无锡市新吴区政府采购

公   开

招  标  文 件

采购项目编号： WXXWQJC2019-004

采购项目名称： 实验室设备

集中采购机构: 无锡市公共资源交易中心新吴分中心

二○一九年二月二十八日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（4）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（11）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（67）

五．合同条款（格式）------------------------------------（68）

六. 附件------------------------------------------------（71）

一．投标邀请函

我中心受无锡市后宅中学的委托，对其实验室设备进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：实验室设备

2.项目编号：WXXWQJC2019-004

3.项目预算：298.4854万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市后宅中学

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）不接受联合体投标

（三）投标保证金

1.投标人投标前须交纳投标保证金伍万元人民币。投标保证金应当采用支票、网上银行支付等非现金方式从投标人的基本账户转入（不接受以个人名义的交纳）。

- 投标人须在投标截止时间前缴纳投标保证金，且投标保证金必须在投标截止时间前到达无锡市公共资源交易中心新吴分中心指定账户（投标保证金的缴纳时间以银行系统推送的入账时间为准），未在规定的时间内将投标保证金缴纳至本项目的指定账户，视为未缴纳投标保证金；

本项目指定账户信息如下：（仅限本项目）

户 名:无锡市公共资源交易中心新吴分中心

开户行: 无锡农村商业银行新区支行

账 号: 7921419032700019

- 投标保证金只允许一次性准额缴纳；

- 投标保证金必须通过投标人的基本账户缴纳，未从基本账户汇出的投标保证金，以及使用其他账户汇款的，视为未缴纳投标保证金；

- 如开标现场投标人对本单位投标保证金缴纳情况有异议，投标人可向无锡市公共资源交易中心新吴分中心提交书面申请核实保证金缴纳情况，最终由评标委员会判断是否有效；

- 投标人应充分考虑投标保证金从缴纳到入账的时间风险，预判因各种因素导致投标保证金入账的滞后情况，尽可能提前缴纳；

- 本项目在中标通知书发出之日起五个工作日内原路退还未中标供应商投标保证金，中标供应商在合同签订见证后五个工作日内原路退还（潜在投标人在投标截止时间前撤回投标情形，视为未中标供应商，和未中标供应商一起退款）；

- 未按招标文件规定提交投标保证金的投标文件，恕不接受，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（四）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心新吴分中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“WXXWQJC2019-004项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会时间:2019年03月08日09:30

公开答疑会地点: 无锡市公共资源交易中心新吴分中心开标二室 （新吴区长江路7号科技园四区一楼）

（五）投标及开标、定标时间、地点

投标开始时间:2019年03月27日13:00

投标截止时间及开标时间:2019年03月27日13:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受

投标及开标地点: 无锡市公共资源交易中心新吴分中心开标二室 （新吴区长江路7号科技园四区一楼）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

（六）投标文件份数：投标文件一式陆份，正本壹份、副本伍份

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

地址：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（新吴区长江路7号科技园四区一楼）

项目联系人：陆浩昱、陈辰   电话：0510-85253178；传真：0510-85227192

二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzx/index.shtml，下同）政府采购专栏下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市公共资源交易中心新吴分中心。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 无锡市公共资源交易中心新吴分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市公共资源交易中心新吴分中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人法定代表人身份证复印件；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明复印件（新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

  - 承诺书（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

- 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序制作，并编制目录、页码，装订成册。

- 投标文件一式陆份，正本壹份、副本伍份，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明投标人名称。

- 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

- 投标费用自理。

（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定交纳投标保证金的；

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

# （八） 开标、评标：

  - 开标时由无锡市公共资源交易中心新吴分中心邀请公证机构或投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，无锡市公共资源交易中心新吴分中心工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。如有争议最终由评标委员会认定。

  - 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 正本与副本不符，以正本为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心新吴分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

# （九） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。无锡市公共资源交易中心新吴分中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心新吴分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心新吴分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市公共资源交易中心新吴分中心向中标供应商发中标通知书。

- 未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

# （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十一）投标保证金：

1.如投标人在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

- 中标供应商有下列情形之一的，不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市公共资源交易中心新吴分中心见证后生效。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心新吴分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商应在合同签订前向采购人缴纳不超过政府采购合同金额10%的履约保证金。

# （十四）中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心新吴分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目中的学生实验桌为核心产品。

（一） 项目技术要求：

- 凡配置清单中涉及到品牌及产地的部分均可用同档次或高于其品质的替代，并在明细表中明确。

- 清单中图片款式仅作参考，投标单位尽可能提供相近款式。

本次项目采购内容：

| 无锡市后宅中学实验室及专用教室设备汇总表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 实验楼一层 |
| 1 | 化学学科教室1 | 套 | 1 |
| 2 | 化学学科教室2 | 套 | 1 |
| 3 | 化学基础教室 | 套 | 1 |
| 4 | 化学准备室 | 套 | 1 |
| 5 | 化学仪器室 | 套 | 1 |
| 6 | 化学药品室、危险品室 | 套 | 1 |
| 实验楼二层 |
| 7 | 生物实验室 | 套 | 1 |
| 8 | 生物学科教室 | 套 | 1 |
| 9 | 生物基础实验室 | 套 | 1 |
| 10 | 生物准备室 | 套 | 1 |
| 11 | 生物仪器室 | 套 | 1 |
| 12 | 生物标本室 | 套 | 1 |
| 实验楼三层 |
| 13 | 物理学科教室 | 套 | 1 |
| 14 | 物理基础实验室1（电学） | 套 | 1 |
| 15 | 物理基础实验室2（力学） | 套 | 1 |
| 16 | 物理准备室 | 套 | 1 |
| 17 | 物理仪器室 | 套 | 1 |
| 18 | 物理仪器室 | 套 | 1 |
| 实验楼四层 |
| 19 | 创新机器人室 | 套 | 1 |
| 20 | 器材室 | 套 | 1 |
| 教学仪器 |
| 21 | 理化生数字化设备 | 套 | 1 |
| 22 | 初中物理教学仪器 | 套 | 1 |
| 23 | 初中化学教学仪器 | 套 | 1 |
| 24 | 初中生物教学仪器 | 套 | 1 |
| 无锡市后宅中学学实验室及专用教室设备分项配置清单 |
| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1.化学学科教室1 |
|  |  | 一、学生实验操作及学习区（基础设施） |  |  |  |
| 1 | 学生实验台 | 规格：1200*600*780mm 台面：一体化陶瓷台面（厚度≥20mm），台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能，四周边缘光滑，永不变形、不褪色，美观实用。 台面品质参数： 吸水率≤0.5% 断裂模数≥35.0MPa 破坏强度≥1300N 耐污染性不低于3级 耐磨性不低于4级2000转 耐冲击性≥0.75 放射性 A类≤1.0 压缩强度≥130MPa 表面耐划痕≥1级 洛氏硬度≥50.0HRC 耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。 台面颜色：纯黑、时尚灰 桌体：新钢塑镂空结构（工字形） 桌脚：内置承重部分采用60×40×1.6mm矩形铝镁合金，横档采用30×40×1.6mm矩形铝镁合金，通过合金压铸角铁组装成“工”字形（使整体框架结构更为合理，增强桌体承重性及整体稳定性）；外置装饰柱、装饰盖均采用ABS工程塑料一次注塑成型，外表为流线形设计，具有防潮、防水、防腐、防酸碱功能。 书包盒：规格：425*305*110mm（每组2个），采用ABS工程塑料一次注塑成型，预留学生凳挂靠口；固定横梁采用30*30*1.2mm矩形钢构件，书包挂架采用20*30*1.2mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 吊板：采用2mm厚冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理，吊板离地550mm（每组桌除两侧的桌腿外，整个下面是镂空的，便于打扫卫生）。 可调脚：采用ABS耐蚀注塑专用垫隐蔽固定。具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 24 |  |
| 2 | 实验凳 | 1、产品规格：凳面直径320mm，高度380-500mm（高度可调）； 2、技术参数：凳面采用3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 个 | 48 |  |
| 3 | 边台1 | 6100*600*780mm,台面：采用12.7㎜实芯理化板，四周做加厚至25.4㎜磨边处理； 台身：铝木结构，背板及吊板采用E1级厚18㎜三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固。 脚垫：采用高级ABS塑料脚垫，高低可调。铝合金框架：Φ50㎜铝合金圆柱，32*32㎜铝合金横梁 （铝木结构框架式,铝厚2mm以上，加强筋处2mm厚，全部2mm以上厚锌合金接头连接） | 个 | 1 |  |
| 4 | 边台2 | 3800*600*780mm,台面：采用12.7㎜实芯理化板，四周做加厚至25.4㎜磨边处理； 台身：铝木结构，背板及吊板采用E1级厚18㎜三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固。 脚垫：采用高级ABS塑料脚垫，高低可调。铝合金框架：Φ50㎜铝合金圆柱，32*32㎜铝合金横梁 （铝木结构框架式,铝厚2mm以上，加强筋处2mm厚，全部2mm以上厚锌合金接头连接） | 个 | 1 |  |
|  |  | 二、教师演示控制（基础设施） |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400×750×850mm 台面：一体化台面，采用知名品牌12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。 台面颜色：学校自由选择 产品结构：铝木结构 台身用材：台身用材：采用模具成型φ50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。 封边：采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺双贴面防潮板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 台身设计： 1、箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。台面可暗置19″寸LCD显示器，位置在台面左边或右边。 2、台背部为开门设计，便于电器维护，并装百页窗保证电器通风散热，有效延长电器设备的寿命。所带柜门安装一钥通开锁。 组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，高25mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 张 | 1 |  |
|  |  | 三、吊顶安装可升降集成系统—控制系统 |  |  |  |
| 1 | 智能控制柜 | 规格：900×400×1800mm； 智能控制柜内置总电源开关1个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个，分组控制系统。 （1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能； （2）照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能； （3）给排水控制系统：给水系统：设有总给水控制阀门，教师可以方便对全室供水系统进行控制，操作面板设计给水接口，接口与独立水槽台使用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。 自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，操作面板设计设置排水接口，接口与独立水槽台使用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。 （4）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0HZ；6.过载能力：150%额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 （5）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 控制面板 | 7寸触摸屏，集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：可实现远程触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）供水控制：可实现远程集中控制整室给排水； （3）照明控制：可实现远程分组控制整室照明； （4）电源控制：可实现远程分组控制学生高低压电源； （5）摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 四、吊顶安装可升降集成系统—通风系统 |  |  |  |
| 1 | 实验室专用通风罩 | 万向式吸风罩。 1、万向节采用Ø75mm铝合金材质，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；活动关节采用高密度PP材质，旋钮式螺纹压紧；可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 2、气流调节阀采用手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 3、360°旋转装置活动半径900mm； 4、PC塑料成型制作风口柔性伸缩连接管； 在通风机的强制抽风下经吸风罩汇入将实验废气排出室外，最佳排气距离可调整。 | 个 | 25 |  |
| 2 | 吊装式通风管道 | 吊顶安装可升降集成系统—通风系统 | 套 | 12 |  |
| 3 | 室外行程通风管道 | 采用Ø400mm防腐蚀UPVC管及弯头，管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 通风风机 | 通风机：选用防腐蚀的6#工程塑料离心式风机，电机功率为4KW，转速0-1450r/min，风量0-1350m3/h，毒气排污率在97%以上，室内换气次数每小时26次以上。选用化工专用工程塑料制作，整体布置成自然弯曲状，风速流畅、通风效果良好；风机进口处均配有消音装置，室内噪音控制在60分贝以下，符合国家噪音标准。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 五、吊顶安装可升降集成系统—照明系统 |  |  |  |
| 1 | 照明光源 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用200×600mmABS工程塑料注塑成型，内部安装镜面铝板反光罩及阻燃ABS一次成型灯架，配置T5日光灯2根，每根7W，设计安装磨砂均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 个 | 26 |  |
| 2 | 照明线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 六、吊顶安装可升降集成系统—电源网络系统 |  |  |  |
| 1 | 摇臂升降机构 | 摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。 支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚70×80×420mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。 功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于600×200×110mm 1、整体呈横向椭圆状，表面圆润防止学生磕碰； 2、功能操作模块由正面功能操作面板和背面检修面板组成，主体均采用3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能； 3、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用，模块规格不小于65*65mm； 4、每组功能操作面板可满足两组学生用电功能需求。为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。 5、背面检修面板留有散热孔，功能模块底面带有不锈钢挂环，可收束电源线； 6、所有紧固零件均采用不锈钢材质； 7、所有功能模块均接受智能控制系统控制。 | 套 | 13 |  |
| 2 | 功能模块 | 8个功能模块 包含：220V电源模块、USB功能模块 单个功能模块规格：65×65mm 接收智能化控制系统控制。 | 个 | 13 |  |
| 3 | 供电线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 网络布线 | 网络布线：工程级全无氧铜超五类屏蔽双绞线。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 七、吊顶安装可升降集成系统—给排水系统 |  |  |  |
| 1 | 独立水槽台 | 规格尺寸：450×600×750H/水槽深度220mm 1、水槽与台面一体化，采用5mm厚高密度黑色PP（聚丙烯）防腐蚀材料采用专用模具一次高压成型，具有良好的电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性等，四周边缘设计3mm高挡水边，并加工成光滑半圆型，造型美观。 2、柜体：四面均采用2.2mmABS注塑成型，柜体前后挡板均设计隐藏式拉手，方便搬运，柜体后侧设计留有抽拉式检修口，并配有通锁，便于后期维护检修。内部框架立杆采用37.4×27.4×1.2mm铝镁合金，横梁为27.4×27.4×1.2mm铝镁合金。盛水槽为5mm厚PVC材质具有良好的化学稳定性、抗酸碱腐蚀性等特性。 3、功能：柜体设计自动水位控制系统，并配有水位控制快速接口及给排水不锈钢快速接口。 | 张 | 13 |  |
| 2 | 三联化验水嘴 | 不锈钢材质，耐腐蚀、耐热和防紫外线辐射。阀门：精密不锈钢阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35巴。鹅颈管：可360°旋转。 | 个 | 13 |  |
| 3 | 自动排水系统 | 自动排水模块1组、自动水位控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，操作面板设计排水接口，接口与独立水槽台使用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当独立水槽台水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当水槽台污水排净后排水系统自动关闭。 | 套 | 13 |  |
| 4 | 自动给排水接口 | 接收智能化控制系统控制，操作面板上预留不锈钢快速给排水接口1对、电源控制接口1个。并配置配套给排水软管2根、电源控制快速航空接头及连接线1套。 快速给排水接口5mm厚304不锈钢材质，不锈钢阀门，表面抛光拉丝处理。 | 套 | 13 |  |
| 5 | 给水布管 | 给水主管选用Ø20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |  |
| 6 | 排水布管 | 排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 八、吊顶安装可升降集成系统主体 |  |  |  |
| 1 | 系统主体构架 | 1、规格尺寸：标准模块化组成，2400×960×600mm为一组； 2、外形及材质：流线型设计（飞机舱体式设计），内质承重结构框架采用30×30mm方形铝合金，左右装饰条采用180×200流线型ABS工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、防潮等功能，美观实用。 | 组 | 12 |  |
| 2 | 系统外观装饰功能板 | 规格尺寸：标准模块化组成，1200×960×600mm为一组； 系统外部两侧采用半圆弧型装饰板（规格：400×300mm）、底部装饰板（规格：600×300mm）均采用ABS工程塑料一次性注塑成型，所有装饰部件采用模块化设计，拆卸方便，便于检修。 | 组 | 24 |  |
| 2.化学学科教室2 |
| 1 | 教师演示台 | 尺寸：2400*600*850㎜ 台面：采用12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度为25.4mm,四角圆角,四边磨边。 箱体：采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质2mmPVC封边条配合热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 层板：采用16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用厚2mm以上PVC热熔封边并作防水处理； 每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 柜门，抽屉：采用厚16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生实验台 | 尺寸：1200*600*780mm， 台面：采用８mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光，不反光防滑；热弯加工成型，使台面前端呈半圆弧形，圆润下滑。 前横梁：采用61x38mm壁厚2mm的优质铝型材材料一次性成型，一边85mm圆弧造型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 加强横支撑件：采用12x100mm壁厚2mm的优质铝型材材料一次性成型，每面有两条加强抗变形的凹槽，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 后挡板：采用119*30mm壁厚2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面30mm，带两凹槽，镶嵌弹性橡胶条，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 桌腿由立柱、顶底支脚和可调地脚组成 立柱：采用100x50mm壁厚2mm的优质铝材材料，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，内有不少于8根厚度不低于2mm的加强筋，中心是直径为20mm的圆形，攻丝处理后用于连接顶底支脚，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支脚：采用4mm厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 脚装饰盖：采用PP改性材料，注塑成型，表面沙面处理。用于把固定在地面上的螺栓孔盖住。 多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑模一次性成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮 书包斗：规格440*305*154mm,厚度6mm，采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有10根宽度为30mm的沙面处理的加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。 | 张 | 24 |  |
| 3 | 学生凳 | 凳面300(直径）*450（高)mm，凳面采用5mm厚PP工程塑料注塑成型； 支撑柱采用直径58mm圆钢管。 椅面托盘为165*165*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象。 五星脚最大外径458mm,壁厚2mm,采用铝压铸一次成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。凳面颜色可选 | 张 | 48 |  |
| 4 | 水槽柜 | 尺寸500*600*750/850mm， 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*343mm，壁厚4mm，四周有10mm高挡水沿；水槽内尺寸：430*360*270mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 箱体支撑件：箱体四周采用64*34mm和81*34mm的铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 水柜左右侧板：采用优质的9mm厚的PVC中空板，尺寸：545*655mm, 其插在支撑件铝型材槽内部。 水柜前后门：采用pp改性材料，374*640*10mm，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理。并且采用直接成型后无需安装铰链、把手一体化设计，其内部置于两根32.5*6.6mm的铝型材为加强筋。 水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 | 张 | 1 |  |
| 5 | 教师电源控制系统 | 尺寸：374*262*80mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，微电脑控制，轻触按钮开关。 输入电压：220v±10%； 化学塔吊控制：采用专用文本控制器（液晶屏全中文显示），能够控制塔吊电源、升降、风速大小及塔吊照明，可输出0-10V模拟信号和开关信号，控制变频器。 2路5孔插座220V输出。额定输出电流10A/路。 使用环境：温度0-40℃，湿度<90%。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 升降电源 | 240*240*900/1400mm,整体是由钢板基底、铝型材导向杆、注塑电源装置组合而成， 升降导向主体:两套升降伸缩推杆都是悬挂在房顶上，则另一端固定在通风控制中央主体上；采用直流推杆电机，具有同步性好、安装拆卸方便并能承受重载及冲击载荷等优点.经过多次疲劳强度和负载质量测试，非常可靠。 推杆控制开关：采用触摸按键式开关，自行携带电源变压器，螺旋可伸缩式开关控制线。 上下升降内外导向部分：固定杆为100*100mm壁厚4.5mm的铝合金型材，动杆为80*80mm壁厚4.5mm的铝合金型材料一次性成型；表面经防腐氧化处理或纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及耐磨性，采用专用螺栓连接，整体轻便且外形美观。采用电动电机推杆进行上升和下降，稳定性好。 设置多功能220V交流插座四组。 | 个 | 12 |  |
| 7 | 三联水嘴 | 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 | 套 | 8 |  |
| 8 | 水槽台 | 4800*600*780,台面：采用12.7㎜实芯理化板，四周做加厚至25.4㎜磨边处理； 台身：铝木结构，背板及吊板采用16mm厚橡胶木实木板材经过五底三面优质环保清漆加工而成，专用连接件连接组合紧固。 脚垫：采用高级ABS塑料脚垫，高低可调。铝合金框架：Φ50㎜铝合金圆柱，30*30㎜铝合金横梁 结构：采用一体化台面，密封防水。（铝木结构框架式,铝厚2mm以上，加强筋处2mm厚，全部2mm以上厚锌合金接头连接） | 张 | 1 |  |
| 9 | 水槽 | 规格:（内径490*390*290，外径550*450*300），PP化验专用水槽（5㎜厚高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂）含有下水软管等配件，带防臭水杯 | 套 | 8 |  |
| 10 | 边台 | 3800*600*780mm,台面：采用12.7㎜实芯理化板，四周做加厚至25.4㎜磨边处理； 台身：铝木结构，背板及吊板采用E1级厚18㎜三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固。 脚垫：采用高级ABS塑料脚垫，高低可调。铝合金框架：Φ50㎜铝合金圆柱，32*32㎜铝合金横梁 （铝木结构框架式,铝厚2mm以上，加强筋处2mm厚，全部2mm以上厚锌合金接头连接） | 个 | 1 |  |
| 11 | 全室地上给排水系统 | 包括地上下上、下水管、阀门9套 | 套 | 1 |  |
| 12 | 全室地上电气安装系统 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，4平方、2.5平方 | 套 | 1 |  |
| 3.化学基础教室 |
| 1 | 教师演示台 | 尺寸：2400*600*850㎜ 台面：采用12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度为25.4mm,四角圆角,四边磨边。 箱体：采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质2mmPVC封边条配合热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 层板：采用16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用厚2mm以上PVC热熔封边并作防水处理； 每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 柜门，抽屉：采用厚16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生实验桌 | 尺寸：1200*600*780mm， 台面：采用８mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光，不反光防滑；热弯加工成型，使台面前端呈半圆弧形，圆润下滑。 前横梁：采用61x38mm壁厚2mm的优质铝型材材料一次性成型，一边85mm圆弧造型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 加强横支撑件：采用12x100mm壁厚2mm的优质铝型材材料一次性成型，每面有两条加强抗变形的凹槽，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 后挡板：采用119*30mm壁厚2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面30mm，带两凹槽，镶嵌弹性橡胶条，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 桌腿由立柱、顶底支脚和可调地脚组成 立柱：采用100x50mm壁厚2mm的优质铝材材料，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，内有不少于8根厚度不低于2mm的加强筋，中心是直径为20mm的圆形，攻丝处理后用于连接顶底支脚，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支脚：采用4mm厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 脚装饰盖：采用PP改性材料，注塑成型，表面沙面处理。用于把固定在地面上的螺栓孔盖住。 多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑模一次性成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮 书包斗：规格440*305*154mm,厚度6mm，采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有10根宽度为30mm的沙面处理的加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。 | 张 | 24 |  |
| 3 | 水槽柜 | 尺寸500*600*750/850mm， 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*343mm，壁厚4mm，四周有10mm高挡水沿；水槽内尺寸：430*360*270mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 箱体支撑件：箱体四周采用64*34mm和81*34mm的铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 水柜左右侧板：采用优质的9mm厚的PVC中空板，尺寸：545*655mm, 其插在支撑件铝型材槽内部。 水柜前后门：采用pp改性材料，374*640*10mm，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理。并且采用直接成型后无需安装铰链、把手一体化设计，其内部置于两根32.5*6.6mm的铝型材为加强筋。 水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 | 个 | 13 |  |
| 4 | 学生凳 | 凳面300(直径）*420（高)，凳面采用5mm厚PP工程塑料注塑成型；支撑柱采用直径56mm圆钢管，顶端为165*165*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；下端满焊五根直径30mm的圆钢管钆扁折弯成虎爪状的凳脚，爪端焊造型螺母，配直径50mm高30mm的工程塑料脚盘，金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 张 | 48 |  |
| 5 | 通风塔吊 | 1650*500*1000/1500mm，整体是由钢板、铝铝型材、塑料等材质组成。 设备分三大部分：升降导向主体、通风控制中央主体、通风吸风万向管主体 （1）升降导向主体（两套升降伸缩推杆，上下升降导向盖等） 升降伸缩推杆部分：两套升降伸缩推杆都是悬挂在房顶上，则另一端固定在通风控制中央主体上；采用直流推杆电机，具有同步性好、安装拆卸方便并能承受重载及冲击载荷等优点.经过多次疲劳强度和负载质量测试，非常可靠。 推杆控制开关：螺旋可伸缩式开关控制线。 上下升降内外导向部分：上下升降内外导向盖和内外导向固定板采用铝合金型材材料一次性成型；表面经防腐氧化处理或纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及耐磨性，采用专用螺栓连接，整体轻便且外形美观。 （2）通风控制中央主体 采用PVC塑料型材一次性成型，具有较强的耐蚀性,整体轻便且外形美观。 （3）通风吸风万向管主体 吸风罩：采用硅胶材料，形状如喇叭口，吸风面积大，效果好，具有阻燃、耐腐蚀等功效。 吸风拉手：采用优质的PP材料，注塑模成型，表面光洁舒适。 通风管：采用UPVC耐腐蚀风管，风量800立方/小时，噪音≦65dB 电器：设置交流插座，隐藏式LED日光灯，操作简单，安全可靠。 | 套 | 6 |  |
| 6 | 万向吸风罩 | 关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向。关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。关节连接杆：304不锈钢。关节松紧选钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮。拱形集气罩：直径375mm，高密度PP制成。伸缩导管：直径75mmPP。固定底座：高密度PVC材质，非粘接而成。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 教师电源控制系统 | 尺寸：374*262*80mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，微电脑控制，轻触按钮开关。 输入电压：220v±10%； 化学塔吊控制：采用专用文本控制器（液晶屏全中文显示），能够控制塔吊电源、升降、风速大小及塔吊照明，可输出0-10V模拟信号和开关信号，控制变频器。 2路5孔插座220V输出。额定输出电流10A/路。 使用环境：温度0-40℃，湿度<90%。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 风机 | 通风机：选用防腐蚀的6#工程塑料离心式风机，电机功率为4KW，转速0-1450r/min，风量0-1350m3/h，毒气排污率在97%以上，室内换气次数每小时26次以上。选用化工专用工程塑料制作，整体布置成自然弯曲状，风速流畅、通风效果良好；风机进口处均配有消音装置，室内噪音控制在60分贝以下，符合国家噪音标准。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 仪器柜 | 尺寸：1000*460*1940mm,采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理。 柜门：870*450mm，柜门厚25mm，内嵌5mm厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 把手：采用不锈钢“］”型拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6根的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 | 个 | 5 |  |
| 10 | 全室地上给排水系统 | 包括地上下上、下水管、阀门13套 | 套 | 1 |  |
| 11 | 全室地上电气安装系统 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，4平方、2.5平方 | 套 | 1 |  |
| 12 | 实验室通风系统 | （1）实验室风机开关及专用控制系统1套：所有部件及电器材料符合国家标准; （2）实验室风机进口处消声器1套：Φ600，长1500PVC内附吸音材料; （3）室外排风管道25米：室外通风立管，采用Φ400㎜UPVC圆管制作通至屋顶; （4）变频调速装置：采用变频调速器; （5）风机进口接头：PVC板软连接2付; （6）阻尼减振器1套; （7）通风管道弯头9只; （8）室外通风管道不锈钢抱箍10套; （9）圆形风帽1套：Φ650，4㎜PVC制作; （10）室内通风管道吊装：Φ200PVC管道管7米，Φ315PVC管道管10米，Φ400PVC管道管33米，Φ400弯头6个。 | 套 | 1 |  |
| 4.化学准备室 |
| 1 | 化学准备台 | 产品规格：2400*1200*780mm，材质说明： 台面：台面：采用12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度为25.4mm,四角圆角,四边磨边。 横梁：采用50x40mm壁厚1.8mm以上的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 后挡板：采用厚4.5mm以上的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 桌腿立柱：采用100x50mm壁厚4.5mm以上的优质铝材材料，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支脚：采用4mm厚的铝压铸模一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 脚套：采用PP改性材料，注塑模一次性成型，表面沙面处理。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 水槽柜 | 尺寸500*600*750/850mm， 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*343mm，壁厚4mm，四周有10mm高挡水沿；水槽内尺寸：430*360*270mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 箱体支撑件：箱体四周采用64*34mm和81*34mm的铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 水柜左右侧板：采用优质的9mm厚的中纤板，尺寸：545*655mm, 其插在支撑件铝型材槽内部。 水柜前后门：采用pp改性材料，374*640*10mm，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理。并且采用直接成型后无需安装铰链、把手一体化设计，其内部置于两根32.5*6.6mm的铝型材为加强筋。 水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 双层试剂架 | 尺寸：1200*300*400㎜ ，立柱架采用2.5mm厚工艺铝型材制作为80mm*40mm的 方管，优质钢板制成挂勾，经特殊化学防锈处理，外加纯环氧树脂塑粉高温固化处理。立柱上沿高度方向可由松紧螺母调节高度。试剂架隔板采用12mm厚玻璃，边缘有可活动不锈钢管档边 | 张 | 2 |  |
| 4 | 活动柜 | 规格：450*560*690mm， 箱体：采用18mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质2mmPVC封边条配合热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固，四角采用PP注塑型材包边。 柜门采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板一次性注塑包边处理。注塑包边带造型拉手。配两个自动型110°大伸展角度锌合金铰链，缓开缓关。 抽屉面板采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板一次性注塑包边处理。注塑包边带造型拉手。配1.2mm厚优质冷轧钢板压制成型的静音三节滚珠滑轨。 脚轮采用4个优质的实验室仪器专用脚轮，具有防腐防锈减震等特点。 | 个 | 4 |  |
| 5 | 仪器柜 | 尺寸：1000*460*1940mm,采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理。 柜门：870*450mm，柜门厚25mm，内嵌5mm厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 把手：采用不锈钢“］”型拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6根的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 | 个 | 5 |  |
| 6 | 维修工作台 | 1.尺寸：2100*600*780mm 2.台面：采用12.7㎜厚实芯理化板，四边加厚可视面为25mm并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 3.结构：铝合金框架：壁厚1.2㎜的50㎜×25㎜的铝合金管附带加强筋，32×32×1.2㎜铝合金横梁，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 4.箱体：背板及吊板采用18mm厚E1级优质三聚氰胺板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。 5.柜门及抽屉：采用中密度三聚氰胺双饰面板，柜门和抽屉板面四周铝合金包边，接配以“一”字铝合金型材拉手。 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。具体尺寸微调以现场为准。 | 张 | 1 |  |
| 5.化学仪器室 |
| 1 | 仪器柜 | 尺寸：1000*460*1940mm,采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理。 柜门：870*450mm，柜门厚25mm，内嵌5mm厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 把手：采用不锈钢“］”型拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6根的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 | 个 | 30 |  |
| 2 | 边台 | 1.尺寸：5300*600*780mm 2.台面：采用12.7㎜厚实芯理化板，四边加厚可视面为25mm并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 3.结构：铝合金框架：壁厚1.2㎜的50㎜×25㎜的铝合金管附带加强筋，32×32×1.2㎜铝合金横梁，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 4.箱体：背板及吊板采用18mm厚E1级优质三聚氰胺板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。 5.柜门及抽屉：采用中密度三聚氰胺双饰面板，柜门和抽屉板面四周铝合金包边，接配以“一”字铝合金型材拉手。 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。具体尺寸微调以现场为准。 | 张 | 1 |  |
| 6.化学药品室、危险品室 |
| 1 | 通风药品柜 | 尺寸：1000*460*1940mm,采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理。 柜门：870*450mm，柜门厚25mm，内嵌5mm厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 把手：采用不锈钢“］”型拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6根的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 带通风，可即时把有害气体抽走 | 个 | 36 |  |
| 2 | 通风操作柜 | 规格:1200*750*2350mm,框架：铝合金框架，型材经特殊粉末喷涂，耐腐蚀耐酸碱，美观大方。台面：采用实验室专用的12.7mm实芯理化板，耐腐蚀、耐强酸强碱、防静电、防火、耐磨、耐热、耐烟酌、抗污、美观大方、不易损坏、使用寿命长。柜体：背板及吊板采用18㎜厚的三聚氰胺双贴面板，能防湿，牢固，经久耐用。选用优质的PVC防水封边，具有粘力强、密封性好、美观牢固耐用等特点，窗口：采用5㎜厚复合钢化玻璃。 | 个 | 1 |  |
| 3 | 通风危险品存储柜 | 860*700*1500mm 特别针对强腐蚀性化学品的存储和渗漏而设计，适用存放具有强腐蚀性的化学品物质（例如硫酸、盐酸、硝酸、KOH、NaOH等化学品物质）。可以规范管理，有条理，分类存储不同性质及危险等级的化学品，减少灾害发生风险。SENTINEL系列强酸强碱存储柜的特点： 采用聚丙烯（PP）材料，具有十年以上的使用寿命。配备聚丙烯防泄漏托盘，可单独取出，便于清洁。为提高操作安全度，化学品柜还可以使用双人，双锁提供额外的防护。可以用于各种腐蚀性化学品的存储，如硫酸，硝酸，乙酸，硫磺酸等，保护操作者及周围人群安全. | 顶 | 3 |  |
| 4 | 边台 | 1.尺寸：6000*600*780mm 2.台面：采用12.7㎜厚实芯理化板，四边加厚可视面为25mm并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 3.结构：铝合金框架：壁厚1.2㎜的50㎜×25㎜的铝合金管附带加强筋，32×32×1.2㎜铝合金横梁，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 4.箱体：背板及吊板采用18mm厚E1级优质三聚氰胺板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。 5.柜门及抽屉：采用中密度三聚氰胺双饰面板，柜门和抽屉板面四周铝合金包边，接配以“一”字铝合金型材拉手。 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。具体尺寸微调以现场为准。 | 张 | 1 |  |
| 5 | 风机 | 通风机：选用防腐蚀的6#工程塑料离心式风机，电机功率为4KW，转速0-1450r/min，风量0-1350m3/h，毒气排污率在97%以上，室内换气次数每小时26次以上。选用化工专用工程塑料制作，整体布置成自然弯曲状，风速流畅、通风效果良好；风机进口处均配有消音装置，室内噪音控制在60分贝以下，符合国家噪音标准。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 实验室通风系统 | （1）实验室风机开关及专用控制系统1套：所有部件及电器材料符合国家标准; （2）实验室风机进口处消声器1套：Φ600，长1500PVC内附吸音材料; （3）室外排风管道25米：室外通风立管，采用Φ400㎜UPVC圆管制作通至屋顶; （4）变频调速装置：采用变频调速器; （5）风机进口接头：PVC板软连接2付; （6）阻尼减振器1套; （7）通风管道弯头9只; （8）室外通风管道不锈钢抱箍10套; （9）圆形风帽1套：Φ650，4㎜PVC制作; （10）室内通风管道吊装：Φ200PVC管道管7米，Φ315PVC管道管10米，Φ400PVC管道管33米，Φ400弯头6个。 | 套 | 1 |  |
| 7.生物实验室 |
| 1 | 教师演示台 | 尺寸：2400*600*850㎜ 台面：采用12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度为25.4mm,四角圆角,四边磨边。 箱体：采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质2mmPVC封边条配合热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 层板：采用16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用厚2mm以上PVC热熔封边并作防水处理； 每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 柜门，抽屉：采用厚16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生实验桌 | 尺寸：1200*600*780mm， 台面：采用８mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光，不反光防滑；热弯加工成型，使台面前端呈半圆弧形，圆润下滑。 前横梁：采用61x38mm壁厚2mm的优质铝型材材料一次性成型，一边85mm圆弧造型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 加强横支撑件：采用12x100mm壁厚2mm的优质铝型材材料一次性成型，每面有两条加强抗变形的凹槽，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 后挡板：采用119*30mm壁厚2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面30mm，带两凹槽，镶嵌弹性橡胶条，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 桌腿由立柱、顶底支脚和可调地脚组成 立柱：采用100x50mm壁厚2mm的优质铝材材料，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，内有不少于8根厚度不低于2mm的加强筋，中心是直径为20mm的圆形，攻丝处理后用于连接顶底支脚，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支脚：采用4mm厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 脚装饰盖：采用PP改性材料，注塑成型，表面沙面处理。用于把固定在地面上的螺栓孔盖住。 多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑模一次性成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮 书包斗：规格440*305*154mm,厚度6mm，采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有10根宽度为30mm的沙面处理的加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。 | 张 | 24 |  |
| 3 | 学生凳 | 凳面300(直径）*450（高)mm，凳面采用5mm厚PP工程塑料注塑成型； 支撑柱采用直径58mm圆钢管。 椅面托盘为165*165*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象。 五星脚最大外径458mm,壁厚2mm,采用铝压铸一次成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。凳面颜色可选 | 张 | 48 |  |
| 4 | 水槽柜 | 尺寸500*600*750/850mm， 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*343mm，壁厚4mm，四周有10mm高挡水沿；水槽内尺寸：430*360*270mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 箱体支撑件：箱体四周采用64*34mm和81*34mm的铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 水柜左右侧板：采用优质的9mm厚的PVC中空板，尺寸：545*655mm, 其插在支撑件铝型材槽内部。 水柜前后门：采用pp改性材料，374*640*10mm，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理。并且采用直接成型后无需安装铰链、把手一体化设计，其内部置于两根32.5*6.6mm的铝型材为加强筋。 水嘴: 采用实验室专用二联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 | 张 | 13 |  |
| 5 | 教师电源控制系统 | 尺寸：374*262*80mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，微电脑控制，轻触按钮开关。 输入电压：220v±10%； 内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制： 220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座，微电脑控制，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； 带老师、学生220V过载漏电保护。 使用环境：温度0-40℃，湿度<90%。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 抽斗电源 | 尺寸：120*120*400mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间，箱体由三组工程PC塑料模具一次成型,工作操作台为翻转式，完全打开时工作面板与水平面呈140°夹角。 面板采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板。微电脑控制，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； 有电源开关，零火线可同时关断 设置2路多功能220V五孔交流插座，操作简单，安全可靠。 | 套 | 24 |  |
| 7 | 全室地上给排水系统 | 包括地上下上、下水管、阀门13套 | 套 | 1 |  |
| 8 | 全室地上电气安装系统 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，4平方、2.5平方 | 套 | 1 |  |
| 8.生物学科教室 |
| 1 | 教师演示台 | 尺寸：2400*600*850㎜ 台面：采用12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度为25.4mm,四角圆角,四边磨边。 箱体：采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质2mmPVC封边条配合热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 层板：采用16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用厚2mm以上PVC热熔封边并作防水处理； 每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 柜门，抽屉：采用厚16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生实验桌 | 尺寸：1200*600*780mm， 台面：采用８mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光，不反光防滑；热弯加工成型，使台面前端呈半圆弧形，圆润下滑。 前横梁：采用61x38mm壁厚2mm的优质铝型材材料一次性成型，一边85mm圆弧造型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 加强横支撑件：采用12x100mm壁厚2mm的优质铝型材材料一次性成型，每面有两条加强抗变形的凹槽，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 后挡板：采用119*30mm壁厚2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面30mm，带两凹槽，镶嵌弹性橡胶条，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 桌腿由立柱、顶底支脚和可调地脚组成 立柱：采用100x50mm壁厚2mm的优质铝材材料，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，内有不少于8根厚度不低于2mm的加强筋，中心是直径为20mm的圆形，攻丝处理后用于连接顶底支脚，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支脚：采用4mm厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 脚装饰盖：采用PP改性材料，注塑成型，表面沙面处理。用于把固定在地面上的螺栓孔盖住。 多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑模一次性成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮 书包斗：规格440*305*154mm,厚度6mm，采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有10根宽度为30mm的沙面处理的加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。 | 张 | 24 |  |
| 3 | 学生凳 | 凳面300(直径）*450（高)mm，凳面采用5mm厚PP工程塑料注塑成型； 支撑柱采用直径58mm圆钢管。 椅面托盘为165*165*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象。 五星脚最大外径458mm,壁厚2mm,采用铝压铸一次成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。凳面颜色可选 | 张 | 48 |  |
| 4 | 水槽柜 | 尺寸500*600*750/850mm， 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*343mm，壁厚4mm，四周有10mm高挡水沿；水槽内尺寸：430*360*270mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 箱体支撑件：箱体四周采用64*34mm和81*34mm的铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 水柜左右侧板：采用优质的9mm厚的PVC中空板，尺寸：545*655mm, 其插在支撑件铝型材槽内部。 水柜前后门：采用pp改性材料，374*640*10mm，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理。并且采用直接成型后无需安装铰链、把手一体化设计，其内部置于两根32.5*6.6mm的铝型材为加强筋。 水嘴: 采用实验室专用二联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 | 张 | 1 |  |
| 5 | 教师电源控制系统 | 尺寸：374*262*80mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，微电脑控制，轻触按钮开关。 输入电压：220v±10%； 化学塔吊控制：采用专用文本控制器（液晶屏全中文显示），能够控制塔吊电源、升降、风速大小及塔吊照明，可输出0-10V模拟信号和开关信号，控制变频器。 2路5孔插座220V输出。额定输出电流10A/路。 使用环境：温度0-40℃，湿度<90%。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 升降电源 | 240*240*900/1400mm,整体是由钢板基底、铝型材导向杆、注塑电源装置组合而成， 升降导向主体:两套升降伸缩推杆都是悬挂在房顶上，则另一端固定在通风控制中央主体上；采用直流推杆电机，具有同步性好、安装拆卸方便并能承受重载及冲击载荷等优点.经过多次疲劳强度和负载质量测试，非常可靠。 推杆控制开关：采用触摸按键式开关，自行携带电源变压器，螺旋可伸缩式开关控制线。 上下升降内外导向部分：固定杆为100*100mm壁厚4.5mm的铝合金型材，动杆为80*80mm壁厚4.5mm的铝合金型材料一次性成型；表面经防腐氧化处理或纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及耐磨性，采用专用螺栓连接，整体轻便且外形美观。采用电动电机推杆进行上升和下降，稳定性好。 设置多功能220V交流插座四组。 | 个 | 12 |  |
| 7 | 二联水嘴 | 采用实验室专用二联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 | 套 | 8 |  |
| 8 | 水槽台 | 4800*600*780,台面：采用12.7㎜实芯理化板，四周做加厚至25.4㎜磨边处理； 台身：铝木结构，背板及吊板采用16mm厚橡胶木实木板材经过五底三面优质环保清漆加工而成，专用连接件连接组合紧固。 脚垫：采用高级ABS塑料脚垫，高低可调。铝合金框架：Φ50㎜铝合金圆柱，30*30㎜铝合金横梁 结构：采用一体化台面，，密封防水。（铝木结构框架式,铝厚2mm以上，加强筋处2mm厚，全部2mm以上厚锌合金接头连接） | 张 | 1 |  |
| 9 | 水槽 | 规格:（内径490*390*290，外径550*450*300），PP化验专用水槽（5㎜厚高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂）含有下水软管等配件，带防臭水杯 | 套 | 8 |  |
| 10 | 边台 | 3800*600*780mm,台面：采用12.7㎜实芯理化板，四周做加厚至25.4㎜磨边处理； 台身：铝木结构，背板及吊板采用E1级厚18㎜三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固。 脚垫：采用高级ABS塑料脚垫，高低可调。铝合金框架：Φ50㎜铝合金圆柱，32*32㎜铝合金横梁 （铝木结构框架式,铝厚2mm以上，加强筋处2mm厚，全部2mm以上厚锌合金接头连接） | 个 | 1 |  |
| 11 | 全室地上给排水系统 | 包括地上下上、下水管、阀门9套 | 套 | 1 |  |
| 12 | 全室地上电气安装系统 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，4平方、2.5平方 | 套 | 1 |  |
| 9.生物基础实验室 |
| 1 | 教师演示台 | 尺寸：2400*600*850㎜ 台面：采用12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度为25.4mm,四角圆角,四边磨边。 箱体：采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质2mmPVC封边条配合热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 层板：采用16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用厚2mm以上PVC热熔封边并作防水处理； 每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 柜门，抽屉：采用厚16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生实验台 | 尺寸：1200*600*780mm， 台面：采用８mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光，不反光防滑；热弯加工成型，使台面前端呈半圆弧形，圆润下滑。 前横梁：采用61x38mm壁厚2mm的优质铝型材材料一次性成型，一边85mm圆弧造型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 加强横支撑件：采用12x100mm壁厚2mm的优质铝型材材料一次性成型，每面有两条加强抗变形的凹槽，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 后挡板：采用119*30mm壁厚2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面30mm，带两凹槽，镶嵌弹性橡胶条，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 桌腿由立柱、顶底支脚和可调地脚组成 立柱：采用100x50mm壁厚2mm的优质铝材材料，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，内有不少于8根厚度不低于2mm的加强筋，中心是直径为20mm的圆形，攻丝处理后用于连接顶底支脚，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支脚：采用4mm厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 脚装饰盖：采用PP改性材料，注塑成型，表面沙面处理。用于把固定在地面上的螺栓孔盖住。 多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑模一次性成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮 书包斗：规格440*305*154mm,厚度6mm，采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有10根宽度为30mm的沙面处理的加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。 | 张 | 24 |  |
| 3 | 学生凳 | 凳面300(直径）*450（高)mm，凳面采用5mm厚PP工程塑料注塑成型； 支撑柱采用直径58mm圆钢管。 椅面托盘为165*165*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象。 五星脚最大外径458mm,壁厚2mm,采用铝压铸一次成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。凳面颜色可选 | 张 | 48 |  |
| 4 | 水槽柜 | 尺寸500*600*750/850mm， 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*343mm，壁厚4mm，四周有10mm高挡水沿；水槽内尺寸：430*360*270mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 箱体支撑件：箱体四周采用64*34mm和81*34mm的铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 水柜左右侧板：采用优质的9mm厚的PVC中空板，尺寸：545*655mm, 其插在支撑件铝型材槽内部。 水柜前后门：采用pp改性材料，374*640*10mm，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理。并且采用直接成型后无需安装铰链、把手一体化设计，其内部置于两根32.5*6.6mm的铝型材为加强筋。 水嘴: 采用实验室专用二联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 | 张 | 13 |  |
| 5 | 教师电源控制系统 | 尺寸：374*262*80mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，微电脑控制，轻触按钮开关。 输入电压：220v±10%； 内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制： 220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座，微电脑控制，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； 带老师、学生220V过载漏电保护。 使用环境：温度0-40℃，湿度<90%。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 抽斗电源 | 尺寸：120*120*400mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间，箱体由三组工程PC塑料模具一次成型,工作操作台为翻转式，完全打开时工作面板与水平面呈140°夹角。 面板采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板。微电脑控制，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； 有电源开关，零火线可同时关断 设置2路多功能220V五孔交流插座，操作简单，安全可靠。 | 套 | 24 |  |
| 7 | 光源 | 长度450mm,镜面不锈钢材质，21个5050LED光源；亮度高，有独开关，光照角度可调。 | 套 | 24 |  |
| 8 | 仪器柜 | 尺寸：1000*460*1940mm,采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理。 柜门：870*450mm，柜门厚25mm，内嵌5mm厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 把手：采用不锈钢“］”型拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6根的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 | 个 | 5 |  |
| 9 | 全室地上给排水系统 | 包括地上下上、下水管、阀门13套 | 套 | 1 |  |
| 10 | 全室地上电气安装系统 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，4平方、2.5平方 | 套 | 1 |  |
| 10.生物准备室 |
| 1 | 生物准备台 | 产品规格：2400*1200*780mm，材质说明： 台面：台面：采用12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度为25.4mm,四角圆角,四边磨边。 横梁：采用50x40mm壁厚1.8mm以上的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 后挡板：采用厚4.5mm以上的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 桌腿立柱：采用100x50mm壁厚4.5mm以上的优质铝材材料，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支脚：采用4mm厚的铝压铸模一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 脚套：采用PP改性材料，注塑模一次性成型，表面沙面处理。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 水槽柜 | 尺寸500*600*750/850mm， 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*343mm，壁厚4mm，四周有10mm高挡水沿；水槽内尺寸：430*360*270mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 箱体支撑件：箱体四周采用64*34mm和81*34mm的铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 水柜左右侧板：采用优质的9mm厚的中纤板，尺寸：545*655mm, 其插在支撑件铝型材槽内部。 水柜前后门：采用pp改性材料，374*640*10mm，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理。并且采用直接成型后无需安装铰链、把手一体化设计，其内部置于两根32.5*6.6mm的铝型材为加强筋。 水嘴: 采用实验室专用二联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 活动柜 | 规格：450*560*690， 箱体：采用18mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质2mmPVC封边条配合热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固，四角采用PP注塑型材包边。 柜门采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板一次性注塑包边处理。注塑包边带造型拉手。配两个自动型110°大伸展角度锌合金铰链，缓开缓关。 抽屉面板采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板一次性注塑包边处理。注塑包边带造型拉手。配1.2mm厚优质冷轧钢板压制成型的静音三节滚珠滑轨。 脚轮采用4个优质的实验室仪器专用脚轮，具有防腐防锈减震等特点。 | 个 | 4 |  |
| 4 | 仪器柜 | 尺寸：1000*460*1940mm,采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理。 柜门：870*450mm，柜门厚25mm，内嵌5mm厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 把手：采用不锈钢“］”型拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6根的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 | 个 | 5 |  |
| 5 | 边台 | 1.尺寸：2100*600*780mm 2.台面：采用12.7㎜厚实芯理化板，四边加厚可视面为25mm并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 3.结构：铝合金框架：壁厚1.2㎜的50㎜×25㎜的铝合金管附带加强筋，32×32×1.2㎜铝合金横梁，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 4.箱体：背板及吊板采用18mm厚E1级优质三聚氰胺板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。 5.柜门及抽屉：采用中密度三聚氰胺双饰面板，柜门和抽屉板面四周铝合金包边，接配以“一”字铝合金型材拉手。 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。具体尺寸微调以现场为准。 | 张 | 1 |  |
| 11.生物仪器室 |
| 1 | 仪器柜 | 尺寸：1000*460*1940mm,采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理。 柜门：870*450mm，柜门厚25mm，内嵌5mm厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 把手：采用不锈钢“］”型拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6根的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 | 个 | 30 |  |
| 2 | 边台 | 1.尺寸：6100*600*780mm 2.台面：采用12.7㎜厚实芯理化板，四边加厚可视面为25mm并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 3.结构：铝合金框架：壁厚1.2㎜的50㎜×25㎜的铝合金管附带加强筋，32×32×1.2㎜铝合金横梁，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 4.箱体：背板及吊板采用18mm厚E1级优质三聚氰胺板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。 5.柜门及抽屉：采用中密度三聚氰胺双饰面板，柜门和抽屉板面四周铝合金包边，接配以“一”字铝合金型材拉手。 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。具体尺寸微调以现场为准。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 教师数码显微镜 | 1、数字内置一体化显微镜：内置一体化数码摄像系统， 1/2英寸逐行扫描传感器，高清晰彩色芯片，动态500万像素，USB2.0信号传输，不得采用双目改造为三目设计。 2.总放大倍数：1000X 3.整机结构件：结构件主要材料为金属,镜架上配有初微调同轴低旋钮，调整工作台面到物镜间的焦距，低重心底座。 4.物镜：无穷远消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径≥14.2mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥13.9mm，景深范围内像面的偏摆≤0.05mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥13.7mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径≥11.1mm，所有物镜均保证齐焦，10倍－4倍不超过±0.04mm；10倍－40倍不超过±0.024mm；40倍－100倍不超过±0.018mm；带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏，物镜放大率准确度不超过±2.06%。5.转换器：四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置，转换器稳定性≤0.006mm。 6.载物台：机械移动载物台，160x140(mm)，移动范围76x50(mm)，最小读数值0.1mm精密分度的左右可选低位同轴手轮，载物台工作台面覆硬膜涂层,X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；不重复性≤0.002mm。 7.用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.005mm 8.粗微调: 同轴调焦轴粗微调同轴，调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命，微调机构空回≤0.006mm。 9.目镜：带有指针定位的WFPL10X/20大视场、高眼点视度可调广角目镜，目镜放大率准确度不超过±1.61%。 10.镜筒：铰链式数码头组，45°倾斜，可360°旋转便于同步观察，360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.10mm，左右两系统放大率差≤0.26%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤4.92%；双目系统左右系统像面方差≤32；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.10mm、左右内侧≤0.10mm;双目系统左右光轴平行度：水平发散≤30分，垂直交叉≤13分；零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.08mm。 11.调焦范围：粗调范围25mm，微调范围2mm/转，0.002/格。 12.视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。 13.照明：电源调节旋钮和电压开关分开,亮度可调的LED冷光源,可以充电,充电后不接电源可连续使用50小时.灯泡使用寿命在10000小时以上.不产生温度,灯光色泽为无色,且不会产生热度。 14.聚光镜：燕尾不锈钢导槽可垂直升降，NA1.25阿贝聚光镜，聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离在0.03－0.12（mm）之间。 其它要求：数码显微镜、摄像系统和图像分析软件为同一品牌。 | 套 | 4 |  |
| 12.生物标本室 |
| 1 | 单面标本柜 | 规格:1000*600*1800mm,材质：采用厚1.8mm以上的铝合金玻璃框架结构，其上部采用无色透明玻璃铝合金框架,隔板固定件内置式，上下可随调。下部为柜式结构，柜体采用E1级厚18㎜三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固作为主体材料，整体造型美观大方，隔板采用12mm厚钢化玻璃，3层。 | 个 | 6 |  |
| 2 | 双面标本柜 | 规格:1200*800*1800mm,材质：采用厚1.8mm以上的铝合金玻璃框架结构，其上部采用无色透明玻璃铝合金框架,隔板固定件内置式，上下可随调。下部为柜式结构，柜体采用E1级厚18㎜三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固作为主体材料，整体造型美观大方，隔板采用12mm厚钢化玻璃，3层。 | 个 | 8 |  |
| 13.物理学科教室 |
| 1 | 教师演示台 | 尺寸：2400*600*850㎜ 台面：采用12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度为25.4mm,四角圆角,四边磨边。 箱体：采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质2mmPVC封边条配合热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 层板：采用16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用厚2mm以上PVC热熔封边并作防水处理； 每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 柜门，抽屉：采用厚16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生实验桌 | 尺寸：1200*600*780mm， 台面：采用８mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光，不反光防滑；热弯加工成型，使台面前端呈半圆弧形，圆润下滑。 前横梁：采用61x38mm壁厚2mm的优质铝型材材料一次性成型，一边85mm圆弧造型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 加强横支撑件：采用12x100mm壁厚2mm的优质铝型材材料一次性成型，每面有两条加强抗变形的凹槽，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 后挡板：采用119*30mm壁厚2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面30mm，带两凹槽，镶嵌弹性橡胶条，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 桌腿由立柱、顶底支脚和可调地脚组成 立柱：采用100x50mm壁厚2mm的优质铝材材料，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，内有不少于8根厚度不低于2mm的加强筋，中心是直径为20mm的圆形，攻丝处理后用于连接顶底支脚，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支脚：采用4mm厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 脚装饰盖：采用PP改性材料，注塑成型，表面沙面处理。用于把固定在地面上的螺栓孔盖住。 多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑模一次性成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮 书包斗：规格440*305*154mm,厚度6mm，采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有10根宽度为30mm的沙面处理的加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。 | 张 | 24 |  |
| 3 | 学生凳 | 凳面300(直径）*450（高)mm，凳面采用5mm厚PP工程塑料注塑成型； 支撑柱采用直径58mm圆钢管。 椅面托盘为165*165*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象。 五星脚最大外径458mm,壁厚2mm,采用铝压铸一次成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。凳面颜色可选 | 张 | 48 |  |
| 4 | 教师电源控制系统 | 尺寸：374*262*80mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，微电脑控制，轻触按钮开关。 输入电压：220v±10%； 化学塔吊控制：采用专用文本控制器（液晶屏全中文显示），能够控制塔吊电源、升降、风速大小及塔吊照明，可输出0-10V模拟信号和开关信号，控制变频器。 2路5孔插座220V输出。额定输出电流10A/路。 使用环境：温度0-40℃，湿度<90%。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 水槽柜 | 尺寸500*600*750/850mm， 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*343mm，壁厚4mm，四周有10mm高挡水沿；水槽内尺寸：430*360*270mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 箱体支撑件：箱体四周采用64*34mm和81*34mm的铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 水柜左右侧板：采用优质的9mm厚的中纤板，尺寸：545*655mm, 其插在支撑件铝型材槽内部。 水柜前后门：采用pp改性材料，374*640*10mm，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理。并且采用直接成型后无需安装铰链、把手一体化设计，其内部置于两根32.5*6.6mm的铝型材为加强筋。 水嘴: 采用实验室专用二联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 | 个 | 1 |  |
| 6 | 升降电源 | 240*240*900/1400mm,整体是由钢板基底、铝型材导向杆、注塑电源装置组合而成， 升降导向主体:两套升降伸缩推杆都是悬挂在房顶上，则另一端固定在通风控制中央主体上；采用直流推杆电机，具有同步性好、安装拆卸方便并能承受重载及冲击载荷等优点.经过多次疲劳强度和负载质量测试，非常可靠。 推杆控制开关：采用触摸按键式开关，自行携带电源变压器，螺旋可伸缩式开关控制线。 上下升降内外导向部分：固定杆为100*100mm壁厚4.5mm的铝合金型材，动杆为80*80mm壁厚4.5mm的铝合金型材料一次性成型；表面经防腐氧化处理或纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及耐磨性，采用专用螺栓连接，整体轻便且外形美观。采用电动电机推杆进行上升和下降，稳定性好。 设置多功能220V交流插座四组。 | 个 | 12 |  |
| 7 | 仪器柜 | 尺寸：1000*460*1940mm,采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理。 柜门：870*450mm，柜门厚25mm，内嵌5mm厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 把手：采用不锈钢“］”型拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6根的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 | 个 | 6 |  |
| 8 | 边台1 | 6100*600*780mm,台面：采用12.7㎜实芯理化板，四周做加厚至25.4㎜磨边处理； 台身：铝木结构，背板及吊板采用E1级厚18㎜三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固。 脚垫：采用高级ABS塑料脚垫，高低可调。铝合金框架：Φ50㎜铝合金圆柱，32*32㎜铝合金横梁 （铝木结构框架式,铝厚2mm以上，加强筋处2mm厚，全部2mm以上厚锌合金接头连接） | 个 | 1 |  |
| 9 | 边台2 | 3800*600*780mm,台面：采用12.7㎜实芯理化板，四周做加厚至25.4㎜磨边处理； 台身：铝木结构，背板及吊板采用E1级厚18㎜三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固。 脚垫：采用高级ABS塑料脚垫，高低可调。铝合金框架：Φ50㎜铝合金圆柱，32*32㎜铝合金横梁 （铝木结构框架式,铝厚2mm以上，加强筋处2mm厚，全部2mm以上厚锌合金接头连接） | 个 | 1 |  |
| 10 | 全室地上电安装系统 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线2.5平方 | 室 | 1 |  |
| 14.物理基础实验室1（电学） |
| 1 | 教师演示台 | 尺寸：2400*600*850㎜ 台面：采用12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度为25.4mm,四角圆角,四边磨边。 箱体：采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质2mmPVC封边条配合热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 层板：采用16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用厚2mm以上PVC热熔封边并作防水处理； 每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 柜门，抽屉：采用厚16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生实验桌 | 尺寸：1200*600*780mm 台面：采用８mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光，不反光防滑；热弯加工成型，使台面前端呈半圆弧形，圆润下滑。 前横梁：采用61x38mm壁厚2mm的优质铝型材拉伸成型，一边85mm圆弧造型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 横梁支撑件：采用12x100mm壁厚2mm的优质铝型材拉伸成型，带有两条加强抗变形的凹槽，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 后挡板：采用131*30mm壁厚2mm的优质铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带一凹槽，镶嵌弹性橡胶条，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 桌腿由立柱、顶底支撑脚和可调地脚组成 立柱：采用100x50mm壁厚2mm的优质铝材，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，内有6根1.2mm的加强筋，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支撑脚：采用4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮 书包斗：规格450*300*85mm,厚度6mm，采用ABS改性材料，塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有10根宽度为30mm的沙面处理的加强体块。 排线箱：规格400*240*730mm，分为桶体和底座两部份，底座为与桌面同色的壁厚3mmABS材质注塑成型；桶体分为两块，壁厚3mm,采用ABS材料，塑料注塑成型,表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 张 | 24 |  |
| 3 | 学生凳 | 凳面300(直径）*450（高)mm，凳面采用5mm厚PP工程塑料注塑成型； 支撑柱采用直径58mm圆钢管。 椅面托盘为165*165*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象。 五星脚最大外径458mm,壁厚2mm,采用铝压铸一次成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。凳面颜色可选 | 张 | 48 |  |
| 4 | 教师电源控制系统 | 尺寸：374*262*80mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，微电脑控制，轻触按钮开关。 输入电压：220v±10%； 教师电源：交流输出2-24V,2V/档，额定电流6A，过载保护：超过105%额定电流自动保护。轻触开关直选输出电压，高精度数字电压电流表显示，显示误差：交流电压1%，交流电流1%。 直流输出1-24V（极限0-24V），精度0.1V，键盘直选电压控制方式，额定电流6A，过载保护：超过105%额定电流自动保护。高精度数字电压电流表显示，显示误差：直流电压0.5%，直流电流0.5%。 2路5孔插座220V输出。额定输出电流10A/路。 带老师、学生220V过载漏电保护。 使用环境：温度0-40℃，湿度<90%。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 学生低压电源 | 尺寸：160*80*50mm,单独安装在桌面上方，盒体为工程PC塑料模具注塑一次成型，面板与台面呈150°夹角，既便于读取参数又便于操作； 面板采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，轻触按钮开关。微电脑控制，数码显示电压电流值； 输入电压：220v±10%； 交流输出：2-24V，2V一档共12档，额定电流2-12V，3A，14-24V，2A,数字电压电流表实时显示，精度1%，具有智能过载保护功能，当电流高于1.05倍额定电流时，自动断开，按开关键复位。 直流输出：1.5-24V（极限0-24V），0.1V一档，额定电流1.5-12V，2A，12.1-24V，1.5A，数字电压电流表实时显示，精度0.5%。具有智能过载保护功能，当电流高于1.05倍额定电流时，自动断开，按开关键复位。 使用环境：温度0-40℃，湿度<90%。 | 套 | 24 |  |
| 6 | 抽斗电源 | 尺寸：120*120*400mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间，箱体由三组工程PC塑料模具一次成型,工作操作台为翻转式，完全打开时工作面板与水平面呈140°夹角。 面板采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板。微电脑控制，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； 有电源开关，零火线可同时关断 设置2路多功能220V五孔交流插座，操作简单，安全可靠。 | 套 | 24 |  |
| 7 | 水槽柜 | 尺寸500*600*750/850mm， 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*343mm，壁厚4mm，四周有10mm高挡水沿；水槽内尺寸：430*360*270mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 箱体支撑件：箱体四周采用64*34mm和81*34mm的铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 水柜左右侧板：采用优质的9mm厚的中纤板，尺寸：545*655mm, 其插在支撑件铝型材槽内部。 水柜前后门：采用pp改性材料，374*640*10mm，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理。并且采用直接成型后无需安装铰链、把手一体化设计，其内部置于两根32.5*6.6mm的铝型材为加强筋。 水嘴: 采用实验室专用二联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 | 张 | 1 |  |
| 8 | 边台1 | 1.尺寸：3700*600*780mm 2.台面：采用12.7㎜厚实芯理化板，四边加厚可视面为25mm并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 3.结构：铝合金框架：壁厚1.2㎜的50㎜×25㎜的铝合金管附带加强筋，32×32×1.2㎜铝合金横梁，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 4.箱体：背板及吊板采用18mm厚E1级优质三聚氰胺板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。 5.柜门及抽屉：采用中密度三聚氰胺双饰面板，柜门和抽屉板面四周铝合金包边，接配以“一”字铝合金型材拉手。 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。具体尺寸微调以现场为准。 | 张 | 1 |  |
| 9 | 边台2 | 1.尺寸：2200*600*780mm 2.台面：采用12.7㎜厚实芯理化板，四边加厚可视面为25mm并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 3.结构：铝合金框架：壁厚1.2㎜的50㎜×25㎜的铝合金管附带加强筋，32×32×1.2㎜铝合金横梁，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 4.箱体：背板及吊板采用18mm厚E1级优质三聚氰胺板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。 5.柜门及抽屉：采用中密度三聚氰胺双饰面板，柜门和抽屉板面四周铝合金包边，接配以“一”字铝合金型材拉手。 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。具体尺寸微调以现场为准。 | 张 | 2 |  |
| 10 | 边台3 | 1.尺寸：6000*600*780mm 2.台面：采用12.7㎜厚实芯理化板，四边加厚可视面为25mm并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 3.结构：铝合金框架：壁厚1.2㎜的50㎜×25㎜的铝合金管附带加强筋，32×32×1.2㎜铝合金横梁，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 4.箱体：背板及吊板采用18mm厚E1级优质三聚氰胺板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。 5.柜门及抽屉：采用中密度三聚氰胺双饰面板，柜门和抽屉板面四周铝合金包边，接配以“一”字铝合金型材拉手。 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。具体尺寸微调以现场为准。 | 张 | 1 |  |
| 11 | 全室地上电安装系统 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线2.5平方 | 室 | 1 |  |
| 15.物理基础实验室2（力学） |
| 1 | 教师演示台 | 尺寸：2400*600*850㎜ 台面：采用12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度为25.4mm,四角圆角,四边磨边。 箱体：采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质2mmPVC封边条配合热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 层板：采用16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用厚2mm以上PVC热熔封边并作防水处理； 每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 柜门，抽屉：采用厚16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生实验桌 | 尺寸：1200*600*780mm 台面：采用８mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光，不反光防滑；热弯加工成型，使台面前端呈半圆弧形，圆润下滑。 前横梁：采用61x38mm壁厚2mm的优质铝型材拉伸成型，一边85mm圆弧造型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 横梁支撑件：采用12x100mm壁厚2mm的优质铝型材拉伸成型，带有两条加强抗变形的凹槽，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 后挡板：采用131*30mm壁厚2mm的优质铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带一凹槽，镶嵌弹性橡胶条，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 桌腿由立柱、顶底支撑脚和可调地脚组成 立柱：采用100x50mm壁厚2mm的优质铝材，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，内有6根1.2mm的加强筋，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支撑脚：采用4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮 书包斗：规格450*300*85mm,厚度6mm，采用ABS改性材料，塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有10根宽度为30mm的沙面处理的加强体块。 | 张 | 24 |  |
| 3 | 学生凳 | 凳面300(直径）*450（高)mm，凳面采用5mm厚PP工程塑料注塑成型； 支撑柱采用直径58mm圆钢管。 椅面托盘为165*165*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象。 五星脚最大外径458mm,壁厚2mm,采用铝压铸一次成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。凳面颜色可选 | 张 | 48 |  |
| 4 | 教师电源控制系统 | 尺寸：374*262*80mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，微电脑控制，轻触按钮开关。 输入电压：220v±10%； 内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制： 220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座，微电脑控制，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； 带老师、学生220V过载漏电保护。 使用环境：温度0-40℃，湿度<90%。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 升降电源 | 240*240*900/1400mm,整体是由钢板基底、铝型材导向杆、注塑电源装置组合而成， 升降导向主体:两套升降伸缩推杆都是悬挂在房顶上，则另一端固定在通风控制中央主体上；采用直流推杆电机，具有同步性好、安装拆卸方便并能承受重载及冲击载荷等优点.经过多次疲劳强度和负载质量测试，非常可靠。 推杆控制开关：采用触摸按键式开关，自行携带电源变压器，螺旋可伸缩式开关控制线。 上下升降内外导向部分：固定杆为100*100mm壁厚4.5mm的铝合金型材，动杆为80*80mm壁厚4.5mm的铝合金型材料一次性成型；表面经防腐氧化处理或纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及耐磨性，采用专用螺栓连接，整体轻便且外形美观。采用电动电机推杆进行上升和下降，稳定性好。 设置多功能220V交流插座四组。 | 套 | 12 |  |
| 6 | 水槽柜 | 尺寸500*600*750/850mm， 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*343mm，壁厚4mm，四周有10mm高挡水沿；水槽内尺寸：430*360*270mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 箱体支撑件：箱体四周采用64*34mm和81*34mm的铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 水柜左右侧板：采用优质的9mm厚的中纤板，尺寸：545*655mm, 其插在支撑件铝型材槽内部。 水柜前后门：采用pp改性材料，374*640*10mm，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理。并且采用直接成型后无需安装铰链、把手一体化设计，其内部置于两根32.5*6.6mm的铝型材为加强筋。 水嘴: 采用实验室专用二联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 | 张 | 1 |  |
| 7 | 边台1 | 1.尺寸：3700*600*780mm 2.台面：采用12.7㎜厚实芯理化板，四边加厚可视面为25mm并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 3.结构：铝合金框架：壁厚1.2㎜的50㎜×25㎜的铝合金管附带加强筋，32×32×1.2㎜铝合金横梁，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 4.箱体：背板及吊板采用18mm厚E1级优质三聚氰胺板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。 5.柜门及抽屉：采用中密度三聚氰胺双饰面板，柜门和抽屉板面四周铝合金包边，接配以“一”字铝合金型材拉手。 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。具体尺寸微调以现场为准。 | 张 | 1 |  |
| 8 | 边台2 | 1.尺寸：2200*600*780mm 2.台面：采用12.7㎜厚实芯理化板，四边加厚可视面为25mm并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 3.结构：铝合金框架：壁厚1.2㎜的50㎜×25㎜的铝合金管附带加强筋，32×32×1.2㎜铝合金横梁，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 4.箱体：背板及吊板采用18mm厚E1级优质三聚氰胺板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。 5.柜门及抽屉：采用中密度三聚氰胺双饰面板，柜门和抽屉板面四周铝合金包边，接配以“一”字铝合金型材拉手。 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。具体尺寸微调以现场为准。 | 张 | 2 |  |
| 9 | 边台3 | 1.尺寸：6000*600*780mm 2.台面：采用12.7㎜厚实芯理化板，四边加厚可视面为25mm并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 3.结构：铝合金框架：壁厚1.2㎜的50㎜×25㎜的铝合金管附带加强筋，32×32×1.2㎜铝合金横梁，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 4.箱体：背板及吊板采用18mm厚E1级优质三聚氰胺板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。 5.柜门及抽屉：采用中密度三聚氰胺双饰面板，柜门和抽屉板面四周铝合金包边，接配以“一”字铝合金型材拉手。 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。具体尺寸微调以现场为准。 | 张 | 1 |  |
| 10 | 全室地上电安装系统 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线2.5平方 | 室 | 1 |  |
| 16.物理准备室 |
| 1 | 准备台 | 产品规格：2400*1200*780mm，材质说明： 台面：台面：采用12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度为25.4mm,四角圆角,四边磨边。 横梁：采用50x40mm壁厚1.8mm以上的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 后挡板：采用厚4.5mm以上的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 桌腿立柱：采用100x50mm壁厚4.5mm以上的优质铝材材料，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支脚：采用4mm厚的铝压铸模一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 脚套：采用PP改性材料，注塑模一次性成型，表面沙面处理。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 水槽柜 | 尺寸500*600*750/850mm， 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*343mm，壁厚4mm，四周有10mm高挡水沿；水槽内尺寸：430*360*270mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 箱体支撑件：箱体四周采用64*34mm和81*34mm的铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 水柜左右侧板：采用优质的9mm厚的中纤板，尺寸：545*655mm, 其插在支撑件铝型材槽内部。 水柜前后门：采用pp改性材料，374*640*10mm，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理。并且采用直接成型后无需安装铰链、把手一体化设计，其内部置于两根32.5*6.6mm的铝型材为加强筋。 水嘴: 采用实验室专用二联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 活动柜 | 规格：450*560*690， 箱体：采用18mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质2mmPVC封边条配合热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固，四角采用PP注塑型材包边。 柜门采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板一次性注塑包边处理。注塑包边带造型拉手。配两个自动型110°大伸展角度锌合金铰链，缓开缓关。 抽屉面板采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板一次性注塑包边处理。注塑包边带造型拉手。配1.2mm厚优质冷轧钢板压制成型的静音三节滚珠滑轨。 脚轮采用4个优质的实验室仪器专用脚轮，具有防腐防锈减震等特点。 | 个 | 4 |  |
| 4 | 仪器柜二 | 规格:1200*500*2150mm,全木结构，台面采用25mm厚，其它基板采用18mm厚三聚氰胺板(基板为E1级环保板)，选取用2mm厚PVC封边，粘力强、密封性好、外型美观、经久耐用结构：上部玻璃门，下部木门，隔板采用18mm三聚氰胺板（上面2块，下面1块，共3块）可以自由调节高度。全部格板铝梁加固条加固。 | 个 | 4 |  |
| 5 | 边台 | 1.尺寸：2100*600*780mm 2.台面：采用12.7㎜厚实芯理化板，四边加厚可视面为25mm并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 3.结构：铝合金框架：壁厚1.2㎜的50㎜×25㎜的铝合金管附带加强筋，32×32×1.2㎜铝合金横梁，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 4.箱体：背板及吊板采用18mm厚E1级优质三聚氰胺板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。 5.柜门及抽屉：采用中密度三聚氰胺双饰面板，柜门和抽屉板面四周铝合金包边，接配以“一”字铝合金型材拉手。 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。具体尺寸微调以现场为准。 | 张 | 1 |  |
| 17.物理仪器室1 |
| 1 | 仪器柜一 | 规格:1500*500*2150mm,全木结构，台面采用25mm厚，其它基板采用18mm厚三聚氰胺板(基板为E1级环保板)，选取用2mm厚PVC封边，粘力强、密封性好、外型美观、经久耐用结构：上部玻璃门，下部木门，隔板采用18mm三聚氰胺板（上面2块，下面1块，共3块）可以自由调节高度。全部格板铝梁加固条加固。 | 个 | 4 |  |
| 2 | 仪器柜 | 尺寸：1000*460*1940mm,采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理。 柜门：870*450mm，柜门厚25mm，内嵌5mm厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 把手：采用不锈钢“］”型拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6根的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 | 个 | 25 |  |
| 3 | 边台 | 1.尺寸：6100*600*780mm 2.台面：采用12.7㎜厚实芯理化板，四边加厚可视面为25mm并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 3.结构：铝合金框架：壁厚1.2㎜的50㎜×25㎜的铝合金管附带加强筋，32×32×1.2㎜铝合金横梁，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 4.箱体：背板及吊板采用18mm厚E1级优质三聚氰胺板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。 5.柜门及抽屉：采用中密度三聚氰胺双饰面板，柜门和抽屉板面四周铝合金包边，接配以“一”字铝合金型材拉手。 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。具体尺寸微调以现场为准。 | 张 | 1 |  |
| 18.物理仪器室2 |
| 1 | 仪器柜二 | 规格:1200*500*2150mm,全木结构，台面采用25mm厚，其它基板采用18mm厚三聚氰胺板(基板为E1级环保板)，选取用2mm厚PVC封边，粘力强、密封性好、外型美观、经久耐用结构：上部玻璃门，下部木门，隔板采用18mm三聚氰胺板（上面2块，下面1块，共3块）可以自由调节高度。全部格板铝梁加固条加固。 | 个 | 8 |  |
| 2 | 仪器柜 | 尺寸：1000*460*1940mm,采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理。 柜门：870*450mm，柜门厚25mm，内嵌5mm厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 把手：采用不锈钢“］”型拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6根的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 | 个 | 40 |  |
| 3 | 边台 | 1.尺寸：6000*600*780mm 2.台面：采用12.7㎜厚实芯理化板，四边加厚可视面为25mm并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 3.结构：铝合金框架：壁厚1.2㎜的50㎜×25㎜的铝合金管附带加强筋，32×32×1.2㎜铝合金横梁，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 4.箱体：背板及吊板采用18mm厚E1级优质三聚氰胺板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。 5.柜门及抽屉：采用中密度三聚氰胺双饰面板，柜门和抽屉板面四周铝合金包边，接配以“一”字铝合金型材拉手。 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。具体尺寸微调以现场为准。 | 张 | 1 |  |
| 4 | 中考电磁学综合探究实验箱 | 外观尺寸（mm）：490*390*190 主要配置及用材： 双电池盒、电阻（5Ω）、电阻（10Ω）、灯泡座L1、灯泡座L2、单刀单掷开关、单刀双掷开关、电动机、LED、电压表、电流表、检流计、通电螺线管、左手定则演示器、电阻丝实验器、滑动变阻器（20Ω）铜棒、铁棒、蹄形磁铁、小铁钉、备用灯泡、磁针、导线2mm公插-公插、导线2mm公插-U型插、导线2mm公插-鳄鱼夹、导线2mm鳄鱼夹-U型插、5号电池等 功能描述：本实验箱主要完成如下实验：1、连接串联电路和并联电路；2、练习使用电流表；3、探究串联电路中各处电流的关系；4、探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系；5、练习使用电压表；6、探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系；7、探究并联电路各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系；8、探究影响导体电阻大小的因素；9、练习使用滑动变阻器；10、探究电流与电压的关系；11、探究电流与电阻的关系；12、伏安法测电阻；13、测量小灯泡的电功率；14、探究通电螺线管外部的磁场分布；15、研究电磁铁等 | 套 | 5 |  |
| 5 | 中考力学综合探究实验箱 | 外观尺寸（mm）：490*390*190 主要配置及用材： 刻度尺、米尺、电子停表、机械停表、木板、摩擦块、小车、配重块、弹簧测力计（1N、2.5N、5N）、托盘天平（200g）、量筒（50ml）、烧杯（250ml）、钩码（50g*10）、铝块组（5个）、溢水杯、浮筒、测量筒、滑轮组（单轮、双串、三串、双并）、杠杆、铁架台、食盐、石块、不锈钢药匙、滴管等 功能描述：本实验箱主要完成如下实验：1、用刻度尺测量长度；2、用停表测量时间；3、用天平测量固体和液体的质量；4、探究同种物质的质量与体积的关系；5、测量盐水和小石块的密度；6、练习使用弹簧测力计；7、探究重力的大小跟质量的关系；8、研究影响滑动摩擦力大小的因素；9、探究浮力的大小跟哪些因素有关；10、探究浮力的大小跟排开液体所受重力的关系；11、探究杠杆的平衡条件；12、研究定滑轮和动滑轮的特点等 | 套 | 5 |  |
| 6 | 中考光热综合探究实验箱 | 外观尺寸（mm）：490*390*190 主要配置及用材： 激光单线光源、激光三线光源、电池盒、平面镜、凹凸面镜、光学平面板、蜡烛、酒精灯、火柴、蜡烛固定滑块、滑块、透镜架、凸透镜（f=50mm）、凸透镜（f=100mm）、凹透镜、半透反射镜、双凸柱透镜（f=75mm）、双凸柱透镜（f=100mm）、双凸柱透镜（f=150mm）、双凸柱透镜（f=300mm）、双凹柱透镜（f=-75mm）、双凹柱透镜（f=-300mm）、接收屏、矩形玻璃砖、温度计、电子温度计、体温计、电子体温计、铁架台-底座、铁架台-支杆、托盘架、固定块、石棉网、烧杯（250ml）、烧杯（50ml）、试管、试管夹、胶塞、石蜡、海波等 功能描述：本实验箱主要完成如下实验：1、探究光反射时的规律；2、探究平面镜成像的特点；3、探究凸透镜成像的特点；4、探究光折射时的特点；5、用温度计测量水的温度；6、探究固体熔化时温度的变化规律；7、探究水沸腾时温度变化的特点等 | 套 | 5 |  |
| 19.创客机器人室 |
| 1 | 教师演示台 | 尺寸：2400*600*850㎜ 台面：采用12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度为25.4mm,四角圆角,四边磨边。 箱体：采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质2mmPVC封边条配合热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 层板：采用16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用厚2mm以上PVC热熔封边并作防水处理； 每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 柜门，抽屉：采用厚16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 六角台 | 750*6E*780mm，台面：采用12.7mm实心理化板，四周贴边处理，总厚度25.4mm,边缘和四角磨边。主体采用铝合金型材和铝压铸件连接组合框架，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。带三个书包斗。 | 张 | 4 |  |
| 3 | 学生凳 | 凳面300(直径）*450（高)mm，凳面采用5mm厚PP工程塑料注塑成型； 支撑柱采用直径58mm圆钢管。 椅面托盘为165*165*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象。 五星脚最大外径458mm,壁厚2mm,采用铝压铸一次成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。凳面颜色可选 | 张 | 24 |  |
| 4 | 边台1 | 1.尺寸：3700*600*780mm 2.台面：采用12.7㎜厚实芯理化板，四边加厚可视面为25mm并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 3.结构：铝合金框架：壁厚1.2㎜的50㎜×25㎜的铝合金管附带加强筋，32×32×1.2㎜铝合金横梁，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 4.箱体：背板及吊板采用18mm厚E1级优质三聚氰胺板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。 5.柜门及抽屉：采用中密度三聚氰胺双饰面板，柜门和抽屉板面四周铝合金包边，接配以“一”字铝合金型材拉手。 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。具体尺寸微调以现场为准。 | 张 | 1 |  |
| 5 | 边台2 | 1.尺寸：2200*600*780mm 2.台面：采用12.7㎜厚实芯理化板，四边加厚可视面为25mm并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 3.结构：铝合金框架：壁厚1.2㎜的50㎜×25㎜的铝合金管附带加强筋，32×32×1.2㎜铝合金横梁，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 4.箱体：背板及吊板采用18mm厚E1级优质三聚氰胺板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。 5.柜门及抽屉：采用中密度三聚氰胺双饰面板，柜门和抽屉板面四周铝合金包边，接配以“一”字铝合金型材拉手。 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。具体尺寸微调以现场为准。 | 张 | 2 |  |
| 6 | 边台3 | 1.尺寸：6000*600*780mm 2.台面：采用12.7㎜厚实芯理化板，四边加厚可视面为25mm并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 3.结构：铝合金框架：壁厚1.2㎜的50㎜×25㎜的铝合金管附带加强筋，32×32×1.2㎜铝合金横梁，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 4.箱体：背板及吊板采用18mm厚E1级优质三聚氰胺板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边。 5.柜门及抽屉：采用中密度三聚氰胺双饰面板，柜门和抽屉板面四周铝合金包边，接配以“一”字铝合金型材拉手。 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。具体尺寸微调以现场为准。 | 张 | 1 |  |
| 7 | 仪器柜 | 尺寸：1000*460*1940mm,采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理。 柜门：870*450mm，柜门厚25mm，内嵌5mm厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 把手：采用不锈钢“］”型拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6根的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 | 个 | 5 |  |
| 8 | 3D打印机 | 打印技术：熔丝沉积成型（FDM）；机器尺寸：≤380*330*450m；机身结构：钣金；机器净重：≤15KG；机器结构：全封闭且支持四向开启；打印尺寸：≥200mm*150mm*150mm；打印精度：0.1mm-0.5mm；打印速度：20-180mm/s；识别文件：STL、OBJ、G-CODE、X3G；喷头参数：单喷头，直径0.4mm；打印平台：可更换式亚格力平台，支持磁扣拆卸；显示界面：中英文LCD，可切换；打印方式：USB联机打印/SD卡脱机打印；安全性能：带有网状微粒过滤模块；自动关机：支持自动关机；附加功能：顶部四色LED灯光、支持续点打印、料丝拖链保护系统；打印耗材： PLA直径1.75mm；打印软件：ReplicatorG、Cura。3.配备一个3d模型素材库，模型素材库数量须大于2万个，素材库包含网站及APP，APP同步支持安卓及IOS下载， | 台 | 2 |  |
| 9 | 1.75mmPLA打印耗材 | 多色可选，1KG/卷 | 卷 | 20 |  |
| 10 | 互动媒体技术套件 | 1、产品简介：通过本套件可以实现书中的绝大多数例程，比如：传感器输入范例——阳光牧场；传感器输入范例——互动跷跷板；光效输出范例——流水灯；动作输出范例——智能起落杆；综合创意设计范例——手势控制的流水灯；安全继电器插座；定时开关的实现；智能温控电风扇的实现；遥控开关的实现；遥控台灯的实现；蓝牙模块和arduino的连接；s4a和智能手机的互动 2、课程描述：互动媒体技术也称多媒体互动技术，其关注的是计算机和外界环境的信息互动。科技馆展厅中常见的电子鱼缸、互动投影、虚拟翻书和4d影院等科普项目，正是典型的互动媒体作品，体现了科技和艺术相结合的神奇魅力。s4a是scratch的修改版本，它提供了对arduino和andriod的支持。使用s4a，只要拖曳图标，就能编写出交互功能强大的媒体作品。通过本书，不仅可以学习到门槛极低的人机互动技术，还可以理解并体验智能家居和物联网等高新技术。《s4a和互动媒体技术》整套课程共有18课时，可实现各类交互媒体作品。适合对互动媒体技术或者互动装置艺术感兴趣的初学者，也适合对科技制作、硬件编程感兴趣的中小学生。 3、课程目录：前言，第 1 章 互动媒体技术概述：1.1 互动媒体和互动媒体技术； 1.2 互动媒体作品欣赏； 1.3 互动媒体创作工具介绍； 第 2 章 S4A 编程基础；2.1 S4A 的安装和运行； 2.2 我的第一个互动程序； 2.3 用键盘控制角色； 2.4 角色和角色的互动； 2.5 侦测和广播； 2.6 变量的应用；第 3 章 Arduino 和电子积木；3.1 Arduino 是什么； 3.2 Arduino 的购买和安装； 3.3 Arduino 的输入设备； 3.4 Arduino 的输出设备； 3.5 Arduino 和电脑连接；第 4 章 S4A 和 Arduino 的互动；4.1 S4A 和 Arduino 的连接 ；4.2 传感器信息的获取 4.3 外部动作的输出； 4.4 互动的奥秘； 4.5 综合创意设计；第 5 章 体验智能家居；5.1 智能家居； 5.2 继电器和继电器模块； 5.3 安全继电器插座；5.4 定时开关的实现；5.5 智能温控电风扇的实现；5.6 遥控一盏台灯；5.7 设计大型互动媒体作品；第 6 章 物联网初步；6.1 认识物联网技术；6.2 S4A 和 Arduino 的无线连接； 6.3 S4A 的远程传感器； 6.4 S4A 和浏览器的互动； 6.5 S4A 和智能手机的互动； 6.6 S4A 和 S4A 的互动；第 7 章 从 S4A 到 Processing；7.1 Processing 简介；7.2 下载与安装；7.3 Processing 和 Arduino 的互动； 7.4 Processing 让 S4A 支持摄像头；附录 1：用 App Inventor 开发 Sensors2s4a；附录 2：本书涉及到的硬件清单；参考文献；后记. 4、套件包括：arduino控制板（≥32K Flash，≥2K片内SRAM，兼容arduino，≥1K EEPROM，尺寸功能同arduino uno r3），io扩展板（兼容arduino uno控制板，引出≥6路模拟口，≥14路数字口，集成xbee插口，集成蓝牙/APC接口，引出SD卡模块接口，引出≥两路I2C接口，兼容3.3v控制板及5v控制板，集成舵机单独供电接口，集成无线模块串口使能开关），A-B口USB线缆，数字输入按键模块（带键帽）*1，光线传感器模块（检测环境光密度，环保光敏二极管，模拟量输出）*1，LM35线性温度传感器（灵敏度：10mV/摄氏度，测量温度范围：0至100摄氏度，供电电压：3.3V或5V）*1，数字钢球倾斜传感器（TTL数字信号输出）*2，红外数字避障传感器（探测距离：3～80cm，信号类型：数字输出，有效距离3-80CM可调）*2，电位器（旋钮式，模拟量输出，多圈精密电位器，转动角度：3600°）*2，数字继电器模块（可直接用arduino数字io口控制，额定负载：10A 277VAC/10A 24VDC ，触点动作时间：10ms以下 ）*2，LED灯模块（带保护电阻）*3，360度舵机（金属齿轮，在7.4V的电压下扭力可达19.3kg）*2，180度舵机（金属齿轮，在7.4V的电压下扭力可达19.3kg）*1，蓝牙串口模块（双层pcb板，带状态指示灯，带拨码开关，蓝牙2.0，工作电压：3.5~8v DC and 3.3v DC/50mA，蓝牙芯片：CSR BC417143，硬件接口：兼容APC220通讯接口，可直插I/O Expansion Shield、Romeo、XBoard等产品直接使用）*1，usb转串口模块（集成了CP2103芯片，USB端口供电：5v，硬件接口：支持USB 2.0接口，最高速度12Mbps，板载LED状态指示灯，支持对STC单片机程序下载）*1，电源适配器（Arduino专用外部供电源，开关电源，输入电压：交流市电100-240V，输出电压：直流+ 7.5V，电流：2000mA，插头极性：内正外负，线长90cm）*1，无线射频通信扩展板(315MHz，集成xbee接口，)*1，金属无线遥控器（ 315MHz，工作电压：12V(27A电池)，工作电流：≤10mA，震荡方式：SAW谐振，工作频率：315MHz，调制方式：ASK，频率偏差：±3kHz(max)，发射功率：10mW，编码芯片：SC2260-R4，8位地址可调）*1；5、套件特点：可使用arduino ide，mixly，ardublock，s4a等软件进行编程控制；各模块上带3pin防反插接口，各模块间连接线颜色与主控板上io口插针颜色相同，可防止反插；组件数量大于45个，模块可重复使用； | 套 | 8 |  |
| 11 | 探索机器人套装 | 简介：探索者小车套件是一款面向学校课堂教学机器人小车套件，是学生们学习编程的首选教育机器人。组装方便，配套有超声波，巡线，碰撞等传感器，搭配图像化编程软件。可实现小车运动控制，交通灯，电子骰子，火灾报警等功能，让学生们在玩的过程中学习传感器，执行器等工作原理，是一款集娱乐教育为一体的机器人套件。 综述：组装方便，可实现小车运动控制，交通灯，电子骰子，火灾报警、水泵控制等功能，让学生们在玩的过程中学习传感器，执行器等控制原理。套件采用EVA内嵌标识，便于学生收纳，便于老师课后检查。 材质：金属小车体，各传感器及扩展板pcb使用沉金工艺制作 连接方式：采用开源硬件中最为普遍的Ph2.0 3Pin接口,数字与模拟接口由不同颜色杜邦线连接 主控：Arduino主控器板(集成超声波传感器4针防反接接口，集成xbee无线接口，集成锂电池充电功能）*1 编程软件：ardublock，兼容arduino ide，mixly，s4a等软件进行编程控制 小车平台：金属一体式小车平台（车体自带螺母，有标识安装传感器名称，两个橡胶轮，两个万向轮，两个电机） 输入设备：火焰传感器，声音传感器，土壤湿度传感器，碰撞传感器，数字按钮，红外套件，防水温度传感器，超声波传感器，震动传感器，3通道巡线传感器 输出设备：LED模块，功放喇叭，水泵，继电器模块，金属9g舵机，数码管模块，风扇 配件：杜邦线，螺丝包，两用螺丝刀，传感器线，USB线 | 套 | 8 |  |
| 12 | Arduino创意机器人教学套件 | 产品简介: 其中包含18课时的教材，17课时的教学设计、课件和微视频，配套图形化软件是时下很热门的mixly控制软件。教师可以根据学生的情况，配置课时和教学内容。学生不仅能够掌握电子电路、编程逻辑，还能够掌握一定的机械知识。在动手创作的过程中培养自主探索的能力。 能力拓展 mixly图形化编程帮助锻炼逻辑思维，提升学生对数学的理解能力。同时动手拼装能够培养动手能力和创造性思维。除了学习既定的课程，学生还可以自主探索更多玩法，充分发挥掌握的电子电路和智能控制知识。 套件特点：1、可使用arduino ide，mixly，ardublock，s4a等软件进行编程控制；2、各模块上带3pin防反插接口，各模块间连接线颜色与主控板上io口插针颜色相同，防止反插；3、组件数量≥40个，模块可重复使用；4、各模块使用防静电包装袋包装，防止静电损伤；5、所有模块集中于一个精美塑料盒中，易于使用。 套件包含：arduino改进型主控板(主控芯片≥32K Flash，≥2K片内SRAM，兼容arduino，≥1K EEPROM，≥14个数字口，≥六个PWM输出，≥8路模拟口，主控板集成≥两路电机驱动，串口转换芯片使用atmel atmega16u2，主板集成≥5个按键，主控板集成蓝牙无线接口，主控板集成舵机专用供电端口，主控板引出IIC接口）*1，两轮驱动机器人小车平台（圆形桌面竞赛级机器人，双层安装板，上层安装板有焊接孔，可直接焊接电子元器件，两个橡胶轮，两个万向轮，底盘直径：122mm，轮子直径：42mm，底盘高度：15mm，电机参数，N20电机电压：3-9V，无负载转速：13000rpm，50:1金属减速齿轮箱）*1，180度舵机（重量只有9克，输出力矩1.6kg*cm）*1，LED灯模块（带保护电阻）*3，数字输入按键模块（带键帽）*1，巡线传感器（按钮切换两种输出模式：数字信号输出、模拟信号输出，）*2，声音传感器（模拟量输出，具有输出大小调节电位器）*1，数字钢球倾斜传感器（TTL数字信号输出）*1，防跌落传感器（TTL数字信号输出，检测距离固定：10cm）*2，碰撞传感器模块（TTL数字信号输出，带指示灯）*2， 光线传感器模块（检测环境光密度，环保光敏二极管，模拟量输出）*1，USB线（A-B型，1米长）*1，电机风扇（130电机，输入电压3-6v）*1，DC2.1 电源转接头（目头）*1，锂电池（7.4v，带充电保护板，充电电压：9-18V，容量：2500mAh，输出接头：DC2.1，持续放大电流：1C，最大放电电流：5C，尺寸:长 103mm，宽 34mm，厚15mm）*1，锂电池充电器（带充放电保护，带充电指示灯）*1，超声波传感器（探测距离2cm-400cm，兼容3.3v与5v，探测角度小于15度）*1，红外遥控器（21个按键（数字0-9、电源、音量等）电池类型：优质环保纽扣电池（容量达160mAh），发射频率：38KHz ，发射距离：>8m ，有效角度：60度 ）*1， 红外接收模块（工作电压：5V,调制频率：38KHz,信号类型：数字信号）*1,线性温度传感器（灵敏度：10mV/摄氏度，测量温度范围：0至100摄氏度，供电电压：3.3V或5V）*1，尼龙螺柱螺丝等不少于十种。 | 套 | 8 |  |
| 13 | 造物粒子进阶套装 | micro：bit扩展板基于micro：bit进行设计且使micro：bit在实现自带功能的同时能兼容更多Arduino 周边模块。 综述：BOSON造物粒子进阶套件属于BOSON系列产品，适用于进阶学习阶段，可实现从免编程到编程的无缝连接。既可无需编程即插即用，也可通过micro：bit来实现编程，用单神经元模块可实现简单人工智能项目。套件使用多彩糖果色区分不同功能模块其中输入模块（蓝色）、输出模块（嫩绿色）、功能模块（黄色）、电源模块（粉色）。且模块具有磁吸效果，可吸附在黑板上方便老师上课使用，也可结合配套底座使用，底座可兼容乐高，也可结合M4螺丝固定，还可使用魔术贴固定。套件采用EVA内嵌标识，便于学生收纳，便于老师课后检查。配有相应的使用卡片 材质：模块外壳采用玩具级别ABS。 连接方式：采用开源硬件中最为普遍的Ph2.0 3Pin接口，两端防反插，也可使用鳄鱼夹连接。 主控：3通道电源主板 micro：bit（搭载了5x5 可编程LED点阵，两颗可编程按键，加速度计，电子罗盘，温度计，蓝牙等电子模块） micro：bit 扩展板（板载3.5mm耳机接口与音量调节旋钮，带开关的外接供电口） 编程软件：既可不需编程使用或MakeCode在线软件平台，也可使用Blocks editor、 JavaScript editor、Scratch 、Python等软件.还可在Windows, macOS, IOS 和Android 平台下使用 输入设备：角度传感器，按钮模块，声音传感器，电导率传感器开关，运动传感器，防水温度传感器，心率监测传感器，土壤水分传感器，PH传感器， 输出设备：LED灯，蜂鸣器，风扇，喇叭，电机驱动模块，微型金属齿轮马达，伺服模块，9g舵机，OLED模块，录音模块 功能设备：“与”模块，“或”模块，“非”模块，阈值模块，单神经元模块 配件：micro USB线，杜邦线，充电宝，鳄鱼夹带线，尼龙包，螺丝包，3A电池盒 | 套 | 8 |  |
| 14 | 传感电子创意设计智能模块及组件 | ⑴ 像时钟。通过本次实验，了解计时器的发展历史、感知地球和生命的起源、感知科技的发展、学会逆向思维思考问题，熟悉石英晶体传感器的基本工作原理，动手制作倒走时钟。 ⑵ 声控“蜡烛”。通过本次实验，欣赏蜡烛的艺术，了解声音传感器的工作原理，以及照明的最新科技LED灯，动手制作创意声控“蜡烛”。 ⑶ 能听会说的温度计。通过本次实验，了解温度传感器的基本工作原理、以及MCU(微控制单元、单片机)的工作原理。动手制作创意作品-温度计。 ⑷ 智能控制留言机。通过本次实验，了解语音储存的技术和应用，利用声控传感器，动手制作智能留言机。 ⑸ 防盗报警器。通过本次实验，了解红外线的发现及基本特征，并利用红外传感器的基本原理，制作“防盗报警器”。 ⑹ 节能电风扇。通过本次实验，菲涅尔透镜的发明及基本工作原理，了解并使用人体感应传感器自动控制风扇的运行。 ⑺ 光控小夜灯。通过本次实验，了解光敏传感器的基本工作原理，并利用其基本原理制作一个节能的光控小夜灯。 ⑻ 迷你DIY音响。通过本次实验，了解喇叭和功放的基本工作原理及共振产生的效果，并动手制作一个小音箱。 ⑼ 大脑反应速度训练器。通过本次实验，了解发光二极管和人体反应计时器等的功能和原理。 ⑽ 人流量计数器。通过本次实验，了解红外传感器在计数器上的应用，以及数码管和蜂鸣器的原理。 | 套 | 8 |  |
| 15 | 3D造型魔块 | 三维外形设计拼装模块，材质为环保ABS材料。自主研发设计的3D外形设计造型魔块采用了由平面到立体的激发学生想象力和创新思维能力的七彩魔块，采用色彩鲜艳、安全、环保的亚克力材料和简单的基本几何形状为基础的七彩魔块，为锻炼学生的艺术设计、审美想象、文学表达以及动手制作能力提供了一个全新的创作平台。含9种形状，包括连接片及拆卸工具。形状：正方形板(60块)。形状：扇形板（40块）。形状：三角形板（40块）。形状：长方形板（80块）。形状：小直角连接件（140块）。形状：小正方形(60块)。形状：小钝角连接件（80块）。形状：小直板连接件（140块）。形状：单孔小圆片(60块)。铆钉（螺丝螺母）。以上形状有：红、橙、黄、绿、蓝、紫共6种颜色，随机配送。 | 套 | 8 |  |
| 16 | Maxbot教学机器人套件 | 简介： micro：bit扩展板基于micro：bit进行设计且使micro：bit在实现自带功能的同时能兼容更多Arduino 周边模块。 综述：BMax:bot教学机器人套是一款低门槛，功能丰富的移动平台，设计感接口，可以完美与micro：bit搭配使用。集成了机器人的基础功能具有易组成，全金属闪亮外壳。可实现从免编程到编程的无缝连接。既可无需编程即插即用，也可通过micro：bit来实现编程 材质：金属小车体，各传感器及扩展板pcb使用沉金工艺制作 连接方式：采用开源硬件中最为普遍的Ph2.0 3Pin接口。 主控：micro：bit（搭载了5x5 可编程LED点阵，两颗可编程按键，加速度计，电子罗盘，温度计，蓝牙等电子模块），micro：bit 扩展板（板载3.5mm耳机接口与音量调节旋钮，带开关的外接供电口） 编程软件：既可使用MakeCode在线软件平台，也可使用Blocks editor、 JavaScript editor、Scratch 、Python等软件.还可在Windows, macOS, IOS 和Android 平台下使用 小车平台：金属一体式小车平台 输入设备：巡线传感器*1，超声波传感器*1 输出设备：碰撞传感器*2，，RGB LED灯*2 配件：micro USB线，杜邦线，迷你十字套筒，十字螺丝刀，魔术贴 | 套 | 20 |  |
| 20.器材室 |
| 1 | 仪器柜 | 尺寸：1000*460*1940mm,采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理。 柜门：870*450mm，柜门厚25mm，内嵌5mm厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 把手：采用不锈钢“］”型拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6根的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 | 个 | 10 |  |
| 21.理化生数字化设备 |
| 1 | 采集器 | 科学实验专用采集器，四通道并行采集，不分数字模拟通道；支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源，采样频率80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集 | 台 | 1 |  |
| 2 | 有线接口模块 | 采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，采用自锁接口，与数据采集器接插使用。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；传感器连接线具有方向性和自锁功能——――插接方便、配合严密、方便教学; 技术资料需包含产品使用手册、不少于140个物理实验案例说明及不少于60个生化实验案例说明手册等； | 套 | 1 |  |
| 4 | 软件 | 光盘存储，含专用软件和通用软件。软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格；软件须具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式；具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；软件内设可调整采样频率范围是0.1~20K;具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板；具有实验数据采集过程录播、回放功能；软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可在软件中发送实验报告；提供实验帮助--可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 磁感应强度传感器 | 量程：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能，传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 |  |
| 6 | 力传感器 | 量程：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 2 |  |
| 7 | 位移传感器(分体式) | 由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合；接收器与采集器连接，量程：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能，提供样品并支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 对 | 1 |  |
| 8 | 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 2 |  |
| 9 | 声波传感器 | 能测量声音的波形，研究声音的频率、周期、振幅等特征；频率量程：20Hz~20kHz，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式，传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 |  |
| 10 | 温度传感器 | 量程：-40℃~+180℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 |  |
| 11 | 微电流传感器 | 量程：-1μA~+1μA；分度：0.01μA，传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 |  |
| 12 | 压强传感器 | 量程：0 kPa ~300 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器，传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 |  |
| 13 | 高温传感器 | 量程：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 |  |
| 14 | pH传感器 | 量程：0~14；分度：0.01，传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 |  |
| 15 | 电导率传感器 | 量程：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 |  |
| 16 | 氧气传感器 | 量程：0～100％，分度：0.1％，传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 |  |
| 17 | 二氧化碳传感器 | 量程：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm，传感器工作为泵式循环红外测量方式，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 |  |
| 18 | 相对湿度传感器 | 量程：0～100%，分度0.1％，传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 |  |
| 19 | 电磁波传播实验器发射模块 | 发射模块内置电磁波发生器，自带一体化3寸以上彩色显示屏可实时观察发射波形及频率变化，可发射由频率为800Hz的载波与信号波调制或解调的电磁波，信号波的频率在1~8Hz范围内可调。外接天线，可通过按钮切换、解频发射，调整发射正弦波、方波和三角波三种信号波，供电：两节5号电池 | 套 | 1 |  |
| 20 | 电磁波传播实验器接收模块 | 接收模块可接插电压传感器，通过电脑观察接收到的特定电磁波波形。供电电源：两节5号电池 | 套 | 1 |  |
| 21 | 传感器通用数据显示模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，1.77吋彩屏，BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器，并且可与计算机直接通讯（兼充电），可充电锂电池供电。可充电电池（3.6V）供电，模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出和数据处理功能。 | 只 | 2 |  |
| 22 | 专用充电器及备件 | 充电器Ⅰ规格：输入AC 220V/50~60Hz；输出2×3.6V/250mA。配备用可充电锂电池1节，规格7#、3.6V/600 mAh； 充电器Ⅱ规格：输入AC 110~240V/50~60Hz；输出5.0V/500mA。 | 套 | 2 |  |
| 23 | 采集器无线接口 | 采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应转化为与采集器的无线通信状态 | 只 | 1 |  |
| 24 | 传感器通用无线发射模块 | 通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能。自锁接头，支持热插拔连接，可充电3.6V电池供电 | 只 | 4 |  |
| 25 | 多量程电流传感器 | 量程：-2A~+2A；分度：0.01A 量程：-200mA~+200mA；分度：1mA ;量程：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA 传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，避免软件虚拟须传感器具备硬件调节档位。传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 |  |
| 26 | 多量程电压传感器 | 量程：-20V~+20V；分度：0.01V 量程：-2V~+2V；分度：0.001V;量程：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV 传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，避免软件虚拟须传感器具备硬件调节档位。传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 |  |
| 27 | 色度传感器 | 量程：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式，传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 |  |
| 28 | 微力传感器 | 量程：-2N~+2N；分度：0.001N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 1 |  |
| 29 | 溶解氧传感器 | 量程：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01 mg/L；带有温补功能，传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 |  |
| 30 | 相对光照度分布传感器 | 用于测量平面内的相对光照度分布，测量范围60mm，分度：12点/毫米，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 |  |
| 31 | 静电计传感器 | 测量范围：±100nC，分辨率：1nC，传感器自带5寸液晶屏（须一体化设计），自配锂电池供电，带电量1320mAh，可测量带电物体的电荷量和极性，具有硬件调零的功能。输入端可连接金属小球或法拉第冰桶，以无线方式与计算机通讯，断电后数据无丢失。可完成静电感应、电荷守恒、等势体研究、静电屏蔽、光电效应等实验。 | 套 | 1 |  |
| 32 | 二氧化硫传感器 | 量程：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm，传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 |  |
| 33 | 双量程光照度传感器 | 量程：0 lx～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx，避免软件虚拟须传感器具备硬件选择量程，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 |  |
| 34 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 3 |  |
| 38 | 气态酒精传感器 | 量程：0mg/L~2mg/L；用于测量气态酒精含量，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 |  |
| 39 | 心电图传感器 | 量程：-5mV ~+5mV。传感器用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式，传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 |  |
| 40 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 1 |  |
| 教师加强型配套器材部分 |  |  |  |
| 41 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 1 |  |
| 42 | 多用力学轨道 | 基本配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车（滚轴）两台、弹簧两根、100克配重片四块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm）、轨道座架一套、L型挂架两个及I型支架四个、滑轮一套、小车收集器一套、小沙桐及配重块（4个）一组、小车缓冲装置一套、碰撞弹簧圈两个、紧固件一套，受迫振动配套策动源一套。 | 套 | 1 |  |
| 43 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 | 套 | 1 |  |
| 44 | 电磁搅拌器 | 由不同匝数线圈、铁芯、电池组成，与磁传感器配合使用，可测量不同匝数相同电流或同一线圈不同电流时线圈产生磁感强度； | 套 | 1 |  |
| 45 | 螺线管 | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场 | 套 | 1 |  |
| 46 | 高灵敏度线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 套 | 1 |  |
| 47 | 热胀冷缩实验器 | 由底座、金属丝和拉杆组成 。与力传感器配合使用 | 套 | 1 |  |
| 48 | 浮力定律实验器 | 由专用物块、容器、转接器、水平杆和升降台组成 | 套 | 1 |  |
| 49 | 压缩气体做功实验器 | 由专用底座、注射器和快速响应温度探头组成，研究气体压缩或膨胀时，温度的变化 | 套 | 1 |  |
| 50 | 中和热实验器 | 双层防散热设计，可研究酸碱中和反应热实验。 | 套 | 1 |  |
| 51 | 原电池实验器 | 配备方槽、铜锌电极，可以产生微弱电动势。 | 套 | 1 |  |
| 52 | 电阻定律实验器 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系 | 套 | 1 |  |
| 53 | 生化密封实验器 | 与二气化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。 | 套 | 1 |  |
| 54 | 中和滴定实验装置 | 由滴定计时器、滴定支架、转接器和螺栓组成，用于测量液滴体积 | 套 | 1 |  |
| 55 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 套 | 1 |  |
| 56 | 远红外加热器 | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验; | 套 | 1 |  |
| 57 | 二力平衡实验器 | 由匀速运动升降装置、I型支架、十字转接器、横杆等组成，与力传感器配合使用，测量物体运动过程中力的变化情况，可扩展为同时测量物体运动速度功能，供电电源为两节5号电池； | 套 | 1 |  |
| 58 | 智能力盘实验器 | 由力/倾角传感器（须为一体化设计）、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。装置可以同时测量两个方向的分力大小与角度值，并通过教学软件完成实时动态条件下力的分解实验中力和角度数值的变化。 | 套 | 1 |  |
| 59 | 摩擦力实验器 | 由60cm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成（无需外接电源），与力传感器配合使用，可实现对摩擦物体做匀速直线运动的研究； | 套 | 1 |  |
| 60 | 焦耳定律实验器 | 由三个量热器组成，每个量热器内配置不同阻值电阻，可搭建出相同电流、不同电阻及相同电阻、不同电流的电路，与温度传感器配合使用，研究电流的热效应与电流、电阻的关系； | 套 | 1 |  |
| 61 | 热传递方向实验器 | 由底座、传热棒、支架组成，与温度传感器配合使用 | 套 | 1 |  |
| 62 | 玻璃导电实验器 | 由底座、专用实验板组成，与微电流传感器配合使用 | 套 | 1 |  |
| 63 | 热辐射实验器 | 由底座、专用实验板组成，与微电流传感器配合使用 | 套 | 1 |  |
| 64 | 地磁场发电机 | 由专用底座、矩形线圈、连接轴承组成，线圈可自由旋转，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时产生的交流电 | 套 | 1 |  |
| 65 | 智能机械能守恒实验器 | 由铝合金底座、机械能实验板、释放器、圆柱型摆、固定臂、螺栓等；一体化设计实验器无需外接传感器及采集器，分辨率：4us，实验器具备直接与计算机通讯的功能。该实验器可同时测量重物在一次下落过程中六种不同高度对应的势能和动能，并通过计算机显示动能和势能的曲线及机械能曲线。 | 套 | 1 |  |
| 66 | 安培力实验器V2.0 | 由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系 | 套 | 1 |  |
| 67 | 流体压强实验器 | 由气泵、套管、外接联通软管和支架组成，与同时多个压强传感器配合使用；进行实验可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可进行用于伯努利定律的演示和实验探究； | 套 | 1 |  |
| 68 | 稀释池 | 形状上端开口较大，底端较小封闭；配备匀速滴管，用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 套 | 1 |  |
| 69 | 光学附件 | 激光光源、托架、单双缝、偏振片 | 套 | 1 |  |
| 学生标准传感器部分 |  |  |  |
| 70 | 数据采集器 | 科学实验专用采集器，四通道并行采集，不分数字模拟通道；支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，最大通讯速率40K；可并行驱动四个传感器，实现传感器USB供电，无须外接电源；无须外接电源；可接插液晶显示装置（PDA），供野外使用；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 台 | 12 |  |
| 71 | 磁传感器 | 量程：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT; 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 12 |  |
| 72 | 力传感器 | 量程：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）；附件：固定螺钉。传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 24 |  |
| 73 | 光电门传感器 | 分度10μS；用于测量挡光片（U型、I型）、单摆的挡光时间，且能有记数功能。传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 24 |  |
| 74 | 声传感器 | 能测量声音的波形，研究声音的频率、周期、振幅等特征；频率量程：20Hz~10000 Hz。传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 12 |  |
| 75 | 温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 12 |  |
| 76 | 压强传感器 | 量程：0kPa~300 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；配件：20ml注射器; 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 12 |  |
| 77 | 分体式位移传感器 | 由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合；接收器与采集器连接，量程：0m~2m，分度：1mm。无测量盲区；可实时测量显示v-t图线；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 套 | 12 |  |
| 78 | 微电流传感器 | 量程：-10μA~+10μA；分度：0.01μA；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 12 |  |
| 79 | 高温传感器 | 量程：0~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 12 |  |
| 80 | pH值传感器 | 量程：0~14；分度：0.01; 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 12 |  |
| 81 | 电导率传感器 | 量程：0~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm;传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 12 |  |
| 82 | 电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A，传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 12 |  |
| 83 | 电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V，传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 12 |  |
| 84 | 氧气传感器 | 量程：0～100％，分度0.1％；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 12 |  |
| 85 | 湿度传感器 | 量程：0～100%，分度0.1％；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 12 |  |
| 86 | 光照度传感器 | 量程：0～10000lx，分度：1 lx；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 12 |  |
| 87 | 二氧化碳传感器 | 量程：0～50000ppm，分度1 ppm 传感器工作为泵式循环红外测量方式，传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 12 |  |
| 88 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；传感器连接线具有方向性和自锁功能——――插接方便、配合严密、方便教学; 技术资料需包含产品使用手册、不少于140个物理实验案例说明及不少于60个生化实验案例说明手册等； | 套 | 12 |  |
| 89 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 12 |  |
| 90 | 软件 | 光盘存储，含专用软件和通用软件。软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格；软件须具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式；具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；软件内设可调整采样频率范围是0.1~20K;具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板；﹡具有实验数据采集过程录播、回放功能；软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可在软件中发送实验报告；提供实验帮助--可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。 | 只 | 12 |  |
| 学生标准配套实验器材部分 |  |  |  |
| 91 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 12 |  |
| 92 | 多用力学轨道 | 基本配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车（滚轴）两台、弹簧两根、100克配重片四块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm）、轨道座架一套、L型挂架两个及I型支架四个、滑轮一套、小车收集器一套、小沙桐及配重块（4个）一组、小车缓冲装置一套、碰撞弹簧圈两个、紧固件一套，受迫振动配套策动源一套。 | 套 | 12 |  |
| 93 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 | 套 | 12 |  |
| 94 | 电磁铁实验器 | 由不同匝数线圈、铁芯、电池组成，与磁传感器配合使用，可测量不同匝数相同电流或同一线圈不同电流时线圈产生磁感强度； | 套 | 12 |  |
| 95 | 螺线管 | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场 | 套 | 12 |  |
| 96 | 高灵敏度线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 套 | 12 |  |
| 97 | 浮力定律实验器 | 由专用物块、容器、转接器、水平杆和升降台组成 | 套 | 12 |  |
| 98 | 压缩气体做功实验器 | 由专用底座、注射器和快速响应温度探头组成，研究气体压缩或膨胀时，温度的变化 | 套 | 12 |  |
| 99 | 中和热实验器 | 双层防散热设计，可研究酸碱中和反应热实验。 | 套 | 12 |  |
| 100 | 原电池实验器 | 配备方槽、铜锌电极，可以产生微弱电动势。 | 套 | 12 |  |
| 101 | 电阻定律实验器 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系 | 套 | 12 |  |
| 102 | 生化密封实验器 | 与二气化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。 | 套 | 12 |  |
| 22.初中物理教学仪器 |
| 02013 | 两用气筒 | 手持式。铜管筒长约200mm,直径约25mm，塑料手柄。1. 极限抽气压力≤6.7×103Pa。2.最低打气压力不小于2.9×105Pa | 个 | 2 |  |
| 02014 | 抽气筒 | 手持式。技术参数：1.抽气筒由筒体带抽气接头、抽气活塞、拉杆、手柄、塑料打气嘴、金属打气嘴等组成。2.筒体为塑料制，外径35mm，长210mm。3.拉杆为金属制，表面电镀处理，直径4.4mm。4.手柄为塑料制，长55mm，与拉杆连接可靠。 | 个 | 2 |  |
| 02015 | 打气筒 | 1. 质量等级为合格品，气筒外径Φ30mm，长500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。 2. 气筒外管用工程塑料或其他同等强度的材质制成。 3. 充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。 4. 最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）。 | 个 | 2 |  |
| 02016 | 抽气盘 | 1． 产品由底盘、钟罩、电铃、气阀、垫圈等组成。 2． 底盘为塑料制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm。 3． 钟罩为透明式，外径不小于150mm。 4． 抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2K Pa。 5． 电铃电源：直流3～6V。 6． 电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆。 | 套 | 1 |  |
| 02020 | 仪器车 | 1．仪器车外形尺寸：680*460*800。钢管和冷轧板制。 2．仪器车应分为2层，层间距320mm。 3．车架用直径Φ19mm、壁厚不小于1mm的钢管制成，高不低于780mm，表面烤白漆。 4．车架脚安装有Φ49mm、厚20mm转动灵活的万向轮。 5．车隔板为不薄于1mm的铁板制成，四周为27mm的挡板，表面烤白漆。 6．整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 2 |  |
| 02051 | 放大镜 | 1、放大镜由透镜、镜框及压圈组成，有效通光孔径≥40mm。2、镜圈采用硬质塑料制成，表面平整清洁、无划痕、溶迹、缩迹、气泡和烧粉夹生现象，边缘无毛刺、变形、破边和凹凸不平。3、透镜用光学玻璃制成，表面应清洁无麻点、擦痕及划痕，外型端正、焦距正确。4、透镜与镜圈结合紧密，无晃动及透镜脱出现象。5、透镜成像清晰，无畸变现象，放大倍数≥3X。6、手把用塑料制成，表面平整、无划痕、溶迹、缩迹。手把与镜圈连接牢固，无断裂现象。 | 个 | 25 |  |
| 02061 | 天文望远镜 | 口径: 50mm(2”),焦距: 600mm,折射式 配备：Φ24.5H6mm H20mm 3X巴洛镜 5×24寻星镜 铝脚架 泡沫彩盒包装 | 套 | 1 |  |
| 02075 | 酒精噴灯 | 实验室用，作为热源及玻璃管的加工，结构为座式，采用全铜金属材质。由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积250ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。 | 个 | 1 |  |
| 02101 | 听诊器 | 1、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700%。听诊器有双用功能；即可听肺音与胎音。2、听诊器的两个听诊头及耳测听音头必用铜合金并电镀。耳测听音效果应清晰，无杂音。 | 个 | 2 |  |
| 02103 | 注射器 | 1、100mL、注射器外套应有足够透明度，能清晰地看到基准线；2、表面必须清洁无杂质，不得有气泡、疙瘩、沙粒等缺陷。3、橡胶活塞应无胶丝、胶屑、外来杂质、喷霜。4、标尺的分度容量线及计量数字印刷应完整，字迹清楚，线条清晰，粗细均匀。 | 个 | 2 |  |
| 02115 | 透明盛液筒 | 1、外形尺寸：高300mm±5mm，直径100mm±2mm，壁厚≥2mm；2、口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象；3、标尺为透明不干胶标尺，毫米单位，黑色字体。4、材料为透明塑料注塑成型。 | 个 | 2 |  |
| 02116 | 透明水槽(圆形或方形) | 长方形水槽。1、外形尺寸：250mm×180mm×100mm；壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm；2、材料为透苯塑料注塑成型。 | 个 | 2 |  |
| 03 | 支架 |  |  |  |  |
| 03001 | 物理支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 套 | 2 |  |
| 03002 | 方座支架 | 1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2． 方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3． 底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4． 立杆与方座组装后应垂直。 | 套 | 10 |  |
| 03013 | 旋转架 | 产品由底座、支杆、旋转体构成，二件为一套。底座直径65mm，高20mm。支杆直径10mm，长75mm，顶尖为钢制，表面镀铬处理。旋转体外形尺寸：40mm×25mm×20mm，旋转体上有盛放磁铁和胶棒的凹槽。组装后的高度为105mm。 | 套 | 2 |  |
| 04 | 电源 |  |  |  |  |
| 04010 | 电池盒 | 4个电池盒为1组。1．仪器可放置1节1号电池。外形尺寸81×43×29mm。2．各触点使用不锈钢材料；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺。 | 个 | 50 |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |  |
| 10010 | 游标卡尺 | 测量范围: 0～150mm，分辨率:0.02mm，碳钢材质，表面做防锈处理，塑料盒装。 | 把 | 1 |  |
| 10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 测量范围: 0mm～25mm，分辨率: 0.01mm。尺架材质：铁铸件，尺架表面处理：喷塑，量面材质：硬质合金。 | 只 | 1 |  |
| 11 | 质量 |  |  |  |  |
| 11004 | 托盘天平 | 1．最大称量200g，分度值0.2 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 10 |  |
| 11010 | 电子天平 | 1.最大秤量1000g ,分度值 0.01g，天平等级三级。 2.塑料上下壳，配有调整脚，LED显示。 3.秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径128mm,。 4.使用电源：220V 50Hz。 5.全量程去皮称重模式，附防风透明罩。 | 台 | 1 |  |
| 11020 | 弹簧度盘秤 | 10kg。1.产品由圆盘指针、秤盘等组成。2.最大秤量为10kg，最小分度值为50g。3.圆盘直径200mm。4.秤盘为不锈钢制成，直径260mm。5.有调零装置。整体机架为金属材料制，表面喷漆处理。 | 台 | 2 |  |
| 11021 | 金属钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2。塑料盒包装。 | 套 | 25 |  |
| 12 | 时间 |  |  |  |  |
| 12011 | 沙漏 | 产品由细沙容器、细沙、保护支套等组成。细沙容器采用95#玻璃制成上下容积相等的葫芦状玻璃瓶，内装细沙。容器的最大圆弧直径55mm，容器壁厚均匀，密封完好；细沙颗粒均匀、干燥并经染色；保护支套采用木材或有机玻璃制成。 | 个 | 2 |  |
| 12015 | 日晷 | 赤道式日晷，平面型。由盘面、支架、指示器等组成。盘面直径250mm；支架为直径4mm铁丝绕制而成，可任意调整角度。 | 个 | 2 |  |
| 13 | 温度 |  |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 玻璃制。红液，0℃～100℃ | 支 | 30 |  |
| 13003 | 温度计 | 玻璃制。水银，0℃～200℃ | 支 | 1 |  |
| 13012 | 红外线快速体温检测仪 | 1、测量单位：摄氏温度/华氏温度可选；2、体表模式测量范围：0-60℃（32-140℉）。3、显示精确位数：0.1℃（32.18℉）。4、最佳测量距离：5毫米内，约7秒自动关机。 | 个 | 1 |  |
| 13020 | 寒暑表 | 1．由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏 -50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。3.最小分度值：2℃；4.储藏条件：-30℃～60℃；5.外形尺寸：200mm×52mm×10mm。 | 只 | 1 |  |
| 14 | 力 |  |  |  |  |
| 14001 | 条形盒测力计 | 10N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.2N。4.金属表面防锈处理。 | 个 | 25 |  |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.1N。4.金属表面防锈处理。 | 个 | 25 |  |
| 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.05N。4.金属表面防锈处理。 | 个 | 2 |  |
| 14005 | 圆筒测力计 | 5N；外筒由透明塑料制成，外径21mm，长150mm；具有优良测量性能的耐疫劳弹簧、提环和塑料外筒等构成，全封闭结构。2、有N和g对应刻度，最小分度值为0.1N，最大分度值1N上标有数字。 | 个 | 2 |  |
| 14006 | 圆筒测力计 | 1N；外筒由透明塑料制成，外径21mm，长150mm；具有优良测量性能的耐疫劳弹簧、提环和塑料外筒等构成，全封闭结构。2、有N和g对应刻度，最小分度值为0.05N，最大分度值0.2N上标有数字。 | 个 | 2 |  |
| 21 | 力学 |  |  |  |  |
| 21002 | 立方体组 | 1.由铜、铁、铝、木材四种材料组成；2.四种材料均为25mm。3.木质致密，表面平整光滑，铁件电镀处理。4.塑料盒包装。 | 套 | 25 |  |
| 21003 | 运动和力实验器 | 由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布，小球2个(金属球、塑料球），硬盒组成。水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致，宽度118mm，厚度12mm。水平板长度525mm，斜面板长200mm，小车为塑料制品，尺寸不小于110mm×75mm×40mm，金属球直径为16mm；塑料球直径为15mm。 | 套 | 25 |  |
| 21020 | 大气压系列实验器 | 由透明杯，橡胶套圈，胶塞，方格盖板，带嘴盖板，多孔球盖，小气球，弹簧夹和乳胶管等组成。 1、透明杯：由聚苯之类的透明材料制成，高约96mm。2、橡胶套圈：可环套在杯口上，下抵杯的环肩，上部与盖板配合，实现对杯口的严紧密封。3、胶塞：可堵塞在杯底的气咀内，实现杯的密封。4、方格盖板：由聚苯之类的透明材料制成，Φ80mm，厚约3mm。5、带嘴盖板：由聚苯之类的透明材料制成，Φ80mm，厚约3mm。6、多空盖板外径约65mm。 | 套 | 1 |  |
| 21022 | 流体流速与压强关系演示器 | 由快慢流速管(1支)、 U形管(2个) 、滴管 (1支) 、 示教板、乳胶管、底座组成。示教板为铁制，表面烤白漆，规格：440mm×280mm。底座为铁制，表面烤黑漆，规格（长×宽×高）：440mm×120mm×18mm。 | 套 | 1 |  |
| 21030 | 杠杆 | 塑料制品。1、本产品由杠杆、轴、调平装置组成。外形尺寸：520mm×28mm×7mm。2、杠杆尺正面刻印厘米单位刻线，线宽不大于1.5mm，每5厘米印一长线并注数字，数字下面有挂孔。3、杠杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均镀锌。螺母重不大于10g，每个螺杆可调罗纹长度25mm。 | 套 | 25 |  |
| 21031 | 演示滑轮组 | 1、演示滑轮组的组成及规格如下：单滑轮2只。外径70mm。三并滑轮2组，外径70mm。三串滑轮2组，外径70、50、40mm。2、三并滑轮为直边半封闭式，三串滑轮和单滑轮为单边悬臂式，滑轮的上下挂钩方向互成90°。3、允许负荷：2kg（20N）。4、轮盘ABS塑料制成。框架用碳钢冷轧板制成。中轴由钢丝制成，框架表面作防锈处理。5、轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1.5mm。 6、滑轮悬挂后，其框架侧边均应垂直，误差不大于2mm。7、各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1.5mm。8、一对单滑轮，当负荷500g时，机械效率应不低于90%。每对三并、三串的滑轮，当负荷1500g时，机械效率应不低于60%。 | 组 | 2 |  |
| 21032 | 滑轮组 | 1、滑轮组的组成及规格如下：单滑轮2只。外径40mm。二并滑轮2组，外径40mm。2、框架结构形式均为封闭式，上下挂钩互成90°。3、允许负荷：2千克（20牛顿）。4、轮盘、框架采用ABS塑料注塑制成。5、轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1.5mm。6、滑轮悬挂后，其框架侧边均应垂直，误差不大于1.5mm。7、各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1.5mm。8、一对单滑轮，当负荷500克时，机械效率应不低于90%。每对二并，当负荷1000克时，机械效率应不低于60%。 | 组 | 25 |  |
| 21037 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型、滑杆、底座、风扇等组成。机翼采用轻质材料制成，其形状仿飞机模形。风扇部分电源开关、调节器，外壳采用塑料，有良好的绝缘性，底座由优质胶合板制成。底座尺寸不小于520mm×150mm×12mm，电源：AC220V | 套 | 1 |  |
| 22 | 振动和波、热学 |  |  |  |  |
| 22003 | 发音齿轮 | 1、三片齿轮顶圆直径为Φ78mm。2、三片齿轮的齿数分别为 80、 60、 40齿，齿形角度为90°±1。3、三片齿轮相距23mm，装在转动轴上，轴下端为锥体，锥度为1∶20，大端直径为Φ10±0.1mm。4、零件表面防锈处理。 | 个 | 1 |  |
| 22005 | 纵波演示器 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用塑料支架悬挂弹簧形式，全长不小于100cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1个（螺旋弹簧1支、振源2只）；连接杆15个；反光白布1块；可拆卸后装入40×35×15cm的纸箱内。 | 套 | 1 |  |
| 23 | 静电、电流 |  |  |  |  |
| 23021 | 演示电阻箱 | 采用插头式电阻箱的解剖形式，插接柱采用铜金属材质，用于演示插头式电阻箱的基本构造和原理。1.裸露式锰铜线绕丝，最大电工作流：2A（1Ω、2Ω）、1A（5Ω）。2.整体固定有木板上，附支脚，木板尺寸：238mm×98mm×8mm。 | 个 | 1 |  |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 手提式带支脚。1、面板尺寸；450mm×310mm。2、面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。3、外接电压：220V 50Hz，电流表1只。4、应配置12V 21W灯泡1只，12V 10W灯泡1只。5、演示直观，可见度好。 | 套 | 1 |  |
| 24 | 电磁、电子 |  |  |  |  |
| 24008 | 翼形磁针 | 1.磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。2.有垂直翼形针体和支座两部分。一对装。3.磁针长度140mm、宽8mm，塑料底座直径70mm。 | 对 | 25 |  |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。1.底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm。2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 | 个 | 1 |  |
| 24026 | 磁悬浮演示器 | 仪器由底座，浮体及挡板组成。浮体为黑白相间，两端形状成锥体状。 | 套 | 1 |  |
| 25 | 光学﹑原子物理 |  |  |  |  |
| 25004 | 玻璃砖 | 长方形玻璃砖。1、外形尺寸：80mm×45mm×15mm。2、两短侧面和一正面磨砂，其它三面为光面。3、玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行；4、精加工面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 块 | 25 |  |
| 25005 | 光具座 | 产品由平凸透镜（Φ=50mm、F=300±12mm）1件、双凸透镜（Φ=30mm、F=50±3mm）1件、毛玻璃屏带支架（80mm×118mm）1件、1字屏（80mm×105mm）1件、烛台1件、插杆5根、光源（DC6V、8W）配有Φ36mmF=50mm的双凸透镜1套、滑块4只、双凸透镜（Φ=40mm、F=100±3mm）1件、双凹透镜（Φ=30mm、F=-75±5mm）1件、白屏（80mm×105mm）1件、刻度尺1根、底座2件、导轨2根等组成。1.导轨采用不锈钢管制成，外径约16mm。2.标尺：总长约960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm。3.滑块采用ABS塑料注塑成型，滑块和支架的插杆孔中心在一条线上，指示刻线与标尺间隙约3mm。4.插杆直径约6mm，长约75mm，表面镀铬。 | 套 | 20 |  |
| 25006 | 光具组 | 产品由光学元件、毛玻璃屏、1字屏、白屏、烛台、底座、插杆、支架及光源组成。1、平行光源：光源用电压6-8V，功率不小于3W的灯泡。2、透镜：F=100±2mm，Φ=40mm；F=50±2mm，Φ=30mm；F=300±12mm，Φ=50mm；F=-75±4.5mm，Φ=30mm。3、底座4只为塑料制品，底座上应有锁紧螺丝、可使插杆上下移动。4、插杆为金属制5根，表面电镀处理，直径6mm，长75mm，一端为连接丝杆为M4。 | 套 | 20 |  |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 1、由棱镜、棱镜台、白屏、支杆及光源等组成。2、棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。3、光源额定电压为6-8V。 | 套 | 1 |  |
| 510 | 教学挂图(图片) |  |  |  |  |
| 51001 | 物质的形态和变化 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 套 | 1 |  |
| 51002 | 物质的属性 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 套 | 1 |  |
| 51003 | 物质的结构与物体的尺度 | 不少于5张，每张幅面不小于540mm×780mm，纸张规格不低于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。附光盘1张。适用教材：人教版或通用版。 | 套 | 1 |  |
| 51004 | 新材料及其应用 | 不少于5张，每张幅面不小于540mm×780mm，纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。附光盘1张。印刷质量：适用教材：人教版或通用版。 | 套 | 1 |  |
| 51005 | 多种多样的运动形式 | 幅数2：纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。附光盘1张。适用教材：人教版或通用版。 | 套 | 1 |  |
| 51006 | 机械运动和力 | 幅数15：纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。附光盘1张。适用教材：人教版或通用版。 | 套 | 1 |  |
| 51007 | 声和光 | 幅数9：纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。附光盘1张。适用教材：人教版或通用版。 | 套 | 1 |  |
| 51008 | 电和磁 | 幅数14：纸张规格：不小于100克铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。附光盘1张。适用教材：人教版或通用版。 | 套 | 1 |  |
| 51009 | 能量、能量的转化和转移 | 幅数2：纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。附光盘1张。适用教材：人教版或通用版。 | 套 | 1 |  |
| 51010 | 机械能 | 幅数3：幅面:1000mm×700mm；纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。附光盘1张。适用教材：人教版或通用版。 | 套 | 1 |  |
| 51011 | 内能 | 幅数4：幅面:1000mm×700mm；纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。附光盘1张。适用教材：人教版或通用版。 | 套 | 1 |  |
| 51012 | 电磁能 | 幅数10：幅面:1000mm×700mm；纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。附光盘1张。适用教材：人教版或通用版。 | 套 | 1 |  |
| 51013 | 能量守恒 | 幅数2：；纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。附光盘1张。适用教材：人教版或通用版。 | 套 | 1 |  |
| 51014 | 能源与可持续发展 |  | 套 | 1 |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |  |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 30 |  |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 2 |  |
| 62 | 一般 |  |  |  |  |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 25 |  |
| 81 | 工具 |  |  |  |  |
| 81005 | 电工刀 | 规格3# | 个 | 9 |  |
| 81020 | 活扳手 | 6英寸 | 个 | 2 |  |
| 81027 | 手电钻 | Φ1～Φ13mm | 台 | 1 |  |
| 81028 | 钻头 | Φ1～Φ13mm | 套 | 2 |  |
| 81029 | 台虎钳 | 100mm | 台 |  |  |
| 81031 | 砂轮机 | 单相，300W，3000vpm | 台 | 1 |  |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |  |
| 82001 | 工作服 | 纯白色，由布料制成，防酸。 | 件 | 5 |  |
| 82002 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外线、激光或是机械性伤害(机加工) | 个 | 5 |  |
| 82006 | 手套 | 忌有机溶剂，化学实验防护用品，手套经浸塑处理，应耐酸、耐碱、耐油。 | 双 | 5 |  |
| 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 | JGY-C-3A | 个 | 25 |  |
| 23.初中化学教学仪器 |
| 02003 | 打孔夹板 | 1、产品长175mm，宽34mm，厚12mm。2、上、下夹板应由脱脂干燥处理过的优质木材制成，表面平整。3、上夹板应备有直径为6mm，8mm，10mm，12mm直穿孔4个。4、紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 | 个 | 1 |  |
| 02004 | 打孔器刮刀 | 1．本产品由壳体及油石组成。2．壳体钢材制。壳体在磨刀时应夹紧打孔器，且打孔器正好与油石靠牢。3．油石为白刚玉料。4．打孔器刮刀装配牢固，无松动现象。 | 个 | 1 |  |
| 02006 | 电动钻孔器 | 手持式。220V\50Hz。 | 台 | 1 |  |
| 02075 | 酒精喷灯 | 1、结构合理，制作精细、使用方便；2、仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热壶、加料口等部分组成；3、空气调节器应能自如的调节空气进量从而调节火焰大小；4、仪器应密闭而无渗漏；5、灯壶加工精细，壶底无焊接； | 个 | 1 |  |
| 02123 | 实验用品提篮 | 提篮的整体为塑料制，化学稳定性好,提篮手柄高度为120mm，宽度不小于10mm，厚度不小于5mm。篮体外形尺寸：320mm×230mm×180mm。 | 个 | 2 |  |
| 03002 | 方座支架 | 1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2． 方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3． 底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4． 立杆与方座组装后应垂直。 | 套 | 25 |  |
| 11003 | 托盘天平 | 1．最大称量100g，分度值0.1g。 2．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量，砝码分别为：50g1个、20g2个、10g1个、5g1个。 3.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 4.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 5.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。6.附塑料镊子一把。7.托盘直径82mm；外形尺寸：200mm×70mm×140mm。 | 台 | 25 |  |
| 26001 | 水电解演示器 | 1.使用电源电压：DC16～24V；2.底座（塑料）、玻管两支和锥形嘴等组成；3.电极为合金。4.玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL；5.活塞密封性能良好。6.玻件应光洁透明，厚度不小于1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固。6.底座稳固，外形尺寸：149mm×88mm×24mm。 | 台 | 1 |  |
| 26010 | 溶液导电演示器 | 产品由演示板、溶液盒5套等组成。1．演示板应采用塑料注塑成型，白色，演示板外形尺寸：316±2mm×216±2mm×19±1mm，板上印有线路图，安装有5个6.2V的灯泡、开关、指示灯及10个接线柱。2、溶液盒5套，盒体应采用透明塑料注塑成型，表面光洁透明，外形尺寸：50±2mm×28±2mm×60±2mm，溶液盒盖应采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根，电极直径为4mm，长48mm，外接导线及接线叉。3、供电DC6V。4、可同时演示五组。 | 台 | 2 |  |
| 26017 | 化学实验废水处理装置 | 实验教学和废水处理兼用。工作电源：220V 50Hz；处理能力：每次处理的废水总量为6L；产品尺寸：375mm×375mm×550mm。包括：试剂瓶（酸、碱、凝聚剂、助凝剂）、反应槽、搅拌机、PH计、水阀、过滤槽、活性炭槽。 | 套 | 1 |  |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 人造牙、氧化铝陶瓷、压电陶瓷、光导纤维均固定于底盒，并有标签。标本盒为塑料制作，上盖为透明塑料，整体外形尺寸：205mm×125mm×30mm。 | 盒 | 1 |  |
| 61025 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 3 |  |
| 62073 | 滴管 | 1． 由玻璃滴管和胶头组成。 2． 规格：150mm；管身Φ7mm－8mm；管全长：150mm±10mm；喇叭口Φ10mm±1mm。 3． 球距上管口长：50mm±5mm。 | 支 | 50 |  |
| 62091 | 圆水槽 | Φ200mm×100mm | 个 | 2 |  |
| 63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 100 |  |
| 63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 50 |  |
| 63022 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 100 |  |
| 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 20 |  |
| 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 5 |  |
| 64041 | 燃烧匙 | 1．产品由半圆面和金属丝结合制成。2．半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。3．金属丝约用Φ2mm的钢丝或铁丝制造，长度为240mm左右。 | 个 | 10 |  |
| 64063 | 乳胶管 | 1． 产品用优质乳胶制造。 2． 产品内径为5~6mm，壁厚1mm。 3． 产品每根之长度应不少于10m。 | 米 | 25 |  |
| 64071 | 试管刷 | 1． 产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，大、中、小各一个。 2． 金属丝用约Φ1.5mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于200mm。 3． 制成的试管刷要求不散、不脱毛。 | 个 | 25 |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 25 |  |
| 70010 | 紫铜片 | 试剂 | 克 | 250 |  |
| 70022 | 活性炭 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 2000 |  |
| 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 250 |  |
| 71004 | 大理石 | 粒状 | 克 | 10000 |  |
| 72025 | 酒精 | 95% | 克 | 5000 |  |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 10 |  |
| 73003 | 汽油 | 试剂 | 毫升 | 500 |  |
| 74001 | 红(赤)磷 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 75003 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克 | 5000 |  |
| 77003 | 硫酸 | 试剂 | 毫升 | 2000 |  |
| 77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升 | 5000 |  |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 由白色布料制成。 | 件 | 5 |  |
| 82010 | 简易急救箱 | 急救箱内应配备以下药品及器材：酒精棉球1瓶；红霉素软膏1支；甲紫溶液1瓶；碘酒1瓶；医用脱脂纱布1包；医用棉签1包；医用绷带1卷；橡皮胶1卷；创可贴5条；手术剪1把；镊子1把。塑料箱1个。 | 件 | 1 |  |
| 24.初中生物教学仪器 |
| 02041 | 生物显微镜 | XSP-01（500X）。单目直筒，分离式粗微调，目镜：10X、16X，三孔转换器，物镜：4X、10X、40Xs，108mm×118mm塑料平台带切片压片，拨盘光栏，50平凹面反光镜，干燥剂。木箱（塑料手提箱）包装。 | 台 | 50 |  |
| 27009 | 徒手切片器 | 1.平台Φ68mm,分度螺旋底座Φ37mm，整体高约80mm.。2.分度值：0.02mm。升降范围：0-10mm，精度：0.01mm。3.切片平台平整、光滑。4.夹持装置应夹持可靠，夹持管采用铁管制作。 | 个 | 6 |  |
| 33223 | 尿的形成动态模型 | 本模型适用于中学及大专院校讲解人体血液循环课程时做直观教具，解决教学时的重点和难点，帮助学生了解心搏周期和备注循环的途径。血液及尿液定向流动采用发光管置，其中血液用红色发光管显示。尿液用黄色发光管置显示。 | 件 | 1 |  |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 多重染色 | 片 | 50 |  |
| 43221 | 迎春叶横切 | 多重染色 | 片 | 50 |  |
| 43305 | 酵母菌装片 | 多重染色 | 片 | 50 |  |
| 43507 | 人血涂片 | 多重染色 | 片 | 50 |  |
| 43601 | 字母“e”装片 | 多重染色 | 片 | 50 |  |
|  | 溴麝香草酚蓝 |  | 瓶 | 1 |  |
| 80302 | 载玻片 | 玻璃制品，25．4×76．2mm(1″×3″)，1mm～1．2mm，50PCS/盒。 | 盒 | 20 |  |
| 80303 | 盖玻片 | 玻璃制品，18×18mm，0．13～0．17mm，100PCS。 | 包 | 25 |  |

（二） 有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》中的产品进行报价。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请在于投标偏离表中说明。

  - 完工期：合同签订生效后30个日历天内交货并安装调试完毕。

  - 质保期：三年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。在保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知后48小时内没有处理好问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间一切质量问题，更换部件及其本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

  - 付款方式：经采购人验收调试合格且无质量问题后支付成交金额的90%，一年后付清余款。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购信用担保融资，请按锡财购【2013】5号文件执行。

四．合同书（格式文本）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 采购项目编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式四份，供需双方各执一份，新吴分中心一份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经新吴分中心见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

见证方：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（盖章）        供方户名：

见证人：                                  供方开户银行：

年      月       日   供方帐号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

五．合同条款

根据无锡市公共资源交易中心新吴分中心编号WXXWQJC2019-004招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次计算机及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容： 需方向供方购买                       。

（二） 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

  - 付款方式：按照招标文件的规定支付。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量要求与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．交货日期（或完工期）：

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七） 违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

（八） 合同生效及其它：

- 合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡市公共资源交易中心新吴分中心见证后即生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下   方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

六.附件

附件一：评分标准

（一）价格（50分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

（二）技术（25分）：

1.满足招标文件要求得10分。

2.成品检测报告(7分)：升降电源、通风塔吊、数码显微镜、数字化传感器设备（不少于30种）、3D造型模块、创意机器人教学套件、探索者机器人套件、造物粒子套件、Maxbot教学机器人套件、3D打印机具有市级及以上正规权威监督检验部门出具的合格检测报告，全部提供得7分，每缺少一项扣1分，扣完为止。检测报告复印件须装订在招标文件中，投标时必须提供检测报告原件，否则不得分。

3.项目方案（8分），无方案不得分

(1)设计方案（6分）：

①平面设计图（2分）：投标单位所投产品，能够配合采购人场地特点，投标单位能提供实验楼一层至四层共计20个功能室的平面摆布图且具有合理性的，经横向比较后综合打分，最高得2分；

②重点区域设计效果图（2分）：能够根据采购清单上款式、颜色、尺寸的要求，结合采购人教室功能要求、尺寸，提供实验楼一层至四层共计20个功能室的效果图，经横向比较后综合打分，最高得2分；

③投标单位能够提供水、电、排风等施工布局图且具合理性和科学性的，经横向比较后酌情打分，最高得2分；

(2)安装方案及项目进度安排(2分)：根据投标人提供的安装步骤、安装方法及措施比较；合理加快进度，缩短工期的措施比较，经横向比较后酌情打分，最高得2分。

（三）服务（7分）：

①各投标人应提供详细的售后服务方案、服务体系、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、项目技术人员配备、培训方案、保修期外的服务内容说明有无优惠等。评标委员会将根据各投标人提供的资料，从全面性、可操作性等情况酌情给分。优（3分）、良（2分）、一般（0-1分）。未提供售后服务方案不得分。

②项目整体免费质保期（2分）：在满足招标文件要求的基础上，每增加一年加1分，最高不超过2分。

③本地化服务（2分）：本地投标人不需提供资料。投标人不在本地的，须在本地设立常驻售后服务机构或派驻本地服务人员，并提供本地办公场所相关证明复印件和本项目所有售后服务相关人员连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保证明复印件。

（四）投标人综合情况（11分）：

1.业绩：投标人自2016年以来（以合同签订日期为准）合同金额不低于本次采购预算的同类有效合同复印件每提供一份得1分，最多5分；须提供合同复印件，（投标以同时提供的合同原件计分，不提供原件则不得分）

2.投标单位证书（6分）：

（1）投标单位具有企业信用等级AAA级证书的得2分（开投标文件中提供复印件，原件带至开标现场审查，否则不得分）

（2）投标单位过中国环境标志产品认证（十环）且在有效期内的，得2分。（投标文件中提供资料复印件，原件带至开标现场审查，否则不得分）

（5）投标单位实验桌具有中国质量认证中心（CQC）的中国环保产品认证且在有效期内的，得2分。（投标文件中提供资料复印件，原件带至开标现场审查，否则不得分）

（五）现玚演示（5分）：无演示不得分

投标人自备演示器材、设备和网络，现场演示时间不超过十五分钟，具体由评委根据实验演示效果对招标要求的响应程度进行打分。需演示项目：

Ⅰ、电磁波研究（1分）：根据实验的效果及实用性，优秀得1分，良好得0.5分，演示失败或无法演示该项不得分。

实验用品：采集器、有线接口、多量程电压传感器、电磁波传播实验器发射传感器、电磁波传播实验器接收传感器等

演示内容：

1.要求多量程电压传感器与采集器有线接口模块须通过具有方向性和自锁功能的连接线连接, 为避免软件虚拟处理，多量程电压传感器自带硬件选择量程功能；且传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能；

2.使用多量程电压传感器采集电磁波接收模块输出的调幅波信号，通过软件观察调幅波的波形。为了更准确地显示出调幅波信号，要求采集频率必须不小于1000HZ；

3.通过电磁波发射器改变信号模式分别输出三角波、方波、正弦波，并通过自带彩屏观察调幅波的波形；须能够改变信号频率，观察调幅波的波形并进行有效分析；

4.为方便实验教学电磁波传播实验器的发射与接收传感器均应配备天线，电磁波传播实验器发射传感器为一体化设计、自带显示屏幕、可实时显示输出波形。

Ⅱ、数码显微镜功能展示（1分）根据实验的效果及实用性，优秀得1分，良好得0.5分，演示失败或无法演示该项不得分。

实验用品：数码显微镜

演示内容：

1.照明：电量指示，可充电设计

2.数码显微镜wifi连接：wifi及HDMI双路输出，支持10以上台iOS及Android系统无线终端同时连接观察，可显示95%目视视场的图像，自动/手动白平衡，可支持iOS及Android系统无线多通道输出，可在App及GoPlay应用市场上下载

3.载物台：U型机械移动载物台，人机工程学设计

4.使用安卓和苹果终端设备现场演示数字切片教学系统的在线浏览功能

Ⅲ、创意机器人功能展示（1分）根据实验的效果及实用性，优秀得1分，良好得0.5分，演示失败或无法演示该项不得分。

实验用品：创意机器人教学套件

演示内容：

智能遥控小车：1．使用红外遥控器控制小车前进、后退、转弯、停止；2.小车在转弯时相应方向转向灯闪烁，小车停止时两个转向灯同时闪烁；3.天黑自动开启前照明灯。

智能跟踪风扇机器人:1.将手放置在小车前方20cm内风扇会转动并摇头；2.将手靠近小车前方时小车会后退，将手远离小车时小车会前进，保持与手的距离为10cm左右；3.当小车前方20cm内没有物体时小车会停止，风扇停止摇头。

Ⅳ、传感电子创意设计（1分）根据实验的效果及实用性，优秀得1分，良好得0.5分，演示失败或无法演示该项不得分

实验用品：传感电子创意设计智能模块及组件

演示内容：

1.制作创意作品-声控“蜡烛”并能成功演示其功能

2.制作感知留言机，并录制自己的声音

3.动手制作“防盗报警器”并能成功演示其功能

Ⅴ、教学课程功能（1分）根据实验的效果及实用性，优秀得1分，良好得0.5分，演示失败或无法演示该项不得分。

实验用品：造物粒子进阶套件

演示内容：

1.自主学习教学课程展示

将神经元模块、电源主板、按钮模块、舵机控制模块，舵机等直接通过3Pin Ph2.0线进行连接，全程无需编程，将USB线连接到电源主板；打开电源，通过按钮来模拟摩斯密码，神经元模块可“学习”按钮的动作，并通过模块上的旋钮来调整精度，来控制学习的准确度；神经元模块“学习”成功后，舵机可执行对应动作，舵机控制模块分为单次摆动和重复摆动，“学习”成功时间在15秒。

2.科学探究教学课程展示

由土壤湿度传感器、pH计、防水温度传感器、心率传感器、电源模块、OLED显示器等组成。传感器模块通过3Pin Ph2.0线进行连接，将pH探头放入酸碱不同液体中，可在OLED屏上显示液体酸碱度。将pH传感器模块替换成土壤湿度传感器，并将传感器探头置于花盆中，通过按钮在OLED上切换成对应湿度数据。将土壤湿度传感器替换成心率传感器，将食指轻放于感应元件上，通过按钮在OLED上切换程对应心跳数据。

（六）投标文件的评价（2分）：制作规范性和表述清晰程度。

加分因素：对于节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（以提供标明所报产品位置的财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》复印件和财政部、环境保护部公布的现行《环境标志产品政府采购清单》复印件为准）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：WXXWQJC2019-004

采购项目名称：实验室设备

投标人：

二○  年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我方收到贵方编号WXXWQJC2019-004招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心新吴分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则投标保证金将被贵中心没收。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在在合同签订前向采购人交纳不超过政府采购合同金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：WXXWQJC2019-004

日期：

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我公司（单位）参加本次项目（WXXWQJC2019-004）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（WXXWQJC2019-004）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：WXXWQJC2019-004

日期：

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（WXXWQJC2019-004）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

# （五）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（WXXWQJC2019-004）所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （六）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                               采购项目编号：WXXWQJC2019-004

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 实验室设备 |  |
| 投标总报价（大写）： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （七）明细报价表（格式）：

# 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXXWQJC2019-004

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 是否属于 小、微型企业产品 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期/交货期 |  |
| 项目整体质保期 |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |
| 服 务 承 诺 | 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 提醒：请各投标人尽可能携带明细报价表的电子文档。

# 注：（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业的完整名称，以及提供小、微型企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为小、微型企业的认定（有效）证明复印件、投标人《中小企业声明函》和投标人所在地的县级以上中小企业主管部门对投标人为中型或小、微型企业的认定（有效）证明复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心新吴分中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# （八）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：WXXWQJC2019-004

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。