火电建设中600MW机组锅炉用碳钢、合金钢管
1、美国钢材系列
水冷壁和省煤器：SAl78C、SAl05、SAl06C、SA213T2、SA210C、SA210A1、SA213T12；
过热器和再热器：SAl78C、SA213T12、SA213T22、SAl06C、SA335P12、SAl82F12、SA335P22、SAl06B、SAl82F22、SA234P12、SA213T91、SA213P304H、SA213TP347H；蒸汽管道及联箱：SAl06C、SAl78C、SA335P12、SAl82F12、SAl82F22、SA335P22、SA213T12、SA210C、SA234P12、SA335P11、SA-229、SAl06B、SA515-70、SA672-B70—CL42。
2、中国钢材系列
我国国产大型火电机组(600MW)，除采用美国钢材以外，还采用了部分国产钢材，如：20号钢、20g、15CrMo、12CrlMoV、12Cr2MoWVTiB等。
3、德国钢材系列
主要有St45.8/Ⅲ

公司名称：天津市恒鑫通钢管销售有限公司
联系人：周良
电话：022-86896969、15900378477、15522291960
传真：022-86896655
Email：tjhxtgg@yeah.net
QQ：253468261