南京除湿器-除湿器生产厂家-DH-301B除湿器厂家直接供应!

DH-301B技术参数

除   湿   量： 30升/天

适  用 范 围： 25~40平方米/层高2.6米

电        源： 220V~50HZ

最大输入电流： 3.0A

额定输入功率： 0.65KW

除  霜 方 式： 自动

循  环 风 量： 680立方米/小时

排  水 方 式： 水箱

使用环境温度： 5-38℃

压 缩 器保护： 三分钟延时

体        积： 460×350×630mm

净        重： 25kg

除湿量是在标准环境条件下测定的,如上DH-301B除湿量标 25 升 / 天，就是指在 30 ℃/ RH80% 的环境下 24 小时测定的出水容积。

法维莱空气除湿器DH-301B技术说明：

1.控 制 方 式：全湿度显示,微电脑自动控制除湿,自动化霜.

2.压  缩   器：往复式压缩器

3.压  缩   器：三分钟延时保护.

4.排 水 方 式：水箱水满自动停器

5.湿度传感 器：采用日本神荣湿度探头

6.移 动 方 式：地脚采用万向轮,移动方便

南京法维莱电器有限公司欢迎您来电咨询法维莱除湿器,工业除湿器,空气除湿器系列产品。

欢迎您前来参观指导、洽谈、订货；法维莱将成为您值得信赖的朋友！

公司名称:南京法维莱电器有限公司

公司电话:025-86624799

销售专线:13605167456

技术热线:13337806577

全国免费服务热线：4008865477

公司网址:www.faiveleyair.com

公司地址:南京市栖霞区和燕路285号

您只要一个电话,剩下的交给我们!

您可能对以下产品感兴趣:

工业除湿机   家用除湿机  恒温恒湿机  除湿加湿一体机  超声波加湿器 湿膜加湿器

迷你型转轮除湿机