烟台市经济和信息化委员会

国网山东省电力公司烟台供电公司

烟经信协字〔2015〕14号

关于印发《烟台市2015年有序用电方案》

的通知

各县（市、区）经信（发）局、供电公司、有关单位：

为切实做好2015年有序用电工作，确保电网稳定运行，现将《烟台市2015年有序用电方案》印发给你们，请遵照执行。

烟台市经济和信息化委员会    国网山东省电力公司

烟台供电公司

2015年4月20日

烟台市2015年有序用电方案

为扎实做好2015年烟台市有序用电及电力迎峰度夏（冬）工作，平衡衔接电力供需，确保用电紧张时期群众正常生活、企业生产平稳运行,深入贯彻落实《山东省有序用电管理实施办法》和国家、省有关精神要求，结合烟台市2015年电力供需预测情况，特制定本方案。

一、成立领导小组

负责全面贯彻落实山东省和烟台市政府关于有序用电的各项工作部署，分解、下达各县市区负荷指标，批准启动、变更、取消有序用电方案，以及启动级别，指挥、调度、协调全市有序用电各项工作。

组  长：董  涛 李秀恩

副组长：王可松 田民强

成  员：贺爱庄 梁中会 孙安国 迟建芳 王道乐  吕凤文

田增光 梁海东 魏  莘 牟劲松  孙卓新

二、基本原则

（一）预防为主。强化电力供需平衡预测分析,超前制定有序用电方案,及时发布电力供需预警信息,提前做好有序用电各项准备。

（二）节控并举。适应经济发展“新常态”,节约用电与负荷控制并举,优先采用节电措施抑制高峰需求,努力挖掘电网供电潜力,增强电力支撑保障能力。

（三）有保有限。优先保障居民生活和涉及公众利益、国家安全的重要用户电力供应，压限不合理用电需求，限制关停淘汰项目、过剩产能和高耗能、高排放企业用电。

（四）灵活高效。编排多套错峰避峰组合方案,根据预判时间早晚、供电缺口大小、持续时间长短等情况,灵活运用相应组合措施,最大限度减小有序用电对工业企业的影响。

三、职责分工

（一）烟台市经济和信息化委员会：负责全市有序用电管理工作，牵头成立全市有序用电工作领导小组，指导各县（市、区）经信（发）局、供电公司、发电企业、电力用户开展有序用电工作，确定全市有序用电调控指标并分解下达到各县（市、区）,编制并组织实施全市有序用电方案，监督检查有序用电工作开展情况。

（二）烟台供电公司：是全市有序用电工作的重要实施主体，负责全市电力供需平衡监测预警，配合做好有序用电方案的编制、组织实施和监督检查，牵头组织全市负荷管理系统建设、运行和维护，统计汇总全市有序用电工作情况。

（三）各县（市、区）经信（发）局：负责当地有序用电管理工作，牵头组织成立当地有序用电工作领导小组，将市里下达的有序用电调控指标分解下达到有关电力客户，编制并组织实施有序用电方案，组织各方开展演练,监督检查有序用电方案执行落实情况。

（四）各县（市、区）供电公司：负责当地供电区域电力供需平衡监测分析，根据情况发布预警信息，配合各县（市、区）经信（发）局开展有序用电方案的编制、组织实施、应急演练和监督检查，向电力用户下达启动、变更和取消有序用电措施指令，落实负荷管理系统技术措施，指导电力用户合理用电，统计上报当地有序用电工作情况。

（五）发电企业：负责组织好燃料供应及储备，加强发电机组运行维护，服从电网统一调度，提高机组出力水平，确保机组满发稳供。

（六）电力用户：是有序用电工作的执行主体，负责根据下达给本单位的调控指标，编制内部负荷控制措施，严格执行有序用电指令，配合安装负荷管理终端并接入电力负荷管理系统, 按要求将负荷分轮次接入控制开关，做好相关设备的运行维护，确保开关正确动作。加强用电管理，减少不合理用电需求，提高科学用电水平。重要用户应按照国家有关规定配置应急保安电源。

四、调控负荷指标分配

根据国家发改委《有序用电管理办法》相关规定和山东省下达的2015年负荷指标分配，结合烟台市各县、市、区2015年最大负荷预测，以及最大负荷占全市最大负荷比重情况，研究确定有序用电压限负荷指标分解下达到各县市区（见附件1）。

五、有序用电方案编制

1、区域编制与报批。各县（市、区）经信（发）局会同供电公司按照有序用电方案模式，根据所分配的限额指标，编制各自区域的有序用电方案，并附以错峰、避峰、轮休、错峰检修、错时生产、停产限电、紧急错避峰六种方式和六级客户明细表格，便于有序用电期间调度指挥和客户知晓。

2、有序用电措施。要根据电力缺口情况，按照先错峰、后避峰、再限电的顺序安排限电措施。对于安装负控设备的客户，通过实时、远程监测客户负荷，以此达到有序用电目的。供电公司要加强与电力客户的沟通，说明电网供需形势，指导客户做好电力负荷的合理调整，减少企业经营损失。确保居民生活、政府机关和高危及重要客户的正常用电，对产业结构调整目录中淘汰类、限制类及高耗能、高排放企业有限限制。限制的区域面积和企业数量越少越好。

3、营销部（含芝罘区、开发区、莱山区、高新区）有序用电用户错避峰方案见附件2，轮休方案见附件3，错峰检修方案见附件4，错时生产方案见附件5，停产限电方案见附件6，紧急错避峰方案见附件7。

六、组织实施

（一）方案启动

接到省下达的启动有序用电通知后，领导小组立即召开调度会议，确定方案启动时间、级别、负荷限额，并立即下达，烟台供电公司和各县市区做好各项准备工作。

当出现非持续性的短时间、小负荷缺口时，采取错避峰措施进行有序用电调控，在10:00—17:00用电高峰时段组织用户转移、消减或中断用电负荷，减少高峰用电需求，必要时采用负控限电措施。

当出现持续性的长时间负荷缺口时，先启动轮休方案，组织部分高耗能企业、非连续性生产企业调整周休日,实行调班错峰降低用电高峰期的基础负荷；再采取错避峰措施解决短时间高峰负荷缺口。

当出现突发性较大负荷缺口时，对具有较快相应能力的电力用户启动紧急错避峰方案。当出现临时性大负荷缺口时，在确保生产安全的前提下，对有序用电方案内相关用户采取临时限电措施。

（二）执行程序

1、事前通知。烟台供电公司和各县供电公司应严格执行政府批准的有序用电方案，在对客户实施、变更、取消有序用电措施前，要通过公告、电话、传真、短信等方式通知相关客户。

2、及时响应。方案涉及的电力用户接到有序用电指令时，要积极响应，加强用电管理，按照指令要求采取班次调整、设备检修和生产调休等措施，确保内部负荷调控指标落实到位。

3、监测跟踪。供电公司充分利用用电信息采集系统，对有序用电措施的实施效果进行实时监测，严格控制关停淘汰项目以及高耗能、高排放企业等不合理用电需求，保障重要用户电力供应。

4、紧急应对。紧急情况下，供电公司严格执行限电序位表、处置电网大面积停电事件应急预案和黑启动预案，保障应对突发和紧急情况下的快速反应和应急处置能力。

5、事后告知。当电网供需平衡、有序用电工作结束时，供电公司应及时告知方案涉及电力用户，及时恢复正常生产秩序。

6、效果跟踪。各县供电公司认真做好有序用电影响的用电负荷、用电量等统计工作，上午8：30前将前一日有关情况报当地经信局和烟台供电公司，烟台供电公司汇总后于9：30前报市经信委。各县经信局及时向地方政府汇报当地有序用电工作情况。

七、工作要求

（一）烟台供电公司和各县供电公司要加强配网自动化、用电采集系统等智能用电系统的推广、应用和维护工作，发挥智能用电系统的负荷控制作用，确保有序用电方案执行到位。

（二） 供电公司营销、调控中心、运维等部门要各负其责、密切配合，严格执行有序用电领导小组命令启动、变更、取消有序用电措施。电力调控中心负责电网负荷的总体调控，营销、运维部门配合做好客户停限电的相关工作。

（三）各县（市、区）经信（发）局会同供电公司组织各类电力用户，认真开展用电负荷摸底调查，建立数据上报、汇总等管理制度，及时向社会和相关电力用户公布有序用电方案及政策，优先考虑涉及电力用户提报的轮休和错避峰方案建议。

（四）电力用户根据下达给本单位的有序用电调控指标和所从事行业特点和生产实际，分析研究内部可控用电负荷及时段，将各轮次压限负荷细化落实到具体的车间、设备和班组。

（五）各单位应密切跟踪经济社会发展动态，分析预测电力供需走势，不断改进有序用电工作方式，科学合理组织生产运营，尽量满足合理电力需求，减少限电损失。

（六）各县（市、区）经信（发）局要密切跟踪监测有序用电执行情况以及对企业生产的影响，加强沟通与协调，及时解决发现的问题，对于确因生产安全、能源供应等需特殊保障的地区和企业给予适当倾斜。

（七）各县（市、区）经信（发）局会同当地供电公司在迎峰度夏（冬）前，至少组织开展1次有序用电演练，进一步理顺有序用电工作流程和协调机制，检验有序用电方案的合理性和可操作性，保证信息畅通、执行到位，提升快速响应能力。

八、监督检查

为确保有序用电政策落实到位，烟台市经信委将加大有序用电工作的监督检查和问题查处力度，确保工作规范有效，切实保障电力供应紧张时期电网运行和供用电秩序稳定。

（一）重点检查内容

1、有序用电组织体系建设和运行情况。是否成立有序用电工作领导小组，并按规定程序批准启动有序用电方案，以及有序用电工作汇总上报情况。

2、电力用户负荷调查情况。是否深入用户调查对接，了解掌握用户的用电特性、生产特性及实施有序用电的潜力。

3、有序用电方案的编制、审批情况。是否公正合理地分解落实有序用电调控指标，贯彻落实国家和省有关规定情况。

4、有序用电措施执行落实情况。电力供需平衡预警发布情况，实施、变更及取消有序用电措施提前告知义务履行情况，供电缺口减少时电力负荷释放情况，有序用电措施响应及执行情况。

5、电力用户限额指标执行情况。是否严格按照限额指标，结合本单位生产计划，编制班次调整、设备检修和生产调休等内部负荷控制措施，电气设备运行情况，接入负荷管理系统的开关能否正确动作。

（二）主要惩处措施

1、对电力用户基础信息弄虚作假、不执行限电指令、客户侧设备改造达不到负荷控制要求的，不配合供电公司跳闸功能测试、接入的，破坏电力负荷管理终端的行为，予以查处，并依法对其停止电力供应。

2、对违反有序用电方案、和相关政策的电网企业责令改正，给予警告,情节严重的按照国家有关规定对有关主管人员和直接责任人员给予行政处分。

3、对各县有序用电限额执行情况与后期限额调整实施挂钩考核，对有序用电执行及时到位的，降低下一周负荷缺口调控指标。

九、附则

本方案自下发之日起生效，有效期至下一年度有序用电方案下发之日止。

附件一：

| 2015年有序用电压限负荷指标 |
| --- |
| 单位：万千瓦 |
| 序号 | 地市 | 有序用电负荷缺口调控指标 |
|  |  | Ⅵ级蓝色 | Ⅴ级蓝色 | Ⅳ级蓝色 | Ⅲ级黄色 | Ⅱ级橙色 | Ⅰ级红色 |
| 全市指标合计 | 12.0 | 24.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 | 120.0 |
| 1 | 营销部 | 2.1 | 4.1 | 6.0 | 8.6 | 12.1 | 20.7 |
| 2 | 开发分中心 | 1.2 | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 7.3 | 12.4 |
| 3 | 莱山分中心 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.8 |
| 4 | 莱州 | 1.7 | 3.3 | 4.8 | 6.9 | 9.7 | 16.6 |
| 5 | 龙口 | 1.3 | 2.7 | 3.9 | 5.6 | 7.9 | 13.5 |
| 6 | 蓬莱 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 3.0 | 4.2 | 7.3 |
| 7 | 莱阳 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 3.0 | 4.2 | 7.3 |
| 8 | 海阳 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.2 |
| 9 | 栖霞 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 5.5 |
| 10 | 福山 | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 4.3 | 6.0 | 10.4 |
| 11 | 招远 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 4.4 | 6.1 | 10.7 |
| 12 | 牟平 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 5.5 |
| 13 | 长岛 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |

附件二：                                     烟台市2015年用户有序用电错避峰方案

| 用户编号 | 用户名称 | 参与方式 | 用户峰期正常负荷(kW) | 六级用户峰期可用负荷1(kW) | 五级用户峰期可用负荷1(kW) | 四级用户峰期可用负荷1(kW) | 三级用户峰期可用负荷1(kW) | 二级用户峰期可用负荷1(kW) | 一级用户峰期可用负荷1(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66874254 | 烟台华力热电供应有限公司 | 错避峰 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 69540107 | 烟台东海薄板有限公司 | 错避峰 | 12000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 695852869 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 错避峰 | 11000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 64199232 | 烟台鲁宝钢管有限责任公司 | 错避峰 | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 69969472 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 错避峰 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 67807534 | 烟台铁姆肯有限公司 | 错避峰 | 9630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 |
| 70140284 | 烟台华润锦纶有限公司 | 错避峰 | 9000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 660323844 | 烟台世界广场房地产综合开发有限公司振华精品商厦 | 错避峰 | 9000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 673788250 | 烟台北方温州城开发有限公司 | 错避峰 | 8000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 65104008 | 烟台华润锦纶有限公司 | 错避峰 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 70074707 | 五洲丰农业科技有限公司 | 错避峰 | 7200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 70078695 | 烟台阳光壹佰物业管理服务有限公司 | 错避峰 | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 71597717 | 烟台世茂商业管理有限公司 | 错避峰 | 5000 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| 71028763 | 烟台世界广场房地产综合开发有限公司振华国际广场分公司 | 错避峰 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 64378611 | 烟台新东方商城实业发展有限公司 | 错避峰 | 4300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 66273354 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 错避峰 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 65106251 | 烟台首钢东星集团有限公司 | 错避峰 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 66809278 | 烟台嘉阳乐天家居有限公司 | 错避峰 | 3800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 677818872 | 烟台红星美凯龙家居有限公司 | 错避峰 | 3500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 64363341 | 烟台市振华百货集团股份有限公司 | 错避峰 | 3200 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 65123094 | 烟台首钢电装有限公司 | 错避峰 | 3100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 70080836 | 烟台盛和百货有限公司 | 错避峰 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 64182399 | 烟台市喜旺食品工业发展有限公司 | 错避峰 | 3000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 71574152 | 烟台打捞局 | 错避峰 | 3000 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 69560848 | 烟台银丰投资开发有限公司 | 错避峰 | 2700 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 675499071 | 烟台打捞局 | 错避峰 | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 728329924 | 烟台万达广场商业物业管理有限公司 | 错避峰 | 2500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 728546372 | 烟台芝罘万达广场有限公司万达文华酒店 | 错避峰 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 64510864 | 东方电子股份有限公司 | 错避峰 | 2400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 64199261 | 烟台富野机械集团有限公司 | 错避峰 | 2300 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 66698135 | 烟台凯实工业有限公司 | 错避峰 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 64183578 | 烟台张裕集团有限公司 | 错避峰 | 2150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 669161236 | 烟台广厦房地产开发有限公司 | 错避峰 | 2100 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 73551775 | 烟台华洁物业管理有限公司 | 错避峰 | 2100 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 64180771 | 烟台裕源水产食品有限公司 | 错避峰 | 2000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 64187264 | 烟台台华食品实业有限公司 | 错避峰 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 64213327 | 烟台凯联化工有限公司 | 错避峰 | 2000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 728351079 | 烟台万达广场商业物业管理有限公司 | 错避峰 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 728516702 | 烟台芝罘万达广场有限公司 | 错避峰 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 64353861 | 烟台冰轮股份有限公司 | 错避峰 | 1900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 65020122 | 烟台安青食品有限公司 | 错避峰 | 1800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 66073938 | 烟台冰轮塑业有限公司 | 错避峰 | 1600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 69592414 | 沃尔玛深国投百货有限公司烟台海港路分店 | 错避峰 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 619614331 | 烟台东方玻璃有限公司 | 错避峰 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 64676223 | 烟台国联食品加工有限公司 | 错避峰 | 1600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 66914570 | 烟台长生水产品有限公司 | 错避峰 | 1600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 64184630 | 烟台三环锁业集团有限公司 | 错避峰 | 1600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 64186489 | 烟台华科食品有限公司 | 错避峰 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 64199359 | 山东三站股份有限公司 | 错避峰 | 1600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 726726417 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 错避峰 | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 70298622 | 烟台阳光家具花园有限公司 | 错避峰 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 69607572 | 山东瑞康医药股份有限公司 | 错避峰 | 1500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 655751614 | 烟台鹏翔物流有限公司 | 错避峰 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 69663693 | 烟台富野机械集团有限公司 | 错避峰 | 1300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 66664446 | 烟台打捞局 | 错避峰 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 67086737 | 烟台市宏佳物业管理有限公司 | 错避峰 | 1280 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 64199287 | 烟台啤酒青岛朝日有限公司 | 错避峰 | 1250 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 64183116 | 新烟食品有限公司 | 错避峰 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 724645828 | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 错避峰 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 66781875 | 山东金鹏针业集团有限公司 | 错避峰 | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 728435463 | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 错避峰 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 67399462 | 烟台利时德拉索系统有限公司 | 错避峰 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 67432312 | 烟台南尧汽车科技有限公司 | 错避峰 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70149760 | 烟台海杰食品有限公司 | 错避峰 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 65724372 | 山东华安重工有限公司 | 错避峰 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 64299466 | 烟台海裕食品有限公司 | 错避峰 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 64401993 | 烟台远盛钢管有限责任公司 | 错避峰 | 1000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 64199274 | 烟台富野机械集团有限公司 | 错避峰 | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 64212601 | 烟台世昊塑业有限公司 | 错避峰 | 950 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 64459006 | 烟台市三和铸钢有限公司 | 错避峰 | 900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 613206703 | 烟台南尧实业有限公司 | 错避峰 | 900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 64186030 | 烟台联民物业集团有限公司 | 错避峰 | 850 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 64312503 | 烟台海湾工业园有限公司 | 错避峰 | 850 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 64183363 | 烟台制革有限责任公司 | 错避峰 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 64186665 | 哈尔滨量具刃具集团烟台有限公司 | 错避峰 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 66777872 | 烟台保税港区宝源物业管理服务公司 | 错避峰 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 64307956 | 山东省烟台市水产供销公司 | 错避峰 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 64337337 | 烟台北方造船有限公司 | 错避峰 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 66180959 | 斯贝尔化工(烟台)有限公司 | 错避峰 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 66536329 | 烟台友信兴产金属制品有限公司 | 错避峰 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 728405082 | 烟台芝罘万达广场有限公司 | 错避峰 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 70046423 | 凤山塑料(烟台)有限公司 | 错避峰 | 800 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 64307376 | 烟台北极星华晶宝石有限责任公司 | 错避峰 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 64199375 | 烟台海洋渔业有限公司 | 错避峰 | 780 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 65045392 | 烟台市富顺机械有限公司 | 错避峰 | 780 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 67110937 | 烟台只楚联和汽车部件有限公司 | 错避峰 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 728338238 | 烟台万达广场商业物业管理有限公司 | 错避峰 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 67229071 | 烟台交运集团有限责任公司 | 错避峰 | 670 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 73551759 | 烟台天成制针有限公司 | 错避峰 | 650 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 64182038 | 烟台鲁银药业有限公司 | 错避峰 | 610 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 66567077 | 烟台海杰食品有限公司 | 错避峰 | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 728515738 | 烟台芝罘万达广场有限公司 | 错避峰 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 64181426 | 烟台外贸第二冷藏厂 | 错避峰 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 66552954 | 烟台天运建筑工程机械有限公司 | 错避峰 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 702183399 | 烟台南尧实业有限公司 | 错避峰 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70290396 | 烟台保税港区宝源物业管理服务公司 | 错避峰 | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 67274811 | 烟台只楚屹丰模具有限公司 | 错避峰 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 728514836 | 烟台芝罘万达广场有限公司 | 错避峰 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 66844453 | 山东枫林混凝土有限公司 | 错避峰 | 570 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 64183679 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司葡萄酒灌装分公司 | 错避峰 | 550 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 66873798 | 烟台乱世佳人餐饮有限公司 | 错避峰 | 510 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 64334631 | 烟台世华金银丝有限公司 | 错避峰 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 701636469 | 烟台毅德国际商贸城有限公司 | 错避峰 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 73490409 | 烟台神马包装有限公司 | 错避峰 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 69981005 | 烟台永鑫机件加工有限公司 | 错避峰 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 728409055 | 烟台芝罘万达百货有限公司 | 错避峰 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 64181501 | 烟台环球机床附件集团有限公司 | 错避峰 | 470 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 66241124 | 烟台新亚物业管理有限公司 | 错避峰 | 450 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 64207735 | 烟台东晓机械加工有限公司 | 错避峰 | 450 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 64186610 | 烟台市电缆厂一分厂 | 错避峰 | 450 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 69592267 | 烟台只楚名盛汽车饰件表面处理有限公司 | 错避峰 | 450 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 348261965 | 烟台渤海物流有限公司 | 错避峰 | 450 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 69795826 | 烟台瑞峰糖酒茶副食品有限公司 | 错避峰 | 430 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 728515897 | 烟台芝罘万达广场有限公司 | 错避峰 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 66233477 | 山东鹏辉油缸有限公司 | 错避峰 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 728110135 | 烟台市江翰置业有限公司 | 错避峰 | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 696098086 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 错避峰 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 615052568 | 烟台市中福物资有限公司 | 错避峰 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70140327 | 山东枫林混凝土有限公司 | 错避峰 | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 69806403 | 烟台高见泽混泥土有限公司 | 错避峰 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 66682657 | 烟台金润消防工程有限公司 | 错避峰 | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 67213636 | 烟台芝兴物业管理有限公司 | 错避峰 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 67316319 | 烟台阿公食品发展有限公司 | 错避峰 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 69660984 | 烟台开发区海德科技有限公司 | 错避峰 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 724392030 | 烟台市宝城投资有限公司 | 错避峰 | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 66278391 | 烟台新海水产食品有限公司 | 错避峰 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70960349 | 烟台金耀汽车配件有限公司 | 错避峰 | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 69652181 | 烟建集团有限公司 | 错避峰 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 66416513 | 烟台硕鲁塑料有限公司 | 错避峰 | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 64187626 | 烟台市环境卫生管理处 | 错避峰 | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 64187059 | 烟台玺萌房地产开发有限公司 | 错避峰 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 64184685 | 烟台市酱油酿造厂有限公司 | 错避峰 | 350 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 64184122 | 济钢集团烟台标准件有限公司 | 错避峰 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 64184119 | 烟台宇锟五金制造三站五金批发市场 | 错避峰 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 67258853 | 芝罘区黄务街道姜家居民委员会 | 错避峰 | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 670966721 | 中国人民解放军海军烟台东山离职干部休养所 | 错避峰 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70048269 | 烟台同和混凝土有限公司 | 错避峰 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 681086674 | 烟台安德水产有限公司 | 错避峰 | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 64818883 | 烟台黎明大酒店有限公司 | 错避峰 | 320 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 66649696 | 烟台振华购物中心有限公司 | 错避峰 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 65679337 | 烟台只楚红星压缩机有限公司 | 错避峰 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 65367357 | 烟台卧龙经济园区管理委员会 | 错避峰 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 675387185 | 烟台市宏丰置业发展有限责任公司 | 错避峰 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 71746021 | 烟台城发置业有限公司 | 错避峰 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 71504155 | 烟台卧龙园区发展有限公司 | 错避峰 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 70689727 | 烟台宏远氧业有限公司 | 错避峰 | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 69911385 | 烟台泰山路桥建设有限公司 | 错避峰 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 67635245 | 烟台雍名达贸易有限公司 | 错避峰 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 67434233 | 烟台幸福精密窑业有限公司 | 错避峰 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 66739177 | 烟台盛泰房地产开发有限公司 | 错避峰 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 67331273 | 烟台市圣麟工贸有限公司 | 错避峰 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 66578778 | 烟台三环锁业集团有限公司 | 错避峰 | 290 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 70344149 | 烟台港股份有限公司 | 错避峰 | 280 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 65307700 | 烟台卧龙经济园管理委员会 | 错避峰 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 66678410 | 众德肥料(烟台)有限公司 | 错避峰 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 64202307 | 烟台新兴纺织医用品有限公司 | 错避峰 | 230 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 67384798 | 烟台通用风帽有限公司 | 错避峰 | 220 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 64301323 | 烟台振华量贩超市有限公司 | 错避峰 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 64209210 | 烟台市金通物资再生利用有限公司 | 错避峰 | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 84232641 | 烟台芝兴房地产开发有限公司 | 错避峰 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 73547727 | 烟台芝兴房地产开发有限公司 | 错避峰 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 67248650 | 烟台市振兴工程机械配件有限公司 | 错避峰 | 200 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 677694449 | 烟台美尔森石墨有限公司 | 错避峰 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 65876712 | 烟台德华服饰有限公司 | 错避峰 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 64181862 | 烟台北方造船有限公司 | 错避峰 | 170 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 689353480 | 烟台市芝罘中友机械加工厂 | 错避峰 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 72738102 | 烟台安国特紧固件有限公司 | 错避峰 | 2820 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73051060 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | 错避峰 | 2360 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 724500783 | 烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司 | 错避峰 | 2160 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 441705221 | 莱山区金贸中心建设工程指挥部 | 错避峰 | 1700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 71268574 | 烟台氿星食品有限公司 | 错避峰 | 1542 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 73303174 | 烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司 | 错避峰 | 1435 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 668458045 | 山东华都置业有限公司 | 错避峰 | 1420 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 70998942 | 烟台同德食品有限公司 | 错避峰 | 1121 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 73274067 | 烟台黄海家具有限公司 | 错避峰 | 1070 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 71515696 | 烟台恒源包装有限公司 | 错避峰 | 1041 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 73297404 | 烟台昊源机械铸造有限公司 | 错避峰 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 73125206 | 烟台大力神金属构件有限公司 | 错避峰 | 977 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 635706663 | 烟台四方特种铸造有限公司 | 错避峰 | 960 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 71588357 | 东渡电子(烟台)有限公司 | 错避峰 | 924 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 73503750 | 山东婴儿乐股份有限公司 | 错避峰 | 764 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 73471716 | 威巴克(烟台)汽车零部件有限公司 | 错避峰 | 756 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 71322328 | 烟台东海工贸公司 | 错避峰 | 704 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 71268330 | 烟台博源科技材料股份有限公司 | 错避峰 | 687 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 72812873 | 烟台山海食品有限公司 | 错避峰 | 650 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 663539275 | 烟台金马矿业集团有限公司 | 错避峰 | 612 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 71268457 | 烟台宇阳服装有限公司 | 错避峰 | 518 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 71322360 | 烟台泰鸿橡胶有限公司 | 错避峰 | 498 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 84350725 | 烟台泰利汽车模具股份有限公司 | 错避峰 | 493 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 72690143 | 烟台好氏宠物食品科技有限公司 | 错避峰 | 490 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 65141595 | 烟台和兴产业有限公司 | 错避峰 | 459 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 65141494 | 烟台蓝天玻璃有限公司 | 错避峰 | 448 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 613499778 | 烟台和生屋家用纺织品有限公司 | 错避峰 | 448 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 71588517 | 烟台艾格瑞精密机械有限公司 | 错避峰 | 447 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73029641 | 杰瑞天然气工程有限公司 | 错避峰 | 442 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 71006127 | 烟台隆泰塑料包装有限公司 | 错避峰 | 418 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 690630655 | 烟台国祥物业管理有限公司 | 错避峰 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 65155341 | 中国石化集团胜利石油管理局烟台疗养院 | 错避峰 | 388 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 655933858 | 东方蓝天钛金科技有限公司 | 错避峰 | 382 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 564283651 | 烟台恒辉重工有限公司 | 错避峰 | 364 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 71266754 | 烟台丰泰食品有限公司 | 错避峰 | 360 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 65143458 | 烟台青湖电子股份有限公司 | 错避峰 | 358 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 692861907 | 烟台银通商贸有限公司 | 错避峰 | 330 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 71588373 | 三尼电子(烟台)有限公司 | 错避峰 | 320 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 613270034 | 烟台天成玻璃制品有限公司 | 错避峰 | 297 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 73342481 | 烟台十八子时装有限公司 | 错避峰 | 290 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 73477642 | 山东康诺盛世医药有限公司 | 错避峰 | 282 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73031042 | 烟台市莱山区莱山镇朱塂堡村村民委 | 错避峰 | 280 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 72990302 | 烟台市莱山区新成机械制造有限公司 | 错避峰 | 278 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 348120561 | 烟台中宠食品股份有限公司 | 错避峰 | 266 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 71588298 | 烟台东悦友江服装有限公司 | 错避峰 | 261 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72823415 | 烟台东悦三和制衣有限公司 | 错避峰 | 257 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 66170293 | 烟台市飞龙物业管理有限公司 | 错避峰 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 71475240 | 烟台振盛塑料制品有限公司 | 错避峰 | 241 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 69488346 | 烟台绿叶动物保健品有限公司 | 错避峰 | 234 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 72728853 | 烟台兴宇机械铸造有限公司 | 错避峰 | 230 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 72725711 | 烟台东海工贸公司 | 错避峰 | 230 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 72725896 | 烟台中宠食品股份有限公司 | 错避峰 | 230 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 71268617 | 烟台业林纺织印染有限责任公司 | 错避峰 | 228 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 71322403 | 烟台三垒塑业有限公司 | 错避峰 | 226 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 71269375 | 烟台维佳塑料制品有限公司 | 错避峰 | 224 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 71322605 | 烟台博斯纳钢琴制造有限公司 | 错避峰 | 219 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 71471613 | 烟台海湾塑料制品有限公司 | 错避峰 | 214 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 664981149 | 烟台龙门建筑有限公司 | 错避峰 | 210 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 71322344 | 烟台万科食品有限公司 | 错避峰 | 210 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 716099103 | 烟台翰星化纤有限公司 | 错避峰 | 200.51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 693938837 | 国药控股烟台有限公司 | 错避峰 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 71589392 | 烟台华冠包装股份有限公司 | 错避峰 | 200 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 72725838 | 烟台辉洪塑料制品有限公司 | 错避峰 | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 73408853 | 烟台市莱山区滨海路街道东轸社区居 | 错避峰 | 198.22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 72732263 | 烟台二东服装有限公司 | 错避峰 | 196.92 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 71346407 | 烟台东海工贸公司 | 错避峰 | 195 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 73035956 | 烟台元发塑料包装有限公司 | 错避峰 | 194.48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 639661766 | 烟台裕和汽车零部件有限公司 | 错避峰 | 194 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 71278113 | 烟台玲杰染织有限公司 | 错避峰 | 192 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 71471596 | 烟台龙信电子有限公司 | 错避峰 | 187 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 71471639 | 烟台宏达房地产开发有限公司 | 错避峰 | 186.78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 73053082 | 烟台宏伸国际贸易有限公司 | 错避峰 | 186.29 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 72755828 | 烟台富恩铜业有限公司 | 错避峰 | 186 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 73182740 | 烟台十八子时装有限公司 | 错避峰 | 184.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 71598143 | 烟台东盛实业有限公司 | 错避峰 | 183 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 71269492 | 烟台万利医用品有限公司 | 错避峰 | 182.62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 71268558 | 烟台市鸿源管业有限公司 | 错避峰 | 178.22 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 71322849 | 烟台环球铸造有限公司 | 错避峰 | 172 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 659125866 | 烟台盛腾机械锻造有限公司 | 错避峰 | 171 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 71269391 | 烟台玲杰染织有限公司 | 错避峰 | 169.52 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 73301602 | 烟台鸿田电子有限公司 | 错避峰 | 169.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 72760332 | 烟台市华喜海洋食品厂 | 错避峰 | 166.02 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 677691769 | 烟台金芙蓉服饰有限公司 | 错避峰 | 165.86 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 73077770 | 烟台爱科机械设备有限公司 | 错避峰 | 162 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 66771278 | 烟台前卫电子有限公司 | 错避峰 | 161 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 71006042 | 烟台市莱山机械厂 | 错避峰 | 160.25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 72803934 | 烟台三信电工有限公司 | 错避峰 | 159 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 71334442 | 烟台泰宇实业有限公司 | 错避峰 | 158 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 72767128 | 烟台立昀建筑机械施工有限公司 | 错避峰 | 157.28 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 71596567 | 烟台康城实业有限公司 | 错避峰 | 156 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 71589132 | 烟台绮丽爱邦服装有限公司 | 错避峰 | 154.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 71268675 | 烟台高新区明志机械有限公司 | 错避峰 | 154.29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 69925867 | 山东康诺盛世医药有限公司 | 错避峰 | 152 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 73458337 | 烟台喜力康航天科技有限公司 | 错避峰 | 150.98 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 689183328 | 烟台志强塑料制品有限公司 | 错避峰 | 150.52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 66989165 | 烟台三和汽车零部件有限公司 | 错避峰 | 150 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 73430458 | 烟台海伦铸钢有限公司 | 错避峰 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 71588096 | 烟台和兴产业有限公司 | 错避峰 | 150 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 690806337 | 烟台忆境房地产开发有限公司 | 错避峰 | 149 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 71589451 | 烟台华冠制盖有限公司 | 错避峰 | 148 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 71602396 | 山东绿斯达科技有限公司 | 错避峰 | 147.83 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 64849270 | 烟台宝源净化有限公司 | 错避峰 | 147 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 73021285 | 烟台久源金属安装有限公司 | 错避峰 | 146.69 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 73174703 | 烟台市永德安全玻璃有限公司 | 错避峰 | 145 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 73297244 | 烟台铭骏电子科技有限公司 | 错避峰 | 144.79 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 72812899 | 海口三顺物流股份有限公司山东分公司 | 错避峰 | 144.24 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 73049568 | 烟台全伟工贸有限公司 | 错避峰 | 140 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 71589259 | 烟台市莱山经济开发区东马家都村村民委员会 | 错避峰 | 140 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 65957631 | 山东玛斯特电气有限公司 | 错避峰 | 140 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 72810776 | 烟台三洋塑料制品有限公司 | 错避峰 | 139 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 66250571 | 庞玉霞 | 错避峰 | 138 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 73030241 | 烟台润弘工贸有限公司 | 错避峰 | 137 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 73170062 | 烟台贵吉纸制品有限公司 | 错避峰 | 134.6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 71322689 | 烟台百川汇通科技有限公司 | 错避峰 | 134 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 72736092 | 烟台江友硅胶开发有限公司 | 错避峰 | 133.39 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 73130114 | 烟台桂山建材有限公司 | 错避峰 | 132.46 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71269245 | 烟台金元矿业机械有限公司 | 错避峰 | 131.74 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 73149200 | 烟台和信服装有限公司 | 错避峰 | 129.63 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 71588458 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 错避峰 | 129.08 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 71006143 | 烟台万丰机械铸造有限公司 | 错避峰 | 127.47 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 73038346 | 烟台惠通网络技术有限公司 | 错避峰 | 127 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 576527071 | 烟台弘邦置业有限公司 | 错避峰 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 71476823 | 烟台永盛建材城有限公司 | 错避峰 | 124.4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 71597498 | 烟台隆辉金属制品有限公司 | 错避峰 | 123 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 622242622 | 烟台金马矿业集团有限公司 | 错避峰 | 122.25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 84276126 | 烟台盛泉包装制品有限公司 | 错避峰 | 122.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71471929 | 烟台鑫瑞电子有限公司 | 错避峰 | 120.62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 578041450 | 烟台昌霖铸钢有限公司 | 错避峰 | 119.8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 71589624 | 烟台华宇机械有限公司 | 错避峰 | 119.51 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 71012722 | 烟台龙凤机械制造有限公司 | 错避峰 | 115.24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 73477684 | 烟台市恒润电气有限公司 | 错避峰 | 115.16 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 66646206 | 烟台建设集团有限公司第十建筑安装 | 错避峰 | 115 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 73129569 | 烟台琴雅多尔实业有限公司 | 错避峰 | 114 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 71269072 | 烟台龙港耐腐蚀泵有限公司 | 错避峰 | 113 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 71269098 | 烟台春生滑动轴承有限公司 | 错避峰 | 111.23 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 66871910 | 烟台盛泉泵业有限公司 | 错避峰 | 111 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 84286130 | 中国石化销售有限公司山东烟台石油分公司 | 错避峰 | 110.26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 71471437 | 烟台市莱山区大宇锻造有限公司 | 错避峰 | 109 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 71322865 | 烟台创大机械制造有限公司 | 错避峰 | 109 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 73295365 | 烟台施丹普汽车零部件有限公司 | 错避峰 | 107.75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 351049260 | 烟台永盛药用包装材料有限公司 | 错避峰 | 106.92 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 72808245 | 烟台市莱山区隆昌包装制品有限公司 | 错避峰 | 105.11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 73079255 | 烟台市顺泰实业总公司 | 错避峰 | 105 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 691623218 | 山东嘉士德投资置业有限公司 | 错避峰 | 105 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 655812528 | 烟台五湖建材有限公司 | 错避峰 | 105 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 72760026 | 九龙铜材有限公司 | 错避峰 | 104 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 72763126 | 烟台金地精密器械有限公司 | 错避峰 | 103.94 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 71005863 | 烟台市永盛包装材料有限公司 | 错避峰 | 103.59 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 73465078 | 烟台以真服装有限公司 | 错避峰 | 103.53 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 65086650 | 烟台澍润国际贸易有限公司 | 错避峰 | 103 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 71589666 | 烟台宏利机电有限公司 | 错避峰 | 101.32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 693797645 | 烟台海风置业有限公司 | 错避峰 | 101 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 73306766 | 烟台必姆帝制衣有限公司 | 错避峰 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 72749601 | 烟台市振华木业有限公司 | 错避峰 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 620310116 | 烟台大唐水产有限公司 | 错避峰 | 98.04 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 694860980 | 烟台新奥实业有限公司 | 错避峰 | 96.55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 73547642 | 烟台华宇机械有限公司 | 错避峰 | 95.49 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 72621615 | 烟台成友服饰有限公司 | 错避峰 | 94.61 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 71475325 | 烟台华海塑料有限公司 | 错避峰 | 94.36 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 72674592 | 烟台市莱山区海亮食品有限责任公司 | 错避峰 | 94.18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 71346423 | 山东清泉集团有限公司 | 错避峰 | 93.98 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 71013422 | 烟台莱宝木业有限公司 | 错避峰 | 93.77 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 84277103 | 烟台华鹏机械有限公司 | 错避峰 | 92.05 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 691852559 | 烟台竹林苑置业有限公司 | 错避峰 | 92 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 73146142 | 烟台富恩铜业有限公司 | 错避峰 | 91.33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 73368478 | 烟台川野毛纺织品有限责任公司 | 错避峰 | 90.77 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 73038463 | 烟台德明电子有限公司 | 错避峰 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 73157713 | 南巷砖瓦厂 | 错避峰 | 89.84 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 71269359 | 烟台市盟昌幕墙装饰有限公司 | 错避峰 | 89.12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 677006813 | 烟台金莱家具有限公司 | 错避峰 | 87.48 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 73336626 | 烟台兴龙工贸有限公司 | 错避峰 | 86 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 630576656 | 烟台百丽置业有限公司 | 错避峰 | 85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 72795040 | 烟台盛业水产有限公司 | 错避峰 | 84 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 626521675 | 烟台邦联混凝土有限公司 | 错避峰 | 83 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 689371587 | 烟台蓝森工贸有限公司 | 错避峰 | 82.82 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71013507 | 烟台宏升食品有限公司 | 错避峰 | 82.68 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 73143361 | 烟台雄达服饰有限公司 | 错避峰 | 81.94 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 71322621 | 烟台禹成机械股份有限公司 | 错避峰 | 81.35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71589275 | 烟台市检测仪表有限公司 | 错避峰 | 81.03 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 72675133 | 烟台丰赫饲料有限公司 | 错避峰 | 81 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 578456360 | 烟台青桦投资有限公司 | 错避峰 | 81 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 73035738 | 烟台市黄海建筑工程有限公司 | 错避峰 | 80.16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 73039600 | 烟台天元实业公司 | 错避峰 | 79.35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 71013448 | 烟台市康炜压铸制模有限责任公司 | 错避峰 | 77.57 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 72760390 | 烟台一信通信有限公司 | 错避峰 | 77.23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 73130097 | 同三高速公路烟台管理处 | 错避峰 | 76.82 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 71012706 | 烟台市莱山区龙门房地产综合开发有限公司 | 错避峰 | 76.8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 72810822 | 烟台兴财动配有限公司 | 错避峰 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 72725795 | 烟台市莱山区人民政府初家街道办事 | 错避峰 | 74 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 66904494 | 烟台环宇塑胶工业有限公司 | 错避峰 | 74 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 65152935 | 烟台北洋科技有限公司 | 错避峰 | 73.37 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71515553 | 张建 | 错避峰 | 72.97 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 73477668 | 烟台和岛服饰有限公司 | 错避峰 | 72.42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 73324241 | 烟台市莱山区初家街道午台社区居民委员会 | 错避峰 | 71.14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 73314295 | 烟台丽富工贸有限公司 | 错避峰 | 70.3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 73174729 | 烟台瀛宏建材有限公司 | 错避峰 | 70.22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 72777435 | 东兴电子(烟台)有限公司 | 错避峰 | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 353516467 | 烟台双睦经贸有限公司 | 错避峰 | 69.66 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 680698102 | 烟台联东金拓投资有限公司 | 错避峰 | 69.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 347910941 | 山东正元数字城市建设有限公司 | 错避峰 | 69 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71268691 | 烟台利德洁具有限公司 | 错避峰 | 68.13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 72783287 | 烟台振盛塑料制品有限公司 | 错避峰 | 67.84 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 700999837 | 华润置地(烟台)有限公司 | 错避峰 | 67 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 71589640 | 烟台盛泉房地产开发有限公司 | 错避峰 | 67 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71589350 | 杰瑞能源服务有限公司 | 错避峰 | 66.61 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 577572375 | 烟台旺埠置业有限公司 | 错避峰 | 66 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 71475309 | 烟台市海滨涂料厂 | 错避峰 | 66 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 659738402 | 烟台磐能电气控制系统有限公司 | 错避峰 | 64.72 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 73134608 | 烟台东润仪表有限公司 | 错避峰 | 64.72 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71589608 | 烟台高新区一珠包装制品有限公司 | 错避峰 | 64.36 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 72749249 | 山东省黄海明珠集团公司 | 错避峰 | 64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 728857085 | 烟台港华工贸有限责任公司 | 错避峰 | 63.75 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 73315272 | 烟台莱山区华麒置业有限公司 | 错避峰 | 63.59 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 73330006 | 烟台德赛机械制造有限公司 | 错避峰 | 62.56 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84277246 | 烟台双睦经贸有限公司 | 错避峰 | 61.83 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 73037444 | 烟台莱龙锻造制品有限公司 | 错避峰 | 61.29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 72725694 | 烟台威胜干燥剂制造有限公司 | 错避峰 | 61.22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 71016681 | 烟台市利鹏焊接工程有限公司 | 错避峰 | 60.95 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 71016708 | 烟台清泉建材制造有限公司 | 错避峰 | 60.95 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 72758045 | 烟台绿云生物科技有限公司 | 错避峰 | 60.12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 699145277 | 烟台兴盛置业有限公司 | 错避峰 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71597531 | 烟台中宠食品股份有限公司 | 错避峰 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 699145075 | 烟台兴盛置业有限公司 | 错避峰 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 691157104 | 北京东方园林股份有限公司 | 错避峰 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 73064347 | 烟台市万光装饰有限公司 | 错避峰 | 59.24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 73302474 | 烟台富达家具有限公司 | 错避峰 | 58.79 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 73145846 | 烟台东洁环保机械工程有限公司 | 错避峰 | 58.73 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 71013464 | 烟台多米水泥制品有限公司 | 错避峰 | 58.56 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 73035275 | 烟台市锦阳船舶工程配套有限公司 | 错避峰 | 58.54 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 73029481 | 烟台金象制鞋有限公司 | 错避峰 | 58.54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 73471019 | 烟台久联工贸有限公司 | 错避峰 | 58.19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 71589842 | 烟台瑞丰源粉末设备有限公司 | 错避峰 | 57.95 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 659116611 | 烟台中诚置业有限公司 | 错避峰 | 57.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 72781470 | 烟台绮丽司凯服装有限公司二分厂 | 错避峰 | 57 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 716791285 | 烟台市新亚装饰安装有限公司 | 错避峰 | 56.48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 356236607 | 烟台海研制药有限公司 | 错避峰 | 56.29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 691656816 | 山东嘉士德投资置业有限公司 | 错避峰 | 56 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 635508243 | 烟台龙盛金属钢材有限公司 | 错避峰 | 55.89 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 72621569 | 烟台市莱山区丰盛石材厂 | 错避峰 | 55.88 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71013480 | 烟台丰华木业有限公司 | 错避峰 | 55.78 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 73041405 | 烟台海歌机床有限公司 | 错避峰 | 55.03 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 73317438 | 烟台鹏龙实业有限公司 | 错避峰 | 54.59 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 71269261 | 烟台美日机电科技发展有限公司 | 错避峰 | 54.56 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 663563733 | 烟台御花园老年公寓有限公司 | 错避峰 | 54.32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 676665347 | 烟台市群丰包装材料有限公司 | 错避峰 | 53.93 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 71589594 | 烟台市莱山区芝南实业公司铸钢厂 | 错避峰 | 53.86 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 72746745 | 烟台大安电子有限公司 | 错避峰 | 53.78 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 73045902 | 烟台市晨光实业总公司 | 错避峰 | 53.02 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 690909704 | 烟台子翔科技有限公司 | 错避峰 | 52.88 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 69827509 | 烟台奥星电器设备有限公司 | 错避峰 | 52.72 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 72766242 | 王庆蕴 | 错避峰 | 52.67 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 702169568 | 烟台悦康商贸有限公司 | 错避峰 | 52.53 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 66181949 | 烟台天鸿置业有限公司 | 错避峰 | 51.91 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 615973456 | 烟台市骏丰置业发展有限公司 | 错避峰 | 51.82 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 73157856 | 烟台润弘工贸有限公司 | 错避峰 | 51.04 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 724470602 | 汉邦(烟台)石油科技有限公司 | 错避峰 | 50.16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 64637091 | 烟台华东电子软件技术有限公司 | 错避峰 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 72735754 | 烟台市黄务金属制品有限公司 | 错避峰 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 71269131 | 烟台市天力静电粉末有限公司 | 错避峰 | 49.94 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 72806311 | 烟台密友服装有限公司 | 错避峰 | 49.79 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 73033745 | 烟台久源金属安装有限公司 | 错避峰 | 48.94 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 72737965 | 烟台中昊建筑机械有限公司 | 错避峰 | 48.63 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71334426 | 烟台市莱山区凤凰塑料制品厂 | 错避峰 | 48.25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 71589767 | 烟台东方分析仪器有限公司 | 错避峰 | 47.84 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 72743948 | 烟台金光时装有限公司 | 错避峰 | 47.74 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71588618 | 烟台高新区顺达驾驶技能培训中心 | 错避峰 | 47.47 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 666134907 | 烟台德源化工机械有限公司 | 错避峰 | 47.24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71649362 | 山东大众投资管理有限公司 | 错避峰 | 47 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 73548296 | 烟台明达电力照明工程有限公司 | 错避峰 | 46.16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71589116 | 烟台市莱山区市政公用事业处 | 错避峰 | 46.01 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 690729524 | 烟台中铁置业有限公司 | 错避峰 | 46 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 640895497 | 烟台市莱山区莱山镇惠远家禽研究所 | 错避峰 | 45.95 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 72812831 | 烟台凌宇粉末机械有限公司 | 错避峰 | 44.85 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 681172632 | 烟台南方印务有限公司 | 错避峰 | 44.83 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 71269115 | 烟台海诚汽车配件有限公司 | 错避峰 | 44.72 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 488816399 | 森堡国际酒庄有限公司 | 错避峰 | 44.19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 711422405 | 烟台忆境房地产开发有限公司 | 错避峰 | 44 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 578456647 | 烟台青桦投资有限公司 | 错避峰 | 44 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71005889 | 烟台嘉祥润滑油有限公司 | 错避峰 | 43.86 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 73298120 | 烟台东山实业有限公司 | 错避峰 | 43.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 691636856 | 山东嘉士德投资置业有限公司 | 错避峰 | 43 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71475282 | 烟台市莱山区盛宇塑料制品有限公司 | 错避峰 | 42.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 72751884 | 烟台市莱山区莱山镇友谊村村民委员 | 错避峰 | 42.43 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 691160029 | 北京东方园林股份有限公司 | 错避峰 | 42 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 693768469 | 烟台海风置业有限公司 | 错避峰 | 42 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 690807226 | 烟台忆境房地产开发有限公司 | 错避峰 | 42 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 72727270 | 烟台市华夏塑料制品有限公司 | 错避峰 | 41.18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 73069137 | 烟台润弘工贸有限公司 | 错避峰 | 40.69 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 643938627 | 纳达科技(烟台)有限公司 | 错避峰 | 40.47 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 73305503 | 烟台权氏工贸有限公司 | 错避峰 | 40.45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 71596541 | 烟台康城实业有限公司 | 错避峰 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 711236952 | 烟台高新城市投资开发有限公司 | 错避峰 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71322302 | 烟台澳柯玛物业发展有限公司 | 错避峰 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 719424874 | 中国共产党烟台市莱山区委员会党校 | 错避峰 | 39.73 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 619617079 | 烟台旺埠置业有限公司 | 错避峰 | 39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 671705163 | 烟台瑞力建材有限公司 | 错避峰 | 38.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 71016782 | 烟台市恒祥电器有限公司 | 错避峰 | 38.72 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 716793816 | 烟台布拉格酒店管理有限公司 | 错避峰 | 38.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 73297488 | 烟台市芝福电炉有限公司 | 错避峰 | 38.1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 64770026 | 烟台双甲机械制造有限公司 | 错避峰 | 38.01 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 690806092 | 烟台忆境房地产开发有限公司 | 错避峰 | 38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 71515638 | 中国水利水电科学研究院烟台天圣橡胶坝有限公司 | 错避峰 | 37.9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 66601441 | 烟台市莱山区威利发食品有限公司 | 错避峰 | 37.39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 72735839 | 烟台市莱山区益丰科技有限公司 | 错避峰 | 37.34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 71269229 | 烟台五洲电力科技有限公司 | 错避峰 | 36.82 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 658913963 | 烟台皇宇门窗有限公司 | 错避峰 | 36.68 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 699145440 | 烟台兴盛置业有限公司 | 错避峰 | 36 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 64855846 | 烟台市飞龙钢结构工程有限公司 | 错避峰 | 36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 73047067 | 烟台康瑞特建材有限公司 | 错避峰 | 36 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 73368410 | 烟台卓越新能源科技有限公司 | 错避峰 | 35.34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 659125941 | 烟台义泰置业发展有限公司 | 错避峰 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 67183311 | 烟台市鹿鸣住宅小区工程建设指挥部 | 错避峰 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 706229428 | 烟台盛海路桥工程有限公司 | 错避峰 | 33.77 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 71589826 | 烟台市莱山区新兴机械制造有限公司 | 错避峰 | 33.72 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 71268170 | 烟台市康德经贸有限责任公司 | 错避峰 | 33.22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 72760491 | 烟台鲁顺食品有限公司 | 错避峰 | 33.18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 71471655 | 烟台市莱山经济开发区管理委员会 | 错避峰 | 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 72725678 | 烟台杞杨机械有限公司 | 错避峰 | 32.86 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71268590 | 烟台振华物流有限公司 | 错避峰 | 32.18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 616926145 | 烟台市牟平区明亮畜牧养殖专业合作社 | 错避峰 | 32.16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 752876452 | 烟台昊林有色金属制品有限公司 | 错避峰 | 32.1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 712021690 | 烟台市服装鞋帽有限责任公司 | 错避峰 | 31.98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 73168023 | 烟台捷爱斯革制品有限公司 | 错避峰 | 31.57 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 73042987 | 烟台市莱山区解甲庄镇朱柳村民委员 | 错避峰 | 31.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 577572421 | 烟台旺埠置业有限公司 | 错避峰 | 31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 71006068 | 烟台金诚模具技术有限公司 | 错避峰 | 30.82 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 73469012 | 烟台伟光建筑机械工程有限公司 | 错避峰 | 30.55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 73046660 | 烟台万春木业有限公司 | 错避峰 | 30.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 71012748 | 烟台市东海环保科技开发有限责任公司 | 错避峰 | 30.13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 72757909 | 王斌 | 错避峰 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 728521867 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 错避峰 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 630577499 | 烟台百丽置业有限公司 | 错避峰 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 697135056 | 烟台宇禾体育设施有限公司 | 错避峰 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 72749627 | 于正涛 | 错避峰 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 675581659 | 烟台华海家具有限公司 | 错避峰 | 29.82 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 72727296 | 烟台允恒食品有限公司 | 错避峰 | 29.81 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 84279776 | 烟台爱佳达种畜禽养殖有限公司 | 错避峰 | 29.81 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 72812857 | 烟台高新区新新印刷有限公司 | 错避峰 | 29.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 71649287 | 烟台晶华电子有限公司 | 错避峰 | 29.68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 72749669 | 南朱 | 错避峰 | 29.61 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 73157797 | 烟台金德精密铜管有限公司 | 错避峰 | 29.23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 72728576 | 烟台金马矿业集团有限公司 | 错避峰 | 29.15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 71322386 | 烟台双睦经贸有限公司 | 错避峰 | 29.12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 71589419 | 曹家庄 | 错避峰 | 29.05 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 711423567 | 烟台忆境房地产开发有限公司 | 错避峰 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 726548288 | 烟台忆境房地产开发有限公司 | 错避峰 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 72760000 | 烟台九龙铜材有限公司 | 错避峰 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 73300612 | 烟台莱山区华鑫金属有限公司 | 错避峰 | 28.72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 659738499 | 大唐桂冠山东电力投资有限公司 | 错避峰 | 28.62 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 658207224 | 烟台瀑拉谷酒庄管理有限公司 | 错避峰 | 28.55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 72748145 | 烟台市莱山区东源水泥制品厂 | 错避峰 | 28.36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 71278344 | 烟台盛利达工程技术有限公司 | 错避峰 | 28.27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 73145442 | 烟台和美石墨有限公司 | 错避峰 | 28.27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 73129686 | 烟台市方正公路工程监理咨询有限公司 | 错避峰 | 28.21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 72838525 | 烟台特启服装整理有限公司 | 错避峰 | 27.94 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 71588432 | 薛元东 | 错避峰 | 27.87 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 72747908 | 皮鞋厂 | 错避峰 | 27.81 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 71266897 | 山东乾能起重设备有限公司 | 错避峰 | 27.68 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 71597557 | 烟建集团有限公司 | 错避峰 | 27.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 680657088 | 烟台华孚电磁线制造有限公司 | 错避峰 | 27.1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 691625719 | 山东嘉士德投资置业有限公司 | 错避峰 | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 676818419 | 烟台凯欣电控设备有限公司 | 错避峰 | 26.71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 699145541 | 烟台兴盛置业有限公司 | 错避峰 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 691160380 | 北京东方园林股份有限公司 | 错避峰 | 25.62 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 72628964 | 烟台市泰运交通设施有限公司 | 错避峰 | 24.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 73069906 | 烟台市莱山区大正工贸有限公司 | 错避峰 | 24.48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 702104860 | 烟台市正大城市建设发展有限公司 | 错避峰 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 711421978 | 烟台忆境房地产开发有限公司 | 错避峰 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 72808463 | 烟台稼地服装有限公司 | 错避峰 | 23.57 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 72813065 | 烟台市海兴新型建筑材料开发有限公 | 错避峰 | 23.44 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 742273814 | 烟台市诚信交通设施有限公司 | 错避峰 | 23.34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 73051086 | 烟台积利新材料有限公司 | 错避峰 | 22.75 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 576600068 | 烟台华铁钢材有限公司 | 错避峰 | 22.27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 72760576 | 烟台山机设备有限公司 | 错避峰 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 72735956 | 烟台利木机械制造有限公司 | 错避峰 | 21.75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 614399431 | 烟台志隆制盖有限公司 | 错避峰 | 21.73 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 71589318 | 烟台开发区圣帮贸易有限公司 | 错避峰 | 21.51 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 71589709 | 烟台市华丰机械有限公司 | 错避峰 | 21.22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 711292060 | 烟台建机拖拉机配件制造有限公司 | 错避峰 | 21.09 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 71588490 | 烟台艾森信息技术股份有限公司 | 错避峰 | 20.78 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 73145527 | 烟台市莱山区三星包装有限公司 | 错避峰 | 20.31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 644338675 | 烟台市莱山区新新印刷有限公司 | 错避峰 | 20.07 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 619339355 | 烟台陆通道路材料有限公司 | 错避峰 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 84332569 | 烟台市拓普邦生物科技有限公司 | 错避峰 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 73297925 | 烟台圣杰实业公司 | 错避峰 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 72726293 | 烟台市固力建材有限公司 | 错避峰 | 19.76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 72783665 | 烟台市清泉建筑建材有限公司 | 错避峰 | 19.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 73458311 | 烟台新顺食品有限公司 | 错避峰 | 19.34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 666881614 | 烟台信谊电器有限公司 | 错避峰 | 19.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 71589725 | 烟台诚鸿造船有限公司 | 错避峰 | 19.09 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 72808388 | 孙茂贤 | 错避峰 | 18.78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 73184746 | 王寿娟 | 错避峰 | 17.24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 71266914 | 烟台市莱山区三星包装有限公司 | 错避峰 | 16.82 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 71006084 | 烟台鲁东设备安装有限公司 | 错避峰 | 16.56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 72755293 | 祁家屯村 | 错避峰 | 16.21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 71016766 | 烟台裕祥门业有限公司 | 错避峰 | 16.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 84302364 | 烟台鲁顺食品有限公司 | 错避峰 | 16.13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 71006169 | 烟台同辉钣金制造有限公司 | 错避峰 | 16.06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 71006185 | 烟台市阳光化学有限公司 | 错避峰 | 15.46 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 65155208 | 烟台华盈膜工程有限公司 | 错避峰 | 15.33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 73465094 | 烟台金海建工有限公司 | 错避峰 | 15.21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 701863153 | 烟台瀑拉谷农业开发有限公司 | 错避峰 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 72810604 | 烟台东方市政工程有限公司 | 错避峰 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 711422580 | 烟台忆境房地产开发有限公司 | 错避峰 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 623618587 | 烟台市中盛房地产开发有限公司 | 错避峰 | 13.34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 73069821 | 烟台市恩特节能材料发展有限公司 | 错避峰 | 13.32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 693616566 | 烟台钧富国际物流有限公司 | 错避峰 | 12.16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 65143517 | 烟台鑫鸿裕投资管理有限公司 | 错避峰 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 73547323 | 烟台铭群电子有限公司 | 错避峰 | 11.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 680984065 | 郝明杰 | 错避峰 | 11.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 73029407 | 烟台开发区丽舰经贸有限公司 | 错避峰 | 11.04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 578612591 | 烟台红旗混凝土有限公司莱山分公司 | 错避峰 | 10.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 685928008 | 烟台东宝产业有限公司 | 错避峰 | 10.61 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 73153157 | 烟台市北方琉璃品有限公司 | 错避峰 | 10.61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 73173508 | 烟台市莱山区莱山街道解村村民委员 | 错避峰 | 10.44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 72749988 | 烟台市莱山区莱山街道朱塂堡村民委员会 | 错避峰 | 10.15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 72749643 | 烟台市莱山区莱山街道朱塂堡村民委员会 | 错避峰 | 10.07 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 694593521 | 山东昆嵛路桥工程有限公司 | 错避峰 | 10.05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 726828575 | 烟台新星实业公司 | 错避峰 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 72749962 | 烟台天圣橡胶坝集团有限公司 | 错避峰 | 9.98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 73368452 | 烟台川野毛纺织品有限责任公司 | 错避峰 | 9.76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 71269434 | 山东马山寨国际植物艺术文化博览苑有限公司 | 错避峰 | 9.14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 71602370 | 烟台艾森信息技术股份有限公司 | 错避峰 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 72740792 | 烟台福泰汽车服务有限公司莱山分公司 | 错避峰 | 8.72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 72728882 | 烟台云基商贸有限公司 | 错避峰 | 8.34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 73157898 | 烟台润弘工贸有限公司 | 错避峰 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 73174745 | 烟台市莱山区双达橡塑有限公司 | 错避峰 | 7.84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 73297547 | 烟台萌宇金属材料有限公司 | 错避峰 | 7.79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 71589800 | 烟台绿食农林科技开发有限公司 | 错避峰 | 7.67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 701986463 | 烟台新潮海兴置业有限公司 | 错避峰 | 6.72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 71589741 | 烟台市渤海压花模具有限公司 | 错避峰 | 6.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 73272377 | 烟台三得医学科技有限公司 | 错避峰 | 6.46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 465185683 | 烟台中联游乐服务有限公司 | 错避峰 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 72760358 | 星普工业(山东)有限公司 | 错避峰 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 73039509 | 烟台山机设备有限公司 | 错避峰 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 705648154 | 烟台福润电子有限公司 | 错避峰 | 5.45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 71597515 | 烟台市城市排水管理处排水工程公司 | 错避峰 | 5.44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 696290453 | 烟台隆益投资有限公司 | 错避峰 | 3.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 73076562 | 烟台中宠食品股份有限公司 | 错避峰 | 3.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 72747881 | 烟台市莱山区莱山农村信用合作社 | 错避峰 | 2.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 73556086 | 烟台卓远碳纤维复合材料有限公司 | 错避峰 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 726198656 | 烟台华安通讯设备有限公司 | 错避峰 | 9735 | 5122 | 5122 | 5122 | 5122 | 5122 | 5122 |
| 70312788 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | 错避峰 | 7711 | 6863 | 6863 | 6863 | 6863 | 6863 | 6863 |
| 70312762 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | 错避峰 | 7101 | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 |
| 64754257 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 错避峰 | 6492 | 5194 | 4999 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 |
| 674812057 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 错避峰 | 6043 | 4835 | 4535 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 |
| 70905289 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | 错避峰 | 5644 | 5024 | 5024 | 5024 | 5024 | 5024 | 5024 |
| 65692976 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 错避峰 | 5199 | 4160 | 4002 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 |
| 66658258 | 烟台东星福莱山高新技术产业有限公司 | 错避峰 | 5024 | 2680 | 2430 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| 67086610 | 乐金显示(烟台)有限公司 | 错避峰 | 4415 | 2403 | 2203 | 2403 | 2403 | 2403 | 2403 |
| 72241064 | 烟台新中萃玻璃包装有限公司 | 错避峰 | 4052 | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 |
| 72202483 | 烟台万润精细化工股份有限公司 | 错避峰 | 3944 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 |
| 73556972 | 富士康精密电子(烟台)有限公司 | 错避峰 | 3938 | 3505 | 3505 | 3505 | 3505 | 3505 | 3505 |
| 67670084 | 宏华胜精密电子(烟台)有限公司 | 错避峰 | 3773 | 3359 | 3359 | 3359 | 3359 | 3359 | 3359 |
| 66479811 | 烟台厚木华润袜业有限公司 | 错避峰 | 3618 | 1919 | 1919 | 1919 | 1919 | 1919 | 1919 |
| 65797222 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 | 错避峰 | 3572 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
| 625374454 | 宏华胜精密电子(烟台)有限公司 | 错避峰 | 3541 | 3152 | 3152 | 3152 | 3152 | 3152 | 3152 |
| 72396009 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 错避峰 | 3337 | 1770 | 1501 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| 69887404 | 宏华胜精密电子(烟台)有限公司 | 错避峰 | 3250 | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 |
| 625374496 | 宏华胜精密电子(烟台)有限公司 | 错避峰 | 2989 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 |
| 65123179 | 斗山工程机械(中国)有限公司 | 错避峰 | 2865 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 |
| 659898443 | 烟台富准精密电子有限公司 | 错避峰 | 2700 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 |
| 71839338 | 烟台冰轮重型机件有限公司 | 错避峰 | 2566 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 |
| 66373298 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 错避峰 | 2458 | 1967 | 1900 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
| 84286143 | 乐金电子部品(烟台)有限公司 | 错避峰 | 2409 | 1278 | 1110 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 |
| 70905263 | 富泰京精密电子(烟台)有限公司 | 错避峰 | 2280 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| 65127344 | 烟台霍富汽车锁有限公司 | 错避峰 | 2150 | 1140 | 1000 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| 84286244 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 错避峰 | 2040 | 1633 | 1504 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 |
| 67006250 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 | 错避峰 | 1865 | 989 | 899 | 989 | 989 | 989 | 989 |
| 72542822 | 烟台现代冰轮重工有限公司 | 错避峰 | 1784 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 |
| 67048696 | 绿点(烟台)精密电子有限公司 | 错避峰 | 1782 | 945 | 900 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| 69502561 | 烟台汇众汽车底盘系统有限公司 | 错避峰 | 1771 | 940 | 900 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| 71713797 | 烟台万隆真空冶金股份有限公司 | 错避峰 | 1738 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 |
| 67334650 | 浪潮乐金数字移动通信有限公司 | 错避峰 | 1720 | 895 | 863 | 895 | 895 | 895 | 895 |
| 69495449 | 烟台嘉鸿食品有限公司 | 错避峰 | 1484 | 787 | 701 | 787 | 787 | 787 | 787 |
| 65082430 | 山东日冷食品有限公司 | 错避峰 | 1481 | 786 | 700 | 786 | 786 | 786 | 786 |
| 67807433 | 烟台西蒙西轴承有限公司 | 错避峰 | 1441 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| 65114836 | 烟台万润精细化工股份有限公司 | 错避峰 | 1324 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| 70013320 | 大丰工业(烟台)有限公司 | 错避峰 | 1324 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| 70312544 | 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 | 错避峰 | 1312 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 |
| 65120750 | 烟台喜旺科技发展有限公司 | 错避峰 | 1293 | 663 | 630 | 663 | 663 | 663 | 663 |
| 66541383 | 汉高乐泰(中国)有限公司 | 错避峰 | 1289 | 659 | 633 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| 66177034 | 山东省中鲁远洋(烟台)食品有限公司 | 错避峰 | 1288 | 684 | 599 | 684 | 684 | 684 | 684 |
| 84324779 | 厚木袜业(烟台)有限公司 | 错避峰 | 1288 | 645 | 625 | 645 | 645 | 645 | 645 |
| 703349680 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司烟台分公司 | 错避峰 | 1283 | 681 | 589 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| 65089659 | 烟台正海科技有限公司 | 错避峰 | 1277 | 678 | 607 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| 69683666 | 烟台三奇食品有限公司 | 错避峰 | 1259 | 669 | 608 | 669 | 669 | 669 | 669 |
| 70860883 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | 错避峰 | 1211 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 |
| 66990215 | 烟台绿美食品有限公司 | 错避峰 | 1152 | 612 | 586 | 612 | 612 | 612 | 612 |
| 69607530 | 大义汽车部品(烟台)有限公司 | 错避峰 | 1110 | 589 | 500 | 589 | 589 | 589 | 589 |
| 66428536 | 斗山机床(烟台)有限公司 | 错避峰 | 1105 | 587 | 501 | 587 | 587 | 587 | 587 |
| 67008243 | 烟台新时代健康产业有限公司 | 错避峰 | 1095 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| 71028806 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | 错避峰 | 1083 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 |
| 700489004 | 烟台凌云汽车工业科技有限公司 | 错避峰 | 1074 | 538 | 500 | 538 | 538 | 538 | 538 |
| 664201645 | 延锋伟世通(烟台)汽车饰件系统有限公司 | 错避峰 | 1030 | 516 | 500 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| 635667728 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 错避峰 | 1030 | 537 | 506 | 537 | 537 | 537 | 537 |
| 71767420 | 烟台市金河保险粉厂有限公司 | 错避峰 | 1028 | 535 | 503 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 71767879 | 烟台市黄金冶炼有限责任公司2 | 错避峰 | 1002 | 522 | 501 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| 71715852 | 烟台新时代健康产业日化有限公司 | 错避峰 | 1000 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| 65985638 | 多保精密工业(烟台)有限公司 | 错避峰 | 994 | 518 | 498 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| 72564820 | 烟台金晶化工制品有限公司 | 错避峰 | 973 | 507 | 489 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| 66183192 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 | 错避峰 | 960 | 500 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 71767563 | 烟台新金峰矿业有限公司 | 错避峰 | 935 | 487 | 456 | 487 | 487 | 487 | 487 |
| 697478029 | 浦项奥斯特姆(烟台)汽车配件有限公司 | 错避峰 | 922 | 462 | 434 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| 692345494 | 烟台市裕同印刷包装有限公司 | 错避峰 | 914 | 458 | 430 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| 703506700 | 山东美瑞新材料有限公司 | 错避峰 | 908 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 72313161 | 信一锻压(烟台)有限公司 | 错避峰 | 902 | 470 | 436 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 65104372 | 烟台鲁航炭材料科技有限公司 | 错避峰 | 899 | 468 | 446 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| 66961329 | 俞城电子(烟台)有限公司 | 错避峰 | 893 | 465 | 432 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 67012839 | 烟台共同食品企业有限公司 | 错避峰 | 878 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 65092183 | 烟台华新集团有限公司 | 错避峰 | 867 | 451 | 425 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| 72382048 | 烟台致睿电子科技有限公司 | 错避峰 | 854 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| 742084841 | 现代汽车研发中心(中国)有限公司 | 错避峰 | 824 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| 70461510 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | 错避峰 | 809 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 |
| 72382080 | 烟台亚特电子有限公司 | 错避峰 | 801 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 72294622 | 烟台永金电子有限公司 | 错避峰 | 798 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 72286021 | 烟台丰鲁精细化工有限责任公司 | 错避峰 | 797 | 399 | 351 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| 65137677 | 菲尔普斯道奇烟台电缆有限公司 | 错避峰 | 796 | 399 | 351 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| 72286119 | 烟台水星食品有限公司 | 错避峰 | 792 | 413 | 392 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| 72274167 | 烟台开发区金凯利机电有限公司 | 错避峰 | 791 | 412 | 388 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| 726480517 | 烟台华时汽车配件有限公司 | 错避峰 | 772 | 402 | 382 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| 65131985 | 烟台正海电子网板股份有限公司 | 错避峰 | 742 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| 65866128 | 烟台加宝食品有限公司 | 错避峰 | 736 | 384 | 353 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| 65126442 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 错避峰 | 721 | 376 | 353 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| 664391126 | 山东祥普实业有限公司 | 错避峰 | 717 | 374 | 351 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| 71767521 | 烟台市金河保险粉厂有限公司 | 错避峰 | 715 | 373 | 351 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| 659903341 | 烟台富准精密电子有限公司 | 错避峰 | 706 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 |
| 72283787 | 世亚伊萨焊接材料(烟台)有限公司 | 错避峰 | 702 | 352 | 333 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| 72403163 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 错避峰 | 701 | 365 | 345 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 72253784 | 烟台福顺达食品有限公司 | 错避峰 | 689 | 359 | 322 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| 69761603 | 宏华胜精密电子(烟台)有限公司 | 错避峰 | 687 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 |
| 348073878 | 烟台正邦精密机械有限公司 | 错避峰 | 687 | 344 | 321 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| 71744070 | 烟台佰泰热处理科技有限公司 | 错避峰 | 684 | 343 | 303 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| 70814747 | 山东先声麦得津生物制药有限公司 | 错避峰 | 682 | 342 | 320 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| 66566670 | 斗山工程机械(中国)有限公司 | 错避峰 | 656 | 329 | 303 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| 65103962 | 烟台大明电子科技有限公司 | 错避峰 | 633 | 317 | 301 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| 66665986 | 烟台德邦科技有限公司 | 错避峰 | 582 | 304 | 278 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 72199653 | 烟台冰轮压缩机有限公司 | 错避峰 | 571 | 298 | 265 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 681066601 | 斗山叉车(烟台)有限公司 | 错避峰 | 556 | 290 | 271 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 72574023 | 烟台澳土复合材料有限公司 | 错避峰 | 555 | 290 | 276 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 72306909 | 胶南市华瑞纸板厂 | 错避峰 | 532 | 278 | 256 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 69913714 | 烟台泰华建设工程机械有限公司 | 错避峰 | 528 | 277 | 243 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| 65119046 | 烟台海通联合发展有限公司 | 错避峰 | 522 | 272 | 257 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 638025954 | 烟台三维汽车配件有限公司 | 错避峰 | 501 | 261 | 246 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 65082834 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 错避峰 | 494 | 273 | 243 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| 65135509 | 烟台西蒙西塑料包装品有限公司 | 错避峰 | 492 | 272 | 242 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 72223332 | 树研光学(烟台)有限公司 | 错避峰 | 486 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| 72268100 | 烟台近畿塑料包装制品有限公司 | 错避峰 | 482 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| 69541227 | 烟台三井富士汽车模具有限公司 | 错避峰 | 476 | 263 | 242 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 71770000 | 烟台黎明水产有限公司 | 错避峰 | 474 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| 71767853 | 烟台市黄金冶炼有限责任公司 | 错避峰 | 473 | 261 | 242 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 84328234 | 烟台西蒙西塑料包装品有限公司 | 错避峰 | 472 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 696111497 | 烟台东诚北方制药有限公司 | 错避峰 | 470 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| 65119121 | 易特斯(烟台)精密纺织器械有限公司 | 错避峰 | 468 | 258 | 218 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| 84286101 | 烟台飞达投资有限公司 | 错避峰 | 461 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| 616258390 | 山东岩海建设资源有限公司 | 错避峰 | 460 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| 65125319 | 烟台路通精密科技股份有限公司 | 错避峰 | 457 | 252 | 232 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 724867587 | 烟台鑫泰汽车配件有限公司 | 错避峰 | 448 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| 625336863 | 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 | 错避峰 | 445 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 72314803 | 烟台宏华水产有限公司 | 错避峰 | 435 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 72217346 | 烟台九目化学制品有限公司 | 错避峰 | 435 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 66989107 | 上海安吉通汇汽车物流有限公司烟台分公司 | 错避峰 | 428 | 236 | 213 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 72257236 | 烟台超力高科汽车部件有限公司 | 错避峰 | 425 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 69879483 | 烟台新科钢结构有限公司 | 错避峰 | 412 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 65104024 | 中钢集团烟台钢格板有限公司 | 错避峰 | 402 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 692751756 | 烟台希尔德材料科技有限公司 | 错避峰 | 388 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 576658096 | 隆达铝业(烟台)有限公司 | 错避峰 | 386 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 72380172 | 烟台凯泊复合材料科技有限公司 | 错避峰 | 384 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 67097470 | 烟台美极玻璃有限责任公司 | 错避峰 | 382 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 72283569 | 烟台六和饲料有限公司 | 错避峰 | 377 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 72246984 | 阿法埃莎星马(烟台)化工产品有限公司 | 错避峰 | 371 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 70382059 | 烟台华安电子有限公司 | 错避峰 | 371 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 72278912 | 烟台来进电子有限公司 | 错避峰 | 365 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 72406058 | 烟台泰裕食品有限公司 | 错避峰 | 364 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 72202685 | 烟台久隆食品有限公司 | 错避峰 | 359 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 72276844 | 凯仁精密材料(烟台)有限公司 | 错避峰 | 357 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 72397956 | 烟台鸿立精密仪器有限公司 | 错避峰 | 353 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 72283543 | 烟台海川化学制品有限公司 | 错避峰 | 349 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 69780921 | 烟台世杰汽车配件有限公司 | 错避峰 | 346 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 72231786 | 烟台经济技术开发区自来水公司 | 错避峰 | 323 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 659896607 | 烟台和瑞汽车零部件有限公司 | 错避峰 | 320 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 67558458 | 烟台开发区宏达塑业有限责任公司 | 错避峰 | 309 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 725847182 | 烟台同南实业有限公司 | 错避峰 | 304 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 69929133 | 烟台丰鲁精细化工有限责任公司 | 错避峰 | 299 | 150 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 69661424 | 烟台新奥实业有限公司 | 错避峰 | 292 | 147 | 121 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 67090352 | 易特斯(烟台)精密纺织器械有限公 | 错避峰 | 291 | 146 | 122 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 72276381 | 烟台东方精工船舶配套有限公司 | 错避峰 | 282 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 84255147 | 浦项(烟台)汽车配件制造有限公司 | 错避峰 | 275 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 746576265 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 错避峰 | 269 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 72404166 | 大船科技(烟台)有限公司 | 错避峰 | 258 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 72197628 | 烟台大林电子有限公司 | 错避峰 | 254 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 665694691 | 烟台海众汽车零部件有限公司 | 错避峰 | 246 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 690574603 | 烟台星辉劳斯堡液压机械有限公司 | 错避峰 | 244 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 70396948 | 盖茨胜地汽车水泵产品(烟台)有限责任公司 | 错避峰 | 237 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| 689797374 | 烟台东韩电子有限公司 | 错避峰 | 229 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 726398261 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 | 错避峰 | 229 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 66985727 | 烟台华新纸箱工艺有限公司 | 错避峰 | 227 | 114 | 100 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 70259751 | 烟台光生铝工业有限公司 | 错避峰 | 226 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 712817398 | 烟台奥力威管路有限公司 | 错避峰 | 224 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 66757955 | 烟台通鑫仓储有限公司 | 错避峰 | 223 | 112 | 102 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 665697283 | 烟台亿众汽车零部件有限公司 | 错避峰 | 223 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 66752761 | 三宇泰科工业(烟台)有限公司 | 错避峰 | 218 | 110 | 101 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 72314412 | 烟台永宝水产品有限公司 | 错避峰 | 213 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |

附件三：                                    烟台市2015年用户有序用电轮休方案

| 用户编号 | 用户名称 | 参与方式 | 用户峰期正常负荷(kW) | 六级用户峰期可用负荷1(kW) | 五级用户峰期可用负荷1(kW) | 四级用户峰期可用负荷1(kW) | 三级用户峰期可用负荷1(kW) | 二级用户峰期可用负荷1(kW) | 一级用户峰期可用负荷1(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0700688212 | 万华化学集团股份有限公司 | 轮休 | 98000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 |
| 0071744849 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 轮休 | 48000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 |
| 0066835152 | 烟台万华氯碱有限责任公司 | 轮休 | 48000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |
| 0065091799 | 烟台华新不锈钢有限公司 | 轮休 | 31000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
| 0066715450 | 烟台华达钢铁有限公司 | 轮休 | 30000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 0073580557 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 轮休 | 27000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 0627120815 | 上海通用东岳汽车有限公司 | 轮休 | 25000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
| 0701465926 | 烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司 | 轮休 | 25000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
| 0064205986 | 烟台只楚药业有限公司 | 轮休 | 18000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 0065113051 | 上海通用东岳动力总成有限公司 | 轮休 | 18000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 0627185786 | 上海通用东岳动力总成有限公司 | 轮休 | 16000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 0627189124 | 上海通用东岳汽车有限公司 | 轮休 | 15000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 0067697289 | 烟台三菱水泥有限公司 | 轮休 | 13000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 0066874254 | 烟台华力热电供应有限公司 | 轮休 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 0069540107 | 烟台东海薄板有限公司 | 轮休 | 12000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 0064199232 | 烟台鲁宝钢管有限责任公司 | 轮休 | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 0067497993 | 龙口华东气体有限公司 | 轮休 | 9800 |  |  |  |  | 800 | 800 |
| 0070140284 | 烟台华润锦纶有限公司 | 轮休 | 9000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 0065104008 | 烟台华润锦纶有限公司 | 轮休 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 0064359292 | 莱钢集团烟台钢管有限公司 | 轮休 | 8000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 0071322748 | 烟台开发区华达钢铁有限公司 | 轮休 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 0065106251 | 烟台首钢东星集团有限公司 | 轮休 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 0065123094 | 烟台首钢电装有限公司 | 轮休 | 3100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 0073363008 | 烟台祥山矿业有限公司 | 轮休 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 0064427528 | 烟台长裕玻璃有限公司 | 轮休 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 0073366573 | 烟台市广兴履带厂 | 轮休 | 1300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0064199287 | 烟台啤酒青岛朝日有限公司 | 轮休 | 1250 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 0064180667 | 烟台祥隆矿业有限公司 | 轮休 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0064414368 | 烟台万合铜业有限公司 | 轮休 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0067807459 | 烟台益丰灯芯绒有限公司 | 轮休 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0072738102 | 烟台安国特紧固件有限公司 | 轮休 | 2820 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0073051060 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | 轮休 | 2360 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0724500783 | 烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司 | 轮休 | 2160 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0441705221 | 莱山区金贸中心建设工程指挥部 | 轮休 | 1700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0073303174 | 烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司 | 轮休 | 1435 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0073274067 | 烟台黄海家具有限公司 | 轮休 | 1070 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0073125206 | 烟台大力神金属构件有限公司 | 轮休 | 977 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0635706663 | 烟台四方特种铸造有限公司 | 轮休 | 960 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0071588357 | 东渡电子(烟台)有限公司 | 轮休 | 924 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 0071322328 | 烟台东海工贸公司 | 轮休 | 704 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0071268457 | 烟台宇阳服装有限公司 | 轮休 | 518 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 0071322360 | 烟台泰鸿橡胶有限公司 | 轮休 | 498 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 0065141595 | 烟台和兴产业有限公司 | 轮休 | 459 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0613499778 | 烟台和生屋家用纺织品有限公司 | 轮休 | 448 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 0065141494 | 烟台蓝天玻璃有限公司 | 轮休 | 448 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 0071588517 | 烟台艾格瑞精密机械有限公司 | 轮休 | 447 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0071006127 | 烟台隆泰塑料包装有限公司 | 轮休 | 418 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 0690630655 | 烟台国祥物业管理有限公司 | 轮休 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0564283651 | 烟台恒辉重工有限公司 | 轮休 | 364 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0065143458 | 烟台青湖电子股份有限公司 | 轮休 | 358 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0071588373 | 三尼电子(烟台)有限公司 | 轮休 | 320 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0613270034 | 烟台天成玻璃制品有限公司 | 轮休 | 297 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0073342481 | 烟台十八子时装有限公司 | 轮休 | 290 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0073477642 | 山东康诺盛世医药有限公司 | 轮休 | 282 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0073031042 | 烟台市莱山区莱山镇朱塂堡村村民委 | 轮休 | 280 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0072990302 | 烟台市莱山区新成机械制造有限公司 | 轮休 | 278 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 0348120561 | 烟台中宠食品股份有限公司 | 轮休 | 266 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0071588298 | 烟台东悦友江服装有限公司 | 轮休 | 261 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0072823415 | 烟台东悦三和制衣有限公司 | 轮休 | 257 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0066170293 | 烟台市飞龙物业管理有限公司 | 轮休 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0071475240 | 烟台振盛塑料制品有限公司 | 轮休 | 241 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 0069488346 | 烟台绿叶动物保健品有限公司 | 轮休 | 234 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0072725711 | 烟台东海工贸公司 | 轮休 | 230 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 0071268617 | 烟台业林纺织印染有限责任公司 | 轮休 | 228 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 0071322403 | 烟台三垒塑业有限公司 | 轮休 | 226 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0071269375 | 烟台维佳塑料制品有限公司 | 轮休 | 224 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0071322605 | 烟台博斯纳钢琴制造有限公司 | 轮休 | 219 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 0071471613 | 烟台海湾塑料制品有限公司 | 轮休 | 214 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0071322344 | 烟台万科食品有限公司 | 轮休 | 210 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0664981149 | 烟台龙门建筑有限公司 | 轮休 | 210 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0716099103 | 烟台翰星化纤有限公司 | 轮休 | 200.51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0072725838 | 烟台辉洪塑料制品有限公司 | 轮休 | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 0693938837 | 国药控股烟台有限公司 | 轮休 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0071589392 | 烟台华冠包装股份有限公司 | 轮休 | 200 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0073408853 | 烟台市莱山区滨海路街道东轸社区居 | 轮休 | 198.22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0072732263 | 烟台二东服装有限公司 | 轮休 | 196.92 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 0071346407 | 烟台东海工贸公司 | 轮休 | 195 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0073035956 | 烟台元发塑料包装有限公司 | 轮休 | 194.48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0071278113 | 烟台玲杰染织有限公司 | 轮休 | 192 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 0071471596 | 烟台龙信电子有限公司 | 轮休 | 187 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0071471639 | 烟台宏达房地产开发有限公司 | 轮休 | 186.78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 0073053082 | 烟台宏伸国际贸易有限公司 | 轮休 | 186.29 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 0072755828 | 烟台富恩铜业有限公司 | 轮休 | 186 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0071598143 | 烟台东盛实业有限公司 | 轮休 | 183 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 0071269492 | 烟台万利医用品有限公司 | 轮休 | 182.62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0071268558 | 烟台市鸿源管业有限公司 | 轮休 | 178.22 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0071322849 | 烟台环球铸造有限公司 | 轮休 | 172 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0659125866 | 烟台盛腾机械锻造有限公司 | 轮休 | 171 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0071269391 | 烟台玲杰染织有限公司 | 轮休 | 169.52 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 0677691769 | 烟台金芙蓉服饰有限公司 | 轮休 | 165.86 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0073077770 | 烟台爱科机械设备有限公司 | 轮休 | 162 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 0066771278 | 烟台前卫电子有限公司 | 轮休 | 161 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0071006042 | 烟台市莱山机械厂 | 轮休 | 160.25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0071334442 | 烟台泰宇实业有限公司 | 轮休 | 158 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0072767128 | 烟台立昀建筑机械施工有限公司 | 轮休 | 157.28 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 0071596567 | 烟台康城实业有限公司 | 轮休 | 156 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0071589132 | 烟台绮丽爱邦服装有限公司 | 轮休 | 154.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0071268675 | 烟台高新区明志机械有限公司 | 轮休 | 154.29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0069925867 | 山东康诺盛世医药有限公司 | 轮休 | 152 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0073458337 | 烟台喜力康航天科技有限公司 | 轮休 | 150.98 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 0689183328 | 烟台志强塑料制品有限公司 | 轮休 | 150.52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0066989165 | 烟台三和汽车零部件有限公司 | 轮休 | 150 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0071588096 | 烟台和兴产业有限公司 | 轮休 | 150 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0073430458 | 烟台海伦铸钢有限公司 | 轮休 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0690806337 | 烟台忆境房地产开发有限公司 | 轮休 | 149 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0071589451 | 烟台华冠制盖有限公司 | 轮休 | 148 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0071602396 | 山东绿斯达科技有限公司 | 轮休 | 147.83 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0064849270 | 烟台宝源净化有限公司 | 轮休 | 147 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0073021285 | 烟台久源金属安装有限公司 | 轮休 | 146.69 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0073174703 | 烟台市永德安全玻璃有限公司 | 轮休 | 145 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0073297244 | 烟台铭骏电子科技有限公司 | 轮休 | 144.79 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0072812899 | 海口三顺物流股份有限公司山东分公司 | 轮休 | 144.24 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0065957631 | 山东玛斯特电气有限公司 | 轮休 | 140 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0073049568 | 烟台全伟工贸有限公司 | 轮休 | 140 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0071589259 | 烟台市莱山经济开发区东马家都村村民委员会 | 轮休 | 140 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0066250571 | 庞玉霞 | 轮休 | 138 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0073030241 | 烟台润弘工贸有限公司 | 轮休 | 137 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0073170062 | 烟台贵吉纸制品有限公司 | 轮休 | 134.6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0071322689 | 烟台百川汇通科技有限公司 | 轮休 | 134 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 0072736092 | 烟台江友硅胶开发有限公司 | 轮休 | 133.39 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0073130114 | 烟台桂山建材有限公司 | 轮休 | 132.46 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0071269245 | 烟台金元矿业机械有限公司 | 轮休 | 131.74 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0071588458 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 轮休 | 129.08 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0071006143 | 烟台万丰机械铸造有限公司 | 轮休 | 127.47 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0071476823 | 烟台永盛建材城有限公司 | 轮休 | 124.4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0622242622 | 烟台金马矿业集团有限公司 | 轮休 | 122.25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0084276126 | 烟台盛泉包装制品有限公司 | 轮休 | 122.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0071471929 | 烟台鑫瑞电子有限公司 | 轮休 | 120.62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0578041450 | 烟台昌霖铸钢有限公司 | 轮休 | 119.8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0071589624 | 烟台华宇机械有限公司 | 轮休 | 119.51 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0071012722 | 烟台龙凤机械制造有限公司 | 轮休 | 115.24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0073477684 | 烟台市恒润电气有限公司 | 轮休 | 115.16 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0066646206 | 烟台建设集团有限公司第十建筑安装 | 轮休 | 115 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0073129569 | 烟台琴雅多尔实业有限公司 | 轮休 | 114 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0071269098 | 烟台春生滑动轴承有限公司 | 轮休 | 111.23 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0084286130 | 中国石化销售有限公司山东烟台石油分公司 | 轮休 | 110.26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0071322865 | 烟台创大机械制造有限公司 | 轮休 | 109 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0071471437 | 烟台市莱山区大宇锻造有限公司 | 轮休 | 109 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0073295365 | 烟台施丹普汽车零部件有限公司 | 轮休 | 107.75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0351049260 | 烟台永盛药用包装材料有限公司 | 轮休 | 106.92 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0681949416 | 烟台欧森纳地源空调股份有限公司 | 轮休 | 106.14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0072808245 | 烟台市莱山区隆昌包装制品有限公司 | 轮休 | 105.11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0655812528 | 烟台五湖建材有限公司 | 轮休 | 105 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0073079255 | 烟台市顺泰实业总公司 | 轮休 | 105 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0691623218 | 山东嘉士德投资置业有限公司 | 轮休 | 105 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0072760026 | 九龙铜材有限公司 | 轮休 | 104 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0072763126 | 烟台金地精密器械有限公司 | 轮休 | 103.94 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0071005863 | 烟台市永盛包装材料有限公司 | 轮休 | 103.59 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0073465078 | 烟台以真服装有限公司 | 轮休 | 103.53 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0065086650 | 烟台澍润国际贸易有限公司 | 轮休 | 103 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0071589666 | 烟台宏利机电有限公司 | 轮休 | 101.32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0073306766 | 烟台必姆帝制衣有限公司 | 轮休 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0072749601 | 烟台市振华木业有限公司 | 轮休 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0620310116 | 烟台大唐水产有限公司 | 轮休 | 98.04 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0694860980 | 烟台新奥实业有限公司 | 轮休 | 96.55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0073547642 | 烟台华宇机械有限公司 | 轮休 | 95.49 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0072621615 | 烟台成友服饰有限公司 | 轮休 | 94.61 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0071475325 | 烟台华海塑料有限公司 | 轮休 | 94.36 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0072674592 | 烟台市莱山区海亮食品有限责任公司 | 轮休 | 94.18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0071346423 | 山东清泉集团有限公司 | 轮休 | 93.98 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0071013422 | 烟台莱宝木业有限公司 | 轮休 | 93.77 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0084277103 | 烟台华鹏机械有限公司 | 轮休 | 92.05 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0073146142 | 烟台富恩铜业有限公司 | 轮休 | 91.33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0073368478 | 烟台川野毛纺织品有限责任公司 | 轮休 | 90.77 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0073038463 | 烟台德明电子有限公司 | 轮休 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0073157713 | 南巷砖瓦厂 | 轮休 | 89.84 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0071269359 | 烟台市盟昌幕墙装饰有限公司 | 轮休 | 89.12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 0677006813 | 烟台金莱家具有限公司 | 轮休 | 87.48 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0073336626 | 烟台兴龙工贸有限公司 | 轮休 | 86 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0630576656 | 烟台百丽置业有限公司 | 轮休 | 85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0072795040 | 烟台盛业水产有限公司 | 轮休 | 84 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0626521675 | 烟台邦联混凝土有限公司 | 轮休 | 83 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0689371587 | 烟台蓝森工贸有限公司 | 轮休 | 82.82 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0071013507 | 烟台宏升食品有限公司 | 轮休 | 82.68 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 0073143361 | 烟台雄达服饰有限公司 | 轮休 | 81.94 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0071322621 | 烟台禹成机械股份有限公司 | 轮休 | 81.35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0071589275 | 烟台市检测仪表有限公司 | 轮休 | 81.03 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0578456360 | 烟台青桦投资有限公司 | 轮休 | 81 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0073035738 | 烟台市黄海建筑工程有限公司 | 轮休 | 80.16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0073039600 | 烟台天元实业公司 | 轮休 | 79.35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0071013448 | 烟台市康炜压铸制模有限责任公司 | 轮休 | 77.57 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0072760390 | 烟台一信通信有限公司 | 轮休 | 77.23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0071012706 | 烟台市莱山区龙门房地产综合开发有限公司 | 轮休 | 76.8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 0072810822 | 烟台兴财动配有限公司 | 轮休 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0066904494 | 烟台环宇塑胶工业有限公司 | 轮休 | 74 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0072725795 | 烟台市莱山区人民政府初家街道办事 | 轮休 | 74 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0065152935 | 烟台北洋科技有限公司 | 轮休 | 73.37 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0071515553 | 张建 | 轮休 | 72.97 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0073477668 | 烟台和岛服饰有限公司 | 轮休 | 72.42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0073324241 | 烟台市莱山区初家街道午台社区居民委员会 | 轮休 | 71.14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0073314295 | 烟台丽富工贸有限公司 | 轮休 | 70.3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 0073174729 | 烟台瀛宏建材有限公司 | 轮休 | 70.22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0353516467 | 烟台双睦经贸有限公司 | 轮休 | 69.66 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 0680698102 | 烟台联东金拓投资有限公司 | 轮休 | 69.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0347910941 | 山东正元数字城市建设有限公司 | 轮休 | 69 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0071268691 | 烟台利德洁具有限公司 | 轮休 | 68.13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0072783287 | 烟台振盛塑料制品有限公司 | 轮休 | 67.84 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0071589640 | 烟台盛泉房地产开发有限公司 | 轮休 | 67 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0071589350 | 杰瑞能源服务有限公司 | 轮休 | 66.61 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0577572375 | 烟台旺埠置业有限公司 | 轮休 | 66 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0071475309 | 烟台市海滨涂料厂 | 轮休 | 66 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0659738402 | 烟台磐能电气控制系统有限公司 | 轮休 | 64.72 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 0073134608 | 烟台东润仪表有限公司 | 轮休 | 64.72 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0071589608 | 烟台高新区一珠包装制品有限公司 | 轮休 | 64.36 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 0072749249 | 山东省黄海明珠集团公司 | 轮休 | 64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0728857085 | 烟台港华工贸有限责任公司 | 轮休 | 63.75 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0073315272 | 烟台莱山区华麒置业有限公司 | 轮休 | 63.59 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0073330006 | 烟台德赛机械制造有限公司 | 轮休 | 62.56 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0084277246 | 烟台双睦经贸有限公司 | 轮休 | 61.83 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0073037444 | 烟台莱龙锻造制品有限公司 | 轮休 | 61.29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0072725694 | 烟台威胜干燥剂制造有限公司 | 轮休 | 61.22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0071016681 | 烟台市利鹏焊接工程有限公司 | 轮休 | 60.95 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 0071016708 | 烟台清泉建材制造有限公司 | 轮休 | 60.95 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0072758045 | 烟台绿云生物科技有限公司 | 轮休 | 60.12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0699145277 | 烟台兴盛置业有限公司 | 轮休 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0699145075 | 烟台兴盛置业有限公司 | 轮休 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0691157104 | 北京东方园林股份有限公司 | 轮休 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0071597531 | 烟台中宠食品股份有限公司 | 轮休 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0073064347 | 烟台市万光装饰有限公司 | 轮休 | 59.24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0073302474 | 烟台富达家具有限公司 | 轮休 | 58.79 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0073145846 | 烟台东洁环保机械工程有限公司 | 轮休 | 58.73 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 0071013464 | 烟台多米水泥制品有限公司 | 轮休 | 58.56 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0073029481 | 烟台金象制鞋有限公司 | 轮休 | 58.54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0073035275 | 烟台市锦阳船舶工程配套有限公司 | 轮休 | 58.54 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0073471019 | 烟台久联工贸有限公司 | 轮休 | 58.19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0071589842 | 烟台瑞丰源粉末设备有限公司 | 轮休 | 57.95 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0072781470 | 烟台绮丽司凯服装有限公司二分厂 | 轮休 | 57 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0716791285 | 烟台市新亚装饰安装有限公司 | 轮休 | 56.48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0356236607 | 烟台海研制药有限公司 | 轮休 | 56.29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0691656816 | 山东嘉士德投资置业有限公司 | 轮休 | 56 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0635508243 | 烟台龙盛金属钢材有限公司 | 轮休 | 55.89 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0072621569 | 烟台市莱山区丰盛石材厂 | 轮休 | 55.88 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0071013480 | 烟台丰华木业有限公司 | 轮休 | 55.78 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0073041405 | 烟台海歌机床有限公司 | 轮休 | 55.03 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0073317438 | 烟台鹏龙实业有限公司 | 轮休 | 54.59 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0071269261 | 烟台美日机电科技发展有限公司 | 轮休 | 54.56 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0663563733 | 烟台御花园老年公寓有限公司 | 轮休 | 54.32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0676665347 | 烟台市群丰包装材料有限公司 | 轮休 | 53.93 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 0071589594 | 烟台市莱山区芝南实业公司铸钢厂 | 轮休 | 53.86 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0072746745 | 烟台大安电子有限公司 | 轮休 | 53.78 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0073045902 | 烟台市晨光实业总公司 | 轮休 | 53.02 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0690909704 | 烟台子翔科技有限公司 | 轮休 | 52.88 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0069827509 | 烟台奥星电器设备有限公司 | 轮休 | 52.72 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0072766242 | 王庆蕴 | 轮休 | 52.67 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0702169568 | 烟台悦康商贸有限公司 | 轮休 | 52.53 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 0066181949 | 烟台天鸿置业有限公司 | 轮休 | 51.91 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0615973456 | 烟台市骏丰置业发展有限公司 | 轮休 | 51.82 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0073157856 | 烟台润弘工贸有限公司 | 轮休 | 51.04 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0724470602 | 汉邦(烟台)石油科技有限公司 | 轮休 | 50.16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 0064637091 | 烟台华东电子软件技术有限公司 | 轮休 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0072735754 | 烟台市黄务金属制品有限公司 | 轮休 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 0071269131 | 烟台市天力静电粉末有限公司 | 轮休 | 49.94 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0073033745 | 烟台久源金属安装有限公司 | 轮休 | 48.94 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0072737965 | 烟台中昊建筑机械有限公司 | 轮休 | 48.63 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0071334426 | 烟台市莱山区凤凰塑料制品厂 | 轮休 | 48.25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0071589767 | 烟台东方分析仪器有限公司 | 轮休 | 47.84 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0072743948 | 烟台金光时装有限公司 | 轮休 | 47.74 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0071588618 | 烟台高新区顺达驾驶技能培训中心 | 轮休 | 47.47 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 0666134907 | 烟台德源化工机械有限公司 | 轮休 | 47.24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0071649362 | 山东大众投资管理有限公司 | 轮休 | 47 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0071589116 | 烟台市莱山区市政公用事业处 | 轮休 | 46.01 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0640895497 | 烟台市莱山区莱山镇惠远家禽研究所 | 轮休 | 45.95 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0072812831 | 烟台凌宇粉末机械有限公司 | 轮休 | 44.85 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0681172632 | 烟台南方印务有限公司 | 轮休 | 44.83 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0071269115 | 烟台海诚汽车配件有限公司 | 轮休 | 44.72 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 0488816399 | 森堡国际酒庄有限公司 | 轮休 | 44.19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0711422405 | 烟台忆境房地产开发有限公司 | 轮休 | 44 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0578456647 | 烟台青桦投资有限公司 | 轮休 | 44 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0071005889 | 烟台嘉祥润滑油有限公司 | 轮休 | 43.86 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0073298120 | 烟台东山实业有限公司 | 轮休 | 43.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0691636856 | 山东嘉士德投资置业有限公司 | 轮休 | 43 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0071475282 | 烟台市莱山区盛宇塑料制品有限公司 | 轮休 | 42.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0072751884 | 烟台市莱山区莱山镇友谊村村民委员 | 轮休 | 42.43 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0690807226 | 烟台忆境房地产开发有限公司 | 轮休 | 42 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0691160029 | 北京东方园林股份有限公司 | 轮休 | 42 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 0072727270 | 烟台市华夏塑料制品有限公司 | 轮休 | 41.18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0073069137 | 烟台润弘工贸有限公司 | 轮休 | 40.69 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0643938627 | 纳达科技(烟台)有限公司 | 轮休 | 40.47 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0073305503 | 烟台权氏工贸有限公司 | 轮休 | 40.45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0711236952 | 烟台高新城市投资开发有限公司 | 轮休 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0071322302 | 烟台澳柯玛物业发展有限公司 | 轮休 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0071596541 | 烟台康城实业有限公司 | 轮休 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0719424874 | 中国共产党烟台市莱山区委员会党校 | 轮休 | 39.73 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0619617079 | 烟台旺埠置业有限公司 | 轮休 | 39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0671705163 | 烟台瑞力建材有限公司 | 轮休 | 38.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0071016782 | 烟台市恒祥电器有限公司 | 轮休 | 38.72 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0716793816 | 烟台布拉格酒店管理有限公司 | 轮休 | 38.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 0073297488 | 烟台市芝福电炉有限公司 | 轮休 | 38.1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 0064770026 | 烟台双甲机械制造有限公司 | 轮休 | 38.01 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0690806092 | 烟台忆境房地产开发有限公司 | 轮休 | 38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0071515638 | 中国水利水电科学研究院烟台天圣橡胶坝有限公司 | 轮休 | 37.9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0066601441 | 烟台市莱山区威利发食品有限公司 | 轮休 | 37.39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0072735839 | 烟台市莱山区益丰科技有限公司 | 轮休 | 37.34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0071269229 | 烟台五洲电力科技有限公司 | 轮休 | 36.82 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 0658913963 | 烟台皇宇门窗有限公司 | 轮休 | 36.68 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0064855846 | 烟台市飞龙钢结构工程有限公司 | 轮休 | 36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0699145440 | 烟台兴盛置业有限公司 | 轮休 | 36 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0073368410 | 烟台卓越新能源科技有限公司 | 轮休 | 35.34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0067183311 | 烟台市鹿鸣住宅小区工程建设指挥部 | 轮休 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0659125941 | 烟台义泰置业发展有限公司 | 轮休 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0706229428 | 烟台盛海路桥工程有限公司 | 轮休 | 33.77 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0071589826 | 烟台市莱山区新兴机械制造有限公司 | 轮休 | 33.72 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0071268170 | 烟台市康德经贸有限责任公司 | 轮休 | 33.22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0072760491 | 烟台鲁顺食品有限公司 | 轮休 | 33.18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0071471655 | 烟台市莱山经济开发区管理委员会 | 轮休 | 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0071268590 | 烟台振华物流有限公司 | 轮休 | 32.18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0616926145 | 烟台市牟平区明亮畜牧养殖专业合作社 | 轮休 | 32.16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0752876452 | 烟台昊林有色金属制品有限公司 | 轮休 | 32.1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 0712021690 | 烟台市服装鞋帽有限责任公司 | 轮休 | 31.98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0073168023 | 烟台捷爱斯革制品有限公司 | 轮休 | 31.57 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0073042987 | 烟台市莱山区解甲庄镇朱柳村民委员 | 轮休 | 31.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 0577572421 | 烟台旺埠置业有限公司 | 轮休 | 31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0071006068 | 烟台金诚模具技术有限公司 | 轮休 | 30.82 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0073469012 | 烟台伟光建筑机械工程有限公司 | 轮休 | 30.55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0073046660 | 烟台万春木业有限公司 | 轮休 | 30.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0071012748 | 烟台市东海环保科技开发有限责任公司 | 轮休 | 30.13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0697135056 | 烟台宇禾体育设施有限公司 | 轮休 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0072749627 | 于正涛 | 轮休 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0072757909 | 王斌 | 轮休 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0728521867 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 轮休 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0630577499 | 烟台百丽置业有限公司 | 轮休 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0675581659 | 烟台华海家具有限公司 | 轮休 | 29.82 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0072727296 | 烟台允恒食品有限公司 | 轮休 | 29.81 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0084279776 | 烟台爱佳达种畜禽养殖有限公司 | 轮休 | 29.81 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0072812857 | 烟台高新区新新印刷有限公司 | 轮休 | 29.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0071649287 | 烟台晶华电子有限公司 | 轮休 | 29.68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0072749669 | 南朱 | 轮休 | 29.61 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0073157797 | 烟台金德精密铜管有限公司 | 轮休 | 29.23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0072728576 | 烟台金马矿业集团有限公司 | 轮休 | 29.15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0071322386 | 烟台双睦经贸有限公司 | 轮休 | 29.12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0071589419 | 曹家庄 | 轮休 | 29.05 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 0072760000 | 烟台九龙铜材有限公司 | 轮休 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0711423567 | 烟台忆境房地产开发有限公司 | 轮休 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0726548288 | 烟台忆境房地产开发有限公司 | 轮休 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0073300612 | 烟台莱山区华鑫金属有限公司 | 轮休 | 28.72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0659738499 | 大唐桂冠山东电力投资有限公司 | 轮休 | 28.62 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 0658207224 | 烟台瀑拉谷酒庄管理有限公司 | 轮休 | 28.55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0072748145 | 烟台市莱山区东源水泥制品厂 | 轮休 | 28.36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0071278344 | 烟台盛利达工程技术有限公司 | 轮休 | 28.27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 0073145442 | 烟台和美石墨有限公司 | 轮休 | 28.27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 0073129686 | 烟台市方正公路工程监理咨询有限公司 | 轮休 | 28.21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0072838525 | 烟台特启服装整理有限公司 | 轮休 | 27.94 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 0071588432 | 薛元东 | 轮休 | 27.87 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 0072747908 | 皮鞋厂 | 轮休 | 27.81 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 0071266897 | 山东乾能起重设备有限公司 | 轮休 | 27.68 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0071597557 | 烟建集团有限公司 | 轮休 | 27.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0680657088 | 烟台华孚电磁线制造有限公司 | 轮休 | 27.1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0691625719 | 山东嘉士德投资置业有限公司 | 轮休 | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 0676818419 | 烟台凯欣电控设备有限公司 | 轮休 | 26.71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 0699145541 | 烟台兴盛置业有限公司 | 轮休 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0691160380 | 北京东方园林股份有限公司 | 轮休 | 25.62 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0072628964 | 烟台市泰运交通设施有限公司 | 轮休 | 24.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0073069906 | 烟台市莱山区大正工贸有限公司 | 轮休 | 24.48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0711421978 | 烟台忆境房地产开发有限公司 | 轮休 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0702104860 | 烟台市正大城市建设发展有限公司 | 轮休 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0072808463 | 烟台稼地服装有限公司 | 轮休 | 23.57 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0072813065 | 烟台市海兴新型建筑材料开发有限公 | 轮休 | 23.44 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0742273814 | 烟台市诚信交通设施有限公司 | 轮休 | 23.34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0073051086 | 烟台积利新材料有限公司 | 轮休 | 22.75 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0576600068 | 烟台华铁钢材有限公司 | 轮休 | 22.27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 0072760576 | 烟台山机设备有限公司 | 轮休 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0614399431 | 烟台志隆制盖有限公司 | 轮休 | 21.73 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0071589318 | 烟台开发区圣帮贸易有限公司 | 轮休 | 21.51 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0071589709 | 烟台市华丰机械有限公司 | 轮休 | 21.22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0711292060 | 烟台建机拖拉机配件制造有限公司 | 轮休 | 21.09 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0071588490 | 烟台艾森信息技术股份有限公司 | 轮休 | 20.78 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0073145527 | 烟台市莱山区三星包装有限公司 | 轮休 | 20.31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0644338675 | 烟台市莱山区新新印刷有限公司 | 轮休 | 20.07 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0073297925 | 烟台圣杰实业公司 | 轮休 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0072726293 | 烟台市固力建材有限公司 | 轮休 | 19.76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0072783665 | 烟台市清泉建筑建材有限公司 | 轮休 | 19.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0073458311 | 烟台新顺食品有限公司 | 轮休 | 19.34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0666881614 | 烟台信谊电器有限公司 | 轮休 | 19.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0071589725 | 烟台诚鸿造船有限公司 | 轮休 | 19.09 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0072808388 | 孙茂贤 | 轮休 | 18.78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0073184746 | 王寿娟 | 轮休 | 17.24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 0071266914 | 烟台市莱山区三星包装有限公司 | 轮休 | 16.82 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0071006084 | 烟台鲁东设备安装有限公司 | 轮休 | 16.56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0072755293 | 祁家屯村 | 轮休 | 16.21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0071016766 | 烟台裕祥门业有限公司 | 轮休 | 16.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0084302364 | 烟台鲁顺食品有限公司 | 轮休 | 16.13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0071006169 | 烟台同辉钣金制造有限公司 | 轮休 | 16.06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0071006185 | 烟台市阳光化学有限公司 | 轮休 | 15.46 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0065155208 | 烟台华盈膜工程有限公司 | 轮休 | 15.33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0073465094 | 烟台金海建工有限公司 | 轮休 | 15.21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0701863153 | 烟台瀑拉谷农业开发有限公司 | 轮休 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0072810604 | 烟台东方市政工程有限公司 | 轮休 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 0711422580 | 烟台忆境房地产开发有限公司 | 轮休 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0623618587 | 烟台市中盛房地产开发有限公司 | 轮休 | 13.34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 0073069821 | 烟台市恩特节能材料发展有限公司 | 轮休 | 13.32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0693616566 | 烟台钧富国际物流有限公司 | 轮休 | 12.16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0065143517 | 烟台鑫鸿裕投资管理有限公司 | 轮休 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0073547323 | 烟台铭群电子有限公司 | 轮休 | 11.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0680984065 | 郝明杰 | 轮休 | 11.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0073029407 | 烟台开发区丽舰经贸有限公司 | 轮休 | 11.04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0578612591 | 烟台红旗混凝土有限公司莱山分公司 | 轮休 | 10.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0685928008 | 烟台东宝产业有限公司 | 轮休 | 10.61 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0073153157 | 烟台市北方琉璃品有限公司 | 轮休 | 10.61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0073173508 | 烟台市莱山区莱山街道解村村民委员 | 轮休 | 10.44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0072749988 | 烟台市莱山区莱山街道朱塂堡村民委员会 | 轮休 | 10.15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0072749643 | 烟台市莱山区莱山街道朱塂堡村民委员会 | 轮休 | 10.07 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0694593521 | 山东昆嵛路桥工程有限公司 | 轮休 | 10.05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0726828575 | 烟台新星实业公司 | 轮休 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0072749962 | 烟台天圣橡胶坝集团有限公司 | 轮休 | 9.98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0073368452 | 烟台川野毛纺织品有限责任公司 | 轮休 | 9.76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0071269434 | 山东马山寨国际植物艺术文化博览苑有限公司 | 轮休 | 9.14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0071602370 | 烟台艾森信息技术股份有限公司 | 轮休 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0072740792 | 烟台福泰汽车服务有限公司莱山分公司 | 轮休 | 8.72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0072728882 | 烟台云基商贸有限公司 | 轮休 | 8.34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0073157898 | 烟台润弘工贸有限公司 | 轮休 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0073174745 | 烟台市莱山区双达橡塑有限公司 | 轮休 | 7.84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0073297547 | 烟台萌宇金属材料有限公司 | 轮休 | 7.79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0071589800 | 烟台绿食农林科技开发有限公司 | 轮休 | 7.67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0701986463 | 烟台新潮海兴置业有限公司 | 轮休 | 6.72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 0071589741 | 烟台市渤海压花模具有限公司 | 轮休 | 6.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 0072760358 | 星普工业(山东)有限公司 | 轮休 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 0073039509 | 烟台山机设备有限公司 | 轮休 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0465185683 | 烟台中联游乐服务有限公司 | 轮休 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 0705648154 | 烟台福润电子有限公司 | 轮休 | 5.45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0071597515 | 烟台市城市排水管理处排水工程公司 | 轮休 | 5.44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0696290453 | 烟台隆益投资有限公司 | 轮休 | 3.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0073076562 | 烟台中宠食品股份有限公司 | 轮休 | 3.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0072747881 | 烟台市莱山区莱山农村信用合作社 | 轮休 | 2.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0073556086 | 烟台卓远碳纤维复合材料有限公司 | 轮休 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0066821410 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 轮休 | 9240 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 0745897675 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 轮休 | 6080 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 0745903475 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 轮休 | 6039 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 0664176628 | 烟台东方不锈钢工业有限公司 | 轮休 | 1961 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 0067227903 | 烟台鸿安实业有限公司 | 轮休 | 1942 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 0065836314 | 烟台科泰克机械有限公司 | 轮休 | 1632 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 0070298680 | 烟台东方不锈钢工业有限公司 | 轮休 | 1564 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |

附件四：                                   烟台市2015年用户有序用电错峰检修方案

| 用户编号 | 用户名称 | 参与方式 | 用户峰期正常负荷(kW) | 六级用户峰期可用负荷1(kW) | 五级用户峰期可用负荷1(kW) | 四级用户峰期可用负荷1(kW) | 三级用户峰期可用负荷1(kW) | 二级用户峰期可用负荷1(kW) | 一级用户峰期可用负荷1(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0065091799 | 烟台华新不锈钢有限公司 | 用电高峰检修 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 0066715450 | 烟台华达钢铁有限公司 | 用电高峰检修 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 0067807534 | 烟台铁姆肯有限公司 | 用电高峰检修 | 4815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
| 0070336740 | 青岛永旺东泰商业有限公司烟台购物中心 | 用电高峰检修 | 6000 |  |  |  | 5000 | 4800 | 3500 |
| 0655768124 | 烟台星普工业有限公司 | 用电高峰检修 | 3620 |  | 3000 | 3300 | 3000 | 2800 | 1300 |
| 0071268314 | 烟台博源科技材料股份有限公司 | 用电高峰检修 | 2900 | 2300 | 2100 | 2300 | 2100 | 1900 | 500 |
| 0668475820 | 烟台新世界百货有限公司 | 用电高峰检修 | 2530 |  |  | 2200 | 2000 | 1800 | 1500 |
| 0073051060 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | 用电高峰检修 | 2360 | 2000 | 1700 | 1800 | 1700 | 1400 | 400 |
| 0348811388 | 山东绿叶制药有限公司 | 用电高峰检修 | 2250 |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 400 |
| 0659623399 | 烟台莱山区振华商厦有限公司 | 用电高峰检修 | 2100 |  |  | 1800 | 1700 | 1600 | 1400 |
| 0724500783 | 烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司 | 用电高峰检修 | 2000 | 900 | 800 | 800 | 800 | 600 | 300 |
| 0073477701 | 烟台银座商城有限公司 | 用电高峰检修 | 1950 |  |  |  | 1500 | 1400 | 800 |
| 0072738102 | 烟台安国特紧固件有限公司 | 用电高峰检修 | 1820 | 1500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 | 400 |
| 0668458045 | 山东华都置业有限公司 | 用电高峰检修 | 1600 | 900 | 800 | 850 | 800 | 600 | 300 |
| 0071268574 | 烟台氿星食品有限公司 | 用电高峰检修 | 1542 | 1200 | 800 | 900 | 800 | 600 | 200 |
| 0356959625 | 烟台海昌物业管理有限公司 | 用电高峰检修 | 1510 |  |  |  | 1200 | 1000 | 300 |
| 0073297404 | 烟台昊源机械铸造有限公司 | 用电高峰检修 | 1500 | 1200 | 800 | 900 | 800 | 600 | 200 |
| 0065067765 | 烟台海普制盖有限公司 | 用电高峰检修 | 1386 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 550 | 200 |
| 0576304566 | 烟台雨鑫机械设备有限公司 | 用电高峰检修 | 1300 |  |  | 800 | 700 | 550 | 200 |
| 0071268297 | 烟台富润斯凯特钢绞线有限公司 | 用电高峰检修 | 1266 | 900 | 700 | 700 | 700 | 600 | 300 |
| 0443844504 | 烟台东方海洋物业管理有限公司 | 用电高峰检修 | 1260 |  |  |  | 900 | 800 | 400 |
| 0070998942 | 烟台同德食品有限公司 | 用电高峰检修 | 1121 | 900 | 500 | 500 | 500 | 400 | 300 |
| 0071006664 | 烟台宏兴机械有限公司 | 用电高峰检修 | 1120 | 800 | 500 | 600 | 500 | 500 | 300 |
| 0071515696 | 烟台恒源包装有限公司 | 用电高峰检修 | 1041 | 800 | 600 | 600 | 600 | 450 | 300 |
| 0072897704 | 烟台汉和食品有限公司 | 用电高峰检修 | 1015 |  |  | 450 | 800 | 450 | 200 |
| 0073125206 | 烟台大力神金属构件有限公司 | 用电高峰检修 | 977 |  |  | 600 | 600 | 450 | 200 |
| 0635706663 | 烟台四方特种铸造有限公司 | 用电高峰检修 | 960 |  |  | 600 | 600 | 350 | 200 |
| 0073142241 | 烟台三江水产有限公司 | 用电高峰检修 | 926 |  |  |  | 600 | 400 | 200 |
| 0071588357 | 东渡电子(烟台)有限公司 | 用电高峰检修 | 924 |  |  | 600 | 600 | 400 | 300 |
| 0064633246 | 山东绿叶制药有限公司 | 用电高峰检修 | 890 |  |  | 550 | 550 | 400 | 300 |
| 0071322360 | 烟台泰鸿橡胶有限公司 | 用电高峰检修 | 800 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 0073503750 | 山东婴儿乐股份有限公司 | 用电高峰检修 | 764 |  |  |  | 400 | 300 | 200 |
| 0073471716 | 威巴克(烟台)汽车零部件有限公司 | 用电高峰检修 | 756 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 250 |
| 0073186768 | 烟台隆运食品有限公司 | 用电高峰检修 | 744 |  |  |  | 400 | 400 | 200 |
| 0071322328 | 烟台东海工贸公司 | 用电高峰检修 | 704 |  |  |  | 400 | 350 | 200 |
| 0564283651 | 烟台恒辉重工有限公司 | 用电高峰检修 | 700 |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0073274067 | 烟台黄海家具有限公司 | 用电高峰检修 | 700 |  |  |  | 250 | 250 | 120 |
| 0071268330 | 烟台博源科技材料股份有限公司 | 用电高峰检修 | 687 |  |  | 350 | 350 | 300 | 200 |
| 0072812873 | 烟台山海食品有限公司 | 用电高峰检修 | 650 |  |  |  | 400 | 300 | 200 |
| 0692861907 | 烟台银通商贸有限公司 | 用电高峰检修 | 650 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 0073034764 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 用电高峰检修 | 636 |  |  |  | 300 | 300 | 200 |
| 0073304236 | 烟台水务清泉有限公司 | 用电高峰检修 | 632 |  |  |  | 300 | 300 | 300 |
| 0622480495 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 用电高峰检修 | 630 |  |  |  | 300 | 300 | 200 |
| 0071268457 | 烟台宇阳服装有限公司 | 用电高峰检修 | 626 |  |  |  | 300 | 300 | 200 |
| 0351049808 | 烟台金晖铜业有限公司 | 用电高峰检修 | 624 |  |  | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 0663539275 | 烟台金马矿业集团有限公司 | 用电高峰检修 | 612 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0071006127 | 烟台隆泰塑料包装有限公司 | 用电高峰检修 | 600 |  |  | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 0071269072 | 烟台龙港耐腐蚀泵有限公司 | 用电高峰检修 | 600 |  |  | 400 | 400 | 300 | 200 |
| 0084350725 | 烟台泰利汽车模具股份有限公司 | 用电高峰检修 | 600 |  |  |  | 250 | 200 | 200 |
| 0071588373 | 三尼电子(烟台)有限公司 | 用电高峰检修 | 600 |  |  | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 0073235460 | 烟台蓝德空调工业有限责任公司 | 用电高峰检修 | 600 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0071588517 | 烟台艾格瑞精密机械有限公司 | 用电高峰检修 | 600 |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0072753503 | 烟台市飞龙钢结构工程有限公司 | 用电高峰检修 | 600 |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0704740035 | 烟台裕兴包装有限公司 | 用电高峰检修 | 600 |  |  |  | 250 | 250 | 120 |
| 0071581255 | 烟台福祖畜牧养殖有限公司 | 用电高峰检修 | 573 |  |  |  | 300 | 200 | 100 |
| 0072728550 | 烟台金马矿业集团有限公司 | 用电高峰检修 | 556 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 0069913118 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 用电高峰检修 | 9419 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 0698187508 | 赛科利(烟台)汽车模具技术应用有限公司 | 用电高峰检修 | 2159 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |

附件五：                      烟台市2015年用户有序用电错时生产方案

| 用户编号 | 用户名称 | 参与方式 | 用户峰期正常负荷(kW) | 四级用户峰期可用负荷1(kW) | 三级用户峰期可用负荷1(kW) | 二级用户峰期可用负荷1(kW) | 一级用户峰期可用负荷1(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0700688212 | 万华化学集团股份有限公司 | 错时生产 | 98000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 |
| 0071744849 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 错时生产 | 48000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 |
| 0066835152 | 烟台万华氯碱有限责任公司 | 错时生产 | 48000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |
| 0065091799 | 烟台华新不锈钢有限公司 | 错时生产 | 31000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
| 0066715450 | 烟台华达钢铁有限公司 | 错时生产 | 30000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 0073580557 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 错时生产 | 27000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 0627120815 | 上海通用东岳汽车有限公司 | 错时生产 | 25000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
| 0701465926 | 烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司 | 错时生产 | 25000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
| 0064205986 | 烟台只楚药业有限公司 | 错时生产 | 18000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 0065113051 | 上海通用东岳动力总成有限公司 | 错时生产 | 18000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 0627185786 | 上海通用东岳动力总成有限公司 | 错时生产 | 16000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 0627189124 | 上海通用东岳汽车有限公司 | 错时生产 | 15000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 0067697289 | 烟台三菱水泥有限公司 | 错时生产 | 13000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 0066874254 | 烟台华力热电供应有限公司 | 错时生产 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 0069540107 | 烟台东海薄板有限公司 | 错时生产 | 12000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 0064199232 | 烟台鲁宝钢管有限责任公司 | 错时生产 | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 0067497993 | 龙口华东气体有限公司 | 错时生产 | 9800 |  | 800 | 800 | 800 |
| 0070140284 | 烟台华润锦纶有限公司 | 错时生产 | 9000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 0065104008 | 烟台华润锦纶有限公司 | 错时生产 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 0064359292 | 莱钢集团烟台钢管有限公司 | 错时生产 | 8000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 0071322748 | 烟台开发区华达钢铁有限公司 | 错时生产 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 0065106251 | 烟台首钢东星集团有限公司 | 错时生产 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 0065123094 | 烟台首钢电装有限公司 | 错时生产 | 3100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 0073363008 | 烟台祥山矿业有限公司 | 错时生产 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 0064427528 | 烟台长裕玻璃有限公司 | 错时生产 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 0073366573 | 烟台市广兴履带厂 | 错时生产 | 1300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0064199287 | 烟台啤酒青岛朝日有限公司 | 错时生产 | 1250 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 0064180667 | 烟台祥隆矿业有限公司 | 错时生产 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0064414368 | 烟台万合铜业有限公司 | 错时生产 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0067807459 | 烟台益丰灯芯绒有限公司 | 错时生产 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0070336740 | 青岛永旺东泰商业有限公司烟台购物中心 | 错时生产 | 6000 |  | 5000 | 5000 | 3500 |
| 0655768124 | 烟台星普工业有限公司 | 错时生产 | 3620 | 2300 | 1500 | 2700 | 1300 |
| 0071268314 | 烟台博源科技材料股份有限公司 | 错时生产 | 2900 | 1920 | 1300 | 2300 | 500 |
| 0668475820 | 烟台新世界百货有限公司 | 错时生产 | 2530 |  | 2100 | 2000 | 1500 |
| 0073051060 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | 错时生产 | 2360 | 1820 | 1000 | 1600 | 400 |
| 0348811388 | 山东绿叶制药有限公司 | 错时生产 | 2250 | 1602 | 1100 | 1600 | 400 |
| 0659623399 | 烟台莱山区振华商厦有限公司 | 错时生产 | 2100 |  | 1700 | 1600 | 1400 |
| 0724500783 | 烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司 | 错时生产 | 2000 | 800 | 800 | 600 | 300 |
| 0073477701 | 烟台银座商城有限公司 | 错时生产 | 1950 |  | 1000 | 1200 | 800 |
| 0072738102 | 烟台安国特紧固件有限公司 | 错时生产 | 1820 | 1600 | 1600 | 1400 | 400 |
| 0070441332 | 烟台南山酒店管理有限公司皇冠假日酒店 | 错时生产 | 1800 |  | 1300 | 1300 | 1200 |
| 0668458045 | 山东华都置业有限公司 | 错时生产 | 1600 | 800 | 800 | 600 | 300 |
| 0071268574 | 烟台氿星食品有限公司 | 错时生产 | 1542 | 600 | 550 | 800 | 200 |
| 0356959625 | 烟台海昌物业管理有限公司 | 错时生产 | 1510 |  |  | 600 | 300 |
| 0073297404 | 烟台昊源机械铸造有限公司 | 错时生产 | 1500 | 1400 | 500 | 800 | 200 |
| 0065067765 | 烟台海普制盖有限公司 | 错时生产 | 1386 | 725 | 300 | 800 | 200 |
| 0576304566 | 烟台雨鑫机械设备有限公司 | 错时生产 | 1300 | 1000 | 300 | 700 | 200 |
| 0071268297 | 烟台富润斯凯特钢绞线有限公司 | 错时生产 | 1266 | 1100 | 1000 | 800 | 300 |
| 0073031244 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 错时生产 | 1239 | 1100 | 800 | 800 | 800 |
| 0070998942 | 烟台同德食品有限公司 | 错时生产 | 1121 | 800 | 600 | 600 | 300 |
| 0071006664 | 烟台宏兴机械有限公司 | 错时生产 | 1120 | 800 | 700 | 700 | 300 |
| 0071515696 | 烟台恒源包装有限公司 | 错时生产 | 1041 | 800 | 600 | 600 | 300 |
| 0072897704 | 烟台汉和食品有限公司 | 错时生产 | 1015 | 800 | 200 | 550 | 200 |
| 0073125206 | 烟台大力神金属构件有限公司 | 错时生产 | 977 | 600 | 200 | 200 | 200 |
| 0635706663 | 烟台四方特种铸造有限公司 | 错时生产 | 960 | 550 | 400 | 400 | 200 |
| 0073142241 | 烟台三江水产有限公司 | 错时生产 | 926 | 750 | 600 | 600 | 200 |
| 0071588357 | 东渡电子(烟台)有限公司 | 错时生产 | 924 | 650 | 450 | 450 | 300 |
| 0064633246 | 山东绿叶制药有限公司 | 错时生产 | 890 | 600 | 500 | 500 | 300 |
| 0071322360 | 烟台泰鸿橡胶有限公司 | 错时生产 | 800 | 550 | 500 | 500 | 100 |
| 0073503750 | 山东婴儿乐股份有限公司 | 错时生产 | 764 | 500 | 300 | 300 | 200 |
| 0073471716 | 威巴克(烟台)汽车零部件有限公司 | 错时生产 | 756 | 500 | 400 | 300 | 250 |
| 0073186768 | 烟台隆运食品有限公司 | 错时生产 | 744 | 550 | 200 | 200 | 200 |
| 0071322328 | 烟台东海工贸公司 | 错时生产 | 704 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| 0073274067 | 烟台黄海家具有限公司 | 错时生产 | 700 | 350 | 300 | 300 | 120 |
| 0564283651 | 烟台恒辉重工有限公司 | 错时生产 | 700 | 450 | 350 | 350 | 200 |
| 0071006127 | 烟台隆泰塑料包装有限公司 | 错时生产 | 700 | 350 | 200 | 350 | 100 |
| 0071268330 | 烟台博源科技材料股份有限公司 | 错时生产 | 687 | 450 | 300 | 300 | 200 |
| 0692861907 | 烟台银通商贸有限公司 | 错时生产 | 650 | 450 | 400 | 400 | 100 |
| 0072812873 | 烟台山海食品有限公司 | 错时生产 | 650 | 350 | 200 | 200 | 200 |
| 0073034764 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 错时生产 | 636 |  |  | 300 | 200 |
| 0073304236 | 烟台水务清泉有限公司 | 错时生产 | 632 | 450 | 400 | 400 | 300 |
| 0622480495 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 错时生产 | 630 | 450 | 300 | 300 | 200 |
| 0071268457 | 烟台宇阳服装有限公司 | 错时生产 | 626 | 500 | 300 | 300 | 200 |
| 0351049808 | 烟台金晖铜业有限公司 | 错时生产 | 624 | 450 | 100 | 100 | 100 |
| 0663539275 | 烟台金马矿业集团有限公司 | 错时生产 | 612 | 350 | 300 | 300 | 200 |
| 0072753503 | 烟台市飞龙钢结构工程有限公司 | 错时生产 | 600 | 450 | 250 | 250 | 200 |
| 0071588517 | 烟台艾格瑞精密机械有限公司 | 错时生产 | 600 | 450 | 300 | 300 | 200 |
| 0071588373 | 三尼电子(烟台)有限公司 | 错时生产 | 600 | 350 | 200 | 350 | 100 |
| 0071269072 | 烟台龙港耐腐蚀泵有限公司 | 错时生产 | 600 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 0704740035 | 烟台裕兴包装有限公司 | 错时生产 | 600 | 350 | 200 | 300 | 120 |
| 0084350725 | 烟台泰利汽车模具股份有限公司 | 错时生产 | 600 | 400 | 400 | 300 | 200 |
| 0073235460 | 烟台蓝德空调工业有限责任公司 | 错时生产 | 600 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 0071581255 | 烟台福祖畜牧养殖有限公司 | 错时生产 | 573 | 350 | 200 | 200 | 100 |
| 0072728550 | 烟台金马矿业集团有限公司 | 错时生产 | 556 | 300 | 300 | 300 | 150 |
| 0656924721 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 错时生产 | 550 | 300 | 300 | 200 | 350 |
| 0072659843 | 金奎盛 | 错时生产 | 500 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| 0664990525 | 烟台飞龙集团有限公司 | 错时生产 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 0065141595 | 烟台和兴产业有限公司 | 错时生产 | 459 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0065141494 | 烟台蓝天玻璃有限公司 | 错时生产 | 448 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| 0073029641 | 杰瑞天然气工程有限公司 | 错时生产 | 442 |  |  | 200 | 200 |
| 0073303174 | 烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司 | 错时生产 | 435 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| 0071268431 | 烟台瑞华食品有限公司 | 错时生产 | 411 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| 0065155341 | 中国石化集团胜利石油管理局烟台疗养院 | 错时生产 | 388 |  |  | 200 | 200 |
| 0073477642 | 山东康诺盛世医药有限公司 | 错时生产 | 282 | 180 | 150 | 150 | 150 |
| 0071322344 | 烟台万科食品有限公司 | 错时生产 | 210 | 150 | 100 | 100 | 100 |
| 0073174703 | 烟台市永德安全玻璃有限公司 | 错时生产 | 145 |  |  | 60 | 60 |
| 0638500398 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 错时生产 | 7411 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 0069898352 | 大宇造船海洋(山东)有限公司 | 错时生产 | 3736 | 191 | 191 | 191 | 191 |

附件六：                  烟台市2015年用户有序用电停产限电方案

| 用户编号 | 用户名称 | 参与方式 | 用户峰期正常负荷(kW) | 三级用户峰期可用负荷1(kW) | 二级用户峰期可用负荷1(kW) | 一级用户峰期可用负荷1(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0700688212 | 万华化学集团股份有限公司 | 停产限电 | 98000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 0071744849 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 停产限电 | 48000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 0066835152 | 烟台万华氯碱有限责任公司 | 停产限电 | 48000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 0065091799 | 烟台华新不锈钢有限公司 | 停产限电 | 31000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 0066715450 | 烟台华达钢铁有限公司 | 停产限电 | 30000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 0073580557 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 停产限电 | 27000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 0627120815 | 上海通用东岳汽车有限公司 | 停产限电 | 25000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 0701465926 | 烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司 | 停产限电 | 25000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 0064205986 | 烟台只楚药业有限公司 | 停产限电 | 18000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 0065113051 | 上海通用东岳动力总成有限公司 | 停产限电 | 18000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 0627185786 | 上海通用东岳动力总成有限公司 | 停产限电 | 16000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 0627189124 | 上海通用东岳汽车有限公司 | 停产限电 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 0067697289 | 烟台三菱水泥有限公司 | 停产限电 | 13000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 0066874254 | 烟台华力热电供应有限公司 | 停产限电 | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 0069540107 | 烟台东海薄板有限公司 | 停产限电 | 12000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 0064199232 | 烟台鲁宝钢管有限责任公司 | 停产限电 | 10000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 0067497993 | 龙口华东气体有限公司 | 停产限电 | 9800 | 800 | 800 | 800 |
| 0070140284 | 烟台华润锦纶有限公司 | 停产限电 | 9000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 0065104008 | 烟台华润锦纶有限公司 | 停产限电 | 8000 | 400 | 400 | 400 |
| 0064359292 | 莱钢集团烟台钢管有限公司 | 停产限电 | 8000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 0071322748 | 烟台开发区华达钢铁有限公司 | 停产限电 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 0065106251 | 烟台首钢东星集团有限公司 | 停产限电 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 0065123094 | 烟台首钢电装有限公司 | 停产限电 | 3100 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 0073363008 | 烟台祥山矿业有限公司 | 停产限电 | 2000 | 500 | 500 | 500 |
| 0064427528 | 烟台长裕玻璃有限公司 | 停产限电 | 2000 | 500 | 500 | 500 |
| 0073366573 | 烟台市广兴履带厂 | 停产限电 | 1300 | 500 | 500 | 500 |
| 0064199287 | 烟台啤酒青岛朝日有限公司 | 停产限电 | 1250 | 500 | 500 | 500 |
| 0064180667 | 烟台祥隆矿业有限公司 | 停产限电 | 1000 | 500 | 500 | 500 |
| 0064414368 | 烟台万合铜业有限公司 | 停产限电 | 600 | 200 | 200 | 200 |
| 0067807459 | 烟台益丰灯芯绒有限公司 | 停产限电 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| 0070273029 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 停产限电 | 3500 | 501 | 501 | 501 |

附件七：                               烟台市2015年用户有序用电紧急错避峰方案

| 用户编号 | 用户名称 | 参与方式 | 用户峰期正常负荷(kW) | 六级用户峰期可用负荷1(kW) | 五级用户峰期可用负荷1(kW) | 四级用户峰期可用负荷1(kW) | 三级用户峰期可用负荷1(kW) | 二级用户峰期可用负荷1(kW) | 一级用户峰期可用负荷1(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0065091799 | 烟台华新不锈钢有限公司 | 紧急错避峰 | 31000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
| 0073580557 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 紧急错避峰 | 27000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| 0067697289 | 烟台三菱水泥有限公司 | 紧急错避峰 | 13000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 0066715450 | 烟台华达钢铁有限公司 | 紧急错避峰 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 0070336740 | 青岛永旺东泰商业有限公司烟台购物中心 | 紧急错避峰 | 6000 | 5100 | 5100 | 5100 | 5000 | 4800 | 3500 |
| 0655768124 | 烟台星普工业有限公司 | 紧急错避峰 | 3620 | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 2800 | 1300 |
| 0071268314 | 烟台博源科技材料股份有限公司 | 紧急错避峰 | 2900 | 2300 | 2300 | 2300 | 1900 | 1900 | 500 |
| 0668475820 | 烟台新世界百货有限公司 | 紧急错避峰 | 2530 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 1800 | 1500 |
| 0073051060 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | 紧急错避峰 | 2360 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 400 |
| 0348811388 | 山东绿叶制药有限公司 | 紧急错避峰 | 2250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 400 |
| 0659623399 | 烟台莱山区振华商厦有限公司 | 紧急错避峰 | 2100 | 1800 | 1800 | 1800 | 1700 | 1600 | 1400 |
| 0724500783 | 烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司 | 紧急错避峰 | 2000 | 720 | 720 | 720 | 800 | 600 | 300 |
| 0073477701 | 烟台银座商城有限公司 | 紧急错避峰 | 1950 |  |  |  | 1500 | 1400 | 800 |
| 0072738102 | 烟台安国特紧固件有限公司 | 紧急错避峰 | 1820 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 400 |
| 0668458045 | 山东华都置业有限公司 | 紧急错避峰 | 1600 | 745 | 745 | 745 | 800 | 600 | 300 |
| 0071268574 | 烟台氿星食品有限公司 | 紧急错避峰 | 1542 | 685 | 685 | 685 | 700 | 600 | 200 |
| 0356959625 | 烟台海昌物业管理有限公司 | 紧急错避峰 | 1510 |  |  |  | 1200 | 1000 | 300 |
| 0073297404 | 烟台昊源机械铸造有限公司 | 紧急错避峰 | 1500 | 900 | 900 | 900 | 700 | 600 | 200 |
| 0065067765 | 烟台海普制盖有限公司 | 紧急错避峰 | 1386 | 601 | 601 | 601 | 700 | 550 | 200 |
| 0576304566 | 烟台雨鑫机械设备有限公司 | 紧急错避峰 | 1300 | 675 | 675 | 675 | 700 | 550 | 200 |
| 0071268297 | 烟台富润斯凯特钢绞线有限公司 | 紧急错避峰 | 1266 | 700 | 700 | 700 | 400 | 600 | 300 |
| 0443844504 | 烟台东方海洋物业管理有限公司 | 紧急错避峰 | 1260 |  |  |  | 900 | 800 | 400 |
| 0070998942 | 烟台同德食品有限公司 | 紧急错避峰 | 1121 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 300 |
| 0071006664 | 烟台宏兴机械有限公司 | 紧急错避峰 | 1120 | 600 | 600 | 600 | 400 | 500 | 300 |
| 0071515696 | 烟台恒源包装有限公司 | 紧急错避峰 | 1041 | 600 | 600 | 600 | 600 | 450 | 300 |
| 0072897704 | 烟台汉和食品有限公司 | 紧急错避峰 | 1015 | 450 | 450 | 450 | 800 | 450 | 200 |
| 0073125206 | 烟台大力神金属构件有限公司 | 紧急错避峰 | 977 | 503 | 503 | 503 | 413 | 450 | 200 |
| 0635706663 | 烟台四方特种铸造有限公司 | 紧急错避峰 | 960 | 520 | 520 | 520 | 600 | 350 | 200 |
| 0073142241 | 烟台三江水产有限公司 | 紧急错避峰 | 926 |  |  |  | 452 | 400 | 200 |
| 0071588357 | 东渡电子(烟台)有限公司 | 紧急错避峰 | 924 | 503 | 503 | 503 | 600 | 400 | 300 |
| 0064633246 | 山东绿叶制药有限公司 | 紧急错避峰 | 890 | 550 | 550 | 550 | 550 | 400 | 300 |
| 0071322360 | 烟台泰鸿橡胶有限公司 | 紧急错避峰 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 0073503750 | 山东婴儿乐股份有限公司 | 紧急错避峰 | 764 |  |  |  | 400 | 300 | 200 |
| 0073471716 | 威巴克(烟台)汽车零部件有限公司 | 紧急错避峰 | 756 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 250 |
| 0073186768 | 烟台隆运食品有限公司 | 紧急错避峰 | 744 |  |  |  | 400 | 400 | 200 |
| 0071322328 | 烟台东海工贸公司 | 紧急错避峰 | 704 |  |  |  | 400 | 350 | 200 |
| 0564283651 | 烟台恒辉重工有限公司 | 紧急错避峰 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0071268330 | 烟台博源科技材料股份有限公司 | 紧急错避峰 | 687 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 200 |
| 0073034764 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 紧急错避峰 | 636 |  |  |  | 300 | 300 | 200 |
| 0622480495 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 紧急错避峰 | 630 |  |  |  | 300 | 300 | 200 |
| 0071268457 | 烟台宇阳服装有限公司 | 紧急错避峰 | 626 |  |  |  | 300 | 300 | 200 |
| 0351049808 | 烟台金晖铜业有限公司 | 紧急错避峰 | 624 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 0071269072 | 烟台龙港耐腐蚀泵有限公司 | 紧急错避峰 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 200 |
| 0071588373 | 三尼电子(烟台)有限公司 | 紧急错避峰 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 0084350725 | 烟台泰利汽车模具股份有限公司 | 紧急错避峰 | 600 |  |  |  | 250 | 200 | 200 |
| 0072753503 | 烟台市飞龙钢结构工程有限公司 | 紧急错避峰 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0071006127 | 烟台隆泰塑料包装有限公司 | 紧急错避峰 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 0073235460 | 烟台蓝德空调工业有限责任公司 | 紧急错避峰 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0071581255 | 烟台福祖畜牧养殖有限公司 | 紧急错避峰 | 573 |  |  |  | 300 | 200 | 100 |
| 0069898352 | 大宇造船海洋(山东)有限公司 | 紧急错避峰 | 13092 | 10475 | 9820 | 9165 | 8511 | 7856 | 7856 |
| 0069913118 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 紧急错避峰 | 9419 | 7535 | 7064 | 6593 | 6122 | 5651 | 5651 |
| 0066821410 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 紧急错避峰 | 9240 | 7392 | 6930 | 6468 | 6006 | 5544 | 5544 |
| 0688620574 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 紧急错避峰 | 7687 | 6149 | 5765 | 5381 | 4996 | 4612 | 4612 |
| 0638500398 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 紧急错避峰 | 7411 | 5929 | 5559 | 5188 | 4818 | 4447 | 4447 |
| 0356515337 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 紧急错避峰 | 7337 | 5870 | 5503 | 5136 | 4769 | 4402 | 4402 |
| 0745897675 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 紧急错避峰 | 6080 | 4864 | 4560 | 4256 | 3952 | 3648 | 3648 |
| 0745903475 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 紧急错避峰 | 6039 | 4831 | 4529 | 4227 | 3925 | 3624 | 3624 |
| 0668847737 | 烟台元铧钢管有限公司 | 紧急错避峰 | 4283 | 3427 | 3212 | 2998 | 2784 | 2570 | 2570 |
| 0636624351 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 紧急错避峰 | 3530 | 2824 | 2648 | 2471 | 2295 | 2118 | 2118 |
| 0347919632 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 紧急错避峰 | 2421 | 1937 | 1816 | 1695 | 1574 | 1453 | 1453 |
| 0698187508 | 赛科利(烟台)汽车模具技术应用有限公司 | 紧急错避峰 | 2159 | 1727 | 1619 | 1511 | 1403 | 1295 | 1295 |
| 0070298680 | 烟台东方不锈钢工业有限公司 | 紧急错避峰 | 1978 | 1582 | 1483 | 1384 | 1286 | 1187 | 1187 |

# Text boxes

文件