北京互联网法院开办费/餐厨设备采购变更公告

项目名称：北京互联网法院开办费/餐厨设备采购

项目编号：XHTC-HW-2019-0212

一、项目联系方式：

项目联系人：张昭、李红

项目联系电话：010-63905945/5925

二、原公告名称及地址时间等：

首次公告日期：2019年4月4日

本次变更日期：2019年4月17日

原公告项目名称：北京互联网法院开办费/餐厨设备采购招标公告

原公告地址：http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/sjzfcggg/t20190404_1098814.html

三、更正事项、内容：

变更内容：

1、原招标文件投标邀请中：

9.投标截止时间：2019年4月28日09:30

10.开标时间：2019年4月28日09:30

现变更为：

9.投标截止时间：2019年5月5日09:30

10.开标时间：2019年5月5日09:30

2、原招标文件第五章采购需求中：

厨房设备类

| 编号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单位 | 电压功率 | 备注 | 产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厨房自动灭火装置 | 单泵 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 油网烟罩 | 1400*1200*500 | 1.7 | ㎡ |  |  |  |
| I热厨 |  |  |  |  |  |  |
|  | 厨房自动灭火装置 | 双泵 | 1 | 套 |  |  |  |

厨杂类：

| 编号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厅用品 |
| （三） | 自助餐厅餐具 |  |  |  |  |
| 24 | 餐炉内心 |  | 80 | 个 |  |
| 44 | 自助餐木质装饰层架 |  | 3 | 个 |  |
| （四） | 自助餐台 |  |  |  |  |
| 1 | 蒸笼自助餐台 |  | 4 | 台 |  |
| 2 | 热菜自助餐台 |  | 8 | 台 |  |
| 3 | 电扒炉自助餐台 |  | 4 | 台 |  |
| （七） | 餐厅准备间设备 |  |  |  |  |
| 4 | 小冰箱 |  | 6 | 个 |  |
| 5 | 热水器 |  | 3 | 个 |  |

现变更为：

厨房设备类

| 编号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单位 | 电压功率 | 备注 | 产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厨房自动灭火装置 | 单泵 | 1 | 套 | 220V,1000W | 1、钢质无缝容器的材料符合GB5099 第5 章的规定，钢质焊接容器的材料符合GB5100的规定。 2、容器阀、水流阀、减压阀、喷嘴全部采用不锈钢、铜合金制造，燃气阀采用铜合金、铝合金制造。 3、药剂管路启动管路、管件均采用不锈钢材料制造4.进行食用油火灭火试验，装置喷射3----8秒火焰完全扑灭， 20 min 内不出现复燃现象。 |  |
|  | 油网烟罩 | 1400*1200*500 | 1.7 | ㎡ | 220V,200W | 304不锈钢制作，板1.2mm，防爆进口烟罩灯，配不锈钢隔油网，底部接油槽。 |  |
| I热厨 |  |  |  |  |  |  |
|  | 厨房自动灭火装置 | 双泵 | 1 | 套 | 220V,1000W | 1、钢质无缝容器的材料符合GB5099 第5 章的规定，钢质焊接容器的材料符合GB5100的规定。 2、容器阀、水流阀、减压阀、喷嘴全部采用不锈钢、铜合金制造，燃气阀采用铜合金、铝合金制造。 3、药剂管路启动管路、管件均采用不锈钢材料制造4.进行食用油火灭火试验，装置喷射3----8秒火焰完全扑灭， 20 min 内不出现复燃现象。 |  |

厨杂类：

| 编号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厅用品 |
| （三） | 自助餐厅餐具 |  |  |  |  |
| 24 | 餐炉内心 | 53cm*32cm*6.5cm | 80 | 个 | 不锈钢 |
| 44 | 自助餐木质装饰层架 | 800mm*600mm*400mm | 3 | 个 | 木制品 |
| （四） | 自助餐台 |  |  |  |  |
| 1 | 蒸笼自助餐台 | 1200mm*800mm*800mm | 4 | 台 | 304,1.2不锈钢，电加热 |
| 2 | 热菜自助餐台 | 1500mm*800mm*800mm | 8 | 台 | 304,1.2不锈钢，电加热 |
| 3 | 电扒炉自助餐台 | 1200mm*800mm*800mm | 4 | 台 | 不锈钢定制，电加热 |
| （七） | 餐厅准备间设备 |  |  |  |  |
| 4 | 小冰箱 | 150升 | 6 | 个 |  |
| 5 | 热水器 | 80升 | 3 | 个 |  |

相关修改按此执行，其余不变，特此公告。

四、其它补充事宜：

发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、北京政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn）。

招标人及招标代理机构联系人、联系方式：

采购单位：北京互联网法院

地址：北京市丰台区汽车博物馆东路2号3号楼

联系方式：李牛  010-86433636

代理机构：新华招标有限公司

代理机构联系人：张昭  010-63905999

代理机构地址： 北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦8层810