电子台秤有哪些台面尺寸？？？
300×400mm；400×500mm；450×600mm；500×600mm；600×800mm；800×1000mm；（特殊规格可来电定做）
电子台秤有哪些种类？？？
可以根据客户使用要求选购计数电子台秤、计重电子台秤、防水电子台秤、防爆电子台秤、机改电电子台秤、报警电子台秤……等等
计数电子台秤一般可用于螺丝厂、印刷厂等……需要按数量包装产品的工厂、公司，以螺丝厂为例：使用时先随便放几个螺丝在上面，在秤体的仪表处输入个数、称出一个螺丝的重量也叫取样，取样成功后就可以批量称量螺丝的重量、并计算好数量，可以为您的生产节省更多的财力、物力、人力及精力。
计重电子台秤一般就是用来称量物体重量的，客户选购时如果没什么特殊要求的话，购买计重电子台秤是个不错的选择。
防水电子台秤

虽然电子台秤都有一年的免费保修，终生维修，但是为了不耽误您的生产使用，还是要注意一下以下几点咯。
电子台秤使用注意事项：
◢ 请将电子台秤置于稳固平坦之桌面或地面使用，勿置于震动不稳的桌面或台架上
≡ 避免置放于温度变化过大或空气流动剧烈之场所，如日光直射或冷气出风口处
≡ 使用独立电源插座以免其它电器干扰
≡ 调整电子台秤的调整脚，使秤平稳且水平仪内气泡居圆圈中央
≡ 当电源开启时，请勿将物品置放在秤盘上，使用前先热机15分钟以上(高精度秤必须更长时间)
≡ 严禁雨淋或用水冲洗，若不慎沾水则用干布擦拭干净，当机器功能不正常时要尽速送修
≡ 严禁敲打撞击及重压
≡ 勿置放在高温及潮湿环境场所(专用防水防腐秤除外)
≡ 勿让蟑螂或小生物侵入机内，以免造成损坏
电子台秤若长期不用时须将机器擦拭干净，放入干燥剂用塑料袋包好，有使用干电池应取出，使用充电蓄电池时，应每隔三个月充电一次，以确保使用寿命

相关产品：计数电子台称，计重电子台秤，带打印电子台秤，全不锈钢304电子台秤