US（2L）-40蒸气电磁阀

- 价　　格：220.00元

- 物流运费：

江西南昌|快递:30.00元 EMS:40.00元 平邮:20.00元

- 品牌: 拓友达科技

- 型号: US-40

- 颜色分类: 黄色

拓友达科技有限公司欢迎您

| 拓友达科技有限公司US-15类型(通道位置)： | 二通式 | 连接形式： | 螺纹 | 公称通径： | 40（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用介质： | 蒸汽 | 流动方向： | 单向 | 零部件及配件： | 蒸汽阀 |
| 用途： | 排气 | 形态： | 顶尖式 | 压力环境： | 高压 |
| 工作温度： | 高温 | 标准： | 国标 | 规格： | US-10、US-15、US-20、US-25、US-35、US-40、US-50 |

| 材质 | 黄铜 | 类型(通道位置) | 二通式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接形式 | 内螺纹 | 公称通径 | 40（mm） |
| 适用介质 | 蒸汽 | 流动方向 | 单向 |
| 零部件及配件 | 配件 | 用途 | 排气 |
| 形态 | 顶尖式 | 压力环境 | 高压 |
| 工作温度 | 常温 | 标准 | 国标 |

二位二通蒸汽电磁阀US(2L)系列2位2通顶尖活塞式蒸汽电磁阀

接管口径：10：3/8＂；15：1/2＂
          20：3/4＂；25：1＂
          35：1 1/4＂；40：1 1/2＂
          50：2＂
电压：DC24V
      AC24V 50HZ/60HZ
      AC110V 50HZ/60HZ
      AC220V 50HZ/60HZ
 电磁阀产品特点：

1采用顶尖式结构，自动密封补偿大大延长了该产品的使用寿命。

2螺管式磁场设计，使该产品达到更高的压力

3活塞间隙的平衡设计，增强了该阀在较高的温度下的可靠使用

电磁阀技术参数：

电磁阀型号：US-10，US-15，US-20，US-25，US-35，US-40，US-50

工作介质       ：空气、热水、蒸汽
动作方式       ：先导活塞式
型式           ：常闭型
使用流体粘滞度 ：20CST以下
使用压力       ：0.05～1.5Mpa
最大压力       ：1.5Mpa
工作温度       ：-10~180℃
使用电压范围   ：±10%
本体材料       ：黄铜或不锈钢
油封材质       ：PTFE聚四氟乙烯

技术指导电话0791-86579604温总经理：商务QQ546306944

拓友达E科技验证通过商品，商家通过实体验证，联盟网店信息

http://tydkeji.taobao.com

| 主营产品或服务： | 销售：拓友达科技 电磁阀 | 经营模式： | 经销商-私营有限责任公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： | 私营有限责任公司 | 公司主页： | wenyunda89.b2b.hc360.com |
| 主要经营地点： | 江西省南昌市西湖区桃花南路桃花三村大家巷21号(鸿顺德机电市场旁) |  |  |