锅炉大磨排渣、清运石子煤、输煤线清运煤项目招标范围及技术要求：

- 负责各种工况下每小时至少一次对五台磨煤机石子煤的排放和排放干净。确保不出现因排渣不及时造成磨煤机堵磨、震动和设备损坏。

- 将石子煤按要求运送到指定地点，具体地点依据实际情况确定。

- 每周按要求将石子煤样送至采制样室。

- 在排渣后清理因排渣导致的现场污染。

- 按照运行岗位要求做好干渣系统的捅渣工作。清理渣仓下部斗提机的基础地坑内的灰渣和杂物。

- 负责保持排渣人员休息室的环境卫生和室内各项设施的完好，负责室内各项设施的维护、维修。

- 对于所使用生产工具、车辆及所属物品要摆放整齐，符合我厂6S检查标准，不出现影响文明生产的现象。

- 运送石子煤的车辆要确保在厂区内安全行驶。所使用的车辆的安全配件要保持完好，不出现厂内交通事故。定期进行维护、检验，确保不因运渣车辆问题延误排渣和影响文明生产。

- 及时清运输煤系统各种原因导致的跑煤、撒煤、积煤。

- 按要求清理输煤系统各落煤筒、保障输煤线畅通。

- 负责斗轮机悬臂平台、悬臂皮带拉紧装置及回转平台卫生清扫工作。负责煤场内“三大块”及杂物的清理工作。

- 负责振动给煤机落煤筒内积煤及C3皮带平台北侧积煤的清理工作。

- 负责更换输煤滚轴筛销子，负责输煤系统多管式除尘器的手动投运和冲洗工作，负责输煤沿线喷淋装置手动停投及清堵工作。

- 协助输煤值班员对输煤皮带及设备巡查。

- 按照发电部专工和运行值长要求完成各种临时性工作。

- 负责现场使用的生产工具的保管和维修。

- 承包单位需要按照如下标准确保所属工作人员的劳保用品的发放和使用：

口罩：每人每月2副；防烫橡胶手套：每人每月1副；

隔音耳塞：每人每月一对；

工作服要穿纯棉质地的长袖防烫伤工作服。

- 按照要求对所属工作人员进行安全教育和进行班前“三讲一落实”活动。

- 要至少保证排渣人员2人在岗，输煤沿线人员4人在岗。所有工作人员的动向要及时向值长汇报，不得出现工作人员脱岗影响安全生产的现象。

- 除缴纳安全生产保证金外，还需缴纳文明生产保证金5000元（大写：伍仟元整）。

- 使用单位有权按照实际的生产需求停止和恢复外包工程单位工程用工。

- 对于违反上述条款的，将按照我厂相关规定进行考核。对所产生的后果和损失由承包单位负责。