# 锡山区政府采购

# 公开招标文件

项目名称：安镇中学改扩建工程智慧校园采购项目

# 项目编号：XSZFCG(G)20190055

采购单位：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处

无锡锡东新城建设发展有限公司

集中采购机构：无锡市锡山区采购中心

二○一九年三月二十九日

目    录

一、投标邀请函 ……………………………………………………1

二、投标人须知 …………………………………………………. ..3

三、项目技术要求和有关说明  ………………………………… 12

四、合同条款  ……………..…..…………….. ..………………… 13

五、附件(投标文件格式) …………………………………………. 19

一、投标邀请函

无锡市锡山区采购中心受无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处及无锡锡东新城建设发展有限公司委托，对其锡山区安镇中学改扩建工程智慧校园采购项目公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：锡山区安镇中学改扩建工程智慧校园采购项目 采购编号：XSZFCG(G)20190055 采 购 人：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处 无锡锡东新城建设发展有限公司 采购方式：公开招标 预算价：188万元。投标人的投标报价不得超过预算价，否则作无效投标文件处理。 |
| 2 | 集中采购机构：无锡市锡山区采购中心 联系地址：无锡市锡山区迎宾南路19号3楼 无锡市公共资源交易中心锡山分中心 联系人：华建琦 蒋洁 电话：0510-88226816 传真：0510-88218810 有关本次招标活动程序方面的问题，可来人、来函(传真)或电话联系。 |
| 3 | 投标人条件：投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： A. 投标供应商必须具备同类项目实施能力； B. 下载招标文件并按时交纳投标保证金。 |
| 4 | 公开答疑会时间：2019年4月9日14：00 公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心411室（锡山区迎宾南路19号4楼） |
| 5 | 投标人投标前须交纳18800元人民币投标保证金，投标保证金必须在2019年4月28日16:00前缴纳至无锡市锡山区采购中心指定账户。 投标保证金交纳方式：投标人应当用转账或电汇方式从企业基本账户交纳至无锡市锡山区采购中心指定账户。 参加投标单位必须自行将投标保证金按规定方式和时间交至上述指定账户并到账，拒绝以其它方式交纳，禁止第三方代交保证金，否则将被视为无效响应，其投标文件将被拒绝。投标人投标时携带该银行有效进账凭证原件备查。采购中心将在到账截止后统一查询投标保证金到账情况。评审时，评委会将根据银行出具的投标保证金到账时间证明作为审核该投标单位是否具有投标资格的依据。 收款单位：无锡市公共资源交易中心锡山分中心 开户银行：中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行 锡山支行营业部联系人：李勇 电话：0510-88702134； 保证金账户：106501010402309210000000324(此账户为非固定虚拟子账户) 交纳时间以投标保证金专用账户实际收到的时间为准。（友情提示：为确保投标保证金能按时到帐，请各投标人按要求提前将投标保证金汇入专用账户内以免造成投标无效。） 注：投标人用农行网银支付的，如出现不支持27位保证金账号的情况，农行建议在网银的收款方信息中，选择收款银行时，不要选农业银行而是选择“其他银行”这个选项，再在开户银行中手工输入农业银行，并录入其他相关信息。 |
| 6 | 投标有效期：提交投标文件之日起90天 |
| 7 | 投标及开标、定标时间、地点 投标开始时间：2019年4月30日 9：00 投标截止时间及开标时间：2019年4月30日 9：30，投标截止时间后的投标文件恕不接受 投标及开标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心411室 （锡山区迎宾南路19号4楼） 定标时间：评标结束 定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心 |
| 8 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：5份 |

二、投标人须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．投标人应至无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏网站下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．本项目不接受联合投标。

(三)招标文件的解释：

1．采购人、无锡市锡山区采购中心将于2019年4月9日14：00在无锡市公共资源交易中心锡山分中心411室（锡山区迎宾南路19号4楼）对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。

2．投标人针对本项目可自行踏勘。采购单位联系人：赵锡华，电话：0510-88535066  。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XSZFCG(G)20190055    项目需澄清问题”，并于2019年4月9日14:00前送(或传真0510-88218810)至项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

本文件的最终解释权归无锡市锡山区采购中心。

(四)招标文件的补充或修正：

1．无锡市锡山区采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改。

2．无锡市锡山区采购中心可在投标截止时间三日前，视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

3．如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市锡山区采购中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏(http://www.jsxishan.gov.cn/qggzyjyw/)、无锡市公共资源交易中心(http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzx/zfcg/qfzx/index.shtml)、江苏政府采购网(http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/)发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请招标文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函(传真件)我中心，传真：0510-88218810，逾期不回视同收到此公告。

(五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)

2．关于资格的声明函(格式见附件)

- 证明文件

（1）资格证明文件：

A．投标人营业执照副本或相关部门的登记证明文件复印件（投标时必须提交原件或公证件）；

B．投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

C．投标人法定代表人亲自参与投标时，必须提供投标人法定代表人身份证复印件(正、反面)并携带法定代表人身份证原件；投标人法定代表人授权代表参与投标时，必须提供投标人法定代表人和法定代表人授权代表的身份证复印件(正、反面)，并携带法定代表人授权代表身份证原件；

D．投标人法定代表人授权代表由县(区)级及以上社保机构出具的投标人为其交纳的2018年10月-2019年3月社会保险的证明复印件(投标时必须提交原件或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件，法定代表人亲自参与投标的除外)；

E．产品承诺书（格式见附件）；

F．供应商基本账户开户许可证、投标保证金银行有效汇款凭证（进账回单）复印件加盖公章；(其中开户许可证投标时必须提交原件或公证件)

G. 无失信行为。提供第三方社会信用服务机构出具的企业信用报告复印件加盖公章（以下三个查询渠道均可：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），“诚信江苏”（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm），另外本市企业可登陆无锡诚信网信用基准评价系统申报；并至无锡市公共信用信息中心7楼领取报告）；对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

H．因校园网接入及网络无线部分由运营商提供，投标文件中必须提供电信、移动、联通三家中任意一家运营商针对本项目的授权书原件，未提供原件或只提供复印件的视为投标人资格审查不通过。

(2)补充性文件

A.中小企业声明函（格式见附件）

B．投标人的历史、背景和近二年主要业绩介绍；

C．项目实施方案(对本项目实际情况提供详细的进度计划，格式自行设计)

(如有其他补充性文件请如上列明内容)

上述证明文件中的资格证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须单独密封（身份证原件可除外）与报价文件同时提交，如果原件正在年检(或换证)，则必须提供法定年检(或换证)单位出具的有效证明原件。报价人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。报价人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。

4．开标一览表 (格式见附件)；

5．细目报价表(格式见附件)；

6．服务承诺(格式见附件)

7．其它(投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加至投标文件中)

(六)投标文件的要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6．投标文件统一用A4纸，按照投标文件中的顺序制作，并请编制目录。

7．投标文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，密封在标袋中，并在封口处加盖单位公章，同时在标袋上注明项目编号及投标人名称。

8．投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

9．投标费用自理。

(七)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定交纳投标保证金的；

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加开标会议的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算价的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 评标委员会认定投标报价明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约的；

- 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的。

# (八)开标、评标：

1．开标时由无锡市锡山区采购中心邀请投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，无锡市锡山区采购中心工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。如有争议最终由评标委员会认定。

2．投标文件的审查

(1)开标一览表内容与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

(2)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

(3)大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

(4)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(5)正本与副本不符，以正本为准。

(6)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3．评标程序

评标工作由无锡市锡山区采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

B．符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式(应当由评标委员会专家签字)要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(4)价格扣除：

a. 在符合采购需求、质量和服务相等的情况下，对于节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别给予当次一般产品最低报价5%、5%的扣除，（以提供标明所报产品位置的财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》复印件和财政部、环境保护部公布的现行《环境标志产品政府采购清单》复印件为准）；

b. 对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

4．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

5.评分标准

（1）价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（2）项目建设方案（43分）：

①总体设计思路（12分）

a.系统整体设计（6分）：主要考察投标方案系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，整个系统的安全保护方案，与原有系统的对接方案。优：（5-6分），良：3-4分，一般：2分。

b.系统功能设计（6分）：重点考察投标方案对本项目各项功能需求的理解和设计，包括系统的流程图、提供的产品、方案的兼容性、系统无缝对接和稳定性。优：（5-6分），良：3-4分，一般：2分。

②产品质量保证（8分）

a.分别提供本项目所投一卡通系统、智慧班牌系统、智慧教室系统、广播系统、会议系统的原厂授权书和三年售后质保服务承诺书（3分）提供一份加0.6分，最高3分。原件须装订在投标文件正本中，否则不得分。

b. 校园网络设备相关检测证书（1分）。

c.一卡通系统相关检测证书（1分）。

d. 智慧班牌相关检测证书（1分）。

e. 交互式触控一体机相关检测证书（1分）。

f.广播会议系统相关检测证书（1分）。

③技术参数响应情况（17分）

所有设备的技术参数满足招标文件要求得14分，技术参数中带“★”为关键参数，不得存在负偏离，否则按无效标处理；其他技术指标每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。

所投产品的技术参数若高于招标文件要求的，评委会认为属于正偏离的每项加1分，最多加3分。

④人员配备（6分）

以投标人填列的《项目人员配置清单》和按要求提供的证明材料（人员相关证书复印件和连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明复印件）为准：

a.项目总负责人(3分)具备高级工程师得1分，具备PMP认证得1分，具备高级项目经理证书得1分；

b.项目组成员具备网络工程师（中级及以上）（1分）每人得0.5分，最多1分。

c.项目组成员具有注册信息安全信息专业安全人员证书（CISP）（1分）每提供一例证书得0.5分，最高得1分；

d.项目组成员具备ITSS工程师认证（1分）每提供一例证书得0.5分，最高得1分。

（3）服务（20分） 满足招标文件要求得15分，其余考察：

①本项目的服务体系、服务内容、服务方式（2分）依据运行保障方案优劣程度，横向比较酌情打分。

②本地化服务（2分）：本地投标人不需提供资料。投标人不在本地的，须在本地设立常驻售后服务机构或派驻本地服务人员，并提供本地办公场所相关证明复印件和本项目所有售后服务相关人员连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明复印件。

③服务响应时间及应急措施（1分）：根据投标人提供的内容横向比较综合打分。

（4）投标人综合情况（7分）：

①业绩(4分): 投标人具有同类项目业绩，每提供一份有效合同复印件得0.5分，最多得4分。

②投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、信息安全体系ISO27001认证证书，每提供一项有效证书复印件得0.5分，最高不超过1分。

③投标人具有CMMI3及以上认证证书（1分）提供证书复印件；

④备品备件（1分）投标人须针对本项目提供备品备件列表清单得1分，不提供不得分。

九、定标

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市锡山区采购中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心、江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市锡山区采购中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达无锡市锡山区采购中心。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。无锡市锡山区采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市锡山区采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，无锡市锡山区采购中心将向中标供应商发中标通知书。

3．未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本(两份)留存，其余投标文件副本和原件退还各投标人。

# 十、招标失败的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，视为本次招标失败：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家（符合锡政办[2007]223号文件规定的除外）；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

# 十一、投标保证金：

1．投标保证金应按照招标文件规定的数额和办法交纳。

2．如投标人在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

3．招标活动结束后，未中标供应商的投标保证金由采购中心按照相关规定无息退还。

4．中标供应商的投标保证金将在合同报送采购中心后5个工作日内无息退还。

5．中标供应商有下列情形之一的，将不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

A．中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

B．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购中心同意，将中标项目分包给他人的；

C．拒绝履行合同义务的；

D．未按规定交纳履约保证金的；

# 十二、中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．未按规定交纳履约保证金的；

7．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至6．项情形之一的，中标无效。有上述1．至7．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# 十三、签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同报无锡市锡山区采购中心备案。

2．签订合同前，中标方须向采购人交纳合同价款10%的履约保证金。履约保证金在本项目合同期满后30天内退还，不计利息。

3．中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市锡山区采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# (十四)中标服务费：

本次招标，无锡市锡山区采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三、项目要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，如有技术偏离请于投标偏离表中说明，★为关键参数，不得存在负偏离，否则按无效标处理。

本项目中的校园网络系统设备网、校园网相关设备、一卡通系统相关设备为核心产品。

# （一）项目要求

1、项目背景概述

随着锡东新城地区的繁荣发展，为推进锡东新城文教事业发展，完善城市功能，强化优质教育资源，确定进行江苏省无锡市安镇中学改扩建工程改扩建工程。

随着条件改善，学生的课程需求也更加丰富，更加全面，现有的专业教学用房已经无法满足日益丰富的教学需要，拟建新实验楼及食堂。

本工程位于无锡市锡山区，安镇中学改扩建工程改扩建工程智能化项目，其中实验楼总建筑面积8611平米，地上5层，食堂总建筑面积4057平米，地下1层地上3层。

2、建设目标、规模、内容、周期：

建设目标：通过在安镇中学开展智慧校园建设与应用，构建一体化智慧校园，促进信息技术在安镇中学的教育教学、考试评价、校园管理、科技创新等多方面的深度融合应用，建设成全国先进的数字化示范中学校园。

建设规模：安镇中学改扩建工程实验楼、食堂智能化建设。

建设内容：校园网络系统建设、一卡通系统建设、智慧班牌、智慧教室建设、公共广播及会议扩声系统建设、中心机房等。

3、项目建设的依据

为全面落实《无锡市教育事业发展“十三五”规划（2016 -2020）》，推进 智慧教育建设，促进学习方式、教学方式、管理方式、评价方式的变革与创新，参照《无锡市中小学智慧校园建设指标体系（试行）》进行设计。

4、功能需求分析

4.1 不间断的基础网络平台

稳固的硬件平台是整个学校信息化建设的基础，决定了学校未来信息化建设的档次,学校信息化建设程度在当地处于前列，为保证龙头院校效应的前提下，必须具备5-10年的前瞻先进性硬件支撑平台需要实现7x24x365持续不间断运行。

主要体现在以下方面：⑴稳定可靠性。今后学校的生活、教学、管理均全面依赖于信息化，网络故障，其经济损失、社会影响不可估量。系统稳定可靠性至少需达到99.999%以上，⑵极短的故障恢复。学校故障恢复时间需控制在100ms以内，故障恢复不能影响各业务系统正常运行，不影响各级各类考试，不影响用户的直接体验。

4.2 一卡通系统

需要覆盖学校门禁、出勤、停车、教务、图书等系统，真正做到一张卡能够在学校内各个信息系统统一使用。

4.3 智慧教室系统

电子班牌支持需要能够展示班级信息、班级相册、值日表、课程表等多方面信息。

交互式触控教学一体机支持互动式教学、班牌联动设置等。

4.4 立体安全保障体系

（1）满足公安、上级部门的安全检查要求；符合相关法律法规要求。

（2）随时随地能使用学校的校园网，接入可控，安全隐患可控；

（3）区分老师和学生的访问服务，满足老师和学生需要使用更多的Internet资源；

业务支撑平台的安全部分主要是打造“全方位的立体安全保障体系”，为学校信息化保驾护航。

5、设备需求分析

5.1校园网络系统

无锡市锡山区安镇中学改扩建工程建设校园无线网络系统，实现校区得全覆盖，进而满足教育教学的无线使用需要。本次设计无线架构采用802.11ac协议构建一个方便管理、安全的新一代可扩展的无线网络。且新的无线网络覆盖范围广，可容纳用户数量多，信号稳定，安全系数高。

5.2中心机房改造

将采用一体化微模块设计理念，改变现有机房杂乱无章的布局，避免传统机房七拼八凑不美观，配置有三个网络柜。同时由于供电系统中不可避免的存在如供电中断、电压浪涌、电压陷落、波形畸变、瞬间过压和噪声干扰等情况。这些情况都会对通信网络信息设备造成影响，轻则工作出错、通信失败，重则设备损坏、数据丢失、系统崩溃。为保证信息系统的安全，需要为网络信息系统核心的服务器及通信设备提供高质量、稳定的电源，如此机房UPS的建设尤为重要。因此将配置有UPS电源和一个蓄电池柜。

6、项目建设方案

6.1．建设目标

通过在安镇中学开展智慧校园建设与应用，构建一体化智慧校园，促进信息技术在安镇中学的教育教学、考试评价、校园管理、科技创新等多方面的深度融合应用，建设成全国先进的数字化示范中学校园。

6.2．总体架构

主要内容包括：校园网络系统、一卡通系统、智慧教室系统、广播及会议系统等几大项。总体网络拓扑图如下：

6.3．应用系统

6.3.1 一卡通系统：

一卡通平台主要由门禁管理、食堂消费系统，可扩展支持停车管理等子系统。

各系统数据可统一汇总至一卡通平台数据库进行统一管理。

平台可提供API接口供第三方系统接入，同时，模块化设计便于二次开发，未来可实现其他功能模块扩展。

各系统配置参见7、采购产品设备参数、技术、规格和数量要求

6.3.2、智慧教室系统

主要包括电子班牌系统、交互式触控教学系统等。

（1）智慧班牌系统

通过设立智慧班牌展示班级信息、班级相册、通知公告等信息。能够多场景实时切换，匹配不同的教学应用需求，增设考试场景、课间场景、上课场景、相册场景、考勤场景。

让家长实时了解校内动态和自己孩子的状态，学校可以自主性选择对外展示校内特色和公共信息，传播校园文化，让社会和校园信息流通，渲染校园正能量。

项目配置参见7、采购产品设备参数、技术、规格和数量要求

（2）交互式触控教学系统

智慧教室能够自动处理多样化、高增长率、海量的信息反馈，用更优的决策力、更高的洞察发现力和更强的流程优化能力来捕捉、管理、处理学生的答题详情。在学情分析报告中描绘学生画像，满足个性化教育的需求。而系统利用类人技术模拟教师批阅流程，对学生的答题结果进行评分，提高教师的工作效率，减轻教师的工作强度，将教师有限的精力从繁复的批改中解放出来，将更多的精力投入到研究和细化自己的工作中。

系统配置参见7、采购产品设备参数、技术、规格和数量要求

6.3.3、广播会议系统

主要包括公共广播系统、会议扩声系统等。

（1）公共广播系统

实现背景音乐、学校通知、校园活动等日常广播之需。

实现消防、紧急疏散、演练等应急广播之需。

可扩展全校广播系统接入。

项目配置参见7、采购产品设备参数、技术、规格和数量要求

（2）会议扩声系统

实现礼堂扩声、投影等多媒体功能。

系统配置参见7、采购产品设备参数、技术、规格和数量要求

6.4．校园网络系统

将对教学楼进行千兆接入，按需完成有线无线覆盖。

学校本次新建部分包括2栋建筑，初步按客户需求，对需要进行覆盖的区域进行有线、无线网络的覆盖。

总体配置参见7、采购产品设备参数、技术、规格和数量要求

7、采购产品设备参数、技术、规格和数量要求

| 序号 | 产品 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园网络系统 |
| 一、设备网 |
| 1 | 核心交换机 | 基本引擎交流组合配置(含一体化总装机箱,MCUA主控板*2,800W交流电源*2) | 台 | 1 |
| 2 |  | 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45) | 块 | 1 |
| 3 |  | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(SA,SFP) | 块 | 1 |
| 4 | 24口交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 | 台 | 7 |
| 5 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC) | 块 | 12 |
| 二、校园网 |
| 1 | 防火墙 | 交流主机(4GE电+2GE Combo,4GB内存,1交流电源,含SSL VPN 100用户) | 台 | 1 |
| 2 | 核心交换机 | 基本引擎交流组合配置(含一体化非PoE总装机箱,SRUA主控板*2,800W交流电源*2) | 台 | 1 |
| 3 |  | 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45) | 块 | 1 |
| 4 |  | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(SA,SFP) | 块 | 1 |
| 5 | 24口接入交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 | 台 | 6 |
| 6 | 48口接入交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 | 台 | 5 |
| 7 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC) | 块 | 11 |
| 三、程控电话交换机 |
| 1 | 程控交换机 | 外线8门,支持内/外线直拨，内线≧64门，内/外线来电显示，内/外线电话会议，多等级电话限拨，兼容话机/PC编程。 | 台 | 1 |
| 四、无线网络（运营商负责实施） |
| 五、其他 |
| 1 | 42U服务器机柜 | 1、名称：服务器机柜 2、规格：42U 2000*1000*600 安装方式：落地 | 台 | 2 |
| 2 | 42U广播机柜 | 1、名称：标准机柜 2、规格：42U 2000*600*600 安装方式：落地 | 台 | 1 |
| 3 | 21U网络机柜 | 1、名称：标准机柜 2、规格：21U 2000*600*600 安装方式：落地 | 台 | 6 |
| 4 | UPS主机20KVA | UPS主机20KVA | 套 | 1 |
| 5 | 电池 | 12V100AH电池 | 节 | 32 |
| 6 | 电池柜 | A16电池柜 | 套 | 2 |
| 一卡通系统 |
| 一、门禁 |
| 1 | 门禁控制器 | 32位处理器，上行TCP/IP和RS485组网，下行RS485和Wiegand读卡器双通讯接口，1万张卡和1万记录存储，自带电气组，满足需求 | 台 | 4 |
| 2 | 磁力锁 | DC12V或DC24V/工作电流12V/500mA,24V/250mA/门锁状态输出/延时0/3/6/9秒可调，满足需求 | 只 | 4 |
| 3 | 磁力锁支架 | 磁力锁LZ支架，高强铝合金，配套 | 只 | 4 |
| 4 | 出门按钮 | 出门按钮 | 只 | 4 |
| 5 | 紧急按钮 | 紧急按钮 | 只 | 4 |
| 6 | 读卡器 | Mifare卡/485+Wiegand/IP64/适合120及86盒安装，满足需求 | 台 | 4 |
| 二、消费 |
| 1 | 食堂消费机 | 32位处理器，上行TCP/IP和RS485组网，下行RS485和Wiegand读卡器双通讯接口，1万张卡和1万记录存储，自带电气组，满足需求 | 台 | 21 |
| 三、管理 |
| 1 | 发卡器 | USB接口，支持IC卡、CPU卡、二代身份证卡（序号）、ID（EM）卡发卡，满足需求 | 台 | 1 |
| 2 | 卡片 | 标准白卡外形；mifare1卡，感应频率为13.56MHZ，PVC材质，满足需求 | 张 | 2000 |
| 3 | 电脑 | I5处理器、1T 硬盘 | 台 | 1 |
| 4 | 管理软件 | 一卡通系统管理软件 | 套 | 1 |
| 智慧教室 |
| 1 | 数字班牌硬件终端 | 系统 系统版本：Android 5.1.1 CPU：Rockchip RK3288，四核ARM Cortex A17 1.8 GHz 内存：DDR3 2G 内置存储容量：8GB 网络接口：具备RJ45接口1000M，支持Ethernet。 接口设备：具备蓝牙+Wifi集成模块，支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议 4G/5G双频段（可选）支持蓝牙4.0协议 液晶屏参数 屏类型：LED背光 液晶屏 A规 尺寸：21.5英寸(16:9) 显示区域：476．64 (H)×268.11 (V) 最佳分辨率：1920*1080P 亮度：250 cd/m2 对比度：≥ 1000：1 响应时间 ：1.3/3.7 ms 刷新频率：60Hz 色彩总数 ：16.7M（8-bit 2(LVDS)通道低压差分信号） 可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) 使用寿命：> 30000小时 触摸屏参数 触摸技术：投射式电容技术（电容触摸屏） 响应时间：< 5ms 触摸点数：标配 10 点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能 触摸有效识别：> 1.5mm 扫描频率：200Hz 扫描精度：4096×4096 理论点击次数：5000 万次以上 工作电流/电压：180Ma/DC+5V±5% 抗光干扰：阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用 表面硬度：物理钢化,莫氏 7 级防爆玻璃 摄像头 视场角：60° TV畸变：<-5% 感光区尺寸：1/5-inch 像素点尺寸：1.75μm×1.75μm 图像尺寸：1280(H)×720(V)[像素] 装配角度：平出 读卡器 支持卡片：支持符合ISO14443TYPEA标准的MIFARE系列卡 操作系统：Windows、Linux、Android 协议支持：14443A协议 读卡距离 0~50mm（不同卡识别距离有差异） 读卡时间：＜100ms 读卡速度：0.2s 读卡间隔：0.5s 电源参数 输入电源：100-240V~ 50/60Hz 整机功耗：48W 待机功耗：≤1W 音频输出功率：4Ω 3W×2 环境因素 工作温度：0℃-38℃ 工作湿度：0% - 90% 贮存温度：-40℃-85℃ 贮存湿度：10% - 95% | 台 | 36 |
| 2 | 数字班牌软件平台 | 常规主页： 班级信息：展示班级名称、班级宣言、老师照片和介绍及班委会常规信息，可以让观看者一目了然的了解班级的组成信息和班级特色。多个班级任课老师信息可以以滚动轮播方式逐一展示。点击此模块可以进入一个子层界面全屏查看班级更详细的展示信息。 展示当地时间、星期、日期、天气等信息。 倒计时功能： 显示重大事件的实时滚动倒计时，显示事件名称、距离多少天，时分秒滚动轴。 考勤记录：展示应到人数、实到人数、迟到人数信息、支持点击此模块可以进入一个子层界面全屏查看考勤详细数据，包含班级考勤数据报表、刷卡记录、班级学生名单。 常规通知公告：学校可以发布校级通知公告，班主任也可以发布班级公告（支持优先级、按时置顶等功能）展示在主页界面。点击此模块可以进入一个子层界面全屏查看更详细的通知信息。 班级相册：定时滚动展示班级相册图片，支持手动滑动，点击此模块可以进入一个子层界面查看所有班级相册文件夹，并可以点击全屏查看。 课程表：显示当日和明日课程表，高亮显示当时课程，点击此模块可以进入一个子层界面全屏查阅更详细的周课程表信息。 值日表：展示当日值日学生姓名和值日类别，点击此模块可以进入一个子层界面全屏查阅更详细的值日表信息。 ★亲子交互/家校沟通： 学生通过刷卡或密码方式进入亲子沟通界面，可以发送文字信息至家长移动端，并能收取信息和回复信息。家长也可以通过移动端发送留言给学生，班牌首界面实时显示未读消息提示和对应学生姓名。（需提供软件功能截图） 设置功能：老师通过账户密码方式进入设置界面，对班牌所属班级进行切换设置，对射频卡进行学生绑定设置。 首页链接：支持通过班牌首页一键全屏打开学校官网，可以查阅和浏览学校官网。 功能应用： ★智能考勤： 支持普通IC卡进行触碰式刷卡考勤，班牌展示考勤学生姓名和入校时间信息，系统后台记录全班考勤统计数据；无卡考勤：支持在学生未带卡片情况下老师在班牌手动记录学生出勤数据。（需提供软件功能截图） 紧急通知：管理老师可以通过管理平台，发布展示图文信息至部分或全部班牌终端，例如领导视察、紧急事件等，提紧急事务的通知效率。 任务管理：对发布的任何信息可以设置发布形式，支持预约发布和及时发布、支持每天/每周/每月自动定时定点自动循环发布展示。 ★版面设计：可根据应用场景不同，自定义编辑班牌界面模块的数量、大小、内容，达到每个教室班牌的个性化设计（需提供软件功能截图） ★终端管理：支持全校终端统一或局部管理，管理后台可查阅到每一个班牌的网络IP地址、所属班级名称、软件版本号、管理员名称、使用状态。并支持修改IP地址、所属学校和班级名称、维护人员名称、使用状态。（需提供软件功能截图） ★终端监控：实时监控和查阅各个班牌的画面和状态，可以查阅缩略图和预览放大图，同时支持后台对指定班牌的管理操控。（需提供软件功能截图） 权限管理：可设置两种等级权限，全校管理员、班主任管理员权限身份，方便不同用户角色能够对不同的班级进行操作管理。 实时直播：系统可实时播放，流媒体传输的音频、视频或多媒体文件，并支持局部或全校终端统一直播管理。 实时直播：系统可实时播放，流媒体传输的音频、视频或多媒体文件，并支持局部或全校终端统一直播管理。 相册功能：任何有关班级师生的照片，都可以通过建立不同的相册来分类保存，例如：班队活动、春游、运动会、节佳日庆典等等，并可设置相册的隐藏或显示，全屏或小屏幕滚动播放。 校园大屏：班牌管理系统可以对接校园户外大屏，支持信息同步推送展示，留堂信息展示、兴趣小组信息展示等功能。 地区管理：可以设置班牌所在城市的辖区，精确到具体区域，支持在无网络状态下也可以正常展示所在区域的天气和时间等信息。 场景模式： 上课模式：老师可以自主编辑一个适合自己的上课展示界面，展示上课科目、任课老师姓名或照片、上课时间、所教知识点、学生名单及下一堂课程信息提示； 考勤模式：老师可以设置考勤时间节点，在上课考勤期间，班牌界面全屏显示考勤画面，学生可以通过刷卡方式进入班级，考勤结束后，系统支持自动生成数据汇总报告，在指定时间发送汇总报告给对应学校管理者的移动端。 考场模式：老师可自主编辑考场教室的所需展示内容，通过系统后台定时定点自动推送考场显示界面，展示考场号、监考老师、考试科目及时间等信息，考场模式下锁定触摸功能，时间结束后自动返回普通模式或预先设定好的其他模式。 相册模式 ：全屏显示所需要展示的相册图片，定时显示，滚动播放，以更趣味性的展示班级文化和特色色彩。 紧急通知模式：校园当遇到一些紧急突发情况时，可以全屏以任何图文的方式展示相关通知，一键全校发布或局部班级发布。 学校官网模式：设置指定时间全屏展示学校官方网站，同时支持学生点击浏览。 移动端： 用于支持通过手机操作管理班牌的功能 老师进行学生考勤和留校管理 / 家长可以接收学生考勤和留校通知。 老师/家长可查看班级的相册、班级介绍等常规信息。 家长移动端连接班牌亲子沟通功能，进行信息收取和回复。 | 个 | 36 |
| 3 | 70寸交互式触控教学一体机 | 一、显示部分： ★1、显示对角线尺寸：70英寸；采用LED背光液晶屏，屏体达到A级标准(提供国家级检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章） 2、显示比例16:9；物理分辨率：1920*1080。 3、亮度≥350cd/m²；对比度≥4000：1；显示灰度分辨等级≥128灰阶；可视角度：≥176°；寿命≥50000H。（提供国家级检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章） 二、整机系统： 1、安卓智能系统5.0及以上版本，可实现不开电脑的情况下进行触摸，全通道实现10点书写；支持安卓白板软件手势擦除功能。 ★2、图像制式：PAL / SECAM/NTSC；声音制式：D/K、 B/G、 I、M；内置式音响输出功率：12Wx 4，扬声器内置并前朝向，保证扩声音质。（提供国家级检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章） ★3、DTMB数字接收功能：具备DTMB数字接收功能符合地面数字电视接收机国家标准，可以接收地面波数字信号。（提供国家级检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章） 4、不关闭整机电源的情况下，可通过快捷键关闭或开启液晶屏背光，可实现单独听功能，可做听力测验等； 5、智能护眼功能：具备一整套综合性的护眼系统，包括硬件和软件功能；并具备快捷切换功能：可用过快捷键可以实现一键护眼开关，快速开关护眼功能。（提供智能护眼软件著作权证书复印件加盖厂家公章） 6、书写面材质：玻璃表面做防眩光处理，书写屏采用防爆钢化玻璃屏，防划、防撞；保护玻璃硬度达到物理硬度7级，能承受1000g重的钢球1M高自由落下。（需提供国家级检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章） 7、前面板具有常用的菜单、音量+、音量-、电源等至少7大功能前置按键，并标注中文文字，便于识别和老师操作。 ★8、采用磁吸式书写笔 ，可以把书写笔吸附在一体机边框上的凹槽里，随取随用，方便快捷，避免遗失。 9、节能环保，低功耗；待机功耗≤0.5W； 10、输入端子/接口：AV/音频、VGA、YPbPr/YCbCr、RF、HDMI、电脑音频输入、USB（支持多媒体播放）、RJ45、Intel 80针标准OPS电脑 接口；输出接口：AV/音频；前置接口：具有VGA（含音频）、触摸USB、PC USB、TV USB、HDMI。 三、内置式全封闭外框结构触摸屏 1、触控技术：免驱、免校正红外触摸技术或免校正光学触摸技术，即插即用；支持WIN7/WIN8专业版，十点触控（十支笔同时书写互不影响）。 ★2、采用非导电材质的全封闭结构红外框，表面采用高强度防爆钢化玻璃屏；具备防划、防撞击、防爆裂等特点，抗强光干扰（机器在阳光照射下,能够正常使用）防尘防水。 3、触摸分辨率：≥32768＊32768；触摸方式：手指、笔、或其它任何非透明物体；支持手写；触摸灵敏度≦8ms，触摸精准度≤±3mm。 4、触摸屏抗干扰能力强。（提供相关抗干扰能力专利证书复印件） 四、软件技术参数要求： 1、工具条可自定义，用户可以把工具条放置在屏幕的上下左右，方便教学。 2、文件导出：可以将已做好的课件导出为PPT.pdf.doc.jpg.png格式。 3、文件导入：白板软件自适应功能：可以将已做好的课件导出为PPT.pdf.doc.jpg.png格式，而且可以导入ppt、word、excel、pdf等文件。并且在导入PPT后，非播放模式下即可进行批注擦除操作，并可以将笔记以图片形式插入PPT文档中。 4、发送邮件：在软件内即可将课件以邮件形式发送，简化教学步骤。 5、数学工具：具备直尺、量角器、圆规等常用的数学工具，方便绘制各种线型以及几何图形，灵活适应教学需求。 6、实时辅助工具：具有放大镜，聚光灯等功能，可以插入数学，化学公式供用户现场进行授课教学。 ★7、智能搜索：支持备授课拓展功能，圈划任意关键词即可在白板页面进行资源搜索，并可以拖动搜索到的资源移至白板书写区，方便备授课知识即时拓展。 ★8、数控展台：强大页面对比显示功能，同一页面上显示的窗口数量可达9个，根据需要设置显示窗口数量，分别可以对每个窗口保存不同的视频展台内容，进行内容对比显示。 9、页面录制功能：以回放整个页面的书写操作和选择性回放部分内容，并且开始不需要进行设置可自动录制，也可将电脑当前屏幕录制成视频文件保存下来 10、录音机：可以将声音录制并保存为音频文件 11、截屏工具：画面捕捉功能，可以捕捉任何软件、任意文件的全部画面、局部画面以及任意形状画面。 12、插入：可插入多媒体包含各种视频、音频，插入表格，超链接功能，图片也可保存在本地资源中。 13、图形功能：可以插入矩形、正方形、菱形、圆形、椭圆等十种图形，并且在绘制时可以显示相关尺寸数值。 14、立体图形功能：可以绘制各种几何相关立体图形，方便用户使用。 ★15、图表功能：可以绘制柱状图、饼状图并且可以自行设置显示数值。 16、图章功能：提供十种图章类型供用户选择使用。 17、设置：根据用户需求，可以选择设置背景或者设置主题。 18、笔工具：提供普通笔、毛笔、排笔、创意笔、荧光笔、智能笔、纹理笔、魔术笔。可随意调整笔的粗细和颜色，可书写不同颜色大小的文字和不同颜色粗细的线条。 19、魔术笔功能：包含笔迹消失，放大镜、聚光灯功能。其中聚光灯功能可以改变显示区域形状。如方形、圆形、三角形。 20、擦除：橡皮擦除功能，用户可通过橡皮擦把屏幕上的标注擦除，也可一次性擦除整个屏幕内容，或圈选擦除指定区域，并且可以在书写状态下根据手势变换擦除笔迹。 ★21、回收站：界面简洁易懂，人性化交互性UI设计。用户根据自己操作习惯，随意放置回收站的位置，对象拖拽进回收站即可进行删除，可以双击回收站即可清屏。 ★22、手写识别：可以将手写体识别成标准印刷体，并且可以进行文字朗读，可识别文本包含中文、英文、数字等。 23、页面回放：根据用户需求，可以回放整个页面的书写操作和选择性回放部分内容。并且开始不需要进行录制设置。 24、简易编辑：可以对每一个对象（包括书写、绘图、素材、资源）进行后编辑，包括复制、粘贴、删除、撤销、重做、锁定、图层调整、移动、缩放、旋转等。 25、学科工具：提供各学科资源。包含语文、数学、物理、化学、生物、历史、政治、美术、地理、英语等学科。 五、OPS插拔式电脑 ★1、采用OPS插拔电脑（通用80针接口），没有任何外露接线。 2、处理器规格：Intel I3、配置内存 4G、硬盘500G机械硬盘、CPU集成显卡、内置音频芯片。 3、有线网卡：千兆以太网卡（RJ45）、无线网卡：IEEE 802.11 b/g/n 协议无线网卡。 4、具备接口：1*OPS JAE接口( 2*HDMI信号)、1*VGA、1* HDMI、1*1000Mbps RJ45、4*USB2.0、1*DC-IN Jack(19V /12V )当拆下来单独当外接电脑主机时可用、预留COM接口位置（内部有COM插针）、内部预留SIM卡槽。 5、扩展接口：2*Mini-PCIE(1个支持mSATA;1个支持PCIe/USB)；音频接口：1*耳机输出接口 1*麦克风输入接口 5.1声道高保真 HDMI音频输出。 | 台 | 36 |
| 4 | 一体机挂架 |  | 个 | 36 |
| 5 | 讲台 | 1. 讲桌采用承重部位1.2.mm其他1.0MM,优质冷轧钢板，上下层采用分体式设计.. 2. ★附安全锁,闭合尺寸约: (长) 1150 (宽)650 (高)920MM,台面采用9mm厚度防划痕黄色木纹防火板，防静电。 3. ★17-20寸显示器翻转方式打开，键盘和中控在同一面板上面设计成隐藏式，无需和翻转抽拉即可使用，提高教室空间的利用。关闭后所有设备都隐藏在讲台内。便于操作使用，提供橡木扶手方便使用者握扶. 4.展台右侧抽拉便于操作使用，桌底部配置接地线连接头以防漏电与静电，讲台背面留音响孔，美观又实用。讲台内置布线系统。 5.下柜前方有主机门和设备箱门，后方有检修门，一把钥匙控制所有锁。 | 台 | 34 |
| 6 | 展示台 | 一、硬件参数 1. 像素：800万像素（3264 x 2448）； 2. ★变焦：20倍数码变焦； 3. ★展台的托板四角加装硅胶垫，有效防止意外撞伤； 4. 分离式设计：展台与数据线可随时拆分，方便后续维修； 5. ★快捷功能物理按键，可实现左右旋转、放大、缩小及物理按键一键启动展台画面， 6. ★支持按键功能的自定义设置； 7. 支持幅面： A4； 8. 采用双开合式折叠托盘，并带强磁固定；集成2个USB2.0扩展口3级触摸调光，壁挂式展台，带2根气压拉杆，展台与数据线可随时拆分，方便后续维修 9. 800万高清像素下，动态速度在15帧/秒以上，500万高清像素下，25帧/每秒; 10. 静态图片捕获存储格式：BMP/JPG/TIF/GIF/PNG；视频格式：WMV/MP4/AVI/FLV 二、软件参数 1. 展台软件应用方便，可以与电脑桌面一键自由切换，支持电脑桌面的批注和擦除功能。 2. 展台软件可收缩为一个图标，并可自由的在展台软件以及电脑桌面上自动拖动。 3. ★展台软件支持10点同时批注。 4. 可以从电脑本地或U盘中导入图片，自由叠放，且支持展示动画与图片的360°无极旋转与缩放。 5. ★展台软件带聚光灯功能，可用于突出和强调重点内容，聚光灯透明度可调节，聚光区域可自由拖动，快照，保存。 6. ★智能对比教学：支持1~16个对象的对比展示，用户只需选定对比内容，展台软件根据图片数量自动进行排布，不需要先选择分屏模式，再添加对比图片。软件可智能排序对比；对比状态下的展台画面、图像可以自由的批注、缩放以及360°无极旋转。 7. 支持高速/高清两种展示模式的切换。 8. 软件带画笔标注，魔术笔标注以及图形标注功能，其中画笔标注可进行笔锋粗细，各种线形，各种颜色的选择。 9. 软件设置中带亮度调节，对比度调节，饱和度调节，分辨率选择，8种语言选择，多种图片格式选择，多种视频格式选择，启动时横向与竖向图像默认选择等。 10. ★展台软件内有使用说明书及展台常见问题解决方法，方便老师教学 | 台 | 34 |
| 7 | 一体绿板 | 1.结构形式：双层结构，交互式一体机居一侧放置，左右推拉结构(内置轨道,外框和轨道一体化设计)；内外双层，内层为一块固定书写板和交互式一体机，外层为一块滑动书写板。 2.基本尺寸：4000mm×1350mm×90mm（可根据交互式一体机设备适当调整尺寸）； 3.书写面颜色：墨绿色。 4. ★面板：采用进口E3搪瓷面板，厚度≥0.4㎜，双面涂层，表面附无色保护膜，粗糙度:RA1.6um—3.2um，经一万次摩擦后表面粗糙度仍可达到1.6um；光泽度≤8%在灯光下没有明显眩光；表面硬度≥6h；面板正常使用寿命≥15年。 5.衬板：采用防潮、挺度好、高强度瓦楞纸板，厚度≥10mm；书写时，板面不颤动。 6.背板：材料为优质防锈镀锌钢板，厚度≥0.3mm，每间隔8cm有2cm加强凹槽。 7. ★黑板橡胶刷：采用优质橡胶刷安置在移动黑板下边框两侧，方便清扫粉笔灰尘和粉笔头，起到清洁及防止掉落的粉笔头卡挤活动板造成推拉不畅或卡死等故障。 8.粉笔灰盒：安置在黑板边框两侧下方，存储黑板橡胶刷清扫的粉笔末粉笔头，卡扣式设计，可拆卸清洁。 9. 边框材质及规格：高级亚光香槟色铝合金，表面经过氧化涂层处理。色泽柔和、不反光，无光污染，表面经过氧化、磨砂涂层处理，无划伤、无色差、抗腐蚀；外框主边框立面尺寸≥100mm，壁厚≥1.4mm；内边框壁厚≥1.0mm，双壁成腔及加强助筋设计结构，增加框架的挺度和承重能力。框架与包角连接可靠、接缝平整、牢固安全。 10.粉笔槽：下框需安装≤7cm的镶嵌式粉笔槽，与下框绞扣镶嵌式连接，方便放置粉笔、板擦、教鞭等教具。 11.轨道：平行对称，垂直吊装。 12.滑轮：滑轮组隐形安装，定位精确不晃动。 13.缓冲块：黑板上下边框内部两侧必须安装缓冲止动块，安装数目≥4个，避免活动板反复撞击立框造成铆钉脱落甚至散架等安全隐患；并必须符合教育部门规定的书写板安全距离标准。 14.除尘装置：外下框两侧各开一个直径≥25mm的圆孔，配置抽拉卡扣式粉尘盒。 15.包角材料：抗疲劳ABS工程材料。 16.安装要求及易维护性：安装牢固、安全、美观，安装前要进行实地环评，要充分考虑黑板的自重及黑板安装后长期使用过程中可能出现的散架、掉落问题，对于空心墙体要用穿墙钉进行加固安装，确保安全、牢固、美观。安装后内嵌的电子白板可直接拆除进行维护，无需复合黑板的整体拆除。 | 个 | 36 |
| 背景音乐系统 |
| 一、外置音源 |
| 1 | 调频/调幅数字调谐收音机 | 自动搜索，存储40个电台；立体声选择 接收范围:FM7.5-108.0MHZ;AM522-1511KHZ ★灵 敏 度：FM16dBμ；AM40dBμ ★信 噪 比：FM单声道76dB；AM 40dBμ 中频频率：FM10.7MHz；AM450KHz 输入电频：0dBV 尺 寸：480*88*378（mm） 重 量：6.5kg 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC | 台 | 1 |
| 2 | MP3播放器（USB） | 内部含有ARM芯片，采用多功能音频处理芯片，可对U盘内的音频文件进行播放，面板拉丝设计，美观大方，采用LCD液晶显示，清晰直观，插入U盘后自动播放。 ★面板1路USB接口，能对U盘中音频文件进行播放及操作。通电后，插入U盘后自动播放。 ★1路USB接口输入，可同时2路不同音源独立输出。 ★面板LCD液晶显示，显示通道号、曲目号、通道状态、音量、音量值等信息。 后面板有2路音频输出接口，可以输出相同音频文件，也可以输出不同的音频文件。 音频播放可以是 “顺序播放” “循环播放” “一次播放”，播放中能进行 “停”“暂停”“上一曲”“下一曲”“音量+”“音量-”手动操作。 ★总谐波失真：≤0.1 % ★动态范围（DAC非静音）：≥90 dB ★信噪比（完整信号）：≥70 dB ★通道隔离度：≥75 dB 输出电平：1.5Vpp 负载：30 欧 输入电源：AC 220—240V 50/60Hz 外形尺寸（长*宽*高）：437mm*194mm*44mm 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC | 台 | 1 |
| 二、主机房呼叫站 |
| 1 | 数字音频呼叫站 | ★采用国际先进的“CobraNet”协议； 呼叫站采用了可扩展性新颖滑盖外观设计； 具备网路寻址广播系统全权呼叫功能； 音量调节，音调调节功能； 系统可接入无限多呼叫站； 最大的呼叫分区数量为72分区,通过标准RJ45网口连接到系统局域网； 功能键1-8可以预设对应分区,用户在需要多区呼叫时,可以通过预设功能键进行选区实现分区广播快捷键设置； 网络接口用于网络控制信号和音频信号的传送； 一路AV接口用于连接外部音源输入，实现本地音频输入； 可以实现呼叫和本地音源的切换，在播放时可以调节音量； 电源插口用于接入12V直流电源； ★频响：100Hz-10KHz±3dB ★灵敏度： -40dB ★信噪比：≧50dB 电源 AC220V/50Hz ±10％ 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC，第三方CobraNet授权。 | 只 | 1 |
| 2 | 数字音频呼叫站操作扩展台 | 最大的呼叫分区数量为72分区,通过RJ45网口连接到系统局域网. 主要是按键部分，分区键和功能键，8个功能键，最多72个分区键 | 只 | 4 |
| 三、广播机房主控设备 |
| 1 | 管理PC机 | I5处理器、1T 硬盘 | 台 | 1 |
| 2 | 数字音频广播主机 | ★嵌入式智能控制主机，系统采用国际先进的“CobraNet”协议，综合硬件、软件和通信协议为一体的网络音频实时传输技术，实现网络音频实时传输； ★系统抗干扰能力强，音质优，无压缩还原实时性强等特点； 系统管理，触发信号响应； 系统可完全脱离客户端管理，实现无人值守，独立运行； 不受分区限制、4路内置音源路由功能、可以无限制扩展外置音源（每路4M带宽）； 可实现不同分区播放不同背景音乐，具备可编程定时广播、消防广播、呼叫站远程广播、控制台广播、电话远程广播、系统监控、电源管理等功能； 网络中的任一管理员电脑可以通过管理软件对整个网络数字广播进行管理，如系统设备配置、分区设置、呼叫站设置、控制台设置、控制输入设置、红外遥控设置、电话设置、音频文件管理、定时方案设置、方案运行设置、数据库设置、系统更新设置等； ★ 17寸触摸屏, 前置USB接口 ★工业级控制主板, 预安装WINDOWS2003 SERVER. ★音频实时同步功能 .终端设备在线状态检测 .音频矩阵路由 .寻呼广播路由 .消防紧急广播路由 .三路定时广播 .提供软件控制协议，用于系统集成 硬件构成: CPU：INTEL ATOM J2900 内存：4G 硬盘：固态硬盘60G 操作系统：WINDOWS SERVER 2003（定制版） 声卡：CobraNet CO2网络声卡×2 CobraNet Le网络声卡×2 音频传输接口：CobraNET接口×1 网络控制接口：EtherNet接口×1 串行控制接口：RS232×1 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC，第三方CobraNet授权。 | 台 | 1 |
| 3 | 数字音频主机软件 | ★嵌入式主机管理客户端软件，软件基于国际先进的“CobraNet”协议，综合硬件、软件和通信协议为一体的网络音频实时传输技术，实现网络音频实时传输； 通过设置可实现不同分区播放不同音乐、节目需求； 可实现全天候无人职守运行； 网络中的任一管理员电脑可以通过X14010S管理软件，对整个网络数字广播进行管理，如系统设备配置、分区设置、呼叫站设置、控制台设置、控制输入设置、红外遥控设置、电话设置、音频文件管理、定时方案设置、方案运行设置、数据库设置、系统更新设置等 第三方CobraNet授权 | 套 | 1 |
| 4 | 数字音频四通道编码器 | ★基于国际先进的“CobraNet”协议； 四路音频信号同步数字编码； ★四路立体声输入端口；四路红外控制输出，用于外部音源控制； 四路控制输入接口用于消防信号接入； 485接口用于连接电话模块的控制信号实现远程电话广播； LE复位键用于重新启动LE（当在界面上，编码器不在线时）； 控制输入用于连接消防信号，24V输入； ★红外学习窗口 用于学习外部音源控制红外信号；四路立体声输入端口； ★额定输入 0.775V ★频响 20Hz-20KHz±3dB 电源 AC220V/50Hz ±10％ 净重 4.7Kg 机箱尺寸 313*477*98.5 L*W*H 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC，第三方CobraNet授权。 | 台 | 1 |
| 5 | 数字音频解码音箱-壁挂 | ★基于国际先进技术“CobraNet”协议实现网络数据传输； 一路标准“CobraNet”网口，接收远程广播信号； 1路6芯RJ11接口，接收音调器输出的音量调节信号，本地通过一键飞梭开关进行音量调节 内置1只3寸高音单元，1只6寸低音单元，具有完美音质表现和很高的功率承受能力 通过标准RJ45网口连接到系统局域网，一体化整体设计，简洁美观； 合理、稳定电路设计，内置解码器和功率放大器； 额定输出功率：10W； ★信噪比： ≧55dB ★总谐波失真：≦0.5％（1KHz 1V） ★频响：100Hz-16KHz±3dB 音量调节：Step ±2.5dB 电源： AC220V/50Hz ±10％ 待机功率： ≦3W 最大功率： ≦10W 网络连接时间： ≦30S 规格尺寸（mm)：225（前宽）、165（后宽）、160（厚度）、315（高度） 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC，第三方CobraNet授权。 | 台 | 1 |
| 6 | 消防控制输入器 | 与消防报警系统连接，联动进行消防报警、紧急通知和对应急设备的控制，实现消防广播； ★12路消防输入接口； 1路RS-232接口与主机连接,实现消防联动功能； 系统配置可多达7台消防报警处理器接入； 电源 带有保险三芯电源输入 AC220V/50Hz 功耗 ≦10W ★24V触发信号，接点信号可先择干接点/24V信号接入； RS-232类型 DB9 串口协议 9600 N 81 外观尺寸 483*193*44 L*W*H 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC， | 台 | 1 |
| 7 | 强插电源 | ★为公共广播系统中的强插机构提供驱动电源，该电源由消防警报信号自动激活，有短路保护功能； ★当设备短路时起作用，负载短路指示灯亮，蜂鸣报警器； 十二路通道（DC24V/1A）输出； 12个红色LED直观显示对应通道； ★告警电平：+12V/0V,可预设； 通道数 12,由警报信号激活； 触发电平 DC24V电平；低电平（短路） ★输出 DC24V*1A/每通道； 保护 AC fuse 250/3A； 电源：AC220-240V/50～60Hz 负载短路保护 外形尺寸（mm） 477(W)×300(D)×96(H) 毛重（Kg）：11.5 净重（Kg）：10.2 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC， | 台 | 1 |
| 8 | 顺序电源启动器 | ★内置延时电路，延时时间为1s，延时开启/关闭； 可编程电源启动器，可接入中控系统集中电源管理； 8路电源输出； 具有DC24V报警输入端，消防紧急启动； ★具备手动和自动启动模式； RS232串口定时开启定时关闭某些特定设备电源输出； ★电源总输出最大电流 25A 分电源输出最大电流 3A 电源电压标准 220V/50Hz 电源电压范围 210V～230V 电源保险丝 AC 220V/30A*1 机器电源功耗 15W 外形尺寸（mm） 477(W)×272(D)×96(H) 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC， | 台 | 1 |
| 9 | 19寸机柜 | L600*W600*H2000(mm)（85Kg），自带2块托盘，自带4条封条 | 台 | 1 |
| 10 | UPS主机10KVA | UPS主机10KVA | 套 | 1 |
| 11 | 电池 | 12V100AH电池 | 节 | 16 |
| 12 | 电池柜 | A16电池柜 | 套 | 2 |
| 13 | 辅材 | 线、其他配套附件等 | 批 | 1 |
| 四、分区终端设备 |
| 1 | 数字音频单通道解码器 | ★基于国际先进的“CobraNet”协议，嵌入式台式立体设计； ★数字音频解码器有1路立体声音频输出； ★1个控制输入接口，1个控制输出接口； 128*64的液晶显示屏和一键飞梭控制键，操作直观方便； 用户可以自由点播音源，调节音量音调和管理通道电源； 一路AV接口用于音频信号输出； 一路控制输入接口用于消防信号接入； 一路控制输出接口用于控制系统外接设备； 一路话筒输入用于本地通话自环； 一路线性输入实现本地音乐自环； ★音频输出：0dB ★频 响：20Hz-20KHz±3dB ★信 噪 比：≥ 60dB 高音：12dB 低音：12dB 电源 AC220V/50Hz ±10％ 净重 4.7Kg 机箱尺寸 313*477*98.5 L*W*H 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC，第三方CobraNet授权。 | 台 | 8 |
| 2 | 定压功放 | 限流、限幅保护装置； 具有输出削峰，过载指示灯便于调节音量音质； 一路线路输入，一路线路输出可串联其他同类功放； 输出采用定压式可减少损耗，使输出和负载优化匹配； 单路独立音量调节； ★功率输出(额定)：150W 功率输出(最大)：180W 线路输入：1V 10KΩ(0db) 线路输出：1V 600Ω ★频响：20HZ~20KHZ ±２db ★信噪比：≥80db ★失真度：≤1% 1/3额定功率 输出电压100V：负荷阻抗64Ω 电源电压：220V±22V 电源频率：50Hz±2Hz 电源保险丝：AC 6A*1 φ6*30 电源功耗(最大)：250W 外型尺寸(mm)：482(W)*370(D)*90(H) 重量(Kg)：14 颜色：前面板金属银白色/后箱体黑色 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC， | 台 | 3 |
| 2 | 混合功放 | 3路话筒输入，2路AUX输入；1路AUX输出； 100V、70V定压输出和4-16欧姆定阻输出 5单元LED电平表 有默音功能，便于插入紧急广播 各输入通道独立音量控制；高、低音调控制 输出短路、过流、过载保护告警 ★输出功率（额定）：60W ★信号噪声比：话筒：65dB 线路：70dB ★频率响应：60Hz～18KHz 话筒输入：3路，600 ohms (Ω)，10mV(-54dBV),不平衡 线路输出：1路，600 ohms (Ω)，1V,不平衡 线路输入：2路，10K ohms (Ω)，250mV(-10dBV),不平衡 ★失真度：<0.3% at 1KHz 电源：AC220V～240V/50～60Hz 机器尺寸：483X367X67mm 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC， | 台 | 5 |
| 3 | 普通吸顶音箱 | ★输出功率 3W/6W 阻抗 3.3KΩ/1.7KΩ ★频响 120-15KHZ ★灵敏度 94db 尺寸(mm) φ180*130 开孔尺寸(mm)：φ150 扬声器单元：5寸全频扬声器 安装方式：嵌入式 面罩类型:金属网罩 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC， | 台 | 40 |
| 4 | 壁挂音箱 | ★输出功率：3W/6W 阻抗： 3.3KΩ/1.7KΩ ★频响范围：150HZ-12000HZ ★最大声压级： 6W时，99.8dB ★灵敏度：1W时,92分贝 ★扬声器组件：1*6.5寸口径全频扬声器，8Ω额定阻抗 尺寸(MM)：200*280 安装方式：悬明安装。 面罩类型:金属 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC， | 只 | 26 |
| 5 | 数字音频解码音箱-壁挂 | ★基于国际先进技术“CobraNet”协议实现网络数据传输； 一路标准“CobraNet”网口，接收远程广播信号； 1路6芯RJ11接口，接收音调器输出的音量调节信号，本地通过一键飞梭开关进行音量调节 内置1只3寸高音单元，1只6寸低音单元，具有完美音质表现和很高的功率承受能力 通过标准RJ45网口连接到系统局域网，一体化整体设计，简洁美观； 合理、稳定电路设计，内置解码器和功率放大器； 额定输出功率：10W； ★信噪比： ≧55dB ★总谐波失真：≦0.5％（1KHz 1V） ★频响：100Hz-16KHz±3dB 音量调节：Step ±2.5dB 电源： AC220V/50Hz ±10％ 待机功率： ≦3W 最大功率： ≦10W 网络连接时间： ≦30S 规格尺寸（mm)：225（前宽）、165（后宽）、160（厚度）、315（高度） 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC，第三方CobraNet授权。 | 只 | 36 |
| 6 | 解码音箱音调器 | 6芯电话口连接X14020； 控制X14020的音量 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC， | 只 | 36 |
| 会议扩声系统 |
| 一、专业扩声子系统 |
| 1 | 一拖二无线双手持话筒 | 一键红外对频（ACT），采用多重扫描技术，可靠同步发射器； 自动频道扫描（SCAN)功能,自动搜索空闲频道； 采用导频、场强、噪声三重静噪检测，即使在环境复杂的场合也有很好的稳定性； 灵敏度外置可调，专为KTV等专业场合设置； 全铝材质手持更有手感，氧化着色没有掉色的烦恼，土豪金、银光白、铁灰可选； 双通道接收 发射器分两级功率调节，低功率大于30米，高功率60米，适用于小舞台、会议厅、KTV包房使用。 ★射频范围:735.05-795.05MHz (A通道：735-765，B通道：765-795） ★可用带宽:每通道30MHz (一共60MHz) 调制方式:FM调频 ★信道数目:红外线自动对频300信道 使用温度: 摄氏零下18度到摄氏50度 偏移度:45KHz ★动态范围:>110dB ★音频响应:60Hz-18KHz ★综合信噪比:>105dB ★综合失真:<0.5% •接收机指标： 接收方式:二次变频超外差,双调谐真分集接收 振荡方式:PLL锁相环 中频频率:第一中频:110MHz,第二中频:10.7MHz 天线接口:TNC座 显示方式: LCD ★灵敏度:-100dBm(40dB S/N) 供电电压:DC12V 供电电流:350mA •发射机指标: 振荡方式:PLL锁相环 输出功率:3dBm-10dBm(LO/HI转换) 电池:2节"1.5V5号"电池 电流:<100mA(HF),<80mA(LF) ★使用时间(碱性电池):大功率时约8小时,小功率时约12小时 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC， | 套 | 2 |
| 2 | 16路专业调音台 | 16个输入通道，10个话筒输入，4组立体声线路输入 1-8通道设三段式中段扫频均衡，9/10-15/16通道设三段式均衡器； 6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送； 前6个话筒通道内置压缩器，所有通道均有高通滤波器，内置SPX数字效果器；机身耐用轻巧，仅5.5kg，可上机架安装。 ★16输入通道 ★10麦克风十4立体声线路输入(MG16／4)。 ★4母线(立体声和编组)。 2辅助发送和2立体声辅助返回。 低噪音、高精度的麦克风前置放大器。 ★幻像电源开关和插入式输入／输出。 ★3段通道均衡器和HPF。 ★总谐波失真：低于0.1%（THD+N） ★频率响应：（20Hz-20KHz）+1dB /-3dB ★通道处于哑音状态：﹥93dB 头戴耳机输出功率：75mW(1KHz,THD=0.5%，100Ω) ★串音：-70dB 单声道/立体声高通滤波器：80Hz 12dB ★均衡器：低：60Hz±15dB 中：250Hz~5KHz±15dB 高：12KHz±15dB 话筒输入：3KΩ 单声输入：10KΩ 立体声输入：10KΩ 输出阻抗：≤150Ω 消耗功率:60W 尺寸：478 mm x 102 mm x 496 mm 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC， | 台 | 1 |
| 3 | 8进8出音频处理器 | MF8*8S基于DSP技术的矩阵处理器，高性能24bit A/D,D/A芯片，采样率48KHz。 2片24位高精度DSP。 低失真，大动态，★频响：20Hz～20kHz ★8路输入，8路输出,矩阵控制。 输入增益控制功能。 ★5段参量均衡，延时，延时最大1365ms。 输出增益及 位控制，参数加锁，避免误操作。 ★USB,RS485,RS232通讯接口，实时控制，含PC软件。 ★每一组参量均衡有360个 （ISO）频率，-12dB到+12dB的增益。 每一组Q值从0.5到128，并提供Hi_shelf，Lo_shelf,Allpass选项功能。 独立的压缩器：Attack，Hold，Decay的时间及Threshold值参数方便您灵活配置。 独立的限制器：Attac Hold Decay的时间及Threshold Ratio,Boost 值参数方便您灵活配置。 每个通道的高通、低通配置6dB，12dB，18dB，24dB，48dB的巴特沃（Butterworth）、宁克--锐（Linkwitz riley）、贝赛儿（Bessel）频响曲线。 ★16×5段输入/输出精确数字电平 ★2×20LCD背光显示。 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC， | 台 | 1 |
| 4 | 12寸音箱 | 精确地二分频内置分频全频扬声器系统 高灵敏度并可长期承载400W额定功率的12英寸纸锥驱动器 宽阔的带宽，及其平滑的频响特性 以ABC压制的高强度的恒指向号角，水平覆盖90°，垂直覆盖50°，超低失真率 飞行轨迹槽吊轨与多吊点，组成的可独立使用的双吊挂系统设计 梯形箱体，铝质支撑竿座，多功能固定安装用途 吊挂 M8环型工业标准吊孔 ★频率响应范围：50Hz-20KHz（±3dB） ★轴向灵敏度：95dB 额定阻抗：8Ω ★额定承受功率：400W 连续节目功率：900W 低音单元规格：1X12英寸纸锥驱动器 高音单元规格：44mm音圈高频驱动器配恒指向性号角 高频覆盖角度：90°（水平）X 50°（垂直） 箱体材料：15mmMDF板材 表面油漆：催化固化聚安脂涂料 尺寸（长X宽X高）mm：365(W)X385(D)X(601(H) 重量：25KG 安装类型：壁挂/吊挂/支架 输入接插件：2个NEUTRIK NL4连接器 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC， | 只 | 2 |
| 5 | 专业定阻功放 | 具有良好的信号转换特性 小谐波失真，互调失真，瞬态互调失真，良好的方波响应和非常低的相移 超过30V/us的上升速率令功放能快速跟随迅速变化的音频信 机箱是整张钢板一次弯折焊接成型，机箱本身把散热器 变压器连接成一个高刚性体，以应付流动演出中长期运输搬 当输出端有电流输出，短路和功放过热的时候，保护系统工作 把输出线路断开，避免功放和喇叭的损坏，对功放稳定可靠地工作提供安全保障 友好完善的输入/输出接口 功放配备各种专业的输入输出的接口 满足用户不同的需要，在工程安装时，会令人觉得倍感方便 输出功率： 8Ω立体声功率 450W/4Ω立体声功率 550W 输入阻抗： 非平衡>7KΩ；平衡>14KΩ 频率响应: 20Hz-20KHz±0.3dB 总谐波失真：0.05% 转换速率： 60V/us 信噪比： ≥105dB 阻尼系数： >400 (8Ω) 输入灵敏度：0.775V 1V 1.5V 输入抑制比：≤-75dB 箱体尺寸： 483*420*90 W*D*H 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC， | 台 | 1 |
| 6 | 8寸音箱 | 精确地二分频内置分频全频扬声器系统 高灵敏度并可长期承载200W额定功率的8英寸纸锥驱动器 宽阔的带宽，及其平滑的频响特性 以ABC压制的高强度的恒指向号角，水平覆盖90°，垂直覆盖50°，超低失真率 飞行轨迹槽吊轨与多吊点，组成的可独立使用的双吊挂系统设计 梯形箱体，铝质支撑竿座，多功能固定安装用途 吊挂 M8环型工业标准吊孔 ★频率响应范围： 60Hz-20KHz（±3dB） ★轴向灵敏度：95dB 额定阻抗： 8Ω ★额定承受功率：200W 连续节目功率：400W 低音单元规格：1X8英寸纸锥驱动器 高音单元规格：25mm音圈高频驱动器配恒指向性号角 ★高频覆盖角度： 90°（水平）X 50°（垂直） ★短期（峰值）：122dB ★长期（额定）：116dB 箱体材料：15mmMDF板材 表面油漆：催化固化聚安脂涂料 尺寸（长X宽X高）mm：260（W)X260(D)X450(H) 重量：12KG 安装类型：壁挂/吊装/支架 输入接插件：2个NEUTRIK NL4连接器 吊挂：标准合金铝飞行轨迹槽吊挂，M8环型工业标准吊孔，均已预装，挂件请根据情况选用。 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC， | 只 | 8 |
| 7 | 专业定阻功放 | 具有良好的信号转换特性 小谐波失真，互调失真，瞬态互调失真，良好的方波响应和非常低的相移 超过30V/us的上升速率令功放能快速跟随迅速变化的音频信 机箱是整张钢板一次弯折焊接成型，机箱本身把散热器 变压器连接成一个高刚性体，以应付流动演出中长期运输搬 当输出端有电流输出，短路和功放过热的时候，保护系统工作 把输出线路断开，避免功放和喇叭的损坏，对功放稳定可靠地工作提供安全保障 友好完善的输入/输出接口 功放配备各种专业的输入输出的接口 满足用户不同的需要，在工程安装时，会令人觉得倍感方便 输出功率： 8Ω立体声功率 350W/4Ω立体声功率 500W 输入阻抗： 非平衡>7KΩ；平衡>14KΩ 频率响应: 20Hz-20KHz±0.3dB 总谐波失真：0.05% 转换速率： 60V/us 信噪比： ≥105dB 阻尼系数： >400 (8Ω) 输入灵敏度：0.775V 1V 1.5V 输入抑制比：≤-75dB 箱体尺寸： 483*420*90 W*D*H 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC， | 台 | 4 |
| 8 | 壁挂音箱支架 | 尺寸：长X宽X高 34CM*10CM*20CM 承重：35kg.重量：1.8 kg 材质：铁 安装步骤：用包装盒里的膨胀螺丝锁在墙上 适用于8寸以上规格音箱（含8寸） 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC， | 只 | 10 |
| 9 | 电源时序器 | 设计容量12KVA. 最大容许电流80A（净化版6KVA，最大容许电流30A） 8路供电输出，每路输出AC220V，，10A采用万能插座，适用各类插头。 MCU控制，真正的智能化设计，具有外部电平控制和标准RS232串行数控接口，开放控制协议，可满足中控系统和PC机控制要求，适应各种系统的配套要求. 19英寸，1.5U标准机箱。铝合金面板，黑色 规格和性能指标 额定输出电压：交流110V_220V,50/60HZ 单路额定输出电流：13A 电压显示 输出电缆3X6平方（珠江牌） 可控电源：8路 额定输出电流：40A-46A 重量：4.5KG 尺寸：300X530X95mm、 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC， | 台 | 2 |
| 二、集中控制子系统 |
| 1 | 网络中控主机 | 中控系统配置主频达533MHZ的32位内嵌式处理器，内置了8M内存和8M存储FLASH，能高速运算复杂的逻辑指令 采用了国际流行的全贴片式SMT工艺和可编程逻辑阵列电路，能保证更快的运行速度和更稳定的操作系统 强大的内置可编程接口控制几乎所有的外接设备（包括第三方设备），适用了大型会议厅和拼接系统等各种大型系统工程 3路控制总线，可扩充达256个网络设备（如：触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等） 可通过扩展以太网控制接口实现计算机远程控制 开放式的可编程控制平台，人性化的中文操作界面，交互式的控制结构 采用最新32位内嵌式处理器，处理速度可达257MHZ ★主机内置8MB内存及8MB的大容量FLASH存储器，可扩展至32M ★8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS-232、RS-485、RS-422格式数据 ★8路独立可编程IR红外发射口 ★8路数字I/O输入输出控制口，带保护电路，支持0-5V数字输入信号 ★8路弱电继电器控制接口 ★5个网络控制接口，可任意扩展模块，如多台调光器，多台电源控制器等，可扩充至256个网络设备 ★提供2条可扩展多功能插槽，可选配网络适配卡、智能电话控制卡、音量卡、RF无线接收卡等扩展模块 ★支持3路控制总线，可任意扩展控制模块，如多台调光器、多台射频无线接收器、多台电源控制器等，最大可支持256个网络设备 前、后面板具有系统软件传输接口 前面板具有系统系统硬件复位功能 全制式环保电源(110V-240V),适合任何地区 外形尺寸：485L×236W×89H(MM) 重量：2.8KG 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC， | 台 | 1 |
| 2 | 8路强电控制器 | 配合主控机使用。用于控制灯光、电动屏幕、电动窗帘等外设电源 控制器内设8路大电流继电器。 T控制总线，采用四位网络接口。 用户可自行设定地址码，通过ID拨码开关选择ID。 ★通讯方式 AT-NET控制总线 地址码 用户自行设定，ID拨码开关选择ID ★继电器数量 4/8个 电源 24DC，AT-NET控制总线供电 单路载入容量 AC/220V/10A， DC/30V/10 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC， | 台 | 1 |
| 3 | 专用软件及编程 |  | 套 | 1 |
| 4 | 红外发射棒 | 用于对带红外遥控器的设备进行控制 连接在主机的红外端口与被控设备之间 | 根 | 4 |
| 5 | IPAD | 存储设备： 系统内存2GB 存储容量16GB 存储扩展不支持容量扩展 显示屏： 屏幕尺寸9.7英寸 屏幕分辨率2048x1536 屏幕像素密度264PPI 屏幕描述电容式触摸屏，多点式触摸屏 指取设备触摸屏 屏幕特性IPS屏幕，防指纹涂层，视网膜屏幕，全层压显示屏，抗反射涂层 支持语言支持多国语言 网络连接： WiFi功能支持802.11a/b/g/n/ac无线协议，双频（2.4GHz和5GHz） 蓝牙功能支持，蓝牙4.0模块 | 台 | 1 |
| 6 | 无线路由器 | 协议标准： IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b； IEEE 802.3、IEEE 802.3u； 无线速率：450Mbps 接口：4个10/100M自适应LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）；1个10/100M自适应WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）； 按钮：Reset按钮； LED：系统指示；各端口Link/Act指示； 天线：3根外置固定全向天线 尺寸：201mm x 142mm x 34mm（L x W x H） | 台 | 1 |
| 三、视频投影子系统 |
| 1 | 商务投影机 | 图像分明处理技术（即使室内光线明亮也能保证投影清晰可辨）、采用无机配向膜液晶板技术、优越的投影技术、双画面功能、三层高效过滤网、多台投影模式、多种选配镜头、360度投射、镜头位移及电动镜头、镜头记忆功能、边角校正、无线网络投影、支持2路HDMI数字信号输入、DICOM模式 技术：LCD×3 亮度：7000流明 分辨率：XGA 1024×768 重量：8.8KG | 台 | 1 |
| 2 | 电动升降投影幕 | 3048×2286，4:3 | 幅 | 1 |
| 3 | 1.5米固定吊架 | 1.设计极具灵感，美观大方。 2.选材精良，坚固可靠。 3.超强兼容，可调配各种角度和长度，适用90%以上投影机 4.有黑色和白色可选 5.吊杆长度：0.75-1.5米 | 套 | 1 |
| 4 | 拎盖式地插 | 开口尺寸：125 X 125 mm 面板尺寸：146 X 146 mm 模 块：6个模块（可随意更改） | 个 | 4 |
| 四、矩阵子系统 |
| 1 | 8进8出HDMI矩阵 | 支持路全数字HDMI信号输入/输出：8进8出 带宽高达10.2Gbit/s（340MHz） 内置HDCP管理，支持DVI1.0, HDMI 1.3 内置EDID以及DDC管理 分辨率高达1080p，1920*1200@60Hz,完全支持HDTV 完全支持DVI信号 同步传输 支持高彩（支持XV色彩） 支持DOLBY数字高清音频，DTS-HD音频信号 RS232串行控制接口，一系列代码，可以对第三方设备进行控制 可选配红外遥控器 2U的高度，机架式铝合金外壳 支持宽电源：100-240V交流，50/60Hz 9种预设，提供存储与撤销功能 兼容各种常用电源，内置一个自动转换的电源，用电通过安全认证 快速切换功能，最快达200纳秒 LED同时显示系统和转换的信息 提供检测报告，CCC中国国家强制性产品证书，CCCF国家强制性产品认证证书，软件著作权， 中国节能产品认证证书CQC， | 台 | 1 |
| 2 | HDMI网线传输器 | HDMI网线传输器60米 | 对 | 2 |

# （二）有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》中的产品进行报价。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 项目整体质保期：自项目整体验收通过日起，整体免费质保一年。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

四、合同书(格式文本)

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

- 政府采购编号：

- 采购内容： (服务名称及服务内容)

- 中标总金额：人民币（大写）         元 ；人民币（小写）       元

- 质量和服务要求及验收标准：

- 服务期限：

- 服务地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式五份，甲乙双方各执二份，无锡市锡山区采购中心一份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并报送无锡市锡山区采购中心后生效。

甲方（采购人）：          （盖章）  乙方（中标方）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

年     月      日                 年     月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方帐号：

- 备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

合同条款(格式)

根据编号【XSZFCG(G)20190055】采购文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次            及相关问题，同意按下列条款规定执行。

(一) 合同内容： 需方向供方购买                       。

(二) 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总额为             元。

付款方式：完成供货并甲方验收合格后支付至合同总额的90%，质保期满1年后付清剩余款。

- 质量与检验：

1．供方应严格按照采购文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向无锡市锡山区采购中心反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

(五) 交货条件：

1．交货日期(或完工期)：合同签约后2周内调试安装完毕。

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

(六) 安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供采购文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

(七) 违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金(如有)，或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过15个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。(有关仓储规定另议)

- 供方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿(该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用)。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

(八) 合同生效及其它：

- 合同经供需双方代表签字并盖章，且在采购人收到中标方提交的履约保证金后即生效，并报无锡市锡山区采购中心备案。履约保证金在本项目验收合格后，由采购人无息退还。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由无锡市锡山区采购中心协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

五、附件(投标文件格式)

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投   标   人：

二○一九年  月  日

# (一)投标函(格式)：

投 标 函

致无锡市锡山区采购中心：

我们收到你们编号XSZFCG(G)20190055 招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次锡山区安镇中学改扩建工程智慧校园采购项目的投标。

一、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标。

二、我们愿意提供无锡市锡山区采购中心在招标文件中要求的文件、资料(具体内容如下)：

1．投标函

2．关于资格的声明函

3．证明文件

(1)资格证明文件

A. 投标人营业执照副本或相关部门的登记证明文件复印件；

B. 投标人法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与报价的除外)；

C. 投标人法定代表人亲自参与投标时，必须提供投标人法定代表人身份证复印件(正、反面)并携带法定代表人身份证原件；投标人法定代表人授权代表参与投标时，必须提供投标人法定代表人和法定代表人授权代表的身份证复印件(正、反面)，并携带法定代表人授权代表身份证原件；

D. 投标人法定代表人授权代表由县(区)级及以上社保机构出具的投标人为其交纳的2018年10月-2019年3月社会保险的证明复印件 (法定代表人亲自参与报价的除外)；

E. 产品承诺书

F．供应商基本账户开户许可证、投标保证金银行有效汇款凭证（进账回单）复印件加盖公章；

G. 无失信行为。

H.电信、移动、联通等任一家运营商针对本项目的授权书原件。

(2)补充性文件

A.中小企业声明函

B．投标人的历史、背景和近二年主要业绩介绍；

C．项目实施方案

4．开标一览表

5．报价明细表

6. 服务保障承诺

7．其它(投标人认为有必要提供的声明和文件)

三、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我们尊重和服从评标委员会的评审结果。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由无锡市锡山区采购中心协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同，则投标保证金将被贵方没收。

九、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# (二)(投标人)关于资格的声明函(格式)：

# 关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

无锡市锡山区采购中心：

我公司(单位)愿针对XSZFCG(G)20190055 项目进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

(三)(投标人)法定代表人授权委托书(格式)：

# 法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

致：

系中华人民共和国合法公司(单位)，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

被授权人(签字或盖章)：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证复印件：

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

# (四)产品承诺书(格式)：

产品承诺书

(投标人名称)在此承诺：

本公司(单位)对本项目所提供的产品均为原厂合格产品，没有任何知识产权纠纷或侵权行为。如存异议，本公司将承担一切法律责任。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

(五)开标一览表(格式)：

# 开标一览表

投标人名称(盖章)                        政府采购项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总价 | 人民币(大写)： 人民币(小写)： |
| 质保期 | 质保期 年 |
| 供货期 | 供货期 日历天 |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

(六))细目报价表(格式)：

细目报价表

投标人名称(盖章)                      政府采购编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 是否属于小、微型企业产品 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ........ |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  |
| 项目整体质保期 |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |

注：格式仅供参考，可自定义格式附纸说明。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

# (七)服务承诺(格式)：

服务承诺

投标人名称(盖章)                           政府采购编号：

内容要求：

投标人须针对本招标文件作出实质性响应(格式由投标人自定)。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

(八) 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

# 注：投标人《中小企业声明函》中如填写“小型”或“微型”，投标时必须提供投标人所在地的县（区）级以上中小企业主管部门对投标人为小、微型企，业的认定（有效）证明复印件（原件与投标文件同时提交）；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市锡山区采购中心有权将相关内容进行公示。

# （九）项目人员配置清单（格式）

# 项目人员配置清单

# 投标人名称（盖章）                         采购项目编号：XSZFCG(G)20190055

| 序号 | 职责分配 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资质证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目组成员 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务人员 |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：1.上表如需要自行延长。

# 2. 上表内容须提供连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))社保缴纳证明和证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

被授权人身份证复印件

（正面）

被授权人身份证复印件

（反面）