竞 争 性 谈 判 文 件

项目编号：  JG2011-125

项目名称：  激光/超声测高测距仪等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一一年三月

第一部分   谈判邀请函

受天津农学院的委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就激光/超声测高测距仪等设备项目进行竞争性谈判采购,欢迎合格的供应商参加谈判。

1．项目编号：JG2011-125

2．项目名称：激光/超声测高测距仪等设备项目

3．采购货物名称、数量： (见采购货物一览表)

4．交货期：以合同为准

5．交货地点：以合同为准

6．发售谈判文件时间：2011年3月3日至2011年3月14日12：00止，8：30至16：30（节假日除外），一经售出的文件恕不退还。

7．发售谈判文件地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心财务科（购买谈判文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的企业法人营业执照复印件及其他有效的资质证明文件）。

8.谈判开始时间：2011年3月15日9：00时， 各参与单位须于2011年3月15日9：00时前递交谈判文件。逾期收到或不符合规定的文件恕不接受。

9．谈判地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈） 24710300（邓国彬）

购买谈判文件：24710335（尹琦）  24717379（传真）

采购人：23781289（肖俊生）

单位名称：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开户银行：工行万新村支行

账户：0302011429300093709

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2011年3月3日

第二部分   采购项目谈判要求

1、本次竞争性谈判为激光/超声测高测距仪等设备项目。

2、参加竞争性谈判的供应商（以下简称供应商）须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质的且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织。

3、供应商应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、供应商提供的设备必须是全新的，且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。供应商对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）及7*24小时技术响应服务。供应商所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。供应商应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次谈判优惠幅度。

5、未在谈判文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、供应商提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、供应商应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、供应商所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

谈判文件中报价一览表内容与谈判文件中其它表格内容不一致的，以报价一览表为准。谈判文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、供应商所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后15个工作日内支付货款总额的70%。（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

12、供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为不诚信行为予以记录：

（一）以虚假行为谋取中标、成交的：

1.以他人名义参加政府采购活动的；

2.伪造有关资质证明文件的；

3.提供虚假财务报告的；

4.隐瞒在经营活动中重大违法记录的；

5.虚报产品质量的；

6.提供货物、工程和服务与招标投标文件要求不符的。

（二）与采购人、其他供应商串通围标的；

（三）在采购活动开展前和进行中，采取不正当手段，散发信函等材料，诋毁、排斥其他供应商参与竞争的；

（四）不按照招标文件和投标文件确定的事项签订政府采购合同，或与采购人签订有悖于合同内容协议的；

（五）中标、成交后不与采购人签订政府采购合同的；

（六）在合同执行中，未按合同约定履行合同义务的；

（七）查无实据的质疑、投诉或者捏造事实和提供虚假质疑、投诉材料，以及不配合有关部门办理质疑、投诉的；

（八）向采购人、采购代理机构、采购管理部门、评审专家和监督员等工作人员行贿或提供不正当利益的；

（九）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十）政府采购监督管理部门认定的其他行为。

13、诚信等级管理制度

供应商诚信等级根据其不诚信记录情况划分为五级，存在上述其中一项或一次不诚信记录的，为一级不诚信供应商；存在两项或两次不诚信记录的，为二级不诚信供应商；存在三项或三次不诚信记录的，为三级不诚信供应商；存在四项或四次不诚信记录的，为四级不诚信供应商；存在五项或五次及以上不诚信记录的，为五级不诚信供应商。

14、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

15、供应商须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加谈判，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加谈判时，须携带身份证或其他有效证件，以备检查。

16、谈判资质文件实质性要求：

（1）供应商为经销代理商的须提供主要设备生产厂商的授权委托文件或正式有效的代理文件，医疗设备须提供生产及代理经销专用许可证。

（2）供应商须提供营业执照和税务登记证副本。

（3）五级不诚信供应商不准参加政府采购活动。

17、供应商需提供经会计师事务所审计的上年度财务报告或银行等有关部门出具的资信证明；供应商需提供依法缴纳税收的记录和依法缴纳社会保障资金的记录；供应商需提供与本项目最具相关性和代表性的成功案例，并附合同首页和验收报告复印件。

18、供应商须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”、《政府采购自主创新产品目录》（以下简称自主创新目录）中品目的，应提供相应的证明文件。

供应商提供的产品属于自主创新目录中品目的，对供应商规模、业绩、资格和资信等方面可适当降低要求。联合体参与谈判时，联合体中一方为提供自主创新产品的供应商的，联合体视同自主创新产品供应商。

19、谈判文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的代表签字、盖章并加以密封。谈判文件要求一份正本、三份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

供应商还须提供电子版谈判文件，当电子版谈判文件与纸质谈判文件不一致时，以纸质谈判文件为准。

20、谈判文件应包含：谈判书、报价一览表、报价分项一览表、谈判应答表、偏离说明一览表、产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

21、采购代理机构将根据项目的特点组建谈判小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。谈判小组负责审查谈判文件，当认为有必要时，可向供应商质疑。谈判小组负责全部谈判过程，并向采购人提出有签字的书面报告。

22、如果出现谈判截止时间后参加谈判的供应商不足三家或符合条件的供应商不足三家谈判小组有权宣布终止谈判。竞争性谈判采购项目开始后，符合条件的供应商不足３家的，在采购文件、公告时间和采购程序符合法律规定的前提下，经采购人申请，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购；符合条件的供应商只有１家的，采购人既可以中止竞争性谈判，重新组织采购，也可以根据需求的紧急情况，提出申请并经采购代理机构依法报财政部门批准，采用单一来源采购或其他采购方式。

23、谈判原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有供应商的谈判文件评估都采用相同的程序和标准。不以最低的报价作为获得谈判成功的唯一依据。对谈判截止时间后供应商提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

24、本次谈判分为两步进行：谈判文件要求按技术文件和价格文件分别单独进行封装。第一步进行技术符合性谈判，供应商需提供采购货物一览表所采购货物的货物简要说明一览表。谈判小组对供应商的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩等方面进行综合评议并排名。经过谈判小组审定符合技术要求的供应商方可进入价格谈判，在进入价格谈判前（特别是在技术谈判文件中），供应商不得提供价格或以其他方式暗示价格，否则以“废标”处理。第二步进入价格谈判的供应商方可按照谈判小组的要求报价，进行价格谈判。

25、本次谈判比照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（即最低评标价）的供应商作为成交供应商。最低评标价计算方法为：评标价=[（排名-1）*10%+1]*最终报价

对自主创新目录中的投标产品，在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，自主创新产品报价不高于一般产品当次最低报价的5%的，应当确定自主创新产品供应商为谈判成交供应商。

根据供应商的诚信等级状况扣减总分值分别为：一级不诚信扣减总分值5%、二级不诚信扣减总分值10%、三级不诚信扣减总分值20%、四级不诚信扣减总分值25%。

26、供应商应在谈判前交纳1%的谈判保证金，未递交保证金的谈判将被拒绝。发布谈判结果后谈判保证金随即退还，获得谈判成功的供应商将按照谈判成功货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），设备验收合格正常使用12个月后15个工作日内无息退还。

本次谈判收取谈判代理服务费，经协商由投标人缴纳，谈判代理服务费须在签订合同是缴纳。

谈判代理服务费收费标准：

| 中标金额（万元） | 招标代理服务费 |
| --- | --- |
| 100（含）以下 | 1% |
| 100-500（含） | 0.6% |
| 500-1000（含） | 0.4% |

招标代理服务费按差额定率累进法计算。例如某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元*1%=10000元

（500-100）万元*0.6%=24000元

（600-500）万元*0.4%=4000元

合计收费=10000+24000+4000=38000元

27、本次谈判第一包可以分项进行谈判，第二包必须整包进行谈判。

28、合同签订方式：获得谈判成功的供应商应在收到成交通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同。

29、未经采购人同意，成交供应商不得转让合同，转包或分包。

30、本项目谈判有效期为60天。

31、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对采购文件进行修改。采购文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买采购文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形势确认收到修改文件。 为使投标人在编写采购文件时，有充分时间为采购文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长采购日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买采购文件的每一投标人。

32、凡参加本次谈判的供应商均被视为接受上述采购项目的谈判要求。供应商如对本谈判文件或补充文件有疑义的，请在开标截止日3日前以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本谈判文件和补充文件的公平、公正性。

33、本谈判文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.竞争性谈判文件格式（参考）

3.采购货物合同

附件1

采购货物一览表

第一包：数字翻斗式雨量计等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字翻斗式雨量计 | 20cm直径；抗结冰雨量筒；长寿命锂电池供电；18m线缆；英寸单位显示， 配置：雨量筒；显示器；线缆 | 台 | 5 |
| 2 | 三维数字水文GIS动态模拟平台 | 软件：GIS基础平台+三维解决方案（10节点）支持真三维数据处理及 3DGIS 应用项目二次开发平台。 另配配服务器，配置为：四核英特尔 至强 处理器E5506 2.13G ，处理器主频(MHz) 2130MHz ，处理器二级缓存(KB)4096KB ，2个PCI-E G2 x8插槽,1个PCI-E G2 x8插槽,1个PCI-E G1 x4 插槽,1个PCI 32/33 5V插槽 ，2×7200转热插拔SATA3.5寸硬盘 500G ，2×1000M自适应网卡 | 台 | 1 |
| 3 | 洁净工作台 | *1、工作台底部设有排污接口，排风经高效过滤器过滤，保护环境 *2、气幕隔离和吸入口负压设计，防止内部交叉污染，对操作者和环境提供安全保护 *3、百级洁净操作空间，保证实验样品不受污染，提高实验精确度 *4、任意定位，双移门设计，既可单面操作，又可双面操作 *5、配以2KW备用插座，为操作者提供便利 *6、平均风速：0.3m/s(可调/Adjustable) 7、噪音：≤62dB(A) *8、照度：≥300Lx 9、最大功率：500VA 10、工作区尺寸： W1×D1×H2，1000×700×620mm *11、高效过滤器规格及数量：915×610×50×① *12、排风高效过滤器规格及数量：480×90×50×① *13、荧光灯/紫外光灯规格及数量：18W×②/20W×② *14、菌 落 数：≤0.5个/皿(Φ90)•时/Dish(Φ90)•H 15、单人双面 | 台 | 1 |
| 4 | 高压灭菌器(带干燥) | *1、容积：75L以上 *2、最高工作温度：135℃ *3、最高工作压力：0.22MPa *4、灭菌功率：3.5KW *5、干燥功率：0.8KW 6、电源：220V±10%/50Hz±2% 7、内腔尺寸(mm)：Ф400*600 8、提篮尺寸(mm)：Ф360*280*2个 *9、手轮式快开门安全连锁装置结构（符合压力容器安全技术监察规程第49条要求） *10、材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢SUS304材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 *11、微电脑智能化控制 *12、压力安全联锁装置，超温保护装置 *13、自涨式密封圈，自动排放冷空气 *14、低水位报警，断水自控 15、温度范围（0℃-135℃），时间范围（0-999min） *16、超压自泄、灭菌终了蜂鸣器提醒。 | 台 | 1 |
| 5 | 低速冷冻离心机 | *1. 微机控制，数字显示，直流无刷变频电机，无碳粉污染 *2. 具有电子门锁，提高操作安全性,生产厂家须通过TUV公司ISO13485质量体系认证，并提供有效证明。 3. 设RCF键，可随时观察离心机 *4.设有故障自诊断功能，能自动检测超速，超温，不平衡，门盖自锁等多种故障，并在显示窗口显示故障信息。 *5. 最高转速:16000r/min *6. 最大相对离心力:17800xg *7. 温度设定范围:-20℃～+40℃ 8. 定时范围:0～99min *9. 压缩机:高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a *10.离心机转子参数 角转子：12*1.5ML最高转速:16000r/min 角转子：10*5ML最高转速:13000r/min 角转子：12*10ML最高转速:12000r/min 角转子：6*50ML（30ML适配）最高转速:11000r/min | 台 | 1 |
| 6 | 浅水采水器 | *网长：145cm *网口内径：50cm *网圈：ø10mm不锈钢条制 *网衣：孔径0.505mm *网底管：长度23cm，不锈钢制，铜制底阀 | 套 | 2 |
| 7 | 浅水采水器 | *网长：140cm *网口内径：31.6cm *头锥部：帆布制，高度30cm。上圈内径31.6cm，下圈内径50cm *网圈：ø10mm不锈钢条制 *网衣：孔径0.160mm *网底管：长度23cm，不锈钢制，铜制底阀 | 套 | 2 |
| 8 | 变水层采水器1L | 1、带浮动底板和活动上盖，采样时水体从瓶体中贯通，可采集任意深度。适用于微生物（细菌）等指标分析的水样采集和含酸碱等腐蚀性样品的水样采集；适合于海洋中的海水采样。 *2、采水瓶体：304型不锈钢（可抵抗海水腐蚀）； *3、部件连接：全部螺扣连接，周身无焊接； *4、出水口：方形直角出水嘴，带螺纹旋帽； *5、容量： 2000mL | 个 | 1 |
| 9 | 采泥器5L | 1，*(采样面积为1/16m2) 规格：1/16M2 2，*应用范围：采集沉积物的抓斗式采泥器 用自身重量或杠杆作用设计的深入泥层的抓斗式采泥器。 | 个 | 1 |
| 10 | 粉尘分析仪（进口） | 测定原理 光学漫散光式相对质量浓度测定 测定对象 大气环境各类浮游粉尘, 工业粉尘 测试方法 扩散式, *检测灵敏度 0.01mg/m3 ICPM（平均粉尘 0.3u几何标准偏差，用1.25的硬酯酸粒子校正的值） 测定范围 0.01-100,1000，10000mg/m3; 测定时间 1s. 专业规定取平均数,可以采用记录数据,再平均的功能满足 测定精度 ±2.5%（相对校正用粒子） 显示器 16x2 LCD液晶 环境温度 0-70℃ 电源 蓄电池式：Nicd×8可连续使用3小时，附220-9V充电器 7.2V 尺寸 手持表:98X150X30mm; 传感器:D24x360 mm; 量程0.1-100mg/M3 包括手持式分析器 1台;传感器1支;9V电池1个;充电器1个; 配：Dell戴尔OptiPlex 380 MT(E7500/2G/320G/512M/DVDRW/19宽)、惠普1020打印机 | 台 | 2 |
| 11 | 切片机（进口） | *1. 手动轮转式石蜡切片机，拥有零位指示的精准定位系统； *2. 切片范围：1-60µm； *3. 切片厚度 1－10μm，以1μm递进，10-20μm，以2μm递进，20－60μm，以5μm递进； 4. 水平进样：30mm； *5. 垂直距离：70mm； *6. 快速修块设定：10μm和30μm； * 7. 手轮有两个安全锁定系统；手轮极其平滑，因无配重，通过弹簧原理的力平衡系统补偿切片动作中产生的力，可以得到极佳的切片效果。 8. 精准的刀架侧向移动功能，三档调节确保刀片全长使用；刀架可以前后左右移动以及进行角度的调节； 9. 单手操作的通用样本夹； 10. 刀片刀架安全防护装置； 11. 宽大的磁力废物槽； 12. 一体化，易于清理的外壳； 13. 粗进：通过粗进轮手动操作； 14. 最大样本（宽×高×深）：50㎜×66㎜×30㎜； 15. 样本定位：水平8°，垂直8°； 16.样本回缩：约60微米 17.修快设定：10微米和30微米 | 台 | 1 |
| 12 | 超纯水仪（进口） | 1、产水流速：最大2L/min，四种流速可选 *2、产水电阻率：18.2MΏ/cm@25C，TOC<5PPb，细菌＜0.1cfu/ml ,RN酶＜0.01ng/ml，DN酶＜4pg/ml, 热源<0.001EU/ml，颗粒(>0.22um/ml)<1P/ml。(提供证书) *3.数字液晶显示电阻率及TOC，电阻率仪电极常数: 0.01cm-1，温度精度：±0.1度。 TOC仪检测范围1-999ppb,精度±1ppb，提供校验报告。出水电导率仪符合USP<645>的要求，可显示非温度补偿与温度补偿两种测量结果。 *4、独立的远距离取水器，带独立显示屏，同步显示主机数据，可进行100Ml-60L自动定量取水。最多可配置3个独立取水器。可选配进水电导率仪及漏水检测器。 *5、中英文菜单显示电阻率、水温、TOC、纯水柱更换显示、运转状态等信息。双柱纯化流程，主机可自由放置在实验台上，实验台下或挂墙。 6、主机自动储存一年水质数据。配置RS232接口，可输出至计算机或打印输出，提供数据溯源报告。整机满足GLP,FDA，CAP等的验证要求。操作系统能设置密码限制使用者的使用权限。 *7、可根据需要配置除EDS（内分泌干扰素）、VOC，TOC过滤柱 *8、配备：2根预纯化柱、2根超纯化柱、2个超滤器、、1个VOC过滤柱，1个TOC过滤柱 | 台 | 1 |
| 13 | 高效液相色谱 | 输液泵、紫外检测器、进样器、进口C18分析柱、色谱工作站及必配备件 | 台 | 1 |
| 14 | 冷冻干燥机 | ●冷凝温度：-50℃●真空度：< 20Pa●冻干面积：0.07㎡●盘装物料：0.7升●捕水能力：3kg/24h●样品盘：Φ180mm×3层●电源要求：220V 50Hz 850W●主机尺寸：380×600×345mm | 台 | 1 |
| 15 | 高速冷冻离心机 | 最大功率要求 1,350 w ，电源 230 v, 50–60 hz， 转速可从200 rpm开始设定至最高转速，以10 rpm递增，包括pcr管套，1.5/2\ml标准管以及大容量的falcon&reg；管、falcon&reg；瓶、玻片和滤板系统，温度范围：-9 °c到 +40 °c，可选择的程序记忆功能，最多储存34个用户程序，具备short-spin功能，可选择转速，定速计时功能获得可重复的结果，对于敏感样品，有10个加速和10个刹车档可选，待机冷却功能，确保离心前后、甚至是在最高转速时，都能可靠地对敏感样品进行制冷。（配备10、50、100 mL离心管的三种转子） | 台 | 1 |

第二包：激光/超声测高测距仪等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光/超声测高测距仪 | 尺寸：95 × 70 × 58mm 角度：-55 － 85 度 角度测量分辨率：0.1 度 角度测量精度：0.1 度 测量高度：0-999 米 高度测量分辨率：0.1 米 内置红外线数据通讯口 | 台 | 1 |
| 2 | 测径仪 | 测量范围：950 mm，36″； 重量：600g/21oz（500mm或18″）； 记忆存储量：8000个数据； 树木种类或其它代码的数量：8（1-8）； 电池：1块1.5V AA； 通讯：电台，IR； 耗电：低于4mA； 温度范围：-20℃～+70℃。 PC机或手持式电脑软件程序可下载。 | 台 | 1 |
| 3 | 黑色测径仪 | 测量范围： 500mm-950mm 重量：1700g 刻度尺材料： 铝合金， 手柄材料： 聚碳酸酯塑料 叉钳材料： 铝钢材料，可折叠 | 台 | 4 |
| 4 | 生长锥 | 长度400mm；直径5.15mm； 三线； | 台 | 3 |
| 5 | 电泳仪 | *电源和电泳槽一体化设计 电泳槽内部尺寸：133.0mm(W)×120.6mm(L)×47.5mm(H) 电源输出：50V，100V 制胶器： *制胶数量：2块 Large gels 和 4 块Mini gels 胶槽面积：大胶槽：109mm(W)×60mm(L) 2 块 *梳子齿数：大胶-6mm(W)×1mm(L)×12齿 和4mm(W)×1mm(L)×17齿 小胶-6mm(W)×1mm(L)×6齿 和4mm(W)×1mm(L)×8 齿 | 台 | 1 |

附件2

竞争性谈判文件格式（参考）

谈  判  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      竞争性谈判邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表供应商       （供应商名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版谈判文件一份。

- 报价一览表

- 报价分项一览表

- 谈判应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按谈判须知要求提供的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 供应商将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部竞争性谈判文件文件，包括修改文件以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自谈判之日起有效期为60个工作日。

- 谈判开始后，供应商在谈判有效期内撤回谈判文件，其谈判保证金将被集中采购代理机构没收。

- 供应商同意提供按照机构可能要求的与其竞争性谈判有关的一切数据或资料，完全理解集中采购代理机构不一定要接受最低价的报价或收到的任何谈判文。

本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商代表姓名、职务：

供应商名称：               （公章）

日期：    年    月    日

全权代表签字：

报价一览表（需单独封装）

项目编号：

供应商名称：

单位：元

| 包号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 价格 | 价格折扣 | 折扣后价格 | 交货期 | 优惠条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

报价分项一览表（需单独封装）

项目编号：

供应商名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、“自主创新产品”、“无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

谈判优惠条件：

交货期：

交货地点：

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

谈判价格表（需单独封装）

项目编号：

供应商名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其他费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“招标货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其他费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附支分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

供应商名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

谈判应答表

项目编号：

供应商名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 谈判技术要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本资料等

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

供应商名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 谈判技术要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权    代表   进行天津市   项目的竞争性谈判（项目编号：    ），此授权至   年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书

编号：JG2011-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2011年 月 日以竞争性谈判方式，对      项目（编号：JG2011-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后15个工作日内支付货款总额的70%。（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

- 合同签订时，供方应向教委供应中心交纳设备总值的10%作为履约保证金（质量保证金），设备验收合格正常使用并将验收报告送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

- 需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日          附件---------设备清单