招标编号：川政采招[2013]152号

实验室设备政府采购

招

标

文

件

中国·四川（成都）

四川省政府采购中心印制

二〇一三 年九月

目  录

第一章  投标邀请	２

第二章  投标人须知	4

第三章 投标文件格式	4

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性	4

及其他类似效力要求	4

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力	4

要求的相关证明材料	4

第六章  招标项目技术、商务及其他要求	4

第七章  评标办法	4

第八章  合同主要条款	4

# 第一章  投标邀请

四川省政府采购中心受采购单位的委托，拟对实验室设备 进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：川政采招[2013]152号

二、招标项目：实验室设备

三、资金来源：财政预算安排

四、招标项目简介：（共 三  包)

（详见招标文件）。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

（一）《政府采购法》第二十二条：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

（二）采购项目要求的特殊资格性条件。

六、资格审查：

除明确要求在购买招标文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

七、招标文件发售时间、地点：

招标文件自2013 年10 月10日至2013年10月30日16:00（节假日除外）在成都市人民中路三段35号四川省公共资源交易服务中心交易受理区购买，联系电话：86937573-8005。

购买招标文件所需资料：（1）经办人身份证复印件（2）单位介绍信或营业执照副本复印件（加盖公章）。

招标文件售价：人民币200元/包（请仔细审核发票内容，招标文件售后不退,投标资格不能转让，购买招标文件公司名称、投标包编号与投标公司名称、投标包编号必须一致）。

八、投标截止时间和开标时间：2013年10 月31 日09:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：成都市人民中路三段35号四川省公共资源交易服务中心交易组织区。

十、本投标邀请在四川政府采购网（www.sczfcg.com）和四川省公共资源交易信息网（www.spprec.com）上以公告形式发布。

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 第一包省林业科学研究院，联系人：段老师，联系电话：83234522.第二包省农产品质量安全中心，联系人：杨老师，联系电话：85505819 第三包省水产局，联系人：李老师，联系电话：87794087 |
| 2 | 采购代理机构 （招标人） | 名 称: 四川省政府采购中心 地 址: 成都市人民中路三段35号 网 址：www.spprec.com |
| 3 | 最高限价 | 第一包： 70万元。第二包：30 万元。第三包：54.98 万元。 超过最高限价的投标为无效投标。 |
| 4 | 联合体投标 | 第二、三包两个以上供应商可以组成一个联合体参加投标（详见投标人须知第12条）。 |
| 5 | 考察现场、标前答疑会 | 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 6 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间 | 自招标文件发售时间起七个工作日内。 |
| 7 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 8 | 投标有效期 | 开标后90天。 |
| 9 | 投标保证金 | 金 额：1万元（在四川省政府采购中心账户上有足额余款的供应商可提交书面说明将该款项转为本项目的投标保证金，书面说明必须在开标的前一天由四川省政府采购中心财务部盖章确认） 交款方式：1、银行转账形式。2、银行电汇形式。3、网上银行转账形式。不接受以现金及个人名义汇款交纳的投标保证金。（通过网上银行转帐的，所提供的投标保证金交纳凭证上必须有银行的“电子回单章”） 收款单位：四川省政府采购中心 开 户 行：中国光大银行成都人民中路支行 银行账号：39900188000057342 交款截止时间：开标前一个工作日（以银行下账时间为准）。 领取收款收据方式：四川省政府采购中心确认供应商投标保证金到帐后，由四川省政府采购中心开具收款收据，请供应商凭单位介绍信或经办人身份证到光大银行成都人民中路支行6号柜索取。 退款方式：投标人凭加盖本公司财务印章的往来票据到财务部办理。 电话：028-86910030、61323012 |
| 10 | 投标文件份数 | 正本1份；副本4份；用于唱标的“开标一览表”一式两份。 |
| 11 | 履约保证金 | 合同总金额的5%。 交款方式、收款单位、开户行、银行账号同投标保证金。 交款时间：合同签订前 退款方式：凭“质量验收合格证明书”和加盖公司财务印章的往来票据到财务部办理。 电话：028-86910030、61323012 |
| 12 | 采购文件编制及咨询 | 61323020 |
| 13 | 开评标工作咨询 | 61323015 |
| 14 | 质疑 | 质疑受理单位：四川省政府采购中心 联系人： 王加翼 联系电话：028－62313015 地址：成都市人民中路35号 |
| 15 | 投诉 | 投诉受理单位：四川省财政厅 联系人：吴正新 联系电话：028－86723190 地址：成都市南新街37号 邮编：610016 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物和服务项目采购。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川省政府采购中心（简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备“投标邀请”第五条的基本条件；

（2）向四川省政府采购中心购买了招标文件并登记备案；

（3）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（4）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

### 4. 合格的投标产品

4.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。

4.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

4.3除非招标文件要求采购进口设备，否则只能用国内产品投标报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因， 国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

### 5. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 6、充分、公平竞争保障措施

6.1供应商家数计算。投标产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。

一包中，凡其中一项主要产品为同一品牌同一型号的作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。

6.2关系投标人限制。制造厂商只有一个品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件应当作为无效投标处理。制造厂商只有一个品牌，只有分销商或经销商或代理商以取得授权的不同型号的产品参加投标的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以符合招标文件要求的价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件作为无效投标处理；投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，分销商或经销商或代理商投标产品应为其他品牌产品，且分销商或经销商或代理商所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以符合招标文件要求的价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效投标人。

在信息系统建设中，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商，凡为整体采购项目提供上述服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该整体采购项目及其所有分项目的采购活动；凡为分项目提供上述服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该分项目的采购活动。

## 三、招标文件

### 7．招标文件的构成

7.1招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请；

（2）投标人须知；

（3）投标文件格式要求；

（4）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（5）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（6）招标项目技术、商务及其他要求；

（7）评标办法；

（8）合同主要条款。

7.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被视为无效投标。

### 8. 招标文件的澄清和修改

8.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

8.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知四川省政府采购中心。

8.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前在四川政府采购网上发布变更公告。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 10．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标

12.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

### 13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）在一年（每年1月1日至12月31日）之内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人企业法人营业执照副本；

（3）税务登记证副本复印件；

（4）法定代表人授权书原件；

（5）授权代表身份证复印件；

（6）投标产品制造商家授权书原件；

（7）投标人年度财务审计报表；

（8）投标保证金交纳凭证复印件；

（9）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

（10）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（11）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

（12）商务应答表；

（13）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

14.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容（不含《质量验收合格证明书》）。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。联合投标的，可以由联合体的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.2 未按招标文件要求在规定时间前（以银行实际下账时间为准）交纳规定数额投标保证金的投标视为无效投标。

16.3 投标人所交纳的投标保证金不计利息。

16.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还（投标人在办理退还投标保证金时需向四川省政府采购中心开具收据）。

16.5下列任何情况发生时，四川省政府采购中心将不予退还其交纳的投标保证金：

（1）如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标。

（2）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同。

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金。

（4）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。

### 17．投标有效期

17.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被视为无效投标。

17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1 投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（一式两份）应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.4 投标文件正本和副本必须装订成册并编码。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。

### 19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件包括正本、所有副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（一式两份）， “开标一览表”（一式两份）单独密封。投标文件的密封袋上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.3所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第19条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

20.2递交投标文件时，购买招标文件供应商名称和招标文件的文号、分包号与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号必须一致，否则投标文件将被拒绝。

20.3本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

22.2 开标时，将邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.7 开标时属于下列情况之一的，将作为无效投标处理:

（1）单独提交的两份“开标一览表”内容不一致的；

（2）单独提交的两份“开标一览表”均未按格式要求签字、盖章，或提供复印件的（第七章评标办法中4.5（3）条规定的除外）；

### 23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会的现场监督人员和主持人、唱标、会议记录等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标产品的规格型号、投标总价以及投标人名称进行宣读。同时，工作人员将投标人的“开标一览表”投影在屏幕上，并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

### 24．开标和评审过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25.中标通知书

25.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，四川省政府采购中心在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

25.4中标公告发出后，供应商凭公司介绍信到采购中心服务窗口领取中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 26. 签订合同

26.1 中标人应在《中标通知书》发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

26.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

26.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式四份）送四川省政府采购中心计划财务科服务窗口审核，审核合同时，须同时提供中标通知书复印件。

## 27. 合同分包

27.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

27.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

28. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 29. 履约保证金

29.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。履约保证金交至：四川省政府采购中心（开户行：中国光大银行成都人民中路支行，账号：39900188000057342）。

29.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

### 30. 履行合同

30.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

30.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 31. 验收

31.1中标人与采购人应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行验收。

31.2货物（设备）按照采购合同中规定的试用期满后无质量问题，采购人与供应商应签署《质量验收合格证明书》。

31.3 中标人凭《质量验收合格证明书》和中标人开具的加盖财务章的收据到四川省政府采购中心计划财务科办理履约保证金的退付手续。

## 七、投标纪律要求

### 32. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

## 八、支付货款

### 33. 申请支付

33.1 货物（设备）验收合格后，采购人向财政部门提出支付申请。采购人采购货物的自有资金部分，由采购人直接支付给中标人。

33.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接将集中支付货款支付给中标人。

## 九、质疑和投诉

34．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《四川省政府采购供应商质疑处理办法》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。

35.《政府采购法》第五十四条规定：采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照本法第五十一条、第五十三条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。根据四川省政府采购中心与采购人签订的“政府采购委托代理协议”，本项目的技术指标、参数和资质要求由采购人负责。供应商认为招标文件中有关技术指标、参数和资质要求使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人提出质疑，由采购人按规定作出答复。

# 第三章 投标文件格式

## 一、投 标 函

__________________（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本XX份，用于开标唱标的“开标一览表”一式两份。

5、我方同意本次招标的投标有效期为                       。

6、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：        年   月   日

## 二、法定代表人授权书

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

投标人名称：                 （盖章）

日期：      年   月   日

## 三、 制造商家授权书

__________________（采购代理机构名称）：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌                 产品的合法销售商（授权销售的产品可附清单），参加川政采招[      ]      号“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖公章）

日期：

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权文件中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品、授权日期、授权单位的公章。制造厂家可以是派出机构。若由代理商授权的，须同时提供制造厂家授权代理商授权的文件复印件。

## 四、承诺函

__________________（采购代理机构名称）：

本公司作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件（《政府采购法》第二十二条）：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

## 五、开标一览表

第  包

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货时间 | 是否有进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |

注：    1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

4、“开标一览表”报价合计应与“分项报价明细表”分项报价合计一致。

投标人名称：           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

## 六、分项报价明细表

第  包

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 是否进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（万元） |  |  |  |

注：    1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计一致。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

## 七、商务应答表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

2、采购项目履约方式（交货地点、付款方式）应在表中载明。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:       年    月    日

## 八、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

## 日期:      年    月    日

## 九、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:      年    月    日

## 十、投标产品技术参数表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．“投标产品技术参数”栏中没有填写的，视为没有响应招标文件要求，将作为无效投标处理。

4. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

## 十一、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:      年    月    日

十二、验收清单

| 编号 | 货物名称及型号 | 主要配置(部件)名称、规格型号 | 产地 | 所投货物的 配置数量 | 价格 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:      年    月    日

十三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

十四、质量验收合格证明书

四川省政府采购中心：

川政采   [20  ]    号采购项目已履行完毕（合同编号：SCZC[20  ]   号），供应商所提供的货物，经

(使用单位名称)使用运行了    天，未发现重大质量问题。同意将该供应商交纳的履约保证金￥     元（大写人民币：   拾   万   千   佰    拾    元）予以退还。

收款单位：

开 户 行：

账    号：

采购单位：             （盖章）

采购单位验收人员签字：

供应商：               （盖章）

供应商法人代表或授权代表签字：

年    月    日

注：此表由供应商退履约保证金时提供。

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性

# 及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、第一包不接受联合体投标。

## 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

1、第二包整机安全性能和技术指标通过欧盟CE安全认证，在ISO9001：2008微波产品设计和生产体系认证标准下完成,并能提供相关证书。

2、按照第六章中的要求，非制造厂家投标的提供制造厂家的授权；第三包立式高压灭菌锅需要提供生产厂商压力容器有关强制性许可认证。

3、依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的。列入节能产品政府采购清单的计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、视频设备等为政府强制采购节能产品，非清单内产品不能参与投标。

# 第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力

# 要求的相关证明材料

## 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、投标人具备《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函原件。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件（国税或地税）。

4、法定代表人授权书原件（非法定代表人投标时提供）。

5、授权代表的身份证复印件。

6、投标保证金交纳凭证复印件。

7、联合投标的《联合投标协议》原件（第二、三包联合投标提供）。

## 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、第二包整机安全性能和技术指标通过欧盟CE安全认证，在ISO9001：2008微波产品设计和生产体系认证标准下完成,并能提供相关证书复印件。

2、按照第六章中的要求，非制造厂家投标的提供制造厂家的授权书原件；第三包立式高压灭菌锅需要提供生产厂商压力容器有关强制性许可认证复印件。

3、依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的，提供相关许可和认证证书复印件。列入节能产品政府采购清单的投标产品，请列出产品所在文号、页码，并复印该页附在投标文件中。

注：

- 以上要求投标人提供的证明材料复印件必须加盖投标人印章（鲜章）。

2、 以上证明材料一项不符合要求的，作为无效投标处理。

# 第六章  招标项目技术、商务及其他要求

第一包   省林业科学研究院   仪器设备4台

| 设备名称 | 参数 |
| --- | --- |
| ▲液相色谱联用质谱仪（进口） | 1、基本要求：能与LC-20A匹配，组成液相-质谱联用仪。采用全金属钼四级杆，扫描速度最大可达到15,000Da/sec。能满足食品中残留农药的检验，能够满足国家标准中关于食品安全检测的定量和定性分析。 2、质谱检测器 2.1质量范围:m/z 10 ～ 2000 *2.2质量分析器:带预四极杆的金属钼双曲面四极杆 *2.3 真空系统：1套双进口涡轮分子泵差动排气系统和1套旋转泵构成 一级涡轮分子泵 排气速率 155 L/sec 二级涡轮分子泵 排气速率155 L/sec 旋转泵 排气速率28 m3/h 2.4检测器:具有转换打拿极的二次电子倍增器 2.5检测系统:脉冲计数 2.6检测离子:正/负离子切换 *2.7灵敏度:ESI 正离子模式: 利血平 10pg S/N>1500(RMS) 2.8分辨率: R=2M 2.9质量稳定性0.05u / 12hr 2.10交叉污染 <0.003% 2.11仪器维护：离子源自动识别；能够在不停真空的状态下，装卸除溶剂单元，整个维护过程简便快捷。 *2.12 扫描速度:最大 15,000 u/sec *5.13正负极性切换时间: 15 msec 3、原装质谱工作站 3.1原装32位软件,具有用户管理、事态追踪，支持GMP/GLP, 3.2支持软件免费升级。 3.3具有互联网功能，可进行数据采集、解析、报告制作直至分析数据的数据库管理 3.4通过组合各个单元的协调功能，从启动到关机，可实现分析全过程自动化。 4、配置要求: 4.1 质谱检测器1套 4.2 中英文可反控原装工作站1套 4.3 色谱柱: Shimpack VP-ODS 2.0mm x 15cm 一套(含柱芯 柱套) 4.4供电供气系统，6KV延时1小时以上UPS电源（配原装进口电池），集表盘，170L-200L的进口液氮罐 4.5 启动工具包一套 5、技术服务 5.1 资料操作手册及维修手册 5.2 免费现场安装及提供操作培训及维护人员厂家分析中心培训 5.3 免费提供技术咨询、软件升级 5.4 保修期1年，保修期内上门维修 |
| 样品压片机 | 用于样品压片。 最大压片压力：100千牛 最大压片直径：40毫米 最大充填深度：45毫米 环形片最大外径：35毫米 环形片孔径：6-14毫米 环形片充填深度：45毫米 最大生产能力：2070片/时 |
| 马弗炉 | 1、陶瓷纤维炉膛；2、炉门内胆和箱体面板均采用不锈钢材料制作；3、最高温度1200℃，控温精度：±1℃，温度均匀度：5℃；4、炉膛尺寸250*400*160mm。 |
| 活性炭强度测定仪 | 满足GB/T12496-1999活性炭强度测定需要。 钢筒内径80mm，钢筒有效长度120mm，工作转速50±2r/min，开关时间1-999分，输入电压：交流220V，配件：钢筒4个（其中2个带筋），钢珠20个（14.3±0.2mm）。 |

- 液相色谱联用质谱仪需提供厂家授权书，带*指标不允许负偏离。

售后服务：质保期限一年。

交货地点：

付款方式：

第二包      省农产品质量安全中心     实验室设备

| 序号 | 设备名称 | 指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波消解仪 | 1 硬件部分 1.1工业级双磁控管，微波最大输出功率≥2200W，加热过程中随反应温度和压力反馈非脉冲连续自动变频控制功率输出； 1.2 微波炉腔为工业级不锈钢腔体，里外双面多层PFA特氟隆涂层，耐强酸碱防腐，耐高温350℃； *1.3六层钢结构自弹出防爆缓冲设计防爆安全炉门，电子和机械双重控制门锁，炉门锁定自检系统；（理由：炉门是六层钢材料加强型结构，如炉腔内有大量高压气体时可通过炉门的形变来释放，提高安全性；电子和机械双重控制门锁，则操作简便，安全可靠） *1.4压力控制系统：压电晶体压力传感器测控，控压范围： 0-10MPa (1450psi)，分辨0.1Mpa，精度±0.01Mpa；（理由：采用压电晶体压力传感器测压能保证主控罐内的样品与外界完全隔绝，避免了高温熔体压力传感器传统导气管引压造成的接口泄漏，交叉污染等麻烦问题。控压范围越宽，精度越高越安全可靠） 1.5 主控罐温度控制系统：铂金电阻温度传感，测温范围：0-300℃，精度±1℃； 1.6全罐温度监控系统：IR红外温度全罐监测，测温范围：0-300℃，精度±1℃； *1.7全罐压力监控系统：罐底或顶部安全爆裂片“切割”控制，超压定量垂直爆破自动泄压；（理由：采用安全泄压爆裂片，能取消防爆膜等消耗品，也保证消解罐在正常工作状态下完全密闭，只有当罐内压力大到对安全构成威胁的指定强度时爆裂片自动破裂，释放压力，实现定量垂直爆破泄压，保证运行安全。） *1.8温压传感接线盒和消解罐能随转盘同步旋转，保证转盘工作中360度单向旋转，无加热死角问题，加热均匀；（理由：此设计能使消解罐受热更均匀，运转中没有任何缠绕扭曲，安装拆卸方便；使得转盘电机负荷小，使用寿命更长） *1.9 样品消解罐： 样品消解罐最高耐压：( 10Mpa；样品消解罐体积：( 100ml；样品消解罐最高耐温：( 300℃；样品消解罐和盖子的材料：进口TFM；同时处理的反应罐数：(15个；防爆外罐材质：PFA包裹并喷涂宇航复合纤维材料（理由：外罐复合纤维材质具有强大的抗横向冲击能力，强度高于其它所有高分子工程塑料。具有防腐保护能力，不怕任何酸碱液体和气体的浸蚀。介电性能优于其他高分子材料，透波性导热性好，既能快速加热又能快速冷却） 1.10排风系统：流量≥5.8 m3/min，抗腐蚀 *1.11 高清LED屏多页面切换实时显示反应参数和曲线变化，方便更改反应参数设定，按样品种类存储消解方案。数字显示包括：压力、温度、时间、微波功率以及工步等；曲线能显示内罐反应温度和压力（理由：可使操作简便可靠，便于修改存储消解方案，提高工作效率。直观的曲线显示，便于观察反应情况） 1.12并配套提供全面经过安全验证的消解数据库，≥1000种，完全兼容US-EPA和ASTM等国际标准； 1.13 消解完成后自动进入消解罐冷却程序，高速风冷降温，双风速控制，从220℃降至100℃≤20分钟，无需水冷； 2 配置清单 2.1 微波消解主机 1台 2.2 压电晶体压力传感器 2 套 2.3 高精度铂电阻温度传感器 2 套 2.4 红外全罐温度检测系统 1 套 2.5 高压微波反应罐框架 30 个 2.6高压微波反应内罐（TFM）（其中包含温压双控主控罐2套 ） 30套 2.7 宇航复合纤维外罐 30个 2.8 高强度转盘架 1 副 2.9 温压传感接线盒 1个 2.10 孔溶样杯架 1个 2.11 工具盒（含固定扭矩扳手，扩口器，顶板等）1套 2.12 爆裂片 45个 2.13 密封杯盖 45个 | 1 |

*：为实质性要求，不允许负偏离。

技术及售后服务

1.1 用户支持：质保期不少于1年，微波磁控管、宇航复合纤维外罐、温度压力传感器质保3年。自验收报告确认日起，开始进入质保期。质保期后，中标人提供终生服务，保证零配件的供给。

1.2 仪器安装：由卖方安排专业技术人员到现场免费安装调试仪器，进行操作试验，直至运转正常。

1.3培训：提供两人免费现场安装、操作及维护培训，直至能独立正常使用仪器。

交货时间：合同签订之日起60天内

交货地点：成都市武侯区武侯祠大街4号，省农产品安全中心。

付款方式：货到验收合格一个月内付全款。

第三包   省水产局项目清单：

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 供应商资格条件、产品资格条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电泳槽（水平） | 1 | 台 |  |
| 2 | 电泳槽（垂直） | 1 | 台 |  |
| 3 | 立式高压灭菌锅 | 1 | 个 | 需要提供生产厂商压力容器有关强制性许可认证，提供生产厂商或是具有授权权限的经销商或代理商的项目授权书 |
| 4 | 除菌过滤系统 | 1 | 台 |  |
| 5 | 生化培养箱 | 1 | 个 |  |
| 6 | 光照恒温培养箱 | 1 | 个 |  |
| 7 | BOD培养箱 | 1 | 台 |  |
| 8 | 冰箱 | 3 | 台 |  |
| 9 | 超低温冰箱 | 1 | 台 | 需要提供生产厂商或是具有授权权限的经销商或代理商的项目授权书 |
| 10 | 菌种保藏箱 | 1 | 只 |  |
| 11 | 生物安全柜 | 1 | 只 | 需要提供生产厂商或是具有授权权限的经销商或代理商的项目授权书 |
| 12 | 全自动脱水机 | 1 | 台 | 需要提供生产厂商或是具有授权权限的经销商或代理商的项目授权书 |
| 13 | 展片、烤片机 | 1 | 台 | 需要提供生产厂商或是具有授权权限的经销商或代理商的项目授权书 |
| 14 | 脱色摇床 | 1 | 台 |  |
| 15 | 染色机 | 1 | 台 | 需要提供生产厂商或是具有授权权限的经销商或代理商的项目授权书 |

主要参数和配置：

- 电泳槽（水平）

1. 用途：适用于鉴定，分离、制备DNA，以及测定其分子量。

2. 基本参数：>

2.1.1、模具一次成型，全槽透明，耐冲击、耐高温、耐腐蚀、不漏液。

2.1.2、缓冲液容量充足，既可以起到良好的冷却效果，又可以使电泳过程中PH值保持稳定。

1.2.3、可拆卸电极架，使电极的维修及更换更加方便、快捷、安全

1.2.4、配备专用制胶槽，省去胶带封胶的繁琐操作。

1.2.5、有效防止槽内液体挥发或触电的透明上盖，开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全。

2.1.6、带安全护套的电极导线，确保操作更加安全。

2.1.7、凝胶面积（W×L）：120×120mm、120×60mm、60×60mm

2.1.8、样品通量：3、6、8、11、13、18、25

2.1.9、缓冲液容积：550ml

2.1.10、1.5mm厚6、13齿、8、18齿、11、25齿加样梳各2把；1.5mm厚3齿加样梳2把。

2.2.1、控制模式：微处理器控制恒压、或恒流输出；

（选择恒压输出时，自动将电流调至最大；或选择恒流输出时，自动将电压调至最大）◇  最大电压：300V 	步距1V；

2.2.2、最大电流：300mA	步距1mA；

2.2.3、最大功率：90W；

2.2.4、定时范围：1分钟～9小时59分钟；

2.2.5、显示方式：双LED显示屏同时显示输出值和定时时间；

2.2.6、自动保护：过载/空载；

2.2.7、程序储存：具有自动记忆功能；

2.2.8、智能提示：具有恒压、恒流、定时结束、故障类型等提示功能；

2.2.9、输出通道：2组（并联凹入式，与进口电泳槽电极插头兼容）；

2.2.10、机壳结构：模具一次注塑成型（ABS阻燃材料）。

3. 售后服务要求

3.1 由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修；

3.2 对用户在安装现场进行免费人员培训2人以上；

3.3 售后服务应在3个工作日内到达现场；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

- 电泳槽（垂直）

1. 用途：适用于蛋白凝胶电泳及双向电泳第二向。

2. 基本参数：

2.1.1、采用特殊工艺铝板控温装置，使整个胶板温度均匀

2.1.2、可通过循环装置，对电泳凝胶进行恒温控制

2.1.3、无边缘电场干扰，使电泳谱带清晰顺直

2.1.4、配备制胶器，操作简单方便。

2.1.5、与同类产品相比，可节省缓冲液50%以上

2.1.6、开盖断电结构及安全导线，使操作更安全可靠

2.1.7、凝胶板面积（W×L）：140×160mm

2.1.8、凝胶面积：120×145mm

2.1.9、样品通量：16、23

2.1.10、缓冲液容积：1200ml

2.1.11、凹形玻璃板4块；粘1mm厚边条矩形玻璃板2块；粘1.5mm厚边条矩形玻璃板2块；

2.1.12、1mm厚16齿、23齿加样梳各2把；1.5mm厚16齿、23齿加样梳各2把。

3. 售后服务要求

3.1 由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修；

3.2 对用户在安装现场进行免费人员培训2人以上；

3.3 售后服务应在3个工作日内到达现场；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

3、立式高压灭菌锅

1  工作条件

1.1工作温度0oC-40oC（非冷凝）。

1.2 工作相对湿度：10-90%。

1.3电源：220V，50赫兹。

2 技术要求及配置

2.1 容积：不低于45L

2.2功率：3 KW

2.3工作温度：+5~126℃

2.4保温时间：1-99.99（分钟或小时）

2.5不锈钢材质制成，经久耐用；

2.6轻启翻盖结构，上盖自动弹起，轻松省力；

2.7控制面板的斜面设计，便于观察操作；

2.8微电脑程序控制灭菌程序中的排放冷空气、加热、保温计时和泄压方法；

2.9LED数码管和指示灯，动态显示设备运行状态；

2.10电脑板具有PID功能，通过自整定修正加热参数，控温精度达到±0.5℃以内；

2.11低水位控制功能，水位不足自动停止加热并有指示提示；

2.12具有“内循环”功能，无蒸汽释放到室内；

2.13温度超过设定值2℃，自动停止加热，同时声光报警；

2.14超压到0.17MPa安全阀自动泄放蒸汽，保护设备；

2.15灭菌器腔内有压力不能开盖的安全措施；

2.16盖子未关闭到位，不加热；并有LED灯指示；

2.17器内压力的安全状态有LED灯指示；

2.18低水位控制功能，水位不足自动停止加热并有指示提示；

2.19灭菌效果可靠；

2.20放水阀可以排放桶内浓缩水，防止结垢；

2.21带刹车的万向脚轮移位轻捷，定位方便；

2.22浸入式电加热管，热效率高。

3. 售后服务要求

3.1由供应商或生产商负责免费到校安装调试,定期维护终身维修；

3.2对用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

3.3售后服务应在3个工作日内达到现场；

3.4产品保修期在一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4、除菌过滤系统

1  工作条件

1.1工作温度0oC-40oC（非冷凝）。

1.2 工作相对湿度：10-90%。

1.3电源：220V，50赫兹。

2 技术要求及配置

2.1 规格 (mm)：Ф100

2.2 层数：10

2.3 过滤面积 ( M2)：0.078

2.4 滤膜孔径 (um)：0.8

2.5 过滤压力 (Mpa)：0.15

2.6 水流量（ T/h ）：0.8

2.7 电机功率 (Kw)：0.55

2.8 外型尺寸 (mm)：600×300×600

2.9 304不锈钢

3. 售后服务要求

3.1由供应商或生产商负责免费到校安装调试,定期维护终身维修；

3.2对用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

3.3售后服务应在3个工作日内达到现场；

3.4产品保修期在一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

5、生化培养箱

1  工作条件

1.1工作温度0oC-40oC（非冷凝）。

1.2 工作相对湿度：10-90%。

1.3电源：220V，50赫兹。

2. 技术要求及配置

2.1内部体积不低于150L

2.2控温范围：5℃-50℃

2.3温度波动性：±0.5℃

2.4温度均匀性：±1℃

2.5电源电压：220V  50HZ

2.6工作环境温度：+5℃-35℃

2.7输入功率：350W

2.8内胆尺寸：500*400*860

2.9外形尺寸：590*570*1370

2.10搁板：3块

2.11定时范围：1-9999min

3. 售后服务要求

3.1由供应商或生产商负责免费到校安装调试,定期维护终身维修；

3.2对用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

3.3售后服务应在3个工作日内达到现场；

3.4产品保修期在一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

6、 光照恒温培养箱

1.工作条件

1.1工作温度0oC-40oC（非冷凝）。

1.2 工作相对湿度：10-90%。

1.3电源：220V，50赫兹。

2. 技术要求及配置

2.1容积不低于240L

2.2控温范围：无光照：5℃--50℃；有光照：10℃--50℃

2.3温度波动性：±1℃

2.4温度均匀性：±2℃

2.5光照强度：0—20000LX 四级可调

2.6输入功率：700W

2.7内胆尺寸：500*450*1100

2.8外形尺寸：700*620*1615

2.9搁板：3块

2.10定时范围：1-9999min

3. 售后服务要求

3.1由供应商或生产商负责免费到校安装调试,定期维护终身维修；

3.2对用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

3.3售后服务应在3个工作日内达到现场；

3.4产品保修期在一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

7、BOD培养箱

1.工作条件

1.1工作温度0oC-40oC（非冷凝）。

1.2 工作相对湿度：10-90%。

1.3电源：220V，50赫兹。

2. 技术要求及配置

2.1 控温范围：0~60℃

2.2 波动度优于：±0.5℃  均匀度：±1℃

2.3 分辨率优于0.3℃，精度±0.3℃

2.4 箱门类型：玻璃保温门

2.5 内部尺寸高于：500*400*1000mm

2.6 BOD容量：最多可放置5套ET99724A-6,最佳放置2套

2.7 箱体完全绝缘，温控范围广，防水薄膜式按键，LED数字温度显示

3. 售后服务要求

3.1由供应商或生产商负责免费到校安装调试,定期维护终身维修；

3.2对用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

3.3售后服务应在3个工作日内达到现场；

3.4产品保修期在一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

8、冰箱

1、工作条件

1.1 工作温度：+5℃-35℃

1.2 工作相对湿度：20-80%

1.3 电源：220V，50赫兹

2.技术参数要求

2.1  总容积：≥300L

2.2  能效等级：1级

2.3  额定耗电量：小于1度/天

2.4  冷藏室容积≥200L

2.5  冷冻室容积≥100L

2.6  制冷方式：风冷

2.7  制冷能力：≥10kg/24h

2.8  温控方式：电脑温控

2.9  压缩机：定频

2.10 制冷剂：R600a

2.13 噪声值：优于45db

2.14 开门设计：立式双门设计

3. 售后服务要求

3.1由供应商或生产商负责免费到校安装调试,定期维护终身维修；

3.2对用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

3.3售后服务应在3个工作日内达到现场；

3.4产品保修期在一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

9、超低温冰箱（-86℃）

1.工作条件

1.1工作温度0oC-40oC（非冷凝）。

1.2 工作相对湿度：10-90%。

1.3电源：220V，50赫兹。

2.技术指标及配置

2.1主要功能：主要用于生物样本超低温环境下长期保存。

2.2技术指标：

2.1样式：立式超低温保存箱

2.2 容积： 不低于480L

2.3温度：电脑控制，温度数字显示，箱内温度-40℃～-86℃可调，可设定开停温差，调节单位为1℃。

2.4压缩机：无氟环保，性能稳定可靠.；双压缩机复叠制冷，功率3/4HP*2。

2.5风机：冷凝风机智能开停，有效节能。

2.6报警装置：多种故障报警；两种报警方式,多重保护功能,安全门锁设计，防止随意开启。

*2.7上下双开门：外门2个，单独上锁。内门4个；3层搁架，便于物体存放。

2.8 显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压，能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

2.9密封：4个内门具有密封条，存取物品温度回升小，保温效果好。

2.10 保温：VIP航空隔热真空保温材料，保温层厚度90MM，保温效果好。

2.11 网络功能：具有网络、远程报警功能和高低电压自动补偿功能，先进实用。

3. 售后服务要求

3.1 由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修；

3.2 对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

3.3 售后服务应在3个工作日内到达现场；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

10、菌种保藏箱（4℃）

1.工作条件

1.1工作温度0oC-40oC（非冷凝）。

1.2 工作相对湿度：10-90%。

1.3电源：220V，50赫兹。

2、技术要求及配置

2.1有效容积：不低于280L

2.2制冷方式：风冷，保证温度均匀

2.3额定电压：220V/50Hz，宽电压范围187～242V

2.4双压缩机独立控制，冷藏冷冻单独显示，独立开关；

2.5 微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内冷藏温度恒定控制在2～8℃。冷冻温度-20℃到-40℃可调。调节增量为1℃，显示精度1℃。

2.6温度电脑板控制，可同时显示冷藏和冷冻温度。温度自动记录，自动存储，带U盘即插即用；

2.7两种故障报警（高低温报警、传感器故障报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；开机延时保护；所有独立部件安全接地。

2.8冷冻室双密封设计。采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，气囊结构设计保温更好。

2.9 冷藏3层不锈钢搁板和一层抽屉式结构设计，更加方便用户存取不同类型的物品。安全双门锁设计，可配挂锁。 冷藏内置顶灯LED照明，方便用户准确的存取药品，节能环保。

2.2 配置要求：

2.2.1 主机1台

2.2.2 标准配置1套

3. 售后服务要求

3.1 由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修；

3.2 对用户在安装现场进行免费人员培训2人以上；

3.3 售后服务应在3个工作日内到达现场；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

11、生物安全柜

1.工作条件

1.1工作温度0oC-40oC（非冷凝）。

1.2 工作相对湿度：10-90%。

1.3电源：220V，50赫兹。

2.技术参数及配置

2.1、气流模式：30%外排，70%循环

2.2、流入气流平均风速： 0.53±0.025 m/s，下降气流平均风速： 0.35±0.025 m/s

2.3、超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.99%

2.4、在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性，提供证明文件

2.5 风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动

2.6工作区和外排出风口处各配备传感器，真实、实时检测风速

2.7、LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数

2.8、温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态

2.9、前窗采用手动升降方式，具有安全高度±5mm高精度上、下限位，声光报警

2.10、整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒

2.11、具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间

2.12、前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能

2.13、安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏；

2.14、联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制

215、可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能

2.16、柜内电源：双防水插座设计，整机具有断电保护功能

2.17、噪音≤65分贝

2.18、外形尺寸(宽×深×高)：≥1900mmX 780mm X 2100mm，

工作区尺寸(宽×深×高)：：≥1700mmX 600mm X 670mm

2.19、工作区间照明度： >900 Lux

2.2 配置要求：主机，支架，紫外灯共一套

3.售后服务要求

3.1由供应商或生产商负责免费到校安装调试,定期维护终身维修

3.2对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训２人以上．

3.3售后服务应在2个工作日内达到现场．

3.4产品保修期在一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担．

12、全自动脱水机

1.工作条件

1.1工作温度0oC-40oC（非冷凝）。

1.2 工作相对湿度：10-90%。

1.3电源：220V，50赫兹。

1.4 具有通风橱

2.技术要求及配置

2.1全智能化设计，遇异常情况及时判断处理；

2.2明快柔和的中文显示器，稳定，可靠，人性化键盘、程序编程简易、直观，进入运行状态程序自琐，不因误操作影响正常工作；

2.3、二维软传动系统程序静音运行，工作寿命长，提供舒适、安逸的环境；

2.4、专业集成数字电路控制系统，原装进口核心器件，信号传输精确，绝无任何干扰；

2.5、无外电源状态能记忆性完成所编程序连续工作，中间突发性断电不影响组织处理效果；

2.6、干式加热，避免水介质加热所造成的水蒸汽对机器与组织的侵害，并精确保证熔蜡温度；

2.7、机内配置循环空气净化系统，高效吸附有害气体、外接粗排气通道，进一步净化空气，使室内环境绿色环保；

2.8、强大的软件功能和独特的单缸缸位信息传递装置，保证缸位定位精确，彻底摈弃了因考虑卡缸而设置烦琐的报警处理装置；

2.9、航空专用高灵敏度温度传感器与继电器双重保护，保证机器安全；

2.10、滑槽式挂篮起卸装置，保证组织篮运行中平衡起卸极为方便，完全消除了脱水时落篮危险。

2.11、机器内装蓄电池，外部停电后，机器能正常运行16小时以上，确保组织安全脱水。

2.12、液缸数量：12只（9只液缸，3只蜡缸）

2.13、编程时间：每缸0~99小时59分任意设置

2.14、处理时间：1~9缸：0~24小时任意设定  10~12缸：0~10小时任意设定

2.15、运行方案和程序：两种方案，可编任意套程序

*2.16、延时时间：组合延时15天以上

2.17、起缸停留时间：20秒~120秒

*2.18、组织保护缸：可任意设定

*2.19、加热方式：精铸内加热（无需加水）

2.20、单缸容积：1000 ML,可处理标本50个

*2.21、外停电连续工作时间：≥16小时

2.22、搅拌3~6次/min

2.3配置

2.3.1主机1台、

2.3.2 玻璃试剂缸8个，

2.3.3 铝制蜡缸2个、

2.3.4 标准样品篮2个

3.售后服务要求

3.1由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修；

3.2对用户在安装现场进行免费人员培训2人以上；

3.3售后服务应在3个工作日内到达现场；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

5.2 付款方式：验收合格后，一次性支付100%。

13、展片、烤片机

1.工作条件

1.1工作温度0oC-40oC（非冷凝）。

1.2 工作相对湿度：10-90%。

1.3电源：220V，50赫兹。

2.技术要求及配置

2.1、全数字智能化控温，多重过热保护，安全可靠；

2.2、烤箱内设置多层位烤片槽，可斜插或放入染色架两用；

2.3、集摊、烤、烘片于一体，采用进口单片机控制，稳定性好；

2.4、全数字智能化控温，多重过热保护，安全可靠

2.5、三用型（集摊、烘、烤）

2.6、时间控制：开关机时间可在北京时间任意设定

2.7、中文菜单显示

2.8、摊片温度：室温~99℃任意预置

2.9、烘片温度：室温~99℃任意预置

2.10、烤片温度：室温~99℃任意预置

2.3配置

2.3.1主机1台

3.售后服务要求

3.1由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修；

3.2对用户在安装现场进行免费人员培训2人以上；

3.3售后服务应在3个工作日内到达现场；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

14、脱色摇床

1.工作条件

1.1工作温度0oC-40oC（非冷凝）。

1.2 工作相对湿度：10-90%。

1.3电源：220V，50赫兹。

2.技术要求及配置

2.1 台面尺寸:340X250mm

2.2 水平转动

2.3 40-240次/分钟

2.4 负载:5Kg

3.售后服务要求

3.1由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修；

3.2对用户在安装现场进行免费人员培训2人以上；

3.3售后服务应在3个工作日内到达现场；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

15、染色机

1.工作条件

1.1工作温度0oC-40oC（非冷凝）。

1.2 工作相对湿度：10-90%。

1.3电源：220V，50赫兹。

2.技术要求及配置

2.1、染色机主机

2.1.1处理缸数量：21只（其中含1个清洗缸，1个烘片缸）

2.1.2、单缸处理时间：0分1秒-59分59秒任意设定

2.21.3、 单缸容积：1088ML

*2.1.4、单次处理染片数量：≥72片

2.1.5、 操作、显示方式：液晶彩色触摸显示屏

2.1.6、 换缸停留时间:1-99S可调

2.1.7、 密封加抽风过滤系统

2.2  包埋机

2.2.1、大容量快速熔蜡方式，保证300个标准组织盒的制模工作；

2.2.2、开阔，平整光洁的操作台面营造个性化的工作环境；

2.2.3、静音制冷系统，能在常温环境下迅速使工作台达到设定的低温，满足蜡模式切片条件；

2.2.4、贮温式导蜡阀体保证蜡温稳定均匀；

2.2..5、采用特种密封材料的阀芯耐温、耐蜡浸蚀，确保流蜡通断果断，工作寿命长久；

2.2.6、冷光源无影照明，光线柔和、清晰、节能、保护视力；

2.2.7、高科技的新颖接近型触摸开关控制灵敏、操作可靠快捷轻便；

2.2.8、组合式发热系统实现温度互动补偿，节约功耗，提高能源使用效率；

2.2.9、智能温控技术，实现递增式加热，确保温度平稳上升，置温精确；

2.2.10、以控温度检测与保护器件，确保机器安全运行；

2.2.11、宽限幅液晶中文菜单显示设置，外观简捷直观；

2.2.12、时间与温度编制范围富裕且具备随意延时开关功能；

2.2.13、组合式制冷石蜡包埋台，既排除了温度干涉，又适应个性化使用特性

2.2.14、蜡缸容积≥5L

2.2.15、 熔蜡温度：室温~99℃任意预置

2. 2.16、冷台温度：室温~-25℃任意预置

2.2.17、时间控制：开关机时间可在北京时间任意设定

*2.2.18、工作方式:自动软接触开关；脚动两种

*2.2.19、控温方式：六路独立任意数字控温

*2.2.20、镊子加温孔：六个

*2.2.21、残物蜡回收方式：自动回流至保温缸

*2.2.22、照明方式：冷光源无影照明

2.2.23 、由包埋台和冷冻台组成

*2.2.24、中文菜单显示

2.3、生产厂家须通过ISO9001:2008国际质量管理体系，在四川有办事处售后服务点

2.2 配置

2.2.1 主机及标准配置

3. 售后服务要求

3.1 由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修；

3.2 对用户在安装现场进行免费人员培训2人以上；

3.3 售后服务应在3个工作日内到达现场；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

交货时间、地点及付款方式：

交货时间：合同签订之后90个工作日内。

交货地点：成都市一环路西三段13号，四川省水产局七楼。

支付方式：验收合格后，一次性支付100%。

备注：

- 标注*号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。

- 技术参数中没有标注*号的认证、证书、检测报告为非实质性要求。

- 若技术参数中指定或变相指定品牌、型号、产地等，均不作为招标文件要求。

# 第七章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否满足招标文件要求，并作出公正评价；

（2）根据需要要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托确定中标供应商；

（4）向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

（5）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1投标文件初审。初审由评标委员会全体成员共同进行，分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据招标文件第四章和第五章的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件有下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）属于禁止参加投标的供应商的；

（3）不具备招标文件中规定的资格性要求的；

（4）不符合法律、法规、规章规定资格性要求的。

3.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标文件正副本数量不足的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的（本章第4.5条规定的除外）；

（3）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（4）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（5）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（6）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（7）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（8）未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

（9）招标文件规定的其他无效投标情形。

3.1.3评标委员会成员在投标文件初审过程中，对投标文件是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背法律法规和招标文件的规定。

3.2解释、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的书面澄清。投标人应当书面澄清，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认），否则无效。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

3.3澄清应当具备投标文件基本符合招标文件要求、不超出投标文件的范围、不实质改变投标文件的内容、不影响供应商公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（1）开标时未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容；

（2）供应商投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（3）供应商投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

3.4投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清，按照以下原则处理：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（2）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

3.5比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.6复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.7推荐中标候选供应商。中标候选供应商数量应当根据招标文件的规定确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

采用综合评分法的，按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.8出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。不签字的，不影响评标报告的有效性。

## 4. 评标细则及标准

4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度和节能、环境标志产品及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件第六章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

4.5评标委员会对投标文件密封、签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，评标委员会应当评定为不影响整个投标文件有效性和采购活动公平竞争，并通过投标文件的符合性审查，但应在投标文件规范性方面进行扣分：

（1）投标文件（包括单独递交的开标一览表）密封时未加盖、少加盖公章或者密封章，但是密封完好、完整标明了投标人名称且得到投标人（法定代表人或者授权代理人）现场认可的；

（2）投标文件（包括单独递交的开标一览表）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（3）投标文件（包括单独递交的开标一览表）存在个别地方（总数不能超过2个且占应签字地方的比例不能超过20%）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（4）投标文件（包括单独递交的开标一览表）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的。

4.6综合评分明细表

表1：

第一包  评标办法

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30 |
|  |  |  | 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 |
| 2 | 技术指标 和配置 | 50 | 以投标设备的规格技术参数、性能指标、运行成本和配置水平综合评审，全部满足采购文件要求得45分。 有一项正偏离加0.5分，最多加5分； 带*号的指标为必须满足条款，每有1项不满足即做无效投标处理。 非*号指标每有1项负偏离扣5分，扣完为止。 |
| 4 | 业绩 | 5 | 以投标人所提供的投标产品近三年（2010-2012）的销售合同个数进行排名，第1-5名分别得5、4、3、2、1分，其余不得分（须提供销售合同复印件或中标通知书复印件，未提供的不得分）。 |
| 5 | 财务情况 | 3 | 以投标人提供的2012年度经独立第三方专业机构审计的财务报表进行评审，财务状况良好的得3；一般的得1分；差或未提供的不得分。 |
| 6 | 售后服务 | 8 | 1.以招标文件的要求和投标文件的售后服务内容及保障承诺综合排名，最优的得5分，依次递减1分。 2. 投标人提供详细的培训计划、培训方案（培训方案应包含具体培训时间、培训方式方法、培训内容，培训效果预期以及对本项目用户免费培训承诺）。由评委进行评定，好得3分，一般得2分，差或未提供不得分。 |
| 7 | 投标文件的 规范性 | 4 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得4分；有一项细微偏差扣0.2分，直至该项分值扣完为止。 |

第二、三包评标办法

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格40% | 100 | 价格得分=（评标基准价/投标报价）×权重×100（评标基准价指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）。 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 |
| 二 | 技术指标和配置对招标文件的响应性40% | 100 |  |  |
| 1 | 基本分 | 80 | 完全符合招标文件要求，没有负偏离得80分。与招标文件要求有非实质性负偏离的扣分，每条扣5分,扣完为止。 |  |
| 2 | 高于招标文件要求加分 | 20 | 技术指标和配置高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优的可加分，每项加1分，最多加20分。 |  |
| 三 | 信誉7% | 100 |  |  |
| 1 | 节能、环保产品 | 30 | 投标产品认定为节能产品的得12分；认定为环保产品的得12分；同时认定既是环保又是节能产品的得30分。（已经作为资格条件的不再评分）。 | 1、节能产品以财政部、国家发展和改革委员会“节能产品政府采购清单”为准； 2、环保产品以财政部、环保部发布的“环境标志产品政府采购清单”为准； 3、采购产品为政府强制采购节能产品的，非节能清单内产品不得参与投标。 投标时属清单内产品，请列出产品所在文号、页码，并复印该页附后。 |
| 2 | 制造厂家获得荣誉 | 70 | 制造厂家获得ISO9001质量管理体系认证得20分；制造厂家获得ISO14001环保认证证书得 20分；产品质量、企业管理和技术能力的其他认证情况的得30分。以有效证明文件为准，每个证书5分（已经作为资格条件的认证不再评分）。 | 以国家行业管理机构有效证书或文件为准（提供复印件） |
| 四 | 售后服务7% | 100 |  |  |
| 1 | 基本分 | 40 | 完全满足招标文件售后服务要求的得40分；有一项不满足扣5分，扣完为止。 |  |
| 2 | 服务功能和实施方案 | 20 | 根据投标人提供的服务措施和实施方案评分。最优得20分，依次递减1分，扣完为止。 |  |
| 3 | 维修服务机构情况 | 10 | 根据投标人提供的维修服务机构情况评分。最优得10分，依次递减1分，扣完为止。 |  |
| 4 | 其它服务优惠条款 | 10 | 比较其它服务优惠条款情况，最优得10分，依次递减1分，扣完为止。 |  |
| 5 | 投标人售后服务 | 20 | 投标人培训措施及售后服务承诺及售后服务响应体系和保障措施的合理性、完备性。最优得20分，依次递减1分，扣完为止。 |  |
| 五 | 商务部分6% | 100 |  |  |
| 1 | 业绩 | 50 | 以投标产品近三年来的中标业绩，相当于或优于招标项目规模的每个合同10分，其他每个合同5分，满分50分。（所提供合同和中标通知书复印件中须能明确确认为同类产品，用户名称及联系人和联系电话以及招标代理机构名称及联系人和联系电话）。 | 附销售合同复印件，数量不超过10份 |
| 2 | 投标人财务状况 | 30 | 1、提供近两年度会计师事务所审计并附审计报告的财务报表10分，仅提供一年的财务报表及审计报告的5分，不能提供经审计的财务报表或审计报告的此项得0分。 2、根据提供的财务报表评分：财务状况良好的得20分；一般的得10分；差的不得分。 3、新成立的公司,提供验资报告20分。 | 以经有资格的会计师事务所审计的年度财务报告书为准 |
| 3 | 投标文件规范性、完整性 | 20 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得满分，有一项细微偏差扣10分. |  |

### 5.  废标

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，四川省政府采购中心将在四川政府采购网上发布公告，并公告废标的详细理由。

### 6. 定标

6.1定标原则：第一、三包根据评委会推荐的中标候选人名单（ 3名），按顺序确定中标人；第二包授权评委会直接确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 招标人在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人，同时将评审结果在四川政府采购网上预公告5个工作日。

6.2.3 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，招标人在四川政府采购网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

### 7. 评标委员会应当履行下列义务：

7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

7.2按照采购文件规定的评审方法和评审标准独立进行评审，评审委员会成员对评审意见承担个人责任；

7.3拒绝参加违法、违规的政府采购评审活动；

7.4对评审过程、评审结果和供应商的商业秘密保密；

7.5参与评审报告的起草；

7.6配合采购执行机构质疑处理；

7.7配合财政部门投诉处理；

7.8法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8. 评标委员会成员应当遵守下列工作纪律：

8.1 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，须主动提出回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

招标采购活动中参加招标文件咨询、论证或者编制的，除采购人代表以外，不得参加该政府采购项目的评审活动。

8.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管。

8.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

8.4评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其投标文件原义不同的意见，不得以采购文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

8.6评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督。

8.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

# 第八章  合同主要条款

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XX政府采购中心         采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。

## 五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款（根据招标文件要求）；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整（根据招标文件要求）；

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同双方应加盖骑缝章。

3、本合同一式四份，自双方签章并经省政府采购中心审核编号后生效。甲方、乙方、政府采购管理部门、四川省政府采购中心各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：年   月   日 			    签约日期：  年    月   日