## 1、所有各类电源增减明细
地区 | 地市 | 类型 | 调度性质 | 电源性质 | 接入电压(kV) | 投资主体 | 前期情况 | 项目/年份 | 2018年上 | 2018年下 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 26-31年 | 备 注
一、省内已核准和获准开展前期工作(简称路条)电源 | [19 empty] | 1
1、接入220kV及以上统调电源(不含风电) | [19 empty] | 1
大煤电 | [19 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 煤电 | 统调 | 公用 | 220 | 大屯 | 核准 | 大屯电厂扩建 |  | 70 | [9 empty] | 1
苏南 | 镇江 | 煤电 | 统调 | 公用 | 500 | 华电 | 核准 | 华电句容二期 |  | 100 | 100 | [8 empty] | 1
苏北 | 宿迁 | 煤电 | 统调 | 公用 | 220 | 国电 | 核准 | 国电宿迁电厂 |  |  | 132 | [8 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 煤电 | 统调 | 公用 | 220 | 国信 | 路条 | 国信射阳港电厂#7机1*66 | [5 empty] | 66 |  |  |  |  | 缓核准 | 1
苏北 | 徐州 | 煤电 | 统调 | 公用 | 500 | 永泰 | 路条 | 徐州永泰能源2*66 | [5 empty] | 132 |  |  |  |  | 缓核准 | 1
大煤电小计 | [8 empty] | 0 | 170 | 232 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
气电 | [19 empty] | 1
苏南 | 无锡 | 气电 | 统调 | 公用 | 220 | 金鹰 | 核准 | 无锡东亚燃机电厂新建(调峰电源) | 95 | [10 empty] | 1
苏南 | 无锡 | 气电 | 统调 | 公用 | 220 | 地方 | 核准 | 江阴热电有限公司6F燃机热电项目2*100NW |  |  | 12 | 12 | [7 empty] | 1
苏南 | 无锡 | 气电 | 统调 | 公用 | 220 | 华能 | 核准 | 华能江阴燃气热电2*9F |  |  |  | 88 | [7 empty] | 1
苏中 | 扬州 | 气电 | 统调 | 公用 | 220 | 国信 | 核准 | 江苏国信仪征汽车工业园燃机热电工程 | 11.8 | [10 empty] | 1
苏南 | 镇江 | 气电 | 统调 | 公用 | 220 | 地方 | 核准 | 江苏镇江燃机热电联产项目 |  |  | 88 | [8 empty] | 1
苏南 | 镇江 | 气电 | 统调 | 公用 | 220 | 永泰 | 核准 | 丹阳华海6F级燃气热电2*100MW |  |  |  | 24 | [7 empty] | 1
苏南 | 常州 | 气电 | 统调 | 公用 | 220 | 大唐 | 核准 | 大唐金坛9F燃机 |  | 88 | [9 empty] | 1
苏南 | 苏州 | 气电 | 统调 | 公用 | 220 | 永泰 | 核准 | 张家港华兴F级燃机扩建(热电联产项目） |  |  | 44 | 44 | [7 empty] | 1
苏南 | 苏州 | 气电 | 统调 | 公用 | 220 | 中电 | 核准 | 中电国际常熟6F级燃气热电2*100MW |  |  |  | 24 | [7 empty] | 1
苏南 | 苏州 | 气电 | 统调 | 公用 | 220 | 地方 | 核准 | 吴江丝绸股份6F燃机热电联产项目2*100NW |  |  |  | 24 | [7 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 气电 | 统调 | 公用 | 220 | 国信 | 路条 | 国信盐城6F燃机热电项目2*100NW |  |  |  | 24 | [7 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 气电 | 统调 | 公用 | 220 | 中海油 | 核准 | 中海油阜宁6F燃机热电项目2*100NW |  |  |  | 24 | [7 empty] | 1
苏中 | 泰州 | 气电 | 统调 | 公用 | 220 | 国信 | 路条 | 国信靖江燃机6F燃机热电项目2*100NW |  |  |  | 24 | [7 empty] | 1
苏中 | 泰州 | 气电 | 统调 | 公用 | 220 | 华能 | 路条 | 华能戴南6F燃机热电联产项目2*100NW |  |  |  | 24 | [7 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 气电 | 统调 | 公用 | 220 | 华润 | 路条 | 徐州铜山燃机热电联产项目2*100NW（新增加） |  |  |  | 24 | [7 empty] | 1
苏南 | 南京 | 气电 | 统调 | 公用 | 220 | 大唐 | 核准 | 大唐溧水6F燃机热电联产工程2*100NW |  |  | 24 | [8 empty] | 1
苏南 | 南京 | 气电 | 统调 | 公用 | 220 | 协鑫 | 核准 | 南京协鑫E级燃气热电 | 36 | [10 empty] | 1
苏南 | 南京 | 气电 | 统调 | 公用 | 220 | 协鑫 | 核准 | 协鑫高淳6F燃机热电联产工程2*100NW |  |  | 24 | [8 empty] | 1
气电小计 | [8 empty] | 142.8 | 88 | 192 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
苏南 | 镇江 | 抽蓄 | 统调 | 公用 | 500 | 国网新源 | 核准 | 句容仑山抽水蓄能电站6*22.5 |  |  |  |  | 45 | 90 | [5 empty] | 1
苏北 | 连云港 | 抽蓄 | 统调 | 公用 | 500 | 国信 | 路条 | 连云港苏文顶抽水蓄能电站4*30 | [6 empty] | 60 | 60 |  |  |  | 1
苏南 | 常州 | 储气 | 统调 | 公用 | 110 | 中盐 | 前期 | 常州盐穴压缩空气储能系统项目 |  |  |  | 6
抽蓄小计 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 |  | 1
苏北 | 连云港 | 核电 | 统调 | 公用 | 500 | 中核 | 核准 | 中核田湾核电二期 | 100 |  | 112.6 | [8 empty] | 1
苏北 | 连云港 | 核电 | 统调 | 公用 | 500 | 中核 | 核准 | 中核田湾核电三期 |  |  |  | 100 | 100 | [6 empty] | 1
核电小计 | [8 empty] | 100 | 0 | 112.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
煤电、气电、核电、抽蓄合计 | [8 empty] | 242.8 | 258 | 536.6 | 442 | 145 | 288 | 60 | 60 | 0 | 0 |  | 1
| 2011年6月底前风电项目100万千瓦 | [18 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 华电 | 核准 | 滨海华电风电厂（容量由20调到14.74万千瓦） | 1.21 | 2.84 | [9 empty] | 1
| 列入第三批拟核准的风电项目69.3万千瓦 | [18 empty] | 1
苏中 | 南通 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 国电 | 核准 | 龙源东电新能源如东风电项目（第三批） | 4.8 | [10 empty] | 1
苏中 | 南通 | 风电 | 统调 | 公用 | 35 | 其它 | 核准 | 亚洲新能源海门风电项目（第三批）原4.8改为1.6万千瓦 |  | 1.6 | [9 empty] | 1
苏北 | 宿迁 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 其它 | 核准 | 宿迁南京高传泗洪天岗湖风电（第三批）4.95 | 4.8 | [10 empty] | 1
苏北 | 宿迁 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 其它 | 核准 | 宿迁南京高传泗阳高渡、卢集风电（第三批）核准容量5万千瓦 |  | 5 | [9 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 大唐 | 核准 | 大唐新能源射阳合德4.95万千瓦风电场项目（第三批） |  | 4.95 | [9 empty] | 1
苏北 | 连云港 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 大唐 | 核准 | 江苏东方大唐灌南风电项目（新沂河）（第三批） |  |  |  | 4.95 | [7 empty] | 1
1
列入江苏省“十二五”第四批拟核准的风电项目(国能新能【2014】83号）133.3万千瓦 | [19 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 国华 | 核准 | 国华盐城射阳二期风电场项目150MW（75*2MW）（改为69*2.2MW） | 4.84 | [10 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 大唐 | 核准 | 大唐新能源盐城大丰（三龙）风电场项目 | 5 | [10 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 其它 | 核准 | 天润盐城大丰试验风电场项目 | 3.68 | [10 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 国电 | 核准 | 龙源盐城大丰风电场四期项目 | 5 | [10 empty] | 1
苏北 | 连云港 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 国华 | 核准 | 国华连云港赣榆风电场项目 |  |  | 10 | [8 empty] | 1
苏北 | 连云港 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 国电 | 核准 | 龙源连云港东海李埝风电场二期项目 |  | 4.96 | [9 empty] | 1
苏中 | 扬州 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 华能 | 核准 | 华能国际扬州仪征低风速风电场示范项目 | 6 | [10 empty] | 1
苏中 | 南通 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 其它 | 核准 | 苏州航天特谱风能南通如东农业开发区风电场项目 |  |  | 2.4 | [8 empty] | 1
列入江苏省“十二五”第五批拟核准的风电项目(国能新能【2015】134号）225.94万千瓦 | [19 empty] | 1
苏北 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 国电 | 核准 | 龙源盱眙穆店低风速风电场（核准50.6MW） | 5.06 | [10 empty] | 1
苏北 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 其它 | 核准 | 盱眙高传观音寺三河农场官滩风电场 |  | 9.9 | [9 empty] | 1
苏北 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 其它 | 核准 | 新天盱眙洪泽风电场 |  | 7.2 | [9 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 中电投 | 核准 | 中电国际江苏大丰风电场二期100MW风电项目 |  | 10 | [9 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 中广核 | 核准 | 中广核射阳黄沙港风电项目 |  | 4.8 | [9 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 其他 | 核准 | 江苏盐阜银宝射阳风电场工程 | 1 | [10 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 国华 | 核准 | 国华东台六期风电场项目（容量变更为50.7MW） | 2 | [10 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 华润 | 核准 | 华润新能源亭湖风电项目 |  | 5 | [9 empty] | 1
苏中 | 扬州 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 其它 | 核准 | 南京高传机电宝应射阳湖镇风电场项目 |  |  | 5 | [8 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 其它 | 核准 | 汉能邳州燕子埠风电场项目 | 4.84 | [10 empty] | 1
苏北 | 宿迁 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 其它 | 核准 | 泗洪县高传天岗湖风电场二期项目 |  |  | 5.04 | [8 empty] | 1
苏北 | 宿迁 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 其它 | 核准 | 泗阳县高传高渡裴圩风电场项目核准5.04 |  |  | 5.04 | [8 empty] | 1
列入江苏省“十二五”第六批拟核准的风电项目(苏发改能源发【2016】359号） | [19 empty] | 1
苏中 | 扬州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 核准 | 易能江苏仪征大仪镇风电项目 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 1
苏中 | 扬州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 华电 | 核准 | 华电仪征大仪镇风电项目100MW |  | 8 |  | 2 | [7 empty] | 1
苏中 | 扬州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 核准 | 亚洲新能源宝应风电项目 |  |  | 10 | [8 empty] | 1
苏中 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 国电 | 核准 | 盱眙县龙源低风速风电示范场三期项目99MW |  | 9.9 | [9 empty] | 1
苏北 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 核准 | 淮安国和新能源100MW风电项目 |  | 10 | [9 empty] | 1
苏北 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 核准 | 涟水高传古滩河风电项目 |  | 10 | [9 empty] | 1
苏北 | 宿迁 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 核准 | 泗洪协合风电二期项目48MW |  | 4.8 | [10 empty] | 1 | 涟水县高传风力发电有限公司 | 2016年8月份 | 2017年12月份
苏北 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 中广核 | 核准 | 中广核洪泽50MW风电项目（核准22MW） |  | 2.2 | [9 empty] | 1
苏北 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 核准 | 亚洲新能源金湖风电项目 |  | 10 | [9 empty] | 1
苏北 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 核准 | 淮安区高传古滩河风电项目 |  | 5 | [9 empty] | 1
苏北 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 淮阴区100MW风电项目 |  | 10 | [9 empty] | 1
苏北 | 连云港 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 国华 | 核准 | 连云港和风风电有限公司 | 10 | [10 empty] | 1
苏北 | 连云港 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 大连尚能海州浦南风电场项目 | [8 empty] | 5 |  | 用户未与电网对接 | 1
苏北 | 连云港 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 国华 | 路条 | 国华五图河风电场项目 |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 无进展 | 1
苏中 | 泰州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 华电 | 路条 | 华电兴化沙沟50MW低风速风电项目 |  | 5 | [9 empty] | 1
苏南 | 苏州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 阳澄湖低风速风电二期项目 |  |  | 4.95 | [8 empty] | 1
1
2017年江苏风电指标陆上82万千瓦（苏发改能源发（2017）632号）
苏中 | 扬州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 核准 | 深能高邮东部风电场项目100MW | 8.4
苏中 | 扬州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 核准 | 融保达宝应风电场项目100MW |  |  | 10
苏中 | 扬州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 华电 | 路条 | 华电福新宝应风电场项目72MW |  |  |  | 7.2
苏中 | 泰州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 华能 | 路条 | 华能靖江马洲岛风电场项目50MW |  |  |  |  | 5
苏中 | 泰州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 协鑫 | 路条 | 江苏兴化昌荣风电项目50MW |  | 5
苏北 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 核准 | 金湖国顺新能源有限公司60兆瓦风力发电项目 |  | 6
苏北 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 核准 | 涟水六塘河、公兴河风电场项目 |  | 5.28
苏北 | 连云港 | 风电 | 统调 | 公用 | 110 | 国信 | 核准 | 国信灌云风电场项目100MW |  |  | 10
苏南 | 苏州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 华能 | 路条 | 华能太仓风电项目50MW |  |  | 5 | [7 empty] | 电话：13913997211 | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 国电投 | 核准 | 响水县大有镇150MW风电项目 |  |  | 15
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 其它 | 核准 | 国信射阳新洋农场100MW风电项目 |  |  | 10
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 大唐 | 路条 | 大唐三龙二期50MW风电项目 |  | 5
苏北 | 盐城 | 风电 | 非统调 | 公用 | 10 | 其它 | 核准 | 阜宁芦蒲镇9兆瓦分散式风电项目 | 0.3 |  | 0.6
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 20 | 其它 | 核准 | 江苏秾晨新能源有限公司6兆瓦分散式风电项目 | 0.6
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 20 | 其它 | 路条 | 江苏金风天泽风电有限公司6兆瓦分散式风电项目 |  | 0.6
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 国信 | 核准 | 国信响水黄海农场风电场三期（100MW |  | 10
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 110及以下 | 中电国际 | 路条 | 响水县大有镇50MW风电场项目 |  |  | 5
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 国信 | 路条 | 国信灌东风电场项目 |  |  | 10
苏北 | 盐城 | 风电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 协鑫 | 路条 | 阜宁30MW分散式风电项目 |  | 3
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 110及以下 | 其它 | 路条 | 盐都楼王镇100MW风电项目 |  |  | 10
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 华润 | 路条 | 华润新能源亭湖二期风电项目 |  | 4.8 | 10
2018年江苏风电指标陆上258.43万千瓦（苏发改能源发〔2018〕349号 省发展改革委关于印发2018年度风电开发建设方案的通知.pdf）
苏中 | 扬州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 深能高邮甘垛50MW风电项目 |  |  |  | 5
苏中 | 扬州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 深能高邮临泽50MW风电项目 |  |  |  | 5
苏中 | 扬州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 融保达高邮汤庄50MW风电项目 |  |  |  | 5
苏中 | 扬州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 融保达高邮龙虬50MW风电项目 |  |  |  | 5
苏中 | 扬州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 华润 | 路条 | 华润电力高邮临泽59.4MW风电项目 |  |  |  | 5.94
苏中 | 扬州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 江部协鑫武竖风电场 |  |  |  | 5
苏中 | 扬州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 南且晶转机电宝应射阳湖镇二期风电场 |  |  |  | 5
苏中 | 扬州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 宝应国源巳丰风电场 |  |  |  | 9.2
苏中 | 扬州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 深能宝应风电场 |  |  |  | 4.8
苏中 | 扬州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 江苏仪征月塘风电项目 |  |  |  | 5
苏中 | 扬州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 华电 | 路条 | 华电福新仪征陈集17.6MW分散式风电项目 |  |  |  | 1.76
苏北 | 宿迁 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 泗洪远景风电场项目 |  |  |  | 9.9
苏北 | 连云港 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 核准 | 灌孟四队102.5MW陆上风电场 |  |  |  | 10.25
苏北 | 连云港 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 连云港灌云48MW风力发电项目 |  |  |  | 4.8
苏北 | 连云港 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 连云港灌云70MW风力发电项目 |  |  |  | 7
苏北 | 连云港 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 灌云益风南滩风电场项目 |  |  |  | 1.8
苏北 | 连云港 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 灌云蒙能建50MW风电场项目 |  |  |  | 5
苏南 | 苏州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 国电投 | 路条 | 国家电投常熟一期99MW风电项目 |  |  |  | 9.9
苏南 | 苏州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 华能 | 路条 | 华能太仓也厂风电项目 |  |  |  | 3.6
苏中 | 泰州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 特变电工泰州市姜堰区娄庄50MW风电项目 |  |  |  | 5
苏中 | 泰州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 泰州桐苑新能源姜堰兴泰50MW风电项目 |  |  |  | 5
苏中 | 泰州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 融宝达姜堰桥头51MW风电项目 |  |  |  | 5.1
苏中 | 泰州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 融宝达姜堰俞垛60MW风电项目 |  |  |  | 6
苏中 | 泰州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 大传姜堪淤溪风电项目 |  |  |  | 5
苏中 | 泰州 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 大唐 | 路条 | 大唐姜堪现代农业产业园多能互补项目风电子项目 |  |  |  | 2
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 华润 | 路条 | 华润电力泰兴虹桥工业园区分散式风电项目 |  |  |  | 0.66
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 射阳智能风机样机试验4.9万千瓦风电场项目 |  |  |  | 4.9
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 天润大丰6.95万千瓦风电场 |  |  |  | 6.95
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 国电投 | 路条 | 中电国际响水5万千瓦风电场项目 |  |  |  | 5
苏中 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 华润 | 路条 | 华润淮安区99MW风电项目 |  |  |  | 9.9
苏中 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 国信 | 路条 | 江苏国信淮安50MW风力发电项目 |  |  |  | 5
苏中 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 国华 | 路条 | 国华淮阴风电场项目 |  |  |  | 7.5
苏中 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 中广核 | 路条 | 中广核淮阴风电项目 |  |  |  | 9.8
苏中 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 淮阴远景三一风力发电项目 |  |  |  | 4.4
苏中 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 涟水一帆风电场项目 |  |  |  | 4.4
苏中 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 涟水六塘河、公兴河二期风电场项目 |  |  |  | 1.1
苏中 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 中广核 | 路条 | 中广核涟水唐集二期风电项目 |  |  |  | 5
苏中 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 涟水高传古淮河风电场二期项目 |  |  |  | 5
苏中 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 深能涟水48MW风电项目 |  |  |  | 4.8
苏中 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 国网 | 路条 | 许记蓝天石湖镇风电项目 |  |  |  | 2
苏中 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 国电 | 路条 | 龙源盱眙六期风电项目 |  |  |  | 5
苏中 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 金湖向东风电场 |  |  |  | 10
苏中 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 金北100MW风电场项目 |  |  |  | 10
苏中 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 国网 | 路条 | 国网许继金湖县陈桥镇50MW分散式风电场项目 |  |  |  | 5
苏中 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 其它 | 路条 | 嘉鑫淮阴风电场项目 |  |  |  | 8.97
苏中 | 淮安 | 风电 | 统调 | 公用 |  | 大唐 | 路条 | 大唐金湖二期60MW风力发电项目 |  |  |  | 6
1
列入江苏省2014-2016拟核准的海上风电项目(国能新能【2014】530号）344.1万千瓦 | [19 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 国电 | 核准 | 龙源大丰潮间带风电场20万千瓦风电特许权项目（H12#） | 11.25 | [10 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 大唐 | 核准 | 滨海大唐海上风电项目30万千瓦风电特许权项目 |  | 10 | 20 | [8 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 国电 | 核准 | 龙源大丰海上风电H7# |  |  | 20 | [8 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 国电 | 核准 | 龙源射阳南区H2#（30万）新增 |  |  |  | 30 | [7 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 国华 | 核准 | 国华东台H2#（30万） |  |  | 30 | [8 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 三峡 | 核准 | 三峡新能源江苏大丰300MW海上风电场项目 |  |  | 30 | [8 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 中电投 | 核准 | 中电投大丰H3# |  |  | 30 | [8 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 中电投 | 路条 | 中电投滨海南区H3#（30万） |  |  |  | 30 | [7 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 华能 | 核准 | 华能大丰H13#（30万千瓦） |  |  | 30 | [8 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 华能 | 路条 | 华能大丰扩建（10万千瓦） |  |  |  | 10 | [7 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 国华 | 核准 | 国华竹根沙H1#（20万） |  |  |  | 20 | [7 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 其它 | 路条 | 东台竹根沙H2#（30万） |  |  | 10 | 20 | [7 empty] | 1
苏中 | 南通 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 其它 | 核准 | 盛东如东海上风力如东H3#（30万） |  |  | 30 | [8 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 中电投 | 核准 | 中电投滨海北区H2#（40万） | 40 | [10 empty] | 1
苏中 | 南通 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 中水电 | 路条 | 中水电如东C1#（7.6万） | 7.6 | [10 empty] | 1
苏中 | 南通 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 国电 | 核准 | 龙源蒋家沙H1#（30万） | 9 | 21 | [9 empty] | 1
苏中 | 南通 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 国电 | 路条 | 江苏九思投资有限公司（龙源蒋家沙H2#（30万）） |  |  | 30 | [8 empty] | 1
苏中 | 南通 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 鲁能 | 路条 | 鲁能如东黄沙洋海上风电20万千瓦项目 |  |  |  | 20
苏中 | 南通 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 协鑫 | 路条 | 协鑫如东海上风电20万千瓦项目 |  |  |  | 20
苏中 | 南通 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 其它 | 路条 | 如东海装海上风电扩建10万千瓦项目 |  |  |  | 10
苏北 | 连云港 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 华能 | 路条 | 华能灌云海上风电场（100MW）扩建工程项目 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 1
苏北 | 连云港 | 风电 | 统调 | 公用 | 220 | 华能 | 核准 | 华能灌云海上风电场（300MW）工程项目 |  |  | 30 | [8 empty] | 1
2017年投运
风电小计 | [8 empty] | 135.38 | 201.83 | 393.03 | 457.58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 1
2017年120万千瓦光伏项目 | [19 empty] | 1
苏南 | 无锡 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 备案 | 江苏瀚宜能源87MW渔光互补光伏发电项目 | 8.7
苏南 | 无锡 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 备案 | 无锡惠山古庄生态园40MW光伏发电项目 | 4
苏中 | 泰州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 35 | 其他 | 备案 | 靖江永硕50MW（一期20MW)渔光互补项目 | 0.8
苏中 | 泰州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 10 | 其他 | 备案 | 江苏兴化竹泓9MW光伏发发电项目 | 0.9
苏中 | 泰州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 10 | 其他 | 备案 | 兴化市沙沟镇兴龙村5.5MW光伏发电项目 | 0.55
苏中 | 泰州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 10 | 其他 | 备案 | 中节能兴化二期15MW渔光互补光伏发电项目 | 1.5
苏中 | 泰州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 10 | 其他 | 备案 | 中旭光伏发电（兴化）有限公司兴化市中堡镇20MW渔光互补（二期3MW)光伏项目 | 0.3
苏中 | 泰州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 35 | 其他 | 备案 | 泰州市姜堰区昊能光伏发电有限责任公司14MW渔光互补光伏发电项目 | 1.35
苏中 | 泰州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 10 | 其他 | 备案 | 泰州市中正农业发展有限公司华港10MW光伏发电项目 | 0.9
苏北 | 宿迁 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 备案 | 泗洪县天岗湖乡36MW农渔光互补光伏发电扶贫项目 | 3.6 | [10 empty] | 1
苏北 | 宿迁 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 备案 | 泗阳县北穿电力工程有限公司31MW光伏电站建设项目 | 3.1 | [10 empty] | 1
苏北 | 宿迁 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 备案 | 宏辰电力宿豫区31MW渔光互补光伏发电项目 | 3.1 | [10 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 邳州市大诚电力科技有限公司邳城镇龙凤鸭河一期10MW渔光互补光伏发电项目 | 1 | [10 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 徐州顺泰新能源发电有限公司10MW光伏发电项目 | 1 | [10 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 江苏佳盛源农业发展有限公司5MW农光互补扶贫光伏发电项目 | 0.5 | [10 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 丰县深能新能源有限公司丰县10MW光伏扶贫项目 | 1 | [10 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 苏交控丰县再生能源有限公司二期10MW农光互补分布式光伏扶贫项目 | 1 | [10 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 沛县河口镇10MW农光互补项目 | 1 | [10 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 徐州国晟光伏电力有限公司朱寨镇二期10MW光伏扶贫电站 | 1 | [10 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 沛县鑫日光伏电力有限公司沛县龙固镇15MW光伏发电项目 | 1.5 | [10 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 沛县晶能10MW渔光互补光伏发电项目 | 1 | [10 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 新沂鑫日光伏电力有限公司新沂合沟镇12MW光伏发电项目 | 1.2 | [10 empty] | 1
苏南 | 常州 | 光伏 | 统调 | 公用 | 110 | 其他 | 备案 | 九洲前黄二期 | 4
苏南 | 常州 | 光伏 | 统调 | 公用 | 110 | 其他 | 备案 | 亿晶殷庄二期 | 4.04
苏北 | 盐城 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 备案 | 阿特斯新能源公司大丰渔光互补项目 | 3 | [10 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 备案 | 阿特斯新能源公司阜宁芦蒲光伏发电项目 | 2 | [10 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 备案 | 江苏天合太阳能电力公司开发区农光互补光伏发电项目 | 2.6 | [10 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 备案 | 协鑫阜宁县鑫源光伏公司东沟镇光伏发电项目 | 1.6 | [10 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 备案 | 盐城市国能公司灌东盐场集中式光伏发电项目 | 1.6 | [10 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 备案 | 江苏灌能公司响水地面集中式光伏发电项目（扶贫） | 2 | [10 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 备案 | 滨海县城镇建设公司地面集中式光伏发电项目（扶贫） | 0.5 | [10 empty] | 1
苏北 | 淮安 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 华能淮阴电厂灰场30兆瓦光伏发电项目 | 3
苏北 | 淮安 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 淮安茭陵二期5MW渔光互补发电项目 | 0.5
苏北 | 淮安 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 淮阴区吴城镇10MWp农光互补光伏发电扶贫项目 | 1
苏北 | 淮安 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 洪泽华西25MW农光互补光伏电站项目（一期10MW） | 1
苏北 | 淮安 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 五港10MW农光互补光伏发电 | 1
苏北 | 淮安 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 华润淮安区10MW渔光互补项目 | 1
苏北 | 淮安 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 高沟10MW渔光互补和农光互补光伏发电 | 1
苏北 | 淮安 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 中广核5MW光伏扶贫电站项目 | 0.5
苏北 | 淮安 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 盱眙升义5MW光伏扶贫电站项目 | 0.5
苏北 | 淮安 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 淮安市清江浦盐河镇5MW渔农光互补光伏电站项目 | 0.5
苏中 | 扬州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 扬州市洁源有限公司 | 备案 | 扬州市洁源光伏发电股份有限公司30MW渔光互补发电项目（一期工程10MW） | 1
苏中 | 扬州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 厦门神科新能源有限公司 | 备案 | 扬州禾润新能源10MW渔光互补发电项目 | 1
苏中 | 扬州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 江苏朗禾农光聚合科技有限公司有限公司 | 备案 | 扬州光硕新能源有限公司二期10MW渔光互补发电项目 | 1
苏中 | 扬州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 南通欧贝黎新能源电力股份有限公司 | 备案 | 宝应新瑞10MW渔光互补发电项目 | 1
苏中 | 扬州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 备案 | 高邮协鑫光伏电力有限公司二期15MWp渔光互补光伏项目 | 1.5
苏中 | 扬州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 国家电投集团江苏电力有限公司独资 | 备案 | 中电投高邮甘垛三期10MW渔光互补光伏发电项目 | 1
苏中 | 扬州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 华电 | 备案 | 扬州邮都园智慧能源科技有限公司农业惠民地面光伏发电工程20MW光伏发电项目 | 2
苏中 | 扬州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 大唐 | 备案 | 大唐扬州空港5MW农光互补光伏发电项目 | 0.5
苏中 | 扬州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 江苏尚慧生态新能源有限公司 | 备案 | 江苏尚慧生态新能源有限公司100MW光伏发电项目（一期5MW） | 0.5
苏南 | 镇江 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 备案 | 镇江协鑫新能源有限公司丹徒区上党镇20MW渔光互补光伏电站项目 | 2 | [9 empty] | 项目已公示，但备案文件还没下来
苏南 | 镇江 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 备案 | 镇江市通威环太惠金新能源有限公司扬中市油坊镇20MW渔光互补光伏电站项目 | 2 | [9 empty] | 项目已公示，但备案文件还没下来
苏南 | 镇江 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 备案 | 丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇15MW渔光互补光伏电站项目 | 1.5 | [9 empty] | 项目已公示，但备案文件还没下来
苏南 | 镇江 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 备案 | 丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇15MW渔光互补光伏电站项目 | 1.5 | [9 empty] | 项目已公示，但备案文件还没下来
苏南 | 镇江 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 备案 | 丹阳上嘉电力发展有限公司丹阳市丹北镇11MW渔光互补光伏电站项目 | 1.1 | [9 empty] | 项目已公示，但备案文件还没下来
苏中 | 南通 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其它 | 备案 | 东阳6MWp渔光互补分布式光伏发电项目 | 0.6
苏中 | 南通 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其它 | 备案 | 东阳9MW渔光互补分布式光伏发电项目 | 0.9
苏中 | 南通 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其它 | 备案 | 5兆瓦“农光互补”光伏发电项目 | 0.5
苏中 | 南通 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其它 | 备案 | 中天洋口港26MWp分布式光伏发电项目 | 2.6
苏中 | 南通 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其它 | 备案 | 通威渔光一体如东三期15MW光伏发电项目 | 1.5
苏中 | 南通 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其它 | 备案 | 海门市林洋新能源电力有限公司5MWp农光互补集中式光伏发电新建项目 | 0.5
苏中 | 南通 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其它 | 备案 | 永乐新能源启东市合作镇20MW农光互补分布式光伏发电项目 | 2
苏中 | 南通 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其它 | 备案 | 日恩新能源启东市东海镇10MW渔光互补集中式光伏发电项目一期 | 1
苏中 | 南通 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其它 | 备案 | 吕四港光伏发电项目一期5MW工程 | 0.5
苏北 | 连云港 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110 | 协鑫 | 备案 | 东海县协鑫渔光互补 | 1.5
苏北 | 连云港 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110 | 林洋 | 备案 | 灌南县百禄镇渔光互补 | 1.5
苏北 | 连云港 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 10 | 协鑫 | 备案 | 灌云县协鑫南岗二期农光互补 | 1
苏北 | 连云港 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 10 | 赣榆和安 | 备案 | 赣榆和安农业大棚光伏发电 | 1
苏北 | 连云港 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 10 | 中核 | 备案 | 中核云港 | 0.8
苏北 | 连云港 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 10 | 华能 | 备案 | 南城光伏 | 0.8
苏北 | 连云港 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 10 | 协鑫 | 备案 | 赣榆鑫众渔光互补 | 0.7
苏北 | 连云港 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 35 | 林洋 | 备案 | 林洋伊山农光互补 | 0.6
苏北 | 连云港 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110 | 大唐 | 备案 | 大唐灌云农光互补 | 0.5
苏北 | 连云港 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 35 | 易事特 | 备案 | 赣榆易事特光伏 | 0.4
苏北 | 连云港 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110 | 华电 | 备案 | 赣榆华电光伏 | 0.2
苏北 | 连云港 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110 | 中电投 | 备案 | 中电投青口光伏 | 0.7
苏南 | 南京 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 备案 | 通威省级渔业精品园50MW渔光一体项目二期工程 | 3
苏南 | 南京 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 备案 | 六合程桥渔光互补发电项目 |  | 2.2
苏南 | 南京 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 备案 | 南京昱光六合10MWp光伏并网项目（16年项目） |  | 1
苏南 | 苏州 | 光伏 | 统调 | 公用 | 110及以下 | 中电国际 | 备案 | 苏州发改委称下了6.5万指标，尚等苏南沿江规划允许 |  | 6.5
苏南 | 苏州 | 光伏 | 统调 | 公用 | 110及以下 | 华能太仓集团 | 备案 | 华能太仓电厂灰场10MW 光伏项目（二期）) | 1
苏南 | 苏州 | 光伏 | 非统调 | 公用 | 111及以下 | 江苏常熟发电有限公司 | 备案 | 原福山光伏扩建（2016年指标） | 1
苏中 | 扬州 | 光伏 | 统调 | 公用 | 220 | 其他 | 路条 | 宝应领跑者光伏示范基地一期50万千瓦/总208万千瓦 |  | 50 | 50 | 58
苏北 | 宿迁 | 光伏 | 统调 | 公用 | 220 | 其他 | 路条 | 泗洪领跑者光伏示范基地一期50万千瓦/总100万千瓦 |  |  | 50 | 50
苏北 | 宿迁 | 光伏 | 统调 | 公用 | 220 | 其他 | 备案 | 泗洪通力新能源有限公司 |  | 10
苏北 | 宿迁 | 光伏 | 统调 | 公用 | 220 | 其他 | 备案 | 中广核林洋新能源泗洪有限公司 |  | 10
苏北 | 宿迁 | 光伏 | 统调 | 公用 | 220 | 其他 | 备案 | 泗洪通力新能源有限公司 |  | 10
苏北 | 宿迁 | 光伏 | 统调 | 公用 | 220 | 其他 | 备案 | 中广核林洋新能源泗洪有限公司 |  | 10
苏北 | 宿迁 | 光伏 | 统调 | 公用 | 220 | 其他 | 备案 | 国家电投集团泗洪光伏发电有限公司 |  | 10
光伏小计 | [8 empty] | 112.74 | 109.7 | 100 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
苏北 | 盐城 | 生物质 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 宏东生物质能发电 |  | 3 | [9 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 生物质 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 大丰都市环保生物质发电二期15MW |  |  | 1.5 | [8 empty] | 1
苏南 | 镇江 | 生物质 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 江苏华晟句容生物发电句容有限公司秸秆发电项目 |  | 3 | [9 empty] | 1
苏北 | 宿迁 | 生物质 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 泗洪嘉豪生物质能发电项目 |  | 3 | [9 empty] | 1
苏北 | 宿迁 | 生物质 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 华腾能源科技有限公司5MW生物质发电 |  |  | 0.5 | [7 empty] | 尚未提出接入申请 | 1
苏北 | 宿迁 | 生物质 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 国丰新能源（沭阳）生物质发电项目1*30MW |  |  | 3 | [8 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 生物质 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 丰县秸秆焚烧发电项目2*15MW |  |  | 3 | [8 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 生物质 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 徐州宜丰三堡环保热电有限公司生物质热电项目 |  | 3 | [9 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 生物质 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 睢宁长青生物质能源有限公司生物质热电联产项目 |  |  |  | 3.5 | [7 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 生物质 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 中机清洁能源沛县有限公司沛县30兆瓦生物质热电联产发电项目 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1
苏南 | 苏州 | 生物质 | 非统调 | 公用 | 10 | 其他 | 核准 | 张家港博丰新能源科技有限公司稻壳综合利用气化发电项目 |  |  | 0.55 | [8 empty] | 1
苏南 | 苏州 | 生物质 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 国信华晟生物发电有限公司1×30MW发电项目 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1
苏中 | 泰州 | 生物质 | 非统调 | 公用 | 110 | 其他 | 核准 | 兴化市三农草木灰有限公司生物质能源发电项目（4*1.25MW） |  |  | 0.25 | [8 empty] | 1
苏中 | 泰州 | 生物质 | 非统调 | 公用 | 110 | 其他 | 路条 | 江苏源怡能源股份有限公司生物质发电项目（45兆瓦） |  |  | 4.5 | [8 empty] | 1
苏北 | 连云港 | 生物质 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 光大城乡再生能源（灌云）有限公司生物质热电联产项目1*30MW | 3 | [10 empty] | 1
苏北 | 连云港 | 生物质 | 非统调 | 公用 | 111及以下 | 其他 | 核准 | 光大城乡再生能源（灌云）有限公司生物质热电联产项目（9兆瓦） | 0.9 | [10 empty] | 1
苏北 | 连云港 | 生物质 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 江苏徐圩鸿瑞热电 | [10 empty] | 项目未开展相关工作 | 1
苏南 | 常州 | 生物质 | 非统调 | 公用 | 111及以下 | 其他 | 路条 | 溧阳协鑫生物质发电有限1*30MW |  |  |  | 3
苏南 | 南京 | 生物质 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 光大国际六合生物质发电项目 |  |  |  | 1.8 | [7 empty] | 1
苏北 | 淮安 | 生物质 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 光大城乡再生能源（淮安）有限公司淮安市淮阴区生物质发电项目 |  |  | 1.5
苏北 | 淮安 | 生物质 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 光大生物能源（涟水）有限公司涟水县生物质热电联产项目 |  |  | 3
苏南 | 无锡 | 生物质 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 国信 | 路条 | 江苏国信协联生物质能发电项目 |  | 3.5 | [9 empty] | 1
生物质小计 | [8 empty] | 3.9 | 15.5 | 17.8 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
苏南 | 苏州 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 张家港第二垃圾发电有限公司（文件无容量，暂按6MW） |  |  | 0.6 | [8 empty] | 1
苏南 | 苏州 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 规划 | 常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建工程 |  | 4.3 | [9 empty] | 1
苏南 | 苏州 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 规划 | 苏州光大垃圾电厂扩建工程 |  |  | 10 | 2.5 | [7 empty] | 1
苏南 | 无锡 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 35kV | 其他 | 核准 | 无锡锡东环保能源有限公司 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 1
苏南 | 无锡 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 35kV | 其他 | 核准 | 光大环保能源（宜兴）有限公司 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 1
苏南 | 无锡 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 35kV | 其他 | 核准 | 光大环保能源（江阴）有限公司 |  | 2.5 | [8 empty] | 本次调查新增 | 1
苏北 | 徐州 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 睢宁宝源垃圾焚烧发电项目 |  | 1.2 | [9 empty] | 1
苏北 | 泰州 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 泰州京城环保产业有限公司垃圾电厂项目 |  | 1.2 | [9 empty] | 1
苏北 | 泰州 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 泰兴市三峰环保能源有限公司生活垃圾焚烧发电二期扩建项目 |  | 1.5
苏南 | 常州 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 光大环保（常州）能源有限公司 |  | 1.5 | [9 empty] | 1
苏南 | 常州 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 光大国际 | 前期 | 光大环保（常州）能源有限公司扩建 |  | 1.8 | [9 empty] | 1
苏北 | 宿迁 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 泗洪县生活垃圾焚烧发电项目一期工程 | 0.75 | [10 empty] | 1
苏北 | 宿迁 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 泗阳生活垃圾焚烧发电项目 |  | 1.5 | [8 empty] | 本次调查新增 | 1
苏北 | 宿迁 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 江苏省沭阳县垃圾焚烧发电厂项目二期工程 |  | 1.2 | [8 empty] | 本次调查新增 | 1
苏北 | 盐城 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 滨海大吉生活垃极焚烧发电项目15MW |  | 1.5 | [9 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 备案 | 阜宁县百川畅银生活垃圾场填埋气焚烧发电项目1.5MW |  | 0.15 | [9 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 盐城市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目35MW |  | 3.5 | [9 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 阜宁生活垃圾焚烧发电项目12MW | 1.2 | [10 empty] | 1
苏中 | 扬州 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 高邮生活垃圾焚烧发电项目 15MW |  | 1.5 | [9 empty] | 1
苏中 | 扬州 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 光大环保能源宝应生活垃圾焚烧发电项目一期（15MW ) |  |  | 1.5
苏中 | 南通 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 启东生活垃圾焚烧发电项目三期扩建工程（25兆瓦） |  | 2.5
苏北 | 淮安 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 光大城乡再生能源（淮安）有限公司淮安市淮阴区生活垃圾焚烧发电项目 |  |  | 2.5
苏北 | 连云港 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 35 | 其他 | 核准 | 灌南城乡垃圾焚烧发电项目 |  | 0.9 | [9 empty] | 1
苏南 | 南京 | 垃圾 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 光大国际六合生活垃圾发电项目 |  | 1.2 | [9 empty] | 1
垃圾小计 | [8 empty] | 1.95 | 27.95 | 15.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
苏北 | 徐州 | 三余 | 统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 徐州天裕燃气发电有限公司焦炉煤气发电项目 |  | 4.4 | [9 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 徐州华宏特钢有限公司综合利用发电项目(25+28.13螺杆） | 5.3 | [10 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 徐州泰发特钢科技有限公司余热余压发电项目60MW(关停15MW） | 6 | [10 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 江苏省徐州利国钢铁有限公司余热发电项目3#机组 | 1.5 | [10 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司余热发电扩建项目6MW |  | 0.6 | [9 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 三余 | 统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 丰县天润铸管焦炉煤气发电项目(2*32MW+1*15MW)取消 | [11 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 江苏沂州煤焦化有限公司甲醇转化余热发电项目1*8MW |  | 0.8 | [9 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 江苏省徐州邳州尼铁隆炭黑余热发电项目 |  | 0.6 | [9 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 徐州牛头山铸业有限公司2×12MW高炉煤气发电项目 |  | 2.4 | [9 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 江苏兴达钢铁集团有限公司综合利用发电项目2*25MW |  | 5 | [9 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 徐州东南钢铁工业有限公司综合利用发电项目(2*15+2*3MW） |  | 3.6 | [9 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 徐州伟天化工有限公司资源综合利用热电联产项目 |  | 1.2 | [9 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 徐州腾达焦化有限公司资源综合利用发电项目4*2MW | 0.8 | [10 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 徐州东亚钢铁有限公司综合利用发电项目(1*20MW） | 2 | [10 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 徐州宝丰特钢有限公司余气发电项目（1*30MW+2*380KW+1*530KW)（未申请） |  | 3.1 | [9 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 徐州东南钢铁有限公司综合利用发电项目(1*65MW） |  | 6.5 | [9 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 新沂华宏钢铁有限公司综合利用发电项目(1*45MW） |  | 4.5 | [9 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 天裕能源化工集团有限公司天安干熄焦余热发电项目25MW |  | 2.5 | [9 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 徐州华裕煤气有限公司干熄焦余热发电项目25MW |  | 2.5 | [9 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 江苏裕廊化工有限公司重油催化废气综合利用发电 |  | 0.8 | [9 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 德龙镍业有限公司余热发电项目8+6MW |  | 1.4 | [9 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 德龙镍业有限公司余气发电项目2*50MW |  | 10 | [9 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 盐城市联鑫钢铁有限公司综合利用发电项目93MW |  |  | 9.3 | [8 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 盐城市联鑫钢铁有限公司综合利用发电项目45MW +5.5MW |  | 5.1 | [9 empty] | 1
苏南 | 苏州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 220 | 其他 | 路条 | 张家港沙钢有限公司余气余热发电项目(扩建1台135MW) |  |  | 13.5 | [8 empty] | 1
苏南 | 苏州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 常熟市龙腾特种钢有限公司余气余热发电项目(33MW+12MW +2*8MWTRT) |  |  | 6.1 | [8 empty] | 1
苏南 | 苏州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 常熟市龙腾特种钢有限公司资源综合利用余气发电项目(1*50MW) |  | 5 | [9 empty] | 1
苏南 | 苏州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 江苏苏钢集团有限公司余热发电项目 |  | 0.6 | [8 empty] | 还未开展接入系统设计 | 1
苏南 | 苏州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 江苏永钢集团有限公司300平方烧结机余热发电项目 |  | 1.2 | [9 empty] | 1
苏南 | 苏州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 江苏永钢集团有限公司高炉煤气发电1*80MW |  | 8 | [8 empty] | 还未开展接入系统设计 | 1
苏南 | 常州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 中天钢铁集团余热发电 |  | 2.2 | [9 empty] | 1
苏南 | 常州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 常州江昇化工有限公司余热发电 |  |  |  | 0.2 | [7 empty] | 1
苏南 | 常州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 220 | 其他 | 核准 | 中天钢铁集团有限公司高炉煤气发电三期项目135MW |  | 13.5 | [9 empty] | 1
苏南 | 常州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 江苏申特钢铁有限公司余热发电共182MW |  |  |  | 18.2 | [7 empty] | 1
苏南 | 常州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 220 | 其他 | 路条 | 常州东方特钢余热发电项目 |  |  | 0.5 | [8 empty] | 1
苏南 | 常州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 220 | 其他 | 前期 | 常州东方特钢余汽发电项目 |  |  | 4 | [8 empty] | 1
苏南 | 常州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 中策橡胶（金坛）有限公司炭黑尾气综合利用热电联产项目 |  |  |  | 1.2 | [7 empty] | 1
苏南 | 常州 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 华润包装材料有限公司低温余热资源综合利用发电项目4.8MW |  |  | 0.48
苏中 | 扬州 | 三余 | 统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 中国石化仪征化纤余热发电项目(已并网，现已停） |  | 1.5 | [9 empty] | 1
苏南 | 无锡 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司综合利用发电项目40MW |  | 4 | [9 empty] | 1
苏南 | 无锡 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 江阴华西钢铁有限公司综合利用发电项目40MW |  |  | 4 | [8 empty] | 1
苏南 | 无锡 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 无锡新三洲钢铁有限公司煤气综合利用发电项目18MW |  | 1.8 | [8 empty] | 手续不全，未并网 | 1
苏北 | 连云港 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 江苏镔鑫钢铁集团有限公司余热余压发电项目82.5MW (3*7.5+2*10+1*40) |  | 4 | 4.25 | [8 empty] | 1
苏北 | 连云港 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 连云港兴鑫钢铁有限公司资源综合利用发电项目25MW |  |  | 2.5 | [8 empty] | 1
苏北 | 连云港 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 连云港亚邦制酸有限公司余热综合利用发电项目6MW | 0.6 | [10 empty] | 1
苏南 | 镇江 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 丹阳龙江钢铁资源综合利用发电项目 | 3 | [10 empty] | 1
苏北 | 淮安 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 淮安钢铁公司综合利用发电项目(1*80MW） |  |  | 8 | [8 empty] | 1
苏南 | 南京 | 三余 | 非统调 | 自备 | 220 | 其他 | 核准 | 南京南钢高炉煤气余热发电 |  |  | 12 | [8 empty] | 1
苏南 | 南京 | 三余 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 江苏信宁新型建材有限公司 |  |  | 1.5 | [8 empty] | 1
三余小计 | [7 empty] | 9家电厂44万千瓦违规并网 | 19.2 | 96.8 | 66.13 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
热电 | [19 empty] | 1
苏南 | 苏州 | 热电 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 长春化工自备电厂2*25MW（第二台违规建5万千瓦机组） | 2.5 | [10 empty] | 1
苏南 | 苏州 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110 | 其他 | 路条 | 张家港保税区长源热电有限公司六期改扩建项目2*25MW |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 项目可能取消 | 1
苏南 | 苏州 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 苏州淞港热能有限公司热电联产项目(替代甪直热电异地扩建）2*B10 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
苏南 | 苏州 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 江远热电异地扩建1*B18+2*B12 |  |  |  | 4.2 | [6 empty] | 未开展任何前期工作，从发改委处听说项目取消 | 1
苏中 | 泰州 | 热电 | 统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 新浦化学热电联产项目 |  | 5 | [9 empty] | 1
苏中 | 泰州 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110 | 其他 | 核准 | 泰州金泰环保热电联产扩建项目(3+2) | 3 | [10 empty] | 1
苏南 | 南京 | 热电 | 统调 | 公用 | 110 | 扬子石化 | 核准 | 扬子石化热电联产项目(2*5) |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 1
苏南 | 无锡 | 热电 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 江阴华西热电有限公司15MW(经信委核准） |  | 1.5 | [8 empty] | 手续不全，未并网 | 1
苏南 | 镇江 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 扬中中海热力有限公司热电联产项目2*12MW(改名为：江苏华和热电有限公司） | 2.4 | [10 empty] | 1
苏北 | 连云港 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110 | 其他 | 核准 | 连云港虹洋热电 |  |  | 4 | [8 empty] | 1
苏北 | 连云港 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110 | 其他 | 路条 | 赣榆县百通能源有限公司热电联产项目 |  |  | 2.4 | [8 empty] | 1
苏北 | 连云港 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110 | 其他 | 路条 | 连云港板桥热电项目 |  |  | 5 | [8 empty] | 1
苏北 | 连云港 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110 | 其他 | 核准 | 连云港亚邦热电 | 3 | [10 empty] | 1
苏北 | 连云港 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110 | 其他 | 路条 | 连云港罗盖特热电 |  |  | 5.5 | [8 empty] | 1
苏北 | 连云港 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110 | 其他 | 核准 | 灌南宏耀环保能源有限公司热电联产项目(1*9+2*7.5MW) |  |  |  | 2.4 | [6 empty] | 用户未与电网对接 | 1
苏中 | 南通 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110 | 其他 | 核准 | 江苏省洋口港经济开发区热电联产项目2*9+20MW |  | 3.8 | [9 empty] | 1
苏中 | 南通 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110 | 国电 | 核准 | 华电如皋热电联产项目(1*13MW+1*25MW) |  | 3.8 | [9 empty] | 1
苏中 | 南通 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 江苏南通常安纺织科技园热电联产项目（2×12MW） | 2.4 | [10 empty] | 1
苏中 | 南通 | 热电 | 非统调 | 公用 | 111 | 其他 | 核准 | 国信启东热电有限公司热电联产项目 |  | 1.7 | [9 empty] | 1
苏北 | 淮安 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 中电洪泽热电有限公司热电机组扩建项目1*15MW |  | 1.5 | [9 empty] | 1
苏北 | 淮安 | 热电 | 非统调 | 自备 | 111 | 其他 | 路条 | 井神盐化股份有限公司5、6号机组技改项目（关停3+6，建12MW背压） |  |  | 1.2 | [8 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 江苏通达热电有限公司2*6（关停新沂通新热电） |  | 1.2 | [9 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 睢宁宝源热电联产项目9+12MW | 2.1 | [10 empty] | 1
苏北 | 徐州 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 丰县鑫成环保热电有限公司2×18MW热电联产项目 |  | 3.6 | [9 empty] | 1
苏北 | 宿迁 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 江苏新动力（沭阳）热电有限公司沭阳县中部供热片区热电联产项目（10MW+15MW） |  |  | 2.5 | [8 empty] | 1
苏北 | 宿迁 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 百通宏达热力（泗阳）有限公司热电联产项目（2*10MW） |  | 2 | [9 empty] | 1
苏南 | 常州 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 常州市湖塘热电搬迁工程B12 | 1.2 | [10 empty] | 1
苏南 | 常州 | 热电 | 统调 | 公用 | 110 | 其他 | 前期 | 常州亚太热电有限公司燃煤背压机组改扩建工程（建30MW，关停55MW） |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1
苏南 | 常州 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 常州市长江热能有限公司燃煤背压机组改扩建工程（建12MW，关停15MW） | 1.2 | [10 empty] | 1
苏南 | 常州 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110 | 其他 | 核准 | 常州市新港热电有限公司扩建项目（6MW） | 0.6 | [10 empty] | 1
苏南 | 常州 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 溧阳金峰热电联产项目（1*50+3*25MW） |  |  |  | 12.5 | [7 empty] | 1
苏南 | 常州 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 常州华伦热电有限公司背压机组改扩建工程（建9+6MW，关停12+3MW） | 0.9 | 0.3 | [9 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 盐城热电厂9+15MW热电搬迁项目 | 2.4 | [10 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110 | 其他 | 核准 | 江苏丰源热电有限公司（2*2.5+2*5）(已私自并网） |  |  | 15 | [8 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 江苏勤力热电有限公司热电联产项目 |  | 1.5 | [9 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 江苏英奇热电有限公司热电联产项目一期工程 |  | 1.2 | [9 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110 | 其他 | 核准 | 响水联谊热电有限公司2*2.5 |  | 2.5 | [9 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 热电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 路条 | 江苏双多化工有限公司热电联产项目15+7.5MW |  | 2.25 | [9 empty] | 1
热电小计 | [8 empty] | 21.7 | 31.85 | 35.6 | 34.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 1
苏南 | 南京 | 气电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其它 | 核准 | 南京浦口经济开发区天然气分布式能源站2*20MW |  |  | 4 | [8 empty] | 1
苏南 | 南京 | 气电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其它 | 核准 | 南京禄口机场天燃气分布式能源项目4*1.95MW（改为2*3.33MW） |  |  | 0.66 | [8 empty] | 1
苏南 | 无锡 | 气电 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 无锡协鑫分布式能源开发有限公司瑞金医院无锡分院天然气分布式能源项目400KW | [10 empty] | 用户暂未与电网对接 | 1
苏南 | 无锡 | 气电 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 蓝天 | 意向 | 无锡物联网小镇协鑫A分布式能源项目 |  |  | 1.6
苏南 | 常州 | 气电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 常州港华燃气调度服务中心天然气分布式能源站415kw | 0.0415 | [10 empty] | 1
苏南 | 常州 | 气电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 协鑫 | 初可 | 溧阳天然气分布式能源站80MW级 |  | 0 |  | 8 | [7 empty] | 1
苏南 | 常州 | 气电 | 统调 | 公用 | 110 | 华润 | 核准 | 常州钟楼天然气分布式能源项目（2台42MW燃机，1台18MW抽凝，1台6.3MW背压） |  | 10.83 | [9 empty] | 1
苏中 | 泰州 | 气电 | 统调 | 公用 | 110及以下 | 华润 | 核准 | 华润泰兴虹桥工业园区天然气分布式能源站81MW（2*34.5MW燃机+1*C8+1*B4汽机） |  | 8.1 | [9 empty] | 1
苏中 | 扬州 | 气电 | 统调 | 公用 | 110及以下 | 华电 | 核准 | 华电江都经济开发区天然气分布式能源项目(3台 30MW燃机，17MW抽凝，6MW背压） |  |  | 11.6 | [8 empty] | 1
苏中 | 扬州 | 气电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 华电 | 路条 | 江苏华电仪征刘集天然气分布式能源项目 |  |  | 5
苏中 | 扬州 | 气电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 华电 | 路条 | 深能江都小纪天然气分布式能源项目 |  |  |  | 10.9
苏中 | 扬州 | 气电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其它 | 路条 | 高邮城南经济新区天然气分布式能源项目 |  |  | 4
苏中 | 扬州 | 气电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 协鑫 | 初可 | 宝应天然气分布式能源站160MW级 |  |  |  | 16 | [6 empty] | 暂未收到详细信息 | 1
苏中 | 扬州 | 气电 | 统调 | 公用 | 110及以下 | 华电 | 路条 | 江苏华电维扬天然气分布式能源项目（取消） | [10 empty] | 用户未与电网对接 | 1
苏中 | 南通 | 气电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 华电 | 路条 | 江苏华电如皋天然气分布式能源项目 |  | 5 | [8 empty] | 未收到申请 | 1
苏中 | 南通 | 气电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其它 | 路条 | 南通叠石桥大智城信息服务产业园数据中心天然气分布式能源站项目（6*1562=9372KW） |  | 0.47 | [8 empty] | 未收到申请 | 1
苏中 | 南通 | 气电 | 统调 | 公用 | 220 | 华电 | 核准 | 华电通州湾天然气分布式能源项目2*30MW级 |  |  |  | 7.6 | [7 empty] | 1
苏中 | 南通 | 气电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其它 | 核准 | 江苏华峰超纤材料有限公司华峰超纤分布式能源站项目（2*50+2*7.86B=115.72MW） |  |  | 11.572 | [7 empty] | 未收到申请 | 1
苏北 | 徐州 | 气电 | 非统调 | 自备 | 110及以下 | 其它 | 核准 | 徐州观音机场天然气分布式能源站项目2*1.2MW | 0.24 | [9 empty] | 用户未与电网对接 | 1
苏北 | 盐城 | 气电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 康庄生猪养殖区粪污处理沼气发电项目16MW | 0.16 | [10 empty] | 1
苏北 | 盐城 | 气电 | 非统调 | 公用 | 110及以下 | 其他 | 核准 | 江苏道远节能环保环科技有限公司大丰禽粪污无害化处理及沼气发电项目10MW | 0.1 | [10 empty] | 1
苏北 | 淮安 | 气电 | 统调 | 公用 | 110 | 其它 | 核准 | 中电洪泽三河区天然气分布式能源站项目（2台32.82MW燃机，4.2MW抽凝，8.5MW背压）78.34MW |  |  | 7.834
苏北 | 淮安 | 气电 | 统调 | 公用 | 110 | 其它 | 核准 | 淮安金融中心泛能微网项目1号天然气分布式能源站3MW |  |  | 0.3 | [8 empty] | 1
苏北 | 淮安 | 气电 | 统调 | 公用 | 110 | 其它 | 核准 | 淮安金融中心泛能微网项目1号天然气分布式能源站3MW |  |  | 0.3 | [8 empty] | 1
苏北 | 淮安 | 气电 | 统调 | 公用 | 110 | 华电 | 核准 | 华电江苏金湖经济开发区天然气分布式能源项目（2台30MW燃机，19.2MW汽轮机）79.2MW |  | 7.92 | [9 empty] | 1
苏南 | 苏州 | 气电 | 统调 | 公用 | 110及以下 | 协鑫 | 核准 | 昆山蓝天天燃气分布式能源项目（2*60+1*4.8+1*15.5） | 14 | [10 empty] | 1
苏南 | 苏州 | 气电 | 统调 | 公用 | 110及以下 | 协鑫 | 路条 | 吴江协鑫永祥沼气分布式能源站项目(总规模4MW，一期2MW） |  | 0.2 |  | 0.2 | [6 empty] | 联系不上厂方 | 1
苏南 | 苏州 | 气电 | 统调 | 公用 | 110及以下 | 协鑫 | 核准 | 吴江协鑫永祥分布式能源站项目2*2MW |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | 1
分布式气电小计 | [8 empty] | 14.5415 | 32.52 | 48.866 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
光伏、垃圾、生物质、三余、小热电等小计 | [8 empty] | 174.0315 | 314.32 | 284.196 | 223.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 1
全省新增合计 | [8 empty] | 552.2115 | 774.15 | 1213.826 | 1122.78 | 155 | 288 | 60 | 60 | 10 | 0 |  | 1
Note on A13: 邱巍: 16年12月调查新增
Note on L87: 目前没有接到相关咨询及想法。
Note on L99: 目前无相关咨询及设想
Note on H165: 陈国年: 2015.7.3核准
Note on K265: 据苏州发改委说指标以下，但是目前并未有相关人员前来咨询，县公司也无相关受理记录
Note on M289: 该项目已无下文
Note on L303: 目前该项目由于最终容量过大，业主方尚未最终确定，是否采用110还是220千伏尚无确定。
Note on M379: 该项目暂无下文，一直没法核准。
Note on H164: 陈国年: 2015.7.3核准