内置式水箱自洁消毒器安装示意图

注：1水箱自洁消毒器可壁挂与放置两用（可安装于墙上，也可放置于比较方便的位置）

2水箱自洁消毒器安装一般要高于需消毒容器

3需消毒容器进臭氧口应设置在容器的顶部或者侧顶部

4 将消毒器主机安装好后和水箱内的混合器上的射流器连接即可

石家庄冠宇环保设备有限公司

# Text boxes

水箱自洁消毒器

水箱

容

器

连接管

臭氧出口