BTS-500防爆摇头扇技术资料：

一、BTS-500防爆摇头扇型号含义：

BTS-500/220V壁挂式/落地式防爆摇头扇产品特点
外形美观、运行平衡、使用方便。
风叶采用高强度铝合金制成。
摇头角度可调。
电缆布线。
符合GB3836-2000，IEC60079 标准要求。

BTS-500/220V壁挂式/落地式防爆摇头扇适用范围
1、1区、2区危险场所。
2、IIA、IIB类爆炸性气体环境。

BTS落地式防爆摇头扇产品特点
1、防爆排风扇由电机、叶片等组成。
2、外形美观、安装架采用一体式，安全可靠。
3、带有减振装置，运行噪音低。
4、钢管布线。
5、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

BTS-500/220V落地式防爆摇头扇技术参数
产品型号    扇叶直径（mm） 风量（m3/h）    输入功率（W）  电压  （V）    防爆标志    进线口螺纹（G"）  电缆外径（mm）
BTS-500      500                 110                    450              220/380     ExdIIBT4         3/4           Φ10-

BTS-500/220V防爆摇头扇，防爆电风扇，工业风扇（中国.浙江.制造）腾达出品，质量保证。