竞争性谈判文件

项目编号：0768-1941CSIMC009

项目名称：史家基地校园监控设备

采购人：北京市东城区史家胡同小学

采购代理机构：中国科学器材有限公司

二〇一九年六月

目        录

第一部分   谈判公告

第二部分　供应商须知

第三部分  技术规格及要求

第四部分  采购合同格式

第五部分  附件－－供应商谈判文件的格式

# 第一部分  谈判公告

中国科学器材有限公司受北京市东城区史家胡同小学委托就史家基地校园监控设备项目进行竞争性谈判采购。现邀请合格供应商制作响应文件，准时参加谈判。

- 采购内容：史家基地校园监控设备

- 项目预算金额：641,960.00元。

- 谈判文件发售

时间：2019年6月3日至2019年6月6日，每天上午8:30-11:30，下午13:00-17:00（北京时间，节假日除外）。

地点：北京市朝阳区太阳宫中路19号院1号楼4层

领购方式：现场领购

- 响应文件送达截至时间：2019年6月10日14:30（北京时间）

响应文件送达地点：中北京市朝阳区太阳宫中路19号院1号楼406会议室

- 谈判开始时间：2019年6月10日14:30（北京时间）

- 谈判地点：北京市朝阳区太阳宫中路19号院1号楼406会议室

- 供应商的响应文件一式3份。其中正本1份，副本2份。如果正本与副本不符，以正本为准。

8.  满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次谈判：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物或服务的法人、其他组织或自然人。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）近三年内（本项目响应截止期前）在经营活动中没有重大违法记录。

（6）供应商必须从采购代理机构获得谈判文件并登记备案，否则不能参加本次采购。

（7）本项目不接受联合体。

（8）供应商不得将本项目采购内容以任何方式进行转包。

（9）符合法律、行政法规规定和谈判文件中规定的供应商的其他要求。

9.  凡对本次竞争性谈判采购活动提出询问，请按照谈判文件的规定与中国科学器材有限公司联系。

采购人：北京市东城区史家胡同小学

联系人：单博文

地　　址：北京市东城区朝阳门北小街南弓匠营胡同2号

联系方式： 010-64065588

采购代理机构：中国科学器材有限公司

地　　址：北京市朝阳区太阳宫中路19号院1号楼

邮　　编：100028

电　　话：010-84438838

电子信箱：tianshuai@sinopharm.com

联 系 人：田帅

公司名称：中国科学器材有限公司

开 户 行：交通银行北京太阳宫支行

开户账号：1100 6188 2018 0100 01811

凡对本次谈判提出询问，请与中国科学器材有限公司联系

# 第二部分　供应商须知

一  供应商

1	采购人、采购代理机构和供应商的范围

  - 采购人：特指依法进行本次采购活动中的国家机关、事业单位、团体组织：北京市东城区史家胡同小学 。

采购代理机构：受采购人委托，组织本次谈判活动的采购代理机构：中国科学器材有限公司 。

  - 供应商：响应本次谈判，递交谈判响应文件，且符合谈判邀请函中对合格供应商的要求。

  - 供应商不得直接或间接地与采购人或采购代理机构为采购本次谈判的项目内容进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或附属机构有任何关联。

  - 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目谈判。

  - 谈判过程中若供应商被发现有向采购人、采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，将被取消参加响应的资格。

  - 在任何时候发现供应商以他人名义参加响应、相互串通，供应商提交的响应文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其响应将被拒绝并没收其谈判保证金，并视情况依法追究供应商的责任。

2	  资金来源及谈判费用

2.1    项目预算金额：641,960.00元。

2.2	无论谈判的过程和结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加谈判有关的费用。

3．    供应商的唱价原则

3.1    供应商的报价不进行公开唱价。

二　供应商的响应文件

4	谈判范围及谈判文件计量单位

4.1	供应商可以对一包或者几包分别进行响应和谈判，但必须对谈判文件中“技术规格及要求”所包含的全部服务内容进行报价。

4.2	供应商的响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

5	供应商的响应文件

5.1	供应商的响应文件组成，包括：

附件1—谈判报价函

附件2—谈判报价一览表

附件3—分项报价表

附件4—技术条款偏离表

附件5—商务条款偏离表

附件6—资格证明文件

附件7—供应商基本情况

附件8—谈判保证金信息表

附件9—货物的性能描述和技术方案

附件10—项目实施详细方案

附件11—其他相关文件

5.2	谈判保证金金额：10000元人民币

供应商应提供不少于规定的谈判保证金，并作为其谈判文件的一部分。

保证金形式：

√保函正本

√电汇

√本项目允许的其他形式：政府采购信用担保

在谈判有效期内，供应商出现下列任何一种情况时，谈判保证金将没收：

（1）在递交响应文件截止时间后至谈判有效期满前，供应商撤回谈判报价；

（2）供应商提交的响应文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的；

（3）在收到成交通知后的规定时间内，因供应商原因未能与采购人签订合同的；

（4）领取成交通知书时未向采购代理公司支付谈判成交服务费的。

（5）成交供应商不按本须知第20条的规定提交履约保证金的；

5.3  谈判成功后，供应商在领取成交通知书时需要按谈判文件的规定，向采购代理公司一次性支付谈判成交服务费。

5.4  谈判成交服务费以电汇方式支付。

5.5  谈判保证金凭证和谈判成交服务费承诺书密封在一起，单独递交。

5.6  成交供应商应在与采购人签订合同之日起5个工作日内及时联系采购代理机构办理谈判保证金无息退还手续。未成交供应商的谈判保证金将在成交通知书发出之日后5个工作日内退还，及时联系采购人或采购代理机构办理无息退还谈判保证金手续因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担资金占用费。

6	供应商的响应文件内容填写说明

6.1	供应商的响应文件按统一格式填写，装订成册。

7	供应商的响应文件附件的编制及编目

7.1	供应商的响应文件附件由供应商视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

7.2	供应商的响应文件附件包括但不限于上述5.1条所列内容。

8.	报价

8.1	所有货物均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，将导致其响应被拒绝。

8.2	供应商应在分项报价表上标明货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

8.3	分项报价表上的价格包含以下内容：

8.3.1  货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

8.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

8.4	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

9    响应文件有效期

9.1  响应文件应在规定的谈判日后的  90  天内保持有效，谈判有效期不满足要求的响应文件，将被视为无效响应被拒绝。

9.2  采购代理机构可根据实际情况，在原谈判有效期截止之前，要求供应商同意延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件，且本须知中有关谈判保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其谈判保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

10	供应商的响应文件的签署及规定

10.1	组成供应商的响应文件的各项资料(本须知第5条中所规定)均应遵守第6条规定。

10.2	供应商应填写全称，同时加盖印章。

10.3	供应商的响应文件正本必须由法人代表或授权代表签署(印刷体、复印件无效)。

10.4	供应商的响应文件一式3份。其中正本1份，副本2份。如果正本与副本不符，以正本为准。

10.5	供应商的响应文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件，注明“副本”字样。

10.6	供应商的响应文件如有修改错漏处，必须由法人代表或授权代表签字或盖章。

10.7	供应商的响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

11	响应文件的语言

11.1	供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提供使用其他语言打印的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时，以中文为准。

三　供应商的响应文件的递交

12	供应商的响应文件的递交

12.1	供应商的响应文件必须在规定的时间送达到指定地点。

12.2	采购人推迟谈判时间时，应以书面(或传真、电报)的形式，通知所有供应商。在这种情况下，谈判双方的权利和义务将受到新的谈判时间的约束。

12.3	在规定的供应商的响应文件送达时间以后送达的供应商的响应文件，采购人将拒绝接收。

13	供应商的响应文件的修改和撤回

13.1	在谈判规定的最后报价时间内，供应商可以提出书面修改材料并及时送达，书面修改材料需有授权代表签字。

四　谈判及评审

14  组建谈判小组

14.1谈判小组

谈判小组由采购人代表和随机抽取的评审专家组成。

15  初步审查与澄清

15.1应答文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

15.1.1资格性检查  指依据法律法规和采购文件的规定，对应答文件中的资格证明、应答保证金等进行审查，以确定供应商是否具备协商资格。

15.1.2符合性检查  依据采购文件的规定，从应答文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

15.2应答文件的澄清

15.2.1在评标期间，评审委员会有权以书面方式要求供应商对其应答文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。供应商澄清应在评审委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出应答文件范围或者改变应答文件的实质性内容。

15.2.2澄清文件将作为应答文件的一部分。

15.3招标采购单位将在竞争性谈判前一天至应答截止后一小时期间查询供应商的信用记录，供应商存在不良信用记录的，其应答将被作为无效应答被拒绝。

15.3.1不良信用记录指：供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

联合体应答的，联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

15.3.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以招标采购单位查询结果为准，招标采购单位查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

16  谈判

16.1谈判时间、地点

采购人或采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点组织谈判，谈判小组成员及

有关工作人员参加。

16.2谈判小组所有成员应当集中与供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质变动的，谈判小组应当以书面形式通知各供应商。

16.3供应商应如实提供谈判小组要求提供的资料，并以书面形式作以承诺或澄清，并提供针对该项目的最后报价。

16.4供应商提供的响应文件及在谈判小组规定时间内提交的补充文件应实质性响应谈判文件的要求，非实质性响应谈判文件要求的响应文件及其补充文件将被拒绝，采购人和采购代理机构只对供应商提供的文件本身及谈判过程中书面形式做出的澄清及最后报价进行判断，而不寻求外部证据。以下情况均属于非实质性响应性响应文件：

- 供应商未提交谈判保证金或金额不足；

- 未按照谈判文件要求签署、盖章的；

3) 最后报价超出本包最高限价，采购人无能力支付的；

4) 谈判有效期不足的；

5) 响应文件无法人或被授权人签字，或签字人无法定代表人有效委托的；

6) 资格证明文件不全、失效或不符合谈判文件要求的；

7) 谈判文件中所有商务条款及*号技术条款均为主要指标，任何负偏离将导致其响应将作为无效响应被拒绝；一般技术指标三条不满足将导致其响应将作为无效响应被拒绝。

8) 供应商有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

9) 响应文件中提供虚假或失实资料的。

10)谈判文件中所要求的技术及商务条款，供应商需全部满足，否则其响应将作为无效响应被拒绝。

16.5 谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名上成交候选人，并编写评审报告。

17   评审

17.1评审内容，评审严格按照谈判文件及谈判的要求和条件进行。

18	 谈判及评审过程保密

18.1	从谈判开始到授予成交供应商止，凡是属于审查、澄清、评价和谈判的有关资料，均不得向无关的人员透露。

18.2	在谈判及评审期间，供应商企图影响谈判小组的任何活动，将导致响应被拒绝，并承担相应的法律责任。

18.3 其他

18.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号），需执行财政部、国家发展改革委发布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），其中对规定的强制采购产品实行强制采购。需执行财政部、生态环境部发布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

18.3.2根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库【2007】119号）文件的规定，本项目产品仅限于中国境内，任何进口产品的响应将作为无效响应被拒绝。

18.3.3依据“财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）及北京市财政局 北京市经济和信息化委员会转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知”（京财采购【2012】75号）和财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）及《财政部 民政局 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）文件精神，本项目对小型和微型企业产品、监狱企业、残疾人福利性单位的价格给予6%的扣除，属于其中一种的企业不重复享受政策。小型和微型企业的标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的规定执行。小型微型企业提供中型企业制造的货物，视同为中型企业。

18.3.4依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

五   确定成交供应商

19   成交供应商候选人的确定标准

19.1	供应商的响应文件应该是实质上响应采购文件，即通过资格性审核和符合性审查的采购文件。

19.2 经谈判，能实质性响应谈判文件要求的供应商应在谈判小组规定的时间内递交最后报价、书面澄清和承诺书，并由其法定代表人或其授权人签字。谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人。

19.3采购人按照谈判小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

20． 	履约保证金

20.1	供应商应按照谈判文件规定的金额、形式和时间向缴纳履约保证金。

20.2   如果供应商没有按照谈判文件规定执行缴纳履约保证金，将视为放弃成交资格，成交人的谈判保证金将被没收。在此情况下，采购人可确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

六　授予合同

21	成交通知

21.1	成交供应商确定后，采购人或采购代理机构以书面形式向选定的供应商发出谈判成交通知书。

21.2	谈判成交通知书将是合同的一个组成部分。

22	签订合同

22.1	成交供应商应按谈判成交通知书中规定的时间、地点与买方签订合同。

22.2	谈判文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

七．	成交服务费

23	成交服务费

23.1	成交供应商应在领取成交通知书时，向采购代理机构交纳成交服务费。

成交服务费交纳形式：电汇

成交服务费交纳币种：人民币

23.2成交服务费收费参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的标准。

23.3 成交服务费以电汇的方式进行收取。成交供应商如未按上述规定办理，采购代理机构将没收其谈判保证金。

24   政府采购信用担保

24.1 政府采购信用担保试点范围内的项目，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用响应担保、履约担保和融资担保。

24.2   供应商递交的响应担保函和履约担保函应符合本谈判文件的规定。

24.3   供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

24.4  政府采购项目信用担保公司

所有政府采购项目的信用担保专业的担保公司

中国投融资担保股份有限公司

地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层

联系电话：010-88822888      传真：010-68437040

电子邮箱：ztbxf@guaranty.com.cn

北京市政府采购项目增加的信用担保公司

1.北京首创融资担保有限责任公司

地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层

联系电话： 58528799   传真：58528448

电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn

2.北京中关村科技融资担保有限公司

地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层

联系电话：   59705600-6950               传真：59705606

电子邮箱：   li_yuchu@126.com

# 技术规格及要求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控用高速球摄像头 | 1.视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米 2.支持23倍光学变焦 3.支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 4.支持水平手控速度不小于600°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 5.支持300个预置位，支持18条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 6.信噪比≥63dB，网络延时不大于100ms 7.动态范围不小于106dB，宽动态能力综合得分不小于135 8.样机与客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 9.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 10.支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能 11.支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 12.支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps 13.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 *14.为保证设备的整体兼容性，监控设备须为同一生产厂商产品且为同一品牌 *15.须提供针对本项目授权书及不低于三年的质保、售后服务承诺函 | 3 | 台 |
| 2 | 球机支架 | 1.外形尺寸约为（mm）209.2×310×396.5mm 2.最大承受重量不低于10Kg | 3 | 个 |
| 3 | 监控用半球摄像头 | 1.具有400万像素CMOS传感器。 2.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3.最低照度彩色：0.005lx，黑白:0.0005lx，灰度等级不小于11级。 4.红外补光距离不小于50米。需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@25fps。 5.清晰度不小于1500TVL。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力 6.视频图像传输至客户端的延时不大于160ms。 7.信噪比不小于58dB。 8.需具有图片叠加到视频画面功能。 9.需具有黑白名单功能， 10.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。 11.需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。 12.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 12.音频采样率大于44.1kHz。 13.需支持IK10防暴等级。 14.需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 15.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，支持6kV峰值电压。 16.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 17.需支持本地SD卡存储，支持SD卡热插拔,最大支持128G。 *18.为保证设备的整体兼容性，监控设备须为同一生产厂商产品且为同一品牌 *19.须提供针对本项目授权书及不低于三年的质保、售后服务承诺函 | 59 | 台 |
| 4 | 监控用枪型摄像头 | 1.具有400万像素CMOS传感器。 2.镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能。 3.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 4.最低照度彩色：0.005lx，黑白:0.0005lx，灰度等级不小于11级。 5.红外补光距离不小于120米。 6.需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@25fps。 7.清晰度不小于1500TVL。 8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264格式具有HighProfile编码能力。 9.视频图像传输至客户端的延时不大于150ms。信噪比不小于58dB。 10.需支持字符显示功能，字体颜色可设置，字体支持不小于4种大小，需具有图片叠加到视频画面功能。 11.需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、停车、快速移动、物品遗留、物品移除、监控区域内出现人脸、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。 12.需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示。 13.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 14.需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 15.音频采样率大于44.1kHz。 16.不低于IP67防尘防水等级。 17.需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 18.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，支持6kV峰值电压。 *19.为保证设备的整体兼容性，监控设备须为同一生产厂商产品且为同一品牌 *20.须提供针对本项目授权书及不低于三年的质保、售后服务承诺函 | 45 | 台 |
| 5 | 室外枪击支架 | 1.材料：复合纤维 外形尺寸约为（mm）：197×48×78mm | 45 | 个 |
| 6 | 监控用数字存储录像机 | 1.支持录像文件分组显示；支持按车牌号分组显示车辆录像文件 2.可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 3.支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片 4.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） 5.支持快速浏览，录像回放中，拖动进度条可快速浏览视频画面，可通过鼠标移动快慢来控制视频播放速度 6.支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、 7.支持调节鼠标指针的灵敏度 8.支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置 9.支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录，可设置三级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作；最大支持128个用户 10.可接入支持ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可通过私有协议方式接入第三方摄像机，可一键激活并添加局域网内IPC；可通过onvif接入H.265编码相机 11.支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏 12.支持电子放大 13.支持录像打包时间1-300分钟可设置 14.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 15.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面； 16.支持回放控制：录像回放时，支持截图、剪辑、打标签、电子放大、调节音量、锁定等操作；并支持多路电子放大； 17.支持检索与回放，进入录像回放界面，设备自动检索出关联通道录像并以日历形式展示出录像分布情况； 18.可支持最大接入总带宽640Mbps的64路H.265编码、1080p格式的视频图像； 19.支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；可指定多块硬盘为全局热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态； 20.可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 21.支持对重要的数据能够进行备份，可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份，将录像文件或者图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、eSATA盘、DVD刻录机等存储设备。 22.支持配置备份计划，自动备份前24小时录像到eSATA盘 23.支持WEB端，客户端远程下载录像 24.支持行为分析侦测，接入带有越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测、PIR报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片。越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域支持识别目标大小，支持配置最大最小目标区域过滤侦测目标 25.支持浓缩播放功能，录像回放中，移动侦测、外部输入报警、智能侦测等类型的重要录像，视频默认按正常速度播放，其他普通录像视频自动按高倍速播放， 26.支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选24h,2h,1h,30min； 27.支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像 28.支持图片直存功能：接入卡口摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，NVR可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片 29.支持设置走廊模式，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转 30.支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档 31.支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像 32.支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备 33.支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像 34.支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC 35.支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲，可通过设备端与IPC进行实时双向对讲\ 36.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道 可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图，可进行64路抓拍并存储1080P格式的图片 37.支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖 38.支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 39.支持16个SATA接，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口 40.内含存储空间不小于40T *41.为保证设备的整体兼容性，监控设备须为同一生产厂商产品且为同一品牌 *42.须提供针对本项目授权书及不低于三年的质保、售后服务承诺函 | 5 | 台 |
| 7 | 综合视频管理平台 | 1.具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 2.具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 3.解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 4.支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 5.支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 6.支持窗口置顶或置底设置。 7.支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 8.支持走廊模式显示功能。 9.对录像文件解码延时≤110ms。 10.支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 11.支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 12.具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 13.含200个点集中管理平台软件 *14.为保证设备的整体兼容性，监控设备须为同一生产厂商产品且为同一品牌 *15.须提供针对本项目授权书及不低于三年的质保、售后服务承诺函 | 1 | 套 |
| 8 | 监控用监视器 | 1.单块显示尺寸不小于46寸，支持拼接，含拼接支架 | 4 | 台 |
| 9 | 监控用接入交换机 | 1.接口不少于24口，支持POE供电 | 6 | 台 |
| 10 | 监控用核心交换机 | 1.24口千兆全网管三层光交换机 2.机架式 3.24个100/1000 Base-X SFP光口 | 1 | 台 |
| 11 | 交换机光纤模块 | 1.千兆20公里单模单纤接收端模块 | 12 | 个 |
| 12 | 操作台 | 1.根据现场情况定制，钢木结合，尺寸不小于：1600*600*750MM | 1 | 套 |
| 13 | 线材辅料 | 1.网线跳线、光纤跳线、电源线及现场施工各种辅料等 | 1 | 项 |
| 14 | 系统集成 | 1.线缆敷设、设备安装调试服务等，整套系统及设备提供3年免费上门保修服务 | 1 | 项 |

# 第四部分  采购合同格式
（最后合同以双方实际签署为准）

（货物类）

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

### 合　　　同　　　书

买方   （名称）    的  (项目名称)   中所需  (货物名称) 经中国科学器材有限公司以 （招标编号）  招标文件在国内公开招标。经评定，卖方           为中标供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	合同专用条款

d.  合同通用条款

e.	投标文件				(含澄清文件)

f.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款的前提条件及方式

出卖方需先向购买方提交等额的、与实际履行合同状况相对应的增值税专

用发票，经购买方审核通过后，于次月的20日前支付对应的款项；

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

6合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

7、出卖方指定履行本合同联系人姓名、电话、邮箱地址、出卖方详细通讯地址：

8、违约责任

出卖方不能按约定期限交付规定的发票、不能按规定期限、方式、要求、提交的货物不符合购买方的要求等，均视为违约，需向购买方承担支付本合同总价款30%的违约金，购买方有权解除合同、有权要求出卖方继续履行交付符合规定货物的权利。因履行本合同发生纠纷协商不成通过诉讼解决时，违约方还应当赔偿守约方的律师代理费（金额以委托协议约定的代理费金额为准）、鉴定费等相关费用。

买  　方：                       卖　  方：

名　  称：(印章)　　　  　　     名　  称：(印章)

日    期：		          	　　   日    期：

授权代表(签字)：          	    授权代表(签字)：

地　　址：			    			地　　址：

邮政编码：			    			邮政编码：

电　　话：			    			电　　话：

开户银行：			    			开户银行：

帐　　号：			    			帐　　号：

# 合同专用条款

本合同于           年        月      日由北京市东城区史家胡同小学 （以下简称“买方”）为一方和                （以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于卖方在“     项目名称                 （招标编号：        ”中中标，买方和卖方同意按照“        招标文件名称     ”的有关内容以及下述条款和条件签署本招标采购合同（以下简称“合同”）:

买方名称：

买方地址：

联系人：             电话：

卖方名称：

卖方地址：

项目现场：北京市东城区史家胡同小学 指定地点

联系人：              电话：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，并与本项目招投标文件一起阅读和解释，彼此相互解释、相互补充，一旦合同文件之间出现意思含混不清或矛盾之处，以签署在后的文件为准，但签署在后的文件不得实质性违反招投标时确定的原则和条件。如果组成合同的各部分之间出现任何含糊或冲突之处，则应以对卖方规定有最广泛要求并有利于买方的解释为准，并须由卖方予以遵守。

1.1合同及合同条款；

1.2	投标文件				(含澄清文件)

1.3	招标文件				(含招标文件补充通知)

二、合同范围和条件

除非另有约定，本合同的范围和条件与上述合同文件的规定相一致。

三、数量和技术要求

3.1数量和金额：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |

3.2技术要求及质量标准：见招标文件和中标人的投标文件，其中技术参数中带*号的为必须满足项。

3.3交货期：合同生效后90天内

四、合同金额和付款条件

4.1根据合同文件内容，合同的总金额为人民币                  （RMB   元)，经双方协商，合同总金额包含招标文件中规定的所有费用，包括本合同第3.1条所列产品、自产品验收合格之日起一（1）年内因保修而产生的费用。

4.2 上述第4.1条规定的合同总金额为项目现场交货价（买方指定交货地点），包含清关费（含在到货港所发生的所有费用）、至最终目的地的运输费、保险费、进口关税、增值税、消费税（如适用）、商检费等均由卖方承担。

4.3本合同项下所有费用均使用人民币以银行转账方式付款。

据合同支付程序进行支付发生的费用，买方在银行发生的由买方负担，卖方在银行发生的由卖方负担。

卖方银行账户信息：

开户行：

户  名：

账  号：

4.4卖方应按照合同规定交货。交货后卖方应向买方提供下列单据：

4.4.1卖方货运凭证、发货箱中应配发装箱明细单。

4.4.2产品使用说明、质量检验证明或其他有效证明其产品质量合格的文件资料（中文），并有专人负责货物清点交接；

4.5付款方式：

4.5.2预付款支付方式：

合同签订后10个工作日内买方支付合同总价70%（金额：¥               ）作为预付款。

4.5.3尾款支付方式：选择

卖方将全部产品发到买方指定地点后，需与买方或接收单位共同对全部产品进行交接验收，验收合格。买方收到验收合格凭据后10个工作日内，支付合同总价的30%（金额：¥      ）尾款。

五、验收

5.1验收时间和验收人：货到15个工作日内；由买方或买方指定的产品接收单位验收。

5.2验收手段：清点数量，进行内外包装检验和产品实际使用实验。

5.3验收标准：数量正确，内外包装无缺损，产品使用正常。

5.4产品验收合格后，由买方指定产品接收单位在买方出具的验收凭据验收签字确认，并由验收人签署名字和验收合格日期，作为验收合格凭据。

5.5若买方或其指定的接收单位认为产品数量不符合合同约定或质量不符合招标文件和中标人的投标文件中规定的技术要求和质量标准，买方有权要求卖方在10个工作日内进行修理或更换，由此产生的一切费用及风险由卖方承担。

5.6买方或其指定的接收单位对产品的验收，在任何情况下均不得视作买方放弃对验收后发现的产品缺陷或不符合招标文件和中标人的投标文件中规定的技术要求和质量标准得以主张的任何权利和赔偿。

六、包装要求及费用

6.1每套产品要独立包装，零部件之间不得发生摩擦和碰撞，卖方负责将产品运至买方书面指定交货地点并承担包装和运输费用。

6.2包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保产品安全无损运抵现场，由于包装不善所引起的产品损坏和损失均由卖方承担。

6.3每件包装内应附质量合格证。

七、质量保证

7.1卖方承诺提供给买方的合同货物质量应符合国家标准（强制或推荐）、行业标准、企业标准及相应的技术规范要求中要求最高的标准。

7.2卖方保证产品是全新、未使用过的正品，并完全符合合同文件和招标文件和中标人的投标文件中规定的质量、规格和性能的要求；卖方保证其产品在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

7.3卖方应对由于设计、工艺或材料等因制造商造成的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

7.4在发货前，卖方应对产品的质量、规格、性能、数量进行准确而全面的检验，并出具产品检验合格证书或其他有效证明其产品质量合格的文件资料。但证书、资料中有关质量、规格、性能、数量的检验结果不视为买方或其指定接收单位对产品的验收。卖方检验的结果和详细说明应在质量证书中加以说明。

7.5为确保产品使用安全，在发货前，卖方应配合买方对待发产品进行抽查，抽查数量为采购数量的5‰，其所需费用由卖方负责。

7.6质量保证期：自买方或其指定的产品接收单位确认产品验收合格之日起的3年。若厂家规定的质保期或合同货物主要部件的质保期长于本合同质保期，应适用其最高标准质保期。但以下情况买方根据中华人民共和国相关法律、法规所享有的权利与救济不受上述质量保质期的限制：

- 卖方知道或者应当知道所提供商品不符合约定的；

- 产品存在潜在缺陷或使用不符合要求的材料的；

- 因产品质量问题造成人身伤害和财产损失的。

7.7产品验收后，在质量保期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，买方有权依据本合同第九条的规定要求卖方采取补救措施，由此产生的费用由卖方承担。

7.8如果产品的质量和规格与合同不符，或在规定的质量保证期内证实产品是有缺陷的，买方应报请当地质检局或有关部门进行检查，买方有权凭质检证书向卖方依据本合同第九条的规定要求卖方采取补救措施并赔偿损失。

7.9卖方应提供质保期内易损耗件清单。

7.10 因产品质量或缺陷问题，造成的人员财产损失，由卖方承担，不受质保期限制。

八、知识产权

8.1卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该产品或产品的任何一部分时(包括与之相关的任何技术资料)，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的异议和起诉，否则，由此而引起的所有责任和费用（包括但不限于买方为此支付的诉讼费、评估费、公证费、律师费等）由卖方承担。

8.2如因卖方原因使买方在中华人民共和国使用该产品或产品的任何一部分时产生知识产权纠纷诉讼，且被司法机关裁定停止侵权而导致本合同终止所导致的买方的实际损失由卖方承担。

8.3 买方永久享有卖方为本合同项下提供的产品、技术资料的使用权，无需交纳特许使用费（如有此类费用的话）。

8.4所有合同产品所含的全部知识产权均属于卖方所有，供货后允许买方为自身使用目的而免费使用。

8.5 卖方保证其提供的产品未侵犯第三方知识产权条款，并保证由其承担一切法律责任，处理相关纠纷。

九、违约与赔偿

9.1如卖方不按照本合同的规定准时交货，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按合同总金额的0.5%计收，直至交货为止。误期赔偿费的支付并不免除承包人实际交付的义务。

交货逾期超过二十五（25）天的，买方可终止合同，并要求卖方五（5）日内立即返还相应产品的已支付全部价款，卖方另需支付全部合同价款的10%作为违约金。

9.2在质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和产品差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

9.2.1退货。经买方要求，卖方应以合同中规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的产品所需的其它必要费用。

9.2.2减少价款。根据产品的低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经合同各方商定同意降低产品的价格，如协商未果，则买方有权要求终止合同并退货，具体参照9.2.1执行。

9.2.3更换。若卖方未提供符合招标文件、投标文件中要求的产品，买方有权要求更换。若因卖方所供产品停产、升级等自身因素，导致供货产品品牌、型号有所变更，在征得买方同意后，且保证所调换产品价值、质量不低于原合同产品时，方可调换且调换比例金额不超过合同总金额的10%。卖方应承担一切费用和风险。

9.2.4修理。经买方要求，卖方应在本合同第七条规定的质量保证期内予以免费保修，并终生负责维修。

在质量保证期内卖方产品如发生缺陷或故障，卖方应在接到买方通知后二十四（24）小时内响应，并在7个工作日内给予解决并交付使用。如卖方未能按时修正，买方有权自行派有资质的人修理，并告知卖方，发生合理费用由卖方承担。

9.2.5如在买方发出索赔通知后二十（20）天内，卖方未作答复，索赔应视为已被卖方接受，卖方应按照本合同规定的相应方法解决索赔事宜。

若卖方未作答复或未接受索赔要求，未能在买方提出索赔通知的二十（20）天内或买方同意的更长的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从付款或质保金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

十、交货时间、地点

合同生效后90天内，卖方完成供货，具体交货时间和地点以买方通知为准。

卖方应负责将产品运到买方指定的交货地点交付，由卖方负责产品交到交货地点前的一切费用及安全，包括运输、中转、和装卸、仓储、保险、清关（若有）等费用。

十一、售后服务及技术服务

11.1卖方应提供产品使用的有关技术资料，包括使用说明书、合格证等。如果经双方确认，确为本合同项下产品正常使用所必需但合同又未作规定的且只有卖方才能提供的技术文件，卖方应根据买方书面要求及时向买方免费提供。

上述技术资料应编辑正确，组织合理，内容充实，容易理解，详尽描述所供产品的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术数据，以保证能够正确进行产品的安装、使用、检查、维修、维护、测试、调试和服务。

技术资料均应提交买方确认。如果买方收到技术资料后发现有遗漏或内容有差异，卖方收到买方书面异议通知并确认同意后15日内应免费予以更换或补齐。

技术资料的全部费用已包含在4.1条规定的合同总金额中。

卖方应承担买方完全按照技术资料的指导并依据双方约定进行的任何安装、使用、检查、维修、维护、测试、调整和服务致使产品或其部件损坏所引起的责任。

11.2卖方同时承诺质量保证期结束后，两（2）年内所提供的易耗损配件不得涨价。卖方应承诺提供自验收合格之日起1年内的备品、备件及耗材供应。

在上述部件拟停止生产的情况下，卖方应于停止生产前3个月书面通知买方，使买方有足够的时间采购所需的部件。

11.3卖方应对买方使用产品提供指导。

十二、不可抗力

12.1 不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争、政府政策、决定等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。此种情形下受影响的一方不承担违约责任。

12.2发生不可抗力的一方应立即通知合同另外两方，并在十五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件。

12.3发生不可抗力事件时，合同各方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。

12.4如不可抗力事件持续三十天时，合同各方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

十三、合同生效与终止

13.1本合同双方签字盖章后生效，签字日期即为本合同的生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的日期为合同的生效日期。

13.2本合同的“采购物品”质量保质期届满的日期，即为本合同的终止日期。但维修义务、保密义务、知识产权、争议解决和合同各方未了的债权和债务等后合同义务不受合同期满的影响，并且守约方有权提出索赔。

十四、争议解决

14.1由本合同及其修订本、补充协议所引起的或与本合同及其修订本、补充协议相关的任何争议，合同各方应协商解决，协商不成的，合同各方同意提交北京市顺义区人民法院解决。

14.2 争议进行诉讼期间，除争议事项外，合同各方应继续履行本合同。

十五、保密信息与保密义务

15.1 除非另有书面约定，一方（“接受方”）因为签署和履行本合同从另外一方（“披露方”）收到的所有的文件、材料和信息均属高度机密的资料（以下统称为“保密信息”）。接受方应当：（1）对保密信息予以保密；（2）不向任何人泄露保密信息，但事先经披露方书面同意披露或根据本合同披露的除外；及（3）除了为履行本合同项下义务或为本合同预期的目的使用外，不得为任何其他目的使用保密信息。

15.2 在本合同期限内且在为实现本合同目的的必要范围内，接受方可以在必要时将保密信息披露给其董事、高级管理人员、雇员、代理人或专业人士（此类人员合称“授权人员”，包括但不限于律师、会计师、咨询顾问、财务顾问及此类顾问的任何代表）、相关司法部门或政府部门。

15.3 接受方应促使知悉保密信息的授权人员认识到并遵守接受方的所有保密义务。

15.4上述保密义务将不适用于以下保密信息：（1）在本合同签订日或签订日以后进入社会公众领域的信息，但由于接受方或其授权人员违反本合同而泄漏的信息除外；（2）接受方可以以合理的证据证明其在披露方向接受方披露信息前已经知道的信息；（3）接受方在本合同签订之后合法地自第三方获得的信息，且该第三方就该信息对披露方或任何其他第三方不负有任何保密义务；或（4）有管辖权的法院或政府机构依法要求透露的信息（在这种情况下，接受方应及时将该披露要求通知披露方，并应与披露方合作为因此披露的信息寻求保密措施）。

15.5各方确认，任何一方或其授权人员未经事先书面许可泄漏或恶意泄漏保密信息，均构成对本合同的实质性违约。

15.6在本合同无效、失效、解除或终止后，双方仍负有本合同约定的保密义务。因违反该保密义务给对方造成的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

十六、通知

16.1 本合同约定的合同义务出现任何障碍导致可能不能按期履行时，知悉此情形的一方，应当在一个工作日内通知对方，通知的形式为传真、电子邮件、邮寄等形式，以本合同提供的联系方式为准。

16.2双方可通过电子方式进行沟通。在适用法律允许的范围内该等电子方式沟通可视同经各方签署的书面文件。在本合同项下发出的通知将在下列任一情况下视作被送达，以较早者为准：(1) 若通过专人递送或以电子方式发送，在接收日当日；(2) 若使用要求回执、预付邮资的当地邮政服务、挂号信，在邮寄日之后的第五（5）个工作日。

16.3各方的联系方式以本条所列为准。任何一方改变联系方式的，应及时通知他方，否则因此收不到他方的书面通知的责任，自行承担。如因受收方拒收或因联络地址错误无法送达的，均按照付邮日（以邮局邮戳为准）视作通知方已依本合同给予了书面通知。

16.4 双方联系信息

卖方联系信息：

1、指定电子邮箱：

2、手机：

3、联系人：

4、地址：

买方联系信息：

1、指定电子邮箱：

2、手机：

3、联系人：

4、地址：

十七、合同效力

17.1 本合同一式陆份，买卖双方各持叁份。

17.2 本合同所列附件与本合同具有同等法律效力。

17.3本合同的修改、补充及/或变更，必须经各方共同协商同意作出，且以书面形式确认（需要合同各方签字盖章）。任何书面的修改、补充及/或变更均是本合同的一部分，对于本合同各方，与本合同具有同等法律效力。

17.4双方各自保证其为按照中国法律设立的独立法人或由独立法人依法授权的机构，具有签署和执行本合同的一切权利和资格，同时保证双方根据本合同进行的一切活动均符合中华人民共和国有关法律法规的要求。

买方:                                 卖方:

买方盖章：                            卖方盖章：

签字:                                 签字:

日期：    年    月    日              日期：    年    月    日

# 第五部分  附件－－供应商响应文件的格式

附件1——谈判报价函(统一格式)

附件2——谈判报价一览表(统一格式)

附件3——分项报价表

附件4——技术条款偏离表

附件5——商务条款偏离表(统一格式)

附件6——资格证明文件

6-1 企业法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

6-2 法定代表人授权书（格式）

6-3 供应商的资信证明：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

6-4 符合谈判文件要求依法缴纳税收和社会保障资金的记录（近6个月中任意1个月）

6-5 谈判文件要求的其他资质证明文件

6-6供应商承诺书

6-7成交服务费承诺书

附件7 供应商基本情况（格式）

附件8 谈判保证金信息表（格式）

附件9——货物的性能描述和技术方案

附件10——项目实施详细方案

附件11——其他相关文件

## 附件1 谈判报价函（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目的邀请函(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（ 供应商名称、地址）提交下述文件：

- 提供供应商须知规定的全部响应文件：包括正本1份，副本 2 份。

- 以           形式出具的谈判保证金，金额为人民币　　　　　　元。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部谈判文件及附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本响应文件有效期为       个日历日。

- 如果在规定的报价时间后，供应商在报价有效期内撤回报价，谈判保证金将被贵方没收。

- 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

- 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________传真____________________________

电话_________________________电子函件________________________

法人代表人或授权委托人签字_______________

供应商名称___________________

公章_________________________

日期_________________________

## 附件2 谈判报价一览表

供应商：                        项目编号：

项目名称：                      报价单位：人民币万元

| 货物名称 | 总价 | 谈判保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法人代表人或授权委托人(签字):

| 最后报价表 |
| --- |
| 项目名称 |  |
| 谈判时间 |  | 谈判地点 |  |
| 公司名称 |  |
| 首次报价（元人民币） |  |
| 最后报价（元人民币） |  |
| 法定代表人或授权委托人签字： |

## 附件3 分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

法人代表人或授权委托人签字

供应商(盖章):

注:

1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4.如果谈判报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以谈判报价一览表内容为准。

## 附件4 技术条款偏离表

供应商名称:_________________________     项目编号:_____________

包号：

| 序号 | 货物名称 | 谈判文件条款号 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法人代表人或授权委托人签字：

供应商(盖章):

## 附件5 商务条款偏离表

供应商名称:_________________________     项目编号:_____________

包号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款 | 供应商响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法人代表人或授权委托人签字：____________________________

供应商(盖章):

## 附件6 资格证明文件

资格证明文件包括内容：

6-1 企业法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

6-2 法定代表人授权书（格式）

6-3 供应商的资信证明：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

6-4 符合谈判文件要求依法缴纳税收和社会保障资金的记录（近6个月中任意1个月）

6-5 谈判文件要求的其他资质证明文件

6-6供应商承诺书

6-7成交服务费承诺书

附件6-1  营业执照

说明：1.提供有效的营业执照复印件。

2.复印件上应加盖本单位公章。

3.如供应商为非企业法人，应提供相应的证明文件

附件6-2  法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的谈判采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于________年____月____日签字生效,特此声明.

法定代表人签字或盖章_____________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：被授权人身份证复印件加盖单位公章

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮　政　编码：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件6-3 供应商的资信证明

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告复印件或银行出具的资信证明并加盖单位公章

说明：

1.供应商在响应文件中，必须提供本单位上一年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2.如供应商无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。若资信证明有标注复印无效的规定 ，响应文件必须提供原件，否则视为资信证明无效。

3.银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

附件6-4　符合谈判文件要求依法缴纳税收和社会保障资金的记录（近6个月中任意1个月）

说明：

1.供应商应提供近6个月中任意1个月的依法缴纳税收和社保的资金的记录

2.复印件上应加盖本单位公章。

### 附件6-5  谈判文件要求的其他资质证明文件

谈判文件要求或法律法规要求提供的其他资质文件。

### 附件6-6  供应商承诺书

说明：

1．承诺书格式由供应商自制，但承诺内容必须包括但不限于以下内容：

1)参加本次政府采购活动前三年经营活动中无被各级政府机关处理的违法处罚记录；

2)响应文件中无虚假资料；

3)无与其他供应商恶意串通谈判的行为；

4)谈判文件要求需要供应商承诺的其他内容；

5)供应商认为其他需承诺的内容。

2．承诺书必须加盖公章。

3．联合体谈判(如允许)时，联合体各方均需提供上述证明。

附件6-7 成交服务费承诺书

致：（采购代理机构）

我们在贵公司组织的		   项目谈判中若成交（谈判文件编号：	   ），我们保证在领取成交通知书时按谈判文件的规定，以支票、电汇向贵公司一次性支付应该交纳的谈判成交服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

### 附件7   供应商基本情况（格式）

| 企业名称 |  | 注册地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信代码 | 电话 |  | 传 真 |  |
|  | 网址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 企业性质 |  | 上级主管单位 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 出生年月 |  | 职称 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 出生年月 |  | 职称 |  |
| 商务负责人 | 姓名 |  | 出生年月 |  | 职称 |  |
| 企业资质等级(如有) |  | 员工总人数（人） |  |
| 法人营业执照号 |  | 其中 | 管理人员（人） |  |
| 固定资产（万元） |  |  | 技术人员（人） |  |
| 流动资金（万元） |  |  | 其它人员（人） |  |
| 开户银行 | 名 称 |  | 最近三年的财务状况 | 年 |  |
|  | 开户行 |  |  | 年 |  |
|  | 帐 号 |  |  | 年 |  |
| 最近三年完成的营业额（万元） | 最近三年完成的同类项目名称 |
| 年 |  |  |
| 年 |  |  |
| 年 |  |  |
| 能承担的年最大合同量或/生产能力： 万元或/ 台（套） |
| 单位简况描述 （公司章程、质量体系及认证证书等） |  |
| 组织机构框图 |  |
| 售后服务机构与售后服务人员配备 |
| 售后服务体系、数量、组成的总说明 |  |
| 售后服务机构名称 | 地址 | 主要负责人 | 联系方式 | 其它说明 |
| 备品备件（耗材） 情况说明 |  |

法人代表人或授权委托人签字：

供应商名称(盖章)：

### 附件8   谈判保证金信息表（格式）

| 序号 | 类别 | 具体信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目编号 |  | 包 号 |  |
| 3 | 保证金情况 | 金 额 |  |
| 4 |  | 形 式 | □支票□汇票□电汇□其它，请注明： |
| 5 | 公司名称(全称) |  |
| 6 | 通讯地址 |  |
| 7 | 开户银行(全称) |  |
| 8 | 银行账号 |  |
| 9 | 项目负责人 | 姓 名 |  |
| 10 |  | 所在部门 |  |
| 11 |  | 办公电话 |  |
| 12 |  | 手 机 |  |
| 13 |  | 传 真 |  |
| 14 |  | 电子邮箱 |  |
| 15 | 承诺书 | 致：（采购代理机构 ） 我公司在贵公司组织的 项目(项目编号： )中若获得成交资格，我公司保证在领取成交通知书时按谈判文件的规定向贵公司一次性支付成交服务费。 退还保证金时请按以上信息划入我公司账户(需与保证金凭证上所载的账户信息一致)。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊、或开户人和账号与划款时所用的开户人和账号不一致而导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我公司将承担全部责任和损失。 特此承诺！ |

法人代表人或授权委托人签字：

供应商名称(盖章)：

说明：此表与谈判保证金密封在一起，在响应时单独递交。

## 附件9　　货物的性能描述和技术方案

说明：

1. 对“技术规格及要求”的实现，应给予明确的“满足”或“不满足”的响应，并作出具体、详细的说明和提供所要求的证明材料。对于一些系统背景介绍，可以用“明白”、“理解”等响应。供应商在响应技术规格时，必须列出所投货物的具体型号、详细的技术指标；如有偏离请列出，如果只注明“符合”、“满足”，将视为该响应没有实质性响应。

2. 供应商在响应技术规格时，应提供响应货物制造厂家印制并公开宣传的产品彩页(不能是复印件)或生产厂家关于其产品及性能指标的原始说明书(Datasheet) ，如果供应商未提供，或与供应商响应的技术规格不一致，或无法体现供应商技术规格响应的，评审委员会有权不予以认可。

3. 供应商应提供详细的各货物详细性能、功能和技术方案。

4. 供应商将他自认为有助于进一步说明其货物质量和性能的资料以补充页形式随响应文件一道递交，只要能够被恰当证实且对本项目有益，将会被评审委员会在评估时予以肯定。

## 附件10　 项目实施详细方案

说明：

1. 供应商应根据本项目具体情况提供详细的项目实施方案；如果只注明“符合”、“满足”，将视为未提供实施方案。

2. 供应商应提供在全国的服务体系，包括电话、联系人、服务类型及级别等。

3. 供应商应提供详细完整的培训计划，包括但不限于目标、时间、师资、对象、内容等。

4. 供应商对响应货物交货、质量保证期、售后服务等的承诺。

5. 供应商应提供拟为本项目配备人员情况，如项目经理、技术人员、服务人员等，以便评审委员会考察供应商是否具有完成本项目的技术和管理力量。

6. 供应商应提供项目实施周期和进度表，以便评审委员会考察供应商是否能够如期完成项目。

7. 供应商认为有必要的、可以证明自身实力的其他内容。

8. 供应商提供的全部资料应准确详细，以便评审委员会能做出有依据的和客观的判断。

## 附件11 其他相关文件

## 附件11-1  供应商企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2. 本公司        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本公司参加______单位的______项目采购活动（按响应形式选择填写）：

（1）□本公司为直接提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商供应商企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同协议合同总金额的比例为       。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

附件11-2 制造商企业类型声明函

本公司作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），以及《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的有关规定，作出如下声明：

本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

本公司        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

特别声明：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将导致其成交被取消，并依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

## 附件11-3   残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件11-4   其他

1. 供应商将他自认为有助于进一步说明其实力和能力的资料以补充页形式随响应文件一道递交。

2. 其他供应商认为有必要提供的文件。

资格检查表

| 供应商名称 | 检查项目 | 结论 |
| --- | --- | --- |
|  | 在中华人民共和国境内注册 | 营业执照等证明 | 法人授权书 | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 纳税和社保记录 | 供应商承诺书 | 其他 |  |

| 符合性检查表 |
| --- |
| 检查事项 | 供应商名称 | 供应商名称 | 供应商名称 |
| 谈判文件要求 | 条款号 |  |  |  |
| 满足供应商的关联性要求 | 1.3 |  |  |  |
| 未参与其他服务 | 1.4 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为 | 1.5 |  |  |  |
| 未发现串通投标行为 | 1.6 |  |  |  |
| 最后报价未超过最高限价的 | 2.1 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 | 8.4 |  |  |  |
| 有效期满足要求 | 9.1 |  |  |  |
| 信用记录 | 15.3 |  |  |  |
| 保证金符合要求 | 16.4(1) |  |  |  |
| 签署和盖章符合要求 | 16.4 (2)、（5） |  |  |  |
| 无商务条款或技术条款偏离 | 16.6（7） |  |  |  |
| 无违法违纪行为，或在过去三年中没有重大的质量、信誉等问题 | 16.4（8） |  |  |  |
| 提供虚假或失时资料的 | 16.4（9） |  |  |  |
| 符合法规和采购文件中规定的其他实质性要求的 | 16.4 |  |  |  |
| 未提供进口产品 | 18.3.2 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |