白银区公园路街道胜利路社区服务中心维修改造工程

政府采购招标文件

招标编号：BYQZC-16063

委托单位：白银市白银区公园路街道办事处

招标机构：甘肃全信工程造价咨询有限公司

二○一六年七 月

目   录

第一章、招标公告	3

第二章、投标须知及投标须知前附表	3

第三章、合同条款	21

第四章、工程建设标准及工程量	29

第五章、图  纸	31

第六章、投标文件投标函部分格式	65

第七章、投标文件商务部分格式	70

第八章、投标文件技术部分格式	75

第九章、评标办法	84

# 第一章、招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》的有关规定和经财政部门批准的采购计划，甘肃全信工程造价咨询有限公司受白银市白银区公园路街道办事处的委托对白银区公园路街道胜利路社区服务中心维修改造工程采购项目以公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的各供应商前来参加。

- 项目名称：白银区公园路街道胜利路社区服务中心维修改造工程采购项目

- 项目编号：BYQZC-16063

- 项目联系人：徐文龙    联系电话：0943-8269626

- 采购方式：公开招标

五、采购内容或服务情况

（一）采购主要内容

1、基础设施装修。主要包括地面装修，供热、给排水管沟、电路改造，卫生间改造等；

2、房屋装修。内外墙、楼梯间粉刷，楼梯间扶手粉刷，踏步维修，楼梯间地面处理等；

3、政务大厅基础设施装修等；

4、更换房间门，安装防盗门等。

改造面积430.99平方米（具体数据详见清单）。

（二）预算价：25.767066万元

（三）简要技术要求、服务和安全要求:

见招标文件。 注：投标人应对所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。否则，其投标将作无效投标处理。

（五）交货时间或服务时间:80天

（六）交货地点或服务地点:公园路140号楼

（七）评审办法：综合评分法

（八）其他事项：无

六、供应商的资格要求

（一）投标人应符合《政府采购法》第22条规定。

（二）提供年检合格的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、企业资质证书等证件的副本。

（三）提供企业法定代表人身份证。

（四）法人授权函原件及被授权人身份证（由被授权人参与报名及投标时提供）。

（五）提交供应商所在地检察机关出具的近五年内有无行贿档案记录的书面查询回执及三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（原件装入投标文件正本）。

（六）具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质，项目经理具有相关专业三级及以上建造师资格证书；技术负责人具有相关专业中级及以上技术职称。

七、报名时间及地点：

(一)报名时间：2016年7月26日至2016年8月1日上午8：30-11：30下午14:30-17:00（节假日除外），

（二）报名地点：白银区财政局109（白银区天津路1号，白银区人民政府）。

八、招标文件获取时间及地点：

（一）时间：2016年7月26日00:00至2016年8月1日17:00。

（二）方式：登录《甘肃政府采购网站》自行免费下载。

（三）网址：甘肃政府采购网www.gszfcg.gansu.gov.cn；

九、投标截止时间：

（一）投标截止时间：2016年 8月16日15时整（北京时间，逾期不予受理）

（二）开标时间：2016年8 月16日15时整（北京时间，逾期不予受理）

（三）开标地点：白银区财政局1楼第107开标室。

十、采购项目需要落实的政府政策：详见采购文件。其它：1、本项目资格审查方式为资格后审。2、本项目不接受联合体投标。

十一、采购项目联系人及电话：

采购单位：白银市白银区公园路街道办事处

联系人：高承福         联系电话：13893029791

联系地址：公园路街道办事处

代理机构：甘肃全信工程造价咨询有限公司

联 系人：徐文龙        联系电话：0943-8269626

联系地址：白银市白银区北京路432号

甘肃全信工程造价咨询有限公司

2016年7 月25日

# 第二章、投标须知及投标须知前附表

一、 投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 白银区公园路街道胜利路社区服务中心维修改造工程 |
| 2 | 招标单位 工程地点 | 白银市白银区公园路街道办事处 公园路140号楼 |
| 3 | 工程规模 | 1、基础设施装修。主要包括地面装修，供热、给排水管沟、电路改造，卫生间改造等； 2、房屋装修。内外墙、楼梯间粉刷，楼梯间扶手粉刷，踏步维修，楼梯间地面处理等； 3、政务大厅基础设施装修等； 4、更换房间门，安装防盗门等。 改造面价430.99平方米（具体数据详见清单） |
| 4 | 承包方式 | 包工包料（固定合同价） |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 本项目范围内建设工程 |
| 7 | 工期要求 | 2016年8月24日开工，2016年11月11日竣工 总工期80日历天 |
| 8 | 资金来源 | 自筹解决 |
| 9 | 投标人资质文件要求（(未作要求的，复印件加盖鲜章，原件携带备查) | （一）符合《政府采购法》第二十二条规定； （二）提供年检合格的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、企业资质证书等证件的副本； （三）提供企业法定代表人身份证（法定代表人参与投标时提供）； （四）法人授权函原件及被授权人身份证（非法定代表人参与投标时提供）（1式2份，1份装入投标文件正本，1份带至开标现场）； （五）提交供应商所在地检察机关出具的近五年内有无行贿档案记录的书面查询回执及三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（原件装入投标文件正本，并作为资格审查的必要条件）； （六）具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质，项目经理具有相关专业三级及以上建造师资格证书；技术负责人具有相关专业中级及以上技术职称。 以上条款为所有投标项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内。 （七）中小企业声明函。（属于中小微型企业的供应商提供） |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 工程计价方式 | 工料单价 |
| 12 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金数额及交纳方式 | 投标人应于开标前三天将3000元投标保证金进账到白银区政府采购中心指定以下账号，过期视为无效标。（投标人在转帐时注明投标人名称、投标项目名称、投标项目编号，以便查询；投标人必须以转账或电汇方式从企业基本账户将投标保证金转入白银区政府采购中心的指定账号）。不得由投标人以外的其他供应商或个人代替投标人交纳投标保证金，不接受现金缴纳，否则视为无效投标保证金，其投标文件将被拒绝。 同时投标人须提交本项目投标保证金电汇凭证等银行证明文件复印件2份，1份装入投标文件正本，1份带至开标现场，否则视为无效投标 （开户名称：白银区政府采购中心，开户行：工行白银分行北京路支行，账号: 2704055338000000248） |
| 14 | 投标人替代 方案 | 不允许 |
| 15 | 投标文件份数 | 一份正本，三份副本，电子版一份 |
| 16 | 施工现场踏勘和有关问题的答疑 | 自行组织 |
| 17 | 投标文件提交地点及投标截止日期 | 地 点：白银区财政局107房间开标室 截止日期：2016年8月16日15点整 |
| 18 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2016年 8月16 日15点整 开标地点：白银区财政局107房间开标室 |
| 19 | 评标方法及 标准 | 根据甘建建[2006]230文件及结合本工程实际情况编制,评标办法附后。 |
| 20 | 采购预算 | 大写：贰拾伍万柒仟陆百零陆角陆分（￥：25.767066万元） |
| 21 | 招标代理机构 | 单 位：甘肃全信工程造价咨询有限公司 联系人：徐文龙 电话：0943-8269626 |
| 22 | 重点注意事项 | 1、投标文件中必须提供供应商所在地检察机关出具的近五年内有无行贿档案记录的书面查询回执原件及三年内无重大违法书面声明原件（正本必须要求回执单原件及三年内无重大违法书面声明原件）。 2、开标时投标单位法定代表人或授权委托人必须到场，否则投标文件为无效标。 |
| 23 | 招标文件获取 | 1.登录《甘肃政府采购网站》自行免费下载。 2.网址：甘肃政府采购网www.gszfcg.gansu.gov.cn |
| 24 | 代理费 | 招标代理服务费按照国家计委【招标代理服务收费管理暂行办法】(计价格【2002】1980号)、发改价格【2011】534号规定的计算办法计算，此费用由中标单位向甘肃全信工程造价咨询有限公司支付。除此之外，代理机构不再向中标单位收取其他任何费用。 |
| 25 | 其他 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 26 | 中小微企业 | 1）对中小微企业执行财库【2011】181 号及工信部联企业〔2011〕300 号文件的规定， 对其价格给予一定比例扣除，其评标价为按规定比例扣除后的价格。 2）不符合财库【2011】181 号及工信部联企业〔2011〕300 号文件的规定企业的产品 价格不予扣除。 3）本项目对小型和微型企业产品价格的扣除比例：6 % |

二、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目详见本须知前附表第1至第5项所述。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定承包人。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第6项。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。

3、资金来源

3.1本招标工程项目的资金来源详见投标须知前附表第8项，并将全部资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。

4、合格的投标人条件

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。

4.2投标人合格条件详见本招标工程施工招标公告。

4.3本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式和确定合格投标人。

4.4本次投标不允许联合体进行投标。

4.5投标人必须具有独立法人资格和相应的施工同类工程的业绩，为确保工程质量，严禁投标人转包或分包（含中标单位的联营、挂靠），确需分包的工程，事先须经业主同意。中标单位必须选派富有经验、技术过硬、认真负责的技术人员和管理人员组成施工队伍。

4.6为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。

5、踏勘现场和答疑

无

6、投标费用

6.1投标人应承担其参加本投标活动自身所发生的费用。

(二)招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标须知及投标须知前附表

第三章 合同条款

第四章 工程建设标准

第五章 图纸

第六章 工程量清单

第七章 投标文件商务部分格式

第八章 投标文件技术部分格式

第九章 评标办法

7.2除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止至时间3天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自已承担。投标人同时认真审阅投标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出实质上的响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.4当投标人退回图纸时，图纸押金将同时退还给投标人（不计利息）。投标人退回图纸时，图纸应该完好无损，若图纸有丢失或损坏，将作价赔偿。

8、招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期前5日以书面形式向招标人提出澄清要求，送至招标代理机构。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间3日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于2日内，以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9、招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间3日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后2日内以书面形式给予确认，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1投标文件由商务部分和技术部分组成。除下列规定的内容外，还应包括本工程评标办法中规定要评审的内容。

11.2商务部分主要包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明书；

（2）投标函；

（3）投 标 函 附 录；

（4）企业相关资质证书

（5）已标价的工程量清单；

（6）其它需要提交的资料。

11.4技术部分主要包括下列内容：

（1）施工组织设计：

各分部分项工程施工方案；

安全生产保证体系及安全生产保证措施；

质量保证体系及质量预防措施；

施工进度横道图及网络图；

施工总平面布置图；

劳动力计划表；

拟投入的主要施工机械设备表；

临时用地表；

确保工期的技术组织措施；

人员及材料、机械、设备等的进场计划。

（2）项目管理机构配备情况：

项目经理简历表；

项目技术负责人简历表；

项目管理机构人员表

项目管理机构配备情况辅助说明资料（包括各种资质、资格及各类证件和证书复印件）。

12、投标文件格式

12.1投标文件应使用A4纸张打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按招标文件的要求加盖单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签名。

12.2投标文件必须有目录和标注页码。

12.3投标文件应包括本须知第11条中规定的内容以及评标办法中要评审的内容。

13、投标报价

13.1本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第11项所规定的方式。

13.2投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

13.3投标人的投标报价，应是完成本须知第6条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，以招标文件和施工图为依据，不得以任何理由予以重复。

13.4除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标文件的要求，依据相应的工程量计算规则和定额计价依据计算报价。

13.5本招标工程的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中具有标价的工程量中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表和开标一览表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

13.6投标人任何有选择的报价将不予接受。按照招标文件和施工图要求，投标人在投标书中漏算的工程项目，将被视为包括在总报价中。

13.7投标人报价应自行考虑一定的风险费用，材料价格上涨及政策性调整等因素在竣工结算中均不予考虑。

13.8投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

14、投标货币

14.1本工程投标报价采用的币种为人民币。

15、投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表第10项所规定的期限，在此期间，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人必须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，拒绝招标人这种要求的投标人，其投标失效。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

16、投标保证金

投标保证金数额及交纳方式：见投标须知前附表第十三条

中标人的投标保证金待交纳了质量保证金并与采购人签订合同后5个工作日内予无息退还；未中标投标人的投标保证金，在中标结果公示7个工作日后且无异议，投标单位联系采购代理机构办理退还事宜。中标商的投标保证金待向采购单位交纳质量保证金并与采购人签订合同后即予无息退还，质量保证金为中标金额的5%，一年期满无质量问题将无息退还）。

对于未能按要求交纳投标保证金的投标，招标人将视为非实质性响应招标文件的要求而予以拒绝，即为无效投标。

如投标人有下列情况，投标保证金不予退还：

（1）如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标。

（2）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同。

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约质量保证金。

（4）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。

（5）在中标公示期内放弃中标结果的。

17、投标人的替代方案（无）

18、投标文件的份数和签署

18.1投标人应按本须知前附表第15项规定的份数提交投标文件。

18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标

文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

18.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的提交

19、投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件应按以下方法分别装袋密封。

19.1.1投标文件密封袋内投标文件正本一份、副本三份，电子版一份。封口处应有投标人全权代表的签字或盖章及投标人法人公章。

19.1.2 投标人应将开标一览表单独封装在投标报价信中，投标报价信的密封和注写同投标文件。

19.2在投标文件密封袋上均应写明：

（1）招标人名称和地址；

（2）投标的工程名称及标段；

（3）2016年 8 月 16 日 15 时 0 分开标，此时间以前不得开封。

19.3如果投标文件没有按本投标须知第19.1和第19.2的规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

20、投标文件的提交

20.1投标人应按本须知前附表第18项所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。

21、投标文件提交的截止时间

21.1投标文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。

21.2招标人可以用修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

22、迟交的投标文件

22.1招标人在本须知第21条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

23、投标文件的补充、修改与撤回

23.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

23.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

23.5若投标采用即开方式，投标人如放弃本次投标，必须在开标日期前5日以书面形式通知招标人，该通知加盖投标人公章及法人代表（或代理人）签字并盖章，否则投标保证金将被没收，对招标人造成重大损失者，招标人有权要求投标人赔偿。

（五）开标

24、开标

24.1招标人按本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

24.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第25条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

24.3开标由招标人主持。

24.4招标人在招标文件要求提交的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

24.5招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

25、投标文件的有效性

25.1开标时，投标文件出现下列情形之一时，招标人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的；

（3）未通过资格预审或资格预审不合格的投标人；

25.2招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

（六）评标

26、评标委员会与评标

26.1评标工作由招标人依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。

26.2评标委员会或评标小组由招标人指派专人与有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总人数的2/3。

26.3专家应从建设工程交易中心设置的专家库随机抽取，招标人代表1人参加评标。

26.4开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

26.5评标工作应坚持公正、公平的原则，任何单位和个人不得非法干预、影响评标过程及结果。

26.6评标机构成员应严格履行评标职责，遵守评标纪律，恪守职业道德，独立、客观、公正地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。评标机构成员不得私下接触投标人，不得接受投标人的馈赠或其它好处。

26.7评标专家在随机抽取时，与投标人有利害关系的人员不得进入评标机构，已进入的应当及时更换。

27、评标过程及保密

27.1 评标机构应按招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行认真评审和比较。在评标过程中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

27.2评标成员的名单在中标结果确定前必须对外保密。在评审过程中，评标人不得有互相走动、串通、询问评审情况等行为。评标过程中，有人举报某投标人与评标人有私下接触行为或利益关系的，经核实后应立即取消该评标人评标资格。

27.3评标机构成员应严格履行评标职责，遵守评标纪律，恪守职业道德，独立、客观、公正地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。评标机构成员不得私下接触投标人，不得接受投标人的馈赠或其它好处。

27.4评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

27.5在评标期间，评委会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。。

27.6评委会认定实质性响应招标文件的投标是投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.7如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

28、投标文件的澄清

28.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第31条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

29、投标文件的初步评审

29.1开标后，经招标人审查符合本须知第25条有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

29.2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

29.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

30、投标文件计算错误的修正

30.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）如果数字表示的金额和文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

30.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价将对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

31、投标文件的评审、比较和否决

31.1评标委员会将按照本须知第29条规定，仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

31.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

31.3本招标工程项目采用本须知前附表第16项所述的评标方法和标准进行评审。

31.4评标委员会依据本须知前附表第16项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

31.5中标人候选人确定后，在甘肃省政府采购网公示五天，无异议后确定中标人。

（七）定标

32、定标原则

根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

评标方法分为综合评分法和最低价评价法。

综合评分法：是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

最低评标价法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
33、定标程序

评委会将评标情况写出书面报告，按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，主要内容包括：

1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2）递交投标保证金的投标人名单和评标委员会成员名单；

3）评标方法和标准；

4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5）评标结果和中标候选供应商排序表；

6）评标委员会的授标建议。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并纪录在案。

招标人在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人。

采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

根据采购人确定的中标人，招标人在甘肃省政府采购网、白银市公共资源交易中心网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

# 第三章、合同条款

政 府 采 购 供 销 合 同

合同编号：BYQZC- 16063号

需    方：（采购人）：

供    方：（供应商）：

集中采购机构或(代理机构）：

为了保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关法规和政府采购招标文件、政府采购投标文件承诺的相关规定，签订本合同，以便共同遵照执行：

一、采购品目、型号、数量及金额（注：填写不下时，可按此表格自行打印清单）

| 项目 | 型号及主要技术指标 | 采购预算（万元） | 中标价（万元） | 节约资金（万元） | 节约率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、服务地点、时间：

服务时间：于 年 月 日到 年 月 日前交货完毕。

采购单位名称：                      指定地点：

采购联系人：                        联系电话 ：

服务方式：

1、服务方送货上门，供方将货物送到指定地点，交由指定收货人验收。此外，供方应在交货前向需方提供交货计划；运输、保险和装箱的费用由供方承担。

2、供方有权要求需方在收到货物时在收货清单上加盖公章或由合同约定的收货联系人签字并提供身份证明进行签收，否则可以不交接货物并不承担可能造成的延期服务责任。

三、质量与验收标准及提出异议时间：

质量和验收标准依据以装箱单和国家有关法规规定。

（一）验收标准：1、招投标文件要求和承诺质量标准； 2、合格证；3、供方保证一次性合格率大于98%（百分之九十八）。

（二）提出异议时间截止7天。

四、质量保证金：

中标供应商签订合同前必须向采购人（需方）交纳中标价5% 的质量保证金, 一年期满经需方验收合格后予以无息退还。

五、付款方式：

签订合同后，经需方验收合格后付合同金额的90%，其余10%为质保金无质量问题一年后无息返还。

六、违约责任：

1、供方未能按服务合同的约定近期完成交货或需方延期付款，每逾期一天，违约方应按合同总额1%向对方支付违约金，但违约金最高金额不超过合同金额的5%，逾期超过5日，有权解除合同。

2、如因供方供应的设备质量问题，造成需方损失，供方应承担全部责任。

七、变更解除合同及解决纠纷方式：

1、供需双方如变更或解除本合同，需经同级政府采购办公室书面同意。

2、纠纷方式：双方协商□；向授权厂商投诉□；向财政部门投诉□；提请仲裁□；向人民法院提起诉讼□。

八、其他事项：

1、招标文件、投标文件和中标供应商承诺书、补充协议是本合同不可分割的部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力，本合同未尽事宜，按相关法律规定办理。

2、本合同为供应商与采购人买卖合同。一式五份，双方各执一份，财政部门政府采购办公室备案一份、白银区政府采购中心备案一份，代理公司一份(如有代理公司)

| 供方:（章） 地址: 电话: 邮编: | 需方:（章） 地址: 电话: 邮编: |
| --- | --- |
| 法定代表人: 签字日期: | 法定代表人: (或委托代理人) 签字日期: |
| 经 办 人: 签字日期: | 经 办 人: 签字日期: |
| 开户行: 账号: | 开户行: 账号: |
| 集中采购机构或代理机构:（见证盖章或代理公司盖章） 分管领导签字: 签字日期: |

# 第四章、工程建设标准及工程量

1、依据设计文件的要求，本招标工程项目的施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

1.1现行国家标准规范及条例

（1）《工程测量规范》（GBJ50026-93）；

（2）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）；

（3）《安全防范工程技术规范（GB50348-2004）；

（4）《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）；

（5）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；

（6）《建筑涂饰工程施工及验收规程》（JGJ/T29-2003）

（7）《建筑工程施工质量验收统一标准》

（8）其他国家现行的有关施工、质量验收规范及条例。

1.2现行的有关行业标准

1.3现行甘肃省有关规范及条例

- 预算编制说明

编制依据：

（1）、依据本工程施工图纸，按照工程量清单规范的要求进行编制；

（2）、执行《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》DBJD25-44-2013，《甘肃省安装工程预算定额》DBJD25-47-2013，《甘肃省市政工程预算定额》2005，《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额》DBJD25-47-2013，《甘肃省施工机械台班费用定额DBJD25-48-2013，《甘肃省施工仪器仪表台班费用定额》DBJD25-49-2013、《甘肃省施工机械台班地区基价》DBJD25-562013，《甘肃省施工仪器仪表台班地区基价》DBJD25-57-2013，《甘肃省建筑与装饰预算定额地区基价》DBJD25-52-2013，《甘肃省安装工程预算定额地区基价》DBJD25-52-2013，《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额地区基价》DBJD25-54-2013,《甘肃省建筑安装工程费用定额》甘建价【2013】585号文；白银地区基价。

（3）取费标准按三类计取。规费不计，中标后按核定计取。

（4）、一类材料指导价差执行白银市2016 年第一季度指导价

- 工程量清单

招标工程量清单

招标人

（单位盖章）

招标人

（单位盖章）

建筑与装饰部分

表一     分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  | 房间1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011606001001 | 楼地面饰面拆除 | 1.饰面种类:木地板 | m2 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.窗户类型:空腹钢窗 2.门窗洞口尺寸:1.44*1.46 | m2 | 2.1 |  |  |  |  |
| 3 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门类型:木质门 2.门窗洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |
| 4 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除内墙漆面 | m2 | 43.52 |  |  |  |  |
|  | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:木地板 | m2 | 15 |  |  |  |  |
|  | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗户类型:双玻铝合金推拉窗 2.洞口尺寸:1.44*1.46 | m2 | 2.1 |  |  |  |  |
| 5 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.窗户类型:套装门 2.洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |
| 6 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.内墙面刷乳胶漆 | m2 | 43.52 |  |  |  |  |
| 7 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.窗户类型:套装门 2.洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |
| 8 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.内墙面刷乳胶漆 | m2 | 43.52 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房间2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011606001002 | 楼地面饰面拆除 | 1.饰面种类:木地板 | m2 | 15 |  |  |  |  |
| 10 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.窗户类型:空腹钢窗 2.门窗洞口尺寸:1.44*1.46 | m2 | 2.1 |  |  |  |  |
| 11 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.门类型:木质门 2.门窗洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |
| 12 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 1.铲除内墙漆面 | m2 | 43.52 |  |  |  |  |
| 13 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:木地板 | m2 | 15 |  |  |  |  |
| 14 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗户类型:双玻铝合金推拉窗 2.洞口尺寸:1.44*1.46 | m2 | 2.1 |  |  |  |  |
| 15 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.窗户类型:套装门 2.洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |
| 16 | 011406001014 | 抹灰面油漆 | 1.内墙面刷乳胶漆 | m2 | 43.52 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房间3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011606001003 | 楼地面饰面拆除 | 1.饰面种类:木地板 | m2 | 16.5 |  |  |  |  |
| 18 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.窗户类型:空腹钢窗 2.门窗洞口尺寸:1.74*1.47 | m2 | 2.56 |  |  |  |  |
| 19 | 011610001003 | 木门窗拆除 | 1.门类型:木质门 2.门窗洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |
| 20 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 1.铲除内墙漆面 | m2 | 43.52 |  |  |  |  |
| 21 | 011104002003 | 竹、木（复合）地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:木地板 | m2 | 16.5 |  |  |  |  |
| 22 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗户类型:双玻铝合金推拉窗 2.洞口尺寸:1.74*1.47 | m2 | 2.56 |  |  |  |  |
| 23 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.窗户类型:套装门 2.洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |
| 24 | 011406001015 | 抹灰面油漆 | 1.内墙面刷乳胶漆 | m2 | 43.52 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房间4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 011606001004 | 楼地面饰面拆除 | 1.饰面种类:木地板 | m2 | 16.5 |  |  |  |  |
| 26 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1.窗户类型:空腹钢窗 2.门窗洞口尺寸:1.74*1.47 | m2 | 2.56 |  |  |  |  |
| 27 | 011610001004 | 木门窗拆除 | 1.门类型:木质门 2.门窗洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |
| 28 | 011608002005 | 铲除涂料面 | 1.铲除内墙漆面 | m2 | 43.52 |  |  |  |  |
| 29 | 011104002004 | 竹、木（复合）地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:木地板 | m2 | 16.5 |  |  |  |  |
| 30 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗户类型:双玻铝合金推拉窗 2.洞口尺寸:1.74*1.47 | m2 | 2.56 |  |  |  |  |
| 31 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.窗户类型:套装门 2.洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房间5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011406001016 | 抹灰面油漆 | 1.内墙面刷乳胶漆 | m2 | 43.52 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房间5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 011606001005 | 楼地面饰面拆除 | 1.饰面种类:木地板 | m2 | 35.19 |  |  |  |  |
| 34 | 011610002005 | 金属门窗拆除 | 1.窗户类型:空腹钢窗 2.拆除窗台板 3.门窗洞口及窗台尺寸:1.75*2.45 | m2 | 4.29 |  |  |  |  |
| 35 | 011610002019 | 金属门窗拆除 | 1.窗户类型:空腹钢窗 2.门窗洞口及窗台尺寸:1.77*1.47 | m2 | 2.6 |  |  |  |  |
| 36 | 011610002006 | 金属门窗拆除 | 1.门类型:钢制防盗门 2.门窗洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |
| 37 | 011610001005 | 木门窗拆除 | 1.门类型:木质门 2.门窗洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 4.45 |  |  |  |  |
| 38 | 011608002006 | 铲除涂料面 | 1.铲除内墙漆面 | m2 | 43.52 |  |  |  |  |
| 39 | 011104002005 | 竹、木（复合）地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:木地板 | m2 | 35.19 |  |  |  |  |
| 40 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗户类型:双玻铝合金推拉窗 2.洞口尺寸:1.77*1.47 | m2 | 2.6 |  |  |  |  |
| 41 | 010801002005 | 木质门带套 | 1.窗户类型:套装门 2.洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 4.45 |  |  |  |  |
| 42 | 011406001017 | 抹灰面油漆 | 1.内墙面刷乳胶漆 | m2 | 43.52 |  |  |  |  |
|  |  | 房间6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 011606001006 | 楼地面饰面拆除 | 1.饰面种类:木地板 | m2 | 35.19 |  |  |  |  |
| 44 | 011610002020 | 金属门窗拆除 | 1.窗户类型:空腹钢窗 2.拆除窗台板 3.门窗洞口及窗台尺寸:1.75*2.45 | m2 | 4.29 |  |  |  |  |
| 45 | 011610002021 | 金属门窗拆除 | 1.窗户类型:空腹钢窗 2.门窗洞口及窗台尺寸:1.77*1.47 | m2 | 2.6 |  |  |  |  |
| 46 | 011610002008 | 金属门窗拆除 | 1.门类型:钢制防盗门 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |

|  |  |  | 2.门窗洞口尺寸:2.1*1.06 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 011610001006 | 木门窗拆除 | 1.门类型:木质门 2.门窗洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 4.45 |  |  |  |  |
| 48 | 011608002007 | 铲除涂料面 | 1.铲除内墙漆面 | m2 | 43.52 |  |  |  |  |
| 49 | 011104002006 | 竹、木（复合）地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:木地板 | m2 | 35.19 |  |  |  |  |
| 50 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗户类型:双玻铝合金推拉窗 2.洞口尺寸:1.77*1.47 | m2 | 2.6 |  |  |  |  |
| 51 | 010801002006 | 木质门带套 | 1.窗户类型:套装门 2.洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 4.45 |  |  |  |  |
| 52 | 011406001018 | 抹灰面油漆 | 1.内墙面刷乳胶漆 | m2 | 43.52 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房间7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 011606001007 | 楼地面饰面拆除 | 1.饰面种类:木地板 | m2 | 15.3 |  |  |  |  |
| 54 | 011610002009 | 金属门窗拆除 | 1.窗户类型:空腹钢窗 2.拆除窗台板 3.门窗洞口尺寸:1.77*2.4 | m2 | 4.25 |  |  |  |  |
| 55 | 011610001007 | 木门窗拆除 | 1.门类型:木质门 2.门窗洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |
| 56 | 011608002008 | 铲除涂料面 | 1.铲除内墙漆面 | m2 | 42.43 |  |  |  |  |
| 57 | 011104002007 | 竹、木（复合）地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:木地板 | m2 | 15.3 |  |  |  |  |
| 58 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗户类型:双玻铝合金推拉窗 2.洞口尺寸:1.77*2.4 | m2 | 4.25 |  |  |  |  |
| 59 | 010801002007 | 木质门带套 | 1.窗户类型:套装门 2.洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |
| 60 | 011406001019 | 抹灰面油漆 | 1.内墙面刷乳胶漆 | m2 | 43.52 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房间8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 011606001008 | 楼地面饰面拆除 | 1.饰面种类:木地板 | m2 | 15.3 |  |  |  |  |
| 62 | 011610002010 | 金属门窗拆除 | 1.窗户类型:空腹钢窗 2.拆除窗台板 3.门窗洞口尺寸:1.77*2.4 | m2 | 4.25 |  |  |  |  |
| 63 | 011610001008 | 木门窗拆除 | 1.门类型:木质门 2.门窗洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |
| 64 | 011608002009 | 铲除涂料面 | 1.铲除内墙漆面 | m2 | 42.43 |  |  |  |  |
| 65 | 011104002008 | 竹、木（复合）地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:木地板 | m2 | 15.3 |  |  |  |  |
| 66 | 010807001008 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗户类型:双玻铝合金推拉窗 2.洞口尺寸:1.77*2.4 | m2 | 4.25 |  |  |  |  |
| 67 | 010801002008 | 木质门带套 | 1.窗户类型:套装门 2.洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |
| 68 | 011406001020 | 抹灰面油漆 | 1.内墙面刷乳胶漆 | m2 | 42.43 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房间9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 011606001009 | 楼地面饰面拆除 | 1.饰面种类:木地板 | m2 | 15.3 |  |  |  |  |
| 70 | 011610002011 | 金属门窗拆除 | 1.窗户类型:空腹钢窗 2.门窗洞口尺寸:1.77*2.4 | m2 | 4.25 |  |  |  |  |
| 71 | 011610001009 | 木门窗拆除 | 1.门类型:木质门 2.门窗洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |
| 72 | 011608002010 | 铲除涂料面 | 1.铲除内墙漆面 | m2 | 42.43 |  |  |  |  |
| 73 | 011104002009 | 竹、木（复合）地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:木地板 | m2 | 15.3 |  |  |  |  |
| 74 | 010807001009 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗户类型:双玻铝合金推拉窗 2.洞口尺寸:1.77*2.4 | m2 | 4.25 |  |  |  |  |
| 75 | 010801002009 | 木质门带套 | 1.窗户类型:套装门 2.洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |
| 76 | 011406001009 | 抹灰面油漆 | 1.内墙刷乳胶漆 | m2 | 42.43 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 政务大厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 011606001010 | 楼地面饰面拆除 | 1.饰面种类:木地板 | m2 | 48.96 |  |  |  |  |
| 78 | 011610002012 | 金属门窗拆除 | 1.窗户类型:空腹钢窗 2.门窗洞口尺寸:1.74*2.42 | m2 | 4.21 |  |  |  |  |
| 79 | 011610002013 | 金属门窗拆除 | 1.窗户类型:空腹钢窗 2.门窗洞口尺寸:1.76*1.45 | m2 | 2.55 |  |  |  |  |
| 80 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.砸墙面 2.洞口尺寸：2.1*1.06 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |
| 81 | 011608002011 | 铲除涂料面 | 1.铲除内墙漆面 | m2 | 77.87 |  |  |  |  |
| 82 | 011104002010 | 竹、木（复合）地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:木地板 | m2 | 48.96 |  |  |  |  |
| 83 | 010807001011 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗户类型:双玻铝合金推拉窗 2.洞口尺寸:1.76*1.45 | m2 | 2.55 |  |  |  |  |
| 84 | 010807001010 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗户类型:双玻铝合金推拉窗 2.洞口尺寸:1.74*2.42 | m2 | 4.21 |  |  |  |  |
| 85 | 010801002010 | 木质门带套 | 1.窗户类型:套装门 2.洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |
| 86 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | 1.内墙刷乳胶漆 | m2 | 77.87 |  |  |  |  |
| 87 | 011501014001 | 酒吧台 | 1.木龙骨支架 2.封边：铝塑板 3.吧台尺寸：8.8*0.6*1 | m | 8.8 |  |  |  |  |
| 88 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨支架 2.墙面基层：木工板 3.墙面面层：铝塑板 4.墙面尺寸：3*1.5 | m2 | 4.5 |  |  |  |  |
| 89 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.实心砖墙 2.水泥砂浆抹面 3.内墙涂料：乳胶漆 | m3 | 0.89 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫生间（里） |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 011606001011 | 楼地面饰面拆除 | 1.饰面种类:木地板 | m2 | 9 |  |  |  |  |
| 91 | 011610002014 | 金属门窗拆除 | 1.窗户类型:空腹钢窗 2.门窗洞口尺寸:1.5*1.47 | m2 | 2.21 |  |  |  |  |
| 92 | 011610001010 | 木门窗拆除 | 1.门类型:木质门 2.门窗洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |
| 93 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.墙面墙砖 2.墙面尺寸：3*3*2.7 | m2 | 32.4 |  |  |  |  |
| 94 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | 1.卫生间隔断拆除 | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 95 | 011104002011 | 竹、木（复合）地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:木地板 | m2 | 9 |  |  |  |  |
| 96 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.卫生间防水 2.改性沥青卷材（SBS-Ⅰ）满铺 平面 厚度 4mm | m2 | 9 |  |  |  |  |
| 97 | 010807001012 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗户类型:双玻铝合金推拉窗 2.洞口尺寸:1.5*1.47 | m2 | 2.21 |  |  |  |  |
| 98 | 010801002011 | 木质门带套 | 1.窗户类型:套装门 2.洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |
| 99 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.块料墙面 2.陶瓷面砖 | m2 | 32.4 |  |  |  |  |
| 100 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.卫生间隔断 2.尺寸规格:1*1*2.5 | 间 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫生间（外） |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 011606001012 | 楼地面饰面拆除 | 1.饰面种类:木地板 | m2 | 6.39 |  |  |  |  |
| 102 | 011610001011 | 木门窗拆除 | 1.门类型:木质门 2.门窗洞口尺寸:2.1*1.06 | m2 | 2.23 |  |  |  |  |
| 103 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.墙面墙砖 2.墙面尺寸：3*3*2.7 | m2 | 32.4 |  |  |  |  |
| 104 | 011104002012 | 竹、木（复合）地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:木地板 | m2 | 6.39 |  |  |  |  |
| 107 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.块料墙面 | m2 | 32.4 |  |  |  |  |
| 108 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.实心砖墙 | m3 | 1.02 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2水泥砂浆抹面 3内墙涂料：乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2号楼道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 1.清洗水磨石地面 | m2 | 34.74 |  |  |  |  |
| 110 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门类型:钢质防盗门 2.门窗洞口尺寸:2.42*1.8 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 111 | 011608002012 | 铲除涂料面 | 1.铲除内墙漆面 | m2 | 112.78 |  |  |  |  |
| 112 | 011406001011 | 抹灰面油漆 | 1.内墙刷乳胶漆 | m2 | 112.78 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2楼阳台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2水泥砂浆抹面 3.内墙涂料：乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 011610002015 | 金属门窗拆除 | 1.窗户类型:空腹钢窗 2.门窗洞口尺寸:38.45*1.74 | m2 | 66.9 |  |  |  |  |
| 114 | 011608002013 | 铲除涂料面 | 1.铲除内墙漆面 | m2 | 135.63 |  |  |  |  |
| 115 | 010807001013 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗户类型:双玻铝合金推拉窗 2.洞口尺寸:38.45*1.74 | m2 | 66.9 |  |  |  |  |
| 116 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.金属纱窗 | 樘 | 30 |  |  |  |  |
| 117 | 011406001012 | 抹灰面油漆 | 1.内墙刷乳胶漆 | m2 | 135.63 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 011610002016 | 金属门窗拆除 | 1.门类型:铝合金门 2.门窗洞口尺寸:3.67*2.75 | m2 | 10.1 |  |  |  |  |
| 119 | 011610002017 | 金属门窗拆除 | 1.门类型:普通钢门 2.门窗洞口尺寸:2.2*1.5 | m2 | 3.3 |  |  |  |  |
| 120 | 011610002018 | 金属门窗拆除 | 1.门类型:普通钢门 2.门窗洞口尺寸:2.4*1.06 | m2 | 2.54 |  |  |  |  |
| 121 | 011608002014 | 铲除涂料面 | 1.铲除内墙漆面 | m2 | 135.63 |  |  |  |  |
| 122 | 010802004002 | 防盗门 | 1.门类型:钢质防盗门 2.门窗洞口尺寸:3.67*2.75 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 123 | 010802004003 | 防盗门 | 1.门类型:钢质防盗门 2.门窗洞口尺寸:2.2*1.5 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 124 | 010802004004 | 防盗门 | 1.门类型:钢质防盗门 2.门窗洞口尺寸:2.4*1.06 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 125 | 011406001013 | 抹灰面油漆 | 1.内墙刷乳胶漆 | m2 | 100.8 |  |  |  |  |
| 126 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.室外门头制作：镀锌方管支架 2.墙面基层：木工板 3.墙面面层：铝塑板 4.pvc字 墙面尺寸：11*1.7 5.不锈钢包边 | m2 | 18.7 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 011701003002 | 装饰脚手架 |  | m2 | 228 |  |  |  |  |
| 128 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 天 | 352 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |

表二  总价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707001001 | 环境保护费 | 人工费+机械费 | 0.98 |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 文明施工费 | 人工费+机械费 | 1.58 |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 安全施工费 | 人工费+机械费 | 6.2 |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 临时设施费 | 人工费+机械费 | 5.29 |  |  |  |  |
|  | 二 | 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费 | 2.36 |  |  |  |  |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费 | 0.13 |  |  |  |  |
| 8 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 | 3.11 |  |  |  |  |
| 9 | 01B001 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费 | 0.64 |  |  |  |  |
| 10 | 01B002 | 施工因素增加费 | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | 01B003 | 特殊地区增加费 | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |

表三 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 30000 |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 30000 |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |

表四 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：工程排污费 |  | 0 |  |
| 1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  | 18 |  |
| 1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  | 7 |  |
| 1.3 | 其中：工程排污费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  | 0.21 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费 |  | 3.48 |  |

安装部分

表一 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  | 房间1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011614001001 | 暖气片拆除 | 1.铸铁暖气片拆除 | 片 | 14 |  |  |  |  |
| 2 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.白炽灯拆除 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 011613001002 | 灯具拆除 | 1.开关拆除 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 011613001003 | 灯具拆除 | 1.插座拆除 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 011612001001 | 照明线路拆除 | 1.铝芯线拆除 | m | 80 |  |  |  |  |
| 6 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.钢制柱式散热器 14柱 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 031001007001 | 复合管 | 1.铝塑复合管 DN25 | m | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.成套性LED单管 2.1.2米/16瓦 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 030404034001 | 照明开关 | 1.双联开关 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 030404035001 | 插座 | 1.五孔暗装插座 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.墙体开槽 | m | 80 |  |  |  |  |
| 12 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料穿线管 2.材质:RPE管 3.规格:RPE20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 27 |  |  |  |  |
| 13 | 030411004001 | 配线 | 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 | m | 80 |  |  |  |  |
| 14 | 030502005001 | 网线铺设 | 1.网线铺设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 15 | 030502004001 | 网络接口 | 1.网络接口 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 16 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒 | 个 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房间2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011614001002 | 暖气罩拆除 | 1.铸铁暖气片拆除 | 片 | 14 |  |  |  |  |
| 18 | 011613001004 | 灯具拆除 | 1.白炽灯拆除 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 011613001005 | 灯具拆除 | 1.开关拆除 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 011613001006 | 灯具拆除 | 1.插座拆除 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 21 | 011612001002 | 照明线路拆除 | 1.铝芯线拆除 | m | 80 |  |  |  |  |
| 22 | 031005002002 | 钢制散热器 | 1.钢制柱式散热器 14柱 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 031001007002 | 复合管 | 1.铝塑复合管 DN25 | m | 10 |  |  |  |  |
| 24 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.成套性LED单管 2.1.2米/16瓦 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 030404034002 | 照明开关 | 1.双联开关 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 030404035002 | 插座 | 1.五孔暗装插座 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 27 | 030502005002 | 网线铺设 | 1.网线铺设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 28 | 030502004002 | 网络接口 | 1.网络接口 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 29 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.墙体开槽 | m | 80 |  |  |  |  |
| 30 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:塑料穿线管 2.材质:RPE管 3.规格:RPE20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 27 |  |  |  |  |
| 31 | 030411004002 | 配线 | 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 | m | 80 |  |  |  |  |
| 32 | 030411006002 | 接线盒 | 1.接线盒 | 个 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房间3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 011614001003 | 暖气片拆除 | 1.铸铁暖气片拆除 | 片 | 14 |  |  |  |  |
| 34 | 011613001007 | 灯具拆除 | 1.白炽灯拆除 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 35 | 011613001008 | 灯具拆除 | 1.开关拆除 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 011613001009 | 灯具拆除 | 1.插座拆除 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 37 | 011612001003 | 照明线路拆除 | 1.铝芯线拆除 | m | 80 |  |  |  |  |
| 38 | 031005002003 | 钢制散热器 | 1.钢制柱式散热器 14柱 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 031001007003 | 复合管 | 1.铝塑复合管 DN25 | m | 10 |  |  |  |  |
| 40 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.成套性LED单管 2.1.2米/16瓦 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 41 | 030404034003 | 照明开关 | 1.双联开关 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 030404035003 | 插座 | 1.五孔暗装插座 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 43 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 1.墙体开槽 | m | 80 |  |  |  |  |
| 44 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:塑料穿线管 2.材质:RPE管 3.规格:RPE20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 27 |  |  |  |  |
| 45 | 030411004003 | 配线 | 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 | m | 80 |  |  |  |  |
| 46 | 030502005003 | 网线铺设 | 1.网线铺设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 47 | 030502004003 | 网络接口 | 1.网络接口 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 48 | 030411006003 | 接线盒 | 1.接线盒 | 个 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房间4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 011614001004 | 暖气片拆除 | 1.铸铁暖气片拆除 | 片 | 14 |  |  |  |  |
| 50 | 011613001010 | 灯具拆除 | 1.白炽灯拆除 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 51 | 011613001011 | 灯具拆除 | 1.开关拆除 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 011613001012 | 灯具拆除 | 1.插座拆除 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 53 | 011612001004 | 照明线路拆除 | 1.铝芯线拆除 | m | 80 |  |  |  |  |
| 54 | 031005002004 | 钢制散热器 | 1.钢制柱式散热器 14柱 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 55 | 031001007004 | 复合管 | 1.铝塑复合管 DN25 | m | 10 |  |  |  |  |
| 56 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.成套性LED单管 2.1.2米/16瓦 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 57 | 030404034004 | 照明开关 | 1.双联开关 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 58 | 030404035004 | 插座 | 1.五孔暗装插座 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 59 | 030413002004 | 凿（压)槽 | 1.墙体开槽 | m | 80 |  |  |  |  |
| 60 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:塑料穿线管 2.材质:RPE管 3.规格:RPE20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 27 |  |  |  |  |
| 61 | 030411004004 | 配线 | 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 | m | 80 |  |  |  |  |
| 62 | 030411006004 | 接线盒 | 1.接线盒 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 63 | 030502005005 | 网线铺设 | 1.网线铺设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 64 | 030502004005 | 网络接口 | 1.网络接口 | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房间5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 011614001005 | 暖气片拆除 | 1.铸铁暖气片拆除 | 片 | 28 |  |  |  |  |
| 66 | 011613001013 | 灯具拆除 | 1.白炽灯拆除 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 67 | 011613001014 | 灯具拆除 | 1.开关拆除 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 68 | 011613001015 | 灯具拆除 | 1.插座拆除 | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 69 | 011612001005 | 照明线路拆除 | 1.铝芯线拆除 | m | 150 |  |  |  |  |
| 70 | 031005002005 | 钢制散热器 | 1.钢制柱式散热器 14柱 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 71 | 031001007005 | 复合管 | 1.铝塑复合管 DN25 | m | 30 |  |  |  |  |
| 72 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.成套性LED单管 2.1.2米/16瓦 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 73 | 030404034005 | 照明开关 | 1.双联开关 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 74 | 030404035005 | 插座 | 1.五孔暗装插座 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 75 | 030413002005 | 凿（压)槽 | 1.墙体开槽 | m | 150 |  |  |  |  |
| 76 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:塑料穿线管 2.材质:RPE管 3.规格:RPE20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 50 |  |  |  |  |
| 77 | 030411004005 | 配线 | 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 | m | 150 |  |  |  |  |
| 78 | 030411006005 | 接线盒 | 1.接线盒 | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 79 | 030502005006 | 网线铺设 | 1.网线铺设 | m | 60 |  |  |  |  |
| 80 | 030502004006 | 网络接口 | 1.网络接口 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房间6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 011614001006 | 暖气片拆除 | 1.铸铁暖气片拆除 | 片 | 28 |  |  |  |  |
| 82 | 011613001016 | 灯具拆除 | 1.白炽灯拆除 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 83 | 011613001017 | 灯具拆除 | 1.开关拆除 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 84 | 011613001018 | 灯具拆除 | 1.插座拆除 | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 85 | 011612001006 | 照明线路拆除 | 1.铝芯线拆除 | m | 150 |  |  |  |  |
| 86 | 031005002006 | 钢制散热器 | 1.钢制柱式散热器 14柱 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 87 | 031001007006 | 复合管 | 1.铝塑复合管 DN25 | m | 30 |  |  |  |  |
| 88 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.成套性LED单管 2.1.2米/16瓦 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 89 | 030404034006 | 照明开关 | 1.双联开关 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 90 | 030404035006 | 插座 | 1.五孔暗装插座 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 91 | 030413002006 | 凿（压)槽 | 1.墙体开槽 | m | 150 |  |  |  |  |
| 92 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:塑料穿线管 2.材质:RPE管 3.规格:RPE20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 50 |  |  |  |  |
| 93 | 030411004006 | 配线 | 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 | m | 150 |  |  |  |  |
| 94 | 030411006006 | 接线盒 | 1.接线盒 | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 95 | 030502005007 | 网线铺设 | 1.网线铺设 | m | 60 |  |  |  |  |
| 96 | 030502004007 | 网络接口 | 1.网络接口 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房间7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 011614001007 | 暖气片拆除 | 1.铸铁暖气片拆除 | 片 | 14 |  |  |  |  |
| 98 | 011613001019 | 灯具拆除 | 1.白炽灯拆除 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 99 | 011613001020 | 灯具拆除 | 1.开关拆除 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 100 | 011613001021 | 灯具拆除 | 1.插座拆除 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 101 | 011612001007 | 照明线路拆除 | 1.铝芯线拆除 | m | 80 |  |  |  |  |
| 102 | 031005002007 | 钢制散热器 | 1.钢制柱式散热器 14柱 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 103 | 031001007007 | 复合管 | 1.铝塑复合管 DN25 | m | 10 |  |  |  |  |
| 104 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.成套性LED单管 2.1.2米/16瓦 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 105 | 030404034007 | 照明开关 | 1.双联开关 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 106 | 030404035007 | 插座 | 1.五孔暗装插座 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 107 | 030413002007 | 凿（压)槽 | 1.墙体开槽 | m | 80 |  |  |  |  |
| 108 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:塑料穿线管 2.材质:RPE管 3.规格:RPE20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 27 |  |  |  |  |
| 109 | 030411004007 | 配线 | 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 | m | 80 |  |  |  |  |
| 110 | 030411006007 | 接线盒 | 1.接线盒 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 111 | 030502005008 | 网线铺设 | 1.网线铺设 | m | 60 |  |  |  |  |
| 112 | 030502004008 | 网络接口 | 1.网络接口 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房间8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 011614001008 | 暖气片拆除 | 1.铸铁暖气片拆除 | 片 | 14 |  |  |  |  |
| 114 | 011613001022 | 灯具拆除 | 1.白炽灯拆除 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 115 | 011613001023 | 灯具拆除 | 1.开关拆除 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 116 | 011613001024 | 灯具拆除 | 1.插座拆除 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 117 | 011612001008 | 照明线路拆除 | 1.铝芯线拆除 | m | 80 |  |  |  |  |
| 118 | 031005002008 | 钢制散热器 | 1.钢制柱式散热器 14柱 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 119 | 031001007008 | 复合管 | 1.铝塑复合管 DN25 | m | 10 |  |  |  |  |
| 120 | 030412005008 | 荧光灯 | 1.成套性LED单管 2.1.2米/16瓦 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 121 | 030404034008 | 照明开关 | 1.双联开关 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 122 | 030404035008 | 插座 | 1.五孔暗装插座 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 123 | 030413002008 | 凿（压)槽 | 1.墙体开槽 | m | 80 |  |  |  |  |
| 124 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:塑料穿线管 2.材质:RPE管 3.规格:RPE20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 27 |  |  |  |  |
| 125 | 030411004008 | 配线 | 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 | m | 80 |  |  |  |  |
| 126 | 030411006008 | 接线盒 | 1.接线盒 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 127 | 030502005009 | 网线铺设 | 1.网线铺设 | m | 60 |  |  |  |  |
| 128 | 030502004009 | 网络接口 | 1.网络接口 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 房间9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 011614001009 | 暖气片拆除 | 1.铸铁暖气片拆除 | 片 | 14 |  |  |  |  |
| 130 | 011613001025 | 灯具拆除 | 1.白炽灯拆除 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 131 | 011613001026 | 灯具拆除 | 1.开关拆除 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 132 | 011613001027 | 灯具拆除 | 1.插座拆除 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 133 | 011612001009 | 照明线路拆除 | 1.铝芯线拆除 | m | 80 |  |  |  |  |
| 134 | 031005002009 | 钢制散热器 | 1.钢制柱式散热器 14柱 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 135 | 031001007009 | 复合管 | 1.铝塑复合管 DN25 | m | 10 |  |  |  |  |
| 136 | 030412005009 | 荧光灯 | 1.成套性LED单管 2.1.2米/16瓦 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 137 | 030404034009 | 照明开关 | 1.双联开关 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 138 | 030404035009 | 插座 | 1.五孔暗装插座 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 139 | 030413002009 | 凿（压)槽 | 1.墙体开槽 | m | 80 |  |  |  |  |
| 140 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:塑料穿线管 2.材质:RPE管 3.规格:RPE20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 27 |  |  |  |  |
| 141 | 030411004009 | 配线 | 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 | m | 80 |  |  |  |  |
| 142 | 030411006009 | 接线盒 | 1.接线盒 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 143 | 030502005010 | 网线铺设 | 1.网线铺设 | m | 60 |  |  |  |  |
| 144 | 030502004010 | 网络接口 | 1.网络接口 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 政务大厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 011614001010 | 暖气片拆除 | 1.铸铁暖气片拆除 | 片 | 56 |  |  |  |  |
| 146 | 011613001028 | 灯具拆除 | 1.白炽灯拆除 | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 147 | 011613001029 | 灯具拆除 | 1.开关拆除 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 148 | 011613001030 | 灯具拆除 | 1.插座拆除 | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 149 | 011612001010 | 照明线路拆除 | 1.铝芯线拆除 | m | 200 |  |  |  |  |
| 150 | 031005002010 | 钢制散热器 | 1.钢制柱式散热器 14柱 | 组 | 4 |  |  |  |  |
| 151 | 031001007010 | 复合管 | 1.铝塑复合管 DN25 | m | 50 |  |  |  |  |
| 152 | 030412005010 | 荧光灯 | 1.成套性LED单管 2.1.2米/16瓦 | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 153 | 030404034010 | 照明开关 | 1.双联开关 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 154 | 030404035010 | 插座 | 1.五孔暗装插座 | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 155 | 030413002010 | 凿（压)槽 | 1.墙体开槽 | m | 200 |  |  |  |  |
| 156 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:塑料穿线管 2.材质:RPE管 3.规格:RPE20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 66.7 |  |  |  |  |
| 157 | 030411004010 | 配线 | 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 | m | 200 |  |  |  |  |
| 158 | 030411006010 | 接线盒 | 1.接线盒 | 个 | 17 |  |  |  |  |
| 159 | 030502005011 | 网线铺设 | 1.网线铺设 | m | 100 |  |  |  |  |
| 160 | 030502004011 | 网络接口 | 1.网络接口 | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫生间（里） |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 011614001011 | 暖气片拆除 | 1.铸铁暖气片拆除 | 片 | 14 |  |  |  |  |
| 162 | 011613001031 | 灯具拆除 | 1.白炽灯拆除 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 163 | 011613001032 | 灯具拆除 | 1.开关拆除 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 164 | 011613001033 | 灯具拆除 | 1.插座拆除 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 165 | 011612001011 | 照明线路拆除 | 1.铝芯线拆除 | m | 80 |  |  |  |  |
| 166 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.蹲便器拆除 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 167 | 031005002011 | 钢制散热器 | 1.钢制柱式散热器 14柱 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 168 | 031001007011 | 复合管 | 1.铝塑复合管 DN25 | m | 10 |  |  |  |  |
| 169 | 030412005011 | 荧光灯 | 1.成套性LED单管 2.1.2米/16瓦 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 170 | 030404034011 | 照明开关 | 1.双联开关 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 171 | 030404035011 | 插座 | 1.五孔暗装插座 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 172 | 030413002011 | 凿（压)槽 | 1.墙体开槽 | m | 80 |  |  |  |  |
| 173 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:塑料穿线管 2.材质:RPE管 3.规格:RPE20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 27 |  |  |  |  |
| 174 | 030411004011 | 配线 | 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 | m | 80 |  |  |  |  |
| 175 | 030411006011 | 接线盒 | 1.接线盒 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 176 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式蹲便器 高水箱 | 组 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫生间（外） |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 011614001012 | 暖气片拆除 | 1.铸铁暖气片拆除 | 片 | 14 |  |  |  |  |
| 178 | 011613001034 | 灯具拆除 | 1.白炽灯拆除 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 179 | 011613001035 | 灯具拆除 | 1.开关拆除 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 180 | 011613001036 | 灯具拆除 | 1.插座拆除 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 181 | 011612001012 | 照明线路拆除 | 1.铝芯线拆除 | m | 80 |  |  |  |  |
| 182 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.洗手盆拆除 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 183 | 011612001013 | 管道拆除 | 1.拆除冷水水管 | m | 50 |  |  |  |  |
| 184 | 031005002012 | 钢制散热器 | 1.钢制柱式散热器 14柱 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 185 | 031001007012 | 复合管 | 1.铝塑复合管 DN25 | m | 10 |  |  |  |  |
| 186 | 030412005012 | 荧光灯 | 1.成套性LED单管 2.1.2米/16瓦 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 187 | 030404034012 | 照明开关 | 1.双联开关 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 188 | 030404035012 | 插座 | 1.五孔暗装插座 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 189 | 030413002012 | 凿（压)槽 | 1.墙体开槽 | m | 80 |  |  |  |  |
| 190 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:塑料穿线管 2.材质:RPE管 3.规格:RPE20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 27 |  |  |  |  |
| 191 | 030411004012 | 配线 | 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 | m | 80 |  |  |  |  |
| 192 | 030411006012 | 接线盒 | 1.接线盒 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 193 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.洗手盆 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 194 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.拖布池 2.尺寸规格：1.2*0.6 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 195 | 031006012001 | 热水器 | 1.热水器 80ml | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 196 | 031001007013 | 复合管 | 1.铝塑复合管 DN16 | m | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2号楼道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 011613001037 | 灯具拆除 | 1.白炽灯拆除 | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 198 | 011613001038 | 灯具拆除 | 1.开关拆除 | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 199 | 011612001014 | 照明线路拆除 | 1.铝芯线拆除 | m | 150 |  |  |  |  |
| 200 | 030412005013 | 荧光灯 | 1.成套性LED单管 2.1.2米/16瓦 | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 201 | 030404034013 | 照明开关 | 1.双联开关 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 202 | 030413002013 | 凿（压)槽 | 1.墙体开槽 | m | 150 |  |  |  |  |
| 203 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:塑料穿线管 2.材质:RPE管 3.规格:RPE20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 50 |  |  |  |  |
| 204 | 030411004013 | 配线 | 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 | m | 150 |  |  |  |  |
| 205 | 030411006013 | 接线盒 | 1.接线盒 | 个 | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 011614001013 | 暖气片拆除 | 1.铸铁暖气片拆除 | 片 | 70 |  |  |  |  |
| 207 | 031005002013 | 钢制散热器 | 1.钢制柱式散热器 14柱 | 组 | 5 |  |  |  |  |
| 208 | 031001007014 | 复合管 | 1.铝塑复合管 DN25 | m | 60 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |

表二 总价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031302001001 | 环境保护费 | 人工费 | 1.58 |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 文明施工费 | 人工费 | 2.53 |  |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 安全施工费 | 人工费 | 9.39 |  |  |  |  |
| 4 | 031302001004 | 临时设施费 | 人工费 | 7.92 |  |  |  |  |
|  | 二 | 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 人工费 | 3.77 |  |  |  |  |
| 6 | 031302004001 | 二次搬运费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 人工费 | 0.05 |  |  |  |  |
| 8 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 | 4.98 |  |  |  |  |
| 9 | 03B001 | 工程定位复测费 | 人工费 | 1.04 |  |  |  |  |
| 10 | 03B002 | 施工因素增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | 03B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |

表三 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |

表四 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：工程排污费 |  | 0 |  |
| 1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  | 18 |  |
| 1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  | 7 |  |
| 1.3 | 其中：工程排污费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  | 0.21 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费 |  | 3.48 |  |

# 第五章、图  纸

一、图纸清单

设计人：                        						共      页

| 序号 | 图 号 | 图纸名称 | 日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 第六章、投标文件投标函部分格式

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：              性别：     年龄：       职务：

系  {投标人单位名称}  的法定代表人。

身份证号码：

特此证明。

投标人：     （盖公章）

日  期：        年      月      日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明，我  (姓名)  系  (投标人单位名称)  的法定代表人，现授权委托  （单位名称） 的  （姓名）  为我公司签署本工程投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：     (签字)    性别：      年龄：

身份证号码:                      职务：

投  标  人：              (盖章)

法定代表人：            (签字并盖章)

身份证号码：                      职务：

授权委托日期：         年      月      日

三、投 标 函

致：

1、根据你方                工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）                   元（RMB￥         元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期    日历天内完成并移交质量达到       的全部工程。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第12条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：        （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：      （签字并盖章）

邮政编码：        电话：           传真：

日   期：     年     月    日

四、投 标 函 附 录

| 序号 | 项目内容 | 合同 条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 银行保函金额 |  | 无 |  |
| 2 | 施工准备时间 |  | 签订合同后7天 |  |
| 3 | 误期违约金额 |  | 合同中约定 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额 |  | 无 |  |
| 5 | 提前工期奖 |  | 合同中约定 |  |
| 6 | 施工总工期 |  | 日历天 |  |
| 7 | 质量标准 |  | 合格 |  |
| 8 | 工程质量违约金最高限额 |  | 无 |  |
| 9 | 预付款金额 |  | 无 |  |
| 10 | 预付款保函金额 |  | 无 |  |
| 11 | 进度款付款时间 |  | 合同约定 |  |
| 12 | 竣工结算款付款时间 |  | 合同约定 |  |
| 13 | 保修期 |  | 依据保修书约定的期限 |  |

五、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

1、企业业绩及获奖情况复印件要进入标书。

2、项目经理业绩及获奖情况要进入标书。

3、同类工程合同复印件要进入标书。

4、企业质量认证书要进入标书。

5、持证上岗人员等复印件要进入标书。

所有要求证明材料在投标书中附复印件，原件须带至开标现场核实，干过同类工程的在开标时要带原件工程施工合同。

# 第七章、投标文件商务部分格式

一、投标报价说明

1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、本报价的币种为人民币。

3、投标人应将报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

4、施工图预算书的有关说明：

4.1施工图预算书应与投标须知、合同协议书、通用条款、技术规范和施工要求一起使用。

4.2 工程预算书编制汇总后报价，报价金额必须大写。

4.3取费类别及基价依据：取费执行甘建价[2013]585号文件；按三类取费，其中规费单列，并计入总报价。

5、一类材差执行白银地区2016年第一季度指导价。

6、安全文明施工费单独列项并计入投标总报价。

7、建筑工程造价中的下列费用应当在工程造价中单独列项，并按照规定标准计取，不得列入招标投标的竞争性费用

社会保障费：

工程排污费：

住房公积金：

开 标 一 览 表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 开工 日期 |  | 竣工 日期 |  | 总日历 天 数 |  |
| 质量等级 |  |
| 报价金额（元） | 大写： （￥： ） 其中含安全文明施工费： |
| 投标人盖章： | 法定代表人或委托代理人（签字或盖章） |

注：开标一览表除在投标书中装订外，还要求与投标保证金收据复印件一起单独封装在投标报价信中，投标报价信须注明投标单位名称和工程名称。

| 二、投 标 报 价 汇 总 表 |
| --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 表7.1 |
| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 主 要 材 料 | 备 注 |
|  |  | (万元) |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 设备费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 安全防护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（人民币） |
| 注：不同标号水泥换算为32.5。 |
|  |  | 投标人： | （盖章） |  |  |  |
|  |  | 法定代表人或委托代理人： | （签字并盖章） |  |
|  |  | 日期： | 年 月 日 |  |  |

三、主要材料、设备清单表

工程名称：                                                       表7.2

| 序号 | 材料、设备名称 | 材料、设备规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

投 标 人：           （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字并盖章）

日    期：           年        月        日

| 四、工程预算表 |
| --- |
| 工程名称∶ | 表7.3 |
| 定 额 编 号 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 基 价 | 合 价 | 人工费(元) | 材料费(元) | 机械费(元) |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |

注：本表可采用软件格式。

# 第八章、投标文件技术部分格式

  - 施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件第二章投标须知11.4款规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图形、表格形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如质量通病预防措施、减少扰民噪音措施、降低环境污染措施等。

欢迎投标人为保证工程质量、安全、加快工程施工进度，降低成本和节约投资，提供优化方案及合理化建议。

2、施工组织设计除采用文字表述外应加附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表。表8.1

2.2劳动力计划表。表8.2

2.3临时用地表。表8.3

2.4计划开、竣工日期和施工进度横道图及网络图。

2.5施工总平面布置图。

3、以下所附的表格投标人可根据评标办法中进行评审的内容进行修改和调整。

（一）拟投入的主要施工机械设备表

工程名称：									                              表8.1

| 序号 | 机械或 设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定 功率 | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）劳动力计划表

工程名称：                                 单位：人               表8.2

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

注：1、投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

- 本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

（三）临时用地表

工程名称：                                                              表8.3

| 用 途 | 面积（m2） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：1、投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2、若本表不够，可加附页。

（四）计划开、竣工日期、施工进度横道图及网络图

1、投标人应提交的施工进度横道图及网络图，应说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2、施工进度表同时采用横道图及网络图两种方式表示，横道图和网络图不得相互矛盾，应说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

3、施工进度横道图和网络图的编制应详细、合理、规范，能指导施工，网络图要标出关键线路。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（五）施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置图。

二、项目管理机构配备情况

（一）项目管理机构人员表

工程名称：                                                                表8.4

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 主要工作经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算员 |  |  |  |  |  |  |  |

一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

（二）项目经理简历表

工程名称：                                                         表8.5

| 姓名 |  | 性别 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 年龄 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目经理年限 |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

（三）项目技术负责人简历表

工程名称：                                                    表8.6

| 姓名 |  | 性别 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 年龄 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任技术负责人年限 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

（四）项目管理机构配备情况辅助说明资料

1、辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计，进入投标书。

2、辅助说明资料应包括下列内容：

（1）项目管理机构设置、职责分工图表。

（2）项目经理、技术负责人资格证书复印件。

（3）其他各种资质、资格证书复印件。

（4）投标人认为有必要提供的其他证明资料

# 第九章、评标办法

9.1评标依据

（1）《中华人民共和国招标投标法》

（2）《工程建设项目施工招标投标办法》

（3）《评标专家和评标专家管理暂行办法》

（4）《评标委员会和评标方法暂行规定》

（5）国家和部委或行业颁布的有关技术规范和管理规定

9.2评标程序

9.2.1评标工作在开标后进行，一般按下列程序

9.2.1.1阅读标书整理资料

9.2.1.1.1评标委员会各小组分别阅读投标书，整理资料，详细列出主要技术数据、性能和商务条款对照表及偏差表。

9.2.1.1.2对投标文件中不满足招标文件要求、不明确指出进行专门标注和记录，整理出需要投标人澄清的问题。

9.2.1.2初评：评标小组对投标文件进行审查，检查投标文件是否对招标文件作出实质性的相应，招标文件与投标文件有关实质性的偏差，以确定其是否为有效的投标文件。

9.2.1.2.1投标文件符合性评审

投标文件应实质上相应招标文件的要求，与招标文件的所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，如果投标人对招标文件中的主要条款作了变更，应在投标文件中有文字说明其原因和理由。

9.2.1.2.2技术性审查

对投标人所报的施工组织设计、施工进度计划、项目经理、组织机构、施工人员和施工机械设备的配置，施工技术能力、保证质量和安全措施、临时设施的布置和临时用地情况等进行审查。

9.2.1.2.3报价审查

审查投标报价数据计算的正确性，分析报价构成的合理性，修正后的投标报价经投标人确认后对其起约束作用。

9.2.1.3澄清

9.2.1.3.1根据情况，评标委员可以要求投标人进行必要的澄清，澄清一般以澄清函的书面形式进行。

9.2.1.3.2对澄清问题的答复应采用有效的书面文件（有授权人签字或法人公章及日期），并作为投标文件的有效补充材料。

9.2.1.3.3澄清不得对原投标文件作实质性修改。

9.2.1.4详评：分为技术评标和商务评标。

9.3评标委员会的组成

9.3.1评标工作由招标人依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责，评标专家名单在评标结束前予以保密。

9.3.2评标委员会由招标人及评标专家组成，总人数为5人，其中评标专家一般不少于2/3。

9.3.3评标专家应从白银市公共资源交易中心设置的专家库随机抽取， 评标专家应具有中级职称且有较高专业技术水平，技术专家应熟知本专业有关国内外技术水平及发展状况，经济专家应熟知有关法律法规，有实际商务工作经验，与投标人有利害关系的人员，不得进入评标委员会。

9.4评标监督管理

整个招标投标活动在白银区政府采购办公室等单位的监督下，依法进行。

9.5评标原则

坚持公平、公正、科学、择优和保密的原则。评标人员不能对任何投标人带有倾向性。任何单位和个人不得非法干预、影响评标过程及结果。

9.6评标办法：本次评标的办法采用综合评分法

本评标办法参照甘建建[2006]230号《甘肃省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标综合计分评标定标办法》及甘建建[2008]17号文件的有关规定，结合工程项目具体情况制定。评标分为初审、综合记分评定、确定中标候选人等三个步骤。

9.6.1初审

投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

9.6.1.1无单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的；出现两个以上法人公章不一致或者法定代表人印章不一致的；

9.6.1.2省外企业法定代表人委托的代理人（必须是注册在本企业的壹级项目经理）未参加开标会议的；

9.6.1.3未按招标文件要求提交投标保函或者投标保证金的；

9.6.1.4未按规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的；

9.6.1.5投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或者多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

9.6.1.6投标人、授权的委托代理人、项目经理、技术负责人或者工程技术人员组成的项目管理机构与备案登记或者资格预审通过的不一致的；

9.6.1.7联合体投标未附联合体协议书的；

9.6.1.8采用施工图预算或者工程量清单报价的，投标人未提交完整的工程造价文件的；预算书未按招标文件的要求附编制说明并加盖投标单位法人公章、编制人员资格印章的；

9.6.1.9不同投标人的投标文件相互之间修改内容、计算错误、文字表述等内容出现明显雷同时，评标委员会可视为串通投标或者围标，并追究其法律责任；

9.6.1.10高于或等于招标控制指标价（采购预算价）的；

9.6.1.11法律、法规规定的其他条件。

9.6.2综合记分评定

本项目采用“综合评分法”，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

对中小微企业执行财库【2011】181 号及工信部联企业【2011】300 号文件的规定， 对其投标报价按 6%扣除后的价格作为其评标价。不符合财库【2011】181 号及工信部联企 业【2011】300 号文件的规定企业的产品价格不予扣除, 其投标报价即为评标价。

参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）。

1、投标报价（40分）

在价格评分时，满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：

投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×100×0.4

2、商务评审（20分）

（1）施工组织管理机构健全，管理人员及技术人员配备齐全者得6.0分，否则不得分；

（2）拟投入的机械设备能满足工程施工要求者得5.0分；否则酌情扣分或不得分；

（3）施工的劳动力配备合理，能满足施工要求者得5.0分，否则酌情扣分或不得分；

（4）投标人提供近两年资产负债表、损益表及经营状况表，显示经营状况良好者得2.0分；财务报表及审计报告证实，最近三年无亏损，有投入本工程流动资金者，得2.0分。

3、技术评审（40分）

（1）施工方案的可行性。主要施工方案科学合理、能指导施工，有满足需要的施工程序及施工大纲；（优得10分，良得6分，一般得3分）

（2）采用国家、省级推广的新工艺、新技术、新材料及合理化建议，能节约投资；（优得2分，一般得1分）

（3）投标人的质量管理体系健全，具有完善、可行的质量保证体系和防止质量通病的措施及满足工期要求的质量检测设备；（优得6分，良得4分，一般得2分）

（4）有施工安全保证体系及针对性的安全预防措施；（优得5分，良得3分，一般得1分）

（5）施工进度计划及保证措施。施工进度安排科学、合理，满足招标文件的工期要求，有可行的进度安排横道图或者网络图，有保证工程进度的具体科学措施；（优得10分，良得6分，一般得3分）

（6）有合理的施工总平面图者得3.0分，否则不得分；

（7）文明施工现场措施。对教学区环境有保护和改善措施。（优得4分，一般得1分）

4、有一下情形的应予以扣分

（1）投标人发生重大质量事故，受国家、省建设行政主管部门通报者，自通报之日起一年内对投标人每次扣2分；

（2）投标人发生重大安全事故，受国家、省建设行政主管部门通报者，自通报之日起一年内对投标人每次扣2分；

（3）投标人有违法、违规建设行为被查处（包括通报、经济处罚、停工整顿等）者，从查处之日起一年内对投标人每次扣1分。

5、要求提供的各种证件、证书、荣誉证书等复印件应装订在投标文件中，原件须带至开标现场核对，否则复印件无效。

9.6.3确定中标候选人

投标人综合得分最高者为第一中标候选人。第一中标候选人放弃中标后，由第二名作为中标侯选人，依次类推。投标人得分出现绝对相等时，以低报价优先的原则确定中标人。

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告。评标委员会全体成员应当在评标报告上签字。评标委员会成员对评标报告有不同意见的，采取少数服从多数的原则形成评标报告。

附件1：

### 制造商投标人企业类型声明函

本公司作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，作出如下声明：

本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日            期：

备注：如果投标单位是中型、小型、微型企业须提供

附件2：

投标人企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____  _（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

（3）本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日            期：

备注：如果投标单位是中型、小型、微型企业须提供。