## 合资品牌-汤浅蓄电池价格-汤浅型号 北京友谊世纪进出口贸易有限公司总代理

NP系列电池

无游离酸，电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比

5年

| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 参考尺寸(毫米) | 参考重量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长 | 宽 | 总高度 |  |
| NP1-6 | 6 | 1.0(20小时率) | 51 | 42.5 | 54 | 0.25 |
| NP4-6 | 6 | 4.0(20小时率) | 70 | 47 | 105 | 0.85 |
| NP10-6 | 6 | 10(20小时率) | 151 | 50 | 97.5 | 2 |
| NP0.8-12 | 12 | 0.8(20小时率) | 96 | 25 | 61.5 | 0.35 |
| NP1.2-12 | 12 | 1.2(20小时率) | 97 | 47.5 | 54 | 0.57 |
| NP2-12 | 12 | 2.0(20小时率) | 150 | 20 | 89 | 0.7 |
| NP2.3-12 | 12 | 2.3(20小时率) | 178 | 34 | 64 | 0.94 |
| NP2.6-12 | 12 | 2.6(20小时率) | 134 | 67 | 64 | 1.12 |
| NP7-12 | 12 | 7(20小时率) | 151 | 65 | 97.5 | 2.65 |

NP24-12	12	24(20小时率)	175	166	125	8.65

| NP38-12 | 12 | 38(20小时率) | 197 | 165 | 170 | 13.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NP65-12 | 12 | 65(20小时率) | 350 | 166 | 174 | 22.8 |
| NP100-12 | 12 | 100(20小时率) | 407 | 172.5 | 240 | 35 |

欢迎广大客户来电咨询!电话：010-56263914任先生UPS电源产品3年免费维修,全国联保!具体供货价格请来电咨询13366867326、13041144988，我公司将不断更新松下蓄电池汤浅蓄电池冠军蓄电池-德国阳光蓄电池-山特电池-大力神蓄电池机-房精密空调艾默生UPS电源 APCUPS电源 山特ups电源   山顿ups电源 梅兰日兰ups电源等,只做为市场参考价格。

汤浅蓄电池特点:

1.维护简单

充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

2.持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

3.安全性能卓越

由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。

4.自放电极小

用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在最小。

5.寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。

6.内阻小

由于内阻小，大电流放电特性好。

7.深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

应用范围：

通讯电源   不间断电源  应急灯  电力系统

警报系统  太阳能系统  玩具  医疗设备

销售服务热线：010-56263914  二十四小时服务电话13366867326、  客服：QQ 876757316 联系人：任坤经理

汤浅蓄电池特点:

1.维护简单

2.持液性高

3.安全性能卓越

4.自放电极小

5.寿命长、经济性好

6.内阻小

7.深放电后有优良的恢复能力

欢迎广大客户来电咨询!电话：010-56263914任先生UPS电源产品3年免费维修,全国联保!具体供货价格请来电咨询13366867326、13041144988

我公司将不断更新松下蓄电池汤浅蓄电池冠军蓄电池-德国阳光蓄电池-山特电池-大力神蓄电池机-房精密空调艾默生UPS电源 APCUPS电源 山特ups电源   山顿ups电源 梅兰日兰ups电源等,只做为市场参考价格。、

广东汤浅蓄电池 1、维护简单 充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。 2、持液性高 电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用） 3、安全性能优越 由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。 4、自放电极小 用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在最小。 5、寿命长（设计寿命3～5年）经济性好 电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。 6、内阻小 由于内阻小，大电流放电特性好。 7、深放电后有优良的恢复能力 万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复

公司全面采用日本汤浅最先进的铅酸蓄电池制造技术，秉承日本汤浅八十多年专业开发、研究、制造铅酸电池的许多技术经验，拥有从日本汤浅、美国等著名厂家引进的成套生产、检测设备，有一支成熟的专业技术队伍和训练有素的管理人员及技术熟练的操作工人，采用日本汤浅公司先进的阀控式铅酸蓄电池生产技术，以严密的工艺控制系统及质量保证体系，优质的原材料生产 NP 、 UXL 、 UXH 系列阀控密封式铅酸蓄电池。同时获得 ISO9002 质量认证，中国信息产业部的电信设备进网许可证，铁路通信设备进网证及国防通信网设备器材进网许可证、广电部入网证。

汤浅蓄电池特点：

1、长设计寿命

采用抗板栅增长结构、能承受剧烈电化学反应的高度抗腐蚀铅钙合金板栅，确保UXH 电池长达10年浮充寿命。

2、高能量密度

与相类似产品比较，UXH 电池能量密度（wh/l、wh/kg)提高约15%，因而放电更持入，高率放电性能更理想。

3、安全性

UXH电池采用安全性极高的端子结构，免去了端子或池壳漏液的顾虑，确保使用过程中的安全性与高效性。

4、免维护，无需补水。

5、安全阀自动启合，保持电池正常内压。

6、无富余电解液，可横向放置。

7、恒压充电（2.275V/单格）情况下，无需均衡充电。

8、UXH100-12、UXH200-6还配有防爆装置，安全性更完美

YUASA NP系列电池是汤浅公司凭借八十多年的生产经验，加上不断的科研，配合市场的趋向而生产的电池，具有高性能、经济维护省力等特点，符合客户的要求。随着电子科技日新月异的发展，汤浅NP系列免维护阀控式铅酸蓄电池已被更广泛地使用，并得到广大用户的好评。

特点:

维护简单

充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

安全性能卓越

由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。采用ABS阻燃壳体。

自放电极小

用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在最小。

寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。

内阻小

由于内阻小，大电流放电特性好。

深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

应用范围：

通讯电源   不间断电源  应急灯  电力系统

警报系统  太阳能系统  玩具  医疗设备

欢迎广大客户来电咨询!电话：010-56263914任先生UPS电源产品3年免费维修,全国联保!具体供货价格请来电咨询13366867326、13041144988全国免费发货。

我公司将不断更新松下蓄电池汤浅蓄电池冠军蓄电池-德国阳光蓄电池-山特电池-大力神蓄电池机-房精密空调艾默生UPS电源 APCUPS电源 山特ups电源   山顿ups电源 梅兰日兰ups电源等,只做为市场参考价格。、

汤浅公司经过不断的研究，提供的"UXL系列"阀控式密封铅酸蓄电池采用阴极吸收方式，使充电时产生的氢气和氧气反应生成水，电解液因此不会流失。免除了加水或加酸的维护问题。随着电子设备的发展，汤浅UXL系列阀控式密封铅酸蓄电池已被更广泛地使用。

*特点:

长寿命

使用富有耐腐蚀性的特殊铅钙合金制成的板栅（格子体）拥有较长浮充寿命（长达15年以上）。

维护容易

由于浮充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，所以完全不需象一般蓄电池那样测量电解液的比重和补水。

高倍率放电特性优良

采用了孔率极高的特殊极板，并且端子和极性一次成型故而内阻较小。特别是大电流特性优良。

可横向放置，缩小放置空间

电解液由特殊隔板保持，所以没有流动的液体，不必担心漏液。

经济性好

由于不需补水及均衡充电，可以减少检修费用及充电机可以简化。不产生酸雾，相邻机器亦不需进行耐酸处理。

安全性高

为预防产生过多的气体，装有安全阀。另外，还装有防爆过滤器。在构造上即使有火花接近都能防止引火至电池内部。

自放电少

使用特殊铅钙合金制成的板栅，将自放电量限制到最小。

*应用范围：

邮电通信用电源、电力系统用电源、消防设备用电源、计算机备用电源、太阳能发电系统用电源、各种不间断电源装置用电源、汤浅蓄电池--生产厂家,电池最新产品价格行情

UXF系列

UXF系列很适合于在19英寸与23英寸柜仅用4只电池的48V系统使用。 前置端子设计，提供了快速、安全的安装及便利的维护。便于安装，所有的连接在前侧。 电槽和盖使用阻燃材料。 电池配备了防爆栓，安全性更完美。 寿命约10年

我公司是一家以汤浅蓄电池产品服务为基础，集蓄电池产品销售及技术支持为一体的专业公司，公司凭借雄厚的实力和专业的服务意识成为中国知名企业广东汤浅最信赖的合作伙伴，为汤浅蓄电池在北方地区的服务窗口。公司现拥有一批充满活力、有理想、勇于创新的技术人才致力于为用户提供全面的电源解决方案,自创立开始就在金融、证券、部队、公安等领域取得了优异的成绩。为公司的前景发展奠定了坚实的基础。

公司始终坚持以人为本，以服务创佳绩的经营理念，注重企业文化，强化员工素质，坚持“以技术为先导，以服务为核心，客户至上，质量第一，全方位满足客户要求”的质量管理方针，来培养出一支具有强烈凝聚力和战斗力的员工队伍，为客户提供专业性的技术支持和良好的......

汤浅(YUASA) NP系列电池介绍 引言： 　　"YUASA"NP电池是汤浅公司凭籍八十多年的生产经验，加上不断的科研，配合市场的趋向而生产的电池，具有高性能、经济、维护省力等特点，符合客户的要求。随着电子科技日新月异的发展，汤浅NP系列免维护阀控式铅酸蓄电池已被更广泛地使用，并得到了广大用户的好评。 特征 设计寿命 5年 规格型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg) 长 宽 总高度 NP1-6 6 1.0(20小时率) 51 42.5 54 0.25 NP4-6 6 4.0(20小时率) 70 47 105 0.85 NP10-6 6 10(20小时率) 151 50 97.5 2 NP0.8-12 12 0.8(20小时率) 96 25 61.5 0.35 NP1.2-12 12 1.2(20小时率) 97 47.5 54 0.57 NP2-12 12 2.0(20小时率) 150 20 89 0.7 NP2.3-12 12 2.3(20小时率) 178 34 64 0.94 NP2.6-12 12 2.6(20小时率) 134 67 64 1.12 NP7-12 12 7(20小时率) 151 65 97.5 2.65 NP24-12 12 24(20小时率) 175 166 125 8.65 NP38-12 12 38(20小时率) 197 165 170 13.8 NP65-12 12 65(20小时率) 350 166 174 22.8 NP100-12 12 100(20小时率) 407 172.5 240 35 特点： 1、维护简单　　充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。 2、持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用） 3、安全性能优越　　由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。 4、自放电极小　　用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在最小。 5、寿命长（设计寿命3～6年）经济性好　　电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。 6、内阻小　　由于内阻小，大电流放电特性好。 7、深放电后有优良的恢复能力　　万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。 应用范围： 通讯设备 不间断电源 应急灯 电子系统 警报系统 太阳能系统 玩　具 控制设备

使用注意事项：一、关于充电１、浮充充电时，请用充电电压2.275V/单格（20℃时的设定值），进行定电压充电或0.002CA以下的电流进行定电流充电。温度在0 C以下或40 C以上时， 有必要对充电电压进行修正，以20 C为起点每变化一度，单格电压变化-3mv。　　２、循环充电时，充电电压以2.40-2.50V/单格（20℃时的设定值），进行定电压电压充电。温度在5 C以下或35℃以上进行充电时，以20℃为起点，每变化一度充电电压调整-4mv/单格。充电初期电流控制在0.25CA以下。　　充电量设为放电量的100-120%，但环境温度在5 C以下时， 设为120-130%。[温度越低（5 C以下）充电结束时间越长，温度越高（35 C以上）越容易发生过充电，所以特别是在循环使用时，在5 C～30 C内进行充电较好] 为防止过充电尽量安装充电计时器，或自动转换成涓流式充电方式。　　充电时电池温度要控制在-15 C～+50 C的范围内。 二、关于放电 放电时请将电池温度控制在-15℃- +50℃的范围内。 连续放电电流请控制在3CA以下（H控制在6ＣA以下）。 放电终止电压依电流的大小而变化，大体如下所述。注意放时，电压不得低于下述电压。 放电以后请迅速充电。如不小心过放电之后也请立即充电。放电电流 放电终止电压 0.2CA未满 1.75CA/单格 0.2CA以上 0.5CA未满 1.70CA/单格 0.5CA以上 1.0CA未满 1.55CA/单格 1.0CA以上 1.30CA/单格 三、安装注意事项　　1、不要有粘性或标贴类物体压住上盖，因上盖下面有排气阀，电池内产生的气体将不能逸出。　　2、 并联的个数--浮充电时，插接式端子电池最多只能关联三列，螺栓紧固式端子没有特别限制，但并联数量小可靠性增加。另外，并联接线时，有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同，为使各列充放电电池保持均衡，实际使用上请不要超过三列。　　3、同时使用容量不同、新旧不同，厂家不同的电池时，由于其特性值不同有可能使蓄电池和机器受到损坏，所以请避免使用。 四、关于保管　　1、保管时请注意温度不要超过-20℃～+50℃范围　　2、保管NP电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一部分容量，使用时请补充电。　　3、长期保管时，为弥补保管期间的自放电， 请进行补充电，补充电的方法如下表：保管温度各补充电的问题保管温度 补充电间隔 补充电立法（举例） 25 C以下 6个月一次 ?nbsp;以0.25CA、2.275V/（单格），定电流定电压充电2～3天 ?nbsp;以0.25CA、2.4/（单格），定电流定电压充电10～16小时 ?nbsp;以0.1CA定电流充电3～5小时 30 C以下 4个月一次 35 C以下 3个月一次 40 C以下 2个月一次 在超过40 C条件下保管时，对电池寿命有很坏影响，请避免！ 4、请在干燥低温，通风良好的地方进行保管。　 5、如在保管或转移过程中电池包装不慎被水淋湿，应立即除掉包装纸箱，以避免被水打湿的纸箱成为导体造成电池放电或烧坏正极端子。 五、关于日常检查及维护保管　　1、定期对电池进行检查，如发现有灰尘等外观污染情况时，请用水或温水浸湿的布片进行清扫。不要用汽油、香蕉水等有机溶剂或油类进行清洗，另外请避免使用化纤布。　　2、浮充时，NP电池充电过程中总电压或指示盘上电压表的指标值偏离下表所示基准值时（?.05V/单格）应调查原因并作处理。使用区分 检查项目 方法 基准 处理浮充充电 充电时蓄电池总电压 用充电器的电压表测量总电压 2.275（单格20 C）X格数 如有差异修正到基准值　　3、使用UPS等转换器时，请注意避免从转换器流入反向电流。如线路无法避免这种情况，请将流入电池的脉冲电流值（有效值）控制在0.1CA以下。　　4、根据电池使用环境的平均值，参考更换时期NP电池的温度 更换时期 20 C（常温） 3-5年以内 30 C 2.5年以内 40 C 1.4年以内

广州汤浅蓄电池 北京汤浅蓄电池报价 汤浅蓄电池价格

日本 NTT 公司； J-phone 公司；东京通信网络公司；东京电力；东北电力；九州电力；国土交通省；日本道路公团；日本电气；日本富士通；东芝公司；日立制作所；东日本旅客铁道；西日本旅客铁道；大和银行；丰田汽车；本田技研工业

产品定位：
产品品质与技术达到日本汤浅的指标参数，在国内完全代替了进口产品，广泛使用于国内的重大、重点工程，代表国内最高、最先进的铅酸蓄电池产品。

应用范围：
通讯设备 不间断电源 应急灯 电子系统
警报系统 太阳能系统 玩　具 控制设备

型号规格：

|  |  |  | 参考尺寸(毫米) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长 | 宽 | 总高度 |  |
| NP1-6 | 6 | 1.0(20小时率 | 51 | 42.5 | 54 | 0.25 |
| NP4-6 | 6 | 4.0(20小时率 | 70 | 47 | 105 | 0.85 |
| NP10-6 | 6 | 10(20小时率 | 151 | 50 | 97.5 | 2 |
| NP0.8-12 | 12 | 0.8(20小时率 | 96 | 25 | 61.5 | 0.35 |
| NP1.2-12 | 12 | 1.2(20小时率) | 97 | 47.5 | 54 | 0.57 |
| NP2-12 | 12 | 2.0(20小时率 | 150 | 20 | 89 | 0.7 |
| NP2.3-12 | 12 | 2.3(20小时率 | 178 | 34 | 64 | 0.94 |
| NP2.6-12 | 12 | 2.6(20小时率 | 134 | 67 | 64 | 1.12 |
| NP7-12 | 12 | 7(20小时率) | 151 | 65 | 97.5 | 2.65 |
| NP24-12 | 12 | 24(20小时率) | 175 | 166 | 125 | 8.65 |
| NP38-12 | 12 | 38(20小时率 | 197 | 165 | 170 | 13.8 |
| NP65-12 | 12 | 65(20小时率 | 350 | 166 | 174 | 22.8 |
| NP100-12 | 12 | 100(20小时率) | 407 | 172.5 | 240 | 35 |

汤浅公司经过不断的研究，提供阀控式密封铅酸蓄电池采用阴极吸收方式，使充电时产生的氢气和氧气反应生成水，电解液因此不会流失。免除了加水或加酸的维护问题。随着电子设备的发展，汤浅阀控式密封铅酸蓄电池已被更广泛地使用。 
*特点:
长寿命
使用富有耐腐蚀性的特殊铅钙合金制成的板栅（格子体）拥有较长浮充寿命（长达15年以上）。 
维护容易
由于浮充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，所以完全不需象一般蓄电池那样测量电解液的比重和补水。 
高倍率放电特性优良
采用了孔率极高的特殊极板，并且端子和极性一次成型故而内阻较小。特别是大电流特性优良。 
可横向放置，缩小放置空间
电解液由特殊隔板保持，所以没有流动的液体，不必担心漏液。 
经济性好
由于不需补水及均衡充电，可以减少检修费用及充电机可以简化。不产生酸雾，相邻机器亦不需进行耐酸处理。 
安全性高
为预防产生过多的气体，装有安全阀。另外，还装有防爆过滤器。在构造上即使有火花接近都能防止引火至电池内部。 
自放电少
使用特殊铅钙合金制成的板栅，将自放电量限制到最小。 
*应用范围：
邮电通信用电源、电力系统用电源、消防设备用电源、计算机备用电源、太阳能发电系统用电源、各种不间断电源装置用电源、汤浅蓄电池--生产厂家,电池最新产品价格行情

产 品 说 明

汤浅NP系列电池 汤浅蓄电池特性： 无游离酸，电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比重，延长寿命。严格的选材及先进的制造工艺，使自放电极小。极低的浮充电流，保证寿命。密封反应效率高。 汤浅蓄电池设计寿命： 24Ah以下5年，24Ah以上6年（含24Ah）。

汤浅蓄电池  特点:
电池长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性；
电池气密性好、安全性高、可快速充电；
1、安全性能好：松下蓄电池正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好：松下蓄电池放电电压平稳，放电平台平缓。

3、耐震动性好：松下蓄电池完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压 正常。

4、耐冲击性好：松下蓄电池完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
电池防漏液的结构、具有免维护的特性；
电池具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点，
电池可任意位置放置，便于保护和使用；
电池能量密度的提高，实现了电池的小型化，轻量化；
电池能满足客户需要，被广泛应用于各个领域
5、耐过放电性好：松下蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容 量在75%以上.

6、耐充电性好：松下蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上 95%以.

系列阀控式密封胶体蓄电池引进先进的胶体电池生产技术，富液式设计、厚极板技术和独特的胶体电解质配制灌加工艺保证了电池的使用寿命；具有超长的服务寿命和很高的可靠性，可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。              
该产品广泛应用于通信、电力、储能、UPS/EPS等领域。                              
产品特征              

容量范围(C10)：65Ah—200Ah；                              
电压等级：12V；                              
设计浮充寿命：在25℃±5℃环境下，12年；                              
循环寿命：在标准使用条件下25%DOD循环2800次；                              
自放电率≤2%/月；                              
充电接受能力高，节时节能；                              
工作温度范围宽：-20℃～55℃；                              
搁置寿命：充足电后，在25℃环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的100%；                              
抗深放电性能好：                100％放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。                              
结构特点              

电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；                              
气相二氧化硅：采用进口气相二氧化硅，分散性能好，性能稳定；                              
极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；                              
隔板：胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；                              
过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；                              
胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；                              
专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；                              
电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠。

本公司常年供应UPS电源（山特，艾默生，梅兰日兰，APC等）UPS蓄电池(山特蓄电池，汤浅蓄电池，松下蓄电池，阳光蓄电池，松下蓄电池，赛特蓄电池等)

公司服务宗旨：客户至上，信誉第一，团结务实，科技创新，诚信服务服务。

(由于网页资源有限，发布信息不全面，如需获知更多信息，型号及报价欢迎致电！)

注：本公司提供技术支持，如有技术疑问请加QQ讨论！

销售经理：任坤(先生)

QQ: 876757316

联系电话：13041144988

座机：010-56263914

传真：010-56105076

(1)、凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避 免一般蓄电池易产生的热失控现象，因而在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围。 
　　(2)、由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。 　　
    (3)、酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。 　
  　(4)、电池极板采用无锑合金，电池自放电极低。20°C下存放两年后，还有50%以上的容量，即两年内不需补充电。 　
  　(5)、超强的承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保护性能。 　
  　(6)、电池抗深放电能力强，100%放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量。 　　
    (7)、采用高灵敏低压伞型气阀(汤浅公司专利)，使蓄电池使用更加安全可靠。 　 
  　(8)、采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封(汤浅公司专利)，保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能。

产品其它特性：

(9)：卓越的汤浅A400蓄电池采用国际领先的胶体技术 
    (0)：EUROBAT等级：长寿命电池  
    (11)：自放电率极低，适合长时间独立存放达两年以上(20℃)
    (12)：依据IATA，DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制

汤浅蓄电池使用注意事项：

(一)： 汤浅蓄电池使用过程中不用加酸加水维护，要求正板栅合金耐腐蚀性好，自放电小，不同厂家采用的正板栅合金并不完全相同，主要有：铅—锡，铅—钙，铅—钙—锡，铅—钙—锡—铝、铅—锑—镉,铅—钙—锡-铜 等。不同合金性能不同，铅—钙。铅—钙—锡合金具有良好的浮充性能，但铅钙合金易形成致密的硫酸铅和硫酸钙阻挡层使电池早期失效，合金抗蠕变性差，不适合循环使用。铅-锑-镉循环性能方面相对比较好，铅-钙-锡-铝，铅—钙—锡-铜既适合浮充使用，又适合循环使用。
     (二)：汤浅蓄电池应保持在满充状态下以备不时之需,汤浅蓄电池组自被安装妥当，完成初充电(Initial Charge)及放电试验再 充电后，即被加入直流供电系统使用。然而汤浅蓄电池经过一段时间使用以后，常易因活性有效物质的脱落变坏，正极栅格腐蚀以及硫化(Sulfuration) 等原因, 其容量逐渐减低。

汤浅电池产品介绍

汤浅蓄电池是目前世界上最好的工业蓄电池之一。在中国汤浅蓄电池近几年来一直都占据国内同类产品的市场销量第一的位置，这归因于汤浅蓄电池的卓越品质。先进的技术，使用寿命长，性能稳定。

现代优良的胶体蓄电池是伴随着密封免维护蓄电池几乎同时问世的。汤浅电池公司(Sonnenschein)开发的Dryfit胶体蓄电池就是这项技术的杰出代表。该公司于1957年开始研制胶体蓄电池。由于已经出现的密封电池和新型凝胶剂为汤浅公司研制胶体密封蓄电池提供了有利条件。

电话010-56263914    凡在本公司购买UPS蓄电池及电源设备的用户，本公司均备有用户档案，设备到达用户现场后，根据双方所协商的安装时间， 公司将派专门人员到达现场对UPS不间断电源设备进行免费的安装调试工作。
-----凡用户在本公司购买的UPS蓄电池设备，主机均享有二年的免费保修服务，电池享有二年免费保换服务。在保修期内，在满足使用环境和使用条件及按规范操作的情况下，对UPS蓄电池发生故障和器件损坏等意外情况时，对损坏的器件和故障进行免费的更换和检修维护。
-----本公司设有专门的技术服务中心，负责对用户进行免费的售前方案确定设备选型，场所安装，动力电源容量确定及现场培训等技术的咨询服务及售后与UPS蓄电池有关的技术咨询服务；并具有迅速响应的售后维护检修的能力。
汤浅蓄电池北京最新报价汤浅蓄电池价格汤浅蓄电池直销

详细：

汤浅蓄电池NPL系列特点:

NPL为特别设计的长寿命电池，在25℃时设计寿命可达10年(38Ah以下7-10年)。
电池气密性好、安全性高、可快速充电；
1、安全性能好：蓄电池正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好：蓄电池放电电压平稳，放电平台平缓。

3、耐震动性好：蓄电池完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压 正常。

4、耐冲击性好：蓄电池完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
电池防漏液的结构、具有免维护的特性；
电池具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点，
电池可任意位置放置，便于保护和使用；
电池能量密度的提高，实现了电池的小型化，轻量化；
电池能满足客户需要，被广泛应用于各个领域
5、耐过放电性好：蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容 量在75%以上.

6、耐充电性好：蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上 95%以.

汤浅蓄电池安装完毕后的初充电
 
汤浅蓄电池安装完毕后的初充电，一般要进行一次较长时间的充电，充电电源要按照说明书中的规定进行充电，待电池组充电完毕后，进行一次放电，放电后再次充电，目的是延长汤浅蓄电池使用寿命，提高电池的活性和充放电特性。

| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 参考尺寸(毫米) | 参考重量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长 | 宽 | 总高度 |  |
| NPL24-12 | 12 | 25(20小时率) | 175 | 166 | 125 | 8.65 |
| NPL38-12 | 12 | 40(20小时率) | 197 | 165 | 170 | 13.80 |
| NPL65-12 | 12 | 70(20小时率) | 350 | 166 | 174 | 22.80 |
| NPL100-12 | 12 | 105(20小时率) | 407 | 172.5 | 240 | 35 |
| NPL200-6 | 6 | 210(20小时率) | 398 | 176 | 250 | 35 |
| NPL120-12 | 12 | 120(20小时率) | 407 | 172.5 | 240 | 36 |
| NPL165-12 | 12 | 165(20小时率) | 530 | 125 | 325 | 58 |
| NPL210-12 | 12 | 210(20小时率) | 538 | 268.5 | 211.5 | 62 |

产 品 说 明 汤浅NP系列电池 特性： 无游离酸，电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比重，延长寿命。严格的选材及先进的制造工艺，使自放电极小。极低的浮充电流，保证寿命。密封反应效率高。 设计寿命： 24Ah以下5年，24Ah以上6年(含24Ah)。 规格 型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 长 宽 总高度 NP7-12 12 7.5(20小时率)，7(10小时率)，5.95(5小时率)，4.2(1小时率) 151 65 94(含端子高度:97.5) NP24-12 12 25(20小时率)，24(10小时率)，20.4(5小时率)，14.4(1小时率) 175 166 125(含端子高度:125) NP38-12 12 40(20小时率)，38(10小时率)，32.3(5小时率)，22.8(1小时率) 197 165 170(含端子高度:170) NP65-12 12 70(20小时率)，65(10小时率)，55(5小时率)，39(1小时率) 350 166 174(含端子高度:174) NP85-12 12 85(20小时率)，80(10小时率)，68(5小时率)，48(1小时率) 330 172.5 216(含端子高度:220) NP100-12 12 105(20小时率)，100(10小时率)，85(5小时率)，60(1小时率) 407 172.5 207(含端子高度:237) NP220-6 6 220(20小时率)，200(10小时率)，170(5小时率)，120(1小时率) 397 175.6 215(含端子高度:249) NP120-12 12 120(20小时率)，110(10小时率)，102(5小时率)，66(1小时率) 407 172.5 210(含端子高度：240) NP210-12 12 212(20小时率),196(10小时率)，170(5小时率)，120(1小时率) 538 268.5 211.5(含端子高度：211.5) 特点: 电池长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性； 电池气密性好、安全性高、可快速充电； 1、安全性能好：松下蓄电池正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。 2、放电性能好：松下蓄电池放电电压平稳，放电平台平缓。 3、耐震动性好：松下蓄电池完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压 正常。 4、耐冲击性好：松下蓄电池完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。 电池防漏液的结构、具有免维护的特性； 电池具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点， 电池可任意位置放置，便于保护和使用； 电池能量密度的提高，实现了电池的小型化，轻量化； 电池能满足客户需要，被广泛应用于各个领域 5、耐过放电性好：松下蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容 量在75%以上. 6、耐充电性好：松下蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上 95%以.

产品描述：

YUASA NP系列电池是汤浅公司凭借八十多年的生产经验，加上不断的科研，配合市场的趋向而生产的电池，具有高性能、经济维护省力等特点，符合客户的要求。随着电子科技日新月异的发展，汤浅NP系列免维护阀控式铅酸蓄电池已被更广泛地使用，并得到广大用户的好评。 维护简单 充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。 持液性高 电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用） 安全性能卓越 由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。 自放电极小 用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在最小。 寿命长、经济性好 电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。 内阻小 由于内阻小，大电流放电特性好。 深放电后有优良的恢复能力 万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。 特征： 无游离酸，电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比 设计寿命 5年 规格： 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg) 长 宽 总高度 NP1-6 6 1.0(20小时率) 51 42.5 54 0.25 NP4-6 6 4.0(20小时率) 70 47 105 0.85 NP10-6 6 10(20小时率) 151 50 97.5 2 NP0.8-12 12 0.8(20小时率) 96 25 61.5 0.35 NP1.2-12 12 1.2(20小时率) 97 47.5 54 0.57 NP2-12 12 2.0(20小时率) 150 20 89 0.7 NP2.3-12 12 2.3(20小时率) 178 34 64 0.94 NP2.6-12 12 2.6(20小时率) 134 67 64 1.12 NP7-12 12 7(20小时率) 151 65 97.5 2.65 NP24-12 12 24(20小时率) 175 166 125 8.65 NP38-12 12 38(20小时率) 197 165 170 13.8 NP65-12 12 65(20小时率) 350 166 174 22.8 NP100-12 12 100(20小时率) 407 172.5 240 35