二批试点-骨质疏松性骨折的智能诊疗技术研究及平台建设（已纳入政府采购预算）医用低温、冷疗设备采购项目

招  标  文  件

招标编号：0701-194160050275

采购人：北京市创伤骨科研究所

采购代理机构：中技国际招标有限公司

2019年6月

总 目 录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

第三章 采购需求	28

第四章 合同条款	48

第五章 附 件	53

第一章 投标邀请

日    期：2019年6月3日

招标编号：0701-194160050275

中技国际招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受北京市创伤骨科研究所（以下简称“采购人”）委托，就利用其财政性资金的“二批试点-骨质疏松性骨折的智能诊疗技术研究及平台建设（已纳入政府采购预算）医用低温、冷疗设备采购项目”进行国内公开招标。现邀请合格投标人就下列需求提交密封投标。

- 招标内容：

| 包号 | 包名称 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 是否接受进口产品 | 分包预算金额 （人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原位双轴力学试验系统 | 1-1 | 原位双轴力学试验系统 | 1套 | 否 | 50 | 单一产品采购包 |
| 2 | 恒温振荡培养箱 | 2-1 | 恒温振荡培养箱 | 1台 | 否 | 1.5 | 单一产品采购包 |
| 3 | 高温炉 | 3-1 | 高温炉 | 1 台 | 是 | 9.8 | 单一产品采购包 |
| 4 | 病理扫描分析系统 | 4-1 | 病理扫描分析系统 | 1套 | 是 | 75 | 单一产品采购包 |
| 5 | 液氮低温冷冻行星式球磨机、三维振动筛分仪 | 5-1 | 液氮低温冷冻行星式球磨机 | 1台 | 否 | 5.6 | 非单一产品采购包核心产品 |
|  |  | 5-2 | 三维振动筛分仪 | 1台 | 否 | 2.3 | - |
| 6 | 旋转式EVC啮齿多功能30笼位（大鼠）饲养系统、单人双面超净工作台 | 6-1 | 旋转式EVC啮齿多功能30笼位（大鼠）饲养系统 | 1套 | 否 | 30.021 | 非单一产品采购包核心产品 |
|  |  | 6-2 | 单人双面超净工作台 | 1台 | 否 | 0.98 | - |
| 7 | 侧向免疫层析系统 | 7-1 | 侧向免疫层析系统 | 1套 | 否 | 25 | 单一产品采购包 |
| 8 | 高效低温组织存储箱 | 8-1 | 高效低温组织存储箱 | 1台 | 是 | 6 | 单一产品采购包 |

注：1）本次招标投标人必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。

2）本项目单一产品采购包投标产品相同品牌和非单一产品采购包核心产品相同品牌的投标处理方法遵照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条执行。

- 项目审批情况：本项目已获得主管部门审批，资金已落实。项目预算金额为人民币206.201万元。

3.招标文件售价、文件出售时间、地点、联系方式：

    - 本项目招标文件采用网上审批下载方式发放，不向投标人提供纸质招标文件。

    - 招标文件发售时间：从2019年6月4日9时00分到2019年6月10日17 时00分止。

    - 有意向的投标人应先在中国通用招标网（http://www.china-tender.com.cn）进行免费注册，注册完成后请按照网上操作流程进行购买。中国通用招标网技术支持电话：010-63348126。注册审核电话：010-63348420/ 010-63348287。

    - 购买标书流程：投标人先在通用招标网招标文件获取一栏中对应的项目（标）下填写招标文件购买申请，填写招标文件购买申请后，具体购买方式包括：

- 选择网上支付方式购买招标文件的投标人在标书款支付成功后，即可下载招标文件，发票领取方式为：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1层标书室现场领取发票；

- 选择以电汇方式购买招标文件的投标人，按照系统提供的账号进行汇款，在汇款成功后，即可下载招标文件，发票领取方式为：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1层标书室现场领取发票

特别提示：

提示1：每次购买标书申请系统生成的账号不同，请按照系统生成的账号进行付款，不要重复支付；

提示2：汇款金额必须与系统提示金额相同，否则将会被退回。

- 选择现金、支票方式购买招标文件的投标人须前往北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1层标书室现场交款并当场领取发票，完成交款手续后，即可在线下载招标文件，标书室工作时间（现金、支票方式）：每天（周六、日及法定节假日除外）上午9：00－11：00、下午2：00－4：00 时。联系人：杜庆 ；联系人电话：010-63348281。

  - 招标文件售价：300元人民币/包，售后不退。

4.投标人资格要求：

    - 在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人。

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    - 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

    - 近三年内（本项目投标截止期前）在经营活动中没有重大违法记录。

    - 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。

    - 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。

    - 按照招标公告要求购买了招标文件。

    - 符合法律、行政法规规定的其他要求。

    - 本项目不接受联合体投标。

    - 采购项目有特殊要求的，供应商应当提供其符合特殊要求的其他资格证明文件：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。

5.采购项目需要落实的政府采购政策：

- 鼓励节能、环保政策：依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

- 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 本项目采购标的是否接受进口产品详见第1条“招标内容”要求。

- 递交投标文件截止时间和地点：2019年6月24日上午9时30分整（北京时间），北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦419会议室，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 开标时间：2019年6月24日上午9时30分整（北京时间）

- 开标地点：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦419会议室，投标人应派其法定代表人或授权代表出席。

- 评标办法和评标标准：本项目评标采用综合评分法，详细的评分因素和标准见各包招标文件。

- 招标公告期限：从公告之日起5个工作日。

- 采购人信息：

- 名      称：北京市创伤骨科研究所

- 地      址：北京市西城区新街口东街31号

- 电      话：010-58516897

- 采购代理机构信息：

    - 名      称： 中技国际招标有限公司

    - 地      址： 北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1101室

（邮政编码：100055）

    - 联系人姓名：张伯涵

    - 电      话： 010－63348683

    - 传      真： 010－63373520

13.采购代理机构银行财务信息：

以《中国通用招标网》内具体要求为准

备注：以电汇方式购买招标文件、递交投标保证金、支付中标服务费须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途。

14.采购人的采购需求：详见第三章采购需求。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目资金来源：财政性资金 项目名称：二批试点-骨质疏松性骨折的智能诊疗技术研究及平台建设（已纳入政府采购预算）医用低温、冷疗设备采购项目 招标编号： 0701-194160050275 项目现场：北京市创伤骨科研究所指定地点 |
| 2 | 1.2 | 招标内容：二批试点-骨质疏松性骨折的智能诊疗技术研究及平台建设（已纳入政府采购预算）医用低温、冷疗设备采购项目 第1包：原位双轴力学试验系统 第2包：恒温振荡培养箱 第3包：高温炉 第4包：病理扫描分析系统 第5包：液氮低温冷冻行星式球磨机、三维振动筛分仪 第6包：旋转式EVC啮齿多功能30笼位（大鼠）饲养系统、单人双面超净工作台 第7包：侧向免疫层析系统 第8包：高效低温组织存储箱 注本次招标，投标人必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。 |
| 3 | 2.1 | 合格投标人的资格要求（不符合下述合格投标人资格要求的投标，将视为无效投标被拒绝）： （1） 投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人，须提供相关证明材料，其中： 供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件； 供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； 供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件； 供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件； 供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。 （2） 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，其中： 供应商是法人的，应提供2017年度或2018年度经审计的财务报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表），或其基本开户银行出具的资信证明； 供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明。 （3） 投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明。 （4） 投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料，其中： 供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前三个月内任意一个月的依法缴税凭据复印件； 供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前三个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件； 供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前三个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 （5） 近三年内（本项目投标截止期前）投标人在经营活动中没有重大违法记录，其中： 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚； 供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （6） 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动，供应商须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的书面声明。 同时，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查时，将于本项目查询截止时点在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上对供应商进行没有上款所述失信行为和重大税收违法案件记录查询并打印查询记录，查询截止时点为：本项目投标截止期当日。对经查询被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，其投标将按无效投标处理。 （7） 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标，投标人须提供声明。 （8） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动，投标人须提供声明。 （9） 投标人已按照招标公告要求购买了招标文件。 （10） 投标人符合法律、行政法规规定的其他要求。 （11） 本项目不接受联合体。 （12） 采购项目有特殊要求的，供应商应当提供其符合特殊要求的其他资格证明文件：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。 |
| 4 | 3.2 | 合格的货物及其有关服务： （1）本次招标第一章投标邀请“招标内容”中标注“不接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。 （2）本次招标第一章投标邀请“招标内容”中标注“接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。 |
|  | 3.5 | 合格的货物及其有关服务： 对于接受进口产品投标的品目且投标人以进口产品参加投标时，如投标货物非投标人所有或制造，投标人投标时须提供制造商（或其境内总代理的）就本项目所提供的投标品牌产品授权书，授权书中须要注明项目名称、招标编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商）授权书格式，也可投标人自行拟定。如是境内总代理提供的产品授权书，投标人还须提供制造商给予境内总代理的正式授权文件的复印件，以证明所供货物来源的可靠性。 |
| 5 | 4.1 | 采购人名称：北京市创伤骨科研究所 采购代理机构名称：中技国际招标有限公司 地址：北京丰台区西三环中路90号通用技术大厦1101室 邮政编码：100055 联系人姓名：张伯涵 电 话： 010-63348683 传 真：010-63373520 |
| 6 | 4.2 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式： (1) 中标人应在中标通知书发出后5个工作日内，参照国家发改委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）中的货物招标收费标准，按照中标额差额定率累进法计算，向采购代理机构交纳中标服务费。此中标服务费应计入投标报价中，但无须单独开列。 (2) 中标服务费的收取以包为单位计算。 |
| 7 | 8.4 | 投标文件格式特殊要求：投标人以包为单位提供和装订投标文件，最好胶装，不易散页。 |
| 8 | 9.1 | 投标语言：中文汉语（有关产品型号、专用名词等可除外） |
| 9 | 10.1 | 选择性投标：本项目不接受选择性投标，一个投标人只能提交一个投标方案、一个报价。 转包/分包方案：本项目每个投标最小单位下，不接受转包或分包。 |
| 10 | 11.1 | 投标报价范围及说明： 货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费； 安装、调试、验收费用； 培训费； 维修服务和技术支持费； 第三章“采购需求”规定的其它费用。 |
| 11 | 11.5 | 合同执行期内的价格：固定不变 |
| 12 | 12.1 | 投标货币：人民币 |
| 13 | 15.1 | （1）投标人应在本项目投标截止时间前递交投标保证金，每个包保证金金额为：第1包：10000元人民币; 第2包：300元人民币; 第3包：1900元人民币; 第4包：15000元人民币; 第5包：1580元人民币； 第6包：6200元人民币； 第7包：5000元人民币； 第8包：1200元人民币； （2）投标保证金有效期：应在投标有效期截止日后30天内有效。 （3）投标保证金形式：有效电汇（投标人应在投标截止时间前电汇到招标文件规定的采购代理机构银行账户）或者金融机构出具的保函。不接受现金方式递交的投标保证金。 特别提示：采用电汇形式递交保证金的，投标人应选择在中国通用招标网（http://www.china-tender.com.cn）进行投标保证金的支付和退回，具体方式如下： 提示1：有意向的投标人在购买/下载标书页面中，在已购买过标书的招标项目处，点击保证金支付，选择要交纳保证金的分包，点击“汇款账户生成”按钮，系统生成汇款账户，汇款成功后，系统将自动确认到账信息，本项目结束后，系统将保证金退回原账号。 提示2：每次支付保证金申请系统生成的账号不同，请按照系统生成的账号进行汇款（保证金允许一个账户多次汇款）； 提示3：投标人支付保证金的账户名称必须与其在中国通用招标网注册投标人的名称相同，否则将会被退款。 提示4：投标人汇款时留言请注明：参与项目的招标编号。 |
| 14 | 16.1 | 投标文件递交截止时间：2019年6月24日上午9时30分整（北京时间） 投标有效期：90个日历日 |
| 15 | 17.1 | 1）纸质正本文件的份数：1份 2）纸质副本文件的份数：5份 3）投标保证金的份数：1份。投标保证金递交凭据（汇款单据复印件或金融机构出具的保函）和投标人开户许可证复印件需单独密封，并在投标截止时间前递交给采购代理机构。 （4）随投标文件，投标人需递交单独密封的投标文件电子文档 1份（U 盘），投标文件电子文档应为 PDF 格式文件，并应是投标文件正本（加盖公章）所有内容的清晰扫描件。电子文档内容和投标文件正本应保持完全一致，不能有缺漏。 |
| 16 | 19.1 | 投标文件递交地点： 北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦419会议室 |
| 17 | 22.1 | 开标时间：2019年6月24日上午9时30分整（北京时间） 开标地点：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦419会议室 |
| 18 | 26.5 | 本项目规定的其他无效投标情况： （1）提供了选择方案或选择报价（包括交叉折扣）的； （2）提交了转包或分包要求的； （3）以可调整价格投标报价的； （4）投标文件技术规格响应最低得分为0分的； （5）投标文件未提供商务条款响应及偏离表和技术要求响应及偏离表的； （6）投标报价超过分包预算金额或最高限价的； （7）本采购内容中如有涉及为政府强制采购节能产品，供应商所投的上述产品须为符合《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》规定的产品。供应商须在投标文件中提供证明材料。若未提供，将导致投标被视为无效投标。 |
| 19 | 27.3 | 其它评标因素：政府采购优惠政策（详见第二章“投标人须知”后附评标办法和评标标准） |
| 20 | 28.1 | 本次招标评标方法：针对本次评标，具体评标办法和评标标准见招标文件第二章“投标人须知”后附评标办法和评标标准。 |
| 21 | 31.1 | 数量增减变更：不适用 |
| 22 | 35.1 | 履约保证金：合同金额的10%。 |
| 23 | 6.2、33.1 | 采购人、采购代理机构接收供应商质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息： 1.采购人、采购代理机构接收供应商质疑函的方式：采购人、采购代理机构只接收供应商以书面形式递交的质疑函，供应商提出的质疑函格式应遵照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》（查询网址：“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn））要求。 2.采购人、采购代理机构接收供应商质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址： 1）采购人联系部门、联系电话和通讯方式： （1）联系部门：北京市创伤骨科研究所 （2）联系电话：010-58516897 （3）通讯方式：北京市西城区新街口东街31号 2）采购代理机构联系部门、联系电话和通讯方式： （1）联系部门：中技国际招标有限公司第六业务部 （2）联系电话：010-63348683 （3）通讯方式：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1101室 |

投标人须知

## 一、 说 明

### 1	资金来源及项目概况

1.1 资金来源及项目概况见本投标人须知前附表序号第1条。

1.2 招标内容见本投标人须知前附表序号第2条。

### 2	合格投标人的资格要求

2.1	合格投标人的资格要求见本投标人须知前附表序号第3条。

2.2	不符合上述合格投标人资格要求的投标，将被视为无效投标被拒绝。

### 3	合格的货物及其有关服务

3.1	就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与信息处理和交流有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称“货物”；由投标人提供的有关运输、保险、安装、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称“服务”。

3.2	投标及合同中提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应来自本投标人须知前附表序号第4条规定的合格来源国，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。不符合这些来源要求的货物和服务将被视为无效投标被拒绝。

3.3	本款所述的“原产地”是指货物设计、生产和提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物，商业上公认的产品是指在基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。

3.4	货物和服务的原产地有别于投标人的国籍。

3.5	根据本投标人须知前附表序号第4条规定，投标人应通过提供有效的授权书，证明其为所供货物的合法所有人，或已经从其所有人那里得到了适当的授权。投标人如在此方面恶意地提供错误事实，其投标将被视为无效投标被拒绝。

### 4	投标费用

4.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，本投标人须知前附表序号第5条中所述的采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2	投标人应承担本投标人须知前附表序号第6条所要求的其他费用。

## 二、 招标文件

### 5	招标文件构成

5.1	招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

5.2	投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被宣布为无效标。

### 6	对招标文件的询问和质疑

6.1	投标人可向采购人或者采购代理机构就招标文件的内容依法提出询问，采购人或者采购代理机构将在收到询问后3个工作日内作出答复。

6.2	投标人如认为招标文件存在不合理条款、歧视性条款的，也须在自购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出。投标人的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函的提出要求详见投标人须知前附表的规定。

### 7	招标文件的澄清或修改

7.1	采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构将在投标截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。招标文件的澄清函或修改书将构成招标文件的一部分。投标人在收到上述通知后，应立即以传真形式向采购代理机构予以确认。

7.2	针对招标文件的修改内容将在财政部门指定媒体上给予公布。

7.3	为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可自行决定是否延长投标截止日期和推迟开标时间。

## 三、 投标文件的编制

### 8	投标文件编制的原则

8.1	投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人必须全部填写格式中要求的所有内容。无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。有具体数值的应填写具体数值，而不能笼统地响应为“符合”、“满足”等结论性内容。

8.2	投标人必须保证投标文件所提供的全部信息和资料是真实的和正确的，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。投标人提交的资料将被保密，但不退还。

8.3	投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被视为无效标被拒绝。

8.4	投标文件的编制可在招标文件提供的格式基础上扩展加页。需投标人自行编写的投标内容，投标人应采用简洁、清晰的文件格式。投标文件编制格式其它特殊要求详见本投标人须知前附表序号第7条。

8.5	投标人在投标文件中提供的有关证明文件应为原件的复印件并加盖投标人单位公章。

### 9	投标的语言和计量单位

9.1	投标人提交的投标文件、以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电，均应使用本投标人须知前附表序号第8条规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文（汉语）的翻译本，在解释投标文件时以中文（汉语）为准。

9.2	投标文件中所有的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

### 10	投标文件构成

10.1	除非本投标人须知前附表序号第9条另有规定，不管是投标人单独投标或是作为投标联合体的成员参与投标，对每一个招标的最小单位（标、包或者品目），每个投标人只能提交一个投标。提交或参与了一个以上投标的投标人（作为分包人或允许或要求提交备选标的情况除外），其参与的全部投标将被视为无效。

10.2投标人编写的投标文件应由商务文件（包括资格证明文件）和技术文件（包括技术响应、样本资料等）组成，建议按招标文件第五章附件顺序编制。

### 11	投标报价

11.1	投标报价应以货到本投标人须知前附表序号第1条中标明的项目现场为基础，包括招标文件规定的完成通过合同验收并正常运转所必需的有关设计、生产、运输、安装、调试、培训、维修和技术支持和服务等所有卖方的全部责任和义务，以及可合理推断的责任和义务。除非本投标人须知前附表序号第9条另有规定，任何有选择的报价将不予接受，每种货物和服务只允许有一个报价。投标报价的其它要求详见本投标人须知前附表序号第10条及第三章“采购需求”的有关规定。

11.2	投标人应按照招标文件附件提供的格式填写“开标一览表”和“投标分项报价表”。

11.3	投标人应在投标分项报价表上标明对本次招标拟提供的货物（详细配置）和服务的分项价格，包括单价（如适用）和总价。

11.4	投标人根据上述投标人须知第11.3条的规定将投标价分成几部分，其目的是为了方便对投标文件进行比较，并不限制买方以任何条款签订合同的权利。

11.5	除非本投标人须知前附表序号第11条另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为无效投标而予以拒绝。

### 12	投标货币

12.1	投标人应以本投标人须知前附表序号第12条规定的货币进行报价。

### 13	证明投标人合格的资格证明文件

13.1	投标人应按招标文件投标人须知前附表序号第3条中列出的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的资格证明文件，并作为其投标的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、联合体协议并注明主办人，否则，将导致其投标作为无效投标被拒绝。

### 14	证明货物及其相关服务的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1	投标人应提交证明其拟供的货物及其相关服务符合招标文件要求的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2	货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物及其相关服务原产地的说明，投标人应对投标货物原产地的真实性负责。

14.3	证明货物及其相关服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图表、数据、证书、买方证明，包括但不限于：

(1)	对照招标文件技术要求，逐条说明所提供货物及其相关服务已对采购人的技术要求做出了实质性的响应，或申明与技术要求条文的偏差和例外，特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投产品的具体参数值（填写“技术要求响应表” 和/或附加详细说明）。

(2)	货物的主要技术指标和性能的详细说明，至少要包括对招标文件提出的指标的响应。

(3)	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行参考价格。

(4)	招标文件第三章要求的其它技术性文件。

14.4	投标人提供的软/硬件产品要求在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权，采购人应拥有合法的软件使用许可。投标人应在投标文件中对此予以响应。

### 15	投标保证金

15.1	投标人应按照本投标人须知前附表序号第13条规定的时间、金额、形式及有效期提供投标保证金，并作为其投标的一部分。

15.2	投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据投标人须知第15.6条的规定没收投标人的投标保证金或向专业担保机构提出书面索赔。

15.3	凡没有根据投标人须知第15.1和15.2条的规定随附投标保证金的投标，将按投标人须知第23条的规定视为无效投标予以拒绝。

15.4	未中标人的投标保证金，将在自中标通知书发出之日起五（5）个工作日内无息退换，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

15.5	中标人的投标保证金，将在中标人有效地履行了本投标人须知第34条规定之日起五（5）个工作日内无息退还或者转为中标人的履约保证金。

15.6	下列任一情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）	投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

（2）	中标人在规定期限内未能根据投标人须知第34条规定签订合同。

### 16	投标有效期

16.1	投标文件应在本投标人须知前附表序号第14条规定的投标截止时间之后开始生效，在本投标人须知前附表序号第14条所规定的日历日内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标而予以拒绝。

16.2	特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。同意投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第15条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 17	投标文件的式样和签署

17.1	投标人应准备投标文件正本、副本、电子版本等文挡，具体内容和数量详见本投标人须知前附表序号第15条。纸质投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”“电子文档”。若正本、副本不符，以正本纸质文件为准；电子文档和纸质文件不符，以纸质文件为准。

17.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，副本可为正本文件的复印件，并由投标人的法定代表人或其授权代表在招标文件规定的地方签字（若拟使用签字章，需同时提交备案说明，备案说明应有投标人单位公章）。投标文件规定盖章的地方，应盖单位/公司公章（若拟使用投标专用章或合同专用章等，需同时提交备案说明，备案说明应有投标人单位公章）。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。没有按招标文件规定签字和盖章的投标，将被视为无效投标被拒绝。

17.3	电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

## 四、 投标文件的递交

### 18	投标文件的密封和标记

18.1	投标人应将投标文件密封包装以保证自己的投标信息在开标前不被透露。为方便开标唱标和进行资格审查，建议投标人将开标一览表、投标保证金（包括投标保证金说明函）和资格证明文件等编排在投标文件最前面。

18.2	 为方便开标拆启和对逾期送达的投标进行处理，密封包装上应：

(1)	注明本投标人须知前附表序号中指明的项目名称、招标编号、投标人投标的包号/品目号、货物名称等。

(2)	注明投标人名称和地址。

### 19	投标截止时间

19.1	采购代理机构在本投标人须知前附表序号第16条规定的地址接收投标文件。

19.2	采购代理机构可以按本须知第7条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。投标人按采购代理机构修改通知规定的时间递交投标文件。

### 20	投标文件的递交

20.1	投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。招标代理机构收到投标文件后，如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

20.2  逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构有权拒收。

### 21	投标文件的补充、修改与撤回

21.1	投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。但采购代理机构必须在规定的投标截止期之前，收到补充、修改或撤回的书面通知。

21.2		在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

21.3	从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知第15.6条的规定被没收。

## 五、 开标与评标

### 22	开标

22.1	采购人或采购代理机构在本投标人须知前附表序号第17条中规定的日期、时间和地点组织公开开标，投标人可委派1-2名投标人代表参加开标，参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。

22.2	开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

22.3	采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第22.2条的规定在开标时宣读的全部内容。与会的投标人代表应在开标记录上签字确认。

22.4  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

22.5  投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 23 对投标人的资格审查

  - 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

  - 资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人存在下列情况之一的，投标无效：

    - 不具备本招标文件投标人须知第2条合格的投标人资格要求的；

    - 未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

### 24	评标委员会和评标工作程序

24.1	评标委员会由采购人负责依法组建。评标委员会负责具体评标工作，并独立履行下列职责：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。采购代理机构的工作人员协助评标委员会工作。

24.2	评标工作遵循的程序为：投标文件初审；澄清有关问题；比较与评价投标；推荐中标候选人名单。

### 25	投标文件的澄清

25.1	对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.2	澄清、说明或者补正文件将作为投标文件内容的一部分。

25.3	不能在规定的时间内答复评标委员会提出的澄清问题的，其投标有可能因不完整导致不能实质性响应招标文件要求，被作为无效投标处理。

### 26	投标文件的初审

26.1	投标文件的初审主要为符合性检查。依据政府采购法律法规和招标文件的规定，审查投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

26.2	初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理。

    - 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本文件第25条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.3	投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

26.4	在详细评标之前，根据投标人须知第26条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离、保留或反对，系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应投标的投标人的竞争地位产生不公正的影响。决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被作为无效投标处理。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

26.5	根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，将按照无效投标处理，予以拒绝：

    - 投标文件未按招标文件规定要求签署、盖章的；

    - 非法定代表人签字而未提供其有效授权委托书的；

    - 投标有效期不满足招标文件要求的；

    - 投标文件不完整导致不能实质性响应招标文件要求的；

    - 不具备招标文件中规定的合格货物及其相关服务要求的；

    - 不符合招标文件第三章、第四章所列带“★”号条款要求的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 投标人在开标后到中标结果确定期间，影响或试图影响采购人、采购代理机构、评标委员会工作的；

    - 投标人在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为的；

    - 不符合法律、法规和招标文件和本投标人须知前附表序号第18条列明的中规定的其他无效投标情形的。

26.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.7  根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）	出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）	投标人的报价均超过采购人项目采购预算，采购人不能支付的；

（4）	因重大变故，采购任务取消的。

### 27	投标的评价和最终评标价的确定

27.1	评标委员会将按照投标人须知第26条规定，只对通过初步审查、确定为实质上 响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

27.2  计算评标价格的基础是投标人须知第11.1条规定的投标价。

27.3	在评标时，除根据投标人须知第11.1条的规定考虑投标人的报价之外，还要评   估本投标人须知前附表序号第19条和/或第三章采购需求中所列的因素。

27.4	如果投标人没有对规定的最小投标人中的所有货物和服务报价，或没有对其中的货物和服务的组成详细分项报价（如“货物需求一览表”和“投标分项报价表”所示），其投标将被视为不完整的投标；如果投标人对其中的货物和服务的组成详细分项报价有遗漏，如果不是实质性问题，评标委员会将按照其他投标人对应项的最高报价或市场价格予以补充和评比。

27.5	根据投标人须知第11.1、11.2、11.3、26、27条所计算出的投标价为该投标人的最终评标价。

### 28	评标方法

28.1评标方法详见本投标人须知前附表序号第20条。

### 29	与采购人、采购代理机构和评标委员会接触

29.1	除投标人须知第25条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的任何事项与采购人、采购代理机构和评标委员会主动联系。

29.2	投标人在上述规定期间，影响或试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的评标、比较或授予合同的的，都可能导致其投标被宣布为无效投标被拒绝。

## 六、 授予合同

### 30	确定中标人及合同授予标准

30.1采购人根据评标委员会推荐中标候选人意见，按照有关法律法规规定的程序确定中标人。

30.2	除第35条的规定之外，将把合同授予按照本投标人须知前附表序号第20条规定的评标方法确定的、排名在第一位的中标候选人。

### 31	授标时更改采购货物数量的权力

31.1采购代理机构和采购人在授予合同时有权在本投标人须知前附表序号第21条规定的百分比幅度内对招标文件第三章“采购需求”中规定的货物/服务的数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

### 32	接受和拒绝任何或所有投标的权利

32.1采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及拒绝所有投标的权利。但采购代理机构和采购人并不因此对递交了投标文件的投标人负有赔偿责任。

### 33	中标结果发布和中标通知书

33.1中标人确定后的2个工作日内，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果予以公告，公告期限为自发布中标结果公告之日起1个工作日，同时将向中标人发出中标通知书。投标人对中标结果有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内一次性依法向采购人或采购代理机构提出书面质疑和必要的证明材料，质疑函的提出要求详见投标人须知前附表的规定。

33.2中标通知书是合同的一个组成部分。

### 34	签订合同

34.1采购代理机构在发中标通知书的同时，将通知中标人与采购人联系签署合同事项。

34.2中标人在收到中标通知书后三十(30)天内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

### 35	履约保证金

35.1	如果本投标人须知前附表序号第22条中有规定，中标人在收到采购代理机构的中标通知书后三十(30)天内，应按照合同条款的规定，向买方提交履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述第34或35.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，采购人可将合同按照评审报告推荐的中标候选人名单排名，授予下一个中标候选人，或重新招标。

### 36	腐败和欺诈行为

36.1定义

(1)“腐败行为”是指提供给予接受或索取任何有价值的东西来影响采购代理机构和/或采购人和/或评审专家在采购过程或合同实施过程中的行为；

(2)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构和/或采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺买方从自由公开竞争所能获得的权益。

36.2如果评审专家认为投标人在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其投标将被拒绝。

投标人须知附件  评标办法和评标标准

- 本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

- 评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值， 加上以招标文件规定的方法计算出的价格分，即为每个投标人的最终得分。除价格分外，评委评分可保留1位小数，评标最终得分保留2位小数。

- 政府采购节约能源、环境保护政策：依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人和采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购，形式为给予适当加分。

- 政府采购促进中小企业发展政策：

  - 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，将对该投标产品的投标价给予6%的扣除。

  - 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，将对该投标产品的投标价给予6%的扣除。

  - 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 本项目单一产品采购包投标产品相同品牌和非单一产品采购包核心产品相同品牌的投标处理方法：针对本项目，如多家投标人提供相同品牌产品且通过了资格审查、符合性审查，则将按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 评分因素和评分标准（第1/2/3/5/6/7/8包）

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30 | 评标价格 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价 |
| 商务部分 | 10 | 投标产品或其同品牌的同类型产品近三年销售业绩的评价（9分） | 根据投标产品或其同品牌的同类产品近三年（2016年1月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得1分，最高得9分。 注：1.投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 2.投标产品或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3.同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。 |
|  |  | 政府采购节约能源、环境保护评分（1分） | 政府采购的强制采购产品除外： （1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； （2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； |
| 技术部分 | 52 | 对招标文件技术规格要求的响应程度（52分） | 投标文件技术规格响应全部满足招标文件技术要求的为52分，其中有1项“#”号条款不满足的，扣3分；有1项其他条款不满足的，扣2分，最低得分0分。 注：最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。 |
| 售后服务部分 | 8 | 售后服务方案和培训（6分） | 根据招标要求和投标技术响应情况，在满足招标文件要求的质量保证期（保修期）前提下，对投标人提供的售后服务方案进行评价，其中： （1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足招标文件要求的得，4分； （2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足招标文件要求的得，2分； （3）未提供售后服务方案或完全不能满足招标文件要求的得0分。 注：不满足招标文件要求的质量保证期（保修期）的投标此项评审为0分。 |
|  |  |  | 根据招标要求和投标技术响应情况，投标人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。 |
|  |  | 配件供应能力（2分） | 根据招标要求和投标技术响应情况，供应商或制造商承诺设备停产后8年内（或按照招标文件要求的年限内）能够供应配件的得2分，否则得0分。 |

- 评分因素和评分标准（第4包）

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30 | 评标价格 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价 |
| 商务部分 | 10 | 投标产品或其同品牌的同类型产品近三年销售业绩的评价（9分） | 根据投标产品或其同品牌的同类产品近三年（2016年1月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得1分，最高得9分。 注：1.投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 2.投标产品或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3.同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。 |
|  |  | 政府采购节约能源、环境保护评分（1分） | 政府采购的强制采购产品除外： （1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； （2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； |
| 技术部分 | 52 | 对招标文件技术规格要求的响应程度（52分） | 投标文件技术规格响应全部满足招标文件技术要求的为52分，其中有1项“▲”号条款不满足的，扣5分；其中有1项“#”号条款不满足的，扣3分；有1项其他条款不满足的，扣2分，最低得分0分。 注：最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。 |
| 售后服务部分 | 8 | 售后服务方案和培训（6分） | 根据招标要求和投标技术响应情况，在满足招标文件要求的质量保证期（保修期）前提下，对投标人提供的售后服务方案进行评价，其中： （1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足招标文件要求的得，4分； （2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足招标文件要求的得，2分； （3）未提供售后服务方案或完全不能满足招标文件要求的得0分。 注：不满足招标文件要求的质量保证期（保修期）的投标此项评审为0分。 |
|  |  |  | 根据招标要求和投标技术响应情况，投标人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。 |
|  |  | 配件供应能力（2分） | 根据招标要求和投标技术响应情况，供应商或制造商承诺设备停产后8年内（或按照招标文件要求的年限内）能够供应配件的得2分，否则得0分。 |

第三章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市创伤骨科研究所的二批试点-骨质疏松性骨折的智能诊疗技术研究及平台建设（已纳入政府采购预算）医用低温、冷疗设备采购项目进行采购，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 包名称 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 是否接受进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原位双轴力学试验系统 | 1-1 | 原位双轴力学试验系统 | 1套 | 否 | 单一产品采购包 |
| 2 | 恒温振荡培养箱 | 2-1 | 恒温振荡培养箱 | 1台 | 否 | 单一产品采购包 |
| 3 | 高温炉 | 3-1 | 高温炉 | 1 台 | 是 | 单一产品采购包 |
| 4 | 病理扫描分析系统 | 4-1 | 病理扫描分析系统 | 1套 | 是 | 单一产品采购包 |
| 5 | 液氮低温冷冻行星式球磨机、三维振动筛分仪 | 5-1 | 液氮低温冷冻行星式球磨机 | 1台 | 否 | 非单一产品采购包核心产品 |
|  |  | 5-2 | 三维振动筛分仪 | 1台 | 否 | - |
| 6 | 旋转式EVC啮齿多功能30笼位（大鼠）饲养系统、单人双面超净工作台 | 6-1 | 旋转式EVC啮齿多功能30笼位（大鼠）饲养系统 | 1套 | 否 | 非单一产品采购包核心产品 |
|  |  | 6-2 | 单人双面超净工作台 | 1台 | 否 | - |
| 7 | 侧向免疫层析系统 | 7-1 | 侧向免疫层析系统 | 1套 | 否 | 单一产品采购包 |
| 8 | 高效低温组织存储箱 | 8-1 | 高效低温组织存储箱 | 1台 | 是 | 单一产品采购包 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：签订合同后3个月

- 采购项目（标的）交付的地点：北京市创伤骨科研究所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.   投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，应在中国境内有售后服务机构，有能力相当的服务人员。投标人应提供有关其售后服务的信息，包括名称、建立时间、技术人员的数量、联系人和联系方式等情况，并以售后服务承诺的形式，提供招标人能在本项目下得到的有效的售后服务计划和承诺。

2.  在合同执行期和质量保证期内，投标人应在收到要求提供服务的通知后24小时内给予反馈，48小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。由于产品质量问题及在运输过程中导致的产品缺陷或劣变，由投标人负责在7个日历日内更换。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见各包采购需求

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 包装：投标产品包装及标识应执行国家标准，具有良好的密封性和防潮性，破损率不得超过国家规定标准。

- 运输：

  - 运输费用（含保险金等）由投标人负担。

  - 运输过程应保证适当的保存条件，投标人须提供运输保存方法。

发货之前，投标人应提供发货日程表。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包 原位双轴力学试验系统

品目1-1原位双轴力学试验系统

一、设备主要功能及用途：

1.	可对生物软组织材料、骨及软骨、高分子材料等进行面内单/双轴的静态和动态力学测试，包括在拉伸、压缩、弯曲、循环加载状态下测试材料的力学性能；

2.	两个动作轴均为对称加载，能够使试样的中心点位置始终保持不变；

3.	具有耐腐蚀水浴系统，可实现材料在生理盐水等液体环境下的力学性能检测；

二、参数要求

| 序号 | 内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要规格及系统概述 |
| 1.1 | 原位双轴力学试验系统包括 |
| 1.1.1 | 最大载荷 | ≥300N |
| 1.1.2 | 载荷分辨率 | ≤0.01N |
| 1.1.3 | 最大位移 | ≥70mm |
| 1.1.4 | 位移分辨率 | ≤0.1um |
| 1.1.5 | 循环加载频率 | 0.001Hz~1Hz |
| 1.1.6 | 软件功能 | 静态拉伸、动态疲劳、多步加载、蠕变松弛 |
| 1.1.7 | 水浴系统 | 恒温37℃，耐生理盐水腐蚀，具有升降功能，聚四氟乙烯材质，可实现材料在生理盐水等液体环境下的力学性能检测 |
| 1.1.8 | 光学平台 | 蜂窝内核三层面板，高导磁镍合金不锈钢台面；固有频率3.5~6Hz，标准阻尼形式 |
| 1.1.9 | 笔记本工作站 | CPU≥2.3Hz；内存≥8G；显存≥2G 硬盘≥1T. |
| 1.1.10 | 夹具 |  |
| 1.1.10.1 | 标准拉伸夹具 | 适用于十字形试样或方形试样，最小试样尺寸≤30*30mm，耐腐蚀哈氏合金材质 |
| 1.1.10.2 | 软材料专用勾状夹具 | 适用于软组织材料，方形试样，最小试样尺寸≤30*30mm，耐腐蚀哈氏合金材质 |
| 1.1.10.3 | 微型夹具 | 适用于微型十字形试样或方形试样，最小试样尺寸≤10*10mm，耐腐蚀哈氏合金材质 |
| 1.1.10.4 | 压缩夹具 | 适用于圆柱形试样的单轴压缩试验，压盘直径15mm，带防滑纹，耐腐蚀合金材质 |
| 1.1.10.5 | 棒状夹具 | 适用于棒状试样的单轴拉伸试验，夹持直径范围3-5mm，带防滑纹，耐腐蚀合金材质 |
| 1.1.11 | 备品备件 | 夹具专用螺钉一套；备用线缆一根； |
| 1.2 | 质保期 | ≥3年 |

第二包 恒温振荡培养箱

品目2-1 恒温振荡培养箱

一、设备主要功能及用途：

应用于温度和振荡频率有较高要求的细胞培养、发酵、杂交、生物化学及酶和细胞组织的研究等。

二、参数要求

| 序号 | 内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 电源 | AC 220V±10%,50Hz±10% |
| 2.2 | 托盘尺寸 | ≥500*350mm |
| 2.3 | 外形尺寸 | ≤750*750*1150mm |
| 2.4 | 振荡频率可调范围 | 40-300r/min |
| 2.5 | 温度分辨 | ≤0.1℃ |
| 2.6 | 定时范围 | 0.1h-999.9h |
| 2.7 | 振幅 | ≥20mm |
| 2.8 | 温控范围 | 4-65℃ |
| 2.9 | 输入功率 | ≤1500W |
| 2.10 | 内部空间可容纳50ml三角烧瓶数量 | ≥29个 |
| 2.11 | 内部空间可容纳100ml三角烧瓶数量 | ≥18个 |
| 2.12 | 内部空间可容纳250ml三角烧瓶数量 | ≥10个 |
| 2.13 | 内部空间可容纳500ml三角烧瓶数量 | ≥7个 |
| 2.14 | 内部空间可容纳1000ml三角烧瓶数量 | ≥4个 |
| 2.15 | 内部空间可容纳2000ml三角烧瓶数量 | ≥3个 |
| 2.16 | 质保期 | ≥3年 |

三、配置清单

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 托盘（两个） | 2 | 个 |
| 3 | 托盘架子 | 1 | 个 |

第三包 高温炉

品目3-1 高温炉

一、设备主要功能及用途：应用于电子陶瓷的烧结，催化剂、纳米材料的分析烧结等。

二、参数要求

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要规格及系统概述 |
| 3.1 | 高温箱式炉 |
| 3.1.1 | 具备控制器和工艺记录文件 |
| 3.1.2 | 最高温度≥1400℃ |
| 3.1.3 | 内部尺寸：≥250 x 250 x 250 mm (WxDxH) |
| 3.1.4 | 五面加热的高炉膛 |
| 3.1.5 | 安装在支撑管上的加热元件自由辐射热量 |
| 3.1.6 | 控制器安装在炉门上，可移动 |
| 3.1.7 | 炉底具备SIC底板，保护底部加热 |
| 3.1.8 | 使用不致癌的一类或二类纤维材料 |
| 3.1.9 | 炉门采用砖对砖密封结构，并经过手工磨砂 |
| 3.1.10 | 自承式拱形炉顶 |
| 3.1.11 | 炉门配备快速闭合装置 |
| 3.1.12 | 具备USB存储器，记录工艺数据 |
| 二 | 质保期≥1年 |

第四包 病理扫描分析系统

品目4-1 病理扫描分析系统

一、病理图像扫描主机：

4.1.1.全自动处理一体机结构，不接受显微镜基础上改装设备，可以实现将玻璃切片扫描成数字化病理切片文件。

4.1.2.扫描技术：使用sCMOS图像传感器扫描技术，非CCD图像传感器，切片扫描相机封装在仪器内部。

4.1.3.扫描面积： ≥25mm x 52 mm

#4.1.4.物镜：20倍物镜， 0.79＞N.A.值＞0.7。

#4.1.5.图像扫描倍数：可实现20倍 和40倍两种倍率扫描，不需要拆开仪器进行物镜更换，仪器可以自动实现不同倍率之间的变换。

4.1.6.扫描区域：自动识别和人工设定两种模式

4.1.7.可扫描切片尺寸：≥25mm×75mm，厚度0.9-1.2mm（含盖玻片）

4.1.8.扫描分辨率：

4.1.8.1 20×标准模式，≤0.48μm/pixel

4.1.8.2 40×高分辨率模式，≤0.24μm/pixel

4.1.9.扫描速度:

4.1.9.1 15mm×15mm范围、在20倍率下，扫描时间≤155秒；

4.1.9.2 在40倍率下，扫描时间≤275秒；

4.1.10．聚焦方式:自动对焦和手动设置两种模式

4.1.11.扫描主机和控制电脑间图像传输采用高速的USB传输模式。

#4.1.12.扫描的数字切片为单一文件，即一个玻璃切片对应一个数字切片文件，而非一个文件夹。

▲4.1.13.扫描软件需为中文版本。

4.1.14.多个用户可以自定义设置自己的切片扫描模式，用于分类处理各种类型切片。

4.1.15.控制电脑：

4.1.15.1 CPU：四核64位至强处理器，主频≥3.7GHz或以上性能

4.1.15.2内存≥16GB

4.1.15.3硬盘：2TB +256GB SSD

4.1.15.4独立显卡，显存≥2GB

▲4.1.15.5 显示器≥24英寸，分辨率≥1920*1200

4.1.15.6 Windows（R）7或以上64操作系统。

▲4.1.16.便携性能：可配合笔记本电脑操作扫描主机工作，通过一根高速的USB传输控制即可

二、扫描控制及浏览软件：

4.2.1.图像质量：无缝隙图像

4.2.2.图像调节：可以对图像进行对比度、亮度和Gamma校正

4.2.3.图像显示：同一屏幕可同时显示多张图像。可以同时控制这些图像，进行同样操作

4.2.4.图像标注/测量功能：可以利用软件在图像上添加注释、进行长度测量、面积测量等

4.2.5.扫描预览功能：扫描过程中，在显示器上可以看到扫描切片的编号以及切片扫描的区域位置

4.2.6.切片图像可以任意角度旋转。

三、数据分析软件

4.3.1常规细胞定量分析：KI67、ER、PR、PAP、Bc1-2、HER2、EGFR和特异染色的图像均可以进行分析

4.3.2细胞核定量分析：包括阳性细胞/阴性细胞的区分检出，对阳性细胞进行强阳性、弱阳性的区分，得出的分析数据包括各类核数目、核面积、核比率等；

4.3.3细胞膜定量分析: 细胞膜自动检出，对于膜染色的区域，可以“一键式”完成膜检测，并进行面积、强度等的分析；

4.3.4细胞质定量分析: 系统可以在细胞核的基础上定位细胞质，排除非细胞位置细胞质的误判；并可以根据细胞阴阳性的不同，对相应的细胞质进行区分，分别进行阳性细胞质/阴性细胞质的面积或强度分析；

四、质保期≥3年

五、产品配置：

4.5.1.数字切片扫描主机：1台

4.5.2.扫描控制计算机:1台

4.5.3.数字切片图像浏览软件:1套

4.5.4.数字切片图像扫描软件:1套

4.5.5.图像数据分析软件:1套

第五包 液氮低温冷冻行星式球磨机、三维振动筛分仪

品目5-1液氮低温冷冻行星式球磨机

一、设备主要功能及用途：对样品进行快速和有效的研磨，可对较大粒径坚硬的样品进行粉碎和研磨。

二、技术参数

| 序号 | 内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1 | 处理类型 | 至少包含粉碎、研磨、混合三种方式 |
| 5.1.2 | 最大进样尺寸 | ≥10 mm |
| 5.1.3 | 出样粒度范围 | 0.1-20 um |
| 5.1.4 | 最大处理容积 | ≥2000 ml |
| 5.1.5 | 球磨罐最高转速 | ≥800 r/min |
| 5.1.6 | 空间运动方式 | X轴行星式运动 |
| 5.1.7 | 功能 | 连续和间歇运行、紧急停止 、定时、 断电记忆、 过载和危险操作保护 |
| 5.1.8 | 附加功能 | LED照明 |
| 5.1.9 | 球磨罐材质及数量 | 玛瑙罐4个，氧化锆罐4个 |
| 5.1.10 | 球磨罐容积 | ≥500 ml |
| 5.1.11 | 研磨球材质及重量 | 氧化锆球≥3200g、玛瑙球≥2000g |
| 5.1.12 | 研磨方式 | 干磨 、湿磨 |
| 5.1.13 | 增加配置 | 超低温液氮冷却 |
| 5.1.14 | 有效容积 | ≥30L |
| 5.1.15 | 静态液氮日蒸发率 | ≤2% |
| 5.1.16 | 标准工作压力 | ≤0.05 Mpa |
| 5.1.17 | 最大输液量 | ≥5L/min |
| 5.1.18 | 质保期 | ≥3年 |

品目5-2 三维振动筛分仪

一、设备主要功能及用途：用于实验室中常见的筛分任务，适用于筛分 20g - 3kg 干燥样品，可实现振幅控制、间歇式筛分、定时功能，

二、参数要求

| 序号 | 内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1 | 处理原理 | 高频三维抛掷运动 |
| 5.2.2 | 处理类型 | 粒径确定、分离、分级 |
| 5.2.3 | 驱动方式 | 机械驱动 |
| 5.2.4 | 最大负荷 | ≥3 kg |
| 5.2.5 | 最大级数 | ≥9层 |
| 5.2.6 | 最大筛塔质量 | ≥4 kg |
| 5.2.7 | 最大振幅 | 0.2-3 mm |
| 5.2.8 | 最大频率 | ≥3000次/分钟 |
| 5.2.9 | 筛分范围 | 20 um - 125 mm |
| 5.2.10 | 最大分析筛直径 | ≥200 mm |
| 5.2.11 | 主要功能 | 定时、振频调节、连续筛分、间歇筛分 |
| 5.2.12 | 附加功能 | 舒适型可视筛网压板 |
| 5.2.13 | 筛分方式 | 干式 |
| 5.2.14 | 质保期 | ≥3年 |

第六包 旋转式EVC啮齿多功能30笼位（大鼠）饲养系统、单人双面超净工作台

品目6-1旋转式EVC啮齿多功能30笼位（大鼠）饲养系统

一、参数要求：

#6.1.1承载架；框架304不锈钢，有≥30承载位，承载≥30个笼盒。占地≤1平方米/台,可进入洗笼机清洗。

#6.1.2笼盒内有高台隔板，上下2层式，尺寸≥380mm×560mm（正面）×260mm（L×W×H）。

6.1.3承载架上安装笼盒后，笼内异味直接排到动物房室外，满足7-15天更换笼盒周期，湿度、氨浓度满足国标。

6.1.4突发情况时，72小时内实验对象不会窒息死亡。

#6.1.5配备专用配件，将笼盒一分为二，成为60笼位，可供饲养大鼠、豚鼠、小鼠。

6.1.6笼盒采用外置水瓶，每个笼盒使用2只水瓶，每只容积≥500ml；瓶嘴304不锈钢制作

#6.1.7笼盒材料：100%聚砜，无添加回收料或废料。笼盒可以高压灭菌，寿命≥10年。

6.1.8单向气流，气流≥150立方米／小时，换气次数30-35次／小时，无回旋流和乱流。

6.1.9进风过滤器≥4个，排风过滤器≥1个

#6.1.10滤膜高效低阻，可拆卸式；过滤器可高温消毒，反复使用；过滤膜耗材可单独更换。

6.1.11过滤器上有螺丝锁紧机构；过滤器两侧有防止鼠咬和保护功能的304不锈钢滤网。

6.1.12相通区域压差≥10 帕。

6.1.13食槽： SUS304抛光不锈钢，容量≥1100毫升，有盖板

6.1.14笼盒底面积：≥1574平方厘米。

6.1.15质保期≥3年

二、配置清单

6.2.1承载架配置： 1个。

6.2.2笼盒配置包括：过滤器、食槽、盒体、盒盖、标签卡和水瓶。

6.2.3笼盒：38套。材质：聚砜。

6.2.4聚砜水瓶：2只/笼盒；；

6.2.7安装笼盒笼架尺寸:≤（1000mm）L×（991mm）W×（1981mm）H

6.2.8设备调节器：2个。

6.2.9EAV系统：1套。

6.2.10分隔器：38套

6.2.11无源状态监控仪：1台

6.2.12小鼠适用配件：76个水嘴。38个食物篮，76个取食器。

品目6-2 单人双面超净工作台

| 序号 | 内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 6.3.1 | 规格要求 | 单人双面，垂直送风 |
| #6.3.2 | 洁净等级 | 100级@≥0.5μm |
| 6.3.3 | 菌落数 | ≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿） |
| 6.3.4 | 平均风速 | 0.25m～0.45m/s范围内≥2档可调 |
| 6.3.5 | 噪音 | ≤65dB(A) |
| 6.3.6 | 振动半峰值 | ≤0.5μm(x.y.z方向） |
| 6.3.7 | 照度 | ≥300Lux |
| 6.3.8 | 电源 | AC 220V±10% 50Hz±2% |
| 6.3.9 | 最大功耗 | ≤400W |
| 6.3.10 | 过滤器效率： | 百级 |
| 6.3.11 | 高效过滤器规格及数量 | ≥860×550×50mm ,1个 |
| 6.3.12 | 荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① |
| 6.3.13 | 适用人数 | 单人双面 |
| 6.3.14 | 外形尺寸 | ≤1050×700×1600㎜ |
| 6.3.15 | 工作区尺寸 | ≥850×650×500㎜ |
| 6.3.16 | 质保期 | ≥3年 |

第七包 侧向免疫层析系统

品目7-1侧向免疫层析系统

一、设备主要功能及用途：用于检测骨、软骨组织中关键细胞因子的定性和定量实验等。

二、参数要求

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数要求 |
| 7.1 | 电源：AC 220V±10% 50Hz±2%，功率：≤400W |
| 7.2 | 规格：≤540*450*350 mm |
| 7.3 | 平台有效面积：≥320×140mm |
| 7.4 | 可存储程序数：≥10 |
| 7.5 | 最大划线长度：≥310 mm |
| 7.6 | 泵个数：≥3个 |
| 7.7 | 划线浓度：0.1-9.99 μl/cm |
| 7.8 | 喷金浓度：1-9.99 μl/cm |
| 7.9 | 最小划线间距：≤3 mm |
| 7.10 | 划膜笔间距调节：丝杆无极调节 |
| 7.11 | 泵容量：划线，≥500 μl；喷金，≥1000 μl |
| 7.12 | 往复速度：50-200 mm/s |
| 7.13 | 单泵划膜效率：200-300大板/小时（30cm） |
| 7.14 | 单泵喷金效率：700-900条/小时（30cm） |
| 7.15 | 溶液划线液量：0.1-9.99 μl /cm |
| 7.16 | 最低洗液排液量≤1 μl |
| 7.17 | 溶液残留量：约等于零 |
| 7.18 | 划线头定位精度：±0.1m以内 |
| 7.19 | 支持成骨细胞测试 |
| 7.20 | 支持破骨细胞测试 |
| 7.21 | 支持软骨细胞测试 |
| 二 | 质保期≥3年 |

第八包 高效低温组织存储箱

品目8-1 高效低温组织存储箱

一、设备主要功能及用途：主要用于医疗及科研，以液氮作为制冷剂，保存动物精液，器官，菌种和其它生物样本。

二、参数要求

| 序号 | 内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要规格及系统概述 |
| 8.1.1 | 液氮容量（L） | ≥184L |
| 8.1.2 | 配备冻存架数量 | ≥6个 |
| 8.1.3 | 每个冻存架可容纳冻存盒数量 | ≥10个 |
| 8.1.4 | 每个冻存盒可容纳2ml冻存管数量 | ≥100个 |
| 8.1.5 | 静态保存时间 | ≥185天 |
| 8.1.6 | 外部尺寸（直径×高） | ≤70×100 cm |
| 8.1.7 | 材质： | 双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料，液氮蒸发速率≤0.99升/天 |
| 8.1.8 | 安全锁： | 安全锁扣设计 |
| 8.1.9 | 冻存架存放 | 冻存架采用悬挂及隔箱设计，架子和盒子编有索引。 |
| 8.1.10 | 质保期 | ≥3年 |

三、主要配置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1 | 主机 | 1 | 台 |
| 8.2.2 | 滑轮式小推车 | 1 | 个 |
| 8.2.3 | 冻存盒2英寸 | 60 | 个 |
| 8.2.4 | 冷冻钳 | 1 | 个 |

第四章 合同条款

（最终合同版本以采购人纪检或审计部门确认内容为准）

合同编号：

政府采购合同（货物类）

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合同书

（买方）   　　　　（项目名称）中所需 　　　　　　　（货物名称）经                 （招标代理机构）以　　　　　　　号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定 　　　　　      （卖方）为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				（含澄清文件）

e.	招标文件				（含招标文件补充通知）

2、货物和数量

本合同货物：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式：

1）合同签字盖章，且买方收到卖方提供的下列单据并审核无误后，买方向卖方支付合同总金额的100%。

A.合同总金额100%的正式发票。

B.相当于合同总金额10%的履约保证金，以支票或银行保函形式提交。货物到货且验收合格后，履约保证金即自动转为质量保证金。

（2）货物到货且验收合格后，有生产厂家质量保证承诺书且达到合同约定的质保期限已满12个月后，买方向卖方退还10%的质量保证金。

（3）货物到货且验收合格后，无生产厂家质量保证承诺书但达到合同约定的质保期已全部届满后，买方向卖方退还10%的质量保证金。

最终付款方式以合同中的具体规定为准

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

7、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

买　方：               			卖　方：

名　称：（印章）　　　　　　　　　名　称：（印章）

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

法人代表（签字）：                          法人代表（签字）：

授权代表（签字）：      				授权代表（签字）：

地　　址：							地　　址：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

帐　　号：							帐　　号：

政府采购履约担保函（项目用）（格式）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年

月   日签定编号为           的《            政府采购合同》

（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月

日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                  。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供

部门出具的质量检验报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

第五章 附 件

一、商务文件部分

### 格式1.投标函（格式）

致：中技国际招标有限公司

根据贵方为    （项目名称）  的投标邀请（招标编号       ）  ，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

1.商务文件部分

- 投标函             表1

- 开标一览表         表2

- 投标分项报价表     表3

- 投标保证金说明函/由 (银行名称) 出具的投标保证金，金额为 （金额数和币种）。表4

- 法定代表人授权书   表5

- 商务条款响应及偏离表     表6

- 投标人一般情况表及相关证明文件 表7

- 投标产品在中国境内近三年销售业绩一览表 表8

- 进口产品的制造商（境内总代理商）授权书 表9

2.技术文件部分

- 采购需求响应及偏离表      表10

- 招标文件第三章“采购需求”规定的其他技术证明文件

3. 增值税专票开票信息

据此函，签字代表宣布同意如下：

  - 投标人递交了投标文件，即意味着接受开标前的招标程序和招标的相应安排。

  - 后附“开标一览表”中所涉及的货物和服务为我方参加此次投标响应的全部范围。

  - 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

  - 投标人已详细审查全部招标文件，包括第 （插入编号） （补遗书） （如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解及质疑、投诉的权力。

  - 本投标有效期为自开标日起90个日历日。

  - 投标人同意并接受投标人须知中第15.6条关于没收投标保证金的规定。

  - 根据投标人须知第2条规定，投标人承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方或采购人的附属机构。

  - 投标人保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

  - 投标人是所供硬件和软件（包括知识产权）的合法所有人，或已从其所有人那里得到了适当的授权。

  - 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址： |  |
| --- | --- |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 电子邮件： |  |
| 法定代表人或授权代表签字： |  |
| 法定代表人或授权代表姓名、职务： |  |
| 投标人名称： |  |
| 公 章： |  |

### 格式2 开标一览表（格式）

招标编号：__________                              项目名称：__________________

价格单位：人民币 元

| 包号 | 包名称 | 投标总价 | 投标保证金形式及金额 | 开标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写金额： 大写金额： | 保证金形式： 保证金金额： |  |

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

注：1、开标声明是指针对开标一览表需声明的内容。不得在此填写与开标一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。

### 格式3 投标分项报价表（格式）

招标编号：                                 包号：

货物名称：

价格单位：人民币元

| 采购产品名称 | 原产地和生产厂家名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（货到买方指定交货地点） |  |  |

投标人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：

### 格式4.投标保证金说明函（格式）

致：中技国际招标有限公司

招标编号：__________

l、投标保证金金额(大写)       元，以      方式支付。

2、在担保期内，贵公司根据下列事实中的任何一点，即可无条件地扣留保证金：

（1）我方在开标之日后到投标有效期满前，撤回投标；或

（2）我方在收到中标通知后30天内，未能按规定的时间、地点与买方签订合同。

3、保证金自开标之日起生效，直到投标书有效期后30天或贵方与我方书面协定的延长期后30天内有效。

4、请贵方于本保证金有效期满后5个工作日内将保证金退回我方。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

特别提醒：

（1）有效电汇（投标人应在投标截止时间前电汇到招标文件规定的采购代理机构银行账户）或者金融机构出具的保函。不接受现金方式递交的投标保证金。

（2）投标保证金递交凭据（汇款单据复印件或金融机构出具的保函）和投标人开户许可证复印件需单独密封，并在投标截止时间前递交给采购代理机构。

### 格式5.法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权    （单位名称）    的在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）的      （招标编号：    ）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于              年       月       日签字盖章后生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

职务：

投标人名称（加盖公章）：

地址：

### 格式6.商务条款响应及偏离表（格式）

招标编号：__________                            包    号：__________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件的响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：我单位确认，除以上表格中列明的偏离外，我单位接受招标文件规定的所有商务条款，无其他负偏离。 |

注：1、本表应包括对合同条款的偏离说明。

2、投标人对招标文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对招标文件无商务偏离，请在“投标文件的响应”栏只填写“对招标文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的投标可被拒绝。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

### 格式7.投标人一般情况表（格式）

招标编号：__________                                         包    号：__________

| 投标人全称 |  | 供应商性质 | （须按照投标人须知前附表第2.1条要求在本表后提供相关证明材料） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或负责人姓名 |  | 上级主管部门 |  |
| 联系人和联系方式 |  | 基本开户银行 |  |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （须按照投标人须知前附表第2.1条要求在本表后提供相关证明材料） | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | （须按照投标人须知前附表第2.1条要求在本表后提供相关证明材料或说明） |
| 具有依法缴纳税收的良好记录 | （须按照投标人须知前附表第2.1条要求在本表后提供相关证明材料） | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | （须按照投标人须知前附表第2.1条要求在本表后提供相关证明材料） |
| 近三年内，投标人在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 投标人没有失信行为和重大税收违法案件记录 | 提供参与本采购活动没有被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的书面声明 |
| 投标人须知前附表和投标人须知规定的合格投标人其他资格要求 | 须提供相关声明或证明材料 | 投标人是否为小微企业 | （是小微企业则标明：√，不是小微企业则标明：×） |
| 投标人是否为监狱企业 | （是监狱企业则标明：√，不是监狱企业则标明：×） | 是否提供小型和微型企业生产的产品 | （提供的产品有小型和微型企业生产的则标明：√，不是则标明：×） |
| 投标人是否为残疾人福利性单位 | （是残疾人福利性单位则标明：√，不是残疾人福利性单位则标明：×） | 投标人经营状况和投标人人员水平说明 |  |

注：1、请按表内要求将上述证明文件附在此表后面。

2、投标人提供的产品中有小型和微型企业生产的，需要提供《中小企业声明函》给予证明。

3、投标人是残疾人福利性单位的，需要提供《残疾人福利性单位声明函》给予证明。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

7.1供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件； 供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； 供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件； 供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件； 供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。

7.2供应商是法人的，应提供2017年度或2018年度经审计的财务报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表），或其基本开户银行出具的资信证明； 供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明。

7.3投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明（书面声明格式自拟）。

7.4供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前三个月内任意一个月的依法缴税凭据复印件； 供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前三个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件； 供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前三个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

7.5 参加本政府采购项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式） 中技国际招标有限公司： 我单位郑重声明：在本项目投标截止期前3年内，我单位在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 投标人名称： （加盖单位公章） 法定代表人或授权代表： （签字） 日期：

7.6 参加本政府采购项目没有失信行为和重大税收违法案件记录的书面声明函（格式） 中技国际招标有限公司： 我单位郑重声明：我单位没有被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，也不属于被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商。 我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 投标人名称： （加盖单位公章） 法定代表人或授权代表： （签字） 日期：

7.7 投标人无关联关系书面声明函（格式） 中技国际招标有限公司： 我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在控股关系、管理关系的其他关联供应商未参与_(项目名称) 同一合同项下的投标。 我单位保证上述声明真实、有效、可查。 特此声明。 投标人名称： （加盖单位公章） 法定代表人或授权代表： （签字） 日期：

7.8投标人为本采购项目的前期工作是否提供过服务的书面声明函（格式） 中技国际招标有限公司： 我单位郑重声明：关于（项目名称）项目，本单位不属于为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位或其附属机构。 我公司保证上述声明真实、有效、可查。 特此声明。 投标人名称： （加盖单位公章） 法定代表人或授权代表： （签字） 日期：

7.9.1 中小企业声明函（格式） 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件： 1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。 2.本公司参加______单位的______项目（招标编号： ）采购活动提供本企业制造的货物（包号/品目号/货物名称： ），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物（包号/品目号/货物名称：________)。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 投标人名称： （单位公章） 法定代表人或授权代表： （签字） 日期： 注：若投标产品出自符合国家规定的小型、微型企业，投标人必须提供对应货物/服务的报价，否则在评审时评标委员将不考虑对该小、微企业的相关优惠，由此产生的评标风险，由投标人承担。

7.9.2残疾人福利性单位声明函（格式） 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 投标人名称： （单位公章） 法定代表人或授权代表： （签字） 日期：

格式8. 投标产品或其同品牌的同类产品近三年销售业绩一览表（格式）

招标编号：__________                       包    号：__________

品目号：                                   货物名称：

| 序号 | 订货时间 | 型号（规格） | 数量（台/套） | 合同签订时间 | 采购单位 | 联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应按照招标文件第二章投标人须知附件评标办法和评标标准中的要求提供业绩证明材料。

投标人名称：                （单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

格式9.

对于接受进口产品投标的品目且投标人以进口产品参加投标时，如投标货物非投标人所有或制造，投标人投标时须提供制造商（或其境内总代理的）就本项目所提供的投标品牌产品授权书，授权书中须要注明项目名称、招标编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商）授权书格式，也可投标人自行拟定。如是境内总代理提供的产品授权书，投标人还须提供制造商给予境内总代理的正式授权文件的复印件，以证明所供货物来源的可靠性。

制造商（境内总代理商）授权书（格式）

致：(采购代理机构)

我们（制造商或境内总代理商名称) 是按（国家名称) 法律成立的一家制造商（的境内总代理商），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商地址) 。兹指派按（国家名称) 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的（投标人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第 （招标编号） 号投标邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商），我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商，随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。

我方于      年     月     日签署本文件，（投标人名称) 于       年     月     日接受此件，以此为证。

投标人名称：                                    制造商（境内总代理商）名称：

（单位公章）：                                  （单位公章）：

签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：

法定代表人或授权代表签字：                      签字人签字：

二、技术文件部分

### 格式10.采购需求响应及偏离表（格式）

招标编号：__________                       包    号：__________

| 招标文件条目号 | 招标文件采购需求的内容与数值 | 投标人的技术响应内容与数值 | 技术响应偏差说明 | 技术支持资料（或证明材料）说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

  - 投标人应对招标文件第三章采购需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印招标的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

  - 投标人应按照招标文件第三章采购需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

11. 招标文件第三章“采购需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

11.1投标产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

中技国际招标有限公司：

我单位参与            项目（招标编号：        ）第   包投标的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

11.2 招标文件第三章采购需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）

11.3 投标产品售后和培训服务方案

11.4 其他技术证明文件或说明（如果有）

格式三、增值税专票开票信息

供应商如中标，中标服务费需要采购代理机构开具增值税专用发票的，请填写开票信息（见下表）。

| 增值税专票开票信息 |
| --- |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  | 固定电话 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人手机 |  |
| 开户银行名称 | 详见本单位开户银行许可证复印件 |
| 开户银行账号 |  |

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：