一．用途
西安旭众机械设备公司的鼓风智能数显型电热恒温干燥箱，广泛用于工农业生产、科学研究、医疗卫生等单位对各种粮食、中药材、动植物、化工材料以及各种工业产品的烘干烘熟、热处理和加温，但不适用于挥发性、易燃易爆等物品，以免引起燃烧和爆炸。
二、原理与结构
本系列烤箱在工作室后部装有发热管，后面装有鼓风装置，温度控制仪控制温度恒定及高低，工作时经发热管加热再经鼓风装置循环流动，确保温度均匀，四周圆弧设计，搁板上下间距可调，内置感温探头。
三．优点
本系列烤箱比一般的烤箱有以下优点：烤箱各部位温差小，温差≤1℃，烘烤更均匀；烘烤速度比一般烤箱剪短30%的烘烤时间。如果对烘烤的要求及效果比较高的话，选择本系列烤箱无疑是比较理想的。

产品规格

| 产品名称 | 型号 | 工作室规格mm 高X宽X深 | 外型规格mm 高X宽X深 | 电压 V | 功率 KW | 温度 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HK型数显电热鼓风干燥箱 （普通内胆，带定时器） | HK-35A | 350X350X350 | 530X640X550 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~250 |
|  | HK-45A | 450X450X350 | 630X740X550 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~250 |
|  | HK-55A | 550X550X450 | 750X890X630 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~250 |
| HK型数显电热鼓风干燥箱 （不锈钢内胆，带定时器） | HK-35AS | 350X350X350 | 530X640X550 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~250 |
|  | HK-45AS | 450X450X350 | 630X740X550 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~250 |
|  | HK-55AS | 550X550X450 | 750X890X630 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~250 |
| 运风式恒温干燥箱 带定时、PID仪表 | HK-100A | 1000X600 X500 | 1600X800 X700 | 380 | 6 | 室温+5~250 |
|  | HK-120A | 1200 X900 X800 | 1860X1220 X880 | 380 | 12 | 室温+5~250 |