苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

招标公告

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州大学附属儿童医院委托，就该单位所需的下列货物进行公开招标，欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来报名参加投标。

1、采购编号：SZWK2018-Z-G-333号

2、采购货物名称：

第一标段：心脏多普勒彩超一套

第二标段：流式细胞仪一套

3、采购预算：

第一标段：250万元

第二标段：150万元

4、采购需求简要说明：

| 标段号 | 设备名称 | 简要说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心脏应用型高端彩色多普勒超声波诊断仪 | 1、以成人心脏、小儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主 2、覆盖全身：外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中等介入超声等检查全面应用。 3、需具备全身应用的低机械指数造影成像技术，含心肌灌注成像 |
| 2 | 流式细胞仪 | 流式细胞术在检测患者的免疫功能状态、血液肿瘤患者的辅助诊断、预后判断等发挥了重要作用。一为免疫相关检测：包括淋巴细胞亚型分析、免疫功能监测、HLA-B27组织抗原检测等；二为血液病相关检测：白血病和淋巴瘤免疫分型、残余白血病检测，PNH,造血干细胞检测，血小板功能检测等；三为肿瘤相关检测：肿瘤细胞的DNA含量分析； |
| 免费质保期≥3年 交货期：合同签订后20天内送货到位并完成安装调试。 |

5、本项目不接受联合体投标。

6、报价要求：以人民币报价

7、投标人投标资格要求：

A、供应商应当具备下列条件：

# （1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

# （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）具有所投产品经营许可资格；

（8）具有所投产品的合法代理资格证书（国产产品可不提供）；

B、在依法获取采购文件时须向采购代理机构提供以下材料并加盖报名单位公章：

（1）营业执照副本复印件；

（2）税务登记证副本复印件；

（3）所投产品经营许可资格证明材料；

（4）所投产品的合法代理资格证书（国产产品可不提供）；

（5）报名单位法人授权委托书（报名经办人必须为投标单位员工，提供社保缴纳证明及劳动合同等材料）；附法人及受托人身份证复印件。

8、采购文件售价：本套采购文件售价人民币叁佰元整，售后不退。

9、依法获取采购文件开始时间：2018年12月7日17:00

依法获取采购文件截止时间：2018年12月14日17：00

10、依法获取采购文件地点：苏州市干将西路120号3号楼四楼（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

11、采购项目联系人及联系方式：

# （1）采购单位：苏州大学附属儿童医院

联 系 人： 章洁                          联系电话：0512-80693558

# （2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路120号3号楼四楼            邮编：215005

联系人：陈璐佳、李晶晶

联系电话：0512-69165615，0512-65153553 （FAX）

# 12、购买采购文件汇款帐户：

# 帐户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

# 开户银行：苏州工行道前支行

# 帐号：1102020209000295112

# 13、投标文件递交时间：2018年12月28日9：00～9：30（北京时间）

# 投标截止时间：2018年12月28日9：30（北京时间）

# 地点：苏州市干将西路120号3号楼四楼

# 14、开标时间：2018年12月28日9：30（北京时间）

# 15、开标地点：苏州市干将西路120号3号楼四楼

# 16、本次采购的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意。

# 17、公告期：自招标公告发布之日起五个工作日。

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2018年12月7日

采 购 文 件

采购编号：SZWK2018-Z-G-333号

采购项目：心脏应用型高端彩色多普勒超声

波诊断仪等

采购单位：苏州大学附属儿童医院

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇一八年十二月

前 附 表

下述表中内容是对采购文件的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | SZWK2018-Z-G-333号 |
| 2 | 采购内容 | 第一标段：心脏多普勒彩超一套 第二标段：流式细胞仪一套 |
| 3 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | 投标保证金数额（人民币）：第一标段31000元，第二标段20000元。须在投标截止时间之前交至我公司或汇至以下账户，逾期拒收并不得参加投标。 投标保证金交纳帐号： 账户名：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 帐号：600512219 开户银行：中国民生银行苏州分行营业部 注：本票或汇票的，原件交至我公司。 汇款的，汇款单上需注明投标人名称、标号、金额， 汇款后请及时与我公司财务联系确认并换取保证金收据。 财务电话：0512-65154822 |
| 5 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市干将西路120号3号楼四楼 邮编：215005 电话：0512-69165615、69165617 传真：0512- 65153553 联系人：陈璐佳、李晶晶 |
| 6 | 标书售价 | 人民币叁佰元/份，现金支付，标书售后一概不退。 |
| 7 | 依法获取采购文件时间和地点 | 依法获取采购文件开始时间：2018年12月7日17:00 依法获取采购文件截止时间：2018年12月14日17：00 地点：苏州市干将西路120号3号楼四楼（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司） |
| 8 | 采购单位 | 苏州大学附属儿童医院 联 系 人：章洁 联系电话：0512-80693558 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本份数为一份 副本份数为三份 |
| 10 | 投标文件递交时间 | 2018年12月28日9：00～9：30（北京时间） |
| 11 | 投标文件递交地点 | 苏州市干将西路120号3号楼四楼 |
| 12 | 开标时间 地点 | 时间：2018年12月28日9：30（北京时间） 地点：苏州市干将西路120号3号楼四楼 |
| 13 | 中标服务费 | 由中标人支付，领取中标通知书时中标人按预算金额的下列比例向采购代理机构一次性付清，即100万元以下部分1.5%、100万元（含）~ 500万元部分1.1%。 |
| 14 | 评分标准和评标方法 | 见本采购文件 |
| 15 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 16 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）应交未交投标保证金的； （二）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的； （三）不具备采购文件中规定资格要求的； （四）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的； （五）其它在采购文件中已明确为无效标的。 |

目     录

前附表

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 合同一般条款

第六章 合同特殊条款

第七章 评标办法及评分标准

第一章 投标邀请函

：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州大学附属儿童医院委托，就该单位所需的下列货物进行公开招标，欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来报名参加投标。

1、采购编号：SZWK2018-Z-G-333号

2、采购货物名称：

第一标段：心脏多普勒彩超一套

第二标段：流式细胞仪一套

3、依法获取采购文件开始时间：2018年12月7日17:00

依法获取采购文件截止时间：2018年12月14日17：00

4、依法获取采购文件地点：苏州市干将西路120号3号楼四楼（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

5、投标文件递交时间：2018年12月28日9：00～9：30（北京时间）

地点：苏州市干将西路120号3号楼四楼

6、投标截止时间：2018年12月28日9：30（北京时间）

开标时间：2018年12月28日9：30（北京时间）

投标、开标地点：苏州市干将西路120号3号楼四楼

7、联系单位：苏州大学附属儿童医院

采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地    址：苏州市干将西路120号3号楼四楼      邮政编码： 215005

电    话：0512-69165615，0512-65153553 （FAX）

联 系 人：陈璐佳、李晶晶

8、采 购 人：

苏州大学附属儿童医院

联 系 人：章洁                                 联系电话：0512-80693558

请贵单位购买本采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2018年12月7日

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2、词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购单位） 。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3、合格投标人的一般条件及资格要求

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.7具有所投产品经营许可资格；

3.8具有所投产品的合法代理资格证书（国产产品可不提供）；

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标

本次招标不接受联合投标。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于前附表规定向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购单位或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购单位或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1在投标截止时间前，采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充通知的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及依法报名获取采购文件登记表资料与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.3未依照采购公告要求实行依法报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。报名日期视同为依法获取采购文件日期。

10.4在采购活动中本身权益未受到损害或从采购活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.7收件人：李晶晶

10.8联系电话：0512-65158848

10.9通讯地址：苏州市干将西路120号三号楼四楼

10.10供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成

13.1投标书一（报价部分）（格式见附件）：

13.1.1投标函；

13.1.2开标一览表（统一格式）；

13.1.3投标分项报价表；

13.1.4 投标人《营业执照》副本复印件；

13.1.5 投标人《税务登记证》副本复印件；

13.1.6 投标人法定代表人身份证复印件；

13.1.7 法人授权委托书（如有授权）；

13.1.8 投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

13.2 投标书二（技术部分、资格证明文件）

注：投标书二中不得出现投标总报价。

13.2.1技术部分

13.2.1.1设备清单表；

13.2.1.2投标设备技术对照表；

13.2.1.3设备的安装、调试、验收方案；

13.2.1.4产品质量承诺；

13.2.1.5设备彩页或宣传样本；产品说明书（所投产品的技术参数和功能如与说明书有矛盾之处，以说明书为准）

13.2.1.6货物的技术服务、售后服务体系与维保方案；

13.2.1.7对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

13.2.1.8对本次招标有关和评分标准要求的其它证明材料。

13.2.2资格证明文件

13.2.2.1 关于资格文件的声明函（格式见附件）；

13.2.2.2 投标人情况表（格式见附件）；

13.2.2.3 投标人《营业执照》副本复印件；

13.2.2.5 投标人法定代表人身份证复印件；

13.2.2.6 法人授权委托书（如有授权）；

13.2.2.7 投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

13.2.2.8财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

13.2.2.9具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

13.2.2.10信用查询证明材料；

13.2.2.11 生产或经营许可证复印件、代理商资格证明、医疗器械注册证完整复印件（如属医疗器械）；

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。

13.3投标文件由13.1、13.2款规定的内容共同组成。

14、投标文件编制要求

14.1投标文件按上述13.1-13.2统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”。投标书一（报价部分）须单独装订；投标书二（技术部分、资格证明文件）装订成册。

14.2《开标一览表》要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.3投标报价（编制）要求的说明

14.3.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.3.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

14.3.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.3.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.3.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.3.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

15.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖公章或签名，若未按上述要求签署的投标文件将被拒绝。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由法定代表人或代理人签字证明 。

16、投标保证金

16.1投标人应向采购代理机构提交足额的投标保证金。

16.2投标人交纳的投标保证金按前附表规定缴纳。

16.3投标保证金可采取下列任何一种形式交纳：银行本票、汇票、银行转账、或直接以现金解缴至指定账户，汇款的至苏州市卫康招投标咨询服务有限公司财务室换取收据。

16.4未按上述要求提交投标保证金的投标人，采购代理机构将拒绝其投标文件。

16.5采购单位或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

未中标人的投标保证金，将在该采购项目评审结束后，现场退还。中标人的投标保证金将自采购合同签订后5个工作日内予以退还。

16.6发生下列情况之一，投标保证金将不予退还。

16.6.1在投标有效期内，投标人撤销其投标文件的；

16.6.2 中标人无正当理由不按本采购文件相关条款规定与采购单位签订合同的；

16.6.3 投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

17、投标文件的有效期

17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。

五、投标文件的递交

18、投标文件的密封及标记

18.1投标书一（报价部分）须单独装订加盖公章；投标书二（技术部分、资格证明文件）装订成册加盖公章，投标书可一起密封也可不一起密封。各密封袋的封皮上写明采购编号、采购单位名称、采购项目采购项目名称、投标人名称，若分标段的，需注明标段号，注明“报价部分”、“技术部分、资格证明文件”，并注明“开标时启封”字样；在封口处应有投标人公章。

18.2未按照采购文件要求密封的投标文件，采购单位、采购代理机构应当拒收。

19、投标截止时间

19.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达前附表规定的投标地点并递交给采购代理机构现场工作人员，投标保证金缴纳凭证同时递交。

19.2逾期送达的投标文件，采购单位、采购代理机构应当拒收。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20.2开标后投标人不得撤回投标，否则投标保证金将不予退还。

六、开标和评标

21、开标

21.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购单位、投标人代表及相关方面代表参加。

21.2参加开标的投标人代表应携带本人身份证明签到，并向采购代理机构工作人员递交投标文件、出示投标保证金缴纳凭证。未出示投标保证金凭证的，其投标文件将被拒绝。

21.3开标时，由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购单位或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格等。

21.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

21.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购单位、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购单位、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.6投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

22.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经采购代理机构确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

22.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

22.2.2查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

22.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.3经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

22.4合格投标人不足3家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建；

23.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

23.2评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.2.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.2.3对投标文件进行比较和评价；

23.2.4确定中标人；

23.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.3评委会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合招标采购单位答复投标人提出的质疑；

23.3.6配合有关部门的投诉处理工作。

24、评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25、对投标文件初审

25.1评委会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据采购文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.2投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

25.2.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

25.2.2投标人拒绝修正错误；

25.2.3投标人的报价是选择性的；

25.2.4投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

25.2.5投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的；

25.2.6其他被评委会认定无效的情况。

25.3实质性响应的投标应该是与采购文件要求的标的、数量、质量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.4采购文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.5条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.8除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.9采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.10对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购单位不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的。

26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

27、投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

28.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理，中标无效。

30、中标通知书

30.1确定出中标人后，在法定时间内向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购单位签订政府采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32、履约保证金

无

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2中标人如果未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权在其投标保证金中扣除，保证金不足的中标人应当补全。

33.3服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

账号：1102020209000295112

开户银行：苏州工行道前支行

33.4缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

34、监督

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：  我  X  X  X （姓名）系     X   X   X      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  X  X （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   X   X   X   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

年    月    日

格式2：投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                          号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该项工作所需全部的设备、材料、附配件及其人工、机械、运输、仓储、保险、劳保、协助对设备安装和调试、售后服务、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按采购文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天，如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

4、我方愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权根据评标委员会的评审结果决定中标人，还认为贵方有权根据评标委员会的评审结果接受或拒绝所有的投标人。

6、我方同意因运输或或装卸或吊装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

7、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

9、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消我方的中标资格。

10、我方愿意按采购文件的规定向贵方交纳人民币         元的投标保证金；

11、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构保留提出诉讼的权力；

12、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标人：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

格式3：开标一览表

# 开标一览表

采购编号：                                                 单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌、型号及生产厂家 | 数量 | 投标总报价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

格式4：投标报价分析表

# 投标报价分析表

采购编号：                            单位：元

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价 | 金额大写 元 |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：         年         月       日

# 格式5：设备清单表

# 设备清单表

（格式）

采购编号：        号

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）                 日期：

注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备清单表》投标。

2、各投标人必须附详细配置清单。

格式6：投标设备技术对照表

# 投标设备技术对照表

采购编号：

| 序号 | 设备名称、品牌、 规格 | 招标技术要求 | 投标设备技术指标 | 选择项（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）                 日期：

注：各投标人可参照上述格式自制《投标设备技术对照表》投标

格式7、质保期满以后三年维保报价表和主要配件价格表

质保期满以后三年维保报价表

（格式）

投标人：（公章）                 采购编号：                 号

| 序号 | 年份 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

质保期满以后三年要配件价格表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格、型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：

格式8、备品备件、易损件一览表

备品备件、易损件一览表

| 设备（配件）名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

年  月  日

格式9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：         年         月       日

格式10、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：         年         月       日

格式11、资格证明文件

（1）、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人法定代表人签字：

投标人：（公章）

日    期：        年	    月   	日

（2）、投标人情况表

投标人情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2017年 万元 |
| 实现利润 | 2017年 万元 |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |

第四章 招标书

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州大学附属儿童医院委托，就该单位所需的下列货物进行公开招标，欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：SZWK2018-Z-G-333号

二、采购项目名称及数量：

第一标段：心脏多普勒彩超一套

第二标段：流式细胞仪一套

三、采购技术要求：

第一标段：心脏应用型高端彩色多普勒超声波诊断仪一套

（一）设备用途及说明：

1、以成人心脏、小儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主

2、覆盖全身：外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中等介入超声等检查全面应用。

3、需具备全身应用的低机械指数造影成像技术，含心肌灌注成像

*4、所投标设备须为2017年1月以后注册的最新平台机器

（二）彩色多普勒超声波诊断仪包括：

1、显示器: ≥22英寸、有机自发光显示器（OLED）

2、具有12英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏

3、操作平台电动控制，可在上下/左右/前后范围内灵活调节

4、具备原始数据处理平台：能对存储后的动静态图像可进一步调节增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等，并可将存储后的二维图像转为传统直线M型及解剖M型扫描模式进行分析;可对回放的常规图像进行30种参数调节：

5、连续发射与接收超声信号，本地大数据存储原始射频信号，采用空间像素成像原理成像，全场一次性成像，无焦段与焦点，最大限度提高空间分辨率和时间分辨率。

6、具有动态空间聚焦技术：全场图像无焦点，保证高帧频和增强对比分辨率(附动态图)

7、智能像素增强技术：直接提取回波信号用于成像，智能增加组织结构回声信号，去除噪音及伪像，以提高图像整体空间分辨率和对比分辨率,可视可调级别≥3级

*8、探头技术：具有面阵技术、声能放大、单晶体以及精准温控探头技术

9、二维灰阶成像单元

*（1）所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。（附图说明）

（2）斑点噪声抑制技术,有效降低斑点噪声信号，并分级可调≥5级

（3）实时空间多角度复合成像，角度可调，并支持彩色模式上继续应用。

（4）一键式实时自动连续优化图像技术

（5）实时宽景成像技术，可前进和后退

（6）高清晰成像：采用实时双频率复合成像，一键控制启动，以减少噪音和对比度。

（7）二维灰阶血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像，实时观察血流动力学情况，避免彩色叠加和外溢

（8）具备图像一键式柔和模式与锐利模式切换功能，快速优化图像

*（9）心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。有效显示视野≥110度

10、彩色多普勒血流成像单元

（1）具有二维彩色模式、四维彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式、组织速度图、组织位移图等多种模式

*（2）具体彩色多普勒频率显示，并独立分级可调,≥8级(附频段图)

（3）二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像

（4）具有组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流

（5）具有彩色去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除彩色信号。

（6）能在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数，应用于诊断

（7）彩色帧频可独立调节

*（8）方向性灰阶血流显像(BFI)：基于灰阶血流信号的彩色血流方向性显示，保证高帧频、高空间分辨率。

（9）具有内置冠脉血流显像软件

11、频谱多普勒显示单元及分析系统

（1）具有PW、CW、HPRF、LPRF和多种模式

（2）HPRF高脉冲重复频率自动启动功能

（3）多普勒频率显示、独立可调

（4）自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围

（5）高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换

（6）自动角度纠正功能，以适应不同角度血管检测

（7）实时扫描中的图像参数调节，包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪音抑制、对比度、彩色图谱等的调节，也同样能应用于已经冻结或存储后的图像

（8）频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活选择

12、组织多普勒成像单元

（1）实时一键式组织速度图成像

*（2）实时一键式组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像

*（3）具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号。

（4）组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。

（5）主机在线组织同步化显像，并具有≥12节段心肌同步化牛眼图显示

（6）主机在线同时显示8个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线

（7）定量曲线能自动导入主动脉瓣及二尖瓣开放关闭时间

（8）支持三平面成像

13、组织谐波成像单元

（1）编码二次谐波技术

（2）编码脉冲反向谐波技术

14、超声造影成像单元

（1）编码脉冲反向谐波技术和超声调制信号用于造影剂成像

（2）支持左心室造影

（3）支持血管/腹部造影成像

（4）支持低机械指数的心肌灌注造影成像

（5）支持经胸二维及四维探头，

（6）支持食道矩阵容积探头

（7）具有三平面造影

（8）支持负荷超声成像下的心肌灌注造影

（9）具备flash，机械指数可调,可心电触发和时间触发，长度可调

（10）可与斑点噪音抑制等技术结合使用

（11）具有双时钟计时，存储时间长短可调

（12）可实时前向存储、实时回放存储、编辑后存储等多种方式

（13）具有在线及离线时间-强度曲线分析工具，能按wash-in/wash-out分析数据

（14）分析结果自动导入系统工作表进行存储

15、具有负荷超声成像单元

（1）内置专业负荷超声模块

（2）可自定义编辑模板，模板编辑阵列≥12行，≥10列

（3）包括运动负荷、药物负荷

（4）自动转换所需切面、所需测量和检查阶段；自动保存频率和增益等成像条件应用于下一检查阶段

（5）回放时自动显示基础状态下的对比图像，自动同步心动周期

（6）支持二维、多平面

（7）支持造影成像

（8）可结合组织多普勒定量分析,并能定量分析

（9）支持室壁运动评分

（10）内置在同步化治疗评估模板

（11）具备实时双平面，可以进行平面的倾斜及旋转，可调角度

*（12）实时三平面成像：一次扫查同时获取同一心动周期三个切面的图像；切面之间的角度任意可调；支持二维、彩色，组织多普勒等模式, 可运用于负荷超声和左室造影

（13）扫描助手功能：客户自定义操作流程、成像模式设定、测量等操作，减少击键次数，提供在线和离线编辑器，不同设备间可复制使用。

16、测量和分析： (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式)

（1）一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等

（2）心脏功能测量与分析

（3）直线解剖M型和曲线解剖M型：实时、冻结或回放图像上可获得M型扫描线360度任意旋转或者多点任意描记，提高测量准确性和效率。可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式

（4）自动二维心功能测量，支持单平面和双平面计算

（5）组织多普勒定量分析技术: 实时组织多普勒速度彩色显示，单节段运动速度曲线、8个节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段运动速度同步显示; 心肌运动同步性定量分析，快速直观显示峰值速度、达峰时间、间隔侧壁延迟、间隔后壁延迟、基底最大延迟、所有节段最大延迟等多种参数，并具有≥12节段心肌的牛眼图显示

*（6）在线斑点追踪定量分析: 半自动心内膜边界追踪，分析心肌收缩期峰值应变（PSS）、收缩后收缩指数（PSI）、峰值应变离散(PSD)，提供≥18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等。支持在常规心脏探头、经食道探头上实现。(附图)

（7）三平面斑点追踪技术：基于二维斑点追踪技术，对来自同一心动周期的三个平面进行自动心内膜和心外膜追踪，分析左心室各节段的应变，并具有≥17节段心肌的牛眼图显示。

（8）产科测量软件包

（9）内置产科测量软件包，包含胎儿生长分析数据与图表，≥100个

（10）胎儿生长发育曲线显示，支持多胞胎对比，多胞胎数≥4个

（11）可根据用户需要选择欧洲、美国和亚洲人群的计算公式，亦可自定义公式。

（12）包含卵巢与子宫测量报告

（13）测量结果自动导入主机内置工作表，并可自动生成报告输出与打印

（14）血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。

（15）血管内中膜自动测量:血管前壁和后壁均可自动测量，自动优化测量曲线，可以和血管造影相结合。自动给出分析报告，包括采样点数量、均值与标准差等

17、图像存储与（电影）回放重现单元

（1）超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现

（2）动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于CD或 DVD，用于PC计算机，无需特殊软件

（3）支持压缩和高清DICOM图像传输

（4）在屏剪帖板和多画面同屏回放功能（≥12 幅/屏），不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析

（5）USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像

（6）主机一体化DVD驱动器

18、参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发

19、输入/输出信号:

（1）输入：ECG, DVR, USB

（2）输出：DVI-D，音频，以太网，USB

20、图像管理与记录装置：

（1）内置图像管理系统

（2）硬盘存储≥500GB

（3）可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等

21、连通性：

（1）医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

（2）支持局域网/PACS/HIS等直接存储、查询与调阅

（3）支持DICOM打印

（4）具备数字化录像机(DVR)支持套件，可配置Sony专业医学影像数字化录像机

22、系统通用功能

（1）显示器: ≥22英寸,为最新型的高分辨率、宽视野、有机自发光显示器（OLED），分辨率≥1920×1080，亮度对比度可根据换机要求自动和手动调节可调。

（2）操作面板具有12英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏；可通过手指进行翻页，直接点击操作菜单、调节参数

（3）操作面板具有的触摸屏能进行图管理、图像预览和播放功能、图像输出操作等。

（4）操作面板两侧有文件放置盒、耦合剂放置区等外部设备

*（5）探头接口：激活探头接口数≥4个，兼容该品牌上一代产品的所有探头使用

（6）触摸屏具有探头接口和探头显示功能、预设条件显示

（7）安全性能：符合国家进口商品安全质量要求

（8）操作平台：电动控制，可在上下/左右/前后范围内灵活调节

23、探头规格

（1）频率：所配探头均为宽频带多点变频探头,频率范围1.5-15MHz， 中心频率可选择≥4种

（2）二维、彩色、多普勒均可独立变频

（3）类型：可支持心脏矩阵探头，相控阵、凸阵、微凸阵、腔内、线阵、经食道及术中探头

（4）需标配有第二代冰晶探头或其他特殊探头技术

（5）B/D兼用：相控阵B/PWD/CWD；线阵B/PWD；凸阵B/PWD

（6）探头工作频率范围:

成人相控阵探头：1.5-4.5MHz

小儿相控阵：2.4-8.0MHz

电子凸阵：1.6-6.0MHz

小儿食道探头：3.0-10.0MHz

24、二维灰阶显像主要参数

*（1）成人相控阵探头扫描角度：10°—120°选择（附图说明）

*（2）成像速率: 相控阵探头：90o，18cm深度时，帧速率≥100帧/秒 (附图说明)

（3）本地大数据处理技术，数字化通道数无限制

（4）二维灰阶成像≥256灰阶

（5）支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频

（6）回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比

（7）增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节

（8）二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥6组

（9）心脏扫描深度≥30cm

（10）腹部探头扫描深度≥45cm （附图说明）

25、频谱多普勒成像参数

（1）方式： PWD, HPRF，LPRF，CWD

（2）多普勒发射频率：

扇扫：≥八段

线阵：≥三段

凸阵：≥六段

（3）最大测量速度：

PWD：血流速度≥7.5m/s

CWD：血流速度≥10m/s

（4）最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)

（5）显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

（6）电影回放：≥90秒，所有回放的图像仍能调节基线位置、时间轴快慢、比例标尺、角度校正和伪彩

（7）零位移动：≥6级

（8）取样宽度及位置范围：宽度1-16mm；分级可调

（9）显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位，B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位

（10）频谱自动包络并完成测量，参数可自定义，可于实时、冻结和回放图像上完成

26、彩色多普勒成像参数

（1）显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、加速度显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示

（2）实时二同步/三同步显示

（3）相控阵探头彩色和组织多普勒模式扫描角度：10°—120°选择，并能满屏显示（附图说明）

（4）彩色显示帧频：

相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥28帧/ s    （附图显示）

相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥135帧/ s

（5）显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -20°- +20°

（6）显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比

（7）彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤5mm/s

（8）实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像,可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。

（9）超声功率输出调节:B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调

*（10）具备与国内售后应用支持中心实时通讯的可视化设备，随时得到厂家技术人员使用上的支持与指导，保障设备最佳运行。（提供场景图片说明）

27、备件、专用工具、资料及其它

（1）为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件。

（2）如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

（3）卖方须向买方提供操作手册一套。

（4）卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（5）技术服务：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

（6）在中国境内有相应的零配件保税库。

（7）技术培训要求：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

第二标段：流式细胞仪一套

1、流式细胞术在检测患者的免疫功能状态、血液肿瘤患者的辅助诊断、预后判断等发挥了重要作用。一为免疫相关检测：包括淋巴细胞亚型分析、免疫功能监测、HLA-B27组织抗原检测等；二为血液病相关检测：白血病和淋巴瘤免疫分型、残余白血病检测，PNH,造血干细胞检测，血小板功能检测等；三为肿瘤相关检测：肿瘤细胞的DNA含量分析；

2、*激光器：配置 488 nm固体激光器 ，633 nm氦氖激光器和405nm固体激光器。

3、检测参数： 8色荧光检测参数。

4、光激发系统和光收集系统：流动检测池固定在光路板上，光激发系统和光收集系统固定校准，不需操作人员调整。

5、*信号收集系统：光纤传导，散射光和荧光通过八角形和三角形光连续反射信号收集系统收集，提高灵敏度。

6、滤光片放置方式：即插即拔式，不需要任何工具。

7、脉冲处理信号：可同时分析脉冲高度、宽度、面积和时间4种参数。

8、颗粒检测范围为：0.5um-50um。

9、*最大上样速度：不小于120ul/min。

10、*灵敏度：≤100MESF（FITC），≤50MESF（PE）,以英文参数为准,提供CFDA检测报告，实测值FITC<12 MESF、PE<11 MESF

11、补偿方式：数字化矩阵补偿，在线补偿或脱机补偿。

12、分析速度：数字化的电子系统，分析速度为10000细胞/秒。

13、*最小进样量:最小样本量不高于30 ul，节省试剂使用量。可增加96孔和384孔进样

14、最小样本残留量：≤ 0.1%

15、设门：自动设门

16、有动态反馈的压力控制系统，可以控制压力变化在±0.005 psi范围内，使得液流保持稳定。

17、配有液流缓冲装置，可去除鞘液中的气泡。

18、*仪器性能质控：可自动生成Levey-Jennings图形文件，自动跟踪监测仪器性能。

19、电子死时间为0。

20、全峰宽CV<2%

21、*数据分辨率：32bit浮点运算。

22、*液流系统：有独立外置的液流车装置，液流的开启，关闭，日常清洗软件自动化控制，有专配的关机液体，可替换样本管路中的鞘液，去除盐结晶。

23、40管全自动进样系统。

24、可提供含软件，质控品在内全套的质控，以保证检测结果的可靠性。

25、分析软件：软件系统，支持仪器自动开启以及日常正常运作的自动化控制，自动清洗系统的控制，自动创建补偿调节窗口，设定补偿值，可自动FCS数据输出及PDF格式的检测报告。

26、计算机工作站配置：PC Microsoft Windows XP操作系统，DVD-ROM，19寸彩色液晶显示器，配有内置以太网，具有网络功能，可以与LIS系统进行联网。

27、*拥有国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。

四、售后服务要求：

1、零配件应保证10年以上的供应期，提供主要零配件的优惠价。零配件供应最长时间不超过3个工作日。并允诺做不到的赔偿条件。维保期结束后免收人工费，维修仅收配件费。

2、除特殊说明外，设备免费质保期≥3年，维保期内提供每年不少于2次上门维护。接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证2小时响应，维修响应时间2小时，工程师到6小时现场，12小时内需完成维修。如无法修复正常运行的须提供备用机以保证正常使用。

3、人员培训：临床科室使用培训及医学装备处维护人员培训；

五、综合说明及其他要求：

1、本次报价应包括耗材、通讯器材、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款步骤：

在采购合同签订生效后，待全部货物到达甲方指定地点，经验收合格，并向甲方提供下列单据后30个工作日内，由甲方向乙方按合同总价支付90%的货款，余款10％在验收合格满一年，无质量问题，由甲方在30个工作日内向乙方一次性付清。

A、采购单位、中标人和采购代理机构签章认可的《招标采购合同履行验收报告》。

B、合格销售发票。

3、交货期：合同签订后20天内送货到位并完成安装调试。

4、知识产权：

供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

5、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上所发布的公告为准。

第五章 合同一般条款

一、合同文件

1. 合同文件适用法律

1.1适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

1.2本合同为采购文件中的格式合同，甲乙双方的权利义务关系最终由双方协商达成一致后签订的软件开发合同为准。

2. 合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和采购文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3. 合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.  质量保证

5.1  乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的免费服务期均自标的物通过最终验收之日起计算，且免费服务期不低于_________年。

6.  伴随服务

6.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

6.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、监督；

6.1.2 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

6.1.3  对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

7.  标的物的交付

7.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。

7.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

7.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

8.  检验和验收

8.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

8.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

8.3  验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

8.4  如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

9.  对标的物提出异议的时间和办法

9.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

9.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

9.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

10.  合同价款和支付

10.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

10.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

10.2.1 合格的销售发票；

10.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

10.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

10.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

11.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

11.1乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

11.2除人力不可抗拒因素外，乙方不能如期交付，或因系统存在缺陷而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之五计算。

11.3乙方因违反合同及采购文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

11.4乙方应在甲、乙双方另外规定的时间内，系统经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

11.5乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误10天内按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之五支付延期付款违约金。

11.6 乙方提前交货的，甲方接货后，按合同规定的付款方式付款。

12.  甲方违约责任

12.1  在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款_____ %的违约金。

12.2  甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

12.3  甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

13.  乙方违约责任

13.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款_____ %的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

13.2  乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

14.  不可抗力

14.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

14.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

15.1索赔：

如在系统交付、使用过程中，甲方发现系统的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果系统的内容、质量或者规格与合同不符或证实系统是有缺陷的，包括潜在缺陷等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

15.2索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

（1）乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据标的物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

（4）从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、合同的解除和转让

16.  合同的解除

16.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

16.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

16.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

16.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

17.  合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

# 九、合同的生效

# 18.  合同的生效

本合同经双方签字盖章后生效，同时还需至苏州市卫康招投标咨询服务有限公司加盖备案章。

# 十、争议解决

19.  争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

# 十一、附则

# 20. 合同份数。

本合同一式四份，甲方执二份，乙方及采购代理机构各执一份。

21. 未尽事宜

本合同未尽事宜应按有关招标采购的法律法规的规定执行。

第六章 合同特殊条款

甲方（采购单位）：

乙方（中标人）：

根据招标采购采购编号SZWK2018-Z-G-333号采购文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                           事宜，签订本合同书。

# 一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①采购文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

# 二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币              元，投标总价一次报定，包括完成该标的物的全部内容的设备、附配件、材料、安装、调试、人工、机械、保险、运费、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、付款步骤：

在采购合同签订生效后，待全部货物到达甲方指定地点，经验收合格，并向甲方提供下列单据后30个工作日内，由甲方向乙方按合同总价支付90%的货款，余款10％在验收合格满一年，无质量问题，由甲方在30个工作日内向乙方一次性付清。

A、采购单位、中标人和采购代理机构签章认可的《招标采购合同履行验收报告》。

B、合格销售发票。

付款方式：银行汇票或转帐支票。

# 三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格材料；

2、材料质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、材料的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家相关标准进行验收通过。

5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方及招标方；

# 四、售后服务：

1、质保期为       年；

2、按照采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、交货和安装

1、交货时间：     年    月     日，发货前应书面通知甲方；

2、交货地点：由供方负责办理运输将标的物送到甲方所在地           。

# 六、违约责任：

按采购文件的规定执行。

# 七、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后生效，同时还需至苏州市卫康招投标咨询服务有限公司加盖备案章。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需递交苏州市卫康招投标咨询服务有限公司备存。

第七章 评标办法及评分标准

# 一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法。即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（保留小数点后2位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、综合评分标准：

1、本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分。

2、根据财政部《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财法函〔2011〕181号）及苏州市财政局《关于进一步做好政府采购政策贯彻执行工作的通知》（苏财购〔2017〕10号）文的规定：

如投标人属于小型企业，且提供自有服务的，对其报价给予6%的扣除；如投标人属于微型企业，且提供自有服务的，对其报价给予6%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。

中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

各投标人若为小型或微型企业，且提供自有服务的，则必须提供投标人所在地县级以上中小企业主管部门开具的小微企业认定证明或各自提供书面承诺及相关材料（详见附件格式中小企业声明函）。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

（一）价格（最终报价）：（价格权值30分）

以进入评标程序、满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）

# （二）技术参数（最高得分50分）

投标产品技术参数满足程度（50分）：所投设备的技术参数应最大限度地满足采购文件的要求；注“*”的技术指标每负偏离一条扣3分，其他技术指标每负偏离一条扣1分，扣完为止；各投标单位均应提供相关的证明材料（彩页或提供投标人确认并加盖公章的技术参数表）并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则评委可视为负偏离处理。（最高得分50分）

# （三）售后服务（最高得分9分）

1、质保期时间长短比较：满足采购文件要求的基础上每增加一年得1分，最高得2分

2、免费维保期满后维保收费及内容（7分）：

（1）维保收费比较（4分）：每年的维保收费最低的得4分，其次得2分，最高不得分；

（2）维保服务单位（3分）：提供原厂维保服务的得3分，提供其他单位服务的得1分；（需提供相关证明材料）

（四）投标人履约能力比较（最高得分11分）：

1、销售业绩比较（6分）：投标人2015年至今同类产品销售业绩，每提供一个完整销售合同的得2分，最高得6分。

2、采购文件的规范性、完整性（2分）

3、其他优惠措施（3分）：是否提供采购文件要求范围以外，招标人认可的具体的、实在的优惠措施，最优得3分，没有不得分。