注意：

在使用漩涡风机，我们不建议将漩涡风机，反转连续运行，这可能会造成不可预知的故障。

如果反转是必须的，并且反转的时间很短，那么，对于使用三相电源的漩涡风机，您直接对换任意两条电源线的顺序就好了。对于单相电源的漩涡风机，我们建议通过变换副绕组线圈的头尾位置来改变漩涡风机的旋转方向，反转运行时效率变低。

有时间，您接收到我们大功率的玺朗漩涡风机，可出厂时线圈是星形接法的<三相220V380V双电压的>，不可以采用星三角隆压/减压起动，这时候，我们建议您使用软起动器或变频器来起动漩涡风机。

对于漩涡风机进行电气接线，请务必选确认电气电压主导马达的使用电压是相符的，以及马达的端子接线法是否正确<参考名牌标识的线圈电压承受方式>，接线端子确实已固定。确认没有短路现象 。以免漏电并安装接地线。<端子的6个接线柱互不相通，需要以铜片连接>

特点：1.超静音型，无噪音：马达直接运转，在通过加上一体式的销音设施，改进了高压风机噪音大的现像,从而达到静音的效果。

2.可靠性高当使用情况变化时，机器仍可安全运转。除了叶轮之外，高压鼓风机没有其他动作，因此可靠性之高几乎免。使用独一无二且散热良好的精密外侧轴承，因此它具有下列优点：高压缩比；轴承运转温度低；润滑油脂寿命长；免保养。

3.安装容易配备齐全，可随时安装与使用，供压缩空气或用于抽真空，也可任意安装于水平或垂直的方向。

4.无油无污染叶轮旋转时，不与任何部分零件接触，免润滑，因此可保证百分之百无污染。

5.最高品质经过10年的专业制造经验，最精密机械设计加上慎重电机配合标准仪器测试，使用所有零件均能达到最高品质要求，运用标准ip55，F级马达效率高，故障极少，马达与鼓风机之间有轴封分试，预防异物进入。同时为确保功能效果，每一台鼓风机在出厂前均经过严格测试。

6.电压：万国电压型，50HZ 60HZ均可用，无论您的产品是出口至的使用60Hz高电压的国家，还是中东，非洲等使用50Hz电压的国家及地区，高压风机均能达到要求，功能齐全，让您无后顾之忧！

联系电话 13651826761