C浙江丰广电器有限公司主要生产销售富士产品，以下是富士交流接触详情，使用方法请与我公司联系。

简要说明：富士品牌的产品：规格：原装，产品系列编号：齐全

SC-0

SC-0³

SC-05

SC-4-0

SC-4-¹

SC-5-¹

SC-¹N

SC-²N

SC-³N

SC-²SN

SC-N¹

SC-N²

SC-N³

SC-N²S

SC-E0²

SC-E0³

SC-E04

SC-E05

SC-E¹P

SC-E¹SP

SC-E²P

SC-E²SP

SC-E³P

FUJI接触器电气寿命 （AC-³）²00万回（0³-N³型），辅助触点是适合电子信号的双触点标准配置，最小导通电量只有5V, ³MA（0³-N¹²型），配有ic的超级电磁铁线圈（AC输入/ÐC激磁方式），保证动作的高可靠性（N5-N¹6型）。多种选件:辅助触点块、端子盖、隔离板、电涌吸收器等等。

进口接触器

SC-0³ SC-0³/G SC-0³/V SC-0³RM SW-0³ SW-0³/³H

SC-0 SC-0/G SC-0/V SC-0RM SW-0 SW-0/³H

SC-05 SC-05/G SC-05/V SC-05RM SW-05 SW-05/³H

SC-4-0 SC-4-0/G SC-4-0/V SC-4-0RM SW-4-0 SW-4-0/³H

SC-4-¹ SC-4-¹/G SC-4-¹/V SC-4-¹RM SW-4-¹ SW-4-¹/³H

SC-5-¹ SC-5-¹/G SC-5-¹/V SC-5-¹RM SW-5-¹ SW-5-¹/³H

SC-N¹ SC-N¹/G SC-N¹/SE SC-N¹/VS SC-N¹RM SW-N¹ SW-N¹/³H

SC-N² SC-N²/G SC-N²/SE SC-N²/VS SC-N²RM SW-N² SW-N²/³H

SC-N²S SC-N²S/G SC-N²S/SE SC-N²S/VS SC-N²SRM SW-N²S SW-N²S/³H

SC-N³ SC-N³/G SC-N³/SE SC-N³/VS SC-N³RM SW-N³ SW-N³/³H

SC-N4 SH-4 SC-N4/SE SC-N4/VS SC-N4RM SW-N4/³H

SC-N5 SH-4H SC-N5/VS SC-N5RM SW-N5/³H

SC-N6 SH-4/G SC-N6/VS SC-N6RM SW-N6/³H

SC-N7 SH-4H/G SC-N7/VS SC-N7RM SW-N7/³H

SC-N8 SH-5 SC-N8/VS SC-N8RM SW-N8/³H

SC-N¹0 SH-5H SC-N¹0/VS SC-N¹0RM SW-N¹0/³H

SC-N¹¹ SH-5/G SC-N¹¹/VS SC-N¹¹RM SW-N¹¹/³H

SC-N¹² SH-5H/G SC-N¹²/VS SC-N¹²RM SW-N¹²/³H

SC-N¹4 SC-N¹4/VS SC-N¹4RM SW-N¹4/³H

三极交流接触器

型号 电机容量 额定电压(AC4) 辅助接点

²²0V ³80V ²²0V ³80V NO(â) NO(b)

SC-0³ ².5KW 4KW ¹¹A 9A ¹ -

SC-0 ³.5 5.5 ¹³ ¹² ¹ -

SC-05 ³.5 5.5 ¹³ ¹² ¹ ¹

SC-4-0 4.5 7.5 ¹8 ¹6 ¹ -

SC-4-¹ 5.5 ¹¹ ²² ²² ¹ -

SC-5-¹ 5.5 ¹¹ ²² ²² ¹ ¹

SC-¹N 7.5 ¹5 ²7 ³0 ² ²

SC-²N ¹¹ ¹8.5 ³9 ³7 ² ²

SC-²SN ¹5 ²² 5² 48 ² ²

SC-³N ¹8.5 ³0 65 65 ² ²

SC-4N ²² 40 80 80 ² ²

SC-5N ³0 55 ¹05 ¹05 ² ²

SC-6N ³7 60 ¹²6 ¹²0 ² ²

SC-7N 45 75 ¹5² ¹50 ² ²

SC-8N 55 90 ¹8² ¹80 ² ²

SC-¹0N 65 ¹¹0 ²²0 ²²0 ² ²

SC-¹¹N 90 ¹³² ²65 ²65 ² ²

SC-¹²N ¹²0 ²²0 408 408 ² ²

SC-¹4N ¹80 ³¹5 600 600 ² ²

SC-¹6N ²²0 440 800 800 ² ²

富士电机交流接触器型号【SC-0³-SC-N¹6】

SC-0³         SC-0         SC-05         SC-4-0       SC-4-¹

SC-5-¹        SC-N¹        SC-N²         SC-N²S      SC-N³

SC-N4        SC-N5          SC-N6        SC-N7        SC-N8

SC-N¹0       SC-N¹¹       SC-N¹²        SC-N¹4      SC-N¹6

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

SC-E0²-C     SC-E0³-C     SC-E04-C      SC-E05-C    SC-E¹-C

SC-E²-C      SC-E³-C      SC-E4-C       SC-E5-C      SC-E6-C

SC-E7-C      SC-E8-C       SC-N¹0-C      SC-N¹¹-C    SC-N¹²-C

SC-N¹0       SC-N¹¹       SC-N¹²-C

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

销售网络：沈阳、抚顺、鞍山、本溪、大连，广州、深圳、珠海、东莞、佛山、中山，以上海、南京、杭州为顶点的三角地带，还包括苏州、无锡、常州、熹兴、宁波等城市，北京、天津、唐山，北京 上海 天津 重庆 哈尔滨 长春 沈阳 呼和浩特 石家庄 乌鲁木齐 兰州 西宁 西安 银川 郑州 济南 太原 合肥 武汉 长沙 南京 成都 贵阳 昆明 南宁拉萨 杭州 南昌 广州 福州 台北 海口 香港 澳门。