五家渠大学生志愿者宿舍电器设备采购项目询价公告

项目编号：LSCG-XJ2015-084

供应商（签章）：                                    供应商（签字）：                 联系电话：

| 序号 | 设备 名称 | 主要技术要求 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气 热水器 | 燃气类型：天然气； 设置方式：室内壁挂，强排式； 热水器升位：10升； 适用水压：0.02-1.0Mpa； 温度变化范围：35-65℃； 控制方式：微电脑式； 能效等级：二级； 防冻型。 注：燃气热水器宽度小于450mm。 | 10台 |  |  | 机关事务管理局 |
| 2 | 燃气灶 | 气灶结构：嵌入式； 灶眼数量：2个； 息保装置：熄火保护； 进风方式：上下进风； 点火方式：脉冲电子点火； 面板材质：不锈钢面板； 燃料种类：天然气； 注：报价含燃气软管。 | 10台 |  |  |  |
| 3 | 油烟机 | 按键类型：触控式； 面板材质：钢化玻璃； 机身材质：不锈钢； 安装位置：顶吸式； 拢烟罩结构：阶梯式； 排风量：大于等于14立方米min 噪声：小于54db； 照明功率：大于等于2W*2； 安装高度：680-720mm； 烟管直径：160mm。 | 10台 |  |  |  |
| 4 | 电视机 | 尺寸：42寸液晶电视机； 屏幕比例：16:9； 分辨率：≥1920*1080； 支出格式：≥720p（高清）； 接口：HDMI、USB等； 挂架安装。 | 10台 |  |  |  |

安装辅材清单报价表

| 1 | 燃气热水器 安装辅材清单 | 墙体打洞 | 普通墙体打洞 | 1个 |  |  | 以单价计算，按实际 发生为准。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 特殊墙体打洞 | 1个 |  |  |  |
|  |  | 烟管 | 国标 | 1根 |  |  |  |
|  |  | 波纹管 | 30公分，国标厚度 | 1根 |  |  |  |
|  |  | 进水过滤器 |  | 1个 |  |  |  |
|  |  | 进出水开关 |  | 1个 |  |  |  |
|  |  | 防风帽 |  | 1个 |  |  |  |
| 2 | 空调 安装辅材 清单 | 墙体打洞 | 普通墙体打洞 | 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 特殊墙体打洞 | 1个 |  |  |  |
|  |  | 加长管线 | 3.0P空调 | 1米 |  |  |  |
|  |  |  | 2.0P空调 | 1米 |  |  |  |
|  |  | 室外 挂机架 | 3.0P空调 | 1副 |  |  |  |
|  |  |  | 2.0P空调 | 1副 |  |  |  |
|  |  | 空气开关 |  | 1个 |  |  |  |

报价要求：

1、投标时须写明报价单位名称，联系人，联系电话，并加盖投标单位公章；报价表写明所投产品的品牌名称、规格型号、详细技术参数、供货时间及服务承诺。

2、保证所投以上产品均为正品行货。

3、投标价格包含货物价格、运费、安装费、税金等交付使用前的所有费用。

4、付款方式：安装验收合格后100%付款。

5、报价方式：传真报价。

6、报价截止时间：2015年5月22日下午17：30时之前（北京时间）。

7、送货地点：农六师机关事务管理局指定地点。

8、联系单位：兵团公共资源交易中心第六分中心

项目联系人：张 博    何凤军

联系电话：0994-5672629      18935729192

传    真：0994-5672253-26