《暖通专业》考试大纲

- 工程热力学、传热学、流体力学及泵与风机

1、熟悉热传递的三种基本方式及物理意义，导热热阻的物理意义及计算方法，热传导内表面温度和传热系数的计算。

2、掌握围护结构基本耗热量按稳定传热计算公式和公式中各符号的物理意义。

3、掌握湿空气的状态参数在I-d图上的表示。

4、了解热力学第一定律及第二定律的实质及其表述。

5、了解蒸气压缩式制冷循环的设备和工作流程，并分别在T-S图和lgP-h上表示出来。

6、熟悉风道截面积与通过流量及流速之间关系，沿程阻力和局部阻力的基本概念及计算。

7、熟悉液体、气体在管道流动中动压、静压、全压的基本概念及相互之间关系。

8、熟悉通风机与水泵的运行特性曲线及工作点。

9、掌握通风机性能参数变化关系。

二、空气调节

1、了解空调房间围护结构热工要求，掌握舒适性空调和工艺性空调室内外空气参数及新风量的确定原则。

2、掌握空调房间夏季得热量和散湿量的确定。空调系统夏季冷负荷的确定。

3、熟悉舒适性空调系统和工艺性空调系统划分要求，常用空调系统的形式。

4、掌握舒适性空调系统空气处理过程的计算和焓湿图的应用。

5、掌握建筑节能设计标准中有关通风与空调系统设计要求，空调冷热源设备选用的强制性规定。

6、熟悉气流组织型式及选用原则。

7、熟悉常用冷热源设备和末端空调设备主要形式、种类及性能、适用范围及设备选择计算方法。

8、了解制冷剂的选择及CFC、HCFC的限制和替代。

9、了解电压缩制冷、溴化锂吸收式制冷和冰蓄冷技术基本原理、系统组成及应用场合。

10、掌握中央空调水系统设计原则、计算方法以及设备组成、绘制水流程原理图。

11、熟悉冷热源系统及空调风系统的运行调节和自动控制的要求。

12、熟悉空调风系统的消声及空调设备减振措施。

13、了解常用保温材料及其制品的性能、风管绝热层最小热阻计算。

14、熟悉常用法定单位的换算，如热、能、功、流量、功率、温度、压力等。

三、通风除尘

1、熟悉建筑防火设计规范和高层民用建筑设计防火规范中防排烟及通风空调设计的有关部分。

2、掌握通风设计原则、通风量计算以及空气平衡和热平衡。

3、熟悉自然通风、机械全面通风、事故通风的条件及计算方法、局部排风系统的划分原则、设计计算及设备选择。

4、了解除尘与有害气体净化设备的种类和应用。

5、熟悉常用通风机的类型及风机的选用、计算方法。

6、熟悉防空地下室六级人防工程的三种通风方式风量确定和防护通风设备选用，并绘制进、排风系统原理图及说明功能转换措施。

7、掌握防排烟系统基本要求、防排烟方式的选择和机械防排烟系统设计方法及控制程序。

8、了解通风、空调工程中常用测量仪表及测定方法。

四、采暖系统与锅炉

1、熟悉集中采暖系统热媒和采暖方式的确定，换热器的换热面积计算。

2、熟悉热水采暖系统形式及适用范围，分户热计量热水采暖基本概念。

3、熟悉蒸汽及热水锅炉房设计规定或要求，锅炉选型一般要求。

4、熟悉小型锅炉的类型选用、小型锅炉房设施等。

5、了解锅炉供热介质的种类和参数的确定原则及设计总容量的计算方法。

6、熟悉燃油燃气锅炉房的通风要求。

五、施工验收

1、掌握防火阀的安装要求。

2、掌握采暖系统和空调水系统试压要求。

3、了解通风与空调工程安装完毕后，系统的调试应包括的内容。

4、了解风管、水管及保温材料的使用要求。吊顶内排烟管道的隔热措施。

5、了解通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口应采取哪些措施。