R17DLED日光灯管，美化家居深圳博涛光电是您最佳选择！

www.bottotex.com

R17DLED日光灯管基本参数：

【型    号】      BT－T006

【LED功率】       18W

【LED芯片】       SMD3014

【颜    色】      冷白/暖白
【材    质】      航空6063铝材
【尺    寸】      1200MM

【外形颜色】      表面氧化银白

【灯罩材质】      扩散罩/透明罩

【光 通 量】      1345LM

【输入电压】      AC85-265V

【显色指数】      70-80Ra
【寿    命】      3-5万小时
【防护等级】      IP50

深圳博涛光电有限公司主营产品有R17DLED日光灯管、LED微波感应日光灯管、LED红外线感应日光灯管、LED T5.T6.T8.T9.T10.T12日光灯管、LED应急日光灯管、LED可调光日光灯管、LED一体化日光灯管、LED面板灯、LED筒灯、LED球泡灯、LED天花灯、LED工矿灯等大小功率或集成光源照明产品计500余种，并接受感应、调光、特殊规格、尺寸、光效、光通量等各种参数的定制品。

产品已通过欧盟CE、德国RoHS认证并远销海内外。

R17DLED日光灯管的优势：

1、高效节能在相同亮度情况下,LED节能灯1000小时仅耗1度电，普通白炽灯17小时耗１度电，普通节能灯一百小时耗１度电。

2、超长寿命LED超级节能灯的使用理论寿命可达上万小时以上，普通白炽灯使用寿  命1000多小时。
3、光线健康光线中不含紫外线和红外线，无辐射，无污染.普通节能灯管和白炽灯光线中含有紫外线和红外线。
4、绿色环保不含汞和铅等有害元素，得利于回收和利用，而且不会产生电磁干扰。

5、保护视力采用直流电源驱动，无频闪，普通灯都是交流驱动，就必然产生频闪对长时间眼睛不利。
6、光效率高发热小，９０％的电能转化为可见光，普通白炽灯仅有２０％电能转化为可见光,另８０％的电能转化为热能对有限的资源是一种极大的浪费。
7、安全系数高所需电压、电流较小，发热少，无安全隐患，可用于矿场等危险场所。

R17DLED日光灯管安装注意事项：

1、请拆除外包装并安装好后再使用。

2、用前需确认产品在运输中是否被损坏，若有损坏就不能安装使用。

3、不要尝试自己维修，只能由专业工程师去维修。

4、材料要远离小孩，防止小孩吞食产品小配件，更不要让小孩接触带电设备。

5、勿长时间直视LED的发光面；不要用反射的LED的光去照射他人的眼睛。

6、要远离明火或高温物体。

7、超过了使用期限，需要重新维修检查，或报废处理。

R17DLED日光灯管保养事项：

1、在清洁灯具之前，请一定要关闭电源。

2、请用干燥或较干燥的抹布进行清洁。

3、不要使用化学或有腐蚀性的东西去清洁。

4、在离开房间时，请随手关灯，以保LED的寿命。

R17DLED日光灯管售后服务：

1、 顾客在收到货时若发现产品如有质量问题，请马上联系我们，并在七天内退回处理，过期后当自行解决办理。

2、本公司R17DLED日光灯管质量保2年，终身维护保修。

姓名:朱先生

QQ：329716973

旺旺：honesty201011201

邮箱：sale3@bottotex.com

手机：18934372346

电话：0086-755-28895922 28895933

传真：0086-755-28896099

深圳市博涛光电有限公司

地址：广东深圳市龙岗区坂田大光勘工业区2-4栋3楼

室内照明产品，就选深圳博涛光电R17DLED日光灯管。

www.bottotex.com