关于开展节水型企业建设工作的通知

（征求意见稿）

各市、县（市、区）经信委（局）、建设局、水利（水电、水务）局、节水办：

为贯彻落实《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据工信部、水利部、全国节水办《关于深入推进节水型企业建设工作的通知》（工信部联节〔2012〕431号），住房城乡建设部、国家发改委《关于进一步加强城市节水工作的通知》（建城〔2014〕114号）和省委省政府“五水共治”战略部署要求，为形成合力，深入推进我省工业节水管理工作，省经信委、省建设厅、省水利厅、省节水办将在全省开展节水型企业建设工作。现将有关事项通知如下：

一、总体思路

以科学发展观为指导，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，按照 “节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，以企业为主体，以提高用水效率为核心，在重点用水行业推进节水型企业建设工作。树立一批节水标杆企业，引导企业加强节水管理和技术进步，加快转变工业用水方式，促进“五水共治”工作。

- 建设对象

高耗水行业规上企业或年取水量超过5万立方米的企业，重点包括钢铁、纺织染整、造纸、石油炼化、食品发酵、化工、有色金属以及热力电力、制革、非金属矿物、自来水生产等行业。

- 主要目标

到2020年，节水型企业达到1000家以上，2030年达到2000家以上。其中：年取水量30万方以上的工业企业节水型企业覆盖率2020年达到50%，2030年实现全覆盖。

四、建设要求

在高耗水行业推进节水型企业建设，必须加强节水基础管理、推进水平衡测试，加强企业单位产品取水定额、工业用水重复利用率、水表计量率、锅炉冷凝水回收率、企业用水综合漏失率、非常规水资源利用等考核，推动企业对标达标，降低单位产品用水量，提高水资源的利用效率。

节水型企业建设具体要求：

（一）完善企业节水管理制度。建立科学合理的节水管理岗位责任制，健全企业节水管理机构和人员，明确节水管理主要领导职责、管理部门、人员和岗位职责。加强目标责任管理和考核。制定并实施节水规划和年度节水计划。建立日常巡查和检修制度，防止跑冒滴漏。

（二）加强工业取水定额管理。严格执行国家和地方工业取水定额指标和标准，按照定额指标选择适合的用水工艺和技术，实施企业内部节水评价。推动企业对标达标，不断提升用水效率。

（三）定期开展水平衡测试。依据GB 24789《用水单位水计量器具配备和管理通则》配备用水计量器具，编制详细的供水排水管网图和计量网络图，定期开展水平衡测试。年取水量5万立方米以上的自备水取水企业应安装取水实时监控装置并接入取水实时监控系统，加强用水效率和总量分析。

（四）加强节水技术改造。推进节水重点技术改造项目实施，积极研发或采用节水新技术、新工艺、新设备，加快淘汰落后用水工艺、设备和器具。节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

（五）推进非常规水资源利用。加强冷凝水、冷却水循环利用，推进工业废水回用和雨水等非常规水资源利用，提高水资源重复利用率，积极努力推进废水“零”排放。

（六）提高职工节水意识。定期组织开展节水宣传和教育活动，不断提高职工节水意识。

五、组织管理

（一）加强组织领导

省经信委、建设厅、水利厅负责全省工业节水型企业建设工作，省能源监察总队、省水利河口研究院及省绿色产业发展促进会等有关行业协会为节水型企业建设工作提供技术支持。各市、县（市、区）经信、建设和水行政主管部门积极组织推进本地区节水型企业建设工作，并认真做好相关基础工作。

（二）实行计划管理

设区市要提出辖区内拟开展节水型企业建设的工业企业名录，制订节水型企业建设年度计划，积极开展节水型企业创建工作，并将节水型企业建设工作纳入年度目标考核。

（三）节水型企业评价

节水型企业评价必须满足“节水型企业基本要求”（见附件1-1），基本要求为否决项，任何一条不符合要求，不得申报节水型企业。同时，节水型企业的技术考核指标（见附件1-2）和基础管理考核指标（见附件1-3）两项考核总分达90分以上的可评为节水型企业。

（四）节水型企业评审程序

1.申报

节水型企业申报工作采取自愿申报和推荐相结合的方式，由企业按照节水型企业评价标准编写节水型企业申报书（申报书要求见附件2），按照属地管理的原则，向企业所在县（市、区）经信主管部门申报。县（市、区）经信、建设、水行政主管部门签署推荐意见，于每年8月底前汇总上报市经信、建设、水行政主管部门。

2、评审

各市经信、建设、水行政主管部门组织专家按照上述节水型企业评价标准，对区域内企业相关申报材料进行评审，并组织现场核查工作。

3、命名

通过专家评审的企业，经当地市经信部门公示7个工作日后无异议的，由市经信、建设、水行政主管部门命名为市级“节水型企业”。每年10月底前，各市经信、建设、水利部门择优将已命名的本地区市级“节水型企业”向省经信委、建设厅、水利厅推荐申报省级节水型企业（附“节水型企业”申报评审材料）。省经信委会同建设厅、水利厅组织对申报企业进行复核，通过复核的企业经省经信委公示7个工作日无异议的，由省经信委、建设厅、水利厅命名为“浙江省节水型企业”。

六、政策引导和支持

各级经信、建设、水行政主管部门要加强对节水型企业的政策引导和支持，在安排技术改造、清洁生产等财政专项资金时，优先支持节水型企业；同等条件下优先保证节水型企业新建、改建、扩建项目用水需求。省经信委会同建设厅、水利厅遴选有较大标杆示范作用的节水型企业申报国家级节水标杆企业、用水企业水效领跑者。优先支持节水标杆企业组织实施节水示范工程。

支持有条件的工业园区将园区清洁生产审核与节水型企业建设结合起来，加强园区节约用水管理，完善用水管网基础设施建设，拓展水资源利用渠道，探索园区内污水集中处理回用的第三方节水服务模式，实现不同行业间的梯级循环用水、一水多用，不断提高节水管理水平。

联系方式

省经信委联系人：何贤俊，电话：0571-87058233，地址：杭州市体育场路479号，邮箱：774235152@qq.com。

省建设厅联系人：贾颖栋，电话：0571-87054492，地址：  邮箱：

省水利厅联系人：严雷，电话：0571-87826536，地址：杭州市梅花碑7号，邮箱：yanlei@zjwater.gov.cn。

附件：1. 节水型企业评价标准

2. 节水型企业申报书

浙江省经济和信息化委员会

签  发  日  期

附件1

节水型企业评价标准

一、节水型企业基本要求

| 序号 | 项 目 |
| --- | --- |
| 1 | 严格执行国家相关取水许可制度，开采城市地下水符合相关规定 |
| 2 | 生活用水和生产用水分开计量，生活用水没有包费制 |
| 3 | 蒸汽冷凝水进行回用，冷却水应重复利用 |
| 4 | 按规定周期开展水平衡测试（企业提供水平衡测试报告） |
| 5 | 没有使用国家明令淘汰的用水器具和用水设备（对照国家、地方相关淘汰目录，在水平衡测试时进行核实） |
| 6 | 水计量器具的配备与管理符合GB 24789的要求（企业总取水、非常规水资源水表计量率为100%，企业内主要单元水表计量率≥90%，重点设备或重复利用用水系统的水表计量率≥85%，水表精度不低于±2.5%。水平衡测试报告出具） |
| 7 | 单位产品取水量达到《浙江省工业用水定额》（2015年修正版）标准 |
| 8 | 有取用水资源的合法手续（附地方水利局批复复印件或取水许可证）和自备取水企业应按时足额缴纳水资源费（附地方水利局证明），近三年用水无超计划（附地方水行政主管部门或城市节水办证明） |
| 9 | 经公示无重大安全和环境事故举报 |
| 10 | 新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”、“四到位”制度。节水“三同时”即节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。“四到位”即工业企业要做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位。 |

二、节水型企业技术考核指标

| 序号 | 技术指标 | 计算方法 | 考 核 标 准 | 标准水平 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位产品取水量 | 单位产品取水量=一定时间内生产过程中取水量总和/一定时间内产品产量 | 单位产品取水量达到《浙江省工业用水定额》（2015年修正版）先进值计8分，否则0分。 | 详见《浙江省工业取水定额》（2015年修正版） | 8 |
| 2 | 万元产值取水量递减率 | 万无产值取水量递减率=(上年万元产值取水量-当年万元产值取水量)/上年万元产值取水量 | ≥5%计8分,否则以递减率/5%*8计分，递增为0分。 | 5% | 8 |
| 3 | 重复利用率 | 工业用水重复利用率=工业用水重复利用量/（工业取水量+工业重复利用水量） | 工业重复利用率≥Ei，否则0分 | 见附件1：工业用水重复利用率标准水平 | 8 |
| 4 | 间接冷却水循环率 | 间接冷却水循环率=间接冷却水循环量/（间接冷却水取水量+间接冷却水循环量)*100% | ≥95%计8分,否则实际循环率*8分计分 | 95% | 8 |
| 5 | 蒸汽冷凝水回用率 | 蒸汽冷凝水回用率=年蒸汽冷凝水回用量/年用蒸汽量*100% | ≥60%以上计4分，每低于1%,扣1分,直到扣完 | 60% | 4 |
| 6 | 企业用水综合漏失率 | 企业用水综合漏失率=(供水总量-有效供水量)/供水总量*100% | ≤2%以上计4分或10分，若每高于1%,扣1分，直到扣完 | 2% | 4 |

三、节水型企业基础管理考核指标

| 序号 | 基础管理考核内容 | 考 核 方 法 | 考 核 标 准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 主管领导负责节水工作建立办公会议制度 | 查看有关文件及会议记录 | 有主要领导负责、有会议记录各得2分 | 4 |
| 8 | 有节水主管部门和专职（兼职）节水管理人员 | 检查企业（单位）上级主管部门文件 | 两项符合要求得4分，一项符合要求得2分 | 4 |
| 9 | 有健全的节水管理网络和岗位责任制 | 查阅文件、网络图和工作记录 | 管理网络健全和责任明确得4分 | 4 |
| 10 | 有计划用水和节约用水的具体管理制度 | 查阅有关的节水管理制度和文件 | 有正式文件颁发的规定和办法各得2分 | 4 |
| 11 | 原始记录和统计台帐完整规范，按照要求完成统计报表并进行分析 | 查阅有关资料，核实数据 | 两项符合要求得4分，一项符合要求得2分 | 4 |
| 12 | 用水情况清楚定期巡回检查问题及时解决 | 查看巡回检查记录和落实情况 | 符合要求得4分 | 4 |
| 13 | 有近期完整的管网图 | 查阅图纸和查看现场 | 管网图完整清晰规范得4分 | 4 |
| 14 | 实行定额管理，节奖超罚 | 查看定额管理节奖超罚文件和资料 | 定额管理和节奖超罚各得2分 | 4 |
| 15 | 制订节水规划 | 查阅资料和文件 | 有节水规划得2分 | 2 |
| 16 | 经常性开展节水宣传教育员工具有较强的节水意识 | 查看资料，询问职工节水常识 | 经常性开展宣传得1分，职工有节水意识得1分 | 2 |
| 17 | 有用水计量管理制度 | 查阅有关文件 | 制度健全得4分 | 4 |
| 18 | 有完整的近期计量网络图 | 查看计量网络图和资料 | 有网络图无近期的扣1分或2分 | 4 |
| 19 | 完成节水指标和年度节水计划 | 查阅有关资料 | 完成节水指标和年度计划各得2分 | 4 |
| 20 | 用水设备管道器具定期检修制度 | 查阅有关资料文件查看现场 | 有定期检修制度得4分 | 4 |
| 21 | 开展节水技术改造，已使用的节水设备管理好运行正常 | 查看现场及有关资料、制度 | 开展节水技术改造、运行正常各得2分 | 4 |
| 22 | 开展非常规水资源利用 | 查看现场 | 制定计划、设施运行正常各得2分 | 4 |

- 工业用水重复利用率标准水平

| 行 业 名 称 | 重复利用率标准 |
| --- | --- |
| 发电 | 80 |
| 钢铁 | 97 |
| 纸浆 | 70 |
| 纸及纸板 | 85 |
| 纺织染整 | 45 |
| 石油炼制 | 97.5 |
| 无机化工、金属、炼焦 | 70 |
| 有机化工、石油化工、化学制药 | 65 |
| 橡胶、塑料、金属加工、化工原料加工、玻璃陶瓷、油脂 | 60 |
| 重型机械、运输机械、水泥机械、电气 | 55 |
| 酿造、制药、轻型机械 | 50 |
| 混凝土、木材、水泥制品构件加工 | 45 |
| 电器、玻璃器具制造、陶瓷磨料制造 | 45 |
| 电子仪器、教学用品、日用小百货制造 | 35 |
| 皮革 | 25 |
| 农村产品加工 | 25 |
| 社会福利 | 25 |

附件2

## 节水型企业申报书

（     年度）

申报单位：                      （盖章）

所属行业：

行业代码：

日    期：

浙江省经济和信息化委员会

浙江省建设厅

浙江省水利厅

2016年制

一、企业概况

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  | 邮政编码 |  |
| 所属行业及代码 |  | 开展水平衡测试时间 |  |
| 法人代表 |  | 电话/传真 |  |
| 节水管理部门 |  | 电话/传真 |  |
| 节水管理负责人 |  | 电话/传真 |  |
| 主要产品产量 |  | 单位产品取水量 |  |
| 主要水源（水厂供水或自备取水） |  | 取水许可证号码（自备取水） |  |
| 上年总产值 | （万元） | 上年取水量 | 自备水 | （万m3） |
|  |  |  | 自来水 | （万m3） |
|  |  |  | 其他 | （万m3） |
| 申请企业 自评结果 | 经对照评价标准进行自查，符合节水型企业示范的基本要求，技术和基础管理指标，自查总分达到 分，符合节水型企业建设要求。承诺本材料真实有效，申请审核验收。 申请企业： （公章） 年 月 日 |

- 节水型企业基本要求符合情况

| 序号 | 基本要求 | 现 状 情 况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格执行国家相关取水许可制度，开采城市地下水符合相关规定 |  |  |
| 2 | 生活用水和生产用水分开计量，生活用水没有包费制 |  |  |
| 3 | 蒸汽冷凝水进行回用，冷却水应重复利用 |  |  |
| 4 | 按规定周期开展水平衡测试（企业提供水平衡测试报告） |  |  |
| 5 | 没有使用国家明令淘汰的用水器具和用水设备（对照国家、地方相关淘汰目录，在水平衡测试时进行核实） |  |  |
| 6 | 水计量器具的配备与管理符合GB 24789的要求（企业总取水、非常规水资源水表计量率为100%，企业内主要单元水表计量率≥90%，重点设备或重复利用用水系统的水表计量率≥85%，水表精度不低于±2.5%。水平衡测试报告出具） |  |  |
| 7 | 单位产品取水量达到《浙江省工业用水定额》（2015年修正版）标准 |  |  |
| 8 | 有取用水资源的合法手续（附地方水利局批复复印件或取水许可证）和自备取水企业应按时足额缴纳水资源费（附地方水利局证明），近三年用水无超计划（附地方水行政主管部门或城市节水办证明） |  |  |
| 9 | 经公示无重大安全和环境事故举报 |  |  |
| 10 | 新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”、“四到位”制度。节水“三同时”即节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。“四到位”即工业企业要做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位。 |  |  |
| 说明：上述十项基本要求是节水型企业所应具备的必备条件。如有任何一条不符合要求，不得申报节水型企业。 |

三、节水型企业技术指标自查、评审表

| 序号 | 技术 指标 | 计算方法 | 评 价 标 准 | 标准水平 | 年度 基本数据 | 标准 分值 | 自查 得分 | 评审 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位产品取水量 | 单位产品取水量=一定时间内生产过程中取水量总和/一定时间内产品产量 | 单位产品取水量达到《浙江省工业用水定额》（2015年修正版）先进值计8分，否则0分。 | 详见《浙江省工业用水定额》（2015年修正版） |  | 8 |  |  |
| 2 | 万元产值取水量递减率 | 万无产值取水量递减率=(上年万元产值取水量-当年万元产值取水量)/上年万元产值取水量 | ≥5%计8分,否则以递减率/5%*8计分，递增为0分。 | 5% |  | 8 |  |  |
| 3 | 重复利用率 | 工业用水重复利用率=工业用水重复利用量/（工业取水量+工业重复利用水量） | 工业重复利用率≥Ei，否则0分 | 见附件：工业用水重复利用率标准水平 |  | 8 |  |  |
| 4 | 间接冷却水循环率 | 间接冷却水循环率=间接冷却水循环量/（间接冷却水取水量+间接冷却水循环量)*100% | ≥95%计8分，否则实际循环率*8分计分 | 95% |  | 8 |  |  |
| 5 | 蒸汽冷凝水回用率 | 蒸汽冷凝水回用率=年蒸汽冷凝水回用量/年用蒸汽量*100% | ≥60%以上计4分，每低于1%,扣1分,直到扣完 | 60% |  | 4 |  |  |
| 6 | 企业用水综合漏失率 | 企业用水综合漏失率=(供水总量-有效供水量)/供水总量*100% | ≤2%以上计4分或10分，每高于1%,扣1分，直到扣完 | 2% |  | 4 |  |  |

四、节水型企业基础管理指标自查、评审表

| 序号 | 基础管理内容 | 评 价 方 法 | 评 价 标 准 | 基本情况 | 标准 分值 | 自查 得分 | 评审 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 主管领导负责节水工作建立办公会议制度 | 查看有关文件及会议记录 | 有主要领导负责、有会议记录各得2分 |  | 4 |  |  |
| 8 | 有节水主管部门和专职（兼职）节水管理人员 | 检查企业（单位）上级主管部门文件 | 两项符合要求得4分，一项符合要求得2分 |  | 4 |  |  |
| 9 | 有健全的节水管理网络和岗位责任制 | 查阅文件、网络图和工作记录 | 管理网络健全和责任明确得4分 |  | 4 |  |  |
| 10 | 有计划用水和节约用水的具体管理制度 | 查阅有关的节水管理制度和文件 | 有正式文件颁发的规定和办法各得2分 |  | 4 |  |  |
| 11 | 原始记录和统计台帐完整规范，按照要求完成统计报表并进行分析 | 查阅有关资料，核实数据 | 两项符合要求得4分，一项符合要求得2分 |  | 4 |  |  |
| 12 | 用水情况清楚定期巡回检查问题及时解决 | 查看巡回检查记录和落实情况 | 符合要求得4分 |  | 4 |  |  |
| 13 | 有近期完整的管网图 | 查阅图纸和查看现场 | 管网图完整清晰规范得4分 |  | 4 |  |  |
| 14 | 实行定额管理，节奖超罚 | 查看定额管理节奖超罚文件和资料 | 定额管理和节奖超罚各得2分 |  | 4 |  |  |
| 15 | 制订节水规划 | 查阅资料和文件 | 有节水规划得2分 |  | 2 |  |  |
| 16 | 经常性开展节水宣传教育员工具有较强的节水意识 | 查看资料，询问职工节水常识 | 经常性开展宣传得1分，职工有节水意识得1分 |  | 2 |  |  |
| 17 | 有用水计量管理制度 | 查阅有关文件 | 制度健全得4分 |  | 4 |  |  |
| 18 | 有完整的近期计量网络图 | 查看计量网络图和资料 | 有网络图无近期的扣1分或2分 |  | 4 |  |  |
| 19 | 完成节水指标和年度节水计划 | 查阅有关资料 | 完成节水指标和年度计划各得2分 |  | 4 |  |  |
| 20 | 用水设备管道器具定期检修制度 | 查阅有关资料文件查看现场 | 有定期检修制度得4分 |  | 4 |  |  |
| 21 | 开展节水技术改造，已使用的节水设备管理好运行正常 | 查看现场及有关资料、制度 | 开展节水技术改造、运行正常各得2分 |  | 4 |  |  |
| 22 | 开展非常规水资源利用 | 查看现场 | 制定计划、设施运行正常各得2分 |  | 4 |  |  |
| 评审情况说明： | 合计 |  |  |  |
|  | 折算后合计 |  |  |  |

# 五、节水型企业推荐和评审意见

| 得 分 情 况 | 自查得分 （折算前） |  | 扣除空项 分 值 |  | 折算后 得 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评审得分 （折算前） |  | 扣除空项 分 值 |  | 折算后 得 分 |  |
|  | 注：折算后得分=（100×折算前得分）/扣除空项分值，达到90分及以上的可推荐。 |
| 推荐 意 见 | 县（市、区）经信局推荐意见： （盖章） 年 月 日 | 县（市、区）建设局推荐意见： （盖章） 年 月 日 | 县（市、区）水利局推荐意见： （盖章） 年 月 日 |
| 评审意见 | 市经信委评审意见： （盖章） 年 月 日 | 市建设局评审意见： （盖章） 年 月 日 | 市水利局评审意见： （盖章） 年 月 日 |

抄送：抄送机关。

浙江省经济和信息化委员会办公室             印 发 日 期印发