竞争性谈判文件

项目名称：科研仪器设备

江苏沿江地区农业科学研究所

2019年5月21日

# 总  目  录

# 谈判邀请函……………………………………2

# 参加谈判供应商须知前附表…………………4

# 参加谈判供应商须知…………………………5

# 合同条款及前附表……………………………14

# 合同格式………………………………………21

# 科研设备项目需求……………………………23

# 谈判响应文件…………………………………30

# 第一章 谈判邀请函

江苏沿江地区农业科学研究所就生理及组织培养设备、根系分析系统等仪器设备进行竞争性谈判采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

- 招标项目名称：科研仪器设备

- 招标项目简要说明：

第一包   生理及组织培养设备                     数量：1套

第二包   根系分析系统和智能考种系统             数量：1套

第三包   优普超纯水机                           数量：1台

第四包   光合分析设备                           数量：1套

第五包   快速谷物品质分析仪                     数量：1台

买方咨询电话：051387572126，051387571260 联系人:陈满峰，王学军

- 投标人资质要求：

（1）在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、有能力提供本次谈判采购项目货物、并能提供相应的技术及服务，且具有良好的财务状况和商业信誉；

（2）如为非生产厂家参与谈判必须具有生产厂家或针对本项目的专项授权书或谈判供应商取得的产品代理证书；

（3）本次谈判允许进口产品参加。

- 招标文件发布信息：

招标文件在“江苏沿江地区农业科学研究所”网站发布，网址：http://yj.jaas.ac.cn/。

- 投标文件接收信息：

投标文件接收时间：2019年5月28日上午8：40-9：20，过时拒收。

投标文件接收地点：江苏沿江地区农业科学研究所行政4楼会议室

投标文件接收人：陈满峰    联系电话：0513-87572126

开标时间：2019年5月28日上午9时30分

开标地点：江苏沿江地区农业科学研究所行政楼4楼会议室

- 本次招标联系事项：

联系人：陈满峰   联系电话：0513-87572126

招标人联系地址：江苏南通如皋薛窑江苏沿江地区农业科学研究所行政楼4楼会议室。邮政编码：226541

- 本次招标监督事项

本次招标过程由江苏沿江地区农业科学研究所纪检组监督，电话：0513-87572096

江苏沿江地区农业科学研究所

2019年5月21日

# 第二章 参加谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：科研仪器设备 |
| 2 | 招标人：江苏沿江地区农业科学研究所 招标人地址：江苏南通如皋薛窑 |
| 3 | 招标文件在 “江苏沿江地区农业科学研究所”网站下载，网址：http://yj.jaas.ac.cn/。 |
| 4 | 投标文件于采购谈判当天8：40-9：20递交至： 江苏沿江地区农业科学研究所行政楼4楼会议室 投标截止时间： 见第一章投标邀请 投标文件接收人：陈满峰 联系电话： 0513-87572126 |
| 5 | 投标文件正本份数：1份 |
| 6 | 开标时间：见第一章投标邀请 开标地点：见第一章投标邀请 |
| 7 | 签订合同地点：江苏沿江地区农业科学研究所 |
| 8 | 交货地点：买方指定 |

# 第三章 参加谈判供应商须知

## 一、总则

## 1.采购方式

1.1本次采购采取竞争性谈判方式。本采购文件仅适用于采购公告中所述科研仪器项目。参加谈判供应商可以选择本项目中分包参加谈判，但评定成交按照每个分包独立确定成交供应商。

## 2.合格的参加谈判供应商

2.1满足招谈判邀请函中谈判供应商的资质条款的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

2.3参加谈判供应商应遵守国家、江苏省有关的法律、法规和政策等。

## 3．参加谈判费用

3.1参加谈判的供应商代表在规定的时间到达指定地点，出示证件表明其身份并签名，向采购谈判小组提交投标文件并缴纳投标保证金1.5万元/标（未中标单位退还投标保证金，中标单位抵作部分履约金）。参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。无论谈判结果如何，江苏沿江地区农业科学研究所在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、谈判文件

## 4．谈判文件构成

4.1谈判文件由以下部分组成：

- 谈判邀请函

- 参加谈判供应商须知前附表

- 参加谈判供应商须知

- 合同条款及前附表

- 合同条款前附表

- 合同条款

- 合同格式

- 科研设备项目需求

- 谈判响应文件

- 供货一览表

- 谈判响应报价表

- 技术参数响应与偏离表

- 附1 服务承诺

- 附2 资格证明文件

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏沿江地区农业科学研究所联系解决。

4.2参加谈判供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定顺序编制谈判响应文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其谈判响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则，其风险应由参加谈判供应商自行承担。

## 5．谈判文件的澄清

5.1任何要求对谈判文件进行澄清的参加谈判供应商，均应在谈判开始时间前三个工作日内，通知江苏沿江地区农业科学研究所（联系方式见“参加谈判供应商须知前附表”），江苏沿江地区农业科学研究所对谈判开始时间前三个工作日内收到的针对技术参数排他性澄清要求都将予以答复（或召开澄清会），答复包括所有问题，但不包括问题的来源。

## 6．谈判文件的修改

6.1在谈判开始时间前，无论出于何种原因，江苏沿江地区农业科学研究所均可主动地或在解答参加谈判供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

6.2谈判文件的修改将公开公布，并对参加谈判供应商具有约束力。

6.3为使参加谈判供应商编写谈判响应文件有充分的时间对谈判文件的修改部分进行分析、研究，江苏沿江地区农业科学研究所有权推迟谈判日期，并将此变更通知所有获得谈判文件的参加谈判供应商。

## 三、谈判响应文件的编制

### 7．谈判语言及度量衡单位

7.1参加谈判供应商提交的谈判响应文件以及参加谈判供应商与江苏沿江地区农业科学研究所就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2除技术性能另有规定外，谈判响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 8．谈判响应文件构成

8.1参加谈判供应商编写的谈判响应文件应包括下列部分:

- 供货一览表和谈判响应报价表:按照第9条要求填写；

- 技术参数响应与偏离表：按照第四章“科研设备项目需求”要求填写；

- 服务承诺、培训承诺；

- 资格证明文件：按照第10条要求提供，证明参加谈判供应商是合格的，成交后有能力履行合同；

- 货物及服务证明文件：按照第10条要求提供，证明参加谈判供应商提供的货物和相应服务是合格的，且符合谈判文件规定。

8.2参加谈判供应商应将谈判响应文件顺序分别装订成册，并编制谈判响应文件资料目录。

### 9．供货一览表和谈判响应报价表

9.1参加谈判供应商应按照谈判文件规定格式填报供货一览表、谈判响应报价表（含分项报价），在表中标明所提供的货物品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果单价和总价不符，以单价为准。每项工程和货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

9.2谈判响应报价表上的价格应按下列方式分开填写：

- 分包总报价：包括项目相应分包货物的价格及相关税费、质量保证费用、系统集成及售后服务费用、货物本身到达目的地的一切费用及完成本项目相应分包所产生的其它所有费用；分包总报价由设备报价、其他报价组成；

- 设备报价：包括本项目相应分包设备的价格及相关税费、运输费用等；

- 其他报价：为完成项目相应分包所需的其它所有设备、模块、附件、软件及本项目相应分包所需的售后服务、设备安装、调试、集成、验收、培训等的费用。

9.3参加谈判供应商应说明所提供软、硬件设备在超出质保期后，继续提供技术支持和硬件损坏更换的费用，以及今后是否支持软件的免费升级，如非免费，请列出详细费用。此费用另外报价，但不计入总报价清单，作为谈判参考；

9.4国产货物、进口货物报价均以人民币计算。供应商负责外贸代理公司服务、相关国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续等工作均由供应商负责，相关费用含在报价内，招标方有义务协调相关事宜。

### 10．证明参加谈判供应商资格的文件

10.1参加谈判供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其谈判响应文件的一部分。

10.2参加谈判供应商除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

10.3参加谈判供应商应填写并提交谈判文件所附的“资格证明文件”。

### 11．谈判有效期

11.1在特殊情况下，买方于原谈判有效期满之前，可向参加谈判供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。参加谈判供应商可以拒绝这一要求而放弃谈判，谈判保证金将尽快退回。同意延长谈判有效期的参加谈判供应商既不能要求也不允许修改其谈判响应文件。第12条有关谈判保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

### 12．谈判响应文件份数和签署

12.1参加谈判供应商应严格按照参加谈判供应商须知第8条的要求准备谈判响应文件（正本一份），每份谈判响应文件须清楚地标明“正本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

12.2谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，并由参加谈判供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在谈判响应文件中。

12.3除参加谈判供应商对错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由谈判响应文件签署人签字或盖章。

## 四、谈判响应文件的递交

### 13．谈判响应文件的密封和标记

13.1参加谈判供应商应将所有谈判响应文件密封。

13.2密封的谈判响应文件均应：

13.2.1按“参加谈判供应商须知前附表”中注明的地址送达江苏沿江地区农业科学研究所；

13.2.2注明参加谈判项目名称及“请勿在2019年5月28日9时（谈判文件接收截止时间）之前启封”的字样。

13.3密封包装上应写明参加谈判供应商名称和地址，以便如果谈判响应文件被宣布为“迟到”谈判响应文件时，能原封退回。

13.4如果未按要求密封和加写标记，江苏沿江地区农业科学研究所对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的谈判响应文件，买方将予以拒绝，并退回参加谈判供应商。

13.5江苏沿江地区农业科学研究所对谈判响应文件在邮递过程中的遗失或损坏不负责任。

### 14．谈判开始时间

14.1收到谈判响应文件的时间不得迟于参加谈判供应商须知前附表中规定的谈判开始时间。

14.2买方可通过修改谈判文件自行决定酌情推迟谈判开始时间，在此情况下，参加谈判供应商的所有权利和义务以及受制的谈判开始时间均应以延长后新的谈判开始时间为准。

### 15．迟交的谈判响应文件

15.1买方拒绝并原封退回在其规定的谈判开始时间后收到的任何谈判响应文件。

### 16．谈判响应文件的修改和撤回

16.1参加谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以修改其谈判响应文件，但这种修改，必须在规定的谈判开始时间前（详见“参加谈判供应商须知前附表”）。

16.2参加谈判供应商的修改通知书，应按第15条的规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”字样。

16.3在谈判开始时间之后，参加谈判供应商不得对其谈判响应文件作任何实质性修改。

16.4在谈判开始时间至在谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，参加谈判供应商不得撤回其谈判响应，否则其谈判保证金将被没收。

## 五、谈判与确定成交

### 17．谈判简述：

17.1为了维护采购的严肃性，本次谈判必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，严格遵守公开、公平、公正、诚实信用的原则，由采购人代表及有关方面专家组成的谈判小组来进行；

17.2江苏沿江地区农业科学研究所将在“谈判供应商须知前附表”中规定的时间和地点组织谈判。谈判供应商应委派代表准时参加，参加谈判的代表须出示证件表明其身份并签名以证明其出席。

### 18．谈判小组成员：

18.1谈判小组独立开展工作，负责审议所有谈判响应文件，与谈判响应文件实质性满足本谈判文件要求的参加谈判供应商分别进行谈判，并推荐成交供应商。

### 19．谈判程序：

19.1在“参加谈判供应商须知前附表”规定的时间、地点由江苏沿江农科所组织谈判，参加谈判的代表须出示证件表明其身份并签名以证明其出席。谈判开始前将由使用方纪检人员或公证人员当众检验谈判文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、谈判。由谈判小组成员集中与单一参加谈判供应商分别进行谈判。

19.2谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他参加谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组将通知所有参加谈判的供应商。如果参加谈判供应商试图向江苏沿江农科所和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。

19.3谈判报价按如下形式进行，即谈判开始前报价（按本采购谈判文件要求的格式投报并加盖公章）及谈判结束后最终报价（该报价将作为评定的依据）。谈判开始前报价将不向参加谈判供应商公开。

19.4谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判并且谈判响应文件实质性满足江苏沿江地区农业科学研究所本谈判文件中要求的供应商在规定时间内进行最终报价。

### 20．对谈判响应文件的初审

20.1谈判小组将审查谈判响应文件是否完整，有无计算上的错误，，文件签署是否合格，谈判响应文件是否大体编排有序且基本符合谈判文件要求。

20.2在详细评标之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求和条件。本谈判文件中斜体且有下划线部分的要求为实质性要求和条件。谈判小组决定谈判文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部证据。

20.3如果谈判响应文件实质上没有响应本谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

20.4谈判小组将对确定为实质性响应的谈判文件进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在谈判小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

（3）如果谈判供应商提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

20.5谈判小组将按上述修正错误的方法调整谈判响应文件中的谈判报价，调整后的价格应对谈判供应商具有约束力。如果谈判供应商不接受修正后的价格，则其谈判响应文件将被拒绝，其谈判保证金将被没收。

20.6谈判小组将允许修正谈判文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何谈判供应商相应的名次排列。

### 21．谈判过程及谈判响应文件的澄清

21.1谈判小组将对确定为实质性响应本谈判文件的谈判响应文件进行详细评价和比较，并与认为需要澄清的谈判供应商进行澄清，然后与通过初审的参加谈判供应商就本项目相应分包需求的价格、服务、质量、性能等与谈判供应商逐一进行谈判。谈判中，谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。谈判结束后，谈判小组将要求所有谈判供应商在规定的时间内就谈判达成的最终条款进行书面承诺并进行最后报价，谈判供应商的最终报价及谈判书面承诺文件将被视为确定成交的最终依据。

21.2接到谈判小组澄清要求的谈判供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面承诺，书面承诺的内容须由谈判供应商法定代表人或授权代表签署，并作为谈判响应文件的补充部分。

21.3接到谈判小组澄清要求的谈判供应商如未按规定做出澄清，其风险由谈判供应商自行承担。

### 22．谈判文件的评价和比较

22.1谈判小组将按对确定为实质上响应谈判文件要求的谈判进行评价和比较。成交原则：符合采购需求、报价最低原则

22.2谈判小组在评定时，将主要考虑下列因素：

1、谈判货物的谈判最终报价（占比60％）；

2、货物的质量、性能、技术参数响应（占比25％）；

3、参加谈判供应商承诺的售后服务（占比10％）；

4、投标人的业绩、信誉、财务状况、标书制作等；（占比5％）

仪器招标评分办法如下：

（1）本次招投标采用综合评分法，给出最高限价（本次投标报价应充分考虑未来一段时间内原材料价格波动，供货期内原材料价格波动由中标单位自行承担风险）；

（2）按百分制进行打分，得分最高者为中标人；

（3）分数的确定（评分标准）：

A、价格部分（60分）

报价评分应在投标报价统一满足招标文件规定的供货范围的评标价基础上进行。若有缺漏，则按招标文件规定统一调整投标报价的内容和口径，计算出投标人的评标价；

以最低报价为60分，其他报价价格分为：（商务报价/投标最低报价）×60。（以四舍五入法，保留两位小数）。

B、技术部分（仪器的质量、性能、技术参数响应，25分）

1、所报产品制造工艺先进、性能指标优良、满足招标技术要求，产品详细说明、有相应的检测报告等情况介绍得0-20分；

2、根据报价产品品牌的社会知名度和口碑酌情打分（关键部件是否为进口设备），得0-5分；

C、售后服务（10分）

1、质保期在国家规定的基础上，每增加1年1分，最多加5分；

2、出现紧急情况时，售后服务人员承诺12小时之内响应并到达设备现场，得3分；

3、在质保期外，有更优惠的服务，根据描述情况酌情打分，此条满分1分；

4、投标人在投标文件中有完善的培训和详细安装服务指导计划的，得1分；培训和安装服务计划不完善的不得分。

D、投标人的业绩、信誉、财务状况、标书制作（5分）

1、业绩（3分）：近三年以来（以合同签订之日计）投标人所投种质资源库项目中标（提供中标通知书），每项得1分，最多得3分；

2、标书制作（2分）：投标文件结构清晰、内容清楚准确、技术商务无偏离得2分；投标文件结构一般、内容清楚准确性一般、技术商务条款的响应较详尽得1分；投标人在投标文件中未列出自身得分点或投标文件质量较差的，不得分。

22.3竞争性谈判确定的最后价格及服务等仍不能满足买方的要求，江苏沿江地区农业科学研究所将保留最终放弃本次谈判的权利。

## 六、授予合同

### 23．接受和拒绝任何或所有谈判响应的权力

23.1买方在授予合同前的任何时候仍保留拒绝任何谈判响应或终止谈判过程的权力，对受影响的参加谈判供应商不承担任何责任。

### 24．授予合同时变更设备及配置的权利

24.1买方在授予合同时有权对“谈判响应文件”中的设备及配置在适当范围内进行调整。

### 25．签订合同

25.1成交供应商应按指定的时间、地点派代表前来与买方具体商谈签订合同。谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 26．履约保证金

26.1成交供应商应按照合同规定交纳履约保证金。

26.2如果成交供应商没有按照第26.1条的规定去做，将取消其成交决定。在此情况下，江苏沿江地区农业科学研究所按照有关规定可将标授予下一个成交候选人，或重新组织采购。

# 第四章 合同条款及前附表

## 合同条款前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款及履约保证应按下列条件进行： 设备交货验收、安装完成验收付款：经买方对整个设备验收合格后，由买方支付合同价款； 中标单位交纳合同金额10%履约保证金： 户名：江苏沿江地区农业科学研究所 开户行：中国农业银行南通分行营业部 账号：707001040001459 |
| 2 | 履约保证金按下列条件退还： 设备正常运行后，供应商凭采购人签字确认的保证金单据退还履约保证金，不计利息。 |
| 3 | 由买方负责办理合同的支付手续。 |

# 合  同  条  款

### 1．定义

本合同中的下列术语应解释为：

- “合同”系指买方、卖方签署的、合同格式中载明的买方、卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

- “合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格；

- “货物”系指卖方根据合同规定为完成科研设备项目相应分包所需提供的一切软、硬件设备、模块、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料；

- “服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、集成、维修、验收、提供技术援助、培训和其他类似的卖方应承担的义务；

- “买方”系指购买本项目相应分包货物的各采购单位；

- “卖方”系指提供货物和服务的供应商；

### 2．技术性能

2.1卖方所提供货物的技术规格应与谈判文件规定的技术规范相一致；若技术规格无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

### 3．专利权及版权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由卖方承担全部责任。

### 4．包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。

### 5．装运条件

5.1所有货物以交到买方指定地点为准，在此之前的一切运输、保险费用均由卖方负担。

### 6．付  款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货及安装、调试、集成、验收，买方验收通过后按合同规定审核有关单据无误后，由买方办理支付合同货款：

（1）交货后卖方应向买方提供下列单据：发票、制造厂家出具的质量检验证书、装箱单等；

（2）买方根据第8条和第9条要求进行项目验收，如合格则对上述证明文件或材料加盖公章或签字；

### 7．伴随服务

7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装、调试、集成和维护所需的工具；

（3）针对本项目相应分包所提供的所有设备及软件售后服务安排及质量保证措施，质保期自项目验收通过后双方代表在最终验收单上签字之日起计算，质保期内设备的质量保证、维护、技术服务等费用计入分包总报价；

（4）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（5）在货物交货现场就设备的安装、调试、启用、运行、维护等对买方人员进行培训。

7.4伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

### 8．质量保证

8.1卖方所提供的货物必须遵守国家、部颁标准和有关规定。

8.2卖方所提供的货物必须达到原厂商的技术标准和规范要求。

8.3卖方应保证货物是全新、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。卖方应保证项目整体能正常运行，达到买方要求。项目最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.4在交货之前，制造厂应对产品质量、规格、性能、数量和重量进行精确和全面的检测，并出具证明产品与谈判响应文件相符的证明书和质量检验证书。谈判响应文件所规定的品牌型号不得变更，如特殊原因确需变更，则要求证明替代品更优更好且价格不得变动。

8.5交付使用前发生的设备损坏或不合格，一律退换新品。在保修期内发生的设备损坏或性能不合格（非使用不当原因造成），除买方同意修理外，应退换新品。

8.6根据省质量检验部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.7卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内主动协助买方对设备免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.8如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

### 9．检  验

9.1在发货前，制造厂应对货物的质量、规格、性能和数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

9.2买方将在买方指定的交货现场组织验收，确定软硬件设备型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（装箱单、保修单、随箱介质等）和质量与合同规定相符，设备功能能够满足设计的要求，项目整体达到买方要求。买方应及时填写交货验收报告。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，卖方应在五个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。买方可报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

### 10．索  赔

10.1买方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用；

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，卖方必须降低货物的价格；

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后20天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后20天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

### 11．卖方交货延误

11.1卖方应按合同规定的交货期交货和提供服务，并交付买方验收使用。

11.2如果卖方无正当理由拖延交货、拖延完成项目的时间，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

11.3在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同；同时保留按第11.2条规定对卖方进行制裁的权力。

### 12．误期赔偿

12.1卖方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换货物但逾期交货的，按卖方逾期交货处理。卖方拒绝更换货物的，买方可单方面解除合同。

12.2卖方逾期交付货物的，卖方应按逾期交货总额每日千分之六向买方支付违约金，由买方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，买方可解除本合同。卖方因逾期交货或因其他违约行为导致买方解除合同的，卖方应向买方支付合同总值5%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

### 13．不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它由买方、卖方商定认可的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方有权终止合同。

### 14．税费

14.1货物交付买方验收合格前发生的一切税费均由卖方负担。

### 15．履约保证金

15.1如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

### 16．仲裁

16.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后30天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

16.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向江苏省仲裁委员会申请仲裁。

16.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

16.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

### 17．违约终止合同

17.1在买方和对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）卖方在收到买方发出的违约通知后20天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

### 18．破产中止合同

18.1如果卖方破产或无清偿能力时，买方可以在任何时候书面通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方已经或将要采取补救措施的权利。

### 19．转让

19.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

### 20．合同生效及其它

20.1合同应在买方、卖方签字后生效。

20.2本合同一式三份，以中文书写，买方、卖方具有同等效力。

20.3本合同货物和服务交付使用后所发生的合同纠纷，由买方与卖方直接进行处理。

20.4如需修改或补充合同内容，应经买方、卖方协商一致，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

# 第五章 合同格式

合  同

（第   包）

经江苏沿江地区农业科学研究所竞争性谈判采购，                       （以下简称“买方”）、和                     （以下简称“卖方”），同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

### 1．合同文件

下列关于江苏沿江地区农业科学研究所投标文件是构成本合同不可分割的部分：（1）合同条款及前附表；

（2）卖方提交的投标文件；

（3）买方、卖方商定的其他必要文件。

合同文件是一个整体，其内容互为补充。如有意义不明确，由买方和招标方负责解释。

### 2．合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

### 3．货物及数量

供货一览表：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 4．合同金额

根据上述合同文件要求，合同总金额（大写）为               ，分项价格在投标报价表中有明确规定。

### 5．付款条件

本合同货物的付款条件在合同条款前附表中有明确规定。

### 6．交货时间、项目完成时间和地点

本合同货物的交付时间为         （双方商定），交货地点由买方指定。

### 7．合同纠纷处理

本合同货物验收合格后发生的合同纠纷，由买方直接与卖方按招标书要求进行处理。

### 8.合同生效及其它

本合同经买方、卖方授权代表签字盖章后生效。

买  方（单位盖章）：                卖 方（单位盖章）：

地  址：                           地 址：

代表签字：                         代表签字：

2019年   月   日

# 第六章 科研设备项目需求

第一包      生理及组织培养设备      数量：1套

一、技术要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 产地 | 数量 | 最高限价 (万元) | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超净工作台 | 中国 | 1 | 0.5 | 1.垂直流形，准闭合式台面，可有效防止外部气流诱入及操作异味对人体的刺激； 2.采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小。保证工作区风速始终处于理想状态； 3.双人 4.指标要求 洁净等级 100级@0.5μM（美联邦209E） 菌落数 0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿） 平均风速 0.25 0.45m/s（快慢双速） 噪音 62dB（A） 振动半峰值 0.5μM（x、y、z方向） 照度 300Lx |
| 2 | 人工气候箱 | 中国 | 1 | 1.5 | 1、具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温功能； 2、可用于植物的生长和组织培养，种子发芽、育苗、微生物的培养试验；昆虫小动物的饲养；以及其他用途的光照，恒温、恒湿的专用试验； 3、可设置多种参数（包括温度、温度、光照度）模拟自然气候； 4、容积：380L，控温范围：0~50℃，控温精度±0.1℃，控湿范围：50~95％RH，控湿精度±1RH，两面光照，光强4级可调。 |
| 3 | 恒温摇床 | 中国 | 1 | 0.5 | 操作面板：长寿命弹簧按键，贴片LED指示灯，LED数字显示 容量：45升 不锈钢瓶夹，1000ml（6个）或500ml（8个）或250ml（12个）或100ml（20个） 控制方式：微电脑数字控制 电机类型：直流无刷电机 温度探头类型：数字化高精度温度探头 振荡方式：水平回转 振荡频率：30-300转/分 固定夹具：不锈钢弹簧网或瓶夹 内胆材料：不锈钢 机身材料：钢板表面喷塑处理 温度范围：室温+5℃至55℃ 温度精度：±0.2℃（设定温度高于室温5度，37℃） 系统温差补偿范围：-9.9℃ 至 +9.9℃，自带，关机后数据保留 输入电压：180-240V，50HZ 定时范围：0-99h59min 显示方式：LED 振幅：26mm 用途与特点： 细菌培养，生化制药使等使用范围广 采用集成芯片温度探头，温度精度和灵敏度比摇床通常使用的PT100温度探头高0.5度以上。 带有温度补偿功能，用户可以自行校准摇床系统温度偏差。 微电脑控制电机和温度，采用免维护的直流电机，操作方便，性能稳定。 采用长寿命弹簧按键，贴片LED指示灯，LED数字显示，操作简单，设计美观。 |
| 4 | 台式离心机 | 中国 | 1 | 1.9 | 最高转速：15000rpm（200-15000rpm），步距10rpm 转速精度：±20rpm 最大相对离心加速度：21380×g,步距10×g 转头：2ml×24，0.5ml×36，PCR4排管 运行时间：1分钟~99分~HOLD（连续运行） 温度范围：-20℃～40℃ 驱动电机：无碳刷电机 安全性能：双门锁、超速保护、转头过温保护、电机过温保护，状态诊断系统 |
| 5 | 灭菌锅 | 中国 | 1 | 0.4 | 应用范围： 适用于医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行迅速而可靠的消毒灭菌 产品特点： 自控型 外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化控制 超温保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气 低水位报警，断水自控 超压自泄 灭菌终了蜂鸣器提醒 容积：30L 功率：2KW 电源：220V±10% 50Hz±2% 最高工作/设计温度：126℃/128℃ 最高工作/设计压力：0.145MPa/0.165MPa 定时范围（分钟）：0-120 内腔尺寸(mm)：Φ300×400 提篮尺寸(mm)：Ф280×360×1个 外形尺寸(mm)：404×404×810 |
| 6 | pH仪 | 中国 | 1 | 0.2 | 仪器级别：0.1级 测量参数：pH值、mV（ORP） 测量范围：pH：（0.00～14.00）pH；mV：（-1400～1400）mV 分辨率：pH：0.01pH；mV：1mV 基本误差：pH：±0.05pH；mV：±1%FS 稳定性（±0.05pH±1个字）/3h |
| 7 | 显微镜 | 中国 | 1 | 0.7 | 放大倍数：4X-1600X 观察头：铰链式三目镜组，30度倾斜，360°旋转，可选配CCD实现电脑同步观察 目镜：大视野目镜WF10X/F.N.22mm 物镜：无限远高衬度平场消色差物镜4X/0.10，10X/0.25，40XR/0.65，100XR(油)/1.25 调焦：同轴粗微调焦机构，微调格值0.001mm，粗动行程每圈37.7mm，微动行程每圈0.1mm，调焦范围24mm 聚光镜：阿贝聚光镜NA1.25 |

第二包    根系分析、智能考种系统      数量：1套

一、技术要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 产地 | 数量 | 最高限价 (万元) | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根系分析系统 | 中国 | 1 | 6.4 | 产品配置：扫描仪1一台，根系成像盘不少于三个，配套电脑一台。提供免费安装培训。 1、扫描仪要求：光学分辨率4800×9600、A4加长的Microtek ScanMaker i800双光源彩色扫描仪，最大分析测量面积：反射稿为A4加长幅面（35.6 cm×21.6 cm），扫描根面积30 cm×20 cm，可分辨的最小尺寸0.008 ×0.008 mm。植物图像分析测量精度（由扫描仪决定，可软件部分校正）：X向≤±0.5 %，Y向≤±0.25%；长度测量重现性误差<±0.25%；面积测量重现性误差<±0.25%；台间测量差异<±0.25%。测量分析时间：30~60秒。 2、电脑配置：品牌电脑 主要性能指标： 1、可分析测量：1）根总长；2）根平均直径；3）根总面积；4）根总体积；5）根尖计数；6）分叉计数；7）交叠计数；8）根直径等级分布参数；9）可不等间距地自定义分段直径，自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积等，及其分布参数；10）根尖段长分布；11）能进行根系的颜色分析，确定出根系存活数量，输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。12）能进行根系的拓扑分析，自动确定根的连接数、关系角等，可单独自动分析主根或任意一支侧根的长度和分叉数等；自动分析根系分级伸展的等级分布情况，可达到5级侧根的自动分析；13）可单独显示标记根系的任意直径段相应各参数（分档数、档直径范围任意可改，可不等间距地自定义）；14）大批量的全自动根系分析，可对各自动分析结果图进行编辑修正；15）能用盒维数法自动测根系分形维数；16）能进行根的分叉裁剪、合并、连接等修正，修正操作能回退，以快速获得100%正确的结果。精度：根长≤±1%；面积：优质图像质量时<1%，标准图像质量时≤3%；17）能做根系生物量分布图像的大批量自动化估算。18）匹配专门的双光源照明系统，提供高分辨率的彩色或黑白图像，去除了阴影和不均匀现象的影响，有效保证图像质量；19）采用非统计学方法测量计算出交叉重叠部分根系长度等，可保存或读取TIFF、BMP、PNG、JPEG、PCX标准格式的图像。 2、人工辅助修正：图像可放大缩小和局部观察，可实现鼠标区域选择统计、对污染区的辅助裁剪或橡皮擦修正。 3、统计效果监视：监视和修正植物对象分析的精度。 4、自动杂质剔除：根据尺寸等方面的区别，进行自动杂质剔除。 5、辅助测量功能：1）尺寸标定：自带标定功能，实现半自动的尺寸标定，XY向可分别标定修正；2）长度测量：具有跟随放大镜功能，通过鼠标拖动精确测量。 6、数据导出：分析图像、分布图、结果数据可保存，分析结果输出至Excel表，可输出分析标记图。 |
| 2 | 智能考种系统 | 中国 | 1 | 4 | 产品配置：电子天平一台，彩色数码拍摄仪一套，超薄发光板一张。提供免费安装培训。 1、电子天平：量程不低于220g，精度不大于1mg 2、彩色数码拍摄仪：分辨率不低于500万像素 主要性能指标： 1、可自动分析的种粒大小：1~20mm。 2、测量参数：可自动标定尺寸，自动测量种粒的平均长、平均宽、长宽比、平均面积、平均周长参数。 3、单次分析的最大样品量：豆类或玉米80～150g、小麦40g、稻谷25g、油菜籽20g。 4、千粒重分析速度：1200~20000粒/分钟。 5、适用种粒类型：表面基本光滑的各类种粒，包括毛棉籽。 6、数粒分析误差：黄豆、红豆、绿豆、豇豆、蚕豆、白芸豆等近似圆形种粒≤±0.1%。各类杂交稻实粒和秕谷粒、大麦、葵花籽、甜瓜籽等细长形种粒≤±0.4%。极个别数粒经监视修正后可达100%正确。 7、样品编号：可用扩展口接入条码枪来自动刷入样品编号，千粒重分析结果可对应样品编号输出至EXCEL表，分析图像标记结果可保存。 |

第三包      优普超纯水机              数量：1台

一、技术要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 产地 | 数量 | 最高限价 (万元) | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优普超纯水机 | 中国 | 1 | 3 | 1、制水量：≥10升/小时（水温25℃时） 2、出水流量：1.5－2.0升/分钟（水箱储水时）配置40L具有ULUPURE液位传感控制系统的压力水箱，防止系统漏水。 3、出水水质：RO纯水：电导率:≤源水电导率×2%(约1—5μs/cm )，（实验用水标准GB6682-2008 三级水,优于单蒸水）适用于制备溶液、试剂、缓冲液，洁净仪器实验用具清洗；学生实验/器皿冲洗；小型生化仪配套；灭菌锅处理设备供水，原子荧光；流动注射分析仪器及试剂用水，测量仪器及试剂用水、洁净间仪器及实验用具清洗，理化检测等常规定性定量分析 UP超纯水：电阻率：18.2MΩ.cm （实验用水标准GB6682-2008 一级水）微颗粒物≤1个/ml，重金属离子≤0.1ppb,吸光度（254nm,1cm光程）≤0.001；可溶性硅[以（SiO2）计]＜0.01ug/ml，适用于原子吸收（AAS）/原子发射（AES）；细胞培养；离子色谱（IC）；等离子发射光谱（ICP）；高效液相色谱（HPLC）有机物分析仪器及试剂用水 功能特点及设备配置： 1.具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能； 2.一机两用，可制备纯水和超纯水；纯水电导率和超纯水电阻率在线监测功能，较简装型双级RO系统（无中间水箱）产水水质更稳定，RO膜总制水量可提高1倍以上； 3.ULUPURE触摸式操作面板控制系统；PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏； 4. 具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，有效保护纯水机，延长使用寿命。提供证明文件； 5.配备内置在线实时电阻率/电导率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”； 6.具有“超纯水机水路控制模块”，超纯水机使用更稳定； 7.具有“超纯水生产用的预处理检测装置”有效去除水中杂质。提供证明文件； 8.具有“实验室纯水器水质超标排放装置”，保证水质稳定。提供证明文件； 9.具有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”稳定给压，延长耗材使用寿命。提供证明文件； 10.具“黑匣子”功能，通过USB下载机内历史数据，为水样的可追溯性提供依据； 11.具仪表状态的智能诊断功能； 12、具用户管理功能（授权用户方可使用设备）； 13.PLC控制系统，触摸显示屏，人机对话便捷高效； 14.图文显示系统诊断结果，结合警示音，确保用水更安全。 |

第四包           光合分析设备                数量：1套

一、技术要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 产地 | 数量 | 最高限价 (万元) | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式植物效率仪 | 进口 | 1 | 6 | Pocket PEA技术参数： 1、能测定FO，Fm，Fv，Fv/Fm，Ft，FJ，FI，FP，Tm,ψO，φEo，φDo，Vt，VJ，WK，PIABS，PICS，ABS/RC，TRO/RC，ETO/RC，DIO/RC，RC/CSO，RC/CSM等五十多个叶绿素荧光参数。 2、可应用于植物在不同环境下的光合效率、筛选高光效植物品种、植物抗逆性、转基因植物功能分析、遗传育种、除草剂功能、病虫害防治及污染监测等。 |
| 2 | 叶绿素测定仪 | 中国 | 1 | 1 | 1、测量样本：植物叶片 2、测量系统：利用两个波长下的光密度差别 3、测量面积：2mm×3mm 4、测量最大厚度：1.2mm 5、叶片插入深度：12mm，深度滑块在0~6mm间可调 6、方便携带 |
| 3 | EPPENDOF移液器 | 进口 | 1 | 0.3 | 1、最大量程：1000ul 2、四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 3、坚固耐用，耐高温抗腐蚀，可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌 4、适用于不同密度的液体，移液气密性较好 |

第五包      快速谷物品质分析仪              数量：1台

一、技术要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 产地 | 数量 | 最高限价 (万元) | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速谷物品质分析仪 | 进口 | 1 | 39.8 | 1.工作条件：现场分析，仪器具备高度抗振性、防尘和防潮能力 2.检测项目：大豆，豌豆，小豆，绿豆豆类等国内作物的主要成分，并能进行单粒测定。 3、工作条件：可以24小时连续工作. 4、技术性能指标： 4.1*工作方式：采用近红外反射技术，二极管阵列全息固定光栅连续光谱,开放式非接触性检测，旋转扫描，适合颗粒状不均匀性样品的检测 4.2*检测器：电温控制冷InGaAs铟镓砷阵列检测器 4.3光栅：镀金全息固定光栅 4.4*样品方式：整粒、粉末、膏状，液体样品检测。 4.5*扫描面积：样品盘最大面积154cm2（被扫描面积108 cm2），适合于不均匀样品和整粒样品检测 4.6分析时间：1-5秒 4.7基线稳定性 ：利用积分时间自动修正基线偏差 4.8*数据采样间隔时间：0.008秒 4.9 *育种专用样品装置:可实现单穗/单株／单粒检测 4.10定标开发软件，可开发新的检测项目 4.11*远程支持软件，通过网络可实现远程登陆/维护/演示/操作等功能。 4.12 *可实现自动进样的液体流动检测 4.13*磁动力方式旋转扫描，可实现全封闭无玻璃介质条件下的旋转扫描检测 4.14* 固态硬盘，稳定速度快 4.15* 内置计算机，360视角可调触摸显示屏 5、光学参数指标： 5.1*波长范围：950-1650nm，涵盖了丰富的农产品信息 5.2波长重现性：﹤0.02nm/连续两次，﹤0.2nm/年 5.3光谱分辨率：0.1nm－10nm可调 5.4*光谱收集速率：100次/秒的高速光谱数据采集，每秒钟连续光谱扫描100个子样品 5.5光源：双光束，卤钨灯及线性氙灯，开放式检测，深埋式多头光纤，双光路消除杂散光影响 5.6波长准确度：小于0.3nm 5.7光源灯使用寿命：长寿命设计带稳压和聚光模块的卤钨灯光源，连续工作时间10000小时以上 5.8*波长自动校准功能：利用氙灯（7个特征波长）做校准光源，实时自动校波长 5.9吸光度噪音：﹤20uA (10秒扫描时间) 5.10吸光度范围： 0-2.5 5.11*整机防护等级：IP65 6 基本配置 6.1 主机，包括操作软件和液晶触摸屏 6.2大样品盘1个，小样品盘1个 7 售后服务 7.1 免费中英文操作说明书 7.1 免费安装调试并提供提供技术培训 7.2 安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年 7.5 终身维修 7.6 免费提供蚕豆水分、蛋白质、淀粉、脂肪、纤维、单宁等成分的定标 |

# 第七章  谈判响应文件

项目名称：科研仪器

目     录

供货一览表

谈判响应报价表

技术参数响应与偏离表

附1 服务承诺、培训承诺

附2 资格证明文件

参加谈判供应商 ：

年  月  日

# 供货一览表（分包  ）

参加谈判供应商全称（加盖公章）：            标书编号：

| 编号 | 货物名称 | 品 牌 型 号 | 数量 | 产地 | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判文件签署人（签字或盖章）：

注：各分包需单独分页填写。

# 分包    谈判响应报价表

谈判报价应为实施、供应、完成、质量保证、维护本项目相应分包所必须的全部费用，即实施合同所需要的全部开支价款均已列入。（谈判报价填报要求参见 “参加谈判供应商须知”）。

参加谈判供应商全称（盖章）：                  谈判编号：号

项目名称：科研设备                    分包号:

| 设 备 名 称 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他报价 | 人民币大写： ； 小写： 万元 |
| 分包总报价 | 人民币大写： ； 小写： 万元 |
| 投标设备是否进口及详细产地 |  |

谈判响应文件签署人（签字或盖章）：                    日期：

注：各分包需单独分页填写。

# 技术参数响应与偏离表（分包  ）

| 设备名称 | 谈判文件技术参数要求 | 谈判响应设备参数 | 响应与偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：各分包需单独分页填写。

附1 服务承诺、培训承诺

1、明确服务能力（包括质保期、维护响应时间、交货期、安装调试、运行等各类现场服务、售后服务）；

2、质保期后的维护收费标准；

3、列出易损件及备品备件保障情况及价格；

4、提供用户操作手册和维修手册；

5、参加谈判供应商应提供详细的授课安排、授课师资配备、学员数量和经费预算等说明。

附2资格证明文件

# 1   工商营业执照（复印件,加盖公章）

2   法定代表人授权书（原件）

3   授权代表身份证复印件

4   产品生产或经营企业许可证（复印件, 特殊行业必须提供）

5   制造厂家针对本项目相应分包的专项授权书或产品代理证书（复印件）。

6  谈判响应设备的彩样本片，以及设备的主要技术指标和运行性能的详细说明。

如为自主创新参与谈判请提供相关的证明材料

其他相关的证明材料

注：资格证明文件视为谈判响应文件的一部分，请附于谈判响应文件之内。

### 格式1  工商营业执照

（复印件，加盖公章）

### 格式2  法定代表人授权书

本授权书声明：        （参加谈判供应商名称）        （法定代表人姓名、职务）授权            （被授权人的姓名、职务）为我方就jaas-201608号科研设备项目的谈判采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目谈判有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：：

参加谈判供应商名称（公章）：

日     期：

### 格式3  产品生产或经营企业许可证（复印件, 国家有强制要求的行业必须提供）

### 格式4  参加谈判供应商资格声明

### 格式5  制造厂家针对本项目相应分包的专项授权书或产品代理证书（参考格式）

致： 江苏沿江地区农业科学研究所

位于                  （制造厂家地址）的              （制造厂家名称）是有声望的制造                          （货物名称和描述）的制造者，在此授权                      （代理机构名称和地址）就                  项目分包   的              的谈判采购用我厂制造的货物递交谈判响应书，与你方进行后续合同谈判和签订合同。

我方为上述公司参加本次谈判采购提供的货物清单如下：

| 编号 | 中文说明 | 品牌型号 | 产品号 | 质保期 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我方在此保证为上述公司响应本次谈判采购而提供的货物按照合同条款的规定提供谈判文件要求的全部质量保证和售后服务。

（制造厂家代表签字）            制造厂家盖章