实验室安全管理知识测试

1.    [单选题]    盐酸、甲醛溶液、乙醚等易挥发试剂应如何合理存放？（ ）

A.和其它试剂混放

B.放在冰箱中

C.分类存放在干燥通风处

D.放在密闭的柜子中

参考答案:  C

解题分析：存放于冰箱中会发生爆炸

2.    [单选题]    高层楼发生火灾后，不能：

A.乘电梯下楼

B.用毛巾堵住口鼻

C.从楼梯跑下楼

参考答案:  A

解题分析：

3.    [单选题]    在没有脚手架或者没有栏杆的脚手架上工作时，高度超过1.5米时，必须使用:

A.安全帽

B.安全带

C.警告牌

参考答案:  B

解题分析：

4.    [单选题]    要牢固安装刀具，刀头伸出部分的长度约为刀体高度的：

A.1 倍

B.1.5倍

C.2倍

D.3倍

参考答案:  B

解题分析：

5.    [单选题]    以下几种气体中，最毒的气体为：

A.氯气

B.光气（COCL2）

C.二氧化硫

D.三氧化硫

参考答案:  B

解题分析：

6.    [单选题]    车削开始前要进行极限位置检查的原因是：

A.防止卡盘与刀架或车刀相撞

B.防止工件伸出长度不够

C.防止工件因装卡不正而跳动

D.以上原因都不对

参考答案:  A

解题分析：

7.    [单选题]    烟头的中心温度大概是多少度？

A.200—300oC

B.400—500oC

C.700—800oC

D.900—1000oC

参考答案:  C

解题分析：

8.    [单选题]    低压验电笔一般适用于交、直流电压为（ ） V 以下。

A.220

B.380

C.500

参考答案:  C

解题分析：

9.    [单选题]    使用手锯锯工件快要锯断时，哪种做法是正确的？

A.放慢锯削速度

B.加大锯削时的压力

C.锯削的速度可以加快

D.用榔头打断工件

参考答案:  A

解题分析：

10.    [单选题]    公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应（ ）。

A.迅速撤离

B.抢救贵重物品

C.组织引导在场群众疏散

参考答案:  C

解题分析：

11.    [单选题]    磨床开车前应先检查各操作手柄是否已退到空档位置上，然后空车运转，再检查（）。

A.润滑部位是否有油

B.砂轮是否旋转

C.工件是否装夹好

参考答案:  C

解题分析：

12.    [单选题]    采取适当的措施，使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭，这种方法称作:

A.窒息灭火法

B.隔离灭火法

C.冷却灭火法

参考答案:  A

解题分析：

13.    [单选题]    为了减少电击（触电）事故对人体的损伤，经常用到电流型漏电保护开关，其保护指标设置为≤30mAS。请从下列选项中选择其正确含义。

A.流经人体的电流（以毫安为单位）和时间（以秒为单位）的乘积小于 30。

B.流经人体的电流必须小于 30毫安

C.流经人体电流的持续时间必须小于1 秒

参考答案:  A

解题分析：

14.    [单选题]    火灾发生时，湿毛巾折叠8层为宜，其烟雾浓度消除率可达：

A.0.4

B.0.6

C.0.8

D.0.95

参考答案:  B

解题分析：

15.    [单选题]    在打磨机上操作时，应如何增加或减少压力？

A.快速

B.随便

C.逐步

D.稳步

参考答案:  C

解题分析：

16.    [单选题]    为保护听力，建筑物理实验室工作人员所处环境的噪声，在任何情况下均不得超过？

A.115dB(A)

B.100dB(A)

C.95dB(A)

D.85dB(A)

参考答案:  A

解题分析：

17.    [单选题]    箱式电阻炉的外壳必须可靠接地，在操作前必须进行检查，以免发生：

A.设备安全事故

B.人身触电事故

C.不能正常供电

参考答案:  B

解题分析：

18.    [单选题]    火场逃生的原则是 ( ) 。

A.抢救国家财产为上

B.先带上日后生活必需钱财要紧

C.安全撤离、救助结合

D.逃命要紧

参考答案:  C

解题分析：

19.    [单选题]    下列有关使用漏电保护器的说法，哪种正确?

A.漏电保护器既可用来保护人身安全，还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。

B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。

C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。

参考答案:  A

解题分析：

20.    [单选题]    工作地点相对湿度大于 75% 时， 则此工作环境属于 （ ） 易触电的环境。

A.危险

B.特别危险

C.一般

参考答案:  A

解题分析：

21.    [单选题]    以下符合急救与防护“四先四后”原则的是：

A.先抢后救

B.先轻后重

C.先缓后急

D.先病后伤

参考答案:  A

解题分析：

22.    [单选题]    当打开房门闻到燃气气味时，首先应迅速（ ），以防止引起火灾。

A.打开燃气灶具查找漏气部位

B.打开门窗通风

C.拨打119向消防队报警

参考答案:  B

解题分析：

23.    [单选题]    当发现液化气钢瓶内残液过多时，应送往（）进行处理，严禁乱倒残液。

A.消防队

B.环保局

C.液化气充装站

参考答案:  C

解题分析：

24.    [单选题]    旋桨流速仪实验结束后应该如何放置？

A.平放

B.竖放

C.头部悬空

D.尾部悬空

参考答案:  C

解题分析：

25.    [单选题]    用于有机玻璃的粘合的三氯甲烷（氯仿），应注意：：

A.不可接触人体

B.可以接触人体

C.无所谓

D.特殊情况可以

参考答案:  A

解题分析：

26.    [单选题]    以下关于用电常识说法错误的是

A.不用潮湿的手接触电器

B.电源裸露部分应有绝缘装置

C.如有人触电，应迅速切断电源，然后进行抢救

D.可用试电笔去试高压电

参考答案:  D

解题分析：

27.    [单选题]    身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的？

A.就地打滚

B.用厚重衣物覆盖压灭火苗

C.迎风快跑

D.大量水冲或跳入水中

参考答案:  C

解题分析：

28.    [单选题]    《中华人民共和国消防法》规定：消防工作贯彻（ ）的方针，坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责任制。

A.谁主管、谁负责

B.以防为主，以消为辅

C.预防为主，防消结合

参考答案:  C

解题分析：

29.    [单选题]    火灾中对人员威胁最大的是（ ）。

A.火

B.烟气

C.可燃物

参考答案:  B

解题分析：

30.    [单选题]    有爆炸危险工房内照明灯具和电开关，应选用防爆型。电开关应安装在：

A.室内门旁

B.室外门旁

C.室内明灯附近

参考答案:  B

解题分析：

31.    [单选题]    指挥信号的寓意应事先向吊车司机交待清楚，吊车司机如遇操作过程中看不清指挥信号时，为准确传递信号，应：

A.设中转助手

B.设望远镜

C.设对讲机

D.设信号旗

参考答案:  A

解题分析：

32.    [单选题]    在铣床快速进给时，应注意（） 。

A.刻度盘

B.主轴转速

C.刀具与工件的位置

D.刀具旋转方向

参考答案:  C

解题分析：

33.    [单选题]    在冲压过程中，如果工件卡在模子里，应如何处理：

A.直接用手拿

B.应使用专用工具取出

C.可用手，也可用专用工具取

参考答案:  B

解题分析：

34.    [单选题]    疏散楼梯的最小宽度不宜小于( )米。

A.1.20米

B.1.10米

C.1.00米

参考答案:  B

解题分析：

35.    [单选题]    在铣床快速进给时，应注意：

A.刻度盘

B.主轴转速

C.刀具与工件的位置

D.刀具旋转方向

参考答案:  C

解题分析：

36.    [单选题]    大型仪器一般都使用计算机进行控制。计算机与仪器之间的数据传输线一般在何种情况下进行装卸

A.任意时刻，想何时就何时装卸

B.在仪器及计算机电源关闭的情况下装卸数据传输线

C.在仪器处于工作状态时，装卸数据传输线

D.在计算机处于工作状态时，装卸数据传输线

参考答案:  B

解题分析：

37.    [单选题]    锉削加工中锉刀暂时不用时，应放在工作台的什么位置上？

A.锉刀放在什么位置都可以

B.锉刀放在台虎钳的上面

C.应放在台虎钳工作台的右面

参考答案:  C

解题分析：

38.    [单选题]    在吊车运行中，司机应服从什么人发出的紧急停车信号，待消除不安全因素后，方能继续工作？

A.指挥人员

B.搬运工作

C.无关人员

D.任何人

参考答案:  D

解题分析：

39.    [单选题]    扑救电气设备火灾时，不能用什么灭火器?

A.四氯化碳灭火器

B.二氧化碳灭火器

C.泡沫灭火器

参考答案:  C

解题分析：

40.    [单选题]    当有汞（水银）溅失时，应如何处理现场? （ ）

A.用水擦

B.用拖把拖

C.扫干净后倒入垃圾桶

D.收集水银，用硫磺粉盖上并统一处理

参考答案:  D

解题分析：

41.    [单选题]    操作铣床时必须戴好( ) 。

A.安全帽

B.防护镜

C.手套

D.围裙

参考答案:  B

解题分析：

42.    [单选题]    《特种设备安全监察条例》中规定的压力管道范围，其最高工作压力值（）MPa 和公称直径（mm）分别为（ ）。

A.大于或等于0.05，大于或等于30

B.大于或等于0.1，大于或等于25

C.大于或等于0.1，大于25

D.大于0.1，大于25

参考答案:  C

解题分析：

43.    [单选题]    在冲压过程中，如果工件卡在模子里，应如何处理？

A.直接用手拿

B.应使用专用工具取出

C.可用手，也可用专用工具取

D.用铁棒撬

参考答案:  B

解题分析：

44.    [单选题]    在铣床快速进给时，应注意：

A.刻度盘

B.主轴转速

C.刀具与工件的位置

D.刀具旋转方向

参考答案:  C

解题分析：

45.    [单选题]    用于有机玻璃的粘合的三氯甲烷（氯仿），应注意：

A.不可接触人体

B.可以接触人体

C.无所谓

D.特殊情况可以

参考答案:  A

解题分析：

46.    [单选题]    进行照明设施的接电操作，应采取的防触电措施为：

A.湿手操作

B.切断电源

C.站在金属登子或梯子上

D.戴上手套

参考答案:  B

解题分析：

47.    [单选题]    一般居民住宅、办公场所，若以防止触电为主要目的时，应选用漏电动作电流为多少的漏电保护开关？

A.6 mA

B.15mA

C.30mA

D.50mA

参考答案:  C

解题分析：

48.    [单选题]    如果睡觉时被烟火呛醒，正确的做法是（）。

A.寻找逃生通道

B.往床底下钻

C.找衣服穿或抢救心爱的东西

参考答案:  A

解题分析：

49.    [单选题]    公安消防人员在灭火过程中，应当（ ）。

A.优先救人

B.优先抢救财物

C.优先灭火

参考答案:  A

解题分析：

50.    [单选题]    电弧焊的焊接电源输出空载电压大于＿。

A.电压220 伏

B.电压110 伏

C.安全电压 36 伏

D.绝对安全电压12 伏

参考答案:  C

解题分析：

51.    [单选题]    电线接地时，人体距离接地点越近，跨步电压越高；距离越远，跨步电压越低。一般情况下距离接地体多少，跨步电压可看成是零？

A.10m 以内

B.20m 以内

C.30m 以内

参考答案:  B

解题分析：

52.    [单选题]    锻造过程中，对于尚未冷却透的锻件，应注意什么事项：

A.身体可以接触它

B.身体不得接触它

C.用嘴对其吹气，促使其冷却

D.直接伸手去取

参考答案:  B

解题分析：

53.    [单选题]    以下哪项不是呼吸、心跳停止的表现?

A.意识忽然丧失

B.颈动脉搏动不能触及

C.面色苍白转而紫绀

D.瞳孔缩小

参考答案:  D

解题分析：

54.    [单选题]    大型仪器一般都使用计算机进行控制。计算机与仪器之间的数据传输线在何种情况下进行装卸?

A.任意时刻

B.在仪器及计算机电源关闭时

C.在仪器处于工作状态时

D.在计算机处于工作状态时

参考答案:  B

解题分析：

55.    [单选题]    电焊机出现何种状况时，应立即切断电源，通知电工修理？

A.漏电现象

B.断路现象

C.短路现象

D.无法工作

参考答案:  A

解题分析：

56.    [单选题]    如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应先竭力采用胸外心脏挤压和____方法进行施救。

A.按摩

B.点穴

C.人工呼吸

D.送医院

参考答案:  C

解题分析：

57.    [单选题]    法人单位的（ ）对本单位的消防安全工作全面负责。

A.法定代表人

B.消防安全管理人

C.消防安全保卫干部

参考答案:  A

解题分析：

58.    [单选题]    车削开始前要进行极限位置检查的原因是：

A.防止卡盘与刀架或车刀相撞

B.防止工件伸出长度不够

C.防止工件因装卡不正而跳动

D.以上原因都不对

参考答案:  A

解题分析：

59.    [单选题]    从火灾现场撤离时，应采取哪些方法？

A.乘坐电梯

B.用湿毛巾捂住口鼻低姿从安全通道撤离

参考答案:  B

解题分析：

60.    [单选题]    扑灭电器火灾不宜使用下列何种灭火器材？

A.二氧化碳灭火器

B.干粉灭火器

C.泡沫灭火器

D.灭火砂

参考答案:  C

解题分析：

61.    [单选题]    新砂轮安装时一般应经过二次（），以防产生震动。

A.对刀

B.平衡

C.磨削

参考答案:  B

解题分析：

62.    [单选题]    到床底、阁楼找东西时，应用（ ）照明。

A.手电筒

B.油灯

C.蜡烛

参考答案:  A

解题分析：

63.    [单选题]    使用灭火器扑救火灾时要对准火焰的什么部位喷射。

A.上部

B.中部

C.根部

参考答案:  C

解题分析：

64.    [单选题]    在钻床上钻削小工件时，是否可以直接用手拿？

A.可以

B.不可以

C.方便拿时可以

D.不方便拿时不可以

参考答案:  B

解题分析：

65.    [单选题]    以下有关实验室用电的注意事项中，不正确的是：

A.实验前先检查用电设备，再接通电源；实验结束后，先关仪器设备，再关闭电源

B.工作人员离开实验室或遇突然断电，应关闭电源，尤其要关闭加热电器的电源开关

C.电源或电器设备的保险丝烧断后，可以用其它金属导线代替

D.电源开关附近不得存放易燃易爆物品或堆放杂物

参考答案:  C

解题分析：

66.    [单选题]    特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.4个月

参考答案:  A

解题分析：

67.    [单选题]    发生触电事故时应当

A.把触电者拉开

B.迅速切断电源

C.如无外伤，可不就医

D.立即心脏按摩

参考答案:  B

解题分析：

68.    [单选题]    在铣削中清理切屑时，应使用:

A.手

B.毛刷

C.棉丝

D.吹气

参考答案:  B

解题分析：

69.    [单选题]    公共场所安全出口的疏散门应（ ）。

A.双向开启

B.向外开启

C.向内开启

参考答案:  B

解题分析：

70.    [单选题]    泡沫灭火器不能用于扑救 （ ）火灾。

A.塑料

B.汽油

C.金属钠

参考答案:  C

解题分析：

71.    [单选题]    学校教学楼应配备的灭火器型号是（ ）

A.ABC干粉灭火器

B.BC干粉灭火器

C.泡沫灭火器

参考答案:  A

解题分析：

72.    [单选题]    当液化气罐内的气量不足时，应采用（ ）方法获取燃气。

A.放在热水中加热

B.换气

C.不断摇晃气罐

参考答案:  B

解题分析：

73.    [单选题]    下列不具备消防监督检查资格的是（ ）。

A.公安消防机构

B.治安联防队

C.公安派出所

参考答案:  B

解题分析：

74.    [单选题]    漏电保护器对下例哪种情况不起作用？

A.单手碰到带电体

B.人体碰到带电设备

C.双手碰到两相电线（此时人体作为负载，已触电）

D.人体碰到漏电机壳

参考答案:  C

解题分析：

75.    [单选题]    使用数控铣床应定时检查（）。

A.润滑油油位

B.机床坐标系位置

C.电机

D.数控系统

参考答案:  A

解题分析：

76.    [单选题]    当遇到火灾时，要迅速向（ ）逃生。

A.着火相反的方向

B.人员多的方向

C.安全出口的方向

参考答案:  C

解题分析：

77.    [单选题]    公共性建筑和通廊式居住点建筑安全出口的数目不应少于几个？

A.一个

B.两个

C.三个

D.四个

参考答案:  B

解题分析：

78.    [单选题]    锻造过程中，不锤击时，应注意什么事项：

A.脚应随即离开踏杆

B.脚应一直踩在踏杆上

C.脚应时而踩在踏杆，时而离开踏杆

参考答案:  A

解题分析：

79.    [单选题]    使用数控铣床手动操作前应留意当前（），确定不会超程或撞到机床的其它设施后再执行操作指令。

A.刀具的位置

B.主轴转速

C.夹具位置

D.参数设置

参考答案:  A

解题分析：

80.    [单选题]    在使用数控机床加工零件时，应注意：

A.可以将自己编好的程序输入数控装置进行零件加工，碰到问题时可以随时改变程序

B.可以将自己编好的程序随时输入数控装置进行零件加工

C.严禁将未经验证的程序输入数控装置进行零件加工

D.以上都不对

参考答案:  B

解题分析：

81.    [单选题]    钳工工作时，是否可以戴手套进行工作？

A.不可以

B.可以

C.随便

D.按需要

参考答案:  A

解题分析：

82.    [单选题]    使用后的水工模型应如何放置?

A.放在仪器平台上

B.及时放入模型箱

C.随意放置

D.放在随手可即的地方

参考答案:  B

解题分析：

83.    [单选题]    发生危险化学品事故后,应该向( )方向疏散

A.下风

B.上风

C.顺风

D.任意

参考答案:  B

解题分析：

84.    [单选题]    触电事故中，绝大部分是( )导致人身伤亡的。

A.人体接受电流遭到电击

B.烧伤

C.电休克

参考答案:  A

解题分析：

85.    [单选题]    储存可燃物资仓库的管理，必须执行国家有关（ ）的规定。

A.消防安全

B.物资安全

C.劳动安全

参考答案:  A

解题分析：

86.    [单选题]    灭火器上的压力表用红、黄、绿三色表示灭火器的压力情况，当指针指在绿色区域表示：

A.正常

B.偏高

C.偏低

参考答案:  A

解题分析：

87.    [单选题]    在钻床上，使用手动进刀时，应如何增加或减小压力？

A.小心

B.快速

C.随便

D.逐步

参考答案:  D

解题分析：

88.    [单选题]    实验室电器发生火灾，在没有灭火器的情况下应先：

A.用水扑救

B.用毛毯包裹

C.切断电源

D.用沙盘灭火

参考答案:  C

解题分析：

89.    [单选题]    我国大陆通用的火警电话号码是：

A.999

B.119

C.911

参考答案:  B

解题分析：

90.    [单选题]    大量试剂应放在什么地方？

A.试剂架上

B.实验室内试剂柜中

C.实验台下柜中

D.试剂库内

参考答案:  D

解题分析：

91.    [单选题]    在实验内容设计过程中，要尽量选择什么物品做实验？

A.无公害、无毒或低毒的物品

B.实验的残液、残渣较多的物品

C.实验的残液、残渣不可回收的物品

参考答案:  A

解题分析：

92.    [单选题]    压力容器上使用的压力表的定期校验周期为（ ）。

A.半年

B.1年

C.1年半

D.2年

参考答案:  A

解题分析：

93.    [单选题]    有机物或能与水发生剧烈化学反应的药品着火，应用（ ），以免扑救不当造成更大损害。

A.其他有机物灭火

B.自来水灭火

C.灭火器或沙子扑灭

参考答案:  C

解题分析：

94.    [单选题]    有人触电时，使触电人员脱离电源的错误方法是：

A.借助工具使触电者脱离电源

B.抓触电人的手

C.抓触电人的干燥外衣

D.切断电源

参考答案:  B

解题分析：

95.    [单选题]    做加热易燃液体实验时

A.可用电炉加热，要有人看管

B.用电热套加热可不用人看管

C.用水浴加热要有人看管。

参考答案:  C

解题分析：

96.    [单选题]    zhao'm不适于以下什么工作场所?

A.带电作业的工作场所

B.坑穴或密闭场所

C.高空作业

D.静电

参考答案:  A

解题分析：

97.    [单选题]    阻拦报火警或者谎报火警的给予（ ）处罚。

A.劳动教养

B.撤掉其电话

C.警告、罚款或者十日以下拘留

参考答案:  C

解题分析：

98.    [单选题]    在使用液化石油气时，钢瓶应该（）。

A.卧放

B.倒放

C.直立放置

参考答案:  C

解题分析：

99.    [单选题]    安全阀的作用是怎样实现的？

A.安全阀是通过作用在阀瓣上两个力的平衡来使它开启或关闭，实现防止压力容器超压的问题

B.安全阀是通过爆破片破裂时泄放容器的压力，实现防止压力容器的压力继续上升的问题

C.

参考答案:  A

解题分析：

100.    [单选题]    铣床对刀时，应保证（）。

A.刀具静止，工件快速进给

B.刀具旋转，工件慢速手动进给

C.刀具静止，工件慢速进给

D.刀具旋转，工件快速手动进给

参考答案:  B

解题分析：

101.    [单选题]    在铣床上装卸工件时，工作台位置应保证：

A.刀具在工件左方

B.刀具在工件右方

C.刀具尽量远离工件

D.在对刀位置

参考答案:  C

解题分析：

102.    [单选题]    数控车床在车削加工时必须：

A.关上防护门

B.不必关上防护门

C.根据需要可关也可开

D.关闭电源

参考答案:  A

解题分析：

103.    [单选题]    手动操作数控铣床，为了确定不会超程或撞到机床的其它设施，应检查当前的什么？

A.刀具的位置

B.主轴转速

C.夹具位置

D.参数设置

参考答案:  A

解题分析：

104.    [单选题]    氧气瓶与乙炔发生器间距不得小于多少米，二者距明火不应小于多少米？

A.5 10

B.3 6

C.2 4

D.1 2

参考答案:  A

解题分析：

105.    [单选题]    浇注过程中一旦发生安全事故，应：

A.迅速逃离现场

B.保持镇静，及时汇报并听从指导人员安排

C.按自己判断，进行处理

参考答案:  B

解题分析：

106.    [单选题]    违反《中华人民共和国消防法》行为，构成犯罪的，应：

A.依法给予行政处罚

B.依法追究刑事责任

C.给予罚款或拘留

参考答案:  B

解题分析：

107.    [单选题]    扑救烟灰缸里的杂物、废纸篓里的废纸片等初起小火时，错误的做法是（）

A.用水或灭火器扑灭

B.用手拍灭

C.用湿毛巾覆盖

参考答案:  B

解题分析：

108.    [单选题]    配电盘（箱） 、开关、变压器等各种电气设备附近不得:

A.设放灭火器

B.设置围栏

C.堆放易燃、易爆、潮湿和其他影响操作的物件

参考答案:  C

解题分析：

109.    [单选题]    油锅起火时使用以下方法中（ ）方法扑灭是不正确的？

A.用水扑灭

B.锅盖盖住油锅口

C.灭火毯覆盖

参考答案:  A

解题分析：

110.    [单选题]    在铣床上装卸工件时，工作台位置应保证（） 。

A.刀具在工件左方

B.刀具在工件右方

C.刀具尽量远离工件

D.在对刀位置

参考答案:  C

解题分析：

111.    [单选题]    箱式电阻炉使用过程中，当炉温升至（）以上后，不得大开炉门进行快速冷却，以免烧坏炉衬和电热元件。

A.200℃

B.400℃

C.550℃

D.820℃

参考答案:  B

解题分析：

112.    [单选题]    大型仪器一般都使用计算机进行控制。计算机与仪器之间的数据传输线在何种情况下进行装卸?

A.任意时刻

B.在仪器及计算机电源关闭时

C.在仪器处于工作状态时

D.在计算机处于工作状态时

参考答案:  B

解题分析：

113.    [单选题]    以下止血方法中,哪种不作为首选应用?

A.直接压迫止血法

B.止血点压迫止血法

C.填塞止血法

D.止血带止血法

参考答案:  D

解题分析：

114.    [单选题]    被电击的人能否获救，关键在于（ ）。

A.触电的方式

B.人体电阻的大小

C.触电电压的高低

D.能否尽快脱离电源和施行紧急救护

参考答案:  D

解题分析：

115.    [单选题]    扑救易燃液体火灾时，应用那种方法？

A.用灭火器

B.用水泼

C.扑打

D.以上都可以

参考答案:  A

解题分析：

116.    [单选题]    在相对封闭的房间里发生火灾时：

A.不能随便开启门窗

B.只能开窗

C.只能开门

参考答案:  A

解题分析：

117.    [单选题]    实验开始前应该做好哪些准备？（ ）

A.须认真预习，理清实验思路

B.应仔细检查仪器是否有破损，掌握正确使用仪器的要点，弄清水、电、气的管线开关和标记，保持清醒头脑，避免违规操作

C.了解实验中使用的药品的性能和有可能引起的危害及相应的注意事项

D.以上都是

参考答案:  D

解题分析：

118.    [单选题]    在铣床上装卸工件时，工作台位置应保证：

A.刀具在工件左方

B.刀具在工件右方

C.刀具尽量远离工件

D.在对刀位置

参考答案:  C

解题分析：

119.    [单选题]    下列实验操作中，说法正确的是：（ ）

A.可以对容量瓶、量筒等容器加热

B.在通风橱操作时, 可将头伸入通风柜内观察

C.非一次性防护手套脱下前必须冲洗干净，而一次性手套时须从后向前把里面翻出来脱下后再扔掉

D.可以抓住塑料瓶子或玻璃瓶子的盖子搬运瓶子

参考答案:  C

解题分析：

120.    [单选题]    当油脂等有机物沾污氧气钢瓶时，应立即用什么洗净

A.乙醇

B.四氯化碳

C.水

D.汽油

参考答案:  B

解题分析：

121.    [单选题]    造型时吹开分型砂可用下列哪种方式：

A.手风器吹

B.嘴吹气

C.手煽动 上述三种方法都可以

参考答案:  A

解题分析：

122.    [单选题]    使用后的造型工具， 应注意什么事项：

A.放在砂箱边上

B.及时放在工具箱中

C.放在型砂堆中

参考答案:  B

解题分析：

123.    [单选题]    造型时吹开分型砂可用下列哪种方式？造型时吹开分型砂可用下列哪种方式？

A.手风器吹

B.嘴吹气

C.手煽动

D.上述三种方法都可以

参考答案:  A

解题分析：

124.    [单选题]    车床的极限位置检查的方法是：

A.主轴低速，自动切至加工面的极限位置

B.主轴低速，手动切至加工面的极限位置

C.车刀对准加工面的极限位置，变速手柄放在空挡位置，用手扳动卡盘旋转一圈

D.以上方法都不对

参考答案:  C

解题分析：

125.    [单选题]    锻造过程中，不锤击时，应注意什么事项？

A.脚可以一直搭在踏杆上，只要不用力

B.脚应离开踏杆

C.脚可以时而踩在踏杆，时而离开踏杆

D.不用注意

参考答案:  B

解题分析：

126.    [单选题]    在供电中，万一发生电击（触电）事故为了保证不至于对人体产生致命危险，引入了安全电压这一概念。请从下列选项中选择工业中使用的安全电压是多少？

A.25V

B.36V

C.50V

参考答案:  B

解题分析：

127.    [单选题]    为了防止因电动油泵站的高压软管老化发生意外，高压软管的使用时限应自制造日起不应超过多少年，同时还需要定期检查软管的外表破损情况，及时更换？

A.一年

B.二年

C.三年

D.四年

参考答案:  C

解题分析：

128.    [单选题]    室温较高时，有些试剂如氨水等，打开瓶塞的瞬间很易冲出气液流，应先如何处理，再打开瓶塞？( )

A.先将试剂瓶在热水中浸泡一段时间

B.振荡一段时间

C.先将试剂瓶在冷水中浸泡一段时间

D.先将试剂瓶颠倒一下

参考答案:  C

解题分析：

129.    [单选题]    铣床对刀时，应保证：

A.刀具静止，工件快速进给

B.刀具旋转，工件慢速手动进给

C.刀具静止，工件慢速进给

D.刀具旋转，工件快速手动进给

参考答案:  B

解题分析：

130.    [单选题]    车床开动以后：

A.不能同时使用纵、横向自动手柄

B.不能改变进给量

C.可以同时使用纵、横向自动手柄

参考答案:  A

解题分析：

131.    [单选题]    实验室水泵关闭前,阀门应该：

A.全开

B.全关

C.半开

D.无所谓

参考答案:  B

解题分析：

132.    [单选题]    在钻床上，使用手动进刀时，工作前应做好哪些工作？

A.选好锉刀

B.调整好行程限位块

C.选好进给速度

D.选好锯条

参考答案:  B

解题分析：

133.    [单选题]    窒息灭火法是将氧气浓度降低至最低限度，以防止火势继续扩大。其主要工具是：

A.砂子

B.水

C.二氧化碳灭火器

D.干粉灭火器

参考答案:  C

解题分析：

134.    [单选题]    电动工具的电源引线，其中黄绿双色线应作为（ ） 线使用。

A.相线

B.零线

C.保护接地

参考答案:  C

解题分析：

135.    [单选题]    在火灾初发阶段，应采取哪种方法撤离？

A.乘坐电梯

B.用湿毛巾捂住口鼻低姿从安全通道撤离

C.跳楼逃生

D.跑到楼顶呼救

参考答案:  B

解题分析：

136.    [单选题]    民用照明电路电压是以下哪种:

A.直流电压220伏

B.交流电压280伏

C.交流电压220伏

参考答案:  C

解题分析：

137.    [单选题]    装卸刀具和切削工件时均要先锁紧：

A.尾座

B.尾座套筒

C.方刀架

参考答案:  C

解题分析：

138.    [单选题]    灭火的四种方法是：

A.捂盖法、扑打法、浇水法、隔开法。

B.扑灭法、救火法、化学法、泡沫法。

C.隔离法、窒息法、冷却法、化学抑制法。

参考答案:  C

解题分析：

139.    [单选题]    旋桨流速仪传感器应该特别小心的部位是：

A.头部旋桨

B.杆部

C.尾部接口

D.尾部套口

参考答案:  A

解题分析：

140.    [单选题]    安装细长工件应配合采用（），防止工件弯曲伤人。

A.跟刀架

B.尾架

C.中心架

参考答案:  B

解题分析：

141.    [单选题]    （ ）可能发生阴燃。

A.塑料

B.煤

C.橡胶

参考答案:  B

解题分析：

142.    [单选题]    下列物质无毒的是：

A.乙二醇

B.硫化氢

C.乙醇

D.甲醛

参考答案:  C

解题分析：

143.    [单选题]    危险化学品的毒害包括：（ ）

A.皮肤腐蚀性/刺激性，眼损伤/眼刺激

B.急性中毒致死，器官或呼吸系统损伤，生殖细胞突变性，致癌性

C.水环境危害性, 放射性危害

D.以上都是

参考答案:  D

解题分析：

144.    [单选题]    焊条电弧焊的实习场地应具备良好的通风条件，若配置通风排尘装置其工作噪声应小于＿。

A.85dB

B.65dB

C.50dB

参考答案:  B

解题分析：

145.    [单选题]    使用车床切削工件时要先锁紧：

A.尾座

B.尾座套筒

C.刀架

D.螺母

参考答案:  C

解题分析：

146.    [单选题]    在舂实砂型时，要注意什么事项：

A.手不得放在砂箱上

B.手可以放在砂箱上

C.听指导师傅讲解

D.观察身边同学操作

参考答案:  A

解题分析：

147.    [单选题]    以下几种气体中，无毒的气体为：

A.氧气

B.一氧化碳

C.硫化氢

D.氰化氢

参考答案:  A

解题分析：

148.    [单选题]    设置消防控制中心的单位，应当安排经过消防安全专门培训合格人员持证在控制中心（ ）小时值班。

A.12

B.24

C.8

参考答案:  B

解题分析：

149.    [单选题]    消防车和消火栓的颜色是：

A.白色

B.黄色

C.红色

参考答案:  C

解题分析：

150.    [单选题]    在钻床上钻削小工件时，是否可以直接用手拿？

A.可以

B.不可以

C.方便拿时可以

D.不方便拿时不可以

参考答案:  B

解题分析：

151.    [单选题]    吊车司机必须与指挥人员密切配合，服从指挥人员的信号指挥，如发现指挥信号不清或错误时，司机有权拒绝执行。吊车司机，操作前应先采用何种方式提醒他人？

A.打手势

B.鸣喇叭

C.大声通知

D.开信号灯

参考答案:  B

解题分析：

152.    [单选题]    锻造过程中，对于尚未冷却透的锻件，应注意：

A.可以接触它

B.不得接触它

C.用嘴对其吹气，促使其冷却

D.直接伸手去取

参考答案:  B

解题分析：

153.    [单选题]    铣削不规则工件时，不规则工件的（） 应尽量放在夹具中间部位。

A.窄端

B.宽端

C.中心

D.重心

参考答案:  D

解题分析：

154.    [单选题]    在使用数控铣床铣削加工时，正确的顺序是（）

A.传输程序—自动加工

B.传输程序—安装工件—高速空运行—自动加工

C.传输程序—将刀具远离工件—自动加工

D.传输程序—将刀具远离工件—空运行—自动加工

参考答案:  D

解题分析：

155.    [单选题]    取用化学药品时，以下哪些事项操作是正确的？（ ）

A.取用腐蚀和刺激性药品时，尽可能带上橡皮手套和防护眼镜。

B.倾倒时，切勿直对容器口俯视；吸取时，应该使用橡皮球。

C.开启有毒气体容器时应带防毒用具。

D.以上都是

参考答案:  D

解题分析：

156.    [单选题]    当遇到火灾时，要迅速向（ ）逃生。

A.着火相反的方向

B.安全出口的方向

C.人员多的方向

D.人员少的方向

参考答案:  B

解题分析：

157.    [单选题]    高温实验装置使用注意事项错误的是：

A.注意防护高温对人体的辐射

B.熟悉高温装置的使用方法，并细心地进行操作

C.如不得已非将高温炉之类高温装置置于耐热性差的实验台上进行实验时，装置与台面之间要保留一厘米以上的间隙，并加垫隔热层，以防台面着火

D.使用高温装置的实验，要求在防火建筑内或配备有防火设施的室内进行，并要求密闭，减少热量损失

参考答案:  D

解题分析：

158.    [单选题]    模型工具使用后应如何放置？

A.放在工作台上

B.及时放在工具箱中

C.随意放置

D.放在随手可即的地方

参考答案:  B

解题分析：

159.    [单选题]    设备运行中，发现试件装歪了，可以：

A.直接用手去调整

B.不停机，用工具调整

C.停机，重新安装后运行

D.不停机，直至加工完毕

参考答案:  C

解题分析：

160.    [单选题]    电线插座损坏时，既不美观也不方便工作，并造成：

A.吸潮漏电

B.空气开关跳闸

C.触电伤害

D.以上都是

参考答案:  D

解题分析：

161.    [单选题]    实验中如遇刺激性及神经性中毒，先服牛奶或鸡蛋白使之缓和，再服用：

A.氢氧化铝膏，鸡蛋白

B.硫酸铜溶液（30g溶于一杯水中）催吐

C.乙酸果汁，鸡蛋白

参考答案:  B

解题分析：

162.    [单选题]    雷电由于瞬间的强大电流释放巨大能量，不仅会伤及人员，还会损坏设备，甚至引起火灾。 请在下列选项中选择室内防止雷电灾害的最主要的一项措施。

A.在较高建筑的顶端及露天的配电设施要装避雷装置

B.雷雨时不使用计算机上网，而且尽可能关闭机器，拔掉电源线和网线

C.雷雨发生时不使用手机。

参考答案:  A

解题分析：采用避雷装置，可以主动保护室内的所有设备，而在雷雨时不使用设备，是被动的防护。

163.    [单选题]    公安消防队救火：

A.只收救火成本费

B.收取所有费用

C.不收任何费用

参考答案:  C

解题分析：

164.    [单选题]    下列物质不属于剧毒物的是：

A.碘甲烷、丙腈

B.氯乙酸、丙烯醛

C.五氯苯酚、铊

D.硫酸钡

参考答案:  D

解题分析：

165.    [单选题]    数控电火花线切割机床在正常加工时，突然有烧焦气味从机床电器柜中传出，应采取哪种处理措施？

A.顺着烧焦味道查找

B.用专用灭火器向电器柜喷射

C.不与理睬继续加工

D.关闭机床总电源后查找原因

参考答案:  D

解题分析：

166.    [单选题]    对铸件进行落砂清理时，应注意什么事项：

A.直接伸手测试铸件温度

B.直接伸手测试型砂温度

C.戴好防护手套再进行落砂清理

参考答案:  C

解题分析：

167.    [单选题]    过氧化酸、硝酸铵、硝酸钾、高氯酸及其盐、重铬酸及其盐、高锰酸及其盐、过氧化苯甲酸、五氧化二磷等是强氧化剂，使用时应注意：（ ）

A.环境温度不要高于30℃

B.通风要良好

C.不要加热，不要与有机物或还原性物质共同使用

D.以上都是

参考答案:  D

解题分析：

168.    [单选题]    天气较热时，打开腐蚀性液体，应该：（ ）

A.直接用手

B.用毛巾先包住塞子

C.戴橡胶手套

D.用纸包住塞子

参考答案:  B

解题分析：

169.    [单选题]    我国气体钢瓶常用的颜色标记中，氮气的瓶身和标字颜色分别为：

A.黑 蓝

B.黄 黑

C.黑 黄

D.蓝 黑

参考答案:  C

解题分析：

170.    [单选题]    锻造过程中，脚踩踏杆时，要注意什么事项？

A.脚跟不许悬空

B.脚跟可以悬空

C.脚跟时而悬空时而不悬空

参考答案:  A

解题分析：

171.    [单选题]    车削开始前要进行极限位置检查的原因是：

A.防止卡盘与刀架或车刀相撞

B.防止工件伸出长度不够

C.防止工件因装卡不正而跳动

参考答案:  A

解题分析：

172.    [单选题]    以下物质中，哪些应该在通风橱内操作?

A.氢气

B.氮气

C.氦气

D.氯化氢

参考答案:  D

解题分析：

173.    [单选题]    《特种设备安全监察条例》所称的“特种设备”是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、（ ）、客运索道、大型游乐设施。

A.电梯、起重机械

B.汽车、防爆电器

C.铁路机车、机床

D.电梯、机床

参考答案:  A

解题分析：

174.    [单选题]    用剩的活泼金属残渣的正确处理方法是：（ ）

A.连同溶剂一起作为废液处理

B.在氮气保护下，缓慢滴加乙醇，进行搅拌使所有金属反应完毕后，整体作为废液处理

C.将金属取出暴露在空气中使其氧化完全

D.以上都对

参考答案:  B

解题分析：

175.    [单选题]    当发现眼睛可能进了粉屑，应采取措施：

A.坚持实验，下班后上医院

B.先告诉指导教师，尽快上医院检查

C.坚持实验，不是特别难受就不上医院

D.立刻上医院进行检查

参考答案:  B

解题分析：

176.    [单选题]    据统计，火灾中死亡的人有80%以上属于（ ）

A.被火直接烧死

B.烟气窒息致死

C.跳楼或惊吓致死

参考答案:  B

解题分析：

177.    [单选题]    一台配置液晶显示器的台式计算机总耗电量为：

A.小于100W

B.150W左右

C.200W以上

参考答案:  C

解题分析：

178.    [单选题]    使用钻床时，是否可以戴手套操作？

A.不可以

B.可以

C.随便

D.按需要

参考答案:  A

解题分析：

179.    [单选题]    燃气用具使用完毕后：

A.要关掉灶具阀门，总阀门可以不关

B.要关掉总阀门，灶具阀门可以不关

C.首先关掉总阀门，然后关掉灶具阀门

参考答案:  C

解题分析：

180.    [单选题]    在打磨机上操作时，应如何增加或减少压力？

A.快速

B.随便

C.逐步

D.稳步

参考答案:  C

解题分析：

181.    [单选题]    如果在试验过程中，闻到烧焦的气味应如何办？

A.关机走人

B.打开通风装置通风

C.立即关机并报告相关负责人员

D.请同实验的人帮忙检查

参考答案:  C

解题分析：

182.    [单选题]    被火困在室内,如何逃生？

A.跳楼

B.到窗口或阳台挥动物品求救、用床单或绳子拴在室内牢固处下到下一层逃生

C.躲到床下,等待救援

D.打开门,冲出去

参考答案:  B

解题分析：

183.    [单选题]    起模针及气孔针在使用后，应该：

A.针尖朝下放入工具箱内

B.针尖朝上放入工具箱内

C.插入型砂堆中

D.不用注意

参考答案:  A

解题分析：

184.    [单选题]    三线电缆中的红线代表( ) .

A.零线

B.火线

C.地线

D.不代表什么

参考答案:  B

解题分析：

185.    [单选题]    化学药品存放室要有防盗设施，保持通风，试剂存放应

A.按不同类别分类存放

B.大量危险化学品存放在实验室

C.可以存放在走廊上

参考答案:  A

解题分析：

186.    [单选题]    易燃、易爆物品和杂物等应该堆放在：

A.烘箱、箱式电阻炉等附近

B.冰箱、冰柜等附近

C.单独通风的实验室内

参考答案:  C

解题分析：

187.    [单选题]    使用行车时,应注意：

A.学生可自行操作

B.学生可在老师指导下操作

C.持专业上岗证才能操作

D.有机动车驾驶执照可操作

参考答案:  C

解题分析：

188.    [单选题]    雷电放电具有( ) 的特点。

A.电流大，电压高

B.电流小，电压高

C.电流大，电压低

参考答案:  A

解题分析：

189.    [单选题]    把玻璃管或温度计插入橡皮塞或软木塞时，常常会折断而使人受伤。下列不正确的操作方法是:

A.可在玻璃管上沾些水或涂上甘油等作润滑剂,一手拿着塞子，一手拿着玻璃管一端(两只手尽量靠近)，边旋转边慢慢地把玻璃管插入塞子中

B.橡皮塞等钻孔时，打出的孔比管径略小，可用圆锉把孔锉一下，适当扩大孔径

C.无需润滑,且操作时与双手距离无关

参考答案:  C

解题分析：

190.    [单选题]    楼内失火应( )

A.从疏散通道逃离

B.乘坐电梯逃离

C.在现场等待救援

D.见到门口就跑

参考答案:  A

解题分析

191.    [单选题]    起模针及气孔针在使用后，应注意什么事项：

A.针尖朝上放入工具箱内

B.针尖朝下放入工具箱内

C.插入型砂堆中

参考答案:  B

解题分析：

192.    [单选题]    由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成：

A.纵火罪

B.失火罪

C.玩忽职守罪

D.重大责任事故罪

参考答案:  B

解题分析：

193.    [单选题]    对刚浇注完的铸件，应如何进行处理？

A.浇水加速其冷却

B.用手去摸铸件

C.立即落砂清理出铸件

D.待其冷却一定时间后再进行落砂清理

参考答案:  D

解题分析：

194.    [单选题]    使用离心机时下列哪种操作是错误的？

A.离心机必须盖紧盖子

B.不需要考虑离心管的对角平衡

C.液体不能超过离心管2/3

D.每次使用后要清洁离心机腔

参考答案:  B

解题分析：

195.    [单选题]    装修未经（ ）的同意，不能随意挪动燃气管线，以免引起燃气泄漏，发生火灾或爆炸。

A.消防部门

B.物业部门

C.燃气部门

参考答案:  C

解题分析：

196.    [单选题]    用热箱法测构件总传热系数时，冷、热箱的温度应尽可能与构件的使用温度一致，其温差宜高于 。

A.5℃

B.10℃

C.15℃

D.20℃

参考答案:  C

解题分析：

197.    [单选题]    国际规定，电压在( ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。

A.36 伏

B.65 伏

C.25 伏

参考答案:  C

解题分析：

198.    [单选题]    对（ ）人员进行紧急救护时不能进行人工呼吸。

A.有毒气体中毒

B.触电假死

C.溺水

参考答案:  A

解题分析：

199.    [单选题]    电动油泵站工作时，油温不得超过多少摄氏度？如发现油温过高，应立即采取冷却措施。

A.20

B.30

C.40

D.50

参考答案:  D

解题分析：

200.    [单选题]    采用花盘或花盘-弯板安装工件时，必要时还要配装：

A.中心架

B.跟刀架

C.顶尖

D.平衡铁

参考答案:  D

解题分析：

201.    [单选题]    经常使用的物品中属易燃易爆物品的是：

A.摩丝

B.餐洗剂

C.洗发水

参考答案:  A

解题分析：

202.    [单选题]    检查燃气用具是否漏气时，通常采用（ ）来寻找漏气点。

A.划火柴

B.涂抹肥皂水

C.闻气味

参考答案:  B

解题分析：

203.    [单选题]    楼内失火应：

A.从疏散通道逃离

B.乘坐电梯逃离

C.在现场等待救援

参考答案:  A

解题分析：

204.    [单选题]    实验完成后，废弃物及废液应如何处置？（ ）

A.倒入水槽中

B.分类收集后，送中转站暂存，然后交有资质的单位处理

C.倒入垃圾桶中

D.任意弃置

参考答案:  B

解题分析：

205.    [单选题]    不慎发生意外，下列哪个操作是正确的？（ ）

A.如果不慎将化学品弄洒或污染，立即自行回收或者清理现场，以免对他人产生危险

B.任何时候见到他人洒落的液体应及时用抹布抹去，以免发生危险

C.pH值中性即意味着液体是水，自行清理即可

D.不慎将化学试剂弄到衣物和身体上，立即用大量清水冲洗10－15分钟

参考答案:  D

解题分析：

206.    [单选题]    浇注过程中一旦发生安全事故，应

A.迅速逃离现场

B.保持镇静，及时汇报并听从指导人员安排

C.按自己判断，进行处理

参考答案:  B

解题分析：

207.    [单选题]    静电电压最高可达( )，可现场放电，产生静电火花，引起火灾。

A.50伏

B.数万伏

C.220伏

参考答案:  B

解题分析：

208.    [单选题]    使用两根绳扣吊装时，绳扣的夹角大于 多少度时，应采取防止滑钩措施？起吊重物有棱角切面，绳扣应加衬垫，以免损坏绳扣。

A.40

B.60

C.80

D.100

参考答案:  D

解题分析：

209.    [单选题]    箱式电阻炉的加热元件及其电源连接点需保持良好的绝缘性能，保管者应进行定期检查，以免发生：

A.设备安全事故

B.人身烫伤事故

C.火灾

参考答案:  A

解题分析：

210.    [单选题]    焊接实习场地应按以下哪个标准？

A.工业环境标准的规定

B.实验室环境标准规定

C.人居环境标准的规定

参考答案:  B

解题分析：

211.    [单选题]    浇注过程中一旦发生安全事故，应如何处理：

A.迅速逃离现场

B.保持镇静，及时汇报并听从指导人员安排

C.按自己判断，进行处理

参考答案:  B

解题分析：

212.    [单选题]    以下几种气体中，有毒的气体为：

A.氧气

B.氮气

C.氯气

D.二氧化碳

参考答案:  C

解题分析：

213.    [单选题]    为防止触电数控电火花线切割机床的工作灯采用了安全电压，其电压值 是( )

A.110V

B.24V

C.220V

D.380V

参考答案:  B

解题分析：

214.    [单选题]    对刚浇注完的铸件，应如何进行处理

A.浇水加速其冷却

B.用手去摸铸件

C.立即落砂清理出铸件

D.待其冷却一定时间后再进行落砂清理

参考答案:  D

解题分析：

215.    [单选题]    眼睛被消毒液灼伤后，正确的急救方法是（ ）。

A.点眼药膏

B.立即打开眼睑，用清水冲洗眼睛

C.马上到医院看急诊

D.点眼药水

参考答案:  B

解题分析：

216.    [单选题]    锻造过程中，脚踩踏杆时，要注意什么事项：

A.脚跟不许悬空

B.脚跟可以悬空

C.脚跟时而悬空时而不悬空

D..脚尖不许悬空

参考答案:  A

解题分析：

217.    [单选题]    身上着火，最好的做法是：

A.就地打滚或用水冲

B.奔跑

C.大声呼救

D.边跑边脱衣服

参考答案:  A

解题分析：

218.    [单选题]    当打开房间闻到煤气气味时，要迅速（ ）。

A.打开灯寻找漏气部位

B.点火查看

C.打开门窗通风

参考答案:  C

解题分析：

219.    [单选题]    设备或线路的确认无电，应以（ ） 指示作为根据。

A.电压表

B.检验正常的验电器

C.断开信号

参考答案:  B

解题分析：

220.    [单选题]    当单位或个人受到消防部门处罚而认为不应该或不恰当时，其应享有的权利是（ ）

A.申请复议

B.申辩

C.陈述

参考答案:  A

解题分析：

221.    [单选题]    热处理实验采用的淬火介质如：水、矿物油、其他混合介质等，使用后如直接排入下水道会造成( )的污染。

A.空气质量

B.水环境

C.人身

参考答案:  B

解题分析：

222.    [单选题]    操作钻床时，如果采用手动进刀，事先应该：

A.选好锉刀

B.调整好行程限位块

C.选好进给速度

D.选好锯条

参考答案:  B

解题分析：

223.    [单选题]    数控电火花线切割机床在正常加工时突然钼丝折断，应采取那种处理措施？

A.关闭机床总电源

B.关闭运丝电源

C.关闭实验室总电源

参考答案:  B

解题分析：

224.    [单选题]    被困在火场时，下列求救方法错误的是（）

A.在窗口、阳台或屋顶处向外大声呼叫

B.白天可挥动鲜艳布条发出求救信号，晚上可挥动手电筒

C.大声哭泣

参考答案:  C

解题分析：

225.    [单选题]    不慎发生意外，下列哪个操作是正确的？

A.如果不慎将化学品弄洒或污染，立即自行回收或者清理现场，以免对他人产生危险

B.任何时候见到他人洒落的液体应及时用抹布抹去，以免发生危险

C.pH值中性即意味着液体是水，自行清理即可

D.不慎将化学试剂弄到衣物和身体上，立即用大量清水冲洗10－15分钟

参考答案:  D

解题分析：

226.    [单选题]    在作业场所液化气浓度较高时，应该佩戴

A.面罩

B.口罩

C.眼罩

D.防毒面罩

参考答案:  A

解题分析：

227.    [单选题]    锻造过程中，对站立位置有何要求：

A.不要站立在容易飞出锻件毛边的地方

B.不要站在锻造设备附近

C.对站立位置没有限制要求

参考答案:  A

解题分析：

228.    [单选题]    对数控机床数控系统内部存储的所有参数，应注意：

A.严禁私自打开，改动和删除

B.可以任意打开，改动和删除

C.可以任意打开，但不可改动和删除

D.以上都不对

参考答案:  A

解题分析：

229.    [单选题]    对铸件进行落砂清理时，应注意什么事项？

A.直接伸手测试铸件温度

B.直接伸手测试型砂温度

C.戴好防护手套再进行落砂清理

参考答案:  C

解题分析：

230.    [单选题]    用热箱法测构件总传热系数时，冷、热箱的温度应尽可能与构件的使用温度一致，其温差宜高于 。

A.5℃

B.10℃

C.15℃

D.20℃

参考答案:  C

解题分析：

231.    [单选题]    易燃液体加热时可以：

A.用电炉加热，有人看管

B.用电热套加热可不用人看管

C.用水浴加热，并有人看管

D.用水浴加热不用人看管

参考答案:  C

解题分析：

232.    [单选题]    下列不属于危险化学品的是：

A.汽油、易燃液体

B.放射性物品

C.氧化剂、有机过氧化物、剧毒药品和感染性物品

D.氯化钾

参考答案:  D

解题分析：

233.    [单选题]    模型工具使用后应如何放置？

A.放在工作台上

B.及时放在工具箱中

C.随意放置

D.放在随手可即的地方

参考答案:  B

解题分析：

234.    [单选题]    涉及有毒试剂的操作时，应采取的保护措施包括：（ ）

A.佩戴适当的个人防护器具

B.了解试剂毒性，在通风橱中操作

C.做好应急救援预案

D.以上都是

参考答案:  D

解题分析：

235.    [单选题]    在冲压过程中，装卸工件时，应注意什么事项：

A.脚应随即离开脚踏开关

B.脚应一直放在脚踏开关上

C.脚应时而踩在脚踏开关，时而离开脚踏开关

参考答案:  A

解题分析：

236.    [多选题]    在刀具旋转时，不准做以下哪些操作？

A.用手触摸刀具

B.翻转工件

C.夹压工件

D.测量工件

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

237.    [多选题]    《中华人民共和国消防法》规定：( ）行为，应当处警告或罚款。

A.指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业，尚未造成严重后果的

B.埋压、圈占消火栓或者占用防火间距、堵塞消防通道的，或者损坏和擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材的

C.有重大火灾隐患，经公安消防机构通知逾期不改正的

D.为报复单位或个人，故意纵火的

参考答案:  A,B,C

解题分析：

238.    [多选题]    使用手锯锯工件快要锯断时，以下的哪种做法是正确的？

A.放慢锯削速度

B.加大锯削时的压力

C.锯削的速度可以加快

D.及时用手扶住被锯下的部分

参考答案:  A,D

解题分析：

239.    [多选题]    压力容器及压力管道的最常用的安全附件是什么？

A.安全阀

B.压力表

C.阀门

参考答案:  A,B

解题分析：

240.    [多选题]    使用钻床时，应检查以下哪些方面，确认无误后方可进行工作。

A.要使用的钻床

B.锯条的松紧

C.钻床夹具

D.钻床工具

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

241.    [多选题]    灭火器出现下列（ ）情形，必须报废。

A.筒体严重锈蚀的

B.筒体严重变形的

C.被火烧过的

D.无生产厂名称和出厂年月的

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

242.    [多选题]    机床工作台不准堆放（）等物，注意刀具和工件的距离，防止发生撞击事故。

A.工件

B.工具

C.量具

D.油壶

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

243.    [多选题]    高层学生宿舍火灾有以下哪几个特点？（ ）

A.火势蔓延快

B.学生数量大，疏散用时长

C.被困学生逃生困难

D.消防灭火困难

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

244.    [多选题]    使用摇臂钻床工作结束时，应做好哪些工作？

A.将横臂降到最低位置

B.戴好防护手套

C.主轴箱靠近主轴

D.戴好防护眼镜

参考答案:  A,C

解题分析：

245.    [多选题]    根据公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，单位的消防安全负责人应当履行（ ）的消防安全职责。

A.贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况

B.确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程

C.组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题

D.组织制定符合本单位实际的灭火和应急散预案，并实施演练

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

246.    [多选题]    安全阀的校验是怎样规定的？

A.由于科学技术的高速发展，安全阀不必校验即可长期使用

B.新安装的压力容器，在投入使用前必须先校验安全阀，否则不能投入使用

C.安全阀至少每年校验一次

D.不得使用未经校验的安全阀

参考答案:  B,C,D

解题分析：

247.    [多选题]    以下哪些是摇臂钻床工作时不允许的？

A.夹紧工件

B.不戴手套工作

C.在横臂上堆放物件

D.在工作台上堆放物件

参考答案:  C,D

解题分析：

248.    [多选题]    锉削中，锉刀暂时不用时，应放在工作台的什么位置上？

A.锉刀手柄不可露出工作台面

B.锉刀放在什么位置都可以

C.锉刀放在台虎钳的上面

D.应放在台虎钳工作台的右面

参考答案:  A,D

解题分析：

249.    [多选题]    学校应当加强对学生的消防宣传教育，提高学生的消防安全意识和自防自救能力，做到“三会”，即：

A.会报火警

B.会扑救初起火灾

C.会自救逃生

D.会开展防火检查

参考答案:  A,B,C

解题分析：

250.    [多选题]    室内消火栓箱内一般应配置有：

A.消防水枪

B.消防水带

C.消防水喉

D.消防栓

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

251.    [多选题]    遭遇火险正确脱险方法有下面的哪几条？

A.用湿毛巾掩住口鼻，从安全通道匍匐前进

B.披上浸湿的衣物，向安全出口方向逃生

C.用床单、衣服等自制简易救生绳从楼上小心滑下

D.身上着火，可就地打滚或用厚重的衣物压灭火苗

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

252.    [多选题]    进入公共场所，应注意细心观察场所的疏散情况，记住以下哪些细节以利于发生火灾情况下紧急疏散：

A.进出口位置

B.安全出口位置

C.疏散通道楼梯的方位

D.电梯的位置

参考答案:  A,B,C

解题分析：

253.    [多选题]    开始冲压操作前，应事先确认已经做好以下哪些事项

A.认真检查防护装置的完好性

B.认真检查离合器的安全性

C.认真检查制动装置的安全性

D.清理干净工作台上一切不必要的物件

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

254.    [多选题]    在钻床上，使用自动走刀时，工作前应做好哪些工作？

A.选好锉刀

B.调整好行程限位块

C.选好进给速度

D.选好锯条

参考答案:  B,C

解题分析：

255.    [多选题]    静电的电量虽然不大，但其放电时产生的静电火花会有可能引起爆炸和火灾，比较常见的是放电时瞬间的电流造成精密实验仪器损坏，正确的预防措施有

A.适当的提高工作场所的湿度

B.进行特殊危险实验时，操作人员应先接触设置在安全区内的金属接地棒，以消除人体电位

C.尽量穿不宜产生静电的工作服，不要在易产生静电的场所梳理头发

D.计算机进行维护时，先将手触摸其他金属导电体，然后再拆机

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

256.    [多选题]    火灾预防的的基本措施包括：

A.控制可燃物

B.隔绝助燃物

C.消除着火源

参考答案:  A,B,C

解题分析：

257.    [多选题]    使用钻床钻孔时，身体与主轴不要靠太近，应保持一定距离，其目的是：

A.以免切屑飞入眼睛里

B.以免头发被钻头卷入

C.以免工件落下砸伤脚

D.以免衣服被钻头卷入

参考答案:  B,D

解题分析：

258.    [多选题]    下列属于易燃液体的是：（ ）

A.5%稀硫酸

B.乙醇

C.苯

D.二硫化碳

参考答案:  B,C,D

解题分析：

259.    [多选题]    请从下列选项中选择，引发电气火灾的常见火源有（）

A.电火花

B.可燃性气体（如天然气、煤气等）

C.可燃性液体（如汽油、煤油等）

D.电热高温（在导体中的大电流、或电磁材料中的磁损耗、或绝缘介质中的电损耗产生的热量导致的高温）

参考答案:  A,D

解题分析：

260.    [多选题]    国务院制定《特种设备安全监察条例》的宗旨是什么？（）

A.加强特种设备的安全监察

B.防止和减少事故

C.保障人民群众生命和财产安全

D.促进经济发展

参考答案:  A,B,C,D

解题分析261.    [多选题]    发生火灾拨通“119”后，应向“119”台报告( )，并派人到适当位置迎接消防车到来。

A.火灾详细地点

B.火势大小

C.燃烧物质及受影响的物质

D.人员被困情况

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

262.    [多选题]    烟气有哪些危害性：

A.毒性

B.高温

C.遮光

D.窒息性

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

263.    [多选题]    为了自身安全，进入陌生场所应该先了解什么？( )

A.避难逃生方向。

B.安全门、梯位置，及是否未关闭、是否上锁。

C.查看消防栓、缓降机、救助袋等各项灭火、避难器具位置。

参考答案:  A,B,C

解题分析：

264.    [多选题]    ABC干粉灭火器适用于：

A.电器起火

B.可燃气体起火

C.有机溶剂起火

参考答案:  A,B,C

解题分析：

265.    [多选题]    使用手锯时，应注意哪些问题？

A.锯削时向前和向后用力要一致

B.安装锯条松紧要适当

C.锯削时速度不要过快

D.锯削时压力不要过大

参考答案:  B,C,D

解题分析：

266.    [多选题]    焊工防护面罩可有效防护( )。

A.焊接电弧

B.人体眼睛的伤害

C.金属飞溅

D.人体的烫伤

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

267.    [多选题]    做菜时如果油锅起火，可以：

A.用水泼火

B.用油灭火

C.迅速将锅盖盖上

D.无锅盖时可将菜从边沿轻倒入锅中盖住油火（要防油火溅出）

参考答案:  C,D

解题分析：

268.    [多选题]    防火重点部位要做到：

A.有防火负责人

B.有防火安全制度

C.有义务消防组织

D.有消防器材，消防设施

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

269.    [多选题]    在钻床上工作时，如果钻头上缠有长铁屑，应如何应对？

A.严禁用手拉

B.停车后用刷子或铁钩清除

C.可以用手拉

D.停车清理

参考答案:  A,B,D

解题分析：

270.    [多选题]    锻造操作时应注意做到以下几点：

A.思想要集中

B.掌钳者必须夹牢工件

C.掌钳者必须放稳工件

D.掌钳者必须控制锤击方向

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

271.    [多选题]    实验室中气体钢瓶的存放原则是：

A.气瓶应贮存于通风阴凉处，不能暴于日光及一切热源照射下。

B.高压气体钢瓶应垂直放置，并有防倾倒装置（支架或气瓶柜）及紧固链

C.要防止高压气体钢瓶锈蚀，应远离腐蚀性物质放置。

D.高压气体钢瓶存放区及其附近应严禁烟火和使用明火，并张贴警示说明。

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：不能过冷、过热或忽冷忽热，使瓶材变质。也不能暴于日光及一切热源照射下，因为暴于热力中，瓶壁强度可能减弱，瓶内气体膨胀，压力迅速增长，可能引起爆炸。

272.    [多选题]    水是家中最好用的灭火剂，家庭常见的火灾都可以用水扑救。但以下这些特殊火灾不能用水扑灭（）

A.带电设备火灾 、

B.油类火灾

C.特殊的化学品火灾

D.木材火灾

参考答案:  A,B,C

解题分析：

273.    [多选题]    拨打“119”报火警时,应讲清哪些事项( )

A.要讲清楚起火单位、村镇名称和所处区县、街巷、门牌号码

B.要讲清什么物品着火、火势大小如何、有无爆炸物品、危险化学品、是否有人员被围困

C.要讲清报警人的姓名、单位及使用的电话号码

D.清楚、简洁地回答消防队的询问

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

274.    [多选题]    使用大功率电器会造成以下那些后果：

A.会使电力线路负荷太重而发生跳闸事故

B.长期使用会使电线因长期超负荷输电而老化极易引发火灾

C.没有不良后果,能给我们带来方便

D.电灯变暗

参考答案:  A,B,D

解题分析：

275.    [多选题]    发生火灾，在疏散逃生过程中：

A.可以用折叠多层的湿毛巾、口罩捂住口鼻

B.可用浸湿的棉被、棉大衣等披在身上

C.尽量将身体贴近地面匍匐（或弯腰低姿）前进

D.到处乱跑

参考答案:  A,B,C

解题分析：

276.    [多选题]    结构试验结束后，参试人员须注意：

A.备份原始数据

B.马上处理原始数据，检查试验效果

C.在备份数据上继续进行分析工作

参考答案:  A,C

解题分析：

277.    [多选题]    为预防火灾，学校宿舍内不应使用（ ）等。

A.电炉

B.电暖器

C.电热棒

D.低温照明灯具

参考答案:  A,B,C

解题分析：

278.    [多选题]    不准用砂轮不准磨削（）等软质工件。

A.铜

B.锡

C.钢

D.铅

参考答案:  A,B,D

解题分析：

279.    [多选题]    火灾时如果你被困在室内如何待救？( )

A.至易获救处待救（如靠近大马路之窗口附近，或与入口较近之房间等）

B.设法告知外面的人（用电话、手机通知119你受困的位置，或直接以衣物、灯光于 窗口呼叫）

C.防阻烟流串进来

参考答案:  A,B,C

解题分析：

280.    [多选题]    某学校的一名职工拨打119谎称办公楼起火，按照消防法的规定公安消防机构可以给予（ ）行政处罚。

A.警告

B.二百元以上五千元以下罚款

C.十日以下拘留

D.十五日以下拘留

参考答案:  A,B,C

解题分析：

281.    [多选题]    测量和检查工件必须（）。

A.停止加工

B.卸下工件

C.远离刀具

D.卸下刀具

参考答案:  A,C

解题分析：

282.    [多选题]    使用供电延长线应注意下列各项：

A.不得任意放置于通道上，以免因绝缘破损造成短路。

B.插座不足时，不能连续串接, 以免造成超载或接触不良

C.插座不足时，不能连续分接，以免造成超载或接触不良

参考答案:  A,B,C

解题分析：

283.    [多选题]    使用电钻或手持电动工具时应注意哪些安全问题?

A.所有的导电部分必须有良好的绝缘

B.所有的导线必须是坚韧耐用的软胶皮线。在导线进入电机的壳体处，应用 胶皮圈加以保护，以防电线的绝缘层被磨损

C.电机进线应装有接地或接零的装置

D.在使用时，必须穿绝缘鞋；戴绝缘手套等防护用品

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

284.    [多选题]    在铸造实习期间不允许的着装有：

A.凉鞋

B.拖鞋

C.短裤

D.裙子

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

285.    [多选题]    参加试验的教师和学生：

A.可以自由使用各类加载设备

B.由专门人员操作加载设备

C.部分加载设备经过培训后可以由参试的师生自己操作

参考答案:  B,C

解题分析：

286.    [多选题]    在有人触电时，采用哪些方法使触电人员脱离低压电源

A.切断电源

B.割断电源线

C.挑拉电源线

D.借助工具使触电者脱离电源

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

287.    [多选题]    在进行建筑内部装修时，建筑内的消火栓（ ）。

A.其门不应被装饰物遮掩

B.其门四周的装修材料颜色应与门的颜色有明显区别

C.可以移动消火栓箱的位置

D.安装铁门并上锁

参考答案:  A,B

解题分析：

288.    [多选题]    影响爆炸极限的因素有：

A.初始温度

B.初始压力

C.介质影响

D.容器的大小

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

289.    [多选题]    电动桥式起重机检查项目包括：( )。

A.吊钩与钢丝绳的可靠性

B.操纵开关的灵敏性与防漏电安全性

C.电动葫芦与桥的行走状态

D.极限位置自动停车功能

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

290.    [多选题]    假设当你发现宿舍楼起火时，你已被火势围困，最恰当的处理方式是（　）。

A.站在窗口大声呼救，以吸引消防队员的注意

B.找个安全的角落（如卫生间）躲起来，用棉布等封堵门窗，并不断泼水降温，防止烟火窜入，等待救援

C.躲在床底、衣柜等处

D.披上淋湿的毛毯冲出去

参考答案:  A,B

解题分析：

291.    [多选题]    焊接电弧是电弧焊方法采用的焊接热源，它所产生的弧光辐射可造成()。

A.对人体眼睛的伤害

B.对人体皮肤的灼伤

C.场地火灾事故

D.急性电光性眼炎

参考答案:  A,B,D

解题分析：

292.    [多选题]    《中华人民共和国消防法》规定：任何单位、个人都有（）的义务。

A.维护消防安全

B.保护消防设施

C.预防火灾

D.报告火警

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

293.    [多选题]    操作机床前必须检查（）。

A.灯光

B.润滑油位

C.刀具安装

D.夹具安装

参考答案:  C,D

解题分析：

294.    [多选题]    冲压过程中应注意以下哪些事项：

A.冲小工件时，不得用手送工件，应使用专用工具

B.必须小心谨慎地控制脚踏开关

C.严禁外人在脚踏开关的周围停留

D.装卸工件时，脚应离开脚踏开关

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

295.    [多选题]    锻造时，握钳者在握钳时应注意以下几点：

A.钳应置于体侧

B.钳不得正对腹部

C.手不得放入钳股之间

参考答案:  A,B,C

解题分析：

296.    [多选题]    使用摇臂钻床时，应该做好以下哪些工作？

A.使锯条的松紧适当

B.在横臂回转范围内不准站非操作人员

C.清除所有障碍物

D.紧横臂

参考答案:  B,C,D

解题分析：

297.    [多选题]    使用电动起重设备前应该认真检查其安全性，检查内容包括（ ）。

A.吊钩与钢丝绳的可靠性

B.操纵开关的灵敏性

C.确定起吊重量是否超过额定值

D.运行空间有无障碍

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

298.    [多选题]    下列哪些是焊接场地环境的有害因素:

A.弧光辐射

B.电磁辐射

C.焊接烟尘

D.噪声

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

299.    [多选题]    下面哪些物质彼此混合时，特别容易引起火灾？

A.活性炭与硝酸铵

B.硝酸、硫酸和盐酸

C.抹布与浓硫酸

D.可燃性物质（木材、织物等）与浓硫酸

参考答案:  A,C,D

解题分析：

300.    [多选题]    车床安全操作规程中规定，车床开动以后：

A.不能同时使用纵、横向自动手柄

B.不能改变进给量

C.不能进切深

D.不能度量尺寸

参考答案:  A,D

解题分析：

301.    [多选题]    在铸造实习期间，下列哪些情况是不允许的

A.在车间打闹

B.随意攀登吊车、墙梯或者其它设备

C.在吊车吊运物体运行线上行走或停留

D.随意乱动铸造车间的设备

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

302.    [多选题]    机床切削时禁止用手摸（）。

A.工件

B.刀具

C.主轴旋转部位

D.床身

参考答案:  A,B,C

解题分析：

303.    [多选题]    实验室中常常用到一些压力容器（如高压反应釜、气体钢瓶等），下列被严格禁止的行为是

A.带压拆卸压紧螺栓

B.气体钢瓶螺栓受冻，不能拧开，可以用火烧烤

C.在搬动、存放、更换气体钢瓶时不安装防震垫圈

D.学生在没有经过培训、没有老师在场知道的情况下使用气瓶

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

304.    [多选题]    学校危险化学品库房内敷设的配电线路：

A.可以不穿管敷设

B.应穿一般塑料管保护

C.必须穿金属管

D.必须穿难燃塑料管保护

参考答案:  C,D

解题分析：

305.    [多选题]    以下那些原因会引起电气设备火灾？

A.短路

B.过负荷

C.接触电阻热

D.电火花和电弧

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

306.    [多选题]    影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些？

A.电流的大小

B.人体电阻

C.通电时间的长短

D.电流的频率

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

307.    [多选题]    锻打时，对于锻件，应做好以下事项：

A.锻件应放在下抵铁中央

B.锻件必须放正、放平

C.垫铁等工具必须放正、放平

参考答案:  A,B,C

解题分析：

308.    [多选题]    压力表的检定是怎样规定的？

A.由于科学技术的高速发展和制造技术的精良，压力表的质量越来越好，完全可以不必经过检定而直接投入使用

B.新安装的压力容器，在投入使用前必须先检定压力表，否则不能投入使用

C.压力表至少每半年检定一次

D.不得使用未经检定的压力表

参考答案:  B,C,D

解题分析：

309.    [多选题]    当结构试验的量测点较多时：

A.试验前完成测点布置图

B.列出测点号与量测通道号相互关系的表格

C.仅口头告诉数据采集人员各测点编号即可

参考答案:  A,B

解题分析：

310.    [多选题]    摩擦是产生静电一种主要主要原因，尤其在干燥的环境中，人体的活动和物体的移动都会产生很强的静电。 静电在突然释放的时候会对人体或设备造成损伤。请从下列选项中选择防止静电事故的主要办法。

A.人体接触对静电敏感设备时，提前释放自己身体中积累的电荷，例如带静电防护手环

B.在重要场合铺设防静电地板

C.增加空气中的湿度，降低静电产生的条件

D.用电设备都良好接地

参考答案:  A,B,C

解题分析：

311.    [多选题]    怎样正确使用压力气瓶？

A.压力气瓶要放置稳固、防止倾倒，要避免碰撞、烘烤和曝晒，受射线辐照易发生化学反应介质的压力气瓶应远离放射源或采取屏蔽措施

B.不得对压力气瓶进行焊接或改造；不得更改气瓶的钢印或颜色标记；不得使用已报废的气瓶；气瓶内的残液不能自行处理；气瓶内的介质不能向其它容器充装

C.易燃、易爆或有毒介质的压力气瓶，可以放心地安放在室内使用，不必担心出问题

D.易燃和助燃气瓶要保持距离、分开存放，这是不必要的

参考答案:  A,B

解题分析：

312.    [多选题]    钳工工作时，一般情况下在着装上应该：

A.穿好工作服

B.戴防护手套

C.长发者要戴好防护帽

D.扎紧袖口

参考答案:  A,C,D

解题分析：

313.    [多选题]    用手提式灭火器灭火的正确方法是（）

A.拔去保险插销

B.一手紧握灭火器喷嘴

C.一手提灭火器并下压压把

D.对准火焰猛烈部位喷射

参考答案:  A,B,C

解题分析：

314.    [多选题]    使用液化石油气时应注意( )事项。

A.不准倒灌钢瓶，严禁将钢瓶卧放使用

B.不准在漏气时使用任何明火和电器，严禁倾倒残液

C.不准将气瓶靠近火源、热源，严禁用火、蒸汽、热水对气瓶加温

D.不准在使用时人离开，小孩、病残人不宜使用，严禁将气瓶放在卧室内使用

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

315.    [多选题]    遭遇火灾脱险的不正确的方法是：

A.在平房内关闭门窗，隔断火路，等待救援

B.使用电梯快速脱离火场

C.利用绳索等，顺绳索滑落到地面

D.必须跳楼时要尽量缩小高度，做到双脚先落地。

参考答案:  A,B

解题分析：

316.    [多选题]    在锻造过程中，下列情况中不允许的有：

A.随意拨动锻压设备的开关

B.随意拨动锻压设备的操纵手柄

C.用锤头空击下抵铁

D.锻打过烧或己冷的锻件

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

317.    [多选题]    以下行为容易引起火灾的有（）

A.用纸、布等可燃物做灯罩

B.电熨斗使用后直接放在木地板上

C.看完电视后关闭电源

D.电器旁边堆放杂物

参考答案:  A,B,D

解题分析：

318.    [多选题]    灭火的基本方法有( )。

A.窒息法

B.冷却法

C.隔离法

D.抑制法

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

319.    [多选题]    防止人身触电事故发生的防护措施有:

A.穿好绝缘防护鞋

B.戴好绝缘防护手套

C.正确使用焊接防护面罩

D.设备安全检查合格

参考答案:  A,B

解题分析：

320.    [多选题]    火灾事故分为哪些等级？（ ）

A.一般火灾事故

B.较大火灾事故

C.重大火灾事故

D.特别重大火灾事故

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

331.    [多选题]    下列物质有毒的是：（）

A.乙二醇

B.硫化氢

C.乙醇

D.甲醛

参考答案:  A,B,D

解题分析：

332.    [多选题]    实验室发生火灾后，正确的做法有( )。

A.逃离火场的路线上遇有浓烟烈火时，把自己的衣服淋湿，再找一块湿毛巾捂住口鼻

B.在有浓烟的情况下，采用低姿势撤离，视线不清时，手摸墙壁徐徐撤离

C.楼道内烟雾过浓，无法冲出时，应利用窗户阳台逃生，拴上安全绳逃生

D.如所有通道都已不通，应躲在有水源之处等待救援，高层切不可盲目跳楼

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

333.    [多选题]    怎样选择压力容器上使用的压力表等级

A.选择压力表必须与压力容器的介质相适应

B.低压容器使用的压力表精度不低于2.5级

C.中压及高压容器使用的压力表精度不低于1.5级

参考答案:  A,B,C

解题分析：

334.    [多选题]    磨削工作时，工件必须装夹牢固，严禁在砂轮( )用手拿工件磨削。

A.上方

B.下方

C.正面

D.侧面

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

335.    [多选题]    使用钻床铰孔时，铰刀如果倒转，可能发生什么情况？

A.切屑飞入眼睛里

B.铰刀和孔壁之间容易挤住刀屑

C.孔壁划伤

D.铰刀刀刃崩裂

参考答案:  B,C,D

解题分析：

336.    [多选题]    当车床启动后，主轴不旋转，其原因可能是：

A.车床电源开关未合上

B.主轴变速手柄未扳到位

C.车床离合手柄位置不对

D.开合螺母手柄处于中间位置

参考答案:  A,B

解题分析：

337.    [多选题]    弧焊设备使用前的安全检查项目有＿＿＿等。发现问题应立即解决。这是防止发生人身触电事故的重要安全措施。

A.检查电源接地的可靠性

B.检查设备输出端的两个电极是否短接

C.检查连接导线是否有绝缘损坏现象

参考答案:  A,B,C

解题分析：

338.    [多选题]    落沙清理完毕后，需要做的事情有：

A.打扫现场

B.清理砂箱

C.整理工具箱

D.其它工具按照师傅的要求摆放

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

339.    [多选题]    预防学生宿舍火灾，应注意以下哪几条？

A.不在宿舍使用“热得快”等违章电器

B.不在宿舍使用酒精炉

C.不躺卧吸烟和乱扔烟头，最好不在宿舍抽烟

D.离开宿舍时拔下电源插头

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

340.    [多选题]    可燃性及有毒气体钢瓶一律不得进入实验楼内，存放此类气体钢瓶的地方应注意什么问题

A.阴凉通风

B.严禁明火

C.有防爆设施

D.密闭

参考答案:  A,B,C

解题分析

341.    [多选题]    在哪些情况下，开关、刀闸的操作手柄上须挂“禁止合闸，有人工作的标示牌?

A.一经合闸即可送电到工作地点的开关、刀闸

B.已停用的设备，一经合闸即有造成人身触电危险、设备损坏或引起总漏电保护器动作的开关、刀闸

C.一经合闸会使两个电源系统并列或引起反送电的开关、刀闸

参考答案:  A,B,C

解题分析：

342.    [多选题]    被起重物停放就位（ ），避免出现滑移、倾倒等问题。

A.安置位置要得当

B.码放要稳妥

C.

参考答案:  A,B

解题分析：

343.    [多选题]    使用ABC类干粉灭火器可以扑灭以下哪几类火灾？（ ）

A.含碳固体火灾

B.可燃液体火灾

C.可燃气体火灾

D.金属火灾

参考答案:  A,B,C

解题分析：

344.    [多选题]    化学品存放应注意的事项包括( )。

A.叉车进入化学品仓库必须装设防火罩

B.各类化学品必须分类存放

C.废弃化学品容器要定点存放并按期处理

D.化学品仓库内要保持通风并控制温度

参考答案:  A,B,C,D

解题分析：

345.    [多选题]    浇注过程应注意做到：

A.参加浇注同学要平稳浇注，避免金属液飞溅

B.其他同学不准站在浇包近旁

C.浇注期间不准相互打闹

D.和正在浇注的同学或师傅进行谈话

参考答案:  A,B,C

解题分析：

346.    [判断题]    爆炸是所有化学危险品的一个重要性质。

参考答案:  错误

解题分析：

347.    [判断题]    机床在运行中，可以更换主轴转速。

参考答案:  错误

解题分析：

348.    [判断题]    使用电器时可以用两眼插头代替三眼插头。

参考答案:  错误

解题分析：

349.    [判断题]    仪器设备开机前要先阅读熟悉该机器设备的操作规程。

参考答案:  正确

解题分析：

350.    [判断题]    停止使用高压气瓶时，应先关减压阀，再关总阀。

参考答案:  错误

解题分析：应先关闭总阀。

351.    [判断题]    在设备停止运行期间，可对设备按钮进行转动、调节。

参考答案:  错误

解题分析：

352.    [判断题]    当发生火情时尽快沿着疏散指示标志和安全出口方向迅速离开火场。

参考答案:  正确

解题分析：

353.    [判断题]    如果得知有人触电，应立即切断实验室总电闸。

参考答案:  正确

解题分析：

354.    [判断题]    遇湿易燃物品与自燃物品可以同库存放。

参考答案:  错误

解题分析：

355.    [判断题]    操作机床时，应穿工作服。

参考答案:  正确

解题分析：

356.    [判断题]    负载处于工作状态时，可以插、拔、接电气线路。

参考答案:  错误

解题分析：

357.    [判断题]    风速计为一较精密的仪器，严防碰撞振动，不可在含尘量过多或有腐蚀性的场所使用。

参考答案:  正确

解题分析：

358.    [判断题]    中毒事故中救护人员进入现场，应先抢救中毒者，再采取措施切断毒物来源。

参考答案:  错误

解题分析：

359.    [判断题]    冲压模型前，认真检查防护装置的完好性以及离合器和制动装置的安全性。

参考答案:  正确

解题分析：

360.    [判断题]    火灾发生后，当所有的逃生线路被大火封锁时，应立即退回室内，用手电筒、挥舞衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号，等待救援。

参考答案:  正确

解题分析：

361.    [判断题]    当电气设备发生火灾后，如果可能应当先断电后灭火。

参考答案:  正确

解题分析：

362.    [判断题]    只要耐压标准相同，可以根据需要向实验室中的气瓶改装其它种类的气体。

参考答案:  错误

解题分析：

363.    [判断题]    停工或休息时，可以暂时将吊物悬挂在空中。

参考答案:  错误

解题分析：

364.    [判断题]    数控电火花线切割机床在加工时，可以用手触摸钼丝。

参考答案:  错误

解题分析：

365.    [判断题]    气体保护电弧焊的气体流量计装置是供气系统的安全装置。

参考答案:  错误

解题分析：

366.    [判断题]    实验后剩余的金属钠，应用大量的水冲洗。

参考答案:  错误

解题分析：

367.    [判断题]    消防工作的方针是：“预防为主，防消结合”，实行消防安全责任制。

参考答案:  正确

解题分析：

368.    [判断题]    室内发生电气火灾，应立即报警然后进行扑救。

参考答案:  错误

解题分析：

369.    [判断题]    电火花机床工作时开启换气扇的目的是降低有害气体的浓度。

参考答案:  正确

解题分析：

370.    [判断题]    对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人，可以发放和使用化纤防护用品。

参考答案:  错误

解题分析：

371.    [判断题]    易燃固体与自燃物品不可以一同储存。

参考答案:  正确

解题分析：

372.    [判断题]    大火封门无路可逃时，可用浸湿的被褥、衣物堵塞门缝，向门上泼水降温，以延缓火灾蔓延时间，呼叫待援。

参考答案:  正确

解题分析：

373.    [判断题]    使用强氧化剂时环境温度不宜过高，通风应良好，并不要与有机物或还原性物质共同使用。

参考答案:  正确

解题分析：

374.    [判断题]    锻造实习期间要穿好工作服、 工作鞋。

参考答案:  正确

解题分析：

375.    [判断题]    车削时， 应及时用手清除切削产生的带状切屑和螺旋状长切屑。

参考答案:  错误

解题分析：

376.    [判断题]    低年级学生进行危险性较大的实验时应在高年级学生协助或导师直接指导下进行。

参考答案:  正确

解题分析：

377.    [判断题]    实验室工作人员对所从事实验的性质应比较了解，并严格按照实验程序和操作规程进行实验，对实验中可能出现的情况要有心理准备，一旦出现问题要有应对措施。

参考答案:  正确

解题分析：

378.    [判断题]    使用钻床钻孔， 无须牢固可靠地装夹工件。

参考答案:  错误

解题分析：

379.    [判断题]    冷凝冷却系统上连接用的橡胶管必须用铁丝等固定住,以防止因水压过高而造成管子脱落。

参考答案:  正确

解题分析：

380.    [判断题]    单位消防安全制度主要包括以下内容：消防安全教育、培训；防火巡查、检查；安全疏散设施管理；消防（控制室）值班；消防设施、器材维护管理；火灾隐患整改；用火、用电安全管理；易燃易爆危险物品和场所防火防爆；专职和义务消防队的组织管理；灭火和应急疏散预案演练；燃气和电气的检查管理（包括防雷、防静电）；消防安全工作考评和奖惩；其他必要的消防安全内容。

参考答案:  正确

解题分析：

381.    [判断题]    使用数控铣床时，可以在一人装夹工件时，另一人传输程序。

参考答案:  错误

解题分析：

382.    [判断题]    严禁将未经验证的程序输入数控装置进行零件加工。

参考答案:  正确

解题分析：

383.    [判断题]    当可燃烧液体呈流淌状燃烧时，应将灭火剂的喷流对准火焰根部由近而远并左右扫射，向前快速推进，直至火焰扑灭。

参考答案:  正确

解题分析：

384.    [判断题]    机器仪表发生故障修理时，或机器及动力装备等遇异状时，须立即找有关人员前来修理。

参考答案:  错误

解题分析：应该先关机并设立警示牌

385.    [判断题]    电源插座附近不应堆放易燃物等杂物。

参考答案:  正确

解题分析：

386.    [判断题]    机床运行中不准离开，且要精神集中。

参考答案:  正确

解题分析：

387.    [判断题]    焊接时，必须穿戴好必要的防护用品，如工作服、手套、防护眼镜等。

参考答案:  正确

解题分析：

388.    [判断题]    可按自己的想法使用造型工具，发生安全问题后不向师傅反映，想办法自行解决。

参考答案:  错误

解题分析：

389.    [判断题]    声级计可放置在高温、潮湿、有污染的地方。

参考答案:  错误

解题分析：

390.    [判断题]    有人低压触电时，应该立即伸手将他拉开。

参考答案:  错误

解题分析： 391.    [判断题]    开始操作前，可不清理干净工作台上的物件。

参考答案:  错误

解题分析：

392.    [判断题]    同学发现宿舍楼的电闸箱起火，可以用楼内的消火栓灭火。

参考答案:  错误

解题分析：灭火要注意防触电，电源箱起火，要用干粉类灭火器

393.    [判断题]    在机床快速进给时，要把手轮离合器打开，以防手轮快速旋转伤人。

参考答案:  正确

解题分析：

394.    [判断题]    气焊与气割前，必须检查输送气体的橡胶软管有无磨损、扎伤、老化、裂纹等现象， 发现损坏应立即更新。

参考答案:  正确

解题分析：

395.    [判断题]    实验时，应先连接好电路后才接通电源。实验结束时，先拆线路再切断电源。

参考答案:  错误

解题分析：解释：实验结束后，应先切断电源再拆线路。

396.    [判断题]    创伤伤口内有玻璃碎片等大块异物时,应在去医院救治前尽快取出。

参考答案:  错误

解题分析：

397.    [判断题]    冲压小工件时，可以用手送而不使用专用工具。

参考答案:  错误

解题分析：

398.    [判断题]    在钻床上工作时，如果钻头上缠有长铁屑，可用手拉断。

参考答案:  错误

解题分析：

399.    [判断题]    在着火和救火时，若衣服着火，要赶紧跑到空旷处用灭火器扑灭。

参考答案:  错误

解题分析：

400.    [判断题]    现场触电急救可以打强心针。

参考答案:  错误

解题分析：现场触电急救,不能打强心针,是由于这时触电者处于心肌震动状态,如打了强心针,会加剧心室纤维性颤动,心肌很快疲劳以致难以恢复机能；垂危病人的心脏是松弛的。替垂危病人打

401.    [判断题]    心脏骤停者应立即行胸外心脏按摩术，同时拨打120。现场抢救成功的心肺复苏患者或重症患者，如昏迷、惊厥、休克、深度青紫等，应立即送医院治疗。

参考答案:  正确

解题分析：

402.    [判断题]    在进行冲压操作时，无论是剪板、冲裁还是成形，手绝对不允许放在刀口或模具之下。

参考答案:  正确

解题分析：

403.    [判断题]    急性中毒发生时，救护人员在抢救前要做好自身呼吸系统和皮肤的防护，以免自身中毒、使事故扩大。

参考答案:  正确

解题分析：

404.    [判断题]    高压氧气瓶使用时应保持瓶内压力在0.5MPa以上。

参考答案:  正确

解题分析：

405.    [判断题]    不使用绝缘损坏或接地不良的电气设备。

参考答案:  正确

解题分析：

406.    [判断题]    可以将乙炔与氧气混放在一个房间。

参考答案:  错误

解题分析：

407.    [判断题]    磨平面时，应检查磁盘吸力是否正常，工件要吸牢，接触面较小的工件，前后要放挡块、加档板，按工件磨削长度调整好限位挡铁。

参考答案:  正确

解题分析：

408.    [判断题]    若被火场浓烟所困，并迅速起身跑出火场。

参考答案:  错误

解题分析：辨明方向、弯腰或匍匐前进，有条件用湿多层毛巾类捂住鼻子以过滤有毒气体呼吸。

409.    [判断题]    测试数据是否应进行异地备份？

参考答案:  正确

解题分析：

410.    [判断题]    禁止使用回火后烧损的橡胶软管输送气体。

参考答案:  正确

解题分析：

411.    [判断题]    金属锂、钠、钾及金属氢化物要注意使用和保存，尤其不能与水直接接触。

参考答案:  正确

解题分析：

412.    [判断题]    使用钻床工作时，应全面检查钻床、工具、夹具等，确认无误后，方可进行。

参考答案:  正确

解题分析：

413.    [判断题]    铣削加工可在机床运行中根据需要随时更换主轴转速。

参考答案:  错误

解题分析：

414.    [判断题]    在钻床上工作时，为保护双手，可以戴手套进行工作。

参考答案:  错误

解题分析：

415.    [判断题]    灭火器材设置点附近不能堆放物品,以免影响灭火器的取用。

参考答案:  正确

解题分析：

416.    [判断题]    开始操作前，应认真检查防护装置的完好性以及离合器和制动装置的灵活性和安全性。

参考答案:  正确

解题分析：

417.    [判断题]    用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的中部。

参考答案:  错误

解题分析：应对准根部

418.    [判断题]    严禁外人在脚踏开关的周围停留。

参考答案:  正确

解题分析：

419.    [判断题]    触电时，不可人去拉（可用木棒把伤员挑开），应立即切断电源，然后先做人工呼吸，再做心脏按压，同时报120送医院进行处理。

参考答案:  正确

解题分析：

420.    [判断题]    发现火灾时，单位或个人应该先自救，当自救无效、火越着越大时，再拨打火警电话119。

参考答案:  错误

解题分析421.    [判断题]    因运动量过度产生的酸疼，可以通过减量、休息、按摩、热敷等方法来帮助机体积极恢复。

参考答案:  正确

解题分析：

422.    [判断题]    在扑灭电气火灾的明火时，用气体灭火器扑灭。

参考答案:  正确

解题分析：

423.    [判断题]    二氧化碳灭火器使用不当，可能会造成冻伤。

参考答案:  正确

解题分析：

424.    [判断题]    通常有害药品经呼吸器官、消化器官或皮肤吸入体内，引起中毒。因此，我们切忌口尝、鼻嗅及用手触摸药品。

参考答案:  正确

解题分析：

425.    [判断题]    短路是指电气线路中相线与相线，相线与零线或大地，在未通过负载或电阻很小的情况下相碰，造成电气回路中电流大量增加的现象。

参考答案:  正确

解题分析：

426.    [判断题]    操作四柱液压机时， 机床启动后可立即投入使用。

参考答案:  错误

解题分析：

427.    [判断题]    操作机床时，为防止切屑伤手，可以戴手套。

参考答案:  错误

解题分析：

428.    [判断题]    锉削时， 可以用嘴吹掉铁屑。

参考答案:  错误

解题分析：

429.    [判断题]    不应用双手同时触及电器，防止触电时电流通过心脏。

参考答案:  正确

解题分析：避免人体了与电源形成回路。

430.    [判断题]    操作机床时，留长发者要戴安全防护帽。

参考答案:  正确

解题分析：

431.    [判断题]    使用数控铣床时， 可以在一人装夹工件时， 另一人传输程序。

参考答案:  错误

解题分析：

432.    [判断题]    血压升高，目光无神，情绪烦躁，面色苍白等，如果是因锻炼造成的，则都是运动不足的征兆。

参考答案:  错误

解题分析：

433.    [判断题]    严格按照要求摆放造型工具，使用完的造型工具应及时放入工具箱。

参考答案:  正确

解题分析：

434.    [判断题]    安装刀具时，要正确使用扳手，并防止扳手滑脱伤人。

参考答案:  正确

解题分析：

435.    [判断题]    一般有机物着火时可以用水扑救，因为有机物与水可以互溶。

参考答案:  错误

解题分析：

436.    [判断题]    造型时可用嘴吹分型砂。

参考答案:  错误

解题分析：

437.    [判断题]    对于含汞、砷、锑、铋等离子的废液,实验室可以先进行如下处理：控制酸度0.3mol/L[H+]，使其生成硫化物沉淀。

参考答案:  正确

解题分析：

438.    [判断题]    对氢气和有毒气体等钢瓶应贴有明显标志,放在远离火源,靠近门口处,均须有专人保管,使用后要及时登记备查。

参考答案:  正确

解题分析：

439.    [判断题]    钨极氩弧焊采用高频高压引燃电弧时，其辐射作用可破坏人体植入的心脏起搏器的正常功能。

参考答案:  正确

解题分析：

440.    [判断题]    电加热设备必须有专人负责使用和监督，离开时要切断电源。

参考答案:  正确

解题分析：

441.    [判断题]    实验之前要检查线路连接是否正确。经教师检查同意后方可接通电源。

参考答案:  正确

解题分析：

442.    [判断题]    焊接场地应预留安全通道并经常保持它的畅通。

参考答案:  正确

解题分析：

443.    [判断题]    四柱液压机外露滑动表面要保持清洁，工作前检查机油是否符合要求。

参考答案:  正确

解题分析：

444.    [判断题]    禁止油脂物质与易燃或助燃气体相接触，这是预防爆炸事故的重要安全措施。

参考答案:  正确

解题分析：

445.    [判断题]    对于触电事故，应立即切断电源或用有绝缘性能的木棍棒挑开和隔绝电流，如果触电者的衣服干燥，又没有紧缠住身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离带电体；但救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。

参考答案:  正确

解题分析：

446.    [判断题]    在稀释浓硫酸时，不能将水往浓硫酸里倒，而应将浓硫酸缓缓倒入水中，不断搅拌均匀。

参考答案:  正确

解题分析：

447.    [判断题]    干燥箱和恒温箱的使用温度不能超过最高允许温度。

参考答案:  正确

解题分析：

448.    [判断题]    使用钻床钻孔时，身体与主轴可以靠近些，这样工作起来比较方便。对

参考答案:  错误

解题分析：

449.    [判断题]    落砂和清理铸件时必须带防护手套。

参考答案:  正确

解题分析：

450.    [判断题]    在照明电路上可以不用安装漏电保护器。

参考答案:  错误

解题分析：

451.    [判断题]    当发生强碱溅洒事故时，应用固体硼酸粉撒盖溅洒区，扫净并报告有关工作人员。

参考答案:  正确

解题分析：

452.    [判断题]    处理有毒的气体、能产生蒸气的药品及有毒的有机溶剂，必须在通风厨内进行。

参考答案:  正确

解题分析：

453.    [判断题]    实验大楼因出现火情发生浓烟时应迅速离开，当浓烟已穿入实验室内时，要沿地面匍匐前进，因地面层新鲜空气较多，不易中毒而窒息，有利于逃生。当逃到门口时，千万不要站立开门，以避免被大量浓烟熏倒。

参考答案:  正确

解题分析：

454.    [判断题]    在遇到高压电线断落地面时，导线断落点20米内，禁止人员进入。如果不慎在此范围内，应背朝电线断落点，采用单脚跳或双脚并跳，撤离现场。

参考答案:  正确

解题分析：

455.    [判断题]    家用电器在使用过程中，可以用湿手操作开关。

参考答案:  错误

解题分析：

456.    [判断题]    操作车床时，应穿宽松的衣服，以方便操作。

参考答案:  错误

解题分析：

457.    [判断题]    对于化学试剂或未知物,允许直接用鼻子嗅气味，不用以手煽出少量气体来嗅觉。

参考答案:  错误

解题分析：

458.    [判断题]    锻造操作前必须检查设备及工具，当工具开裂及铆钉松动时，不准使用。

参考答案:  正确

解题分析：

459.    [判断题]    短路电流使短路处甚至使整个电路过热，会使导线的绝缘层燃烧起来，并引燃周围建筑物内的可燃物。

参考答案:  正确

解题分析：

460.    [判断题]    电阻焊瞬间的焊接电流达数千安培至数万安培，它产生的强磁场辐射效应可危及心脏起搏器的正常使用。

参考答案:  正确

解题分析：

461.    [判断题]    电器或线路着火，要先切断电源，再用干粉灭火器或气体灭火器灭火，不可直接泼水灭火，以防触电或电器爆炸伤人。

参考答案:  正确

解题分析：

462.    [判断题]    钳工工作时，应穿好工作服，扎紧袖口，长发者要戴好防护帽。

参考答案:  正确

解题分析：

463.    [判断题]    电源的电压、容量必须符合仪器设备的用电要求。

参考答案:  正确

解题分析：

464.    [判断题]    可以在低压线路和开关、插座、熔断器附近放置油类、棉花、木屑、木材等易染物品。

参考答案:  错误

解题分析：

465.    [判断题]    人员较长时间离开房间或电源中断时，要切断电源开关。

参考答案:  正确

解题分析：

466.    [判断题]    装卸铣刀时应用手握住铣刀刃， 将刀柄装入主轴。

参考答案:  错误

解题分析：

467.    [判断题]    火或热水等引起的小面积烧伤、烫伤，必须用冷水冲洗30分钟以上，然后用烧伤膏涂抹，切不可用牙膏、酱油、盐等覆盖。

参考答案:  正确

解题分析：

468.    [判断题]    在钻床上钻削小工件，可以直接用手拿，而不必一定使用工具夹持。

参考答案:  错误

解题分析：

469.    [判断题]    急救时伤口包扎松劲适度，不可过紧或过松，以防滑脱或压迫神经和血管，影响远端血液循环，甚至造成肢体坏死。

参考答案:  正确

解题分析：

470.    [判断题]    人工呼吸的方法是捏紧伤者鼻孔，深吸一口气后紧贴伤者的口向口内吹气，时间约为2秒钟，吹气完毕后，立即松开伤者的鼻孔，让他自行呼气，时间约3秒钟。如此以每分钟约12次的速度进行。

参考答案:  正确

解题分析：

471.    [判断题]    安全出口和灭火器位置、报警电话必须牢记

参考答案:  正确

解题分析：

472.    [判断题]    在实验室内一切有可能产生毒性蒸气的工作必须在通风橱中进行，并有良好的排风设备。

参考答案:  正确

解题分析：

473.    [判断题]    在冲压过程中，装卸工件时，脚应一直放在脚踏开关上。

参考答案:  错误

解题分析：

474.    [判断题]    箱式电阻炉的外壳不一定要接地。

参考答案:  错误

解题分析：

475.    [判断题]    当被烧伤时,正确的急救方法应该是以最快的速度用冷水冲洗烧伤部位。

参考答案:  正确

解题分析：

476.    [判断题]    在钻床上使用自动走刀时，应选好进给速度，调整好行程限位块。

参考答案:  正确

解题分析：

477.    [判断题]    电路保险丝(片)熔断，短期内可以用铜丝或铁丝代替。

参考答案:  错误

解题分析：

478.    [判断题]    使用钻床铰孔时，铰刀绝对不可倒转，否则铰刀和孔壁之间容易挤住刀屑，造成孔壁划伤或刀刃崩裂。

参考答案:  正确

解题分析：

479.    [判断题]    如果得知有着火，实验指导教师应以最快速度拉断实验室总电闸门。如果实验指导教师距离实验室总电闸门较远，则应该告知距离实验室总电闸门最近的同学，尽快拉断实验室总电闸门。

参考答案:  正确

解题分析：

480.    [判断题]    加工工件时，可在加工过程中随时测量工件尺寸。

参考答案:  错误

解题分析：

481.    [判断题]    声级计长期不用时应取下电池。

参考答案:  正确

解题分析：

482.    [判断题]    使用油压千斤顶必须取得技术人员同意，并进行操作前检查，否则不得使用。

参考答案:  正确

解题分析：

483.    [判断题]    在钻床上工作时，不准在刀具旋转时翻转、夹压或测量工件。严禁用手触摸旋转的刀具。

参考答案:  正确

解题分析：

484.    [判断题]    使用大功率的用电实验设备前，要检查线路是否接地。

参考答案:  正确

解题分析：

485.    [判断题]    发生触电时，应对患者进行人工呼吸，可以适量使用兴奋剂。

参考答案:  错误

解题分析：

486.    [判断题]    严禁用手拿工件进行磨削。

参考答案:  正确

解题分析：

487.    [判断题]    若宿舍门外已被大火封死，要紧闭房门，用湿毛巾等堵塞门缝，在室内等待救援。（ ）

参考答案:  正确

解题分析：

488.    [判断题]    仪器设备出现异常时，须立即停机，并找专业人员进行检修。

参考答案:  正确

解题分析：

489.    [判断题]    化学品仓库面积大时，为确保照明效果，可以安装碘钨灯。

参考答案:  错误

解题分析：

490.    [判断题]    锻造过程中， 身体不得接触尚未冷却透的锻件。

参考答案:  正确

解题分析：

491.    [判断题]    激光机床工作时， 操作者要戴防护眼镜。

参考答案:  正确

解题分析：

492.    [判断题]    在机床快速进给时，要把手轮离合器打开，以防手轮快速旋转伤人。

参考答案:  正确

解题分析：

493.    [判断题]    不论误食酸或碱，都可以灌注牛奶，不要吃呕吐剂。

参考答案:  正确

解题分析：

494.    [判断题]    在扑灭电气火灾的明火时，用液体灭火器扑灭。

参考答案:  错误

解题分析：

495.    [判断题]    电火花机床开机后可以触摸两电极。

参考答案:  错误

解题分析：

496.    [判断题]    在触电现场，若触电者已经没有呼吸或脉搏的表现，此时可以判定触电者已经死亡，可以放弃抢救。

参考答案:  错误

解题分析：触电者往往有假死现象

497.    [判断题]    接线时，要用合格的电源线，电源插头、插座。电源线接头要用绝缘胶布包好。

参考答案:  正确

解题分析：

498.    [判断题]    使用氧一乙炔火焰气焊与气割前，须检查是否配置了回火保险装置。

参考答案:  正确

解题分析：

499.    [判断题]    保险丝断了，可以用细铜丝代替。

参考答案:  错误

解题分析：

500.    [判断题]    实施急救的顺序：若有呼吸心跳停止的，先行复苏，然后是止血、包扎、骨折固定或脱臼复位（固定）、搬运

参考答案:  正确

解题分析：

501.    [判断题]    锻造过程中， 不要站立在容易飞出火星和锻件毛边的地方。

参考答案:  正确

解题分析：

502.    [判断题]    操作数控电火花线切割机床必须佩带专用防护手套，以免被工作液将手腐蚀造成皮肤损伤。

参考答案:  错误

解题分析：

503.    [判断题]    实验室内可用电炉、电加热器取暖。

参考答案:  错误

解题分析：

504.    [判断题]    铣床加工工作结束后，工作台应停在中央位置，升降台应落到最低位置。

参考答案:  正确

解题分析：

505.    [判断题]    可以将氢气与氧气混放在一个房间。

参考答案:  错误

解题分析：

506.    [判断题]    开车后不准离开机床， 且要精神集中。

参考答案:  正确

解题分析：

507.    [判断题]    锻造实习中，可用锤头空击下抵铁，或者直接锻打过热或己冷的锻件。

参考答案:  错误

解题分析：

508.    [判断题]    使用钻床钻孔时，身体与主轴可以靠近些，这样工作起来比较方便。

参考答案:  错误

解题分析：

509.    [判断题]    在室外灭火时，应站在上风位置。

参考答案:  正确

解题分析：

510.    [判断题]    火灾发生后，穿过浓烟逃生时，必须尽量贴近地面，并用湿毛巾捂住口鼻。

参考答案:  正确

解题分析：

511.    [判断题]    铸造实习期间不准穿凉鞋、拖鞋，不准穿短裤，女生不准穿裙子。

参考答案:  正确

解题分析：

512.    [判断题]    对于氢氧化钠、氨水等废液可以进行如下处理：用6mol/L盐酸水溶液中和，再用大量水冲洗。

参考答案:  正确

解题分析：

513.    [判断题]    锻造实习中，不得随意拨动锻压设备的开关和操纵手柄等。

参考答案:  正确

解题分析：

514.    [判断题]    电动工具应由具备证件合格的电工定期检查及维修。

参考答案:  正确

解题分析：

515.    [判断题]    冲压操作前， 应清理干净工作台上一切不必要的物件。

参考答案:  正确

解题分析：

516.    [判断题]    实习期间，不准随意乱动铸造车间的设备，必须经师傅批准后在师傅指导下，方可启动。

参考答案:  正确

解题分析：

517.    [判断题]    有毒实验废弃物应明确专人负责，使用专用容器和醒目标识，将重金属、氰化物、溴化乙啶（EB）及其结合物进行分类收集，专人管理，定期回收，统一处理。

参考答案:  正确

解题分析：

518.    [判断题]    浇注期间，其他同学不用让开通道，或可站在身旁观看。

参考答案:  错误

解题分析：

519.    [判断题]    存有易燃易爆危险品的实验室禁止使用明火。

参考答案:  正确

解题分析：

520.    [判断题]    建筑物发生火灾时，乘坐电梯疏散即快速又安全省力。

参考答案:  错误

解题分析：

521.    [判断题]    对于无机酸类废液，实验室可以收集后进行如下处理：将废酸慢慢倒入过量的含碳酸钠或氢氧化钙的水溶液中（或用废碱）互相中和，再用大量水冲洗。

参考答案:  正确

解题分析：

522.    [判断题]    使用摇臂钻床工作结束时，将横臂降到最低位置，主轴箱靠近主轴，并且要夹紧。

参考答案:  正确

解题分析：

523.    [判断题]    磨床开车后应站在砂轮侧面，砂轮和工件应平稳地接触，使磨削量逐渐加大，不准骤然加大进给量。

参考答案:  正确

解题分析：

524.    [判断题]    当工件卡在模具中时，可以用手将工件取出。

参考答案:  错误

解题分析：

525.    [判断题]    机床运行时，不准用手触摸旋转的工件

参考答案:  正确

解题分析：

526.    [判断题]    线切割机床在运行的过程中有杂音或发现运转不正常时，应立即关机并通知设备主管人。

参考答案:  正确

解题分析：

527.    [判断题]    焊接场地应预留安全通道并保持畅通。

参考答案:  正确

解题分析：

528.    [判断题]    当气体保护电弧焊采用水冷电极时，因冷却水无污染；可选择直排水的方式进行水冷。

参考答案:  错误

解题分析：

529.    [判断题]    机器仪表发生故障，或机器及动力装备等遇异状时，应该先关机，然后找有关人员前来检修,并设立警示牌。

参考答案:  正确

解题分析：

530.    [判断题]    在钻床上工作时，如果钻头上缠有长铁屑，应停车清理，用手拉断长铁屑。

参考答案:  错误

解题分析：531.    [判断题]    手工锻造时思想要集中，掌钳者必须夹牢和放稳工件，并控制锤击方向。

参考答案:  正确

解题分析：

532.    [判断题]    严格按照要求摆放造型工具， 使用完的造型工具应及时放入工具箱。

参考答案:  正确

解题分析：

533.    [判断题]    结构试验计划的制定可以不考虑人身和设备、仪表等方面的安全防护措施。

参考答案:  错误

解题分析：

534.    [判断题]    当有人呼吸系统中毒时，应迅速使中毒者离开现场，移到通风良好的环境，令中毒者呼吸新鲜空气，情况严重者应及时送医院治疗。

参考答案:  正确

解题分析：

535.    [判断题]    吊车在工作时，可以进行检修和调整。

参考答案:  错误

解题分析：

536.    [判断题]    超声波机床加工时发出的噪音构成噪音污染。

参考答案:  正确

解题分析：

537.    [判断题]    给液体加热时，可以先开始加热，等接近沸腾时再加入沸石。

参考答案:  错误

解题分析：

538.    [判断题]    四柱液压机外露滑动表面要保持清洁， 工作前喷注机油。

参考答案:  正确

解题分析：

539.    [判断题]    操作机床前要穿好工作服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开， 严禁戴手套，不得在开动的机床旁穿、脱换衣服，防止机器绞伤。

参考答案:  正确

解题分析：

540.    [判断题]    吊车只能垂直吊起载荷，严禁拖拽尚未离地的载荷，要避免侧载。

参考答案:  正确

解题分析：

541.    [判断题]    在钻床上使用手动进刀时，应逐步增加或逐步减小压力，以免用力不当引发事故。

参考答案:  正确

解题分析：

542.    [判断题]    在确保线切割机床正常时方可操作机床，如果对机床的某个运动部分的安全性有怀疑，应立即停机检查。

参考答案:  正确

解题分析：

543.    [判断题]    操作数控铣床，长发者可以不用带防护帽。

参考答案:  错误

解题分析：

544.    [判断题]    发现有人触电，应立即切断电源，使触电人脱离电源，然后进行急救，如在高处，要做好防止坠落的措施。

参考答案:  正确

解题分析：

545.    [判断题]    实验室进行蒸馏操作时，对于爆炸性物质或不稳定物质，须小心地蒸馏直到剩余少量残渣。

参考答案:  错误

解题分析：

546.    [判断题]    使用摇臂钻床时，不准在横臂回转范围内站非操作人员，应清除所有障碍物。工作时应夹紧横臂。

参考答案:  正确

解题分析：

547.    [判断题]    取用有毒、有恶臭味的试剂时，要在通风橱中操作；使用完毕后，将瓶塞蜡封，或用生料带将瓶口封严。

参考答案:  正确

解题分析：

548.    [判断题]    冲压模型前，不用清理干净工作台上的不必要的物件。

参考答案:  错误

解题分析：

549.    [判断题]    箱式电阻炉的加热元件及其电源连接点需保持良好的绝缘性能，管理员应进行定期检查。

参考答案:  正确

解题分析：

550.    [判断题]    只要插线板质量符合要求，就可以随意串联很多个，不影响使用。

参考答案:  错误

解题分析551.    [判断题]    锻造实习中， 可用锤头空击下抵铁， 或者直接锻打过烧或己冷的锻件.

参考答案:  错误

解题分析：

552.    [判断题]    操作车床时， 不准用手摸旋转的工件， 不准度量旋转的工件。

参考答案:  正确

解题分析：

553.    [判断题]    高速设备和精密设备应在管理人员指导下使用。

参考答案:  正确

解题分析：

554.    [判断题]    发生意外后先对伤员进行必要的止血、包扎、固定等处理，然后尽可能用担架搬运，搬运时病人始终处脚朝前，头朝后，以便于随时观察伤者情况变化，及时实施急救处理。

参考答案:  正确

解题分析：

555.    [判断题]    对含有悬浮物质的溶液加热时，应加沸石或玻璃珠，以避免爆沸现象产生。

参考答案:  正确

解题分析：

556.    [判断题]    当手、脚或身体沾湿或站在潮湿的地板上时，切勿启动电源开关和触摸电器用具。

参考答案:  正确

解题分析：

557.    [判断题]    酒精灯内的酒精量最多可加九分满。

参考答案:  错误

解题分析：

558.    [判断题]    踝关节韧带扭伤以后立即冷敷，加压包扎固定。

参考答案:  正确

解题分析：

559.    [判断题]    实验室一旦发生起火，不要惊慌失措，应利用消防器材，采取有效措施控制、扑灭火灾。

参考答案:  正确

解题分析：

560.    [判断题]    开启车床前，应检查润滑油是否符合运行要求。

参考答案:  正确

解题分析：

561.    [判断题]    锻造时，握钳者应将钳把置于体侧，不得正对腹部，或将手放入钳股之间。

参考答案:  正确

解题分析：

562.    [判断题]    安装较大工件时， 应在机床床身上放置木制垫板。

参考答案:  正确

解题分析：

563.    [判断题]    浇注的同学要平稳浇注， 避免金属液飞溅， 禁止在此期间相互打闹。

参考答案:  正确

解题分析：

564.    [判断题]    对于含氰废液可以进行处理：加入氢氧化钠使pH值10以上，加入过量的高锰酸钾（3%）溶液，使CN根氧化分解。CN根含量高时，可加入过量的次氯酸钙和氢氧化钠溶液。

参考答案:  正确

解题分析：

565.    [判断题]    身边有人严重触电，应当首先切断电源，然后进行紧急抢救如人工呼吸，并立即拨打急救电话 120 或110。

参考答案:  正确

解题分析：

566.    [判断题]    各种气瓶的存放，必须远离明火、避免阳光直晒，搬运时不得碰撞。

参考答案:  正确

解题分析：

567.    [判断题]    储存在冰箱内的所有容器，应当清楚地标明内装物品的品名、储存日期和储存者的姓名。

参考答案:  正确

解题分析：

568.    [判断题]    万一发生了火灾，不管是否是电气方面引起的，首先要想办法迅速切断火灾范围内的电源。

参考答案:  正确

解题分析：

569.    [判断题]    在实验室允许口尝鉴定试剂和未知物。

参考答案:  错误

解题分析：

570.    [判断题]    操作时， 必须穿戴好必要的防护用品， 如工作服、 手套、 防护眼镜等。

参考答案:  正确

解题分析：

571.    [判断题]    手工锻造时，握钳者应将钳把置于体侧，不得正对腹部，或将手放入钳股之间。

参考答案:  正确

解题分析：

572.    [判断题]    锻造过程中，身体不得接触尚未冷却透的锻件。

参考答案:  正确

解题分析：

573.    [判断题]    实验室内可以使用木制配电板、闸刀开关、花线电线

参考答案:  错误

解题分析：

574.    [判断题]    数控机床上严禁堆放工件、夹具、刀具、量具等物品。加工前必须认真检查工件、刀具安装是否牢固、正确。

参考答案:  正确

解题分析：

575.    [判断题]    打开易挥发或浓酸、浓碱试剂的瓶塞时，瓶口不要对着脸部或其他人，宜在通风橱中进行。

参考答案:  正确

解题分析：

576.    [判断题]    当工件卡在模具中时，禁止用手将工件取出。

参考答案:  正确

解题分析：

577.    [判断题]    试验机的测试数据是否应分门别类存放，以利于数据备份？

参考答案:  正确

解题分析：

578.    [判断题]    能相互反应产生有毒气体的废液，不得倒入同一收集桶中。若某种废液倒入收集桶会发生危险，则应单独暂存于一容器中，并贴上标签。

参考答案:  正确

解题分析：

579.    [判断题]    在进行结构试验时，同一个实验室内可以使用电焊机等设备：

参考答案:  错误

解题分析：

580.    [判断题]    造型期间， 在舂实砂型过程中手要离开砂箱， 避免砸手。

参考答案:  正确

解题分析：

581.    [判断题]    《中华人民共和国消防法》是我国消防工作的最高法律。

参考答案:  正确

解题分析：

582.    [判断题]    为安全起见，平时应将低沸点溶剂保存于普通冰箱内以降低溶剂蒸汽压。

参考答案:  错误

解题分析：

583.    [判断题]    当断线落地或大电流从接地装置流入大地时，若人站在附近则可能在两脚之间产生跨步电压。

参考答案:  正确

解题分析：

584.    [判断题]    火灾发生后，受到火势威胁时，要当机立断披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向冲去。

参考答案:  正确

解题分析：

585.    [判断题]    出现内伤如挫伤、肌肉拉伤、关节扭伤、滑囊炎、腱鞘炎等24小时内一般用冷敷，加压包扎，抬高受伤的肢体等方法，尽可能减少受伤部位的出血。

参考答案:  正确

解题分析：

586.    [判断题]    对试验机上的按钮感兴趣，在设备停止期间，是否可以尝试进行转动或调节一下？

参考答案:  错误

解题分析：

587.    [判断题]    严格执行气瓶安全技术要求所规定的内容。

参考答案:  正确

解题分析：

588.    [判断题]    锻压过程中，不锤击时，脚可一直踩在踏杆上。

参考答案:  错误

解题分析：

589.    [判断题]    溅入口中已下咽的毒物，应根据毒物的性质服解毒剂，并立即送医院。

参考答案:  正确

解题分析：

590.    [判断题]    使用光学仪器时要小心操作，注意不要用手触摸光学镜面，避免划伤光学镜头或镜面。

参考答案:  正确

解题分析：

591.    [判断题]    开启车床前，不用检查车床各手柄是否处于正常位置。

参考答案:  错误

解题分析：

592.    [判断题]    不准在车间打闹，不准随意攀登吊车、墙梯或者其它设备，不准在吊车吊运物体运行线上行走或停留。

参考答案:  正确

解题分析：

593.    [判断题]    电弧焊焊接工位的防护屏可预防焊接电弧辐射对他人的伤害。

参考答案:  正确

解题分析：

594.    [判断题]    在任何情况下，起吊的重物之下严禁站人。

参考答案:  正确

解题分析：

595.    [判断题]    操作冲床进行冲压作业时， 可以在冲模之间伸手取放工件。

参考答案:  错误

解题分析：

596.    [判断题]    凡在潮湿工作场所或在金属容器内使用手提式电动用具或照明灯时，安全电压应采用 12V。

参考答案:  正确

解题分析：

597.    [判断题]    隔离灭火法是将可燃物与引火源或氧气隔离开来，可防止火势继续扩大。

参考答案:  正确

解题分析：

598.    [判断题]    火或热水等引起的大面积烧伤、烫伤，必须用湿毛巾、湿布、湿棉被覆盖，然后送医院进行处理。

参考答案:  正确

解题分析：

599.    [判断题]    在冲压过程中，必须小心谨慎地控制脚踏开关，严禁外人在脚踏开关的周围停留。

参考答案:  正确

解题分析：

600.    [判断题]    加热试管内物质时，管口应朝向自己，以便看清楚反应过程。

参考答案:  错误

解题分析：

601.    [判断题]    在冲压过程中，如果工件卡在模子里，则直接用手取出。

参考答案:  错误

解题分析：

602.    [判断题]    人体触电致死，是由于肝脏受到严重伤害。

参考答案:  错误

解题分析：

603.    [判断题]    为了防止触电可采用绝缘,防护,隔离等技术措施以保障安全.

参考答案:  正确

解题分析：

604.    [判断题]    危险物质用惰性溶剂稀释后比较安全，该溶液若洒到布上，待溶剂蒸发变干后可以再使用。

参考答案:  错误

解题分析：

605.    [判断题]    操作机床前要穿好工作服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开， 严禁戴手套，不得在开动的机床旁穿、 脱换衣服， 防止机器绞伤。

参考答案:  正确

解题分析：

606.    [判断题]    多人操作时， 可以由多人控制脚踏开关的使用。

参考答案:  错误

解题分析：

607.    [判断题]    开车前应对车床进行加油润滑。

参考答案:  正确

解题分析：

608.    [判断题]    电动油泵站的高压软管要在液压系统没有压力的情况下装、卸，严禁在有压力的情况下装、卸高压软管。

参考答案:  正确

解题分析：

609.    [判断题]    实验中的过量化学品应当返回其原来的试剂瓶中以免浪费。

参考答案:  错误

解题分析：

610.    [判断题]    锻造实习期间要穿好工作服、工作鞋。

参考答案:  正确

解题分析：

611.    [判断题]    焊接电阻片的电烙铁等工具需要有接地装置。

参考答案:  正确

解题分析：

612.    [判断题]    在附近无水源，身上着火来不及脱衣服时，应就地打滚，将火苗压灭进行自救。

参考答案:  正确

解题分析：

613.    [判断题]    激光焊接机床工作前需要首先打开水循环装置。

参考答案:  正确

解题分析：

614.    [判断题]    使用造型工具时，发生安全问题后不向师傅反映，想办法自行解决。

参考答案:  错误

解题分析：

615.    [判断题]    电线接头裸露部分可用医用胶布等包裹绝缘。

参考答案:  错误

解题分析：

616.    [判断题]    吊车司机在所吊物件就位固定前，不得离开工作岗位，不准在索具受力或起吊物悬空的情况下中断工作。

参考答案:  正确

解题分析：

617.    [判断题]    皮肤烧伤后如有水泡,应及时将水泡刺破,以利于其恢复。

参考答案:  错误

解题分析：

618.    [判断题]    液体着火时，应用灭火器灭火，不能用水扑救或其它物品扑打。

参考答案:  正确

解题分析：

619.    [判断题]    灭火的四种方法是隔离法、窒息法、冷却法、化学抑制法。

参考答案:  正确

解题分析：

620.    [判断题]    装卸工件时， 脚应踏住脚踏开关。

参考答案:  错误

解题分析：

621.    [判断题]    使用磨床磨平面时，应检查磁盘吸力是否正常，工件要吸牢。接触面较小的工件，前后要放挡块、加档板，按工件磨削长度调整好限位挡铁。

参考答案:  正确

解题分析：

622.    [判断题]    高压容器应定期检查其安全性并记录检查结果。

参考答案:  正确

解题分析：

623.    [判断题]    锉削时，禁止使用没有装手柄或手柄裂开的锉刀，也不可将锉刀当作拆卸工具或锤子使用。

参考答案:  正确

解题分析：

624.    [判断题]    操作车床时，开车后不能改变主轴转速，也不能改变进给速度。

参考答案:  错误

解题分析：

625.    [判断题]    安装折弯模具时可以开动折弯机试加工。

参考答案:  错误

解题分析：

626.    [判断题]    岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救。（ ）

参考答案:  正确

解题分析：

627.    [判断题]    电源插座、接线板、电线的容量应满足电器功率的需要。

参考答案:  正确

解题分析：

628.    [判断题]    可以将氯气与氨气混放在一个房间。

参考答案:  错误

解题分析：

629.    [判断题]    锻打时， 锻件应放在下抵铁中央， 锻件及垫铁等工具必须放正、 放平。

参考答案:  正确

解题分析：

630.    [判断题]    操作车床时， 必须戴好防护眼镜。

参考答案:  正确

631.    [判断题]    开车前应检查车床各手柄是否处于正常位置。

参考答案:  正确

解题分析：

632.    [判断题]    当自己身上着火时，应就地打滚，进行自救。

参考答案:  正确

解题分析：

633.    [判断题]    允许氧气橡胶软管替代乙炔气橡胶软管使用。

参考答案:  错误

解题分析：

634.    [判断题]    操作车床时，为防止切屑伤手，可以戴手套。

参考答案:  错误

解题分析：

635.    [判断题]    大型设备运行不需要两名以上工作人员在场。

参考答案:  错误

解题分析：

636.    [判断题]    锻造操作时思想要集中，掌钳者必须夹牢和放稳工件，并控制锤击方向。

参考答案:  正确

解题分析：

637.    [判断题]    照度计应避免剧烈振动。

参考答案:  正确

解题分析：

638.    [判断题]    身上着火被熄灭后,应马上把粘在皮肤上的衣物脱下来。

参考答案:  错误

解题分析：

639.    [判断题]    如遇刺激性及神经性中毒，先服牛奶或鸡蛋白使之缓和，再服用硫酸铜溶液（30g溶于一杯水中）催吐。也可以用手指伸入喉部催吐后，立即送往医院。

参考答案:  正确

解题分析：尽快催吐

640.    [判断题]    磨床开车前应先检查各操作手柄是否已退到空档位置上，然后空车运转，并注意各润滑部位是否有油，空转数分钟，确认机床情况正常再进行工作。

参考答案:  正确

解题分析：

641.    [判断题]    当水银仪器破损时，应尽量将洒落的水银收集起来，并在残迹处洒上硫磺粉。

参考答案:  正确

解题分析：

642.    [判断题]    在操作电炉时，注意不要触及电炉丝，开启炉门前要先切断电源。

参考答案:  正确

解题分析：

643.    [判断题]    气体钢瓶的使用一般是将钢瓶内气体全部用尽方可重新灌装新的同种气体。

参考答案:  错误

解题分析：为保证充装气体前瓶内不能混入其它气体，瓶内必须保证正压。

644.    [判断题]    实验室发生火灾先切断煤气、电源再用灭火器扑救

参考答案:  正确

解题分析：

645.    [判断题]    在机床快速进给时，要把手轮离合器打开，以防手轮快速旋转伤人。对

参考答案:  正确

解题分析：

646.    [判断题]    试验机的测试数据应分门别类存放，并及时备份。

参考答案:  正确

解题分析：

647.    [判断题]    精加工工件时，应在加工中随时测量工件尺寸。

参考答案:  错误

解题分析：

648.    [判断题]    安装在有爆炸危险场所的灯具应该是防爆型的。

参考答案:  正确

解题分析：

649.    [判断题]    开始冲压操作前，认真检查防护装置的完好性以及离合器和制动装置的安全性。

参考答案:  正确

解题分析：

650.    [判断题]    扑救液体火灾时，应用灭火器扑救，不能用水扑救或其它物品扑打。

参考答案:  正确

解题分析：

解题分析：

651.    [判断题]    使用钢瓶中的气体时，要用减压阀（气压表），各种气体的气压表不得混用，以防爆炸

参考答案:  正确

解题分析：

652.    [判断题]    CO急性中毒应立即吸氧，以缓解机体缺氧、排出毒物。

参考答案:  正确

解题分析：

653.    [判断题]    如遇呼吸道吸进有毒气体、蒸气、烟雾而引起呼吸系统中毒时，应立即将病人移至室外空气新鲜的地方，解开衣领，使之温暖和安静，切勿随便进行人工呼吸。

参考答案:  正确

解题分析：

654.    [判断题]    连接电器设备的开关需安装在火线上。

参考答案:  正确

解题分析：

655.    [判断题]    气焊与气割操作时要正确选择和调整好气体减压器的工作压力。

参考答案:  正确

解题分析：

656.    [判断题]    电气设备和大型仪器须接地良好，对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。

参考答案:  正确

解题分析：

657.    [判断题]    使用手锯时，安装锯条松紧要适当，锯削时速度不要过快，压力不要过大，以免锯条突然崩断弹出而发生伤人事件。

参考答案:  正确

解题分析：

658.    [判断题]    安装工件时，工件要装正、夹紧，装、卸工件后必须及时取下卡盘扳手。

参考答案:  正确

解题分析：

659.    [判断题]    可向刚浇注完的铸件上浇水或加入其它冷却物体， 加快其冷却。

参考答案:  错误

解题分析：

660.    [判断题]    使用摇臂钻床时， 不得在摇臂钻床的横臂及工作台上堆放物件。

参考答案:  正确

解题分析：

661.    [判断题]    在清洁、维修线切割机床时，应先断电并确保无人能开启机床后，方可进行。

参考答案:  正确

解题分析：

662.    [判断题]    触电紧急救护时，首先应使触电者脱离电源，然后立即进行人工呼吸。

参考答案:  正确

解题分析：

663.    [判断题]    灭火器按其移动形式可分为：手提式和推车式。

参考答案:  正确

解题分析：

664.    [判断题]    爆炸性混合物的危险性是由它的爆炸极限、传爆能力、引燃温度和最小点燃电流决定。

参考答案:  正确

解题分析：

665.    [判断题]    叉车严禁高速急转行驶，起升或下降货物等，起重架下绝对禁止有人。

参考答案:  正确

解题分析：

666.    [判断题]    在钻床上工作时，如果钻头上缠有铁屑，应停车清理。

参考答案:  正确

解题分析：

667.    [判断题]    安装刀具时， 要正确使用扳手， 防止扳手滑脱伤人。

参考答案:  正确

解题分析：

668.    [判断题]    是否可以使用试验机的计算机连接教育网或公共网？

参考答案:  错误

解题分析：

669.    [判断题]    在大型结构实验室内从事研究工作的人员需在指定区域内工作。

参考答案:  正确

解题分析：

670.    [判断题]    操作车床时， 留长发者要戴安全防护帽。

参考答案:  正确

解题分析：

671.    [判断题]    为了预防电击（触电），电气设备的金属外壳须接地，最好是埋设接地电阻很小专用地线。

参考答案:  正确

解题分析：

672.    [判断题]    使用手提式灭火顺序为：人站在上风向、拔出保险销、将喷嘴对住火源、用手压住提手（压手）、这时灭火剂即可喷出。

参考答案:  正确

解题分析：

673.    [判断题]    吊车司机需参加有关专门培训，并经有关单位组织考核合格后，持证上岗，严禁无证人员操作起重设备。

参考答案:  正确

解题分析：

674.    [判断题]    手工锻打时，锻件应放在下抵铁中央，锻件及垫铁等工具必须放正、放平。

参考答案:  正确

解题分析：

675.    [判断题]    锻压过程中，踩踏杆时，脚跟可悬空进行操作。

参考答案:  错误

解题分析：

676.    [判断题]    使用大功率的实验设备前，要检查线路是否接地。

参考答案:  正确

解题分析：

677.    [判断题]    在钻床上工作时，如果钻头上缠有长铁屑，在不停车的情况下，可以用刷子或铁钩清除长铁屑。

参考答案:  错误

解题分析：

678.    [判断题]    实验室内电气设备及线路设施必须严格按照安全用电规程和设备的要求实施，不许乱接、乱拉电线，墙上电源未经允许，不得拆装、改线。

参考答案:  正确

解题分析：

679.    [判断题]    护送病人时，应取掉口中异物，采用平卧位，头部稍低，保持呼吸畅通。

参考答案:  正确

解题分析：

680.    [判断题]    气瓶使用到最后应该留有余气。

参考答案:  正确

解题分析：

681.    [判断题]    移动某些非固定安装的电气设备时(如电风扇，照明灯)，可以不必切断电

参考答案:  错误

解题分析：

682.    [判断题]    使用钻床时，如果工件材料较硬或钻孔较深时，应在工作过程中不断将钻头抽出孔外，排出铁屑，防止钻头过热，同时应使用冷却液润滑，必要时采用保护性卡头。

参考答案:  正确

解题分析：

683.    [判断题]    火灾发生后，千万不要盲目跳楼，可利用疏散楼梯、阳台、窗口等逃生自救。也可用绳子或把床单、被套等撕成条状连成绳索，紧拴在窗框、铁栏杆等可靠的固定物上，用毛巾、布条等保护手心，顺绳滑下，或下到未着火的楼层进行逃生。

参考答案:  正确

解题分析：

684.    [判断题]    照度计使用时，应防止强光曝射。

参考答案:  正确

解题分析：

685.    [判断题]    特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得特种作业操作资格证书，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任。（ ）

参考答案:  正确

解题分析：

686.    [判断题]    电火花机床开机后可以触摸两电极。

参考答案:  错误

解题分析：

687.    [判断题]    锻造过程中，不要站立在容易飞出火星和锻件毛边的地方。

参考答案:  正确

解题分析：

688.    [判断题]    热处理实验使用的金属试件在进行热处理后，有微量的金属粉末和氧化物粉尘产生，可造成污染。

参考答案:  正确

解题分析：

689.    [判断题]    冲压工件时可以用手送料。

参考答案:  错误

解题分析：

690.    [判断题]    激光机床工作时， 人的皮肤可以直接接触激光的光束。

参考答案:  错误

解题分析：

691.    [判断题]    不能携带易燃易爆物品进入教室、宿舍、图书馆等人员聚集场所。

参考答案:  正确

解题分析：

692.    [判断题]    使用钻床工作时，应全面检查钻床、工具、夹具等，确认无误后方可进行。

参考答案:  正确

解题分析：

693.    [判断题]    冷却灭火法是将可燃物冷却到其燃点以下，停止燃烧反应。

参考答案:  正确

解题分析：

694.    [判断题]    数控铣床对刀时，可以快速进给。

参考答案:  错误

解题分析：

695.    [判断题]    眼睛溅入化学试剂时，应以大量清水冲洗，然后送医院诊治。

参考答案:  正确

解题分析：

696.    [判断题]    全国消防宣传日是每年的11月9日。

参考答案:  正确

解题分析：

697.    [判断题]    急救时伤口包扎越紧越好。

参考答案:  错误

解题分析：

698.    [判断题]    化学废液要回收并集中存放，不可倒入下水道。

参考答案:  正确

解题分析：

699.    [判断题]    机床加工过程中出现异常或系统报警时，应立即停机并报告指导老师，待正常后方可继续操作。

参考答案:  正确

解题分析：

700.    [判断题]    因为乙醚长时间与空气接触可以形成羟乙基过氧化氢，成为一种具有猛烈爆炸性的物质，因此，在蒸馏乙醚时不能将液体蒸干。

参考答案:  正确

解题分析：

701.    [判断题]    实验室常用的灭火方法：用水灭火、砂土灭火、灭火器。

参考答案:  正确

解题分析：

702.    [判断题]    误吸入煤气等有毒气体时，应立即在室外呼吸新鲜空气。

参考答案:  正确

解题分析：

703.    [判断题]    无论在任何情况下，起吊的重物之下严禁站人。

参考答案:  正确

解题分析：

704.    [判断题]    高压钢瓶可以没有固定设施，可以使用过期、未经检验和不合格的气瓶。

参考答案:  错误

解题分析：

705.    [判断题]    身上着火后,应迅速用灭火器灭火。

参考答案:  错误

解题分析：

706.    [判断题]    电气线路着火，要先切断电源，再用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火，不可直接泼水灭火，以防触电或电气爆炸伤人。

参考答案:  正确

解题分析：

707.    [判断题]    电路或电器着火时，使用二氧化碳灭火器灭火。

参考答案:  正确

解题分析：

708.    [判断题]    对于易燃化学品，在往容器中倾倒时应保持一定速度，不可过快，避免产生静电。

参考答案:  正确

解题分析：

709.    [判断题]    铸造实习期间不准穿凉鞋、 拖鞋， 不准穿短裤， 女生不准穿裙子。

参考答案:  正确

解题分析：

710.    [判断题]    使用手锯锯工件快要锯断时，要及时用手扶住被锯下的部分，防止工件落下砸伤脚或损坏工件。

参考答案:  正确

解题分析：

711.    [判断题]    触电紧急救护时，首先应使触电者脱离电源，然后立即进行人工呼吸、心脏按压。

参考答案:  正确

解题分析：

712.    [判断题]    在实验室进行有机合成时，放热反应不能在密闭的玻璃容器中进行;对反应物进行加热时，也不能将玻璃容器密闭。

参考答案:  正确

解题分析：

713.    [判断题]    叉车在坡上运载货物时，为避免货物滑落，应保持叉车头部在上方。

参考答案:  正确

解题分析：

714.    [判断题]    对于含氟废液可以进行如下处理：加入石灰使生成氟化钙沉淀。

参考答案:  正确

解题分析：

715.    [判断题]    箱式电阻炉的使用必须确保安全用电，否则易发生人身安全事故。

参考答案:  正确

解题分析：

716.    [判断题]    雷电发生时，如果作业人员孤立处于暴露区并感到头发竖起时，应该立即双膝下蹲，向前弯曲，双手抱膝。

参考答案:  正确

解题分析：

717.    [判断题]    出现肌肉痉挛（抽筋），常见的缓解法是拉长痉挛的肌肉，同时配合局部按摩和点压穴位等方法促进缓解。

参考答案:  正确

解题分析：

718.    [判断题]    装有易燃液体的器皿可置于日光下。

参考答案:  错误

解题分析：

719.    [判断题]    触电事故是因电流流过人体而造成的。

参考答案:  正确

解题分析：

720.    [判断题]    结构试验的数据采集必须是专人操作：

参考答案:  正确

解题分析：

721.    [判断题]    浇注期间， 其他同学不用让开通道， 或可站在浇注同学的身旁。

参考答案:  错误

解题分析：

722.    [判断题]    氧一乙炔火焰气焊与气割时，其供气系统必须配置回火保险器。

参考答案:  正确

解题分析：

723.    [判断题]    落实清理完毕后打扫现场时，砂箱、工具箱以及其它工具必须按照师傅的要求摆放整齐。

参考答案:  正确

解题分析：

724.    [判断题]    焊接场地在10米内，禁止堆放易燃和易爆物质。

参考答案:  正确

解题分析：

725.    [判断题]    电火花机床工作中可以点燃明火。

参考答案:  错误

解题分析：

726.    [判断题]    起模针及气孔针在使用后，应注意针尖朝下放入工具箱内。

参考答案:  正确

解题分析：

727.    [判断题]    在触电现场，若触电者已经没有呼吸或脉搏，此时可以判定触电者已经死亡，可以放弃抢救。

参考答案:  错误

解题分析：

728.    [判断题]    叉车在运载货物行驶时可以急刹车。

参考答案:  错误

解题分析：

729.    [判断题]    对于容易产生静电的场所，应保持地面潮湿，或者铺设导电性能好的地板。

参考答案:  正确

解题分析：

730.    [判断题]    在距离线路或变压器较近，有可能误攀登的建筑物上，必须挂有“禁止攀登，有电危险”的标示牌。

参考答案:  正确

解题分析：

731.    [判断题]    所有的火灾刚开始时都是小火，随着火灾的发展输出的热量越大，火灾蔓延的速度和范围也愈大，所以扑灭初起火灾最容易的。（ ）

参考答案:  正确

解题分析：

732.    [判断题]    锉削时，如果暂时不使用锉刀，应将锉刀放在台虎钳工作台的右面，其手柄不可露出工作台面。

参考答案:  正确

解题分析：

733.    [判断题]    激光机床工作时可以直接观察加工部分。

参考答案:  错误

解题分析：

734.    [判断题]    冲床工作过程中， 严禁检修和调整模具。

参考答案:  正确

解题分析：

735.    [判断题]    超声波机床工作时可以触摸工具杆。

参考答案:  错误

解题分析：

736.    [判断题]    电气设备发生火灾时，应注意：1、电气设备可能带电，可能发生触电事故；2、某些电气设备充有大量的油，可能发生喷油甚至爆炸。

参考答案:  正确

解题分析：

737.    [判断题]    取用强碱性试剂后的小勺应擦净后存放。

参考答案:  错误

解题分析：取用强碱性试剂后的小勺应立即洗净，以免腐蚀。

738.    [判断题]    可以用烘箱干燥有爆炸危险性的物质。

参考答案:  错误

解题分析：

739.    [填空题]    我国消防工作的工作方针是（ ）。

参考答案:  预防为主、防消结合 或 预防为主，防消结合 或 预防为主,防消结合

解题分析：

740.    [填空题]    发生火灾时的报警电话（ ）。

参考答案:  119 或 110 或 120

解题分析：