成都高新区基层治理和社会事业局主动开展城市供水水质第三方检测

2018年第四季度(10-12月)检测结果公示一览表

附件1                                      第三方检测机构：四川卡夫检测技术有限公司

| 序号 | 监测点位（或样品名） | 点位具体地址 | 不合格指标 | 该点位上次检测合格情况 （是/否/未检测） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉泰安（四川）药业有限公司（二次供水） | 四川省成都市高新区高朋大道17号1栋4楼特卫间拖把边水龙头出水口、1栋3楼男卫间水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 2 | 四川欧联物业管理有限公司火炬时代物业中心（二次供水） | 四川省成都市高新区科园三路4号A区13楼洗手间左侧水龙头出水口、C区1楼卫生间洗手台右侧水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 3 | 中国电子科技集团公司第三十研究所（二次供水） | 四川省成都市高新区创业路8号2号楼2栋7楼茶水间水龙头出水口、2栋1楼茶水间水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 4 | 成都市银杏物业管理有限责任公司市广电高朋项目（二次供水） | 成都高新区高朋大道二号主楼7楼开水间水龙头出水口、主楼1楼男卫生间洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 5 | 远雄物业（上海）有限公司成都分公司（二次供水） | 高新区肖家河6号远雄风华园3栋6楼0604号厨房水龙头出水口、3栋1楼水井房水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 6 | 成都太平洋金钥匙物业管理有限公司（二次供水） | 高新区兴蓉街10号佳利花园3期一单元904号洗手间水龙头出水口、二单元前方环保分类回收收箱房水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 7 | 成都市圣海物业服务有限公司华西证券项目部（二次供水） | 成都市高新区天府二街198号16楼茶水间进门清洗台水龙头出水口、1楼茶水间洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 8 | 第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公司成都分公司（二次供水） | 成都高新区天府二街138号蜀都中心一期1号楼24楼男士洗手间左侧第一个水龙头出水口、1楼茶百道洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 9 | 四川水韵五兴物业管理有限公司（电建物业）（二次供水） | 成都高新区天府二街139号中国水电大厦24楼2416外卫生间洗手池从左往右第2个水龙头出水口、负一楼公共卫生间洗手池中间水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 10 | 成都富润家和物业服务有限公司（二次供水） | 成都高新区天府二街266号富润国际广场11楼卫生间洗手池右侧第一个水龙头出水口、2楼卫生间洗手池右侧第一个水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 11 | 成都万丰创新物业管理有限公司（二次供水） | 成都高新区益州大道中段1918号6栋2单元2002厨房水龙头出水口、物业中心卫生间拖把清洗池 | 无 | 是 |
| 12 | 四川长虹物业服务有限责任公司成都分公司（二次供水） | 成都市高新区天府四街199号长虹科技大厦A座13楼卫生间左侧水龙头出水口、1楼超市旁卫生间洗手台出水口 | 无 | 是 |
| 13 | 四川嘉宝资产管理集团股份有限公司泰和家园物业服务中心（二次供水） | 成都高新区天环街719号泰和佳园2栋1单元1501卫生间水龙头出水口、2栋1单元楼下清洗池出水口 | 无 | 是 |
| 14 | 成都中海物业管理有限公司（中海兰庭）（二次供水） | 高新区盛邦街333号中海兰庭4栋2单元负一楼生活水箱房内高区水箱内、4栋1单元绿化草坪上清洁池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 15 | 成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司（二次供水） | 成都高新区天府二街368号绿地之窗2号楼5楼512外男卫生间洗手池右侧第一个水龙头出水口、3号商业楼1楼一线连天对面男卫生间洗手池左侧第一个水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 16 | 成都花园物业管理有限责任公司（二次供水） | 成都高新区天府二街549号四川移动多媒体呼叫中心餐厅7楼第五生产区卫生间内男卫生间内清洁池水龙头出水口、餐厅一楼洗手池左侧第一个水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 17 | 华润置地（成都）物业有限公司（凤凰城二期物业服务中心）（二次供水） | 高新区天府二街966号凤凰城二期1栋7楼705洗衣机旁水龙头出水口、客户服务中心卫生间洗手池左侧第一个水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 18 | 华润置地（成都）物业有限公司（凤凰城三期物业服务中心）（二次供水） | 成都市高新区盛华北路288号凤凰城三期7栋2单元1906厨房内洗衣机旁水龙头出水口、客户服务中心内男卫生间洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 19 | 华润置地（成都）物业有限公司（凤凰城尚邸物业服务中心）（二次供水） | 成都市高新区天府二街766号8栋1单元13楼1301厨房内水龙头出水口、8栋1单元102厨房内水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 20 | 成都高投科技园物业服务有限公司高新青年公寓5号苑（C地块）（二次供水） | 成都高新区合信路733号物业服务中心8栋7楼开水房清洗池进门左侧水龙头出水口、8栋1楼洗手池左侧水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 21 | 成都高投科技园物业服务有限公司高新青年公寓A2组团（A2东地块、A2西地块）（二次供水） | 成都市高新区天全路217号14栋6楼开水房清洁池进门左侧水龙头出水口、14栋1楼男卫洗手台水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 22 | 成都高投科技园物业服务有限公司高新青年公寓6号苑（二次供水） | 成都高新区合信路811号高新青年公寓6号苑3栋8楼819号洗衣台进门第2水龙头出水口、3栋3楼306号洗衣台进门第2水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 23 | 成都高投科技园物业服务有限公司高新青年公寓7号苑（A1地块）（二次供水） | 成都市高新区天盛路252号1栋6楼开水房清洗池水龙头出水口、1栋4楼开水房进门右侧水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 24 | 成都高投科技园物业服务有限公司高新青年公寓4号苑（E1地块）（二次供水） | 成都高新区合信路633号3栋16楼开水房清洗池水龙头出水口、3栋1楼洗手台右侧水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 25 | 成都高投科技园物业服务有限公司高新青年公寓3号苑（二次供水） | 成都高新区西区大道199号高新青年公寓3号苑2栋9楼开水房清洗池进门右侧水龙头出水口、2栋4楼清洁间清洗池进门第1水龙头取水口 | 无 | 是 |
| 26 | 成都高投科技园物业服务有限公司高新青年公寓2号苑（二次供水） | 成都高新区西区合信路333号高新青年公寓2号苑5栋6楼609号洗衣台第2水龙头出水口、5栋1楼男卫洗手台进门第1水龙头取水口 | 无 | 是 |
| 27 | 迈克医疗电子有限公司（二次供水） | 成都市高新区安和二路8号M2.8楼男卫生间进门第2个水龙头出水口、欢乐餐厅左侧公共洗手台第2水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 28 | 成都高投科技园物业服务有限公司（二次供水） | 成都高新区尚雅路88号高新青年公寓1号苑3栋12楼1205号洗衣台进门第2水龙头出水口、3栋2楼203号洗衣台进门第2水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 29 | 四川嘉宝资产管理集团股份有限公司高新分公司（二次供水） | 成都高新区天环街680号1栋2单元703厨房水龙头进水口、物业服务中心卫生间出水口 | 无 | 是 |
| 30 | 四川嘉宝资产管理集团有限公司御府花都物业服务中心（二次供水） | 成都高新区天泰路47号2栋1单元1001号厨房水龙头出水口、2栋1单元外花园水池出水口 | 无 | 是 |
| 31 | 长江三峡实业有限公司成都分公司（二次供水） | 成都高新区天顺路126号金沙江苑小区3栋2单元5-1卫生间洗手台出水口、消防控制室外花园出水口 | 无 | 是 |
| 32 | 成都泓济物业服务有限责任公司（天府名居物业服务中心）（二次供水） | 成都高新区天顺路66号7栋2单元8-2号厨房水龙头出水口、7栋2单元1-4号厨房水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 33 | 四川启明星物业管理有限公司五洲花园项目（二次供水） | 成都高新区天顺路288号1栋1单元6-24号厨房水龙头出水口、秩序维护部宿舍厨房出水口 | 无 | 是 |
| 34 | 成都世纪城物业服务有限公司成达大厦服务中心（二次供水） | 成都高新区天府大道中段279号成达大厦16楼男卫从左至右第1水龙头出水口、一楼男卫从左至右第2水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 35 | 成都棕榈泉联英置业有限公司（二次供水） | 成都高新区天府大道中段269号费尔蒙酒店负1楼厨房清洗池水龙头出水口、负4楼水箱房出水口 | 无 | 是 |
| 36 | 成都棕榈泉联英置业有限公司（二次供水） | 成都高新区天府大道中段199号成都棕榈泉国际中心1楼清洁间左侧水龙头出水口、14楼茶水间水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 37 | 成都市高新区中和惠民物业服务中心（二次供水） | 成都高新区中和应龙大道1199号新怡华庭东区8栋1单元9楼903厨房水龙头出水口、物业客户服务中心卫生间洗手台水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 38 | 成都市高新区中和惠民物业服务中心（二次供水） | 成都市高新区观东一街555号新怡花园A区1栋2单元10楼1004厨房水龙头出水口、物业服务中心卫生间洗手台水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 39 | 成都市高新区中和惠民物业服务中心（二次供水） | 成都市高新区观东一街366号新怡花园B区11栋1单元7楼0703厨房水龙头出水口、物业服务中心卫生间洗手台水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 40 | 成都市高新区中和惠民物业服务中心（二次供水） | 成都市高新区新通大道99号龙腾苑3栋7栋1单元8楼802厨房水龙头出水口、8栋1单元1楼公厕洗手台进门第一水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 41 | 北京威德酒店物业管理有限公司成都分公司（二次供水） | 成都高新区中和街办老成仁路嘉年华国际社区77号3栋2单元20楼2001厨房水龙头出水口、物业服务中心卫生间洗手台水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 42 | 成都金苹果锦城第一中学（二次供水） | 成都高新区祥龙三街99号小学教学楼4楼舞蹈教室旁卫生间洗手台进门第1水龙头出水口、小学教学楼1楼副校长办公室旁卫生间洗手台进门第1水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 43 | 北京中水电物业管理有限公司成都分公司（二次供水） | 成都高新区锦龙街99号4栋物业办公室1栋15楼1505厨房水龙头出水口、1栋外绿化取水口水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 44 | 成都市高新区中和惠民物业服务中心（二次供水） | 成都市高新区中和街道梓州大道7100号怡馨家园23栋1单元9楼904厨房水龙头出水口、31栋物业中心男卫进门右侧第2水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 45 | 四川嘉宝资产管理集团股份有限公司成都分公司（二次供水） | 成都高新区天华路299号1栋1单元702厨房水龙头出水口、1栋2单元楼下花园出水口 | 无 | 是 |
| 46 | 成都高投世纪物业服务有限公司（二次供水） | 成都市高新区天府大道中段765号天府软件园A区A7-5楼男卫进门左侧水龙头出水口、A7-1楼男卫洗手台右侧出水口 | 无 | 是 |
| 47 | 成都银都物业服务有限公司天府软件园物业服务中心（二次供水） | 成都高新区天府大道中段801号天府软件园B区B6-5楼男卫生间洗手台出水口、B6-1楼男卫生台出水口 | 无 | 是 |
| 48 | 深圳市科技园物业集团有限公司成都分公司（二次供水） | 成都高新区天华二路219号天府软件园C区物业中心男卫洗手台左侧水龙头出水口、G7-7楼浪淘沙卫生间洗手台左侧水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 49 | 大连豪之英物业管理有限公司成都分公司豪之英中国天府软件园D区物业服务中心（二次供水） | 成都高新区世纪城南路216号天府软件园D区D5负一楼男卫洗手台左侧第一水龙头出水口、D5-5楼男卫左侧第一水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 50 | 成都建业物业有限公司（二次供水） | 成都高新区中和大道二段69号红树湾二期10栋2单元5楼3号厨房水龙头出水口、物业中心卫生间男厕洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 51 | 成都建业物业有限公司（二次供水） | 成都高新区中和大道二段69号红树湾一期3栋602厨房水龙头出水口、1区前大门男厕所水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 52 | 成都市高新区中和惠民物业服务中心龙祥佳苑三期（二次供水） | 成都高新区中和康和路3099号1栋1单元804号厨房水龙头出水口、物业中心女厕所水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 53 | 仲量联行测量事务所（上海）有限公司成都第二分公司（二次供水） | 成都高新区天府大道北段1199号2号楼16楼清洁间水箱出水口、3号楼负3层3号写字楼旁男卫洗手池左侧第1个水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 54 | 仲量联行测量事务所（上海）有限公司成都第二分公司（二次供水） | 成都高新区天府大道北段1199号5号楼2单元负1楼水箱房取水口、5号楼2单元3楼男卫洗手池左侧第1个水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 55 | 成都银城置业有限公司银泰中心分公司（二次供水） | 四川省成都高新区天府大道北段1199号商场2号楼5楼好孩子旁男卫清洁间水龙头出水口、负2楼2号楼男卫左侧水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 56 | 成都银城置业有限公司华尔道夫酒店分公司（二次供水） | 成都高新区天府大道北段1199号8楼厨房开放式区域水龙头出水口、酒店外花坛取水口 | 无 | 是 |
| 57 | 深圳市航天物业管理有限公司成都分公司（二次供水） | 成都市高新区益州大道中段599号航天城上城13栋4楼旁男卫洗手池左侧第一个水龙头出水口、1楼大厅瑞幸咖啡消毒池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 58 | 中海物业管理有限公司成都分公司中海翠屏湾（二次供水） | 成都高新区泰和二街333号中海翠屏湾9栋1单元802厨房水龙头出水口、物业中心外花园水池出水口 | 无 | 是 |
| 59 | 成都英联置业有限公司（二次供水） | 成都高新区火车南站西路27号英联国际11楼天睿卫生间洗手台出水口、一楼面包房进门第2水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 60 | 成都三泰物业管理有限公司（二次供水） | 成都高新区新光路62号新绿季节管理处1栋3单元12-29号厨房水龙头出水口、物业中心卫生间洗手台出水口 | 无 | 是 |
| 61 | 成都三泰物业管理有限公司（二次供水） | 成都高新区紫竹中街2号彩世界管理处彩世界小区7楼119号厨房水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 62 | 成都利丰置业有限公司（二次供水） | 成都高新区紫荆北路38号7栋1楼男卫洗手台左侧水龙头出水口、1栋1单元外花园出水口 | 无 | 是 |
| 63 | 成都新东方大酒店有限公司成都新东方千禧大酒店（二次供水） | 成都高新区神仙树南路41号新东方千禧大酒店1楼厨房开水机下方水龙头出水口、厨房后门绿化花园出水口 | 无 | 是 |
| 64 | 中海物业管理有限公司成都分公司（二次供水） | 四川省成都市高新区神仙树南路8号21栋2单元1003厨房水龙头出水口、21栋负一楼水泵房对面水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 65 | 成都鼎瑞物业服务有限公司（二次供水） | 成都高新区紫瑞大道218号融城后街小区2栋1单元16-12厨房水龙头出水口、2栋1单元楼下花园出水口 | 无 | 是 |
| 66 | 成都高投世纪物业服务有限公司（二次供水） | 成都高新区益州大道中段1800号天府软件园G区G3-7楼聚美集团男卫洗手池面向镜子右侧水龙头出水口、物业服务中心旁男卫洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 67 | 深圳市航天物业管理有限公司成都分公司——航天·城上城（二次供水） | 成都高新区益州大道中段599号物业服务中心卫生间洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 68 | 成都高投世纪物业服务有限公司（二次供水） | 成都高新区天府大道中段1268号天府软件园E区E3-7楼公卫男卫洗手池水龙头出水口、物业服务中心楼下公卫男卫洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 69 | 成都高投世纪物业服务有限公司（二次供水） | 成都高新区天府二街1325号大源高新青年公寓物业服务中心1栋1719房阳台面向水龙头中间水龙头出水口、物业服务中心外水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 70 | 成都朗基房地产项目投资管理有限公司（二次供水） | 成都高新区天府五街吉泰路33号A座8楼男卫拖把池水龙头出水口、3楼男卫拖把池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 71 | 成都龙湖物业服务有限公司（二次供水） | 成都市高新区合作路89号龙湖时代天街商业区16栋5楼保洁间水龙头出水口、16栋1楼男卫洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 72 | 成都龙湖物业服务有限公司（二次供水） | 成都市高新区合作路89号龙湖时代天街工程办公室住宅区5栋21楼水表井拖把池水龙头出水口、5栋负1楼物业服务中心吸烟区右侧第一水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 73 | 成都龙湖物业服务有限公司（二次供水） | 成都市高新区合作路89号龙湖时代天街22栋1单元16楼水表井水龙头出水口、22栋1单元外绿化取水点水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 74 | 四川晨宇物业管理有限公司（二次供水） | 成都高新西区西芯大道5号汇都总部园6栋10楼卫生间洗手池右侧第一个水龙头出水口、6栋1楼男卫生间洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 75 | 成都安达祥和置业有限公司（二次供水） | 成都高新西区迪康大道8号龍城高新天地3栋3单元8楼819号房卫生间洗手池水龙头出水口、物业办公楼二楼卫生间外洗漱池右侧第1个水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 76 | 成都上锦南府医院（二次供水） | 成都市高新西区尚锦路253号二住院部门诊楼5楼手术室外男卫托帕清洗池水龙头出水口、门诊楼1楼急诊妇科内卫生间托帕清洗池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 77 | 成都市武侯区清江物业管理有限公司（二次供水） | 成都高新西区尚锦路268号39栋1单元7楼7-5号房厨房水龙头出水口、物业服务中心2楼男卫洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 78 | 中芯国际开发管理（成都）有限公司（二次供水） | 成都高新西区尚丰路19号门卫室2栋2号楼2楼盥洗间进门右排右侧第1个水龙头出水口、4号楼餐厅忆香廷快餐操作间左侧第2个水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 79 | 德州仪器半导体制造(成都)有限公司（二次供水） | 成都高新西区科新路8号附8号LIFE区域左侧水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 80 | 德州仪器半导体制造(成都)有限公司（二次供水） | 成都高新西区科新路8号附8号AT-1楼办公室女卫洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 81 | 合作街道办事处天骄西路社区（天欣苑）（二次供水） | 成都市高新西区天欣路26号7栋9楼905号厨房水龙头出水口、7栋前托帕清洗池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 82 | 成都高新区合作街道办事处天骄西路社区（二次供水） | 成都市高新区天骄路388号1栋10楼1006号厨房水龙头出水口、1栋1楼115号厨房水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 83 | 成都高新技术产业开发区合作街道办事处（二次供水） | 成都高新区天骄路1号5楼档案室右侧残疾人卫生间水龙头出水口、1楼残疾人卫生间水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 84 | 成都中海物业管理有限公司（二次供水） | 成都市高新西区中海国际社区蓝岸街59号5栋（橙郡2期）4栋1单元505厨房水龙头出水口、4栋楼下花园出水口 | 无 | 是 |
| 85 | 成都中海物业管理有限公司（二次供水） | 成都高新区中海蓝岸街555号（林庭叠院）水泵房右侧水箱取水口7栋3单元楼下花园出水口 | 无 | 是 |
| 86 | 四川新希望实业有限公司（二次供水） | 成都市高新西区新天路8号成都新希望高新皇冠假日酒店8楼男卫洗手台出水口、1楼西餐厨房洗菜池出水口 | 无 | 是 |
| 87 | 成都睿谷物业管理有限公司（二次供水） | 成都高新西区天辰路88号电子科技大学西区科技园1号楼1楼卫生间洗手池右侧水龙头出水口、3号楼花园出水口 | 无 | 是 |
| 88 | 中国东方电气集团有限公司（二次供水） | 成都市高新西区西芯大道18号3号楼6楼茶水间右侧水龙头出水口、3号楼1楼茶水间右侧出水口 | 无 | 是 |
| 89 | 成都中海物业管理有限公司（二次供水） | 成都市高新西区中海国际社区汇川街318号海科大厦A区4楼卫生间清洗池水龙头出水口、1楼茶水间水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 90 | 成都中海物业管理有限公司（二次供水） | 成都高新区中海汇川街166号B座6楼茶水间拖把清洗池水龙头出水口、1楼三顾冒菜厨房左侧第一水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 91 | 成都中海物业管理有限公司（二次供水） | 成都高新区中海汇川街288号购物公园C区天平洋电影院负一楼进门第一水箱取水口、小郡肝串串厨房水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 92 | 成都中海物业管理有限公司（二次供水） | 成都高新区中海碧林街577号2栋（熙岸）9栋2单元4-8厨房水龙头出水口、8栋2单元1-1厨房水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 93 | 成都中海物业管理有限公司（二次供水） | 成都高新区中海汇川街599号15栋（蓝岸）3栋1单元1-1厨房水龙头出水口、2栋1单元5-3厨房水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 94 | 成都中海物业管理有限公司（二次供水） | 成都高新区中海汇川街299号14栋（碧林）15栋3单元4-7厨房水龙头出水口、15栋3单元楼下花园出水口 | 无 | 是 |
| 95 | 成都龙湖物业服务有限公司（二次供水） | 成都市高新区合作路89号18栋3楼男卫洗手台左侧出水口、18栋2楼男卫洗手台右侧出水口 | 无 | 是 |
| 96 | 阳光人寿保险股份有限公司（二次供水） | 成都市高新区合作路188号1号楼2楼茶水间出水口、1号楼餐厅水果清洗池出水口 | 无 | 是 |
| 97 | 深圳市花样年国际物业服务有限公司成都分公司（二次供水） | 成都高新区吉泰路666号福年广场T2-13楼男卫洗手台左侧第一个水龙头出水口、T2栋2楼男卫洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 98 | 深圳市花样年国际物业服务有限公司成都分公司（二次供水） | 成都高新区吉泰路88号香年广场T3栋9楼男卫洗手池左侧第1个水龙头出水口、T3栋13楼男卫洗手池左侧第一个水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 99 | 仲量联行测量师事务所（上海）有限公司成都第二分公司（二次供水） | 成都高新区吉泰路588号海洋中心物业办公室3楼公共卫生间洗手池水龙头出水口、2栋1301号厨房水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 100 | 成都市银杏物业管理有限责任公司（二次供水） | 成都高新区锦城大道366号市级机关第三办公区物业服务中心1号楼13楼开水间水龙头出水口、1号楼1楼开水间水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 101 | 成都华昌物业发展有限责任公司（市级机关蜀锦路物业服务中心）（二次供水） | 成都市高新区蜀锦路68号3号楼10楼茶水间水龙头出水口、3号楼1楼茶水间水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 102 | 成都高投世纪物业服务有限公司（盈创动力物业）（二次供水） | 成都高新区锦城大道539号B2区1201外拖把清洗池水龙头出水口、2楼男卫洗手台左侧水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 103 | 成都高新豪生大酒店有限公司（二次供水） | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路338号4楼厨房清洗槽左侧水龙头出水口、负一层粗制加工间水箱下清洗槽水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 104 | 成都通威置业有限公司（二次供水） | 成都高新区天府大道到中段588号25楼女卫拖把池出水口、一楼男卫拖把池出水口 | 无 | 是 |
| 105 | 上海锐翔上房物业管理有限公司成都分公司（二次供水） | 成都高新区天府三街88号大源国际中心2号楼10楼男卫洗手台左侧出水口、2号楼一楼男卫洗手洗手台左侧出水口 | 无 | 是 |
| 106 | 四川鼎晟资产管理有限责任公司新希望国际B座客户服务中心（二次供水） | 成都高新区天府大道中段天府三街69号19楼卫生间洗手台左侧出水口、B2-1楼小卖部厨房水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 107 | 四川鼎晟资产管理有限责任公司（二次供水） | 成都高新区天府三街19号新希望国际客户服务中心9楼卫生间洗手台左侧水龙头出水口、1楼面包店厨房水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 108 | 四川鼎晟资产管理有限责任公司（二次供水） | 成都高新区天府三街19号新希望国际客户服务中心C座8楼卫生间洗手台左侧出水口、C座1楼小卖部洗手台出水口 | 无 | 是 |
| 109 | 腾讯科技（成都）有限公司（二次供水） | 成都高新区天府三街198号腾讯成都大厦A楼6楼男卫洗手台左侧出水口、1楼男卫洗手台左侧出水口 | 无 | 是 |
| 110 | 腾讯科技（成都）有限公司（二次供水） | 成都高新区天府三街198号腾讯成都大厦B楼4楼茶水间水龙头出水口、3楼茶水间水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 111 | 成都华昌物业发展有限责任公司（二次供水） | 成都高新区天韵路186号国际广场E座4楼男卫洗手台左侧出水口、1楼男卫洗手台左侧出水口 | 无 | 是 |
| 112 | 成都华昌物业发展有限责任公司（二次供水） | 成都高新区天韵路150号高新国际广场D座5-507迈瑞茶水间出水口1楼卫生间洗手台左侧出水口 | 无 | 是 |
| 113 | 成都高新区管委会办公室（二次供水） | 成都高新区天府大道北段18号高新国际广场A座5楼3号电梯旁男卫拖把清洗池出水口、E座1楼男卫洗手台左侧出水口 | 无 | 是 |
| 114 | 佳兆物业管理有限公司高新分公司（二次供水） | 成都高新区天和东街29号5栋1单元2501号厨房水龙头出水口、物业办公室卫生间水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 115 | 成都大鼎置业有限公司（二次供水） | 成都高新区天仁路387号大鼎戴斯大酒店16楼客房工作间消毒间内左侧第一个水龙头出水口、1楼大厅吧台水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 116 | 成都华韵江南房地产开发有限公司（二次供水） | 成都高新区天仁路388号凯德天府负1楼1号卫生间旁工具间水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 117 | 成都银杏物业管理有限责任公司（二次供水） | 成都高新区天仁路260号办公区13楼馆室业务指导处对面男卫清洁池左侧第四个水龙头出水口、办公区2楼卫生间洗手池右侧第2个水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 118 | 成都鸿业置业有限公司苏宁广场购物分公司（二次供水） | 成都高新区天府大道北段8号5楼12号电梯对面男卫洗手池左侧第1个水龙头出水口、1楼12号电梯对面女卫托帕清洁间水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 119 | 柏思置地有限公司（二次供水） | 成都高新区盛和一路99号凯德广场5楼公共卫生间洗手池右侧第1个水龙头出水口、凯德广场一楼男卫托帕清洗池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 120 | 国电置业有限公司四川分公司（二次供水） | 成都高新区天韵路7号6楼男卫清洁间托帕清洗池水龙头出水口、西外围女卫托帕清洗池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 121 | 四川省投资集团有限责任公司（四川投资大厦）（二次供水） | 成都高新区天泰路112号北楼14楼男卫洗手池水龙头出水口、1楼大厅左侧清洁间托帕清洗池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 122 | 长城物业集团股份有限公司成都分公司（二次供水） | 成都高新区天久南巷169号嘉南地3栋14楼1401号厨房水龙头出水口、3栋1楼男卫洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 123 | 成都绅泰大酒店有限公司（二次供水） | 成都高新区天久南巷6号5楼5012房卫生间洗手池水龙头出水口、1楼吧台水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 124 | 成都市高新区科华豪雅饭店有限公司（二次供水） | 成都市高新区科华南路339号1楼大堂吧后台清洗池左侧第1个水龙头出水口、1楼大堂吧外茶房清洗池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 125 | 长城物业集团股份有限公司成都分公司长城半岛城邦三期（二次供水） | 成都高新区濯锦路9号2栋16楼1604号厨房水龙头出水口、1栋物业办公室外托帕清洗池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 126 | 成都银杏物业管理有限责任公司（二次供水） | 成都高新区交子北二路17号市政府机关办公区4楼男卫洗手台水龙头出水口、1楼男卫洗手台出水口 | 无 | 是 |
| 127 | 成都市银杏物业管理有限责任公司（二次供水） | 成都高新区蜀绣西路69号市政府机关办公区大楼8楼男卫拖把清洗池出水口、3楼男卫洗手台右侧出水口 | 无 | 是 |
| 128 | 廊坊荣盛物业服务有限公司成都分公司（二次供水） | 成都高新区益州大道北段锦晖西一街99号物业中心3栋2单元1008厨房水龙头出水口、3栋1楼拐仔厨房水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 129 | 成都塞纳物业管理有限责任公司（二次供水） | 成都市高新区交子北一路88号枫丹国际住宅楼4楼拖把清洗池出水口、工程部办公室男卫洗手台左侧出水口 | 无 | 是 |
| 130 | 成都银杏物业管理有限责任公司（二次供水） | 成都高新区锦晖西一街66号市人大机关办公区二6楼A区茶水间出水口、1楼茶水间水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 131 | 中航物业管理有限公司成都分公司中航国际广场（二次供水） | 成都高新区益州大道777号中航国际交流中心B座9楼男卫洗手台左侧出水口、A座1楼男卫洗手台左侧出水口 | 无 | 是 |
| 132 | 中航物业管理有限公司成都分公司中航国际广场（二次供水） | 成都高新区益州大道777号中航国际交流中心A座15楼男卫洗手台左侧出水口、A座1楼男卫洗手台左侧出水口 | 无 | 是 |
| 133 | 成都创薪物业管理有限公司（二次供水） | 成都高新区益州大道北段555号创新时代广场3号楼8楼男卫洗手台右侧第一水龙头出水口、3号楼外花坛出水口 | 无 | 是 |
| 134 | 四川奥克斯商业管理有限公司（二次供水） | 成都高新区锦城大道666号东区5楼东区男卫洗手台右侧第一水龙头出水口、2楼西区残卫洗手台出水口 | 无 | 是 |
| 135 | 成都华昌物业发展有限责任公司（天府国际金融中心）（二次供水） | 成都高新区天府大道北段966号6号楼6楼污洗间左侧水龙头出水口、6号楼1楼污洗间左侧水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 136 | 成都市润莱置业有限公司（二次供水） | 成都高新区吉庆一路288号润莱金座1栋1单元1002厨房水龙头出水口、物业中心公共男卫洗手台右侧出水口 | 无 | 是 |
| 137 | 成都环球世纪会展旅游集团有限公司新世纪环球中心分公司（二次供水） | 成都高新区天府大道北段1700号W3区8-1-1918旁男卫洗手池左侧第三个水龙头出水口、物业服务中心2楼茶水间洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 138 | 成都环球世纪会展旅游集团有限公司世纪天堂洲际大饭店（二次供水） | 成都高新区世纪路88号22楼2231号卫生间洗手池水龙头出水口、1楼厨房灭火毯旁水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 139 | 成都环球世纪会展旅游集团有限公司（假日酒店）（二次供水） | 成都市高新区世纪城198号假日酒店1楼厨房洗碗间右侧第一个水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 140 | 成都龙湖物业服务有限公司成都龙湖世纪客户服务中心（二次供水） | 成都高新区世纪路418号物业办公室8栋1单元15楼水管井水龙头出水口、8栋1单元104号厨房水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 141 | 成都科美物业管理有限公司烟草兴业大厦（二次供水） | 成都高新区世纪路936号烟草大厅大堂1楼残卫托帕清洗池水龙头出水口、-3楼开水箱旁左侧第1个水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 142 | 成都世纪城物业服务有限公司成达佳园服务中心（二次供水） | 成都高新区世纪城路920号物业服务中心旁男卫洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 143 | 成都世纪城物业服务有限公司天鹅湖花园服务中心（二次供水） | 成都高新区世纪城路177号物业服务中心卫生间洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 144 | 第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公司成都分公司（二次供水） | 成都高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元10楼男卫洗手池水龙头出水口、1栋3单元3楼男卫洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 145 | 成都泰阳物业服务有限公司（二次供水） | 成都高新区吉瑞三路99号环球时代中心C座3号楼10楼茶水间托帕清洗池水龙头出水口、3号楼外景观池右侧绿化取水口 | 无 | 是 |
| 146 | 九龙仓（中国）物业管理有限公司（二次供水） | 成都高新区天府大道中段188号时代晶科名苑6栋20楼水表房水龙头出水口、物业服务中心卫生间洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 147 | 中航物业管理有限公司成都分公司城市广场管理处（二次供水） | 成都高新区天府大道中段88号22楼清洁间托帕清洗池水龙头出水口、1楼男卫洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 148 | 成都西御酒店物业管理有限公司拉德方斯物业管理中心（二次供水） | 成都高新区天府大道1480号孵化园东楼11楼茶水间水龙头出水口、东楼1楼茶水间水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 149 | 中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司后勤保障部（二次供水） | 成都高新区升华路6号物业中心1号楼8楼开水间出水口、1号楼1楼开水间出水口 | 无 | 是 |
| 150 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司成都分公司（易上OCG国际中心）（二次供水） | 成都高新区天府四街158号B座8楼女卫拖把清洗池水龙头出水口、B座大堂咖啡店消费池出水口 | 无 | 是 |
| 151 | 深圳市汇勤物业管理有限公司成都分公司（二次供水） | 成都高新区天府四街488号招商银行金融服务后台中心C楼水泵房出水口、C楼一楼男卫水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 152 | 四川通用物业管理有限责任公司（时代晶座）（二次供水） | 成都市高新区剑南大道中段1533号7栋602厨房水龙头出水口、物业中心男卫洗手台出水口 | 无 | 是 |
| 153 | 成都郦骏物业管理有限公司（仁美大源印象）（二次供水） | 高新区天府四街1066号仁美·大源印象2栋701厨房水龙头出水口、物业中心拖把清洗池出水口 | 无 | 是 |
| 154 | 成都合能物业管理有限公司（合能璞丽）（二次供水） | 成都市高新区南华路788号2栋1单元厨房水龙头出水口、员工食堂洗菜池出水口 | 无 | 是 |
| 155 | 深圳市航天物业管理有限公司成都分公司——航兴国际（二次供水） | 成都高新区天府四街66号2号楼12楼男卫右侧第一水龙头出水口、4楼男卫洗手台右侧第一水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 156 | 成都市凯旋物业服务有限责任公司盛南领地（二次供水） | 成都高新区天华路77号2栋物业服务中心旁公卫男卫洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 157 | 成都乔治希顿房地产开发有限公司希尔顿酒店分公司（二次供水） | 成都高新区天府大道中段666号希尔顿酒店分公司3楼洗碗间过水槽水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 158 | 港联物业（广州）有限公司成都分公司（二次供水） | 成都高新区天府大道中段666号B座16楼茶水间清洗池水龙头出水口、1楼男卫洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 159 | 中航物业管理有限公司成都分公司（二次供水） | 成都高新区吉泰路688号中石化A座18楼茶水间水龙头出水口、1楼男卫洗手池左侧第1水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 160 | 成都瑞达置业管理有限责任公司峰汇物业中心（二次供水） | 成都高新区天府三街218号1号楼7楼男卫洗手池左侧水龙头出水口、1号楼1号门外花坛取水点出水口 | 无 | 是 |
| 161 | 成都高投世纪物业服务有限公司（二次供水） | 成都高新区益州大道中段1858号物业中心天府软件园G南区G7-9北侧男卫洗手池右侧水龙头出水口、G7-1楼男卫洗手台左侧水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 162 | 成都艺家酒店管理有限公司（二次供水） | 成都高新区丽景路1080号一单元7楼703生活阳台水龙头出水口、物业服务中心外拖把清洗池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 163 | 上海高地物业管理有限公司成都分公司（复地·雍湖湾）（二次供水） | 成都市高新区盛华南路80号6栋2单元601厨房水龙头出水口、5栋1单元公卫旁洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 164 | 南都物业服务股份有限公司成都分公司（二次供水） | 成都高新区益州大道1999号17栋6楼清洁间拖把清洗池水龙头出水口、1楼残卫洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 165 | 戴尔（成都）有限公司（二次供水） | 成都高新区天勤路800号办公楼2楼男卫生间清洁池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 166 | 北京金辉锦江物业服务有限公司成都分公司（二次供水） | 成都高新区百草路777号金辉悦府项目部卫生间洗手池水龙头出水口、金辉悦府项目部卫生间洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 167 | 成都瑞银投资发展有限公司明悦大酒店（二次供水） | 成都高新区永丰路55号明悦大酒店14楼工作间水龙头出水口、3楼男卫洗手台右侧第一出水口 | 无 | 是 |
| 168 | 成都美洲花园物业管理有限公司（四川胜佳洁物业服务有限公司）（二次供水） | 成都高新区芳草西二街30号名人小区（名人苑）8栋1单元10-E室厨房水龙头出水口、物业中心杂物间出水口 | 无 | 是 |
| 169 | 成都颐丰物业管理有限责任公司两江国际E2住宅区（二次供水） | 成都高新区天府一街369号7幢1单元6楼603厨房水龙头出水口、1单元物业服务中心卫生间洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 170 | 成都颐丰物业管理有限责任公司两江国际E1服务中心（二次供水） | 成都高新区天府一街535号B座25楼男卫洗手池水龙头出水口、B座负一楼男卫洗手池右侧水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 171 | 成都市智申物业管理有限公司（二次供水） | 成都高新区益州大道中段555号星辰国际B座8楼男卫洗手池右侧水龙头出水口、B座4楼男卫洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 172 | 成都凯旋物业服务有限责任公司（二次供水） | 成都市高新区盛安街77号天合·汇锦城1栋2单元18楼水表井水龙头出水口、1栋2单元1楼公卫洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 173 | 四川聚源环保物业有限公司（二次供水） | 高新区益州大道中段888号哥谭2栋2单元8楼管道井水龙头出水口、物业服务中心卫生间洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 174 | 成都市凯旋物业服务有限责任公司（二次供水） | 成都市高新区盛邦街366号天合·凯旋南城1栋1单元22楼2201厨房水龙头出水口、物业服务中心4楼卫生间洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 175 | 保利物业发展股份有限公司成都分公司（二次供水） | 高新区富华北路357号百合花园2栋2单元18楼水管井水龙头出水口、物业服务中心卫生间洗手池左侧水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 176 | 怡家园（厦门）物业管理有限公司成都分公司（二次供水） | 成都市高新区南华路1616号天府鹭洲2栋1单元12楼1205水龙头出水口、物业服务中心卫生间进门第一水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 177 | 成都万科物业服务有限公司金域名邸物业服务中心（二次供水） | 成都高新区康华路1188号金域名邸1栋1楼水表井水龙头出水口、3.4栋之间绿化取水口 | 无 | 是 |
| 178 | 成都英特城堡文化传播有限公司（同瑞置业）（二次供水） | 成都市高新区剑南大道北段92号国王厅一楼男卫洗手台出水口、C区棋牌室洗手间洗手台左侧出水口 | 无 | 是 |
| 179 | 家利物业管理（重庆）有限公司成都分公司南城都汇汇晴园（二次供水） | 高新区和盛西街88号汇晴园物业中心10栋1002厨房水龙头出水口、物业中心茶水间出水口 | 无 | 是 |
| 180 | 家利物业管理（重庆）有限公司成都分公司南城都汇汇朗园（二次供水） | 高新区昆河路25号汇朗园15栋46栋1001厨房水龙头出水口、物业中心茶水间出水口 | 无 | 是 |
| 181 | 成都坤和物业咨询发展有限公司（二次供水） | 高新区府城大道西段799号物业中心国防家苑3栋1单元904卫生间出水口、物业中心卫生间出水口 | 无 | 是 |
| 182 | 四川金房物业服务有限公司（二次供水） | 高新区石羊场路555号金房大榕湾4栋2单元1403号厨房水龙头出水口、物业中心卫生间洗手台右侧第一水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 183 | 成都蜀信物业服务有限公司（二次供水） | 成都市高新区新园大道8号1栋15-3卫生间出水口、物业中心旁卫生间洗手台右侧出水口 | 无 | 是 |
| 184 | 中海物业管理有限公司成都分公司（中海·九号公馆）（二次供水） | 成都市高新区万象路199号15栋6楼601号卫生间洗手池水龙头出水口、15栋外绿化取水口 | 无 | 是 |
| 185 | 中海物业管理有限公司成都中海振兴分公司（中海国际中心J座）（二次供水） | 成都市高新区交子大道575号15楼清洁间托帕清洁池水龙头出水口、1楼清洁间托帕清洁池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 186 | 中海物业管理有限公司成都分公司中海城南一号物业服务中心（二次供水） | 成都市高新区交子大道199号中海城南一号1栋2单元5楼501号厨房水龙头出水口、南门社区公告栏旁绿化取水口 | 无 | 是 |
| 187 | 中海物业管理有限公司成都分公司（二次供水） | 高新区成汉南路366号城南华府5栋1单元13楼3号厨房水龙头出水口、5栋前绿化取水口 | 无 | 是 |
| 188 | 广州市宁骏物业管理有限公司成都分公司（二次供水） | 成都市高新区交子大道300号环汇商业广场M3-9楼茶水间水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 189 | 四川和盟物业管理有限公司首座项目管理部（二次供水） | 成都高新区天府大道北段999号2栋3单元27楼2701号厨房水龙头出水口、2栋3单元3楼物业办公室卫生间洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 190 | 家利物业管理（重庆）有限公司成都分公司汇雅园物业服务中心（二次供水） | 高新区博雅街88号25栋6楼609号厨房水龙头出水口、25栋1楼103号厨房水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 191 | 成都永丰置业有限公司（二次供水） | 神仙树西路3号小区B座13楼男卫洗手池左侧第1个水龙头出水口、A座外公共卫生间洗手池水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 192 | 中铁建（北京）物业管理有限公司成都分公司（二次供水） | 高新区天府一街1566号物业中心水箱房进门右侧水箱取水口、物业中心女卫洗手台出水口 | 无 | 是 |
| 193 | 成都万科物业服务中心（二次供水） | 高新区盛兴街1333号公园5号物业中心水泵房生活水箱取水口、7栋1楼男卫洗手台出水口 | 无 | 是 |
| 194 | 保利物业发展股份有限公司成都分公司（二次供水） | 高新区石羊场路99号一期锦湖林语物业中心卫生间出水口、11栋1单元11楼水管井出水口 | 无 | 是 |
| 195 | 成都润锦城实业有限公司（二次供水） | 成都市高新区锦城大道1081号东区天府欣苑4栋2单元厨房水龙头出水口、物业服务中心开水间左侧第一水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 196 | 成都蜀信物业服务有限公司天府世家服务中心（二次供水） | 成都市高新区锦城大道1000号生活水泵房水龙头出水口、6栋1单元楼下花坛出水口 | 无 | 是 |
| 197 | 广州市宁骏物业管理有限公司成都分公司（二次供水） | 高新区交子大道500号（同万象南路360号）B座11楼水管井出水口、B座一楼卫生间洗手台出水口 | 无 | 是 |
| 198 | 深圳市保利物业管理集团有限公司成都分公司（二次供水） | 成都市高新区府城大道西段399号9号楼6楼男卫洗手台右侧出水口、9号楼2楼男卫洗手台右侧出水口 | 无 | 是 |
| 199 | 成都华敏置业有限公司华敏君豪酒店（二次供水） | 四川省成都高新区府城大道东段228号5楼工作间水龙头出水口、一楼男卫洗手台右侧出水口 | 无 | 是 |
| 200 | 成都市第一人民医院（二次供水） | 成都市高新区万象北路18号门诊大楼一住4楼卫生间拖把清洗池出水口、第一体检部背后水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 201 | 高新管委会(管网末梢水) | 天府大道北段18号A座2楼卫生间最左侧水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 202 | 环球中心(管网末梢水) | 天府大道中段1700号员工食堂左侧水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 203 | 芳草社区卫生服务中心(管网末梢水) | 创瑞街10号芳草区卫生服务中心4楼男卫生间水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 204 | 肖家河社区卫生服务中心(管网末梢水) | 肖家河巷8号肖家河社区卫生服务中心一楼107诊室水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 205 | 中海国际社区(管网末梢水） | 西区西芯大道汇川街299号碧林15栋3单元楼下花园出水口 | 无 | 是 |
| 206 | 综合保税区(管网末梢水） | 合作路888号C区大门换证中心男卫洗手台出水口 | 无 | 是 |
| 207 | 中和中学(管网末梢水） | 新中街100号2教学楼一楼男厕所洗手台左侧第一水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 208 | 中和街道办事处(管网末梢水） | 中柏路23号左侧门卫室后面水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 209 | 空港新城政务中心(管网末梢水） | 成都高新区空港新城管委会食堂一楼洗菜间水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 210 | 宋庆龄幼儿园(管网末梢水） | 锦尚西二路599号宋庆龄幼儿园门口花坛假山旁水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 211 | 成都市一医院(管网末梢水） | 万象北路18号门诊部A区第一体检部背后水龙头出水口 | 无 | 是 |
| 212 | 三岔湖长岛天堂洲际酒店(管网末梢水） | 三岔湖长岛天堂洲际酒店一楼西厨房水龙头出水口 | 无 | 是 |

附件2

|  | 以样品为单位 | 以指标为单位 |
| --- | --- | --- |
|  | 检测样品数 | 合格样品数 | 样品合格率（%） | 检测指标数 | 合格指标数 | 指标合格率（%） |
| 全项目分析 | / | / | / | / | / | / |
| 常规项目分析 | 12 | 12 | 100.00 | 34*12 | 34*12 | 100.00 |
| 二次供水分析 | 200 | 200 | 100.00 | 21*200 | 21*200 | 100.00 |

2018年第四季度城市供水水质第三方检测结果汇总表