靖远煤业集团有限责任公司总院国产医疗设备采购项目

政府采购招标文件

招标编号：BGZJ-ZC(4)17033

委托单位：靖远煤业集团有限责任公司总院

招标机构：甘肃中政招投标有限公司

二○一七年三月

# 目  录

目  录	1

招标公告	3

投标须知前附表	6

1、总  则	9

1.1 招标文件涉及术语的内涵及解释	9

2、 投标须知	10

2.1 招标	10

2.1.1 综合说明	10

2.1.3 招标文件的修改与补充	11

2.1.4  答疑会和现场考察	11

2.2 投标	11

2.2.1投标文件的语言	11

2.2.2计量单位	12

2.2.3投标货币	12

2.2.4联合投标(本项目不适用联合体投标)	12

2.2.5知识产权	12

2.2.6投标综合要求及说明	12

2.2.7投标文件的组成	13

2.2.8投标文件格式	15

2.2.9投标有效期	16

2.2.10 投标保证金	16

2.2.11投标文件的份数和签署	17

2.2.12 投标文件的密封	17

2.2.13投标文件递交	17

2.2.14 投标文件递交时间	17

2.2.15 投标文件的修改与撤回	17

2.3 开标	18

2.4评标	18

2.5定标	19

2.6  中标通知书及中标供应商的确定	20

2.6.1 中标供应商的确定	20

2.6.2 合同授予原则	21

2.6.3 合同的签署、履行及验收	21

2.6.4 其他	22

3、  澄清和质疑	22

3.1综合说明	22

3.2对招标文件的澄清和质疑	22

3.3对招标过程和中标结果的质疑	23

3.4澄清或质疑不予受理的情况	23

3.5其他	24

4、 货物需求	24

4.1货物需求一览表	24

4.2 交货时间及地点：	25

5、技术要求	25

6、评标原则及办法	35

6.1 评标工作中的原则及组织	84

6.1.1 原则	84

6.1.2 组织	84

6.2  评标内容及标准	85

6.2.1评标内容	85

6.2.2 无效投标	86

6.3 评标的程序和方法	87

6.3.1 评标程序	87

6.3.2评标方法	87

6.4 评标委员会的职责及中标供应商的确定	89

6.4.1 评标委员会的职责	89

6.5 废标	90

7、附件	90

附件1 合同格式及条款	92

附件2 投标函	95

附件3 法人授权函	96

附件4法定代表人资格证明	40

附件5 投标报价表	98

附件6 投标货物偏离表	99

附件7 生产厂家授权函	100

附件8 中小企业声明函（非中小微企业不提供）	101

附件9 招标文件确认函	100

附件10 财库【2011】181号和工信部联企业【2011】300号文件	101

靖远煤业集团有限责任公司总院国产医疗设备采购项目招标公告

甘肃中政招投标有限公司受靖远煤业集团有限责任公司总院的委托，对靖远煤业集团有限责任公司总院国产医疗设备采购项目以公开招标形式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来投标。

- 招标文件编号：BGZJ-ZC(4)17033

二、采购方式：公开招标

三、招标内容：（共七个包，具体要求详见招标文件）

（一）招标内容：

第一包：放疗用适形调强装置 1套

第二包：全高清宫腔镜、膀胱镜（高清摄像主机1台、医用LED冷光源1台、弯管宫腔镜1套、直管宫腔镜1套、膀胱镜1套、腔镜灌注泵1台）、激光治疗机1台、多功能激光光电平台红蓝光1台

第三包：呼吸机1台、内镜清洗消毒机1台

第四包：超声经颅多普勒血流分析仪1台、数字化脑电图仪1台

第五包：个体营养检测分析仪 1台

第六包：康复设备（1）1批

第七包：康复设备（2）1批

（具体参数详见5.1）

（二）采购预算：1284.969万元 （第一包：335万元，第二包：114万元，第三包：28万元，第四包：70万元、第五包：80万元、第六包：401.269万元、第七包：256.7万元）

（三）评审办法：综合评分法

四、供应商资格要求：

（一）符合《政府采购法》第二十二条规定；

（二）提供营业执照、机构代码证、税务登记证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本；

（三）提供法人授权函，法定代表人资格证明及被授权人身份证明；

（四）投标人须提供由住所地或者业务发生地市（州）县（区）人民检察院出具的近5年内有无行贿档案记录的书面查询回执原件；

（五）提供参加政府采购活动近3年内无重大违法记录书面声明；

（六）提供投标产品的生产厂家的授权书原件（厂家直投不需提供）和生产厂家售后服务承诺函；

(七) 三类医疗设备投标人须具有医疗器械生产或经营许可证；一、二类医疗设备投标人须提供备案证明。

（八）须提供所投产品的医疗器械注册证及注册登记表；

（九）提供2016年度财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。新成立的公司或2016年度财务审计报告还未审计完成的需提供开户银行出具的资信证明。

五、网上报名时间：

2017年3月27日0：00至2017年3月31日18:00，（节假日除外），请登录白银市公共资源交易中心网站报名。

六、招标文件获取时间及地点：

（一）时间：2017年3月 27日00时00分至2017年3月31日18时00分。

（二）方式：登录《甘肃政府采购网站》或《白银市公共资源交易中心网站》自行免费下载。

（三）网址：甘肃政府采购网www.gszfcg.gansu.gov.cn；白银市公共资源交易中心网站www.bygzjy.cn。

七、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止时间：2017年4月19日9时整（北京时间，逾期不予受理）

（二）开标时间：2017年4月 19日9时整（北京时间，逾期不予受理）

（三）开标地点：白银市公共资源交易中心2楼西侧第2开标室。

八、其他说明：凡是拟参与白银市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标单位需先在白银市公共资源交易网上注册，并获取数字证书，方可办理业务注册成功后，投标人重新登录系统登记参与项目投标，并依据系统生成的投标“登记号”交纳投标保证金，投标“登记号”系统会实时发送到投标人手机。（数字证书办理咨询电话：0943-8287909）。

九、投标保证金递交截止时间：递交投标文件截止前。

（一）投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。

（二）投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

（三）投标人在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段（包）的8位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段（包）的，将导致投标无效；未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致投标无效。

投标保证金其他问题，可登录白银市公共资源交易中心网站查看“网上缴纳投标保证金操作指南”。

十、采购项目联系人及电话：

采购单位：靖远煤业集团有限责任公司总院

联 系 人：王亚军             联系电话：09435993087

代理机构：甘肃中政招投标有限公司

联 系 人：王军政              联系电话：18394156499

白银市公共资源交易中心：

联 系 人：付蓉                联系电话：0943-8287900

甘肃中政招投标有限公司

2017年3月24日

# 投标须知前附表

下述关于要采购的货物的具体资料是对投标须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本资料为准。

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
|  | 综合说明： 项目名称：靖远煤业集团有限责任公司总院国产医疗设备采购项目 招标内容：第一包：放疗用适形调强装置 1套 第二包：全高清宫腔镜、膀胱镜（高清摄像主机1台、医用LED冷光源1台、弯管宫腔镜1套、直管宫腔镜1套、膀胱镜1套、腔镜灌注泵1台）、激光治疗机1台、多功能激光光电平台红蓝光1台 第三包：呼吸机1台、内镜清洗消毒机1台 第四包：超声经颅多普勒血流分析仪1台、数字化脑电图仪1台 第五包：个体营养检测分析仪 1台（属二类医疗器械） 第六包：康复设备（1）1批 第七包：康复设备（2）1批 （具体参数详见5.1） 采购预算：1284.969万元 （第一包：335万元，第二包：114万元，第三包：28万元，第四包：70万元、第五包：80万元、第六包：401.269万元、第七包：256.7万元） 4）招标方式：公开招标 5）评标办法：综合评分法 投标人的投标报价超过采购预算的按无效投标处理。 |
|  | 采购人： 单位名称：靖远煤业集团有限责任公司总院 2）联 系 人：王亚军 3）联系电话：09435993087 |
|  | 招标代理机构： 1）单位名称：甘肃中政招投标有限公司 2）联 系 人：王军政 3）联系电话：18394156499 |
|  | 付款方式： 经需方验收合格后，凭验收单及合同总价开据的发票（完税价），设备款由需方按季度分期支付，根据不同设备分为3-5年付清（在此期间，不计利息）。 |
|  | 投标人资质文件要求：（第 1项原件带至现场备查) 提供营业执照、机构代码证、税务登记证或具有统一社会信用代码的营业执照；(复印件加盖公章） 2）法定代表人资格证明；（复印件加盖公章） 3）法人授权函（原件）及被授权人身份证复印件；（正反面复印件加盖公章）（1式2份，1份装入投标文件正本，1份带至开标现场） 4）投标人须提供由住所地或者业务发生地市（州）县（区）人民检察院出具的近5年内有无行贿档案记录的书面查询回执原件；（原件装入投标文件正本，并作为资格审查的必要条件） 5）供应商须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（原件装入投标文件正本，并作为资格审查的必要条件） 6）提供投标产品的生产厂家的授权书原件（厂家直投不需提供）、生产厂家售后服务承诺函及投标供应商售后服务承诺函（原件）； 7) 三类医疗设备投标人须具有医疗器械生产或经营许可证；一、二类医疗设备投标人须提供备案证明； 8）须提供所投产品的医疗器械注册证及注册登记表（原件带至现场备查，复印件加盖公章）； 9）提供2016年度财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。新成立的公司或2016年度财务审计报告还未审计完成的需提供开户银行出具的资信证明（原件带至现场备查，复印件加盖公章）。 以上条款为所有投标项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内，且第1项应按规定通过上年度年检或复审，所有证书复印件必须加盖投标人法人公章。若法定代表人参加投标,须提供第2项，若法人授权人参加投标,须提供第2项和第3项。证书未按规定年检、复审或未按上述要求制作标书的，将视为无效投标。 10）中小企业声明函（属于中小微企业的供应商提供） |
|  | 投标有效期： 60 天 |
|  | 注册信息须知： 为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与白银市公共资源交易中心活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在市公共资源交易网上注册，并获取数字证书，方可办理业务。 注册成功后，投标人每次参加项目投标前须重新登录系统进行项目投标登记，投标“登记号”系统会实时发送到投标人手机。 注：填写信息必须真实有效。若有问题，请电话咨询：0943-8287909 注意事项： 1) 投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。 2）投标人必须从基本帐户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处、个人或其他机构名义交纳。 3）投标人在办理投标保证金电汇手续时，必须在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段或包号的“登记号”（8位数字），以便网上退还。 注：投标人投两个及以上标段或包号的，应该按每个标段或包号分别交纳投标保证金。 投标保证金数额及交纳方式： 投标人应于开标之前将投标保证金：第一包：3.5万元，第二包：1.5万元，第三包：0.3万元，第四包：0.7万元、第五包：0.8万元、第六包：4.5万元、第七包：3万元，进账到白银市公共资源交易中心指定的账号，过期视为无效标。同时投标人须在投标文件中提交本项目投标保证金进帐单或电汇凭证等银行证明文件（复印件）。 （开户名称：白银市公共资源交易中心，开户银行：中国建设银行白银分行科技园支行，帐号：6200 1621 0010 5150 2538） |
|  | 投标文件份数： 投标文件份数：供应商制作投标文件(有分包按分包制作、无分包按整包制作)正本 1 份，副本2份，电子版 1份。 投标文件须建立清晰目录并胶装成册。 未按该要求制作分装标书的，投标文件将被拒绝，对投标人产生的不利因素由其自行承担。 |
|  | 该采购项目不接受联合体投标。 |
|  | 服务费：招标结束后五个工作日内，中标供应商按照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和发改办价格[2003]857号文件及双方协商缴纳，代理机构不得向中标商收取其他费用。 |
|  | 按照《政府采购信息公告管理办法》中华人民共和国财政部令第19号 第三章第十八条在各政府采购信息指定发布媒体上公告同一政府采购信息的时间不一致的，以在财政部指定的政府采购信息发布媒体上最早公告信息的时间为公告时间和政府采购当事人对有关事项应当知道的时间。本项目时间安排以甘肃政府采购网发布信息为准 |
|  | 对于同一品牌、同一型号生产制造商总部委托两家及两家以上代理商参加投标的按一家投标人计算（评标中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评标，舍掉其他供应商） |
|  | 1）对中小微企业执行财库【2011】181号及工信部联企业【2011】300号文件的规定，对其价格给予一定比例扣除，其评标价为按规定比例扣除后的价格。 2）不符合财库【2011】181号及工信部联企业【2011】300号文件的规定企业的产品价格不予扣除。 3）本项目对小型和微型企业产品价格的扣除比例：6 % |

# 1、总  则

## 1.1 招标文件涉及术语的内涵及解释

1)“政府采购当事人”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。

2)“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目是指靖远煤业集团有限责任公司总院。

3)“招标人”是指采购人和其委托的招标代理机构，本项目是指靖远煤业集团有限责任公司总院和甘肃中政招投标有限公司。

4)“投标人”是指向本次招标人提交投标文件的供应商。

5)“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

6)“招标文件”是指由招标人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要及其他相关补充材料和相关变更内容。

7)“投标文件”是指投标人根据本招标文件向招标人提交的全部文件。

8)“采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

9)“货物”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备等。

10）“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

11)“服务”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定承担与供货、安装有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、维修、更换和应承担的其它义务。

12）“自主创新产品”是指纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》(以下简称目录)的货物和服务。目录由财政部会同科技部等有关部门在国家认定的自主创新产品范围内研究制订。

13)“书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

# 2、 投标须知

## 2.1 招标

### 2.1.1 综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法规，已办理招标申请，并得到行业主管部门审核批准，现通过招标来择优选定货物服务的供货商。本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。投标人被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料，或者投标人没有对招标文件相关内容都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

2.1.2 招标文件的构成

招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知及前附表；

（3）投标文件格式要求；

（4）投标人有关资格证明文件要求；

（5）招标项目及要求；

（6）评标办法；

（7）合同主要条款。

投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝，为无效投标，其风险自行承担。

### 2.1.3 招标文件的修改与补充

投标截止日期3天前，无论出于何种原因，采购人（招标代理机构）可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

采购人（招标代理机构）对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间15日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商；不足15日的，采购人（招标代理机构）应当顺延提交投标文件的截止时间，投标截止日发生变化的应在相应媒体发变更公告。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的补充或修改内容进行考虑和研究或由于其他原因，招标人应根据相关法律条例规定，决定是否延长投标文件递交截止时间和开标时间，并将此变更通知上述每一投标人。

### 2.1.4  答疑会和现场考察

根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。

供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 2.2 投标

### 2.2.1投标文件的语言

### 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人鲜章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 2.2.2计量单位

### 除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 2.2.3投标货币

### 本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 2.2.4联合投标(本项目不适用联合体投标)

### 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件及实施条例的规定。

### 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

### 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

### 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

### 2.2.5知识产权

### 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

### 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

### 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

### 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 2.2.6投标综合要求及说明

1）投标人投标应按照招标人标书要求只能报一个方案进行投标，否则按无效投标处理；

2）投标人对投标产品技术性能的描述因欠缺或漏报而影响对投标人投标文件的评比，不利后果由投标人承担；

3）投标人在投标文件中所列出的所有货物、配件、软件等均视为包含在投标项目以及报价中；

4）投标人在本次项目中所提供的货物对于招标文件中的关键技术参数要求需满足，并提供生产厂家的授权文件，必须符合国家相关规定的要求；

5)同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算。（财办库[2003]38号）

6)“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”

7）招标人发现具有《政府采购法》第七十七条中第一至五项情形之一和财政部令[2004]第18号中第七十四条第一至五项情形之一的及第七十七条规定的，有权宣布投标程序和结果无效，在涉标的公证性与违法问题的调查或检查中，中标供应商如拒绝有关部门的监督检查，视其情节，招标人也有权宣布中标结果视同无效。招标人同时报备同级财政部门确认，并对投、中标人的损失不承担任何责任；

8）招标人可视投标品目价格情况适当增加或减少采购数量，并保留拆包或取消采购某些品目的权力；

9）投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人无义务和责任承担相关费用。

### 2.2.7投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明；投标人如若在投标文件中没有注明，中标后将项目肢解、分包或者转包的，需方有权拒绝合同的执行。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

报价部分，此次投标报价须标明各品目单价报价、各品目合计报价及本次招标采购货物总价，否则视为无效投标。

投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）详细的技术指标和参数；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）技术要求偏离表（技术参数必须逐条响应）；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）开标一览表（投标函及报价表）

（2）经年检合格的投标人企业法人营业执照副本、国家和地方税务登记证副本、组织机构代码证复印件（法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本）

（3）开户行许可证复印件

（4）法定代表人授权书原件（原件装入投标文件正本）、法人身份证复印件及授权代表身份证复印件(正反面)。（注:1式2份，1份装入正本中，1份单独递交开标现场工作人员确认其身份及法人或授权人身份证原件）

（5）投标保证金交纳凭证

（6）供应商提供由住所地或者业务发生地市（州）县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件（投标截止日在有效期内）（原件装入投标文件正本，并作为资格审查的必要条件）

（7）供应商须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）（原件装入投标文件正本，并作为资格审查的必要条件）

（8）供应商须提供主要投标产品的生产厂家的授权书原件（厂家直投不需提供）和生产厂家售后服务承诺函（原件）（原件装入投标文件正本，并作为资格审查的必要条件）

（9） 投标人须具有医疗器械生产或经营许可证（复印件加盖公章）

(10) 提供上年度财务状况报告，近半年依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件加盖公章，新成立的公司需提供财务报表并加盖公章）

（11）中小企业声明函（属于中小微企业的供应商提供）

（13）证明投标货物的合格性和投标人资格符合招标文件规定的证明文件

（14）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定）

（15）证明投标人业绩和荣誉的有关材料

（16）商务条款偏离表

（17）其他投标人认为需要提供的文件和资料

售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求做出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖鲜章）；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

### 2.2.8投标文件格式

投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无

效投标处理。

对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 2.2.9投标有效期

投标文件在正式递交日期起60日内有效。

### 2.2.10 投标保证金

投标保证金数额及交纳方式：

1) 投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。

2）投标人必须从基本帐户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义交纳。

3）投标人在办理投标保证金电汇手续时，必须在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段或包号的“登记号”（8位数字）

注：投标人投两个及以上标段或包号的，应该按每个标段或包号分别交纳投标保证金。

投标保证金数额及交纳方式：

投标人应于开标之前将投标保证金：第一包：3.5万元，第二包：1.5万元，第三包：0.3万元，第四包：0.7万元、第五包：0.8万元、第六包：4.5万元、第七包：3万元，进账到白银市公共资源交易中心指定的账号，过期视为无效标。同时投标人须在投标文件中提交本项目投标保证金进帐单或电汇凭证等银行证明文件（复印件）。

（开户名称：白银市公共资源交易中心，开户银行：中国建设银行白银分行科技园支行，帐号：6200 1621 0010 5150 2538）

未中标投标人的投标保证金，在中标结果公示7个工作日后且无异议，投标单位联系采购代理机构办理退还事宜。中标商的投标保证金待与采购人签订合同后即予无息退还。对于未能按要求交纳投标保证金的投标，招标人将视为非实质性响应招标文件的要求而予以拒绝，即为无效投标。

如投标人有下列情况，投标保证金不予退还：

（1）如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标。

（2）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同。

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约质量保证金。

（4）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。

（5）在中标公示期内放弃中标结果的。

### 2.2.11投标文件的份数和签署

投标人应编制正本（1份）、副本（2份）、电子版（1份）投标文件，并明确标明“正本”和“副本”字样。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

投标文件中除要求由投标人法定代表人或被授权人签字的内容必须签字、盖章外，其他每页也须加盖鲜章。投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写。全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签字证明。

### 2.2.12 投标文件的密封

投标人应将投标文件正、副本分别用标有“正本”和“副本”“电子版”字样的专用信封独立密封，并在信封上标明“项目名称”、“招标编号”、“投标商名称”（盖章）、“详细地址” 和“请勿于2017年4月 19日9:00之前启封！”（盖骑缝章）的提示警句等。如果外层包封没有按上述规定密封并加注标志，将被视为无效投标，且招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。为方便招标人唱标，投标人请另做一份由投标人法定代表人或被授权人签字、盖投标人鲜章的书面投标报价表（格式见附件4），单独密封于一小信封内，（密封要求与投标文件密封要求相同），同投标文件一同单独递交。

### 2.2.13投标文件递交

投标文件应在投标文件递交时间内送达白银市公共资源交易中心2楼第2开标室，招标人将拒绝接受在投标截止时间后递交的投标文件。

### 2.2.14 投标文件递交时间

投标文件递交截止时间2017年4月19日9时00分

招标人或代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在提交投标文件截止时间3日前。变更时间应当在《甘肃政府采购网》《白银市公共资源交易中心网》发布。

投标人出现以下情况，采购人（代理机构）将拒收其递交的投标文件。

（1）逾期送达投标文件的。

（2）未按招标文件要求密封投标文件的。

（3）未按规定交纳保证金的。

（4）投标单位出席开标会议时，法定代表人不能出具法人代表证明材料的或授权代表不能出具授权委托书原件的。

### 2.2.15 投标文件的修改与撤回

投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

投标人的修改或撤回通知，应单独密封在一个信封中，在信封上注明“修改”或“撤回”的字样。同时，信封上还须按投标文件的密封要求加写标志。

## 2.3 开标

招标人将于规定的开标时间和地点举行开标会议，投标人的法定代表人或授权代表人必须参加开标会议。

开标会议在有关监督部门的监督下，由招标人组织并主持，对投标文件进行检查，除投标截止时间前递交合格撤回通知的投标文件不予开封外，将检查投标文件是否符合投标文件的密封要求。

开标后，将由招标人按照递交投标文件的逆顺序公开宣读有效投标人的投标报价表所有内容，以及招标人认为必要的其它内容。

招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。

公开开标后，直到向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人及与投标无关的其他人透露。

## 2.4评标

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。

评委会严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）规定的程序和招标文件规定的评分办法及标准对投标文件进行评审打分。

评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

在评标期间，评委会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会认定实质性响应招标文件的投标是投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的;

（3）不具备招标文件中规定的资格条件和要求的;

（4）未按照招标文件规定的格式要求编制的；

（5）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）招标文件规定的其他无效投标情形。

23.9变更采购方式后采用的评标方法

经同级政府采购监管部门审核批准由公开招标变更为竞争性谈判或单一来源方式采购后，原采用 “综合评分法”的项目将选择“最低评标价法”作为评标方法。

## 2.5定标

定标原则

根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

评标方法分为综合评分法和最低价评价法。

综合评分法：是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且合理的最低评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：评标价得分＝（评标基准价/评标价）×价格权值×100%。

最低评标价法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且评标价最低的供应商为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

对中小微企业执行财库【2011】181号及工信部联企业【2011】300号文件的规定，对其投标报价按6%扣除后的价格作为其评标价。不符合财库【2011】181号及工信部联企业【2011】300号文件的规定企业的产品价格不予扣除, 其投标报价即为评标价
定标程序

评委会将评标情况写出书面报告，按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，主要内容包括：

1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3）评标方法和标准；

4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5）评标结果和中标候选供应商排序表；

6）评标委员会的授标建议。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并纪录在案。

招标人在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人。

采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

根据采购人确定的中标人，招标人在甘肃省政府采购网、白银市公共资源交易中心网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

### 2.6  中标通知书及中标供应商的确定

### 2.6.1 中标供应商的确定

根据《中华人民共和国财政部令》第18号第五十九条之规定，采购人依法享有经授权的中标供应商确定权。

按照“综合评分法”，采购人原则上根据评标委员会的评议结果按顺序确定中标供应商。当评标总得分最高的投标供应商放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定评标总得分次高的投标供应商为中标供应商。

中标供应商确定后，由招标人以公告的方式公布中标结果并向中标供应商发出中标通知书，中标公示届满后，要求其按实际供货量与采购人签订合同。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，市公共资源交易中心在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

按照“最低价法”，招标人原则上在确定最低评标价的前提下，确定拟中标供应商。当评标价最低的投标供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定与排位在中标供应商之后第1位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

### 2.6.2 合同授予原则

招标人将把合同授予经评标委员会评议推荐采购人确认的投标人。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该投标人之后的下一个投标人。

招标人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购货物或材料数量的权力。

### 2.6.3 合同的签署、履行及验收

中标人按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或被授权人与需方签订合同。需方与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标人所发出的中标通知书对需方和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后，需方拒绝签订供货合同或擅自改变中标内容，按照《中华人民共和国合同法》定金罚则及损害赔偿的原则处罚并办理。若中标人不能在规定时间内与需方签订合同，或变相签订合同，招标人依监督职能可采取取消其中标资格并没收其投标保证金等措施，并可按照财政部令[2004]第18号第六十八条、第七十五条、第七十六条规定办理。此时可由招标人按照排名顺序与下一投标人签订合同。

### 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约质量保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

### 履行合同

### 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

### 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 验收

中标人交货时，由采购人依据合同组织验收，货物（设备）使用和运行合格无质量问题，采购人应签署《验收单》。

### 2.6.4 其他

中标后招标文件和投标文件未尽事宜另行商定。本招标文件由招标人负责解释。

# 3、  澄清和质疑

## 3.1综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

## 3.2对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早购买招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在招标文件发售期届满之日起7个工作日由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向代理机构递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在靖远煤业集团有限责任公司总院国产医疗设备采购项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖鲜章。

代理机构应在收到质疑函7个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在甘肃政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

## 3.3对招标过程和中标结果的质疑

投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在代理机构于甘肃政府采购网发布中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在靖远煤业集团有限责任公司总院国产医疗设备采购项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖鲜章。

代理机构应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在甘肃政府采购网上予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

## 3.4澄清或质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

## 3.5其他

甘肃政府采购网网址：http://www.gszfcg.gansu.gov.cn/

1.澄清或质疑函递交地点：甘肃中政招投标有限公司（兰州市城关区酒泉路街道庆阳路3号）

2. 澄清或质疑函的递交应当采取当面递交的形式。

# 货物需求

# 4.1货物需求一览表

| 分包序号 | 产品序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 预算价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一包 | 1 | 放疗用适形调强装置 | 1 | 套 | 335 |
| 二包 | 1 | 全高清宫腔镜、膀胱镜 | 1 | 批 | 114 |
|  | 2 | 激光治疗机 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 多功能激光光电平台红蓝光 | 1 | 台 |  |
| 三包 | 1 | 呼吸机1台 | 1 | 台 | 28 |
|  | 2 | 内镜清洗消毒机1台 | 1 | 台 |  |
| 四包 | 1 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 台 | 70 |
|  | 2 | 数字化脑电图仪 | 1 | 台 |  |
| 五包 | 1 | 个体营养检测分析仪 1台 | 1 | 台 | 80 |
| 六包 | 1 | 康复设备（1） | 1 | 批 | 401.269 |
| 七包 | 1 | 康复设备（2） | 1 | 批 | 256.7 |

## 4.2 交货时间及地点：

交货时间：合同签订后30日内供货。

交货地点：靖远煤业集团有限责任公司总院指定地点。

# 5、技术要求

5.1 技术要求

第一包参数

放疗用适形调强装置技术参数

一	 系统工作站（含以下配件）                            一套

1、23寸宽屏液晶显示器（最大分辨率1920 x 1080，60 Hz    　一台

2、主机

1）4G  DDR3内存

2）500G硬盘

3）酷睿 i5-6500处理器

4）DVD刻录机

5）显卡AMD HD R5 340X 2GB

6）集成LAN100/1000千兆以太网

3、透射式扫描仪      	    一台

4、彩色激光打印机	         一台

二	　	 TPS(计划系统）（包含以下子功能）	一套

TPS-Import	 1、病人数据输入、输出和和显示模块	   1套

1.1 支持多种格式数字病人影像数据输入

1.2 支持扫描输入病人影像

1.3 支持模块间的自由切换，可以在勾画、计划、报告

三维显示等模块间快速自由切换

1.4 病人图像数据透射虚拟显示

★ 三维图像透射虚拟重建

★ 任意器官的透光度可调

★ 透射虚拟图像可实时旋转

1.5 病人图像数据多模式显示

★ 同屏显示多幅图像

★ 全屏显示一幅或多幅图像

★ 横断面、矢状面、冠状面显示三维图像重建

★ 三维图像的任意斜切面图象重建

TPS-PDM	 2、病人档案数据管理模块	 1套

2.1 病人数据可根据密码权限进行管理；

2.2 可以删除病人数据；

2.3 可以备份和恢复病人数据；

2.4 可以压缩和解压病人数据

TPS-Contour	 3、病人数据勾画模块	 1套

3.1 具有上下、左右翻转和前后图像颠倒的图像整理功能

3.2 支持皮肤、肺、脊髓、眼睛等多种器官的自动边界提取

3.3 提供椭圆、矩形、滚轮等多种勾画及修改工具

3.4 提供长度、角度测量工具

3.5 提供图像的放大、缩小、平移和局部放大等多种实用工具

3.6 支持多个靶区勾画

3.7 支持自定义器官CT值和密度的功能

TPS-2DPlan	 4、二维放射治疗计划设计模块                      1套

4.1 两种二维计划的设计；

4.2 支持Block、Aperture、MLC 的设计；

4.3 支持等剂量线和点剂量的计算；

4.4 提供各种方便的计划设计工具，如射野添加、编辑等；

TPS-3Dsystem	 5、三维适形放射治疗系统          	  1套

5.1 立体定位标志识别与计算显示

5.2 头部、体部定位系统手动\自动识别与计算

5.3 支持挡铅块，适形挡块，MLC挡块等多种准直方式

5.4 辐射野尺寸计算偏差不超过1 mm或标称值10%(两者取大值)

5.5 在进行不同离轴比的剂量计算时，计算误差小于3%的

计算点数量不少于98%

TPS-3DPlan	 6、三维适形放射治疗计划设计及模拟动态显示	  1套

6.1 提供常规射野库和用户自定义射野库功能，便于快速计划设计

6.2 钨门射野形状可在可视化情况下进行调整，修改和编缉

6.3 可视化射野角度修改，实时显示DRR和BEV图像

6.4 支持射野复制、镜像和对穿复制

6.5 支持多个等中心射野照射、支持弧形旋转聚焦照射等多种治疗方式	　	                       6.6 根据肿瘤形状自动定义射野中心，允许用户调整射野中心

6.7 根据肿瘤形状自动设计适形射野形状

6.8 照射野DRR的即时显示或可选择显示

6.9 鼠标编辑挡铅块，适形挡块，MLC挡块等多种灵活的编辑方式

6.10 支持不均匀挡铅外放，支持钨门自动跟随

6.11 当转动机架或小机头时挡铅或MLC的自动适形和即时更新显示

6.12 支持自定义计划设计参数

6.13 支持楔形板和组织补偿块设计

6.14 支持挡铅块投影在横断面、冠状面、矢状面和三维上的显示

6.15 支持射野的权重设计和多种计划归一方式

6.16 优秀的计划调用功能，可方便实现同病种计划的设计和模体剂量验证

6.17 支持计划的三维显示

6.18 动态模拟治疗计划实施过程

6.19 自动检测和验证治疗计划参数

TPS-3DCRT	 7、三维适形放射治疗计划计算及评估模块	1套

7.1 常规放射治疗剂量计算

★ 三维卷积快速FFT光子束剂量计算模型

★ 三维针堆（Pencil Beam）电子束剂量计算模型

★ 支持光子和电子混合计算

★ 非均匀组织密度的可自动逐点剂量修正

★ 治疗时间及跳数MU计算

★ 体剂量、面剂量、点剂量等多种计算

★ 支持适形野、挡铅块、楔形板、光栅和组织补偿物等多种剂量计算

★ 支持基于放射生物学原理的TCP/NTCP计算

★ 支持不规则野剂量计算

★ 支持共面、非共面计划剂量计算

★ 支持多靶区剂量计算

★ 支持剂量体积直方图(DVH)

7.2 计划评估显示

★ 辐射野尺寸计算偏差不超过1 mm或标称值10%(两者取大值)

★ 在进行不同离轴比的剂量计算时，计算误差小于3%的

计算点数量不少于98%

★ 剂量计算结果可在横断面、矢状面、冠状面显示

★ 剂量计算结果可进行等剂量线的三维包络显示

★ 剂量计算结果可进行剂量云图显示

★ 可任意选择单个或多个剂量线/面显示

★ 多治疗计划可进行优化方案比较

TPS-Report	 8、放射治疗计划各种表格、数据的打印和输出模块	  1套

8.1 治疗计划打印输出

8.2 支持用户自定义报告内容，支持报告模版的保存

8.3 病人计划参数的打印输出

8.4 DVH曲线和数据的打印输出

8.5 横断面及BEV图像的打印输出

8.6 计划备注说明的打印输出

8.7 图形全屏幕及局部拍照并存入JPG或BMP文件格式

TPS-MDM	 9、治疗机数据管理模块             　	  1套

9.1 治疗机数据的准备和输入

9.2 治疗机数据的文件输出

9.3 分析评估治疗机数据的物理参数

9.4 支持电动多叶光栅、限光筒、三维补偿块、一楔合成

和动态楔形板参数的输入

9.5 支持治疗机数据测量结果和计算结果的3D显示

9.6 支持治疗机数据的修改和备份

9.7 打印输出和网络传输治疗机数据

三 Head&Neck X－knife	头、颈部立体定向定位系统   　         一套

1、SRT/SRS设计及计算模块	           1套

1.1 提供常规射野库和用户自定义射野库功能，便于快速计划设计

1.2 钨门射野形状可在可视化情况下进行调整，修改和编缉

1.3 可视化射野角度修改，实时显示DRR和BEV图像

1.4 支持射野复制、镜像和对穿复制

1.5 支持多个等中心射野照射、支持弧形旋转聚焦照射等多种治疗方式

1.6 根据肿瘤形状自动定义射野中心，允许用户调整射野中心

1.7 根据肿瘤形状自动设计适形射野形状

1.8 照射野DRR的即时显示或可选择显示

1.9 鼠标编辑Cone（限光筒），MLC挡块等多种灵活的编辑方式

1.10 支持自定义计划设计参数

1.11 支持射野的权重设计和多种计划归一方式

1.12 优秀的计划调用功能，可方便实现同病种计划的设计和模体剂量验证

1.13 支持计划的三维显示

1.14 动态模拟治疗计划实施过程

1.15 自动检测和验证治疗计划参数

1.16 共面和非共面弧形旋转聚焦照野剂量计算

1.17 头部和颈部立体定向（X-刀）放疗计算

1.18 靶区等中心坐标自动计算

2、头颈部定位、摆位、复位装置	  1套

2.1 头部定/摆位框架                                     1个

与头体集成定位架配套使用，头部CT模拟定位及摆位用

2.2 测深尺                                              2根

与头部定摆位框架配套使用，头部CT模拟定位及摆位用

2.3 橡胶头枕                                            1套

用于病人头部定位

2.4 面膜固定支架                                        1套

头部面膜无创固定装置，用于面膜固定

2.5 U型面膜                                             1张

四 Body X-knife	体部立体定向定位系统                             一套

1、SRT/SRS设计及计算模块

1.1 提供常规射野库和用户自定义射野库功能，便于快速计划设计

1.2 钨门射野形状可在可视化情况下进行调整，修改和编缉

1.3 可视化射野角度修改，实时显示DRR和BEV图像

1.4 支持射野复制、镜像和对穿复制

1.5 支持多个等中心射野照射、支持弧形旋转聚焦照射等多种治疗方式

1.6 根据肿瘤形状自动定义射野中心，允许用户调整射野中心

1.7 根据肿瘤形状自动设计适形射野形状

1.8 照射野DRR的即时显示或可选择显示

1.9 鼠标编辑Cone（限光筒），MLC挡块等多种灵活的编辑方式

1.10 支持自定义计划设计参数

1.11 支持射野的权重设计和多种计划归一方式

1.12 优秀的计划调用功能，可方便实现同病种计划的设计和模体剂量验证

1.13 支持计划的三维显示

1.14 动态模拟治疗计划实施过程

1.15 自动检测和验证治疗计划参数

1.16 共面和非共面弧形旋转聚焦照野剂量计算

1.17 体部立体定向（X-刀）放疗计算

1.18 靶区等中心坐标自动计算

2、体部定位固定装置：	       1套

2.1 集成定位床床架                                    	1套

用于人体固定/复位及CT模拟定位

系统定位复位误差≤2mm

床体为全碳素纤维材料，高强度、高刚度均载100kg变形≤1mm

轻质，重量≤5kg

低衰减，射线透射衰减率≤3%

宽定位范围，定位行程≥900 mm

带减少呼吸运动的胸部压块与胸部柔性固定器

带体部真空垫成型挡板和定位装置

2.2 胸部柔性固定器                                    	1套

用于固定腹部压块，限制器官运动

2.3 定位复位标尺                                      	1把

与头体集成定位架配套使用，体部定位及摆位用

π型尺体及标尺

定位/复位采用精确小激光，光点直径≤1mm

2.4 治疗床适配器                                       1套

在加速器及钴60治疗机床面固定头体集成定位架及调节水平用

2.5 CT床适配器                                        1套

在CT床面固定头体集成定位架及调节水平用

2.6 床体放置支架                                     	1个

安全、可靠的放置头体集成定位架的装置

2.7 防滑固定装置                                      1套

用于固定真空垫及真空垫定位

2.8 防滑条                                             1套

用于固定真空垫及真空垫定位

2.9 真空固定垫                                        	4个

2.10 电动真空泵套件 	       1套

2.11 靶点定位及剂量验证模体               	  1套

五		M型电动多叶光栅                                 一套

1、电动多叶光栅	          1套

*1.1 叶片数量：40-60对

1.2 最小叶片物理厚度：1.85mm

1.3 最小叶片厚度：3mm（在等中心处投影）

1.4 等中心平面最大射野尺寸：≥300mm

1.5 片间漏射：< 1%

1.6 最大过等中心：>50mm

1.7 叶片最大运动速度：等中心处>20mm/s

1.8 定位精度：±0.1mm

1.9 安装方式：外置

1.10重量：39kg

2、多叶光栅控制软件                                         1套

* 可进行Step and Shot 和sliding windows调强方式的治疗

3、多叶光栅控制电脑                                         1套

1）4G  DDR3内存

2）500G硬盘

3）酷睿 i5-6500处理器

4）DVD刻录机

5）显卡AMD HD R5 340X 2GB

6）集成LAN100/1000千兆以太网

7）23寸宽屏液晶显示器（最大分辨率1920 x 1080，60 Hz）

4、多叶光栅治疗机适配器                                     1套

5、多叶光栅转运小车                                         1辆

TPS-DMLC	6、光栅接口	   1套

6.1、支持DMLC的文件的输入、输出

6.2、多叶光栅(MLC)自动设计及输出

6.3、可直接驱动拓能、西门子、瓦里安、医科达等多个厂家的电动多叶光栅

六     TPS-InDIMRT    逆向动态调强光子刀	  一套

1、先行定义处方剂量、肿瘤和器官剂量约束，系统可自动逆向

计算并找出最优计划。

2、先行定义需要设置射野的方向和个数约束，系统可自动优化

并找出最佳射野方向

3、支持绝对剂量约束和剂量体积约束的组合设置

4、支持将调强计划加载到模体，重新计算模体剂量的验证过程

5、支持将调强计划按同一机架角度加载到模体上，重新计算模

体剂量的验证过程

6、支持电动多叶光栅(MLC)实现逆向调强最优计划方案

7、支持挡铅方法及三维补偿块方法实现逆向调强最优计划方案

8、逆向计划优化计算结果三维显示

9、支持逆向适形

10、支持step and shoot

11、支持 Sliding  window

七	 	逆向调强验证系统	一套

1、胶片剂量验证软件                                      	1套

1.1 治疗计划的导入功能

1.1.1 支持具有DICOM3.0/DICOM RT导出功能的计划系统；

1.1.2 具有DICOM3.0/DICOM RT的导入功能，支持

DICOM 3.0 Image, DICOM RT StructureSet, DICOM RT Plan, DICOM RT Dose的导入。

1.2 胶片输入及编辑功能

1.2.1 扫描输入胶片；

1.2.2 打开已有的胶片图片文件。

1.2.3 删除已输入的图片。

1.2.4 旋转已输入的图片。

1.2.5 颠倒已输入的图片。

1.2.6 刻度图片大小。

1.2.7 尺子工具。

1.3 胶片灰度-剂量曲线标定功能

1.3.1 增加一条刻度曲线

1.3.2 删除一条刻度曲线

1.3.3 修改刻度曲线

1.3.4 调整灰度提取范围

1.3.5 保存刻度曲线

1.4 提取特定照射胶片上的机器PDD、OAR曲线

1.5 胶片剂量分布曲线计算和显示功能

1.5.1 计算胶片上的剂量分布

1.5.2 平滑胶片上的剂量分布

1.5.3 归一显示胶片上的剂量曲线

1.5.4 设置等剂量线颜色

1.6 比较胶片和计划剂量的分布

1.6.1 调整并确定CT 片和胶片的对比区域

1.6.2 显示CT横切面上的剂量线分布

1.6.3 计算相应剂量线内计划和胶片上各包含的面积及面积的重合度

1.6.4 计算剂量曲线的相似度

1.7 剂量比较结果输出功能

2、硬件主要配置及规格

2.1 IMRT验证仪                                              1套

2.1.1 体部验证模体	           1套

2.1.1.1 由1-6号模体组成

2.1.1.2 肺替代组织	          10件

2.1.1.3 骨替代组织	           5件

2.1.1.4 脊髓替代组织	           5件

2.1.1.5 数据采集块	           2块

2.1.1.6 电离室套	           3件

2.1.1.7 半导体测量塞	          1件

2.1.1.8 底板	          1件

2.1.2 头部验证模体 (可和体部验证模体组合使用)

2.1.2.1 靶点安放器	          1件

2.1.2.2 靶点	          2件

2.1.3 附件	          1套

2.1.3.1 长短堵头

2.1.3.2 夹紧装置

2.1.3.3 床面锁紧定位装置

3、免洗胶片                                              	5张

第二包参数

（一）全高清宫腔镜、膀胱镜主要技术参数

一、全高清摄像系统技术参数

★7寸高清液晶屏   可同步显示图像  显示更清晰

轻触式按键       人性化菜单  化繁为简  设置更简单

医用标准电源      医用EN60601 安全认证电源，使用更安全

全高清防水摄像头   具有四种遥控功能  使用更便捷

TV系统： PAL和NTSC可切换

★像素：        1920（水平）×1080（垂直）（208万像素）

扫描系统：    逐行扫描1125线

纵横比：      16：9

视频输出：    复合视频输出：  BNC插座×2

Y/C（S-VIDEO）输出：S端子插座×1

RGB/YPbPr输出：BNC插座×3

高清视频输出：  HDMI×2（可输出1080P信号）

最低照度：    5Lux ×at F5.5

★输出清晰度：  1080P

信噪比：      54dB

白平衡：      AWC（自动白平衡）、ATW（自动追踪白平衡）和MENU(手动白平衡)

电子快门：    AUTO：可调范围1/50-1/10000S

STEP：可调范围1/50（OFF）,1/120,1/250,1/500, 1/1000,

1/2000,1/4000,1/10000S

增益选择：    AGC增益提高可选择，电子亮度控制（ELC）

灵敏度增强：  OFF,AUTO(×2/×4/×8),MANU(×2/×4/×8)

★特殊功能：   图像冻结（FREEZE）, 电子放大(ZOOM)

★遥控控制：   摄像头具有白平衡、冻结、亮度调节四种遥控控制功能

12bit数字图像处理提供最佳清晰度

逐行扫描模式，1080P全高清图像输出

最高防水级别（IPX8）摄像头，可浸泡消毒

功率：        40VA

二、医用LED冷光源技术参数

照度：≥1100000Lux

色温：≤6500K

光输出孔规格：Φ10

★LED发光模组寿命：≥40000H

LED发光模组功率：40VA    温度低，更接近冷光

电源：AC100~240V，50Hz / 60Hz

使用环境温度：0℃~ +45℃

使用环境湿度：30%~90%

- 弯管宫腔镜主要技术参数

内镜镜体全部采用不锈钢管

★窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光雏

采用柱状透镜专利技术、图像清晰、视场明亮

★带有方向标、蓝宝石镜头，永不磨损

手术器械采用不锈钢板材整体加工，防腐性能好，表面无镀层装饰

★弯管宫腔镜：Φ6.4mm*170mm,可连接OLYMPUS、STORZ、WOLF、ACMI光缆

手术器械：6Fr*385mm

- 直管宫腔镜主要技术参数

内镜镜体全部采用不锈钢管

窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光雏

★采用柱状透镜专利技术、图像清晰、视场明亮

带有方向标、蓝宝石镜头，永不磨损

独特进水和出水通道，可以持续循环灌流

内鞘可单独使用，外径小，易于插入

患者可免扩宫，缩短手术时间

★直管宫腔镜：Φ3mm*302mm,30度，可连接OLYMPUS、STORZ、WOLF、ACMI光缆

外鞘15Fr*210 mm,内鞘12Fr*230 mm

五、NP-3尿道膀胱镜主要技术参数

内镜镜体全部采用不锈钢管

★窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光雏

★采用柱状透镜专利技术、图像清晰、视场明亮

★带有方向标、蓝宝石镜头，永不磨损

★手术器械采用不锈钢板材整体加工，防腐性能好，表面无镀层装饰

★内窥镜：Φ4mm★302mm（0度、30度、70度各1条）

★连接桥（器械通道）、操作器（器械通道）：Φ3.5mm

★手术器械：7Fr★390mm

六、腔镜灌注泵技术参数

采用步进电机驱动运行，设备运行平稳，噪声小

工作压力及流量由电脑自动控制，过压时电脑将自动切断电源停止工作，当压力回复正常时仪器将自动进入正常工作状态，控制装置安全可靠

★压力设定范围：2-53Kpa(15mmHg~400mmHg)

★流量设定范围：0.1~1L/min

压力调节步长：1mmHg(0.1Kpa)

★运行方式：间歇加载连续运行

（二）CO2激光治疗机（点阵激光）

| 主要技术指标： |
| --- |
| 1 | 激光器：TEM00激光器 |  |
| 2 | 激光波长：10.6μm |  |
| ★3 | 传输方式：7关节平衡锤式导光臂，配微型扫描头（重量不大于140g，垂直向下的出光方式） |  |
| 4 | 超脉冲输出功率：0.3-15w峰值功率≥450w，脉冲频率≥1000Hz |  |
| 5 | 连续输出功率：0.3-25W |  |
| 6 | 点阵扫描能量：10-160 mJ |  |
| 7 | 最小光斑直径：0.075~0.1mm |  |
| ★8 | 最小脉宽：0.1ms，且脉宽可调； |  |
| ★9 | 治疗手具：f=50mm f=100mm聚焦头，配有多种点阵扫描及超脉冲治疗、切割通用手具（切割手具中配有直径为5mm全剥脱功能手具） |  |
| 10 | 保护系统：断水、过载双重保护 |  |
| 11 | 冷却系统：封闭式内循环水冷却，外循环强风冷却。内循环水系统配有水过滤器，外循环风冷系统配有温控功能； |  |
| 12 | 控制系统：8英寸彩色触摸屏（中英文界面），配参数修正功能及升级接口） |  |
| 13 | 激光点阵扫描输出方式：离散、有序输出方式 |  |
| 14 | 扫描输出图形：长方形、正方形、圆形、椭圆形、三角形、环形，（图形大小、间距、扫描程度可调）。 |  |
| 15 | 最大扫描面积：20mm×20mm |  |
| 16 | 瞄准光系统：650～670nm波长红色半导体指示光，亮度从弱到强可调 |  |

（三）多功能激光光电平台红蓝光技术参数

| 品名：多功能激光光电平台 |
| --- |
| 1 | 光源：LED/可见光 |  |
| 2 | 光源组成：蓝光240颗、红光400颗 |  |
| ★3 | 波长：450nm±10nm、633nm±5nm |  |
| 4 | 适应症：适用于镇痛消炎、促进组织修复、刺激多种酶的活性和增加肌肤弹性及紧致；用于治疗过敏性皮炎、炎性痤疮。 |  |
| ★5 | 具有可升级功能，可选配以下光疗模块：Derma-590、Derma-633、Derma-670、Derma-810、Derma-UVA1。 |  |
| 6 | 输出强度： 蓝光60～90mW/cm2 可调, 误差≤±20% 红光50～80mW/cm2 可调, 误差≤±20% |  |
| 7 | 脉冲频率：2Hz±1Hz |  |
| 8 | 脉冲宽度：250ms±10ms |  |
| 9 | 治疗光头形状：椭圆形 治疗光头调整方式：关节臂、治疗头和治疗面板3向调节 治疗光头高度调节范围：0.8m-1.4m |  |
| 10 | 显示：8寸液晶显示 |  |
| 11 | 操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制 |  |
| 12 | 定时范围：1～ 99min，步长1min |  |
| 13 | 有温度指示功能 |  |
| 14 | 电源：～200v / 50Hz |  |

第三包参数

# （一）呼吸机招标参数

1、基本特征

★适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1280*800,屏幕上下可以移动，

屏幕显示：多至4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。

自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件

★电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。≥120分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥240分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。

★具有有创通气模式、无创通气模式.可升级高流速氧疗功能

病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。

呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。

吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

★呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。呼吸机整机重量约小于11 kg（不包括台车），方便手提移动。

可选配旁流CO2监测。

可选配主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-CO2环图

2、呼吸模式及功能

标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式

可选高级模式：双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）；自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）。其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序（可选），NIF（可选）、PEEPi（可选）及P0.1测定（可选），监测参数的≥72小时的趋势图、表分析。

可选配置低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

具有智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。

可选配氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳

具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能

3、设置参数

★潮气量：20ml—2000ml，吸/呼比：4:1—1:10

呼吸频率：1-100次/min ，SIMV频率：1-60次/min

最大峰值流速：≥210L/min

吸气压力：5--80 cmH2O

压力支持：0—80cmH2O

PEEP：OFF,1--45 cmH2O

压力触发灵敏度：-10 —- 0.5cmH2O

流速触发灵敏度：0.5—15L/ min

氧浓度：21—100%

叹息功能：有

4、监测参数

气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测

潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测

呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间

吸入的氧浓度的监测

趋势图和趋势表显示

具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。

肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。

5、其他功能

★便利的锁屏功能。

漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

提供直流（12V）和交流两种供电方式。

提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

★能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，满足科室信息化的需求。

（二）内镜清洗消毒机（普及型）技术参数

1.适用范围：适用于医疗机构所有软式内镜的清洗消毒。

2.功能与技术要求：

- 供水要求：自来水; 压力：0.2-0.4Mpa；

- 排水要求：高度≤350mm; 排水口径≥50mm；

- 供电要求：AC220V±10%,50Hz,5A；

★2.4 主机规格与重量：宽度 580×深度 610×高度 910（mm），重量:58Kg；

- 消毒液储存箱最大容量：10 升

- 适酶储存箱容量：1.5 升；

- 酒精储存箱容量：1.5 升；

- 适酶用量：可依需要自行设置；

- 酒精用量：依用户要求装机时设置，自动喷射内镜管道并吹干； ★2.10 测漏装置：全程实施测漏监控，漏气报警并自动排水；

- 消毒次数记录：每完成一次清洗消毒流程，屏上有记录提示； ★2.12 在常规使用戊二醛温度设定 25℃时 19 分钟完成全程洗消；温度设定 45℃

时 11 分钟完成全程洗消(并提供产品生产省份疾控中心检验报告及结论值佐 证)；

- 消毒质量保证和恒温控制装置：消毒液不足和机器有故障自动报警，并显 示故障内容；温度没有达到要求，机器强制暂停启动；

- 消毒液添加、排放：自吸、自排； ★2.15 自身消毒：采用消毒液可对机器内部全管道、腔体进行循环冲洗、浸泡

消毒，可定期进行自身消毒或出现阳性病人时的自身消毒处理； ★2.16 加强消毒：机器有加强消毒功能，用于消毒传染病人检查后的内镜；

第四包参数

(一）超声经颅多普勒血流分析仪技术参数

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一、 | 设备用途说明及要求： |
| 1. | 支持颅内外血管常规检测、血栓分析及长程监护等功能 |
| ★2. | 设备通过CE、FDA、进出口许可证等权威认证 |
| 二、 | 主机规格及系统概述： |
| 1、 | 工作参数 |
| 1.1 | FFT采样率：128/256/512 |
| 1.2 | 标尺：75/100/150/200/256 |
| 1.3 | 最大血流速测量：PW≥512cm/s |
| 1.4 | 采样容积：1-20mm连续可调 |
| 1.5 | PW探测深度调节：5-134mm |
| 1.6 | 增益范围：1-40dB |
| ★1.7 | 发射功率：0-512Mw可调 |
| 1.8 | 自动降噪 |
| 1.9 | 频谱显示色彩：256色 |
| 2、 | 操作系统 |
| 2.1 | 经微软认证的正版Windows 7操作系统 |
| 2.2 | 数据库Access 2003或2006数据库 |
| 2.3 | 操作方式：鼠标和遥控器双向操作 |
| 2.4 | 中、英文操作界面自由切换 |
| 3、 | 常规检测软件功能 |
| 3.1 | 通道和门深：双通道八深度 |
| ★3.2 | 检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI、lindgarrd |
| 3.3 | 多普勒色系：可自定义谱图颜色 |
| 3.4 | 常规检测 |
| 1） | 显示患者一般资料 |
| 2） | 初诊提示 |
| 3） | 即时删除不想保存的谱图 |
| 4） | 在谱图上做文字标识，并可打印到报告单 |
| 5） | 全自动同时双向计数，并支持手动测量。 |
| 6） | 可对同一病历追加采集谱图 |
| 7） | 可对同一患者追加多个病历 |
| 8） | 谱图方向可翻转（标准/反向） |
| 9） | 包络线支持正、负、双向三种包络，且随时可以显示或屏蔽包络 |
| 10） | 实时显示探头朝向 |
| 11） | 血流声音从小到大多级可调，并可静 音 |
| 3.5 | 内置功能的设定：具有自定义功能 |
| 3.6 | 病案管理、报告格式：快速检索病例、Word报告模式（可根据习惯自行设置模板） |
| 3.7 | 双通道状态下每个通道都有独立的多深度动态M波 |
| 3.8 | 栓子监测系统（附图）： 具备栓子图、声谱图、阈值可调节 可进行时间差测量 TCD报告同时显示栓子图、声谱图 |
| ★3.9 | 发泡实验检测：自动计时、自动计数、自动去除伪差 |
| 3.10 | 长程监护系统： 全程多参数记录曲线 事件标识、报警功能 监护数据AVI、WAV输出功能 TCD报告显示监护曲线和监护图谱 |
| 4、 | 硬件 |
| ★4.1 | 台式机, TCD硬件重量小于1kg，可做出诊、术中和重症监护等应用。 |
| 4.2 | ≥17〞高分辨率显示器 |
| ★4.3 | 原装进口探头：2MHz（PW）一个，4MHz（CW）一个； SPANCE监护头架一个；专用监护探头一对 |
| 4.4 | 移动式专用台车 |
| 4.5 | 高级喷墨打印机一台 |

带★项目中所要求的技术内容必须与配置单相符。

（二）数字化脑电图仪技术参数

- ★基本功能：

  - 32导联脑电信号输入，支持新生儿导联检测

  - 双向阻抗检测：放大器和检测画面均可进行阻抗检测并LED显示检测结果

  - 具有定量脑电图、闪光刺激，视频监测、血氧饱和度、睡眠检测等功能

  - 脑电地形图显示，并可提供脑电地形图分析结果报告

  - 数字视频：采用时间戳同步技术，实现毫秒级同步、同步记录音频信号，MPEG4格式、计算机远程控制数字摄像机的远、近、聚焦、万向调节

- 技术性能指标：

- 一体式数字化脑电前置放大器及电极输入盒，具备双极接口和DC接口

- 前置放大器全电极同时采样，使电极间的数据不会发生时间延迟现象

- 原始数据采集和处理采用光电隔离技术，以电极为单位进行保存，可重新配置导联及重新进行个各种滤波处理

- 多种专用参考电极可随时切换，方式最少包括：平均参考法（AV）, Aav, , 源参考法（SD）,系统参考（Org），双耳参考A1→A2, A1←A2, A1←→A2, A1+A2等模式

- 系统软件中配置脑地形图分析功能，既可显示某一指定位置的电位地形图，也可对指定范围的脑波进行分析，显示一组频谱地形图

- 波形视频同步功能：保存的视频和波形数据可进行编辑，并可另存文件

- 波形局部放大和自动测量：对选择的波形进行局部放大和自动测量，其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值

- 通过回放程序对导联、灵敏度、高切滤波器、时间常数、参考电极、显示速度等项目进行编辑

- 记录软件和回访软件独立运行

- 回访模式：对比回访、连续回放，高速回放，手动逐页，手动逐秒，也可通过指定时间或者指定事件跳转

- ★LED闪光刺激器，具备滤光片检测功能,能量可调节

- 闪光刺激频率和闪光刺激时间可根据需要进行人工编辑，最大可预置3种不同的刺激程序。闪光刺激脉冲可选择单脉冲、双脉冲以及随机脉冲

- ★多导联DSA功能：将脑波的频率分布和振幅显示为一个趋势图功能，可自定导联、振幅范围

- ★aEEG功能：数据压缩法显示振幅整合脑电图，直观显示病人脑波变化情况

- DSA/aEEG等监护功能并可跟根据需求隐藏或显示

- ★有微型电极输入盒，作长程监护时方便客户行动，支持热插拔

- 事件编辑、数据保存、数据选择保存、波形放大、时间/振幅测量、定规、DSA/aEEG重新分析。

18、EEG放大器

放大器输入空：	EEG 25个，DC输入：4导，双极输入：7对

输入阻抗 			100兆欧
输入范围			±3.2mv
放大倍数			469.73倍
共模抑制比			110dB
噪声电平 			≦1.5uVp-p
A/D转换				16bit
最大采样频率		1KHz
带宽				0.08Hz–300Hz

19、数据处理
    灵敏度				OFF,1～200uV/mm
    时间常数			0.03～2秒
    高频滤波			15Hz～300Hz
    电源滤波			50Hz/60Hz可选
20、显示
    显示导数			64导(另加一导标志)
    显示分辨率			不低于1024 X 768
    扫描速度			5,10,15,20,30,60秒/屏,5分/屏

第五包参数

| 个体营养检测分析仪参数 |
| --- |
| 1、营养定量分析系统 |
| 1） | 体成分检测及能量代谢分析 | 体重、总体水、细胞内液、细胞外液、肌肉含量、去脂体重、体脂肪含量、体脂百分比、基础代谢率、无机盐、蛋白质 |
| 2）★ | 膳食营养方案 | 依据个体的膳食调查结果，分析评估其膳食营养情况（能量及三大能量物质：蛋白质、脂肪、碳水化合物；六种维生素：VA、VE、VB1、VB2、VC、尼克酸；三种矿物质：钙、铁、锌），并对膳食结构进行分析，最终给出个性化的膳食指导方案 |
| 3） | 运动指导 | 基于运动调查给出方案个性化运动指导方案 |
| 4） | 疾病膳食指导 | 基于现病史给出合理的营养膳食指导方案 |
| 5）★ | 体重控制及增长目标 | 非孕期：体质指数、合理体重范围及当前体重；孕期：整个孕期体重增减推荐、孕期的每周体重增减推荐及当前体重增减推荐；历史体重对比 |
| 6）★ | 模块化设计 | 基本信息、体成分分析、运动调查、膳食调查、分析评估、系统管理六大模块。一、基本信息包括档案的新增、修改、查询，新增检测；二、体成分分析包括检测体重、体成分（体成分分析饼状图，人体成分结构表，人体生物阻抗值，体重增长曲线）、非孕期检测者体质指数对照表并有颜色预警功能；三、运动调查（30余种）；四、膳食调查（800余种的食物图库检索、摄入食物营养素含量及缺余提示，分为手动录入和外接设备录入）；五、分析评估：体成分分析、膳食分析、膳食推荐、指导建议；六、系统管理包括：用户管理、档案管理、医院信息、数据统计、数据管理 |
| 7） | 智能化操作 | 数据提交的自动跳转、终端录入数据实时更新，针对不同个体营养的实时分析 |
| 8） | 存储能力 | 无限量 |
| 9） | 操作系统 | WINDOWS-XP软件操作系统，界面直观友好，易学易懂 |
| 10） | 接口 | USB接口3个（可接打印机等外接设备） |
| 11） | 操作语言 | 中文 |
| 12） | 外接设备 | 采用全新外接设备，无线传输，智能录入 |
| 13） | 外接设备 | 路由器（用于与外接平板电脑的数据传输） |
| 14） | 测试时间 | ＜30秒 |
| 2、临床决策支持系统 |
| 1） | 多频点测量 | 5kHz、50kHz、100kHz、250kHz、500kHz、1000kHz；（误差范围±5%） |
| 2） | 阻抗值测量范围 | 200～1000Ω（测量误差范围±10%） |
| 3） | 五段测量 | 左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢 |
| 4） | 功能电路 | 多频信号发生电路、恒流转换电路、多路开关电路、差分放大电路、信号采集电路、电极等 |
| 3、计算机硬件配置 |
| 1） | CPU | 酷睿2双核2.0G处理器 |
| 2） | 硬盘 | 500G笔记本硬盘 |
| 3） | 内存 | 2G可扩展 |
| 4） | 触摸屏 | 17寸高亮TFT LCD显示 |
| 5） | 串口 | 4*RS232 |
| 4、键盘鼠标 |
| 1） | 键盘 | 迷你笔记本键盘 |
| 2） | 鼠标 | 无线鼠标 |
| 5、电源适配器 |
| 1） | 输入与输出隔离电压 | 4000AC |
| 2） | 漏电流 | 250V＜0.1mA |
| 3） | 输出纹波噪音 | 1% |
| 4） | 保护 | 输出过载、过压、过温、短路保护，保护自恢复 |
| 5） | 安全规范 | 符合医用电气设备安全规范GB9706.1 |
| 6、手脚电极片 |
| 1） | 设计 | 符合人机工程设计 |
| 2） | 材质 | 不锈钢 |
| 3) | 电极板加热 | 足部电极板加热 |
| 7.体重秤 |
| 1） | 置零功能 | 有软件命令置零功能 |
| 2） | 量程 | 1～150kg |
| 3） | A/D转换速率 | 10次/秒 |
| 4） | 误差 | ±1% |
| 8、电源要求 |
| 1） | 电源 | AC 220±22V，50 Hz±1Hz |
| 2） | 输入功率 | ≤45W+50W（加热） |
| 9、环境条件 |
|  | 运行时： |  |
| 1） | 温度 | 5℃～40℃ |
| 2） | 相对湿度 | 20%～80% |
| 3） | 大气压力范围 | 860～1060HPa |
|  | 运输和存贮时： |  |
| 1） | 温度 | -20℃～50℃ |
| 2） | 相对湿度 | ≤80% |
| 3） | 大气压力范围 | 500～1060HPa |
| 10.外接设备—平板电脑 |
| （1）主体 |
| 1） | 标配 | 1台 |
| 2） | 功能与主机连接方式 | 无线局域网连接 |
| 3） | 连接范围 | 室内 |
| 4） | 尺寸(单位：mm） | 240*169.5*7.5 |
| 5）★ | 功能模块 | 基本信息、运动调查、膳食调查三大模块。一、基本信息包括档案的新增、修改、查询，新增检测；二、运动调查（30余种）；三、膳食调查（800余种的食物图库检索、摄入食物营养素含量及缺余提示） |
| （2）配置 |
| 1） | 存储容量 | 16GB |
| （3）连接 |
| 1） | WiFi功能 | 802.11a/b/g/n WLAN 网络 (802.11n 时工作在 2.4GHz 和 5GHz) |
| 2） | 蓝牙功能 | Bluetooth 4.0技术 |
| （4）端口 |
| 1） | 音频接口 | 3.5 毫米立体声耳机迷你插孔 |
| 2） | 其他接口 | Lightning 接头 |
| （5）电源 |
| 1） | 电池类型 | 可充电锂聚合物电池 |
| 2） | 电池容量 | 32.4Whr |
| 3）★ | 续航时间 | 使用无线网络浏览网页，或观看视频，或聆听音乐，使用时间长达10小时，具体时间视使用环境而定 |

第六包参数

康复设备清单一

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 电源是否 | 治疗领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简易上肢功能评价器 | 个 | 1 | 否 | 康复评定 |
| 2 | 角度尺 | 个 | 2 | 否 | 康复评定 |
| 3 | 握力计 | 个 | 1 | 否 | 康复评定 |
| 4 | PT训练床 | 张 | 2 | 是 | 运动治疗 |
| 5 | 多体位按摩床 | 张 | 2 | 是 | 运动治疗 |
| 6 | 电动直立床 | 张 | 1 | 是 | 运动治疗 |
| 7 | 组合软垫 | 张 | 2 | 否 | 运动治疗 |
| 8 | 电动减重训练系统（配电动跑步机和下肢功率车） | 套 | 1 | 是 | 运动治疗 |
| 9 | 平行杠(配矫正板) | 个 | 1 | 否 | 运动治疗 |
| 10 | 巴氏球94cm | 个 | 2 | 否 | 运动治疗 |
| 11 | 多功能训练器 | 个 | 1 | 否 | 运动治疗 |
| 12 | 训练用阶梯 | 个 | 1 | 否 | 运动治疗 |
| 13 | 踝关节矫正板 | 个 | 2 | 否 | 运动治疗 |
| 14 | 液压踏步器 | 个 | 1 | 否 | 运动治疗 |
| 15 | 辅助步行训练器 | 个 | 2 | 否 | 运动治疗 |
| 16 | PT凳 | 张 | 4 | 否 | 运动治疗 |
| 17 | 巴氏球74cm | 个 | 2 | 否 | 运动治疗 |
| 18 | OT桌 | 张 | 1 | 否 | 作业治疗 |
| 19 | PT床 | 张 | 2 | 否 | 作业治疗 |
| 20 | OT综合训练工作台 | 张 | 1 | 否 | 作业治疗 |
| 21 | 站立架 | 个 | 2 | 否 | 作业治疗 |
| 22 | 可调式沙磨板及附件 | 个 | 1 | 否 | 作业治疗 |
| 23 | 穿衣板 | 个 | 1 | 否 | 作业治疗 |
| 24 | 手功能组合训练箱 | 个 | 1 | 否 | 作业治疗 |
| 25 | 手指插球器 | 个 | 1 | 否 | 作业治疗 |
| 26 | 橡筋手指练习器 | 个 | 1 | 否 | 作业治疗 |
| 27 | 微电脑牵引治疗仪 | 张 | 1 | 是 | 作业治疗 |
| 28 | 手指阶梯 | 个 | 1 | 否 | 作业治疗 |
| 29 | 痉挛肌低频治疗仪 | 台 | 2 | 是 | 床旁治疗 |
| 30 | 脑电仿生电刺激仪 | 台 | 2 | 是 | 床旁治疗 |
| 31 | 空气压力波治疗仪 | 台 | 2 | 是 | 床旁治疗 |
| 32 | 神经和肌肉电刺激仪 | 台 | 2 | 是 | 物理因子治疗 |
| 33 | 中频干扰电疗仪 | 台 | 3 | 是 | 物理因子治疗 |
| 34 | 磁振热治疗仪 | 台 | 1 | 是 | 床旁治疗 |
| 35 | 深层肌肉刺激仪 | 台 | 1 | 是 | 床旁治疗 |
| 36 | 手部连续被动训练系统 | 台 | 1 | 是 | 床旁治疗 |
| 37 | 多点多轴悬吊康复系统 | 台 | 1 | 否 | 物理因子治疗 |
| 38 | 下肢运动功能评估及反馈训练系统 | 套 | 1 | 是 | 运动治疗 |
| 39 | 生物刺激反馈仪 | 台 | 1 | 是 | 康复评定 |
| 40 | 生物反馈功能电刺激仪 | 台 | 2 | 是 | 床旁治疗 |
| 41 | 高频胸壁震荡排痰仪 | 台 | 2 | 是 | 物理因子治疗 |
| 42 | 认知康复训练平台 | 台 | 1 | 是 | 康复评定 |
| 43 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 台 | 1 | 是 | 康复评定 |
| 44 | 气阻式智能多关节运动控制训练系统（5件套） | 套 | 1 | 是 | 运动治疗 |

# 1、简易上肢功能评价器

外形尺寸/㎝：42×42×10

内装检测工具一套：

- 秒表1只

- 网球303P 5只

- 大木方5件

- 中、小木方各6件

- 中球5个

- 木圆板6件

- 人革布6块

- 金属圆片6块

- 小钢球6只

钢棍6件

# 2、角度尺

外形尺寸/㎝：35×17×5

测量器具共5件

# 3、握力计

外形尺寸/㎝：24×14×5

# 4、PT训练床

外形尺寸（长×宽×高）：

208㎝×120㎝×（50～80）㎝

床面高度升降范围：（50～80）cm

背板翻转角度：0°～80°

背板尺寸（长×宽）：77㎝×120㎝

座板尺寸（长×宽）：118㎝×120㎝

背板额定承载：900N

座板额定承载：1100N

# 5、多体位按摩床

外形尺寸/cm：215×65×（50～94）

床面高度调节范围/cm：50～94

手板调节范围/cm：0～9

床板翻转角度:

头板：-20°～40°

座板：0°～25°

腿板：0°～75°

床板额定承载：

头板：180N

座板：900N

腿板：350N

手板：110N

床板总尺寸/cm：200×60

手板尺寸/cm：52×12

头板尺寸/cm： 52×34

座板尺寸/cm：51×60

腿板尺寸/cm：91×30

# 6、电动直立床

外形尺寸（长×宽×高）：

192cm×80cm×106cm（平放）

191cm×80cm×196cm（直立）

床面高度：53㎝

床面宽度：60㎝

床面角度转动范围： 0°～85°

脚踏板调节角度：0°～30°

床面及脚踏板额定承载：2000N

承受额定承载时床板从水平到直立位置时的运行时间：≥30s

# 7、组合软垫

外形尺寸/cm：180×120×5

# 8、电动减重训练系统

外形尺寸（长×宽×高）：

192cm×150cm×240cm

最大载荷时缆绳升降速度/（mm/s）：5～10

内侧支架减重指示范围：5kg～135kg

外侧支架减重指示范围：5kg～80kg

626电动跑步机：

速度范围：0～12MPH(英里/小时)

跑台可调升降坡度：0～15%

训练架产品用途：

配有跑步机和健身车，适用于进行步态功能训练及下肢肌力训练。

电动跑步机产品用途：

预先规划练习程式、间歇练习程式及安全保护装置。超大屏幕显示运行状况。

健身车产品用途：

大屏幕显示运行状况，包括运动的时间、里程、速度、卡路里、心跳值，阻力可调，座位高低可调。

特点和功能：

配有减重显示，方便减重值的量化调节。

可满足双人同时训练。

配合跑步机进行步态训练。

配合下肢功率车进行肌力训练。

# 9、平行杠

外形尺寸（长×宽×高）：

335cm×（86～112）cm×（78～120）cm

扶手杆高度调节范围：78cm～120cm

两扶手杆中心调节范围：32cm～61cm

扶手杆直径：φ3.8cm

额定承载：2000N

矫正板坡度：15°

# 10、巴氏球

外形尺寸：Φ94cm

# 11、多功能训练器

外形尺寸（长×宽×高）：

181㎝×145㎝×173㎝

组件：

E-QXZ-01型前臂康复训练器

E-WQS-01型腕关节康复训练器

E-JXZ-02型肩关节康复训练器

E-LLQ型复式墙拉力器

# 12、训练用阶梯

外形尺寸（长×宽×高）：

332㎝×80㎝×（134～166）㎝

梯面高度：10㎝、11㎝、12㎝

扶手杠可调距离：31㎝

扶手杠侧向额定承载：750N

阶梯踏板额定承载：2000N

# 13、踝关节矫正板

外形尺寸/cm：37×31×（11～21）

矫正板角度调节范围：5档  15°、25°、30°、35°、40°

矫正板高度调节范围/cm：11～21

额定承载：2000N

# 14、液压踏步器

外形尺寸（长×宽×高）：82cm×78cm×130cm

两扶手中心距离：63cm

扶手高端中心离地高度：100cm

两踏脚板中心距离：21cm

额定承载：2000N

油缸力值调节档数：12档

油缸的工作行程：6cm

# 15、辅助步行训练器

外形尺寸/cm：98×80×（100～145）

台面垫高度调节距离：45cm

手柄间距调节范围/cm：0～55

台面垫额定承载：750N

# 16、PT凳

外形尺寸（直径×高）：

Φ60cm×（42～56）cm

带液压油缸，360°旋转

额定承载：2000N

# 17、巴氏球

外形尺寸：Φ74cm

# 18、OT桌

外形尺寸（长×宽×高）：

139cm×80cm×（61～85）cm

桌面升降范围：61cm～85cm

桌面额定承载：750N

桌面尺寸（长×宽）：120cm×80cm

# 19、PT床

外形尺寸（长×宽×高）：

190㎝×123㎝×48㎝

床面高度：48㎝

床面额定承载: 2000N

# 20、OT综合训练工作台

1. 侧板展开时外形尺寸（长×宽×高）：

184㎝×104㎝×91㎝

2. 侧板闭合时外形尺寸（长×宽×高）：

120㎝×72㎝×91㎝

3.侧板高度调节范围：35㎝～73㎝

4.侧板角度调节范围：0°～90°

- E-SZX-01型上肢协调功能练习器

- O-FZB-01型分指板

- O-FZB-03型分指板

- O-TCB型铁棍插板

- O-MCB-01型木插板

- O-TAQ-01型套圈

- O-JHT-01型木制图形插板

- O-JHT-02型木制图形插板

- O-MZG型模拟作业工具

- O-SLS型上螺丝

- O-SLM型上螺母

# 21、站立架

适用于四人同时进行站立训练

外形尺寸（长×宽×高）：

127(L)×127(W)×104(H)

肘部垫宽度/cm：4

肘部垫额定承载：500N

绑带额定承载：1000N

# 22、可调式砂磨板及附件

外形尺寸/cm：104×84×86（不含附件）

砂磨板角度调节：0°～60°

附件：砂磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1只

# 23、穿衣板

外形尺寸/cm：32×27×2

配有不同系扣的板共8块

# 24、手功能组合训练箱

外形尺寸/cm：55×40×14

配有木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、握力圈、握力器、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁、窗插销、窗钩等14种训练用具。

木插棍外形尺寸（mm）及数量：

大：Φ26，3根

中：Φ18，4根

小：Φ13，5根

玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个）

铁插棍外形尺寸（mm）及数量：

大：Φ8×60 中：Φ6×60 小：Φ4×60，各21个

螺栓外形尺寸（mm）及数量：

M8×40（5只）、M6×40（3只）

螺母外形尺寸（mm）及数量：

M8（12只）、M6（6只）

# 25、手指插球器

外形尺寸/cm：40×25×8

玻璃球规格及数量：Φ25mm，5个；Φ20mm，5个；Φ16mm，5个，Φ11mm，5个

铁棒规格及数量：Φ6mm×60mm，5个；

Φ4mm×60mm，5个。

# 26、橡筋手指练习器

外形尺寸/cm：61×42×50

搁手垫尺寸/cm ：57×22

橡筋框尺寸/cm ：53×38

橡筋拉伸长度/cm：10～15

橡筋框额定承载：450N

# 27、微电脑牵引治疗仪

1.间歇/阶梯牵引：

⑴牵引力：

颈部牵引：20N～200N    腰部牵引：20N～999N

⑵残留力：

颈部牵引：20N～200N 腰部牵引：20N～999N

⑶治疗时间：0～99min

⑷牵引间歇时间：0～999s

⑸间歇持续时间：0～999s

2.持续牵引：

⑴牵引力：

颈部牵引：20N～200N    腰部牵引：20N～999N

⑵治疗时间：0～99min

3. 牵引速度：

1mm/s～10mm/s分10级可调；最快速度10mm/s

4. 输入功率：200VA

5. 熔断器：T1AL250V

6. 基本尺寸：

床面尺寸（长×宽）/cm：184×60

外形尺寸（长×宽×高）/cm：320×64×197

7. 床面及座椅凳面额定承载：1500N

# 28、手指阶梯

外形尺寸/cm：30×12×45

阶梯台阶距离：2.2㎝，台阶数量10层

# 29、痉挛肌低频治疗仪

技术参数：

★1、柜式一体机，7寸彩色触摸屏加选择编码器显示操作。

★2、具有四组针插式电极输出和两组负压电极输出。

3、时间设定:时间范围为0min～99min可调，单步长1min。

4、定时提醒:定时时间到后有声音提示功能。

5、输出波形:每通道包含Ⅰ、Ⅱ两组输出，输出波形为方波与指数波的组合波。

★6、波形参数

a)脉冲周期从0.5s～2s可调，单步长为0.1s，允差±10%；

b)脉冲宽度从0.1ms～2.0ms可调，单步长为0.05ms,允差±10%；

c)延时时间：Ⅱ路输出脉冲比Ⅰ路输出脉冲延时出现，延时时间从0.1s～1.5s可调，单步长为0.1s,允差±10%；

d)输出强度：Ⅰ、Ⅱ两路输出脉冲电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调, 单步长为1 mA，最大输出值允差±15%。

★7、处方选择:治疗仪具有10个默认处方和10个自定义处方。

8、负压吸引功能:输出负压0kPa～30kPa连续可调，最大负压值允差±10%。

# 30、脑电仿生电刺激仪

技术参数：

★1、双通道柜式机型，双液晶显示屏显示加一键飞梭操作。

★2、仪器单个通道具有三组电疗输出，一组磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作。

3、电疗输出分为一组主极输出及两组辅极输出。主、辅极独立控制。主极采用脑电仿生低频电输出，辅极采用低频调制中频电输出。

★4、主极基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz。辅极基本频率：4000Hz（产品注册证体现）。

5、输出电流：主极最大电流峰值≤20mAp-p。辅极最大电流峰值≤40mAp-p。

★6、输出模式：常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式。

7、输出处方：11种治疗，分别对应11种不同电流模式，无需对频率、脉宽、电压进行调节。

8、治疗强度显示及设定范围为1～80，辅级1～90可调，调节步长为1。

9、主极有效电流强度：≤3 mA。

10、频谱范围：0～4.6KHz，频率主谱线范围1Hz~4KHz。

11、定时精度：定时1min～30 min

12、磁场强度：治疗强度分为2档， 强度范围3mT～17mT；磁场频率50Hz±2%。

13、振动按摩功能：振动强度、振动频率均四档可调，分为关、弱、中、强。

14、磁疗发生器数：每个治疗帽为7个磁疗器。

15、适用于成人及儿童的使用。

# 31、空气波压力循环治疗仪

仪器特点

独特的旋钮与按键结合的操作模式

各通道可独立设置时间和压力

4通道可同时工作

自动加压保护避免对患者的损伤

逆向功能键，可快速进行可逆操作

多种编程模式(自动/点压/手动)

治疗模式:默认6种治疗模式，根据病情可单选一种模式，也可自由组合多种治疗模式

可同时连接4个6腔套筒，同时治疗4个肢体

6腔梯度压力叠加气囊，防止静脉逆流，有效增加静脉血回流

跳过功能：各腔压力均可跳过, 跳过伤口或脆弱部位

肢体套筒内胆为高强度医用级TPU材料

特制的充气气泵，噪音低，振动小，充气速度快

具有单腔工作模式，各腔压力可单独调节

实时压力监测，漏气自动报警功能

超强抗压气囊，不易破损

实时显示治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力， 充气速度等参数，便于护理巡视

连续加压，有效促进肢体血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平

肢体套筒均为圆周压力设计

套筒有内衬布，方便拆洗、消毒

传感器实时测定套筒真实压力

技术参数

治疗时间：5min—95min,可调节

压力范围：0--200mmHg,可调节

压力保持时间：1s--6s

循环间隔时间：1s--20s

电源：AC220v/50HZ

l主机体积：长450mm 宽380mm 高230mm

功率：60W

# 32、神经和肌肉电刺激仪

技术参数：

★1、柜式一体机，7寸彩色触摸屏加旋转编码器显示操作。

★2、仪器具有两组针插式电极输出、三组电针输出和一组负压电极输出，独立可控，互不干扰。

3、时间设定功能：时间范围为0min～99min可调，单步长为1min。

4、电极治疗输出参数：

4.1每个通道具有1组电极输出，包含A/B两路，A路与B路的输出极性相反。输出波形为方波与指数波的组合波；

4.2脉冲频率为0.5Hz～10Hz可调，频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz，频率为1Hz～10Hz时, 单步长为1Hz；

4.3脉冲宽度为0.1ms～10ms可调，脉宽为0.1ms～1ms时，单步长0.05ms,脉宽为 1ms～10ms时，单步长0.5ms；

4.4输出强度：电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调。

5、负压吸引功能：输出负压0kPa～30kPa连续可调。

★6、电针治疗输出参数：

6.1载波频率为500Hz±10%；调制波的频率为0.5Hz～10Hz 可调，频率为0.5 Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz, 频率为1 Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%；

6.2脉冲宽度为0.1ms～1ms可调，单步长0.05ms，允差±10%；

6.3输出强度：治疗仪电针各通道独立输出，在250Ω负载阻抗时；每路电针输出电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调，允差±15%。最大输出电流有效值不超过10mA。

7、连续工作时间大于8h。

# 33、中频干扰电疗仪

技术参数：

★1、柜式一体机，双通道，独立可控，彩色触摸屏幕操控。

2、具有六组负压电极输出，六组针插式电极输出。

★3、工作频率：2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz、6000Hz。

4、输出电流：≤50mA。

5、调制频率：0～199Hz。

6、调制方式：a)间歇调制:正弦波，占空比为50%。

b)连续调制：中频正弦波，0、25%、50%、75%、100%五种。

7、差频频率：0～199Hz。

★8、五种差频治疗模式：低差频模式、中差频模式、高差频模式、广差频模式、超广差频模式。

9、差频变化周期：自然节律、周期性变化节律。

10、六种动态节律：0秒、3秒、6秒、9秒、12秒、15秒。

★11、干扰输出模式：十种。

12、具有输出端状态识别检测功能。

★13、加热功能：可单独开启及关闭，最高温度为45℃±5℃。

14、负压吸引功能：输出负压0kPa～30kPa连续可调。

15、治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟 。

# 34、磁振热治疗仪

技术参数：

★1、双通道柜式机型，配二种适用不同部位的治疗导子；

★2、7寸彩色液晶显示屏；

3、磁场强度：0～38mT；

4、距离治疗器上下的安全距离为5cm，安全可靠；

5、振动频率：50Hz±1Hz；

★6、具有六种工作模式选择；

★7、加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃；

8、超温保护：具有两级超温保护装置。一级保护指治疗垫表面温度超过设定值时，自动切断输出；二级保护指当一级保护失效，治疗垫表面温度达到60℃时，自动切断电源；

9、时间选择：1～99分钟可调，步距增量为1分钟，误差为±5% ；

10、连续工作时间：≥8h；

# 35、深层肌肉刺激仪

产品原理：

通过快速连续的机械振动作用于深部软组织，有效缓解组织粘连与过度兴奋，迅速分解炎症产物并促进新陈代谢，改善组织环境；同时感受器因不断受到振动刺激影响，从而抑制了疼痛传导。

技术参数：

- ★手持式全金属材质治疗器，欧洲原装进口电机，进口传动结构件；

- ★三种钛合金治疗头：20mm、25mm、35mm，满足人体大小肌肉、筋膜链的治疗需求；

- ★治疗头振动频率为60Hz，即3600次/分钟；

- 治疗头振幅≥6mm；

- 重量≤3KG，具有多种支点式手持方式，方便治疗师操作；

- ★标配订制手提箱、电源适配器、润滑油、8层折叠毛巾、肌肉刺激临床使用图解等。

# 36、手部连续被动训练系统

产品优势：

- 帮助完成各种复杂握拳屈曲动作

- 机器轻便，便携式

- 夹板舒适、完全可调

- 速度可调

- 暂停功能可强化疗效

- ★遇阻反向的安全设计

- 可自编遇阻反向和热身功能

- 使用简单的数码式运动控制器

- 将关节压迫最小化

技术参数：

- ★关节活动范围： MCP关节（掌指关节）：0°～  90°

PIP关节（近端指间关节）：0°～ 110°

DIP关节（远端指间关节）：0°～ 70°

- ★复杂握拳：270°

- 运动速度：每个循环30～129秒

- ★暂停功能：屈曲和/或伸展末期的0～30秒

- ★反向力：低速—1.6kg   高速—4.3kg

- ★热身功能：在启用热身功能后，产品会在预先设定的关节活动范围大约50%的范围内开始运动，在十几个循环后，逐渐增加到预先设定的全范围100%。

- 重量： 驱动配件：0.45kg  持控制器：0.20kg   患者套件：0.21kg

- 电源要求： 输入：100-240V交流电，50/60Hz，40VA

输出：5V直流电，2.5A

- 电池：6V（4节AA电池）

- 电量不足提示：LED发光二极管

# 37、多点多轴悬吊康复系统

一、技术参数

★1、所有的周和悬吊点可在线性滚动轴承上运动，本系统可在承载患者全部体重的情况下充分的滑动和部分轴向可变。

2、所有的滑动部件易于用灵活手柄锁定以及解锁。

3、组合式锁定把手可上下调整滚动轴上每个悬吊点，可锁定其冠状轴面旋转方向。

4、该设备具有的“自由滑动效应”，即无痛悬浮，患者可做到非常快地滑动，方便体位的及时改变

★5、特殊颈椎水平转动的悬吊，使轴向旋转和侧屈运动合二为一，C0和C11之间轴点的自由定义，延展和弯曲性可调

6、3悬点头部悬挂装置

★7、可自由定位，可通过各个悬吊轴点的定位使患者整个脊柱处于绝对水平位进行运动治疗

8、系统中部可组合和连接骨盆牵引杆，可配合患者的运动，同时进行同一方向和同一力度的牵引

9、另外独特的圆周连接牵引杆使得患者在牵引或者挤压之下能够自动、平稳的做训练运动

10、所有器件所允许的最大负载能力250kg。每一个全部滑动悬点单个负载能力60kg。

11、材质：主机材质不锈钢、不锈钢轴承、高耐磨静音塑料。

★12、地板固定式，为长轴距悬吊（200mm）系统；地板安装方式，悬吊架距离地板200cm，11点悬吊，有4个轴向可变的悬吊点

# 38、下肢运动功能评估及反馈训练系统

硬件参数：

- 力测量范围：0-1000N

- 力测量分辨率：2N

- 座椅运动范围：0-680mm

- 位移测量分辨率：2mm

- 最大负荷重量：100KG（最大可选配250KG）

- ★最小负荷重量：1.5KG

- ★可转向人机功效座椅：0-60度可转范围。

- ★Ipad数据处理及显示终端

- ★无线数据传输功能

- ★无线airprint打印机，具备和主机无线通讯打印功能（打印机选配）

- 可调式足底踏板，具备垂直角度可调功能

软件参数

- 等张测试，力量及活动度，平均速度，离心及向心

- 等长测试，平均力量，最大力，反应时间，最大达峰时间，

- 反应时测试：总时间和反应时间

- 本体感觉测试，实际位置与目标位置的偏差

- 可见与不可见，健侧与患侧的对照

- 全部测试结束后，填进负荷公斤值

- 多次评估后可以出康复趋势图：趋势评估主要指标有肌力、活动度、速度、本体感觉偏差

- 健侧不可见位移偏差，患侧不可见位移偏差。

- ★根据病种及病程数据自动推荐训练方案和疗程，自动记录训练的时间和训练项目

- ★具备运动和认知功能符合训练功能

- 默认训练方式为双侧，可选择患侧及健侧，

- ★根据热身时的速度，活动度自动设定训练难度

- 骨科康复有限位功能，最大弯曲不超过90度，十字韧带损伤4周内

- 髌骨软化症训练时，脚外旋45度，进行图示说明，同时在在踏板上图示

- 限位设计，根据身高设定起始位置

- 单次评估报告打印，评估趋势线报告，

- ★单个患者所有数据导出；按照患者分类，所有同类患者数据导出；

# 39、生物刺激反馈仪

产品主要参数：

- ★产品适用范围：对患者表面肌电信号采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。

- 4通道表面肌电采集

- ★4通道神经肌肉电刺激通道，同时可做八个部位，或者2位患者

- ★4通道肌电触发电刺激：并且产品注册证里包含有肌电触发电刺激的治疗功能。

- 自动识别信号质量

- 共模抑制比：大于100dB

- ★注册证性能结构及组成：采样率8192Hz原始数据， 保证肌电信号的准确性。

- 电刺激强度：0mA～100mA可调，1mA调节, 误差：±20％

- 采样位数：16位

- ★可与其他治疗设备之间无线互联，微云技术支持患者的基本信息，治疗方案，治疗进展，临床评估信息在多台设备之间实现自动分享和同步。

- 一键式开机，直接进入操作软件界面,一键关机，无需等待

- 电刺激模式多样化：促进血液循环，解痉挛，放松电刺激，肌力增强电刺激。

- 多模式智能切换：根据患者肌力及病情，系统内置方案支持被动神经肌肉电刺激、触发电刺激，生物反馈模板训练，游戏训练，自动切换，治疗过程不间断。

- 全天候多场景应用：床边，挂壁，移动推车，豪华可调节移动推车，形式随场景的变化而变化。

- 多维度显示调节：显示屏可上下，左右旋转，多维度调节。提供最佳的可视角和操作体验。

- 儿童模式：根据儿童脑瘫及生长发育规律制定了：抬头康复（斜方肌、胸锁乳突肌），核心肌群康复（背阔肌，斜方肌下部，腰大肌，腰方肌），站立康复（臀大肌、股直肌），上肢综合康复，下肢综合康复等全新治疗模式，体现了多通道的优势，提高了临床治疗效率。

- 成人模式：系统根据临床常见病症和结合康复的基本原则来制定个性化的治疗方案，常见的治疗方案如2通道软瘫期的垂腕治疗，2通道痉挛期足下垂治疗方案；4通道上肢协同康复；4通道上下肢协同康复治疗等100余种常见病症。

- 双人模式：全新定义了每个物理通道和软件的时间设计，支持不同时间内，两个患者进行完全不同的两个方案及治疗模式的治疗，大大提高了工作效率，而且可以以个患者开始治疗后，另一个患者再开始治疗，真正实现了双人治疗，独立控制，互不影响。

- 引动电刺激：利用健侧肌电的肌电信号控制触发患侧神经肌肉电的电刺激，系统给予健侧目标化的模板来进行生物反馈控制训练，利用患侧的运动来带动患侧肢体的康复，对于早期的软瘫期患者可以迅速的提高肌力，而且可以增强患者信心，加快康复进程。

- 脑瘫评定：可以提供脑瘫或者儿童的主要发育动作的定量化评估参数，包括抬头评估、坐位评估、站立评估、手支撑评估，可以测试斜方肌、胸锁乳突肌、竖脊肌、腹肌、股四头肌、肱二头肌等肌肉的肌电，包括收缩最大值、平均值，肌电变异性指标。

- 吞咽困难评估：包括静息肌电评估、快肌最大值、慢肌最大值、慢肌收缩平均值、变异性，慢肌耐力最大值和平均值，后静息肌电平均值及变异性。提供舌骨肌群和舌骨上下肌群的对称性评估数据。

- 肌力肌张力评估：包括静息肌张力、被动肌张力，主动收缩的肌力测试，包括最大值，平均值，变异性等指标，可以量化评定肢体主要运动肌肉的肌力肌张力状态。

- 下背痛评估：利用屈曲放松现象，站立静息肌电，弯腰测试，直立肌电信号的左右侧对称性肌电数据的检测。

- 盆底肌电评估：可以通过盆底电极检测静息肌电，快肌的收缩最大值，快速反应时间，放松时间；慢肌的收缩平均值，变异性；慢肌耐力测试的平均值，变异性，疲劳度等指标；后静息肌电数值。

# 40、生物刺激反馈仪

产品主要参数：

1.★产品适用范围：对患者表面肌电信号采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。

2.4通道表面肌电采集

3.★4通道神经肌肉电刺激通道，同时可做八个部位，或者2位患者

4.★4通道肌电触发电刺激：并且产品注册证里包含有肌电触发电刺激的治疗功能。

5.自动识别信号质量

6.共模抑制比：大于100dB

7.★注册证性能结构及组成：采样率8192Hz原始数据， 保证肌电信号的准确性。

8.电刺激强度：0mA～100mA可调，1mA调节, 误差：±20％

9.采样位数：16位

10.★可与其他治疗设备之间无线互联，微云技术支持患者的基本信息，治疗方案，治疗进展，临床评估信息在多台设备之间实现自动分享和同步。

11.★便携式触摸屏一体机，灵敏电容15.6寸触摸屏，1080高清显示，也可以加鼠标与键盘，可增配推车。

12.一键式开机，直接进入操作软件界面,一键关机，无需等待

13.电刺激模式多样化：促进血液循环，解痉挛，放松电刺激，肌力增强电刺激。

14.多模式智能切换：根据患者肌力及病情，系统内置方案支持被动神经肌肉电刺激、触发电刺激，生物反馈模板训练，游戏训练，自动切换，治疗过程不间断。

15.全天候多场景应用：床边，挂壁，移动推车，豪华可调节移动推车，形式随场景的变化而变化。

16.多维度显示调节：显示屏可上下，左右旋转，多维度调节。提供最佳的可视角和操作体验。

17.儿童模式：根据儿童脑瘫及生长发育规律制定了：抬头康复（斜方肌、胸锁乳突肌），核心肌群康复（背阔肌，斜方肌下部，腰大肌，腰方肌），站立康复（臀大肌、股直肌），上肢综合康复，下肢综合康复等全新治疗模式，体现了多通道的优势，提高了临床治疗效率。

18.成人模式：系统根据临床常见病症和结合康复的基本原则来制定个性化的治疗方案，常见的治疗方案如2通道软瘫期的垂腕治疗，2通道痉挛期足下垂治疗方案；4通道上肢协同康复；4通道上下肢协同康复治疗等100余种常见病症。

19.双人模式：全新定义了每个物理通道和软件的时间设计，支持不同时间内，两个患者进行完全不同的两个方案及治疗模式的治疗，大大提高了工作效率，而且可以以个患者开始治疗后，另一个患者再开始治疗，真正实现了双人治疗，独立控制，互不影响。

20.交互电刺激：利用健侧肌电的肌电信号控制触发患侧神经肌肉电的电刺激，系统给予健侧目标化的模板来进行生物反馈控制训练，利用健侧的运动来带动患侧肢体的康复，对于早期的软瘫期患者可以迅速的提高肌力，而且可以增强患者信心，加快康复进程。

2）本体感觉评估：能够分别评估患者左右侧下肢的本体感觉，计算患侧相对健侧的偏差。

3）协调性评估：能够分别评估患者左右侧下肢的协调性。

4）反应时评估：能够分别评估患者左右侧下肢的完成任务时的响应时间，完成时间。

4、方案训练：根据预先设置的训练方案进行训练。

5、主动训练：能够进行平蹬、平拉、左蹬右拉、左拉右蹬训练，训练过程中可以随时调节负荷，并能记录病人完成的组数。

6、被动训练：当患者不能自主运动时，可以进行被动训练，由设备带动患者下肢运动，运动过程中能够自动检测患者的痉挛情况，进行解痉挛。可以分别进行同向或交叉的被动训练。

7、游戏训练：可以以游戏的方式进行主动训练，使康复训练变得更有趣，增加患者的依从性。

8、智能模式：当患者进行主动训练时，设备能够给患者增加阻力，当患者疲劳，不再进行主动训练时，设备能够自动识别，并带动患者膝关节进行被动训练，能在两种模式之间进行智能切换。

9、数据同步软件：能够与系统内的其他设备进行数据同步，能够同步病员信息、训练方案、评估记录、训练记录。能够将一套完整的训练方案，自动分解为各个部位的训练计划，推送到各个治疗设备上，提示用户进行治疗。

# 41、高频振荡胸部排痰仪

1、振荡频率：5-17Hz可调,步长：1Hz

2、压力范围：0-5Kpa

★3、振荡压力：1-10级可调,步长：1级

4、工作时间：1-60分可调，步长：1分钟

★★5、咳嗽暂停时间：10秒-5分可调（患者随时可调整）

★★6、气动紧急停止安全开关；

7、4.3寸单色中文LCD显示，中文导航式操作指引，简单方便，多项安全提示，确保治疗效果；

★★8、采用直流无刷电机和风机，电机和风机可长期连续工作，保用10年。

9、倒V式胸部充气背心，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免胸部不适感；

★★★  10、SD卡无限量存储患者治疗情况等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目

★★★  11、接受其它生物反馈信息如心率、血压、血氧饱和度、呼吸率等，及时调整工作状态（必要时立即停止工作）。

★★★  12、可选配血氧饱和度、心率、呼吸率等自动检测控制模块。

# 42、认知康复训练平台

认知康复训练平台是专门为脑卒中、脑外伤等各类脑损患者设计，对其损伤后的认知障碍提供评估及辅助治疗的开发系统。平台基于认知神经科学、认知康复学及中医诊断学理论，融合认知功能评定和认知功能训练模块，帮助患者认知功能恢复，促进康复功能训练。

一、详细性能说明

★1. 为医院、社区医院、家庭三个康复训练场所的患者提供诊疗数据共享，具备为各级诊疗机构的医生提供远程协助诊疗功能；

★2 .为认知患者合理科学设计的专业评估训练模块，包括：病历功能模块、康复训练模块、功能评定模块、训练报表模块、题库模块、体质辨识功能等；

3.基于信息加工理论模型与认知金字塔模型的基础认知训练模块，从感知觉、注意力、记忆力、视空间操作等等多方面提高被试的基础认知能力；

4.结合日常生活场景开发的应用认知训练，促使被试泛化并综合应用提高的基础认知能力；

★5 具备中医体质辨识模块，将传统中医诊断的功能，与西医技术相结合，运用“体病相关、体质可分、体质可调“的中医体质学说理论，实现”未病先防“和”既病防变“的诊疗目标；

6.可区分中医诊疗中：平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、湿热质、痰湿质、气郁质、淤血质和特禀质九种体质；

7.可同时对两个或以上患者进行治疗的功能；

6.系统训练题库设计完善，超过10000 题供患者不重复训练

二、主要软件功能配置

高配完整版主要包括认知评估模块、基础训练模块、应用训练模块；

简配版主要包括认知评估模块、基础训练模块。

两个版本硬件设施相同，差异在于软件功能。

一：认知评估模块:

1. MoCA模块

2.中医辨识

二：基础训练:

1.感知觉训练:

视觉训练（大小、形状、颜色、空间定向）

听觉训练（音调、韵律）

认知处理速度训练（反应时/反应速度）

2.注意训练:

视觉注意训练（目标搜索）

持续性注意训练（小概率反应时）

一心二用（双重任务）

选择性注意训练（目标VS 干扰）

工作记忆训练（n-back)

3.其它高级认知领域:

计划能力训练（ 迷宫）

心理旋转

冲动控制（Go/No go）

三：应用训练:

1.计算能力应用训练：

时间估算训练

长度估算训练

重量估算训练

钱币的比较训练

日常计算-单位换算训练

日常计算-看公交站牌

日常计算-看日历

日常计算-看蔬菜价格

日常计算-看菜单

2.记忆力应用训练：

空间记忆-空间细节记忆训练

情节记忆-电话留言记忆训练

情节记忆-短文细节记忆训练

情节记忆-电话留言记忆训练

容貌信息记忆训练

超市购物价格记忆训练

3.逻辑推理能力应用训练:

观察比较训练

物品归类训练

拼图训练

4.注意力应用训练:

注意分配训练(听和看)

注意分配训练(听和选择)

注意力综合训练-打地鼠

三、组成货物主要件和关键件清单

认知康复训练平台：1

主机：2

显示器：2

工作台：1

中医体质辨识综合分析模块：1

数据迁移与统计管理模块：1

# 43、吞咽神经和肌肉电刺激仪

技术参数：

★1、双通道柜式一体机，配有2个触发器，2根四芯电极线，4根两芯电极分别对应同的治疗模式

★2、仪器配有蝶形电极片和矩形电极片，蝶形电极片用于治疗和评估，矩形电极片用于训练

3、液晶屏显示，屏幕尺寸：144mm*104mm

★4、评估功能，采用三角波和方波，通过500或1000ms两种脉冲方式, 适合不同程度的吞咽及构音障碍评估

★5、辅极小脑顶核电刺激功能，采用脑电仿生低频电输出。基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz

6、电极脱落及插错报警功能

7、输出电参数：

a) 输出电流：0～25mA，分50档连续可调，精度±2mA

b) 开路输出电压：输出电压≤150V

★8、具有四种输出模式：成人连续、儿童交替、手控触发、自动触发

8.1、成人连续模式

脉冲宽度：100μs～300μs可调，  脉冲间隔：100μs

脉冲频率：50Hz~100Hz可调，步距增量1Hz，精度±5%

8.2、儿童交替模式

脉冲宽度： 100μs～300μs可调，精度±10%

脉冲间隔：100μs。精度±10%

脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz，精度±5%

持续时间：≥1s

8.3、手持触发模式脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调

8.4、自动触发模式

脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调

9、时间选择：1～99分钟可调，步距增量为1分，误差为±5%

10、治疗仪可连续运行12小时以上

## 44、气阻式智能多关节运动控制训练系统

一、上肢推拉反馈训练系统

硬件参数：

1、气源压力：0.6Mpa-0.8Mpa

2、最大负荷：350N

3、最小负荷：0N

4、负荷调节：无级连续可调，双缸控制，左右侧负荷可以单独调节。

5、安全保护：⑴力超限保护  ⑵速度超限保护 ⑶痉挛自动识别和解痉挛

6、运动范围限制：能够限制患者的运动范围，防止运动损伤。

7、体积（长*宽*高）：100cm*110cm*145cm

8、设备控制和显示：iPad，能够通过微云与服务器联网，进行病人信息同步和治疗方案同步。

软件功能：

1、用户管理：能够新建、修改、删除病员信息。

2、病员数据管理：能够记录病员的评估数据和训练数据，能够根据训练情况对系统内的用户进行排名和打分。

3、病员训练方案管理：医生可以从方案库中导入治疗方案进行治疗，也可以自己编辑个性化的治疗方案。

4、评估：

1）基础评估：能够分别评估患者左右侧上肢的运动范围、最大力、最大速度。

2）本体感觉评估：能够分别评估患者左右侧上肢的本体感觉，计算患侧相对健侧的偏差。

3）协调性评估：能够分别评估患者左右侧上肢的协调性。

4）反应时评估：能够分别评估患者左右侧上肢的完成任务时的响应时间，完成时间。

4、方案训练：根据预先设置的训练方案进行训练。

5、主动训练：能够进行平推、平拉、交叉（左推右拉）、交叉（左拉右推），训练过程中可以随时调节负荷，并能记录病人完成的组数。

6、被动训练：当患者不能自主运动时，可以进行被动训练，由设备带动患者上肢运动，运动过程中能够自动检测患者的痉挛情况，进行解痉挛。可以分别进行同向或交叉的被动训练。

7、游戏训练：可以以游戏的方式进行主动训练，使康复训练变得更有趣，增加患者的依从性。

8、智能模式：当患者进行主动训练时，设备能够给患者增加阻力，当患者疲劳，不再进行主动训练时，设备能够自动识别，并带动患者进行被动训练，能在两种模式之间进行智能切换。

9、数据同步软件：能够与系统内的其他设备进行数据同步，能够同步病员信息、训练方案、评估记录、训练记录。能够将一套完整的训练方案，自动分解为各个部位的训练计划，推送到各个治疗设备上，提示用户进行治疗。

二、核心屈伸反馈训练系统

硬件参数：

1、气源压力：0.6Mpa-0.8Mpa

2、最大负荷：300N

3、最小负荷：0N

4、负荷调节：无级连续可调。

5、安全保护：⑴力超限保护  ⑵速度超限保护 ⑶痉挛自动识别和解痉挛

6、运动范围限制：能够限制患者的运动范围，防止运动损伤。

7、体积（长*宽*高）：87cm*75cm*130cm

8、设备控制和显示：iPad，能够通过微云与服务器联网，进行病人信息同步和治疗方案同步。

软件功能：

1、用户管理：能够新建、修改、删除病员信息。

2、病员数据管理：能够记录病员的评估数据和训练数据，能够根据训练情况对系统内的用户进行排名和打分。

3、病员训练方案管理：医生可以从方案库中导入治疗方案进行治疗，也可以自己编辑个性化的治疗方案。

4、评估：

1）基础评估：能够前屈、背伸的运动范围、最大力、最大速度。

2）本体感觉评估：能够前屈、背伸的本体感觉。

3）协调性评估：能够前屈、背伸的协调性。

4）反应时评估：能够前屈、背伸的完成任务时的响应时间，完成时间。

4、方案训练：根据预先设置的训练方案进行训练。

5、主动训练：能够进行前屈、背伸的主动训练，训练过程中可以随时调节负荷，并能记录病人完成的组数。

6、游戏训练：可以以游戏的方式进行主动训练，使康复训练变得更有趣，增加患者的依从性。

7、数据同步软件：能够与系统内的其他设备进行数据同步，能够同步病员信息、训练方案、评估记录、训练记录。能够将一套完整的训练方案，自动分解为各个部位的训练计划，推送到各个治疗设备上，提示用户进行治疗。

三、核心旋转反馈训练系统

硬件参数：

1、气源压力：0.6Mpa-0.8Mpa

2、最大负荷：200N

3、最小负荷：0N

4、负荷调节：无级连续可调。

5、安全保护：⑴力超限保护  ⑵速度超限保护 ⑶痉挛自动识别和解痉挛

6、运动范围限制：能够限制患者的运动范围，防止运动损伤。

7、体积（长*宽*高）：95cm*90cm*120cm

8、设备控制和显示：iPad，能够通过微云与服务器联网，进行病人信息同步和治疗方案同步。

软件功能：

1、用户管理：能够新建、修改、删除病员信息。

2、病员数据管理：能够记录病员的评估数据和训练数据，能够根据训练情况对系统内的用户进行排名和打分。

3、病员训练方案管理：医生可以从方案库中导入治疗方案进行治疗，也可以自己编辑个性化的治疗方案。

4、评估：

1）基础评估：能够评估腰部旋转的运动范围、最大力、最大速度。

2）本体感觉评估：能够评估腰部旋转的本体感觉。

3）协调性评估：能够评估腰部旋转的协调性。

4）反应时评估：能够评估腰部旋转完成任务时的响应时间，完成时间。

4、方案训练：根据预先设置的训练方案进行训练。

5、主动训练：能够进行评估腰部旋转的主动训练，训练过程中可以随时调节负荷，并能记录病人完成的组数。

6、被动训练：当患者不能自主运动时，可以进行被动训练，由设备带动患者上肢旋转运动。

7、游戏训练：可以以游戏的方式进行主动训练，使康复训练变得更有趣，增加患者的依从性。

8、智能模式：当患者进行主动训练时，设备能够给患者增加阻力，当患者疲劳，不再进行主动训练时，设备能够自动识别，并带动患者进行被动训练，能在两种模式之间进行智能切换。

9、数据同步软件：能够与系统内的其他设备进行数据同步，能够同步病员信息、训练方案、评估记录、训练记录。能够将一套完整的训练方案，自动分解为各个部位的训练计划，推送到各个治疗设备上，提示用户进行治疗。

四、膝关节屈伸反馈训练系统

硬件参数：

1、气源压力：0.6Mpa-0.8Mpa

2、最大负荷：150N

3、最小负荷：0N

4、负荷调节：无级连续可调，双缸控制，左右侧负荷可以单独调节。

5、安全保护：⑴力超限保护  ⑵速度超限保护 ⑶痉挛自动识别和解痉挛

6、运动范围限制：能够限制患者的运动范围，防止运动损伤。

7、体积（长*宽*高）：89cm*82cm*140cm

8、设备控制和显示：iPad，能够通过微云与服务器联网，进行病人信息同步和治疗方案同步。

软件功能：

1、用户管理：能够新建、修改、删除病员信息。

2、病员数据管理：能够记录病员的评估数据和训练数据，能够根据训练情况对系统内的用户进行排名和打分。

3、病员训练方案管理：医生可以从方案库中导入治疗方案进行治疗，也可以自己编辑个性化的治疗方案。

4、评估：

1）基础评估：能够分别评估患者左右侧膝关节的运动范围、最大力、最大速度。

2）本体感觉评估：能够分别评估患者左右侧膝关节的本体感觉，计算患侧相对健侧的偏差。

3）协调性评估：能够分别评估患者左右侧膝关节的协调性。

4）反应时评估：能够分别评估患者左右侧膝关节的完成任务时的响应时间，完成时间。

4、方案训练：根据预先设置的训练方案进行训练。

5、主动训练：能够进行伸膝、屈膝、左伸右屈、左屈右伸训练，训练过程中可以随时调节负荷，并能记录病人完成的组数。

6、被动训练：当患者不能自主运动时，可以进行被动训练，由设备带动患者膝关节运动，运动过程中能够自动检测患者的痉挛情况，进行解痉挛。可以分别进行同向或交叉的被动训练。

7、游戏训练：可以以游戏的方式进行主动训练，使康复训练变得更有趣，增加患者的依从性。

8、智能模式：当患者进行主动训练时，设备能够给患者增加阻力，当患者疲劳，不再进行主动训练时，设备能够自动识别，并带动患者膝关节进行被动训练，能在两种模式之间进行智能切换。

9、数据同步软件：能够与系统内的其他设备进行数据同步，能够同步病员信息、训练方案、评估记录、训练记录。能够将一套完整的训练方案，自动分解为各个部位的训练计划，推送到各个治疗设备上，提示用户进行治疗。

五、下肢蹬踏反馈训练系统

硬件参数：

1、气源压力：0.6Mpa-0.8Mpa

2、最大负荷：420N

3、最小负荷：0N

4、负荷调节：无级连续可调，双缸控制，左右侧负荷可以单独调节。

5、安全保护：⑴力超限保护  ⑵速度超限保护 ⑶痉挛自动识别和解痉挛

6、运动范围限制：能够限制患者的运动范围，防止运动损伤。

7、体积（长*宽*高）：100cm*98cm*145cm

8、设备控制和显示：iPad，能够通过微云与服务器联网，进行病人信息同步和治疗方案同步。

软件功能：

1、用户管理：能够新建、修改、删除病员信息。

2、病员数据管理：能够记录病员的评估数据和训练数据，能够根据训练情况对系统内的用户进行排名和打分。

3、病员训练方案管理：医生可以从方案库中导入治疗方案进行治疗，也可以自己编辑个性化的治疗方案。

4、评估：

1）基础评估：能够分别评估患者左右侧下肢的运动范围、最大力、最大速度。

2）本体感觉评估：能够分别评估患者左右侧下肢的本体感觉，计算患侧相对健侧的偏差。

3）协调性评估：能够分别评估患者左右侧下肢的协调性。

4）反应时评估：能够分别评估患者左右侧下肢的完成任务时的响应时间，完成时间。

4、方案训练：根据预先设置的训练方案进行训练。

5、主动训练：能够进行平蹬、平拉、左蹬右拉、左拉右蹬训练，训练过程中可以随时调节负荷，并能记录病人完成的组数。

6、被动训练：当患者不能自主运动时，可以进行被动训练，由设备带动患者下肢运动，运动过程中能够自动检测患者的痉挛情况，进行解痉挛。可以分别进行同向或交叉的被动训练。

7、游戏训练：可以以游戏的方式进行主动训练，使康复训练变得更有趣，增加患者的依从性。

8、智能模式：当患者进行主动训练时，设备能够给患者增加阻力，当患者疲劳，不再进行主动训练时，设备能够自动识别，并带动患者膝关节进行被动训练，能在两种模式之间进行智能切换。

9、数据同步软件：能够与系统内的其他设备进行数据同步，能够同步病员信息、训练方案、评估记录、训练记录。能够将一套完整的训练方案，自动分解为各个部位的训练计划，推送到各个治疗设备上，提示用户进行治疗。

第七包参数

康复设备清单二

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主被动康复治疗仪（一） | 2 | 套 |  |
| 2 | 主被动康复治疗仪（二） | 1 | 套 |  |
| 3 | 上/下肢振动康复训练器 | 1 | 套 |  |
| 4 | 下肢康复训练机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 智能脉冲治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 6 | TYMO 坐立平衡系统 | 1 | 套 |  |
| 7 | Nustep 全身功能康复训练器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 肺功能训练仪 | 1 | 台 |  |

1.主被动康复治疗仪（一）

- 适应症：多发性硬化、中风/脑卒中、脑瘫、偏瘫、截瘫、帕金森氏综合症、阿尔茨海默病和其他神经损伤及运动损伤所致的疾病；

- ★对运动功能进行了量化：整个训练过程的情况有大屏幕（8.5cm*11.5cm）彩色显示，显示屏的对比度可调范围0——25；并且有最终训练分析，可供医生参考以调整训练方案。

- ★对运动对称性和0——2级残余肌力进行了量化：主动运动时可显示左右肢的的对称性训练（肌张力分析），有两种显示方式供选择。

- ★应具有耐用、稳固的金属构造，底座稳重，从而能保证患者的安全性；

- ★三种运动方式；被动、主动、助力，三种运动方式自由转换，并且无间隙，能手动选择运动方式；助力运动，可以协助肌力非常微弱的病人做主动运动，能增强其肌力的效果；

- 平稳驱动系统：训练开始和结束，或者发生痉挛时，能最大限度地保证训练者的安全；

- ★痉挛控制功能：软件可智能识别痉挛，一旦识别到痉挛，设备会自动改变运动方向，从而减轻、消除痉挛；

按钮操作，按键音量分三个档位：静音、低音、高音；所有操作都只需要大屏幕上的六个功能键。

- 训练参数可分标准参数和个人参数。

- ★训练模式有两种：普通模式和专家模式。

普通模式下：踏板转动方向可调，能手动也能定时自动改变，范围2——30分钟之间，速度范围0——60转/分钟；

最大速度：出现在主动运动时，上肢训练范围65-100转/分钟，下肢训练范围65-120转/分钟。

阻力挡位范围0-20，阻力降到最小，系统会非常敏感，发现训练者的残余肌力。

上肢训练的电机动力范围是0.5-8Nm，标准参数5.5Nm；下肢训练的电机动力范围是1-16Nm，标准参数是9.4Nm。

定时范围为2-120分钟，显示为倒计时，若定时为零，可进行持续运动。

★★专家模式对帕金森、多发性硬化、中风进行程序预设，预设程序中设置最合理的转速、主被动运动时间及健患侧对称训练功能。

10、踏板转动幅度调整：踏板半径可以调节。

11、语言选择：能选择五种语言，开机为中文显示。

12、可选配件多，能满足临床的不同需要。

13、其他技术参数：

电量消耗：待机状态 3.0瓦     工作状态：40瓦

温湿度：

温度：储存  -20оC~+60оC      工作   0оC~+40оC

相对湿度  ≤85%

# 2.主被动康复治疗仪（二）

- 适应症：多发性硬化、中风/脑卒中、脑瘫、偏瘫、截瘫、帕金森氏综合症、阿尔茨海默病和其他神经损伤及运动损伤所致的疾病；

- ★对运动功能进行量化：整个训练过程的情况有大屏幕（8.5cm*11.5cm）彩色显示，显示屏的对比度可调范围0——25；并且有最终训练分析，可供医生参考以调整训练方案。

- ★对运动对称性和0——2级残余肌力进行量化：主动运动时可显示左右肢的的对称性训练（肌张力分析），有两种显示方式供选择。

- ★该型号针对卧床不起的患者，使其躺在病床上一样可以训练下肢。底座稳重，有四轮易于移动，固定，上下高度能调节。有专用的床头固定装置，不需要转移患者。

- ★三种运动方式；被动、主动、助力，三种运动方式自由转换，并且无间隙，能手动选择运动方式；助力运动，可以协助肌力非常微弱的病人做主动运动，能增强其肌力的效果；

- 平稳驱动系统：训练开始和结束，或者发生痉挛时，能最大限度地保证训练者的安全；

- ★痉挛控制功能：软件可智能识别痉挛，一旦识别到痉挛，设备会自动改变运动方向，从而减轻、消除痉挛；

按钮操作，按键音量分三个档位：静音、低音、高音；所有操作都只需要大屏幕上的六个功能键。

- 训练参数可分标准参数和个人参数。

- ★训练模式有两种：普通模式和专家模式。

普通模式下：踏板转动方向可调，可手动也可定时自动改变，范围2——30分钟之间，速度范围0——60转/分钟；

最大速度：出现在主动运动时，训练范围65-120转/分钟。

阻力挡位范围0-12，阻力降到最小，系统会非常敏感，发现训练者的残余肌力。

电机动力范围是1-9Nm。

定时范围为1-120分钟，显示为倒计时，若定时为零，可进行持续运动。

10、★专家模式对帕金森、多发性硬化、中风进行程序预设，预设程序中设置最合理的转速、主被动运动时间及健患侧对称训练等。

11、语言选择：能选择五种语言，开机为中文显示。

12、可选配件多，可以满足临床的不同需要。

13、其他技术参数：

电量消耗：待机状态 2.6瓦     工作状态：40瓦

温湿度：

温度：储存  -20оC~+60оC      工作   0оC~+40оC

相对湿度  10%-80%

# 3.上/下肢振动康复训练器

适应症： 肌肉无力（非特异性或由疾病引起的）； 肌肉拉伤（肌硬结，肌肉硬化）；肌肉和韧带损伤（血肿，膝盖十字交叉韧带断裂）；退化的、风湿性疾病（例如，软组织风湿病，非炎症性纤维肌痛）；肌肉衰减症（由于年龄引起的肌肉损失）；肌肉骨骼疼痛（慢性的）；久坐的生活方式（非特异性或由于疾病引起）；结缔组织软化（脂肪团）；骨质疏松症（骨量减少）；预防跌倒（老年病）；协调和动力缺陷（平衡能力，异常步态，肌痉挛）；背部病理（背部问题）；尿失禁（由于压力引起的）；慢性疲劳综合症；神经学疾病（多发性硬化，帕金森疾病，中风，肌萎缩性侧索硬化症）；关节阻滞（关节耗损）；关节不稳定；循环紊乱症；水储留（水肿）等等。

基本要求：

●独特先进多悬吊技术；

●频谱（1-28HZ）；

●专利牵引系统使脚踏板振动，同时通过偏转滚轮传送到手臂和上半身；

●无论是否接触脚踏板可训练手臂、躯干和上半身，站姿或坐姿均可舒服使用；

●根据振动频率，有针对性的反应和反射训练；

●10.4英寸触摸屏，方便训练，电脑里有特殊训练模块；

●不锈钢材质的坚固支架和防震座椅拉杆；

独立训练，精确到分钟计算：菜单引导，使用触摸屏显示器的直观操作；能选训练均以排列图像形式清楚显示；综合新手、老手和专业用户的训练模块；个人训练参数可由理疗师或教练进行修改。

晶片卡系统，更多灵活性：针对性的特殊训练程序能存储在晶片卡上，能创建个人训练信息库，能通过复制功能创建全身组织的信息库。

该程序分别定制三种模式：分别为初学模式、提升模式和专业模式；训练参数能由训练者或理疗师分别设定。

频率范围和效果：低频率（大约1－6Hz） —— 反应性训练；

中等频率（大约4－20Hz）—— 放松训练

较高频率—— 改善肌肉力量和性能

基本设置：

最大频率（每秒冲程）：28 Hz；最小频率（每秒冲程）：1 Hz

单个步骤可以设置在最小-最大频率之间；最长时间：20:00分钟；最短时间：10秒

单个步骤中可以设置在最小-最大时间之间

供应电压允许的频率：    50Hz

最大消耗：              550W

设备内保险丝：          保护6.3AT保险丝

使用信号指令            应用B型标志

电气规格

额定电压：  12V

额定电量：  最大2A

电源线保护：最大3A

设备内保护：10A慢熔

技术规格：

| 频率 | 振幅 | 冲程 | 最大负载 | 能量消耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1－28Hz | +/- 4,5 mm | 9mm | 230kg | 550瓦特 |

# 4.下肢康复训练机

适应症：脑卒中、不完全脊髓损伤、创伤性脑伤、多发性硬化症、下肢肌肉萎缩、神经性病变造成的下肢行走障碍者等。

禁忌症：不稳定的生命现象者、、站立姿有危险且身体无法适应者、站立昏厥者、下肢开放性外伤、髋关节与膝关节疼痛者、骨骼不稳定（严重骨骼疏松）等

基本要求：

- 三大训练功能：载重站立、重覆跨步、步态训练

载重站立：训练机在膝盖与臀部提供支撑，让治疗初期病患从基础站立开始，训练下肢抗重力的能力。

重覆跨步：自动化设备可做重复的踩踏训练，藉由大量练习，帮助中枢神经系统重新学习动作。

步态训练：依病患情况调整之外骨骼设计，带领下肢模拟行走动作。系统配有多种步态轨迹，能依需求客制化不同轨迹，进行步行、踏阶等训练。

- 非悬吊式三点支撑设计

1）膝盖、腹部与臀部三点支撑模块：具专利认证之支撑护具，病患在自然站立下进行步态训练。

2）操作简便，上机快速：透过上机系统，快速完成病患移位，提高设备使用率。

3）设备精巧，空间节省：支撑设计较市售下肢步态训练机节省1/3 空间。

3、安全维护设计

稳固支撑护具：提供病患在训练过程中良好的支撑。

安全停机按钮：设置于支撑桌及荧幕旁，供病患与治疗师紧急状况发生时使用。

生理状态监控：于训练时同步监测病患状况，若发生不适可立即反应。

保养维护提醒：提供设备固定里程数保养维护通知，保持设备最佳状态。

参数：

腿长范围：大腿：38-50cm；小腿：40-52cm

体重限制：限重 135kg

仪器重量：450kg

本体尺寸：1538(L)x1290(W)x1580(H) mm

配合轮椅上机系统后尺寸：3000(L)x1290(W)x1580(H) mm

电源：220-230V, 50Hz/60Hz

配件：轮椅上机系统、生理讯号监测系统

运输和储存条件：

(1)周边环境温度范围 -40℃~80℃

(2)相对湿度范围 10%~95% 没有冷凝情况

## 5.坐立平衡系统

功能描述

★1坐立平衡系统用于进行坐位、站立平衡评测和治疗的训练设备。让因各种原因导致的平衡控制能力薄弱患者进行有针对性的坐位、站位等动态/静态平衡功能训练；

★2.坐立平衡系统具有专业的评估功能，能对患者的坐位，站立的动/静态的平衡能力进行评估；

3．坐立平衡系统通过实时的目标导向康复训练，内置多种训练游戏，模拟多种动/静态平衡训练。

4.所有评测和训练数据均能被储存，并且都能生成分析报告，便于治疗师跟踪患者的手部临床康复进程；

应用范围

适用于脑损伤引起的患者的站立、坐位平衡障碍的评测以及治疗。以及上肢/下肢支撑力量的训练。

技术特点

硬件特点：

★1.坐立平衡系统与电脑之间采用蓝牙连接技术设计，方便快捷，易于操作；

★2.坐立平衡系统采用一维和二维底盘设计，满足不同能力患者在一维方向和二维方向上进行站位下的动/静态重心转移及平衡控制训练；

3. 电脑一体机设计让占用空间小，让操作更加方便；

软件特点：

★1.坐立平衡系统能对患者进行不同姿态下的动/静态评估，如：重量分布、左右肢体力量评测、站立稳定性评测、主动重心转移评测、步态分析评测等；

★2.含有 28 种精确度、反应能力、运动控制、认知相结合的游戏训练，让患者平衡训练同时极大提高患者主动参与积极性；

3.坐立平衡系统所有训练数据实时采集，详细的数据报告，方便治疗师对患者进行临床指导和制定康复计划。并能根据需要打印数据报告；

技术参数

平衡训练板重量：小于 5kg

最大负重：150kg

通过电池提供电源：集成 3.7v 电池（2500mAh）*蓝牙连接：距离小于 3m

力量测试范围：0-120kg*力量测量精度〈1％；可测量的倾斜角度范围：0-10°

使用环境要求：

温度: 10 °C —30 °C

湿度: 30% ... 75 % 相对湿度存储和运输要求：

温度: -20 °C —60 °C

湿度: 20% -90 % 相对湿度

配置

平衡训练板	1 个

专用座垫	1 个

一维滚动底盘	1 个

二维滚动底盘	1 个

专用包装袋	1 个

专用软件	1 套

一体机电脑	1 个

蓝牙接收器	1 个

可充电电池	1 个

## 6.全身功能康复训练器

五、功能描述

1.能通过上肢带动下肢，健侧带动患侧，一肢带动三肢、上肢伸够、下肢蹬踏的最基础的四肢联动训练方式解决零肌力患者早期的主动康复训练；

2.★ 满足患者全身功能性、协调性的运动训练需求；

3.提供早期的有氧训练，并自带心率监控装置，通过设定靶心率保证训练安全和效果。

4.安全的主动运动，保证患者训练安全,不会引起痉挛，可加快本体感觉的恢复；

六、适用范围

康复踏车训练、偏瘫肢体综合训练、关节活动度训练、肌力训练等；

广泛适用于神经、心肺、骨关节、代谢疾病等各康复领域。

七、技术特点

1.★ 可通过髋膝关节支撑架对大腿位置的固定，保持患者正常的下肢功能运动体位，可有效防止患者在下肢屈伸运动伸直位训练时膝过伸、髋外展的发生；

2.★ 手部握套可帮助上肢零肌力的患者在运动时保持抓握位及伸腕位；

3.★ 上肢运动杆长度可以调节，可满足患者上肢不同关节活动范围的屈伸训练；

4.★ 座椅前方和两侧均有舒适的扶手；前方扶手可便于患者安全独立上下设备，两侧扶手可帮助患者维持躯干平衡，且可折叠，方便患者转移；

5.人体工程学设计的座椅可旋转，范围为 360 度且自由旋转，有 8 个锁定部位，方便坐轮椅的患者上下；

6.10 级抗阻调节，可做节律性的有氧运动及力量训练;

7.可实时显示步频范围、功率范围、梅脱、累积计步、阻力级别、卡利路消耗、步速、心率等，并可一键显示步速、功率、梅脱的平均值;

8.★ 可设置训练目标竞速模式（Pace Partner），并且可调整训练目标速度，能训练患者运动控制能力；

八、技术参数

1.适合身高范围：137-193cm

2.最大承受重量：182kg

3.设备尺寸：(L*W*H)152*69*115cm

4.髋膝关节支撑架活动范围：0-180°，左右双侧可换

5.上肢运动杆长度调节范围：0-38cm

6.座椅前后调节范围：0-38cm

7.手部握套：可调节松紧度

8.座椅可 360°旋转，每 45°固定

9.设备重量：95kg

10.步频范围：15-250 步/分

11.功率范围：5-800 瓦特，2-24 梅脱

12.累积计步可达 9999 步

13.阻力调节：10 级阻力

14.卡路里消耗：0－999kcal

15.用户可选英制单位或者公制单位

无电线设计，内有 4 节 AA 碱性电池用于显示器供

# 7.智能脉冲治疗仪

脉动治疗仪参数：

脉动治疗仪主要用于改善骨骼结构，通过外力促使骨骼结构位移，回到中立位，间接改善肌张力，从而改善感觉神经和运动神经。

主要作用机制：调整脊椎、骨关节排列；改善生理结构及生物力学；调节神经肌肉兴奋性；增强本体感觉；改善关节活动度；提高整脊效率，改善症状，改善体态；调节肌肉紧张度等。

性能介绍

1、★推力调节：脉冲仪三种（高档、中档、低档）推力设置的脉冲持续时间相同，约为 2 毫秒。温和的推力比肢体产生紧张和抗调节的趋势还快。

2、★力量可控：根据肢体的部位和患者的年龄层次不同，设置3种不同力量，使治疗过程非常舒服。

| 设置 | 预设力 | 档位 | 适用部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 400N | 高 | 腰椎、荐椎及骨盆位置 |
| 2 | 200N | 中 | 胸椎、下颈椎及上下肢体部位 |
| 1 | 100N | 低 | 上颈椎、儿童及对特别柔弱之部位 |

3、★电子触发器：电子触发器可提供单向推力或多向推力。拉出触发器后立即松开，可产生单向推力。向下按住触发器将启动快速脉冲模式，该模式下，仪器将根据患者加速度响应识别的近似自然频率，以 4 至 12 赫兹的多冲量变化率进行推动，直到加速度响应达到最大。若启动了多冲量脉冲模式，松开触发器即可轻松中止推力，因此，临床医师可根据临床指征进行判断，手动控制要施加的连续推力次数。

4、预紧力控制：组织压缩，即整脊技术中的组织拉力，是在施加推力前，对患者进行节段性接触时所应用的预紧力。当预紧力弹簧达到最大压缩程度时，推力调整开关旁的 LED 灯将从琥珀色变为绿色，为临床医师提供可视反馈，表示已达到组织压缩效果。

5、调整频率波形：脉冲仪用自然的频率调整肢体，以影响关节、肌肉和神经，使患者得到最佳治疗效果。

6、探针：智能型调节仪.标配有可互换的单探针和颈椎、腰椎双探针。探针由探针柄上的一个黑色小 O 型环固定。

7、声音提示：单响、双响、无声。

LED警示灯配置

| 警示灯颜色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 黄色 | 黄色 | 橙色 | 橙色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每秒钟冲击次数 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |

规格参数

|  | 美国 | 国际 |
| --- | --- | --- |
| 电压 | 90-120V- | 90-240V- |
| 频率 | 50-60Hz | 50-60Hz |
| 最大电流 | 4AMax | 4AMax |

存放、运输、操作环境： 正常操作时，仪器要求的环境为室温 +10˚C 至 +40˚C、湿度 30% 至 75%、大气压强 700hPA 至 1060hPA

配置清单：智能主机1台、颈椎头1个、胸椎头1个、腰椎头1个

# 8.肺功能训练仪

功能描述

- 肺功能呼吸训练仪通过令患者进行主动的、有控制的呼吸运动，对患者的呼吸肌群进行训练，提高患者的呼吸功能；

- 气道结构控制患者体内氧气和二氧化碳含量平衡，不导致晕眩，保证患者安全；

- 为卧床期患者提供早期安全的呼吸肌群有氧训练，从而提高患者呼吸肌群耐力及整体心肺水平；

- 训练过程中可分别针对吸气、呼气肌群进行耐力训练，其独特的结构设计可以避免患者在训练中产生眩晕；

- 软件系统可记录训练数据并统计。

适用范围

呼吸肌群训练，生物反馈；

适用于久卧病床、呼吸肌群早期有氧训练，以及 COPD、肺囊性纤维化患者等。

技术特点

- 在锻炼呼吸肌力量的同时，更专注于锻炼呼吸肌的耐力，提高身体的整体耐力，增强血液循环；

- ★ 使用安全，不会导致换气过度、头晕；

- ★ 可根据不同训练者，预设个性化的训练参数：包括气囊大小，呼吸频率，训练时间等；呼吸深度可调节；

- 使用生物反馈信号：训练时可通过显示屏直观检测呼吸节奏和深度是否达到预定目标；

- 对训练数据进行采集、记录、管理；

- 操作简单，体积小巧，携带方便；

- 呼吸配件可消毒重复使用；

- 多级容量气囊可选。

技术参数

手持部分规格：30×5×15cm；

控制终端规格：23×4×12cm；

串口电缆：长度 130cm；

手持部分重量：350g；

控制终端重量：350g；

★ 吸呼比 1:1，1:2 两档可调；

使用两节或 4 节 AA 电池（推荐使用碱性电池）；气囊选择范围：0.5-3.5 升，并可使用气囊夹调整大小；

★ 可储存数据量：4 个病人，每个病人 20 条数据；训练时间显示：范围 0—99 分 59 秒，最小可调间隔 1 秒；训练时间范围：1—99 分。

# 6、评标原则及办法

## 6.1 评标工作中的原则及组织

### 6.1.1 原则

招标人组织评标，在监督部门监督下,根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》组建评标委员会，由采购人代表和评标专家共同组成，评标委员会成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨,认真细致地做好评标工作。

1）评标委员会成员人数不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

2）评标委员会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3)评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

### 6.1.2 组织

1）评标委员会：由采购人代表和从专家库随机抽取的专家组成评标委员会。评标委员会下设商务评审组和技术评审组。商务评审组根据招标文件要求负责投标文件的商务审查评价；技术评审组根据招标文件要求负责投标文件的技术部分审查评价。

2）招标人:由采购人和招标代理机构组成，负责对外联系并配合交易中心工作人员开标、评标的会务工作,整理并向评标组分发投标资料、投标文件；做好投标开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档;随时印发需要的文件资料,对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

3）监督部门：由同级财政局采购办公室、市公共资源管理办公室、市公共资源交易中心监督科等有关监督部门组成，根据国家有关法律、法规及招标文件的规定,对整个评标过程进行监督,保证评标的公正性,防止违法行为的产生。

4）审核小组：由监督部门和组织评审科共同组成，负责对评标委员会填写的商务打分表和技术打分表进行统计审核，并汇总计算总分。

## 6.2  评标内容及标准

## 6.2.1评标内容

评标委员会将审查投标书是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否合格、投标文件的总体编排是否有序。

招标人将组织评标委员会审查投标文件是否完整，审查投标人提供的资格证明文件，评估投标人的财务、技术和生产能力。如果评标委员会认定投标人未完全响应招标文件，其投标将被视为无效投标。

评标委员会可以对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的标准如下：

1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2) 当单价与总价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的总价为准，并修改单价。

如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

3）对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

4）评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

## 6.2.2 无效投标

遇到下列情况之一时, 投标人的投标将被视为无效投标:

1）投标人法定代表人或授权代理人未参加开标会议的；

2）投标人未按要求交纳投标保证金或金额不足的；

3）投标人未按要求递交提交本项目投标保证金进帐单或电汇凭证等银行证明文件的；

(一）投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。
（二）投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。
（三）投标人在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段（包）的8位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段（包）的，将导致投标无效；未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致投标无效。

4) 投标文件未按规定编制、标注、密封、封装的；

5) 超出投标商经营范围投标的；

6）投标文件无投标人鲜章和法人或者法人授权代理人的印章或签字的；

7）投标函、法人授权函、投标报价表及投标货物偏离表未按规定格式填报的；

8）投标人未能提供法人授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；

9) 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人鲜章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的；

10）投标文件中每包以两个及两个以上的方案进行投标的（招标文件另有规定的除外）；

11）投标文件未能对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

12）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

13）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

14）投标的产品（同一品牌、型号），在同一地区同一时间段内中标供应商应保证其实际投标价格低于其他任何非政府采购价格；其中：

① 投标阶段应视为无效投标；

② 已中标而无供货的视为中标无效；

③ 已供货者，供应商应承担由此给需方造成的损失。

15）经评审委员会认定，认为生产制造企业通过控制授权函等方式，恶意抬高其产品价格。降低服务质量，价格明显高于在同一地区同一时间段内任何政府采购价格的；

16）投标有效期不足60天的；

17）在评标过程中，如果投标人试图在投标审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响的；

18）投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

19）经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；

20）违反《中华人民共和国政府采购法》的投标；

21）招标文件规定的其它无效投标条件。

## 6.3 评标的程序和方法

### 6.3.1 评标程序

1）评标委员会商务评审组对投标文件中投标人资质进行审查评价及打分，填写商务打分表。完成打分后将商务打分表交由审核小组进行审核，对审核小组提出的审核意见有义务进行解释说明，必要时可以在审核小组的监督下对商务打分表进行修正，待审核无误后即可离开评标现场，不参与技术评审；

2）评标委员会技术评审组对投标文件中技术部分进行审查评价及打分，填写技术打分表。完成打分后将技术打分表交由审核小组进行审核，对审核小组提出的审核意见有义务进行解释说明，必要时可以在审核小组的监督下技术打分表进行修正，待审核无误后即可离开评标现场。

3）根据评标委员会填写的商务打分表和技术打分表，由审核小组对投标人的商务得分、技术得分、价格得分依次进行计算汇总。

### 6.3.2评标方法

本项目采用“综合评分法”，只有通过符合性审查的投标文件才能进入综合打分排序，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且合理的最低评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：评标价得分＝（评标基准价/评标价）×价格权值×100。

对中小微企业执行财库【2011】181号及工信部联企业【2011】300号文件的规定，对其投标报价按6%扣除后的价格作为其评标价。不符合财库【2011】181号及工信部联企业【2011】300号文件的规定企业的产品价格不予扣除, 其投标报价即为评标价

第一包（放疗用适形调强装置）

第二包（全高清宫腔镜、膀胱镜、激光治疗机、多功能激光光电平台红蓝）

第三包（呼吸机、内镜清洗消毒机）

第四包（经颅血流分析仪、数字化脑电图仪）

第五包（个体营养检测分析仪）注：二类医疗器械类

第六包（康复设备1）

第七包(康复设备2)

注：以上七包都按以下评分标准进行评分：

一、价格35分

在价格评分时，满足招标文件要求且合理的最低评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×100×35%

二、技术  50分

1、根据投标产品对招标文件技术参数及要求响应情况评定。全部满足招标文件技术参数要求的得45分，带★参数为重要参数，每负偏离一项扣5分，扣完为止；未带★参数为一般参数，每负偏离一项扣3分，扣完为止。（需提供如生产商的技术说明书、或生产商印制的产品彩页、或产品样本、或检测机构出具的检验报告等证明材料）

2、安装、调试、培训方案（满2分）

投标人是否具有专业技术人员负责设备的安装、调试及技术服务，以及开展技术培训的保证措施：实施方案优良得2分，一般得1分；

3、应标方案综合评价：（满3分）

供应商所提供设备的质量、性能、先进程度、运行的稳定性和可靠性：优得3分，良得2分，一般得1分。

三、商务 15分

1、投标文件制作（满分3分）

投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、页码、装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，附件齐全等方面综合评分，优得3分；良得2分；一般得1分。

2、财务状况加分（满分1分）

2016年度资产负债率小于50%得1分，否则不得分。

3、所投产品生产厂家具有ISO9001认证、ISO13485认证、CE认证等医疗器械相关认证三项齐全者，得1分，否则不得分。 （满分1分）

4、其他商务条款响应情况（满分2分）

付款方式、响应得2分，不响应不得分。

5、质保期（满分2分）

投标人提供产品质保期两年（含两年）以上得2分，一至两年得1分。

6、售后服务方面（满分6分）

（1） 有详尽的售后服务保证措施（质保期内、质保期外服务方式及应急响应时间及措施等），优得2分，一般得1分。

（2）投标商售后服务技术力量，人员配备齐全，优得1分，一般不得分。

（3）制造商在用户当地或省会中心城市有服务机构或办事处得1分（提供服务机构或办事处出具营业执照或售后服务授权函），有专职服务工程师1人得1分，最高得2分。（提供当地或省会中心城市的工程师工作证件）；（满分3分）

6.3.3变更采购方式后采用的评标方法

经同级政府采购监管部门审核批准由公开招标变更为竞争性谈判或其他采购方式采购后，原采用 “综合评分法”的项目将选择“最低评标价法”做为评标方法。

## 6.4 评标委员会的职责及中标供应商的确定

### 6.4.1 评标委员会的职责

评标委员会完成评标后，提出书面评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，主要内容包括：

1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3）评标方法和标准；

4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5）评标结果和中标候选供应商排序表；

6）评标委员会的授标建议。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并纪录在案。

## 6.5 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（经同级政府采购监管部门审核批准的除外）；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有采购当事人。

# 7、附件

附件1：合同格式及条款

附件2：投标函

附件3：法人授权函

附件4：法定代表人资格证明

附件5：投标报价表

附件6：投标货物偏离表

附件7：生产厂家授权函

附件8：中小企业声明函（非中小微企业不提供）

附件9：招标文件确认函

附件10：财库【2011】181号和工信部联企业【2011】300号文件

(以上附件内容详见后附件)

附件1：

## 合同格式及条款

政 府 采 购 供 销 合 同

合同编号：BGZJ-ZC(4)17   -HT号

需    方：靖远煤业集团有限责任公司总院

供    方：

集中采购机构或：甘肃中政招投标有限公司

为了保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关法规和政府采购招标文件、政府采购投标文件承诺的相关规定，签订本合同，以便共同遵照执行：

一、采购品目、型号、数量及金额（注：填写不下时，可按此表格自行打印清单）

| 项目 | 型号及主要技术指标 | 采购预算（万元） | 中标价（万元） | 节约资金（万元） | 节约率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、交货地点、时间：

### 交货时间：合同签订后30日内供货。

### 收货单位名称：靖远煤业集团有限责任公司总院

### 地点：靖远煤业集团有限责任公司总院 指定地点

### 交货方式及安装问题：

### 1、供货方送货上门，供方将货物送到指定地点，交由指定收货人验收。此外，供方应在交货前向需方提供交货计划；运输、保险和装箱的费用由供方承担。

### 2、供方有权要求需方在收到货物时在收货清单上加盖鲜章或由合同约定的收货联系人签字并提供身份证明进行签收，否则可以不交接货物并不承担可能造成的延期供货责任。

### 3、由中标人负责将货物安全完好运至甲方指定地点，并指导安装、调试并保证验收合格。

### 4、供货时需提供厂家出货单。

### 5、针对此次投标产品的产品质量合格证书。

### 三、质量与验收标准及提出异议时间

### 质量和验收标准依据以装箱单和国家有关法规规定。

### （一）验收标准：1、招投标文件要求和承诺质量标准； 2、合格证；3、供方保证一次性合格率大于98%（百分之九十八）。

### （二）提出异议时间截止7天。

### 四、售后服务

### 以《装箱单》和国家有关法规规定为依据。产品服务标准以招标文件承诺服务标准提供服务。供方与需方另可补充达成如下条款：

### (一)供方必须按需方要求清单所需要的配置、参数、保质保量供货。

### （二）所提供的产品必须符合国家统一质量标准。

### （三）质保期为一年，出现问题12小时内响应，提供免费维修和更换配件服务。

### 五、付款方式

### 经需方验收合格后，凭验收单及合同总价开据的发票（完税价），设备款由需方按季度分期支付，根据不同设备分为3-5年付清（在此期间，不计利息）。

### 六、违约责任

### （一）供方未能按供货合同的约定近期完成交货或需方延期付款，每逾期一天，违约方应按合同总额1%向对方支付违约金，但违约金最高金额不超过合同金额的5%，逾期超过5日，有权解除合同。

### （二）如因供方供应的设备质量问题，造成需方损失，供方应承担全部责任。

### 七、变更解除合同及解决纠纷方式

### （一）供需双方如变更或解除本合同，需经同级政府采购办公室书面同意。

### （二）纠纷方式：双方协商□；向授权厂商投诉□；向财政部门投诉□；提请仲裁□；向人民法院提起诉讼□。

### 八、其他事项

### （一）招标文件、投标文件和中标供应商承诺书、补充协议是本合同不可分割的部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力，本合同未尽事宜，按相关法律规定办理。

### （二）本合同为供应商与采购人买卖合同。一式五份，双方各执一份，财政部门政府采购办公室备案一份、白银市公共资源交易中心备案一份，代理公司一份

| 供方:（章） 地址: 电话: 邮编: | 需方:（章） 地址: 电话: 邮编: |
| --- | --- |
| 法定代表人: 签字日期: | 法定代表人: (或委托代理人) 签字日期: |
| 经 办 人: 签字日期: | 经 办 人: 签字日期: |
| 开户行: 账号: | 开户行: 账号: |
| 集中采购机构或代理机构:（见证盖章或代理公司盖章） 分管领导签字: 签字日期: |

附件2：

## 投标函

致：

根据已收到的招标编号为                  的靖远煤业集团有限责任公司总院国产医疗设备采购项目诊断仪采购项目招标文件，我单位经认真研究上述招标文件，决定参加本次投标。我方提交投标文件正本     份、副本     份并保证其真实性。我方愿承担该项目的实施和保修任务，履行招标文件中对中标单位的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明：

1、我方完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行责任、义务。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。

3、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

4、如果我方中标，我方将按《中标通知书》要求签订、履行合同，承担责任、义务。

5、我方同意所递交的投标文件在60天的投标有效期内有效，在此期间我方将受此约束。

6、我们理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、投标有关的一切资金往来请使用以下帐户：

开户行：

户  名：

账  号：

8、与投标有关的一切正式信函请使用以下地址：

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

单位鲜章：

法定代表人或授权代表人签字：

年    月   日

附件3：

## 法人授权函

致 ：

本授权函声明：            （投标人全称）         任命 （被授权人姓名、职务）   为我公司的授权代表人，参与招标编号为               的靖远煤业集团有限责任公司总院国产医疗设备采购项目投标活动，以投标人的名义签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

投标人名称：（鲜章）

投标人地址：

法定代表人：（签字或印章）

被授权人：（签字或印章）：

授权日期：         年    月    日

法定代表人身份复印件：（身份证复印件正反面上须加盖公章）

授权人身份证复印件：

## 附件4： 法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

致：

姓名：             ，性别：       ，年龄：        ，职务：            ，身份证号码：                  ，系       （供应商名称）      的法定代表人/负责人。为招标编号为               的XXXX单位所需XXXX项目投标活动签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：（公章）

投标人地址：

日期：       年    月    日

法定代表人身份复印件：（身份证复印件正反面上须加盖公章）

注：本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与投标申请人的“营业执照”上的内容一致。

附件5：

## 投标报价表

项目名称：

招标文件编号：

| 分包号 | 品目号 | 货物名称 | 商标 | 型号规格 | 生产厂家 | 数量 （单位） | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |
| 合计：（大写） |  |
| …… |
| 合计：（大写） |  |
| …… |
| 合计：（大写） |  |
| …… |

注：1、为方便唱标，请将所投货物的商标、生产厂家为非中文名称的译为中文名称。

- 此次投标报价（须标明每各品目报价及合计报价，否则视为无效投标）。

3、报价部分，此次投标报价须标明各品目单价报价、各品目合计报价及本次招标采购货物总价，否则视为无效投标。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年    月    日

附件6：

## 投标货物偏离表

| 分包号 | 品目号 | 货物名称 | 型号规格 | 规格响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投标货物实际参数 | 偏离情况 |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年    月    日

附件7：

## 生产厂家授权函

致：

关于贵方      年   月   日就靖远煤业集团有限责任公司总院国产医疗设备采购项目招标采购（招标编号：     ）事宜，我公司作为投标产品的生产厂家特授权             (投标人名称)代理本公司进行投标，并提供我方制造的                          产品（产品型号），按贵方与                 (投标人名称)签订的合同要求，及时保质保量提供中标产品。

本授权函自      年    月    日起有效，授权招标有效期60天。

授权厂家名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

附件8：

### 中小企业声明函

（非中小微企业不提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

## 附件9：

## 招标文件确认函

各投标人：

项目名称：靖远煤业集团有限责任公司总院国产医疗设备采购项目

招标编号：

该招标文件内容（投标人资质要求、技术参数、评标办法等）经我单位审定同意后发布，若对招标文件内容有质疑事项我方愿意负责答复并承担相应责任。

招标人签字：

（盖    章）

2017年  月  日

## 附件10：

## 财政部工业和信息化部文件

## 财库〔2011〕181号

关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财务局、工业和信息化主管部门：
　　为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发[2009]36号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国中小企业促进法》，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。
　　附件：政府采购促进中小企业发展暂行办法

财政部
                        工业和信息化部
                      二〇一一年十二月二十九日

附件：

政府采购促进中小企业发展暂行办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。
　　第二条 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
　　（一）符合中小企业划分标准；
　　（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
　　小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
　　第三条 任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场，政府采购活动不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。
　　第四条 负有编制部门预算职责的各部门（以下简称各部门），应当加强政府采购计划的编制工作，制定向中小企业采购的具体方案，统筹确定本部门（含所属各单位，下同）面向中小企业采购的项目。在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于60%。
　　采购人或者采购代理机构在组织采购活动时，应当在招标文件或谈判文件、询价文件中注明该项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购。
　　第五条 对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者谈判文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。
　　参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）。
　　第六条 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。
　　联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。
　　组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 
　　第七条 中小企业依据本办法第四条、第五条、第六条规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
　　第八条 鼓励采购人允许获得政府采购合同的大型企业依法向中小企业分包。
　　大型企业向中小企业分包的金额，计入面向中小企业采购的统计数额。
　　第九条 鼓励采购人在与中小企业签订政府采购合同时，在履约保证金、付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当支持。采购人应当按照合同约定按时足额支付采购资金。
　　第十条 鼓励在政府采购活动中引入信用担保手段，为中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面提供专业化的担保服务。
　　第十一条 各级财政部门和有关部门应当加大对中小企业参与政府采购的培训指导及专业化咨询服务力度，提高中小企业参与政府采购活动的能力。
　　第十二条 各部门应当每年第一季度向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业采购的具体情况，并在财政部指定的政府采购发布媒体公开预留项目执行情况以及本部门其他项目面向中小企业采购的情况。
　　第十三条 各级财政部门应当积极推进政府采购信息化建设，提高政府采购信息发布透明度，提供便于中小企业获取政府采购信息的稳定渠道。
　　第十四条 各级财政部门会同中小企业主管部门建立健全政府采购促进中小企业发展的有关制度，加强有关政策执行情况的监督检查。
　　各部门负责对本部门政府采购促进中小企业发展各项工作的执行和管理。
　　第十五条 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。
　　第十六条 采购人、采购代理机构或者中小企业在政府采购活动中有违法违规行为的，依照政府采购法及有关法律法规处理。
　　第十七条 本办法由财政部、工业和信息化部负责解释。

附：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行

工业和信息化部          国家统计局

国家发展和改革委员会       财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# Text boxes

背面

正面

正面

背面

背面

正面