附件1.不合格水化学处理剂名单

| 序号 | 产品上标识的名称 | 产品上标识的 生产单位 | 产品上标识的生产日期和(或)批号 | 产品上标识的规格 | 被采样单位 | 产品上标识的卫生许可批件号 | 不合格内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 奉达牌聚氯化铝水处理剂（固体） | -- | 08年03月18日 | 500g/瓶 | 舒城县富源供水有限公司二水厂 | 豫卫水字[1998]第S024号 | 铅 所标卫生许可批件号为虚假批件 |
| 2. | 聚合氯化铝（液体） | 淮南天河电力实业总公司 净水剂厂 | 20080411 | 500ml/瓶 | 大唐淮南洛河发电厂化学分场 | 皖卫水字[2006]S0144号 | 铅 |
| 3. | 红三津牌聚氯化铝（固体）水处理剂 | 长治市红三津精细化工 有限公司 | 标注不详 | 25kg/袋 | 运城市北城 供水公司 | 晋卫水字[2006]第0011号 | 铅 |
| 4. | 蓝天牌 聚氯化铝 | 河南蓝天净化材料有限公司 | 2007.08.20 | 25kg/袋 | 平定县自来水 公司东庄净水厂 | 豫卫水字[1998]第0019号 | 铅 |
| 5. | 蓝天牌 聚氯化铝 | 河南蓝天净化材料有限公司 | 2008.03.21 | 25kg/袋 | 阳泉市自来水 公司第一水厂； 太谷县自来水 公司水厂 | 豫卫水字[1998]第0019号 | 铅 |
| 6. | 蓝天牌 聚氯化铝 | 河南蓝天净化材料有限公司 | 2008.07.10 | 25kg/袋 | 昔阳县自来水公司水厂 | 豫卫水字[1998]第0019号 | 铅 |
| 7. | 聚氯化铝 | 巩义市芝田净化剂厂 | 2008.1.12 | 200g； 2袋 | 湘乡市供水 管理处洙津水厂 | 豫卫水字[1998]第0008号 | 砷、铅、铬 |
| 8. | 聚合氯化铝 | 湖南省丰源水务投资建设 有限责任公司高效净水剂厂 | 2008.5.3 | 500ml；2瓶 | 株洲市自来水公司三水厂 | 湘卫水字[1997]第S0-035号 | 铅 |
| 9. | 聚合氯化铝 | 冷水江市禾青自来水净水剂厂 | 2008.3.18 | 500g； 2袋 | 冷水江市自来水公司 | 湘卫水字[2003]第S0-006号 | 铬、硒 |
| 10. | 聚合氯化铝 | 岳阳市自来水公司净水剂厂 | 2007.9.19 | 500ml；2瓶 | 岳阳市自来水公司制水一厂 | 无 | 汞、铅、铬 |
| 11. | 聚合氯化铝 | 长沙江南水务建设有限公司高效净水剂分公司 | 2008.5.4 | 350ml；2瓶 | 长沙市第三制水有限公司 | 湘卫水字[1997]第S0-001号 | 铅、铬 |
| 12. | 聚合氯化铝 | 长沙天云科技开发有限公司 | 2008.5.7 | 350ml；2瓶 | 长沙星沙供水工程有限公司 | 湘卫水字[1997]第S0-038号 | 铅、铬 |
| 13. | 聚合氯化铝 | 长沙天云科技开发有限公司 | 2008.5.5 | 500ml；2瓶 | 浏阳市自来水公司水厂 | 湘卫水字[1997]第S0-038号 | 铅、铬 |
| 14. | 聚合氯化铝 | 常德市同盛净水材料厂 | 2008.5.5 | 500ml；2瓶 | 常德市自来水公司三水厂 | 湘卫水字[2005]第S0-003号 | 铅、铬 |
| 15. | 聚合硫酸铁 | 衡阳天友化工有限公司 | 2008.4.18 | 400g； 2袋 | 益阳市自来水公司会龙山水厂（二水厂） | 湘卫水字[2000]第S0-308号 | 铬 |
| 16. | 聚合氯化铝 | 益阳市自来水公司净水剂厂 | 2008.5.18 | 500ml；2瓶 | 益阳市自来水公司会龙山水厂（二水厂） | 湘卫水字[1997]第S0-345号 | 铅 |
| 17. | 聚合氯化铝 | 巩义市恒达滤材厂 | 20080524 | 25kg | 桐柏县城区水务管理公司 | 豫卫水字[2005]第0019号 | 砷、汞 |
| 18. | 聚合氯化铝 | 标示生产单位：巩义市鑫源 净水材料有限公司 | 07年8月23日 | 25kg | 鹤壁市城市水务（集团）有限 责任公司 | 豫卫水字[2001]第0024号 | 砷 |
| 19. | 聚氯化铝 | 河南蓝天净化材料有限公司 | 20080321 | 25kg | 信阳市供水集团有限公司湖东水厂 | 豫卫水字[1998]第0019号 | 砷、汞 |
| 20. | “富源”聚氯化铝 | 巩义市振宇净水材料厂 | 20080301 | 100g/瓶 | 酒泉市龙源水业有限责任公司 | 豫卫水字[2005]第0002号 | 汞 |
| 21. | “黄河”聚氯化铝 | 巩义市益民化工有限公司 | 2008年5月17日 | 25kg/袋 | 临夏市供排水 公司水厂 | 豫卫水字[1998]第0017号 | 汞 |
| 22. | 惠源牌聚合氯化铝 | 巩义市东方供水材料厂 | 0038-1 0038-2 | 25kg/袋 | 阳江市自来水 公司漠江水厂 | 豫卫水字[1998]第0038号 | 铅 所标批件为虚假批件 |
| 23. | 碧清牌高效聚氯化铝 | 巩义市福泰净水材料有限公司 | 20080407 20080417 | 25kg/袋 | 江门市自来水有限公司西江水厂 | 豫卫水字[2006]第0029号 | 铅 |
| 24. | 聚合氯化铝 | 岳阳市自来水公司净水剂厂 | 2007.9.19 | 500ml；2瓶 | 岳阳市自来水 公司制水一厂 | 无 | 汞、铅、 铬 |
| 25. | 三氯化铁 | 济南高孚工贸有限责任公司 | 2007年6月 | 50kg | 贵阳市供水总 公司东郊水厂 | 鲁卫水字[2007]S0013号 | 提供的卫生许可批件是虚假的 |
| 26. | 聚合氯化铝 | 巩义市全兴滤材工业有限公司 | 未标示 | 25kg/袋 | 陕西洛南县县城水厂 | 无 | 无卫生许可批件 |
| 27. | 高效聚氯 化铝 | 巩义市芝田瑞鑫供水材料厂 | 无 | 25kg±0.5kg | 贵阳市白云区 自来水公司 | 无 | 无卫生许可批件 |
| 28. | 聚合氯化铝 | -- | 无 | 25kg | 铜仁市供水 总公司 | 无 | 无卫生许可批件 |
| 29. | 高效聚氯 化铝 | 巩义市豫嵩给排水器材厂 | 2008.3.4 | 25kg | 六盘水市玉源供水有限公司玉龙水厂 | 无 | 无卫生许可批件 |
| 30. | 明矾 | 福建省周宁县温福矾矿 | 2008.3.15 | 50kg/袋 | 永定县天丰 自来水有限公司 | 无 | 无卫生许可批件 |
| 31. | 环清牌聚合氯化铝 | 委托方：漳州市环清给排水 材料有限公司 受托方：巩义市新华化工厂 | -- | 25kg/袋 | 长泰县自来水 有限公司 | 无 | 无卫生许可批件 |
| 32. | 石龙牌精制硫酸铝 | 福建漳平石龙化工有限公司 | 2008.3.10 | 50kg/袋 | 霞浦县第一 自来水厂 | 无 | 无卫生许可批件 |
| 33. | 石龙牌精制硫酸铝 | 福建漳平石龙化工有限公司 | -- | 50kg/袋 | 漳平市自来水 公司 | 无 | 无卫生许可批件 |
| 34. | 聚合氯化铝 | 福建厦门自来水公司 | 2008.4.25 | 25kg/桶 | 仙游县自来水 公司 | 无 | 无卫生许可批件 |
| 35. | 三氯化铁 净水剂 | 甘肃大成有限责任公司 | 20080521 | 100ml/瓶 | 白银有色集团 有限公司白银 公司动力厂 | 无 | 无卫生许可批件 |
| 36. | 清源牌高效聚氯化铝 | 巩义市碧源净水材料有限公司 | 2008.5.4 | 500g/袋 | 黄冈市自来水 公司二水厂 | 无 | 卫生许可批件过期 |
| 37. | 聚龙牌高效聚氯化铝 | 焦作市聚龙净水材料有限公司 | 2007.10.15 | 500g/袋 | 宜昌市峡口 风景区水厂 | 豫卫水字[2005]s0014号 | 产品与卫生许可批件不一致 |

附件 2.  不合格输配水管材名单

| 序号 | 产品上标识的名称 | 产品上标识的 生产单位 | 产品上标识的生产日期和(或)批号 | 产品上标识的规格 | 被采样单位 | 产品上标识的卫生许可批件号 | 不合格内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 亚通牌给水用硬聚氯乙烯管材 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 2008/6/11 | Φ20mm×2.0m | 福建亚通新材料科技股份有限 公司 | 闽卫水字（2007）第0008号 | 氯乙烯 |
| 2. | 鸿发牌给水用硬聚氯乙烯管材 | 福建浦城鸿发工程塑料有限 公司 | 80605 | Φ20mm | 福建浦城鸿发 工程塑料有限 公司 | 闽卫水字（2005）第0009号 | 氯乙烯 |
| 3. | 冠益牌U-PVC给水管材 | 福建省华益塑业股份有限公司 | 08.6.12 | Φ32mm×2.0m | 福建省华益塑业股份有限公司 | 闽卫水字（2005）第0022号 | 铅 |
| 4. | 东电®PVC-U给水管 | 成都兴东塑胶有限公司 | 06.12.24 | φ32×1米×12 | 哈尔滨兴东 建材销售有限 公司 | 川卫水字[2002]S047号 | 铅、钡 |
| 5. | 顺昌PVC-U饮用水管 | 海城顺昌新型建材有限公司 | PN1.6Mpa09/22:18 | φ32×1米×12 | 哈尔滨腾飞 塑胶有限公司 | 辽卫水字[1999] 第S008号 | 铅 |
| 6. | PP-R冷热水管 | 厦门武峰塑料有限公司 | 20080629 | Φ20mm | 厦门武峰塑料 有限公司 | - | 无涉水产品许可批件 |

附件3

不合格水质处理器名单

| 序号 | 产品上标识的名称 | 生产单位 | 产品上标识的生产日期和(或)批号 | 产品上标识的规格 | 被采样单位 | 产品上标识的卫生许可批件号 | 不合格内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 天年牌HU-50型多功能 制水机 | 欧爱水基环保科技（苏州）有限公司 | 20080311 | HU-50 | 欧爱水基环保科技（苏州）有限公司 | 卫水字(2006)第0123号 | 浸泡水中菌落 总数超标 |
| 2. | 滨特尔牌SFT-0618型 软水机 | 苏州滨特尔水处理有限公司 | 20070816 | SFT-0618 | 苏州滨特尔水处理有限公司 | 卫水字(2007)第0185号 | 浸泡水中菌落 总数超标 |
| 3. | 先锋牌SFJ-0602型 净水器 | 宁波清清环保电器有限公司 | 2008年1月10日 | SFJ-0602 | 先锋电器集团有限公司 | 卫水字（2007）第0107号 | 浸泡水中菌落 总数超标 |
| 4. | 澳柯玛牌AJ-01Y型 净水器 | 宁波市英士达净水设备 有限公司 | 2008.04.18 | AJ-01Y | 宁波市英士达净水设备有限公司 | 未标识 | 浸泡水中菌落 总数超标 |
| 5. | 夏蒙牌SM-176型净水器 | 慈溪市夏蒙电器有限公司 | / | SM-176 | 慈溪市夏蒙电器 有限公司 | 卫水字（2006）第0075号 | 浸泡水中菌落 总数超标 |
| 6. | 安吉尔JY-10C型净水器 | 深圳安吉尔饮水产业集团 有限公司 | 200804-07 | JY-10C | 深圳安吉尔饮水 产业集团有限公司 | 卫水字(2004)第0081号 | 浸泡水中菌落 总数超标 |
| 7. | 美的牌MU-3(860CB)型 净水器 | 广东美的生活电器制造 有限公司 | 20080426 | MU-3(860CB) | 广东美的生活电器制造有限公司 | 卫水字(2008)第0008号 | 浸泡水中菌落 总数超标 |
| 8. | 好美牌HJL-618型家用 制水机 | 深圳华园塑料制品有限公司 | 2008/4/23 | HJL-618 | 深圳华园塑料制品有限公司 | 卫水字(2005)第0074号 | 浸泡水中菌落 总数超标 |