| 型号 | 订货号 | 出力（KW） | 供气压力(mbar) | 阀组/订货号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS 28T.C | 3783302 | 81/163-325 | 17 | MBDLE412 | 3970144 |
|  |  |  | 13 | MBDLE415 | 3970180 |
| RS 34T.C | 3789010 | 70/125-390 | 21 | MBDLE412 | 3970144 |
|  |  |  | 15 | MBDLE415 | 3970180 |
| RS 38T.C | 3784402 | 105/232-440 | 23 | MBDLE412 | 3970144 |
|  |  |  | 15 | MBDLE415 | 3970180 |
| RS 44T.C | 3789110 | 100/200-550 | 34 | MBDLE412 | 3970144 |
|  |  |  | 22 | MBDLE415 | 3970180 |

| 型号 | 订货号 | 出力（KW） | 供气压力(mbar) | 阀组/订货号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS 38T.C | 3784502 | 105/232-440 | 23 | MBDLE412 | 3970144 |
|  |  |  | 15 | MBDLE415 | 3970180 |
| RS 44T.C | 3789140 | 100/200-550 | 34 | MBDLE412 | 3970144 |
|  |  |  | 22 | MBDLE415 | 3970180 |
| RS 50T.C | 3784702 | 116/290-581 | 32 | MBDLE412 | 3970144 |
|  |  |  | 20 | MBDLE415 | 3970180 |
| RS 70T.C | 3785102 | 192/465-814 | 31 | MBDLE415 | 3970180 |
|  |  |  | 24 | MBDLE420 | 3970181 |
| RS 100T.C | 3785302 | 232/698-1163 | 48 | MBDLE415 | 3970180 |
|  |  |  | 33 | MBDLE420 | 3970181 |
| RS 130T.C | 3785502 | 372/930-1512 | 65 | MBDLE415 | 3970180 |
|  |  |  | 45 | MBDLE420 | 3970181 |
| RS 190T.C | 3785813 | 470/1279-2290 | 80 | MBDLE420 | 3970181 |
|  |  |  | 52 | MBC1200SE50 | 3970221 |
|  |  |  | 55 | DN65 | 3970147 |
|  |  |  | 37 | MBC1900SE65 | 3970222 |
|  |  |  | 37 | DN80 | 3970148 |

| 型号 | 订货号 | 出力（KW） | 供气压力(mbar) | 阀组/订货号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS 25/M BLU | 3910510 | 70/125-350 | 29 | MBDLE412 | 3970144 |
|  |  |  | 24 | MBDLE415 | 3970180 |
| RS 45/M BLU | 3897302 | 90/190-550 | 34 | MBDLE412 | 3970144 |
|  |  |  | 35 | MBDLE415 | 3970180 |

| 型号 | 订货号 | 出力（KW） | 供气压力(mbar) | 阀组/订货号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS 35/M BLU TC | 3910640 | 100/200-480 | 31 | MBDLE412 | 3970144 |
|  |  |  | 23 | MBDLE415 | 3970180 |
| RS 68/M BLU TC | 3897402 | 150/350-860 | 34 | MBDLE415 | 3970180 |
|  |  |  | 26 | MBDLE420 | 3970181 |
| RS 120/M BLU TC | 3897602 | 300/600-1300 | 65 | MBDLE415 | 3970180 |
|  |  |  | 51 | MBDLE420 | 3970181 |
| RS 160/M BLU TC | 3788002 | 300/930-1860 | 66 | MBDLE420 | 3970181 |
|  |  |  | 42 | MBC1200SE50 | 3970221 |

| 型号 | 订货号 | 出力（KW） | 供气压力(mbar) | 阀组/订货号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS 28/MT.C | 3781012 | 81/163-325 | 17 | MBDLE412 | 3970144 |
|  |  |  | 13 | MBDLE415 | 3970180 |
| RS 34/MT.C | 3788710 | 70/125-390 | 18 | MBDLE412 | 3970144 |
|  |  |  | 14 | MBDLE415 | 3970180 |

| 型号 | 订货号 | 出力（KW） | 供气压力(mbar) | 阀组/订货号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS 38/MT.C | 3781412 | 70/232-440 | 23 | MBDLE412 | 3970144 |
|  |  |  | 15 | MBDLE415 | 3970180 |
| RS 44/MT.C | 3788810 | 100/200-550 | 24 | MBDLE412 | 3970144 |
|  |  |  | 17 | MBDLE415 | 3970180 |
| RS 50/MT.C | 3781612 | 85/290-580 | 32 | MBDLE412 | 3970144 |
|  |  |  | 20 | MBDLE415 | 3970180 |
| RS 64/MT.C | 3788910 | 150/400-850 | 56 | MBDLE412 | 3970144 |
|  |  |  | 34 | MBDLE415 | 3970180 |
| RS 70/MT.C | 3787012 | 135/465-814 | 31 | MBDLE415 | 3970180 |
|  |  |  | 24 | MBDLE420 | 3970181 |
| RS 100/MT.C | 3787212 | 150/698-1163 | 48 | MBDLE415 | 3970180 |
|  |  |  | 33 | MBDLE420 | 3970181 |
| RS 130/MT.C | 3787412 | 160/930-1512 | 65 | MBDLE415 | 3970180 |
|  |  |  | 45 | MBDLE420 | 3970181 |
| RS 190/MT.C | 3787611 | 470/1279-2290 | 80 | MBDLE420 | 3970181 |
|  |  |  | 52 | MBC1200SE50 | 3970221 |
| RS250/M MZ | 3788410 | 608/1252-2713 | 84 | MBC1200SE50 | 3970221 |
|  |  |  | 67 | MBC1900SE65 | 3970222 |
| RS300/M BLU | 3899410 | 500/1350-3800 | 109 | MBC1200SE50CT | 3970225 |
|  |  |  | 73 | MBC1900SE65CT | 3970226 |
| RS400/M BLU | 3899510 | 700/1350-4500 | 100 | MBC1900SE65CT | 3970226 |
|  |  |  | 74 | MBC3100SE80CT | 3970227 |
| RS500/M BLU | 3899110 | 980/2500-5200 | 119 | MBC1900SE65CT | 3970226 |
|  |  |  | 86 | MBC3100SE80CT | 3970227 |
| RS800/M BLU | 3911010 | 1300/3500-8000 | 250(<6000KW) | CBF65/1CT | 3970161 |
|  |  |  | 200 | CBF80/1CT | 3970162 |
|  |  |  | 120 | CBF100/1CT | 3970163 |
|  |  |  | 80 | CBF125/1CT | 3970196 |

QRA…UV火焰探测器与燃烧控制器一起使用探测燃气或燃油火焰

| 型号 | 灵敏度 | 法兰及夹具 | 端子盖 | UV管 | 市场参考价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QRA2 | 标准 | 无 | 黑色 | AGR4 502 1131 0 | 1227 |
| QRA2（1） | 标准 | 有 | 黑色 | AGR4 502 1131 0 | --- |
| QRA2.9 | 标准 | 无 | 黑色 | AGR4 502 1131 0 | 1292 |
| QRA2.9（1） | 标准 | 有 | 黑色 | AGR4 502 1131 0 | --- |
| QRA2M | 高 | 无 | 绿色 | AGR4 502 4065 0 | --- |
| QRA2M（1） | 高 | 有 | 绿色 | AGR4 502 4065 0 | --- |
| QRA10.C | 标准 | / | / | AGR4 502 1131 0 | 3362 |
| QRA10M.C | 高 | / | / | AGR4 502 4065 0 | 3625 |
| 型号 | 灵敏度 | 探测管长度 | 工作电压 | UV管 | --- |
| QRA53.C27 | 标准 | 125 | AC220..240 | AGR4 502 4065 0 | 5509 |
| QRA53.C17 | 标准 | 125 | AC100…110 | AGR4 502 4065 0 | --- |
| QRA53.D27 | 高 | 125 | AC220..240 | AGR4 502 4065 0 | 5849 |
| QRA53.D17 | 高 | 125 | AC100…110 | AGR4 502 4065 0 | --- |
| QRA55.C27 | 标准 | 77 | AC220..240 | AGR4 502 4065 0 | 5876 |
| QRA55.C17 | 标准 | 77 | AC100…110 | AGR4 502 4065 0 | --- |
| QRA55.D27 | 高 | 77 | AC220..240 | AGR4 502 4065 0 | 7338 |
| QRA55.D17 | 高 | 77 | AC100…110 | AGR4 502 4065 0 | --- |
| QRA2.9带隔热罩环境温度可达200摄氏度（短时间） |

QRB…光敏电阻火焰探测器与燃烧控制器一起使用，用于检测可见光谱内燃油火焰

| 型号 | 法兰 | 夹具 | 特点 | 灵敏度 | 市场参考价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QRB3 | 无 | 无 | 有保护罩 | 标准 | 271 |
| QRB3（1） | 有 | 有 | 有保护罩 | 标准 | 71(QRB1A) |
| QRB3S | 无 | 无 | 有保护罩 | 高 | 322 |
| QRB3S（1） | 有 | 有 | 有保护罩 | 高 | 96(QRB2B) |

QRC1…蓝色火焰探测器与燃烧控制器一起使用探测蓝色或黄色的燃油或燃气火焰

| 型号 | 视窗 | 灵敏度 | 电缆长度（mm） | 市场参考价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QRC1A1.101 | 前视窗 | 标准 | 350 | 870 |
| QRC1A1.103 | 前视窗 | 标准 | 500 | --- |
| QRC1A2.101 | 前视窗 | 中等 | 350 | 1026(QRC1B) |
| QRC1A2.103 | 前视窗 | 中等 | 500 | --- |
| QRC1A2.104 | 前视窗 | 中等 | 700 | --- |
| QRC1A3.101 | 前视窗 | 高 | 350 | --- |
| QRC1A2.103 | 侧视窗 | 中等 | 500 | --- |

| 型号 | 探测器电缆长度 max.m | 法兰和夹具 | 市场参考价 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAR7 | 20 | 无 | 817 |
| RAR7（1） | 20 | 有 | --- |
| RAR8 | 100 | 无 | 965 |
| RAR8（1） | 100 | 有 |  |

QRA…UV火焰探测器与燃烧控制器一起使用探测燃气或燃油火焰

型号	    灵敏度	   法兰及夹具	端子盖	UV管

QRA2        标准	    无	        黑色	AGR4 502 1131 0

QRA2（1）	标准	    有	        黑色	AGR4 502 1131 0

QRA2.9  	标准	    无	        黑色	AGR4 502 1131 0

QRA2.9（1）	标准	    有	        黑色	AGR4 502 1131 0

QRA2M	    高	        无	        绿色	AGR4 502 4065 0

QRA2M（1） 高      	有	        绿色	AGR4 502 4065 0

QRA10.C	   标准	        /	        /	    AGR4 502 1131 0

QRA10M.C	高	        /	         /	    AGR4 502 4065 0

型号	    灵敏度	     探测管长度	  工作电压	 UV管

QRA53.C27	标准	         125	AC220..240	AGR4 502 4065 0

QRA53.C17	标准	         125	AC100…110	AGR4 502 4065 0

QRA53.D27	高	             125	AC220..240	AGR4 502 4065 0

QRA53.D17	高	             125	AC100…110	AGR4 502 4065 0

QRA55.C27	标准	           77	AC220..240	AGR4 502 4065 0

QRA55.C17	标准	          77	AC100…110	AGR4 502 4065 0

QRA55.D27	高	              77	AC220..240	AGR4 502 4065 0

QRA55.D17	高	              77	AC100…110	AGR4 502 4065 0

QRB…光敏电阻火焰探测器与燃烧控制器一起使用，用于检测可见光谱内燃油火焰

型号	    法兰	夹具	特点	灵敏度

QRB3	    无	     无	   有保护罩	标准

QRB3（1）	有   	有	   有保护罩	标准

QRB3S	    无	    无	   有保护罩	高

QRB3S（1）	有	    有	   有保护罩	高

QRC1…蓝色火焰探测器与燃烧控制器一起使用探测蓝色或黄色的燃油或燃气火焰

型号	    视窗	灵敏度	电缆长度（mm）

QRC1A1.101	前视窗	标准	350

QRC1A1.103	前视窗	标准	500

QRC1A2.101	前视窗	中等	350

QRC1A2.103	前视窗	中等	500

QRC1A2.104	前视窗	中等	700

QRC1A3.101	前视窗	高 	    350

QRC1A2.103	侧视窗	中等	500

型号	    探测器电缆长度 max.m	法兰和夹具

RAR7	     20	                    无

RAR7（1）	 20	                    有

RAR8	       100	                无

RAR8（1）	 100	                 有

| 型号 | 订货号 | 出力（KW） | 供气压力(mbar) | 阀组/订货号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GAS3 | 3751918 | 130-350 | 23 | MBDLE412 | 3970144 |
|  |  |  | 19 | MBDLE415 | 3970180 |
| GAS 4 | 3751617 | 185-465 | 24 | MBDLE412 | 3970144 |
|  |  |  | 22 | MBDLE415 | 3970180 |

| 型号 | 订货号 | 出力（KW） | 供气压力(mbar) | 阀组/订货号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GAS 5 | 3751717 | 323-660 | 39 | MBDLE412 | 3970144 |
|  |  |  | 31 | MBDLE415 | 3970180 |
|  |  |  | 17 | MBDLE420 | 3970181 |
| GAS 6 | 3751817 | 527-1050 | 60 | MBDLE415 | 3970180 |
|  |  |  | 27 | MBDLE420 | 3970181 |

| 型号 | 订货号 | 出力（KW） | 供气压力(mbar) | 阀组/订货号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GAS 9/2 T.C. | 3809095 | 870/1550 - 3100 | 85 | MVD 65/2 | 3809901 |
|  |  |  | 74 | MVD 80/2 | 3809902 |

型号	   订货号	  出力（KW）

RS 28T.C   3783302	  81/163-325

RS 34T.C   3789010	70/125-390

RS 38T.C   3784402	105/232-440

RS 44T.C   3789110	100/200-550

RS 38T.C   3784502	105/232-440

RS 44T.C   3789140	100/200-550

RS 50T.C   3784702	116/290-581

RS 70T.C   3785102	192/465-814

RS 100T.C  3785302	232/698-1163

RS 130T.C  3785502	372/930-1512

RS 190T.C  3785813	470/1279-2290

RS 38/MT.C  3781412	70/232-440

RS 44/MT.C  3788810	100/200-550

RS 50/MT.C  3781612	85/290-580

RS 64/MT.C  3788910	150/400-850

RS 70/MT.C  3787012	135/465-814

RS 100/MT.C 3787212	150/698-1163

RS 130/MT.C 3787412	160/930-1512

RS 190/MT.C3787611	470/1279-2290

RS250/M MZ 3788410	608/1252-2713

RS300/M BLU 3899410	500/1350-3800

RS400/M BLU 3899510	700/1350-4500

RS500/M BLU 3899110	980/2500-5200

RS800/M BLU　3911010　	1300/3500-8000

型号         订货号	出力（KW）     供气压力(mbar)	阀组/订货号

RS 28T.C     3783302	81/163-320       17	MBDLE412	3970144

13	MBDLE415	3970180

RS 34T.C     3789010	70/125-390       21	MBDLE412	3970144

15	MBDLE415	3970180

RS 38T.C     3784402	105/232-440	23	MBDLE412	3970144

15	MBDLE415	3970180

RS 44T.C      3789110	100/200-550	34	MBDLE412	3970144

22	MBDLE415	3970180

型号	    订货号	出力（KW）	供气压力(mbar)	阀组/订货号

RS 38T.C    3784502	105/232-440	 23	MBDLE412	3970144

15	MBDLE415	3970180

RS 44T.C     3789140	100/200-550	 34	MBDLE412	3970144

22	MBDLE415	3970180

RS 50T.C      3784702	116/290-581	 32	MBDLE412	3970144

20	MBDLE415	3970180

RS 70T.C       3785102	192/465-814	 31	MBDLE415	3970180

24	MBDLE420	3970181

RS 100T.C      3785302	232/698-1163	 48	MBDLE415	3970180

33	MBDLE420	3970181

RS 130T.C      3785502	372/930-1512	 65	MBDLE415	3970180

45	MBDLE420	3970181

RS 190T.C       3785813	470/1279-2290	 80	MBDLE420	3970181

52    MBC1200SE50  3970221

55	DN65	3970147

37	MBC1900SE65 3970222

37	DN80	3970148

型号	     订货号	出力（KW）	供气压力(mbar)	阀组/订货号

RS 25/M BLU   3910510	70/125-350	29	MBDLE412	3970144

24	MBDLE415	3970180

RS 45/M BLU   3897302	90/190-550	34	MBDLE412	3970144

35	MBDLE415	3970180

型号	        订货号	出力（KW）	供气压力(mbar)	阀组/订货号

RS 35/M BLU TC  3910640	100/200-480	31	MBDLE412	3970144

23	MBDLE415	3970180

RS 68/M BLU TC   3897402	150/350-860	34	MBDLE415	3970180

26	MBDLE420	3970181

RS 120/M BLU TC  3897602	300/600-1300	65	MBDLE415	3970180

51	MBDLE420	3970181

RS 160/M BLU TC   3788002	300/930-1860	66	MBDLE420	3970181

42	MBC1200SE50 3970221

型号	           订货号	     出力（KW）	供气压力(mbar)	阀组/订货号

RS 28/MT.C          3781012	    81/163-325	17	  MBDLE412  3970144

13	MBDLE415	3970180

RS 34/MT.C           3788710   70/125-390	18	MBDLE412	3970144

14	MBDLE415	3970180

型号	     订货号	出力（KW）	    供气压力(mbar)	阀组/订货号

RS 38/MT.C    3781412	70/232-440	23	MBDLE412	3970144

15	MBDLE415	3970180

RS 44/MT.C    3788810	100/200-550	24	MBDLE412	3970144

17	MBDLE415	3970180

RS 50/MT.C     3781612	85/290-580	32	MBDLE412	3970144

20	MBDLE415	3970180

RS 64/MT.C     3788910	150/400-850	56	MBDLE412	3970144

34	MBDLE415	3970180

RS 70/MT.C      3787012	135/465-814	31	MBDLE415	3970180

24	MBDLE420	3970181

RS 100/MT.C      3787212	150/698-1163	48	MBDLE415	3970180

33	MBDLE420	3970181

RS 130/MT.C      3787412	160/930-1512	65	MBDLE415	3970180

45	MBDLE420	3970181

RS 190/MT.C      3787611	470/1279-2290	80	MBDLE420	3970181

52	MBC1200SE5 3970221

RS250/M MZ       3788410	608/1252-2713	84	MBC1200SE50 3970221

67       MBC1900SE65 3970222

RS300/M BLU     3899410	500/1350-3800	109	MBC1200SE50CT 3970225

73	MBC1900SE65CT  3970226

RS400/M BLU      3899510	700/1350-4500	100	MBC1900SE65CT  3970226

74	MBC3100SE80CT 3970227

RS500/M BLU      3899110	980/2500-5200	119	MBC1900SE65CT  3970226 			                   86	MBC3100SE80CT  3970227

RS800/M BLU　3911010　	1300/3500-8000　	250(<6000KW) CBF65/1CT  3970161		                           200	CBF80/1CT	3970162

120	CBF100/1CT 3970163

80	CBF125/1CT  3970196

20，G5LC，G10LC，G20LC，RG5S，RG5D，PRESSGW，1G，2G，3G，4G，RL28，RL34，RL44，RL38，RL50，RL64，RL70，RL100，RL130，RL190，RL250，RL2

二、详细说明：

利雅路轻油燃烧机G5，G10，G20，G5LC，G10LC，G20LC，RG5S，RG5D，PRESSGW，1G，2G，3G，4G，RL28，RL34，RL44，RL38，RL50，RL64，RL70，RL100，RL130，RL190，RL250，RL28/M，RL38/M，RL50/M，RL70/M，RL100/M，RL130/M，RL190/M，RL300/B，RL400/B，P140T/G，P200T/G，P300T/G，P450T/G，P140P/G，P200P/G，P300P/G，P450P/G，MB4LE，MB6LE，MB8LE，MB10LE

利雅路燃气燃烧器

FS10，FS20，GS5，GS10，GS20，RS5，GAS3，GAS4，GAS5，GAS6，GAS7，GAS9/2，GAS9P/M，GAS10P/M，RS28，RS34，RS38，RS44，RS28/1，RS34/1，RS38/1，RS44/1，RS50，RS70，RS100，RS130，RS190，MB6SE，MB8SE，MB10SE，MB12SE，MB8SM，MB10SM，MB12SM

重油燃烧器：

PRESS30N PRESS45N PRESS60N PRESS100N

P140TN P200TN P300TN  P450TN

P140P/NA P200P/NA P300P/NA  P450P/NA

P140PN P200PN P300PN  P450PN

利雅路油气两用燃烧器

RLS28，RLS38，RLS50，RLS70，RLS100，RLS130，RLS160/M，RLS190/M，RLS250/M，GI/EMME1400，GI/EMME2000，GI/EMME3000，GI/EMME4500

百得燃烧机

BTG6 BTG11 BTG15 BTG20 BTG20P  BTG28 BTG28P SPARKGAS30W SPARKGAS30PW SPARKGAS35W

SPARKGAS35PW TBG45 TBG60 TBG45P TBG60P TBG85P TBG120P TBG150P TBG210P BGN100P

BGN120P BGN150P BGN250P BGN300P BTL6 BTL10 BTL14 CN BT14GW BT14DSG/W  BTL20

BTL20P BTL26 SPARK26W SPARK26DSG/X SPARK35W SPARK35DSG/X TBL45P TBL60P TBL85P

TBL105P TBL130P TBL160P TBL210P BT250DSG4T BT300DSG4T BT350DSG  GI 350 DSPG

GI 420 DSPG GI 510 DSPG GI 1000 DSPG BGN350P

BTL6CN BTL10CN，BTL10PCN，BT14G/W

BTL14PCN，BT14DSG/W BT14DSG BTL20CN BTL20PCN SPARK26/W SPARK26DSG/W SPARK26DSG/X BTL26CN BTL26PCN SPARK35/W SPARK35DSG/W SPARK35DSG/X BT40DSG TBL45P BT55DSG TBL60P BT75DSG TBL85P BT100DSG TBL105P TBL130P BT120DSG BT180DSG TBL210P BT250DSG BT300DSG

BT350DSG BT75DSPG BT100DSPG BT120DSPG BT180DSPG BT250DSPG BT300DSPG BT350DSPG GI350DSPG GI420DSPG GI510DSPG GI1000DSPG

重油燃烧器：

BT40DSN BT55DSN BT75DSN BT100DSN BT120DSN BT180DSN BT250DSN BT300DSN BT350DSN BT75DSNM-D BT100DSNM-D BT120DSNM-D BT180DSNM-D BT250DSNM-D BT300DSNM-D BT350DSNM-D

BT75DSPN BT100DSPN 百得燃气燃烧器：BTG6CN BTG10CN BTG 15 CN BTG20 CN BTG 28CN SPARKGAS 30/W SPARKGAS 30P/W SPARKGAS 35/W SPARKGAS 35P/W TBG55 TBG55P TBG85P TBG120P TBG150P

TBG210P BGN40P BGN60P BGN100P BGN120P BGN150P BGN200P BGN250P BGN300P BGN350P GI350DSPGN GI420DSPGN GI510DSPGN GI1000LX

油气两用燃烧器（轻油/气）：

COMIST20 COMIST36 COMIST72 COMIST122 COMIST180 COMIST250 COMIST300 COMIST72DSPGM COMIST122DSPGM COMIST180DSPGM COMIST250DSPGM COMIST300DSPGM GIMIST350DSPGM GIMIST420DSPGM

油气两用燃烧器（重油/气）：

COMIST122N COMIST180NM COMIST250NM COMIST300NM

百通

B45a  B40 B30 B20ST146 ST133 ST120 ST108 ST97 k10 B80 B70 B65 B60 B55 B50 STG120  BG550

BG500 BG450 BG400 BG300 BG200 BG150 BG100 STG146

Ecoflam意高

MAIOR10 MAIOR10 ABMAIOR15 MAIOR15AB MAIOR20 MAIOR25AB MAIOR35 MAIOR35AB MAIOR45AB

MAIOR60AB MAIOR80AB MAIOR120AB MAIOR150AB MINOR1 MINOR1R MINOR4MINOR4R MINOR8

MINOR8R MINOR12 MINOR12R MINOR20 MINOR30 T10 H.M TR25 H.M T25 H.M  TR40 H.M

T40 H.M TR60 H.M T60 H.M TR80 H.MT80 H.M TR120 H.M T120 H.M MODULAIRP500

MODULAIRP700 MODULAIRP1000 MODULAIRP1200 MODULAIRP1400 MODULAIRP1700 MODULAIRP2000

MODULAIRP3000 BLU500PR BLU700PR BLU1000PR BLU1200P BLU1400PR BLU1700PR BLU2000PR

BLU3000PR BLU500P BLU700P BLU500PAB BLU700PAB BLU1000PAB BLU1200PAB BLU1400PAB AZUR0

AZUR40 AZUR60

百特

BT3GF BT6GF  BT11GF BT17GF BT20GF  BT30GF  BT35GF BT50GF BT60G FBT17GRF BT20GRF BT30GRF BT35GR BT40GRF BT60GRF  BT100GRF BT120GRF BT150GRF BT-K10KLF BT-M8SLF BT-M12SLF BT3LF BT6LF BT10LF BT14LF BT14LFW  BT18LF BT26LF BT35LF BT34LF BT40LF BT14LRF BT26LRF BT35LRF BT34LRF BT40LRF BT55LRF BT75LRF BT100LRF BT120LRF BT180LRF BT250LRF BT300LRF BT350LRF BT-600LRF

欧瑞特

OL6FS  OL10FS OL10FS OL14FS OL18FS-B OL26FS-B OL34FS OL35FS OL40FS OL14FT OL26FT OL34FT OL35FT OL40FT OL55FT OL75FT OL100FT OL100JT OL120FT OL120JT OL180JT OL250JT OL300JT OL350JT OLT5S-B OLT10S-B  OLT5S OLT10S OLT20S OLT30S OLT34S OLT35S OLT40S OLT60S OLT10T OLT20T OLT30T OLT34T OLT35T OLT40T OLT60T OLT100T OLT120T OLT150T OLT200T OLT250T OLT300T OLT350T

凯利

CX10 CX14 CX26 CX34  CX10-2  CX14-2  CX23-2 CX26-2 CX34-2 CX40-2 CX55-2 GX5 GX12-A　GX16 GX25 GX35 GX60  GX16-2 GX25-2 GX35-2 GX60-2 X100-2 GX150-2 GX300-2

威索燃烧机系列：

燃油燃烧器：WL5/1-B，WL5/2-B，WL10/2-D，WL10/3-D，WL20/1-C，WL20/2-C,WL30-C,WL40-C，L1Z-B，L3Z-A，L3Z-A-LN，L1T-B，L3T-A，M1Z-B，M3Z-A，RL3-A，L5Z，L5T，M5Z，RL5，L7Z，L7T，MS7Z，RL7，RMS7，L8Z，L8T，MS8Z，RL8，RMS8，L8Z/2，  L8T/2，RL8/2，RMS8/2，L9Z，L9T，MS9Z，RL9，RMS9，L10T，RL10，RMS10，RL11，RMS11,L30Z/2-A,L30T/2-A,MS30Z/2-A,L40Z/1-B,MS40Z/1-B,L50T/2-A,RL50/1-B,RMS50/1-B,RL60/2-A,RMS60/2-A,RL70/2-A,RMS70/2-A,RL70/1-A,RMS70/1-A,

燃气燃烧器：WG5N/1-ALN，WG10N/0-D，WG10F/0-D，WG10F/1-D，WG20N/1-C，WG20F/1-C，WG30N/1-C，WG30F/1-C，

油气两用燃烧器：WGL30N/1-A，WGL30F/1-A，GL1/1-E,GL3/1-E,GL1Z,GL3Z,GL3ZM,RGL3ZM,GL5Z,GL7Z,GL8Z,GL5ZM,GL7ZM,GL8ZM,GL9ZM,GL8TM,GL9TM,GL5ZM,GL7ZM,GL8ZM,GL9ZM,RGL7ZM,RGL8ZM,RGL9ZM,RGL10ZM,RGL11ZM,GL3/1-E, RGL3/1-E,GL5/1-D,RGL5/1-D,GL7/1-D,GL8/0-D-TMD,GL9/1-D,RGL10/1-D,RGL11/1-D

QRA…UV火焰探测器与燃烧控制器一起使用探测燃气或燃油火焰

| 型号 | 灵敏度 | 法兰及夹具 | 端子盖 | UV管 | 市场参考价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QRA2 | 标准 | 无 | 黑色 | AGR4 502 1131 0 | 1227 |
| QRA2（1） | 标准 | 有 | 黑色 | AGR4 502 1131 0 | --- |
| QRA2.9 | 标准 | 无 | 黑色 | AGR4 502 1131 0 | 1292 |
| QRA2.9（1） | 标准 | 有 | 黑色 | AGR4 502 1131 0 | --- |
| QRA2M | 高 | 无 | 绿色 | AGR4 502 4065 0 | --- |
| QRA2M（1） | 高 | 有 | 绿色 | AGR4 502 4065 0 | --- |
| QRA10.C | 标准 | / | / | AGR4 502 1131 0 | 3362 |
| QRA10M.C | 高 | / | / | AGR4 502 4065 0 | 3625 |
| 型号 | 灵敏度 | 探测管长度 | 工作电压 | UV管 | --- |
| QRA53.C27 | 标准 | 125 | AC220..240 | AGR4 502 4065 0 | 5509 |
| QRA53.C17 | 标准 | 125 | AC100…110 | AGR4 502 4065 0 | --- |
| QRA53.D27 | 高 | 125 | AC220..240 | AGR4 502 4065 0 | 5849 |
| QRA53.D17 | 高 | 125 | AC100…110 | AGR4 502 4065 0 | --- |
| QRA55.C27 | 标准 | 77 | AC220..240 | AGR4 502 4065 0 | 5876 |
| QRA55.C17 | 标准 | 77 | AC100…110 | AGR4 502 4065 0 | --- |
| QRA55.D27 | 高 | 77 | AC220..240 | AGR4 502 4065 0 | 7338 |
| QRA55.D17 | 高 | 77 | AC100…110 | AGR4 502 4065 0 | --- |
| QRA2.9带隔热罩环境温度可达200摄氏度（短时间） |

QRB…光敏电阻火焰探测器与燃烧控制器一起使用，用于检测可见光谱内燃油火焰

| 型号 | 法兰 | 夹具 | 特点 | 灵敏度 | 市场参考价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QRB3 | 无 | 无 | 有保护罩 | 标准 | 271 |
| QRB3（1） | 有 | 有 | 有保护罩 | 标准 | 71(QRB1A) |
| QRB3S | 无 | 无 | 有保护罩 | 高 | 322 |
| QRB3S（1） | 有 | 有 | 有保护罩 | 高 | 96(QRB2B) |

QRC1…蓝色火焰探测器与燃烧控制器一起使用探测蓝色或黄色的燃油或燃气火焰

| 型号 | 视窗 | 灵敏度 | 电缆长度（mm） | 市场参考价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QRC1A1.101 | 前视窗 | 标准 | 350 | 870 |
| QRC1A1.103 | 前视窗 | 标准 | 500 | --- |
| QRC1A2.101 | 前视窗 | 中等 | 350 | 1026(QRC1B) |
| QRC1A2.103 | 前视窗 | 中等 | 500 | --- |
| QRC1A2.104 | 前视窗 | 中等 | 700 | --- |
| QRC1A3.101 | 前视窗 | 高 | 350 | --- |
| QRC1A2.103 | 侧视窗 | 中等 | 500 | --- |

| 型号 | 探测器电缆长度 max.m | 法兰和夹具 | 市场参考价 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAR7 | 20 | 无 | 817 |
| RAR7（1） | 20 | 有 | --- |
| RAR8 | 100 | 无 | 965 |
| RAR8（1） | 100 | 有 |  |

QRA…UV火焰探测器与燃烧控制器一起使用探测燃气或燃油火焰

型号	    灵敏度	   法兰及夹具	端子盖	UV管

QRA2        标准	    无	        黑色	AGR4 502 1131 0

QRA2（1）	标准	    有	        黑色	AGR4 502 1131 0

QRA2.9  	标准	    无	        黑色	AGR4 502 1131 0

QRA2.9（1）	标准	    有	        黑色	AGR4 502 1131 0

QRA2M	    高	        无	        绿色	AGR4 502 4065 0

QRA2M（1） 高      	有	        绿色	AGR4 502 4065 0

QRA10.C	   标准	        /	        /	    AGR4 502 1131 0

QRA10M.C	高	        /	         /	    AGR4 502 4065 0

型号	    灵敏度	     探测管长度	  工作电压	 UV管

QRA53.C27	标准	         125	AC220..240	AGR4 502 4065 0

QRA53.C17	标准	         125	AC100…110	AGR4 502 4065 0

QRA53.D27	高	             125	AC220..240	AGR4 502 4065 0

QRA53.D17	高	             125	AC100…110	AGR4 502 4065 0

QRA55.C27	标准	           77	AC220..240	AGR4 502 4065 0

QRA55.C17	标准	          77	AC100…110	AGR4 502 4065 0

QRA55.D27	高	              77	AC220..240	AGR4 502 4065 0

QRA55.D17	高	              77	AC100…110	AGR4 502 4065 0

QRB…光敏电阻火焰探测器与燃烧控制器一起使用，用于检测可见光谱内燃油火焰

型号	    法兰	夹具	特点	灵敏度

QRB3	    无	     无	   有保护罩	标准

QRB3（1）	有   	有	   有保护罩	标准

QRB3S	    无	    无	   有保护罩	高

QRB3S（1）	有	    有	   有保护罩	高

QRC1…蓝色火焰探测器与燃烧控制器一起使用探测蓝色或黄色的燃油或燃气火焰

型号	    视窗	灵敏度	电缆长度（mm）

QRC1A1.101	前视窗	标准	350

QRC1A1.103	前视窗	标准	500

QRC1A2.101	前视窗	中等	350

QRC1A2.103	前视窗	中等	500

QRC1A2.104	前视窗	中等	700

QRC1A3.101	前视窗	高 	    350

QRC1A2.103	侧视窗	中等	500

型号	    探测器电缆长度 max.m	法兰和夹具

RAR7	     20	                    无

RAR7（1）	 20	                    有

RAR8	       100	                无

RAR8（1）	 100	                 有

| 图片型号 | 型号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| UB50A4 | UB50A4 | 燃烧设备用压力限制器，压力开关可用于当压力实际值和所设定的额定值发生偏差时对应回路进行开启、关闭、或者切换。 UB：当超过设定的数值时的压力限制器进行切换或锁定。 螺纹连接口G 1/4。设置范围：2.5—50mbar |
| LGW3A1 | LGW1.5A1 | 燃气空气压差开关，空气烟气及炉废气压差开关 ； 防护等级：IP20或IP54、铝壳体 |
|  | LGW3A1 |  |
|  | LGW10A1 |  |
|  | LGW50A1 |  |
| LGW3A2 | LGW3A2 | 空气压力开关LGW...A2是用于燃烧设备的可调节差别压力监控装置。在为使用所设定的额定压力值而改变压力实际值的场合，差别压力监控器可用于流量循环回路的打开、关闭及转换。额定值有带有刻度的调节轮调节。 |
|  | LGW10A2 |  |
|  | LGW50A2 |  |
|  | LGW150A2 |  |
| LGW3A2P | LGW3A2P | 空气压力开关LGW...A2P是用于燃烧设备的可调节差别压力监控装置。在为使用所设定的额定压力值而改变压力实际值的场合，差别压力监控器可用于流量循环回路的打开、关闭及转换。额定值有带有刻度的调节轮调节。下部装有检测键。 |
|  | LGW10A2P |  |
|  | LGW50A2P |  |
|  | LGW150A2P |  |
| LGW150A4 | LGW3A4 | 燃气空气压差开关，空气烟气及炉废气压差开关。 防护等级：IP20或IP54、聚碳酸脂壳体 |
|  | LGW10A4 |  |
|  | LGW50A4 |  |
|  | LGW150A4 |  |
|  | LGW500A4 |  |
| GW50A2 | GW3A2 | 老型号，可与GW-A5替换 |
|  | GW10A2 |  |
|  | GW50A2 |  |
|  | GW150A2 |  |
|  | GW500A2 |  |
| GW50A4 | GW3A4 | 老型号，可与GW-A6替换 |
|  | GW10A4 |  |
|  | GW50A4 |  |
|  | GW150A4 |  |
|  | GW500A4 |  |
| GW10A5 | GW3A5 | 压力监测器GWA5是适用于DUNGS复式调节器的紧凑式压力监测器，适用于当压力实际值改变为所调整的开关点（额定值）时，电路的开、关和转换，开关点可以在刻度盘上进行调整，方便省时，无需使用压力计 |
|  | GW10A5 |  |
|  | GW50A5 |  |
|  | GW150A5 |  |
|  | GW500A5 |  |
| GW3A6 | GW3A6 | 压力监测器GWA6和双连压力监测器GWA6/GWA6是适用于燃烧设备的可调节紧凑式压力监测器，适用于当压力实际值改变为所调整的开关点（额定值）时，电路的开、关和转换 |
|  | GW10A6 |  |
|  | GW50A6 |  |
|  | GW150A6 |  |
|  | GW500A6 |  |

图片型号	型号	描述

UB50A4	UB50A4	燃烧设备用压力限制器，压力开关可用于当压力实际值和所设定的额定值发生偏差时对应回路进行开启、关闭、或者切换。 UB：当超过设定的数值时的压力限制器进行切换或锁定。

螺纹连接口G 1/4。设置范围：2.5—50mbar

LGW3A1	LGW1.5A1	LGW3A1	LGW10A1	LGW50A1燃气空气压差开关，空气烟气及炉废气压差开关 ； 防护等级：IP20或IP54、铝壳体

LGW3A2	LGW3A2	LGW10A2	LGW50A2	LGW150A2空气压力开关LGW...A2是用于燃烧设备的可调节差别压力监控装置。在为使用所设定的额定压力值而改变压力实际值的场合，差别压力监控器可用于流量循环回路的打开、关闭及转换。额定值有带有刻度的调节轮调节。

LGW3A2P	LGW3A2P	LGW10A2P	LGW50A2P	LGW150A2P空气压力开关LGW...A2P是用于燃烧设备的可调节差别压力监控装置。在为使用所设定的额定压力值而改变压力实际值的场合，差别压力监控器可用于流量循环回路的打开、关闭及转换。额定值有带有刻度的调节轮调节。下部装有检测键。

LGW150A4	LGW3A4	LGW10A4	LGW50A4	LGW150A4	LGW500A4燃气空气压差开关，空气烟气及炉废气压差开关。 防护等级：IP20或IP54、聚碳酸脂壳体

GW50A2	GW3A2	GW10A2	GW50A2	GW150A2	GW500A2老型号，可与GW-A5替换

GW50A4	GW3A4	GW10A4	GW50A4	GW150A4	GW500A4老型号，可与GW-A6替换

GW10A5	GW3A5	GW10A5 GW50A5	GW150A5	GW500A5压力监测器GWA5是适用于DUNGS复式调节器的紧凑式压力监测器，适用于当压力实际值改变为所调整的开关点（额定值）时，电路的开、关和转换，开关点可以在刻度盘上进行调整，方便省时，无需使用压力计

GW3A6	GW3A6	GW10A6	GW50A6	GW150A6	GW500A6压力监测器GWA6和双连压力监测器GWA6/GWA6是适用于燃烧设备的可调节紧凑式压力监测器，适用于当压力实际值改变为所调整的开关点（额定值）时，电路的开、关和转换

一、概述：

利雅路轻油燃烧机G5，G10，G