珠海市政府采购公开招标

招标文件

项目名称：珠海市技工学校新校址二期工程（金湾校区）设备工程采购项目（厨房设备）（第二次）

招标编号：ZZ-ZFCG2018-003HW

采购计划编号：珠财采计X[20181101]-12820号

采购人：珠海市高级技工学校

采购代理机构：广州筑正工程建设管理有限公司

项目负责人：陈俊濠

日期：2018年12

目	  录

第一部分 投标邀请函	4

第二部分 投标资料表	8

一、投标须知前附表	9

二、合同资料表	16

第三部分  投标人须知	18

一、说  明	18

1．适用范围	18

2．定义	18

3．投标费用	19

二、招标文件	19

4．招标文件的构成	19

5．招标文件的澄清或修改	20

三、投标文件的编制	20

6．投标的语言及计量	20

7．投标文件的构成	21

8．投标文件编制	21

9．投标报价	21

10．备选方案	21

11．投标人资格证明文件	22

12．投标保证金	22

13．投标有效期	22

14．投标文件的数量和签署	23

四、投标文件的递交	23

15．投标文件的密封和标记	23

16．投标截止期	24

17．投标文件的修改和撤回	24

五、开标、评标、定标	24

18．开标	24

19．评标委员会	25

20．评标程序	25

21．定标	26

22．替补候选人的设定与使用	26

23．评标注意事项	26

24．采购代理服务费	26

六、合同的订立和履行	27

25．合同的订立	27

26．合同的履行	27

七、质疑、投诉	27

27．质疑	27

28.投诉	27

八、适用法律	28

29．适用法律	28

第四部分 用户需求书	29

第五部分 格式文件	47

第一节  合同书格式	47

第二节  投标文件格式	52

一、资格性文件	52

1.1投标函	52

1.2法定代表人资格证明书及授权委托书	54

1.3关于资格的声明函	56

1.4关于无重大违法记录的声明函	58

1.5中小企业声明函	59

二、商务文件	60

2.1投标人综合概况	60

2.2商务条款响应表	61

三、技术文件	62

3.1技术评价	62

四、经济价格文件	63

4.1投标一览表	63

4.2投标分项报价表	64

第三节 唱标信封	65

第四节 通知函	67

# 第一部分 投标邀请函

投标邀请函

受珠海市高级技工学校(以下简称“采购人”)的委托，广州筑正工程建设管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）就珠海市技工学校新校址二期工程（金湾校区） 设备工程采购项目（厨房设备）（第二次）（招标编号：ZZ-ZFCG2018-003HW ；采购申请计划编号：珠财采计X[20181101]-12820号）进行公开招标，欢迎合格的供应商前来参加密封投标。

一、招标项目的名称、内容、数量、预算金额、交货期

1. 项目名称：珠海市技工学校新校址二期工程（金湾校区） 设备工程采购项目（厨房设备）（第二次）。

2. 项目内容及数量：设备购置，详见招标文件第四部分。

3. 项目预算金额：人民币壹佰壹拾肆万柒仟伍佰壹拾捌元壹角陆分

（￥1，147，518.16）

上述预算金额为本项目的最高限价，超出最高限价的投标将被拒绝。

4. ★交货期：自合同签订之日起30个日历日内完成所有货物的安装、调试、验收并交付使用。

备注：采购人需在2019年春季新学期开学前使用饭堂，供应商必须确保具备按时交货的能力。

二、投标人资格要求

1．为在中华人民共和国境内注册并符合《中华人民共和国采购法》第二十

二条规定、已购买本项目招标文件的企业法人，持有有效的企业法人营业执照（提供副本）；

2.投标人在参加政府采购活动前3年内（自招标公告发出之日起开始计算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，投标文件中提供书面声明（格式见招标文件附件）；

3.信用信息：①投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”或“政府采购严重违法失信名单”记录名单内,不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；②信用中国（广东珠海）网站（http://credit.zhuhai.gov.cn）未查询到投标人近三年具有因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的相关记录。[以投标人提供的招标公告发布后、投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及信用中国（广东珠海）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。信用查询页面不能显示投标人及相关查询信息的,视为投标人满足要求；投标人分支机构不满足信用信息相关要求的,视为投标人不满足要求。

4.本项目不接受联合体进行投标，不允许项目分包、转包。所提供证明材料必须清晰可见，否则视为无效。

5.法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加该项目的投标活动。

6.投标人如参与了本项目工程建设方案及施工图设计等过程，不得参加本次投标。

7.投标人必须在招标机构登记并购买了招标文件。

注：已经报名的供应商请登录广东省政府采购网（http://www.gdgpo.com）、珠海市公共资源交易中心（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）注册登记（已经登记注册的无需重新登记注册），否则影响中标通知书的发放。

三、购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1. 购买招标文件时间：2018年12月10日～2018年12月14日，每天08:30～12:00，14:30～17:00（节假日除外）。

2. 购买招标文件地点：珠海市香洲梅华东路455号莲溪工贸大厦第四层A（德科汽车修理厂楼上4楼）。

3. 购买招标文件方式：供应商可自行前往以上地点购买或采用邮寄的方式购买，购买招标文件时须携带以下资料（复印件加盖公章）：

（1）“投标人资格要求”中的1项资料；

（2）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（购买标书）；

（3）购买人身份证复印件。

4. 招标文件售价：人民币300元/份；招标文件售后不退。

四、现场考察、答疑会时间、地点（可选）

1. 现场考察（答疑会）集合时间：甲方安排(另行通知)。

2. 联系人及联系方式：无。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1. 递交投标文件时间：2019年01月02日9:00～9:30；

2. 投标截止时间/开标时间：2019年01月02日9:30；

3. 投标/开标地点：珠海市香洲区红山路288号（国际科技大厦）十二楼七号开标室（体育中心东北侧）。

六、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：珠海市高级技工学校

联系人：李老师               联系电话：0756-3808371

2、采购代理机构联系方式

机构名称：广州筑正工程建设管理有限公司

联系地址：珠海市香洲区梅华东路455号莲溪大厦4楼整层

邮编：519000

联系人：陈俊濠　　　联系电话：0756-2266618

邮箱：1027663166@qq.com

许小姐（标书售卖）0756-2266618

高小姐（保证金处理）0756-2266618-805

投标保证金专用账号：

开户银行：中国建设银行珠海吉大支行

户    名：广州筑正工程建设管理有限公司珠海分公司

账    号： 44050164623500000054

注：不接受私人账户转账。(转保证金时请注明项目名称)

珠海市高级技工学校

广州筑正工程建设管理有限公司

2018年12月10日

# 第二部分 投标资料表

## 一、投标须知前附表

本表关是对《投标人须知》的具体补充和说明，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说明 |
| 1.1 | 项目名称：珠海市技工学校新校址二期工程（金湾校区）设备工程采购项目（厨房设备）（第二次） |
| 2.1 | 采购人名称：珠海市高级技工学校 |
| 2.8.2 | 投标人资格要求：详见投标邀请“供应商资格要求” |
| 2.8.3 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 2.9 | ★合格货物的要求：满足国家及行业强制性标准及规范并实质性满足招标文件要求。 |
| 2.10 | ★供应商投标时需提供根据采购人场地情况制作的详细货物施工设计图。供应商投标时应列出货物的品牌、规格及型号。供应商在供货前应将投标货物的详细说明提供采购人确认，采购人有权要求投标人提供样品进行核对。 |
| 投标文件的编制 |
| 9.2 | 1.投标报价： 包括所有设备购置费、设备线路连接材料费、设备线路布线安装费、备品备件费、专用工具费、包装运输费、装卸费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、正常运行使用及配套的相关所有物品费、聘请独立第三方验收费用、人员培训费管理费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵采购人指定地点所产生的其它费用等所有费用在内的采购人指定地点全包价。 所有费用应包括在综合报价中。 2.最高限价： 人民币壹佰壹拾肆万柒仟伍佰壹拾捌元壹角陆分（￥1，147，518.16），报价超过该最高限价的，其投标作无效投标处理。不提供投标报价的将作无效投标处理。 |
| 12.1 | 投标保证金： 投标人应在投标截止日届满二个工作日前（即到账截止时间为：2018年12月29日16:30前）将投标保证金转到采购代理机构投标保证金账户（请注明项目名称），实际支付到账时间以投标保证金账户开户银行提供的投标保证金到账凭证所记载的时间为准，投标保证金逾期未到账的潜在投标人的投标将被拒绝。 投标保证金金额：人民币壹万元整（￥10000.00） 投标保证金币种：人民币 投标保证金账户：见“投标邀请”。 |
| 13.1 | 投标有效期：开标之日起90个日历日 |
| 14.1 | 投标文件数量： 正本一份，副本四份, 电子光盘一个：投标文件正本盖章后的扫描件（pdf格式），封装在正本中。 |
| 投标文件的递交 |
| 16.1 | 投标时间、地点详见《投标邀请函》。 |
| 开标、评标、定标 |
| 18.1 | 开标时间、地点详见《投标邀请函》。 |
| 19.1 | 本项目的评标由依法组建的评标委员会负责，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共5人组成，其中采购人代表1人，技术、经济方面的专家4人组成。专家在政府采购专家库中随机抽取，采购代理机构工作人员不作为评标委员会成员。 |
| 20.1.5 | 在投标文件初审过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被视为未实质性响应招标文件而作无效投标处理： 1、投标文件逾期送达的； 2、供应商未按第12.1条规定提交投标保证金的； 3、招标文件“投标文件格式”明示盖公章处未加盖公章的； 4、招标文件“投标文件格式”明示需投标代表签字或盖章处未签字或盖章的； 5、投标文件签字代表不是法定代表人或其授权代表的； 6、供应商不满足资格要求或资格证明文件不全的； 7、未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的； 8、投标文件载明的交货期不满足招标文件要求的； 9、对招标文件中实质性条款要求未响应或相应不明确或有负偏离的； 10、投标文件载明的投标有效期不足的； 11、投标报价超过项目预算总价或报价上限的； 12、投标文件附有采购人不能接受的条件的； 13、未提供根据采购人场地情况制作的详细货物施工设计图的； 14、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 |
| 20.3.5 | 本项目采用综合评分法来确定中标候选人，其操作程序为： 经济价格标得分= (评标基准价/投标报价)×价格指标权重×100 特别说明： 1、将所有商务技术评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人的商务技术评价得分。所有评委评出的商务技术评价得分取平均值为该投标人的商务技术标得分。 2、经济价格标得分= (评标基准价/投标报价)×价格指标权重×100 评标基准价为满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价，其价格分为满分。 3、小型和微型企业产品价格扣除 3.1、根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型企业的报价给予6%的扣除，对微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审； 3.2、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件： 3.2.1、符合中小企业划分标准； 3.2.2、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项目所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 4、投标最终得分 = 商务技术标得分 + 经济价格标得分 5、评标委员会将投标依据最终得分依次从高至低推荐本项目的预中标人。 6、多家供应商代理同一品牌产品参加投标，应当作为一家供应商。投标同一品牌产品的多家供应商，按照综合评分法先行进行打分，分值最高者为有效投标供应商。 |
| 20.4 | 评标委员会将推荐最终得分排名前三名的投标人为本项目的中标候选人，计算最终得分时将保留至小数点后2位。最终得分相同的，将依次按投标报价、技术指标、售后服务、相关业绩、综合实力评价指标的单项得分进行排序，并确定排序在前的投标人为中标候选人。 |
| 21.1 | 本项目由采购人依照中标候选人排序依法确定中标人。 |
| 授予合同 |
| 24.2 | 采购代理服务费：代理服务费：根据中华人民共和国国家发展计划委员会（2002）1980号文件的规定，采购代理服务费采用差额定率累进计费方式收取。由中标供应商缴交给采购代理机构。 收费标准=中标金额×收费费率 + 速算增加额 中标金额（万元） 收费费率 速算增加额（万元） 100以下 1.50% 0.00 100-500 1.10% 0.40 500-1000 0.8% 1.90 1000-5000 0.50% 4.90 |
|  | 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出，逾期不予受理。 供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定时间内未进行答复的，供应商可向珠海市政府采购管理办公室提起投诉，联系电话：0756-2602079，传真：0756-2510575。 |
| 其他事项：1、凡招标文件要求提交评审现场核对的证明文件原件，投标人可将原件直接附于投标文件正本中，或将原件（可不密封）单独在投标截止时间前与投标文件一并提交（逾期递交的将予拒收）。2、已购买招标文件的潜在供应商亦应当在开标时间至少三个工作日前，向采购代理机构提交通知函（具体格式见第五部分《通知函》）。 |

评分细则

- 商务技术评价（共70分）

| 评价指标 | 评价指标分项 | 分项分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 部分 （30分） | 项目方案综合评价 | 6分 | 根据投标人针对本项目所做的设计方案：（1）系统性能、（2）外观款式、（3）内部构造合理性（4）坚固耐用性（5）货物技术偏离等进行比较评分： 优：6-4分，良：3-2分，中：1分，差：0分。 备注：投标人应对照采购清单，提供齐全的产品图片、详细的技术参数、材料说明及电器设备的品牌。 |
|  | 施工 图纸 | 6分 | 根据投标人针对本项目所做的施工图纸进行评价：（1）图纸的完整性、（2）图纸的清晰性、（3）图纸的准确性、（4）设计专业性、（5）大样图和设计说明等进行比较评分： 优：6-4分，良：3-2分，中：1分，差：0分。 |
|  | 电磁炉 | 5分 | 1.投标人所投商用电磁炉设备生产厂商获得①商用电热食品加工设备《全国工业产品生产许可证》、②《高新技术企业证书》及③《广东省高新技术产品证书》的，得2分； 备注：投标文件中提供证书复印件并加盖公章。评标现场提供原件核对，不提供的不得分。 |
|  |  |  | 2.投标人所投的商用电磁炉设备获得市级或以上质量监督管理部门出具的关于电磁炉设备检验报告的，得3分。 备注：投标文件中提供检验报告复印件并加盖公章，报告包含0-31档节能环保无级调节等内容。评标现场提供原件核对，不提供的不得分。 |
|  | 蒸饭柜 | 2分 | 投标人所投蒸饭柜设备生产厂商获得工业和商用电热食品加工设备《全国工业产品生产许可证书》、电蒸饭柜获得《食品接触产品安全认证证书》的得2分。 备注：投标文件中提供证书复印件并加盖公章，食品接触产品安全认证证书产品名称为蒸箱或蒸柜。评标现场提供原件核对，不提供的不得分。 |
|  | 油烟净化器 | 2分 | 投标人所投油烟净化器设备获得国际UL安全认证证书的，得2分。 备注：投标文件中提供证书复印件、查询该证书网站的网址及查询证书所在页面截图并加盖原厂商及投标人公章，如为英文版需有中文翻译。不按要求提供的不得分。 |
|  | 长龙洗碗机 | 2分 | 投标人所投长龙洗碗机设备获得中国质量认证中心颁发的CQC产品认证证书的，得2分； 备注：投标文件中提供证书复印件并加盖公章。评标现场提供原件核对，不提供的不得分。 |
|  | 燃气炉 | 2分 | 投标人生产的燃气炒炉设备近三年内被纳入“节能产品政府采购清单”的，得2分。 备注：投标文件中提供可查询的网站及投标人被纳入“节能产品政府采购清单”名单的页面证明文件并加盖公章，不提供的不得分。 |
|  | 其他产品 | 5分 | （1）投标人生产的燃气炒炉设备获得中国节能/环保产品认证，且产品符合GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》的，得1分， 备注：投标文件中提供认证报告复印件并加盖公章。评标现场提供原件核对，不提供的不得分。 |
|  |  |  | （2）根据投标人所投的①煮面炉 ②保温售卖台、 ③燃气炒炉设备、④油网烟罩产品获得的专利证书进行评分，每提供一份得1分，本项最高得分4分： 备注：投标文件中提供专利证书复印件并加盖公章。证书上需含有设备名称（名称可相近，如①汤面炉/煮面炉(台)、②保温菜池/保温台、③炒炉、④油烟罩），证书的专利权人必须为投标人，否则不得分。评标现场提供原件核对，不提供的不得分。 |
| 商务指标（40分） | 同类项目业绩 | 8分 | 根据投标人近三年完成的厨房设备业绩进行评分，本项目满分8分。 （1）合同金额在200万元以上的,每项得2分； （2）合同金额在100万到200万的，每项得1分， （3）合同金额在100万至50万的，每项得0.5分。 备注：提供相关合同、中标通知书、验收单复印件并加盖投标人公章。近三年自招标公告发出之日当月开始计算。评标现场提供原件核对，不提供的不得分。 |
|  | 企业综合实力 | 22分 | （1）投标人获得“职业健康安全管理体系认证证书”、“质量管理体系认证证书”和“环境管理体系认证证书”，提供上述三个认证证书的，得2分。 备注：投标文件中提供证书复印件并加盖公章。评标现场提供原件核对，不提供的不得分。 |
|  |  |  | （2）投标人获得燃气灶具及工业和商用电热食品加工设备《全国工业产品生产许可证》的，得2分。 备注：投标文件中提供证书复印件并加盖公章。评标现场提供原件核对，不提供的不得分。 |
|  |  |  | （3）投标人获得《中国环保产品认证证书》及《中国节能产品认证证书》的，得2分。 备注：投标文件中提供证书复印件并加盖公章。评标现场提供原件核对，不提供的不得分。 |
|  |  |  | （4）对于投标人近三年纳税获得Ａ级纳税信用等级证书情况进行评分：有2年以上（含2年）获得的，得5分；有1年获得的，得2分；没有的不得分。本项最高5分。 备注：投标文件中提供市级以上国家税务部门颁发的证书复印件和网站查询所在的页面截图并加盖公章。不按要求提供的不得分。 |
|  |  |  | （5）投标人为市级以上“高新技术企业”的，得5分。 备注：投标文件中提供可查询的网站页面截图或证书复印件并加盖公章。不按要求提供的不得分。 |
|  |  |  | （6）根据投标人的生产及安装团队的专业性、稳定性和依法持证上岗等情况进行评分。能满足以下条件的，得6分： ①燃气设备安装/维修人员持有市级（含）及以上职业技能鉴定指导中心颁发的《燃气燃烧器具安装维修工》职业资格证书； ②焊接热切割技术人员持有熔化焊接与热切割特种作业操作证； ③供排水施工人员持有市级（含）及以上职业技能鉴定指导中心颁发的《水工》职业资格证书； ④电路安装人员持有中华人民共和国特种作业操作证《电工作业》证书、维修电工(初级)及维修电工中级(四级)或以上证书； ⑤制冷设备安装人员持有中华人民共和国特种作业操作证《制冷与空调设备安装修理作业》证书。 ⑥技术管理人员持有《职业卫生培训合格证书》、《安全培训合格证书》。 备注：投标文件中提供上述资格人员证书复印件及投标人为该人员连续购买不少于6个月的社保证明，评标现场提供原件核对，不提供的不得分。 |
|  | 售后 服务 保障 | 10分 | （1）投标人持有权威第三方机构颁发的售后服务五星认证证书，并提供至少三个以上客户对投标人服务或产品品质认可的证明文件的，得3分。 备注：投标文件中提供证书和证明文件复印件并加盖公章。评标现场提供原件核对，不提供的不得分。 |
|  |  |  | （2）根据投标人企业售后服务人员配备、售后维修保障以及售后服务响应速度等情况进行评价，满分4分： 优：4-3分，良：3-2分，中：1-0.5分，差：0分。 备注：根据投标人售后服务承诺中的有关内容进行评价：① 投标人售后技术人员作业资格证(如水工证、电工证、《燃气燃烧器具安装维修工》证书)及投标人为其连续购买社保≥6个月的证明；②横向对比投标人售后服务承诺的免费保修期限、到达时现场处理故障时间、承诺故障排除时间、故障无法排除时处理方式、本地化服务、免费技术培训、培训课程安排、定期回访制度、终耗材及备品备件优惠措施、维保人员配置、技术支持优劣程度等方面内容进行评定 |
|  |  |  | （3）投标人在珠海市设有售后服务机构的得3分；在广东省内珠海市外设有售后服务机构的得1分；其他情况不得分。 备注：投标人售后服务机构以工商登记注册地为准，不接受委托售后服务机构。投标人工商登记注册地在上述区域的，视为在该区域设有售后服务机构。投标文件中须提供售后服务机构营业执照复印件加盖投标人公章。评标现场提供原件核对，不提供的不得分。 |

2、价格评分（共30分）

| 投标报价 （30分） | 投标人满足招标文件要求且有效投标价格最低的为评标基准价，其价格为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公示计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格指标权重（30%）×100 价格评分的最高分为30分，最低分为0分。 注：①若价格评分出现小数，则四舍五入保留小数点后两位。 ②若价格评分超出30分则按30分计算，低于0分则按0分计算。 |
| --- | --- |
| 特别说明： 1、将所有商务技术评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人的商务技术评价得分。所有评委评出的商务技术评价得分取平均值为该投标人的商务技术标得分。 2、小型和微型企业产品价格扣除 2.1、根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型企业的报价给予6%的扣除，对微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审； 2.2、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件： 2.2.1、符合中小企业划分标准； 2.2.2、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项目所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 3、投标最终得分 = 商务技术标得分 + 经济价格标得分 5、评标委员会将投标依据最终得分依次从高至低推荐本项目的预中标人。 |

## 二、合同资料表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称（甲方）：珠海市高级技工学校 卖方名称（乙方）：（为本项目中标人） |
| 2 | 应提供的伴随服务（包含在合同价中）：对甲方使用人员的培训、指导。 |
| 3 | 合同价格包括所有设备购置费、设备线路连接材料费、设备线路布线安装费、备品备件费、专用工具费、包装运输费、装卸费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、聘请独立第三方验收费用、管理费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵采购人指定地点所产生的其它费用等所有费用在内的采购人指定地点全包价。 |
| 4 | 质量及验收标准：满足国家及行业强制标准，符合招标文件要求、投标文件承诺、供货合同要求。 验收时间：货物交付甲方并经具备相关资质的独立第三方验收合格后的一个月内。 验收方法：甲方组建的项目验收小组负责。 |
| 5 | 付款方法和条件： 合同签订后，甲方向乙方支付货款的30%作为预付款； 全部货物交付使用并验收合格后，甲方支付至总货款的90%； 乙方提供由具备相关资质单位出具的结算书，甲方按政府规定的程序办理完毕项目结算手续后，甲方向乙方支付至总货款的95%作为结算款； 剩余5%作为质量保证金，在项目验收合格、质量保证期满一年后且使用中无重大质量问题后,付清余款。 |
| 6 | 质量保证期： 整体不少于一年，具体以投标人承诺的质保期为准。若因乙方提供货物导致质量问题，乙方应按照责任认定结果承担相应的责任（详细要求见用户需求书），质保期一年后且使用中无重大质量问题的，甲方向乙方支付质保金。 此外，乙方提供产品主要部件三年免费上门维护、免费更换质量不合格产品的服务，并在三年内免费升级与设备配套的操作软件。 （若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行；乙方投标承诺质量保证其比上述要求长的，按照乙方承诺执行）。 |
| 7 | 违约责任： 接到甲方供货通知后，乙方应按照当时交通状况及目的地点，以合理时间将货物送达甲方指定地点，因不可抗力及甲方责任造成的严重交货延期的，乙方应按照延期造成的损失承当赔偿责任。 1、乙方必须在收到中标通知书1天内签订供货合同并开始计算供货期，否则乙方应按每日总货款千分之五向甲方支付违约金； 2、乙方接到甲方供货通知后，乙方应按照当时交通状况及目的地点，按本合同约定的30天供货期将货物送达甲方指定地点，否则乙方应按每日总货款千分之五向甲方支付违约金。 3、为确保甲方师生在2019年春季开学前能用餐，如乙方未能及时供货和安装完毕，造成甲方无法正常开学用餐的，由乙方承担所有责任，并赔偿甲方由此造成的损失。 4、乙方未按本合同约定签订合同的，甲方有权取消乙方的中标资格，并顺次递补选取中标单位。 |

# 第三部分  投标人须知

## 一、说  明

### 1．适用范围

1.1本招标文件适用于《投标人须知前附表》所述项目的政府采购。

### 2．定义

2.1“采购人”是指《投标人须知前附表》列明的、获得资金的国家机关、企事业单位、团体组织或者其他社会组织。

2.2“监管部门”是指：珠海市政府采购监管办公室。

2.3“采购代理机构”是指：广州筑正工程建设管理有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人和采购代理机构。

2.5“供应商”是指：向采购人提供货物、工程、服务的法人、其它组织或者自然人。

2.6“货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.7“服务”是指：货物和工程以外的其它政府采购对象。

2.8合格的投标人

2.8.1符合《政府采购法》第二十二条规定的的供应商。

2.8.2符合《投标人须知前附表》所列资格要求的供应商。

2.8.3本项目接受联合体参加投标，《投标人须知前附表》另有约定除外；联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件；联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目项的投标。

2.9合格的货物

2.9.1投标人提供所有货物必须是全新的、未使用过的货物（但有特别约定的除外）。

2.9.2国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

2.9.3进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准，具有合法的进口手续和途径，并通过了进口检验检疫主管部门的检验。

2.9.4投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

2.9.5满足《投标人须知前附表》所列其它要求。

2.10合格的服务：满足《投标人须知前附表》所列要求。

2.11“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

### 3．投标费用

3.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

### 4．招标文件的构成

4.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 投标资料表

3) 投标人须知

4) 用户需求书

5) 格式文件

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

4.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

### 5．招标文件的澄清或修改

5.1招标文件的澄清是指采购人对招标文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答投标人提出的各种问题。招标文件的修改是指采购人或采购代理机构对招标文件中出现的错误进行修订。

5.2任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对其收到的对招标文件的书面澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到上述答复后，应立即向招标采购单位回函确认。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

5.3招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到修改通知后，应立即向招标采购单位回函确认。

5.4招标采购单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五个日历日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该修改的内容为招标文件的组成部分。采购人修改招标文件之日起至投标截止期少于十五个日历日的，应征得各投标人的同意。

5.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更信息。

## 三、投标文件的编制

### 6．投标的语言及计量

6.1投标人提交的投标文件以及投标人与（招标采购单位）就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.2除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 7．投标文件的构成

7.1投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求，具体内容应包括但不少于本招标文件《投标文件格式》的所有内容。

### 8．投标文件编制

8.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

8.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

8.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

8.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果由投标人承担。

### 9．投标报价

9.1如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

9.2投标人应按照《投标人须知前附表》、《合同资料表》、《用户需求书》规定的内容进行报价，并按《投标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付

9.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

### 10．备选方案

10.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

### 11．投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，内容详见招标文件《投标文件格式》中的“资格性文件”。

11.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章；招标文件《投标文件格式》中的“资格性文件”要求携带原件的，投标人应该在开标现场向评标委员会提供原件核对，否则将作无效投标处理。

### 12．投标保证金

12.1投标人应按招标文件《投标人须知前附表》规定的数额、币种和方式在规定时间内提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2在规定时间前到达采购代理机构指定账户的投标保证金，由银行开出回单，采购代理机构不另开收据。（投标人交款时应向银行提供项目编号）；

12.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

12.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

12.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

12.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

3)法律法规规定的其它情形。

### 13．投标有效期

13.1投标文件应在《投标人须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将作无效投标处理。

13.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### 14．投标文件的数量和签署

14.1 投标人应按《投标人须知前附表》规定的数量提交投标文件，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

14.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字，被授权代表签字的应在投标文件中附《法定代表人授权书》。

14.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。（暗标除外）

14.4招标文件中已明示需盖章签名处，均须加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权委托人签名或盖章。（暗标除外）

14.5电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

## 四、投标文件的递交

### 15．投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件正本和副本进行密封。

15.2为了方便开标唱标，投标人在递交投标文件时应备有一个“唱标信封”，“唱标信封”包括但不限于下列内容：

（1）投标一览表（可采用投标文件正本相应文件复印件）；

（2）法定代表人授权委托书及法定代表人授权委托书（可采用投标文件正本相应文件复印件）；

（3）退保证金说明（原件）。

15.3每一密封信封均应：

（1）标明招标项目编号、招标项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（投标截止时间）之前不准启封”的字样。

（3）封口处应加盖投标人印章。

15.4如果信封未按本须知第15.1条和第15.3条要求进行密封和标记的，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

15.5投标文件未密封的或在递交截止时间后递交的，采购代理机构将拒绝接收。

### 16．投标截止期

16.1招标采购单位在《投标人须知前附表》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时点后的投标为无效投标。

16.2招标采购单位可以按本须知5.规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 17．投标文件的修改和撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

17.2投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

17.3投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、开标、评标、定标

### 18．开标

18.1招标采购单位在《投标人须知前附表》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加，并邀请政府采购监督管理部门、纪检、监察、审计机关等有关单位代表或社会监督员参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

18.2开标时，由前三名递交投标文件的投标人被授权代表作为全体投标人推选的代表就全部投标文件的密封情况进行检查，也可以由招标采购单位委托的公证机构对全部投标文件的密封情况进行检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封。招标工作人员宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

18.3开标时，投标文件中《投标一览表》内容与投标文件中《投标明细报价表》内容不一致的，以《投标一览表》为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.4招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人代表签字确认；如开标记录表内容与投标文件不一致，投标人代表须当场提出。

### 19．评标委员会

19.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

### 20．评标程序

20.1投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

20.1.1资格性审查。采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。具备投标资格的投标人不足3家的，不得评标。

20.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，评标委员会从具备投标资格的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.1.3在投标文件初审过程中，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

20.1.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

20.1.5 在投标文件初审过程中，如发现《投标人须知前附表》所列情形之一的，投标文件将确定为无效投标。

20.1.6评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

20.2澄清有关问题。

20.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其被授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

20.3比较与评价。按招标文件《投标人须知前附表》规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.4按照《投标人须知前附表》所列数量推荐中标候选人名单。

### 21．定标

21.1定标程序。采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人；也可以授权评标委员会直接确定中标人。具体见《投标人须知前附表》。

21.2 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

### 22．替补候选人的设定与使用

22.1 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同（以此类推，但中标资格只顺延给中标候选人），也可以直接重新组织公开招标。

### 23．评标注意事项

23.1评委会除主动要求询标外，从开标后至发出《中标通知书》期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与采购代理机构及评标委员会联系。

23.2为保证采购活动的公正性，除本须知20.2的规定外，在开标、评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得泄漏对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

### 24．采购代理服务费

24.1中标人应按有关规定，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

24.2 收费标准根据中华人民共和国国家发展计划委员会（2002）1980号文件的规定执行，详见《投标人须知前附表》。

## 六、合同的订立和履行

### 25．合同的订立

25.1  采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 签订政府采购合同后7个工作日内，供应商应将政府采购合同送采购代理机构见证，采购人应将经见证的政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

### 26．合同的履行

26.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

26.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照25.2的规定备案。

## 七、质疑、投诉

### 27．质疑

27.1如果供应商认为采购文件、采购过程或采购结果使其权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出。招标采购单位应在规定时间内给与答复。

### 28.投诉

28.1供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或者招标采购单位未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内依照《政府采购供应商投诉处理办法》向珠海市政府采购监管办公室提起投诉，投诉电话0756-2602079。

## 八、适用法律

### 29．适用法律

采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

# 用户需求书

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 学生饭堂厨房设备 |  |  |  |
|  |  | A.主、副食库/冷库 |  |  |  |
| 1 | 030701003063 | 低温冷库 4000*2000*2600 | 1.冷库板：采用双面压花铝板，100mm厚的高密度氨基酸脂PV发泡成形保温（聚氨脂夹芯冷库板）；冷库门：标准双面不锈钢合页门，800*1800mm，防跑冷门边密封胶条，安全门锁铰，门边发热丝220V，配闭合器，选用环保冷媒，配置谷轮压缩机组、冷风机，膨胀阀、标配电箱，具备温度显示、温度控制、化霜控制、缺相和相序保护、电流显示、过载保护等功能，空库温度：-15～0℃；制冷效果有保证、整体美观、冷库密封。 | 座 | 1.000 |
| 2 | 030701003064 | 高温冷库 4000*2300*2600 | 1.冷库板：采用双面压花铝板，100mm厚的高密度氨基酸脂PV发泡成形保温（聚氨脂夹芯冷库板）；冷库门：标准双面不锈钢合页门，800*1800mm，防跑冷门边密封胶条，安全门锁铰，门边发热丝220V，配闭合器，选用环保冷媒，配置谷轮压缩机组、浙冷风机，膨胀阀、标配电箱，具备温度显示、温度控制、化霜控制、缺相和相序保护、电流显示、过载保护等功能，空库温度：0～+15℃；制冷效果有保证、整体美观、冷库密封。 | 座 | 1.000 |
|  |  | B.瓜果、蔬菜、肉类加工区 |  |  |  |
| 3 | 030701003065 | 单星盆台 1000*760*950 | 1.台面采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆采用δ=1.0mm不锈钢磨砂板，配不锈钢下水器，Φ51*1.2mm不锈钢管脚通，配全钢可调节脚。 | 台 | 2.000 |
| 4 | 030701003068 | 大单星盆台 1500*760*950 | 1.台面采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆采用δ=1.0mm不锈钢磨砂板，配不锈钢下水器，Φ51*1.2mm不锈钢管脚通，配全钢可调节脚。 | 台 | 1.000 |
| 5 | 030701003069 | 四门雪柜 1220*760*1950 | 1.温度范围：'-6℃~-15℃/'-5℃~+10℃，功率：320W/220V，柜体优质不锈钢材料，采用进口优质压缩机组，微电子精确温控，数码温度显示器，有效容积：1000L。 | 台 | 1.000 |
| 6 | 030701003070 | 中单星砧板台 1800*760*950 | 1.台面采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆采用δ=1.0mm不锈钢磨砂板，配不锈钢下水器，Φ51*1.2mm不锈钢管脚通，配全钢可调节脚。 | 台 | 2.000 |
|  |  | C.烹调区、蒸煮区 |  |  |  |
| 7 | 030701003071 | 侧双星砧板台 1800*760*950 | 1.台面采用304#δ=1.5mm不锈钢磨砂板制作，背板采用δ=1.5mm不锈钢板，沥水盆采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配不锈钢下水器，Φ51*1.2mm不锈钢管脚通，配全钢可调节脚。 | 台 | 1.000 |
| 8 | 030701003076 | 一体化净化烟罩 9500*1300*800 | 1.烟罩外壳采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配自动喷水清冼装置 | m | 9.500 |
| 9 | 030701003077 | 双头电磁大炒炉 2200*1200*1250 | 1、国际专利明火仿真技术，能根据锅具材质、温度调整输出，达到最佳火力。2、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 3、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 4、喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路。 5、动态火力显示、直观显示工作状态下的火力强度 7、全不锈钢制作，进品6mm厚微晶板，坚固耐用。 8、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫。9、功率：2*25KW/380V. | 台 | 3.000 |
| 10 | 030701003078 | 双头电磁小炒炉 2200*1200*1250 | 1、国际专利明火仿真技术，能根据锅具材质、温度调整输出，达到最佳火力。2、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 3、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 4、喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路。 5、动态火力显示、直观显示工作状态下的火力强度 7、全不锈钢制作，进品6mm厚微晶板，坚固耐用。 8、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫。9、功率：2*15KW/380V. | 台 | 1.000 |
| 11 | 030701003079 | 一体化净化烟罩控制箱600*500*1800 | 1.采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作箱体，支架采用AISI30×30不锈钢管，750W/220V齿轮式加压泵，电磁阀进口原配件，自动控制系统，自动过滤、添剂、清洗，配缺剂、缺水、保护装置，可调节子弹脚。 | 台 | 1.000 |
| 12 | 030701003080 | 油网烟罩 9500*1300*600 | 1.烟罩外壳采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，其它采用304#1.0mm不锈钢磨砂板，配不锈钢油杯。 | m | 9.500 |
| 13 | 030701003081 | 双门电蒸饭柜 1480*980*1500 | 1.结构形式：双门双控，四十盆，电功率18+18KW，电压380V，一次性蒸饭量：200KG，可供就餐人数1000人，配置1.0mm蒸饭盆。 | 台 | 3.000 |
| 14 | 030701003082 | 电磁一体式汤炉 1200*1200*1250 | 1、国际专利明火仿真技术，能根据锅具材质、温度调整输出，达到最佳火力。2、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 3、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 4、喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路。 5、动态火力显示、直观显示工作状态下的火力强度 7、全不锈钢制作，进品6mm厚微晶板，坚固耐用。 8、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫。9、功率：20KW/380V. | 台 | 1.000 |
| 15 | 030701003083 | 油网烟罩 3100*1000*600 | 1.烟罩外壳采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，其它采用304#1.0mm不锈钢磨砂板，配不锈钢油杯。 | m | 3.100 |
| 16 | 030701003084 | 双层炉承台 1500*900*950 | 1.采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作台面板，面板夹15厘夹板，底封采用δ=0.8mm不锈钢板防水，δ=1.2mm不锈钢板制加强筋，层板采用δ=1.0mm不锈钢板，柱采用Φ51*1.2mm不锈钢管制脚通，配全钢可调节脚。 | 台 | 2.000 |
| 17 | 030701003085 | 单星盆台 1200*760*950 | 1.台面采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆采用δ=1.0mm不锈钢磨砂板，配不锈钢下水器，Φ51*1.2mm不锈钢管脚通，配全钢可调节脚。 | 台 | 2.000 |
| 18 | 030701003086 | 水压式洗米机 600*500*900 | 全不锈钢材质，水压式洗米，一次性洗米量为100kg，同时适用于米制品厂、豆类制品厂等的原料洗涤，符合食品卫生标准。 | 台 | 1.000 |
|  |  | D.面点间 |  |  |  |
| 19 | 030701003088 | 侧双星砧板台 1500*700*950 | 1.台面采用304#δ=1.5mm不锈钢磨砂板制作，背板采用δ=1.5mm不锈钢板，沥水盆采用δ=1.2mm不锈钢磨砂板，配不锈钢下水器，Φ51*1.2mm不锈钢管脚通，配全钢可调节脚。 | 台 | 1.000 |
| 20 | 030701003093 | 油网烟罩 4000*1350*600 | 1.烟罩外壳采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，其它采用304#1.0mm不锈钢磨砂板，配不锈钢油杯。 | m | 4.000 |
|  |  | E.洗碗间 |  |  |  |
| 21 | 030701003094 | 单星盆台 1200*760*950 | 1.台面采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆采用δ=1.0mm不锈钢磨砂板，配不锈钢下水器，Φ51*1.2mm不锈钢管脚通，配全钢可调节脚。 | 台 | 2.000 |
| 22 | 030701003099 | 双门消毒柜 1800*910*1785 | 1.功率9KW，电压3N-380V，容积：1500L，一次性可消毒600只快餐盘，配不锈钢活动式推车、不锈钢线型抽斗，设备净重316KG。 | 台 | 2.000 |
| 23 | 030701003100 | 长龙洗碗机 4155*980*2040 | 1.功率45KW，电压3N-380V，带烘干功能。 | 台 | 1.000 |
|  |  | F.备餐间 |  |  |  |
| 24 | 030701003104 | 四格保温售卖台 1500*700*800 | 1.采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂面板，其它均采用304#δ=1.0mm不锈钢板，进口优质电组元件，配漏电保护装置，Φ50*1.0mm不锈钢脚通，配1/1份数盆，可调节子弹脚。 | 台 | 12.000 |
| 25 | 030701003106 | 双星洗手池 900*450*600 | 1.采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板制作台面板，配不锈钢落水器，不锈钢码墙架，水龙头：铜芯立式水龙头。 | 台 | 1.000 |
|  |  | H.其它 |  |  |  |
| 26 | 030701003107 | 灭蝇灯 380*100*300 | 1.额定功率：30W/220V，使用范围：室内20～50m2，电网电压：1900V，外壳铝合金框。 | 台 | 11.000 |
| 27 | 030701003108 | 紫外线杀菌灯 | 1.抛光铝合金支架，内置电子镇流器，管径25mm（T8），灯长1199，功率40W，管压110-130V，灯头G13型，陶瓷材质。 | 台 | 10.000 |
|  |  | 教工饭堂厨房设备 |  |  |  |
|  |  | A.风味档1 |  |  |  |
| 28 | 030701003110 | 双星盆台 1200*760*950 | 1.采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂台面，背板采用δ=1.0mm不锈钢板，沥水盆采用δ=1.0mm不锈钢磨砂板，提笼式下水器，Φ51*1.2mm不锈钢圆管脚通，全钢可调节脚。 | 台 | 1.000 |
| 29 | 030701003112 | 油网烟罩 3900*1100*600 | 1.烟罩外壳采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，其它采用304#1.0mm不锈钢磨砂板，配不锈钢油杯。 | m | 3.900 |
| 30 | 030701003113 | 粤式单头单尾炒炉1000*9000*1250 | 1.扶手采用304#δ=1.5mm不锈钢磨砂板、面板采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，侧板、背板等采用δ=1.0mm不锈钢磨砂板，δ=4.0mmA3铁板制底衬板，国标50*50角铁支架，刷耐高温防锈油漆，高效节能环保炉头，优质铜芯摇摆水龙头，优质耐火（水泥、沙、砖）材料砌炉，进口气掣、阀门及配件，Φ63*3.0mm管脚通，配不锈钢可调节脚。 | 台 | 1.000 |
| 31 | 030701003114 | 炉底助燃风机 550W/220V | 1.功率/电压：550W/220V，风压：1.7Kpa，转速：2800r/min，低噪音、高效炉底助燃风机。 | 台 | 1.000 |
| 32 | 030701003116 | 洗手池 500*450*600 | 1.采用304#δ=1.5mm不锈钢磨砂板，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配洗手龙头，挂墙式安装。 | 台 | 1.000 |
|  |  | B.风味档2 |  |  |  |
| 33 | 030701003118 | 双星盆台 1200*760*950 | 1.采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂台面，背板采用δ=1.0mm不锈钢板，沥水盆采用δ=1.0mm不锈钢磨砂板，提笼式下水器，Φ51*1.2mm不锈钢圆管脚通，全钢可调节脚。 | 台 | 1.000 |
| 34 | 030701003120 | 油网烟罩 3900*1100*600 | 1.烟罩外壳采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，其它采用304#1.0mm不锈钢磨砂板，配不锈钢油杯。 | m | 3.900 |
| 35 | 030701003121 | 双头矮仔炉 1200*700*800 | 1.面板采用304＃δ=1.2mm不锈钢板制作，侧板、背板、前板采用304＃δ=1.0mm不锈钢板制作，炉架采用40×40角铁制作，炉膛采用国产δ=3.0mmA3钢板制作，优质耐火砖砌炉膛，120#高效节能炉头，进口气阀，国产优质配件，不锈钢可调节炉脚，配1台炉头风机。 | 台 | 1.000 |
| 36 | 030701003122 | 炉底助燃风机 550W/220V | 1.功率/电压：550W/220V，风压：1.7Kpa，转速：2800r/min，低噪音、高效炉底助燃风机。 | 台 | 2.000 |
| 37 | 030701003124 | 洗手池 500*450*600 | 1.采用304#δ=1.5mm不锈钢磨砂板，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配洗手龙头，挂墙式安装。 | 台 | 1.000 |
|  |  | C.风味档3 |  |  |  |
| 38 | 030701003126 | 双星盆台 1200*760*950 | 1.采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂台面，背板采用δ=1.0mm不锈钢板，沥水盆采用δ=1.0mm不锈钢磨砂板，提笼式下水器，Φ51*1.2mm不锈钢圆管脚通，全钢可调节脚。 | 台 | 1.000 |
| 39 | 030701003128 | 油网烟罩 3900*1100*600 | 1.烟罩外壳采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，其它采用304#1.0mm不锈钢磨砂板，配不锈钢油杯。 | m | 3.900 |
| 40 | 030701003133 | 双头矮仔炉 1200*700*800 | 1.面板采用304＃δ=1.2mm不锈钢板制作，侧板、背板、前板采用304＃δ=1.0mm不锈钢板制作，炉架采用40×40角铁制作，炉膛采用国产δ=3.0mmA3钢板制作，优质耐火砖砌炉膛，120#高效节能炉头，进口气阀，国产优质配件，不锈钢可调节炉脚，配1台炉头风机。 | 台 | 1.000 |
| 41 | 030701003130 | 炉底助燃风机 550W/220V | 1.功率/电压：550W/220V，风压：1.7Kpa，转速：2800r/min，低噪音、高效炉底助燃风机。 | 台 | 2.000 |
| 42 | 030701003132 | 洗手池 500*450*600 | 1.采用304#δ=1.5mm不锈钢磨砂板，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配洗手龙头，挂墙式安装。 | 台 | 1.000 |
|  |  | D.风味档4 |  |  |  |
| 43 | 030701003135 | 双星盆台 1200*760*950 | 1.采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂台面，背板采用δ=1.0mm不锈钢板，沥水盆采用δ=1.0mm不锈钢磨砂板，提笼式下水器，Φ51*1.2mm不锈钢圆管脚通，全钢可调节脚。 | 台 | 1.000 |
| 44 | 030701003137 | 油网烟罩 3900*1100*600 | 1.烟罩外壳采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，其它采用304#1.0mm不锈钢磨砂板，配不锈钢油杯。 | m | 3.900 |
| 45 | 030701003138 | 六头煲仔炉 1200*800*950 | 1.扶手、梁板及面板采用不锈钢磨砂板δ=1.2mm，侧板、背板及前封板均采用δ=1.0mm不锈钢磨砂板精工制作，40#国标角铁支架，刷三层防锈漆，采用3.0mm铁板制作底板、衬板，面板6寸炉头，西式铸铁加厚花架，Φ63*3.0mm镀锌管脚通，配可调节脚。 | 台 | 1.000 |
| 46 | 030701003139 | 双头煮面炉 1500*700*800 | 1.采用SUS304#不锈钢砂纹板制作，炉面板采用1.2mm不锈钢板；侧板、背板、前板及内水箱用1.0mm不锈钢；炉脚采用Φ50×1.2mm不锈钢圆通造脚，下加可调节子弹脚。采用优质发热管及温控配件，功率：18KW/380V，可调节温控，配漏电保护装置。 | 台 | 1.000 |
| 47 | 030701003142 | 油网烟罩 1600*800*600 | 1.烟罩外壳采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，其它采用304#1.0mm不锈钢磨砂板，配不锈钢油杯。 | m | 1.600 |
| 48 | 030701003141 | 洗手池 500*450*600 | 1.采用304#δ=1.5mm不锈钢磨砂板，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配洗手龙头，挂墙式安装。 | 台 | 1.000 |
|  |  | E.风味档5 |  |  |  |
| 49 | 030701003153 | 双星盆台 1200*760*950 | 1.采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂台面，背板采用δ=1.0mm不锈钢板，沥水盆采用δ=1.0mm不锈钢磨砂板，提笼式下水器，Φ51*1.2mm不锈钢圆管脚通，全钢可调节脚。 | 台 | 1.000 |
| 50 | 030701003155 | 油网烟罩 2800*1100*600 | 1.烟罩外壳采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，其它采用304#1.0mm不锈钢磨砂板，配不锈钢油杯。 | m | 2.800 |
| 51 | 030701003156 | 双头矮仔炉 1200*700*800 | 1.面板采用304＃δ=1.2mm不锈钢板制作，侧板、背板、前板采用304＃δ=1.0mm不锈钢板制作，炉架采用40×40角铁制作，炉膛采用国产δ=3.0mmA3钢板制作，优质耐火砖砌炉膛，120#高效节能炉头，进口气阀，国产优质配件，不锈钢可调节炉脚，配1台炉头风机。 | 台 | 1.000 |
| 52 | 030701003157 | 炉底助燃风机 550W/220V | 1.功率/电压：550W/220V，风压：1.7Kpa，转速：2800r/min，低噪音、高效炉底助燃风机。 | 台 | 2.000 |
| 53 | 030701003159 | 洗手池 500*450*600 | 1.采用304#δ=1.5mm不锈钢磨砂板，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配洗手龙头，挂墙式安装。 | 台 | 1.000 |
|  |  | F.洗消间1 |  |  |  |
| 54 | 030701003160 | 单星盆台 1200*760*950 | 1.台面采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作，背板采用δ=1.2mm不锈钢板，沥水盆采用δ=1.0mm不锈钢磨砂板，配不锈钢下水器，Φ51*1.2mm不锈钢管脚通，配全钢可调节脚。 | 台 | 4.000 |
|  |  | 一楼油烟抽排净化系统 |  |  |  |
| 55 | 030701003161 | 不锈钢钢封背板（含隔热层） L=19000 | 1.采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板精工制作封板，国标角钢、304#不锈钢方管加固，隔热层施工间距以现场为准。 | m | 19.000 |
| 56 | 030701003162 | 烟罩加固丝杆吊码 | 1.采用304#Φ25*1.0mm不锈钢管装饰外套，内置镀锌丝杆，配不锈钢装饰盖，吊顶加固安装。 | 副 | 10.000 |
| 57 | 030701003163 | 集油烟管 700*600 | 1.满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封制作工艺，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | m | 19.000 |
| 58 | 030701003164 | 集油烟管 500*400 | 1.满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封制作工艺，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | m | 11.600 |
| 59 | 030701003165 | 抽油烟管 900*700 | 1.满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封制作工艺，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | m | 15.000 |
| 60 | 030701003166 | 抽油烟管 500*500 | 1.满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封制作工艺，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | m | 12.000 |
| 61 | 030701003167 | 抽油烟管弯头 900*700 | 1.满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 8.000 |
| 62 | 030701003168 | 抽油烟管弯头 500*500 | 1.满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 4.000 |
| 63 | 030701003169 | 抽油烟管三通 900*700 | 1.满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 2.000 |
| 64 | 030701003170 | 抽油烟管三通 500*500 | 1.满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 1.000 |
| 65 | 030701003171 | 抽油烟管变径大小口 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范；采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 3.000 |
| 66 | 030701003172 | 风机、净化器变径导风管 | 1.满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.2mm不锈钢的沙光板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 1.000 |
| 67 | 030701003173 | 油烟净化处理器 750*1600*1700 | 1.不锈钢板电场，碳钢冷板喷漆外壳，油烟处理高效，处理风量:42000m3/h，功率1500W，电压220V，处理风量配套风机风量，防腐蚀不生锈，钣金零部件不生锈，确保高耐久性。变频节能设计，合金离子器，高效集尘板，无过滤器更换成本，油性电离率高达95%以上，目测无烟排放效果。设备风阻150pa。 | 台 | 1.000 |
| 68 | 030701003174 | 油烟净化器座架连避震 | 1.采用国标10#、8#槽钢及40#角钢，框架式结构，加固工艺（防风、防震动），弹簧减震装置。 | 套 | 1.000 |
| 69 | 030701003175 | 防火阀 | 1.配套管径尺寸，订制； 采用1.5mm冷板，烤漆制作。 | 套 | 3.000 |
| 70 | 030701003176 | 止回阀 | 1.配套管径尺寸，订制； 采用1.5mm冷板，烤漆制作。 | 套 | 3.000 |
| 71 | 030701003177 | 调节阀 | 1.配套管径尺寸，订制； 采用1.5mm冷板，烤漆制作。 | 套 | 3.000 |
| 72 | 030701003178 | 风机、油烟净化器接油盆、导油装置 | 1.采用304#1.2mm不锈钢砂纹贴塑板制作接油盆；导油装置：PVC导油管，连接至地面排污口。 | 套 | 3.000 |
| 73 | 030701003179 | 风管穿墙洞打孔及修补扫尾 | 1.现场处理及修复（涉及墙体结构，由施工方按照设备位尺寸开孔、修复）。 | 项 | 1.000 |
| 74 | 030701003180 | 法兰、角码、吊码等配套 | 1.专用材料制作、安装； 配套管径尺寸加固； 吊杆采用304#Φ25*1.0mm不锈钢管装饰外套。 | 批 | 1.000 |
| 75 | 030701003181 | 系统安装辅助设施搭建 | 1.安装烟管搭建辅助架，含重型设备安装辅助机械设施，室内安装管道脚手架搭建等。 | 项 | 1.000 |
| 76 | 030701003182 | 抽排净化安装辅助五金散件 | 1.拉爆、密封胶、角铁、焊件、螺丝等五金件，安装辅助件。 | 批 | 1.000 |
| 77 | 030701003183 | 炉具管道安装材料 | 1.国标；符合规范的燃气管道、连接件及辅助件。 | 项 | 1.000 |
| 78 | 030701003184 | 设备安装供排水管道材料 | 1.PPR、PVC材料； 含弯头、三通、变径等辅助件在内的材料。 | 项 | 1.000 |
| 79 | 030701003185 | 设备安装调试电路材料 | 1.国标； 符合规范的电路线路、连接件及辅助件。 | 批 | 1.000 |
|  |  | 三楼油烟抽排净化系统 |  |  |  |
| 80 | 030701003186 | 不锈钢钢封背板（含隔热层） L=19000 | 1.采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板精工制作封板，国标角钢、304#不锈钢方管加固，隔热层施工间距以现场为准。 | m | 19.600 |
| 81 | 030701003187 | 烟罩加固丝杆吊码 | 1.采用304#Φ25*1.0mm不锈钢管装饰外套，内置镀锌丝杆，配不锈钢装饰盖，吊顶加固安装。 | 副 | 26.000 |
| 82 | 030701003188 | 集油烟管 500*500 | 1.满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封制作工艺，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | m | 19.600 |
| 83 | 030701003189 | 集油烟管 500*400 | 1.满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封制作工艺，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | m | 8.000 |
| 84 | 030701003190 | 抽油烟管 900*700 | 1.满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封制作工艺，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | m | 22.000 |
| 85 | 030701003191 | 抽油烟管 700*600 | 1.满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封制作工艺，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | m | 12.000 |
| 86 | 030701003192 | 抽油烟管 500*400 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范；采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封制作工艺，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | m | 20.000 |
| 87 | 030701003193 | 抽油烟管弯头 900*700 | 1.满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 3.000 |
| 88 | 030701003194 | 抽油烟管弯头 500*400 | 1.满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 3.000 |
| 89 | 030701003195 | 抽油烟管三通 900*700 | 1.满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 2.000 |
| 90 | 030701003196 | 抽油烟管三通 700*600 | 1.满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 4.000 |
| 91 | 030701003197 | 抽油烟管变径大小口 | 满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范；采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂板，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 2.000 |
| 92 | 030701003198 | 风机减震帆布软接口 | 1.订制产品； 符合行业规范标准。 | 套 | 1.000 |
| 93 | 030701003199 | 风机、净化器变径导风管 | 1.满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.2mm不锈钢的沙光板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 1.000 |
| 94 | 030701003200 | 油烟净化处理器 750*1600*1700 | 超净系列，不锈钢板电场，碳钢冷板喷漆外壳，油烟处理高效，处理风量:42000m3/h，功率1500W，电压220V，处理风量配套风机风量，防腐蚀不生锈，钣金零部件不生锈，确保高耐久性。变频节能设计，合金离子器，高效集尘板，无过滤器更换成本，油性电离率高达95%以上，目测无烟排放效果。设备风阻150pa。 | 台 | 1.000 |
| 95 | 030701003201 | 油烟净化器座架连避震 | 1.采用国标10#、8#槽钢及40#角钢，框架式结构，加固工艺（防风、防震动），弹簧减震装置。 | 套 | 1.000 |
| 96 | 030701003202 | 防火阀 | 1.配套管径尺寸，订制； 采用1.5mm冷板，烤漆制作。 | 套 | 1.000 |
| 97 | 030701003203 | 止回阀 | 1.配套管径尺寸，订制； 采用1.5mm冷板，烤漆制作。 | 套 | 1.000 |
| 98 | 030701003204 | 调节阀 | 1.配套管径尺寸，订制； 采用1.5mm冷板，烤漆制作。 | 套 | 1.000 |
| 99 | 030701003205 | 风机、油烟净化器接油盆、导油装置 | 1.采用304#1.2mm不锈钢砂纹贴塑板制作接油盆；导油装置：PVC导油管，连接至地面排污口。 | 套 | 1.000 |
| 100 | 030701003206 | 风管穿墙洞打孔及修补扫尾 | 1.现场处理及修复（涉及墙体结构，由施工方按照设备位尺寸开孔、修复）。 | 项 | 1.000 |
| 101 | 030701003207 | 法兰、角码、吊码等配套 | 1.专用材料制作、安装； 配套管径尺寸加固； 吊杆采用304#Φ25*1.0mm不锈钢管装饰外套。 | 批 | 1.000 |
| 102 | 030701003208 | 系统安装辅助设施搭建 | 1.安装烟管搭建辅助架，含重型设备安装辅助机械设施，室内安装管道脚手架搭建等。 | 项 | 1.000 |
| 103 | 030701003209 | 抽排净化安装辅助五金散件 | 1.拉爆、密封胶、角铁、焊件、螺丝等五金件，安装辅助件。 | 批 | 1.000 |
| 104 | 030701003210 | 炉具管道安装材料 | 1.国标；符合规范的燃气管道、连接件及辅助件。 | 项 | 1.000 |
| 105 | 030701003211 | 设备安装供排水管道材料 | 1.PPR、PVC材料； 含弯头、三通、变径等辅助件在内的材料。 | 项 | 1.000 |
|  |  | 一楼厨房送鲜风系统 |  |  |  |
| 106 | 030701003212 | 送鲜风风管 800*600 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用304#δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | m | 16.000 |
| 107 | 030701003213 | 送鲜风风管 600*500 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用304#δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | m | 6.000 |
| 108 | 030701003214 | 送鲜风风管 600*400 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用304#δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | m | 50.000 |
| 109 | 030701003215 | 送鲜风风管 500*300 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用304#δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | m | 30.000 |
| 110 | 030701003216 | 送鲜风管三通 800*600+600*400 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用304#δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 1.000 |
| 111 | 030701003217 | 送鲜风管四通 800*600+600*400 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用304#δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 1.000 |
| 112 | 030701003218 | 送鲜风风管弯头 800*600 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用304#δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 2.000 |
| 113 | 030701003219 | 送鲜风风管弯头 500*300 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用304#δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 3.000 |
| 114 | 030701003220 | 送鲜风管变径 800*600+600*400 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用304#δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 6.000 |
| 115 | 030701003221 | 送鲜风管变径 600*400+500*300 | 1、满足厨房整体通排风系统要求； 2、符合空调暖通标准规范； 3、采用304#δ=1.0mm订制板制作；周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。 4、加固、加强加工处理； 5、配置风量短接； 6、数控剪折板，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 5.000 |
| 116 | 030701003222 | 送鲜风风嘴 | 1、不锈钢材质，360度旋转可调节型风嘴。 | 个 | 85.000 |
| 117 | 030701003223 | 入风风口1/2弯头 | 1、采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封制作。（1个弯头以直管2米计）。 | 个 | 2.000 |
| 118 | 030701003224 | 烟管安装法兰、丝杆吊码 | 1、采用专用材料制作及安装；配套管径尺寸加固安装。 | 项 | 1.000 |
| 119 | 030701003225 | 送鲜风系统安装配件 | 1、包含拉爆、玻璃胶、焊丝、五金件等易损耗件及安装辅助件。 | 项 | 1.000 |
| 120 | 030701003226 | 风管穿墙洞打孔及修补扫尾 | 1、现场处理及修复（涉及外墙结构，由土建施工方按照设备供应商定位尺寸开孔、修复）。 | 项 | 3.000 |
| 121 | 030701003227 | 不锈钢百叶窗 | 1、采用304#1.2mm不锈钢磨砂板制作，疏格式百叶窗。 | 套 | 2.000 |
|  |  | 三楼厨房送鲜风系统 |  |  |  |
| 122 | 030701003228 | 送鲜风风管 800*500 | 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封制作工艺，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | m | 5.000 |
| 123 | 030701003229 | 送鲜风风管 700*500 | 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封制作工艺，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | m | 8.000 |
| 124 | 030701003230 | 送鲜风风管 600*400 | 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封制作工艺，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | m | 30.000 |
| 125 | 030701003231 | 送鲜风风管 500*300 | 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封制作工艺，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | m | 50.000 |
| 126 | 030701003232 | 送鲜风管三通 800*500+600*400 | 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 1.000 |
| 127 | 030701003233 | 送鲜风管三通 700*500+600*600 | 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 1.000 |
| 128 | 030701003234 | 送鲜风管三通 600*400+500*300 | 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 6.000 |
| 129 | 030701003235 | 送鲜风风管弯头 700*500 | 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 2.000 |
| 130 | 030701003236 | 送鲜风管变径 700*500+600*400 | 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 1.000 |
| 131 | 030701003237 | 送鲜风管变径 600*400+500*300 | 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 个 | 10.000 |
| 132 | 030701003238 | 送鲜风风嘴 | 1、不锈钢材质，360度旋转可调节型风嘴。 | 个 | 75.000 |
| 133 | 030701003239 | 入风风口1/2弯头 | 1、采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封制作。（1个弯头以直管2米计）。 | 个 | 2.000 |
| 134 | 030701003240 | 烟管安装法兰、丝杆吊码 | 1、采用专用材料制作及安装；配套管径尺寸加固安装。 | 项 | 1.000 |
| 135 | 030701003241 | 送鲜风系统安装配件 | 1、包含拉爆、玻璃胶、焊丝、五金件等易损耗件及安装辅助件。 | 项 | 1.000 |
| 136 | 030701003242 | 风管穿墙洞打孔及修补扫尾 | 1、现场处理及修复（涉及外墙结构，由土建施工方按照设备供应商定位尺寸开孔、修复）。 | 项 | 2.000 |
| 137 | 030701003243 | 不锈钢百叶窗 | 1、采用304#1.2mm不锈钢磨砂板制作，疏格式百叶窗。 | 套 | 2.000 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
|  | QTCSF | 其他措施费部分 |  |  |  |
| 138 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000 |
| 139 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1.000 |
| 140 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1.000 |
| 141 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1.000 |
| 142 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1.000 |
| 143 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1.000 |
| 144 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1.000 |
| 145 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1.000 |
| 146 | 031301008001 | 防护棚制作安装折除 |  | 项 | 1.000 |
| 147 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1.000 |
| 148 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1.000 |
| 149 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1.000 |
| 150 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1.000 |
| 151 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1.000 |
| 152 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1.000 |
| 153 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1.000 |
| 154 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1.000 |
| 155 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1.000 |
| 156 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1.000 |
| 157 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1.000 |

注：

1、若无特殊说明，本招标文件中所述及的“日”和“天”均指“日历日”；

2、上述各技术要求中带“▲”的为重要技术参数/要求，作为评分的重要依据，投标人必须按相关要求提供证明材料方可得分，否则不得分。

3、招标文件中标注 “★”的技术参数/要求均为关键技术条款/要求，任何对标有“★”的关键技术条款/要求的负偏离或未响应，都将视为未实质性响应招标文件技术要求，而作为无效投标处理。

# 第五部分 格式文件

## 第一节  合同书格式

采购合同（货物参考范本）

甲方（或称“买方”）：珠海市高级技工学校			        甲方合同编号：

乙方（或称“卖方”）：										乙方合同编号：

甲、乙双方根据      年      月      日                       项目（招标编号：          ）招标结果和有关招、投标文件的要求，依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本采购事项协商一致经双方协商一致，订立以下合同：

第一条  项目的名称和单价、总价，项目所包含货物的清单（名称、数量、规格、单价）

1、项目名称：

2、货物清单：

3、中标金额：

4、合同价格：（小写）

（大写）

合同价格包括所有设备购置费、设备线路连接材料费、设备线路布线安装费、备品备件费、专用工具费、包装运输费、装卸费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、聘请独立第三方验收费用、管理费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵采购人指定地点所产生的其它费用等所有费用在内的采购人指定地点全包价。

第二条  货物的质量要求、售后服务、培训费用及损害赔偿

1、乙方按招标文件和乙方投标文件技术标准向甲方提供              　。如乙方不按招投标文件和本合同向甲方提供货物及服务，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

2、货物的质量保证期：整体不少于一年，具体以投标人承诺的质保期为准。若因乙方提供货物导致质量问题，乙方应按照责任认定结果承担相应的责任（详细要求见用户需求书），质保期一年后且使用中无重大质量问题的，甲方向乙方支付质保金。

此外，乙方提供产品主要部件三年免费上门维护、免费更换质量不合格产品的服务，并在三年内免费升级与设备配套的操作软件。

（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行；乙方投标承诺质量保证其比上述要求长的，按照乙方承诺执行）。

第三条  交货和验收

1、供货期：

2、交货地点：按照各个工程需要（甲方指定）。

3、验收时间：安装调试完毕后，一般应在一个星期内组织。

4、交货验收方式：分两次进行：首先由甲、乙双方共同指定具备相关技术能力的独立第三方进行使用验收，之后由甲方组织进行用户验收。

5、验收标准：满足国家及行业强制标准，符合招标文件要求、投标文件承诺、供货合同要求。

第四条  价款的结算

1、合同签订后，甲方向乙方支付货款的30%作为预付款；

2、全部货物交付使用并验收合格后，甲方支付至总货款的90%；

3、乙方提供由具备相关资质单位出具的结算书，甲方按政府规定的程序办理完毕项目结算手续后，甲方向乙方支付至总货款的95%作为结算款；

4、剩余5%作为质量保证金，在项目验收合格、质量保证期满一年后且使用中无重大质量问题后,付清余款。

第五条  对产品异议的时间和办法

1、甲方在验收中，如果发现货物的品种、型号、数量、规格和质量有关工程不合规定，应妥为保管，应即时提出异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在24小时内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条  甲方的违约责任

1、甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之五作为违约金。

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第七条  乙方的违约责任

1、乙方必须在收到中标通知书1天内签订供货合同并开始计算供货期，否则乙方应按每日总货款千分之五向甲方支付违约金；

2、乙方接到甲方供货通知后，乙方应按照当时交通状况及目的地点，按本合同约定的35天供货期将货物送达甲方指定地点，否则乙方应按每日总货款千分之五向甲方支付违约金。

3、为确保甲方师生在2019年春季开学前能用上热水，如乙方未能及时供货和安装完毕，造成甲方无法正常开学的，由乙方承担所有责任，并赔偿甲方由此造成的损失。

4、乙方未按本合同约定签订合同的，甲方有权取消乙方的中标资格，并顺次递补选取中标单位。

第八条  不可抗力

1、不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2、签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条  争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2、合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后30天还不能解决的按下列第   种方式解决。

A、提交珠海仲裁委员会仲裁；

B、依法向人民法院提起诉讼。

第十条  监督和管理

1、合同订立后，甲方应将合同交珠海市政府采购管理办公室备案一份；双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应一并送珠海市政府采购管理办公室备案。

2、珠海市政府采购管理办公室对合同具有监督管理权限，甲乙双方均应自觉配合珠海市政府采购管理办公室对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，珠海市政府采购管理办公室将有权视情节轻重有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十一条  无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，被珠海市政府采购管理办公室给予宣告合同无效的处罚，责任由过错方承担。

第十二条  附则

本合同经甲乙双方签字盖章并经甲乙双方签字盖章后生效，本合同正本一式  份，甲方执   份，乙方执   份，一份送珠海市政府采购管理办公室备案，一份送广州筑正工程建设管理有限公司存档。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

项目负责人（签字）：                    项目负责人（签字）：

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

签定地点：                             开户银行：

开户名称：

账    号：

日    期：       年     月     日      日    期：         年      月      日

见证单位：广州筑正工程建设管理有限公司

委托代理人：

日期：     年    月   日

注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购人和中标单位协商确定，但不得对招、投标文件的实质性条款作出变更。

## 第二节  投标文件格式

## 一、资格性文件

### 1.1投标函

致：珠海市高级技工学校、广州筑正工程建设管理有限公司

依据贵方     （采购项目名称、编号)    项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本   份，副本   份。

1、资格性文件：

1.1投标函；

1.2法定代表人资格证明书及授权委托书；

1.3关于资格的声明函；

1.4关于无重大违法记录的声明函

1.5中小企业声明函（如有）

2、商务文件：

2.1投标人综合概况；

2.2商务条款响应表；

3、技术文件：

3.1技术评价；

4、经济价格文件：

4.1投标一览表；

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价（详见经济价格文件）。

2.投标有效期为开标之日起 90 天，如果中标，则自动顺延至合同验收之日。

3.我方已经详细阅读全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方已按招标文件规定提交投标保证金（证明文件附后）

8.我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳采购服务费，如不按规定缴纳，采购代理机构可以按我方应付金额的200%在我方提交的投标保证金及采购人给我方支付的合同款项中扣付。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

注：粘贴转账或汇款的银行凭证复印件，现金存款的应提交凭证原件。

### 1.2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：珠海市高级技工学校、广州筑正工程建设管理有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位（盖公章）：

代表人性别：       年龄：      身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

说明：供应商应提供法定代表人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件粘贴处

（2）法定代表人授权委托书

致：珠海市高级技工学校、广州筑正工程建设管理有限公司

本授权书声明：我        （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权                 （单位名称）的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加
                    （项目名称、招标编号）的投标活动。代理人对该项目所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（签字或盖私章）：

被授权人（签字）：

投标人名称：                           （加盖公章）

签发日期：

说明：1.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

2.投标代表为法定代表人，则本表不需提供。

3.投标人代表为法定代表人授权委托人的，须提供被授权人身份证复印件，否则作无效投标处理。

被授权人身份证复印件粘贴处

### 1.3关于资格的声明函

致：（珠海市高级技工学校）、广州筑正工程建设管理有限公司

关于贵方      （采购项目名称、编号）    的投标邀请，本单位愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并声明：

1. 本单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；（投标文件中提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，复印件）

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（如有需要，可随时向采购方提交相关证明材料，以便核查）

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（如有需要，可随时向采购方提交相关证明材料，以便核查）

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（如有需要，可随时向采购方提交最近三个月的缴纳税收、社会保障资金的相关凭证，以便核查）

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标文件中提供声明函，格式见附件，原件）

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

- 本单位符合招标文件第一部分《投标邀请函》“投标人资格要求”所列下述特殊条款：

2.1提供信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）打印图页及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)及及信用中国（广东珠海）网站（http://credit.zhuhai.gov.cn）查询截图。

3.本单位与本项目其他投标单位不存在以下情形：

3.1 单位负责人为同一人的；

3.2 存在直接控股或管理关系的。

4.本单位目前没有处于被禁止参加政府采购活动的状态。

5.本单位已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

说明：1、上述声明中，约定投标文件提供证明材料的，投标文件中必须按要求提供证明材料，否则作无效投标处理。

2、投标人对其所提供资料的真实性负责。在评标过程中乃至定标后，如发现投标人所提供的资料不合法或不真实，则其投标将作无效投标处理，并不予退还投标保证金。

单位负责人/授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 1.4关于无重大违法记录的声明函

致：珠海市高级技工学校、广州筑正工程建设管理有限公司

我单位郑重声明：自本项目招标公告发布之日起向前追溯三年，我单位没有以下重大违法记录：

1. 县级以上（含）行政机关对我单位或我单位的法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在人民币一万元以下的行政处罚决定除外。

2. 各级司法机关对我单位或我单位的法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。

注：

1、如不提供本声明函或不按本格式提供声明函，将作无效投标处理。

2、投标投标人对其所声明内容的真实性负责。在评审过程中乃至确定中标结果后，如发现投标投标人所声明内容不真实，则其投标将作无效投标处理，除承担相应的法律责任外，采购监督管理部门有权没收其投标保证金。

投  标  人（公章）：

投标人代表（签字）：

年      月     日

### 1.5中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《珠海市政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                （项目编号:    ）投标，由本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：非中小企业不提供本声明函。

## 二、商务文件

### 2.1投标人综合概况

项目名称：                         招标编号：

1.同类项目业绩

2.企业综合实力

3.售后服务保障

(按评分细则提供)

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 2.2商务条款响应表

项目名称：                         招标编号：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 |  |  |  |
| 2 | 投标报价的组成 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 |  |  |  |
| 4 | 免费质量保证期 |  |  |  |
| 5 | 验收 |  |  |  |
| 6 | 付款方式和条件 |  |  |  |
| 7 | 违约责任 |  |  |  |
| ┇ | ┇ |  |  |  |

说明：“投标响应”应填写投标人的具体承诺，如果投标人承诺完全按照招标文件规定执行的，也可以填写“完全按照招标文件规定执行”；“偏离情况”项填写“正偏离、负偏离、无偏离”，投标人须真实体现偏离情况。其中正偏离是指投标文件商务承诺优于招标文件所规定的商务条款内容；负偏离是指投标文件商务承诺劣于招标文件所规定的商务条款内容。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 三、技术文件

### 3.1技术评价

项目名称：                             招标编号：

1.项目方案综合评价

2.施工图纸

3.电磁炉

4.蒸饭柜

5.油烟净化器

6.长龙洗碗机

7.燃气炉

8.其他产品

（由投标人根据评分细则自行编写。）

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 四、经济价格文件

### 4.1投标一览表

项目名称：                         招标编号：

| 项目名称 | 投标单价 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 珠海市技工学校新校址二期工程（金湾校区） 设备工程采购项目（厨房设备）（第二次） | 大写： 小写： |  |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价包括所有设备购置费、备品备件费、专用工具费、包装运输费、装卸费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、管理费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵采购人指定地点所产生的其它费用等所有费用在内的采购人指定地点全包价。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 4.2投标分项报价表

投标人名称：                                 招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商、品牌 | 产地 | 规格、型号及配置 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件,由投标人根据用户需求书自行编写。

2、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现招标文件投标报价约定的内容。

投标人代表签字或盖章：                     （盖公章）

日期：        年     月     日

## 第三节 唱标信封

说明：唱标信封应包括但不限于以下内容：

（1）投标一览表（可采用投标文件正本相应文件复印件）；

（2）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（可采用投标文件正本相应文件复印件）；

（3）退保证金说明（提交原件，格式如下；投标保证金不退还个人账户）。

格式：

退保证金说明

致：广州筑正工程建设管理有限公司

我方为     （采购项目名称、编号)    所提交的投标保证金 （大写金额） 元，请贵公司退还时划到下列账户：

| 账户信息 | 户名 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 开户行 |  |
|  | 账 号 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 第四节 通知函

致：珠海市高级技工学校、广州筑正工程建设管理有限公司

我公司已完全理解                        （项目名称）（招标编号）招标文件的各项规定，经充分考虑决定：

□1、按招标文件的各项规定参加本次投标活动。

□2、放弃本次投标活动。

请各供应商在上述1或2选择“√”并于开标前3个工作日书面发送通知至：1027663166@qq.com

单位名称：

公    章：

签 字 人：

日    期：