嘉峪关丝路（长城）文化研究院魏晋墓保护研究所电热锅炉及变压供电设备采购

安装工程公开招标文件

采购编号： JYGZC2018061G

嘉峪关市公共资源交易中心

2018年  月 日

————————————————————————————————————————————

公共资源交易中心意见说明：

现将项目招标文件及招标公告提交给相关各方，请采购人核实项目要求及评分标准是否完整；公管办进行合规性审核。若有意见，请书面说明，无意见请盖章确认。

| 采购人意见： 单位（盖章）： 年 月 日 | 公管办意见： 单位（盖章）： 年 月 日 |
| --- | --- |

目  录

招标邀请函((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((2

第一章 投标人须知及前附表((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((5

第二章 采购内容及要求((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((29

第三章 投标文件构成(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((30

嘉峪关丝路（长城）文化研究院魏晋墓保护

研究所电热锅炉及变压供电设备采购安装工程公开招标邀请函

嘉峪关丝路（长城）文化研究院委托嘉峪关市公共资源交易中心政府采购交易科，对魏晋墓保护研究所电热锅炉及变压供电设备采购安装工程进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、招标文件编号： JYGZC2018061G

二、招标内容：蓄能电磁加热设备一套、双层不锈钢蓄能水箱一组、箱式变压器一台、供水设备改造、锅炉房改造、供热管道改造三十米。（详见参数）

三、招标总预算：44.02万元。

四、投标商资格要求：

（一）投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格和本次报价服务的经营范围。供应商具有机电工程施工总承包三级以上资质或房建三级以上资质。

（二）符合《政府采购法》第二十二条规定(提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本)；

（三）符合《政府采购法》第二十二条规定的条件和参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面申明；

（四）投标人需提供住所地或业务发生地检察机关出具的且在有效期内的行贿犯罪档案查询结果告知函；

（五）提供嘉峪关市人社部门出具的嘉峪关市劳动保障监察（工资无拖欠）诚信证明。工资无拖欠诚信证明开具地点及联系电话：嘉峪关市人社局2010办公室，电话0937-6788972)

（六）投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以投标截止日前一天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

（七）投标人针对本项目的三年免费售后服务承诺函（原件，须装订于投标文件正本内）。

五、评标办法：综合评分法

六、招标文件获取时间及方式

（一）招标文件获取时间

2018年7月13日至2018年7月19日（上午8:30-12:00，下午14:30-18:00）

（二）获取招标文件方式

1.在嘉峪关市公共资源交易中心网站进行注册。

2.注册成功后登录用户管理系统上传所需基本证件并提交审批。

3.提交审批后拨打0937-6213009申请资料审核。

网站保留数字证书登录方式，已有数字证书（UK锁）的用户，可直接用原有数字证书登录或选择用户登录（用户名可用UK登录系统左上角查询），报名状态可从系统左侧费用管理菜单“投标登记情况”查询，如有报名项目的记录存在即为报名成功。
（招标文件登录www.jygzyjy.cn ，打开招标公告即可下载）

（三）标前答疑

2018年7月20日  上午10:30在嘉峪关市公共资源交易中心第二开标室召开项目答疑会，采购方会就有关项目情况进行说明，各投标商也可对项目情况进行咨询澄清，请各报名投标单位法人或授权委托人务必参加（授权委托人务必携带授权委托书），不参加者将视作知晓并同意招标文件及答疑会要求全部内容。（答疑会内容不另作公示）

七、招标文件递交时间

2018年8月2日 8:50-9:20之间在嘉峪关市公共资源交易中心三楼第二开标室递交投标文件，逾期不再受理。

- 开标时间及地点

2018年8月2日 9：30在嘉峪关市公共资源交易中心三楼第二开标室开标。

- 采购项目联系人及电话

采购单位：嘉峪关丝路（长城）文化研究院

联 系 人：王旭东

联系电话：0937-6385393

联系地址：嘉峪关新城镇新城村委会向南三公里魏晋墓保护研究所

集中采购代理机构：嘉峪关市公共资源交易中心

联系人：王芃    联系电话：0937-6213025

联系地址：嘉峪关市公共资源交易中心三楼政府采购交易科

嘉峪关丝路（长城）文化研究院

2018年   月    日

第一章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称:嘉峪关丝路（长城）文化研究院 联系人:王旭东 联系电话：0937-6385393 |
| 2 | 集中采购代理机构 | 名 称: 嘉峪关市公共资源交易中心 地 址: 嘉峪关市南市区 联系人: 王芃 电 话: 0937-6213025 |
| 3 | 采购项目名称 | 嘉峪关丝路（长城）文化研究院魏晋墓保护研究所电热锅炉及变压供电设备采购安装工程 |
| 4 | 采购文件编号 | JYGZC2018061G |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 付款方式 | 付款方式: 详见合同。 |
| 8 | 投标人资格要求 | （一）投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格和本次报价服务的经营范围。 （二）符合《政府采购法》第二十二条规定(提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本)； （三）符合《政府采购法》第二十二条规定的条件和参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面申明； （四）投标人需提供住所地或业务发生地检察机关出具的且在有效期内的行贿犯罪档案查询结果告知函； （五）提供嘉峪关市人社部门出具的嘉峪关市劳动保障监察（工资无拖欠）诚信证明。外地公司先在公司注册地开具，再联系嘉峪关市人社部门办理。 地址：嘉峪关市人社局2010办公室；联系电话：0937-6788972 （六）投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以投标截止日前一天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） （七）投标人针对本项目的三年免费售后服务承诺函（原件，须装订于投标文件正本内）。 |
| 9 | 投标文件编制要求 | 投标文件应编有目录和页码。除投标文件封面以外，每个页面都要编制页码。 |
| 10 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 11 | 联合体投标 | 不接受联合体投标。 |
| 12 | 标前答疑会 | 本项目进行标前答疑，时间： 2018年 7月20日10：30在嘉峪关市公共资源交易中心第二开标室召开项目答疑会投标报名商务必参加，不参加者将视作知晓并同意招标文件及答疑会要求全部内容。（答疑会内容不另作公示） |
| 13 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间 | 答疑会后对招标文件内容仍有异议的，可在答疑会后次日18:00前以书面形式向采购人或交易中心提出（所有问题应有理有据，恶意质疑将会受到处罚），属于采购人答复的由采购人答复，属于交易中心答复的由交易中心答复。超出期限提出的质疑将不再答复。 |
| 14 | 投标人对中标结果提出质疑的时间 | 自中标公告发布后七个工作日内（不含发布当天，以甘肃省政府采购网发布时间为准）。 |
| 15 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 16 | 投标截止时间 | 2018年8月2日上午9时20分 。 |
| 17 | 投标有效期 | 开标后60天。 |
| 18 | 投标保证金的缴纳 | 本次投标需交纳投标保证金，人民币8061元整。请在2018年7月11日18时前（以银行票据日期为准）以单位对公账户汇至交易中心保证金账户，超过期限交纳保证金、不按规定方式交纳或交纳保证金数额不足的，其投标将被拒绝。将汇款凭证复印件装订于投标文件正本中（加盖单位公章）。 1、投标人在登记完成后系统会自动生成“投标登记号”，收款账号在招标文件中。投标人在向我中心指定账户交纳投标保证金时，必须在汇款单附言栏内填写八位数字的“投标登记号”（投标登记号从费用管理投标登记情况查询）。 2、投标保证金提交方式为银行电汇(包括网银)、转账支票（指同城结算），不接受其他方式的投标保证金，否则其投标将被拒绝。 3、投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其或其他机构名义交纳，否则其投标将被拒绝。联合体投标的，以牵头报名单位账户交纳保证金。 4、投标人投两个及以上标段的，应该按每个标段逐笔递交投标保证金，并在汇款附言栏内填写对应标段的“投标登记号”。 特别提醒：在汇款单附言栏内不填或填错“投标登记号”，导致交易系统无法识别保证金所对应的项目标段的，将导致投标无效；未按标段逐笔递交保证金的，将导致投标无效。投标人应当严格按照以上要求足额缴纳投标保证金，未按要求缴纳保证金所带来的一切后果由投标人自行负责。保证金到账情况以交易中心系统查询为准 |
| 19 | 保证金账户 | 账户名称：嘉峪关市公共资源交易中心 开 户 行：中国建设银行股份有限公司嘉峪关南区支行 账 号：6200 1101 0120 5250 0022 |
| 20 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 21 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。 |
| 22 | 投标文件份数 | 投标文件纸质文件5份(1正4副)（同时用U盘准备电子版分项报价表一份，现场备用） |
| 23 | 投标文件的装订及密封 | 投标人应将投标文件正、副本用“投标文件”字样的封皮密封（正、副本均要求胶装订），并在封皮上标明“项目名称”、“招标编号”、 “包段号”“投标商名称”（盖章）等。若没有加盖公章则视作无效标书， |
| 24 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、招标文件编号、标段号、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 25 | 递交投标文件地点 | 嘉峪关市公共资源交易中心三楼第二开标室 |
| 26 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年8月2日9时30分 开标地点：在嘉峪关市公共资源交易中心三楼第二开标室开标。 |
| 27 | 资格审查 | 除明确要求在购买招标文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。 |

投 标 人 须 知

第一节 总  则

请重点关注招标文件中黑字加注内容

第一条 项目说明

本招标文件适用于嘉峪关丝路（长城）文化研究院魏晋墓保护   研究所电热锅炉及变压供电设备采购安装工程的公开招标活动。嘉峪关市公共资源交易中心将依法组织招标评审、由采购方委托人和评审专家组成的评审小组将推荐中标候选人。

第二条 定义

1、“采购人”：嘉峪关丝路（长城）文化研究院

2、“集采机构”：嘉峪关市公共资源交易中心

3、“招标内容”—详见招标文件

4、“投标人”“投标供应商”指按本文件规定领取招标文件后参加公开招标活动的供应商。

第三条 合格投标人的资格条件

（一）投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格和本次报价服务的经营范围。

（二）符合《政府采购法》第二十二条规定(提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本)；

（三）符合《政府采购法》第二十二条规定的条件和参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面申明；

（四）投标人需提供住所地或业务发生地检察机关出具的且在有效期内的行贿犯罪档案查询结果告知函；

（五）提供嘉峪关市人社部门出具的嘉峪关市劳动保障监察（工资无拖欠）诚信证明。外地公司先在公司注册地开具，再联系嘉峪关市人社部门办理。

地址：嘉峪关市人社局2010办公室；联系电话：0937-6788972

（六）投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以投标截止日前一天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

（七）投标人针对本项目的三年免费售后服务承诺函（原件，须装订于投标文件正本内）。

第四条 投标费用

1、投标人应承担所有与准备和参加投标的相关费用，采购人和嘉峪关市公共资源交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本项目投标保证金收取详见投标人须知前附表18项。

第二节 招标文件

第五条 招标文件的构成

1、招标公告；

2、投标人须知及前附表；

3、采购内容及要求；

4、投标文件构成（提供格式）；

第三节 投标文件

# 第六条 投标文件的构成

按照下列顺序编号装订，请各投标人对投标文件构成部分做实质完全响应，缺失或遗漏造成的无效标由投标供应商自行承担

*1、投标函

2、法定代表人资格证明书（注：此格式仅供由法定代表人参与开标活动并对投标文件进行签署的投标人使用）

3、法定代表人授权委托书（注：此格式仅供由法定代表委托人参与开标活动并对投标文件进行签署的投标人使用）

*4、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

*5、投标人资格声明

*6、行贿犯罪档案查询结果告知函（原件装投标文件正本，复印件装投标文件副本）

*7、营业执照复印件

*8、2017、或2018年社保缴纳凭证、任意一个月份税收通用缴款书（复印件)

*9、招标公告中供应商资格要求中须提供的其他相应资质及证明材料（包括无拖欠农民工工资证明）；

10、投标报价总表

11.分项报价表

12.投标货物偏离表

13、投标人服务承诺，格式自制；

14、投标人认为有必要提供的其他资料（自选）。

标注“*”的条款为初审条件，有一条不符合要求，投标文件即没有实质性响应招标文件的要求，不能进入下一阶段评审。

第七条 投标文件的语言和计量单位

1、投标人递交的投标文件，包括文件资料、图片、说明以及投标人与嘉峪关市公共资源交易中心就有关招标事宜的所有来往函电等，均应使用中文简化字。

2、所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

第八条 投标报价

此次公开招标采购项目预算共44.02万元，各投标人报价应等于或低于此预算金额，超出预算的报价将视作无效标。

此次公开招标项目应包括完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的全部费用。除非招标文件另有规定，投标报价应包括系统所需货物运输、铺装、检测、人工、验收、保险、利润、税金、劳保统筹等政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率、责任等各项应有费用。

投标报价为最具竞争力的一次性报价，开标后一般不得更改投标价格（评委认定的属于算术修正的价格调整除外）。且采用单一价格，即不得为某一范围价格。且最低价不是中标的唯一条件，投标单位为维护自己的利益，对报价应严格保密。投标货币为人民币。

其它说明：政府投资项目资金的拨付与中标(成交)人纳税义务挂钩，中标(成交)人必须服从本市税务机关的管理，中标(成交)人须持有税务发票、（国税、地税）预缴税款申报表和本市税务机关（国税、地税）出具的完税凭证申请拨付各类款项。鼓励外地企业在本市设立具有独立法人核算的子公司，凡是设立子公司独立核算的企业，其承揽的政府投资项目在安排财政性资金时予以优先考虑，项目资金将直接支付给设立的子公司。

第九条 投标文件填写说明

1、投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，没有做出实质性和完整响应的将导致投标文件无效。

2、投标文件应严格按照招标文件规定的顺序装订成册并编制目录。除投标文件封面以外，每个页面都要编制页码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

3、投标文件应严格按照招标文件第三章的要求逐项填写。

4、投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

5、采购人及嘉峪关市公共资源交易中心有权对投标人提供资料的真实性进行后审。

第十条 投标文件的有效期

1、本项目投标文件的有效期为自开标之日起60天。有效期短于该规定期限的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，嘉峪关市公共资源交易中心可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。

第十一条	投标文件的签署及其他规定

1、投标人应按“投标须知前附表”准备纸质的投标文件5份（1正4副）。同时应用U盘拷贝一份电子版分项报价表，中标后挂网备用。

2、投标的纸质文件需打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字和盖章。

3、投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

4、投标的纸质文件必须装订成册并逐页编目编码。

5、投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

6、投标文件统一用A4幅面纸印制。

7、投标人必须提供法定代表人和其正式委托代理人的身份证复印件，其正式的委托代理人如在评标现场进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份，否则将视为无效投标。

第十二条  投标文件的装订、密封和标注

1、正、副本均要求胶装订。投标人应将投标文件正、副本用“投标文件”字样进行密封，并标明“项目名称”、“招标编号”、“投标商名称”（盖章），并加盖印章后递交。

### 2、密封的投标文件在评标室拆封，开标室不拆封。

### 3、为方便招标方唱标，供应商请另做一份由供应商法定代表人及委托代理人签字且加盖投标商公章的报价总表（需打印，手写无效，格式同投标报价总表），单独密封于一小信封内，在该信封上注明“投标报价总表”字样，封皮上注明公司名称并加盖公章，同投标文件一并分别递交（无此投标报价总表招标方无法唱标，视作无效标）

### 4、未按上述要求密封、封装的，将被视为无效投标，我中心将有权拒收。对投标人产生的不利因素由其自行承担。

第十三条 投标文件的递交

1、投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第十二条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

2、本次招标不接受邮寄的投标文件。

第十四条  投标文件的修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，可以修改和撤回其投标文件，但集采机构必须在规定的投标截止时间之前收到该修改或撤回的书面通知。

2、投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或委托代理人签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第十二条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

3、在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

第四节   开标、评标

第十五条 评标委员会的组成

评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成。与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

第十六条 开标

嘉峪关市公共资源交易中心按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织开标工作。开标将在监督部门的监督下进行。

监督部门：由嘉峪关市监察局、嘉峪关市政府采购办公室等有关监督部门组成，根据国家有关法律、法规及招标文件的规定,对整个评标过程进行监督,保证评标的公正性,防止违法行为的产生

第十七条 评标要求

原则

招标人组织评标，在监督部门监督下,根据《中华人民共和国政府采购法》组建评委会，由采购人代表和评标专家共同组成，评委会成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨,认真细致地做好评标工作。

（1）评委会成员人数不少于5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（2）评委会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（3）评委会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

（4 ）如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。

评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

第十八条 评审过程的保密性

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

第十九条 评标工作程序

1.投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。初审不合格的投标人不能进入下一阶段的评审。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。由评委会对投标人进行资格审查的，评委会成员应当在资格审查结果表上签字。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

1）投标文件是否按照招标文件的规定编制、标注、密封、封装；

2）投标人是否按照招标文件的规定提交投标保证金（提供电汇凭证等银行证明材料）；

3）投标文件是否按照招标文件要求签署、盖章；

4）投标文件是否按照招标文件规定的格式填写相关内容；

5）投标报价是否在招标文件中规定的预算金额或者最高限价范围内；

6）投标文件是否对招标文件提出的商务、技术等要求作出实质性响应（资格要求除外）；

7）投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件；

8）投标人能否按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。

2.投标文件的校核

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令（第87号）第五十一条第二款的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与评价。

5.编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

（1） 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;

②投标人名单和评标委员会成员名单;

③评标方法和标准;

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因;

⑤评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人;

⑥其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（2） 评标报告由评委会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。评标报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

①分值汇总计算错误的;

②分项评分超出评分标准范围的;

③评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;

④经评标委员会认定评分畸高、畸低的

第二十条 评标规则及评标办法

- 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义参加投标、串通参加投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参与投标的，该投标人的投标文件应作无效文件处理。

- 本项目采用“综合评分法”进行评审。

3、需要补充的其他内容

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定第五条对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定（具体扣除详见评标办法）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，以声明函为依据。

4、评标中遇到的其他问题，由评标委员会集体研究处理。

签订政府采购合同

1)合同授予原则

招标人将把合同授予经评委会评议推荐采购人确认的投标人。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该投标人之后的下一个投标人。

招标人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购设备或材料数量的权力。

2)合同的签署、履行及验收

中标人于中标通知书中发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据，需方与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标人所发出的中标通知书对需方和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后，需方拒绝签订供货合同或擅自改变中标内容，按照《中华人民共和国合同法》定金罚则及损害赔偿的原则处罚并办理。若中标人不能在规定时间内与需方签订合同，或变相签订合同，招标人依监督职能可采取取消其中标资格并没收其投标保证金等措施，并可按照财政部令[2017]第87号第七十一条、第七十二条、第七十三条规定办理。此时可由招标人按照排名顺序与下一投标人签订合同。

如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

履行合同

中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

验收

采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第二十一条 无效投标文件

有下列情形之一的，为无效投标文件：

1）投标人资格条件不符合招标文件中投标人资质条件要求的；

2）投标人法定代表人或授权代理人未参加开标会议的；

3）投标人未按要求交纳投标保证金或金额不足的；

4）投标文件未按规定编制、标注（要求必须是胶装订）的

5) 投标文件无投标人公章和法人或者法人授权代理人的印章或签字的；

6）投标函、投标企业法人授权函、投标报价表及投标货物偏离表未按规定格式填报的；

7）投标人未能提供法人授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；

8）投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的；

9) 投标文件以两个及两个以上的方案进行投标的（招标文件另有规定的除外）；

10）投标文件未能对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应的；

11）投标人资格条件不符合国家有关规定，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

12）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

13）投标的产品，在同一地区同一时间段内中标供应商应保证其实际投标价格低于其他任何非政府采购价格；其中：

① 投标阶段应视为无效投标；

② 已中标而无供货的视为中标无效；

③ 已供货者，供应商应承担由此给需方造成的损失。

14）投标有效期不足60天的；

15）在评标过程中，如果投标人试图在投标审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响的；

16）投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

17）经评标委员会核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；

18）违反《中华人民共和国政府采购法》的投标；

19）招标文件规定的其它无效投标条件。

第二十二条 中标人的确定

采购人根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。定标程序

定标程序

采购人应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告, 嘉峪关市公共资源交易中心在“嘉峪关市公共资源交易网” 发布中标结果公告。

中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

中标公告期限为1个工作日。

邀请招标采购人采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在投标人的，还应当将所有被推荐供应商名单和推荐理由随中标结果同时公告。

第二十三条 中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书;对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因;采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购人应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当交回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

第五节  其他

第二十四条 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合投标资格的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（经同级政府采购监管部门审核批准的除外）；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、投标人的报价超出采购预算，做无效标处理的；

5、因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有采购当事人。

第二十五条 采购代理服务费

本次招标不收取任何服务费用。

第二十六条 澄清或质疑

- 对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早下载招标文件，若有异议需澄清，请在答疑会上提出，由双方沟通协商解决。不能现场解决的，可于答疑会后次日18:00以前内以书面形式现场递交至采购人或交易中心，根据具体内容由采购人或交易中心作出答复，若答复时间直接影响到投标环节，招标人可以酌情延长投标截止时间。

2、对招标过程和中标结果的质疑

综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在规定期限内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人质疑实行实名制，质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。

招标人应当在收到投标人的书面质疑后及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑和答复的时限

1）投标商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

2）投标人若认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

（1）关于招标文件的质疑，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（2）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

（3）关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后7个工作日内提出。

（4）采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复。

3）投标人提起质疑应当符合下列条件：

（1）必须是参与被质疑项目的投标人；

（2）必须在规定的质疑有效期内提起质疑；

（3）政府采购监督管理部门规定的其他条件。

4）质疑函的递交及地点

（1）质疑函应当包括下列主要内容：

①提起质疑的投标人名称、地址及有效联系方式；

②质疑事项；

③事实依据及相关证明材料；

④请求和主张。

质疑函应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位公章，质疑函由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

质疑地点：（采购人）、（招标代理机构）

（2）质疑函的递交应当采取当面递交的形式。

由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于XXX项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

（3）采购人或采购代理机构收到质疑函后，应当向质疑供应商签收回执。

5）对供应商质疑的答复

招标人应在收到质疑函7个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在指定媒体上予以公布。

递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

5）质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(1)不是参与该政府采购项目活动供应商的;

(2)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(3)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(4)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(5)未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(6) 其它不符合受理条件的情形。

6）投诉

投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。15个工作日过后视为放弃投诉

第二十七条 其他

其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

第二章 采购内容及要求

1、

| 项目名称 | 嘉峪关丝路（长城）文化研究院魏晋墓保护研究所电热锅炉及变压供电设备采购安装工程 | 详见项目采购内容及要求 |
| --- | --- | --- |

2、售后及其他要求：

要求：依照双方协商的要求或承诺要求进行服务；

3、项目其他补充说明：

①投标人在下载到招标文件后，对项目内容有不明确的地方，请按时参加项目答疑会，积极与采购方或交易中心沟通解决。

②投标人应按照招标文件中项目要求进行合理报价（本项目报价应含运费、税费、人工统筹、售后等相关所有费用），中标价在签订合同时不应再变更。

4、伴随服务

以上服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。且在服务承诺中做详细说明，如不能满足供方要求的售后服务要求请做负偏离说明。

第三章 投标文件构成

# *一、投标函格式

# 嘉峪关市公共资源交易中心：

# (投标人全称)授权          (法定代表人授权代表姓名)               (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号)开标的有关活动，并对此项目进行签字。为此：

# 1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标之日起60天内，遵守本投标文件中的承诺且在此承诺期限期满之前均具有约束力。

# 2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

# （1）具有独立承担民事责任的能力；

# （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

# （3）具有履行协议所必需的设备和专业技术能力；

# （4）有依法缴纳税收的良好记录；

# （5）在经营活动中没有重大违法记录；

# （6）具备法律法规规定的其他条件。

# 3、提供投标格式规定的全部投标文件，包括：纸质文件5份（1正4副），电子版分项报价表1份备用。

# 4、保证忠实地执行双方所签订的协议，并承担协议规定的责任和义务。

# 5、保证遵守招标文件中的规定。

# 6、我方愿意向贵方提供任何与本次招标有关的数据和资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

# 7、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

# 8、我方承诺接受招标文件中服务协议的全部条款且无任何异议。

# 9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被列入政府采购黑名单，在三年内禁止参加政府采购活动：

# （1）提供虚假材料谋取中标的；

# （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

# （3）与其它投标人或者采购中心工作人员恶意串通的；

# （4）向嘉峪关市公共资源交易中心工作人员及评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

# （5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

# 相关信息：

# 地址：

# 邮编：

# 联系人姓名：

# 联系人电话：

# 传真：

# 法定代表人授权代表姓名：

# 投标人名称（加盖公章）：

# 开户行名称：                          （请写清楚开户行全称，为投标人基本户）

# 账号：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标文件被拒绝。

# 二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：      性别：     年龄：          职务：          系                的法定代表人，参加贵中心组织的                      （项目名称）项目开标活动，签署上述投标文件并处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）：

日期：

注：此格式仅供由法定代表人参与开标活动并对投标文件进行签署的投标人使用。

法定代表人身份证明复印件粘贴处（正反面）

# 三、法定代表人授权委托书

嘉峪关市公共资源交易中心：

本授权书声明：注册于            （投标人地址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （法定代表人授权代表姓名、职务）为本企业的合法代理人，就贵方组织的

（项目名称）项目，招标文件编号：          ，以本企业名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

法定代表人授权代表（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

注：此格式供法定代表人授权代表参与开标活动并对投标文件进行签署的投标人使用。

被授权人身份证明复印件粘贴处（正反面）

# 四、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

嘉峪关市公共资源交易中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和市委、市政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与嘉峪关市公共资源交易中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、嘉峪关市公共资源交易中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标或成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、嘉峪关市公共资源交易中心和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标或成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

九、如有违反上述承诺，自愿接受政府采购监管部门的一切处罚。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表(签字)：

日期：

# *五、投标人资格声明

1、基本情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                           传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）企业性质：

（5）法定代表人：

（6）注册资本：

2、企业基本情况介绍（限于1500字内）

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

# *六、检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（原件）

# *七、营业执照复印件

*八、2017年或2018年的社保缴纳凭证、任意一个月份税收通用缴款书（复印件)

*九、要求供应商提供的其他相应资质及证明材料（包括无拖欠农民工工资证明）；

十、投标报价总表

项目名称：

招标文件编号：

| 品目 | 名称 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 合计（大写）： |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年    月    日

十一、分项报价表

项目名称：

招标文件编号：

投标人名称（加盖公章）：__________________

法人代表（签字）：__________________

委托代理人（签字）：

| 品目名称 | 生产厂家、品牌、型号、规格及说明 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 报价合计 （大写）： |

行数不够，自行添加

年   月   日

十二、投标货物偏离表

项目名称：

招标文件编号：

| 序号 | 招标文件中设备要求 | 所投产品响应参数 | 偏离情况说明（响应、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| --- |  |  |  |

行数不够可自行添加

备注：1.投标供应商需做此表，不做此表视作不实质响应招标文件要求，视作废标处理。

2. 投标供应商所投产品如与招标文件所要求参数不符合，无论正偏离或负偏离，

均需详细陈述原因，以便供评委参考，不做原因陈述的视作不实质响应招标文件要求。

3. 投标供应商所报设备如完全满足招标文件要求，就填列响应，投标供应商应对所投产品和招标文件负完全法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年    月    日

十三、投标人服务承诺（格式自制）

十四、投标人认为有必要提供的其他资料（自选）

附件：

- 嘉峪关丝路（长城）文化研究院魏晋墓保护研究所电热锅炉及变压供电设备采购安装工程评分标准、实施方案。

- 嘉峪关丝路（长城）文化研究院魏晋墓保护研究所电热锅炉及变压供电设备采购安装工程合同。

- 关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知

附件1：

魏晋墓保护研究所电热锅炉及变压供电

设备采购安装工程评分标准

评标委员会将通过打分方式对合格投标人进行综合分析和比较，打分内容及标准如下：

| 投标报价 | 30分 | 1、确定评标基准价：既满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。其价格分为满分。 2.其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 40分 | 12 | 技术方案符合国家相关技术规范及相关标准，且符合采购人要求，电磁加热炉（1）节能，得4分，（2）环保，得4分，（3）安全，得4分。有一项不满足指标项者分值为0分。 |  |
|  |  | 4 | 2、变压器符合技术参数， 须有厂家合格证，得4分。 |  |
|  |  | 4 | 3、智能型真空断路器符合技术参数，须有厂家合格证,得4分。 |  |
|  |  | 2 | 4、高低压电缆依据技术参数采购 ，须有厂家合格证、符合国家标准，得2分 |  |
|  |  | 10 | 5、变压器具有①省级以上质量监督检验机构出具的检验报告，②质量管理体系认证，③国家强制性产品认证，④安全生产许可证，⑤机电工程施工总承包三级以上。提供资质证书原件或扫描件，以备现场检查，共计10分，缺一项扣2分，扣完为止。 |  |
|  |  | 8 | 6、电磁加热炉具有省级以上质量监督检验机构出具的检验报告，并同时具有质量管理体系认证，环境管理体系认证、节能证书，全国工业产品生产许可证，提供资质证书原件或扫描件，以备现场检查，共计4项8分，缺一项扣2分，扣完为止。 |  |
| 商务部分 | 20分 | 6 | 、设备采购方案及工期安排完整、科学、合理5-6分；较完整、科学、合理，3-4分；一般1-2分。 |  |
|  |  | 4 | 投标产品的冬季低温供暖措施方案可行，设备在室内外温差较大的情况下能够正常供暖，达到招标文件中室内温度要求。（达到：4分；达不到：0分） |  |
|  |  | 2 | .投标人提供税务登记证（2分） |  |
|  |  | 2 | 4、提供投标人营业执照副本（2分） |  |
|  |  | 6 | 5 、投标商具有销售所投产品的经验，并能够提供近两年同类产品在本地区的销售合同，每提供一份的得2分，最多得6分。 |  |
| 售后服务 | 10分 | 5 | 1、售后服务机构：投标商在本地区设有固定售后服务机构（证明以房屋产权及租赁合同为准），并能够在接到报修电话后5小时（含）内到达维修地点并维修完毕同时承诺能够终身维护的，得4分；在接到报修电话后12小时（含）内到达维修地点并维修完毕同时承诺能够终身维护的，得1分。用户单位无此承诺的不得分。 |  |
|  |  | 3 | 2、满足质保要求得1分，延长质保期的每增加1年得1分，最多3分。 |  |
|  |  | 2 | 3、人员培训得2分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |  |

魏晋墓保护研究所电热锅炉及变压供电

设备采购安装工程

实

施

方

案

嘉峪关丝路（长城）文化研究院

2018年5月

为进一步提升魏晋墓景区旅游环境，改进硬件设施，给广大游客提供良好的旅游参观环境，现对魏晋墓燃煤锅炉进行提升改造。实施方案如下：

一、项目名称

魏晋墓保护研究所电热锅炉及变压供电设备采购安装工程

二、项目地址

魏晋墓保护研究所办公区域

三、项目建设的必要性

根据国家节能减排及市政府有关燃煤锅炉关停改造的的要求，结合我所实际情况，对魏晋墓燃煤锅炉进行提升改造。

四、建设内容

蓄能电磁加热设备一套、双层不锈钢蓄能水箱一组、供热管道改造三十米、供水设备改造、锅炉房改造、箱式变压器一台。

- 总投资

魏晋墓保护研究所电热锅炉及变压供电设备采购安装工程总投资44.02万元。

资金来源：市财政局拨付。

- 项目建设期限

2018年7月--2018年10月。

七、具体设计方案

1、采取电集中供暖方式。

储能方式:锅炉房内设置有储能设备，用高频电磁加热炉对储能水箱进行加热(用晚上的低谷时段:23:00-次日7:00进行加热、白天进行供暖原则节约能源运行费用的目的)。

2、设备选型

景区建筑总面积1000平方米，建筑物分散，供热管道较长，外墙无保温，选用140kw高频电磁加热炉一台，200KVA箱式变压器一台。

根据景区建筑面积1000平方米，每天循环10-15个小时，需要安装一个20吨储能水箱。

3、运行费用

单位面积热负荷×热负荷系数×每天工作时间×电价单价×采暖期天数＝整个采暖期单位面积的采暖费用。

储能方式费用:0.1千瓦×6小时×0.25元×150天＝22.5元每平方米。

注:①、以上根据当地实际的电价进行计算。

②、费用高低和房屋结构、天气情况和使用方法有关。

4、采暖效果指标

保证采暖建筑室内温度达到国家标准，20℃±2℃。

魏晋墓保护研究所电热锅炉及变压供电

设备采购安装工程概算表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄能式高频电磁加热炉 | 140kw | 台 | 1 |
| 2 | 双层不锈钢蓄能水箱 | 20m³ | 组 | 1 |
| 3 | 水质净化器 |  | 台 | 1 |
| 4 | 供暖循环水泵 | 0.75kw | 台 | 2 |
| 5 | 加热循环泵 | 0.5kw | 台 | 2 |
| 6 | 冷却与补水水箱 | 0.3吨 | 台 | 1 |
| 7 | 冷却循环泵 | 200W | 台 | 2 |
| 8 | 管道 | DN65 | 米 | 50 |
|  |  | DN25 | 米 | 45 |
| 9 | 阀门 | DN65 | 个 | 10 |
|  |  | DN25 | 个 | 4 |
| 10 | 逆止阀 | DN65 | 个 | 2 |
| 11 | 配电箱 | 75*4+1 | 个 | 1 |
| 12 | 仪表阀门 |  | 套 | 1 |
| 13 | 水泵控制柜 |  | 台 | 1 |
| 14 | 旧锅炉、管道拆除 | 管道长度30米 | 项 | 3 |
| 15 | 锅炉房内墙粉刷 | 400平方米 | 项 | 1 |
| 16 | 运输费 |  | 项 | 1 |
| 17 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |
| 18 | 安全措施费 |  | 项 | 1 |
| 19 | 环境保护费 |  | 项 | 1 |
| 20 | 低压电缆 | 75*4 | 米 | 20 |
| 21 | 暖气管 | 65 | 米 | 20 |
| 小计 |
| 1 | 旧管道拆除 |  | 米 | 60 |
| 2 | 新管道安装 | Ø60无缝保温管 | 米 | 60 |
| 3 | 开挖回填管沟 | 深度1.8米 | 项 | 1 |
| 4 | 地平恢复 | 洪凝土 | 项 | 1 |
| 5 | 暖水井改造 | 深2米，Ø1.8米 | 项 | 2 |
| 6 | 阀门 |  | 个 | 2 |
| 小计 |
| 1 | 管道安装 | Ø60无缝保温管 | 米 | 30 |
| 2 | 开挖回填管沟 | 深度1.8米 | 米 | 30 |
| 3 | 阀门 |  | 个 | 4 |
| 4 | 无塔供水设备 |  | 个 | 1 |
| 小计 |
| 1 | 窗户封闭 | 1.5*1.5 | 个 | 12 |
| 2 | 锅炉房门改造 | 2×1.5双开防盗门 | 个 | 1 |

魏晋墓保护研究所电热锅炉及变压供电设备 采购安装工程10KV配电项目预算表（二）

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱式变压器 | （S11--M-200/10,额定容量200KVA，额定电压10±5%/0.4KV，额定电流11.55/288.68A | 台 | 1 |
| 2 | 智能型真空断路器 | ZW32-12FG/630-20，额定电压12KV，额定电流630A，额定短路开断电流20KA | 台 | 1 |
| 3 | 电杆 | φ12000*1900 | 级 | 4 |
| 4 | 高压组合互感器 |  | 台 | 1 |
| 5 | 无功补偿柜 |  | 台 | 1 |
| 6 | 隔离刀 |  | 套 | 1 |
| 7 | 跌落式熔断器 |  | 套 | 1 |
| 8 | 金具绝缘子等附件 |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |
| 10 | 设计费 |  |  |  |
| 11 | 带电作业费 |  |  |  |
| 12 | 配电箱 |  | 台 | 2 |
| 13 | 低压电缆 |  | 米 | 65 |

附件2：

魏晋墓保护研究所电热锅炉及变压供电

设备采购安装工程

施

工

合

同

嘉峪关丝路（长城）文化研究院

2018年5月

发包人（全称）：嘉峪关丝路（长城）文化研究院

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就魏晋墓保护研究所电热锅炉及变压供电设备采购安装工程施工事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：魏晋墓保护研究所电热锅炉及变压供电设备采购安装工程

2.工程地点：魏晋墓保护研究所办公区域

3.工程立项批准文号：嘉发改社会发〔2018〕17号文件

4.资金来源：市财政拨付

5.工程内容：蓄能电磁加热设备一套、双层不锈钢蓄能水箱一组、供热管道改造三十米、供水设备改造、锅炉房改造、箱式变压器一台。

二、合同工期

开工日期：2018年 8  月 15 日

竣工日期：2018年 10 月 15 日

合同工期：  60 天工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）：              此工程不计取规费。

2.合同价格形式：固定总价款合同 。

四、质量标准

工程质量符合国家现行质量验收标准的“合格”标准。

五、标准和规范

适用于工程的标准规范包括： 现行国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准 。

六、项目建造师

项目建造师：           。

七、施工条件

施工所需条件，包括： 施工用水、施工用电由承包人自行解决 。

八、工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求的，由承包人承担 。

九、隐蔽工程检查

承包人提前通知发包人隐蔽工程检查期限的约定：共同检查前24小时通知发包人 。

十、工期和进度

1.工期延误

因发包人原因导致工期延误情形： ①发包人未能按本合同约定提供开工条件；②不可抗力，延误工期；③重点设计变更而影响施工进度；④政策处理问题影响施工进度；⑤发包人未履行合同条款并确实影响工程进度 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人每延误一天，向发包人支付合同价款的万分之一，承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务 。

2.异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：影响到正常施工的大风、降温等极寒天气以及暴雨、酷暑、沙尘暴等极端恶劣天气 。

十一、材料与设备

1.施工设备和临时设施

承包人提供的施工设备和临时设施费用承担的约定：承包人承担 。

2.样品

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定 。

十二、合同价款支付

1.预付款支付比例：工程开工后发包人向承包人支付合同总价的30%作为预付款，预付款支付期限：合同签订及人员、设备进场开工30日内 。

2.工程进度款支付：

2.1关于付款周期的约定：按进度支付 。

2.2 进度付款申请单的编制

进度付款申请单编制的约定： 工程完工并经验收合格后，完成施工资料的整理及工程结算书的编制工作并交发包方，支付至合同协议书约定的合同价款的95％，剩余工程款在确认达到合同质量目标，并且结算书经审计部门审核（结果经双方签字盖章确认）后, 30日内结清。预留5％质保金，质保期满后支付。

十三、验收

1.竣工验收

1.1竣工验收程序的约定：按照工程建设部门的要求进行。

1.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工验收后7日内。

十四、竣工结算

1.竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单期限：工程竣工验收合格30日内 。

2.竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单30日内；发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单30日内。

3.最终结清

承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工使用后 ；发包人完成支付的期限：申请签发后30日内 。

十五、保修责任

工程保修期及责任：本工程保修期为一年，保修期内发生质量问题，全部责任由承包人承担，保修期从竣工验收之日起计算。

十六、违约

1.发包人违约

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

1.1因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期可进行顺延。

1.2因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按照财政局拨付工程款时间起计算支付时间。超出支付时间按照银行利息支付工程款利息 。

1.3因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：由发包人赔偿承包人相应的损失。

2.承包人违约

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相应的法律责任 。

十七、不可抗力后果的承担

1.不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

2.不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

2.1永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

2.2承包人施工设备的损坏由承包人承担；

2.3发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

2.4因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

2.5因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

2.6承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

十八、争议解决

1.和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

2.调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

3.诉讼

因合同及合同有关事项发生争议，合同当事人可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

十九、签订时间

本合同于2018年     月     日签订。

二十、签订地点

本合同在嘉峪关市签订。

二十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议与原合同具有同等法律效力。

二十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

二十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执两份。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人：（签章）                 法定代表人：（签章）

委托代理人（签字）：                 委托代理人（签字）：

地  址：                            地  址：

邮政编码：735100                    邮政编码：735100

电    话：                          电    话：

电子信箱：                          电子信箱：

开户银行：                          开户银行：

账    号：                            账    号：

附件3：

对中小企业发展通知

财政部工业和信息化部

关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知

财库〔2011〕181号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财务局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国中小企业促进法》，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展暂行办法

财政部工业和信息化部

二○一一年十二月二十九日

政府采购促进中小企业发展暂行办法

第一条为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

第三条任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场，政府采购活动不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第四条负有编制部门预算职责的各部门（以下简称各部门），应当加强政府采购计划的编制工作，制定向中小企业采购的具体方案，统筹确定本部门（含所属各单位，下同）面向中小企业采购的项目。在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于60%。

采购人或者采购代理机构在组织采购活动时，应当在招标文件或招标文件、招标文件中注明该项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购。

第五条对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者招标文件、招标文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。

参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）。

第六条鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

第七条中小企业依据本办法第四条、第五条、第六条规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

第八条 鼓励采购人允许获得政府采购合同的大型企业依法向中小企业分包。

大型企业向中小企业分包的金额，计入面向中小企业采购的统计数额。

第九条鼓励采购人在与中小企业签订政府采购合同时，在履约保证金、付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当支持。采购人应当按照合同约定按时足额支付采购资金。

第十条 鼓励在政府采购活动中引入信用担保手段，为中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面提供专业化的担保服务。

第十一条各级财政部门和有关部门应当加大对中小企业参与政府采购的培训指导及专业化咨询服务力度，提高中小企业参与政府采购活动的能力。

第十二条各部门应当每年第一季度向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业采购的具体情况，并在财政部指定的政府采购发布媒体公开预留项目执行情况以及本部门其他项目面向中小企业采购的情况。

第十三条各级财政部门应当积极推进政府采购信息化建设，提高政府采购信息发布透明度，提供便于中小企业获取政府采购信息的稳定渠道。

第十四条各级财政部门会同中小企业主管部门建立健全政府采购促进中小企业发展的有关制度，加强有关政策执行情况的监督检查。

各部门负责对本部门政府采购促进中小企业发展各项工作的执行和管理。

第十五条 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

第十六条 采购人、采购代理机构或者中小企业在政府采购活动中有违法违规行为的，依照政府采购法及有关法律法规处理。

第十七条 本办法由财政部、工业和信息化部负责解释。

第十八条 本办法自2012年1月1日起施行。

附：中小企业声明函

附：                    中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                      企业名称（盖章）：

日  期：

工业和信息化部 国家统计局国家发展和改革委员会 财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

2011.6.18

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。

经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143号同时废止。