犍为县政府采购项目

招标文件

采购编号：QWZC-GZ201821

项目名称：犍为一中整体搬迁工程教育教学器材设备（第二批）采购

采 购 人：犍为县恒实城市建设有限公司

采购代理机构：犍为县政府采购中心

2018年11月

目  录

第一章  投标邀请书	4

第二章  投标人须知	6

一、投标人须知前附表	6

二、总  则	9

三、招标文件	10

四、投标文件	11

五、开标、评标与中标通知书	14

六、签订及履行合同和验收	15

七、投标纪律要求	17

八、询问、质疑和投诉	17

九、其他	17

第三章 投标文件格式	18

第一部分：投标文件－《开标一览表》	19

投标文件－开标一览表	20

第二部分：投标文件－资格性部分	22

投标文件－资格性部分	23

一、投 标 函（格式须符合）	25

二、承诺函（格式须符合）	26

三、投标人基本情况	27

四、法定代表人（负责人）身份证明	28

五、法定代表人（负责人）授权书	29

六、供应商纳税凭证	30

七、供应商社保缴纳凭证	30

八、供应商财务状况报告	30

九、投标保证金缴纳凭证（票据）	30

十、提供信用信息查询记录证明材料	30

十一、招标文件要求提供的其他文件或资料	30

十二、投标人认为需要提供的其他文件或资料	30

第三部分：投标文件－技术服务、报价部分	31

投标文件－技术服务、报价部分	32

一、投标产品技术参数表	34

二、项目实施方案	35

三、售后服务应答表	35

四、招标文件要求提供的其他文件或资料	36

五、投标人认为需要提供的文件和资料	36

六、分项报价明细表	37

七、中小企业声明函	38

八、残疾人福利性单位声明函	39

第四章  投标人和投标产品应当提交的资格、资质性要求及相关证明材料	40

第五章  投标人符合性要求及通过标准	41

第六章  采购需求	42

第七章  资格审查	148

第八章  评标办法	149

一、总则	149

二、评标方法	150

三、评标程序	150

四、废标	154

五、定标	154

六、评标专家在政府采购活动中承担以下义务	154

七、评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律	155

第九章  合同主要条款	156

附件：投标保证金退还申请表	160

# 第一章  投标邀请书

犍为县恒实城市建设有限公司拟对本项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

本项目相关注意事项见《采购项目基本情况一览表》，请前来参加本项目投标活动的供应商务必认真仔细阅读。

采购项目基本情况一览表

| 序号 | 采购人 | 犍为县恒实城市建设有限公司 | 采购代理 机构名称 | 犍为县政府采购中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 采购项目 名称 | 犍为一中整体搬迁工程教育教学器材设备（第二批）采购 | 项目编号 | QWZC-GZ201821 |
| 二 | 项目属性 | 货物 |
| 三 | 资金来源及 项目最高限价 | 1、资金来源：犍为一中贷款资金； 2、最高限价：920.00万元。 |
| 四 | 项目包个数 | 1 |
| 五 | 付款方式 | 全部设备安装调试完成验收合格之日起，接到中标供应商有关票据凭证资料以后的15 日内支付合同价的90%，余款的10%作为质保金，质保期为一年（特殊产品质保期按行业规定执行），质保期满后无质量问题30日内一次性无息支付余款。 |
| 六 | 工期 | 确定中标人公示期结束后20日内送货安装调试完成并交付使用。 |
| 七 | 各包描述 | 内容见招标文件第六章。 |
| 八 | 项目概述 及采购需求 | 采购一批教育教学器材设备，具体详见招标文件第六章。 |
| 九 | 是否已进行 资格预审 | 否 |
| 十 | 供应商资格条件 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件： 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件； 本项目采购不接受联合体投标。 |
| 十一 | 标书领取 方式 | 本项目不报名，不收取报名费。招标文件请在四川政府采购网自行下载，如出现招标文件有修改或采购变动的，投标截止时间前注意自行查收（因供应商未及时查收更正公告内容而造成损失的，由供应商自行承担）。 |
| 十二 | 现场考察或标 前答疑会时 间和地点 | 无 |
| 十三 | 投标文件递 交起止时间 | 2018年11月23日09：00 -09：30 |
| 十四 | 投标截止时间 | 2018年11月23日09：30 （注：逾期送达的投标文件，采购人、犍为县政府采购中心将不予接收） | 开标时间 | 2018年11月23日09：30 |
| 十五 | 投标地点 | 犍为县公共资源交易服务中心开标室（县文体中心旁档案馆四楼） |
| 十六 | 开标地点 | 犍为县公共资源交易服务中心开标室（县文体中心旁档案馆四楼） |
| 十七 | 评标时间 | 2018年11月23日14：00 |
| 十八 | 评标地点 | 犍为县公共资源交易服务中心评标室（县文体中心旁档案馆四楼） |
| 十九 | 采购人地址 和联系方式 | 1.地 址：犍为县恒实城市建设有限公司 2.联 系 人：胡先生：(联系电话0833-4259930)、杨先生：(联系电话0833-4221653) |
| 二十 | 采购代理机构地址和本项目联系方式 | 1.地址：犍为县公共资源交易服务中心（县文体中心旁档案馆四楼），邮编：614000。 2.联系人：乔先生 联系电话：0833-4266355 |
| 二十一 | 备注 | 本次招标采购活动，投标文件的递交方式为面呈，采购人、采购代理机构不接受非面呈的所有方式递交投标文件。 |

犍为县政府采购中心

2018年11月1日

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 最高限价 | 最高限价为920.00万元。 （注：超过最高限价的投标文件作无效处理） |
| 二 | 不正当竞争预防措施 | 1、在评审过程中，供应商报价低于最高限价50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场1小时内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。 3、供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 三 | 政府 采购政策 | 1、节能产品 ⑴本项目中如有属于财政部、国家发展改革委列入最新一期节能产品政府采购清单中的产品，属于强制采购的产品，投标人投标时必须提供本期节能产品政府采购清单中的产品并提供相关证明材料，否则，按照无效投标处理。 2、小微企业扶持 ⑴本项目 不是 面向中小企业采购的项目； ⑵非专门面向中小企业的采购项目，非联合体参加采购活动的供应商，应当提供《中小企业声明函》原件，按照以下方式给予扶持： 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型企业的报价给予6％的价格折扣，用折扣后的价格参与评标。对微型企业的报价给予10％的价格折扣，用折扣后的价格参与评标。 3、非专门面向中小企业的采购项目，允许组成联合体参加采购活动的供应商，按照以下方式给予扶持： ⑴大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，给予联合体报价2%的价格折扣，用折扣后的价格参与评审。 ⑵大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，给予联合体报价3%的价格折扣，用折扣后的价格参与评审。 ⑶联合体各方均为小型企业的，联合体视同为小型企业享受规定的扶持政策，给予联合体报价6%的价格折扣，用折扣后的价格参与评审。 ⑷联合体各方均为微型企业的，联合体视同为微型企业享受规定的扶持政策，给予联合体报价10%的价格折扣，用折扣后的价格参与评审。 ⑸小型企业与微型企业组成联合体的，联合体视同为微型企业享受规定的扶持政策，给予联合体报价10%的价格折扣，用折扣后的价格参与评审。 4、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型企业。 5、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型企业。 6、特别提醒：如果推荐的拟定中标人享受了小微企业或者监狱企业价格折扣，我中心将在结果公告中对此进行公示，以接受社会各界监督，因此请投标人诚信承诺、慎重承诺。因质疑、投诉查实被认定为非小微企业或监狱企业的，视同为提供虚假资料，将承担采购文件中关于提供虚假资料的一切法律责任和后果。 7、供应商具备小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位中两种以上性质的，按最高的价格折扣计。 |
| 四 | 评标情况的公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 五 | 投标、履约保证金 | 一、投标保证金金额：人民币180000.00元。 1、供应商应向犍为县政府采购中心以银行转账形式交纳投标保证金；投标保证金须在开标截止时间前到达犍为县政府采购中心账户，否则投标文件将被拒收。 2、投标保证金缴纳账户名称：账户信息如下（下述方式任选其一）： 收款单位 犍为县公共资源交易服务中心 交款方式 一 二 开户银行 中国建设银行犍为支行 中国农业银行犍为方舟分理处 账号 5105 0169 9001 0000 0009 0002 2237 1601 0400 0043 8 3、投标保证金退付流程： 在开标前或开标后向犍为县政府采购中心项目负责人单独提交投标保证金退付申请表。①未中标人需提交投标保证金退付申请表（见附件）至采购中心项目负责人，中标人需提交投标保证金退付申请表和合同原件至采购中心项目负责人，由项目负责人签注意见后移交中心财务室，财务室于5个工作日内完成退付工作；②查询保证金需告知缴款日期、金额、公司（缴款人）名称、转存银行；③查询保证金电话：17765463409，联系人：杜女士。请认真填写保证金退付申请表，申请表填写有误造成不能按期退还的，我中心不承担任何责任。 二、履约保证金：中标价的10%。中标供应商应当在中标结果公告发布之日起十个工作日内向县财政局缴纳足额的履约保证金账户信息如下（下述方式任选其一），履约保证金在项目完工验收合格后无息退还。履约保证金缴纳退还联系方式：犍为县财政局监督股 电话：0833-4222947。 收款单位 犍为县财政局 开户银行 中国农业银行犍为县支行 中国银行犍为县支行 中国建设银行股份有限公司犍为支行 账 号 2237 1101 0400 0430 8 1252 5719 8731 5100 1699 0010 5250 0560 |
| 六 | 采购活动询问、质疑、投诉及咨询 | 根据采购人与采购代理机构委托代理协议约定，供应商询问、质疑投标文件中的资格性要求、采购需求、服务要求、评分标准等采购需求由采购人负责受理和答复；供应商询问、质疑投标文件中的其他内容由公共资源交易服务中心负责受理和答复。询问、质疑供应商应当按照相关规定向受理人提交书面材料。 文件下载咨询、文件内容咨询、评审咨询、 询问和质疑咨询： 采购人电话：见招标邀请书 采购股电话： 0833-4266355 投诉咨询：犍为县财政局政府采购监管股电话：0833-4222947 注：根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围,供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 七 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公示1个工作日后，请中标供应商在3个工作日内凭介绍信及委托人有效身份证明证件到犍为县政府采购中心领取中标通知书。 联系人：乔先生 联系电话：0833-4266355 地址：犍为县公共资源交易服务中心（县文体中心旁档案馆四楼） |
| 八 | 招标文件内容 | 1、投标邀请； 2、投标人须知； 3、投标文件格式； 4、投标人和投标产品应当提交的资格、资质性要求及相关证明材料以及审查通过标准； 5、投标人符合性要求及通过标准； 6、采购需求； 7、资格审查； 8、评标办法； 9、合同主要条款。 |
| 九 | 投标文件 内容 | 1、第一部分 《开标一览表》。 2、第二部分 资格性部分。 3、第三部分 技术服务、报价部分。 |
| 十 | 投标文件数量及密封要求 | 1、《开标一览表》 2 份，合并为一个密封袋； 2、资格性文件正本1份，副本 4 份，可装于一个或多个密封袋内； 3、技术服务和报价（合并装订）文件正本 1 份、副本 4 份，可装于一个或多个密封袋内。 |
| 十一 | 投标文件递交及密封检查的相关规定 | 1、投标人应在规定的时间内向采购人、犍为县政府采购中心递交投标文件（共三部分）并办理签收手续；递交文件时间见《采购项目基本情况一览表》。 2、投标截止后，对所有递交的投标文件密封进行符合性检查并做好记录。 |
| 十二 | 投标有效期 | 本项目投标有效期为投标截止时间届满后 60 日历天 |
| 十三 | 政府采购合同公告与备案 | 1、政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告； 2、政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同交同级财政部门、犍为县政府采购中心备案。 |
| 十四 | 合同分包 | 本项目采购人不允许 对中标标的进行分包。 |

## 二、总  则

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2、有关定义

（1）“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构（简称“采购代理机构”）。

（3）“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

（4）“投标人”，系指拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的法人、其他组织或者自然人。

3、参与投标的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件《采购项目基本情况一览表》中规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照本招标文件的规定缴纳了保证金。

4、投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5、充分、公平竞争保障措施

（1）利害关系供应商处理。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，均作无效处理。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

（2）前期参与供应商处理。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

（3）利害关系代理人处理。

2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件均作为无效处理。

## 三、招标文件

1、招标文件的构成

（1）招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括的内容见投标人须知前附表。

（2）供应商收到招标文件时，应检查页数和附件数量。供应商发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告之采购代理机构补全或澄清。如果供应商不按上述提出要求而造成不良后果，采购代理机构不承担责任。

2、招标文件的澄清和修改

（1）在投标截止时间前，采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、投标邀请书的组成部分。

（2）澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在四川政府采购网发布更正公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

（3）投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请。

3、 答疑会和现场考察

（1）本项目不召开答疑会和现场考察。

（2）供应商可自行考察现场，所发生的一切费用由供应商自己承担。

4、招标活动的终止

采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购代理机构在原公告发布媒体上发布终止公告，将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门，并在四川政府采购网发布相关公告通知已经获取招标文件、或者被邀请的潜在投标人。

## 四、投标文件

1、投标文件的语言

（1）投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，应逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

2、计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

3、投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

4、联合体投标

（1）两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（2）采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

（3） 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体投标协议由投标人自拟格式。

（4） 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

（5）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（6）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（7）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。否则，均作无效处理。

5、知识产权

（1）投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

（2）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（3）投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

（4）如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

6、投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括的内容见投标人须知前附表。

7、投标文件格式

（1）投标人应当执行招标文件第三章的规定要求。

（2）对于没有格式要求的部分由投标人自行编写。

8、投标保证金

（1）投标人投标时，必须按照本招标文件规定的方式、数额等内容提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

（2）投标保证金的递交方式：详见投标人须知前附表。

（3）犍为县政府采购中心自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还未中标人的投标保证金，自收到采购合同原件之日起5个工作日内无息退还中标人的投标保证金

（4）终止招标的，已经收取投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的投标保证金。

(5) 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

①投标有效期内投标人撤销投标文件的；

②在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

③中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

④由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

⑤投标人提供虚假资料的；

⑥投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

9、投标有效期

（1）本项目投标投标人投标文件中必须具有投标有效期，投标文件中的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效处理。有效期见投标人须知前附表。

（2）因不可抗力因素或者采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

10、投标文件的印制和签署

（1）投标文件按招标文件规定分类别（分别为《开标一览表》、资格性文件、技术服务和报价文件三个类别，下同）制作装订，每个类别装订成一册，如装订成一册有困难的，自行分成若干册，但应当注明第一册、第二册……。投标文件每个类别的数量见投标人须知前附表。投标文件的资格性文件、技术服务和报价文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有不一致的内容，以正本为准。

（2）投标文件的正本需印制按规定签字盖章。投标文件副本可印制按规定签字盖章，也可采用正本的复印件。

（3）投标文件的印制和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖个人印鉴。

（4）投标文件正本和副本必须左侧胶粘装订成册并编码。

（5）投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

（6）投标文件原则上统一用A4幅面纸印制，如要求提交图纸等不易采用A4幅面纸张印制的除外。

11、投标文件的密封和标注

（1）投标文件按招标文件规定分类单独密封，具体密封要求见投标人须知前附表。密封袋上注明投标人名称、采购编号、项目名称及文件类别、分包号（如有分包）、“正本份，副本份”字样。

（2）所有外层密封袋的封口处应密封，并加盖投标人单位公章（自然人除外）。

12、投标文件的递交

（1）供应商应在招标文件规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达犍为县公共资源交易服务中心开标室。递交投标文件截止时间以后送达的投标文件将不予接收。犍为县政府采购中心在招标文件规定时间内组织各供应商及参加的有关人员签到，并接收供应商递交的符合要求的投标文件。如供应商递交的投标文件未按照招标文件要求封装，将有权拒收。

（2）递交投标文件时，投标供应商的投标文件的编号、分包号与招标文件的编号、分包号必须一致，否则投标文件无效，但投标文件实质内容一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

（3）本次招标采购活动，投标文件的递交方式为面呈，采购人、采购代理机构不接受非面呈的所有方式递交投标文件。

（4）《投标保证金退还申请表》在递交投标文件时不密封单独递交。

13、投标文件的修改和撤回

（1）投标人递交了投标文件后在规定的投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件，撤回其投标文件须以书面形式通知采购代理机构。
    （2）投标人的撤回申请书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改后的文件应按第11条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。
    （3）修改后的文件递交截止时间为投标截止时间。

（4）在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改、撤回，否则，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标、评标与中标通知书

1、开标

（1） 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席，投标人的签到人必须是法人（负责人）或其授权代表。开标由采购代理机构主持，评标专家不参加开标活动。

（2）开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

（3）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单。

（4）对投标文件进行密封检查。先由投标人签到代表、采购人代表、采购代理机构工作人员一起根据《投标人须知前附表》“第十项投标文件数量及分类密封要求”、“第十一项投标文件递交及密封检查的相关规定”和“第四节第11条投标文件的密封和标注”要求，对所有投标文件密封符合性进行检查，经三方确认无误后予以签字确认。通过密封符合性检查的投标文件方可进入唱标环节。

投标人确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场向开标主持人或者现场监督人员反映，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

（5）由招标现场工作人员按任意顺序将投标人的《开标一览表》密封袋当众拆封并进行符合性检查。

（6）唱标人员宣读和展示《开标一览表》总报价和供货时间、份数，记录人员应当做好记录。

①唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告监督人员，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认

②所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的《开标一览表》上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错误的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

③唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求记录人员在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（7）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应当就近候场并保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清，涉及查验和退还原件的，投标人。

（8）开标会实行全过程电子监控，电子监控资料存储介质留存归档。

2．评标

（1）由招标现场工作人员和采购人代表将所有投标文件移送到评标室。

（2）按规定组织专家评审，评标流程详见招标文件第七章和第八章

（3）评标实行全过程电子监控，电子监控资料存储介质留存归档。

（4）评标情况公告：见投标人须知前附表。

3、中标通知书

（1）中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

（2）投标人中标后，拒绝领取中标通知书的或逾期未领取的，视为中标供应商放弃中标资格。

（3）中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

（4）中标人的投标文件本应作为无效处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得同级财政政府采购监管部门的认定以后，将发布公告宣布发出的中标通知书无效，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

（5）中标公告发出后，中标供应商可凭中标供应商介绍信及委托人有效身份证明证件自行领取。领取地点见投标人须知前附表。

## 六、签订及履行合同和验收

1、签订合同

（1）中标人应在中标通知书发出之日起 3 日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的将视为放弃中标，取消其中标资格并按相关规定进行处理。由于采购人的原因逾期未与中标人签订采购合同的，按相关规定进行处理。

（2）采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

（3）中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

2、 合同分包

（1）如招标文件允许分包履行合同的，分包仅限于非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体。分包承担主体应当具备本项目要求的相应资质条件，其履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。分包承担主体不得再对分包的内容进行再次分包。

（2）采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

3、合同转包

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

4、补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10％，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

5、履约保证金

（1）中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

（2）如果中标人未按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

6、合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7、合同备案

采购人应当将政府采购合同原件自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内将纸质合同原件报同级财政部门和犍为县政府采购中心备案。

8、履行合同

（1）中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

（2）在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

9、验收

本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规和相关行业规范等要求组织验收。

10、资金支付

采购人将按照政府采购合同规定向中标供应商支付采购资金。

## 七、投标纪律要求

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。见投标人须知前附表。

## 九、其他

本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章 投标文件格式

说明：

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确”格式须符合”的，其余一律不具有强制性，但是，投标人的投标文件和本章所制格式不一致的，采用综合评分法时评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项；本章所制投标文件格式有关表格下“注”内容，仅作为投标文件的编制说明，投标人可自行决定是否保留在编制的投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

三、投标人不予填写的地方，应当用“/”表示。

# 第一部分：投标文件－《开标一览表》

格式1：

封面格式

犍为县政府采购项目

公开招标

# 投标文件－开标一览表

项目名称：

采购编号：

采购人：

采购代理机构：       犍为县政府采购中心

投标人全称：                            （盖单位公章）

日期：                 年       月      日

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 投标总价 | 人民币大写： （人民币小写： ¥ 元） |

注：1、《开标一览表》报价合计应当与《分项报价明细表》价格一致。其报价应是用户验收合格后的最终总价，包括投标产品、施工材料、设施安装、运输、检测、安装调试、培训、人工、税费以及完成本项目的其它费用。

2、《开标一览表》需由法定代表人（负责人）或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人全称：                            （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：                 （签字）

投标日期：    年   月   日

# 第二部分：投标文件－资格性部分

格式2：

封面格式

犍为县政府采购项目

正/副本

公开招标

# 投标文件－资格性部分

项目名称：

采购编号：

采购人：

采购代理机构：犍为县政府采购中心

投标人全称：（盖单位公章）

日期：                 年       月      日

目录

请投标人自行编写

## 一、投 标 函（格式须符合）

犍为县政府采购中心：

我方全面研究了此处填写项目名称　项目（此处填写项目采购编号）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权此处填写被授权人姓名代表我方此处填写投标单位的名称全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物与服务，总投标价见《开标一览表》。其中投标产品自行填写，没有请“/”为进口产品。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本4份。

五、我方同意本次采购的投标有效期60天及付款方式，并按照服务时间要求完成本项目。

六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

七、在评审过程中，评审委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，我方将完全接受采购代理机构的书面解释。

八、我方报价为本采购项目合同下所有费用，是采购人最终验收合格后的总价，包括投标标的、施工材料、设施安装、运输、保险、代理、安装调试、培训、人工、税费以及完成本项目的其它费用。

九、我方报价均真实有效，不存在不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取中标后提供不良产品或者不诚信履约情况。评审委员会认为我方报价涉嫌不正当竞争，我方将按照评审委员会要求积极配合提供相关证明材料；并接受评审委员会的评审认定。

十、采购人需追加与合同相同的货物或者服务，且采购金额不超过原合同采购金额的10%的，我方承诺接受追加，且追加的采购货物或者服务的名称、价格、履约方式、验收标准等与原政府采购合同保持一致。

十一、如招标文件允许对中标标的进行分包，根据项目的实际情况，如需要分包，我方仅对本项目非主体、非关键性工作部分进行分包，并在投标文件中载明分包承担主体。我方承诺，分包承担主体具备本项目要求的相应资质条件且不对分包的内容进行再次分包。

投标人全称：　　　　                   （盖单位公章）

法定代表人(负责人)或授权代表：　　         　（签字）

通讯地址：　　　　　　　　　　　　  　 　　　。

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

联系电话：　　　　　　　　　　           　　。

传    真：　　　　　　　　　　　　　     　　。

投标日期：　　　　　　　　年　　月　　日。

## 二、承诺函（格式须符合）

犍为县政府采购中心：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，我方未参加本项目的前期工作，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的任何材料、资料、技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、我单位承诺：没有处于禁止参加政府采购活动的期间。

九、我方承诺：一旦我方中标，我方实施本项目过程中的一切安全事故由我方负责。

十、我方承诺：我方提供的工程质量、材料、施工符合国家现行合格标准。

十一、在本项目实施过程中，我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人全称：　　                   （盖单位公章）

法定代表人(负责人)或授权代表：　　       （签字）

投标日期：　　　年　　　月　　 日

## 三、投标人基本情况

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 技工 |  |
| 账号 |  |  | 其他人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

附：投标人企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件或新营业执照（三证合一）复印件加盖单位公章；

投标人全称：          　             （盖单位公章）。

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　（签字）。

投标日期：　　　　年　　　　月　　　　日。

## 四、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

地址：

成立时间：           年         月           日

姓 名：           性别：         年龄：

职务：        系                  （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件盖单位公章

投标人全称：            （盖单位公章）

年       月       日

## 五、法定代表人（负责人）授权书

犍为县政府采购中心：

本授权声明：　　　　　　　　　　　　　（投标人名称）　　　　　　（法定代表人/负责人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名）为我方“　　　　　　　　　　　　”项目（采购编号：　　　　　　　）投标的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：被授权人身份证复印件盖单位公章。

投标人全称：                              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）：                           （签字）

授权代表：                                      （签字）

日期：　　　　年　　　　月　　　　日。

注：法定代表人（负责人）参与投标，可不提供本授权书。

## 六、供应商纳税凭证

2018年1月以来任意三个月的纳税凭证复印件（三个月内新注册的企业除外）盖单位公章。

## 七、供应商社保缴纳凭证

2018年1月以来任意三个月社保缴费凭证或证明材料复印件盖单位公章。

## 八、供应商财务状况报告

提供投标人2017年或2018年经第三方审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；投标人注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程的复印件。

## 九、投标保证金缴纳凭证（票据）

提供参与本项目投标保证金缴纳凭证（票据）复印件盖单位公章且金额数量与招标文件规定的一致

## 十、提供信用信息查询记录证明材料

提供信用信息查询记录复印件或网络截图盖单位公章；（“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询）

## 十一、招标文件要求提供的其他文件或资料

## 十二、投标人认为需要提供的其他文件或资料

# 第三部分：投标文件－技术服务、报价部分

格式3：

封面格式

犍为县政府采购项目

正/副本

公开招标

# 投标文件－技术服务、报价部分

项目名称：

采购编号：

采购人：

采购代理机构：        犍为县政府采购中心

投标人全称：（盖单位公章）

日期：                 年       月      日

目录

请投标人自行编写

## 一、投标产品技术参数表

项目名称：                                 采购编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2、按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3、“偏离情况”栏应当填写“正偏离、无偏离、负偏离”。

4、客观证明材料不能证明“实质性指标”没有负偏离的，作无效处理；

5、本表中的表述与证明材料中的表述不一致的，以证明材料为准。

6、供应商必须据实填写，否则作无效处理。

投标人全称：　　                            （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　              （签字）

投标日期：　　　年　　　月

## 二、项目实施方案

包括但不限于：

交货（服务、施工）方案；

人员配备方案；

质量保证措施等；

产品验收标准和验收方法；

## 三、售后服务应答表

项目名称：                       采购编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |

注：1、投标人必须把招标项目的全部售后服务条款列入此表，并进行逐条应答。

2、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人全称：          　　　             （盖单位公章）。

法定代表人或授权代表：　　　　　（签字）。

投标日期：　　　　　年　　　月　　　　　日。

## 四、招标文件要求提供的其他文件或资料

包括如:1、对第六章采购需求中“二、售务服务及其他要求"等作出的响应（其他文件或资料由投标人根据本项目的要求和投标人情况提供）；

2、本次采购清单中如有符合政府采购政策功能的产品，即列入财政部、国家发展改革委最新一期的节能产品政府采购清单（强制采购）中的产品，请提供投标产品所在清单位置的截图；

## 五、投标人认为需要提供的文件和资料

## 六、分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计（万元）： 大写： |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

投标日期：　　　　年　　　月　　　　日

## 七、中小企业声明函

投标人运用此表时该格式不得变更和删减否则评审小组不予认定

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为____    __（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为___    ___（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加___   ___单位的____   __项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______   （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

投标日期：　　　　　年　　　月　　　　日

注：投标供应商非中、小、微企业则不需提供此声明函。

## 八、残疾人福利性单位声明函

投标人运用此表时该格式不得变更和删减否则评审小组不予认定

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：　　　              （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

投标日期：　　　　　年　　　月　　　　日

注：供应商非残疾人福利性单位则不需提供此声明函。

# 第四章  投标人和投标产品应当提交的资格、资质性要求及相关证明材料

| 序号 | 资格、资质性及其他类似效力要求 | 相关证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函是否符合招标文件要求 | 提供投标函（见本招标文件第三章“投标文件－资格性部分 一、投标函”） |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供投标人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或新营业执照（三证合一）复印件盖单位公章 |
| 3 | 具有良好的商业信誉 | 提供承诺函（见本招标文件第三章→投标文件－资格性部分→二、承诺函） |
| 4 | 具有健全的财务会计制度 | 提供投标人2017年或2018年度经第三方审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；投标人注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程的复印件，加盖单位公章 |
| 5 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 提供承诺函（见本招标文件第三章→投标文件－资格性部分→ 二、承诺函） |
| 6 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 提供2018年1月以来任意三个月的纳税凭证复印件（三个月内新注册的企业除外）盖单位公章 |
| 7 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 提供2018年1月以来任意三个月社保缴费凭证或证明材料复印件盖单位公章 |
| 8 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺函（见本招标文件第三章→投标文件－资格性部分→二、承诺函） |
| 9 | 投标保证金 | 提供参与本项目投标保证金缴纳凭证（票据）复印件盖单位公章且金额数量与招标文件规定的一致 |
| 10 | 法定代表人（负责人）授权委托书及法定代表人（负责人）身份证明、被授权人身份证明 | 按照招标文件格式提供 |
| 11 | 失信行为记录 | 提供信用信息查询记录复印件或网络截图盖单位公章；（“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询）； |
| 12 | 是否是禁止参加政府采购活动的供应商 | 提供承诺函（见本招标文件第三章→投标文件－资格性部分→二、承诺函） |

注：投标人必须提供相应充足材料以证明满足上述要求，经审查任意一项不合格作无效处理。

# 第五章  投标人符合性要求及通过标准

| 序号 | 审查项目 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件数量 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 投标文件签署、密封、装订、盖章 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 投标文件组成 | 符合招标文件要求 |
| 4 | 投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等 | 符合招标文件要求 |
| 5 | 投标文件报价 | 不超过最高限价； 低于最高限价50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场1小时内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料，证明其报价的合理性。 |
| 6 | 投标文件技术、服务应答内容 | 符合招标文件要求 |
| 7 | 投标履约时间、数量和其他主要内容 | 符合招标文件要求 |
| 8 | 招标文件规定的其他实质性内容 | 符合招标文件要求 |

注：1、如与招标文件有实质性负偏离的作无效投标处理。

2、上述任意一项经审查不合格作无效投标处理。

# 第六章  采购需求

（犍为一中教育教学器材设备采购配置方案）

一、采购清单

数学、物理、化学、生物等教学仪器、信息器材类（14项）：

1、犍为一中数学教学仪器配备目录

| 编号 | 名 称 | 规格功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1013 | 图形计算器 | 具有常规计算、图像/表格、概率/统计、矩阵计算、数列/递归、方程（组）求解、简单程序编制、二次方程作图等方面的功能，并以中文菜单显示 | 个 | 31 |
| 20001 | 三角尺 | 1、工程塑料制品，教师演示用，60°、45°各1； 2、三角板由两块直角三角板组成，其中一块为等腰直角三角板； 3、三角板由工程塑料一次性成型制作而成，带把手； 4、不等腰直角三角形其一内角为30°，不等腰直角三角形斜边刻线长≥600mm，30°角直边刻线长≥520mm，60°角直边刻线长≥300mm，板厚≥3mm； 5、等腰直角三角板斜边刻线长≥520mm，角直边刻线长≥350mm； 6、三角板角度误差±1°，全长分度值误差≤2mm 7、三角板刻线均匀、清晰、无断线。三角板每小格分度值10mm，每50mm处有数字标注。 | 套 | 35 |
| 20002 | 圆规 | 适合在黑板上画圆，附橡胶定位脚 | 个 | 35 |
| 20005 | 直角坐标黑板 | 900mm×600mm | 块 | 20 |
| 30401 | 几何体模型 | 演示柱（含正方体）、锥、台、球的简单组合或分解。由有机玻璃或塑料制成，透明几何模型6件套，包括：三棱柱、六棱柱、球体、圆柱体、正方体。 | 套 | 20 |
| 30402 | 圆锥曲线模型 | 演示平面截圆锥所得的圆锥曲线。材料：透明塑料材质，3件套 。 | 套 | 20 |
| 30403 | 凸凹多面体模型 | 示各种凹凸型多面体模型材料：塑料，每套4件。 | 套 | 20 |
| 30404 | 平摆线形成模型 | 依定义画平摆线。塑料提手，铝型材框，钢质面板。 | 套 | 4 |
| 30405 | 渐开线形成模型 | 依定义画渐开线。塑料提手，铝型材框，钢质面板。 | 套 | 4 |
| 50041 | 简明数学史挂图 | 展示中外数学史上的重要人物和主要成果。不低于105个铜版纸印刷，1幅/套，能展示中外数学史上的重要人物：欧几里得、高斯、牛顿、庞加莱、欧拉、黎曼等等。 | 套 | 4 |
| 50042 | 球面几何教学挂图 | 挂图，符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 50043 | 对称与群教学挂图 | 挂图，符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 503 | 多媒体数学软件 |  |  |  |
| 50341 | 数学教学辅助软件 | 具有几何作图、图形变换、函数图象绘制、度量、动作控制等方面的功能,并以中文菜单显示 | 套 | 36 |
| 50342 | 球面几何教学素材库 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |

2、犍为一中物理教学仪器配备目录

| 编号 | 名 称 | 规格功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1011 | 计算器 | 函数型 | 个 | 100 |
| 2001 | 钢制黑板 | 1、物理通用仪器，供教学书写及吸附磁性教具用。2、规格：双面900mm×600mm；3、组成：塑料提手、铝型材框、钢质面板等；板面可双面书写，双面吸附磁性教具。 | 块 | 4 |
| 2011 | 直联泵 | 1、2XZ-1 型，单相，有防回油功能一种旋片式油封单级真空泵。2、抽气速率：1L/S，极限压力：10Pa ，电机功率：120 W，进气口径：Φ15mm，用油量：200MI，外形规格：265mm×225mm×110mm,质量：7kg。JB/T 6533-2005 | 台 | 4 |
| 2014 | 抽气筒 | 手持式，主要由气筒、活塞和气阀组成，气筒由无缝钢管制成，长200mm，内径φ22.5mm。 | 个 | 3 |
| 2015 | 打气筒 | 筒身长270毫米，配两个塑料连接管 。 | 个 | 2 |
| 2016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附钟罩 | 套 | 3 |
| 2017 | 吹风机 | 用做小型气源，可稳定供给弹簧子工作 | 个 | 3 |
| 2020 | 仪器车 | 1、整车为全不锈钢制，规格不小于：920mm×490mm×880mm。2、仪器车应分为2层，层间距大于330mm。3、车架用25*25mm、壁厚1.2mm的不锈钢方管制成，架高≥880mm。4、车架脚安装有4只≥φ100mm转动灵活的万向轮，其中二只带制动装置。5、车隔板为≥1mm的不锈钢板 ，四周安装有≥80mm挡板。6、整车安装好后应载重≥100Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 3 |
| 2020 | 仪器车 | 800mm×500mm×1100mm，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm。 | 辆 | 2 |
| 2023 | 充磁器 | 1．具充磁退磁功能，充、退磁时间 30S，充、退磁电流 5A，磁场区域170×120mm，退磁残磁 0.１mT (厚度 20 mm)；2.输入电源：～220V 50Hz，功率： 500W。其他要求符合JY/T 0396 | 台 | 2 |
| 2040 | 生物显微镜 | （一）适用范围、规格： 1. 适用于中学生物及小学科学实验教学用。 2. 规格：XSP系列，显微镜的构件是纯金属制造。 ㈡技术指标： 3.单筒，总放大倍数：20×—640×。 4．光源：室内、自然光源。 5.物镜无自动下滑现象，并带限位装置。 6.光学系统成像清晰，零件表面无明显缺陷。 7.使用物镜转换器换用不同放率的物镜时，各物镜齐焦，齐焦误差范围符合标准GB 2958表四要求。 8、物镜转换器定位准确，其最大定位误差，0.03mm。 9.显微镜物镜各传动、转动部分舒适灵活，无过紧过松及急跳现象。 10.显微镜的外表美观。刻度、刻字及铭牌清晰明显。电镀表面无脱落和斑点，漆面无碰伤痕迹，零件表面光洁，无毛刺，平整美观。 11．提供便携式手提箱（需坚固耐用）。 | 台 | 4 |
| 2060 | 望远镜 | 双筒，中央调焦，目镜间距可调，视场 100，金属外壳，黑色喷漆，7×35。 | 个 | 4 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 实验室用，作为热源及玻璃管的加工，结构为座式，采用全铜金属材质， | 个 | 4 |
| 2102 | 注射器 | 1、100mL,塑料制品。2、注射管表面无缩迹、无溶迹、无毛刺。外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁，无划伤。 | 个 | 8 |
| 2115 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 个 | 8 |
| 2116 | 透明水槽 | 400mm×80mm×100mm | 个 | 4 |
| 3001 | 物理支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。其它要求符合JY/T 0393 | 套 | 8 |
| 3002 | 方座支架 | 适用范围适用于中学：物理、化学、生物和小学科学实验教学用。技术要求：方座支架由立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大环1个，小环1个，吊杆1根等组成。底座尺寸210±2mm×135±2mm，重量≥1.5kg,底座整体注塑成型，表面应耐酸、耐碱、耐油。板面上斜条纹深1.0mm,宽2.5mm成交叉形状均布，为保证原有铸铁底座的韧性内嵌有优质钢板。立杆直径Φ12.6±0,1mm，立杆一端有Μ10×15螺纹，总长度不得小于640mm，碳钢制作表面镀铬处理。大环内径Φ90±2mm，外径Φ110±2mm，柄长125mm，小环内径Φ50±2mm，外径Φ70±2mm，柄长105mm。大小环环柄的直径为Φ10±0,5mm，大小环上有一开口（宽20mm）中心与环柄成120°夹角。大小环内与环柄成60°夹角各有3个凸点（支撑点）均布。大小铁环生铁材料一次铸造成型。烧瓶夹，夹体由铝合金压铸成型夹口宽度30mm厚3mm夹口内壁贴有耐热柔软层。有锁紧装置，锁紧装置由横孔螺母和球拍螺杆组成。最大张口≥60mm闭合间隙≤0.1mm，闭合错位≤1mm。金属材料表面防锈处理。立杆与底座间的不垂直度不大于3mm，铁环柄，烧瓶夹杆与立杆不垂直度不大于3mm。立杆与底座底部有一专用螺帽长度不小于35mm用来固定，锁紧立杆，防止立杆与底座结合部螺纹松动。垂直夹、平行夹，夹体由球铁材料铸造成型，单个重量不小于70g，表面镀镍处理。其他技术要求应符合JY/T0393-2007.标志、说明书、包装、运输、储存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 60 |
| 3003 | 多功能实验支架 | 装置由以下零部件组成：1、 A型座，用作底座；2、 立杆、长杆、短杆；3、 连接头，供垂直或水平夹持短杆、烧瓶夹等用；4、 方向夹，供与立杆呈任一角度夹持短杆、烧瓶夹等用；5、 铁环；6、 烧瓶夹；7、 短杆，可作短立杆，也可作水平吊钩杆；8、 吊钩；9、 木底板，与短杆可组装成“方座支架”；10、滴定夹；11、圆盘；12、试管架板；13、漏斗架板。其它要求符合JY/T 0393 | 套 | 7 |
| 3004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm(台面最低75mm,最高260mm)载重量不小于10KG,工作台面，上,下面板，板厚2mm，上面板尺寸≥：150m﹙±2﹚×150m﹙±2﹚×8m,下面板尺寸≥200m﹙±2﹚×200﹙±2﹚×8m,升降滑槽为宽座式，尺寸为：75mm×7mm×5mm,升降台升至160mm时上面板左，右边分别用力压下，上面板四个角距离差摆动幅度≤10mm升至240mm时其最大摆动幅度≤2mm，，升降台转动采用正反М10螺纹螺旋结构，正反横孔螺母支撑杆采用型钢制作尺寸为：112mm×20mm×10mm。升降台链接升降机构采用弹卡和螺丝固定，升降台材质除升降旋把为不是不锈钢外，其它材质必须为304不锈钢材料，升降台升降机构主要部件不得有铆死和焊死现象，以便更换部件和维修。 | 台 | 8 |
| 3006 | 三脚架 | 1、由铝环、可拆卸支架两部分组成。2、铝环由铸铝制成，内径70mm±2mm，外径110mm±2mm，厚度8mm，其表面做氧化处理。铝环底面分布有互为120°的三个长方体铝块，用于固定支架。3、支架用直厚度不小于1.6mm的钢板制成，表面经镀铬防锈处理，镀层均匀、牢固。4、3个支架间距应相等，与铝环结合应紧固，放置平稳，无晃动。5、支架为可伸缩式，表面有刻有0-70mm刻度，附带锁紧装置。。支架可根据实验要求调整高度，调整范围在130mm-200mm之间，适用于酒精灯及酒精喷灯。6、外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求 | 个 | 100 |
| 4003 | 高中学生电源 | 输出电压： a、交流输出电压：2V-16V，每2V一档；额定电流3A。过载自动保护； b、直流稳压输出：2V-16V，每2V一档；额定电流2A。过载自动保护； 2、交流输出特性： a、输入电压保持220V不变，空载时各档输出电压不大于1.05U标+0.3V。 b、输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不小于0.95U标-0.3V。 3、直流输出特性： a、各档电压偏调：不大于±（1%U标+0.1V）。 b、电压稳定性：输入电压在198V-242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。 c、负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。 d、纹波电压：电源保持220V，满载时纹波电压不大于0.1%U标（有效值）。 4、过载保护： a、交、直流输出在额定电流值内，应能点亮不大于额定输出电流的白炽灯。负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应过载保护。 b、各档输出电路短路时应能自动关断。 5、产品符合JY0361－1999《教学电源》有关规定 | 台 | 52 |
| 4003 | 高中学生电源 | 双路0V～12V稳压连续可调，1.5A，两路可串联使用，有过载保护。交流一路，0V～15V，3A，连续可调正弦波。带不低于2.5级电压表，有过载保护 | 台 | 100 |
| 4006 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A，直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断 | 台 | 3 |
| 4007 | 蓄电池 | 6V，15Ah，阀控式 | 台 | 6 |
| 4008 | 调压变压器 | 单相，干式自冷，（环形）接触式，额定输容量：2千伏安，输入电压：220V；输出电压：0～250V，最大电流输出：8A。结构：1、调压器的线圈用罗杆紧固在底板上；2、调压器的刷架上装有一个或若干个并列电刷；3、调压器装有刻度盘，调节手轮，指针示出空载输出电压的数值，在器身上装有停档；4、调压器的接线板上标有输入及输出的符号，并装置有接线柱。 | 台 | 2 |
| 4010 | 电池盒 | 4个一组，1号电池 | 组 | 75 |
| 4011 | 感应圈 | 感应圈 产品由盒体、电子开关电路、高压线圈、放电杆、放电针等组成；仪器供电电源：AC220V±22V/50HZ，消耗功率≤120W。 | 台 | 2 |
| 4012 | 直流高压电源 | 输出高压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V 纹波电压：≤0.5V 输出电流：≥0.1A（250V、300V时），≥0.05A（600V、1000V、1200V、1500V时）；有过载保护 | 台 | 4 |
| 4013 | 电子起电机 | 输入DC6V，输出电压范围：-17.5 kV～+17.5 kV，短路电流不大于500µA | 台 | 4 |
| 4014 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式 | 台 | 4 |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 55 |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 100 |
| 10004 | 钢直尺 | 600mm | 只 | 100 |
| 10005 | 钢卷尺 | 5m | 盒 | 95 |
| 10010 | 游标卡尺 | 150mm，0.02mm | 把 | 80 |
| 10010 | 游标卡尺 | 150mm，0.05mm | 把 | 70 |
| 10011 | 外径千分尺 | 0mm～25mm，0.01mm | 只 | 55 |
| 10012 | 数显游标卡尺 | 150mm， 0.01mm | 把 | 4 |
| 11001 | 物理天平 | 杠杆式等臂双盘天平，有游码装置及水准器，砝码盒等。 最大载荷500g,标尺称量：0-1g，分度值20mg，不等臂偏差60mg，全量变动性20mg，横梁材料必须为铝合金制品，刀口、刀承材料为高碳钢或玛瑙，称盘直径118mm，制动机构保证横梁升降平稳。 | 台 | 3 |
| 11002 | 学生天平 | 仪器包括：主机(全金属材质）1台，横梁（铝金属材质）1件，大吊环2件，盛物盘2件，小吊耳2件，砝码1套。最大称量200g,感量20mg，不等臂偏差：3分度。其它要求符合JY 104-82 | 台 | 90 |
| 11003 | 托盘天平 | 1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。 2、刀子：钢或玛瑙制成。3、最大称量为：200g ,标尺称量为:0-5g,分度值e=d：0.2g,秤盘直径：84mm。 4、外形尺寸：210mm×84mm×135mm 。 | 台 | 3 |
| 11003 | 托盘天平 | 1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。 2、刀子：钢或玛瑙制成。3、标尺最大称量500g，分度值0.5g。秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 | 台 | 65 |
| 11010 | 电子天平 | 1、物理演示仪器，计量仪器。2、最大称量：100g，0.01g。3、符合JB/T 5374的规定。其它要求符合JB/T 5374-1991 | 台 | 4 |
| 11010 | 电子天平 | 最大称量：1000g，最小分度值：0.1g，线性误差：小于0.2g，重复性误差： | 台 | 4 |
| 11017 | 指针式体重计 | 0g～160kg,500g， 1、防滑颗粒/条纹人革贴面 2、承载面盖及底壳采用冷轧钢板加工 3、底座设防滑胶垫，防水防潮 | 台 | 4 |
| 11021 | 金属钩码 | 50g×4，200g×2 | 套 | 93 |
| 11022 | 金属槽码 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 套 | 75 |
| 12001 | 机械停表 | 1、本产品采用不锈钢发条，单金属光摆轮，镍基合金游丝及锚式擒纵机构，机芯装有十三颗宝石。2、盘内附两个刻度图，及两根指针。 | 块 | 55 |
| 12003 | 电子停表 | 0.01s | 块 | 100 |
| 12005 | 电火花计时器 | 单频率，产品使用电源电压：AC220V±22V，频率：50Hz±0.5Hz；产品技术性能：打点周期：T0=0.02s，相对误差不大于1%；高压脉冲强度：能击穿8mm空气间隙；高压脉冲输出平均电流：150～300uA；打点质量：连续打点50点无漏点，点子清晰，直径不大于0.8mm；整件产品由主机、重锤、台边夹、记录纸带、墨粉纸盘等组成,重锤上设有装夹纸带装置，重锤下端装有橡胶垫套；台边夹有效夹持厚度5～50mm，夹持深度40mm。纸带宽度为17.5±0.5mm，纸卷轴直径不大于16mm，纸卷外径59mm，卷绕整齐。墨粉纸盘直径为φ36mm±1mm。 | 个 | 57 |
| 12005 | 电火花计时器 | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功 | 个 | 100 |
| 12006 | 电磁打点计时器 | 1、产品所用实验纸带为17.5mm宽的标准纸带。2、仪器使用电源为6V/50Hz交流电。3、成套仪器应包括打点器、重锤、纸带和弓形夹。 | 个 | 75 |
| 12007 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 | 台 | 80 |
| 12007 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口。显示对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速度；电磁铁可调释放延时补偿 | 台 | 99 |
| 12008 | 频闪光源 | 一、专为配合照相机摄制物体运动轨迹闪光照相而设计制造的，它不仅可作为中学物理教育研究物体运动规律的有力工具。二、技术条件：25Hz,50HZ,100HZ 新型数码连续可调0—9999Hz | 台 | 4 |
| 13 | 温度 |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 1、物理分组仪器，实验用玻璃仪器，测量范围：0℃～100℃。2、最小分度值：1℃。 | 支 | 75 |
| 13001 | 温度计 | 1、物理分组仪器，实验用玻璃仪器，测量范围：0℃～200℃。2、最小分度值：1℃。 | 支 | 7 |
| 13007 | 数字测温计 | 测量温度用，数字型数值显示，1、测量范围：-30ºC-200º C。2、测量精度： C-30ºC±1º C、0º C-100º C±0.5º C、10º C-199.9º C±1º C。 | 个 | 3 |
| 13011 | 电子体温计 | 1、物理演示仪器，液晶显示阿拉伯数字。2、测温范围：32.0℃～42.0℃。3、误差： | 支 | 4 |
| 13012 | 红外人体表面温度快速筛检仪 | 1、测量单位：摄氏温度/华氏温度可选；2、测量范围：28摄氏度～25摄氏度。 | 个 | 4 |
| 13020 | 寒暑表 | 1、由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。2、采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏-30℃—50℃；华氏-20℃—120℃的标志。 | 只 | 2 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 量程为10N，由塑料外壳、弹簧、拉杆指环、提环、调零螺母、挂钩以及铝金属刻度面板等组成，面板可调，使指针能调至零刻度。 | 个 | 6 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 量程为5N，由塑料外壳、弹簧、拉杆指环、提环、调零螺母、挂钩以及铝金属刻度面板等组成，面板可调，使指针能调至零刻度。 | 个 | 130 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 最小刻度值0.05N。由塑料外壳、弹簧、拉杆指环、提环、调零螺母、挂钩以及铝金属刻度面板等组成。 | 个 | 80 |
| 14010 | 圆盘测力计 | 物理演示仪器，5N，技术参数符合ＪＹ０１２７的规定。 | 个 | 6 |
| 14012 | 拉压测力计 | 物理演示仪器，双刻度双指针，铝合金面板，拉压两用.技术参数符合ＪＹ０１２７的规定。 | 个 | 6 |
| 14013 | 双向测力计 | 物理演示仪器，双刻度双指针，铝合金面板，测拉力和压力用，技术参数符合ＪＹ０１２７的规定。 | 个 | 6 |
| 14014 | 演示数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字。 | 个 | 6 |
| 14015 | 学生数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆（能显示稳定值）功能。 | 个 | 100 |
| 15003 | 高中数字演示电表 | 直流/交流 电压、电流，检流；4—1/2位数码管,不小于5cm | 只 | 11 |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 用于测量各种电机、电缆、变压器、电讯元器件、家用电器和其他电气设备的绝缘电阻。二、规格及性能：1、额定电压：500V，允差±10%，测量范围：0-500MΩ； | 只 | 3 |
| 15008 | 直流电流表 | 由测量结构、测量路线、外壳等组成。测量机构采用磁电系仪表结构。标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上。准确度等级：2.5级。最大误差不超过满刻度值的±2.5%； | 只 | 214 |
| 15008 | 直流电流表 | 电表采用磁电系表头。表头机械结构牢固，设有防震装置和磁短路片，动圈设有过载保护装置;铁、铝、钴、铜合金的永久磁钢，透明有机玻璃做盖罩。 | 只 | 65 |
| 15009 | 直流电压表 | 仪器采用磁电系仪表结构，既由永久磁铁、磁、软铁芯组成的均匀辐射永久磁场，罩框、表壳采用质量优质的塑料注塑制成。 | 只 | 189 |
| 15010 | 灵敏电流计 | （±300μA）由测量结构、测量路线、外壳等组成。测量机构采用磁电系仪表结构.标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上。 | 只 | 60 |
| 15011 | 多用电表 | 具有高灵敏度的磁电式整流系仪表，具有22档基本量程，能分别测量交直流电压、直流电流、电阻、电容、电感和音频电平； | 只 | 55 |
| 15011 | 多用电表 | 数字式，3—1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试 | 只 | 50 |
| 15011 | 多用电表 | 数字式，4—1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 | 只 | 50 |
| 15015 | 交流电流表 | 采用磁电系表头，输入电路经过电流互感器转换，最高不超过600MV，适于做低压交流电流的测量，电表采取半波整流及滤波。 | 只 | 80 |
| 15016 | 演示电流电压表 | 高中演示电流电压表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分组成。它具有使用方便，性能稳定、安全可靠、演示直观等优点。 | 台 | 5 |
| 15017 | 演示微电流电阻表 | 一、构造及使用范围：高中演示电表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分所组成，共有十四个测量档位，使用方便，性能稳定、安全可靠， | 台 | 3 |
| 15020 | 教学示波器 | 垂直系统：1、频率响应：直流DC～5MHz不大于3dB交流10Hz～5MHz不大于3dB | 台 | 3 |
| 15022 | 学生示波器 | DC 2MHZ,扫描范围：10HZ～100kHZ | 台 | 70 |
| 15023 | 示波器 | DC 10MHZ,触发电平锁定 | 台 | 100 |
| 15023 | 示波器 | 通用二踪.采样频率不低于20MHz | 台 | 4 |
| 15026 | 电阻箱 | 四位9999Ω，0.5级 | 个 | 55 |
| 15026 | 电阻箱 | 六位99999.9Ω，0.1级 | 个 | 3 |
| 15027 | 携式直流单双臂电桥 | 主要技术指标：1、测量范围：10－4－106Ω，保证准确度测量范围：单桥10—104Ω；双桥10－2－102Ω。2、内附检流计电流常数 5×10－7A／mm。3、内附电源：直流6V（干电池四节）。 | 台 | 4 |
| 15032 | 微电流放大器 | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出 | 台 | 3 |
| 15033 | 虚拟电子测试仪器系统 | 示波器、信号源、频率计等 | 套 | 4 |
| 16004 | 湿度计 | 1.规格：指针式，由铁皮外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成；2.铁皮外壳、外壳上装有悬挂装置； | 个 | 4 |
| 16009 | 空盒气压表 | 800hPa～1060hPa，1hPa，误差≤2.0hPa | 台 | 4 |
| 16013 | 露点测定器 | 用于测定空气中的相对湿度等实验。由塑料支架、塑料杆、及两个大小不一的钢圈组成。 | 个 | 4 |
| 16030 | 量角器(圆等分器) | 半圆直径不小于190mm | 个 | 100 |
| 21004 | 惯性演示器 | 力学仪器, 供中学演示物体的惯性用。由主体、开关、弹簧、绳线、挡片、金属球等组成。 | 套 | 3 |
| 21005 | 摩擦计 | 由摩擦板和摩擦块组成，摩擦板外形尺寸为：长500mm，宽50mm，厚10mm，摩擦块外形尺寸为：长100mm，宽40mm，厚30mm，上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。其它要求符合JY 40-79 | 套 | 100 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N | 组 | 2 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 3N，5N | 只 | 70 |
| 21011 | 帕斯卡球 | 由气筒、圆球和喷咀、活塞等组成。1、性能、结构、外观符合JY0001第4、6、7章有关规定。2、技术要求符合JY1006第2.1～2.7条的规定。3、J2111型，（直径80mm球）。 | 个 | 2 |
| 21024 | 摩擦力演示器 | 电动式摩擦力演示实验装置，主体采用全金属结构外壳，底座四个橡皮垫呈四边形分布。 | 台 | 3 |
| 21025 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理，由底板、平面镜长边支架、平面镜短边支架、平面镜两块、激光器插孔、激光器等组成，光源采用半导体激光光源，符合高中新课改实验教学要求。 | 套 | 3 |
| 21026 | 力的合成分解演示器 | 仪器由分度坐标盘、汇力环、引力器、滑轮、夹具、槽码、测力计等组成。 | 套 | 2 |
| 21027 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调，金属材料制作，符合高中新课改实验教学要求 | 套 | 80 |
| 21028 | 高中静力学演示教具 | 1、完成演示实验：15个 ； 2、演示实验可见距离：＞5m ；3、定量实验误差：＜8%；4、测力计示值误差和回零误差：不大于1个分度；将测力计倒置，示值误差和回零误差：不大于2个分度 。演示实验：胡克定律、力的平行四边形定则、二力平衡条件、三力平衡条件、力矩平衡条件、滑动摩擦力定律等。 | 套 | 3 |
| 21029 | 高中力学演示板 | 高中力学演示器为手提式力学组合仪器。 由双向测力计、压簧对 、加长杆、销钉、接插头、接钩、定位夹、大滑轮 、小滑轮 、平直导轨 、平抛导轨、斜抛导轨、接网框、惯性块、重锤、单向插头、双向插头、滑轮联杆、滑轮挂钩、支撑杆、调节杆、钢丝挂钩、钢丝卡环、色圈、力矩片、卡子、角度片、直角支板、拉簧、实验底板、紧固销、小接插座、塑料吊环等组成。 | 套 | 3 |
| 21033 | 滚摆 | 高中力学演示器为手提式力学组合仪器。 由双向测力计、压簧对 、加长杆、销钉、接插头、接钩、定位夹、大滑轮 、小滑轮 、平直导轨 、平抛导轨、斜抛导轨、接网框、惯性块、重锤。 | 个 | 6 |
| 21034 | 离心轨道 | 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。摆轮直径Φ115mm。摆轴直径Φ6mm，长150mm。 | 套 | 3 |
| 21038 | 手摇离心转台 | 有捕球网，1、由钢球、环形轨道等组成。2、小球重70G。3、环形轨道为电镀铁制品。其它要求符合JY 169-84 | 台 | 2 |
| 21039 | 电动离心转台 | 产品立卧两用。DC24v供电，转速无极可调，在100转~720转可自由旋转，当装上离心节速器时，在630转至720转之间机座无明显晃动和振动。连轴套直经大于15mm、长大于72mm，两端有锁紧装置；支杆全长140mm土1.0mm，直径10mm土0.1mm，与连轴套中心距140mm土1.0mm，一端有便于紧固的孔，两者均用碳钢制作，表面电镀防护。与连轴套相连的连轴上应有圆柱销，便于连轴套插入卡紧。 | 台 | 2 |
| 21046 | 毛线管(牛顿管) | 仪器用于验证一切轻重不同的物体，在真空中自由下落时，重力加速度都相同，物理演示实验用。 | 套 | 2 |
| 21047 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 套 | 3 |
| 21049 | 运动合成分解演示器 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 套 | 2 |
| 21050 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm | 套 | 3 |
| 21051 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm | 套 | 80 |
| 21051 | 轨道小车 | 轨道打点式，打点有效距离不小于600mm； | 套 | 62 |
| 21053 | 演示斜面小车 | 1200mm | 套 | 3 |
| 21054 | 斜面小车 | 本仪器由带有滑轮刻度的木制斜面 木制滑块 塑料小车 | 套 | 65 |
| 21055 | 气垫导轨 | 1、轨身采用五边形空心铝合金型材；2、导轨工作面的夹角：90°。3、导轨工作面的表面粗糙度：Ra3.2；4、要求气源：风压>5800pa.5、仪器结构配套气垫导轨由导轨、滑行器及有关实验附件组成。其它要求应符合JY 0063。 | 台 | 75 |
| 21056 | 小型气源 | 气压不小于5kPa，低噪声，与气垫导轨配套。工作环境：电源220V、50Hz，工作温度 ：－10～＋40°C。工作时间不小于60分钟，外壳温升不大于35°。外壳由塑料制成。其它要求应符合JY 111-82 | 台 | 75 |
| 21057 | 自由落体实验仪 | 用于进行定量研究物体在自由降落状态下的运动规律，符合高中新课改实验教学要求。 | 套 | 30 |
| 21059 | 牛顿第二定律演示仪 | 采用双轨道、双小车演示运动体的加速度与其所受的力成正比，与其质量成反比。符合JY/T0368-2004《牛顿第二定律演示器》的要求。 | 套 | 2 |
| 21060 | 牛顿第二定律实验仪 | 一体化水平双车轨道,首端可按两打点计时器,尾端有缓冲,同步刹车不损纸带,小车质量200克,车中可平放4个50克钩码,纸带打点位移600mm | 套 | 80 |
| 21061 | 反冲运动演示器 | 有两种以上运动形式 | 套 | 3 |
| 21062 | 超重失重演示器 | 记忆式 | 个 | 2 |
| 21062 | 超重失重演示器 | 移动距离不小于1.5m,超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见 | 套 | 3 |
| 21064 | 动能势能演示器 | 半定量实验 | 台 | 3 |
| 21065 | 平抛竖落仪 | 用于高中物理教学中有关平抛物体和自由落体，同时落地的演示实验；结构：由底板、轴、角铁、圆窝、弹簧、扳机、转门、钢球、方孔、挡柱组成。 | 个 | 2 |
| 21066 | 平抛运动实验器 | 一、基本型，研究平抛运动规律、动能守恒定律。二、结构：由铝合金导轨、钢球、塑料球、重锤、接球槽、电磁铁、支球总成和演示板组成。 | 套 | 100 |
| 21067 | 平抛和碰撞实验器 | 高中物理分组实验仪器，用于研究平抛物体的运动规律，1、铁质图板，图板上侧及左侧边缘表有互相垂直的两根标尺，标尺兼有夹持记录纸功能，图板规格：350×400mm；2、铝合金型材轨道弯曲成型，两端高度差：100mm，间距：8mm，平直段长度：50mm，配钢球（直径16mm）。 | 套 | 65 |
| 21068 | 碰撞实验器 | 仪器供中学物理学生分组做碰撞实验用；二、技术性能：1、铁制底座（规格280×95×15mm)，表层喷漆。2、轨道由铝合金制成，平直槽长 60mm，在60mm范围内，不直度0.1mm； | 台 | 65 |
| 21069 | 冲击摆实验器 | 结构及技术参数：1、弹簧枪：由枪管、弹簧、枪栓、扳机等组成，固定于底板，用于发射三种不同速度的弹丸；2、冲击摆：由四根摆线（悬点到摆块平面长度都为200±2g，内填阻尼物，弹孔与摆块碰撞为非弹性碰撞，摆块的运动状态为平动； | 台 | 3 |
| 21070 | 运动频闪观测仪 | 1、外形尺寸：900*400*1500mm（±10 mm），工作电压：AC 220±10% 50Hz、可配合光源调节（光源0-9999.9Hz连续可调）与数据处理。对实验进行捕捉与分析。为实验提供准确可靠的数据源与参考资料。同时使用电脑软件和运动频闪观测仪主机上的单片机进行实时通讯，可在电脑界面上对所作实验的钢球进行释放。可选实验1、平抛和碰撞，2、匀加速，3、自由落体，4、斜抛。 高速摄像机：焦距6mm，后焦距10.04，图象格式1/3连接座后焦12.5，孔径比1.2，尺寸φ30*35.2，最小拍摄距离0.2m，镜头结构3组4片，工作温度范围-20℃～60℃，视场角（对角1/3 51.13 1/4 39.51 水平41.91 32.09，垂直32.09 24.39）。 2、外置三角架。提供原厂三年质保。（须提供投标人承诺函） | 套 | 4 |
| 21071 | 二维空间—时间描迹仪 | 二维空间—时间描迹仪能在普通白纸上同时记录物体运动的“时－空”分布情况，进而验证物体运动变化规律。能完成自由落体、平抛、斜抛、机械能守恒、弹性碰撞、完全非弹性碰撞、向心力、简谐振动（单摆）、振动图像等高中力学实验。产品主要由主机、发射枪组件、单摆组件、向心力组件、卷纸机构、基准尺、压纸条、自由落体坠子、运动体（抛体）、塑料磁条、水准仪等组成 提供有资质的检测机构出具的合格检测报告（（签订合同前提供原件备查） | 套 | 100 |
| 21072 | 向心力演示器 | 指针式、产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成 | 台 | 4 |
| 21072 | 向心力演示器 | 数显式 | 台 | 3 |
| 21074 | 向心力实验器 | 手动指针式，中学物理演示《验证向心力公式》实验用。 | 台 | 70 |
| 21076 | 凹凸桥演示器 | 高中教师演示用 | 套 | 3 |
| 21079 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球 | 套 | 3 |
| 21080 | 微重力实验装置 | 外形尺寸：640*600*1800mm（±10 mm）、微重力实验装置 微重力实验装置由微重力环境和计算机数据处理装置两部分组成1、微重力实验环境结构：仪器由控制面板、起落台、光源、摄像机、静止坐标系、安装软件(光盘或移动U盘)、吸小钢球的电磁铁和用于观察现象的配件箱等组成。2、计算机数据处理装置构成：笔记本电脑（自备）、双向传输接口控制模块组成和专用数据处理软件组成，完成对微重力环境的动作控制、自动采集相关数据，处理采集的数据及进行图像对比处理。可截取有效实验图像的播放，界面带测绘功能。微重力实验装置可与电脑进行双机通信的专用智能控制板连接，使得电脑中集成的软件能够与微重力实验装置进行实时通信 。高精度数码频闪光源0～9999Hz连续可调。高速摄像机：焦距6mm，后焦距10.04，图象格式1/3连接座后焦12.5，孔径比1.2，尺寸φ30*35.2，最小拍摄距离0.2m，镜头结构3组4片，工作温度范围-20℃～60℃，视场角（对角1/3 51.13 1/4 39.51 水平41.91 32.09，垂直32.09 24.39）提供有资质的检测机构出具的合格检测报告（签订合同前提供原件备查） | 套 | 2 |
| 22001 | 音叉 | 256Hz | 套 | 2 |
| 22001 | 音叉 | 512Hz | 套 | 2 |
| 22005 | 纵波演示器 | 在一块260*85*12的黑色木板上装有一个上宽下窄的黑色梯形木桶，桶正面有一道狭长的竖直槽；桶内横轴上装有一个可随轴转动的圆盘，盘上贴有一张绘有一系列大小不等的偏心圆的塑料纸，圆盘的部分图线，可以通过桶正面的竖直槽部分显露；在桶背面装有连接中轴的转柄。总体尺寸约为：260*121*254mm。转动桶背后的转柄，圆盘转动，可以见到桶正面的竖直槽内的线的密部和疏部向上下移动过去。 | 套 | 4 |
| 22009 | 声速测量仪 | 共鸣法 | 台 | 3 |
| 22010 | 共振音叉 | 440Hz | 对 | 2 |
| 22012 | 纵横波演示器 | 采用金属支架悬挂弹簧形式，全长110cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在金属支架上，振源金属球可以上下任意调节。符合高中新课改实验教学要求。 | 台 | 1 |
| 22013 | 绳波演示器 | 横波、行波、驻波、模拟偏振、仪器配件：1，钩码2只（20g，50g）2，演示线一根（2米）3，横杆一根（110cm，印刷有刻度）4，三角支架一只 | 套 | 3 |
| 22014 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆 | 个 | 3 |
| 22015 | 波动演示器 | 帘式 | 台 | 3 |
| 22016 | 发波水槽 | 电动波源带同步频闪光源 | 套 | 2 |
| 22016 | 发波水槽 | 机械振子 | 套 | 4 |
| 22018 | 弹簧振子 | 气垫式 | 套 | 3 |
| 22018 | 弹簧振子 | 水平式和竖式 | 套 | 3 |
| 22020 | 弹簧振子振动图象描绘器 | 自动稳定走纸。 | 台 | 2 |
| 22021 | 简谐振动投影演示器 | 1、工作电压DC14V，工作电流小于1A；2、观察点简谐振动的振幅：A=60±1mm；3、简谐振动的周期：2秒，可调范围：2±0.3秒； | 台 | 3 |
| 22022 | 匀速圆周运动投影器 | 本仪器由吊杆、指示灯、电磁铁、电磁铁开关、电机开关、电位器、单摆球、转盘、小球、电流插座、机箱等组成。 | 台 | 3 |
| 22023 | 单摆组 | 供高中物理学生分组实验，进行“用单摆测定重力加速度”及“研究影响单摆周期的因素”等实验。 | 组 | 82 |
| 22024 | 单摆振动图象演示器 | 中学物理教学中做关于简谐振动图像的演示实验和学生分组实验之用； | 台 | 3 |
| 22025 | 单摆运动规律演示器 | 仪器结构：1、T型立柱：立柱顶端装一横杆，横杆两头设两个悬点，供悬挂二个单摆使用；2、圆盘座：直径250mm，中心铁质圆柱（Φ42mm×8mm），底面三个螺钉； | 套 | 3 |
| 22026 | 受迫振动和共振演示器 | 仪器用于演示“物体在周期性外力作用下进行振动”以及"在一定条件下物体产生共振“的实验；结构：由1、金属框架、塑料小球、摆杆组成。、2、外观尺寸不小于：4410*175*460、5个直径30mm钢球。 | 台 | 2 |
| 22027 | 共振演示器 | 弹簧振子，电动机驱动 | 台 | 3 |
| 22202 | 内聚力演示器 | 由塑料框架，两个中空镶铅圆柱体、刮削器 挤压扳动器组成，悬重可达100Kg以上。其它要求符合JY 171-84 | 套 | 4 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | 1、由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。2、手柄为塑料制品。不用硝化棉,其它要求符合JY 137-82 | 个 | 4 |
| 22209 | 双金属片 | 手持式。由铜、铁二种材料片铆合而成， 手持端为木柄。 | 个 | 4 |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 1.产品由底座、贮气筒、做功气室、活塞、温度显示模块、压强显示模块、热敏电阻传感器、电子安全阀、单向阀等部件组成。2.气体做功时，温度变化≥10℃。温度显示、压强显示在9米内观察清晰。 | 套 | 4 |
| 22213 | 纸盆扬声器 | 有优良的附着力及柔韧性,不回粘,抗振,不开裂，动圈式喇叭，直径200mm，8Ω。 | 台 | 4 |
| 22215 | 油膜实验器 | 供学生做”油膜法“估测油酸分子大小的实验，仪器包括：实验盘 、透明计数板1个；注射器（5ml）1个；玻璃滴管1支；粉瓶（痱子粉20ml）1瓶；油酸瓶（20ml）1瓶；记号笔1支。 | 套 | 100 |
| 22216 | 浸润和不浸润现象演示器 | 用于高中物理教学中有关物体浸润和不浸润现象的演示实验 | 个 | 4 |
| 22217 | 液体表面张力演示器 | 为普通式液体表面张力演示器，由六种不同几何形状的金属丝弯接而成。有圆环框、凸圆环框、正四面体框、正六面体框、收缩框、双环框。 | 套 | 4 |
| 22218 | 液体表面张力实验器 | 用于证实液体自由表面的各部分有相互吸引的表面张力，使液体总有收缩到最小面积的趋势。仪器由六种不同的几何形状的金属丝线框组成：1、圆环线框；2、凸环形线框；3、三角体线框；4、正方体线框； | 套 | 100 |
| 22219 | 毛细现象演示器 | 由五根内径大小不同的玻璃毛细管和塑料盛液座组成，供教学中演示毛细现象用。 | 套 | 4 |
| 22220 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 道尔顿板是通过宏观的方法，通过钢珠下落过程中与铜钉列阵碰撞后，因钢珠的位置随机性来观察统计规律。 | 台 | 4 |
| 22222 | 气体定律实验器 | 供高中物理教学课堂分组用，可验证玻意耳-马路特定律、查理定律、盖吕萨克定律和理想气体状态方程等。 | 套 | 100 |
| 22223 | 玻意耳定律演示器 | 储气筒直径：ф29mm 最小格值：1ml 最大格值：65ml 压力表示值范围：-10N/㎡——30N/㎡最小格值：2N/㎡ 可显示温度：-45-150摄氏度仪器尺寸：150*100*200mm | 套 | 4 |
| 22224 | 盖·吕萨克定律演示器 | 用于验证一定质量的某种气体在压强不变的情况下，其体积V与热力学温度成正比，即V-T图像；整体结构： | 套 | 4 |
| 22225 | 气压模拟演示器 | 由导向杆、配重块、透明筒、活动圆盘、塑料小球（模拟气体分子）、振动板、底座、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关组成 | 套 | 4 |
| 22227 | 饱和水汽膨胀液化演示器 | 透明容器内能承受3个以上大气压，成雾明显，使用安全 | 套 | 4 |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 对 | 2 |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 对 | 2 |
| 23005 | 箔片验电器 | 教师用 | 对 | 2 |
| 23005 | 箔片验电器 | 学生用 | 对 | 60 |
| 23007 | 指针验电器 | 带法拉第圆筒 | 对 | 3 |
| 23008 | 感应起电机 | 1、在静电学实验中用来获得正、负电荷和高压。与其它仪器配合，可做静电感应、火花放电、尖端放电、导体表面电荷分布、静电场电力线、真空放电等演示实验。2、在湿度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转/分时，火花放电距离不小于55mm。3、在温度为5℃~30℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于30mm。 | 台 | 3 |
| 23009 | 枕形导体 | 用于演示静电感和感起电。结构：二只金属制成的空心圆筒，一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。 | 副 | 3 |
| 23010 | 小灯座 | 底座：75mm×35mm×10mm,工作电压36V,工作电流2.5A | 个 | 245 |
| 23011 | 单刀开关 | 1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。2、底座：黑色塑料，75mm×35mm×10mm 闸刀，刀座采用磷铜片,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A | 个 | 245 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 电阻值误差小于10％。用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，规格230mm×85mm×53mm，质量0.4Kg。符合JY0028－1999《滑动变阻器》的要求。1、20Ω，2A。滑动变阻器由瓷管、滑竿、滑动触头、支架、电阻丝、接线柱等组成。2、电阻丝裸露滴密饶在瓷管上。电阻丝表面经过氧化处理，匝与匝之间相互绝缘。3、变阻器总阻值误差小于10%。电阻丝绕线紧密、平整、排列整齐。 | 个 | 55 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 电阻50Ω；额定电流1.5 A。电阻值误差小于10％。用标准线径的老康铜丝，优质金属支架。符合JY0028－1999《滑动变阻器》的要求。 | 个 | 70 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 电阻200Ω；额定电流1.25 A。电阻值误差小于10％。用标准线径的老康铜丝，优质金属支架。符合JY0028－1999《滑动变阻器》的要求。 | 个 | 2 |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、底板规格：喷塑钢板1055mm×150mm×20mm， 三种金属导线 分别为：康铜（Φ0.5mm），碳铜丝（Φ0.5mm）镍铬丝（Φ0.5mm）2个。连接片（2个），8 个接线柱组成。要求符合JY 217-87 | 台 | 3 |
| 23024 | 电阻定律实验器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、底板规格：喷塑钢板560mm×150mm×20mm， | 台 | 57 |
| 23030 | 演示线路实验板 | 高中演示组，主要组成：线路底板（由ABS工程塑料制成，单板面积为360×240mm，板面上均布等间距的96个小孔）2块、 电池盒座4块、单极开关（三角凸轮式）2只、双极开关（三角凸轮式）1只。 | 套 | 3 |
| 23032 | 学生线路实验板 | 供高中物理电学实验中学生分组演示电学线路用，主要组成：线路底板（由ABS工程塑料制成，单板面积为360×240mm， | 套 | 60 |
| 23033 | 单刀双掷开关 | 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。要求符合JY 0117 | 个 | 65 |
| 23034 | 双刀双掷开关 | 底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。其它要求符合JY 0117 | 个 | 70 |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 1、基本原理、结构外观执行ZBY51001-88第四、五、六章的有关规定。2、利用密闭的空气显示热效，能在5分钟内采集实验数据， | 套 | 4 |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 一、结构：外壳采用全金属材质一次成型，表面喷漆，上表面设有把手，正面面板镶嵌铝金属外框，面板附直流电流表、直流电压表各一，电流表量程：0~20A，电压表量程：0~8V；1、符合JY/T0364的有关规定。2、演示面板由三路导线、电压表、电流表、接线柱等组成。3、面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。4、实验导线30根，铜丝10根，热膨胀丝10根，断路线1根，保险丝1A、2A、3A各种5米。5、配备12V10W灯泡2只（备用1只），12V50W灯泡4只（备用1只）。6、演示直观，可见度好。。二、工作环境条件:温度-10℃～40℃;相对湿度90%RH(40℃).使用交流电源：198～242V，50Hz±5Hz。面板长480mm，宽310mm，正面有相的实验电路图，电路图绘制正确、清晰、不易脱落，图形符号符合JY0001有关规定。其他外观结构按JY0001的有关要求。其它符合JY0330有关要求。二、能成功完成以下实验：1、导线有允许通过的最大电流强度实验。2、保险丝的作用实验。3、保险丝选用原则实验。4、铜丝代替保险丝的危害性实验。5、短路的特点与危险实验。6、输电线路上的电压降与功率损失。7、金属导体电阻率随温度的升高而增大实验。8、固体的热胀冷缩实验。9、用滑动变阻器改变电流强度实验。 | 套 | 4 |
| 23040 | 范氏起电机 | 仪器能产生几万伏特电势差，作为静电学实验的高压静电源，可用来演示电荷性质、分布；说明静电感应原理；显示电力线及尖端放电现象等。产品主要由机座、电机、干燥用白炽灯、有机玻璃筒、蓄电球、调整螺钉、集电梳、皮带轮、橡胶带、放电球、放电球绝缘杆等组成。 | 台 | 2 |
| 23041 | 球形导体 | 演示导体处于静电平衡状态时，导体内部场强为零，不存在静电荷，用于静电感、静电屏蔽等其他静电实验。 | 个 | 2 |
| 23042 | 验电器连接杆 | 由金属外壳，底座，圆环，导电杆，绝缘子，指针，指针架，接地线柱，组成。要求符合JY 204-85 | 个 | 2 |
| 23043 | 移电球(验电球) | 1、相对湿度６５％ ；2、供中学物理教学实验用； | 个 | 2 |
| 23044 | 验电羽 | 静电实验中用于教师演示电场线实验和学生探究有关静电的实验，由圆底座、支架、丝线等组成。符合高中新课改实验教学要求。 | 对 | 1 |
| 23045 | 验电幡 | 一面长方形铜丝网，用三根绝缘支柱支起，绝缘支柱由三部分组成， ， | 个 | 1 |
| 23046 | 尖形布电器 | 规格：Φ70×173mm，铸铁三脚底座，表面喷漆，中间用塑料支杆连接。要求符合JY 184-85 | 个 | 1 |
| 23047 | 正负电荷检验器 | 面板上有电源开关，复位开关，放大倍数选择开关，红色指示灯和绿色指示灯。 | 台 | 1 |
| 23048 | 静电实验箱 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等。 | 套 | 2 |
| 23049 | 金属网罩 | 主要结构：铜质金属网罩、绝缘金属底盘（铝合金材质）、小金属杆连接器、铁质三角底座及有机玻璃支柱。要求符合JY 185-85 | 个 | 2 |
| 23051 | 电荷间作用力实验器 | 根据高中物理新编教材的要求而设计，让学生掌握电荷间的作用力大小跟那些因素有关。由支架，刻度，小球等组成。 | 套 | 95 |
| 23052 | 库仑定律演示器 | 仪器由测微器、悬丝、平衡组、小筒体、大筒体、定球组、底座、三脚架和阻尼器组成。 | 台 | 2 |
| 23053 | 电场线演示器 | 用作中学物理中用电力线把电场中各点场强的大小和方向形象的表示出来。由五块扳子组成，可以做7个实验。 | 套 | 5 |
| 23054 | 电势演示仪 | 电势、电势差、等势面 | 套 | 2 |
| 23055 | 等势线描绘实验器 | 仪器及附件组成：等势线描绘实验器底板1块、铜金属圆柱形电极2只、螺丝2只。 | 套 | 98 |
| 23056 | 平行板电容器 | 可演示实验：1、演示平行板电容器所带电量和两板之间的电势差有关系；2、演示平行板电容器的电容和两板间的距离、两板间的相对面积和两板间的电介质有关系。 | 套 | 3 |
| 23057 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速、模拟电场中带电粒子运动轨迹，加速、偏转可调节 | 套 | 2 |
| 23058 | 常用电容器示教板 | 1、在一块的木板上，用香蕉头装接五块塑料板，每块塑料板上分别固定同一类别的电容器群。2、固定电容器群：固定了十种不同材料，不同形状和不同电容量的固定电容器。 | 套 | 2 |
| 23059 | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) | 套 | 2 |
| 23060 | 演示可调内阻电池 | 气压调节式及其改进型 | 个 | 6 |
| 23062 | 演示电桥 | 中学物理演示单臂电桥原理测量电阻阻值误差2%； | 个 | 2 |
| 24 | 电磁、电子 |  |  |  |
| 24001 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180mm | 对 | 97 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | 铝铁碳，100mm | 个 | 72 |
| 24003 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套 | 3 |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 3 |
| 24005 | 磁感线演示板 | 仪器由透明穴板、方线圈、圆线圈、螺线管、亥姆霍兹线圈、铁芯板、磁屏铁环、投影磁针、透明字标等构成，要求符合JY/T 0397 | 套 | 3 |
| 24006 | 电流磁场演示器 | 由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管、投影磁针等组成， 采用优质铜线。 | 套 | 6 |
| 24007 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 75 |
| 24008 | 翼形磁针 | 1、磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。2、有垂直翼形针体和支座两部分,磁针体长度为１４４mm，磁针两极，每一极端点磁感强度９MT | 对 | 75 |
| 24009 | 演示原副线圈 | 演示电磁感和验证楞次定律用,由演示原线圈:内径Φ0.59QZ型漆包线平绕400匝,演示付线圈:内径Φ35±1mm,外径49±1mmΦ0.27QZ型漆包线平绕1150匝、软铁芯三部分组成。外形规格：70xl06xll3mm，要求符合JY 120-82 | 套 | 2 |
| 24010 | 原副线圈 | 学生分组实验用.由原线圈、付线圈、软铁蕊组成,原副线圈:内径Φ11mm,外径Φ15mm,200匝.副线圈:内径Φ24mm,外径Φ30mm,370匝，要求符合JY 121-82 | 套 | 75 |
| 24014 | 演示电磁继电器 | 电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对。卧式或立式。1、电源为8伏60毫安2、其它符合JY50的要求 | 个 | 3 |
| 24017 | 左右手定则演示器 | 左右手定则演示器由塑料底座、两根金属电镀撑杆、有机玻璃接线板、方形线圈及蹄形磁铁组成。 要求符合JY 0014-90。 | 个 | 75 |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | 产品配直流电流表1个，直流电压表1个，交流电流表1个，交流电压表1个，本机底座平面无变形,裂缝,四脚平放,不晃动,漆面光洁,均匀,美观大方底板上各紧固件不得松动,转动部分灵活,均匀,杂音小。磁铁两极有明确的表示色,红色为N极,兰色为S极由定性仪器转变为定量仪器，可以从刻度上读出数值，进行计算，本机输出端电压：在转子转速为1600转/分时，空载电压≥10V，串入4.8V，0.3A小灯泡，负载电压≥6V。本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电。转子线圈用0.47～0.49mm高强度漆包线，转子外表刷绝缘清漆。电枢转轴,由元钢制成,电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0.1mm,转手与极靴的距离≤1.5mm,无碰撞和磨擦。产品总体尺寸不小于300mm*200mm*200mm，电流、电压表尺寸不小于：64mm*56mm圆盘直径不小于140mm。要求符合JY 21-79。 | 个 | 2 |
| 24021 | 阴极射线管 | 磁效应管 | 个 | 2 |
| 24021 | 阴极射线管 | 示直进管 | 支 | 3 |
| 24021 | 阴极射线管 | 机械效应管 | 支 | 3 |
| 24021 | 阴极射线管 | 静电偏转管 | 支 | 3 |
| 24028 | 教学信号发生器 | 445kHZ～1700kHZ，误差±5％；中频465kHZ,±2%;低频正弦波、方波、锯齿波信号 | 台 | 4 |
| 24029 | 学生信号发生器 | 445kHZ～1700kHZ，误差±5％,中频465kHZ,±2%;低频500HZ、1kHZ、1.5kHZ、2kHZ、2.5kHZ | 台 | 80 |
| 24030 | 条形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T | 个 | 6 |
| 24031 | 蹄型强磁体 | 磁感应强度≥0.8T | 个 | 6 |
| 24032 | 强磁针 | 高磁能积磁体 | 个 | 6 |
| 24033 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 供高中物理教师演示通电平行直导线相互作用教学演示实验；仪器整体由度盘、指针、度盘支柱、线框支架、接线柱、线框架板、线压板、线框、磁极板架、上磁极（N极）、下磁极（S极）、磁极板、底盘、压力调节螺钉等组成。 | 套 | 1 |
| 24034 | 电流天平 | 用于演示磁场对电流的作用F与电流I、磁感强度B、及通电导体长度L成正比（即F=BIL)这一规律，同时可用来测定磁感强度B（B=F/IL）。 | 套 | 4 |
| 24035 | 安培力演示器 | 供高中物理教师演示安培力磁感强度的教学演示实验；仪器整体采用金属结构，由度盘、指针、度盘支柱、线框支架、接线柱。 | 套 | 2 |
| 24036 | 安培力实验器 | 供高中物理教师演示安培力磁感强度的教学演示实验；仪器整体采用金属结构，由度盘、指针、度盘支柱、线框支架、接线柱、线框架板。 | 套 | 95 |
| 24038 | 电磁感应演示器 | 注要由磁极主体、磁力线演示板、直流电机模型、电流发电机模型、转动线圈模型组成。 | 套 | 1 |
| 24040 | 电磁阻尼演示器 | 基本结构：仪器由具有铁芯的电感线圈、电容器、晶体管等元器件和带有原理图的面板组成。 | 套 | 2 |
| 24041 | 动能发电手电筒 | 材质： 环保、磨砂塑料。由三颗LED灯超强发光，手压自发电，寿命长； 高效节能，通过机械传动产生电能，点亮LED灯； | 套 | 4 |
| 24042 | 单匝线圈电机原理演示器 | 使用高磁能积磁体 | 套 | 2 |
| 24047 | 交流电路特性演示器 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 | 台 | 3 |
| 24048 | 可拆变压器 | 1、单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。2、线圈骨架用塑料压制。 | 台 | 3 |
| 24049 | 小型变压器 | 电学实验中用于学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压。 | 套 | 90 |
| 24050 | 变压器原理说明器 | 增加调压变压器功能 | 台 | 2 |
| 24051 | 日光灯原理演示器 | 电感式镇流器 | 套 | 2 |
| 24052 | 洛伦兹力演示器 | 有洛伦兹力管 | 台 | 2 |
| 24053 | 电子束演示器 | 技术指标：1、加速极电压：0～220伏，连续可调；2、偏转板电压：电压幅度：0～40伏连续可调，电压方向：上正、断路、下正三档； | 台 | 3 |
| 24054 | 阴极射线演示器 | 热阴极 | 台 | 2 |
| 24055 | 门电路和传感器应用实验箱 | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验 | 套 | 99 |
| 24056 | 电学元件黑箱 | 三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换) | 套 | 75 |
| 24057 | 低气压放电管组 | 6支 | 套 | 3 |
| 24059 | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF;接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF | 台 | 3 |
| 24060 | 赫兹实验演示器 | 装置用“慢”电子与稀薄气体原子碰撞的方法，使原子从低能级激发到高能级，并通过测量电子和原子碰撞时交换某一定值的能量，直接证明了波尔提出的原子能级的存在，实验装置除了用点测法绘出谱峰曲线外，还可用通用示波器在荧光屏上直接观察到谱峰曲线，可做分组实验，也可做演示实验。 | 台 | 3 |
| 24061 | 电磁振荡演示仪 | 阻尼振荡，等幅震荡，振荡频率与振荡电路的电容，电感关系 | 台 | 3 |
| 24062 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHZ～250MHZ，等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 | 套 | 3 |
| 24063 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 发射器：频率10GHz±1GHz,等幅波输出≥10mW;接受器：喇叭天线接受距离≥1m,振子接收距离≥0.5m,有声、光、电显示 | 套 | 3 |
| 24064 | 密立根油滴仪 | 用于验证电荷的量子性和测定基本电荷质量。结构：主要由机箱、测量显微镜、油滴室、油雾杯以及喷雾器等组成；主要技术指标：适用电源：AC220V；指示灯电压：AC24V； | 台 | 4 |
| 24065 | 电子比荷实验仪 | 采用纵磁场聚焦法精确测定电子的荷质比实验仪器，误差在5%以下；技术指标：1、额定电压：AC220V；2、额定频率：50HZ； | 台 | 4 |
| 24066 | 半导体致冷器 | 致冷、发电两用 | 台 | 4 |
| 24067 | 整流电路实验器 | 半波、全波、滤波 | 台 | 4 |
| 25001 | 光具盘 | 磁吸附式 | 套 | 3 |
| 25002 | 凹面镜 | 1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凹面镜的直径为100±2mm；焦距为65±10mm； | 个 | 4 |
| 25003 | 凸面镜 | 1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凸面镜的直径为100±2mm；焦距为-65±10mm； | 个 | 4 |
| 25004 | 玻璃砖 | 光学玻璃。要求符合JY 140-82。 | 块 | 55 |
| 25005 | 光具座 | 1.适用于物理教学学生分组实验用光具座。Φ16mm，双轨。2.双轨型轨道，圆钢实芯结构,带标尺。支架和滑块材质为铝合金。滑块在导轨上移动平稳、方便。 | 套 | 80 |
| 25007 | 三棱镜 | 1、结构外观、基本性能及基本基本配置符合JY142《三棱镜》技术条件；2、基本配置为三菱镜体、托架、支柱、底座（各1件）组成； | 个 | 2 |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 1、由棱镜、棱镜台和光源等组成。2、棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。 | 套 | 3 |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 | 分组实验用，物理学中用于了解透镜（凸透镜、凹透镜）及其作用，仪器由：凸透镜2个、凸透镜、光具座、铜柄、毛玻璃、光屏、小手电等组成。 | 套 | 3 |
| 25015 | 光的折射全反射实验器 | 技术要求：1、工作电压：DC3V；工作电流：3mA；额定功率：3mW；光源波长：635nm；附配件：水槽1个、分光束器1个；2、固定界面上的光学现象；3、液体媒介的光学特性；4、平面镜成像特性； | 套 | 75 |
| 25016 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 1、仪器组装后,所有干涉,衍射图样的中心均可调节到屏幕中心。2、在照度不高于200勒克斯的普通教室里,距仪器8m以内,正常视力可以见到:双缝,双面镜干涉明条纹5条。 | 套 | 2 |
| 25017 | 激光光学演示仪 | 几何光学和物理光学实验 | 台 | 4 |
| 25018 | 微型物理光学观察器 | 半导体激光器,光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等) | 套 | 100 |
| 25020 | 双缝干涉实验仪 | 采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。二、主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，规格：Φ32×600mm，管壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环。三、主要技术指标：1、双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200±0.003mm ,0.029mm a1 0.04mm;d2=0.250±0.003mm,0.036mm a2 0.050mm.光源单缝宽a=0.10±0.02mm；2、双缝至光屏之间的距离：l1=600±2mm(不接长管),l2=700±2mm(接长管)。3、滤色片为2mm厚的光学玻璃片。4、测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺的最小读书为0.02mm。5、单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹7条。6、白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当l1=600mm时2mm，当l2=700mm3mm。7、测定钠光波长，相对误差 4%。 | 台 | 65 |
| 25021 | 牛顿环 | 1、 外径62mm，通光口34mm，平凸透镜及平面玻璃 各一块。2、可装夹平凸透镜和平面玻璃的金属框架一付。通光口径≥￠34mm。 | 个 | 4 |
| 25022 | 光导纤维应用演示器 | 由发射、传像、接收三大部分组成，发射部分包括：外接、输出、外接音乐及开关等， | 台 | 3 |
| 25023 | 光的偏振观察器 | 由检偏片、起偏片和底座组成，直径200mm，厚度3mm，偏振直径160mm，上面印刷有360度刻度线，底座尺寸不小于：250*35*32mm。 | 套 | 75 |
| 25101 | 紫外线作用演示器 | 仪器由254nm及365nm紫外线灯管及滤色片、荧光片等组成。 | 套 | 3 |
| 25102 | 红外线作用演示器 | 可就红外线的发现、性质以及用反面进行演示实验，演示效果明显，操作方便等等。 | 套 | 3 |
| 25103 | 手持直视分光镜 | 手持式。由狭缝、物镜、直视棱镜、保护玻璃片等组成。光学元件装在一个金属的套筒里。 | 套 | 15 |
| 25106 | 棱镜分光镜 | 带波长分度尺 | 台 | 11 |
| 25107 | 光谱管组 | 仪器包括六支直形光谱管，管中分别充进氢、氦、汞、氖、氩等气体。 | 套 | 3 |
| 25108 | 钠的吸收光谱演示器 | 高中物理实物仪器，供学生观察钠的吸收光谱线。仪器主要零部件：1.钠气真空管（简称钠管）。 | 台 | 3 |
| 25109 | 光电效应演示器 | 带光源和锌板 | 台 | 3 |
| 25109 | 光电效应演示器 | 光电管 | 台 | 3 |
| 25111 | 太阳电池演示器 | 技术性能：1) 最大开路电压：3.5V。2) 最大短路电流：50mA。3) 音乐声响器插件工作电压：3V 工作电流:20mA。4) 电机插件工作电压：3V 工作电流：30mA。 | 台 | 4 |
| 25112 | X射线演示仪 | 带防护箱、萤光屏 | 台 | 2 |
| 25113 | 盖革计数器 | 加计数功能 | 台 | 4 |
| 25114 | 威尔逊云雾室 | 杠杆式 | 台 | 4 |
| 25115 | 高温扩散云室 | 供物理教学中讲授原子核结构时，用来观察基本粒子的径迹，仪器具有不需干冰寒剂和动态操作就可以长时间连续稳定地观察α粒子。 | 台 | 4 |
| 25116 | 普朗克常量测定器 | 可进行演示光电效有关规律的实验，还可根据爱因斯坦光电效方程测算出普朗克常数，并与示波器连用可直观地演示光电管的电流特性曲线。。 | 台 | 4 |
| 31010 | 磁分子模型 | 外型长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚小钢针，排列成四行，每行六枚，钢针安放二十四枚小磁针。 | 套 | 4 |
| 31013 | 离心机械模型 | 节速器、干燥器、分离器 | 套 | 4 |
| 31014 | 晶体空间点阵模型 | 食盐，金刚石，石墨，明矾，石英 | 套 | 4 |
| 51015 | 高中物理必修模块教学挂图 | 符合新课标要求.高中物理必修模块教学挂图 | 套 | 3 |
| 51018 | 高中物理系列3选修模块教学挂图 | 符合新课标要求 | 套 | 3 |
| 51028 | 简明物理学史挂图 | 符合新课标要求,简明物理学史 | 套 | 3 |
| 51029 | 实验规范操作和安全要求 | 符合新课标要求,实验规范操作和安全 | 套 | 3 |
| 51115 | 高中物理必修模块投影片 | 符合新课标要求.高中物理必修模块投影片 | 套 | 4 |
| 51118 | 高中物理系列3选修模块投影片 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 51315 | 高中物理必修模块多媒体互动教学软件 | 符合新课标要求.高中物理必修模块多媒体互动教学软件 | 套 | 4 |
| 51318 | 高中物理系列3选修模块多媒体互动教学软件 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 8 |
| 60001 | 量筒 | 50mL | 个 | 8 |
| 60001 | 量筒 | 100mL | 个 | 100 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 8 |
| 61001 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 100 |
| 61001 | 试管 | φ32mm×200mm | 支 | 100 |
| 61020 | 烧杯 | 250mL | 个 | 100 |
| 61020 | 烧杯 | 500mL | 个 | 40 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底长颈，500mL | 个 | 20 |
| 61033 | 烧瓶 | 平底长颈，250mL | 个 | 20 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 100 |
| 62031 | 漏斗 | 90mm | 个 | 16 |
| 62035 | 分液漏斗 | 筒形，250mL | 个 | 4 |
| 62070 | 平底管 | φ12mm×150mm | 支 | 8 |
| 62071 | T型管 | 符合GB/T 12414-1995《药用玻璃管》。符合高中课改实验教学要求1、规格：T形。φ7～8mm。 | 个 | 20 |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 8 |
| 64005 | 镊子 | 要求符合YY/T 0686-2008。用不锈钢制成, 镊子的宽度9mm，镊子的长度为125mm。 | 支 | 20 |
| 64032 | 石棉网 | 隔热层材料为优质陶土和石棉组成，铁丝镀锌的网。1、供中学化学实验用。2、本品用于化学实验时隔热。 | 个 | 100 |
| 64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ8mm | 千克 | 6 |
| 64063 | 乳胶管 | 或塑料管 | 米 | 20 |
| 80104 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座。 | 套 | 100 |
| 80106 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 套 | 75 |
| 80108 | 甲电池 | 标准电压 1.5V，可作稳压电源，用于物理实验室或电教实验室电脑数据保存等。 | 个 | 100 |
| 80109 | 1号电池 | 每组2个～3个 | 组 | 400 |
| 80110 | 电珠（小灯泡） | 2.5V或3.8V | 个 | 300 |
| 80111 | 洗洁精 | 每瓶500ml。 | 毫升 | 4000 |
| 80112 | 蜂蜡 | 1、供初中物理做非晶体熔化实验用。2、试剂等级：工业品。3、包装规格：500g/瓶。 | 克 | 2000 |
| 80113 | 集成电路实验板（面包板） | 长9.5cm宽5cm | 个 | 100 |
| 80114 | 传感器器材 | 各种温度传感器(双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体)。 | 套 | 8 |
| 80115 | 晶体和非晶体样品 | 石英晶体,食盐晶体, 云母片,明矾晶体,硫酸铜晶体;玻璃,松香,蜂蜡,沥青,橡胶 | 套 | 4 |
| 80116 | 滚珠盒 | 自行车小滚珠200粒 | 盒 | 4 |
| 80117 | 演示实验器材 | 云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)。 | 套 | 4 |
| 80118 | 学生实验纸材 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸 |  | 75 |
| 80120 | 温度报警实验器材套件 | 热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB) | 套 | 100 |
| 80121 | 电熨斗控温电路套件 | 物理探究实验用 | 盒 | 4 |
| 80122 | 防盗报警电路器材套件 | 小永磁体、干簧管、74LS14、 2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB) | 套 | 100 |
| 80123 | 光控开关实验器材套件 | 光敏电阻、74LS14、51kΩ可变电阻、发光二极管、330Ω电阻 | 套 | 75 |
| 80125 | 火灾报警器 | 物理探究实验用 | 个 | 3 |
| 80126 | 电子闹钟套件 | AT89C2051单片机控制电路，使用3V－6V直流电源。制作简单，走时精准。 | 套 | 100 |
| 80140 | 桥梁模型器材套件 | 梁式桥、拱形桥、斜拉桥、桁架桥、吊桥、悬索桥 | 套 | 50 |
| 80143 | 简易无线话筒器材套件 | 三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒 | 套 | 100 |
| 80146 | 三极管放大电路器材套件 | 三极管、电容、电阻、电池 | 套 | 100 |
| 80151 | 滚上体 | 物理探究实验用 | 套 | 3 |
| 80157 | 简易机器人 | 物理探究实验用 | 套 | 3 |
| 80159 | 频闪观察器 | 物理探究实验用 | 套 | 3 |
| 80160 | 各种陀螺 | 圆周运动、离心运动 | 套 | 4 |
| 80161 | 大回转轮 | 物理探究实验用 | 套 | 4 |
| 80162 | 三轨竟速 | 物理探究实验用 | 套 | 4 |
| 80163 | 翻转环实验器 | 物理探究实验用 | 套 | 4 |
| 80165 | 离心力铁环 | 物理探究实验用 | 套 | 4 |
| 80166 | 滚动的方轮 | 物理探究实验用 | 套 | 4 |
| 80167 | 玩具赛车 | 向心力实验 | 套 | 4 |
| 80168 | 饮水鸟 | 物态变化 | 套 | 4 |
| 80169 | 鱼洗 | 物理探究实验用 | 套 | 4 |
| 80170 | 水火箭 | 物理探究实验用 | 套 | 8 |
| 80171 | 滴水起电机 | 物理探究实验用 | 套 | 4 |
| 80172 | 气体辉光球 | 辉光球工作时，在球中央的电极周围形成一个类似于点电荷的场。 | 套 | 8 |
| 81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 98 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | φ3mm或φ6mm | 支 | 90 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | φ3mm或φ6mm | 支 | 98 |
| 81004 | 尖嘴钳 | 150mm | 个 | 95 |
| 81005 | 电工刀 | 初中物理学生用工具，符合QB/T 2208-1996的有关要求 。 | 个 | 3 |
| 81006 | 手摇钻 | 木工工具 | 个 | 4 |
| 81007 | 木锉 | 250mm | 个 | 4 |
| 81008 | 木工锯 | 带把手锯 | 个 | 4 |
| 81009 | 木工锤 | 0.25kg | 个 | 4 |
| 81010 | 铇 | 粗、细 | 个 | 4 |
| 81011 | 斧 | 规格：700g，其他技术要求执行QB/T 2565.5-2002标准。 | 个 | 4 |
| 81012 | 钢手锯 | 要求符合GB/T6870。1、由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm 。2、手柄握捏部位光滑舒适。采用钢材。 | 个 | 4 |
| 81013 | 剥线钳 | 技术要求符合QB /T 2207—1996的相关规定。 | 个 | 2 |
| 81014 | 钢丝钳 | 250mm | 个 | 4 |
| 81015 | 手锤 | 型号规格：0.5kg （圆柱形）。手锤把与手锤连接牢固。 | 个 | 4 |
| 81016 | 錾子 | 木工用，10㎜平錾。符合高中新课改实验教学要求。 | 个 | 4 |
| 81017 | 锉刀平板 | 250mm，带柄 | 个 | 4 |
| 81018 | 三角锉刀 | 250mm，带柄 | 个 | 4 |
| 81019 | 什锦锉 | 1、型号规格：180mm×12件。2、什锦锉一套12件：齐头扁锉、尖头扁锉、半圆锉。 | 个 | 4 |
| 81020 | 活扳手 | 150mm或250mm | 个 | 8 |
| 81021 | 手剪 | 钳工工具，剪铁皮、铜片 | 个 | 4 |
| 81022 | 直角尺 | 钳工工具 | 个 | 4 |
| 81024 | 电烙铁 | 60W，20W，橡胶线 | 支 | 7 |
| 81025 | 平口钳 | 80mm，台钻上用 | 个 | 3 |
| 81026 | 台钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 4 |
| 81027 | 手电钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 4 |
| 81028 | 钻头 | φ1mm～φ13mm | 套 | 8 |
| 81029 | 台虎钳 | 100mm | 台 | 4 |
| 81031 | 砂轮机 | 单相或三相，300W，3000r/min含安全护板 | 台 | 4 |
| 81033 | 钳工工作台 | 符合高中新课改实验教学要求。 | 个 | 4 |
| 81035 | 烙铁架 | 铁制， | 个 | 8 |
| 81036 | 油石 | 粗细两面 | 个 | 7 |
| 81037 | 冲子 | 符合高中新课改实验教学要求。 | 个 | 4 |
| 81038 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm | 个 | 2 |
| 82001 | 工作服 | 1、实验室教师用高支混纺大褂式，深蓝色， | 件 | 204 |
| 82002 | 护目镜 | 防强光，上部衰减10～20倍，下部透射比≥75％ | 个 | 203 |
| 82002 | 护目镜 | 防机械冲击 | 个 | 203 |
| 82006 | 手套 | 棉纱线 | 双 | 188 |
| 82016 | 高压绝缘凳 | 绝缘耐受电压不小于120kV | 个 | 3 |

3、犍为一中化学教学仪器配备目录

| 编号 | 名 称 | 规格功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 打孔器 | 1.实验室常用工具，供胶塞和软木塞打孔用。2.由四支不同孔径的无缝钢管、及顶屑杆（通条）组成。 | 套 | 6 |
| 2003 | 打孔夹板 | 供实验中打孔时使用，由上下夹板组成。2、夹板表面光滑平整，并经表面处理，上下夹板各水平面平行。 | 个 | 3 |
| 2004 | 打孔器刮刀 | 1、中学实验室用工具，由壳体及油石等组成。 2、壳体在磨刀时夹紧打孔器，且打孔器正好与油石靠牢。 | 个 | 3 |
| 2005 | 手摇钻孔器 | 由主体、轮子、丝杆、钻管、固定器、固定丝杆组成。轮子内径100mm，轮柄为铁制品，外层涂有防锈漆。钻管由不锈钢制成，为5种不同型号。孔径分别为：4mm、6mm、8mm、10mm、12MM。 | 台 | 3 |
| 2006 | 电动钻孔器 | AC220V、Φ1mm-Φ13mm；0r/min～3000r/min,10mL×6 高中教学用，符合国家标准 | 台 | 3 |
| 2020 | 仪器车 | 1、整车为全不锈钢制，规格不小于：920mm×490mm×880mm。2、仪器车应分为2层，层间距大于330mm。3、车架用25*25mm、壁厚1.2mm的不锈钢方管制成，架高≥880mm。4、车架脚安装有4只≥φ100mm转动灵活的万向轮，其中二只带制动装置。5、车隔板为≥1mm的不锈钢板 ，四周安装有≥80mm挡板。6、整车安装好后应载重≥100Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 7 |
| 2074 | 金属酒精灯 | １.结构为座式；２.有壶体、预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆等部分； | 个 | 24 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 结构为座式，铜制。实验室用，作为热源及玻璃管的加工，采用全铜金属材质，重量：275g。由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积300ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处 | 个 | 6 |
| 2081 | 蒸馏水器 | 实验室设备，整体采用全不锈钢金属材质，用于生产蒸馏水，制出的蒸馏水符合《中国药典》二部的要求；整体结构由蒸发锅、冷凝器、加热部分等组成，蒸发锅采用优质不锈钢薄板，经过滚动，延伸与先进的焊接方法加工而成，冷凝器采用不锈钢薄板和薄管制成，加热部分由侵入式电热管组成，用Tx紫铜做护套，经表面处理；5升/H。 | 台 | 2 |
| 2084 | 烘干箱 | 1.内室采用不锈钢薄板制作，洁净耐用,设有钢化玻璃观察窗，便于观察,可选用智能数显控温仪表，控温精确、稳定。2.控温范围：室温～200℃或室温～300℃，温度波动度±1℃. | 台 | 3 |
| 2086 | 电冰箱 | 1.容积不小于 176升，立式；2．箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调节增量为1℃，分辨率0.1℃； | 台 | 3 |
| 2094 | 水浴锅 | 中学化学实验用的常用仪器，适用于必须使被加热物质均匀受热，而温度不超过100℃时的间接加热。二、结构：紫铜制品，均冲压成形，其规格为Φ140mm×85mm。容积为120ml，盖由从小到大的五层圈组成。 | 个 | 1 |
| 2102 | 注射器 | 5mL，塑料。密封性好，滑动灵活。刻度标线规整、清晰。 | 只 | 73 |
| 2102 | 注射器 | 50ml塑料制成。密封性好，滑动灵活。刻度标线规整、清晰。 | 只 | 73 |
| 2102 | 注射器 | 100mL塑料制成。密封性好，滑动灵活。刻度标线规整、清晰。 | 只 | 10 |
| 2121 | 塑料洗瓶 | 250mL优质PVC制作 | 个 | 80 |
| 2122 | 试剂瓶托盘 | 1、托盘整体采用硬质塑料制成，化学稳定性好,防止化学药品的腐蚀.2、盘体左右两边各有8个大小不一的插孔,用于放置试管及玻棒等物品。 | 个 | 180 |
| 2123 | 实验用品提篮 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉等 | 个 | 42 |
| 2124 | 塑料水槽 | 1、水槽带试管架由耐酸碱PP料制成，且试管架盖板可与水槽拆装。2、产品尺寸不小于350mm*220mm*100mm。3、可容纳不小于4000ml液体。4、15孔试管架：28mm孔1个、22mm孔8个、9mm孔6个、9mm柱6个。5、表面平整清洁、不应有划痕、溶迹、缩迹、不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。6、 符合JY0001-2003《教学仪器一般质量要求》的相关规定。 | 个 | 80 |
| 2125 | 碘升华凝华管 | 密封式，两种规格数量相同。 | 个 | 80 |
| 2127 | 聚光小手电筒 | 3led以上，铝制，长度不超过12CM | 支 | 73 |
| 3 | 支架 |  |  |  |
| 3002 | 方座支架 | 适用范围适用于中学：物理、化学、生物和小学科学实验教学用。技术要求：方座支架由立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大环1个，小环1个，吊杆1根等组成。底座尺寸210±2mm×135±2mm，重量≥1.5kg,底座整体注塑成型，表面应耐酸、耐碱、耐油。板面上斜条纹深1.0mm,宽2.5mm成交叉形状均布，为保证原有铸铁底座的韧性内嵌有优质钢板。立杆直径Φ12.6±0,1mm，立杆一端有Μ10×15螺纹，总长度不得小于640mm，碳钢制作表面镀铬处理。大环内径Φ90±2mm，外径Φ110±2mm，柄长125mm，小环内径Φ50±2mm，外径Φ70±2mm，柄长105mm。大小环环柄的直径为Φ10±0,5mm，大小环上有一开口（宽20mm）中心与环柄成120°夹角。大小环内与环柄成60°夹角各有3个凸点（支撑点）均布。大小铁环生铁材料一次铸造成型。烧瓶夹，夹体由铝合金压铸成型夹口宽度30mm厚3mm夹口内壁贴有耐热柔软层。有锁紧装置，锁紧装置由横孔螺母和球拍螺杆组成。最大张口≥60mm闭合间隙≤0.1mm，闭合错位≤1mm。金属材料表面防锈处理。立杆与底座间的不垂直度不大于3mm，铁环柄，烧瓶夹杆与立杆不垂直度不大于3mm。立杆与底座底部有一专用螺帽长度不小于35mm用来固定，锁紧立杆，防止立杆与底座结合部螺纹松动。垂直夹、平行夹，夹体由球铁材料铸造成型，单个重量不小于70g，表面镀镍处理。其他技术要求应符合JY/T0393-2007.标志、说明书、包装、运输、储存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 80 |
| 3005 | 万能夹 | 1、转动方向，调节范围120°。2、手柄、球形万向接头（由M4螺丝紧固）等。3、万能夹夹持最大范围为：60mm。 | 个 | 5 |
| 3006 | 三脚架 | 1、产品有铝环、可拆卸支架两部分组成。2、铝环由铸铝制成，内径70mm±2mm，外径110mm±2mm，厚度8mm，其表面做氧化处理。铝环底面分布有互为120°的三个长方体铝块，用于固定支架。3、支架用直厚度不小于1.6mm的钢板制成，表面经镀铬防锈处理，镀层均匀、牢固。4、3个支架间距应相等，与铝环结合应紧固，放置平稳，无晃动。5、支架为可伸缩式，表面有刻有0-70mm刻度，附带锁紧装置。。支架可根据实验要求调整高度，调整范围在130mm-200mm之间，适用于酒精灯及酒精喷灯。6、外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求 | 个 | 80 |
| 3007 | 泥三角 | 金属丝外套石棉筒，等边三角形的单边长80mm | 个 | 80 |
| 3008 | 试管架 | 1、实验室用具，圆形，供放置试管用。2、耐酸碱PP料制作、试管柱≥16根。3、上圆盘直径≥125mm；上有12孔试管插孔、孔径为22mm＋1mm(4孔）,12mm＋1mm(8孔）4、下圆盘直径尺寸≥190mm.5、连接上下板的立柱为80mm,上圆盘可拆装。6、管柱外直径φ9mm＋1mm。7、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。 | 个 | 80 |
| 3009 | 漏斗架 | 由底座、立杆、架板组成，仪器由优质木制成。呈“工”字形。 | 个 | 1 |
| 3010 | 滴定台 | 1、滴定台由底座，立杆组成。 2、立杆用直径Φ８～１０ｍｍ的圆钢制成，长度为600ｍｍ。 | 个 | 95 |
| 3011 | 滴定夹 | 1、滴定夹是滴定台的组成部份，供化学实验用。2、由铝合金制成，蝶式结构；3、两端能夹持２０mm以下直径的滴定管，两管平行，当两管盛满液体后，不下滑 | 个 | 80 |
| 3012 | 多用滴管架 | 塑料制品，分两排，每排10个孔，共有20个孔，孔径φ15mm | 个 | 80 |
| 3016 | 组合式支架 | 高中化学教学用 | 个 | 8 |
| 4 | 电源 |  |  |  |
| 4003 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档。 | 台 | 90 |
| 4006 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；。 | 台 | 1 |
| 1 | 测量 |  |  |  |
| 11 | 质量 |  |  |  |
| 11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g,其它要求符合QB/T 2087-1995 | 台 | 90 |
| 11003 | 托盘天平 | 500g，0.5g，其它要求符合QB/T 2087-1995 | 台 | 1 |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.1g,其它要求符合JB/T 5374-1991。CZ101 | 台 | 50 |
| 11010 | 电子天平 | 最大称重：200g，感量为0.002g， 电源电压：6F22ND 9V.其它要求符合JB/T 5374-1991。CZ203 | 台 | 3 |
| 11010 | 电子天平 | 400g，0.1g，其它要求符合JB/T 5374-1991。CZ401 | 台 | 3 |
| 11010 | 电子天平 | 200g，0.0001g，其它要求符合JB/T 5374-1991 | 台 | 3 |
| 12 | 时间 |  |  |  |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s,其它要求符合QB/T 1908-1993 | 只 | 3 |
| 13 | 温度 |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 73 |
| 13001 | 温度计 | 水银，0℃～360℃ | 支 | 2 |
| 13007 | 数字测温计 | -30℃～+200℃，集成温度传感器，分辩率0.1℃，手持或台机均可，符合高中新课改实验教学要求，其他要求符合JJG 855-1994 | 台 | 1 |
| 15 | 电 |  |  |  |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A，其它要求符合JY 0330 | 只 | 80 |
| 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA，其它要求符合JY 0330 | 只 | 90 |
| 15011 | 多用电表 | 指针式， 2.5级 | 个 | 1 |
| 15016 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流 | 台 | 2 |
| 16 | 其它 |  |  |  |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 一、适用范围及规格：1、供化学实验教学。2、规格：笔式，测量范围pH0.0～14.0。 | 台 | 50 |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |
| 26 | 化学 |  |  |  |
| 26003 | 原电池实验器 | 配置：有机玻璃容器、电极板（铜、铁、锌）、正负接线柱、导线。 | 个 | 80 |
| 26005 | 贮气装置 | 利用排水集气和液体压力排气的原理可收集、贮存、排放气体。 | 台 | 2 |
| 26007 | 高中微型化学实验箱 | 箱内配置的仪器（天平除外）、药品，能满足教育部制定的中学化学课程标准所规定的实验教学要求， | 个 | 90 |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 | 金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL | 套 | 70 |
| 26013 | 中和热测定仪 | 外筒，隔热套、内筒、垫盖、上盖、搅拌棒等组成。里层为锥型玻璃烧杯，容积为150mL，中间层采用保温材料。 | 套 | 70 |
| 26016 | 化学实验废液处理装置 | 20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵等 | 套 | 3 |
| 26019 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫。 | 套 | 80 |
| 26020 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极，膜电极33mm×33mm | 套 | 2 |
| 26023 | 电解槽演示器 | 离子交换膜 铂金电极 | 台 | 1 |
| 26025 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂 | 支 | 70 |
| 26029 | 丁达尔现象实验器 | 1、由盒体，电池盒，集光电珠，方形试管等组成。2、盒体呈长方形，装有集光电珠的电池盒可以沿盒槽上下移动。 | 台 | 70 |
| 26031 | 二氧化氮球 | 双球，内封NO2和N2O4 | 套 | 70 |
| 26033 | 渗析实验器 | 不锈钢提把和一个由五个面构成的容器，容器的四个面上都覆有一个圆形半透膜，以达到与溶液最大的接触效果。渗透膜可换 | 套 | 70 |
| 26035 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反的现象，消耗功率30W | 套 | 1 |
| 26040 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反 | 台 | 1 |
| 26041 | 化学实验演示平台 | 带摄像头 | 盒 | 1 |
| 3 | 模型 |  |  |  |
| 32 | 化学 |  |  |  |
| 32003 | 分子结构模型 | 组成结构：1、原子：碳原子（颜色：黑，键角109度，数量：60个）、氢原子（颜色：橙，数量：45个）、氧原子（颜色：天蓝， 2、元件：单键（金属直棍镀金铬）、双键和三键（镀铬金属弹簧软管）。 | 套 | 1 |
| 32003 | 分子结构模型 | 结构元件：碳（黑色）、氧（红色）、氯（绿色）、氮（蓝色）、硫（黄色）、磷（紫色）、氢（白色）、金属（银灰色）、单键（银灰色）、单离子键（紫色）、双、三键（银灰色）、双离子键（紫色）等。 | 套 | 70 |
| 32004 | 金刚石结构模型 | 演示用。 1、由4孔黑色塑料球30只,φ6*70塑料键40根组成。黑色塑料球φ60mm，球径φ与键长L为自由公差，球键角误差为±3°，直键的不直度不大于2L%。2、球与键的组装应松紧适度，不应自由转动、松脱或滑出，歪曲、变形。3、 塑料球应用全新塑料压注制成，无毒，表面光洁无裂痕。 4、其他要求应符合JY52《分子结构模型技术条件》。5、 符合中华人民共和国教育行业标准 JY0001─2003《教学仪器产品一般质量要求》和JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》的有关规定，教学用电子仪器必须符合中华人民共和国行业标准JY0010-90《教学用电子仪器的标志、说明书、包装、运输和贮存通用技术条件》的有关规定 | 套 | 1 |
| 32005 | 石墨结构模型 | 演示用。1、 由5孔塑料球39只,φ6*70塑料键45根,φ6*165塑料键14根组成。塑料球φ60mm，球径φ与键长L为自由公差，球键角误差为±3°，直键的不直度不大于2L%。2、 球与键的组装应松紧适度，不应自由转动、松脱或滑出，歪曲、变形。3、塑料球应用全新塑料压注制成，无毒，表面光洁无裂痕。4、其他要求应符合JY52《分子结构模型技术条件》。5、符合中华人民共和国教育行业标准 JY0001─2003《教学仪器产品一般质量要求》和JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》的有关规定，教学用电子仪器必须符合中华人民共和国行业标准JY0010-90《教学用电子仪器的标志、说明书、包装、运输和贮存通用技术条件》的有关规定。 | 套 | 1 |
| 32006 | 碳-60结构模型 | 球直径30mm | 套 | 1 |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用。2.1 由6孔绿色塑料球13只,6孔银色塑料球14只,φ6*70塑料键54根组成。 塑料球φ60mm，球径φ与键长L为自由公差，球键角误差为±3°，直键的不直度2L%。2.2 球杆组装松紧适度，没有自由转动、松脱，组装后无有明显的弯曲变形及角度变化见2.3 塑料球用全新塑料压注制成，无毒，表面光洁无裂痕。2.3 其他要求符合JY52《分子结构模型技术条件》。2.4 符合中华人民共和国教育行业标准 JY0001─2003《教学仪器产品一般质量要求》和JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》的有关规定，教学用电子仪器符合中华人民共和国行业标准JY0010-90《教学用电子仪器的标志、说明书、包装、运输和贮存通用技术条件》的有关规定。 | 套 | 1 |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 | 套 | 1 |
| 32010 | 氯化铯晶体结构模型 | 球直径30mm | 套 | 1 |
| 32013 | 二氧化碳晶体结构模型 | 球直径30mm | 套 | 1 |
| 32016 | 二氧化硅晶体结构模型 | 球直径30mm | 套 | 1 |
| 32019 | 金属晶体结构模型 | 球直径30mm | 套 | 1 |
| 32024 | 电子云杂化轨道模型 | S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz | 套 | 1 |
| 32027 | 气体摩尔体积模型 | 结构：由底座电源装置，带刻度的U形管、电极、插座和开关等组成。 | 个 | 4 |
| 4 | 标本 |  |  |  |
| 42 | 化学 |  |  |  |
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类5种，标本包括：铜矿、铜合金、铝土矿、铝合金、磁铁矿、生铁、赤铁矿、铁合金、铅矿、铅合金、锌矿、镀锌板。优质盒包装。 | 盒 | 3 |
| 42002 | 原油常见馏分标本 | 8种，标本包括：原油、石油气、汽油、煤油、轻柴油、重油、重柴油、轻润滑油、重润滑油、油渣。优质盒包装。 | 盒 | 1 |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 10种，标本包括：塑料：（1、聚乙烯、2、聚氯烯、 | 盒 | 1 |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 包括：氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维、普通陶瓷等。盒规格：190mm×110mm×30mm。 | 盒 | 1 |
| 42007 | 复合材料标本 | 5种，标本粘固在专用装饰纸上,并清楚标识，采用盒装。 | 盒 | 1 |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |
| 52 | 化学 |  |  |  |
| 52008 | 高中化学1教学挂图 | 对开、铜版纸，13幅/套 | 套 | 3 |
| 52015 | 高中化学2教学挂图 | 对开、铜版纸，6幅/套 | 套 | 3 |
| 52020 | 高中化学与生活教学挂图 | 对开、铜版纸，6幅/套 | 套 | 4 |
| 52024 | 高中化学与技术教学挂图 | 对开、铜版纸，4幅/套 | 套 | 4 |
| 52027 | 高中物质结构与性质教学挂图 | 对开、铜版纸，5幅/套 | 套 | 4 |
| 52031 | 高中化学反应原理教学挂图 | 对开、铜版纸，3幅/套 | 套 | 4 |
| 52035 | 高中有机化学基础教学挂图 | 对开、铜版纸，5幅/套 | 套 | 4 |
| 52039 | 高中实验化学教学挂图 | 对开、铜版纸，4幅/套 | 套 | 4 |
| 52041 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴，全开布制 1幅/套 | 件 | 4 |
| 52041 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，不带轴 | 件 | 4 |
| 52042 | 化学实验室安全守则 | 带镜框，对开、铜版纸，1幅/套 | 张 | 11 |
| 52043 | 化学实验操作规范和安全要求 | 带镜框，对开、铜版纸，2幅/套 | 套 | 3 |
| 52044 | 简明化学发展史挂图 | 对开、铜版纸，2幅/套 | 套 | 4 |
| 521 | 教学投影片 |  |  |  |
| 52108 | 高中化学1教学投影片 | 符合新课标要求.高中化学1教学投影片 | 套 | 4 |
| 52110 | 高中化学2教学投影片 | 符合新课标要求.高中化学2教学投影片 | 套 | 4 |
| 52120 | 高中化学与生活教学投影片 | 符合新课标要求.高中化学与生活教学投影片 | 套 | 4 |
| 52124 | 高中化学与技术教学投影片 | 符合新课标要求.高中化学与技术教学投影片 | 套 | 4 |
| 52127 | 高中物质结构与性质教学投影片 | 符合新课标要求.高中物质结构与性质教学投影片 | 套 | 4 |
| 52131 | 高中化学反应原理教学投影片 | 符合新课标要求,高中化学反原理教学投影片 | 套 | 4 |
| 52135 | 高中有机化学基础教学投影片 | 符合新课标要求.高中有机化学基础教学投影片 | 套 | 4 |
| 52139 | 高中实验化学教学投影片 | 符合新课标要求.高中实验化学教学投影片 | 套 | 4 |
| 52141 | 中学化学投影拼板 | 符合新课标要求.中学化学投影拼板 | 套 | 4 |
| 522 | 教学光盘 |  |  |  |
| 52203 | 高中化学教学光盘 | 1.符合教学大纲要求，适用于高中化学教学用；2. 符合国家有关标准，3.具有知识产权。1碟，CD-ROM | 套 | 15 |
| 523 | 多媒体教学软件 |  |  |  |
| 52340 | 高中化学多媒体教学软件 | 1.符合教学大纲要求，适用于高中化学教学用；2. 符合国家有关标准，3.具有知识产权。1碟，CD-ROM | 套 | 19 |
| 52356 | 分子立体结构模型绘制软件 | 1.符合教学大纲要求，适用于高中化学教学用；2. 符合国家有关标准，3.具有知识产权。1碟 | 套 | 3 |
| 52357 | 化学药品管理软件 | 实验室管理用，网络版， | 套 | 3 |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 50 |
| 60001 | 量筒 | 25mL | 个 | 50 |
| 60001 | 量筒 | 50mL | 个 | 50 |
| 60001 | 量筒 | 100mL | 个 | 2 |
| 60001 | 量筒 | 500mL | 个 | 2 |
| 60001 | 量筒 | 1000mL | 个 | 2 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 2 |
| 60023 | 容量瓶 | 50mL | 个 | 2 |
| 60023 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 70 |
| 60023 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 90 |
| 60023 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 2 |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 70 |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，50mL | 支 | 90 |
| 60041 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 70 |
| 60041 | 滴定管 | 碱式，50mL | 支 | 90 |
| 60041 | 滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，50mL | 支 | 1 |
| 60052 | 移液管 | 1mL | 支 | 90 |
| 60052 | 移液管 | 2mL | 支 | 90 |
| 60052 | 移液管 | 5mL | 支 | 90 |
| 60052 | 移液管 | 25mL | 支 | 70 |
| 61 | 加热 |  |  |  |
| 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 500 |
| 61001 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 500 |
| 61001 | 试管 | φ18mm×180mm | 支 | 200 |
| 61001 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 200 |
| 61001 | 试管 | φ32mm×200mm,硬质 | 支 | 60 |
| 61001 | 试管 | φ40mm×200mm | 支 | 60 |
| 61008 | 具支试管 | φ18mm×180mm | 支 | 40 |
| 61008 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 | 20 |
| 61009 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 | 60 |
| 61009 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 10 |
| 61012 | Y形管 | φ20mm | 支 | 3 |
| 61020 | 烧杯 | 5mL | 个 | 100 |
| 61020 | 烧杯 | 10mL | 个 | 100 |
| 61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 300 |
| 61020 | 烧杯 | 50mL | 个 | 150 |
| 61020 | 烧杯 | 100mL | 个 | 150 |
| 61020 | 烧杯 | 250mL | 个 | 150 |
| 61020 | 烧杯 | 500mL | 个 | 20 |
| 61020 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 5 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底、长颈，250mL | 个 | 25 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底、短颈，厚口 250mL | 个 | 25 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底、长颈，500mL | 个 | 25 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 25 |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 25 |
| 61054 | 三口烧瓶 | 250mL | 个 | 5 |
| 62 | 一般 |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 个 | 70 |
| 62001 | 酒精灯 | 250mL，单头 | 个 | 2 |
| 62001 | 酒精灯 | 250mL，双头 | 个 | 2 |
| 62002 | 干燥塔 | 250mL | 个 | 2 |
| 62003 | 气体洗瓶 | 250mL | 个 | 2 |
| 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 2 |
| 62005 | 抽气管 | 玻璃制品 | 个 | 2 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 10 |
| 62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 10 |
| 62021 | 冷凝器 | 直形，300mm | 支 | 70 |
| 62023 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 支 | 50 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 50 |
| 62031 | 漏斗 | 90mm | 个 | 9 |
| 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 5 |
| 62035 | 分液漏斗 | 锥（梨）形，100mL | 个 | 70 |
| 62035 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 个 | 70 |
| 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 2 |
| 62071 | T形管 | φ7mm～8mm | 个 | 65 |
| 62072 | Y形管 | φ7mm～8mm | 个 | 65 |
| 62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 70 |
| 62075 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 支 | 70 |
| 62075 | 干燥管 | U型，φ20mm×200mm | 支 | 6 |
| 62075 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm | 支 | 6 |
| 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 5 |
| 62079 | 活塞 | T形 | 支 | 2 |
| 62091 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 个 | 10 |
| 62095 | 钴玻璃片 | 蓝色 | 个 | 70 |
| 63 | 容器 |  |  |  |
| 63002 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片 | 个 | 270 |
| 63002 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片 | 个 | 55 |
| 63002 | 集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片 | 个 | 10 |
| 63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 1350 |
| 63011 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 150 |
| 63011 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 90 |
| 63011 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 20 |
| 63011 | 广口瓶 | 棕色，60mL | 个 | 270 |
| 63011 | 广口瓶 | 棕色，125mL | 个 | 40 |
| 63011 | 广口瓶 | 棕色，250mL | 个 | 40 |
| 63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 150 |
| 63021 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 1250 |
| 63021 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 150 |
| 63021 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 35 |
| 63021 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 35 |
| 63021 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 6 |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，60mL | 个 | 270 |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，125mL | 个 | 270 |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，250mL | 个 | 70 |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，500mL | 个 | 2 |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，1000mL | 个 | 2 |
| 63037 | 下口瓶 | 5000mL | 个 | 5 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 270 |
| 63041 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 1140 |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 个 | 70 |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 个 | 170 |
| 63045 | 称量瓶 | φ25mm×40mm | 个 | 2 |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |
| 64001 | 坩埚 | 1、瓷，30ml2、产品符合《玻璃仪器通用技术》 | 个 | 70 |
| 64002 | 坩埚钳 | 1、产品用不锈钢制造。总长度为200mm2、钳子制作光滑、平整、无缺陷 | 个 | 70 |
| 64003 | 烧杯夹 | 总长度为300㎜，宽度为20㎜。木制品。 | 个 | 8 |
| 64005 | 镊子 | 镊子用不锈钢板材制成。镊子的宽度为9㎜，镊子的长度为125±5㎜。 | 个 | 70 |
| 64006 | 试管夹 | 1． 产品为木制件。2． 所用木材做了脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感。 | 个 | 70 |
| 64007 | 水止皮管夹 | 1、本品供化学实验夹持乳胶管用。2、止水夹材料采用直径Φ1.8～2mm65锰钢丝加工制成Ｔ型弹簧夹。 | 个 | 70 |
| 64032 | 石棉网 | 125mm×125mm。1、供中学化学实验和小学科学教学实验用。2、本品用于化学实验时隔热。 | 个 | 70 |
| 64034 | 隔热网 | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉 | 个 | 70 |
| 64035 | 二连球 | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 个 | 2 |
| 64041 | 燃烧匙 | 1、供中学化学实验用。2、铜勺：材料采用厚度为0.5mm的Ｈ62铜板。 | 个 | 70 |
| 64042 | 药匙 | 不锈钢制，长：100-150mm | 个 | 150 |
| 64051 | 玻璃管 | 1、规格：φ5mm～φ6mm。壁厚〉0.5mm。2、其他符合JY/T 0431-2011的有关规定。 | 千克 | 18 |
| 64051 | 玻璃管 | 1、规格：φ7mm～φ8mm。壁厚〉0.8mm,2、其他符合JY/T 0431-2011的有关规定。 | 千克 | 15 |
| 64053 | 玻璃棒 | 1、规格：φ3mm～φ4mm。长度300±30mm。2、玻璃质细长棒状简易搅拌器，硬度大、熔点高，无色透明。 | 千克 | 8 |
| 64053 | 玻璃棒 | 1、规格：φ5mm～φ6mm。长度300±30mm。2、玻璃质细长棒状简易搅拌器，硬度大、熔点高，无色透明。 | 千克 | 8 |
| 64061 | 软胶塞 | 1、供中学化学实验用。2、型号规格：000号～4号共7个型号，各3千克；5号～8号共4个型号，各8千克；9号～10号共2个型号，各5千克;11号～12号共2个型号，各5千克。 | 千克 | 30 |
| 64062 | 橡胶管 | 1、化学实验品用。2、规格：5mm×7mm、 6mm×9mm 、8mm×12mm、 10mm×14mm。 | 千克 | 8 |
| 64063 | 乳胶管 | 1． 产品用优质乳胶制造。2． 产品内径为5~6㎜，壁厚1㎜。3． 产品每根之长度10米。 | 米 | 180 |
| 64067 | 洗耳球 | 优质天然橡胶制造 | 个 | 70 |
| 64071 | 试管刷 | 1、供初中化学实验用。2、本品由铁丝及猪鬃两部分组成。 | 个 | 70 |
| 64072 | 烧瓶刷 | 1、供初中化学实验用。2、本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面。 | 个 | 70 |
| 64074 | 滴定管刷 | 各种规格一样多 | 个 | 70 |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 70 |
| 64081 | 表面皿 | 100mm | 个 | 8 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm优质理化瓷 | 个 | 70 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，90mm优质理化瓷 | 个 | 2 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm ，其它要求符合QB/T 1992-1994 | 个 | 70 |
| 64088 | 蒸发皿 | 1． 瓷，Φ100mm， 2． 皿口内径：Φ100mm±2mm；皿高为外径的1/2。 | 个 | 5 |
| 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 70 |
| 64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 1900 |
| 64098 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸 | 支 | 10 |
| 8 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |
| 80202 | 高中化学实验材料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 50 |
| 80203 | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 套 | 50 |
| 81 | 工具 |  |  |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 把手为木制φ6mm，长度 2000mm的一字螺丝刀 | 支 | 2 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 把手为木制φ6mm，长度 2000mm的十字螺丝刀 | 支 | 2 |
| 81004 | 尖嘴钳 | 150mm, 其它要求符合QB/T 2442.3 | 把 | 2 |
| 81015 | 手锤 | 型号规格：0.5kg （圆柱形），锤体用45＃优质碳素钢制成，手锤把为空心钢管。手锤把与手锤连接牢固。 | 把 | 2 |
| 81032 | 剪刀 | 1.不锈钢剪刀的长度 130mm;2．刀刃口硬度不低于HRC52。 | 把 | 2 |
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 金属制作， 包括手柄和扳头，扳头上开有孔。 | 套 | 2 |
| 81052 | 玻璃管切割器 | 1、由上、下夹持器、划刀、连接销钉所组成。其特征是下夹持器有一个便于手握的圆形手柄，教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。 | 个 | 2 |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |
| 82001 | 工作服 | 纯白色，由布料制成，衣长 1.5m，提供大、中、小号项目由学校选择，1上2下衣兜。 | 件 | 204 |
| 82002 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，防机械冲击。 | 个 | 204 |
| 82004 | 防护面罩 | 可提供颈部和头部保护。 | 个 | 2 |
| 82005 | 防毒口罩 | 有活性炭。化学实验防护用品。 | 个 | 2 |
| 82006 | 手套 | 耐用聚酯纤维制成，比传统的尼龙和棉更耐用。掌面带PVC点塑 | 双 | 4 |
| 82006 | 手套 | 一次性乳胶手套 ；防静电， | 双 | 156 |
| 82009 | 洗眼器 | 喷头：洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。 | 套 | 3 |
| 82010 | 简易急救箱 | 铝合金，规格：长×宽×高：35cm×19×21cm双层。内置包括：口腔表×1、压舌板×2（木质×1、不锈钢×1）、药棉×2、绑带×2、电筒×1、风油精×1、清凉油×1、紫药水×1、红药水×1、过氧化氢溶液×1。 | 件 | 2 |
| 82012 | 易燃品储存柜 | 1.规格：不小于900mm×450mm×1800mm(长、宽、高)。2.结构： 2.1 柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面喷塑处理。 2.2 柜体内胆（上，下、左、右及搁板）全部采用贴面理化板或pp（聚丙烯树脂）板；柜底部设置90mm×50mm×145mm进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙档板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆。 2.3 柜中部有三层阶梯式的实芯理化板活动搁板或pp（聚丙烯树脂）板，下层搁板外沿镶装有护栏, 护栏中间嵌有红、蓝、黄警示标识，标识的厚度为0.5mm的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm。 2.4 柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m3/h、转速2550转/min、环境温度（-10～+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角。3.材料： 3.1 人造板：甲醛释放量应符合GB 19580-2001中E1级的要求；防火级别应达到GB 8624-2006中B级的规定。 3.2 岩棉：体应填充具有保温隔热作用的岩棉，岩棉应符合GB/T 11835-2007的要求，（密度150㎏/m3 ,厚度:35mm）。 3.3 密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。） 3.4 机械锁：存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合GA/T 73-94的要求。 3.5 电子锁：应符合GB 10409—2001中5.4的要求。 3.6 电源：应符合GB 10409-2001中5.5的要求。 3.7 附加装置：应符合GB 10409-2001中5.6的要求。4.柜体抗破坏要求：应符合GB 10409-2001中5.7条A1类防盗保险柜的要求。5.整体要求：防火、防盗（双锁）、防腐蚀。 | 个 | 8 |
| 82013 | 毒害品储存柜 | 1.规格：不小于900mm×450mm×1800mm(长、宽、高)。2.结构： 2.1 柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面喷塑处理。 2.2 柜体内胆（上，下、左、右及搁板）全部采用贴面理化板或pp（聚丙烯树脂）板；柜底部设置90mm×50mm×145mm进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙档板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆。 2.3 柜中部有三层阶梯式的实芯理化板活动搁板或pp（聚丙烯树脂）板，下层搁板外沿镶装有护栏, 护栏中间嵌有红、蓝、黄警示标识，标识的厚度为0.5mm的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm。 2.4 柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m3/h、转速2550转/min、环境温度（-10～+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角。3.材料： 3.1 人造板：甲醛释放量应符合GB 19580-2001中E1级的要求；防火级别应达到GB 8624-2006中B级的规定。 3.2 岩棉：体应填充具有保温隔热作用的岩棉，岩棉应符合GB/T 11835-2007的要求，（密度150㎏/m3 ,厚度:35mm）。 3.3 密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。） 3.4 机械锁：存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合GA/T 73-94的要求。 3.5 电子锁：应符合GB 10409—2001中5.4的要求。 3.6 电源：应符合GB 10409-2001中5.5的要求。 3.7 附加装置：应符合GB 10409-2001中5.6的要求。4.柜体抗破坏要求：应符合GB 10409-2001中5.7条A1类防盗保险柜的要求。5.整体要求：防火、防盗（双锁）、防腐蚀。 | 个 | 3 |

4、犍为一中生物教学仪器配备目录

| 编号 | 名 称 | 规格功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 打孔器 | 1.有四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成；2.每支空芯管长度为100mm，管外径分别为6±0.1，8.5±0.1,10.5±0.1,13.0±0.1mm； | 套 | 19 |
| 2020 | 仪器车 | 1、整车为全不锈钢制，规格不小于：920mm×490mm×880mm。2、仪器车应分为2层，层间距大于330mm。3、车架用25*25mm、壁厚1.2mm的不锈钢方管制成，架高≥880mm。4、车架脚安装有4只≥φ100mm转动灵活的万向轮，其中二只带制动装置。5、车隔板为≥1mm的不锈钢板 ，四周安装有≥80mm挡板。6、整车安装好后应载重≥100Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 7 |
| 2040 | 生物显微镜 | 640倍1、总放大倍数：40X-640X；2、物镜；消色差物镜，4X,10X,40X；提供便携式手提箱（需坚固耐用） | 台 | 61 |
| 2040 | 生物显微镜 | 单筒带光源带标尺.放大倍率：l000X。光学系统：采用UCIS限远色差独立校正光学系统,一体化机架，整体压铸，机身更加稳定牢固；.目 镜：大视场10ｘ/18ｍｍ，高眼点出瞳孔距离21ｍｍ，屈光度可调，具有防霉功能；超长穷远平场消色差物镜：使成像更加平坦，清晰，具有防霉功能；4倍物镜数值孔径为0.13， 物镜工作距离是12.31ｍｍ;10倍物镜数值孔径为0.30，物镜工作距离是6.75ｍｍ; 40倍物镜数值孔径为0.70带弹簧，超长物镜工作距离是0.76ｍｍ; 100倍物镜数值孔径为1.25带弹簧，物镜工作距离是0.12ｍｍ； 物镜转换器：四孔转换，滚珠定位，结构向内倾斜，镜筒链接不能带有向外脱出的止紧螺钉； 绞链式镜筒：限远，观察角度30°，双瞳距离52mm～75 mm，视度可调； 粗微调精确度：要求粗微调精确度格值达到0.001ｍｍ 。载物台：载物台尺寸为142ｍｍ×135ｍｍ，带移动尺，移动范围76×52mm，方向X、Y低位同轴调节手轮, 双片夹结构， 聚光镜：阿贝聚光镜NA1.25；中心可调装置；聚光镜光阑系统：提供便携式手提箱（需坚固耐用） | 台 | 75 |
| 2044 | 双目立体显微镜 | 放大倍率：l000X。光学系统：采用UCIS限远色差独立校正光学系统,一体化机架，整体压铸，机身更加稳定牢固；.目 镜：大视场10ｘ/18ｍｍ，高眼点出瞳孔距离21ｍｍ，屈光度可调，具有防霉功能；超长穷远平场消色差物镜：使成像更加平坦，清晰，具有防霉功能；4倍物镜数值孔径为0.13， 物镜工作距离是12.31ｍｍ;10倍物镜数值孔径为0.30，物镜工作距离是6.75ｍｍ; 40倍物镜数值孔径为0.70带弹簧，超长物镜工作距离是0.76ｍｍ; 100倍物镜数值孔径为1.25带弹簧，物镜工作距离是0.12ｍｍ； 物镜转换器：四孔转换，滚珠定位，结构向内倾斜，镜筒链接不能带有向外脱出的止紧螺钉； 绞链式镜筒：限远，观察角度30°，双瞳距离52mm～75 mm，视度可调； 粗微调精确度：要求粗微调精确度格值达到0.001ｍｍ 。载物台：载物台尺寸为142ｍｍ×135ｍｍ，带移动尺，移动范围76×52mm，方向X、Y低位同轴调节手轮, 双片夹结构， 聚光镜：阿贝聚光镜NA1.25；中心可调装置；聚光镜光阑系统：提供便携式手提箱（需坚固耐用） | 台 | 19 |
| 2044 | 双目立体显微镜 | 一、适用范围：适用于生物课堂示范观察。 二、技术指标： 1. 产品成像清晰，上下方向比小于视场直径的70%，左右方向比视场直径的55%。由镜座、托镜杆、镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等组成。除调焦手轮和镜片外，整体采用金属材料制造。放大率：40×。双目45°倾斜，镜体360°旋转。工作距离：88mm。成像应齐焦，左右两系统的放大率差应不大于1.5％。瞳距可调。 2. 在瞳距63～65mm情况下，左右两视场中像的方向一致，其不一致性40mm。3. 产品调焦机构稳定，没有自行下降现象。 4. 各运动部分的移动平稳舒适，定位明显，没有卡住或急跳现象。 5. 产品外表美观，电镀层不脱落，漆面均匀没有脱漆损伤痕迹，零件没有毛刺、锐边倒棱。 符合JY0001-2003的有关规定。 | 台 | 7 |
| 2051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径30mm，5倍其它要求符合JY/T 0378 | 个 | 65 |
| 2070 | 电动离心机 | 0r/min～4000 r/min 10mL×8，刷电机，带电锁 | 台 | 3 |
| 2070 | 电动离心机 | 3000r/min～16000r/min，1.5mL×12+0.5mL×12，无刷电机，带电锁(无刷) | 台 | 4 |
| 2073 | 磁力加热搅拌器 | 容量：20ml～3000ml，转速：0r/min～1200r/min，无级调速(容量：20～3000ml，转数：0～1250转/分；功率：0～350W，加热盘温度：150℃。)1．采用优质直流电机，噪音小，调速平稳、全封闭式加热盘可作辅助加热之用；2.可调节加热温度及转速，可长期加热使用；3.搅拌转子耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强、可在密闭的容器中进行调混工作。 | 台 | 3 |
| 2080 | 高压灭菌锅 | 手提式,18L | 台 | 3 |
| 2080 | 高压灭菌锅 | 30L，1、手轮式快开门结构；2、机械式安全联锁装置；3、超压自泄0.145-0.165Mpa；4、最高工作温度126℃-128℃；5、断水保护控制；6、指示灯显示工作状态；7、自胀式密封；8、双刻度二类读数压力表；9、全不锈钢材料；10、操作简便、安全可靠。 | 台 | 3 |
| 2082 | 恒温水浴锅 | 一列两孔或四孔(功率：500W，控温范围：室温+5℃～99.9℃，温度均匀性：±0.5℃，水温波动±0.5℃，数显。 | 台 | 7 |
| 2084 | 烘干箱 | 内室采用不锈钢薄板制作，洁净耐用；设有钢化玻璃观察窗，便于观察； | 台 | 3 |
| 2086 | 电冰箱 | 1.容积大于170升，立式；2．箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调节增量为1℃，分辨率0.1℃； | 台 | 3 |
| 2087 | 恒温培养箱 | 室温＋5℃～60℃，±1℃， 80L ，定时范围：99.9小时，温度范围：室温+5℃～65℃，控温精度：±0.1℃，温度均匀度：±0.5℃， 其它要求符合YY 0027-1990 | 台 | 3 |
| 2088 | 光照培养箱 | 有效容积：168L；具有制冷和加热双向调温系统，用于植物生长种子培养等所需的低温、培育、环境试验等；箱体采用聚安脂现场发泡做隔热材料，有较强的保温能力。 | 台 | 3 |
| 2089 | 超净工作台 | 双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s，风速可调。 | 台 | 14 |
| 2102 | 注射器 | 5ml，塑料,其它要求符合GB 15810 | 支 | 75 |
| 2102 | 注射器 | 100ml，塑料,其它要求符合GB 15810 | 支 | 75 |
| 2119 | 整理箱 | 1、矮型，储存及分发药品用；2、箱体采用PP塑料制成，透明美观，结实耐用。 . | 个 | 39 |
| 2121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 18 |
| 3 | 支架 |  |  |  |
| 3002 | 方座支架 | 适用范围适用于：物理、化学、生物和小学科学实验教学用。技术要求：方座支架由立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大环1个，小环1个，吊杆1根等组成。底座尺寸210±2mm×135±2mm，重量≥1.5kg,底座整体注塑成型，表面应耐酸、耐碱、耐油。板面上斜条纹深1.0mm,宽2.5mm成交叉形状均布，为保证原有铸铁底座的韧性内嵌有优质钢板。立杆直径Φ12.6±0,1mm，立杆一端有Μ10×15螺纹，总长度不得小于640mm，碳钢制作表面镀铬处理。大环内径Φ90±2mm，外径Φ110±2mm，柄长125mm，小环内径Φ50±2mm，外径Φ70±2mm，柄长105mm。大小环环柄的直径为Φ10±0,5mm，大小环上有一开口（宽20mm）中心与环柄成120°夹角。大小环内与环柄成60°夹角各有3个凸点（支撑点）均布。大小铁环生铁材料一次铸造成型。烧瓶夹，夹体由铝合金压铸成型夹口宽度30mm厚3mm夹口内壁贴有耐热柔软层。有锁紧装置，锁紧装置由横孔螺母和球拍螺杆组成。最大张口≥60mm闭合间隙≤0.1mm，闭合错位≤1mm。金属材料表面防锈处理。立杆与底座间的不垂直度不大于3mm，铁环柄，烧瓶夹杆与立杆不垂直度不大于3mm。立杆与底座底部有一专用螺帽长度不小于35mm用来固定，锁紧立杆，防止立杆与底座结合部螺纹松动。垂直夹、平行夹，夹体由球铁材料铸造成型，单个重量不小于70g，表面镀镍处理。其他技术要求应符合JY/T0393-2007.标志、说明书、包装、运输、储存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 99 |
| 3006 | 三脚架 | 1、产品有铝环、可拆卸支架两部分组成。2、铝环由铸铝制成，内径70mm±2mm，外径110mm±2mm，厚度8mm，其表面做氧化处理。铝环底面分布有互为120°的三个长方体铝块，用于固定支架。3、支架用直厚度不小于1.6mm的钢板制成，表面经镀铬防锈处理，镀层均匀、牢固。4、3个支架间距应相等，与铝环结合应紧固，放置平稳，无晃动。5、支架为可伸缩式，表面有刻有0-70mm刻度，附带锁紧装置。支架可根据实验要求调整高度，调整范围在130mm-200mm之间，适用于酒精灯及酒精喷灯。6、外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求 | 个 | 75 |
| 3008 | 试管架 | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配 | 个 | 65 |
| 3008 | 试管架 | 32孔,铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配 | 个 | 14 |
| 1 | 测量 |  |  |  |
| 11 | 质量 |  |  |  |
| 11003 | 托盘天平 | 1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。 2、刀子：钢或玛瑙制成。 | 台 | 6 |
| 11010 | 电子天平 | 200g，0.01g.其它要求符合JB/T 5374-1991 | 台 | 15 |
| 11012 | 分析天平 | 科学研究机构、化验室、实验室作精密横梁分析测定， 结构组成：横梁（铝合金材质）、支点刀承、支力肖、平衡螺母、托翼、吊耳、秤盘、托盘、开关执手、垫脚、水平调正脚、骑码执手、指针等组成；主要技术数据：骑码标尺范围：1～10mg；最大载荷：200g；分度值：1mg。 | 台 | 3 |
| 13 | 温度 |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃.其它要求符合JJG 130-2004 | 支 | 75 |
| 13001 | 温度计 | 水银，0℃～200℃。其它要求符合JJG 130-2004 | 支 | 15 |
| 16 | 其它 |  |  |  |
| 16017 | 血球计数板 | 用以计算人体内红、白血球数量之用，因人体内某些正常活动情况发生变化时，常能使体内血液中红、白血球在量和质的方面，也有某些程度的变化。 | 片 | 90 |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |
| 27 | 生物 |  |  |  |
| 27006 | 接种环 | 1．由镍铬丝和金属棒杆、塑料柄等组成；2.金属棒杆直径Φ4mm，一端开口配有透孔紧固螺母。 | 支 | 80 |
| 27011 | 研磨过滤器 | 塑料制、供生物实验用，结构由研磨杵、提取器组成，外壳采用精致纸盒包装。容量20mL。 | 个 | 90 |
| 27012 | 光照培养架 | 实用多层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关 | 台 | 15 |
| 27013 | 普通手术剪 | 直尖头，140mm其它要求符合YY/T 0596-2006 | 把 | 83 |
| 27014 | 眼用手术剪 | 直尖头，100mm其它要求符合YY/T 0596-2006 | 把 | 8 |
| 27015 | 手术刀柄 | 解剖实验用.医用4号 | 把 | 7 |
| 27016 | 手术刀片 | 解剖实验用。医用4号 | 包 | 7 |
| 27017 | 解剖镊 | 尖头，125mm,其它要求符合YY/T 0686-2008 | 把 | 83 |
| 27017 | 解剖镊 | 阔头，125mm,其它要求符合YY/T 0686-2008 | 把 | 71 |
| 27018 | 牙用镊 | 单弯，160mm | 把 | 108 |
| 27019 | 眼用镊 | 直唇头齿,100mm其它要求符合YY/T 0295.6-1997 | 把 | 8 |
| 27020 | 电泳仪 | 输出：5－600V，4－400mA，240W，微电脑智能控制，液晶显示。 | 台 | 7 |
| 27021 | 恒温振荡器 | 容量: 250mL×14 振荡频率: 40～300次/分；振幅：26mm(旋转)。 | 台 | 7 |
| 27022 | 水平电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm×60mm | 个 | 31 |
| 27023 | 垂直电泳槽 | 高透明度聚碳酸脂注塑成型。使用方便。 | 个 | 15 |
| 27024 | 微量进样器 | 50µL | 个 | 26 |
| 27025 | 凝胶色谱柱 | 16mm×500mm | 个 | 35 |
| 27027 | 移液器架 | 可放置5支移液器以上，有机玻璃，单片玻璃材料厚度在5mm以上 | 个 | 16 |
| 27028 | DNA电泳图谱观察仪 | 非紫外光源，观察凝胶面积100mm×100mm | 台 | 8 |
| 27030 | PCR仪 | 容量： 30管 | 台 | 2 |
| 27031 | 组织捣碎匀浆机 | 0r/min～1200r/min,无极调速，1．电动机。 | 台 | 3 |
| 27034 | 纯水机 | 产水量：10L/h，水质符合GB 6682-1992三级，高中教学实验使用 | 台 | 3 |
| 27035 | 玻璃三角刮片(涂布器） | 玻璃 | 个 | 80 |
| 3 | 模型 |  |  |  |
| 33 | 生物 |  |  |  |
| 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 1、模型材质为PVC，无毒且环保。2、始祖鸟复原模型的身体大小和姿态根据化石模型的比例来确定，体长450mm。 | 件 | 4 |
| 33302 | 细胞亚显微结构模型 | 1、供中学生物教学实验用的生物模型，用于观察细胞亚显微结构的教学与实验。2、产品为约为放大两万倍的高等真核细胞立体亚显微结构。 | 件 | 3 |
| 33303 | 细胞膜结构模型 | 其它要求符合JY 0317 | 件 | 3 |
| 33305 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 高中实验教学使用 | 件 | 80 |
| 33306 | DNA结构模型 | 其它要求符合JY 65-81 | 件 | 3 |
| 33307 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | 件 | 80 |
| 4 | 标本 |  |  |  |
| 43 | 生物 |  |  |  |
| 43110 | 验证基因的分离规律玉米标本 | 玉米穗， 标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于3mm的气泡不得超过1个。二、标本的外形尺寸不小于：210mm*150mm*30mm（误差±2mm）。 任选一种标本佐证 | 套 | 100 |
| 43111 | 验证基因的自由组合规律玉米标本 |  | 套 | 100 |
| 43112 | 验证基因的连锁与互换规律玉米标本 |  | 套 | 100 |
| 玻片标本 |
| 432 | 植物玻片标本 |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构。2． 能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔。 | 片 | 75 |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 1、洋葱根尖纵切。2、标本取材于人工培养的细胞分裂旺盛时期的洋葱根尖，根的上端切齐。切片厚度为5μm。 | 片 | 20 |
| 43211 | 胞间连丝切片 | 1． 标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态。2． 能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔。 | 片 | 75 |
| 43224 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 片 | 75 |
| 433 | 藻类霉菌类生物玻片 |  |
| 43305 | 酵母菌装片 | 1． 标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态。2． 酵母菌为单细胞卵圆形。 | 片 | 75 |
| 43307 | 水绵装片 | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构。2． 能看清丝状体内圆柱形的营养细胞。 | 片 | 50 |
| 43312 | 大肠杆菌涂片 | 多重染色 符合“生物涂片标本通用技术条件”标准 | 片 | 50 |
| 434 | 动物玻片标本 |  |  |  |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 马蛔虫受精卵切片 JY84 | 片 | 50 |
| 43405 | 草履虫分裂生殖装片 | 1． 标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态。 | 片 | 100 |
| 43414 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 多重染色 | 片 | 50 |
| 43415 | 蛙血涂片 | 多重染色 符合“生物涂片标本通用技术条件”标准 | 片 | 75 |
| 43416 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈，多重染色 | 片 | 75 |
| 435 | 组织与生理玻片标本 |  |  |  |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 | 1、标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志2、在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹。 | 片 | 100 |
| 43509 | 平滑肌分离装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态。2、能看请大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核。 | 片 | 100 |
| 43510 | 心肌切片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构。2、在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央。 | 片 | 100 |
| 43511 | 运动神经元装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态。2、能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核。 | 片 | 75 |
| 43525 | 胰腺切片(示胰岛) | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态。2、能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核。 | 片 | 75 |
| 436 | 其它玻片标本 |  |  |  |
| 43603 | 正常人染色体装片 | 多重染色 符合“生物装片标本通用技术条件”标准 | 片 | 75 |
| 43604 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 多重染色 符合“生物装片标本通用技术条件”标准 | 片 | 50 |
| 43605 | 线粒体切片 | 多重染色 符合“生物装片标本通用技术条件”标准 | 片 | 75 |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |
| 53 | 生物 |  |  |  |
| 530 | 教学挂图(图片) |  |  |  |
| 53024 | 生物技术实践教学挂图 | 符合新课标要求,生物技术实践教学挂图 | 套 | 4 |
| 53025 | 生物科学与社会教学挂图 | 符合新课标要求,生物科学与社会教学挂图 | 套 | 4 |
| 53026 | 现代生物科技专题教学挂图 | 符合新课标要求,现代生物科技专题教学挂图 | 套 | 4 |
| 533 | 多媒体教学软件 |  |  |  |
| 53321 | 分子与细胞 | 分子与细胞 1碟，CD-ROM | 套 | 3 |
| 53322 | 遗传与进化 | 分子与细胞 1碟，CD-ROM | 套 | 3 |
| 53323 | 稳态与环境 | 分子与细胞 1碟，CD-ROM | 套 | 3 |
| 53324 | 生物技术实践 | 分子与细胞 1碟，CD-ROM | 套 | 3 |
| 53325 | 生物科学与社会 | 分子与细胞 1碟，CD-ROM | 套 | 4 |
| 53326 | 现代生物科技专题 | 分子与细胞 1碟，CD-ROM | 套 | 4 |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |
| 60001 | 量筒 | 1、规格：10ml。2、符合GB/T 12806-1991《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准 | 个 | 45 |
| 60001 | 量筒 | 1、规格：25ml。2、应符合GB/T 12806-1991《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准 | 个 | 75 |
| 60001 | 量筒 | 1、规格：50ml。2、应符合GB/T 12806-1991《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准 | 个 | 75 |
| 60001 | 量筒 | 1、规格：100ml。2、符合GB/T 12806-1991《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准 | 个 | 75 |
| 60001 | 量筒 | 1、规格：500ml。2、符合GB/T 12806-1991《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准 | 个 | 18 |
| 60001 | 量筒 | 1、规格：1000ml。2、符合GB/T 12806-1991《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准 | 个 | 19 |
| 60023 | 容量瓶 | 25mL，其它要求符合GB/T 12806 | 个 | 98 |
| 60023 | 容量瓶 | 1、规格：250ml。2、符合GB/T 12806、JY/T 0423-2011的有关规定。 | 个 | 18 |
| 60023 | 容量瓶 | 1、规格：500ml。2、符合GB/T 12806、JY/T 0423-2011的有关规定。 | 个 | 18 |
| 60023 | 容量瓶 | 1、规格：1000ml。2、符合GB/T 12806、JY/T 0423-2011的有关规定。 | 个 | 14 |
| 61 | 加热 |  |  |  |
| 61001 | 试管 | 1. 外形尺寸：全管长150±5mm，壁厚≥1 mm。2. 急冷温差＞200℃。3. 用料：钠钙或硅硼玻璃。 | 个 | 1000 |
| 61020 | 烧杯 | 符合GB/T 15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 个 | 950 |
| 61020 | 烧杯 | 符合GB/T 15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 个 | 320 |
| 61020 | 烧杯 | 符合GB/T 15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 个 | 45 |
| 61020 | 烧杯 | 1、规格：1000mL。2、符合GB/T 15724、JY/T 0423-2011的规定。 | 个 | 51 |
| 61041 | 锥形瓶 | 1、规格：50mL。瓶身最大外径64±1.5mm，瓶颈外径22±1.0mm，瓶颈高24±1.5mm，瓶全高105±3.0mm，壁厚不下于0.8mm、JY/T 0423-2011的规定。 | 个 | 1950 |
| 61041 | 锥形瓶 | 1、规格：100mL。瓶身最大外径64±1.5mm，瓶颈外径22±1.0mm，瓶颈高24±1.5mm，瓶全高105±3.0mm，壁厚不下于0.8mm、JY/T 0423-2011的规定。 | 个 | 1950 |
| 64041 | 锥形瓶 | 1、规格：250mL。瓶身最大外径85±2.0mm，瓶颈外径34±1.5mm。 | 个 | 180 |
| 61041 | 锥形瓶 | 1、规格：500mL。瓶身最大外径85±2.0mm，瓶颈外径34±1.5mm，瓶颈高34±2.0mm。 | 个 | 310 |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 1、规格：250mL。瓶身最大外径85±2.0mm，瓶颈外径34±1.5mm。 | 个 | 75 |
| 62 | 一般 |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 1、规格：150mL，单头。灯体高80±10mm，灯盖高62±3mm，全高120±12mm，灯体直径84±5mm，灯口直径20±2mm。 | 个 | 90 |
| 62006 | 干燥器 | 1、规格：160mm。2、符合GB/T 15723、JY/T 0423-2011《教学用玻璃仪器一般质量要求和试验方法》的规定。 | 个 | 3 |
| 62020 | 蒸馏水瓶 | 1、规格：250mL。瓶身外径88±2.0mm，瓶颈外径25±1.5mm，瓶全高220±3.5mm。 | 个 | 6 |
| 62021 | 冷凝器 | 1、规格：直形，300mm。2、符合QB/T 2109-1995、JY/T 0423-2011的规定。 | 个 | 75 |
| 62031 | 漏斗 | 1、规格：60mm。斗口外径60±3mm，斗高51±3mm，。 | 个 | 70 |
| 62031 | 漏斗 | 1、规格：90mm。斗口外径90±4mm，斗高72±4mm，斗下支管长90±5mm，斗壁厚 1.5mm，。 | 个 | 75 |
| 62073 | 滴管 | 符合GB/T 12414-1995《药用玻璃管》的标准。 | 支 | 900 |
| 62074 | 离心管 | 一、适用范围：初中生物实验中作离心分离固、液物质时使用。二、技术要求：1. 离心管容量10ml。2. 外形尺寸：全长110±5mm，圆柱管径 17mm，壁厚0.7mm。 | 支 | 39 |
| 62074 | 离心管 | 5ml | 支 | 71 |
| 62074 | 离心管 | 10ml | 支 | 71 |
| 63 | 容器 |  |  |  |
| 63011 | 广口瓶 | 符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 | 个 | 375 |
| 63021 | 细口瓶 | 250mL采用透明玻璃制造 | 个 | 15 |
| 63021 | 细口瓶 | 1、规格：500ml。无色。瓶全高162±6mm，瓶身壁厚 1.3mm，瓶底厚 2.0mm。瓶口大径21±1mm，瓶塞高28±2mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂。 | 个 | 30 |
| 63021 | 细口瓶 | 1、规格：1000ml。无色。瓶全高200±8mm，瓶身壁厚 1.7mm，瓶底厚 5、mm。瓶口大径29±1mm，瓶塞高32±2mm。2、由瓶及塞子构成。 | 个 | 30 |
| 63041 | 滴瓶 | 1、规格：30ml。无色。瓶全高70±4mm，瓶身径38±2mm。瓶口大径14±1mm。滴管全高73±5mm。 | 个 | 1050 |
| 63041 | 滴瓶 | 1、规格：60ml。无色。瓶全高85±5mm，瓶身径44±2mm。瓶口大径18±1mm。滴管全高90±5mm。 | 个 | 1050 |
| 63041 | 滴瓶 | 1、规格：30ml。棕色。瓶全高70±4mm，瓶身径38±2mm。瓶口大径14±1mm。滴管全高73±5mm。 | 个 | 700 |
| 63041 | 滴瓶 | 1、规格：60ml。棕色。瓶全高85±5mm，瓶身径44±2mm。瓶口大径18±1mm。滴管全高90±5mm。 | 个 | 700 |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |
| 64032 | 石棉网 | 1、供中学化学实验和小学科学教学实验用。2、本品用于化学实验时隔热。 | 个 | 50 |
| 64042 | 药匙 | 1、供中学化学实验和小学自然教学实验用。2、本产品每组由大、中、小三把药匙组成，药匙的两端各有一个药勺。3、药匙材质：塑料。 | 把 | 75 |
| 64053 | 玻璃棒 | 1、规格：φ5mm～φ6mm。长度300±30mm。2、玻璃质细长棒状简易搅拌器，硬度大、熔点高，无色透明。 | 千克 | 3 |
| 64067 | 洗耳球 | 1、规格：60ml。2、橡胶质地，无毒，无明显外观缺陷，无漏气。 |  | 100 |
| 64084 | 培养皿 | 符合YY/T 0288-1996《质量体系医疗器械GBT19002-ISO9004用》的专用要求。 | 套 | 50 |
| 64084 | 培养皿 | 符合YY/T 0288-1996《质量体系医疗器械GBT19002-ISO9004用》的专用要求。 | 套 | 1800 |
| 64086 | 研钵 | 符合YY/T 0288-1996《质量体系医疗器械GBT19002-ISO9004用》的专用要求。 | 个 | 50 |
| 8 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |
| 80303 | 盖玻片 | 1.透明、无划痕、无波纹、无破损。2.盒装。 | 包 | 100 |
| 81 | 工具 |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 3 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 长150mm | 支 | 3 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | φ6mm，长150mm | 支 | 3 |
| 81009 | 木工锤 | 重0.25kg | 把 | 4 |
| 81012 | 钢手锯 | 碳钢制品，电镀 | 把 | 4 |
| 81013 | 剥线钳 | 塑制手柄 其它要求符合QB/T 2207-1996 | 把 | 4 |
| 81014 | 钢丝钳 | 250mm 其它要求符合QB/T 2207-1996 | 把 | 4 |
| 81020 | 活扳手 | 长250mm 其它要求符合GB/T 4440 | 把 | 4 |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 150 |
| 82002 | 护目镜 | 1． 由高级光学树脂（聚碳酸酯）一次注塑制成，表面强化镀膜，无屈光度。2、侧面完全遮挡。耐腐蚀、不变形，阻燃自熄功能，镜架强度好，耐冲击，具有防爆功能。 | 个 | 207 |
| 82008 | 乳胶手套 | 大、中、小三种型号耐用聚酯纤维制成，比传统的尼龙和棉更耐用。掌面带PVC点塑 | 付 | 19 |
| 82009 | 洗眼器 | 1.玻璃制品。 2.符合卫生器械的规定。 3.方便冲洗眼睛使用。 | 套 | 3 |
| 82014 | 急救包 | 急救用，包括：碘酒、药棉、纱布、医用胶布、创可贴、烫伤膏药绷带1卷、弹性绷带1卷、 | 个 | 3 |

5、犍为一中地理教学仪器配备目录

| 编号 | 名称 | 规格 功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1011 | 计算器 | 函数型 | 个 | 16 |
| 2060 | 望远镜 | 双筒，7×35，目镜透镜直径Φ20mm，伸缩可调，物镜透镜直径Φ40mm，目镜、物镜筒均应采用优质橡胶。 | 个 | 4 |
| 2061 | 天文望远镜 | 口径80mm～150mm；折射或反射式；配寻星镜。 | 套 | 4 |
| 3 | 支架 |  |  |  |
| 3020 | 温度表支架 | 可放置干湿温度计，最高温度计，最低温度计。 | 付 | 4 |
| 3021 | 百叶箱支架 | 支架技术指标：1.产品为全钢结构，由立柱和座架组成，支架整体稳定牢靠，表面做防锈处理。2.支架高度为1500mm，座架宽窄于百叶箱尺寸配套（540mm×330mm）。 | 个 | 4 |
| 1 | 测量 |  |  |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |
| 10005 | 钢卷尺 | 2m | 盒 | 4 |
| 10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 4 |
| 12 | 时间 |  |  |  |
| 12016 | 世界钟 | 普及型，由计时盘、时区盘和指针式石英电子钟为基础的全套传动结构组成，能反映世界24小时区的所有国家和地区的时刻的时钟。 | 个 | 4 |
| 13 | 温度 |  |  |  |
| 13020 | 寒暑表 | 供中学地理室内及室外教学用，外壳采用ABS塑料制成，温度直接读取，温度范围：-50℃~+50℃。 | 只 | 100 |
| 13021 | 最高温度表 | -16℃～+81℃' | 支 | 4 |
| 13022 | 最低温度表 | -52℃～+41℃' | 支 | 4 |
| 13023 | 干湿球温度计 | -36℃～+46℃' | 支 | 4 |
| 13024 | 地面温度表 | -36℃～+81℃' | 支 | 4 |
| 13025 | 自记温度计 | 自记型 | 台 | 4 |
| 16 | 其它 |  |  |  |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 测量范围：pH值 0～14，分辨率:0.1 | 台 | 12 |
| 16006 | 地质罗盘 | 测定方位、距离、水平、坡度（俯仰角度）、高度及测绘简单地图的测量器材，全金属结构外壳，表层喷漆。 | 只 | 36 |
| 16007 | 指南针 | 学生用，圆形，金属外壳，透明硬质塑料表面，直径60mm。 | 个 | 100 |
| 16009 | 空盒气压表 | 1、测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。 2、多膜盒，应符合JY0128-91《空盒气压计》的要求。 | 台 | 4 |
| 16010 | 气压计 | 一、专门用于连续自动记录环境中大气气压变化的仪器。二、1、测量范围：50~106KPa。2、记录范围：50~106KPa。 |  | 4 |
| 16020 | 毛发表 | 利用毛发受潮时伸长、干燥时缩短的特性测定空气的相对湿度，教学演示用。 | 个 | 8 |
| 16021 | 蒸发器 | 小型，蒸发皿为口径20cm，高约10cm的金属圆盆，口缘镶有内直外斜的刀刃形铜圈，器旁有一倒水小嘴；技术指标：1、测量口径：Φ200mm； | 套 | 4 |
| 16022 | 雨量器 | 承水口内径200mm，翻斗式,大屏幕液晶显示,连续记录30天,范围0-999mm | 套 | 4 |
| 16023 | 雨量计 | 承水口内径200mm， | 台 | 4 |
| 16024 | 轻风表 | 采用单片机技术，LCD液晶显示屏，显示屏规格45mm×30mm，功能及单位直接用显示汉字，显示数字高度：18mm. | 台 | 4 |
| 16026 | 电接风向风速计 | 仪器包括感应器和指示器等部分，配置长铜制电缆线，感应器是安装在室外而指示器安装在室内，两者之间由电缆线连接. | 件 | 4 |
| 16027 | 日照计 | 1、由金属筒身及座架组成，筒身两侧各有小孔一个，两孔距离的角度为120°。 2、日照记录时间： | 件 | 4 |
| 16028 | 简易日照计 | 附加温度计 | 件 | 4 |
| 16040 | 噪声测定仪 | 仪器具备的功能：1、噪音的测量：同时以数字及bar条码显示，数字显示部分每160ms进行更新，图表显示部分每40ms进行更新；2、可选择响应时间； | 台 | 4 |
| 16044 | 粉尘测定仪 | 仪器为便携式，在原人工控制的基础上新增微电脑控制的全自动粉尘测定仪，采用最新微电脑芯片控制技术。适用于环境教学、大气污染检测等。。 | 台 | 4 |
| 16051 | 天文历 | 查昼夜长短、太阳高度等 | 件 | 100 |
| 16052 | 透明度计 | 适用于实验室内测定天然水、轻度污染水水质 的透明度 | 件 | 4 |
| 16053 | 电导率计 | 电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电极可以精确测量高纯水电导率，广泛应用各领域的科研和生产。 | 件 | 4 |
| 16054 | 简易比色计 | 主要用途是对所测材料的颜色、色调、色值进行测定及分析。 | 件 | 4 |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |
| 28 | 地理 |  |  |  |
| 3 | 模型 |  |  |  |
| 34 | 地理 |  |  |  |
| 34001 | 平面政区地球仪 | 球体直径为320mm，平面比例尺为1：40000000，地轴的倾斜为66.5°. | 个 | 16 |
| 34002 | 平面地形地球仪 | 球体直径为320mm，平面比例尺为1：40000000，地轴的倾斜为66.5°，并垂直于赤道面。 | 个 | 16 |
| 34002 | 平面地形地球仪 | 1∶60 000 000 | 个 | 100 |
| 34004 | 立体地形地球仪 | 球体直径为320mm，平面比例尺1：40000000，地轴的倾斜为66.5°，并垂直于赤道面。 | 个 | 4 |
| 34009 | 经纬度模型 | 320mm | 件 | 16 |
| 34010 | 天球仪 | 灯光两用，320mm | 个 | 4 |
| 34013 | 晨昏圈地球仪 | 320mm | 个 | 4 |
| 34016 | 中国地形模型 | 吸塑填充 1∶8 000 000 | 件 | 4 |
| 34019 | 板块构造及地表形态模型 | 采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明. | 件 | 4 |
| 34020 | 褶皱构造及其地貌演变模型 | 采用优质合成树脂制作，牢固、不变形> | 件 | 4 |
| 34021 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 能够按矢示方向活动演示说明断裂构造的形成，活动演示地垒地堑的形成，演示地形地貌形态。 | 件 | 4 |
| 34022 | 地球内部构造模型 | 直径32cm,；产品有支架、立体球体组成，球体从四分之一剖面切开，观察地球内部构造，还可以把剖面合上，是一个立体地球仪。 | 件 | 4 |
| 34023 | 世界立体地形模型 | 1∶16 000 000 | 件 | 4 |
| 34024 | 中国立体地形模型 | 1∶14 000 000 | 件 | 4 |
| 34026 | 活动星空盘 | 可手动调节观看时间、日期、月份；带指南针定方位； | 个 | 100 |
| 4 | 标本 |  |  |  |
| 44 | 地理 |  |  |  |
| 44001 | 岩石矿物标本 | 三大类岩石(岩浆岩、变质岩、沉积岩)，常见矿物 | 套 | 4 |
| 44002 | 土壤标本 | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 | 套 | 4 |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |
| 54 | 地理 |  |  |  |
| 540 | 教学挂图(图片) |  |  |  |
| 54004 | 中国地理教学地图 | 对开、铜版纸 5幅/套符合新课标要求 | 套 | 16 |
| 54005 | 世界地理教学地图 | 对开、铜版纸 6幅/套 | 套 | 16 |
| 54008 | 宇宙与地球教学挂图 | 对开、铜版纸 8幅/套符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54009 | 自然环境与人类活动教学挂图 | 对开、铜版纸 19幅/套符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54010 | 区域地理环境与可持续发展教学挂图 | 对开、铜版纸 6幅/套 | 套 | 4 |
| 54011 | 海洋地理教学挂图 | 对开、铜版纸 4幅/套符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54012 | 旅游地理教学挂图 | 对开、铜版纸 4幅/套 | 套 | 4 |
| 54013 | 城乡规划教学挂图 | 对开、铜版纸 4幅/套符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54014 | 自然灾害与防治教学挂图 | 对开、铜版纸 4幅/套 | 套 | 4 |
| 54015 | 环境保护教学挂图 | 对开、铜版纸 7幅/套符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54016 | 地理信息技术应用教学挂图 | 对开、铜版纸 4幅/套 | 套 | 4 |
| 54017 | 立体光栅地理挂图 | 对开、铜版纸 1幅/套符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54018 | 自然灾害系列遥感影像挂图 | 对开、铜版纸 4幅/套 | 套 | 4 |
| 54019 | 地形地貌系列遥感影像挂图 | 对开、铜版纸 4幅/套符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54020 | 旅游资源遥感影像挂图 | 对开、铜版纸 4幅/套 | 套 | 4 |
| 54021 | 城乡发展与变迁遥感影像挂图 | 对开、铜版纸 4幅/套符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54022 | 环境与生态系列遥感影像挂图 | 对开、铜版纸 4幅/套 | 套 | 4 |
| 54023 | 地表形态及土地利用动态变化遥感影像挂图 | 对开、铜版纸 4幅/套符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54024 | 水资源与海洋环境遥感影像挂图 | 对开、铜版纸 4幅/套符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 541 | 教学投影片 |  |  |  |
| 54104 | 中学环境与可持续发展教育投影片 | 教学投影用 | 套 | 4 |
| 54106 | 高中地理教学投影片 | 教学投影用 | 套 | 4 |
| 54107 | 遥感影像投影片 | 教学投影用 | 套 | 4 |
| 542 | 教学VCD、DVD |  |  |  |
| 54251 | 宇宙与地球 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54252 | 自然环境与人类活动 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54253 | 区域地理环境与可持续发展 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54254 | 海洋地理 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54255 | 旅游地理 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54256 | 城乡规划 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54257 | 自然灾害与防治 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54258 | 环境保护 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54259 | 地理信息技术应用 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54260 | 地理多媒体教学课例 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54261 | 地理基于问题的学习课例 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54262 | 地理课堂活动课例 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54263 | 地理课外活动课例 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54264 | 中学地理景观图集 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54265 | 遥感影像教学图片集 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 543 | 多媒体教学软件 |  |  |  |
| 54351 | 宇宙与地球 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54352 | 自然环境与人类活动 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54353 | 区域地理环境与可持续发展 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54354 | 海洋地理 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54355 | 旅游地理 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54356 | 城乡规划 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54357 | 自然灾害与防治 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54358 | 环境保护 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 54359 | 地理信息技术应用 | 符合新课标要求 | 套 | 4 |
| 8 | 其他实验材料工具 |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |
| 80410 | 地球活动实验材料 | 水粉颜料、细铁丝、橡皮泥、纱布条、棉签、软木塞、硬纸板、细线等 | 套 | 9 |
| 81 | 工具 |  |  |  |
| 81151 | 地理野外实习用具 | 地质地貌小型地质包(帆布双背式)、地质锤(0.45kg或0.65kg)、罗盘(袖珍经纬仪)。 | 套 | 36 |
| 81152 | 平底盘 | 金属 | 个 | 4 |
| 81153 | 金属托盘 | 金属 | 个 | 4 |
| 81154 | 洛阳铲 | 采用优质钢材和传统工艺，铲身韧，铲口硬。 | 把 | 4 |
| 81155 | 剖面刀 | 用于休整剖面、长不小于200mm、宽不小于40mm、不锈钢材质。 | 把 | 4 |
| 81156 | 土壤筛 | 五个一套 | 套 | 4 |

6、犍为一中通用技术教学仪器配备目录

| 编号 | 名 称 | 规格功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 4 |
| 3017 | G形夹 | 75mm | 把 | 100 |
| 4003 | 高中学生电源 | 交流：2～16V/3A，每2V一档;直流稳压：2～16V/2A，每2V一档 | 台 | 52 |
| 4007 | 蓄电池 | 6V，15Ah，阀控式 | 台 | 4 |
| 4014 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 单式阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式 | 台 | 4 |
| 1 | 测量 |  |  |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |
| 10004 | 钢直尺 | 150mm | 把 | 100 |
| 10005 | 钢卷尺 | 5m | 把 | 8 |
| 10005 | 钢卷尺 | 2m | 把 | 100 |
| 10010 | 游标卡尺 | 150mm,0.02mm | 把 | 100 |
| 10011 | 外径千分尺 | 25mm～50 mm，0.01mm | 把 | 4 |
| 10011 | 外径千分尺 | 0mm～25mm，0.01mm | 把 | 4 |
| 11 | 质量 |  |  |  |
| 11003 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 只 | 4 |
| 11010 | 电子天平 | 100g,0.01g | 台 | 4 |
| 11010 | 电子天平 | 1000g,0.1g | 台 | 4 |
| 11021 | 金属钩码 | 50g×4,200g×4 | 套 | 32 |
| 11024 | 电子称 | 5000g, | 台 | 32 |
| 15011 | 多用电表 | 数字式，4—1/2位 | 只 | 52 |
| 3 | 模型 |  |  |  |
| 35 | 通用技术 |  |  |  |
| 35001 | 板凳组件模型 | 三种以上不同结构板凳模型 | 套 | 4 |
| 35002 | 房屋模型 | 可组合、可拆卸，并有三种以上的搭建形式 | 套 | 4 |
| 35003 | 纺车模型 | 水平和竖直两种纺车模型，外形高度大于50cm | 台 | 4 |
| 35004 | 桥梁模型 | 塑料或金属制品，可拆卸，可做抗压试验 | 座 | 4 |
| 35006 | 液压控制系统模型 | 可演示液压控制系统的工作过程 | 台 | 4 |
| 35007 | 硬币分拣流程模型 | 可分拣一元、五角、一角硬币，可改变分拣流程 | 台 | 4 |
| 35008 | 光控路灯模型 | 1、该光控路灯控制模型是根据国家通用技术实验室教学大纲要求而设计的。实验箱使用蓝色镀膜铝合金箱体（规格：30*22*8CM），面板采用一整块单面覆铜印刷线路板，其白色正面（非覆铜面）印有清晰的图形、线条、字符，使其功能一目了然。2、实验箱使用DC 7.5V电源适配器输入，经转换后输出DC 5V标准电压。电子元件部分采用模块化设计，共有6个模块区域，各模块间可通过自锁紧插件相连。故具有实验功能强、安全可靠、操作快捷、接线可靠、维护简单等优点。由学生按照电路拼插而成，充成锻炼学生的动手能力，实验过程形象直观，操作简单方便。3、实验共有9种方案可搭建“光控路灯”控制电路，模拟实现控制路灯的天黑自动开启，天亮自动关闭的功能。本实验箱也可拓展性的进行各种创造性的实验。在继电器的触点输出部分外接所需的器件，如：小电动机、台灯、电热丝等，可完成各种基于光控的开环控制系统设计。 | 套 | 4 |
| 35009 | 红绿灯控制系统模型 | 电源：DC6.5V；微电脑控制；使用镀膜铝合金箱体，面板采用黑色磨砂亚克力，分东、南、西、北四向。每向都有两位数码管可显示秒数，并有独立的红、绿、黄LED指示灯，可演示经典的两相位红绿灯控制系统的工作流程。可由学生自己进行红绿灯通行禁行和黄灯时间的设置。四种状态：红灯亮、绿灯亮、黄灯亮和出现紧急状况（红灯同时变亮，停止倒计时的同时数码管上出现闪烁） | 套 | 4 |
| 35010 | 红外发射接收电路模型 | 该红外发射与接收电路模型是根据国家通用技术实验室教学大纲要求而设计的。实验箱使用蓝色镀膜铝合金箱体（规格：30*22*8CM），具有耐磨抗氧化、外形美观、结构坚固、使用方便等特点。面板采用一整块单面覆铜印刷线路板，其白色正面（非覆铜面）印有清晰的图形、线条、字符，使其功能一目了然，如图1所示。本实验箱使用6V的电池组供电，可方便实验演示、轻便携带。技术要求：本实验箱具有红外发射模块、红外接收模块、输出模块、电源模块。红外发射的地址编码可任意设置，数据编码部分有5颗按钮，可控制输出16种不同的方案。红外接收模块具有解码功能，带有解码正确指示灯，地址码也可任意设置。解码成功后，可分别控制4路输出模块，每个模块都具有指示灯，具有常开和常闭输出口，可以外接小电动机、风扇、喇叭、台灯、电热丝、各种扩展电路、单片机等器件，完成多种红外遥控的控制设计。可实现一个实验箱红外遥控控制多个实验箱，也可多个实验箱通过红外遥控点对点的互相控制。本实验箱使用6V的电池组供电，可方便实验演示、轻便携带、安全可靠。 | 套 | 4 |
| 35011 | 恒温控制箱模型 | 采用彩色有机玻璃为材料，开放式结构，可让学生形象的观察恒温控制的闭环控制过程并了解其原理；产品结构：由隔热箱体、电阻加热器、温度传感器、微电脑控制板和适配电源组成采用微电脑处理器对温度传感器进行采样处理，具有两位数字显示当前实际温度或设定温度，可对箱体内加热或冷却；完全符合教材要求。温度控制范围：室温~50℃；加热功率：20W；电 源：AC 220V ；外形尺寸：300*150*180 mm。 | 台 | 4 |
| 35012 | 水塔水位自动控制模型 | 上下水箱为蓝色透明亚克力材质，接头为铜制宝塔水嘴；控制盒为ABS材质，控制面板有触摸式按键、LED指示灯。1、电源：DC 6.5V；控制方式：微电脑控制；水泵：6V直流水泵。 2、该装置能满足《技术与设计2》教材中关于开环、闭环控制内容的试验要求。 3、能让学生动手组装、了解水塔的组成结构及工作原理。4、装置能手动控制供水、自动控制供水，双水泵可以分别自独立控制。5、可以模拟水箱水位自动控制过程，具备定时器控制供水、单传感器供水和双传感器供水三种自动控制方案。 6、本装置既可以作为教具又具有学具功能，既可由教师演示、分析，也可由学生自行试验，体验设计过程。 | 台 | 4 |
| 595 | 通用技术 |  |  |  |
| 5950 | 教学挂图(图片) |  |  |  |
| 59501 | 技术与设计教学挂图 | 75*53cm，挂图内容：电子控制技术工艺流程图，简易机器人经典结构图，木工工具，金工工具，电工工具。 | 套 | 4 |
| 59509 | 简明技术发展史挂图 | 75*53cm | 套 | 4 |
| 5953 | 多媒体教学软件 |  |  |  |
| 59531 | 二维设计教学软件 | 网络版。1、全中文操作界面。2、提供包括渐变色在内的丰富填充功能。3、提供可用于打包、网络传递的电子传递功能，便于教师批阅处理文件，提供可理解命令实时操作的动态功能。4、能把操作步骤记录为脚本文件，文件可编辑，可回放，直观看到画图步骤。 | 套 | 4 |
| 59532 | 三维设计教学软件 | 网络版。根据三维实体，自动生成三维视图；配合套件产品具有智能设计中心、多功能计算器、电子传递、教学图形素材库等功能；提供鸟瞰视图功能，可快速平移、缩放窗口；具有三维实体的渲染、材质、背景、光源等功能。 | 套 | 4 |
| 59534 | 结构设计教学软件 | 网络版。可利用“边学边用”功能进行教学辅助。可对结构体进行力学分析，全方位观察；具备多种结构绘图工具，可绘制各种结构图、流程图、控制图；能完成建筑平面的快速绘制，可绘制轴网、墙体、梁等。 | 套 | 4 |
| 59537 | 技术与设计教学指导软件 | 网络版。集成多种建筑结构规范查询功能，配备人教版、人民版、岳麓版、北师大版教材中涉及的图形图库及重要素材，提供有声演示视频、软件功能教学视频；配合以上四版本教材的课程开展的课件。 | 套 | 4 |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |
| 80551 | 升旗定时控制装置设计与制作套件 | 工作电压：6.5V；底座ABS注塑，外型仿天安门升旗台；规格：250*250*1200mm。该装置满足《技术与设计2》教材中关于设计过程、闭环控制的试验要求。旗杆可以伸缩固定以便调节高度。可实现定时控制，PWM电子调速，能通过传感器实现升、降旗自动停止。需兼容乐高积木器材 | 套 | 32 |
| 80552 | 光敏报警电路套件 | 提供光强报警模块、NE555脉冲信号输出模块、声音输出模块、电源模块。可以由学生自动动手搭建2个实验，学习简单光控系统的应用。1.搭建简单的光敏报警电路。2.结合NE555集成电路，可实现随着光线强度的变化，蜂鸣器报警频率随之变化。台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元件、自锁紧插座；拼插组合模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；由各种电子元器件、导线、电源、实验盒等组成；连接线为自锁紧可叠插式，导线顶部可直接插入万用表笔头，方便测量实时数据。需兼容乐高积木器材 | 套 | 32 |
| 80553 | 遥控小车设计与制作套件 | 含车架、轴、齿轮等结构。遥控部分分接收模块和发射模块。 需兼容乐高积木器材 | 套 | 32 |
| 80554 | 晶体三极管开关特性试验套件 | 规格140*80*30 连接方式：PCB台面，插件式结构、可反复使用，无需焊接，带3V电源。提高学生动手能力。需兼容乐高积木器材 | 套 | 32 |
| 80555 | 常见控制方式认知及应用套件 | 通过该套件可以搭建出一些典型的模型，套件提供多种控制方式，让学生了解控制是怎样进行分类的，在对模型的动作进行控制时，了解控制系统的组成，在完成对模型动作控制的过程中，了解控制中有哪些干扰，怎样对控制系统进行优化与设计。试验内容：简易控制装置、风扇、清洁车、自动栏杆、自动门、自动升旗装置、晾衣架、霓虹灯、视力保护器等模型。 需兼容乐高积木器材 | 套 | 75 |
| 80556 | 红绿灯控制设计套件 | 由学生通过多种ABS积木件搭建红绿灯的立体模型，积木零件不少于44个，配有控制盒、6V电池盒、连接线、指示灯组。本套件具有东、南、西、北四向，有4组独立的红、绿、黄LED指示灯，两位数码管可显示绿灯秒数，可演示经典的两相位红绿灯控制系统的工作流程。可由学生自己进行红绿灯通行禁行和黄灯时间的设置。可实现四种状态：红灯亮、绿灯亮、黄灯亮和出现紧急状况。需兼容乐高积木器材 | 套 | 32 |
| 80558 | 电动机械手制作套件 | 该套件是由若干零件装配而成，装配效果逼真，可模拟演示机械手的动作原理。黑色磨砂有机玻璃制作，使用内六角不锈钢螺丝和尼龙嵌件锁紧螺母组装。三自由度，电机采用五线制步进减速电机，可实现上下、左右、夹紧、松开。主控器上设有三组电位器，分别调节三组步进电机的转速。电源使用6V电池盒供电，可也使用电源适配器供电。需兼容乐高积木器材 | 套 | 32 |
| 80559 | 台灯散件 | 要突出标准件及可拓展口 | 套 | 32 |
| 80560 | 通用技术实验材料 | 常用金属、塑料、木质等基础材料 | 只 | 48 |
| 80561 | 结构设计套件 | 通过该套件可以搭建一些实体、框架、壳行结构，让学生认识结构；通过这些结构进行试验，可以让学生了解结构与力的关系，结构的稳定性，影响结构稳定性的因素，结构、材料与强度的关系，从而进一步优化并设计结构。试验项目：桌子、椅子、人字梯、篮球架、拱形结构、四杆框架、桥梁、房屋结构、轱辘、天平、胡桃夹、躺椅、折叠桌椅等模型。需兼容乐高积木器材 | 套 | 75 |
| 80566 | 车辆模型制作流程设计套件 | 通过三个以上的车辆模型，了解流程的设计。拼插式结构，ABS材质，可拆卸。由各种颗粒、带孔板、轴承、梁、轮子、齿轮、齿条、滑轮、轴、连接件、特殊件（门、窗、栏杆、椅子、方向盘、操纵杆）组成。学生可根据需要自行设计车辆模型，分解组装过程，设定组装环节，体会流程的设计。有配套的学生活动手册，需兼容乐高积木器材 | 套 | 32 |
| 80567 | 流程设计套件 | 通过该套件可以搭建出一些典型的模型，在搭建过程中可以让学生了解什么是流程，流程的组成。可以分析研究搭建过程，对搭建流程进行优化改进，并可以设计流程。试验项目：盖房子、装配汽车、扫地机器人、小球分拣、机械手、升降机、自动分拣、生产流水线等模型。 需兼容乐高积木器材 | 套 | 75 |
| 80568 | 系统特性分析套件 | 通过该套件可以搭建出一些典型的模型，对模型进行分析：模型具有什么功能，模型的组成等，了解什么是系统，分析系统时有哪些方法，在对模型功能、组成优化的过程中，了解系统设计与优化的方法及意义。试验项目：转向小车、自行车、旋转木马（空中飞椅）、双足步行机器人、简易照明装置、风能车等模型。需兼容乐高积木器材 | 套 | 75 |
| 81 | 工具 |  |  |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 塑料柄一字螺丝刀。2、全长230ｍｍ。 | 套 | 100 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 塑料柄一字螺丝刀。2、全长230ｍｍ。 | 套 | 100 |
| 81004 | 尖嘴钳 | 150mm | 把 | 100 |
| 81007 | 木锉 | 200mm | 把 | 52 |
| 81008 | 木工锯 | 中号、齿距2.5mm | 把 | 52 |
| 81008 | 木工锯 | 小号、齿距2.5mm | 把 | 52 |
| 81010 | 刨 | 木工工具，铇身为硬木。规格300mm×45mm。含粗、细,刨刃等备件。其它要求应符合QB/T 2082-1995。 | 把 | 52 |
| 81014 | 钢丝钳 | 250mm | 把 | 32 |
| 81015 | 手锤 | 0.11kg | 把 | 32 |
| 81018 | 三角锉刀 | 200mm | 把 | 100 |
| 81019 | 什锦锉 | 180mm(10支装) | 套 | 32 |
| 81020 | 活扳手 | 250mm | 把 | 32 |
| 81021 | 手剪 | 270mm | 把 | 48 |
| 81022 | 直角尺 | 200mm×130mm | 把 | 32 |
| 81023 | 高度游标卡尺 | 300mm,0.02mm | 把 | 8 |
| 81028 | 钻头 | φ2.5mm～φ6mm | 套 | 32 |
| 81029 | 台虎钳 | 125mm | 把 | 64 |
| 81031 | 砂轮机 | 单相或三相,300Ｗ，3000r/min,含安全护板 | 台 | 4 |
| 81032 | 剪刀 | 民用，150mm | 把 | 100 |
| 81033 | 钳工工作台 | 4工位／张 | 张 | 32 |
| 81035 | 烙铁架 | 金属和胶木、放置烙铁用 | 台 | 100 |
| 81037 | 冲子 | φ2mm～φ20mm | 套 | 20 |
| 81039 | 丝锥扳手、板牙 | M3、M4、M5、M8,13件盒装 | 套 | 32 |
| 81302 | 斜口钳 | 230mm×80mm | 把 | 32 |
| 81303 | 钢丝锯 | 300mm | 把 | 32 |
| 81304 | 钢丝刷 |  | 把 | 32 |
| 81308 | 细扁锉 | 细齿，200mm | 把 | 100 |
| 81310 | 羊角锤 | 250 mm | 把 | 32 |
| 81311 | 中扁锉 | 200mm | 把 | 16 |
| 81312 | 中圆锉 | 250mm | 把 | 32 |
| 81313 | 大半圆锉 | 8寸中齿 | 把 | 32 |
| 81314 | 大平板锉 | 200mm，有柄 | 把 | 32 |
| 81351 | 绘图板 | 3号图板，放A3和A4图纸 | 个 | 100 |
| 81352 | 丁字尺 | 60cm | 把 | 100 |
| 81353 | 刀口直尺 | 125mm | 把 | 32 |
| 81354 | 90°角尺 | 150mm×100mm | 把 | 32 |
| 81355 | 划线规 | 150mm | 把 | 40 |
| 81359 | 铸铁平板 | 400mm×400mm | 台 | 4 |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |
| 82001 | 工作服 | 一、适用范围：物理、化学、生物实验教学用。 二、技术要求：1. 制作用料为棉织品。 2. 服装规格以中号为主，身长120cm，颜色为白色。 3. 工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 件 | 208 |
| 82002 | 护目镜 | 防机械冲击 | 个 | 208 |
| 82006 | 手套 | 耐用聚酯纤维制成，比传统的尼龙和棉更耐用。掌面带PVC点塑 | 双 | 208 |
| 82010 | 简易急救箱 | 1．铝合金，规格：长×宽×高：35cm×19×21cm双层。内置包括：口腔表×1、压舌板×2（木质×1、不锈钢×1）、药棉×2、绑带×2、电筒×1、风油精×1、清凉油×1、紫药水×1、红药水×1、过氧化氢溶液×1、胶布×1、剪刀×1、棉签球×2包、创口贴×20个、镊子×2、碘酒、药棉、纱布、医用胶布、创可贴、烫伤膏药等。2、药品均需贴上明显标签，化学实验课备用品；配备药品是正规医药厂家生产的；具有简易、实用、急等功能。3.符合YY/T 0288-1996《质量体系医疗器械GBT19002-ISO9002用》的专用要求 | 件 | 8 |
| 85 | 专用工具 |  |  |  |
| 85001 | 激光切割机 | 雕刻速度：0mm/min～100000mm/min 切割速度：0mm/min～100000mm/min 分 辨 率：0.015mm | 台 | 4 |
| 85002 | 角向磨光机 | 额定电压 Rated Voltage(V~) 220 额定频率 Rated Frequency（Hz） 50 砂轮片最大直径 Max.Wheel Diameter（mm）Φ100 砂轮片孔径 Hole Diameter of Wheel（mm）Φ16 额定输入功率 Rated Power Input（W）800 额定转速 Rated Speed（r/min）9000 净重 Net Weight（Kg）2.0 | 台 | 4 |
| 85005 | 车床工作台 | 高强度铸铁HT200-300、工作面硬度：HB170-240 | 张 | 4 |
| 85006 | 电热丝切割器 | 合金支架可调角度。电源220V，50Hz；额定电压：电热丝电流：0.8A-1.5A；电热丝规格：0.3mm镍烙丝；最大切割宽度：16cm；最大切割高度：15cm；最大斜切角度：45°，温度可调节仪表显示 | 台 | 8 |
| 85007 | 木工操作台 | 外形尺寸 L830xW1150xH815（mm）材质：榉木 | 张 | 16 |
| 85008 | 木工组合机床 | 小型台式，装有自动安全保护装置，含刀具等。 全金属结构，外形尺寸：600 mm×280mm×300mm。技术参数：一台机床不用自己组装，具备动力电机、圆盘锯、线锯床、平板刨床、砂带机、钻铣床的完整功能，马达转速18000转/分，输入安全电压：12V，电流3A，功率36W。具备安全保护装置，可以电机正反转。 | 台 | 4 |
| 85013 | 微型车床 | 含外圆、端面、切断等车刀。技术参数：主轴精度：0.01-0.02mm，床身上工件最大回转直径180mm，最大工件长度为200mm，横向拖板上最大旋转直径110mm，主轴通孔直径20mm，主轴内孔锥度莫氏3号，尾轴孔锥度莫氏2号，主轴转速范围（无级调速）低速-100-1100转/分±10%，主轴转速范围（无级调速）高速-100-2500转/分，拖板横向行程：65mm,可加工螺纹范围：公制0.4-2.0mm（10种规格），英制12-52TPI（8种）。电压：200-230V，频率：50HZ，电机功率250W。外形尺寸：620 mm×300mm×290mm（长×宽×高）。车床特征:全套金属交换齿轮，四定位刀架，安全开关，带过载保护，无级变速。 | 套 | 4 |
| 85014 | 小型钻床 | 主电机功率 550W（kw） 轴数量： 单轴 钻孔直径范围： 16（mm） 主轴转速范围： 280-3100（rpm | 套 | 4 |
| 85017 | 学生实验台 | 台面尺寸：1200mm×600mm×780mm，设有二、三插孔座，市电到桌。 铝合金框架结构。2.实验台立柱及横梁均采用铝合金。实验台后立柱采用双层铝合金方管，型材外径≥70×70mm、内层≥47×47mm、单层壁厚≥1.7mm；前立柱及横梁采用双层铝合金方管，型材外径≥70×58mm、内层≥47×47mm、单层壁厚≥1.7mm；铝合金框架转角连接处采用专用ABS塑料连接件连接，ABS连接件为原生塑料模具成型。3.铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具耐腐蚀、耐高温等特点。4.台体：采用16mmE1级三聚氰胺饰面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用、台面采用40mm实木指接板、边角打磨刷三遍清漆。.脚垫:采用鸭嘴形ABS工程塑料模具成型制作而成，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。可固定于地面、下部为板式对开门，内设一层固定隔板，隔板采用16mmE1级三聚氰胺饰面板。 | 张 | 25 |
| 85023 | 风洞演示仪 | 规格不小于790*240*240MM，透明有机玻璃制作，易于观察试验过程和结果。电压220V，内有轴流风流罩 风速调速器 风向平衡装置 风速检测仪 飞机模型（本模型用优质高密度泡沫板制作，选用平凸翼型），可直观模拟和显示空气与飞机在不同速度情况下，机翼产生升力状况。可将飞机模型取出，进行皮托管标试验，零质量射流演示试验 伯努利方程演示试验，符合试验 演示等要求 。提供符合参数要求的高清实物照片 | 台 | 4 |

7、犍为一中数学、物理、化学、生物、地理、通用技术仪器柜

| 编号 | 名 称 | 规格功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理 | 1.规格：1000x500x2000mm，铝合金框架结构。2.器材柜立柱及横梁均采用铝合金。后立柱采用双层铝合金方管，型材外径≥70×70mm、内层≥47×47mm、单层壁厚≥1.7mm；前立柱及横梁采用双层铝合金方管，型材外径≥70×58mm、内层≥47×47mm、单层壁厚≥1.7mm；铝合金框架转角连接处采用专用ABS塑料连接件连接，ABS连接件为原生塑料模具成型。3.铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具耐腐蚀、耐高温等特点。4.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺饰面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。5.柜子上部为双开内嵌式玻璃门，外形美观、经久耐用，内设两层活动隔板，隔板采用25mm双贴面中纤板；下部为板式对开门，内设一层固定隔板，隔板采用16mmE1级三聚氰胺饰面板。6.脚垫:采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。产品质量及设计符合DB51/T1424—2012规范要求，无安全隐患。 提供25mm三聚氰胺饰面板完整检测报告（签订合同前提供原件备查） 提供不小于60cm的前、后立柱铝型材及ABS塑料连接件佐证 | 个 | 100 |
| 2 | 化学 |  | 个 | 80 |
| 3 | 生物 |  | 个 | 80 |
| 4 | 音乐 |  | 个 | 10 |
| 5 | 美术 |  | 个 | 10 |
| 6 | 体育 |  | 个 | 10 |
| 7 | 地理 |  | 个 | 20 |
| 8 | 数学 |  | 个 | 10 |
| 9 | 通用 |  | 个 | 40 |
| 10 | 化学药品柜 | 开门数量：四门；开合方式：平开门式；层数：4层；规格：高1800mm宽900mm深450mm；柜体：8mmPP（聚丙烯）板材；柜门：同质PP（聚丙烯）板材；视窗：5mm钢化玻璃制作；层板：PP（聚丙烯）板材，四周有立边，立边整体焊接。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层；门把手：射出成型同质PP（聚丙烯）板材（颜色浅蓝色）；门铰链：射出成型同质PP（聚丙烯）板材（颜色浅蓝色）。 | 个 | 20 |
| 11 | 生物标本柜 | 1.规格：1000x500x2000mm，铝合金框架结构。2.器材柜立柱及横梁均采用铝合金。后立柱采用双层铝合金方管，型材外径≥70×70mm、内层≥47×47mm、单层壁厚≥1.7mm；前立柱及横梁采用双层铝合金方管，型材外径≥70×58mm、内层≥47×47mm、单层壁厚≥1.7mm；铝合金框架转角连接处采用专用ABS塑料连接件连接，ABS连接件为原生塑料模具成型。3.铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具耐腐蚀、耐高温等特点。4.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺饰面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，上半部三面采用5mm钢化玻璃制作，隔板采用8mm钢化玻璃（2张，高度可调），设计有玻璃推拉门。下部为板式对开门，内设一层固定隔板，隔板采用16mmE1级三聚氰胺饰面板。6.脚垫:采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点 | 个 | 20 |
| 12 | 地理展示柜 | 1.规格：1000x500x2000mm，铝合金框架结构。2.器材柜立柱及横梁均采用铝合金。后立柱采用双层铝合金方管，型材外径≥70×70mm、内层≥47×47mm、单层壁厚≥1.7mm；前立柱及横梁采用双层铝合金方管，型材外径≥70×58mm、内层≥47×47mm、单层壁厚≥1.7mm；铝合金框架转角连接处采用专用ABS塑料连接件连接，ABS连接件为原生塑料模具成型。3.铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具耐腐蚀、耐高温等特点。4.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺饰面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。5.上柜体采用四面玻璃柜体、隔板采用8mm钢化玻璃。下部为板式对开门，内设一层固定隔板，隔板采用25mmE1级三聚氰胺饰面板。6.脚垫:采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 个 | 10 |
| 13 | 通用工具柜 | 尺寸不小于：1000*500*890+750 材料：1.0铁板、材质：导轨2.5mm其余1.0mm一、左侧抽屉可抽出85% 二、抽屉高度： H150*4，方孔挂板1000*750 三、右侧单开门储物柜 内带一块活动层板 四、承载:抽屉：80kg/抽 五、脚轮:五寸聚氨酯轮 、带刹车。 六、框架RAL7035 抽屉面板、挂板RAL5017 | 个 | 10 |

8、全数字化地理专用教室

8-1：全数字化地理专用教室

（1）视听设备及地理专业仪器

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字立体地形（激光系统） | 硬件要求：中国立体地形尺寸≥1.7m*1.2m，世界立体地形尺寸≥1.7m*1.2m，高分子聚合材料，立体地形有效投影画面尺寸≥1.6mx1.0m ；推拉白板2块，尺寸≥1.7m*1.2m ，铝合金框架； 投影系统：激光投影机2台，具体参数：投影技术 芯片尺寸：0.55 "(4:3)；显示技术：DLP；像素：786,432(1,024x768) pixels；分辨率：XGA,1024x768；亮度≥3200 lm；对比度：20,000 :1；均匀性：65%；光源：纯激光光源；光源寿命：工作模式: 15,000 hours/节能模式: 20,000 hours；投射比：≦0.5:1；投射范围：Manual Focus 60“--100”；变焦功能：固定；投射距离及画面尺寸：80" @ 0.8m；色轮：4色轮；色轮速度：7200 rpm；色彩均匀性：>90% REC709；梯形校正：+/- 30 ；宽高比：4:3最大分辨率支持范围：支持到UXGA 1600×1200；功率：300W；待机功率：<0.5W。噪音：正常模式: 32 dB ；节能模式: 30 dB。重量：≦6KG；输入接口：两路15针VGA输入；一路视频输入；一路Audio L/R ；一路HDMI；一路Video；一路S-Video（迷你DIN 4 针）；一路Component（RCA×3）；Output Terminals(输出接口)：一路VGA 输出t (DB 15pin)；一路Audio 输出 (mini jack) ；一路10W扬声器输出接口 ；Control Terminals(控制接口)：一路RS232接口；一路USB（Type 迷你 B）；一路RJ45控制端口；规格尺寸 (宽x长x高)：402x283x126 mm；其他功能：3D 滤波器；3D色彩管理；数码变焦；用户内存设置；讯号同步按键；快速自动搜索；自动梯形校正；即时开/关；可局域网控制；待机< 0.5W。（投标时提供投影机的3C认证及相关检测报告） 互动模块：支持双屏联动，技术：红外线，响应时间：0.016秒，刷新率：60帧/秒，接口：USB2.0，电源：5V 500mA,USB Power/Type mini B。 软件要求：互动数字平台应用程序，双通道互动软件，可以实现双屏互动功能，使主屏和辅屏进行相互间切换，支持多点校准、flash播放和控制，中国立体地形和世界立体地形播放课件；可分别独立演示中国地形及世界地形的多媒体课件内容；中国/世界地形与白板进行联动演示(如在地形演示课件时，白板即显示课件的详实内容)。 地理课程包： 初中课程包括1.辽阔的疆域2.众多的人口3.多民族的大家庭4.多样的气候5.季风气候显著6.河流和湖泊7.土地资源8.因地制宜发展农业9.工业的分布与发展10.四大地理区域的划分12.地球和地球仪12.地球的运动13.大洲和大洋14.海陆的变迁15.世界的气候16.降水和降水的分布17.人口与人种18.世界的语言和宗教 高中课程包括：1.中国的地形2.西北地区3.气压带和风带4.常见的天气系统5.海水运动6.山地的形成7.自然地理环境的差异性8.人口的空间变化9.以种植业为主的农业地域类型10.以畜牧业为主的农业地域类型12.传统工业区与新兴工业区12.地理环境对区域发展的影响13.能源资源的开发14.流域的综合开发15.区域农业发展16.资源的跨区域调配17.产业转移18.地球上的海与洋19.海水的温度与盐度20.厄尔尼诺和拉尼娜现象。 质量要求： 提供有资质的检测部门出具的合格检测报告复印件（投影、电脑、互动软件的检测结果判定证明符合参数要求），提供数字化立体地形软件计算机软件著作权登记证书以及在官方网站所在位置的截图。（签订合同前提供原件备查） | 套 | 1 |
| 2 | 壁挂式多媒体一体机 | 一、硬件要求： 1. 规格尺寸：（高*宽*厚） 1292mm*265mm*75mm，多媒体一体机内置电脑主机、中控、功放、音箱、无线麦克风、实物展台。整个设备安装在墙上，无需另外配电子讲台安装电脑等设备。 2. 计算机配置：采用H81芯片组主板，高可靠性、稳定性，板载声卡、显卡、网卡，网络速度100/1000M自适应；采用intel I5-4570或以上四核四线程 CPU，主频3.2GHz以上；DDR3内存，容量4G；3.5寸硬盘，7200RPM，500G容量，高稳定性； 3. 内置音响：≥20W 4. 内置功放，输出功率：≥30W 5. 内置中控：内置开关机键1个、重启键1个、音视频切换键1个、音量控制键3个（音量＋、音量－、静音）。支持一键开关机，重启，可切换音视频模式，控制音量增减及静音。 6. 接口丰富：带过流保护电源输入接口×1个（含4A保险丝2个）,投影电源输出接口/1个，VGA输出×2个,VGA输入×1个，RS232投影机控制接口×1个,100/1000M网络接口RJ45×1个,3.5音频输出接口×1个，3.5音频输入接口×1个；USB2.0×6个 7. 主机面板可从正面拆卸，方便维护；带机械锁保护设备安全，提高可靠性；主机最多开启一个门即可使用全部功能，无需另外打开门或者面板； 8. 多媒体一体机可根据学校实际需求，安装在左侧或者右侧；一体机高度必须与液晶触控屏、推拉白板高度平齐，确保安装后外形美观。 9. 带电源保护装置，保护设备安全。 10. 内置实物展台，配置要求： 1) 实物展示台内置于多媒体一体机内。展台采用金属外壳，采用两颗螺丝与主机机体固定，在保证使用牢固的前提下，方便后期拆卸维护。 2) 幅面：≥A4 3) 显示方式：实际大小、适合屏幕、全屏分辨率：1/3吋cmos镜头，分辨率：≥2592×1944（500万像素） 4) 自带6个超高亮LED灯，LED灯可调节亮度，展台和LED灯无需外接电源即可使用 5) 支持图片1、2、4画面同屏展示、分别控制，进行对比教学 6) 自动去黑边动纠斜，直接调整亮度、对比度、饱和度 7) 图像修正：旋转、改变图像大小、镜像、调整亮度、对比度、饱和度、去黑边、纠斜，图像滤镜：灰度、二值化、反向、锐化、浮雕图像剪裁：可用选取图像任意区域进行截取后复制、直接保存或另存到其他位置。 8) 具有OCR识别功能。 11. 内置无线射频麦克风.麦克风采用2.4G无线射频传输技术，保证传输无方向性，不采用蓝牙方式。频率范围：2400-2483MHZ，调制方法：GFSK；开机自动进入配对状态，配对成功后，自动转入接收状态，未经配对的接收器不接收其他麦克风信号；接收器带频道按键开关，方便进行对码和频道切换，接收器之间不串码。频道数量≥80个；频率响应：20HZ-20KHZ；接收灵敏度：≥－85dBm 。主机有效接收半径≥20米；接收器带天线，无需另外接天线，天线角度可调，以获得最佳传输效果；采用外置式可更换的充电式锂电池,配旅行充电器。3.5mm麦克风音频输入接口,支持领夹或头戴式麦克风。采用挂绳设计，方便任何教师使用。同一话筒可在任意教室使用。 12、带电源保护装置，保护设备安全。 | 套 | 1 |
| 3 | 环慕示教系统（正投硬幕） | 一、硬件要求： 弧形幕尺寸：≥弧长5mx高1.5m，具体根据教室规划及施工图进行定制. 投影系统：两台工程投影机，投影机参数：亮度≥4500lm；分辨率≥1920*1080； 显示技术DLP；对比度:13000：1，光源类型:激光，根据弧幕距离定制超短焦投影镜头及投影机吊架2个。 融合主机：CPU：I5，内存：4G，硬盘：1T，独立显卡，24英寸高清显示器：分辨率1920x1200。 二、软件要求 融合软件：1.将一组投影机投射出的画面进行边缘重叠，并通过融合技术显示出一个没有缝隙，超大的整幅画面；2.通过漏光补偿，可以对整幅画面的黑亮度进行调整，同时也可以把两台投影机重叠部分的进行黑亮度调整；3.支持多通道输入，输出最多可支持16 通道以上，以及双层或三层多通道复合投影融合；4.超强的几何校正能力，保证投影在任意曲面上都能将失真图像进行校正、显示；5.很高的色彩和亮度调节能力，能够真实还原显示信息的色彩度，达到高度的保真，显示内容逼真、靓丽；6.灵活的色彩校正技术，使整体显示效果更加一致；7.支持同屏多窗口显示（任意缩放、叠加、覆盖、分层），同时支持多窗口等比例分屏显示；8.支持显示内容的脚本编辑功能，能够保证开机之后调用编辑好的脚本和预案进行预定内容的显示；9.支持系统意外停电设置保存功能，保证下次开机后仍然运行相同配置和预案；10.支持超宽屏桌面显示功能；12.支持单通道最大物理分辨率：1920*1200；12.支持输入通道数：单台融合机能够支持2 路VGA/DVI 复合视频；4 路复合视频输入；最高输入分辨率1920×1080；支持高清SDI 信号输入；支持至少4 路HDMI 信号输入(需另配输入采集模块)；13.支持Max、Maya、Sketchup、AutuCAD、PowerPoint、Word 等各种应用程序的环幕全屏或者多窗口显示桌面融合；14.支持网络远程控制。 三、配套内容: 环幕示教系统比普通的标准投影系统具备更大的显示尺寸、更宽的视野、更多的显示内容、更高的显示分辨率，以及更具冲击力和沉浸感的视觉效果。用于播放宇宙和地球、自然环境和人类社会、区域地理环境和可持续发展、海洋地理、旅游地理、城乡规划、自然灾害与环境保护等。 | 套 | 1 |
| 4 | 吸顶音箱 | 1、 Φ166mm高音质扬声器。2、单个额定功率10W-20W,灵敏度：92dB，频率响应范围：80-18000Hz；输入电压：70V-120V。 | 套 | 1 |
| 5 | 功放系统 | 箱体尺寸485*90*345mm，采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出， 电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为360W，输出频响范围为100~16KHz；每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 | 套 | 1 |
| 6 | 多媒体讲台 | 一、多媒体中控台尺寸:1500*700*870mm，1、柜体主要部分采用材料厚度为1.0mm的优质冷轧钢板，经过数控冲床、折边、激光切割一次成型。操作方便、经久耐用。柜体内放置电脑显示器（屏面位于台面中间并朝上、方便示教者观看）及电脑立式主机，右侧放置视频展示台（设置导轨可活动抽拉）。2、柜体四周采用45度圆弧设计，柜体内留有穿线孔，方便设备连接。左侧柜体内可放置多媒体中控面板（开孔尺寸另定），柜体内留有穿线孔，方便设备连接。柜体背面板材留有设备散热孔。3、台面用环保型防火板贴面，25㎜厚成型台面（基材为热性树脂浸渍纸高压装饰层积板，颜色为亚灰白）。显示窗口玻璃为5㎜的钢化玻璃.4、金属外表酸洗除油磷化镀膜处理，表面采用树脂粉末喷塑，颜色为亚光灰白。 | 套 | 1 |
| 7 | 视频切换器 | 1、一组USB VGA控制端能管理2台VGA接口的电脑。 2、双接口-支持配备USB键盘与鼠标的电脑。 3、可通过前面板按键、热键与鼠标切换电脑 4、跨平台支持-Windows，Linux，Mac与Sun 5、支持高视频分辨率-2048x1536；DDC2B 6、具备视频动态同步显示技术 7、能避免开机会的显示器显示问题，并在切换连接端口时保持最佳显示分辨率。 8、能控制端鼠标端口仿真/by pass功能，可支持大多数的鼠标驱动 9、支持与仿真Mac/Sun键 10、支持多国语言键盘-英文、日文与法文 11、接口：2xUSB A型母头， 2x6针 Mini-Din 母头，1xHDB-15 母头,2xSPHD-18母头。 | 套 | 1 |
| 8 | 全息数字模型 | 硬件参数： 数字地理模型是现在最流行的天文地理展示设备，它利用镀膜玻璃对光的折射和反射原理，把虚像投影到成像空间，通过精调三个面的成像融合，形成“实像”，给人一种“物在其中”的真实感觉。可分别演示天文、地理等三维内容，工业屏：高亮42寸，分辨率：1920x1080，整机尺寸：970mm（长）*633mm（宽）*555mm(高)，三维播放器支持AVI、MOV、FLV、MP4、WMV等视频格式。 软件参数： 1. 支持软件联机调试，可适用于各种不同的幻影成像产品： 通过软件的调试模式可设置显示网格区域及内容显示位置来适应不同的幻影成像产品。 2. 同时支持3D模型，视频的播放和操作： 软件支持内部外部的模型和影片格式内容。 3. 支持遥控器控制3D模型&视频的切换与操作： 软件支持遥控器对模型的切换、缩放、旋转等操作。 课件内容： 一、地貌：1、海底地貌，2、喀斯特地貌，3、褶皱地貌，4、断裂地貌（地垒、地堑），5、流水地貌，6、黄土地貌，7、风蚀地貌，8、丹霞地貌，9、冰川地貌，10、火山地貌，11、等高线地形图，12、地震模型，13、海岸山川，14、高山湖泊，15、海岸沙滩，16、重力地貌模型，17、地下水地貌模型，18、峡谷地貌，19、京张人字铁路地貌，20、地形组合模型（高原、山地、盆地、丘陵、平原），21、梯田，22、地上河地貌 二、天气：1、阴，2、晴，3、小雨，4、中雨，5、大雨，6、暴雨，7、雷阵雨，8、多云，9、小雪，10、中雪，11、大雪，12、暴雪，13、台风。 三、运输方式：1、公路，2、铁路，3、水运，4、航空。 四、宇宙：1、地球自转（地轴），2、地球绕日公转，3、太阳系，4、水星剖面，5、金星剖面，6、地球剖面，7、火星剖面，8、木星剖面，9、土星剖面，10、天王星剖面，11、海王星剖面，12、彗星，13、人造卫星，14、宇宙飞船 五、大气：1、大气层分层模型，2、沃克环流，3、海陆热力环流，4、冷锋，5、暖锋，6、城市热力环流。 六、国家：1、印度—泰姬陵，2、埃及—狮身人面像，3、希腊—帕特农神庙，4、美国—自由女神，5、法国—埃菲尔铁塔，6、沙特阿拉伯—帆船酒店，7、日本—天守阁，8、日本-东京塔，9、澳大利亚—悉尼歌剧院，10、英国—伦敦桥，11、中国-长城，12、中国-东方明珠塔，13、中国-大雁塔，14、中国—天坛，15、荷兰-风车，16、墨西哥-玛雅金字塔 七、矿石：1、黄铁矿，2、铅锌矿，3、硅线石，4、蛇纹石，5、辉锑矿，6、硅灰石，7、黄铜矿，8、萤石，9、石英，10、滑石，11、长石，12、玄武岩，13、花岗岩，14、砾岩，15、页岩，16、石英岩，17、蓝铜矿，18、方解石 八、古代仪器 ：1、司南，2、浑天仪，3、地动仪 九、能源：1、风力发电，2、太阳能发电，3、海洋研究船，4、水电站 质量要求： 提供有资质的检测部门出具的合格检测报告复印件，提供数字模型软件计算机软件著作权登记证书以及在官方网站所在位置的截图。（签订合同前提供原件备查） | 套 | 1 |

（2）地理文化布置

| 序号 | 设备名称 | 功能、技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可替换式挂图灯箱 | 尺寸：60cm*60cm定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银，Led光源 | 块 | 4 |
| 2 | 地理教学挂图灯箱片 | 尺寸：60cm*60cm，灯箱片要求：1440dpi 高清晰度灯箱片，覆亮膜， 包含（40 张）：人口分布,人种分布,语言种类分布,宗教的分布,小麦和水稻的分布,中国气压,中国人口,世界石油分布,中国农业区域分布,板块,保护森林资源,地震带的分布,东非大裂谷,东经30度自然带分布,东经90度自然带分布,各国国民受教育程度,火山的分布,降水的分布,欧洲工业区,蒙古西伯利亚高压,印度低压,气压带的分布,热带沙漠气候形成的原因,土壤的分布,亚热带季风,中国气候带,中国气温带,世界地图,水循环,人口过亿的国家,巨型铁矿与铁矿出口国,高纬环流,中纬环流,低纬环流,新能源,麦哲伦航线,煤炭资源分布，各国城市化率，南美洲气候，盐温流,大气层，天体，星系。 | 张 | 40 |
| 3 | 可替换式挂图灯箱 | 尺寸：120cm*60cm定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银, Led光源 | 套 | 2 |
| 4 | 教学挂图灯箱片 | 尺寸：120cm*60cm定制，灯箱片要求：1440dpi高清晰度灯箱片，覆亮膜，包含（10张）：地球公转与季节变化、星空、澳大利亚特有动物、环境问题、世界地形图、世界政区图、北极地形、船底座星云、世界一月大气压、世界七月大气压 | 张 | 10 |
| 5 | 卷帘式知识窗帘 | 根据学校教室实际窗帘大小进行调整，在窗帘上印制介绍中国和世界地理气候、地理知识等内容，集教学、观赏为一体 | 平 | 30 |

（3）互动式学生桌椅

| 序号 | 设备名称 | 一 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互动六边形桌椅 | 一、学生桌 1、规格：1400*1212*780（可拆分正六边形） 2、台面：采用25mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3、框架：钢木木结构 采用优质无缝钢管，并经酸洗、磷化、除油、除锈后喷塑。 4、可自由拆分组合，台面颜色可自由搭配。 二、可调节学生凳 规格：Φ330×430-580mm 材质：凳面采用优质PP工程塑料。五星椅架采用优质无缝钢管，电镀脚钉。优质气压棒配套优质手柄调节椅子高度。 | 套 | 9 |

（4）地理探究实验活动学习区

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字地理沙盘探究系统 | 基本参数：产品外形尺寸：1180*900*2100mm 产品硬件构成：AR互动沙盘主要由以下部分构成： 1.1交互传感器 1.1.1可以感应操作者动作，能够实时识别操作者手势及动作，并对动作幅度、方位等进行计算处理。 1.1.2可以记忆操作者所构建的地理造型并做出相应处理。 1.1.3可视范围：水平视角：57度；垂直视角：43度。机身转动范围：±27度；传感深度范围：1.2-3.5米 1.1.4USB 3.0高速接口 1.1.5支持10人同时操作 1.2短焦投影仪 1.2.1投影机特性：短焦 1.2.2投影技术：DLP 1.2.3显示芯片：美国德州仪器DLP数字光学处理投影技术 1.2.4亮度：3200流明 1.2.5对比度：13000:1 1.2.6标准分辨率：XGA（1024*768） 1.2.7最高分辨率：1600*1200 1.2.8扫描频率：水平：15-102kHz；垂直：24-120Hz 1.2.9灯泡功率：196W 1.2.10灯泡寿命：正常模式：4500小时，经济模式：6000小时，智能省电模式：6500小时/10000小时 1.2.11变焦比：1.2X 1.2.12光圈范围：F=2.6-2.78 1.2.13实际焦距：f=10.2-12.24mm 1.2.14投影比：0.9-1.08（78英寸±3%@1.44m） 1.2.15投影尺寸：60-180英寸 1.2.16屏幕比例：4:3 1.2.17色彩数目：10.7亿色 1.2.18光轴（偏称轴）：110%±5% 1.2.19色轮：6-seg.RGBYCW 2X 1.2.20梯形校正：村子：±30度 1.2.21电脑兼容性：480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p 1.2.22视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM 1.2.23输入接口：1*VGA输入 D-sub 15 pin；2*HDMI（1.4a）（one share with MHL 2.0）；1*S-Video（Mini Din 4 pin）；1*Video RCA；1*音频输入（Mini Jack）；1*音频L/R输入（RCA*2）； 1.2.24输出接口：1*VGA输出D-sub 15 pin；1*音频输出（Mini Jack）； 1.2.25控制接口：1*USB（Type A）；1*USB（Type Mini B）；；1*RS232；1*网络端口（RJ45）； 1.2.26产品噪音：正常模式：33dB，经济模式：28dB；1.2.27电源功率：305W，待机功率：<0.5W 1.2.28电源性能：AC100-240V，50/60Hz 1.2.29扬声器：10W*1 1.2.30其它性能：极致色彩技术 1.2.31工作温度：0-40°C 1.3高功率主机 1.3.1系统：Linux 1.3.2主板：华硕 1.3.3内存：2G以上 1.3.4硬盘：SSD固态硬盘，容量120以上 1.3.5显卡：GTX950以上，显卡芯片：GeForce GTX 950以上；显存容量：2GB以上；显存频率：6610Mhz以上 1.3.6电源：400W高功率电源 1.4高强度可移动沙盘支架 1.4.1外观造型精美大气，框架采用铝合金板，科幻感十足，表面高精度喷漆及绚丽的体制。 1.4.2内部结构为高强度支撑设计，找保证轻量化同时能够很好的支撑比自身重多倍的物体。 1.4.3高度适中，操作者能够在多个范围对沙盘内容进行制作。 1.4.4底部四个高强度滑轮，并且带有锁止功能，可以轻松移动沙盘至操作者想要的位置。 1.4.5支架底盘采用网格镂空设计，提供良好的通风及除尘功能 1.5精制石英砂 1.5.1规格：啥子颗粒粗细0.6-1毫米，沙体颗粒大小适中，具有良好的堆积性和易塑性。 1.6定制化按钮 1.6.1大号圆形鱼眼按钮，内置灯光，使用寿命长，更换方便。 1.6.2彩色开关按钮，金属质感，亮度适中，反应灵敏，可以灵活操作互动模式切换，如降雨模式切换为降雪模式。切换场景模式与新模式开启的间隔时间不超过3秒。 1.7灯光系统 1.7.1LED炫彩灯光，4种主流颜色配合灯光系统控制板能够实现上百种颜色之间的变换，同时拥有4种模式的选择：呼吸灯、闪烁灯、跑马灯、颜色交替闪烁；可根据环境光操作调节灯光亮度，红外遥控、灯泡寿命周期长。 1.8录拍系统 录像分辨率：4K/30fps、2.7K/30fps、1080P/60fps、1080P/30fps、720P/120fps、720P/60fps、720P/30fps 拍照像素：2000万拍照像素 慢动作：720P/120fps、1080P/60fps 支持microUSB连接使用 电子防抖技术 170度超广角 曝光设置：-1 -2 -3 0 1 2 3 白平衡：自动、晴天、阴天、荧光等 光源频率：自动、50Hz、60Hz 兼容学校现有一体机或者投影 1.9：安全锁电路系统： 1.9.1可一键控制功能按键断电， 2.0扩展接口 2.0.1可以扩展多个显示器和音频接口，同时自带串口接口以及网络接口。 2软件特色 2.1多种互动演示模式：软件采用模块化设计，各种功能模块采用一键切换功能，根据演示内容和教学点需求，可以一键切换多种气候模式，如：降雨模式、降雪模式和熔岩模式。 2.2软件支持多屏互动：多屏互动使地理课上比较复杂的知识点变的简单，如在讲授等高线章节的内容时，就可以通过沙盘上立体的分层颜色的等高线和扩展屏上显示的平面等高线内容进行对比。 2.3仿真水流：水纹清晰，反光度强，波纹和浪花呈现度极高。 2.4仿真降雪：覆盖度随用户移动速度而变，冰层留痕清晰可见。 2.5仿真熔岩：岩浆滚动，发热冒泡，固化清晰可见，效果震撼。 2.6仿真泥石流：泥石流滚动吞没植被，效果逼真。 2.7仿真沙尘暴：沙尘暴侵袭绿色植被被沙化。 2.8人工智能：高强度计算机自带人工智能系统，能够精准计算及模拟水流的移动速度，蒸发量，渗透量等等，计算冰层的融化量、迁移量、蒸发量等；计算岩浆的固化量等。 2.9手势识别：设备内置人手识别系统，可同时对5人以上进行手势多点位识别。系统可自动识别五指张开的作动同步进行虚拟仿真降雨ˎ降雪ˎ熔岩这些自然场景。 3课件内容 3.1地形图的判读：可以在沙盘上堆积出如陡坡山峰、山脊、山谷和陡崖等常见的地形部位。软件根据高度进行分层设色，并将颜色投影到沙盘表面，可以一目了然的看到地表的高底形态和海洋的起伏状况。 3.2增强现实的应用，使产品的交互性和构想性得到了充分的发挥。增强现实可以实现多种教学模式，可以根据地理教科书各个章节内容，制作出不同的地形地貌以及互动课件，如：1、地形图的判读；2、等高线的绘制；3、海陆变迁；4、陆地与海洋各种地形地貌的成因展示；5、自然生态环境的变化；6、环境规划；7、虚拟模仿洪涝灾害的下游居民如何迁移，免遭洪灾之祸；8、模拟火山爆发岩浆流动固化及对火山脚下虚拟村庄的影响；9；模拟大坝蓄水决堤的过程等等。10：模拟冰雪融化，积雪蒸发和渗透的过程。 3.3等高线直接和地理相关教学篇章完全切合。立体等高线和平面等高线有机结合，老师容易讲解，学生便于理解。 3.4灵活自如的制作多种教学上使用的沙盘和地貌，多种互动情景只需一键切换就可以随时由降雨模式进入到降雪模式等。 质量要求：提供计算机软件著作权、提供具有资质的检测机构的检测报告。（签订合同前提供原件备查） | 套 | 1 |
| 2 | 地理科学实验套装 | 包含8个试验箱，实现12个地理教学实验。 一、模拟季风成因、演示大气热力环流─气态法实验箱 1）、 教学功能： 模拟季风成因实验： 通过模拟季风的实验，学生可以了解季风的形成原因是由海洋和大陆的比热不同引起。夏季风是从南方海洋吹向大陆，我国多为偏南风，冬季风是从大陆吹向海洋，我国多为偏北风。 演示大气热力环流-气态法实验： 通过大气热力环流实验，可以了解到同一地平面的冷热不均而引起大气环流；在受热地区，空气膨胀上升，近地面空气密度减小，形成低气压；上层空气积聚，密度增大,形成高气压；在寒冷地区，空气收缩下沉，在近地面形成高气压，上空形成低气压；水平方向，空气从气压高的地方流向气压低的地方。 2）、硬件组成： 1、酒精灯加热装置：1套（酒精灯，三脚架，石棉网各1个），2、拼接式长方体容器：1个，3、火柴：1盒，4、平盘：1个，5、沉香：1盒，6、LED灯条：1个，7、燃香盘：1个，8、冰格模具：1个，9、软布：1块，10、实验手册（模拟季风成因）：5份，11、实验手册（演示大气热力环流）：5份 3）、附加要求：学校需要有冰箱来自制冰块 二、演示海陆热力性质差异实验箱 1）、教学功能： 演示海陆热力性质差异： 通过演示海陆热力性质差异实验，可以了解因海洋和陆地的比热容不同，在吸收或释放相同的热量后，海洋和陆地的温度变化不同（陆地温度的变化幅度比海洋大)。所以陆地升温快，降温也快；海洋升温慢，降温也慢。 2）、硬件组成： 1、玻璃烧杯：2个，2、红水温度计：2个，3、POVI金属小台灯：1个，4、浴霸照明灯泡：1个，5、铁架台：1个，6、金属棒：1根，7、白沙：1袋，8、贴心扎线：2根，9、软布：1块，10、实验手册：5份 三、模拟气旋、探究锋面实验箱 模拟气旋实验： 1）、教学功能： 通过模拟气旋实验，可以了解到气旋是指北（南）半球，大气中水平气流呈逆（顺）时针旋转的大型涡旋。在同高度上，中心气压最低，逐渐向外递增，空气不断流入中心，形成上升气流。 2）、硬件组成： 1、圆柱体容器:1个，2、沉香：1盒，3、燃香盘：1个，4、电子点火枪：1个，5、金属燃料盒：1个，6、固体酒精燃料：15g，7、软布：1块，8、实验指导手册：10份 探究锋面实验： 1）、 教学功能： 实验可同时应用于气候专题、水文专题学习内容：通过操作学具了解不同密度流体如何相互渗透，探究冷暖气团运动性质；学习密度流的成因，理解洋流运动成因、分布规律等地理知识。 2）、硬件组成： 1、长方形容器：1个，2、隔板：1个，3、食用色素（蓝色）：1瓶，4、食用色素（红色）：1瓶，5、手持量杯：2个，6、搅拌棒：1个，7、食用盐：1瓶，8、软布：1块，9、实验手册：5份 四、模拟火山喷发实验箱 1）、 教学功能： 通过火山喷发模拟实验，加深对火山喷发现象的了解，即地壳内的岩浆冲出地面时的现象，地球内部的温度很高,岩石以液体的形式存在,称之为岩浆。地下的压力很大,岩浆被地壳紧紧包住,冲出地面并不容易。但在地壳结合得比较脆弱的地方,地下的压力比周围小一些,该处岩浆中的气体和水就有可能分离出来,加强岩浆的活动力,推动岩浆冲出地面。岩浆冲出地面时,岩浆中的气体和水蒸气迅速分离出来,体积急剧膨胀,火山喷发就这样发生了。 2）、硬件组成： 1. 火山模型：1个，2. 护目镜：1副，3. 火山岩浆材料包：1袋，4. 注射器针筒：1支，5. 塑料杯：1个，6. 小地球仪：1个，7、软布：1块，8、实验手册：5份 五、模拟河流对凹岸的侵蚀的作用、演示水坝对河流的调节作用实验箱 1）、教学功能： 模拟河流对凹岸的侵蚀的作用： 通过模拟河流对凹岸的侵蚀及水坝对河流的调节作用的实验，可以从中了解到如果原来河谷因最初地形起伏及走向的原因,已存在凹岸、凸岸的形态,那么不管该河位于哪个半球,河流都将因为保持惯性前行而冲刷凹岸,使河流弯曲度更大。从而得出弯曲河流的凹岸更容易受到流水的侵蚀和破坏的结论。 演示水坝对河流的调节作用： 通过水坝调节河流的实验，从中了解水坝能够调节河水流量的作用，在河流洪水期蓄水，一定程度上阻止了下游地区发洪水；在枯水期放水，补给河流下游地区的水资源。 2）、硬件组成： 1、长方形容器：1个，2、超轻无毒黏土：1袋，3、水闸板：1个，4、堤坝河道模型：1个，5、硅胶水管：1根，6、潜水泵：1个，7、白沙：1袋，8、软布：1块，9、实验手册（模拟河流对凹岸的侵蚀的作用）：5份，10、实验手册（演示水坝对河流的调节作用）：5份 六、模拟水循环实验箱 1）、教学功能： 通过模拟水循环实验，可以了解水循环的概念、形成及原理，即水循环是指地球上不同地方的水，通过吸收太阳的能量，改变状态到地球上另外一个地方。例如：蒸发、降水、渗透、表面的流动和地底流动等，由一个地方移动到另一个地方。水由河川流动至海洋，海洋水蒸发，风将水蒸气带回陆地降水，实现了海陆间的水循环。 2）、硬件组成： 1、长方形容器：1个，2、圆形冰格模具：1个，3、迷你电水杯：1个，4、食用色素（红色）：1瓶，5、注射器：1个，6、软布：1块，7、实验手册：5份 七、验证二氧化碳是温室气体、水淹法绘制等高线实验箱 验证二氧化碳是温室气体： 1）、教学功能： 通过操作学具验证CO2是温室气体，学习温室效应的原理，解释全球变暖现象。举例说出温室效应的利与弊。 2）、硬件组成： 1、锥形烧瓶:2个，2、柠檬酸：1瓶，3、小苏打：1瓶，4、药勺：1个，5、数显温度探头：2个，6、活芯瓶塞：2个，7、POVI金属小台灯：1个，8、浴霸照明灯泡：1个，9、软布：1块，10、实验指导手册：5份 水淹法绘制等高线： 1）、 教学功能： 通过操作学具参与等高线的绘制过程，学习等高线地形图知识，能够在等高线地形图上判读地形的不同部位，能够在等高线地形图上读出海拔高度和计算相对高度。 2）、硬件组成： 1、长方形容器：1个，2、黏土：1袋，3、激光笔：1个，4、水笔：1个，5、笔架：1个，6、手持量杯：1个，7、食用色素（蓝色）：1瓶，8、燕尾夹：2个，9、幻灯片：5张，10、自封袋：1个，11、软布：1块，12、实验手册：5份 八、演示大气热力环流-液态法实验箱 演示大气热力环流-液态法实验箱 1）、 教学功能： 通过探究热力环流实验，学习由于冷热不均而导致的流体空气水平运动的地理知识；通过模拟热力环流现象，培养观察、动手实践能力。 2）、硬件组成： 1、环流探测装置：1个，2、数显温度探头：1个，3、食用色素（蓝色）：1瓶，4、食用色素（红色）：1瓶，5、烧杯：2个，6、手持量杯：1个，7、迷你电水杯：1个，8、软布：1块，9、实验手册：5份 | 套 | 3 |
| 3 | 地理图层学习箱 | 地图图层学习箱适用于中学地理教学，依据地理环境的整体性和区域性的基本原理，基于图层叠加的现代地理分析方法，能够辅助学生发现地理各要素之间的内在联系，是塑造学生地理思维能力的新载体。 1. 教学内容： 含初中版/高中版地理知识点； 2. 教学功能： 1) 填图练习功能； 2) 叠加分析功能； 3) 地理投影功能。 3. 产品构成： 1) 六组地理学习工具盒； 2) 六套地图学习卡集，包括基础底图与图层卡； 3) 配套附件：绘图卡、绘图专用笔、多功能迷你清洁擦、地图专用放大镜； 4) 储物箱。 | 套 | 9 |
| 4 | 地理遥感教学系统 | 遥感教学软件，是用于卫星遥感图片的展示，老师根据教学需要可随时添加图片进行对比；对比模块涵盖了：透视工具模块、拖拽模块、透明模块、平铺工具模块、时间轴模块等功能模块。通过图片的放大缩小，能清晰的展现遥感地图的细节；通过图片的对比，能了解地理位置的差异，这样给予了老师更方便的教学方式，同时老师可以在教学过程中，可以对图片进行重点部分勾划与标记，使地理课堂教学能更加生动、直观、有趣。 软件功能： 1、可用于卫星遥感图片的展示，方便的课程添加模块，使文件打开简便，可根据需要随时添加图片进行对比； 2、模块包含了：透视工具模块、拖拽模块、透明模块、平铺工具模块、时间轴模块，使图片进行对比的时候，更加的直观，有趣，生动； 3、软件的图片能放大缩小，方便观察图片细节部分，能标注编辑并对重点部分进行勾划与标记； 4、可通过图片添加模块再对课程内容进行添加，删除，修改； 5、可通过对比模块，将列表中的图片按相应模块模式进行对比； 6、能够对的课程图片添加相应的课程描述，显示图片信息的同时能显示图片描述信息。 | 套 | 1 |
| 5 | 三维数字地球教学系统 | 数字地球软件是一款全方位模拟地球的软件，软件功能丰富，可操作性很强。通过这款软件可以形象的观看地球的大气状况、昼夜变化、四季变换等地理现象；可以展示精细的全球的国家疆域、地形地貌；也可以在软件上查找到全球重要城市的位置以及城市的天气气温。 软件功能： 1） 点击月份或日期可以选择月份日期切换，可以引起太阳光照射角度和晨昏线角度的变化，软件界面的时间显示，随着地球的转动而变化。 2） 可以放大缩小地球的显示画面，同时可以拉近、拉远地球的观看距离。 3） 地球可以分为：卫星图模式、单色图模式、四季变换、国家行政图模式、气候分布模式、高度图模式等显示模式；可以显示隐藏经纬线、云层；能让地球变得竖直，使地球平衡；能让地球随时进入或者退出昼夜模式。 4） 具备地形调节功能，可以调节陆地地形的高度及海平面高度。 5） 生成航线：点击一个起飞城市，再点击一个目标城市，点击飞行，可以生成飞机的航线。 6） 球面上显示隐藏经纬度名字、城市名称标示、城市天气气温、飞机轮船。 7） 能改变国家文字颜色，首都城市文字颜色，普通城市文字颜色。 点击球面上任意国家、城市，弹出对应国家和城市的简介。 质量要求： 提供三维数字地球软件计算机软件著作权登记证书以及在官方网站所在的位置截图)。 | 套 | 1 |

（5）地理文化装饰

| 序号 | 设备名称 | 功能、技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地理教室装修 | 1.地面工程：（含地面开槽、布线、回填、地胶铺设及材料） 2.顶面工程：（含轻钢龙骨矿棉板吊顶，蓝天白云或星空星座喷绘，顶面墙漆） 3. 墙身工程：（油饰环保乳胶漆。做法：三遍批灰，打磨，表面乳胶漆；辅料：胶、腻子、砂纸） 4. 配套工程：（安装喷绘窗帘；安装：双层遮光窗帘；穹顶吊装；穹顶粉刷；环幕造型等） 5. 电气工程提供并安装格栅灯；提供并安装格栅灯；灯箱电源；提供并安装墙面插座；提供并安装单控开关；电动投影电源；提供并安装地面金属插座(含中控台下)；音响布管线；VGA及电源铝扣槽。 6. 木工工程：靠墙做一排展柜，用以放置模型及试验箱。要求：长宽按实际需求定制，下面对开柜门，上面两层隔板。 7、其它 8、现场工程管理；垃圾清运；搬运。 | 间 | 1 |

（6）培训设计与服务

| 序号 | 设备名称 | 功能、技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训服务 | 提供不少于2次的专业培训服务。 1. 培训内容： 培训前根据学校实际情况提供专业详实的培训方案和培训教材； 培训现场提供专业的技术培训和教学应用培训，确保参训人员掌握设备使用方法并能顺利开展教学； 培训结束时提供丰富的培训资料：培训文档、培训视频等保障参训人员后续自学应用。 | 项 | 1 |
| 2 | 设计服务 | 根据教室实际情况提供专业定制设计。 1. 设计图： 效果图。依据场地实际空间绘制出未来空间环境的整体效果，直观的表达设计意图； 平面布置图及强弱电布置图。由设计团队结合效果图与实际场地的空间大小绘制反映建筑的装饰结构、装饰造型、饰面处理等。 | 项 | 1 |
| 3 | 技术支持与教学服务 | 提供面向用户的教学、教研与教育技术服务支持，项目包括： 1. 线上服务： 资源升级服务； 教育云平台的云端服务； 在线组卷系统的云端服务 学生地理/天文/科学社团的支持服务。 2. 线下服务： 互连远程维护、现场维护服务； 市级及以上示范课、优质课、研究课题参评课例的素材定制服务。 | 1年 | 20次 |

8-2、天文地理探究教室

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超半球互动球幕投影演示仪 | 一、硬件参数：提供符合参数要求的高清实物图片 1、时尚底座，底座尺寸：796*790*560mm，合金钢材质，金属烤漆。 2、球形曲面幕：无缝拼接超半球球幕，直径：68cm 3、专用投影镜头：焦 距：3.23 mm，畸 变：正负0.5%，视场角180度，光学总长：196.6mm 4、投影系统：亮度：4500lm，分辨率：1024*768 5、内置电脑：CPU:i3 7100及以上，内存：8G，显卡：2G独立显卡，硬盘：500G 6、灵敏的互动套装硬件：大圈LED红外灯*1：输入电压12V 最大功率16.8W；鱼眼摄像镜头*1：像面尺寸：1/3英寸，焦距：1.25mm，通光孔径：2.0 视场角：185°后焦距：6.44mm 有效通光孔径：∅21mm 光圈：FIXED 最近物距：0.15m 外形尺寸：∅30*22.3mm 接口：1—32UN-2A；850nm滤光片*1：尺寸：1/3英寸 材料：浮法玻璃或石英玻璃，入射角：0°，中心波长：850 nm ，半高宽:30 nm，峰值透过率: T>85% at 850 nm，截止深度: OD2-A，波段范围：400nm-1100nm； 二、软件参数： 1、经过控制软件和硬件系统的配合，能够将二维图像显示为球形曲面幕上的360度三维图像，逼真模拟各种天体、星体和球体。图像最大分辨率为2048*1024。在球形曲面幕上显示三维动画，模拟演示各种动态过程； 2、作为多媒体超半球互动球幕投影演示仪的驱动程序，负责如星球动画的三维处理，并在球形曲面幕上显示出来； 3、作为多媒体超半球互动球幕投影演示仪的控制程序，控制多媒体超半球互动球幕投影演示仪的动画、旋转、翻转两极等各种动作；支持手势触控球形曲面幕，控制球面课件旋转，翻转等球形触控互动效果； 4、作为多媒体超半球互动球幕投影演示仪的内容管理程序，支持用户增加自己的演示内容； 5、作为多媒体超半球互动球幕投影演示仪的设置管理程序，对多媒体超半球互动球幕投影演示仪的各种参数进行设置； 6、作为多媒体超半球互动球幕投影演示仪的服务程序，为用户二次开发提供PowerPoint、FLASH和HTML文件的软件接口, 使得这些格式的文件可以通过软件接口调用和控制多媒体超半球互动球幕投影演示仪的显示内容和显示方式。 三、 课程资源： 1、所提供课程包应包含符合初高中地理课程标准。满足教师教学和学生自主学习和探究性学习的双重需要，除地理学科内容，应该包括科普和环境教育的有关内容。其中应该包含1、地球和地球仪2、地球的自转3、地球的公转4、地形图的判读5、陆地和海洋6、天气与气候7、人口与人种8、世界的语言和宗教9、发展与合作10、我们生活的亚洲11、日本12、中东13、撒哈拉以南非洲14、极地地区15、宇宙中的地球16、太阳对地球的影响17、地球自转及影响18、地球的公转及影响19、气压带和风带20、气压带风带对气候的影响21、全球气候变化22、常见的天气系统23、自然界的水循环24、大规模的海水运动25、山地的形成26、地理环境的差异性27、人口的数量变化28、城市化29、以种植业为主的农业地域类型30、以畜牧业为主的农业地域类型31、传统工业与新兴工业32、厄尔尼诺和拉尼娜现象。 质量要求：提供具有资质的检测机构的检测报告（签订合同前提供原件备查） | 套 | 1 |
| 2 | 天文演示仪 | 1.1、设备组成：短焦投影镜头、投影底座、遥控器； 1.2、短焦投影镜头：焦距：12.8；F值：2.0；投射比：0.6:1；纵向视场角：86°；横向视场角：103°；透光率：≥79% 1.3、投影系统：亮度：4500lm，分辨率：1024*768 1.4、底座：合金钢材质，外表金属烤漆，自带三个万向轮方便移动，三角锥形，锥形每面侧板上下带有圆形散热孔，每块侧板上方带有两个风扇，利于底座内部散热。 1.5、提供遥控器，通过遥控器可以开关多媒体球幕投影演示仪的投影机电源，并进行亮度、对比度等进行设置； 1.6、底座内置迷你电脑：处理器：i3 7100 4G内存，自带USB接口，VGA接口，HDMI接口，音频接口，无线网路天线。 1.7、触摸屏：显示尺寸：10.1寸，分辨率：1024*768 1.8、天文演示软件：支持自由添加播放素材生成播放目录；支持控制视频播放、暂停、停止、静音/非静音；支持设置播放视频缩放比例大小，来调整画面播放的大小；支持设置输出的X轴、Y轴偏移量，用来微调图像的偏心位置；支持PAD或手机APP进行同步软件课程列表，无线控制软件课件的播放与设置。 1.8、演示内容包括星座、宇宙大爆炸、黑洞、恒星、星系等穹幕影片，课程资源包括：1、海洋之心2、火星3、星际4、星座5、宇宙大爆炸6、超新星7、大爆炸8、行星9、黑洞10、恒星11、太阳系12、卫星13、星系14、与麦哲伦同行15、认星星 | 套 | 1 |
| 3 | 天文演示穹顶 | 一、冠底直径3m x高0.5m 半球天幕，玻璃钢成型，表面白色亚光涂料，整体钢结构固定，与天文演示仪配合使用，用于科普、天象、星空、星象等内容的教学。 | 套 | 1 |
| 3 | 日地月运行演示系统 | 软件为日地月演示软件，对日地月运行相关知识进行详细的演示。可以配合日地月运行仪硬件设备进行联合演示教学，教学内容更加形象化、立体化。不但满足了教学上的要求，还进行了更深一步的拓展，分别可以在平板、电子白板等显示平面进行演示，触控相关功能按钮进行动态演示。 演示内容如下37个知识点：1、太阳的简介，2、太阳构造，3、太阳黑子，4、太阳耀斑，5、金星凌日，6、日地月三球运动关系，7、太阳直射点的变化，8、太阳高度角的变化规律，9、恒星日与太阳日，10、地球的简介，11、地球的结构，12、地球内部每个结构的介绍，13、地球公转中的黄赤交角，14、两分两至，15、地球自转的速度与方向，16、地球自转形成的昼夜交替，17、地转偏向力的形成，18、日界线，19、时区，20、月球的自转和公转规律，21、恒星月与朔望月，22、日食，23、月食，24、引潮力的形成，25、大小潮的形成过程，26、月球介绍，27、月相的变化规律，28、开普勒行星运动三大定律，29、重力加速度在每个行星的差别，30、地球，31、海王星，32、火星，33、金星，34、木星，35、水星，36、天王星，37、土星。 | 套 | 1 |
| 4 | 交互式3D多媒体教学系统 | 交互式3D多媒体教学系统 交互式3D地理多媒体教学系统是针对小初高地理教学的不同需求，而研发的与地理课程相配套的3D互动教学资源库系统，并设置了演示、交互、测试、标注等几大部分，为老师提供前沿、创新、有效的教学辅助资料，为学生营造身临其境的沉浸式学习氛围。 功能特点： 1、资源数量丰富，覆盖了小学到高中的地理课程资源，资源定期更新和丰富，数量多，覆盖面广。 2、教材匹配度高，根据国家课程标准的教学需求而研发，分章节，分知识点制作，既满足大纲知识的要求，也能对地理知识进行拓展，针对性强，实践体验好。 3、3D效果显著，通过3D仿真技术再现情景，营造了沉浸式学习氛围。多维度地呈现知识内容，直观呈现抽象概念，调动学生视觉、听觉等多感官参与，给学生身临其境的感受，从而达到体验式教学的效果。 4、硬件适用性强，能在通用性的展示系统展示，如3D投影机，3DLED大屏，普通显示大屏等，支持裸眼，3D主动眼镜，红蓝眼镜观看教学，展现出一种栩栩如生的情境。 5、互动实践教学，由视频演示、交互、测试、标注等几部分构成，适用于视频教学，课堂互动、课后拓展和虚拟仿真实验演示应用。 软件资源系统参数： 1、3D动画教学课程包含知识主题模块、动画课程模块及小测试；知识主题模块根据不同重点知识进行展示与教学，动画课程模块运用语音旁白及动画展示方式来介绍该教学课程的知识点。 2、该系统包含天文、海洋、大气、板块构造等地理3D教学模型，3D模型资源不少于150个 。 3、支持3D动画课程声音的放大缩小及静音。 4、支持3D动画课程不同语言的切换，支持动画画面的放大缩小，旋转拖拽。 5、支持3D动画课程界面教学绘图标注功能，方便老师针对知识点进行画面标注。 6、支持3D动画模型知识点名称的标示与隐藏，标签字体可以根据界面需求放大缩小。 7、具有3D动画模型的截图功能，老师可以根据教学需要，截取实时的3D模型图片。 8、具有3D动画模型相应知识点的文字信息详细解读。 9、支持联网链接相关场景知识，方便老师在教学中找到对应的知识点3D动画课程。 10、支持3D动画课程平面菜单与3D菜单的切换。 11、支持菜单功能按钮的显示缩放。 12、支持多国语言的切换，支持显示画面清晰度的切换。 13、支持3D动画课程画面清晰度及亮度的调整 14、支持3D动画课程立体效应的调整，支持浮雕、立体视图视觉效果的来回切换，方便红色/青色眼镜及3D眼镜的观看 15、支持在线演示3D动画资源，也支持下载课程资源包，离线演示3D动画资源。 课程资源： 1地球和月球的形成、2火山活动、3阿波罗15号任务、4水循环（中级）、5月食、6日食、7湖泊的发展、8自然地理学术语、9大陆和海洋、10碳循环、11潮汐、12褶皱（高级）、13构造板块、14断层（中级）、15新地平线号任务、16海啸、17地球、18黎明号任务、19火星探索计划、20登月、21海洋是如何塑造地球表面的、22地震、23核电站、24沙漠里的风蚀地形、25世界各国、26森林砍伐、27洋流、28海洋的层次、29云的形成与类型、30垂直带谱、31热点、32季节变化（中级）、33太阳系，34行星轨道、35地球的结构（中级）、36太阳、37地理坐标系、38大气循环、39国际空间站、40温室效应、41臭氧层、42闪电、43船闸的操作、44太阳系的生命周期、45太阳围绕主要纬度圈的运行轨迹、46成层火山的形成、47行星的大小、48地球的磁场、49水力发电厂（胡佛水坝，美国）、50供水系统、51磷循环、52被动式房屋、53公共设施系统、54传统的爱斯基摩人生活方式、55机场、56地球的地形、57港口、58美洲国家、59季风系统、60氧循环、61开普勒太空望远镜、62非洲国家、63地下煤矿、64海岸和草原上的风蚀地形、65石油平台、66土壤类型（部分）、67德国行政区划图、68奥地利行政区划图、69绿洲、70中纬气旋和反气旋、71暖锋，冷锋、72污染、73亚洲国家、74恒星的类型、75沼气发电厂、76世界城市、77地下水、78厄尔尼诺现象、79我们的太空邻居、80有趣的地理知识 - 社会地理、81欧洲国家、82牲畜和农作物的原产地、83潮汐发电站、84银河系、85月相、86间歇泉、87交通运输网络、88金星、89天王星、90土星、91海王星、92水星、93火星、94木星、95油井的操作、96航天飞机、97热电站（碳氢燃料）、98地热发电站、99冰川（中级）、100海底地图、101喀斯特地区、102氮循环、103地质年代表上的大陆漂移、104哈勃太空望远镜、105风力发电站、106有趣的地理知识-自然地理学、107电力供应网络、108太阳能发电站、109卫星类型、110污水处理厂、111冰川作用、112峡湾、113瀑布、114页岩气、115荷兰行政区划、116时区、117气象仪器、118露天矿、119黑色冶金、120英吉利海峡隧道、121旅行者号太空探测器、122无二氧化碳排放的房子、123炼油厂、124地方性风、125水污染、126家畜、127洪水防御系统、128土壤污染、129汽车的发展、130热带龙卷风、131政体和官方语言、132空气污染、133气候带、134大海和海湾、135国家标志和景点、136卫星导航，137全球定位系统、138货物运输的发展、139气垫船、140美国各州及其城市、141土壤类型-匈牙利、142农场和村庄的类型、143篮球馆、144田径体育场、145乡村生活（匈牙利）、146网球场、147偏远定居地（森林人家）、148匈牙利国家公园、149匈牙利地形图、150匈牙利行政区划图、151足球场、152手球馆、153冥王星-卡戎系统、154冰川、155有“条状地块”的单街村庄、156褶皱（中级）、157褶皱（基础）、158断层（基础）、159地球结构（基础）、160季节变化（基础）、161地理坐标系（初级）、162气象仪器（基本）、163有色冶金（基础）、164工业园区、165水循环（基础）、166政治和经济联盟、167喀斯特地区（基础）、168有趣的天文知识 | 套 | 1 |
| 5 | 天文望远镜 | 口径80mm；折射或反射式；配红点寻星镜；配4mm～20mm长、短不同焦距的目镜3个～4个；焦距90mm； | 套 | 3 |
| 6 | 可替换式挂图灯箱 | 尺寸：60cm*60cm定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银，Led光源 | 块 | 6 |
| 7 | 天文挂图灯箱片 | 天文内容灯箱挂图，内容根据需求定制 | 张 | 10 |
| 8 | 卷帘式知识窗帘 | 根据学校教室实际窗帘大小进行调整，在窗帘上印制介绍星空、星体知识等内容，集教学、观赏为一体 | 平 | 30 |
| 9 | 推拉黑板 | 规格：4m×1.8m×0.27m，横向两板推拉，可内嵌70寸一体机；颜色：亚光墨绿色；板面材质：进口绿色环保专用教学黑板板面，厚度0.4mm，漆膜硬度8H，表面粗糙度Ra1.6～3.2um；光泽度：书写面光泽度≤12%，表面细腻光洁，书写流畅，无反光，耐磨性强，易擦，抗撞击、磨损，刮擦不退色；边框：高档电泳香槟色工业铝合金，壁厚1mm；抗疲劳ABS工程塑料连接角，镀锌钢板背板 | 块 | 1 |
| 11 | 多媒体讲台 | 一、多媒体中控台尺寸:1500*700*870mm，1、柜体主要部分采用材料厚度为1.0mm的优质冷轧钢板，经过数控冲床、折边、激光切割一次成型。操作方便、经久耐用。柜体内放置电脑显示器（屏面位于台面中间并朝上、方便示教者观看）及电脑立式主机，右侧放置视频展示台（设置导轨可活动抽拉）。 2、柜体四周采用45度圆弧设计，柜体内留有穿线孔，方便设备连接。左侧柜体内可放置多媒体中控面板（开孔尺寸另定），柜体内留有穿线孔，方便设备连接。柜体背面板材留有设备散热孔。 3、台面用环保型防火板贴面，25㎜厚成型台面（基材为热性树脂浸渍纸高压装饰层积板，颜色为亚灰白）。显示窗口玻璃为5㎜的钢化玻璃. 4、金属外表酸洗除油磷化镀膜处理，表面采用树脂粉末喷塑，颜色为亚光灰白。 | 张 | 1 |
| 12 | 互动式六边形课桌椅 | 一、学生桌 1、规格：1400*1212*780（可拆分正六边形） 2、台面：采用25mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3、框架：钢木木结构 采用优质无缝钢管，并经酸洗、磷化、除油、除锈后喷塑。 4、可自由拆分组合，台面颜色可自由搭配。 二、学生凳 规格：Φ330×430-580mm 材质：凳面采用优质PP工程塑料。五星椅架采用优质无缝钢管，电镀脚钉。优质气压棒配套优质手柄调节椅子高度。 | 套 | 9 |
| 13 | 天文教室装修 | 1.地面工程：（含地面开槽、布线、回填、地胶铺设及材料） 2. 顶面工程：（含轻钢龙骨矿棉板吊顶，蓝天白云或星空星座喷绘，顶面墙漆） 3. 墙身工程：（油饰环保乳胶漆。做法：三遍批灰，打磨，表面乳胶漆；辅料：胶、腻子、砂纸） 4. 配套工程：（安装喷绘窗帘；安装：双层遮光窗帘；穹顶吊装；穹顶粉刷；环幕造型等） 5. 电气工程提供并安装格栅灯；提供并安装格栅灯；灯箱电源；提供并安装墙面插座；提供并安装单控开关；电动投影电源；提供并安装地面金属插座(含中控台下)；音响布管线；VGA及电源铝扣槽。 6、其它 7、现场工程管理；垃圾清运。 | 项 | 1 |

8-3、地理专用教室

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉黑板 | 规格：4m×1.8m×0.27m，横向两板推拉，可内嵌70寸一体机；颜色：亚光墨绿色；板面材质：进口绿色环保专用教学黑板板面，厚度0.4mm，漆膜硬度8H，表面粗糙度Ra1.6～3.2um；光泽度：书写面光泽度≤12%，表面细腻光洁，书写流畅，无反光，耐磨性强，易擦，抗撞击、磨损，刮擦不退色；边框：高档电泳香槟色工业铝合金，壁厚1mm；抗疲劳ABS工程塑料连接角，镀锌钢板背板 | 块 | 1 |
| 2 | 多媒体讲台 | 一、多媒体中控台尺寸:1500*700*870mm： 1、柜体主要部分采用材料厚度为1.0mm的优质冷轧钢板，经过数控冲床、折边、激光切割一次成型。操作方便、经久耐用。柜体内放置22寸电脑显示器（屏面位于台面中间并朝上、方便示教者观看）及电脑立式主机，右侧放置视频展示台（设置导轨可活动抽拉）。 2、柜体四周采用45度圆弧设计，柜体内留有穿线孔，方便设备连接。左侧柜体内可放置多媒体中控面板，柜体内留有穿线孔，方便设备连接。柜体背面板材留有设备散热孔。 3、台面用环保型防火板贴面，25㎜厚成型台面（基材为热性树脂浸渍纸高压装饰层积板，颜色为亚灰白）。显示窗口玻璃为5㎜的钢化玻璃. 4、金属外表酸洗除油磷化镀膜处理，表面采用树脂粉末喷塑，颜色为亚光灰白。 | 张 | 1 |
| 3 | 互动式六边形 课桌椅 | 一、学生桌 1、规格：1400*1212*780（可拆分正六边形） 2、台面：采用25mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3、框架：钢木木结构 采用优质无缝钢管，并经酸洗、磷化、除油、除锈后喷塑。 4、可自由拆分组合，台面颜色可自由搭配。 二、学生凳 规格：Φ330×430-580mm 材质：凳面采用优质进口PP工程塑料。五星椅架采用优质无缝钢管，电镀脚钉。优质气压棒配套优质手柄调节椅子高度。 | 套 | 9 |
| 4 | 流水地貌 | 规格：600*400mm,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材,包括：上游的“V”形谷地及树枝状水系，出山口的冲积扇，中游的泛滥平原、牛轭湖、下游的滨海平原、三角洲. | 个 | 1 |
| 5 | 黄土地貌 | 规格：600*400mm,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材,包括：冲沟、河谷、黄土梁、黄土茆、川、窑洞及人工改造的平原、梯地（在茆上有同心园梯地） | 个 | 1 |
| 6 | 冰川地貌 | 规格：600*400mm,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材,包括：U形谷、冰碛、冰碛湖、冰碛垅、冰斗、角峰、刃脊、漂砾、悬谷，可演示冰川不断侵蚀岩石和岩壁形成的冰斗和角峰。 | 个 | 1 |
| 7 | 海岸侵蚀地貌 | 规格：600*400mm,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材,包括：海蚀凹形崖、海蚀洞、海蚀柱、海蚀拱石、海蚀平台 | 个 | 1 |
| 8 | 丹霞地貌 | 规格：600*400mm,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材,包括：巨红色的几乎呈水平状的砂砾岩层、垂直节理发育形成丹崖、齐峰，有直立状、堡状、宝塔状，形成巨大陡崖、石墙、石窗、石桥、巷谷 | 个 | 1 |
| 9 | 重力地貌 | 规格：600*400mm,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材,包括：滑坡、塌崩、泥石流及它们对地表建筑物（山洞、房屋、铁路、公路、火车等）的破坏 | 个 | 1 |
| 10 | 喀斯特地貌 | 规格：600*400mm,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材,包括：石林、洼地坝子、落水洞、天生桥、峰林、地面河、溶洞、暗河、钟乳石、石笋、洞穴边石坝（莲花池） | 个 | 1 |
| 11 | 科罗拉多大峡谷模型 | 规格：600*400mm,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材,在水平地层上，阶梯状下切1860m（按1：4000比例尺），在剖面图上绘制前寒武纪到第三纪完整的地质年代 | 个 | 1 |
| 12 | 火山熔岩地貌 | 规格：600*400mm,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材,包括：两类火山口（盾形，锥形）典型火山的剖面（火山口、火山通道、岩浆）的两大熔岩流，熔岩丘、堰寒湖 | 个 | 1 |
| 13 | 断层褶皱地貌 | 规格：600*400mm,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材,包括：断层带陡崖、地垒山、地堑谷、背斜山、向斜谷逆向地貌的向斜成山，背斜成谷。断块山、单面山 | 个 | 1 |
| 14 | 温室效应后果之一 | 规格：600*400mm,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材,反映：20年前某海港的环境-城市、道路、码头、海轮、河流水较清，树木繁茂。20年后的环境污染，城市被迫搬迁，建防海大堤，旧城部分房屋被海水浸没，码头、港口被淹，海轮停靠外海，河水发黑，树木凋零，城市规模缩小，海港外出现沙洲。 | 个 | 1 |
| 15 | 荒漠（风蚀）地貌 | 规格：600*400mm,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材,包括：风蚀：风蚀城堡，风蚀蘑菇，风蚀洞穴，风蚀洼地，风蚀桂,风积：新月形沙丘，戈壁 | 个 | 1 |
| 16 | 地下水模型 | 规格：600*400mm,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材,包括：自流井、梯田石山 | 个 | 1 |
| 17 | 五种地形模型 | 规格：600*400mm,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材,表现：按合理的水平、垂直比例尺反映高原、山地、平原、丘陵和盆地 | 个 | 1 |
| 18 | 地震模型 | 规格：600*400mm,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材,表现：震源、震中、震源深度、震中距不同对地表建筑物的破坏程度不同，遭破坏的房屋、公路、铁路、山坡产生滑坡，农田等。 | 个 | 1 |
| 19 | 煤、石油矿质构造 | 规格：600*400mm,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材,表现：煤矿地质构造、煤层分布、坑道、采煤作业面、露田煤矿作业；石油矿的含油层、天然气层分布、钻井及井架、采油机、地面输煤线、储油罐、煤矿堆场、石油管道等。 | 个 | 1 |
| 20 | 地上河模型 | 规格：600*400mm,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材,反映：郑州以东，荷泽以西段。黄河地上河最主要的特征、平原及地上河、铁路桥、开封铁塔、船只、虹吸管灌溉工程及清淤池、荷泽附近的南水北调穿黄河工程。 | 个 | 1 |
| 21 | 等高线模型 | 规格：600*400mm,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材,山头、鞍部、陡坡、缓坡、山谷线、山脊线、峡谷、陡崖、三圈等高线闭曲线，并有剖面图。 | 个 | 1 |
| 22 | 十八大地形地貌学习资源 | 包含地形地貌介绍、视频资源、地貌成因等 | 套 | 1 |
| 23 | 模型展柜 | 上柜：全玻璃结构；参数：800*500*550mm(每个模型配展柜一个)1/4球面流线型的铝合金框架配5mm钢化玻璃制作，安全，稳固。 下柜：规格：800*500*450mm,采用16mm双贴面三聚氰胺板，优质PVC封边条，封边机对板材截面进行封边，密封性好。 | 套 | 18 |
| 24 | 褶皱构造及地貌演变模型 | 规格：不小于50*20*15CM | 个 | 1 |
| 25 | 褶皱侵蚀与断层演示组合模型 | 规格：不小于48*38*20CM | 个 | 1 |
| 26 | 断裂构造及地貌演变模型 | 规格：不小于48*24*17CM | 个 | 1 |
| 27 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 规格：不小于45*36*15CM | 个 | 1 |
| 28 | 地球仪（政区版） | 320mm，1：4000万 | 个 | 1 |
| 29 | 地球仪（地形版） | 320mm，1：4000万 | 个 | 1 |
| 30 | 经纬度模型 | 直径32cm | 个 | 1 |
| 31 | 地球内部构造模型 | 1.球体直径不小于680mm、高不小于1200mm、可直观看到地壳，岩石圈、软流层、地幔，外地核、内地核距地表的公里数及温度。2.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 个 | 1 |
| 32 | 中国语音点读地形图 | 1. 规格：立体模型水平比例尺为1：300万；尺寸：2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2. 政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，经由专业地图出版社出版； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，产品型号：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版。 4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，要求电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容。 5. 地图内容： 1) 中国的国界线，省级行政区划的名称和界线，首都及各省级行政中心的名称和位置，国内部分城市的名称和位置。 2) 中国的主要河流、湖泊、山脉、山峰、沙漠、盆地、高原、平原、丘陵、半岛、群岛、岛屿、海洋、海湾、海峡的名称及相关要素。 3) 中国周边国家及首都的名称及国界线。周边部分河流、湖泊、平原、丘陵、群岛、岛屿、海洋、海峡、海湾的名称及相关要素。 4) 突出表示三大阶梯、四大高原、四大盆地、三大平原自然地理形态，综合表达中国地形的起伏形态和地理特点。 6. 分类教学： 地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 7. 质量要求：提供具有资质的检测机构的检测报告（签订合同前提供原件备查） | 套 | 1 |
| 34 | 世界语音点读地形图 | 1. 规格：立体模型水平比例尺为1：1680万；尺寸：2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2. 要求达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，产品型号：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版。 4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容。 5. 地图内容： 1) 世界各大洲的名称、范围、界线。中华人民共和国的名称、范围、界限。世界部分主要城市的名称、位置。 2) 世界主要海洋、河流、湖泊、山脉、山峰、火山、沙漠、盆地、高原、平原、半岛、群岛、岛屿、海峡、海湾、海岭、海丘、海沟、海盆等地理要素的名称及相关要素。 3) 世界各国的国旗和面积。 4) 突出显示七大洲、四大洋自然地理形态，综合表达世界地形的起伏形态和地理特点。 5) 国际日期变更线、北极圈、南极圈、北回归线、南回归线的名称和位置。 6. 分类教学： 地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 7.质量要求：提供具有资质的检测机构的检测报告（签订合同前提供原件备查） | 套 | 1 |
| 35 | 可替换式挂图灯箱 | 尺寸：60cm*60cm定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银，Led光源 | 块 | 4 |
| 36 | 地理教学挂图灯箱片 | 尺寸：60cm*60cm，灯箱片要求：1440dpi 高清晰度灯箱片，覆亮膜， 包含（40 张）：人口分布,人种分布,语言种类分布,宗教的分布,小麦和水稻的分布,中国气压,中国人口,世界石油分布,中国农业区域分布,板块,保护森林资源,地震带的分布,东非大裂谷,东经30度自然带分布,东经90度自然带分布,各国国民受教育程度,火山的分布,降水的分布,欧洲工业区,蒙古西伯利亚高压,印度低压,气压带的分布,热带沙漠气候形成的原因,土壤的分布,亚热带季风,中国气候带,中国气温带,世界地图,水循环,人口过亿的国家,巨型铁矿与铁矿出口国,高纬环流,中纬环流,低纬环流,新能源,麦哲伦航线,煤炭资源分布，各国城市化率，南美洲气候，盐温流,大气层，天体，星系。 | 张 | 40 |
| 37 | 可替换式挂图灯箱 | 尺寸：120cm*60cm定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银, Led光源 | 套 | 2 |
| 38 | 教学挂图灯箱片 | 尺寸：120cm*60cm定制，灯箱片要求：1440dpi高清晰度灯箱片，覆亮膜，包含（10张）：地球公转与季节变化、星空、澳大利亚特有动物、环境问题、世界地形图、世界政区图、北极地形、船底座星云、世界一月大气压、世界七月大气压 | 张 | 10 |
| 39 | 卷帘式知识窗帘 | 根据学校教室实际窗帘大小进行调整，在窗帘上印制介绍中国和世界地理气候、地理知识等内容，集教学、观赏为一体 | 平 | 30 |
| 40 | 基础装修 | 1. 顶面工程：（含轻钢龙骨矿棉板吊顶，蓝天白云或星空星座喷绘，顶面墙漆） 2. 墙身工程：（油饰环保乳胶漆。做法：三遍批灰，打磨，表面乳胶漆；辅料：胶、腻子、砂纸） 3. 配套工程：（安装喷绘窗帘；安装：双层遮光窗帘；穹顶吊装；穹顶粉刷；环幕造型等） 4. 电气工程提供并安装格栅灯；提供并安装格栅灯；灯箱电源；提供并安装墙面插座；提供并安装单控开关；电动投影电源；提供并安装地面金属插座(含中控台下)；音响布管线；VGA及电源铝扣槽。 | 项 | 1 |

9、犍为一中心理咨询室配备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心理自助系统 | 硬件参数: 32寸横屏设计。 采用全新LCD液晶屏，电阻式触摸屏，屏幕比例4:3，分辨率1280×1024/60Hz， 显示色彩16.7M，信号输入接口LVDS接口，显示亮度500cd/m2，触摸感应力度75（笔尖或指触），触摸次数>3500万次，触摸方式压力感应，响应时间5ms， 外壳尺寸50×33.9×147.6cm，采用全志A83T Cortex-A7八核CPU，搭载安卓4.5系统，主频高达2.0GHz，采用PowerVR SGX544超高性能GPU，一流的2D、3D图片和视频处理能，支持远程、SD卡/TF卡、电脑等多种升级方式，采用12Ｖ的直流电源供电，双声道，立体声环绕功放系统，机身为金属冷扎板。 软件系统介绍： 1、系统稳定：采用安卓4.5系统，不受断电干扰，原数据不易丢失，适用于公共区域使用。 2、强大后台管理：管理员与用户两级模式，用户可自行注册，也可以管理员添加用户，管理员系统默认。 3、可在系统后台设置用户空闲多长时间系统进入中心简介、多长时间退出至登陆页面、设置每天自动关机时间、备份及恢复数据。 4、中心简介模块进行编辑用户单位介绍或呈现方近期活动宣传及新闻通知等，以视频或图片＋文字形式二选一进行展示。 5、管理员可在后台查看、删除、添加用户，并查询用户相关使用记录，可根据时间、姓名、编号、性别进行查询，用户的相关测评结果可导出，全面掌握来访者的测试情况。 6、管理员可在后台对咨询师信息：添加／删除 心理咨询师，修改编辑咨询师信息可编辑内容有(如姓名、各种联系方式、头像及咨询师个人介绍等） 7、管理员可在后台的趣味测评模块删除或添加趣味测评内容，对内置相关专业测评量表可进行删除或添加，可对心理文章、音乐、电影等内容根据需要进行编辑。 8、心理知识学习平台：内置丰富的心理文章、脑波音乐、纯音乐、五行音乐等心理音乐、大量心理图片、三大真人放松视频（鼻腔放松真人视频、肌肉放松真人视频、呼吸放松真人视频）、以及经典励志心理电影等，来访者可自主选择内容，全面地了解心理学相关知识。 9、趣味性与专业性兼备：来访者通过内置的趣味测评工具可自主进行测评，有效增加来访者对心理咨询的兴趣；另外通过专业测评工具中的量表测试，系统可自动给出测评结果及相关指导意见，为咨询师提供专业参考。 10、自助式咨询预约功能：来访者可直接查看咨询师的介绍及联系方式,根据自己的喜好自助在线预约留言心理咨询师，让来访者与咨询师之间实现良好互动。 11、多种心理训练：捉黑桃A、舒尔特方格、圈数字等5种训练能力游戏，有效提升来访者的注意力、专注度、反应力、观察力等能力。 | 套 | 1 |
| 2 | 心理挂图 | 心理挂图中的图片所包含内容有心理学家（一个人物一张，需4个人物及以上）、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。KT板材质 规格：43*56CM | 套 | 4 |
| 3 | 心理书籍 | 适用于学生、教师阅览的心理书籍 | 本 | 100 |
| 4 | 健康情绪调节管理平台 | 心理健康教育管理平台：功能模块：专栏、（机构介绍、关于我们、帮助中心、心理文章、心理图片、心理小测试、心理视频、更新日志）测评（管理员测评普查、管理员自助测评、管理员测评记录、管理普查列表、发起普查、管理测评记录、导出测评记录）、预约咨询（咨询师列表、预约记录、私信记录），调查问卷（管理员问卷列表、管理员问卷记录、综合面板、创建问卷调查），设置（个人信息、皮肤设置、修改密码、综合面板、管理班级、管理量表、管理专栏分类、管理用户资料、管理员辖区设置）等20多个功能模块。 1、 量表丰富：系统内置多个国际国内通用心理量表，量表范围涵盖认知、情绪、人格、学习、心理健康、职业兴趣等多方面，可有效实现心理特征的全方位扫描。通用版量表有122个。 2、自主管理测评量表：系统包含心理健康、情绪、学习、人格、智力、社交、生活、职业测评等多类型的上百个量表（根据版本不一样，量表数量会有区别）。支持自主管理量表，可由管理员自由的管理测评量表，如果管理员暂时不想开放这个量表，可以选择禁用量表，后续又可以恢复量表。 3、测评报告自动生成：测验完成后，系统自动生成报告，报告以图文并茂的形式，丰富多样。报告内容包括图形、各项因子得分、结果分析语、指导建议等。同时，报告还可以根据老师 的要求进行个性化的添加心理咨询指导建议等。管理员与学生均能查阅测评报告，而学生只能查阅管理员开放的量表报 告，避免敏感性的结果在学生群体中造成不良的影响。 4、智能预警功能：，危机预警系统可迅速地将测试者心理健康水平进行筛选、分类，生成严重程度的学生群体预警报表，为个案咨询、团体辅导、危机干预等心理辅导工作提供参考依据。 5、快速预约功能：学生、家长、老师可以在电脑上或者手机上随时实现预约，并查看相关结果。 6、建站功能：系统不仅具有测评功能，还具有学生档案管理功能，支持用户自定义文章，图片，测试，视频等模块。系统集测评、心理知识普及、心理网站等功能于一体，每个功能模块用户可以自由更改模块名称与自由添加模块。 7、问卷调查功能：系统集问卷设计，问卷发布，数据收集等功能于一体。管理员可以根据实际需要发布相关调查问卷并收集相关问卷结果。 8、系统可自定义分级，针对不同区域、不同学校、不同部门进行由上至下的分级管理要求，系统可设置多个管理员参与管理，最高可设置 99 级管理级别，智能地控制每级管理员的查询数据范围和操作权限。 9、手机APP功能，支持微信接口，可无缝与微信平台对接，用户通过微信扫码即可下载客户端，做到随时随地进行心理测评、查看测评报告，随时预约，随时学习的功能。 10、档案管理功能：系统自动的为每位学生建立心理测评档案， 包括学生基本情况、历次测评的报告、咨询情况记录、在线答疑的问题等内容，并且能方便快捷查询这些档案内容 | 台 | 1 |
| 5 | 心理素质训练系统 | 1）系统功能特点：注意力训练：强调对刺激物形、色、声等各方面特征的分化抑制及选择性注意，以及快速浏览、快速查找、快速匹配的能力，同时还辅以一些需要长时间持续保持注意力的训练设计，促进注意力的集中性、持久性、广度、分配及转移灵活性多方面提高。 2）记忆力训练：强化信息接收的多种渠道，从刺激物的外形、大小、颜色、声音及时空关系等各方面入手，结合趣味游戏及正向强化，促进有意记忆的发展，扩大记忆的范围、广度，延长记忆保持时间，训练机械识记和意义识记方法，提高记忆的准确性，强化在识记、保持、再认及回忆过程中的记忆策略、技巧。 3）潜能开发训练：对目标物体形状、大小、方向等方面能力的训练，全方位强化的空间定向、视觉整合、心像旋转等各方面的能力。一方面强化儿童对三维空间环境视觉上和心像上的认知训练，另一方面也包含了一些空间环境常识性、知识性的内容，训练儿童神经生理、心理功能的同时，也增加了几何、地理等方面知识的学习。 4）逻辑思维训练：涵盖正向思维、逆向思维、系列关系、类同比较、抽象推理、比较推理等各方面的思维认知功能训练。结合数理计算、言语理解等形式，提高抽象逻辑思维和形象逻辑思维的能力。 5）反应时、观察力训练：增强包含手眼结合、左右手协调、视觉追随、动作抑制等各方面的协调、平衡能力。在提高反应速度的同时，还可促进大脑抑制功能。训练项目包含内容要有对目标刺激物的变化做出连续的追踪，根据其变化的规则性或不规则性的趋势对自己的动作不断进行调节，以保持反应的准确性。 | 套 | 1 |
| 6 | 心理挂图 | 心理挂图中的图片所包含内容有心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。KT板材质 规格：43*56CM | 副 | 4 |
| 7 | 体感音波反馈放松训练系统 | 提供符合参数要求的高清实物图片。独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背约100度-170度，腿部约90度-170度任意调节，铝制高级气压显示器支架，具有音乐随动功能人体工学设计开发的进口小牛皮座椅，内置音乐随动系统：包括信号放大系统和次声振动器。功率：50w 电阻：4Ω，振动按摩根据音乐播放频率随动，并可把音乐中对人体有益的波段转化成振动能量，系统根据不同的音乐频率会产生自动不同频率的震感。实现身心同步放松，含专业心理音乐、心理视图及心理视频的SD卡1张（8G）SD卡中内卜容如下： A视频：鼻腔放松，肌肉放松，呼吸放松等放松训练教学视频，催眠用摇摆钟视频、放松训练教学视频、经典眩晕视频；太空瞎想视频 B放松音乐：五行身心放松音乐、音乐放松诱导训练（可以不在心理老师指导下用来自我催眠放松）、α波脑电波同步音乐放松、纯音乐放松训练，专业合成a波、放松指导语、大自然声，中国风音乐，国外著名放松音乐等。 智能身心反馈系统功能介绍： 1、 HRV生物反馈信号双通道采集 基于高精度、专业级的信号采集与处理软硬件平台，即同一种HRV生物反馈信号传感器，可以实现耳戴式（夹耳垂）采集方式，也可以实现指戴式（夹手指）采集方式。 两种采集方式既满足软件不同的训练方案，更适用于广泛人群及多种应用环境。 采样精度>=500次/秒分辨率24bit1.2 USB & Wi-Fi双通路链接模式 硬件系统拥有USB链接及无线（Wi-Fi）链接两种工作模式，并可无障碍自由切换。 2、硬件配置 系统硬件可通过Wi-Fi与软件系统进行稳定的无线通信，在提供准确信号的同时，提高了用户使用的便捷性，可有效支撑多种应用策略，适应多种复杂的应用环境。 双通道通信模式：USB，WIFI 802.11 b/g/n 1.3 USB &电池双电源工作模式 硬件系统内置可充电电池。既可选择USB链接工作模式，也可选择电池电源工作模式。 选择电池电源，配合无线通信链接模式，可实现3-7米远距离/移动工作模式。 长续航能力：可充电电池容量>1000mAh,无线连续使用>4小时 内置存储：TF卡 4G或以上 3、智能化多功能灯： 各种状态指示灯智能灯可以作为运行指示灯，无线通信指示灯及开关机提示灯。2.2 智能呼吸灯（外置式呼吸助手） 智能灯拥有“呼吸灯”的设计。灯光在微电脑的控制之下完成由亮到暗的逐渐变化，像呼吸一样有节奏，完成呼吸引导/呼吸助手的作用。同时，起到很好的视觉效果愉悦心情。 （所谓“呼吸灯”，是根据人的呼吸频率通过光的暗弱表现出来：呼吸分为两个过程，一个是“呼”的过程，一个是“吸”的过程；） 制源：微电脑特点：由亮到暗逐渐变化/闪烁提示等 呼吸灯功能可自主开启或关积极心理学延展设计：采用“鹅卵石”造型，整个设计拥有中国传统文化中冥想的意境：“鹅卵石”外观，独有的宁静感，配合日光下透明的工业设计，呈现圆融、和谐的积极心理学引导功能。 心理“哈哈镜”功能 外壳采用特殊的镜面工艺，搭配鹅卵石外观形成独有的凸镜效果。可呈现面部多种变形奇异效果，是实现自我认知及调节心理的小助手，具有良好的情绪放松作用 4、云分析功能 系统内置广域互联网通信模块，在接入互联网的环境下，可实现云数据传输与分析功能，并获得第三方（专业数据分析机构）的云分析报告。 云报告功能 云报告包含：详细数据、健康提示、历史足迹、人群分布等内容。 详细数据：包含RMSSD、NN50\NN50比率、SDSD、高\低频功率、交感\副交感活跃性、总点数等十七项检测和分析数据。 健康提示：运用大数据分析平台，给出身体、精神及专注三个维度的健康提示。 历史足迹：连续记录检测\训练的坐标图，包含时间、日期及数据结果三个维度。 人群分布：标注出本次检测或训练结果在大数据库人群中的比例位置。 今日助手：提供当日气候\节气的身心健康建议。 5、专业级训练及管理功能 5.1监测功能多种形式的心率变异性HRV生理数据监测，包括HRV曲线，即时心率、脉搏信号、交感\副交感神经活动变化频谱、协调状态等。出具评价报告，并给出专业的意见和建议。 5.2反馈式、复合型训练拥有音乐情景放松及动画模拟训练，且两种训练模式均可接入HRV生物反馈，实现音乐放松+HRV监测、模拟训练+HRV状态联动的复合式生物反馈，且两种训练内容分别均不少于四个项目 5.3 全方位报告及数据体系系统以记录报告、监测报告及云报告，分别呈现用户数据、基础数据以及云分析数据三个维度，全方位覆盖心率变异性HRV数据及评价体系。 5.4记录报告：提供包括即时心率、协调状态比例、乐观指数、频谱等五项数据指标。监测报告：提供包括平均心率，SDNN，PNN50，TP等十四项数据指标。 5.5云报告：提供包括基础数据及分析数据（详见云报告）等十七项数据指标。 5.6 专业级管理功能 5.7组织管理功能提供报告索引、查询以及打印功能，并支持导出原始数据，用于教学研究或分析。 5.8快速状态导航提供Wi-Fi链接设置、电池电量显示、个人及系统设置等功能。材质为优质环保ABS工程塑料，规格尺寸长61cm*宽51cm*高82cm,分层设计；上部为操作台面，放置鼠标，键盘，下部为便捷柜式设计，放置主机；底部万向轮设计，移动灵活安装随动机械手臂，可360度任意旋转；以实现耳戴式（夹耳垂）采集方式，也可以实现指戴式（夹手指）采集方式，带反馈软件使用手册。 具体配置：1、体感音乐放松椅1张2、智能音乐反馈软件1套3、可移动式工作台1个4、软件运行主机1台5、生理指标采集器1套6、高级气压支架1套，7、体感控制器1个8、催眠眼罩2个9、指导书籍1本10、心理挂图4张 | 套 | 1 |
| 8 | 专业版心理沙盘 | 提供沙盘、沙具柜材质相关的甲醛检测报告（颗粒板材质）。 提供心理沙盘玩具（草皮、树、水草、十二生肖、动物鸟类、狮身人面、古方碑、金字塔、星星）的检测报告。 提供沙具柜/沙盘的甲醛检测报告。 提供心理游戏管理系统软件著作权登记证书复印件。（签订合同前提供以上材料原件备查） 主要配置： 一、3个沙盘：沙箱尺寸：其中2个沙箱尺寸为：长 72cm×宽 57cm×深7cm(内径尺寸)，沙箱架高 90-100cm。另一个团体沙箱尺寸为：长 100cm×宽 72cm×深7cm(内径尺寸)，沙箱架高 90-100cm。 沙盘采用高密度纤维板，基材为优质环保实木封边，专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 二、3个沙具架，沙具架规格：1500mm×300mm×1000mm，整体采用高密度纤维板，表面采用胶合板、经三聚氰胺贴面，再整体合成。柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 三、1500个沙具种类：18 大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类） 四、心理游戏管理系统1套： 1、可分类对沙盘训练析图片、视频以及文字资料进行管理。可以进行连续性对比观察分析。 2、来访者信息管理：用于添加来访者的个人信息，可批量导入； 3、沙游信息管理：可对用户资料，沙盘信息进行编辑及删除操作； 4、管理沙盘信息：可对沙盘游戏记录进行查看、修改和删除的操作； 5、系统内置沙具意向词典详细解析，可自行添加，修改，删除。 五、沙盘游戏治疗指导书籍1本 六、精选原色水洗砂30公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 七、沙具选取框1套 （沙具选取框3个，清理刷3个） | 套 | 1 |
| 9 | 专业型宣泄器材 | 录音功能，可以连录5-7段，随机播放。提供国家版权局宣泄引导挂图系列登记证书。提供仿真宣泄人（检测项目为ROHS）有资质的检测机构出具的检测报告；（签订合同前提供原件备查） 1、产品简介：智能仿真型宣泄人1个（男）：外观设计采用拥抱击打部分及机身稳定部分组成，高度以及大小符合中小学生以及成人使用，金属支架结构；身高约175cm（可根据适用对象选择具体的版本）内部填充环保材料，无缝对接闭合，仿真人外形，真人服装。智能语音开关：产品通电后无需打开操作电源开关，通过直接多触点震动芯片感应即可启动机器进入工作状态。远程语音采集传感器：语音感应采集传感技术；语音感应最佳距离10cm-20cm，工作电压4.5V，内置语音储存芯片，可存储，可删除,可播放。 2、头部必须为仿真人设计，仿真人皮肤，采用医疗级PVC发泡海绵，无毒无味，手感舒适。五官轮廓清晰，棱角分明，细节设计逼真，眼睛部位包括眉毛、眼睑、眼珠等。整体一体成型，增加了仿真性和耐用性，采用进口高缓冲材料，一次性磨具成型，大大提供高了宣泄手感，在宣泄的同时可以很好的保护来访者。 3、底座采用稳定型圆柱底座，底座尺寸：直径70CM,高20CM，稳定安全美观；可注沙，底座语音操作控制系统内置自定义电路板模块可实现录音功能、其内部安装有4寸方型纸盆45磁4欧5W外放喇叭以及经过CE检测PCB板，尺寸为：4.5cmX6.5cm，PCB板上设置有振动感应芯片和语音播报芯片以及主控制器，布线密度高，体积小，重量轻。 4、智能仿真型宣泄人发声系统默认6种不同的求饶声，并内置有语音自定义存储器为来访者录制自己的宣泄语，来访者可连续录制7段自定义语音，并可以随机播放，电路板5V安全电压供电，简易安全。 2、 约165CM硅胶宣泄人1个（持久、耐用、实心，手感好，如同真人的感觉表面材料无毒环保，高弹性橡胶发泡，一次成型,易搬移、安装） 3、护手套4对(可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料) 4、摔打宣泄球8个（橡胶） 5、立式宣泄球2个（立式不倒，外层高级仿皮材料，高度可调节。） 6、宣泄挂图8张（高清晰画质、永不退色,） 7、宣泄脸谱10张(布艺丝印，经久耐用） 8、宣泄室制度1张（高清晰画质、永不退色,） 9、充气宣泄棒4根（长80cm，锥型） 10、宣泄背心2件 | 套 | 1 |
| 10 | 宣泄墙 | 宣泄墙的作用主要体现在保护来访者、宣泄和美化宣泄室的作用。对于情绪较为激动的来访者，宣泄室表面用宣泄墙进行保护，有一定的柔和性。 | 平方 | 20 |
| 11 | 宣泄地板 | 新型环保EVA材质表面为PU皮面料,EVA无毒，具有良好的缓冲、抗震、隔音、防潮、保护等作用。规格：30*50*3（长*宽*厚CM）可以有效的保护来访者，隔绝噪音，宣泄等作用。 | 平方 | 20 |
| 12 | 团体活动桌椅 | 每套环形组合桌，六个扇形桌面，六种颜色。颜色：红蓝绿黄橙白，能够根据团体活动需要，组合成圆形、扇形、方形、S形、C形、X形等十几种排列方式。 钢木材质，木质多层双面烤漆面板，金属支架，桌面支架采用直径2.5厘米圆管焊接而成 ，桌子外圆直径180厘米，高70厘米；根据团体辅导活动的专业要求， 组合后圆的内直径是60公分，色彩丰富，单色色度艳丽无色差，不开裂不变形，耐热耐污耐擦，更加环保，配6个椅子 曲木背靠椅。选环保多层曲木板高频热压而成，双面贴优质课弯曲防火板，椅腿选钢管，表面电镀。座高理论保持在420-440mm之间。椅子靠背圆形设计，可放入扇形桌下面，节省空间。 | 套 | 2 |
| 13 | 团体辅导箱 | 团体活动箱尺寸：45*12*30CM，包括环境适应篇、沟通交往篇、竞争合作篇、创新实践篇、自我意识篇、学习管理篇、意志责任篇、心灵成长篇共8大主题60多种游戏，有效帮助开展各种形式的心理训练活动。 活动说明书：介绍了工具包中的各个活动，包括每个活动的名称、目的、时间、道具、场地、程序以及注意事项的详细介绍。本书籍通俗易懂，简洁明了，便于携带，同时还附有更为详细和完整的教材，利于参考。 活动器材：便于携带的精致工具箱四个，各种活动必备器材内置于活动包中 1、团体活动包A包可做活动游戏有：环境适应篇-寻人行动，沟通交往篇-我说你画，创新实践篇-遵从指导，自我意识篇-价值拍卖，责任与学习-祝福花篮，责任与学习-集思广益，心灵成长篇-寻宝记。 2、团体活动B包可做活动游戏有：环境适应篇-有缘相识，沟通交往篇-最佳配图，竞争合作篇-广告设计，竞争合作篇-解开手链，创新实践篇-传球夺秒，自我意识篇-音乐与意向，自我意识篇-背后留言，责任与学习-举手仪式，责任与学习-1分钟价值，心灵成长篇-感恩父母，心灵成长篇-命运之牌。 3、团体活动C包可做活动游戏有：环境适应篇-个性名片，沟通交往篇-我说你剪，创新实践篇-心中的塔，自我意识篇-画“自画像”，自我意识篇-留舍最爱，自我意识篇-目标搜索，责任与学习-资源共享，心灵成长篇-收货“糖弹”，心灵成长篇-规则的意义。 4、团体活动D包可做活动游戏有：环境适应篇-寻找归属，沟通交往篇-变形虫，沟通交往篇-“盲人”旅行，竞争合作篇-“啄木鸟”行动，竞争合作篇-圈之魅力，竞争合作篇-造“房子”，沟通交往篇-风雨同行，竞争合作片-穿越沼泽地。 团体活动管理软件：可以上传团体活动的视频、图片资料，对团体活动前的相关准备工作进行有效记录，包括活动时间、目的、人员、场地等。对于活动的相关评论组织者可以自由添加。活动人员档案系统可以自主添加和删除。 | 套 | 1 |
| 14 | 心理挂图 | 心理挂图中的图片所包含内容有心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。KT板材质 规格：43*56CM | 套 | 4 |
| 15 | 办公桌 | 1400*700*760基材为中密度纤维板E1级，符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》家具用材要求，甲醛释放量≤3.0（mg/100g），含水率3.0-13.0%；底漆、面漆符合GB18581-2009室内装饰装修材料要求，最少检测铅、铬、镉、汞检测项目并符合检测标准，不变色、抗冲力、耐热和耐缩涨性能好，漆膜硬度达3H级以上；木皮采用优质胡桃木皮贴面，符合18584-2001检验标准，甲醛释放量≤2.0（mg/100L）；胶水：采用优质白乳胶，符合GB18583-2008检验标准，游离甲醛≤1.5（g/kg），总挥发性有机物≤110（g/L）,五金配件：采用优质五金配件。 | 张 | 2 |
| 16 | 办公椅 | 采用优质皮革；抗张强度：≥10N/mm2，撕裂强度：≥30N/mm2，断裂伸长率：≤80%，颜色摩擦牢度≥4.5/3.5级（干/湿）涂层黏着牢度：≥2.5N/10mm，皮面表现为柔软舒适，光泽度好，透气性强；海绵：优质45#高密度成型PU、阻燃海棉，座面密度≥45KG/m3，背密度≥35KG/m3，回弹力60%，达国家阻燃标准，整体表现为圆润厚实，弹性好，承受压力250kg；基材：实木板依据人体工学原理设计，经防腐、防虫、防潮等处理；扶手：橡木实木扶手；脚架：橡木实木四脚椅脚架；油漆：采用优质环保PU油漆，双面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，经过烘干处理，油漆硬度达到3H级以上，漆面无污点、光洁度好，色泽美观，不变色，光滑耐磨。 | 把 | 2 |
| 17 | 沙发 | 单人座、面材：优质皮革面料，皮质优良,纹理细腻,富有弹性,清洁方便，基材：内衬高密度一次成型海绵，靠背为38#海绵，坐垫为45#海绵，经过防潮防腐防虫处理,软硬适中，回弹性能好，不易变形，优质五金配件，实木框架。 | 座 | 8 |
| 18 | 书柜 | 100*24*180cm三聚氰胺板 | 套 | 4 |
| 19 | 茶几 | 1200*600*450基材为中密度纤维板E1级，符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》家具用材要求，甲醛释放量≤3.0（mg/100g），含水率3.0-13.0%；底漆、面漆 符合GB18581-2009室内装饰装修材料要求，最少检测铅、铬、镉、汞检测项目并符合检测标准，不变色、抗冲力、耐热和耐缩涨性能好，漆膜硬度达3H级以上；木皮采用优质胡桃木皮贴面，符合18584-2001检验标准，甲醛释放量≤2.0（mg/100L）；胶水：采用优质白乳胶，符合GB18583-2008检验标准，游离甲醛≤1.5（g/kg），总挥发性有机物≤110（g/L）,五金配件：采用优质五金配件 | 个 | 3 |

10、犍为一中音乐教学仪器设备配备目录

| 编号 | 名称 | 规格功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BV002 | 指挥棒 | 1. 供中小学音乐教学用。2. 玻璃钢制，长300～350mm。 | 支 | 6 |
| Z | 教学设备 |  |  |  |
| ZV001 | 金属五线谱绿板 | 产品规格不小于 2000×1000mm，镀锌板基材，防腐防锈，光滑均匀平整，无反光，字迹清晰，墨绿色，电泳铝材边框。 | 块 | 4 |
| ZV002 | 五线谱电声示教板 | 1) 开展音乐教学使用，结构牢固，性能稳定，美观大方。电教板尺寸不小于1780㎜×900㎜×57mm 2) 采用轻触式按键，音量调节和节拍速度为电子调节。 3) 具有128种GM音色， 4) 12种调式；12种节奏 5) 节拍速度为40-208拍/分； 6) 内存有不少于500首练习曲、示范曲（中外欣赏名曲） 7)不少于15分钟的录音 8) 在有效音域内任意和弦演示 9) 手控音符升降 10) 3组谱表；音域G-a2 11) 随时暂停、保留、声光同步显示功能 | 套 | 4 |
| ZV003 | 视听器材柜 | 1. 供中小学音乐器材的盛放。2. 产品规格不小于1000×2000×400mm。 | 台 | 4 |
| ZV004 | 音乐器材柜 | 1.规格：1000x500x2000mm，铝合金框架结构。2.器材柜立柱及横梁均采用铝合金。立柱采用铝合金方管，型材外径不小于38×25mm、壁厚不小于1mm； | 台 | 4 |
| V103 | 电子琴 | 1. 供中小学和音乐教学用，立式，高级品配置，附琴凳。2. 应符合GB/T 12105的相关要求。 | 架 | 100 |
| V105 | 口琴 | 1. 供中小学音乐教学用，24孔C调，复音，一级品。2. 应符合QB/T 1299的相关要求。 | 把 | 6 |
| V106 | 口风琴 | 1. 供中小学音乐教学用，高级品。2. 应符合QB/T 2740 的相关要求。 | 支 | 6 |
| V107 | 竖笛 | 1. 供中小学音乐教学用。2. 产品采用优质竹或塑料制作，竹竖笛表面用清漆处理。 | 支 | 4 |
| V108 | 木琴 | 1. 产品应用红木或优于红木性能的材料制作。2. 产品应具有低、中、高三组共25音阶。 | 架 | 2 |
| V109 | 吉它 | 标准型 | 把 | 4 |
| V111 | 电吉它 | 1. 供中小学音乐教学用，高级品。2. 产品应符合QB/T2169的相关要求。 | 套 | 2 |
| V112 | 电贝司 | 1. 供中小学音乐教学用，由琴头、琴颈、琴箱、音弦、效果器、拾音器等部分组成。2. 结构：琴颈与琴体连接构成，弦长约864mm，指板为玫瑰木，半径约350 mm，品位：24。 | 套 | 2 |
| V113 | 节拍器 | 1 产品供中小学音乐教学用，机械式。2 产品应能在各种速度中发出一种稳定的节拍。 | 台 | 4 |
| V114 | 音叉 | 1. 由叉股和手柄组成，手柄截面为圆形或方形。叉股采用 6的碳素钢制作，股平直段长90±1mm，叉股间距50±1mm，手柄长35±3mm。2. 音叉频率为440Hz，频率误差为0.8Hz（在20℃时）。 | 支 | 2 |
| V201 | 小锣 | 1. 供中学音乐教学用，用薄青铜或黄铜板材制作，由铜锣及槌组成。2. 产品质量不小于400g，直径不小于220mm，中心脐直径不小于20mm。厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。 | 只 | 4 |
| V202 | 大锣 | 1. 供中学音乐教学用，用薄青铜或黄铜板材制作。2. 产品由铜锣及槌组成。 | 只 | 4 |
| V203 | 堂鼓 | 1. 供中小学音乐教学用，由鼓及击槌组成。2. 鼓面用牛皮蒙制，无破损、皱折，鼓面坚韧有弹性、平整，气密性好，有足够的疲劳强度。提供国家轻工业乐器质量监督检测中心检测报告 | 只 | 4 |
| V204 | 响板 | 1. 供中小学音乐教学用，由主板及两块盖板连接组成。2. 主板及盖板各有两个孔，主板夹在两盖板中间，用线绳穿过两圆孔串联在一起。 | 付 | 40 |
| V205 | 木鱼 | 1. 供中小学音乐教学用，用优质桦木制作，七个大小不一音高不同的木鱼为一套。2. 由木鱼及木槌组成，表面均用油漆处理。 | 个 | 2 |
| V206 | 碰铃 | 1. 供中小学音乐教学用，由钟及柄组成，每付二个。2. 钟体用黄铜铸成，表面镀铬，钟的最大外径不小于40mm，深不小于35mm，壁厚约3mm。 | 只 | 4 |
| V207 | 三角铁 | 1. 供中小学音乐教学用，由三角铁及击棒组成。2. 三角铁用φ10的弹簧钢弯制而成，三边相等，长度170～180mm，表面镀铬，镀层均匀、光亮。 | 付 | 4 |
| V208 | 铃鼓 | 1. 供中小学音乐教学用，由鼓身、鼓面、五对小铃组成。2. 鼓框木制，呈扁圆形，单面蒙以羊皮、马皮或驴皮，皮面周围用铁钉绷紧，鼓框上开有扁圆形小长孔6～8个，装置着5～7对铜制小铃，另有一个不装小铃的圆孔作为手握部位。 | 只 | 12 |
| V209 | 沙锤 | 1. 供中小学音乐教学用，由锤球和手柄组成。2. 锤球用硬质塑料或椰子壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂。手柄由硬质塑料或桦木制成。 | 个 | 4 |
| V210 | 小钹 | 1. 供中小学音乐教学用。2. 响铜制，钵形，钹体较小而厚，钹面直径120～140mm，碗径50～70mm，碗高15～20mm，碗顶钻孔系以绸布，两面为一副。 | 个 | 2 |
| V211 | 小木琴 | 1. 供中小学音乐教学用。2. 响铜制，钵形，钹体较小而厚，钹面直径120～140mm，碗径50～70mm，碗高15～20mm，碗顶钻孔系以绸布，两面为一副。 | 把 | 2 |
| V212 | 手鼓 | 1. 供中小学音乐教学用，由鼓身和手柄组成。2. 鼓身应为薄木板卷成圆柱形，表面无疤痕，无裂缝，并喷红漆。鼓面用羊皮蒙制而成。 | 只 | 2 |
| V304 | 比萨克 |  | 支 | 8 |
| V401 | 高音竖笛 | 1.供中小学音乐教学用。2.高音竖笛是指音域在c2~d4之间的竖笛。 3.应符合QB/T 4130-2010的相关要求。 | 支 | 32 |
| V402 | 中音竖笛 | 1.供中小学教学用。 2.中音竖笛是指音域在f1~g3之间的竖笛。 3.应符合QB/T 4130-2010的相关要求。 | 支 | 20 |
| V403 | 低音竖笛 | 1.供中小音乐教学用。 2.低音竖笛是指音域在f~g2之间的竖笛。 3.应符合QB/T 4130-2010的相关要求。 | 支 | 8 |
| V501 | 高音口琴 | 1.供中小学音乐教学用 2.高音口琴就是通常用的复音口琴。 3.应符合QB/T 1299-2011的相关要求。 | 支 | 36 |
| V502 | 中音口琴 | 1.供中小学教学用。 2.中音口琴的音比复音口琴低一个八度。 | 支 | 20 |
| V503 | 和弦口琴 | 1.供中小学音乐教学用。2.这种口琴的每一个孔都是有一个和弦组成。 | 支 | 16 |
| V504 | 低音口琴 |  | 支 | 12 |
| V601 | 笛 | 1.供中小学音乐教学用 2.笛子，一种吹管乐器 ，用竹子或金属等制成，上面有一排供吹气、调节发音的孔，一般横吹，分长笛、短笛。 | 支 | 4 |
| V602 | 笙 | 1.供中小学音乐教学用。2.簧管乐器（靠簧片在气流中的振动发出乐音）。 | 支 | 2 |
| V603 | 扬琴 | 1.供中小学音乐教学用。2.应符合QB/T 1949-2011的相关要求。 | 架 | 2 |
| V604 | 琵琶 | 1.供中小学音乐教学用。 | 把 | 8 |
| V605 | 中阮 | 1.供中小学音乐教学用。 2.中阮为中音乐器。 | 把 | 8 |
| V606 | 大阮 | 1.供中小学音乐教学用。2.中国民族弹拨乐器。由琴（共鸣）箱、琴杆、琴头三大部分组成。 | 把 | 4 |
| V608 | 中胡 | 1.供中小学音乐教学用。2.中胡是在二胡基础上改制的一种乐器，是中音二胡的简称。琴杆比二胡的长，琴弦比二胡弦粗。 | 把 | 8 |
| V609 | 大提琴 | 1.供中小学音乐教学用。2.琴身：木制结构，以槭木和云杉为原材料配合制造的音色最佳。琴弦：金属丝。琴弓：马尾。 提供国家轻工业乐器质量监督检测中心检测报告 | 把 | 2 |
| V610 | 低音提琴 | 1.供中小学音乐教学用。2.又称倍大提琴。琴弦：金属弦，也有以肠衣为原料。琴弓：马尾。 | 把 | 2 |
| V611 | 唢呐 | 1.供中小学音乐教学用。 2.唢呐，又名喇叭，小唢呐称海笛。是中国民族吹管乐器的一种。唢呐，在木制的锥形管上开八孔（前七后一） | 把 | 2 |
| V612 | 柳琴 | 1.供中小学音乐教学用。 2.柳琴，弹弦乐器。又称柳叶琴、金刚腿、土琵琶。 | 把 | 2 |
| V613 | 高胡 | 1.供中小学音乐教学用。2.高胡是“高音二胡”的简称，其形、构造、演奏弓法与技巧以及所用演奏符号等，均与二胡相同。 | 把 | 2 |
| V701 | 长笛 | 1.供中小学音乐教学用。2.由管身（含吹节，主节和尾节）和按键系统3.应符合QB/T 1658.2-2012的相关要求。提供国家轻工业乐器质量监督检测中心检测报告 | 支 | 2 |
| V702 | 单簧管 | 1.供中小音乐教学用。 2.单簧管，又称黑管或克拉管。由笛头（附单簧片、哨片）、小筒（又称“二节”）。提供国家轻工业乐器质量监督检测中心检测报告 | 支 | 2 |
| V703 | 双簧管 | 1.供中小学音乐教学用 2.一种管类乐器的名称。结构组成：哨子（双簧片），管体（包括上下节和喇叭口）和音键。使用材质：管体用经过特殊处理的硬木制成。提供国家轻工业乐器质量监督检测中心检测报告 | 支 | 2 |
| V704 | 大管 | 1.供中小学音乐教学用。 2.大管又称巴松管。结构组成：哨子（双簧片），管体（分四节），弧形接管和音键系统。使用材质：槭科色木或枫木。 | 支 | 2 |
| V705 | 小号 | 1.供中小学音乐教学用。由号嘴，管体和机械三部分。2.管长1.355米，机械部分由活塞和活塞套组成。提供国家轻工业乐器质量监督检测中心检测报告 | 支 | 2 |
| V706 | 长号 | 1.供中小学音乐教学用。 2.长号又称拉管、长鸣、铜角等。由号嘴、U型套管（管长2.75米）、里管、调音管、喇叭口等组成。 | 支 | 2 |
| V707 | 圆号 | 1.供中小学音乐教学用。 2.圆号，唇振动气鸣乐器。又称法国号。铜管乐器，铜制螺旋形管身，漏斗状号嘴，喇叭口较大。 3.应符合QB/T1657.3-2002的相关要求。提供国家轻工业乐器质量监督检测中心检测报告 | 只 | 2 |
| V708 | 小提琴Ⅰ | 1.供中小学音乐教学用 2.小提琴（violin）是一种弦乐器。 其主要构件有琴头、琴身、琴颈、弦轴、琴弦、琴马、腮托、琴弓、面板、侧板、音柱等。小提琴共有四根弦，分为：1弦（E弦）、2弦（A弦）、3弦（D弦）和4弦（G弦）。 成人用琴 | 把 | 16 |
| V709 | 小提琴Ⅱ | 成人用琴 | 把 | 12 |
| V710 | 中提琴 | 1.供中小学音乐教学用。 2.擦奏弦鸣乐器提供国家轻工业乐器质量监督检测中心检测报告 | 把 | 8 |
| V711 | 大提琴 | 1.供中小学音乐教学用2.琴身：木制结构，以槭木和云杉为原材料配合制造的音色最佳。琴弦：金属丝。琴弓：马尾。提供国家轻工业乐器质量监督检测中心检测报告 | 把 | 4 |
| V712 | 低音提琴 | 1.供中小学音乐教学用。 2.又称倍大提琴。琴弦：金属弦，也有以肠衣为原料。琴弓：马尾。 | 把 | 2 |
| V713 | 定音鼓 | 由鼓面和鼓桶,以及鼓槌组成、鼓腔：紫铜 、鼓皮：REMO鼓皮 支架：铝合金 鼓圈：碳素结构钢板 、共五鼓、尺寸分别为81cm、73.5cm、66cm、58.4cm、50.8cm各一（32in、 29in、26in、 23in、20in）。 | 个 | 4 |
| V714 | 萨克斯 | 1.供中小学音乐教学用。 2.萨克斯是木管乐器，萨克斯风的简称，音色介于木管乐器和铜管乐器之间。 | 支 | 2 |

11、犍为一中体育教学仪器设备配备目录

| 编号 | 名 称 | 规格功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 教学用软件 |  |  |  |
| RT002 | 中学体育教学光盘 | 1. 供中学体育教学用，光盘内容与现行中学体育教材同步。2. 光盘数据面不应有划痕，播放图像清晰，无卡滞现象。 | 套 | 2 |
| G | 教学挂图 |  |  |  |
| GT001 | 体育教学挂图 | 1. 供中学体育教学用。2. 挂图应内容正确、重点突出、图像清晰、色泽自然鲜明。 | 套 | 2 |
| GT002 | 中学广播操挂图 | 1. 适用于中小学广播操教学用。2. 挂图应内容正确、重点突出、图像清晰、色泽自然鲜明。 | 张 | 4 |
| B | 教学专用仪器 |  |  |  |
| BT001 | 皮尺（卷尺） | 1. 供中小学体育教学测量用，10m。2. 皮尺装在塑料制成的盒中，尺带的端头装有拉环，盒上装有皮尺带用的金属手柄。 | 卷 | 6 |
| BT002 | 皮尺（卷尺） | 供中小学体育教学测量用，30m。 | 卷 | 4 |
| BT003 | 秒 表 | 1. 供中小学生体育达标和项目的测量和教学用，机械式。2. 应符合QB/T 1534-2006的要求。 | 只 | 12 |
| T | 体育器材 |  |  |  |
| T001 | 记数跳绳器 | 1. 供中小学体育教学用，绳长约3m，可调整长度。2. 产品可LCD显示跳绳次数，能显示1～99999次。 | 根 | 50 |
| T002 | 跳 绳 | 1.供中小学体育教学用，绳用尼龙合股而成， 绳长不小于2.7m〇2.应符合GB/T 19851.20 相关要求。 | 根 | 60 |
| T003 | 跳 绳 | 1.供中小学体育教学用，绳用尼龙合股而成， 绳长不小于5m〇2.应符合GB/T 19851.20相关 要求。 | 根 | 50 |
| T004 | 橡筋 | 长度不小于5m。产品所用材料应安全无毒，不 易老化。 | 根 | 50 |
| T005 | 跳高架 | 1.供中小学体育教学用，附2m高度尺。2.应 符合 GB/T19851.17 要求。 | 付 | 8 |
| T006 | 横 竿 | 2.1体育器械供中小学体育教学及训练用 2. 2横杆米用铝合金材料。2.3横杆长度为 3.93-4.02米，直径为2.5-3厘米，两端各有 一段长15-20厘米。 | 根 | 32 |
| T007 | 垒 球 | 直径80mm。应符合GB/T19851.19的要求。 | 个 | 100 |
| T008 | 标志物 | 2.1适用中小学体育教学和训练时用标志物。 2.2规格为：140X140X30方座，上面为Φ120 XΦX230。 | 只 | 50 |
| T009 | 起跑器 | 供中、小学体育教学用。组装成型，前脚起跑器两板位插钉定位后夹角为45°。 | 只 | 8 |
| T010 | 接力棒 | 6根一组。器械成型为Φ 30X300mm器械总体为 硬木制成，要求端直表面光滑，用白漆，红漆 分半处理。本产品符合“总则”第24条 规定 | 组 | 6 |
| T011 | 跨栏架 | 2.1适用于中小学体育教学和训练用跨栏架。 2.2 规格：1.2X0.732X0.72(m)五档折叠。 | 副 | 16 |
| T012 | 划线器 | 1.划线宽度应为40〜50mm。2.产品用钢板厚度≥1.2mm，焊接平整、牢固，无假焊、飞边等 缺陷。 | 个 | 4 |
| T013 | 发令枪 | 1.该器械为手动装弹、退弹，自动供弹，单发 射击的发令装置， | 支 | 4 |
| T014 | 高单杠 | 适用于中小学体育教学和训练用立柱2根，规 格：Φ60、高2300mm、A3钢管，壁厚4.5mm; 横杠1根。提供国家体育用品质量监督检验中心检测报告 | 副 | 8 |
| T015 | 低单杠 | 适用于中小学体育教学和训练用立柱2根，规 格：Φ60、高1800mm、A3钢管，壁厚4.5mm; 横杠1根，规格Φ28mm-30mm、长1600mm、A3 钢管，壁厚3.5mm;基座板2块。提供国家体育用品质量监督检验中心检测报告 | 副 | 12 |
| T016 | 高双杠 | 适用于中小学体育教学和训练用立柱4根，规 格：Φ48、高2200mm(含地埋部份）。地埋式•地埋深 度不小于600mm、焊接预制不少于4个。提供国家体育用品质量监督检验中心检测报告 | 副 | 8 |
| T017 | 低双杠 | 适用于中小学体育教学和训练用立柱外管4根， 规格：Φ48、高1700mm(含地埋部份）。 | 副 | 12 |
| T018 | 高低杠 | 二联式、主管直径114mm。3.0MM壁厚的钢材 | 副 | 4 |
| T019 | 平衡木 | 一、适用范围：适用于中学体育教学训练、竞赛使用。产品应符合GB/T19851.2的相关要求。 | 副 | 6 |
| T020 | 鞍 马 | 一、适用范围：适用于中学体育教学训练、竞赛使用。产品应符合GB/T8394的相关要求。 | 副 | 6 |
| T021 | 山 羊 | 2.1适用于中学体育教学用，高度可调。2.2主 要技术参数、主要材度，均按DB51/T288.1-1999 标准第3章相应的规定执行。2.3焊接.表面漆 层按DB51/T288.1-1999第4章执行。2.5见“总 则”第24条 | 只 | 8 |
| T022 | 跳 箱 | 一、适用范围：适用于中学体育教学训练、竞赛使用。箱体五级，应符合GB/T19851.2的相关要求。提供国家体育用品质量监督检验中心检测报告 | 套 | 8 |
| T023 | 跳 箱 | 一、适用范围：适用于中学体育教学训练、竞赛使用。箱体七级，应符合GB/T19851.2的相关要求。 | 套 | 4 |
| T024 | 助跳板 | 木质，贴橡胶板；长900〜1200mm;宽600mm; 前端高140mm，末端高20mm。2.面板刻有菱形 防滑槽； | 块 | 8 |
| T025 | 体操垫 | 1适用于中小学体育教学和训练用体操垫。2规 格：1.4X0.7X0.1米折叠式。3体操垫的主要技术参数，主要材质符合DB/51T288.1-1999第 3章相应规定，符表1.表2。4软硬均匀，适宜. 回弹效果显著。5折叠式体操垫两面厚薄一致， 两边连线牢固平值.缝线平直均匀牢固，不漏 针。6垫套表面平整无皱纹，四周是直角，色泽 一致，手把结实牢固。7见“总则”第24条 | 块 | 50 |
| T026 | 海绵包 | 1.规格：3000±10X2000±10X200±5mm，折 叠式。2.产品外套为帆布，填料为聚氨酯泡沫， 软硬均匀、适宜，回弹效果好。3.产品两面厚 薄一致，两边连线牢固平值、缝线平直均匀、 牢固，不漏针。4.垫套表面平整无皱纹，色泽 一致。 | 块 | 8 |
| T027 | 小体操垫 | 1适用于中小学体育教学和训练用体操垫。2规 格：1.2X0.6X0.05米折叠式。3体操垫的主要技术参数，主要材质符合DB/51T288.1-1999第 3章相应规定，符表1.表2。4软硬均匀，适宜. 回弹效果显著。5折叠式体操垫两面厚薄一致， 两边连线牢固平值.缝线平直均匀牢固，不漏 针。6垫套表面平整无皱纹，四周是直角，色泽 一致，手把结实牢固。 | 块 | 20 |
| T028 | 体操棒 | 1体育器材供中.小学体育教学和体育训练用。 2器械的成型为Φ30X 1000mm。3器械的材料 要求：由硬杂木制成，端直不变形，无结疤。4 器械表面光滑，白色油漆作基色，两端用红色 油漆装饰50mm。 | 根 | 120 |
| T029 | 体操凳 | 体育器材供中.小学体育教学和体育训练用。规 格：3.0 m×0.30 m×0.30m，凳面块 1 块，长 3000 宽240厚25mm,松木表面涂漆。凳脚件2件高 和凳面结合后保证凳面高为315mm，木质、表面 作装饰漆层。 | 只 | 16 |
| T030 | 肋 木 | 1、 体育器材供中.小学体育教学和体育训练用 2. 室外地埋固定式，立柱地埋深度不小于 800mm，并设预埋件4根Φ12mm长30mm;2、双间为一副，立柱2根3000X55X40钢管、壁厚不小于2mm。横杆10根不小于 27*1000 钢管，壁厚不小于2mm。固定螺丝18根M16X35 3•器械立柱与横杆，均作防锈处理，表面喷塑。 | 间 | 18 |
| T031 | 浪 木 | 双人浪木，长×宽×高：4.5m×2.4m×2.8m,整体全钢结构，由优质镀锌钢材，防腐松木板或防滑花纹钢板，热镀锌链条，槽钢或Φ76钢管，卸扣，法兰，地脚螺丝构成，主体支撑框架槽钢或Φ76钢管，高强度轴承支撑，结构稳定。防锈漆：绿色、迷彩色，防腐蚀，多层喷漆。 | 副 | 4 |
| T032 | 藤 圈 | 1.供中小学体育教学用，木或塑料制成。2•藤 圈内径为1000±5mm，质量为300±5g。 | 只 | 100 |
| T033 | 海绵球 | 1•规格：Φ10cmΦ15cm各1件。2.主要材质，海棉。 | 组 | 50 |
| T034 | 篮球 | 1、成型圆周长为750-780mm,质量为600-650g；2、球外壳圆周长750-780mm重量600-650g,充气后周长750-780 mm；3、球面：牛皮革；4、充气后使球从1.8m高处落下，从地反弹 1.2-1.4m之间。见“总则”第24条 。 | 只 | 100 |
| T036 | 排球 | 2.1体育器材，供中、小学体育教学使用。 2.2真皮表面排球，贴布骨架结构。2.3质量 230-270g，圆周长610-640mm。2.4技术参数 应符合中华人民共和国化工行业标准 HG2290-92有关要求 | 只 | 100 |
| T039 | 标志杆 | 1.产品由标杆和标杆旗组成，标杆直径Φ28±5mm，长不小于1600mm。。标杆旗为等腰三角形，边长为300～400mm。 2.标杆为木材制作，应无节疤、不弯曲。标杆旗为红色绸布或棉布。 | 根 | 4 |
| T040 | 排球裁判台 | 规格：100*60*210cm【长*宽*高】 使用直径为32mm、厚度为2.5mm的圆形钢管焊接而成，底盘都是使用大型弯管机弯制成型 | 台 | 2 |
| T041 | 足 球 | 供中、小学体育教学使用；橡 胶材料，成型周长为680-710mm，重量396-453g。 | 只 | 100 |
| T042 | 足球门 | 1.适用于中学体育教学和训练足球用。2.足球 门的主要技术参数，主要材料应符合 GB/T19851.15-2007的2号足球门（7人制）的 要求。 | 副 | 2 |
| T043 | 足球网 | 1.适用于中学体育教学和训练足球用。2.足球 网的主要规格。 | 副 | 2 |
| T044 | 彩带 | 彩带长6000±20mm，彩带宽40〜60mm，柄为木 质，柄长500〜600mm，柄直约10mm。 | 条 | 160 |
| T045 | 乒乓球 | 2.1供中小学学生训练和娱乐使用。2.2球重： 2.35-2.63g2.3 弹跳：210mm 以上 2.4 园度： 直径40mm， | 盒 | 16 |
| T046 | 乒乓球台 | 2.1供中学生比赛、训练和教学使用。2.2型 号、规格：台长：2740±3 mm,台宽：1525土 3mm,台高：680±3mm。台面材质： 玻钢复合材料，钢架：①60*3优质钢管。2.3质 量等级为普级品、不可滚动。2.4其余应符合 GB7902-87第2.2-2.7.3条的有关规定。 | 套 | 16 |
| T047 | 乒乓球拍 | 2.1体育器材供中、小学体育教学乒乓球训练 用2.2结构组件、规格及材料要求（单位：mm) 球拍1副长230宽150,厚7球拍为五合胶木 板表面为高泡塑料，2.3球拍表面粘结高泡塑料，拍体为椭圆形2.4见“总则”第24条。 | 副 | 32 |
| T048 | 乒乓球网架 | 2.1适用于中小学体育教学和训练用乒乓球网 架。2.2质量等级分高、中、普三种级品。 2.3技术参数，材质要求按GB7904-87,表1执 行。2.4网架夹持稳定性，高级承爱35N拉力， 中级和普级应承受18N，拉力不发生转动或位 移。 2.5见“总则”第24条。 | 副 | 16 |
| T049 | 乒乓球网 | 2.1体育器材供中.小学体育教学和体育训练 用2.2结构组件及材料要求见表名称单位数 量规格（mm)材料要求乒乓球网1片长(1830)高（152.5)网眼边长7.5-12.5白边宽度 15维纶蜡线2.3蜡线粗细均匀，蜡层均匀，网 眼误差±3mm2.4见“总则”第24条 | 张 | 16 |
| T050 | 羽毛球 | 2.1供中小学比赛、训练和教学使用 | 盒 | 10 |
| T051 | 羽毛球拍 | 2.1体育器材供中、小学体育教学羽毛球训练 用 2.2结构组件、规格及材料要求羽毛球拍 1副长660宽200牛筋线2.3本产品为木框 钢杆，两个为一副，质量要求为一等品。2.4球 拍喷漆均匀，经纬线坚固，网眼大小均匀，误差 不超过0.5mm。2.5其它应符合中华人民共和国 专业标准ZBY56001 — 87《羽毛球拍》有关规定。 2.6见“总则”第24条 | 副 | 40 |
| T052 | 羽毛球柱 | 一、适用范围：适用于中学体育教学训练、竞赛使用。应符合GB/T19851.13相关要求。 | 副 | 4 |
| T053 | 羽毛球网 | 一、适用范围：适用于中学体育教学训练、竞赛使用。应符合GB/T19851.14的相关要求。 | 张 | 4 |
| T054 | 网 球 | 一、适用范围：适用于中学体育教学训练、竞赛使用。二、技术要求：1．质量：55.0～60.4克。2．直径63.5～68.58mm。 | 个 | 4 |
| T055 | 网球拍 | 二、技术要求：1．材质：铝合金。2．外观：球拍的击球面平坦，由连接在球拍框上的拍弦组成统一规则。 | 副 | 12 |
| T056 | 网球柱 | 二、技术要求：1．网球柱由立柱、预埋件和锁紧装置组成。2．圆形或方形网球柱的直径≥150mm。 | 副 | 2 |
| T057 | 网球网 | 二、技术要求：1．球网用棉线（粗0.3～0.4cm）编结而成，为绿色或黑色。2．网孔大小以不让球穿过为准。 | 张 | 2 |
| T058 | 实心球 | 应符合GB/T19851.14相关要求。 | 个 | 40 |
| T059 | 储球车 | 1、供中.小学体育教学和体育训练、用来装篮 球、排球、足球等。2、规格：1.0X0.50X0.85 米可折式。 | 辆 | 4 |
| T060 | 打气泵 | 1. 供中小学体育教学和训练球类进行充气用。 | 台 | 2 |
| T061 | 打气泵 | 1. 供中小学体育教学和训练中对各类球充气用。2. 由两块脚踏板固定储气筒，手动打气杆。 | 台 | 2 |
| T062 | 杠 铃 | 1. 供中学体育教学用，为标准杠铃，重量规格为20kg。2. 杠铃杆中间和两手握距处应有网纹滚扎，网纹应清晰。 | 套 | 8 |
| T063 | 杠铃架 | 1.供中小学体育教学训练用杠铃专用架，金属制作，静电喷涂。2.规格不小于1480×900×1125mm。提供国家体育用品质量监督检验中心检测报告 | 只 | 4 |
| T064 | 哑 铃 | 1. 供中学体育教学和训练用，规格为6磅。2. 哑铃表面应光滑平整、无疏松、无气孔、无夹砂、裂纹等缺陷。 | 对 | 120 |
| T065 | 毽 球 | 键毛应采用4支鹅翎，羽毛宽32mm～35mm，成十字型插在毛管内，插毛管高22mm～24mm，毽垫直径38mm～40mm，厚度15mm～20mm，球高130mm～135mm，球重13g～15g | 个 | 120 |
| T068 | 沙 坑 | 6m×3m |  | 6 |
| T069 | 起跳板 | 2.2结构组件、规格及材料要求：面板1块， 规格：1200X250X35 mm ,材料：硬杂木；发兰 盘:2块，材料：1.5mm钢板；插柱：2根。 |  | 4 |
| T070 | 手 球 | 健身用、直径约52mm | 个 | 2 |
| T071 | 联合训练器 | 1. 产品由吊杆、吊绳、吊环组成。吊杆用钢管制成，壁厚不小于3mm。吊绳为麻材或高分子材料。吊环用皮革或其他优质材料制成。2. 地面至横杠上平面距离为5500±20mm， | 套 | 2 |
| T072 | 健步器 | 应符合GB17498.6的要求 | 架 | 4 |
| T073 | 跑步器 | 应符合GB17498.6的要求 | 台 | 4 |
| T074 | 划船器 | 应符合GB17498.7的要求 | 套 | 4 |
| T075 | 美腰器 | 应符合GB17498的要求 | 套 | 4 |
| T076 | 拉力器 | 1. 供中小学的体育教学和训练用，每副装有5条拉簧。2. 产品应符合QB/T1844的相关要求。 | 副 | 40 |
| T077 | 爬杆组合架 | 1.爬杆高3500 mm、爬绳高3500 mm；肋木高2300 mm；攀爬网高2300 mm；间距1400mm,爬杆钢管直径: Ф32MM，壁厚3 mm；2.组合攀爬器主立柱≥Ф114mm、提供国家体育用品质量监督检验中心检测报告 | 套 | 4 |
| T078 | 平 梯 | 1•供中学体育教学和臂力训练用。2、平梯长 4200mm，立柱4根横梁2根均用Φ60壁厚不小 于3的钢材料制成，平梯横杆内侧距离不小于 450mm，立柱高度不小于2000mm。 提供国家体育用品质量监督检验中心检测报告 | 架 | 4 |
| T079 | 拔河绳 | 1.绳长不小于27m， 2.应符合DB51//T1015-2010提供国家体育用品质量监督检验中心检测报告 | 根 | 6 |
| T080 | 健身转盘 | 1. 主架选用优质钢管，表面处理、常温喷塑或油漆。2. 应符合GB17498的相关要求。 | 只 | 40 |
| T081 | 健身车 | 1. 供中小学体育教学用，直立式。2. 产品可以显示出时间、速度、距离、热量、心率，还可以选择一些内置骑行程序。3. 应符合GB17498的相关要求。 | 辆 | 40 |
| T082 | 弹跳摸高计 | 立柱直径60mm,壁厚2mm,高度2.5米 | 台 | 2 |
| T083 | 体育用器材柜架 | 1.规格：1000x500x2000mm，铝合金框架结构。2.器材柜立柱及横梁均采用铝合金。 | 套 | 8 |
| T084 | 标杆旗 | 1. 规格不小于Φ18×1650mm，壁厚不小于2mm（钢管）。2. 标杆旗插入地面部份在210mm处焊一件三角形、助支撑便函于使用。 | 面 | 40 |
| T085 | 号码布 | 1. 号码布一般分大、中、小号。2. 材料为纯绵、主体为白色、号码为红色。 | 张 | 200 |
| T086 | 卧推架 | 1. 供中小学体育教学及训练用，金属制作。2. 规格不小于1400×780×760～1200mm。3. 金属作防锈处理。 | 个 | 4 |
| T087 | 沙 袋 | 帆布 | 付 | 60 |
| T088 | 领操台 | 木质 400×1200×4000（mm），油漆均匀，木板厚度≥30mm，承重量≥100kg。 |  | 2 |
| T089 | 旱冰球 | 65mm | 个 | 20 |
| T090 | 棋类 |  |  |  |
| T091 | 中国象棋 | 棋子为木制，32颗，棋盘塑料或金属制成，可折叠，展开后规格不小于285× 285×15mm。 | 付 | 30 |
| T092 | 国际象棋 | 棋子为塑料制成，棋盒规格不小于130×250mm，棋盘打开后不小于250×240mm。王高420±10mm，底座直径不小于160mm。 | 付 | 30 |
| T093 | 围棋 | 棋子为瓷制，棋盒塑料或其他材料。 | 付 | 30 |
| T094 | 跳棋 | 底座为塑料，棋子为玻璃球。 | 付 | 30 |
| T095 | 棋类计时钟 | 1. 供中小学棋类教学或比赛用，液晶数字显示。2. 产品采用倒计时方式，计时规则可用内部预先设定值，也可以自行修改设定。 | 台 | 10 |
| T096 | 学生体质健康标准测试仪器 | 学生体质测试项目：肺活量测试仪、坐位体前屈测试仪，立定跳远测试仪（含起跳犯规功能）、五十米跑测试仪（4人），跳绳测试仪（10人），所有测试项目需各配一台测试主机，双向无线连接，双屏显示功能。二、主机参数：1.主机采用安卓6.0及以上系统，屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏。主机≥1.0GB以上运行内存；≥4GBFLASH存储空间。2.主机内置热敏打印机并实时打印功能（非外接型打印机），可实时打印测试成绩。3.主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。4.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描枪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。5.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。6.主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 | 套 | 4 |

12、犍为一中美术教学仪器设备配备目录

| 编号 | 名 称 | 规格功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MF001 | 石膏几何正四棱锥 | 1. 供中小学美术教学用，由石膏制成。2. 产品规格：棱长≥210mm，底边长≥100mm。3. 几何形体外形准确、比例适当、分形面线条清晰。 | 个 | 4 |
| MF002 | 石膏几何园锥 | 1. 供中小学美术教学用，由石膏制成。2. 产品规格：边长（母线）≥210mm，直径≥210mm。 | 个 | 4 |
| MF003 | 石膏几何长方体 | 1. 供中小学美术教学用，由石膏制成。2. 产品规格：边长≥150mm，宽≥120mm，高≥60mm。 | 个 | 4 |
| MF004 | 石膏几何园柱体 | 1. 供中小学美术教学用，由石膏制成。2. 产品规格：高≥210mm，直径≥100mm。 | 个 | 4 |
| MF005 | 石膏几何球体 | 1. 供中小学美术教学用，由石膏制成。2. 产品规格：直径≥80mm。 | 个 | 4 |
| MF006 | 石膏几何正六面体 | 1. 供中小学美术教学用，由石膏制成，。2. 产品规格：穿过中心两顶点间距离≥210mm。 | 个 | 4 |
| MF007 | 写生用腊果 | 1.供中小学美术教学用，用精炼石蜡制成。2.蜡 果的品种及主要技术参数：西瓜：瓣长≥180mm; 桃≥Φ60mm；香蕉：长≥150mm ;枯≥Φ60mm; 苹果 ≥Φ60mm ;橙≥Φ60mm ;梨≥Φ60mm ; 柠檬≥Φ60mm。3.蜡制品表面应光洁、色泽自然 协调，形态大小逼真，无明显凹凸不平。4.写生 蜡果有足够强度，距地面300毫米自由下落不破损 | 套 | 4 |
| MF008 | 石膏手模型 | 1. 供中小学美术教学用，由石膏制成，男左女右各一为一组。2. 几何形体外形准确、比例适当、线条清晰。 | 个 | 4 |
| MF009 | 石膏足模型 | 1. 供中小学美术教学用，由石膏制成。2. 几何形体外形准确、比例适当、线条清晰。 | 个 | 4 |
| MF010 | 人体结构模型 | 1. 供中小学美术教学用，木制，全长约305mm。2. 模型表面光滑、无斑点、皱纹、断裂。 | 个 | 4 |
| MF011 | 农民头像 | 产品应符合DB51/T 1426—2012的要求。 | 个 | 4 |
| MF012 | 青年头像 | 产品应符合DB51/T 1426—2012的要求。 | 个 | 4 |
| MF013 | 鲁迅头像 | 产品应符合DB51/T 1426—2012的要求。 | 个 | 4 |
| MF014 | 伏尔泰胸像 | 产品应符合DB51/T 1426—2012的要求。 | 个 | 4 |
| MF015 | 拉奥孔胸像 | 产品应符合DB51/T 1426—2012的要求。 | 个 | 4 |
| Z | 教学设备 |  |  |  |
| ZF003 | 美术用器材柜 | 1、1200mm X 450mmX 2400mm;。2、产品为整体式结构，分上、中、下三部 分，上。 | 组 | 4 |
| ZF004 | 美术陈列橱窗 | 1、1200mm X 450mmX 2400mm;2、产品为整体式结构，分上、中、下两部 分。 | 组 | 2 |
| F | 教学用具器材 |  |  |  |
| F001 | 静物写生用器皿 | 1.规格：金属盘5个，玻璃蝶5个，瓷盘(六瓣或 八瓣式)5个组成。 | 套 | 4 |
| F003 | 对开纸画框 | 1•供中小学美术教学用。2•规格：550X400mm， | 个 | 80 |
| F004 | 各色衬布 | 符合 DB51/T1425-2012 要求 | 组 | 8 |
| F005 | 升降式静物台 | 1、台面≥600mmX420mm(±5mm)，厚≥15mm，高 600mm±5mm，升降高度为0〜120mm。2、产品为箱 体结构，台面为优质实木或天然木材，带背板，背 板与台面可折叠 | 只 | 8 |
| F006 | 写生灯 | 1、亮度可调。照射角度：0°〜120°。2、由支架、 金属灯罩、底座组成。3、立式可升降。 | 具 | 8 |
| F007 | 写生箱（包） | 1、箱体：≥500mmX330mmX80mm，三腿对折，箱 内分5格。2、箱体、箱腿为金属或木质制作，箱 体有提手，背带，背带。 | 套 | 4 |
| F008 | 画架 | 1、总高度≥1500mm,搁板≥410mm,搁板上缘最大 调节高度≥1200mm2、由木质材料制作。 | 副 | 60 |
| F009 | 画板 | 1、2 号(600mmX450mm (±3mm)，厚>18mm)、边 框为实木，宽度≥10mm，45°割角拼接。2、采用 双面椴木三合板。 | 块 | 100 |
| F010 | 工艺制作垫板 | 1、不小于450mmX300mmX2mm。2、四边平直，表 面平整，无裂纹。垫板两面印制刻线，分层结构， 有自愈合功能。能够保护刀锋，经久耐用。 | 块 | 100 |
| F012 | 绘画工具 | 1、由笔洗1件 、笔架1 件 、砚台1件 、印盒1件（直径 80mm，带印泥）、墨1件 、毛笔8件（加健、大、中、小、小提斗， 大、中、小白云、花枝俏、小依纹)、画毡1件 、调色盘1件 、笔帘1件（竹 制，长、宽 320mmX300mm)、镇尺 1 件组成。2、毛笔应符 合QB/T2293 — 1997的规定。印盒台芯吸附性能良好。所配塑料件、竹制品在1m高度垂直下落于水 泥地面，应无破损和变形现象。3、采用木质或塑 料，内包装：每件产品应定位存放。内包装：每件产品应定位存放。 | 套 | 4 |
| F013 | 版画工具 | 1、由胶棍1件 、磨托1 件 笔刀1件 、木刻刀5 件（木手柄100mm、平口、斜口、大圆、小圆、V 形口各1件）、石刻刀1件 、油石 1件 、马莲1件组成。2、胶辊： 天然硅胶制成，滚筒自如，无卡死现象。3、包装 盒采用木质或塑料内包装：每件产品应定位存放。 | 套 | 4 |
| F014 | 工艺制作工具 | 1、由剪刀50把、花边刀50把、泥塑刀（2种） 各50把、斜刻刀、平刻刀各50把、油石1块。 | 套 | 4 |
| F015 | 泥工工具 | 1、由拍板1件（木质，弧形背板，长、宽、高≥ 180mmX70mmX20mm)、泥塑刀6件（黄杨木材质， 长度≥180mm)、环型刀3件（木柄又头环型刀长度 ≥20mm)。 | 套 | 4 |
| F016 | 金属白（绿）板 | 4*1m | 块 | 4 |
| F017 | 三色黑板 | 1、≥1000mmX3000mm。2、三色黑板分为灰、白、 绿三种颜色。3、应符合WS99 — 1998的规定。 | 块 | 4 |
| F018 | 磁钉 | 符合 DB51/T1425-2012 要求 | 只 | 80 |
| F019 | 绘图仪器 | 符合 DB51/T1425-2012 要求 | 套 | 4 |
| F020 | 丁字尺 | 符合 DB51/T1425-2012 要求 | 只 | 4 |
| F021 | 直尺 | 符合 DB51/T1425-2012 要求 | 只 | 4 |
| F022 | 曲线板 | 符合 DB51/T1425-2012 要求 | 块 | 4 |
| F023 | 三角板 | 符合 DB51/T1425-2012 要求 | 付 | 4 |
| F024 | 大圆规 | 符合DB51/T1425-2012要求（木质材料） | 个 | 4 |
| F0025 | 大三角板 | 符合DB51/T1425-2012要求（木质材料） | 付 | 4 |
| F026 | 美术制作工具箱 | 1、由油画刀5件（长210mm、200mm、185mm、180mm、 170mm)、什锦锉5把（长160mm)、美工刀1把（长 160mm)、塾板 1 块（塑料 190mmX90mm)、钩刀 1 把（长120mm)、电烙铁1把（功率20W)、木刻刀 5把（木手柄100mm,刀头碳钢材质，平口、斜口、 大圆、小圆、V形口各1件）、打孔器1件(长120mm、 单孔、孔径6mm)、剪刀2把（120mmX70mm)、多 用锯1把（230mmX100mm）、尖嘴钳1把（160mm X60mm）、板刷1把（140mmX20mm）、锥子1件（长 120mm)、多功能小锤1把（长160mm)、油石1件 (长70mm)、锯条5把（长150mm)、、凿子1把、 (长180mm）篆刻刀1把（长140mm）、鸭嘴锤1 把（长250mm)共19类36件组成。2、各连接部 位应牢固、可靠。功能：应符合相关产品标准要求。 3、电烙铁应符合GB/T 7157 — 2008的规定。4、采 用木质或塑料，内包装：每件产品应定位存放。 | 套 | 4 |
| A | 学具类 |  |  |  |
| AF002 | 图画纸 | 1.供中小学美术教学用。2.产品应符合 QB/T2203中B等以上纸品的相关要求。 | 张 | 100 |
| AF003 | 宣纸 | 1.供中小学美术教学用。2.宣纸应纸质绵韧，手感润柔，纸面应平整，有隐约竹帘纹。。 | 张 | 100 |

13、犍为一中卫生室器械设备配备目录

| 编号 | 名 称 | 规格功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C001 | 体重计 | 1、供中小学卫生室测量体重用。 2、产品由底座、立柱、刻度指示盘组成，还应附测身高的装置。 | 台 | 1 |
| C002 | 身高坐高计 | 1、供中小学卫生室测量学生的身高坐高用。2、产品由底座、座板和标尺组成。。 | 台 | 1 |
| C003 | 胸围尺 | 1、供中小学卫生室测试学生的胸围用。2、产品为软皮尺。 | 个 | 1 |
| C004 | 肺活量计 | 电子式 | 台 | 1 |
| 205 | 秒表（机械） | 1 、产品为机械式。 2、秒表在正常使用条件下任意工作位置不应停走，零、部、组件不应松动。3、应符合QB/T 1534-2006的要求。 | 个 | 1 |
| C007 | 灯光视力表 | 1、供中小学卫生室测试学生的视力。2、 产品规格：5.0m标准对数视力表， 3、应符合GB11533的规定。 | 台 | 3 |
| C008 | 远视力表 | 1、供中小学卫生室测试学生的远视视力。2、规格不小于1092×787mm。 | 张 | 1 |
| C009 | 近视力表 | 1、供中小学卫生室测试学生的近视视力。2、规格不小于1092×787mm。 | 张 | 1 |
| C014 | 污物桶 | 1、供中小学卫生室盛装污物。2、产品为塑料或金属制成。 | 个 | 1 |
| 201 | 酒精灯 | 外形尺寸：全高80±5mm，灯肩直径90±2mm，灯肚高55±5mm，灯底直径 52±2mm，灯塞直径22±2mm，灯塞高25±5mm，灯帽直径24±2mm，帽高62±2mm，厚度＞1mm。 | 个 | 1 |
| C046 | 小型红外线消毒柜 | 1、供中小学卫生室消毒用。2、不锈钢制成。 3.功率200W，电压220V。 4、层架可调式，依不同容物尺寸可自行调整 | 台 | 1 |
| C050 | 电子计数心肺复苏人体模型 | 1、供中小学卫生室用。 2、产品可模拟标准气道开放、胸外按压、人工呼吸灯主要功能。 3、操作程序可分为初学训练、单人考核、双人考核。 4、在操作过程中每次胸外按压一次，心跳在液晶屏上显示一次，操作成功后，电脑显示器的液晶屏上显示正常动态心电图。模拟人人体上有颈动脉自动搏动，心脏自动恢复跳动的声音，瞳孔由散大自动缩小恢复正常，成绩报告打印等。 5、产品面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便。 | 个 | 1 |

14、犍为一中信息技术教学仪器配备目录

| 一 | 名称 | 规格功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 扫描仪 | A4幅面， USB2.0，不低于2400×4800(dpi) | 台 | 7 |
|  | 摄像机 | 传感器类型BSI MOS，传感器尺寸:（1/5.8）英寸，最大像素:251万，有效像素:220，光学变焦:50倍，数字变焦:500倍产品重量:211g（仅机身）。 | 台 | 2 |
|  | 耳麦 | 有线头戴式。 | 付 | 224 |
|  | 摄像头 | ≥300万像素 | 个 | 224 |
| 计算机机房 |  |  |
| 1001 | 教师机 | 1、商用台式电脑；2、主板芯片组：英特尔H110或以上。3、CPU类型：Intel酷睿四核I5 7400及以上；4、内存：≥4G DDR4 2400MHz，2DIMM槽，最大支持32G；5、硬盘：≥1TB SATAIII 7200转，支持双硬盘或SSD扩展；键盘、鼠标套装、电脑桌 显示器23寸 | 台 | 2 |
| 1002 | 云终端（含显示器、鼠标、键盘） | 1.CPU需采用ARM Cortex A9 核心数≥4 主频≥1.6GHz； | 台 | 100 |
|  |  | 2.内存≥1GB； |  |  |
|  |  | 3.存储≥8GB SSD； |  |  |
|  |  | 4.实配≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口，≥4个USB2.0接口，≥1个10M/100M自适应网口； |  |  |
|  |  | 5.整机静态功率≤5W，最大功率≤7.5W； |  |  |
|  |  | 6.安装方式支持立式、背挂，无需购买其他防盗设备实现防盗； |  |  |
|  |  | 7.具备国家强制性CCC认证 |  |  |
|  |  | 8.软硬件一体化设备，支持内置虚拟桌面客户端程序免身份验证，无需账户，开机自动登录云桌面； |  |  |
|  |  | 9.为方便教学，支持所有终端上电自启，支持通过教学管理软件对于所有终端实现一键关机，支持云桌面一键重启、重置等功能，断线后自动重连。 |  |  |
|  |  | 10.当云服务器意外出现宕机、断网等情况，云终端依然可以接受广播，不影响正常教学； |  |  |
|  |  | 11、液晶显示器；屏幕尺寸≥19.5寸；接口类型：VGA；分辨率≥1366*768 |  |  |
| 1003 | 云平台服务器 | 1.19英寸工业标准机架式服务器； | 台 | 2 |
|  |  | 2.实配≥两颗E5-2650 v4以上性能CPU及以上； |  |  |
|  |  | 3.实配≥160GB（16GB*10）RDIMM ECC 2133MHz DDR4 内存，≥10条扩展插槽，≥512GB内存扩展； |  |  |
|  |  | 4.实配≥400GB企业级SSD； |  |  |
|  |  | 5.实配≥一块1TB SATA3接口机械硬盘，内置硬盘支持≥16TB硬盘空间扩展,最大支持4个3.5寸或8个2.5寸硬盘扩展，可支持PCIe SSD硬盘； |  |  |
|  |  | 6.配置SAS RAID卡，支持RAID 0,1,5,6，配置≥1G缓存； |  |  |
|  |  | 7.实配≥2个1000Base-T接口，1个独享的管理端口，可选双口万兆或四口4万兆控制器； |  |  |
|  |  | 8.实配电源输出功率≥450W 80+铂金电源，1+1冗余电源，支持交直流兼容（AC/DC）； |  |  |
|  |  | 9.扩展槽最多支持≥2个PCIe 3.0接口, ≥4个USB接口，1个串口,2个视频输出接口； |  |  |
|  |  | 10.提供服务器操作系统无人值守安装导航软件，自动检测硬件系统，安装驱动程序；自动监测RAID配置，能在导航软件操作界面完成RAID配置；支持系统克隆，系统恢复时，能保留用户需要的非操作系统数据； |  |  |
|  |  | 11.设备生产厂家3年保修，原厂上架安装或系统安装服务，支持原厂3年故障硬盘免回收服务，原厂硬盘数据丢失拯救服务； |  |  |
|  |  | 12.每台服务器支持≥60个学生云终端同时使用，为满足不同规模云教室需求，单教室环境可通过单台云服务器或多台云服务器集群模式组成；支持已有桌面在使用时，创建其他学生桌面，不影响已有桌面的正常使用； |  |  |
|  |  | 13.支持多台云服务器布置在各个教室，也可集中布置，并进行统一的调度和管理； |  |  |
|  |  | 14.采用B/S架构。系统自带用户管理功能，支持管理员、教师分级管理，无需要第三方LDAP系统； |  |  |
|  |  | 15.支持对整个云服务资源池内的资源（CPU、内存、硬盘、网络等）总量、使用量等信息进行实时监控，界面直观，数据准确； |  |  |
|  |  | 16.支持模板快速克隆，并可以一键切换教学环境。60台终端切换速度≤150秒； |  |  |
|  |  | 17.主机管理提供模板升级功能，WEB视图提供向导，引导升级全过程，正在授课时，在用模板的升级不影响教学。升级完成时，自动重启学生桌面； |  |  |
|  |  | 18.根据课程表设置，教学场景模板可在计划时间点自动或手动切换； |  |  |
|  |  | 19.支持桌面设置桌位号功能，将桌面与教室的座位排定顺序关联，可以通过客户端设置座位号，也可以通过服务端设置座位号，支持座位号显示到终端桌面中； |  |  |
|  |  | 20.支持60个学生云终端流畅观看1080P视频播放； |  |  |
|  |  | 21.管理员可以批量导入班级/学生账号信息，可为学生提供一个专属的云盘空间，并能动态调整存储空间容量； |  |  |
|  |  | 22.同一界面中实现终端管理，方便管理员操作。功能包括开机、关机、重启、消息、升级源管理、座位号设置、关联桌面、DHCP配置； |  |  |
|  |  | 23.支持云教室主机的CPU、内存和网络资源使用情况实时监控，CPU使用按图形化标识，可直观显示，方便管理，内存图形化方式表示出已使用内存、空闲内存。以图形化的方式，可以在同一界面查看不少于10分钟CPU、内存、网络流速的使用详情 |  |  |
|  |  | 24.提供服务端和客户端的升级功能，帮助管理员远程完成升级操作。管理员只需登录教室管理界面，就能针对服务端和客户端进行一键升级操作。 |  |  |
| 1004 | 云桌面电子教室系统 | 云桌面电子教室系统正版授权通过U-key方式认证，支持Windows10， Windows 7操作系统，C/S模式，并且可无缝兼容其它教学软件。 | 套 | 2 |
| 1005 | 学生双人桌 | 学生双人微机桌符合QB/T4156-2010标准、DB51/T 704-2007标准；规格：1200mm×600mm×760mm桌面材质：蓝色25mmE1.B1级（成型）防火板。旁板、背板、中竖板、中隔板及其它板料，采用厚16mm，E1级三聚氰胺双饰面板。板材暴露断面封边：采用的PVC同色封边条，厚2mm。抽屉滑轨：采用厚度1.3mm冷轧钢滑轨；微机桌面板带走线槽。 | 张 | 52 |
| 1006 | 学生凳子 | 凳面为25mm实木油漆。下脚为钢架结构，采用攀钢25*25*1.2的方管。钢架严格经过酸洗、磷化、喷塑处理 | 根 | 100 |
| 1007 | 教师演示桌椅 | 符合QB/T4156-2010标准、DB51/T 704-2007标准；桌子规格：1800mm×800mm×780mm；1.桌面材质：蓝色25mmE1.B1级（成型）防火板。2.旁板、背板、中竖板、中隔板及其它板料，采用厚16mm，E1级三聚氰胺双饰面板。3.板材暴露断面封边：采用的PVC同色封边条，厚2mm。4.抽屉滑轨：采用厚度1.3mm冷轧钢滑轨。椅子：优质国产牛皮，高密度海绵，回弹性强，透气性好，坐感舒适，易于打理 | 张 | 2 |
| 1008 | 防静电地板 | 符合SJ/T10796-2001.SJ/T11236-2001标准；600mm×600mm×30mm，优质全钢地板，钢质表面做防腐、防锈处理，表面磷化、喷塑；支架表面均采用镀锌防腐处理。地板边缘支撑均采用镀锌金属横梁与支架。每间含1个吸盘。 | 平方米 | 200 |
| 1009 | 24口接入交换机 | 1.端口配置：24千兆电口，4千兆光口。2.交换容量：≥192Gbps，包转发率≥42Mpps3.以太网功能：支持LLDP，支持静态MAC配置，支持端口镜像，支持STP/RSTP/MSTP，支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合。4.QoS：支持Diff-Serv QoS，支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制5.安全性：支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道，支持IP＋MAC+VLAN绑定功能。支持安全网管SNMPv36.系统管理：支持Console /Telnet/SSH2.0 命令行配置。7.防雷特性：支持6KV业务端口防雷能力。 | 台 | 6 |
| 1010 | 数据线 | 1.名称超五类非屏蔽网线2.规格：室内 cat.5e3.线缆对数 44.敷设方式：穿管敷设 | 箱 | 2 |
| 1011 | 网络机柜 | 标准19″网络机柜，全黑色，600mm×1200mm×1000mm（宽×高×深），内含两个机柜托盘 | 个 | 2 |
| 1012 | 理线架 | 标准19寸，1U理线架 |  | 3 |
| 1013 | 彩色打印机 | 产品定位：照片打印机 | 台 | 4 |
|  |  | 最大打印幅面：A4 |  |  |
|  |  | 打印速度：黑色文本（A4）：约37ppm |  |  |
|  |  | 最高分辨率：5760×1440dpi |  |  |
|  |  | 墨盒类型：分体式墨盒 |  |  |
|  |  | 墨盒数量：六色墨盒 |  |  |
|  |  | 接口类型：USB2.0 |  |  |
| 科创室 |  |  |  |
| 81 | 工具 |  |  |  |
|  | 名称 | 规格功能 | 单位 | 数量 |
| 81401 | 网线压线钳 | 三用水晶头网线钳 | 个 | 32 |
| 81402 | 网线测量工具 | 支持2P-2芯、4P-4芯、8P-8芯测量。 | 套 | 32 |
| 82 | 科创室 |  |  |  |
| 8201 | 硬件 | 1、该套件为机器人教学时使用，套件包含组件数量不少于354个，组件种类不少于40种。主要元器件包含六面搭建立方体若干、控制器1套、调制灰度传感器5个、直流电机3套、4种齿轮、4种轴、2轮组合体等。3、机器人可以参加ROBCOM机器人大赛 | 套 | 25 |
| 8202 | 软件 | 1：组件数量大于398个，组件种类大于40种。包含场地布置方法说明和任务模型搭建说明。拼插式搭建方式，搭建过程不需要使用螺钉。2：机器人仿真系统，提供了对不同型号机器人的仿真 | 套 | 1 |
| 8203 | 工作室建设 | 1、六人位圆形电脑桌：1每条边长度≧900mm，中心对角线≧1800mm，高750mm（±5%）；2材质：E1级环保实木颗粒板，PVC封边，承重≧300KG；3、每组6张标准电脑桌，6张凳子，电脑桌与地面扣紧，防止电脑桌移动。 | 台 | 7 |
| 8204 | 工具箱 | 包含不少于90件各式工具及配件，必须包含工具为：LED手电筒、电工胶布、多用批头组、备用刀片、套筒组合、美工刀、多功能手工锯、羊角锤、内六角扳手组、水泵钳、8寸活动扳手、3米卷尺、6寸钢丝钳、剥线钳、数显电笔、6寸尖嘴钳、十字螺丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、钟表螺丝刀 | 套 | 4 |
| 8205 | 交互式一体机（套） | 显示特性 | 套 | 24 |
|  |  | 1. 有效显示尺寸≥对角线75英寸（16:9） |  |  |
|  |  | 2. 显示类型：LED背光 A规屏 |  |  |
|  |  | 3. 对比度5000:1 |  |  |
|  |  | 4.可视角度≥178° |  |  |
|  |  | 5.亮度500cd/m2 |  |  |
|  |  | 6. 图像物理分辨率：1920×1080（满足数字全高清要求） |  |  |
|  |  | 7. 输入端口（不包含电脑端口）：1路RF(ATV+DTV)、1路S端子、1路网络端口、2路HDMI接口、1路RS232接口、 2路AV接口、2路VGA接口、1路YPBPR/YCBCR接口、3路USB媒体播放接口、3路音频。 |  |  |
|  |  | 前置端口：1路HDMI（兼容MHL）接口、1路PC USB 、1路TV USB、1路 Touch USB |  |  |
|  |  | 输出端口：1路数字音频、1路AV(Video)/耳机/VGA Audio*1三合一，1路VGA接口 |  |  |
|  |  | 8. 待机功率：<0.5W；整机功率：<250W |  |  |
|  |  | 9. 内置前朝向扬声器功率: 左右声道输出≥15W×2 |  |  |
|  |  | 10. TV功能支持PAL、NTSC、SECAM制式。 |  |  |
|  |  | 11. 支持USB无电脑播放图片及音视频文件，支持文件格式：RM、RMVB、EVD2、HVD、AVI、VOB、MPEG1/2/4、MP3、JPG等多媒体文件。 |  |  |
|  |  | 12. 显示屏寿命不低于60000小时。 |  |  |
|  |  | 13. 书写屏采用4 mm厚防爆全钢化玻璃屏，防滑防撞,表面防撞击。 |  |  |
|  |  | 14. 内部电脑采用HDMI传输音频和视频（全数字模式）；外接电脑支持HDMI或VGA接入方式，图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示）满足数字全高清要求 |  |  |
|  |  | 15. 无需借助遥控器，可实现一键黑屏绿色节能功能。在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启液晶屏背光，实现节电功能。并可同时实现单独听功能，方便老师进行英语听力测验。 |  |  |
|  |  | 16. 电视功能：通道模式自动记忆功能，自适应降噪、定时关机。 |  |  |
|  |  | 17. 屏幕亮度智能调节功能。当老师书写时屏幕光线更加柔和护眼，保护视力；在学生观看时光线更加明亮，既集中注意力 |  |  |
|  |  | 18．Android全触摸操控：在Android主页界面下，可通过触摸进行相关操作，实现电视参数设置、通道切换、多媒体文件浏览、android应用操作、网络浏览等功能 |  |  |
|  |  | 19、可根据外界环境光亮度和输入信号的变化调整背光灯管亮度，实现优良画质和节电功能。 |  |  |
|  |  | 20、一键节能功能键，无需借助遥控器，可实现一键节能，在不影响观看效果的前提下，可实现节能80%以上的功耗节能 |  |  |
|  |  | 21、产品需达到防雷第4级浪涌要求 |  |  |
|  |  | 22、产品达到10级以上防腐蚀要求，具有盐雾实验72小时及以上的检测报告 |  |  |
|  |  | 23、产品具有抗静电干扰 |  |  |
|  |  | 24、产品具备抗撞击性，508g钢球从1米高度自由落体撞击实验，防护玻璃无损伤破裂 |  |  |
|  |  | 25、产品具备防火安全要求，产品外壳符合阻燃V-0等级 |  |  |
|  |  | 26、产品触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点(至少10点)红外发射点遮挡后仍能正常书写 |  |  |
|  |  | 27、产品具备抗振动要求，在振动台上频率为5-50HZ,加速度9.8/S²，振动方向X、Y、Z三个方向各30分钟的振动试验，外观无损伤破裂，功能无异常。 |  |  |
|  |  | 28、产品具备抗高低温、气候要求。 |  |  |
|  |  | 二、触控特性 |  |  |
|  |  | 1.采用非接触式红外触控技术，可实现多点触控，六点书写 |  |  |
|  |  | 2.书写方式：手指或笔触控 |  |  |
|  |  | 3.首点响应时间≤6毫秒 |  |  |
|  |  | 4.连续响应时间≤2毫秒 |  |  |
|  |  | 5.定位精度：±0.2mm |  |  |
|  |  | 6.支持Win7操作系统中即插即用、免驱动 |  |  |
|  |  | 7.触摸分辨率：32767*32767 |  |  |
|  |  | 8.红外触摸屏系统通讯端口：USB |  |  |
|  |  | 9.红外触控模组及整机由同一厂家自主研发生产。 |  |  |
|  |  | 10.智能还原：触摸模组可根据外接信号源的切换智能重启或还原设置，方便触摸屏调节和维护。 |  |  |
|  |  | 三、系统参数 |  |  |
|  |  | 1. PC配置: 电脑模块一体化可抽拉，以便于日常维护； |  |  |
|  |  | CPU: Intel I5 8400/主频≥2.8GHz，缓存≥2M及以上 |  |  |
|  |  | 内存：2DDR4 2400-2600MHZ 4G |  |  |
|  |  | 硬盘：500G |  |  |
|  |  | 芯片组：Intel H61 |  |  |
|  |  | 集成显卡、集成声卡 |  |  |
|  |  | 主控接口：1路VGA、1路HDMI、4路USB2.0、1路RJ45、1路RS232 |  |  |
|  |  | 2．Android系统版本：android4.0；CPU：双核1.0G；GPU：3DMali400 |  |  |
|  |  | 3．双系统教学：内置安卓系统，若上课时PC出现问题，可以快速切入该系统继续进行课件的播放（包含音频、视频、图片、OFFICE文件等功能），保证教学进行的延续性。 |  |  |
| 8206 | 组合式无尘滑动绿板 | （内部须嵌入75英寸交互液晶电视）采用双层设计，整体深色雾化铝合金边框，具体尺寸按75英寸交互液晶电视定做），内嵌两块绿板（一块固定、一块左右推拉），书写板面材质及颜色：墨绿色，厚0.4mm；内芯为七层瓦楞纸质消音板，厚10mm，纸板技术指标根据国标GB5034-85；背板为热镀锌板，厚度0.3mm，锌含量Z12技术要求符合国标；绿板边框为高强度电泳铝合金材料，宽20mm厚36mm，壁厚度达到1.2mm；绿板光泽度6光泽单位，表面硬度6H，绿板漆膜失重0.05g；绿板边缘：绿板各个暴露在外边部位，其边缘均有R3 mm的圆角。包角材料：抗疲劳ABS工程塑料，模具成型。推拉活动书写板带有隐形自锁装置和缓冲胶垫，采用碰锁设计，书写板在滑动到交互液晶平板电视边缘的过程中能够自动上锁，有效的保护交互液晶平板电视。绿板可直接用环保水溶性无尘粉笔进行书写（粉笔学校自备） | 套 | 24 |
| 8207 | 壁挂式高拍仪 | 1.铝合金外壳，无锐角无利边设计，塑胶包裹，有效防止师生碰伤、划伤。 |  | 24 |
|  |  | 2.内置机箱锁，壁挂式安装，防盗防破坏。 |  |  |
|  |  | 3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 |  |  |
|  |  | 4.采用USB3.0高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 |  |  |
|  |  | 5.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 |  |  |
|  |  | 6.解析度：中间1600线，四周1400线。 |  |  |
|  |  | 7.展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 |  |  |
|  |  | 8.整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀 |  |  |
| 8208 | 电脑 | CPU：Intel I5 7500及以上处理器（主频≥2.8GHz，缓存≥4M）；主板: Intel B250系列 ;电源：400W及以上；内存: DDR4 2400MHz 8G，显卡：主板集成；硬盘: 7200rpm转 500G及以上；显示器：面板 点距：0.282mm,亮度>250cd/平方米，对比度：1000：1，分辨率：1680×1050，屏幕比例：16:10，尺寸：22英寸，IPS屏，鼠标键盘套装。 | 台 | 28 |
| 72009 | 空调 | 变频/定频：定频；能效比：3.08；能效等级：3级；冷暖类型：冷暖；匹数：3匹；适用面积（m2）：32-50；额定制冷量（W）：7200；额定制热量（W）：7800；额定制冷功率（W）：2340；额定制热功率（W）：2350；电辅热（W）：1800；内机噪音dB（A）（低档-高档）：36-42；外机噪音dB（A）：≤56；循环风量（m3/h）：1200；电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50； | 台 | 4 |
| 10 | 移动固态硬盘 | 接口：USB3.0,容量1TB，固态，超薄可加密2.5寸 | 个 | 6 |
| 11 | U盘 | 接口：USB3.0, 容量32G及以上 | 个 | 8 |

二、售务服务及其他要求：

（一）售后服务

1、售后服务：提供详细的质量保证和售后服务措施及承诺。故障响应：2小时响应，24小时带备件上门服务，48小时内解决问题。

2、质保期：该项目所有产品质保期为一年（特殊产品质保期按行业规定执行）。质保期内所有服务方式均为中标人上门保修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

3、在质保期结束后的两年内，中标人须以低于市场价的优惠价格向采购人提供零部件及零配件，并须在收到采购人订单的15天内交货。

4、县级验收合格后，供货商应到使用学校对产品质量进行书面回访，根据售后要求，对有问题的产品及时更换，需要维修的，按招投标文件要求及时维修。

（二）信息化电子产品要求：

1、为学校相关教师进行集中免费培训，时间不得少于7学时。

2、为完成所有的项目，相关配套设备网线（全铜，线径不小于0.5mm）、水晶头（知名品牌）、电缆线等需要各投标商实地考察，最终要保证信息化电子产品能正常教学并确保网络连接到新增每一台终端机，但不再增减中标金额。

3、教室内所有线路须穿管并按行业相关要求铺设；建设中因穿管等需要，造成教室损伤，由中标方负责修补，确保安装完成后，教室美观、整洁；由中标方承担施工中安全事项。

4、本次采购中，所有软件均为正版软件，电脑操作系统不得低于Win7，发生相关知识产权、专利等纠纷，由中标供应商承担一切责任。

（三）其他相关约定：

1、因中标商家的原因，造成延期完成项目的，每延期1日，按中标金额的千分之五扣款，直到项目完成后，按延期总天数在合同金额中累计扣款，采购人不予支付。

2、本项目报价包含货物及相关辅材、运输、人工、安装调试、送检、售后服务、税票等完成本项目所需的一切费用。安装中需要的各类管、线、土建等均包含在报价中。

3、质保期为一年，特殊产品质保期按行业规定执行。

三、采购单位联系人：

胡先生：(联系电话0833-4259930) 杨先生：(联系电话0833-4221653)

四、招标项目技术参数：

所有提供的设备仪器的参数必须符合或优于招标文件参数要求，否则不予验收。

五、项目验收方式：

（一）学校初步验收：自交付验收之日起十五个工作日内，由学校成立相应的验收小组，在设备调试安装完工后，对仪器设备进行验收。校长是验收小组组长，验收小组中必须有各科仪器设备相关的学科教师和管理人员。验收合格后，向教体局、城投公司书面申请县级验收。

（二）随机抽样送检：由采购人根据送所供货物清单，随机抽取一定数量的货物，送第三方检测机构进行检测，由此产生的检测费用由中标方承担（检测费用控制在10万元以内，费用据实支付），第三方检测机构由采购人委托。

（三）县级验收：教体局报请县分管领导牵头，由犍为县恒实城市建设投资有限公司、县教体局、县采购中心、县财政局财监股等成立验收工作组，聘请专家组成验收小组，对本次采购的设备进行验收。验收小组全体签字认可后，验收方为合格。

（四）根据《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采〔2018〕16号）、《四川省地方标准（DB51/T1252-2011）政府采购教学仪器设备产品质量验收规范》相关要求进行验收。

（五）根据教育厅技术物资装备处《教育技术装备政府招标采购项目质量检测验收管理办法》进行验收。

（六）在验收过程中，如果验收方和中标方对产品质量有争议，可由采购方聘请有资质的第三方检测机构对争议产品进行检测，以第三方检测结果为依据。检测结果为合格，检测所需的所有费用由采购人负责，检测结果不合格，检测所需的所有费用由中标供应商负责。

（七）若验收不合格，采购人将有权采用拒绝付款、终止合同，并报请相关部门没收履约保证金、纳入政府采购不良记录处理等。

（八）据四川省财政厅印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知（川财采[2015]32号）的验收程序验收。

# 第七章  资格审查

一、资格审查责任主体

由采购和代理机构组成评审组，对投标人资格进行审查。

二、资格审查

（一）审查内容包括：

1、是否属于禁止参加投标的供应商；

2、是否按照规定要求提供资格性证明材料；

3、是否按照规定交纳投标保证金；

4、法律法规规定的其他资格条件。

（二）资格审查过程中，审查人员对于资格性审查认定存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和采购文件规定。有不同意见的，应当及时告之采购代理机构并向采购项目同级财政部门报告和处理。

（三）资格审查过程中，审查人员认为招标文件有关资格性事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购代理机构书面解释。采购代理机构应当给予书面解释但解释内容不得改变招标文件的原义和影响公平、公正。

（四）资格审查过程中，审查人员对投标文件中资格证明材料含义不明确、同类问题表述不一致或者内容模糊不清的，可以书面形式（须由资格审查人员全体成员签字）要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者补正，并给予必要的反馈时间。

投标人应当书面澄清、说明或者补正，并签字确认或者加盖公章，否则无效。澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料，是投标文件的组成部分。

（五）审查人员要求供应商澄清、说明或者补正，不得超出投标文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。

（六）投标文件未提供的资格性证明材料，不得澄清、说明或者补正。

三、资格审查报告

资格审查完成后，采购人代表或其资格审查委托人应当对资格审查结果进行复核、确认并出具资格审查报告。资格审查报告应当包括以下内容：

（一）参加投标人名单；

（二）未能通过资格审查的投标人名单及原因；

（三）通过资格审查取得符合性审查资格的投标人名单；

四、资格审查结果的复核

采购单位监督人员和代理机构评审工作人员组成复核小组对资格审查结果进行复核，特别是要对未通过资格性审查的投标人进行重点复核。

五、合格投标人不足3家的，不得进入符合性审查的评标环节。

六、对未通过资格审查的投标人，告知其未通过原因。

# 第八章  评标办法

## 一、总则

（一） 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

（二）评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和专家组成。

（三）评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

（四）评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

1、审查招标文件内容是否违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷；

2、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3、根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

4、对投标文件进行比较和评价，推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托确定中标、中标供应商；

5、起草评标报告并进行签署；

6、向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

8、法律、法规和规章规定的其他职责。

（五）评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

（六）评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者补正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

（七）评审委员会成员存在下列利害关系之一的，应当主动申请回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系学琴或者近姻亲关系；

⑤参加采购人组织的需求论证或者为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理等前期咨询工作的；

供应商认为评审委员会成员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。情况属实或有本招标文件规定情形或法律法律等文件规定应当回避的被申请人应当回避。

（八）评审委员会在评审之前，应由评审委员会民主推选组长。组长由评审专家担任，采购人代表不得担任组长，组长主要负责协调评审成员之间的事务性工作、与采购人代表或采购代理机构交涉相关事宜、执笔撰写资格审查报告、评标记录和评审报告等。组长与其他成员的法定职责、权利和义务相同，且不得影响和干涉其他成员依法独立评审。

## 二、评标方法

本项目评标方法为：最低评标价法。

## 三、评标程序

（一）审查招标文件和停止评标。

1、评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行审查，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及政府采购合同主要条款等。

2、招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3、评标过程中有下列情形之一的，评标委员会成员可以停止评标：

（1）招标采购单位未提供必要的与采购项目有关的政策制度文件或者采购文件，继续评标将导致违法或者错误评标的；

（2）有关单位和个人非法干预评标委员会依法独立评标的；

（3）其他导致评标委员会无法正常履职的情形。

4、出现本条规定应当停止评标或者可以停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

（二）符合性审查。

1、评标委员会依据招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、评标委员会对投标文件密封（正本除外）、签署、盖章及其他有关事项进行符合性检查过程中，评判投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理。投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定：

（1）密封时未加盖、少加盖公章或者密封章，但是密封完好、完整标明了投标人名称且得到投标人（法定代表人或者授权代理人）现场认可的；

（2）存在个别（不超过2个）地方没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（3）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（4）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（5）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3、除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效处理：

（1）未能按招标文件要求进行分装的（见投标人须知前附表规定）；

（2）投标文件正副本数量不足的；

（3）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（4）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（5）投标报价不符合招标文件规定的最高限价和其他报价规定的；

（6）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（7）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（8）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（三）商务和技术审查。

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审。

（四）复核。

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

（五）推荐中标候选供应商。

中标候选供应商数量应当根据招标文件的规定确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

1、采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求,评标结果按投标报价由低到高顺序排列,投标报价最低的供应商为中标候选人。若投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标供应商报价出现两个及以上相同的最低报价，采取抽签方式确定中标人候选人。

2、采用综合评分法的，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3、评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商（但不得少于3家）。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

（六）出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

5、评标结果和中标候选供应商排序表；

6、评标委员会授标建议，报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

（七）评标争议处理规则。评标委员会成员在评标过程中，对于符合性检查、对供应商投标文件做无效处理等需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。

（八）澄清、说明或者补正。

1、在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者补正，并给予供应商必要的反馈时间。

2、供应商应当书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料，是投标文件的组成部分。

3、澄清、说明或者补正应当具备投标文件基本符合采购文件要求、不超出招标文件的范围、不实质改变投标文件的内容、不影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）开标时未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容；

（2）供应商投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（3）供应商投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件符合性规定要求的相关材料。

4、本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者补正，按照以下原则处理：

①如投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人法人或其授权人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

出现本条第（4）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会成员应当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得将应当澄清、说明或者补正的投标文件作为无效处理。

5、串通投标

（1）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（2）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）不正当竞争预防措施

见投标人须知前附表。

（十）招标采购单位现场复核评标结果。

1、评审结果汇总完成后，评审委员会拟出具评审报告前，招标采购单位应当及时组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的政策制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）评分分值汇总错误的

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。评标委员会拒不修改评标结果或者重新评标的，招标采购单位不得发放评标报酬，并及时书面报告采购项目同级财政部门依法处理，采购活动中止进行。

3、招标采购单位复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。

## 四、废标

（一）本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（二）废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

（三）废标项目论证。采购项目在评审过程中废标的，评审委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 五、定标

（一）定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

（二）定标程序

1、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购代理机构自采购人确定中标之日起2个工作日内在四川政府采购网上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。未能通过资格审查的投标人，其未通过原因见结果公告。结果公告发布的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

4、招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 六、评标专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评标工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标；

（三）不得泄露评标文件、评标情况和在评标过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评标过程中发现的采购人、采购代理机构向评标专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行时，停止评标并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评标过程中受到的非法干预情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 七、评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评标活动，须主动提出回避，退出评标；

招标采购活动中参加招标文件咨询、论证或者编制的，除采购人代表以外，不得参加该政府采购项目的评标活动；

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管；

（三）评标过程中，不得擅离职守影响评标程序正常进行，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其投标文件原义不同的意见，不得以招标文件没有规定的评标方法和标准作为评标的依据，不得接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正除外），不得修改或者细化评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认；

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，不得向外界透露评标内容；

（六）评标现场服从招标采购单位工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受招标采购单位的请托。

评标委员会成员有违反前款第一至七项行为之一的，其评审意见无效，采购代理机构有权拒绝支付其评审劳务报酬和评审差旅费。

# 第九章  合同主要条款

（仅供参考）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及　采购代理机构采购项目（采购编号：　　　　　　　）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之计算款额￥元，人民币大写：元整）后的日内支付合同金额百分之的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之款项：￥元，人民币大写元整；

3、合同履约保证金：在货物验收合格满后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥元， 人民币大写：元整；

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 /天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

# 附件：投标保证金退还申请表

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 退款单位填写 | 退还保证金 账户名称 |  |
|  | 保证 金额 | 小写： 大写： | 开户 银行 支行 全称 | ×××银行××× 省 ×××市×××县（区） ×××支行×××分理处 |
|  | 入账 银行 | 农业银行（ ）建设银行 （ ） 中国银行（ ） |  |  |
|  | 交款 时间 | 年 月 日 | 联系 电话 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 银行 账号 |  |
|  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 采购中心填写 | 是（ ）否（ ）中标/成交 | 项目负责人 签名及日期： |  |

温馨提示：请准确填写开户银行名称及银行账号，无分理处的可不填写。退还保证金的帐户名称、退付金额应与交款时的账户名称、金额一致。此表在开标前单独提交县政府采购中心。

附件：保证金缴纳凭证复印件

保证金缴纳凭证复印件（或扫描件）