融环评表〔2018〕99号

关于《福清鑫洁嘉日用品有限公司年清洗消毒餐具1000万套项目环境影响报告表》

的批复意见

福清鑫洁嘉日用品有限公司：

你公司《福清鑫洁嘉日用品有限公司年清洗消毒餐具1000万套项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，我局经研究，现批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，原则同意福清鑫洁嘉日用品有限公司年清洗消毒餐具1000万套项目选址在福清市龙田镇（租赁福清市光明摩托车配件有限公司厂房），项目内容及规模：年清洗消毒餐具1000万套。

二、本项目建设过程应认真落实《报告表》中各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1、雨、污水应分流。生产废水经“隔油沉淀池沉淀+气浮”处理，生活污水经化粪池处理，处理达标后的生产废水和生活污水排入龙田污水处理厂，雨水排入市政雨水管网。

2、燃液化气热水炉排放的烟气应集中收集后排放，排放高度不低于15米。

3、应选用低噪声型设备，并采取隔音、减震等处理，厂界噪声应达标。

4、固体废物应分类管理。一般工业固体废物应建设规范场所进行贮存，回用或外运综合利用；生活垃圾定期委托环卫部门清运。

三、本项目应执行以下污染物排放标准和主要污染物排放总量控制要求：

（一）污染物排放标准：

1、污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；

2、锅炉废气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准；

3、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（二）主要污染物排放总量控制要求：

化学需氧量≤0.41吨/年，氨氮≤0.04吨/年，二氧化硫≤0.008吨/年，氮氧化物≤0.082吨/年。

四、本项目应认真执行环境保护设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用制度，所配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产。

五、本项目环境影响评价文件批复之后如出现下述情况还应执行下列要求：

1、本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

2、本项目环境影响评价文件自批准之日起满5年，项目方开工建设的，你单位应当报我局重新审核环境影响评价文件。

3、今后国家或地方对涉及本项目的污染物排放标准进行修订，该标准对已经批准的建设项目执行新规定有明确时限要求的，按照新规定执行。

4、今后国家或地方对涉及本项目的污染物排放标准进行修订，该标准对已经批准的建设项目执行新规定有明确时限要求的，按照新规定执行。

福清市环境保护局

2018年11月6日

福清市环境保护局                    2018年11月6日印发