附件3

国家医疗器械抽检符合标准规定产品名单

| **序号** | **标示产品名称** | **被抽查单位** | **标示生产企业** | **规格型号** | **生产日期/批号/****出厂编号** | **抽样单位** | **检验单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用分子筛制氧机　 | 宁波吉丽医疗器械有限公司 | 宁波吉丽医疗器械有限公司 | GE1-3L-W　 | 16040352　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 上海市医疗器械检测所 |
| 2 | 小型医用制氧机　 | 佛山市美客医疗科技有限公司 | 佛山市美客医疗科技有限公司 | AⅡ-3　 | 2016.05.20/CP16050002　 | 广东省食品药品监督管理局　 | 上海市医疗器械检测所 |
| 3 | 小型医用制氧机　 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | ZY-3AC　 | oc1603000688　 | 广东省食品药品监督管理局　 | 上海市医疗器械检测所 |
| 4 | 小型医用制氧机　 | 佛山市美客医疗科技有限公司 | 佛山市美客医疗科技有限公司 | AⅡ-5　 | 2016.05.20/CP16050001　 | 广东省食品药品监督管理局　 | 上海市医疗器械检测所 |
| 5 | 小型分子筛制氧机　 | 浙江省龙飞实业股份有限公司 | 浙江省龙飞实业股份有限公司 | LFY-I-3A-00　 | 16040044 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 上海市医疗器械检测所 |
| 6 | 分子筛制氧机　 | 杭州康复之家医疗器械有限公司宁波第二分公司 | 英维康康复器械（苏州）有限公司 | IRC5P02AWV　 | 2015年1月9日　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 上海市医疗器械检测所 |
| 7 | 医用制氧机　 | 深圳心诺智造医疗有限公司 | 深圳心诺智造医疗有限公司 | YYT-2　 | 01-20-000001022　 | 广东省食品药品监督管理局　 | 上海市医疗器械检测所 |
| 8 | 小型医用制氧机　 | 佛山市顺康达医疗科技有限公司 | 佛山市顺康达医疗科技有限公司 | Y5-CA701　 | 2016.4.11/20160411004　 | 广东省食品药品监督管理局　 | 上海市医疗器械检测所 |
| 9 | 小型医用制氧机　 | 佛山市顺康达医疗科技有限公司 | 佛山市顺康达医疗科技有限公司 | Y5-CA701　 | 2016.4.11/20160411015　 | 广东省食品药品监督管理局　 | 上海市医疗器械检测所 |
| 10 | 医用制氧机　 | 德州市德城区豪燚医疗器械经营部 | 江苏康尚医疗器械有限公司 | KS-3　 | 20151102　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 上海市医疗器械检测所 |
| 11 | 医用分子筛制氧机　 | 广州南都电子科技有限公司 | 广州南都电子科技有限公司 | ND-ZY03A　 | 2015年3月2日/ND0418300160100148　 | 广东省食品药品监督管理局　 | 上海市医疗器械检测所 |
| 12 | 医用分子筛制氧机　 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 8F-3ZW　 | 2016.03.23/160300158　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 13 | HN系列医用制氧机　 | 丹阳市恒宁医疗器械有限公司 | 丹阳市恒宁医疗器械有限公司 | HN-3T | 2016/05/30/160530010057　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 14 | 制氧机　 | 江苏双盛医疗器械有限公司 | 江苏双盛医疗器械有限公司 | SS-3WA　 | 20160510/160500106 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 15 | 医用制氧机　 | 江苏艾诺医疗科技有限公司 | 江苏艾诺医疗科技有限公司 | AN-5W　 | 2016年5月/6405034　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 16 | 9F系列制氧机　 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 9F-3　 | 2016.04.11/160401310　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 17 | 医用制氧机　 | 吉林市美好科技有限公司 | 江苏富林医疗设备有限公司 | Y007-3　 | 2012.9.10/028751　 | 吉林省食品药品监督管理局　 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 18 | 7F系列制氧机　 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 7F-3B　 | 2016.04.21/160401590　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 19 | 医用分子筛制氧机　 | 江苏江航医疗设备有限公司 | 江苏江航医疗设备有限公司 | ZH-A31　 | 20160429/1604050005　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 20 | 医用分子筛制氧机　 | 天津市瑞康祥药店有限公司 | 北京神鹿医疗器械有限公司 | SL-3E-310　 | 2016年1月6日/0163E0105075　 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 21 | 小型医用制氧机　 | 天津市博思特生物科技有限公司 | 天津市博思特生物科技有限公司 | BST-3/3L/min　 | 160129/160103　 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 22 | HS系列小型医用分子筛制氧机　 | 北京健生健新世纪科技发展有限公司 | 北京健生健新世纪科技发展有限公司 | HS-3　 | 20151217/OC1512008175　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 23 | 小型医用制氧机　 | 天津市静海县来正源大药店 | 安徽省小山卫生材料有限公司 | XS-300　 | 20151006/2015101706　 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 24 | 7F-3D制氧机　 | 北京神鹿康美科技有限公司良乡分公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 7F-3D　 | 2014.05.05/1405001/140500809　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 25 | 医用分子筛制氧机　 | 天津铕钰医疗器械科技发展有限公司 | 北京神鹿医疗器械有限公司 | SL-3E-310　 | 2016年1月26日 /0163E0125006 　 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 26 | 分子筛制氧机　 | 英维康复器械（苏州）有限公司 | 英维康复器械（苏州）有限公司 | IRC5LXO2AW　 | 2016-02/16BSZ108771　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 27 | 医用分子筛制氧机　 | 大金医疗科技（苏州）有限公司 | 大金医疗科技（苏州）有限公司 | DN5GCL　 | 2015年12月22日/L5GCL000289　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 28 | 医用分子筛制氧机　 | 北京神鹿医疗器械有限公司 | 北京神鹿医疗器械有限公司 | SL-3A-310　 | 2016.6.2/0163A0528002　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 29 | 医用保健制氧机　 | 南京舒普思达医疗设备有限公司 | 南京舒普思达医疗设备有限公司 | SZY-310　 | 2016.5/16040299　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 30 | 医用氧气机　 | 上海宝马投资有限公司 | 上海宝马投资有限公司 | BM9901-Ⅱ-A3　 | 160317/1603516　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 31 | 小型医用制氧机　 | 大阳日酸申威（上海）医用气体有限公司 | 大阳日酸申威（上海）医用气体有限公司 | TS-5AA 　 | 2015年10月30日/15103001015　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 32 | 医用分子筛制氧机　 | 合肥龙轩医疗器械销售有限公司 | 北京神鹿医疗器械有限公司 | SL-3E-310 　 |  2016/4/21/0163E0420117 　 | 安徽省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 33 | 医用制氧机　 | 国药乐仁堂河北医疗器械贸易有限公司 | 江苏富林医疗设备有限公司 | Y007-3（带雾化）　 | 12099810　 | 河北省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 34 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 山东定陶高分子医疗器械有限公司 | 山东定陶高分子医疗器械有限公司 | 5mL 0.7×30　 | 20160402　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所）军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所）） |
| 35 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 5mL 0.7×30TWLB　 | 20160305　 | 广东省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 36 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | 5mL 0.7×32TWLB　 | 20160126 | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 37 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 定西市人民医院 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 5mL 0.6×25TWLB　 | A1 20151111　 | 甘肃省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 38 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 莱芜安通医疗器材有限公司 | 莱芜安通医疗器材有限公司 | 5mL 0.6×25　 | 20160307　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 39 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 茌平医光医疗器械有限公司 | 茌平医光医疗器械有限公司 | 5mL 0.6×25　 | 20160514　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 40 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 天津市麦迪克医用器材有限公司 | 天津市麦迪克医用器材有限公司 | 5mL 0.6×25mmTWLB　 | 20160322　 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 41 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 5mL 0.6×25　 | 20160322 | 河南省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 42 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 宣城市江南医疗器械有限公司 | 宣城市江南医疗器械有限公司 | 5mL 0.7×32TWLB　 | 160416　 | 安徽省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 43 | 一次性使用无菌注射器带针　 | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 5mL 0.7×32TWLB　 | 160105 | 山东省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 44 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 汕头华尔怡医疗器械有限公司 | 汕头华尔怡医疗器械有限公司 | 5mL 0.5×16TWLB　 | 160503 | 广东省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 45 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 江苏华达医疗器械有限公司 | 江苏华达医疗器械有限公司 | 5mL 0.7TWLB　 | 20160302　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 46 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 哈尔滨丁香医疗器械有限公司 | 哈尔滨丁香医疗器械有限公司 | 5mL0.7×30　 | 20151230　 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 47 | 一次性使用无菌注射器带针　 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 5mL 0.6×25TWLB　 | 20160426　 | 湖南省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 48 | 一次性使用无菌注射器（带针）　 | 山西太原医用高分子制品有限公司 | 山西太原医用高分子制品有限公司 | 5mL0.6×25TWLB　 | 20160428 | 山西省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 49 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 山东康利莱医疗器材有限公司 | 山东康利莱医疗器材有限公司 | 5mL0.7×32　 | 20160426　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 50 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 5mL 0.7×32TWLB　 | 160412　 | 安徽省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 51 | 一次性使用输液器（带针）　 | 云南好迪医疗器械有限公司 | 云南好迪医疗器械有限公司 | 5mL0.7×30TWLB　 | 20160311　 | 云南省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 52 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 5mL0.7×30TWLB　 | 20160229　 | 四川省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 53 | 一次性使用无菌注射器 带针（商品名：注射器）　 | 上海凯乐输液器厂 | 上海凯乐输液器厂 | 5mL0.7×32TWLB　 | 160401 | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 54 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 5mL0.7×30TWLB　 | 20160427 | 湖北省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 55 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 浙江康泰医疗器械有限公司 | 浙江康泰医疗器械有限公司 | 5mL0.7×32TWLB　 |  160317　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 56 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 5mL0.6×25　 | A 150926　 | 河南省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 57 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 镇江康利医疗器械有限公司 | 镇江康利医疗器械有限公司 | 5mL0.6×24　 | 20160410　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 58 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 江苏亿乐医疗用品有限公司 | 江苏亿乐医疗用品有限公司 | 5mL0.7×32　 | 160305　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 59 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 中国双鸽集团·上海聚民生物科技有限公司 | 中国双鸽集团·上海聚民生物科技有限公司 | 5mL0.7×32TWLB　 | 160305 | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 60 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 5mL0.6TWLB　 | 20160302 | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 61 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 福州博美安医疗器械有限公司 | 福州博美安医疗器械有限公司 | 5mL0.7×30TWLB　 | 20160426 | 福建省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 62 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 镇江市润州医用高分子制品厂 | 镇江市润州医用高分子制品厂 | 5mL0.6×25TWLB　 | 20160103　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 63 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 常州市康福莱医疗用品有限公司 | 常州市康福莱医疗用品有限公司 | 5mL0.6　 | 20160302　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 64 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 湖南平安医械科技有限公司 | 湖南平安医械科技有限公司 | 5mL0.6×25TWLB　 | 150829　 | 湖南省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 65 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 扬州金利源医疗器械厂 | 扬州金利源医疗器械厂 | 5mL0.6×25TWLB　 | 150731　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 66 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 无锡市宇寿医疗器械股份有限公司 | 无锡市宇寿医疗器械股份有限公司 | 5mL0.7×32TWLB　 | 151124　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 67 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 常州金龙医用塑料器械有限公司 | 常州金龙医用塑料器械有限公司 | 5mL0.6×25TWLB　 | 20160103　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 68 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 江西丰临医用器械有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | 5mL0.6×26TWLB　 | 20160405 | 江西省食品药品监督管理局 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 69 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 5mL0.7×30TWLB　 | A1 20160414　 | 江西省食品药品监督管理局 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 70 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 江苏恒康医疗器材有限公司 | 江苏恒康医疗器材有限公司 | 5mL0.6×25　 | 160408　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 71 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 常州悦康医疗器材有限公司 | 常州悦康医疗器材有限公司 | 5mL0.6×25mm　 | 160310　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 72 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 江西红新医疗器械集团有限公司 | 江西红新医疗器械集团有限公司 | 5mL0.7×30TWLB　 | 20160318　 | 江西省食品药品监督管理局 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 73 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 5mL0.6×28.5TWLB　 | 20160413 | 江西省食品药品监督管理局 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 74 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 江西省锦胜医疗器械集团有限公司 | 江西省锦胜医疗器械集团有限公司 | 5mL0.6×25TWLB　 | 20160317 | 江西省食品药品监督管理局 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 75 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 上海金塔医用器材有限公司 | 上海金塔医用器材有限公司 | 5mL0.7×31TWLB　 | 20160418 | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 76 | 一次性使用无菌注射器带针　 | 长春金康源医用器具有限公司 | 长春金康源医用器具有限公司 | 5mL0.6×23　 | 20160113　 | 吉林省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 77 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 江苏康进医疗器材有限公司 | 江苏康进医疗器材有限公司 | 5mL0.7×32　 | 20160412　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 78 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 江苏神力医用制品有限公司 | 江苏神力医用制品有限公司 | 5mL0.7×31TWLB　 | 20160220 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 79 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 常州市双马医疗器材有限公司 | 常州市双马医疗器材有限公司 | 5mL0.7×30　 | 20160330　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 80 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 镇江高冠医疗器械有限公司 | 镇江高冠医疗器械有限公司 | 5mL0.5LB　 | 20160315　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 81 | 一次性使用无菌注射器带针　 | 长春白求恩医疗器械有限公司 | 长春白求恩医疗器械有限公司 | 5mL0.6×24mm　 | 12 160411　 | 吉林省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 82 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 广东因特圣医疗器械有限公司 | 广东因特圣医疗器械有限公司 | 5mL0.6×25TWLB　 | 20160309　 | 广东省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 83 | 一次性使用无菌注射器 带针 　 | 河南雅康药业有限公司 | 河南雅康药业有限公司 | 5mL0.6×25TWLB　 | 20160412 | 河南省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 84 | 一次性使用无菌注射器带针　 | 长春民健医疗器械有限公司 | 长春民健医疗器械有限公司 | 5mL0.7×29　 | 20151222　 | 吉林省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 85 | 一次性使用无菌注射器带针　 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 5mL0.7×32TWLB　 | K 20151201　 | 上海市食品药品监督管理局 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 86 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 常州医疗器材总厂有限公司 | 常州医疗器材总厂有限公司 | 5mL0.7×30　 | 160316　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 87 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 江阴市金凤医疗器材有限公司 | 江阴市金凤医疗器材有限公司 | 5mL0.7TWLB　 | 160401 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 88 | 一次性使用无菌注射器（带针）　 | 浙江康康医疗器械有限公司 | 浙江康康医疗器械有限公司 | 5mL0.7×32TWLB　 | 160510.2　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 89 | 一次性使用无菌注射器　 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | 5mL0.6×25　 | 20160308 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 90 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 江苏康宝医疗器械有限公司 | 江苏康宝医疗器械有限公司 | 5mL0.7　 | 20160321　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 91 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 5mL0.7×30TW-LB　 | 160406 | 四川省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 92 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 江苏康友医用器械有限公司 | 江苏康友医用器械有限公司 | 5mL0.7×30　 | 20160409　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 93 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 安徽宏宇五洲医用器材有限公司 | 安徽宏宇五洲医用器材有限公司 | 5mL0.7×32TWLB　 | 20150505　 | 安徽省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 94 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 广西双健科技有限公司 | 广西双健科技有限公司 | 5mL0.7×30TWLB　 | 20160501　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 95 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 浙江衢州康保医疗器械有限公司 | 浙江衢州康保医疗器械有限公司 | 5mL0.7×32TWLB　 | 150310　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 96 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 山东侨牌集团有限公司 | 山东侨牌集团有限公司 | 5mL0.7×30TWLB　 | 160518　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 97 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 西安交大医用器材厂 | 西安交大医用器材厂 | 5mL0.6×25TWLB　 | 20160302　 | 陕西省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 98 | 一次性使用无菌注射器（带针）　 | 湖北康友医用器材有限公司 | 湖北康友医用器材有限公司 | 5mL0.7×30TWLB　 | 5 20160301　 | 湖北省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 99 | 一次性使用无菌注射器带针　 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 5mL0.6×25TWLB　 | 20160304 | 湖北省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 100 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 江阴市长强医疗器械有限公司 | 江阴市长强医疗器械有限公司 | 5mL0.7×30TWLB　 | 20160421　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 101 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 江阴市医疗器械有限公司 | 江阴市医疗器械有限公司 | 5mL0.6×25　 | 160125 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 102 | 一次性使用无菌注射器带针　 | 浙江华福医用器材有限公司 | 浙江华福医用器材有限公司 | 5mL0.7×32TWLB　 | 160331　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 103 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 盐城市新捷医疗器材有限公司 | 盐城市新捷医疗器材有限公司 | 5ml　 | 160318　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 104 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 安徽京环医疗用品有限公司 | 安徽京环医疗用品有限公司 | 5mL0.7×32TWLB　 | 160429　 | 安徽省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 105 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 哈尔滨市第一医院 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 半透明 调节式中号　 | 151221/151221　 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 106 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 朝阳协和医院 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 半透明 调节式中号 　 | 151101/151101　 | 辽宁省食品药品监督管理局　 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 107 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 鞍山市妇儿医院 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 半透明 调节式中号　 | 160211 | 辽宁省食品药品监督管理局　 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 108 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 营口市妇产儿童医院 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 半透明 调节式中号　 | 151001/151001　 | 辽宁省食品药品监督管理局　 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 109 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 北京德佳科技开发有限责任公司 | 北京德佳科技开发有限责任公司 | 中号Ⅰ　 | 20151214　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 110 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 北京中医药大学东直门医院 | 北京德佳科技开发有限责任公司 | 中号III　 | 20151026　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 111 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 北京德佳科技开发有限责任公司 | 北京德佳科技开发有限责任公司 | 中号Ⅰ　 | 20151228　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 112 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 上海申江医院有限公司 | 江西华强医疗器械有限公司 | 轴转式 中号　 | 20150908　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 113 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 阜阳双龙医院 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | A型中号　 | 2015年08月06日　 | 安徽省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 114 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 上海白玉兰妇科医院 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | A型轴转式　 | 2016年04月09日　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 115 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 兵器工业五二一医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 大号　 | 2016年3月28日　 | 陕西省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 116 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 宿州市第一人民医院 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 中号/A型　 | 20160108　 | 安徽省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 117 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 马鞍山十七冶医院 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 中号　 | 20150405　 | 安徽省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 118 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 西安市红会医院 | 河南亚都实业有限公司 | 中号　 | 615110036　 | 陕西省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 119 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 温州市中西结合医院 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 中号　 | 160317　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 120 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 西安市中心医院 | 常州舜峰塑胶有限公司 | 全透明推拉式中号　 | 20160118　 | 陕西省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 121 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 马鞍山市妇幼保健院 | 常州市利康医疗用品有限公司 | 半透明中号调节式　 | 20151008　 | 安徽省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 122 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 上海康泰经济发展有限公司 | 象山华美塑料制品有限公司 | 中号/普通式　 | 20151201　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 123 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 上海市闸北区中心医院 | 象山华美塑料制品有限公司 | 中号/普通式　 | 20151102　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 124 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 安徽省太和县药械有限责任公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 中号　 | 160301　 | 安徽省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 125 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 上海市长宁区妇幼保健院 | 象山华美塑料制品有限公司 | 普通式 中号　 | 20151106　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 126 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 西安市红会医院 | 河南亚都实业有限公司 | 中号　 | 615060061　 | 陕西省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 127 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 宿州市春立医疗器械销售有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 中号　 | 20160201　 | 安徽省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 128 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 东阳市六石街道社区卫生服务中心 | 常州舜峰塑胶有限公司 | 半透明调节式中号B型　 | 20151005　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 129 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 青田县中医医院 | 常州舜峰塑胶有限公司 | 半透明调节式中号-B型　 | 20160125　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 130 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 舟山市普陀医药药材有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | 中号　 | 160226　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 131 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 宿州市埇桥区中医院 | 扬州美林医疗器械有限公司 | 中号　 | 20150902　 | 安徽省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 132 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 中煤矿建总医院 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 半透明调节式中号　 | 160301　 | 安徽省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 133 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 西安市第四医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 中号　 | 20160421 06　 | 陕西省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 134 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 阜阳东方妇产医院 | 常州舜峰塑胶有限公司 | 半透明调节式中号-B型　 | 20160125　 | 安徽省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 135 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 舟山存德医药有限公司 | 常州舜峰塑胶有限公司 | 半透明调节式中号-B型　 | 20150803　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 136 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 上海邮电医院 | 常州市创佳医疗器械有限公司 | S-小号　 | 20160304　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 137 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 东阳市人民医院 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 调节式中号　 | 20160211　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 138 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 上海市静安区妇幼保健所 | 常州市创佳医疗器械有限公司 | M-中号/YKQ-B　 | 20160304　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 139 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 温州医科大学附属第二医院 | 常州晓春医疗器械有限公司 | 调节式中号　 | 160321　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 140 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 西北妇女儿童医院 | 常州晓春医疗器械有限公司 | 全透明推拉式中号　 | 151221　 | 陕西省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 141 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 陕西省中医医院 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 半透明调节式中号　 | 151001　 | 陕西省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 142 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 陕西省中医医院 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 半透明调节式小号　 | 160301　 | 陕西省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 143 | 一次性使用灭菌阴道扩张器　 | 青田县人民医院 | 常州市环康医疗器械有限公司 | 半透明调节式中号　 | 20151221　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 144 | 即毁式一次性使用无菌阴道扩张器　 | 上海林静医疗器械有限公司 | 上海林静医疗器械有限公司 | 检查型推拉式中号　 | 160306　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 145 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 中号-B　 | 20160305　 | 陕西省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 146 | 即毁式一次性使用无菌阴道扩张器　 | 绍兴朱丽叶医疗器械有限公司 | 绍兴朱丽叶医疗器械有限公司 | PS型（JC/M）　 | 20160401/14114571　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 147 | 即毁式一次使用无菌阴道扩张器　 | 浙江省嘉善县第一人民医院 | 绍兴朱丽叶医疗器械有限公司 | 检查型小号（JC/S）　 | 15007572 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 148 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 西安宝森医疗器械有限公司 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 中号　 | 20160402　 | 陕西省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 149 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 浦江第二医院 | 象山华美塑料制品有限公司 | 中号　 | 20151005　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 150 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 浙江省浦江县中医院 | 象山华美塑料制品有限公司 | 中号　 | 20141122　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 151 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 陕西兴庆医药有限公司 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 中号-B　 | 20160409　 | 陕西省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 152 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 中号　 | 150404　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 153 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 台州康健医用器械有限公司 | 台州康健医用器械有限公司 | 中号　 | 20151221　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 154 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 小号　 | 160108　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 155 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 中号　 | 150621-7　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 156 | 即毁式一次使用无菌阴道扩张器　 | 嘉兴市妇幼保健院 | 绍兴朱丽叶医疗器械有限公司 | 检查型小号（TC/S）　 | 15002572　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 157 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 浙江康康医疗器械有限公司 | 浙江康康医疗器械有限公司 | 中号　 | 150910.1　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 158 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 海南省农垦那大医院 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 半透明调节式中号　 | 160321　 | 海南省食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 159 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 成都明森医疗器械有限责任公司 | 成都明森医疗器械有限责任公司 | 中号　 | 20160402　 | 四川省食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 160 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 海口世灵氏医疗科技有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | 中号　 | 160202　 | 海南省食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 161 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 漳浦县医院 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 中号　 | 160421　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 162 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 轴转式中号　 | 2016年02月15日　 | 重庆市食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 163 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 贵溪市人民医院 | 江西淑兰金环医疗科技有限公司 | 中号　 | 20160309　 | 江西省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 164 | 即毁式一次性使用无菌阴道扩张器　 | 三明市第一医院 | 上海林静医疗器械有限公司 | 检查型 钩扣式 中号　 | 160305　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 165 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 龙岩人民医院 | 福州博美安医疗器械有限公司 | 中号（推式）　 | 151211　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 166 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 海南中新医药保健品有限公司 | 台州康健医用器械有限公司 | 中号　 | 20150328　 | 海南省食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 167 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 漳浦县医院 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 中号　 | 160103　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 168 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 乐山市妇幼保健院 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 半透明调节式中号　 | 151221/151221　 | 四川省食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 169 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 中号　 | 20160113/160111　 | 江西省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 170 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 鹰潭市人民医院 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 中号　 | 20160305　 | 江西省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 171 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 中号　 | 2016-01-05　 | 江西省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 172 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 井研县人民医院 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 半透明调节式中号　 | 151101　 | 四川省食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 173 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 福建省宁德人民医院 | 福州博美安医疗器械有限公司 | 中号（推式）　 | 160316　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 174 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 宁德市中医院 | 浙江康康医疗器械有限公司 | 中号　 | 1511108　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 175 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 贵州省人民医院 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 中号　 | 160103　 | 贵州省食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 176 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 贵阳和美妇产医院 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | B型 中号　 | 2015年12月06日　 | 贵州省食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 177 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 贵阳现代女子医院 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | B型推拉式 中号　 | 20160409　 | 贵州省食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 178 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 重庆今日天虹医疗器械有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | B型推拉式 中号　 | 20160409　 | 重庆市食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 179 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 泉州市东门医疗器械有限公司 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 半透明调节式中号　 | 160321　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 180 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 琼海市人民医院 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 半透明调节式中号　 | 151221　 | 海南省食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 181 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 梁平县妇幼保健院 | 北京来时路医用材料有限责任公司 | Ⅰ型（中号）　 | 2015.11.09　 | 重庆市食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 182 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 文昌市庆龄妇幼保健院 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 中号　 | 2016年03月05日 | 海南省食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 183 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 江西怡成医疗设备有限公司 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 中号　 | 20160102　 | 江西省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 184 | 一次性使用无菌阴道扩张器　 | 重庆市璧山区妇幼保健院 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 轴转式中号　 | 2016年02月15日　 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |