型号：ZC-QPF05-02

编号：ZC-QPF05-05A58SAME115-02

1.产品尺寸：φ58xH115mm

2.插头型号：E27

3.外壳材质：铝合金+PC罩

4.LED数量： 5pcs

5.显示指数：≥65Ra

6.环境温度：—20℃-45℃

7.输出电流：320mA

8.输入电压：AC110/220V

9.发光角度：60-120°

10.使用寿命：≥40000H

11.实际功率： 5w

12.芯片：台湾晶元

13.流明：100-250lm

14.色温：2700-3500k,6000-6500K

15.表面外观：沙银

产品特点：

1.采用大功率 LED光源，经过有效的散热处理，将大功率 LED工作热量导出，以提高光效，减少光衰，延长使用寿命。

2.优质的光学透镜，铝合金电镀外壳，体积小，散热快，功率低，寿命长，安装方便，投射角度调节范围大。

3.造型别致优雅，防尘，防漏电。

适用范围：

广泛适用于楼道、洗手间、走廊、迪厅、酒店、家庭照明、娱乐场所、商场、办公楼、展览厅等需要装饰的照明场所。