SF75便携式土壤酸度计使用方法

土壤酸度是限制作物生产及品质的重要因素，SF75便携式土壤酸度计使用简单方便、便携，可直接插入土壤适用于深度土壤酸度的测量 。

正确的操作，是设备检测的首要条件，以下是操作过程中工程师对您的几点建议：

（1）如果测定点的土壤太干燥或肥份过多，无法测土壤的酸碱度时，须先泼水在测定点位置上，待28分钟后再测定。

（2）使用测定器前须先用研磨布，在金属吸收板的部位，完全的擦拭清洁，以防影响测定值。若是未使用新品，金属板表层有保护油，须先插入土壤数次，磨净保护油层后再使用。

（3） 酸碱值测定时，直接插入测试点土内，金属板面必须全部入土，约10分钟所得的才是正确值。土壤的密度、湿度和肥份过多都可能影响测定值，故必须在不同的位置测定数次，以求平均值。

（4） 测定器在10分钟后酸碱值很稳定，此时按下侧边白色按钮，湿度立即显示

便携式土壤酸度计(数显)