东莞高级中学北校区食堂厨房设备安装

采购项目

招 标 文 件

项 目 名 称 ：东莞高级中学北校区食堂厨房设备安装采购项目

项 目 编 号 ：441900-201903-0003002020-0001

采  购   人 ：东莞高级中学

采购代理机构：广东汇赢招标有限公司

2019年04月

目录

第一篇 招标公告	6

第二篇 投标人须知	8

一、投标人须知前附表	8

二、投标人须知	10

第三篇 用户需求书	26

一、项目内容	26

二、项目工期	26

三、报价要求：	26

四、付款方式	26

五、交货地点	26

六、保修期和质保期限	26

七、中标设备质量标准	27

八、设备的包装、交货、安装、调试	27

九、验收	27

十、附件	27

货物主要技术参数及要求	28

第四篇 合同条款格式	49

第五篇 投标文件格式	54

第一节、经济文件	54

一、 投标报价总表	54

二、 分类报价明细表	54

第二节、商务文件	54

一、 投标函	54

二、 投标承诺书	54

三、 投标人资格声明书	54

四、 法定代表人身份证明书	54

五、 法定代表人授权委托书	54

六、 证明投标人的合格性的证明文件	54

七、 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	54

八、 投标人基本情况表	54

九、 投标人业绩情况表	54

十、 投标人财务状况表	54

十一、 合同条款偏离表	54

十二、 投标保证金汇入情况说明	54

十三、 招标代理服务费承诺书	54

十四、 中小企业声明函	54

十五、 其他资料	54

第三节、技术文件	54

一、 技术规格偏离表	54

二、 投标货物说明	54

三、 投标方案	54

四、 拟安排本项目技术人员情况表	54

五、 其他资料	54

六、 详细评审索引表	54

第四节、唱标信封（单独分装）	54

一、 投标报价总表	54

二、 投标保证金汇入情况说明	54

三、 电子文件	54

第一节 经济文件	55

一、 投标报价总表	55

二、 分类报价明细表	56

第二节 商务文件	57

一、 投标函	57

二、 投标承诺书	58

三、 投标人资格声明书	59

四、 法定代表人身份证明书	60

五、 法定代表人授权委托书	61

六、 证明投标人的合格性的证明文件	62

七、 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	63

八、 投标人基本情况表	64

一、 公司基本情况	64

九、 投标人业绩情况表	65

十、 投标人财务状况表	66

十一、 合同条款偏离表	67

十二、 投标保证金汇入情况说明	68

十三、 招标代理服务费承诺书	69

十四、 中小企业声明函	70

十五、 其他资料	71

第三节 技术部分	72

一、 技术规格偏离表	72

二、 投标货物说明	73

三、 投标方案	74

四、 拟安排本项目技术人员情况表	75

五、 其他资料	76

六、 详细评审索引表	77

第四节 唱标信封	78

附件一：评标工作大纲	79

一、评标原则和目的	79

二、评标程序	79

三、评分标准和细则	81

（一）评分因素及分值	81

（二） 评分因素分值的具体分配	82

# 招标公告

广东汇赢招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞高级中学（以下简称“采购人”）的委托，为东莞高级中学北校区食堂厨房设备安装采购项目(项目编号：441900-201903-0003002020-0001) 招标所需的货物及相关服务。本项目采用公开招标的招标方式，欢迎合格投标人就本项目提交密封投标。

- 邀请合格投标人就下列的货物及相关服务分包提交密封投标：

| 名称 | 数量 | 项目预算（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 东莞高级中学北校区食堂厨房设备安装 | 一项 | ￥1,722,163.37元 |

- 合格投标人指：

  - 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

  - 中华人民共和国境内合法注册，具有独立承担民事责任能力的法人、自然人或其他组织；

  - 须具备《燃气燃烧器具安装维修企业资质证书》；

  - 所投燃气灶具产品须具有《全国工业产品生产许可证》；

  - 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）；

  - 2.5  凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：1）、不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；2）、不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；3）、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人为同一人；4）、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；5）、不同投标人的投标文件相互混装；6）、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 2.6  投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录）

  - 本项目不接受联合体投标，不接受分包，不允许转包。

招标文件于2019年 4 月 28 日至2019年 5 月 7 日，每个工作日上午9:00时至12:00时；下午2:00时至5:00时（北京时间），按下述地址洽购。本招标文件每套售价￥150元，售后不退。备注：招标文件时须提供：《营业执照》或《事业单位法人证书》或《社会团体法人登记证书》复印件（加盖公章）。3、备注：1、购买招标文件时须提供《营业执照》或《事业单位法人证书》或社会团体法人登记证书）复印件（加盖公章）。2、供应商应在项目开标前通过东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp）或东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn）进行建档入库，已在市公共资源交易中心入库（企业身份为“政府采购类”）的除外。入库路径：（1）东莞市政府采购网-供应商注册；（2）东莞市公共资源交易网-企业信息登记-公共资源交易企业库。 各供应商在入库过程中遇到问题的，请及时与市公共资源交易中心联系。入库信息管理联系人：杨琳,联系电话：0769-28330677，系统技术人员：姚会奇，联系电话：0769-28330604。3、供应商应在项目开标前登录广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）完成注册登记。4、如因供应商未完成注册登记造成本项目不能按时发布中标、成交结果公告的，所有后果由供应商自行承担。

投标文件于2019年 5 月 21 日上午9:00～9:30时（北京时间）时间段内递交到开标地点。采购代理机构接受在截止递交投标文件当日由投标人法定代表人或其授权代表亲自递交的投标文件或投标截止时间前由其投标人法定代表人或其授权代表本人提交到代理机构的密封投标文件（注：需符合16.1文件对投标有效期的要求）。

兹定于2019年 5 月 21 日上午9:30时（北京时间）在下述地址开标。届时请参加投标人法定代表人或其授权代表出席仪式。

开标地点：东莞市南城区西平社区东六路东莞市公共资源交易中心开标 7 室

洽购招标文件：

采购代理机构：广东汇赢招标有限公司

地址：东莞市南城区西平社区宏伟路19号东方创业大厦6楼628室

联 系 人: 王先生

联系电话：(0769) 22888113

传    真：(0769) 22888116

有关此次招标事宜，可按下列地址以书面或传真的形式向采购人或采购代理机构查询：

采购代理机构：广东汇赢招标有限公司

联 系 人: 王先生     地  址：东莞市南城区西平社区宏伟路19号东方创业大厦6楼628室

电    话：(0769) 22888113              传    真：(0769) 22888116

采购人：东莞高级中学

地    址：广东省东莞市南城区伟业路180号

联 系 人: 邝老师

电    话：0769-22766242

# 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源 | 财政资金，资金已落实。 |
| 4 | 合格的投标人 | 具体要求见本招标文件第一篇招标公告 |
|  | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，招标文件中与允许联合体投标有关的条款、文字表述或格式不适用于本次招标。 |
| 7 | 踏勘现场 | 采购人不集中组织，由投标人自行踏勘现场。 |
| 11 | 投标文件 | 1.投标文件（由经济文件、商务文件、技术文件三部分组成；经济文件、商务文件、技术文件可合编成一本） 2.唱标信封 3.电子文件【内含投标文件经济文件、商务技术文件, 电子投标文件采用U盘装载。】 |
| 12 | 投标报价 | 投标报价超过招标预算金额的投标无效。 |
| 15.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： ¥17,300.00元（人民币壹万柒仟叁佰元整） 投标保证金账户： 开户名称：广东汇赢招标有限公司 开户银行：中信银行时代城支行 账号：8114801014100037737 |
| 16.1 | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后90日内有效 |
| 17.1 | 投标文件份数 | 投标文件密封包封为1包（内含投标文件正本1份，副本5份） 唱标信封密封包封为1包（内含唱标信封1份，投标文件电子文件1份） |
| 18.1 | 投标文件的递交、接收和密封 | 1.投标文件递交时间：2019年 5 月 21 日上午9:00～9:30时（北京时间） 2.递交投标文件截止时间：2019年 5 月 21 日上午9:30时（北京时间） 3.地点：东莞市南城区西平社区东六路东莞市公共资源交易中心开标 7 室 |
| 22.1 | 开标 | 1.开标时间：2019年 5 月 21 日上午10:30时（北京时间） 2.开标地点：东莞市南城区西平社区东六路东莞市公共资源交易中心开标 7 室 |
| 24.1 | 评标委员会 | 评标委员会成员共5人：其中采购人代表1名；技术、经济等方面的专家4人根据相关规定从专家库中随机抽取确定。 |
| 24.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 29.3 | 信息公告媒体 | 广东省政府采购网、东莞市政府采购网、广东汇赢招标有限公司官网 |
| 35.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的5%。 履约保证金账户：采购人指定账户(单位基本账户) |
| 36.1 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由中标人在领取《中标通知书》原件前向采购代理机构一次性支付，参照国家计委颁布的«招标代理服务收费管理暂行办法»（计价格[2002]1980号）、国家发改委办公厅颁布的«国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知»（发改办价格[2003]857号）和国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格[2011]534号）的规定标准（货物类）收取招标代理服务费。 |

## 二、投标人须知

## （一）总则

1	资金来源：详见《投标人须知前附表》。

2    采购适用范围：本采购文件仅适用于本次投标邀请书中所叙述的服务采购。本次采购采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

3    采购适用的法律：本次采购适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令87号令)及政府采购的相关法律法规。

4	合格的投标人

4.1	合格投标人的条件详见本采购文件第一篇投标邀请书。

4.2	联合体投标的投标人应当满足下列条件：

4.2.1 以联合体形式进行采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和义务，并将共同联合体协议连同投标文件一并提交。

4.2.2 以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

4.2.3 以联合体进行投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交的投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

4.2.4 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

4.2.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.3  适用政府采购政策

（1）对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。

（2）请投标人提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，投标人应提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本采购文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能品目清单，则两期清单中的产品都接受。

（3） 对于已列入品目清单的产品类别，投标人提供更高的节约资源和保护环境产品的，给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，满足相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

（注：自2019年4月1日起执行。《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）和《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）同时停止执行。请供应商打印产品所在清单页，并对相关内容作圈记）。

5	纪律与保密事项

5.1  投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱采购市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2  获得本采购文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还采购文件中保密的文件和资料。

5.3  由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

5.4  除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标投标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

5.5  从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

6    投标费用

6.1  投标费用：不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本采购活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

7    踏勘现场

7.1  投标人应按本《投标人须知前附表》所述时间和要求对项目现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

7.2  采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.3  经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

## （二）采购文件

8	采购文件的构成

8.1	采购文件包括：

第一篇	投标邀请书

第二篇	投标人须知

第三篇	用户需求书

第四篇	合同条款格式

第五篇	投标文件格式

附件一：  评标工作大纲

8.2	投标人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

8.3 本采购文件使用的词语有如下定义：

- “采购人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是东莞高级中学。

- “采购代理机构”系指广东汇赢招标有限公司。

- “投标人”系指响应采购、参加投标竞争的当事人。

- “中标人”系指由评标委员会评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

- “评标委员会” 系指依法组建，负责本次采购的评标工作机构。

- “甲方”系指在合同条款中指明的采购人。

- “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供服务的公司或实体。

- “采购文件”系指由采购代理机构发出的本采购文件，包括全部章节和附件。

- “投标文件”系指投标人根据本采购文件向采购代理机构提交的全部文件。

- “书面函件”系统手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

- “合同”系统由本次采购所产生的合同或合约文件。

- “日期”系指公历日。

- “时间”系指北京时间。

- “服务”系指投标人须向采购人提供的符合采购文件要求的服务。

- “货物”系指投标人须向采购人提供的符合采购文件要求的货物等，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足采购采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；所有进口货物必须均为合法正当渠道进口的且具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。在验收货物时，中标投标人必须提供上述全部相关资料及证明文件。

- “实质性响应”系指符合采购文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “重大偏离或保留”系指影响到采购文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

8.4 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

9	采购文件的澄清或修改

9.1	采购人或采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

9.2	采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将更变时间书面通知所有采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3  采购文件的澄清或者修改内容作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当采购文件、采购文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

## （三）投标文件的编制

10	投标使用的文字及度量衡单位。

10.1 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，并按采购文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。

10.2 投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.4 采购文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

10.5 采购文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分；如标有“△”的条款均为评审的评分指标，投标人若有部分“△”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审扣分。

10.6 投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对采购文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在技术规格响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。投标人应在投标文件中提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合采购要求。（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

10.7 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切、直接复制采购文件中技术规格或参数要求的，或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

10.8 投标人对采购文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。

10.9 资格文件视为投标文件不可分割的一部份，投标人应提供相关证件、证明文件的复印件，否则，评标委员会有权不予采信。投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按采购文件规定提交或提交的原件与复印件不一致的，其投标无效。

10.10 投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签名。

11	投标文件的组成

11.1 投标文件由经济文件、商务文件、技术文件组成（格式见第五篇投标文件格式）。

第一节、经济文件

第二节、商务文件

第三节、技术文件

11.2 唱标信封单独编制、单独分装。

11.3 投标人编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

12	投标报价

12.1本次采购必须对该项目的全部内容进行报价，少报漏报将导致其无效。

12.2 投标人投标总价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但采购文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签署合同后，在提供采购范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

12.3	投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

12.4	合同项下，买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。确定中标人后，在合同规定的承包范围内中标人不得以任何理由追加设备费用、辅材费用或其他费用。

12.5	本次采购实行“最高限价”制度。投标人的投标报价高于采购预算的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价作无效投标处理。

12.6 投标人必须以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

13	证明投标人的合格性的证明文件

13.1	投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

14	证明服务的合格性并符合采购文件规定的声明文件

14.1	投标人须提交证明其所提供的服务的合格性并符合采购文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。

14.2 证明服务与采购文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

14.3 为说明第14.1款的规定，投标人应注意本采购文件在《用户需求书》中对货物、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，投标人按行业技术和以往的服务经验，投标人可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定，合格优质的完成采购内容和包含的全部实际工序及服务，以使采购人满意。

15	投标保证金

15.1 投标保证金金额及账户信息：详见《投标人须知前附表》。

15.2 投标保证金是用于保护本次采购免受投标人的行为而引起的风险，根据第15.7款规定，予以没收投标保证金。

15.3 投标保证金缴纳方式：

投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金（包括存现）形式提交。投标人未按照采购文件要求提交投标保证金的，投标无效。

①采用银行转账方式的，投标人提供银行转账底单复印件与投标文件一并提交。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

②《政府采购投标担保函》必须在投标文件递交截止时间前递交到广东汇赢招标有限公司,以广东汇赢招标有限公司收到《政府采购投标担保函》的时间为准，未按要求提交投标保证金的将导致废标, 投标担保函有效期应与投标有效期一致。

15.4 凡没有根据本须知的规定提交投标保证金或保函的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

15.5未中标的投标人的投标保证金将在本项目《中标通知书》发出之日起5个工作日内不计利息原账户退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

（联系人:黄小姐、0769-22888113，地址：东莞市南城区西平社区宏伟路19号东方创业大厦6楼628室）

15.6 中标人的投标保证金在与采购人签订履约合同，并提供一份合同原件到采购代理机构备案后五个工作日内，不计利息原账户退还或者（经采购人同意）转为中标人的履约保证金。

15.7 下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收，因此而造成采购人的损失须由投标人承担：

(1) 投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回其投标；

(2) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

(3) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反采购文件规定，将中标项目分包给他人的。

(4) 中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

(5) 有违反国家有关法律法规的行为。

16	投标有效期

16.1	投标文件应在《投标人须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2	中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3	在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。第15款投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。

17	投标文件的式样和签署

17.1	投标人应准备投标文件一份正本和《投标人须知前附表》规定的副本份数，每一份投标文件均需编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明 “正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖公章。

17.2	投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，并在采购文件要求签名、盖章处盖投标人公章和由投标人法定代表人或其授权代表签名，授权代表签名的须将“法人授权委托证明书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。

17.3	投标文件须由投标人的合法授权代表正式签署，投标人除可对投标文件的错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署人签名确认，并加盖公章。

17.4	投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须由投标人加盖公章。

17.5	投标文件的封面应注明“采购项目名称、采购编号、投标人名称、投标日期等”。

17.6	电子文件用U盘储存，并密封于“唱标信封”内。

17.7	电报、电传、传真的投标概不接受。

## （四）投标文件的递交

18	投标文件的密封和标记：

18.1	投标人应将投标文件（不含唱标信封）一起密封在一个不透明的外层封装中。

18.2	唱标信封应单独密封并加盖公章，与投标文件一同提交。

18.3	投标文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、包号（如有）、投标文件名称、并注明投标文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖公章；

18.4	如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标人承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。

19	投标文件的递交、接收和密封

19.1 投标人代表应按《投标人须知前附表》所规定的时间和地点向采购人递交投标文件。

19.2 投标人应凭以下资料递交投标文件：法定代表人身份证明书原件、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人参加时提供）、本人身份证原件。

19.3 若出现以下情况，采购人将拒绝接收投标文件：

19.3.1 在投标截止时间后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

19.3.2 投标文件未按采购文件要求密封的；

19.3.3 投标人代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

19.3.4 在投标截止时，投标人未提供第19.2款规定的资料的。

19.4 如投标文件不能在接收标书当日开启时，须按机密件集中封存在指定的地点，并由投标人全体见证密封，开标前再从封标室解封、取出。

19.5 全体投标人应见证封标及标书的解封、取出过程,如投标人不参加见证封标及标书的解封、取出过程，视同认可投标文件的封存的解封、取出过程与结果。

19.6 采购人可按照第7款的规定修改采购文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，业已规定的采购代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。

20	迟交的投标文件

根据第19款规定，采购代理机构将拒绝任何晚于递交投标文件截止时间交到的投标文件。

21	投标文件的修改和撤回

21.1	投标人可在递交投标文件截止时间前对其递交的投标文件进行修改或撤回，但须在递交投标文件截止时间前向采购代理机构提出修改或撤回的书面通知。

21.2	投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送。

21.3	递交投标文件截止时间后，投标人不得修改投标文件。

21.4	投标人不得在递交投标文件截止时间起至第16款规定的投标有效期期满前撤回其投标文件。否则采购代理机构将按第15.7款规定没收其投标保证金。

## （五）开标、评标与定标

22	开标

22.1	开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2 投标文件的密封情况由投标人或者其推选的代表检查。

投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况后，应在“投标文件密封情况确认表”签字确认。如其对投标文件的密封情况有异议的应当在“投标文件密封情况确认表”签名同时如实签署不同的意见及理由，否则视为同意密封情况良好。

22.3 采购代理机构在投标人代表自愿出席的情况下，在《投标人须知前附表》规定的地点和时间开标, 出席代表需登记以示出席。如投标人代表（法定代表人或其授权代表）不到开标现场，视同认可开标结果。

22.4	按照第21款规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

22.5  递交投标文件截止时间后，监督人员和投标人代表将对所有的投标文件的密封性进行检查。采购代理机构将当众宣读投标人名称、投标报价、折扣声明，以及采购代理机构认为合适的其他内容。若采购代理机构宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经有关监督人员或公证人员当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则视为投标人确认宣读的结果。

22.6	投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价）内容一投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.7  采购代理机构将做开标记录。

23	评标过程的保密性

23.1	采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

23.2 递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.3	在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购代理机构和采购人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

23.4  凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受相关政府采购主管部门的监督，不得向他人透露已获得采购文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

24	评标委员会

24.1	采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会成员组成详见《投标人须知前附表》，技术、经济等方面的专家在开标前一日由广东省专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关政府采购规定。

24.2	评标委员会将只对确定为实质上响应采购文件要求的投标，即通过初审的投标进行评价和比较，响应的依据是采购文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

24.3	评标委员会依法根据采购文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，评标委员会递交评标报告并依法向采购人推荐中标候选人。

24.4 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关政府采购的法则、规定，遵守有关政府采购的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

24.5 全体参与评标人员：

24.5.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

24.5.2 必须公正、不得循私；

24.5.3 必须科学、不得草率；

24.5.4 必须客观、不得带有成见；

24.5.5 必须平等、不得强加于人；

24.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

24.6 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（一）评标委员会组成不符合本办法(财政部令87号)规定的；

（二）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令87号)第六十二条第一至五项情形的；

（三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（四）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

25	投标文件的初审

25.1 资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见评标工作大纲）。

25.2 符合性检查：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。（详见评标工作大纲）

26	投标文件的澄清

26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会以书面形式提出动议，评标委员会书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出澄清。

26.2 投标人应以书面形式进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正的内容属于投标文件的组成部分，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

26.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

26.4 如果投标文件实质上不响应采购文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

26.5 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

27	对投标文件的比较和评价

27.1	评标委员会将对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审。（详见评标工作大纲）

28	评标原则及方法

28.1	坚持“公开、公平、公正、科学、择优”的评标原则，严格评审。

28.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足采购文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

28.3 具体评标方法详见评标工作大纲。

29  定标

29.1 采购人确认评标委员会推荐的评标结果后，由采购人对中标候选投标人的资格和履约能力进行再次审查，凡发现中标候选投标人有下列情形之一的，将移交相关部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

29.2 投标人有前款（1）至（5）项情形之一的，中标无效。

29.3 采购代理机构在评标结束后将评标推荐意见及采购结果确认书送采购人。采购人依法确定中标投标人。采购代理机构将中标结果在《投标人须知前附表》规定的媒体公告。

30	评标委员会和采购人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利

30.1	在授予合同前的任何时候，评标委员会和采购人仍保留接受或拒绝任何投标，宣布采购程序无效或拒绝所有投标的权利，无需向受影响的投标人承担任何责任。

31	中标通知

31.1	投标文件有效期期满前，采购代理机构将以书面形式通知中标人其投标文件被接受。

31.2	采购代理机构向中标人发出书面通知的同时，采购代理机构通知落选的投标人其投标文件未被接受而不提原因。

31.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

32  废标的认定

32.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

32.2 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的或均超过了最高限额；

32.3 因重大变故，采购任务取消的。

## （六）授予合同

33	授予合同的准则

33.1 采购人将合同授予其投标文件符合采购文件要求，并且能承诺履行合同，对采购人最为有利的投标人。

33.2 采购人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

34	合同的订立和履行

34.1 采购代理机构通知中标人中标时，将提供采购文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给中标人。

34.2 中标人在自中标通知书发出之日起30日内，应派授权代表与采购人按采购文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同，合同签订内容不得超出采购文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.3 采购人应当自采购合同签订之日起7个工作日内，应将合同副本报同级采购监督管理部门和采购代理机构备案。

34.4 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报采购代理机构备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式采购代理机构。

35	履约保证金

35.1  中标人领取中标通知书后十日内须向采购人单位提交履约保证金（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前），履约保证金金额：详见投标人须知前附表，否则采购人可拒签采购合同，并没收其投标保证金。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标通知书编号。

35.2  履约保证金可以采用下列任何一种形式：

（1）履约保函：

1)履约保函应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合采购文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

2) 履约保证金以专业担保机构、商业银行出具的担保函的形式缴交（注：商业银行必须是已在东莞市财政局备案的银行）。

（2）履约保证金：

1）履约保证金以银行划账形式提交，投标人必须保证资金以其投标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在中标人领取中标通知书后十日内汇入到履约保证金专用账户（以银行到账为准），可采用银行转账方式提交，但不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交。

2) 履约保证金汇入履约保证金专用账户后，到期后无息退还。

35.3 在整个项目验收合格后，中标人可向采购人提交退回履约保证金的申请，采购人办理履约保证金退还手续，将履约保证金退回原中标人的汇入账户。

35.4下列任何情况发生时，履约保证金将被没收：

①中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招采购人同意，将中标项目分包给他人的。

②中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益。

35.5如果中标人没有按照上述规定执行，采购代理机构和采购人将取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

36	招标代理服务费

36.1	中标人应在领取《中标通知书》原件时向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

36.2	招标代理服务费可通过现金或银行转账或电汇、微信、支付宝。

36.3 招标代理服务费不在投标报价中单列。

37. 采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利

37.1 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照34.3条的规定备案。

37. 采购人在授予合同时变更采购服务数量的权利

37.1 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照34.3条的规定备案。

38.  发票

38.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具。

39.  融资

39.1 根据《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》（东财[2018]189）规定，中标人可以选择是否采取信用融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资担保。

## （七）质疑与回复

40   质疑与回复

40.1 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

40.2.供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

40.3. 供应商认为采购文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖公章）在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

40.4. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（加盖公章）向采购代理机构提交质疑书原件。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

40.5. 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：（一）捏造事实; （二）提供虚假材料; （三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

40.6.采购代理机构在收到有效书面质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。在收到投标人的有效书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，提出质疑的供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94号）第六条规定的财政部门提起投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

附件：

招标代理服务收费标准

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算；

2、本次招标为货物招标，招标代理服务收费按货物类计费标准收费，以中标价作为计费基数。

例：某货物招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%＝1.5万元

（500－100）万元×1.1%＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8%＝4万元

（5000－1000）万元×0.5%＝20万元

（6000－5000）万元×0.25%＝2.5万元

合计收费=1.5＋4.4＋4＋20＋2.5＝32.4（万元）

# 用户需求书

（注“★”号为必备条款，偏离将导致废标。在《用户需求书》中所提供的参考技术要求其目的仅仅是为了使投标人更加准确地了解招标技术要求，不构成对投标人所报品牌的任何约束）

## 一、项目内容

| 名称 | 数量 | 项目预算（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东莞高级中学北校区食堂厨房设备安装服务 | 一项 | ￥1,722,163.37元 | 详见用户需求书 |

东莞高级中学现有饭堂面积约：5190平方米，其中厨房占：1362平方米，厨房共有二层楼，正常需供应约2500人就餐。

该厨房设备已使用15年，不锈钢台具类、灶具类、排烟罩及油烟风管等设备已严重损坏，严重影响厨师的正常生产，影响师生的日常餐食供应，且大部分设备老化、腐蚀严重，无法修复，厨房存在一定的安全隐患，为使厨房正常运转，保证对师生供餐，保障厨房人员人身安全，因此本次对厨房设备、配套水、电、燃气管道等进行升级改造。

## ★二、项目工期

须于2019年8月20日前完成供货、安装、调试及验收工作等。

## 三、报价要求：

报价以人民币报价。投标报价应包括货物费、技术培训费、安装调试费、验收等一切费用。

四、付款方式

所有货物安装调试完成，经采购人验收合格，办理完验收结算手续后， 30 天内支付至合同总价的95%，剩余合同总价的5%待质保期满后 30 天内支付。

## 五、交货地点

交货地点：采购人指定的地点

## 六、保修期和质保期限

1.质保时间自项目验收合格之日起 1 年，在质保期内，免费提供货物配件及其 维修；保修期到后，维护和维修厂家以最优惠价格提供。

2.保质保用期内非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

3.投标人必须承担安装调试和提供设备使用说明书等其他类似的义务。

4.以上为基本要求，投标人需针对本项目特点制定详细的售后服务承诺计划。交付使用首次开展工作，提供操作及维护培训。

## 七、中标设备质量标准

中标方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求；

中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

## 八、设备的包装、交货、安装、调试

1.包装：均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标方承担。

2.中标设备的交货：按合同要求交货。

3.交货时间：详见用户需求书。

## 九、验收

1.验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行；

2.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

3.如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担；

## 十、附件

附件：货物主要技术参数及要求（注：1、带▲号为重要条款，不满足将严重扣分；2、带★号为关键条款，不满足将导致废标）

说明：在《用户需求书》中所提供的参考技术要求其目的仅仅是为了使投标人更加准确地了解招标技术要求，不构成对投标人所报品牌的任何约束。

货物主要技术参数及要求

| 东莞高级中学北校区食堂厨房设备安装采购项目-设备部分 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  | 一层设备 |  |  |  |
|  | 收货办、留样室、清洁间、仓库 |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | 1.名称:风幕机 2.功率:200W/220V 3.规格:L=1800 | 台 | 1 |
| 2 | 荧光灯 | 1.名称:灭蝇灯 2.型号:30W/220V | 套 | 1 |
| 3 | 地架 | 1.规格:1200*800*250 2.材料种类、规格:50×50mm不锈钢方管主架，38×38mm方管横档，能承载厚度。 | 件 | 1 |
| 4 | 地架 | 1.规格:1500*800*250 2.材料种类、规格:50×50mm不锈钢方管主架，38×38mm方管横档，能承载厚度。 | 件 | 7 |
| 5 | 四层层架 | 1.规格:1500*500*1500 2.材料种类、规格:立柱采用38*38*1.2mm厚不锈钢方通，横柱用38*25*1.0mm厚不锈钢U型折条；横条用不锈钢U型折条；配不锈钢可调性子弹脚； | 件 | 8 |
| 6 | 换气扇 | 1.名称:换气扇 2.功率:50W/220V | 台 | 4 |
| 7 | 洗手池 | 1.规格、类型:2400*500 2.组装形式:面用1.2mm厚SUS304＃磨沙贴塑不锈钢板；不锈钢机制件加固，封板1.0mm不锈钢磨沙贴塑板,台脚用38*38mm不锈钢方通，配不锈钢调节脚 3.附件名称、数量:每隔50cm配优质水笼头一个 | 台 | 1 |
|  | 面点间、烘焙间 |  |  |  |
| 8 | 荧光灯 | 1.名称:灭蝇灯 2.型号:30W/220V | 套 | 1 |
| 9 | 单星洗手星 | 1.规格、类型:500*450*250 2.组装形式:台面采用304#1.2mm厚不锈钢板；星盆斗采用304#不锈钢板 3.附件名称、数量:感应水龙头 | 台 | 1 |
| 10 | 单星盆台 | 1.规格、类型:1200*760*950 2.组装形式:台面采用304#1.2mm厚不锈钢板；星盆斗采用304#不锈钢板；台脚采用38*38*1.2mm不锈钢方通；横通采用25*28*1.2mm；配不锈钢可调性子弹脚 3.附件名称、数量:水龙头 | 台 | 1 |
| 11 | 挂墙吊柜 | 1.名称:挂墙吊柜 2.规格:1200*350*600 3.材料种类、规格:面板、底板用1.2mm厚SUS304＃磨沙贴塑不锈钢板；层板1.0mm不锈钢板，双掩不锈钢门，不锈钢机制件加固。 | 台 | 1 |
| 12 | 木质案板台 | 1.规格:1800*800*800 2.材料种类、规格:70mm厚优质松木，∮50mm不锈钢圆管支架，∮51mm不锈钢调节脚 | 台 | 2 |
| 13 | 面粉车 | 1.规格:550*550*550 2.壳体采用304#1.2mm厚不锈钢板；采用万向轮，两个带刹车 | 台 | 3 |
| 14 | 电饼铛 | 1.功率：4.5KW/380V | 台 | 2 |
| 15 | 油网烟罩 | 1.名称:油网烟罩 2.规格:6500*1100*610 3.质量:壳体使用304#1.2mm厚不锈钢板；配迷宫式隔油网； | m | 6.5 |
| 16 | 杀菌灯 | 1.名称:杀菌灯 2.功率:30W/220V | 台 | 2 |
| 17 | 空调器 | 名称:落地式空调 2.型号:3P | 台 | 2 |
|  | 粥粉面档 |  |  |  |
| 18 | 荧光灯 | 1.名称:灭蝇灯 2.型号:30W/220V | 套 | 1 |
| 19 | 壁挂式空调 | 1.名称:壁挂式空调 2.型号:2P | 台 | 1 |
| 20 | 杀菌灯 | 1.名称:杀菌灯 2.功率:30W/220V | 台 | 1 |
| 21 | 拼板 | 名称:炉拼板 2.规格:250*800 3.拆除要求:面板1.2mm厚SUS304＃磨沙贴塑不锈钢板； | 台 | 1 |
| 22 | 电磁双头汤面炉 | 名称:电热双头汤面炉 规格：1600*800*800 2.功率:2*15KW/380V 3.炉面1.5mm厚SUS304＃磨沙贴塑不锈钢板；侧板1.0mm不锈钢，炉体骨架40×40mm角铁焊制，不锈钢可调节脚 | 台 | 1 |
| 23 | 电磁双头煲仔炉（定制） | 1.名称:电磁双头煲仔炉 2.规格:500*800*950 3.功率:2*3.5KW/380V 4.质量:炉面1.5mm厚SUS304＃磨沙贴塑不锈钢板；侧板1.0mm不锈钢 | 台 | 1 |
| 24 | 双层工作台 | 1.规格:1100*500*800 2.材料种类、规格:台面采用304#1.2mm厚不锈钢板；台面下加15mm厚木板，底封不锈钢板；层板采用304#1.0mm不锈钢板；台脚采用38*38*1.2mm不锈钢方通；配不锈钢可调性子弹脚 | 台 | 2 |
|  | 备餐间 |  |  |  |
| 25 | 荧光灯 | 1.名称:灭蝇灯 2.型号:30W/220V | 套 | 5 |
| 26 | 杀菌灯 | 1.名称:杀菌灯 2.功率:30W/220V | 台 | 9 |
| 27 | 上门下洞传递窗 | 1.1200*400*1700 2.采用1.0mm304#不锈钢板；75*45mm不锈钢管加固。(底层内空高1300mm) | 台 | 3 |
| 28 | 烘手机 | 1.型号、规格:8862A 2.功率:950W/220V | 台 | 1 |
| 29 | 四门高身留样雪柜 | 1.G1.2L4FA,温度范围：0~+5℃。 2.玻璃门冷藏 | 台 | 1 |
|  | 烹调间 |  |  |  |
| 30 | 荧光灯 | 1.名称:灭蝇灯 2.型号:30W/220V | 套 | 3 |
| 31 | 单星盆台 | 1.规格、类型:1200*760*950 2.组装形式:台面采用304#1.2mm厚不锈钢板；星盆斗采用304#不锈钢板；台脚采用38*38*1.2mm不锈钢方通；横通采用25*28*1.2mm；配不锈钢可调性子弹脚 3.附件名称、数量:水龙头 | 台 | 1 |
| 32 | 双层工作台 | 1.规格:1800*800*800 2.材料种类、规格:台面采用304#1.2mm厚不锈钢板；台面下加15mm厚木板，底封不锈钢板；层板采用304#1.0mm不锈钢板；台脚采用38*38*1.2mm不锈钢方通；配不锈钢可调性子弹脚 | 台 | 2 |
| 33 | （核心产品） 不锈钢UV烟罩 | 1.名称:不锈钢UV烟罩 2.规格:14600*1800*710 3.质量:采用拉丝贴塑304#不锈钢板制作，整个烟罩壳体：1.20mm不锈钢板；内板1.0mm～0.8mm。 | m | 14.6 |
| 34 | UV专用油烟网 | 1.名称:UV专用油烟网 2.规格:500*500*50 3.质量:采用拉丝贴塑304#不锈钢板制作油网,三层结构、完全档光、无损害。 | 块 | 30 |
| 35 | UV油烟抽排净化系统 | 1.名称:UV油烟抽排净化系统 2.采用特制镀膜汞脐灯产生185mm紫外线光束及一定 量臭氧，协同作用分解油烟中有机污染 物，生 成棕榈酸等有机成分和水，高效去除油烟及异 味，杀菌消毒，无二次污染，无油垢残留，免清洗，消除油垢 堆积产生的火灾隐患。 | 套 | 7 |
| 36 | 自动控制箱 | 1.名称:自动控制箱 2.智能控制系统，累时功能，准确把握净化时间八段LED显示功能，及时把握每台设备运行情况 联动功能，同步控制相关设备可接驳中央控制电脑及PLC设备，实现集中管控。 | 台 | 1 |
| 37 | 灭火系统 | 1.形式:三瓶组 | 套 | 1 |
| 38 | 封墙钢 | 1.规格:L=14600 2.材料种类、规格:采用0.8mm304＃不锈钢板制作 | m | 14.6 |
| 39 | 油网烟罩 | 1.名称:油网烟罩 2.规格:3200*900*610 3.质量:壳体使用304#1.2mm厚不锈钢板；配迷宫式隔油网； | m | 3.2 |
| 40 | 蒸气双门蒸饭柜 | 1.名称:蒸气双门蒸饭柜 2.规格:1500*1000*1800 3.材料种类:炉面及外壳架使用304#1.5mm厚不锈钢板；炉身使用1.0mm不锈钢板；两层气密式隔热门带旋转压锁,门框带密封隔热胶条； | 台 | 2 |
| 41 | 蒸气三门蒸饭柜 | 1.名称:蒸气三门蒸饭柜 2.规格:2300*1000*1800 3.材料种类:炉面及外壳架使用304#1.5mm厚不锈钢板；炉身使用1.0mm不锈钢板；两层气密式隔热门带旋转压锁,门框带密封隔热胶条； | 台 | 1 |
| 42 | 燃气双头大炒炉 | 1.名称:燃气双头大炒炉 2.规格:2200*1250*1250 3.炉面1.5mm厚SUS304＃磨沙贴塑不锈钢板；前板、侧板采用1.0mmSUS304＃不锈钢；炉面承托衬板和炉膛采用A3δ3.0mm冷轧钢板；内垫高级保温棉隔热；炉体骨架采用40×40×3mm国标角钢焊成；炉脚采用φ51mm不锈钢管装饰内含无缝钢管配可调性不锈钢子弹脚；5”节能环保炉头，电子自动点火。火力可控，无烟，低噪音，配燃烧机。 | 台 | 3 |
| 43 | 燃气单头大炒炉 | 1.名称:燃气单头大炒炉 2.规格:1100*1250*1250 3.炉面1.5mm厚SUS304＃磨沙贴塑不锈钢板；前板、侧板采用1.0mmSUS304＃不锈钢；炉面承托衬板和炉膛采用A3δ3.0mm冷轧钢板；内垫高级保温棉隔热；炉体骨架采用40×40×3mm国标角钢焊成；炉脚采用φ51mm不锈钢管装饰内含无缝钢管配可调性不锈钢子弹脚；5”节能环保炉头，电子自动点火。火力可控，无烟，低噪音，配燃烧机。 | 台 | 1 |
| 44 | 电磁单头矮汤炉 | 1.650*700*1200 2.炉面304#1.5mm厚不锈钢板磨砂板；前板、侧板采用1.0mm不锈钢；采用优质电磁机芯，用电功率：15KW/380V。 | 台 | 4 |
| 45 | 燃气单头大炒炉 | 1.名称:燃气单头大炒炉 2.规格:1500*1600*1250 3.炉面1.5mm厚SUS304＃磨沙贴塑不锈钢板；前板、侧板采用1.0mmSUS304＃不锈钢；炉面承托衬板和炉膛采用A3δ3.0mm冷轧钢板；内垫高级保温棉隔热；炉体骨架采用40×40×3mm国标角钢焊成；炉脚采用φ51mm不锈钢管装饰内含无缝钢管配可调性不锈钢子弹脚；5”节能环保炉头，电子自动点火。火力可控，无烟，低噪音，配燃烧机。 | 台 | 3 |
| 46 | 油网烟罩 | 1.名称:油网烟罩 2.规格:14600*1800*710 3.质量:壳体使用304#1.2mm厚不锈钢板；配迷宫式隔油网； | m | 14.6 |
| 47 | 拼板 | 1.采用304#1.2mm磨砂贴塑不锈钢板 2.220*1250 | 块 | 3 |
| 48 | 拼板 | 1.采用304#1.2mm磨砂贴塑不锈钢板 2.250*1600 | 块 | 1 |
| 49 | 大单星盆台 | 1.规格、类型:1500*1250*1250 2.组装形式:台面采用304#1.2mm厚不锈钢板；星盆斗采用304#不锈钢板；台脚采用38*38*1.2mm不锈钢方通；横通采用25*28*1.2mm；配不锈钢可调性子弹脚 3.附件名称、数量:水龙头 | 台 | 1 |
| 50 | 油网烟罩 | 1.名称:油网烟罩 2.规格:4300*1200*610 3.质量:壳体使用304#1.2mm厚不锈钢板；配迷宫式隔油网； | m | 4.3 |
|  | 工具清洗消毒间 |  |  |  |
| 51 | 大单星盆台 | 1.规格、类型:1000*760*950 2.组装形式:台面采用304#1.2mm厚不锈钢板；星盆斗采用304#不锈钢板；台脚采用38*38*1.2mm不锈钢方通；横通采用25*28*1.2mm；配不锈钢可调性子弹脚 3.附件名称、数量:水龙头 | 台 | 4 |
| 52 | 荧光灯 | 1.名称:灭蝇灯 2.型号:30W/220V | 套 | 2 |
| 53 | 四层层架 | 1.规格:1500*500*1500 2.材料种类、规格:立柱采用38*38*1.2mm厚不锈钢方通，横柱用38*25*1.0mm厚不锈钢U型折条；横条用不锈钢U型折条；配不锈钢可调性子弹脚； | 件 | 1 |
| 54 | 风幕机 | 1.名称:风幕机 2.功率:150W/220V 3.规格:L=1200 | 台 | 1 |
| 55 | 风幕机 | 1.名称:风幕机 2.功率:150W/220V 3.规格:L=1500 | 台 | 1 |
| 56 | 热水器连底座 | 1.功率:9KW/380V 2.规格、型号：KSQ-9 | 台 | 1 |
|  | 鱼类加工间 |  |  |  |
| 57 | 荧光灯 | 1.名称:灭蝇灯 2.型号:30W/220V | 套 | 1 |
| 58 | 四层层架 | 1.规格:1500*500*1500 2.材料种类、规格:立柱采用38*38*1.2mm厚不锈钢方通，横柱用38*25*1.0mm厚不锈钢U型折条；横条用不锈钢U型折条；配不锈钢可调性子弹脚； | 件 | 1 |
| 59 | 单星杀鱼台 | 1.规格:1500*760*950 2.台面采用304#1.2mm厚不锈钢板；星盆斗采用304#不锈钢板；台脚采用38*38*1.2mm不锈钢方通；横通采用25*28*1.2mm；配不锈钢可调性子弹脚 3.附件:水龙头 | 台 | 2 |
| 60 | 杀菌灯 | 1.名称:杀菌灯 2.功率:30W/220V | 台 | 2 |
|  | 肉类加工间 |  |  |  |
| 61 | 落地式切肉机 | 1.规格、型号：YQ-130L 2.功率:0.75KW/220V | 台 | 1 |
| 62 | 大单星盆台 | 1.规格、类型:1200*760*950 2.组装形式:台面采用304#1.2mm厚不锈钢板；星盆斗采用304#不锈钢板；台脚采用38*38*1.2mm不锈钢方通；横通采用25*28*1.2mm；配不锈钢可调性子弹脚 3.附件名称、数量:水龙头 | 台 | 3 |
| 63 | 四层层架 | 1.规格:1500*500*1500 2.材料种类、规格:立柱采用38*38*1.2mm厚不锈钢方通，横柱用38*25*1.0mm厚不锈钢U型折条；横条用不锈钢U型折条；配不锈钢可调性子弹脚； | 件 | 1 |
| 64 | 砧板刀架 | 1.规格:1200*600*1200 2.条式层板用30*15*1.0厚优质不锈钢管，不锈钢加固梁；主架用38*38*1.2mm厚优质不锈钢管，下加可调节子弹脚 | 台 | 1 |
| 65 | 荧光灯 | 1.名称:灭蝇灯 2.型号:30W/220V | 套 | 1 |
| 66 | 双层工作台 | 1.规格:1800*800*800 2.材料种类、规格:台面采用304#1.2mm厚不锈钢板；台面下加15mm厚木板，底封不锈钢板；层板采用304#1.0mm不锈钢板；台脚采用38*38*1.2mm不锈钢方通；配不锈钢可调性子弹脚 | 台 | 2 |
| 67 | 杀菌灯 | 1.名称:杀菌灯 2.功率:30W/220V | 台 | 2 |
|  | 蔬菜类加工间 |  |  |  |
| 68 | 荧光灯 | 1.名称:灭蝇灯 2.型号:30W/220V | 套 | 2 |
| 69 | 双层砧板工作台 | 1.规格:1800*760*950 2.材料种类、规格:面板1.2mm厚SUS304＃磨沙贴塑不锈钢板，层板厚0.8mm304#不锈钢板；面底下加30mm木板加固，台脚采用50×50mm不锈钢方通，配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |
| 70 | 菜地架 | 1.规格:1500*600*250 2.材料种类、规格:50×50mm不锈钢方管主架，38×38mm方管横档，能承载厚度。 | 件 | 2 |
|  | 精切配间 |  |  |  |
| 71 | 双层切配台 | 1.规格:1800*760*950 2.材料种类、规格:面板1.2mm厚SUS304＃磨沙贴塑不锈钢板，层板厚0.8mm304#不锈钢板；面底下加30mm木板加固，台脚采用50×50mm不锈钢方通，配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 3 |
| 72 | 四层层架 | 1.规格:1500*500*1500 2.材料种类、规格:立柱采用38*38*1.2mm厚不锈钢方通，横柱用38*25*1.0mm厚不锈钢U型折条；横条用不锈钢U型折条；配不锈钢可调性子弹脚； | 件 | 1 |
| 73 | 杀菌灯 | 1.名称:杀菌灯 2.功率:30W/220V | 台 | 1 |
|  | 其它 |  |  |  |
| 74 | 厨房设备水接驳 | 设备1米范围内 | 项 | 1 |
| 75 | 厨房设备电接驳 | 设备1米范围内 | 项 | 1 |
| 76 | 厨房设备气接驳 | 设备1米范围内 | 项 | 1 |
|  | 二层设备 |  |  |  |
|  | 消毒保洁间 |  |  |  |
| 77 | 油网烟罩 | 1.名称:油网烟罩 2.规格:6400*1000*610 3.质量:壳体使用304#1.2mm厚不锈钢板；配迷宫式隔油网； | m | 6.4 |
| 78 | 电双门消毒柜 | 1.功率:9KW/380V 2.规格:1920*880*1750 3.型号：RTP-1618C | 台 | 2 |
| 79 | 三层送餐车 | 1.规格:900*650*900 2.材料种类:面板采用304#1.2mm厚不锈钢板；采用万向轮，两个带刹车； | 台 | 3 |
| 80 | 风幕机 | 1.名称:风幕机 2.功率:150W/220V 3.规格:L=1500 | 台 | 1 |
| 81 | 荧光灯 | 1.名称:灭蝇灯 2.型号:30W/220V | 套 | 2 |
|  | 洗碗间 |  |  |  |
| 82 | 荧光灯 | 1.名称:灭蝇灯 2.型号:30W/220V | 套 | 3 |
| 83 | 四层层架 | 1.规格:1500*500*1500 2.材料种类、规格:立柱采用38*38*1.2mm厚不锈钢方通，横柱用38*25*1.0mm厚不锈钢U型折条；横条用不锈钢U型折条；配不锈钢可调性子弹脚； | 件 | 4 |
|  | 预进间、备餐间 |  |  |  |
| 84 | 荧光灯 | 1.名称:灭蝇灯 2.型号:30W/220V | 套 | 5 |
| 85 | 杀菌灯 | 1.名称:杀菌灯 2.功率:30W/220V | 台 | 6 |
| 86 | 烘手机 | 1.型号、规格:思缔8862A 2.功率:950W/220V | 台 | 1 |
| 87 | 上门下洞传递窗 | 1.1200*400*1800 2.采用1.0mm304#不锈钢板；75*45mm不锈钢管加固。(底层内空高1300mm) | 台 | 1 |
|  | 其它 |  |  |  |
| 88 | 厨房设备水接驳 | 设备1米范围内 | 项 | 1 |
| 89 | 厨房设备电接驳 | 设备1米范围内 | 项 | 1 |
|  | 一层厨房炒菜区+煲汤区抽风系统 |  |  |  |
| 90 | 抽风风柜 | 1.名称:抽风风柜 2.帆布软连接:优质耐用专用帆布 3.风柜降压启动控制箱 4.处理风量:风量50000M3/H。 5.风轮:30"叶轮连轴承，15KW/380V电机；外壳不锈钢板制作；美式猪笼扇胆套，低噪音 6.风柜电机:功率：15KW/380V 7.风柜支架连防震:采用8#槽钢及角铁制作 | 台 | 1 |
| 91 | 防火阀 | 1.名称:防火阀 2.熔断温度280°C 3.规格:700*600 | 只 | 1 |
| 92 | 不锈钢抽风管 | 1.名称:不锈钢抽风管 2.规格:1000*900 3.板材厚度:采用304#1.0mm不锈钢板材制作。 | m2 | 69 |
| 93 | 不锈钢抽风管 | 1.名称:不锈钢抽风管 2.规格:900*800 3.板材厚度:采用1.0mm不锈钢板材制作。 | m2 | 36 |
| 94 | 不锈钢抽风管 | 1.名称:不锈钢抽风管 2.规格:600*500 3.板材厚度:采用1.0mm不锈钢板材制作。 | m2 | 26 |
| 95 | 不锈钢抽风管 | 1.名称:不锈钢抽风管 2.规格:500*300 3.板材厚度:采用1.0mm不锈钢板材制作。 | m2 | 23 |
| 96 | 风柜进出入口变径 | 1.采用1.0不锈钢板制作 | 个 | 2 |
| 97 | 防雨帽 | 1.材质种类:采用1.0不锈钢板制作 | 个 | 1 |
| 98 | 风管与烟罩之连接管 | 1.规格:300*300 2.采用0.8不锈钢板制作 | m2 | 12 |
| 99 | 其它五金辅材 | 1.（吊码、拉丁、玻胶） | 项 | 1 |
| 100 | 开孔(打洞) | 1.部位:打墙洞及修复 | 个 | 1 |
|  | 煮饭间抽风系统 |  |  |  |
| 101 | 风柜降压启动控制箱 | 1.配风柜 | 套 | 1 |
| 102 | 风柜电机 | 1.功率:11KW/380V 2.配风柜 | 台 | 1 |
| 103 | 风柜支架连防震 | 1.采用8#槽钢及角铁制作 2.配风柜 | 套 | 1 |
| 104 | 不锈钢抽风管 | 1.名称:不锈钢抽风管 2.规格:900*700 3.板材厚度:采用1.0mm不锈钢板材制作。 | m2 | 32 |
| 105 | 风柜进出入口变径 | 1.采用1.0不锈钢板制作 | 个 | 2 |
| 106 | 防雨帽 | 1.材质种类:采用1.0不锈钢板制作 | 个 | 1 |
| 107 | 风管与烟罩之连接管 | 1.规格:300*300 2.采用0.8不锈钢板制作 | m2 | 6 |
| 108 | 开孔(打洞) | 1.部位:打墙洞及修复 | 个 | 1 |
| 109 | 柔性接口 | 1.优质耐用专用帆布 | 套 | 1 |
| 110 | 其它五金辅材 | 1.（吊码、拉丁、玻胶） | 项 | 1 |
|  | 面点间抽风系统 |  |  |  |
| 111 | 风柜降压启动控制箱 |  | 套 | 1 |
| 112 | 风柜电机 | 1.功率:5.5KW/380V | 台 | 1 |
| 113 | 风柜支架连防震 | 1.采用8#槽钢及角铁制作 | 套 | 1 |
| 114 | 防火阀 | 1.名称:防火阀 2.熔断温度280°C 3.规格:700*500 | 只 | 1 |
| 115 | 不锈钢抽风管 | 1.名称:不锈钢抽风管 2.规格:700*500 3.板材厚度:采用1.0mm不锈钢板材制作。 | m2 | 22 |
| 116 | 风柜进出入口变径 | 1.采用1.0不锈钢板制作 | 个 | 2 |
| 117 | 防雨帽 | 1.材质种类:采用1.0不锈钢板制作 | 个 | 1 |
| 118 | 风管与烟罩之连接管 | 1.规格:300*300 2.采用0.8不锈钢板制作 | m2 | 4 |
| 119 | 开孔(打洞) | 1.部位:打墙洞及修复 | 个 | 1 |
| 120 | 柔性接口 | 1.优质耐用专用帆布 | 套 | 1 |
| 121 | 其它五金辅材 | 1.（吊码、拉丁、玻胶） | 项 | 1 |
|  | 二层厨房餐具消毒间抽风系统 |  |  |  |
| 122 | 圆筒风机 | 1.名称:九洲圆筒风机 2.功率:0.75KW/380V | 台 | 1 |
| 123 | 磁力启动器 | 1.施耐德电器元件 | 套 | 1 |
| 124 | 风柜进出入口变径 | 1.采用1.0不锈钢板制作 | 个 | 1 |
| 125 | 不锈钢抽风管 | 1.名称:不锈钢抽风管 2.规格:500*400 3.板材厚度:采用1.0mm不锈钢板材制作。 | m2 | 21 |
| 126 | 开孔(打洞) | 1.部位:打墙洞及修复 | 个 | 1 |
| 127 | 风管与烟罩之连接管 | 1.规格:300*300 2.采用0.8不锈钢板制作 | m2 | 4 |
| 128 | 柔性接口 | 1.优质耐用专用帆布 | 套 | 1 |
| 129 | 其它五金辅材 | 1.（吊码、拉丁、玻胶） | 项 | 1 |
| 东莞高级中学北校区食堂厨房设备安装采购项目-安装部分 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  | 二层电 |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 1.型号:ZR-YJV-4*50+1*25 | m | 14.9 |
| 2 | 线槽 | 1.名称:200*100镀锌线槽 | m | 79.02 |
| 3 | 线槽 | 1.名称:150*100镀锌线槽 | m | 18.42 |
| 4 | 配管 | 1.名称:镀锡电线管 2.规格:20 | m | 177.39 |
| 5 | 配管 | 1.名称:镀锡电线管 2.规格:25 | m | 17.92 |
| 6 | 配管 | 1.名称:镀锡电线管 2.规格:32 | m | 24.29 |
| 7 | 配线 | 1.名称:BV-2.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 528.02 |
| 8 | 配线 | 1.名称:BV-2.5 2.配线形式:线槽配线 | m | 1135.25 |
| 9 | 配线 | 1.名称:BV-4 2.配线形式:管内穿线 | m | 59 |
| 10 | 配线 | 1.名称:BV-4 2.配线形式:线槽配线 | m | 153.57 |
| 11 | 配线 | 1.名称:ZR-BV -16 2.配线形式:线槽配线 | m | 80.25 |
| 12 | 配线 | 1.名称:BV -16 2.配线形式:线槽配线 | m | 71.6 |
| 13 | 配线 | 1.名称:BV -16 2.配线形式:管内穿线 | m | 17.35 |
| 14 | 配线 | 1.名称:BV-6 2.配线形式:管内穿线 | m | 72.82 |
| 15 | 配线 | 1.名称:BV-6 2.配线形式:线槽配线 | m | 685.8 |
| 16 | 插座 | 1.名称:二三插座连盒 2.15A 3.安装方式:暗装 | 只 | 16 |
| 17 | 照明开关 | 1.名称:开关连底盒 2.二位开关 | 只 | 4 |
| 18 | 照明开关 | 1.名称:开关连底盒 2.一位开关 | 只 | 5 |
| 19 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯盘 2.规格:600*600 3.安装形式:吸顶 4.接线盒 暗装 | 套 | 23 |
| 20 | 荧光灯 | 1.名称:双支光管三防灯 2.接线盒 暗装 | 套 | 22 |
| 21 | 配电箱 | 1.名称:二层 APZ1厨房总配电箱 | 台 | 1 |
| 22 | 配电箱 | 1.名称:二层 AP1配电箱 | 台 | 1 |
| 23 | 配电箱 | 1.名称:二层 AP2配电箱 | 台 | 1 |
|  | 二层水 |  |  |  |
| 24 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PPR-DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 82.32 |
| 25 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PPR-DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 33.58 |
| 26 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PPR-DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 14.69 |
| 27 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PPR-DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 6.98 |
| 28 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN50 | 个 | 1 |
| 29 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN32 | 个 | 1 |
| 30 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN25 | 个 | 1 |
| 31 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:DN20 | 个 | 5 |
| 32 | 螺纹阀门 | 1.名称:三角阀 | 个 | 20 |
|  | 一层电 |  |  |  |
| 33 | 电力电缆 | 1.型号:ZR-YJV-4*90+1*50 | m | 26.11 |
| 34 | 电力电缆 | 1.型号:ZR-YJV-4*50+1*25 | m | 51.35 |
| 35 | 配线 | 1.名称:BV-2.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 1628.3 |
| 36 | 配线 | 1.名称:BV-2.5 2.配线形式:线槽配线 | m | 3805.35 |
| 37 | 配线 | 1.名称:BVR-2.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 36 |
| 38 | 配线 | 1.名称:BV-4 2.配线形式:管内穿线 | m | 40.5 |
| 39 | 配线 | 1.名称:BV-4 2.配线形式:线槽配线 | m | 376.82 |
| 40 | 配线 | 1.名称:BV-6 2.配线形式:管内穿线 | m | 93.2 |
| 41 | 配线 | 1.名称:BV-6 2.配线形式:线槽配线 | m | 587.99 |
| 42 | 配线 | 1.名称:BVR-6 2.配线形式:管内穿线 | m | 30 |
| 43 | 配线 | 1.名称:BVR-10 2.配线形式:管内穿线 | m | 90 |
| 44 | 配线 | 1.配线形式:线槽配线 2.型号:ZR-BV-10 | m | 51.7 |
| 45 | 配线 | 1.名称:BV-10 2.配线形式:管内穿线 | m | 99.4 |
| 46 | 配线 | 1.名称:BV-10 2.配线形式:线槽配线 | m | 656.6 |
| 47 | 线槽 | 1.名称:200*100镀锌线槽 | m | 171.11 |
| 48 | 线槽 | 1.名称:150*100镀锌线槽 | m | 18.37 |
| 49 | 线槽 | 1.名称:100*50镀锌线槽 | m | 16.82 |
| 50 | 配管 | 1.名称:镀锡电线管 2.规格:20 | m | 526.91 |
| 51 | 配管 | 1.名称:镀锡电线管 2.规格:25 | m | 3.69 |
| 52 | 配管 | 1.名称:镀锡电线管 2.规格:32 | m | 29.62 |
| 53 | 配管 | 1.名称:镀锡电线管 2.规格:50 | m | 39.88 |
| 54 | 配电箱 | 1.名称:一层 APZ1厨房总配电箱 | 台 | 1 |
| 55 | 配电箱 | 1.名称:一层 AP1配电箱 | 台 | 1 |
| 56 | 配电箱 | 1.名称:一层 AP2配电箱 | 台 | 1 |
| 57 | 配电箱 | 1.名称:一层 AP3配电箱 | 台 | 1 |
| 58 | 配电箱 | 1.名称:一层 AP4配电箱 | 台 | 1 |
| 59 | 配电箱 | 1.名称:一层 AP5配电箱 | 台 | 1 |
| 60 | 排烟启动控制箱 | 1.名称:一层排烟启动控制箱 2.规格:50A/3P | 台 | 3 |
| 61 | 排烟启动控制箱 | 1.名称:一层排烟启动控制箱 2.规格:63A/3P | 台 | 1 |
| 62 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯盘 2.规格:600*600 | 套 | 27 |
| 63 | 荧光灯 | 1.名称:双支光管三防灯 2.接线盒 暗装 | 套 | 76 |
| 64 | 照明开关 | 1.名称:开关连底盒 2.一位开关 | 只 | 18 |
| 65 | 照明开关 | 1.名称:开关连底盒 2.二位开关 | 只 | 8 |
|  | 一层水 |  |  |  |
| 66 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PPR-DN63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 17.05 |
| 67 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PPR-DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 14.97 |
| 68 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PPR-DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 44.34 |
| 69 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PPR-DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 38.45 |
| 70 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PPR-DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 133.05 |
| 71 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN63 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |
| 72 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN50 | 个 | 2 |
| 73 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN32 | 个 | 3 |
| 74 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN25 | 个 | 3 |
| 75 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN20 | 个 | 9 |
| 76 | 螺纹阀门 | 1.名称:三角阀 | 个 | 61 |

# 合同条款格式

（仅供参考）

东莞高级中学北校区食堂厨房设备安装采购项目

合同编号：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及      有限公司（采购编号：      号）的招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列设备及服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同项目

1、乙方在投标书所列的设备的供应、安装、调试责任；

2、乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；

3、乙方在投标书中承诺的维护、保养服务。

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间

| 序号 | 货物名称 | 型号 规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 具体见配置清单 |
|  | 金额合计 | 人民币 元 |

三、价格

1、合同总价：

（人民币）大写              （¥              元 ）。

2、总价包括了设备及所需附件、包装、运费、安装调试、税费、资料、质保期内等的全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

四、货物产地及标准

1、货物为 （           ） 全新的原装产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

五、交货

1、须于2019年8月20日前完成供货、安装、调试及验收工作。

2、交货地点：东莞高级中学（用户指定地点）

六、包装

乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

七、索赔

设备在安装调试后未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，经乙方一再努力仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔，并可由下列方式之一解决。

乙方重新安装、调试，直至达到要求为止，如甲方认为乙方实在无能力完成的，有权单方中止合同，所发生的费用由乙方自行解决。

由乙方收回该货物的全套设备，所发生的费用由甲方在乙方履约保证金中扣除。

八、付款

所有货物安装调试完成，经采购人验收合格，办理完验收结算手续后    天内支付至结算价的    %，余款     %待质保期满后____天内支付。

九、其他服务

乙方为甲方提供下述免费服务：

1、提供各分项货物所必需的维修工具；

2、提供各分项货物的操作、维护手册；

3、为甲方培训操作维护人员。

十、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

十一、安装与调试

乙方必须在交货的同时，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

十二、验收方式及质保期、售后服务要求

1、甲乙双方按用户需求书及本合同的有关规定验收。

2、因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3、乙方对设备提供    年的免费维修保养期。在保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知24小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包修、包换或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回100%设备款。

4、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。

5、乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

十三、违约责任

1、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额 5 %的违约金。

2、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物总金额5 %的违约金。

3、乙方逾期交付货物，则每日按合同总额 0.5 ‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

4、甲方逾期付款，则每日按合同总额 0.5 ‰向对方偿付违约金。

十四、争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十五、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十六、税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同工期

开工日期：乙方进场施工起

竣工日期：设备安装验收完成后为竣工期，本项目须于2019年8月20日前竣工。

十八、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

十九、其它

1、招投标文件是本合同的一部分，与本合同具有同样法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同正本五份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方一份，采购代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或 授权代表（签字）： | 法定代表人或 授权代表（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签约时间： | 签约时间： |
| 签约地点： |  |

备注： １．本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件“用户需求书”中的要求和乙方的投标文件中的相应内容；

２．合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

# 投标文件格式

目  录

第一节、经济文件

    - 投标报价总表

    - 分类报价明细表

第二节、商务文件

- 投标函

- 投标承诺书

- 投标人资格声明书

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托书

- 证明投标人的合格性的证明文件

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 投标人基本情况表

- 投标人业绩情况表

- 投标人财务状况表

- 合同条款偏离表

- 投标保证金汇入情况说明

- 招标代理服务费承诺书

- 中小企业声明函

- 其他资料

第三节、技术文件

- 技术规格偏离表

- 投标货物说明

- 投标方案

- 拟安排本项目技术人员情况表

- 其他资料

- 详细评审索引表

第四节、唱标信封（单独分装）

- 投标报价总表

- 投标保证金汇入情况说明

- 电子文件

## 第一节 经济文件

### 投标报价总表

项目名称：东莞高级中学北校区食堂厨房设备安装采购项目

项目编号441900-201903-0003002020-0001                  [货币单位：人民币元]

| 项目名称 | 投标总报价 | 投标保证金 | 交货期、完工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东莞高级中学北校区食堂厨房设备安装采购项目 | 大写： 小写：￥ | 大写： 小写：￥ 付款形式： | 交货期： 质保期： |

注：

- 此表的投标总报价是所有需采购人支付的本次招标标的金额总数即投标总报价。

- 投标报价结果以人民币元为单位，保留到小数点后两位。

- 该表正、副本内容如与唱标信封不一致的，以唱标信封内容为准。

- 投标人的投标报价将作为本次评标价格分的计分依据。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 分类（项）报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌产地 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 投标总价：（大写）人民币 。（小写：￥ 元） |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

注：1.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

2.该表格式仅作参考，报价人的详细报价表格式可自定。

3.报价人需按配置清单详细列明

## 第二节 商务文件

### 投标函

致：广东汇赢招标有限公司

根据贵方东莞高级中学北校区食堂厨房设备安装采购项目(项目编号：441900-201903-0003002020-0001)的投标邀请，我方    （投标人名称）  作为投标人正式授权　　（授权代表全名，职务）   代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）唱标信封【一份】（按招标文件要求的内容编制）；

（2）投标文件【含商务文件、技术文件和经济文件，正本一份，副本   份】；

（3）电子文件【一份】；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加项目编号为441900-201903-0003002020-0001的投标；

（二）本项目的投标报价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后 90 日有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细阅读并研究了招标文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　		代表姓名：

传　　真：　　　　　　　　　　　         职　　务：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 投标承诺书

致：广东汇赢招标有限公司

我方     （投标人名称）   已完整阅读了东莞高级中学北校区食堂厨房设备安装采购项目(项目编号：441900-201903-0003002020-0001) 招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 投标人资格声明书

致：广东汇赢招标有限公司

本公司参加东莞高级中学北校区食堂厨房设备安装采购项目(项目编号：441900-201903-0003002020-0001)的招标活动，并声明：

本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次招标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

特此声明！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 法定代表人身份证明书

致：广东汇赢招标有限公司

本证明书声明：注册于  （国家或地区）  的   （投标人名称）  的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）  为本公司的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：

(为避免无效投标，请投标人务必提供下列附件)

### 法定代表人授权委托书

致：广东汇赢招标有限公司

本授权书声明：注册于  （国家或地区）  的   （投标人名称）  的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权在下面签名的   （被授权人的姓名、职务）  为本公司的法定代表人，就贵司所代理的东莞高级中学北校区食堂厨房设备安装采购项目(项目编号：441900-201903-0003002020-0001)的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日生效，特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

被授权人（签名）：

日期：

(为避免无效投标，请投标人务必提供下列附件)

### 证明投标人的合格性的证明文件

投标人应包括以下几项内容：（未提供格式的部分，格式自定）

1、营业执照（如办理了三证合一证书，不需要提供组织机构代码和税务登记证）

2、组织机构代码证

3、税务登记证

4、合格投标人要求的资质证书或证明文件

5、投标人认为需要提供的其他资料

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：广东汇赢招标有限公司

本公司参加东莞高级中学北校区食堂厨房设备安装采购项目(项目编号：441900-201903-0003002020-0001)的招标活动，并声明：

本公司参加本招标项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 投标人基本情况表

- 公司基本情况

1、公司名称：                         电话号码：

2、地    址：                         传    真：

3、注册资金：                         企业类型：

4、开户名称：

开户银行：

银行账号：

5、公司简介

（自行描述）

6、投标人获得的资质证书、认证证书、获奖证书、荣誉证书等

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 投标人业绩情况表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 签约时间 | 完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：根据评分标准要求提供相应材料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 投标人财务状况表

【价格单位：（人民币）万元】

| 年 度 | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 年营业额（万元） | 年净利润（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |

注：需提供会计师事务所审计的财务报告。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 合同条款偏离表

| 招标文件条目号 | 招标文件合同条款 | 投标文件合同条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）投标人应对照招标文件“合同条款”，如实地说明已对招标文件“合同条款”内容的响应情况，并说明与招标文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，按无效投标处理。

2）如投标人差异内容较多可另附页说明。

3）如投标人对“合同条款”全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

4）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 投标保证金汇入情况说明

致：广东汇赢招标有限公司

本单位已按东莞高级中学北校区食堂厨房设备安装采购项目(项目编号：441900-201903-0003002020-0001)的招标文件要求，于    年    月    日前以    （付款形式）  方式汇入指定账户（账户名称：        ，账号         ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）

汇出时间：    年    月    日

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）

汇款账户名称：  （必须是投标时使用的账户名）

账    号：      （必须是投标时使用的账号）

开户银行：         省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年  月  日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：

联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

### 招标代理服务费承诺书

致：广东汇赢招标有限公司

我单位在贵司代理的东莞高级中学北校区食堂厨房设备安装采购项目(项目编号：441900-201903-0003002020-0001) 招标中若获中标，我们承诺收到领取《中标通知书》通知后，在15日内向贵司缴纳招标代理服务费，否则视为放弃中标权利和义务。招标代理服务费以电汇、银行转账或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即广东汇赢招标有限公司指定的银行账号，一次性支付招标代理服务费（按国家计委[计价格[2002]1980号文]货物采购代理机构货物收费标准差额定率累进法计算，向贵公司交纳）。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

地址：

电话：

传真：

承诺日期：

### 中小企业声明函

（投标人为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2、本公司参加　　（采购人）　　的　　（招标项目）　　招标活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：

注：1）中小微企业投标应提供《中小企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小企业声明函（制造商）》。

- 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

- 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### 其他资料

1、招标文件要求提供的其他资料（如有）

2、投标人认为需要提供的其他资料（如有）

## 第三节 技术部分

### 技术规格偏离表

| 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）投标人应对照招标文件“用户需求书”，如实地说明已对招标文件“用户需求书”内容的响应情况，并说明与招标文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，按无效投标处理。

2）不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件“用户需求书”的内容并对采购人所需的货物及相关服务要求作全面响应，投标人必须承担完成“用户需求书”所描述内容的义务。

3）如投标人差异内容较多可另附页说明。

4）投标人可以在表格下面用文字总括性的说明（重要条款及关键条款应列明）。

5）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 投标货物说明

投标人按用户需求书的要求，详细列出产品的各项技术要求、技术措施或处理：（并提供相关产品实物图片及说明书）。

1.产品技术规格及性能：

……

2.产品用材：

……

3.防护措施：

……

此外，投标人还应提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书，并对所投标货物其制造商的加工、检测能力进行描述。

设备配置一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌型号 | 性能及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

### 投标方案

投标人根据用户需求书编写。

### 拟安排本项目技术人员情况表

项目负责人管理经验和资质情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  | 住宅电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事该行业年限 |  |
| 具有认证资格 |  |
| 已完成项目情况 |
| 使用单位 | 项目名称 | 规模 | 竣工日期 | 项目质量 |

注：根据评分标准要求提供相应材料。

拟派驻本项目机构管理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供相应材料。

### 其他资料

1、招标文件要求提供的其他资料（如有）

2、投标人认为需要提供的其他资料（如有）

### 详细评审索引表

| 项目名称： 项目编号： |
| --- |
| 商务评审细则 |
| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 投标文件响应页码 |
| 技术评审细则 |
| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 投标文件响应页码 |

注明：此表格建议放置在商务技术投标文件的开端。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

## 第四节 唱标信封（单独分装）

    - 投标报价总表（加盖公章）；

    - 投标分类报价明细表（加盖公章）；

    - 法定代表授权委托书（加盖公章）；

4、投标保证金汇入情况说明（加盖公章）；

5、电子文件【内含投标文件, 电子投标文件采用U盘装载。】

## 附件一：评标工作大纲

## 一、评标原则和目的

  - 东莞高级中学北校区食堂厨房设备安装采购项目（项目编号：441900-201903-0003002020-0001）的招标适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令87号)及政府采购的有关规定进行。评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评标办法，避免纯技术或纯经济的倾向。

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照价格排序从低到高的顺序确定中标人。

  - 非单一产品采购项目，以招标文件中载明，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的核心产品品牌为准。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

  - 本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

## 二、评标程序

（一）对投标人的资格性检查

评标过程应在开标后立即开始。采购人或者采购代理机构会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（二）对投标人的符合性检查

符合性检查是依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 资格性检查，投标人有不符合下列情况之一的，被认定为无效投标：

1）已按招标文件要求交纳投标保证金；

2）投标报价未超过采购预算；

3）符合合格投标人的基本条件；

4）投标文件按照招标文件规定要求密封、签名、盖章；

5）投标文件未含有采购人不能接受的附加条件；

- 符合性检查，投标人有不符合下列情况之一的，被认定为无效投标：

1）投标有效期限符合要求；

2）未将一个包中的内容拆开进行部分投标且投标方案唯一；

3) 投标文件商务、技术响应与事实相符，无虚假投标；

4) 响应招标文件提出的实质性要求和条件（标注★的条款）；

5）符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求；

（四） 以上资格性检查、符合性检查中带部分有不合格分项的投标文件，将作无效投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的评标委员会应当将其作为无效投标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

（五）开标结束之后首先就投标人的投标文件进行资格性检查和符合性检查，经评标委员会确认具有有效投标文件的投标人不足三家时，则招标失败需重新组织招标。

（六）现场澄清：按招标文件第二篇。

（七）细微偏差修正

1、细微偏差是指经评标委员会确认为具有符合性的投标文件虽然实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。

2、经评标委员会确认为具有符合性的投标文件，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价）内容一投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令87号)的第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3、经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，则其投标文件将被拒绝并被没收投标保证金。

（八）得分统计及推荐中标候选人名单

1、按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分，所有评委各投标人的商务得分和技术得分算术平均，得出平均得分，将各投标人的商务得分、技术得分和价格得分相加得出其综合得分，按最终综合得分由高向低排序。

2、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3、投标人的最终评标得分＝商务得分+技术得分+价格得分,评分统计的结果数据须经评委验算审核并签名确认。

4、评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因数的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会依据得分情况推荐综合得分前三名的投标人为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

（九）编制评标报告。

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签名的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5、评标结果，确定的中标候选投标人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

6、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（十）修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的；

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

## 三、评分标准和细则

（一）评分因素及分值

- 评委考核打分的评分因素及分值:总分100分

| 序号 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 商务 | 22分 |
| 2、 | 技术 | 48分 |
| 3、 | 价格 | 30分 |
| 总 分 | 100分 |

- 评分因素分值的具体分配：

1、商务评议指标表[分值：22分]

| 序号 | 评分内容 | 评分参考 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司实力 | ①投标人获得由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的“质量管理体系”、“环境管理体系”和“职业健康安全管理体系” 认证证书、，每个证书得2分，满分6分。（认证范围须包含厨房设备的设计、制造和安装服务，认证范围仅包含个别设备产品的不得分） ②投标人自成立以来获得市级（含以上）行政管理部门颁发的“守合同重信用企业”（或“重合同守信用”）证书的，每获得一年得1分，最高得3分，未获得或不提供不得分。（提供证书复印件） ③投标人获得省级科技厅颁发的“高新技术企业”证书,得3分，没有不得分。（提供证书复印件且须在有效期内） ④投标人本企业自有液压数控剪板机、数控冲床、电液同步数控折弯机设备的，得3分。(提供生产设备发票复印件加盖投标人公章) | 15分 |
| 2 | 财务状况 | 投标人自成立以来的财务状况，投标截止前三年盈利的得3分，二年盈利得1分，一年盈利得0.5分，未盈利不得分。（提供经会计师事务所审计的财务报表复印件加盖投标人公章） | 3分 |
| 3 | 相类似的业绩 | 投标人自成立以来完成相类似项目业绩，每个得0.5分，最高得2分。（须提供合同及验收报告复印件及发票） | 2分 |
| 4 | 服务时效承诺 | 根据投标人针对应急事件承诺的响应时间进行评审： ①接到采购人通知后1个小时内到达现场并处理问题的得2分； ②接到采购人通知后1-2个小时内到达现场并处理问题的得1分； ③接到采购人通知后2-4个小时到达现场并处理问题的得0分； 注：须提供承诺函加盖投标人公章，未提供承诺函的不得分。 | 2分 |

2、技术评议指标表[分值：48分]

| 序号 | 评分内容 | 评分参考 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 根据投标人能否正确理解用户的需求，所选择的产品是否符合项目需求，以及对照用户需求性能指标要求的响应情况进行综合评审: 优：能正确理解用户的需求，所选择的产品完全符合项目需求，满足或优于性能指标的响应要求的，得5分； 中：能基本理解用户的需求，所选择的产品较符合项目需求，基本达到性能指标的响应要求的，得2分； 差：对用户的需求存在负偏离，所选择的产品不能满足项目需求，产品未能达到性能指标的响应要求的，得0分。 | 5分 |
| 2 | 设备的材料及参数 | 根据投标人对所投设备的技术参数、配置、技术性能、调试及操作程序,进行综合评审: 优：对投标人所投设备的配置好、技术参数优、技术性能强，该货物类似项目使用经验优、调试及操作程序简单、使用注意事项等使用说明详细，为优得5分； 中：对投标人所投设备的配置较好、技术性能强，该货物类似项目使用经验良、调试及操作程序较简单、使用注意事项等使用说明较详细，为良得3分； 差：对投标人所投设备的配置差、技术性能差，该货物类似项目使用经验差、调试及操作程序较复杂、使用注意事项等使用说明不详细，为差得0分。 | 5分 |
| 3 | 投标产品节能环保及标准化情况 | ①投标人自成立以来且在有效期内的所获得的专利证书，发明专利、实用性专利的，每个专利得0.2分,最高得6分。（以专利证书复印件加盖投标人公章为准，受理通知书不计分） ②投标人提供由中国质量认证中心颁发的且在有效期内的“中国节能产品认证证书”、“中国环保产品认证证书”的，具有一个得1.5分，满分3分，缺少或未提供不得分。 ③投标人提供由中国质量认证中心颁发的“食品接触产品安全认证”证书且在有效期内的有得3分，没有不得分。（提供相关证书复印件加盖投标人公章） | 12分 |
| 4 | 拟投入项目人员 | ①对本项目组织架构以及投入本项目的技术人员、维修保养作业人员和技术实力等进行评审: 优： 投标人针对本项目的组织架构完善，投入本项目的技术人员及维修保养作业人员、技术实力强，得7分； 良： 投标人针对本项目的组织架构较完善，投入本项目的技术人员优及维修保养作业人员的技术实力较强，得4分； 差：投标人针对本项目的组织架构不完善，投入本项目的技术人员优及维修保养作业人员的技术实力差，得1分。 ②投标人相关技术人员具有住房和城乡建设部技能培训证书（含油漆工、电工、质量员、施工员证），每个证书得0.5分，最高得1.5分； ③投入人员具有燃气燃烧器具安装维修资格证书、特种作业操作证，每个证书得0.5分，最高得1.5分； ④具有市级（或以上）职业培训机构出具的《企业安全管理人员》证书，得1分。 （须提供资格证书及持证人员开标前六个月在本单位缴交的社保证明，不提供不得分，社保可不含投标当月，同一人员不重复计分） | 11分 |
| 5 | 施工组织计划、质量、安全措施 | 对施工组织进度计划的科学合理、可行性；施工方案、供货安装进度安排及生产质量控制措施、安全保证措施及其承诺进行评审进行评比： 优：投标人的施工组织进度计划的科学合理、可行性高；计划涉及的施工方案、供货安装进度安排及生产质量控制措施、安全保证措施及其承诺进行评审整体为优，得5分； 良：投标人的施工组织进度计划的较科学合理、可行性较高；计划涉及的施工方案、供货安装进度安排及生产质量控制措施、安全保证措施及其承诺进行评审整体为良，得3分； 差：投标人的施工组织进度计划的较不合理、可行性低；计划涉及施工方案、供货安装进度安排及生产质量控制措施、安全保证措施及其承诺进行评审整体为差，得0分。 | 5分 |
| 6 | 深化设计方案 | 投标人针对本项目出具设计方案图纸，并对标的场地所做设计的科学性、实用性、与现场的匹配程度、是否符合卫生防疫要求，提供水、电、抽排风等施工图纸合理性进行评审： 优：设计方案按照建筑平面图纸且达到市场监督管理局的卫生标准要求，厨房布局设计以及施工图纸的深化设计非常合理，得10分； 良：设计方案按照建筑平面图纸且达到市场监督管理局的卫生标准要求，厨房布局设计以及施工图纸的深化设计较合理，得7分； 中：设计方案按照建筑平面图纸且达到市场监督管理局的卫生标准要求，厨房布局设计以及施工图纸的深化设计基本合理，得4分； 差：设计方案按照建筑平面图纸但未达到市场监督管理局的卫生标准要求，厨房布局设计以及施工图纸无深化设计或深化设计不合理，得1分。 （提供深化设计图纸，不提供不得分） | 10分 |
| 总计： | 48分 |

备注：

（1）招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

（2）技术商务得分为评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

      - 价格评分标准：（总分：30分）

3.1  综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指调整后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。各投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值

说明：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

3.2  价格核准：评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

3.3.  对小型或微型企业投标的扶持

（1）投标人应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）对于非专门面向中小微企业招标的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标人 （投标人须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价＝总投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6%（不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价＝总投标报价×(1-2 %) |

注：1）中型企业不享受以上优惠；

2）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。

3）根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

4）根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

6)符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# Text boxes

法定代表人身份证（正反面）复印件

被授权人身份证（正反面）复印件