附件3：

安康中心城区燃煤锅炉检查问题清单

| 序号 | 检查单位 | 存在问题 | 整改要求 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巴山东路新天源浴池 | 有1台燃煤锅炉在用，堆煤场未覆盖，场地环境卫生差 | 进行拆改 | 汉滨区环保局 |  |
| 2 | 东堤外环路朝阳门私人浴池和兴安西路华天私人浴池 | 有1台燃煤锅炉在用，存在安全隐患 | 进行拆改 | 汉滨区环保局 |  |
| 3 | 育才西路安康水电厂职工食堂 | 使用燃煤做燃料） | 改用清洁燃料 | 汉滨区环保局 |  |
| 4 | 育才西路口金川村周宗强煤厂 | 经营无烟煤，厂地环境差 | 进行取缔 | 汉滨区政府 |  |
| 5 | 安康学院江北校区 | 有1台燃煤锅炉在用，堆煤场未覆盖 | 进行拆改 | 汉滨区环保局 |  |
| 6 | 铁路建筑段 | 有5台采暖锅炉，燃煤露天堆放未覆盖，锅炉房离住宅小区仅一墙之隔，对周围住户居住环境影响较大 | 进行拆改 | 汉滨区环保局 |  |
| 7 | 铁路生活段和九华饭店 | 各有2台采暖锅炉，燃煤露天堆放未覆盖，锅炉房离住宅区较近 | 进行拆改 | 汉滨区环保局 |  |
| 8 | 铁路第二招待所 | 正在使用1台热水锅炉，燃煤露天堆放未覆盖，烟囱冒黑烟 | 进行拆改 | 汉滨区环保局 |  |
| 9 | 江北莲花洗涤中心 | 1台锅炉在用，燃煤露天堆放未覆盖 | 进行拆改 | 汉滨区环保局 |  |