# 惠山区政府采购

# 公开招标文件

采 购 编 号： HSJSHT2019G010

项 目 名 称：惠山区政府及条线部门夜景亮化维护工程

采购人：无锡市惠山区城市管理局

采购代理机构：江苏恒泰建设工程咨询有限公司

二○一九年五月六日

目  录

第一部分    投标须知前附表…………………………2-5

第二部分    投标供应商须知…………………………6-18

第三部分    采购需求…………………………………19-60

第四部分    合同书……………………………………61-71

第五部分    附件………………………………………72-98

第一部分 投标须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：惠山区政府及条线部门夜景亮化维护工程 采购编号：HSJSHT2019G010 采购人：无锡市惠山区城市管理局 采购方式：公开招标 采购内容：本次采购日常维护的照明设施，主要包括惠山区政府及条线部门夜景亮化维护（明细详见维护清单）。 |
| 2 | 采购人：无锡市惠山区城市管理局 采购人地址： 无锡市惠山区政和大道209号 采购代理机构：江苏恒泰建设工程咨询有限公司 采购代理机构地址：无锡市锡山区东亭科创中心1603-1610 |
| 3 | 采购项目概况、要求： （1）采购内容：主要包括惠山区区政府大楼及条线部门夜景亮化设施日常维护。 （2）维护期2年(自合同签订之日起算)； （3）维护目标：设施完好率：≥96%，亮灯率：≥99%，修复及时率：100%，应急响应时间：＜30分钟。 （4）本项目采购预算： 32.3426 万元 /年，总预算64.6852万元。 |
| 4 | 投标供应商条件： 投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： 1）投标供应商在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、独立承担民事责任能力和履行合同能力； 2）投标供应商具有安全生产许可证和信用管理手册； 3）投标供应商能提供本地化服务、具备专用14米以上高空作业车； 4）投标供应商具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质或机电设备安装工程专业承包二级及以上资质； 5）项目负责人必须具备二级及以上注册建造师（市政公用工程或机电安装工程专业）； 6）授权委托人必须为投标供应商本单位职工； 本项目不接受联合体投标。 注：（1）采购人有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其报名资格。 |
| 5 | 招标文件出售时间：公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外），上午9:00-11:30，下午13:00-17：00 时。售价：捌佰元/份，现金支付，招标文件售后不退。 发售招标文件地点：江苏恒泰建设工程咨询有限公司（无锡市锡山区东亭科创中心1603-1610）。 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 提疑截止时间：2019年5 月21日10:00，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：2019年5月21日13时前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名供应商。 |
| 7 | 投标供应商须按规定交纳投标保证金 陆仟元人民币,投标保证金必须在2019年6月 6日16时前到达江苏恒泰建设工程咨询有限公司指定帐户： 收款单位：江苏恒泰建设工程咨询有限公司 开户银行：南洋商业银行江阴支行 账号：04327100002315 投标保证金可用银行汇票、银行本票、转帐支票、电汇、网银方式，如采用电汇形式的必须在投标前与江苏恒泰建设工程咨询有限公司确认 |
| 8 | 投标有效期：中标通知书发出之日起45天 |
| 9 | 投标截止时间：2019年6月10日上午9：30时， 截止期后的投标不予接受。 投标地点：江苏恒泰建设工程咨询有限公司（无锡市锡山区东亭科创中心22楼）会议室 |
| 10 | 开标时间：2019年6月10日上午9：30时 开标地点：江苏恒泰建设工程咨询有限公司（无锡市锡山区东亭科创中心22楼）会议室 |
| 11 | 确定中标供应商时间：2019年6月10日评审结束 确定中标供应商地点：江苏恒泰建设工程咨询有限公司（无锡市锡山区东亭科创中心22楼） 会议室 |
| 12 | 投标文件份数： 1正4副，投标文件电子光盘一份。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 联系地址：无锡市锡山区东亭科创中心1603-1610 联系电话：0510-88210200 传真：0510-88210200 |

第二部分 投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）招标文件：

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2．投标供应商应向江苏恒泰建设工程咨询有限公司购买文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

3．投标供应商一旦参加本项目报价，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购报价使用。

# （三）招标文件的解释：

1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标供应商须知前附表”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏恒泰建设工程咨询有限公司，联系方式详见投标供应商须知前附表第14项。

2．采购人、江苏恒泰建设工程咨询有限公司将按“投标供应商须知前附表”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

# （四）招标文件的补充或修正：

1．报价截止时间十五日前江苏恒泰建设工程咨询有限公司可对招标文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长报价截止时间。

2．如需对招标文件进行补充或修正，江苏恒泰建设工程咨询有限公司将在江苏省政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、中国政府采购网上发布更正公告，并用书面形式通知所有购买招标文件的供应商，其作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等约束力，供应商应立即以书面形式回复江苏恒泰建设工程咨询有限公司，确认已收到修改文件。

# （五）投标文件的组成：

投标文件由证明文件、响应函、报价文件、技术文件四部分组成（装订成一册），另外需提供电子光盘一张（电子光盘需包含投标文件所有内容）

1.证明文件：

第一部分：资格证明文件

- 关于资格的声明函（格式见附件）；

- 投标供应商有效期内企业法人营业执照副本复印件加盖公章；（投标时提供原件或公证件）

- 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

- 授权委托人与企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2019年2～4月份的缴费清单）或由社保机构出具的2019年2～4月份的缴费证明复印件并加盖公章（投标时携带原件备查）。

- 投标供应商的资质证书（城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质或机电设备安装工程专业承包二级及以上资质）和安全生产许可证、信用管理手册复印件加盖公章；（投标时提供原件或公证件）。

- 项目负责人的二级及以上注册建造师（市政或机电安装专业）和项目负责人安全考核B证复印件加盖公章；（投标时提供原件或公证件）

- 投标供应商在无锡市区范围内有300平方米及以上固定的养护办公及机械、设备、车辆停放场所的证明：租赁获得的，提供已承租一年以上的租赁协议、房产证及土地证；自有的，提供房产证及土地证；（投标文件中附复印件加盖公章，投标时提供原件或公证件）

- 投标供应商配备专门服务于本次招投标项目的自有专用巡查车和高空作业车(14米以上)，投标时必须提交自有且专门服务于本次项目的机械设备配备表、车辆行驶证（或车辆登记证）及车辆照片，车辆行驶证上（或车辆登记证）的所有人名称必须与投标供应商名称一致）（投标文件中附复印件加盖公章，投标时提供原件或公证件）

- 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方审计机构出具的2014年度的财务审计报告复印件加盖公章（投标时提供原件或公证件）

- 承诺书（格式见附件）。

*上述资格证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交。投标供应商所提交的资格证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。

第二部分：补充证明文件

（1）中小企业声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商必须提供的其它资料；

2.响应函部分：

（1）响应函（格式见附件）。

（2）响应函附录（格式见附件）。

（3）投标供应商情况表（格式见附件）。

（4）维护期间人员配备方案 （需提供维护人员的配备方案，并应体现相关的人员资格、人员职称、工作年限、所任职务等）。

（5）维护期间车辆及设备配备方案（需提供维护车辆及设备的配备方案，并提供设备清单，能够满足维护的需求）。

（6）服务承诺（由投标供应商根据招标文件要求自行编制）。

（7）投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料。

3.报价部分（格式见附件）：

（1）维护报价汇总表；

（2）清单报价表；

（3）综合单价分析表

4.技术文件：

投标供应商应针对本次招标项目特点及具体情况编写中标后拟采取的维护包修方案，包括日常巡查计划及维修保障措施，设施应急抢修（含偷盗设施恢复）方案，节庆活动、防汛抗台等应急保障预案，设施清洁、数据检测、隐患排查等专项维护工作计划方案，交办任务承诺等。

（六）投标报价说明：

1.投标供应商应充分考虑维护承包期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿及所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。

2.除非合同中另有规定，各主要灯具设施维护单价应包含配电设施、电缆、管材、转接箱、灯具、控制器等全部设施的维护成本，不可另增报价子项。同时还需包括完成本项工作所需的人工费（包括人员工资、保险等），维护工具和维护车辆等相关机械设备使用费、以及在维护过程中发生的一切费用（含设施偷盗恢复费用）等。

3.报价中还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4.维护清单中所报单价按照每套灯具每年的维护单价报价，最终总报价=每套灯具每年的维护单价×灯具数量× 2年。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经采购人、中标供应商双方协商同意，中标供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

5.一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

6.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示。

7.投标供应商除对每个单项项目及总价进行报价外，还需要对每个单项项目的报价进行报价分析，并将报价分析附在报价单之后。投标报价的维护清单仅作为各投标供应商统一报价的基础，投标供应商中标后，由采购人组织现场设施的清点和交接，如现场设施数量大于维护清单数量，结算时按维护清单数量为准，如现场设施数量小于维护清单数量，结算时以现场设施数量为准。

8.为提高公共服务供给水平，确保市政养护服务的质量和效果，促进供应商公平竞争，根据国家、省、市政府购买公共服务的政策精神，经需求论证，本次招标设合理成本价为：最高限价的70%。若供应商的投标报价低于合理成本价的，评标委员会经评审，有权认为该投标报价不合理，按无效标处理。

供应商投标报价明显不合理或者低于成本的，将根据政府采购法、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等相关规定进行处理，并予以记录。

9.最低报价不能作为中标的保证。

（七）投标文件的要求：

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

  - 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

  - 投标文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并请编制目录及页码。

  - 投标文件份数为一正四副，投标供应商应将投标文件正本和电子光盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”、将投标文件所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”；招标文件中资格证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地表明“原件资料”（投标保证金收据和身份证可随身携带）；所有投标文件封袋的封口处应加盖投标供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标供应商名称。

  - 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

  - 投标费用自理。

# （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定交纳投标保证金的；

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 不同投标供应商投标文件相互混装的；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的投标文件内容出现非正常一致的；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

- 投标设备技术指标与采购文件采购需求中的要求有负偏离的；

- 超过采购文件规定的预算最高限价的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

# （九） 开标、评标：

1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

2投标文件的评审依据：

2.1投标函附录内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标函附录为准。

2.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.4正本与副本不符，以正本为准。

3开标工作程序

3.1 密封性审查：

由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

3.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1 投标供应商是否按规定缴纳投标保证金（必须按招标文件规定出具投标保证金收条）；

3.2.2 投标供应商的投标文件是否规定的期限、地点送达；

3.2.3投标供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。

3.2.4 投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

3.3  唱标

3.3.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标。

3.3.2唱标内容仅涉及响应函和投标报价文件。未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

4.评标工作程序：

4.1投标文件资格性检查。

4.1.1投标文件资格性检查由评标委员会负责。

4.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

4.1.3对意见难以统一或出现争议的事项，提交评标委员会全体成员进行表决。

4.2  投标文件符合性检查。

4.2.1投标文件的符合性检查由评标委员会负责。

4.2.2对投标文件的有效性、完整性和对招标文件要求的符合性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

4.2.3评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标供应商授权代表（投标供应商授权代表不进入评标室）。投标供应商授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正，并签字。

4.3 比较与评价

4.3.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（七）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

4.3.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

4.3.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.3.4评标方法和主要因素：

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术标指标优劣顺序排列。

5. 评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评估法（计分均保留2位小数），具体评分标准如下：6.评分标准

（1）报价（30分）

各投标供应商的有效投标报价，满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格为30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算，最高得分为30分：

投标报价得分=30×（评标基准价/投标报价)。

价格扣除：对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格进行评审。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。（投标供应商《中小企业声明函》和投标供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对投标供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

（2）投标供应商评价（29分）

- 投标文件规范性、完整性（2分）。

- 投标供应商业绩（6分）

投标供应商2015年～2018年内 (以合同签订时间为准)承担过照明设施养护项目合同金额50万以上的1个得2分，最多不超过4分；同时段内还承担过惠山区照明设施养护项目的加2分。本项最高得6分。（投标文件中必须附合同复印件加盖公章，投标时提供有效合同原件及甲方联系电话，以便采购人核实真伪，不提供原件不得分。）

# 投标供应商具有在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的；每个得2分，最高得6分。（投标文件中必须附证书复印件加盖公章，投标时提供原件现场核查，不提供原件不得分。）

# 人员配备（8分）

# 配备至少六名维护人员（电工），以及项目负责人、技术员、质检员、材料员、安全员各一名为本项目工程维修人员的，得基本分4分。电工中具备高压电工证的加1分，电工中具备高空作业证的加1分，项目负责人具备中级技术及以上职称的加2分。（相关人员须在投标时提交相关原件，投标文件须另附复印件， 否则不得分。）

# 服务、维护专业车辆（4分）

# 投标供应商为本项目配置照明检测车1辆的得2分，配置20米以上高空作业车1辆的得2分；（配置的车辆必须提供车辆行驶证或车辆登记证原件及含车牌的车辆实景图片，车辆行驶证上(或车辆登记证)的所有人名称必须与投标供应商名称一致，否则不得分。）

# 注：投标文件中附上述证明材料复印件加盖公章，投标时提供原件现场核查，不提供原件不得分）

# 6）获奖荣誉（3分）

# 近3年内获得市级及以上主管部门或隶属协会颁发的照明建设或管理类奖项的得1分，最高得3分。（投标文件中必须附荣誉证书或证明材料复印件加盖公章，投标时提供原件现场核查，不提供原件不得分。）。

（3）项目负责人答辩(6分)

由评委现场出题，项目负责人书面回答，评委按照下列评分幅度该项评分内容进行评分：90%≤优＜100%；80%≤良＜90%；60%≤中＜80%；30%≤差＜60%。

（4）技术文件（35分）

投标供应商应针对本次招标项目特点及编写中标后拟采取的维护方案，包括但不仅限于以下内容：

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常巡查计划及维修保障措施 | 8分 |
| 2 | 设施应急抢修（含偷盗设施恢复）方案 | 6分 |
| 3 | 节庆活动、防汛抗台等应急保障预案 | 6分 |
| 4 | 安全文明管理及质量保障措施 | 7分 |
| 6 | 维护技术资料及台账 | 5分 |
| 7 | 合理化建议 | 3分 |

评委按照下列评分幅度对技术文件进行评分：

90%≤优＜100%；80%≤良＜90%；60%≤中＜80%；30%≤差＜60%。（技术标评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值）。

技术标评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得分。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属招标人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （十） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标供应商。江苏恒泰建设工程咨询有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布中标公告。江苏恒泰建设工程咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》等有关法规处理。

- 投标、开标及定标的整个过程均由惠山区财政局政府采购管理部门及惠山区纪委进行现场监督。

- 在发布中标公告的同时，江苏恒泰建设工程咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

- 未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

# （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十二）投标保证金：

1.投标供应商投标前须按采购文件规定递交投标保证金，投标供应商应在投标截止时间前将投标保证金汇入专用帐户内（收款单位：江苏恒泰建设工程咨询有限公司，开户银行：南洋商业银行江阴支行，账号：04327100002315），受理地点：江苏恒泰建设工程咨询有限公司；受理时间：法定工作日9：00～11：30；13：30～17：00，交纳时间以投标保证金专用账户实际收到的时间为准，资金确认到帐后投标供应商方能凭银行进账单到江苏恒泰建设工程咨询有限公司换取《投标保证金收据》。投标保证金的有效期应为在投标有效期满后28天内继续有效。（友情提示：为确保投标保证金能按时到帐，请各投标供应商按要求提前将投标保证金汇入专用账户内以免造成投标无效。有疑问及时向代理机构联系，联系电话：0510-82603518）。

2.投标保证金可以使用以下形式支付，但不得使用现金支付：

（1）银行汇票；

（2）银行本票；

（3）网银；

（4）电汇；

3.对于未能按要求提交投标担保的投标，采购人将视为不响应采购文件而予以拒绝。

4.投标保证金必须以企业法人的名义提交投标保证金，投标保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或他人账户、投标供应商企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。不得使用经过背书转让的支票、银行本票、银行汇票。凡网银或电汇支付不成功的投标供应商，视为没有实质性响应采购文件的要求，一律作无效投标处理；已经确定为中标人的，取消其中标人的资格，根据评标报告的排名先后顺序重新确定中标人。。

5.如投标供应商在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

6.招标活动结束后，未中标供应商应自行与采购代理机构联系办理投标保证金退还事宜。

7.中标供应商的投标保证金将在合同生效后5个工作日内无息退还。

8.中标供应商有下列情形之一的，采购人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

    - 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏恒泰建设工程咨询有限公司见证后生效。

- 见证合同时，中标方须向采购人交纳中标合同总金额10%的履约保证金。履约保证金在本项目验收合格后退还，不计利息。

- 江苏恒泰建设工程咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十五）代理服务费：

1.本项目代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准规定计取。

2.签订维护合同时中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费,采购代理机构将没收其投标保证金,并保留诉讼的权利。

第三部分 采购需求

（一）招标内容：主要包括惠山区区政府大楼及条线部门夜景亮化设施日常维护。

（二）维护目标：所有照明设施完好率：≥96%，亮灯率：≥99%，修复及时率：100%，应急响应时间：＜30分钟。

# （三）维护要求：

# 1.对投标供应商维护的基本要求：（制定合理的维护计划，维护计划的落实保障、制定应急工作机制、落实安全保障工作、做好档案台账管理、更换材料的质量保障＜更换材料与原材料保持一致＞和备品保障工作等）

（1）各类夜景照明设施应根据类别、等级和技术级别进行维护。

（2）中标供应商应分别建立夜景照明维护档案，并应符合下列规定：

1）维护档案应包括下列内容：维护计划、实际耗材、巡检台帐、维修记录、安全教育记录等相关资料。

2）维护档案资料应装订成册并实行电子化。

（3）所有照明设施完好率：≥96%，亮灯率：≥99%，修复及时率：100%，应急响应时间：<30分钟。

（4）维护中使用的材料、元器件等必须经过检验合格。维护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，维修养护应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

（5）照明维护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。维护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

（6）中标供应商必须无条件的接受招标单位的考核监督，考核表作为维护结算费用的依据。

2.对中标供应商的维护职责要求：

（1）制定夜景照明维护计划，合理的做好维护工作。

（2）配合照明管理处的各项活动保障任务。

（3）涉及到照明设施的拆除及迁移应积极配合。

（4）对招标单位提出的工作要求须积极响应。

（5）维护作业结束后，须保持现场的整洁。

（6）及时修复、更换有故障的照明设施。

（7）本次维护的工作内容应包括中标的单项夜景照明工程要求维护范围内的所有设施的正常巡查、维修、养护、偷盗的恢复处理，以及相关书面记录等。

（8）绘制中标维护项目中构、建筑物三维布灯、管线示意图，地面管线、灯具布置示意图，合同签订后按招标单位要求的时限，将示意图电子版传至无锡市惠山区城市管理局公用事业科备案。

3.对中标供应商的巡视要求：

（1）中标供应商须制定景观照明巡视计划表。

（2）中标供应商须建立景观照明较健全的巡视制度、巡视台帐，落实责任人。

（3）中标供应商须每月初上交上月的巡视台帐（成册）。

（4）中标供应商必须每天派维护人员进行巡视，形成每日巡视制度。

4.对中标供应商的安全管理要求：

（1）安全应包括正常营运及维护作业时发生事故的交通组织和安全防护。

（2）中标供应商在现场施工或维护时，应作出预测，采用必要的预防性安全措施。

（3）每季度应进行一次安全教育学习。

（4）维护作业的安全防护应包括维护作业机械、人员的安全防护。

（5）在进行维护作业前，应做好以下工作：

1）制定周密的施工组织计划，确定合理的工作区。

2）维护人员必须是接受过专门的安全教育和作业规程训练的，并统一穿有胸标的工作服及安全帽、电工鞋等。

3）检查施工标志等设置是否规范合理。

4）对维护机械、台架应进行全面的安全检查。

5）占道作业期间有必要的导向警示设施。

5.对中标供应商的硬件配置要求：

（1）维护配备基本情况表

| 车辆 | 提供专用照明工程维护车2辆：1辆巡查工程车，1辆高空作业车；中标方应按采购人的要求安装定位系统，办理特殊通行证，同时按采购人提供的标识等对车辆进行统一装饰。 |
| --- | --- |
| 人员 | A：项目负责人1名，二级及以上注册建造师（市政或机电安装专业）； B：维护人员（电工）6人及以上（其中包含至少1名高压运维人员，至少1名高空作业人员），技术员1人、材料员1人，安全员1人，持证上岗率达100%。 |
| 工具 | 包括吊篮、发电机、万用表、钳形表、绝缘表、接地电阻表、安全锥桶、个人防护用品等。 |
| 场所 | 在无锡市区有常驻机构及固定的办公、管养场所，建筑面积不得低于200平方米，需为商住办公楼或工业厂房。 |

（2）需提供车辆配置及办公场所承诺书，并在投标文件中承诺该车辆在任何情况下均优先为本项目使用。

（3）需提供以上人员2019年2～4月份缴纳的社保证明，所有社保证明材料复印件制作在投标文件中。

（4）中标供应商须向招标单位提供维护人员名单及联系方式。

（5）中标供应商的项目负责人在合同期内不得更换，如需更换须得到招标单位同意。

（6）中标供应商的维护人员须具有相对稳定性。

6.对中标供应商保护技术资料的要求：

（1）中标供应商不得向任何单位和个人提供招标单位所提供的各种资料。

（2）中标供应商必须按采购方要求对每个维护项目制作项目基础资料。

（3）中标供应商在合同期满后须向招标单位交回所有由招标单位提供的技术资料。

7.对中标供应商设施维护的考核要求：

详见附件《无锡市城市照明设施维护考核办法》（锡照管[2013]8号通知）

8.其他事项说明：

（1）由于不可抗力造成的损失由采购人承担主材费，中标供应商承担人工及辅材费进行恢复。

（2）有零星的自然损坏、老化等所发生的费用全由中标供应商承担。

10.一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

11.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示。

12.投标供应商除对每个单项项目及总价进行报价外，还需要对每个单项项目的报价进行报价分析，并将报价分析附在报价单之后。投标报价的工程量清单仅作为各投标供应商统一报价的基本设施数据，投标供应商中标后，由招标方组织现场设施的清点和交接，最终根据现场的设施量，按照投标供应商的维护单价（单价不变更）重新计算维护总价后签订合同。

（四）其它要求：

1.投标供应商必须对该标段每个项目进行明细报价。

2.中标人须按照本招标文件的要求对该招标项目进行维护服务工作。

3.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标机构书面通知为准。

（五）如现场设施数量大于维护清单数量，结算时按维护清单数量为准，如现场设施数量小于维护清单数量，结算时以现场设施数量为准。中标的维护单价不变。投标供应商对此不得有疑义且须无条件执行。

（六）维护清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、规划局 |  |  |
| 1 | 030412010001 | LED小功率洗墙灯 | 1、名称：LED小功率洗墙灯（黄） 2、规格：15W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 29 |
| 2 | 030412008001 | 投光灯 | 1、名称：投光灯（专业级） 2、型号、规格：150W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 4 |
| 3 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：LED轮廓灯（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 128 |
| 4 | 011507003001 | 发光字 | 1、名称：发光字 2、基层材料种类：“无锡市规划局惠山分局”（5mm厚亚克力板，不锈钢底座） | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | m2 | 4 |
| 5 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 223.20 |
| 6 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC20 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 98.10 |
| 7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 27.90 |
| 8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-3*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 36.90 |
| 9 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-3*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 191.70 |
| 10 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-2*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 111.60 |
| 11 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 12 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：LED开关电源保护箱 | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 9 |
| 13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 二、地税局 |  |  |
| 14 | 030412008002 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：70W（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 25 |
| 15 | 030412008003 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：150W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 23 |
| 16 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光源 2、规格：5W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 75 |
| 17 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：LED轮廓灯（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 188 |
| 18 | 030412007001 | 立杆投光灯 | 1、名称：立杆投光灯 2、规格：高度3米 2*250W 白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、灯泡、熔断器、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻。 | 套 | 3 |
| 19 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC32 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 46.80 |
| 20 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 653.40 |
| 21 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC20 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 148.50 |
| 22 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*6 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 8.00 |
| 23 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 52.20 |
| 24 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-3*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 514.40 |
| 25 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-3*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 193.50 |
| 26 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-2*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 100.80 |
| 27 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 28 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：LED开关电源保护箱 | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 10 |
| 29 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 三、环境监察 |  |  |
| 30 | 030412008004 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：70W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 8 |
| 31 | 030412008005 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：150W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 14 |
| 32 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、名称：LED轮廓灯（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 124 |
| 33 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC32 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 166.50 |
| 34 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 199.80 |
| 35 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*6 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 50.40 |
| 36 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 160.20 |
| 37 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-3*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 242.10 |
| 38 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-2*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 9.00 |
| 39 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 40 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称：LED开关电源保护箱 | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 6 |
| 41 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 四、建设局 |  |  |
| 42 | 030412010002 | LED小功率洗墙灯 | 1、名称：LED小功率洗墙灯（黄） 2、规格：15W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 441 |
| 43 | 030412010003 | LED小功率洗墙灯 | 1、名称：LED小功率洗墙灯（白色） 2、规格：15W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 18 |
| 44 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：LED射灯 2、规格：9W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 12 |
| 45 | 030412008006 | 投光灯 | 1、名称：LED投光灯 2、型号、规格：36W（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 12 |
| 46 | 030412008007 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：250W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 8 |
| 47 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC32 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 38.00 |
| 48 | 030411001009 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 412.00 |
| 49 | 030411001010 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC20 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 110.00 |
| 50 | 030408001009 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*6 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 7.00 |
| 51 | 030408001010 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 35.00 |
| 52 | 030408001011 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-3*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 493.00 |
| 53 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-3*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 55.00 |
| 54 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-2*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 539.00 |
| 55 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 56 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称：LED开关电源保护箱 | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 20 |
| 57 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 五、交警大队 |  |  |
| 58 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光源C（白色） 2、规格：3W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 48 |
| 59 | 030412008008 | 投光灯 | 1、名称：投光灯（图D9） 2、型号、规格：70W（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 29 |
| 60 | 030412008009 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：150W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 22 |
| 61 | 030412008010 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：250W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 6 |
| 62 | 030412005004 | 荧光灯 | 1、名称：LED轮廓灯（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 196 |
| 63 | 030412005005 | 荧光灯 | 1、名称：LED轮廓灯（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 12 |
| 64 | 030411001011 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC32 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 49.50 |
| 65 | 030411001012 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 594.00 |
| 66 | 030411001013 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC20 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 282.60 |
| 67 | 030408001012 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*6 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 4.00 |
| 68 | 030408001013 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 51.30 |
| 69 | 030408001014 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-3*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 515.70 |
| 70 | 030411004008 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-3*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 325.80 |
| 71 | 030411004009 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-2*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 103.50 |
| 72 | 030404017009 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 73 | 030404017010 | 配电箱 | 1、名称：LED开关电源保护箱 | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 9 |
| 74 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 六、乾圆大通（后院） |  |  |
| 75 | 030412008011 | 投光灯 | 1、名称：投光灯（专业级） 2、型号、规格：400W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 11 |
| 76 | 030412010004 | LED小功率洗墙灯 | 1、名称：LED大功率洗墙灯（白色） 2、规格：24W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 128 |
| 77 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光源C（白色） 2、规格：3W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 186 |
| 78 | 030411001014 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC32 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 108.00 |
| 79 | 030411001015 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 40.50 |
| 80 | 030411001016 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC20 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 920.00 |
| 81 | 030408001015 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*6 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 30.60 |
| 82 | 030408001016 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 244.80 |
| 83 | 030408001017 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-3*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 43.20 |
| 84 | 030411004010 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-2*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 1071.00 |
| 85 | 030404017011 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 86 | 030404017012 | 配电箱 | 1、名称：LED开关电源保护箱 | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 18 |
| 87 | 030414002006 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 七、法院 |  |  |
| 88 | 030412008012 | 投光灯 | 1、名称：LED投光灯 2、型号、规格：36W（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 57 |
| 89 | 030412008013 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：70W（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 28 |
| 90 | 030412008014 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：250W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 28 |
| 91 | 030412007002 | 立杆投光灯 | 1、名称：立杆投光灯（图D14） 2、规格：高度3米 2*250W 白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、灯泡、熔断器、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻。 | 套 | 4 |
| 92 | 040804001001 | 配管 | 1、名称：尼龙管暗敷 2、规格：DN32 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 42.30 |
| 93 | 030411001017 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC50 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 5.00 |
| 94 | 030411001018 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC32 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 360.90 |
| 95 | 030411001019 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 239.40 |
| 96 | 030408001018 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*10 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 15.00 |
| 97 | 030408001019 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 481.50 |
| 98 | 030408001020 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-3*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 384.30 |
| 99 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：线槽 2、规格：铝合金40*30mm | 1、巡视检修，更换损坏的线槽、辅材等。 | m | 243.00 |
| 100 | 030404017013 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 101 | 030414002007 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 八、检察院 |  |  |
| 102 | 030412010005 | LED小功率洗墙灯 | 1、名称：LED小功率洗墙灯（黄） 2、规格：15W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 28 |
| 103 | 030412008015 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：70W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 58 |
| 104 | 030412008016 | 投光灯 | 1、名称：投光灯（专业级） 2、型号、规格：150W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 28 |
| 105 | 030411001020 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC32 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 228.60 |
| 106 | 030411001021 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 495.00 |
| 107 | 030411001022 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC20 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 16.20 |
| 108 | 030408001021 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*10 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 3.00 |
| 109 | 030408001022 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 99.00 |
| 110 | 030408001023 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-3*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 779.40 |
| 111 | 030411004011 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-3*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 40.50 |
| 112 | 030411004012 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-2*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 25.00 |
| 113 | 030404017014 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 114 | 030404017015 | 时钟控制器 | 1、名称：时钟控制器 | 1、检测、门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 2 |
| 115 | 030404017016 | 配电箱 | 1、名称：LED开关电源保护箱 | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 2 |
| 116 | 030414002008 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 九、省锡中 |  |  |
| 117 | 030412008017 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：70W（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 21 |
| 118 | 030411001023 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 94.50 |
| 119 | 030408001024 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-3*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 112.50 |
| 120 | 030404017017 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 121 | 030414002009 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 十、公安局 |  |  |
| 122 | 030412010006 | LED小功率洗墙灯 | 1、名称：LED小功率洗墙灯（黄） 2、规格：15W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 40 |
| 123 | 030412008018 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：70W（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 46 |
| 124 | 030412008019 | 投光灯 | 1、名称：LED投光灯 2、型号、规格：36W（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 44 |
| 125 | 030412008020 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：250W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 34 |
| 126 | 030412005006 | 荧光灯 | 1、名称：LED轮廓灯（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 83 |
| 127 | 030412005007 | 荧光灯 | 1、名称：LED轮廓灯（黄色）0.5米 | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 12 |
| 128 | 030412005008 | 荧光灯 | 1、名称：LED轮廓灯（黄色）0.3米 | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 5 |
| 129 | 030411001024 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC32 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 178.20 |
| 130 | 030411001025 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 295.20 |
| 131 | 030411001026 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC20 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 78.30 |
| 132 | 030408001025 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 340.20 |
| 133 | 030408001026 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-3*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 418.50 |
| 134 | 030411004013 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-3*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 266.40 |
| 135 | 030411004014 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-2*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 259.20 |
| 136 | 030404017018 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 137 | 030404017019 | 配电箱 | 1、名称：LED开关电源保护箱 | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 9 |
| 138 | 030414002010 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 十一、国土局 |  |  |
| 139 | 030412008021 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：70W（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 20 |
| 140 | 030412008022 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：150W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 14 |
| 141 | 030412008023 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：150W（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 4 |
| 142 | 030412008024 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：250W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 9 |
| 143 | 030412007003 | 立杆投光灯 | 1、名称：立杆投光灯 2、规格：高度3米 2*250W 白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、灯泡、熔断器、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻。 | 套 | 2 |
| 144 | 030411001027 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC32 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 130.50 |
| 145 | 030411001028 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 349.20 |
| 146 | 030408001027 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*6 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 17.10 |
| 147 | 030408001028 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 161.10 |
| 148 | 030408001029 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-3*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 346.50 |
| 149 | 030404017020 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 150 | 030414002011 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 十二、电信局 |  |  |
| 151 | 030412010007 | LED小功率洗墙灯 | 1、名称：LED小功率洗墙灯（黄）（1米） 2、规格：15W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 72 |
| 152 | 030412010008 | LED小功率洗墙灯 | 1、名称：LED小功率洗墙灯（黄）（0.5米） 2、规格：15W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 9 |
| 153 | 030412010009 | LED小功率洗墙灯 | 1、名称：LED大功率洗墙灯（白色） 2、规格：24W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 12 |
| 154 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光源 2、规格：5W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 118 |
| 155 | 030412008025 | 投光灯 | 1、名称：投光灯（专业级） 2、型号、规格：150W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 2 |
| 156 | 030411001029 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 279.00 |
| 157 | 030411001030 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC20 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 328.50 |
| 158 | 030408001030 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 86.40 |
| 159 | 030411004015 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-3*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 211.50 |
| 160 | 030411004016 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-2*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 351.00 |
| 161 | 030404017021 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 162 | 030404017022 | 配电箱 | 1、名称：LED开关电源保护箱 | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 9 |
| 163 | 030414002012 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 十三、国税局 |  |  |
| 164 | 030412008026 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：70W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 18 |
| 165 | 030412008027 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：70W（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 46 |
| 166 | 030412008028 | 投光灯 | 1、名称：投光灯（专业级） 2、型号、规格：150W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 24 |
| 167 | 030412008029 | 投光灯 | 1、名称：投光灯（图D10-1） 2、型号、规格：150W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 8 |
| 168 | 030412007004 | 立杆投光灯 | 1、名称：立杆投光灯 2、规格：高度3米 2*250W 白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、灯泡、熔断器、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻。 | 套 | 4 |
| 169 | 030411001031 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC32 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 322.20 |
| 170 | 030411001032 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 468.00 |
| 171 | 030408001031 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*10 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 4.50 |
| 172 | 030408001032 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 341.10 |
| 173 | 030408001033 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-3*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 330.30 |
| 174 | 030411004017 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-3*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 126.90 |
| 175 | 030404017023 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 176 | 030414002013 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 十四、区政府 |  |  |
| 177 | 030412008030 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：70W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 8 |
| 178 | 030412008031 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：70W（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 22 |
| 179 | 030412008032 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：150W（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 2 |
| 180 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光源A（黄光） 2、规格：5W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 124 |
| 181 | 030412008033 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：250W 白光、4200K | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 10 |
| 182 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯 2、规格：LED12W白光 | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 4 |
| 183 | 030412005009 | 荧光灯 | 1、名称：LED轮廓灯（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 1383 |
| 184 | 040804001002 | 配管 | 1、名称：尼龙管暗敷 2、规格：DN32 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 70.20 |
| 185 | 030411001033 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 1187.00 |
| 186 | 030411001034 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC20 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 624.60 |
| 187 | 030408001034 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV－5*25 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 76.50 |
| 188 | 030408001035 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*10 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 157.50 |
| 189 | 030408001036 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 88.20 |
| 190 | 030408001037 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-3*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 1248.30 |
| 191 | 030411004018 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-3*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 531.00 |
| 192 | 030411004019 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-2*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 1327.50 |
| 193 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称：线槽 2、规格：铝合金40*30mm | 1、巡视检修，更换损坏的线槽、辅材等。 | m | 403.20 |
| 194 | 030404017024 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 7 |
| 195 | 030404017025 | 配电箱 | 1、名称：开关电源350W（带304不锈钢箱防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 71 |
| 196 | 030404017026 | 时钟控制器 | 1、名称：时钟控制器 | 1、检测、门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 197 | 030414002014 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 十五、乾圆大通（前院） |  |  |
| 198 | 030412004008 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光源A 2、规格：5W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 308 |
| 199 | 030412008034 | 投光灯 | 1、名称：投光灯（图D8-1） 2、型号、规格：70W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 10 |
| 200 | 030412008035 | 投光灯 | 1、名称：投光灯（图D9） 2、型号、规格：70W（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 12 |
| 201 | 030412008036 | 投光灯 | 1、名称：投光灯（图D10-1） 2、型号、规格：150W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 6 |
| 202 | 030411001035 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC32 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 74.70 |
| 203 | 030411001036 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 213.30 |
| 204 | 030411001037 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC20 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 176.40 |
| 205 | 030408001038 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*6 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 44.10 |
| 206 | 030408001039 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 67.50 |
| 207 | 030408001040 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-3*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 220.50 |
| 208 | 030411004020 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-2*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 176.40 |
| 209 | 030404017027 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 210 | 030404017028 | 配电箱 | 1、名称：LED开关电源保护箱 | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 7 |
| 211 | 030414002015 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 十六、堰桥小学 |  |  |
| 212 | 030412008037 | 投光灯 | 1、名称：投光灯（图D9） 2、型号、规格：70W（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 13 |
| 213 | 030411001038 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 67.50 |
| 214 | 030408001041 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-3*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 75.60 |
| 215 | 030404017029 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 216 | 030414002016 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 十七、政和园 |  |  |
| 217 | 030412008038 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：150W（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 22 |
| 218 | 030412005010 | 荧光灯 | 1、名称：LED轮廓灯（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 190 |
| 219 | 030412005011 | 荧光灯 | 1、名称：LED轮廓灯（黄色）0.5米 | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 5 |
| 220 | 030412005012 | 荧光灯 | 1、名称：LED轮廓灯（黄色）0.3米 | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 2 |
| 221 | 030411001039 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC32 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 324.00 |
| 222 | 030411001040 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 168.30 |
| 223 | 030411001041 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC20 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 10.80 |
| 224 | 030408001042 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*6 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 103.50 |
| 225 | 030408001043 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 212.40 |
| 226 | 030408001044 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-3*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 170.10 |
| 227 | 030411004021 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-2*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 44.10 |
| 228 | 030404017030 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 229 | 030404017031 | 配电箱 | 1、名称：LED开关电源保护箱 | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 9 |
| 230 | 030414002017 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 十八、江苏广电 |  |  |
| 231 | 030412010010 | LED小功率洗墙灯 | 1、名称：LED小功率洗墙灯（黄） 2、规格：15W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 120 |
| 232 | 030412010011 | LED小功率洗墙灯 | 1、名称：LED大功率洗墙灯（白色） 2、规格：24W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 38 |
| 233 | 030412004009 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光源 2、规格：5W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 185 |
| 234 | 030412008039 | 投光灯 | 1、名称：LED投光灯（图D10-1） 2、型号、规格：150W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 8 |
| 235 | 030412008040 | 投光灯 | 1、名称：投光灯（专业级） 2、型号、规格：150W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 6 |
| 236 | 040804001003 | 配管 | 1、名称：尼龙管暗敷 2、规格：DN50 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 30.00 |
| 237 | 030411001042 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC40 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 20.00 |
| 238 | 030411001043 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC32 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 673.00 |
| 239 | 030411001044 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 432.00 |
| 240 | 030411001045 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC20 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 340.00 |
| 241 | 030408001045 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*6 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 23.00 |
| 242 | 030408001046 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 370.00 |
| 243 | 030411004022 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-3*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 416.00 |
| 244 | 030411004023 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-2*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 356.00 |
| 245 | 030404017032 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 246 | 030404017033 | 配电箱 | 1、名称：LED开关电源保护箱 | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 19 |
| 247 | 030414002018 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 十九、教育局 |  |  |
| 248 | 030412010012 | LED小功率洗墙灯 | 1、名称：LED小功率洗墙灯（黄） 2、规格：15W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 82 |
| 249 | 030412004010 | 装饰灯 | 1、名称：LED射灯 2、规格：9W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 20 |
| 250 | 030412008041 | 投光灯 | 1、名称：LED投光灯（图D12-1） 2、型号、规格：250W 白光 | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 4 |
| 251 | 030411001046 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC32 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 65.00 |
| 252 | 030411001047 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 180.00 |
| 253 | 030411001048 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC20 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 290.00 |
| 254 | 030408001047 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-3*6 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 68.00 |
| 255 | 030408001048 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-3*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 136.00 |
| 256 | 030411004024 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-3*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 335.00 |
| 257 | 030411004025 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-2*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 190.00 |
| 258 | 030404017034 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 259 | 030404017035 | 配电箱 | 1、名称：LED开关电源保护箱 | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 7 |
| 260 | 030414002019 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 二十、留学生创业园 |  |  |
| 261 | 030412004011 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光源C（白色） 2、规格：3W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 743 |
| 262 | 030412008042 | 投光灯 | 1、名称：投光灯（图D9） 2、型号、规格：70W（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 33 |
| 263 | 030411001049 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC40 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 100.00 |
| 264 | 030411001050 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC32 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 350.00 |
| 265 | 030411001051 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 300.00 |
| 266 | 030411001052 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC20 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 915.00 |
| 267 | 030408001049 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*6 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 100.00 |
| 268 | 030408001050 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 340.00 |
| 269 | 030408001051 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-3*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 325.00 |
| 270 | 030411004026 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-2*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 1180.00 |
| 271 | 030404017036 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 272 | 030404017037 | 配电箱 | 1、名称：开关电源箱（带304不锈钢防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 30 |
| 273 | 030414002020 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 二十一、民政局 |  |  |
| 274 | 030412004012 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光源C（白色） 2、规格：3W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 42 |
| 275 | 030412005013 | 荧光灯 | 1、名称：LED轮廓灯（白） 2、规格：12W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 38 |
| 276 | 030412010013 | LED小功率洗墙灯 | 1、名称：LED小功率洗墙灯（黄） 2、规格：15W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 172 |
| 277 | 030412010014 | LED小功率洗墙灯 | 1、名称：LED大功率洗墙灯（白）图D4-2 2、规格：24W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 18 |
| 278 | 030412008043 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、型号、规格：70W（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 15 |
| 279 | 030412007005 | 立杆投光灯 | 1、名称：立杆投光灯 2、规格： 2*250W 白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、灯泡、熔断器、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻。 | 套 | 3 |
| 280 | 030411001053 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC40 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 62.00 |
| 281 | 030411001054 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC32 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 350.00 |
| 282 | 030411001055 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 928.00 |
| 283 | 030411001056 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC20 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 300.00 |
| 284 | 030408001052 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*6 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 65.00 |
| 285 | 030408001053 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 360.00 |
| 286 | 030408001054 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-3*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 380.00 |
| 287 | 030408001055 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV-2*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 365.00 |
| 288 | 030411004027 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-3*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 260.00 |
| 289 | 030411004028 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-2*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 310.00 |
| 290 | 030404017038 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 291 | 030404017039 | 配电箱 | 1、名称：开关电源箱（带304不锈钢防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 19 |
| 292 | 030414002021 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 二十二、信访局 |  |  |
| 293 | 030412010015 | LED小功率洗墙灯 | 1、名称：LED小功率洗墙灯（黄） 2、规格：15W | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 42 |
| 294 | 030412004013 | 装饰灯 | 1、名称：LED射灯 2、规格：9W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯具、电缆等，测接地电阻。 | 套 | 30 |
| 295 | 030412008044 | 投光灯 | 1、名称：投光灯（图D9） 2、型号、规格：70W（黄色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 21 |
| 296 | 030412008045 | 投光灯 | 1、名称：投光灯（图D10-1） 2、型号、规格：150W（白色） | 1、巡视检修，更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。 | 套 | 14 |
| 297 | 030411001057 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC32 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 15.00 |
| 298 | 030411001058 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC25 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 335.00 |
| 299 | 030411001059 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC20 | 1、巡视检修，更换损坏的管道、辅材等。 | m | 360.00 |
| 300 | 030408001056 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-5*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 18.00 |
| 301 | 030408001057 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：VV-3*4 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 265.00 |
| 302 | 030411004029 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-3*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 265.00 |
| 303 | 030411004030 | 配线 | 1、名称：电线 2、型号：RVV-2*2.5mm2 | 1、巡查线路，更换破损的电缆、处理线路缺陷。 | m | 300.00 |
| 304 | 030404017040 | 配电箱 | 1、名称：电源控制箱（304不锈钢外壳防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 1 |
| 305 | 030404017041 | 配电箱 | 1、名称：开关电源箱（带304不锈钢防水型） | 1、测量电压、电流和接地电阻，更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯，门锁检修、清扫灰尘等。 | 台 | 6 |
| 306 | 030414002022 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 1、系统调试 | 系统 | 1 |

# 第四部分 合同书（格式文本）

政府采购编号:

甲方(采购人)：

乙方(成交方)：

为加强公共照明设施管理养护，根据《城市道路照明设施管理规定》、《江苏省城市路灯单位主要经济技术考核指标》、《无锡市城市公共照明设施管理办法》等法规，经双方协商，达成如下协议：

- 委托养护期限

委托养护期为  年，自201  年  月  日起到201  年  月  日止。

- 委托维护范围及内容

- 维护范围：惠澄大道由甲方管理的景观照明设施。详见《景观照明设施统计清单》。

- 维护内容：包干项目的范围

- 景观照明设施日常维护：（单灯维修、灯泡、整流器、触发器、电容、熔芯、灯具损坏更换）

- 线路故障的巡查处理：（电缆、表箱故障处理）

- 灯具、线路、窖井、配电箱及附属设施等景观照明设施的定期巡修、维护，景观照明设施完好安全运行；（灯具角度调整；换电缆、表箱元器件更换；窖井损坏的更换）；

- 景观照明设施补盗补损工作（电缆管线被盗补盗）、意外撞灯处理（灯坏拆除、电缆处理）、灾害性天气及其他原因造成的景观照明设施损坏应急处理及修复工作；

- 人大、政协提案、人民来信访反映情况的处置；

- 景观照明设施的统计归档配合工作（维修工作量统计、表象负荷分配）；

- 节假日、政府性活动等综合保障工作；

- 厂矿企业、新建道路开道口，管线、电缆沟通；

- 老设施改造及更新。

- 维护质量标准和技术指标

- 质量标准：参照《无锡市道路照明设施维护管理办法》执行。

- 技术指标：

(1)亮灯率：               ≥ 99%

(2)设施完好率：           ≥ 96%

(3)运行故障率：           ≤ 0.8%

(4)保修故障修复及时率：      100%

(5)交办事项办理及时率：      100%

(6)无重大责任安全事故。

- 双方权利、义务

1、甲方权利、义务：

（1）应自觉遵守国家、江苏省和无锡市关于城市照明行业方面的规定和办法；

（2）参照《道路照明设施养护考核办法》进行管理工作；

（3）监督、考核乙方的道路照明维修养护工作；

（4）按时拨付养护经费；

（5）按照《城市道路照明设施管理规定》及《无锡市城市公共照明设施管理办法》进行行政执法工作；

（7）法律规定应由甲方承担的其他权利、义务。

2、乙方权利、义务：

（1）应自觉遵守国家、江苏省和无锡市关于城市照明行业方面的规定和办法；

（2）严格按照《道路照明设施养护考核办法》进行养护作业；

（3）根据《道路照明设施养护考核办法》，结合实际情况，制订本单位的各项养护措施；

（4）接受甲方对养护工作的监督检查，每月27日前书面向甲方报告一次养护材料、人工等使用情况及设施变更情况，配合甲方做好照明设施统计汇总工作；

（5）建立委托养护范围内的照明设施养护档案；

（6）在委托养护期满时向甲方移交全部公共照明设施、全部养护管理档案及相关资料；

（7）对甲方委托养护的公共照明设施不得擅自改变其使用功能，如需改变照明设施现状，须报甲方批准后方可实施；因城市建设、改造需要，经甲方审批同意拆除的照明设施由乙方保管并将统计数据报甲方备案；

（9）发现妨碍、破坏、影响公共照明设施安全运行的违法行为，及时通知甲方并配合甲方开展行政执法工作；

（10）不得将委托养护范围内照明设施养护的整体或部分责任及利益转让、转包、分包给其他单位或个人；

（11）在协议期间对委托养护范围内的全部照明设施做好维修养护及安全文明施工工作，发生安全隐患及事故时应及时处理，承担委托养护范围内与照明设施有关的安全责任事故相应的经济及法律责任；

（12）本协议执行期间，如遇不可抗拒的自然灾害（台风、洪水、地震等）和其他破坏，乙方应首先应急处理，最大限度保障照明设施安全运行，减少损失；

(13)法律规定应由乙方承担的其他权利、义务。

- 委托维护经费及结算

- 惠澄大道景观照明设施委托维护经费执行单价包干（包含偷盗、人为损坏（无法落实责任人的）等造成的经济损失及税费、人工费、设备费用等一切费用）。根据测算，本委托养护期24个月内的维护总经费暂定为           （最终按实结算）；

- 维护经费每季度支付一次，支付金额结合考核情况进行拨付；

- 考核办法：按照《道路照明设施养护考核细则》进行考核，每季度考核小结一次（结合每月考核情况、日常考核情况），季度考核总分低于95分的，每降低1分扣养护经费2000元，考核总分低于90分的，每降低1分扣养护经费5000元；总分低于80分的，甲方有权立即终止合同，并依据本合同第六条第10款约定追究乙方的违约责任。不足一分的按一分计。

- 其余设施等问题处罚标准如下：

- 设施灭灯或损坏每盏扣养护经费100元；

- 控制回路跳闸或整个回路故障的，每次发现扣养护费1000元；

- 配电箱出现故障，根据该配电箱控制的回路数量扣养护费；

- 亮灯和灭灯过早或过晚，每误差10分钟扣养护费1000元，超过部分按10分钟一次累计；

- 箱式变二段高压以下发生故障导致运行故障或灭灯的，每处扣养护费5000元；

4、因维修需要开挖路面、绿化等其他公共设施所需的行政审批手续由乙方配合甲方办理，乙方负责按原状恢复，其修复费用由乙方承担。

5、不管是人为损坏或者不可抗力造成的景观照明设施抢修养护费用由乙方自行负责。

- 安全责任

- 照明设施管养期间，乙方为所在行政区域内城市照明资产的管理方，承担管理责任和养护责任，及由此产生的用电安全责任。

- 由于乙方的责任造成供电公司线路停电、跳电，吊杆变压器损坏或造成电网波动的，乙方应按照供电公司的规定承担法律责任和经济责任。

- 由于乙方的责任造成供电公司配电计量装置（电度表和电流互感器）损坏或被盗，乙方应按照供电公司的规定进行赔偿。

- 一旦发生城市照明资产引发人身安全（由于自然或人为因素造成城市照明设施所引发的人身触电，以及伤害到生命安全）的均由乙方负责相关事宜的解决和处理，并承担由此引发的法律责任。

- 一旦发生城市照明资产引发财产安全（由于自然或人为因素造成城市照明设施所引发的破坏他人财物）的均由乙方负责相关事宜的解决和处理，并承担由此引发的法律责任。

- 乙方应落实专门部门和人员对城市照明资产进行管理，并加强与甲方的沟通和衔接。

- 乙方应保证照明设施正常运行情况下：照明灯具末端电压应维持在额定电压的90%~105%之间；采用三相供电时，三相电流不平衡度应小于20%；灯具各电器的绝缘电阻应大于0.5MΩ；电缆的绝缘电阻应大于10MΩ×KM；配电设施的接地电阻不大于4Ω。

- 乙方不得在未经甲方审批同意的情况下擅自接入新增设施，以及由此引发的危害供电安全或扰乱供用电秩序的超容用电行为，若发生上述行为的，由乙方承担全部法律责任。

- 由于乙方擅自拆除、迁移、改动供配电设施，从城市景观照明设施上向第三方转供电力或改变电力用途，接入非城市照明范畴的设施，或处理不当导致无锡市照明管理处停止办理无锡市惠山城市管理局照明设施托付手续的一切责任及损失由乙方承担。

- 若乙方违反上述条款中所述其义务的，应视为乙方根本违约，甲方有权随时解除合同，乙方应承担合同维护总经费的20%作为违约金，若对甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的所有损失（包括但不限于因乙方怠于履行合同义务甲方聘请第三方代乙方履行合同义务产生的费用、甲方因乙方过错代乙方向第三方垫付的赔偿费用及甲方为维护自身权益而支出的律师费、诉讼费、担保费、鉴定费、差旅费等费用）。乙方有其他违约行为的参照本条承担违约责任。

- 其他事项

- 本合同自双方签字、盖章即刻生效，合同附件与本合同具有同等效力；

- 本合同在履行过程中有异议时，由双方当事人协商解决，协商不成时可向甲方所在地人民法院提起诉讼；

- 本合同一式五份。甲乙双方各执二份，区采购管理部门一份。

附件：1、《景观照明设施统计清单》

2、《合同条款》

3、《道路照明设施养护考核办法》

4、《道路照明设施维修养护考核细则》

甲方(采购人)：              (盖章)   乙方(成交方)：              (盖章)

法定(授权)代表人：                  法定(授权)代表人：

年      月       日                 年      月       日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

二、合同条款

一、词语解释

除按照《无锡市道路照明设施养护管理办法》和《无锡市道路照明设施养护质量标准》评分以外，惠山区城管局不定期对下列事项进行考核。

1 甲方代表

甲方指派              为派驻现场代表，全面负责日常养护作业的管理工作。

2 乙方代表

2.1 乙方指派            为绿地养护项目经理，具体负责本养护标段作业工作，并用书面材料报甲方备案。

2.2 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议，未到一次扣养护费500元。

2.3 乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

2.4 甲方可以与乙方协商，要求更换其认为不称职的项目负责人，乙方应于收到甲方要求一周内进行更换，逾期不更换的视为乙方违约，应按本合同第四条11.1承担违约责任。

3 甲方工作

3.1 负责向乙方提供中标道路景观照明的有关资料。

3.2 组织召开养护作业工作例会。

3.3 负责乙方的日常养护作业的管理和检查(定期检查和抽查相结合)。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置和对当月度养护工作进行考核 (全年考核12次) ，考核按有关养护工作考核标准结合甲方养护工作计划要求综合进行，合同期满综合考核考评。

3.4  甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核，考核评分标准以100分为满分，95分以下至90分，每降1分口养护费2000元，90分以下每降1分扣款5000元，80分以下为不合格，甲方有权和乙方解除承包合同。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6 在合同期内，因国家需要征用、改造、临时占用景观照明路段等需要调整乙方管护地段（范围）和管护等级时，乙方必须无条件服从甲方要求，退出原养护地段（范围），相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

3.8甲方对乙方因养护管理不当，受到上级领导点名批评、媒体曝光、群众举报的，视情况扣除一定的养护经费，其中群众举报或媒体曝光后经查实的、上级领导点名批评的，每次视情况扣3000－5000元；经市级或以上媒体曝光等情节严重的,每次扣10000－20000元。

4 乙方工作

4.1 根据甲方养护工作计划，乙方承担日常养护内容有： 养护设施清单内所有设施。

4.2 做好详细的养护台帐，建立养护档案，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，每月30号准备上报台账（如遇休息日，延后至休息日结束后的第一个工作日），未按要求上报，每延后一天扣养护费500元。

4.3 建立巡视报告制，每天有专人进行路段照明设施巡视，并做好每日巡视记录，于每月30日前报甲方备案。如乙方承包管护范围内因非法占用、开挖等造成设施损坏的，乙方须承担经济赔偿和相关责任。甲方对因巡视不到位导致照明设施受损事实，给予乙方每次2000元处罚。

(1) 巡视中如发现照明设施损坏，应在24小时内处理完毕，损坏情况严重的，应在48小时内处理完毕，特殊情况应及时向甲方进行报备，未在规定时间内处理完毕，发现一次扣2000元。

(2) 汛期和台风季节要加强人员值班，随时处理各种情况，确保照明设施的牢固，无倾斜的情况。

4.5 及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

4.6乙方所聘用的负责养护工作的人员的工资必须达到无锡市最低工资标准并为其缴纳社保，因上述人员工作导致的损失及其自身可能发生的损害由乙方负责，与甲方无关。若因乙方未尽到上述管理责任导致乙方员工向甲方追索赔偿的，应按本协议第六条14.1承担违约责任。

4.7 按时按量完成甲方交办的110等其它突击性任务和指令性任务。

4.8加强法定节假日的正常养护维修工作。

4.9重大节庆活动前，乙方应严格按照甲方要求进行照明设施启闭的时间调整。

4.10 在承包期内承包人应服从发包人的安排和调配，做好以下的服务工作：

(1)因不可抗力造成的抢修保养工作；

(2)防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作，服从甲方对区管道路应急抢险的统一调配、指挥；

(3)养护相关的社会职能（如城市创建等）工作；

(4)上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

(5)确保法定节假日的养护维修工作。

4.11乙方签署本合同即表示对上述约定的内容、考核标准、罚扣标准等予以认可，并放弃提出异议的权利。

4.12乙方在养护合同到期后，应做好相关移交工作，并向甲方提供实时设施量清单，未及时移交的，甲方有权扣除最后一期的养护经费。

4.13 乙方需对养护范围的照明设施进行灯具的清洗工作，原则一年一次，年前未完成，查到一次扣款10000元，承包期乙方需听从甲方的安排，对部分车流量较大的道路照明设施进行清洗，未及时清洗，发现一次扣款5000元。

4.14 照明设施维修时，现场安全养护措施不到位，检查发现一次扣款2000元。

4.15日常养护中碰见超出乙方职责范围内的，乙方应及时向甲方进行报备，甲方会根据情况来调配和处理。

二、安全文明施工

5 在养护作业过程中，安全责任由乙方承担。

6 安全文明施工与检查

6.1 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查。

6.2由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由乙方承担，发生一次扣款2000元。

7 安全防护

养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，施工期间按规定做好安全标识。

8 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

三、合同价款与支付

9合同价款

9.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

9.2 乙方应向甲方提交月度养护作业统计报表。甲方可以按报表内容进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。

9.3 如实际养护作业量与设施量清单有出入时，乙方按照补充条款约定的时间上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

10 合同价款支付

按每季度支付合同价款的12.5%，年末按考核综合得分和考核奖惩办法付款，提供税金发票后票到付款。

四、违约和争议

11 违约

11.1 乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准的或因乙方原因导致合同终止、解除的，乙方应按合同总价款的20%支付违约金，并赔偿因违约给甲方造成的损失（包括但不限于甲方为维权而支出的律师费、鉴定费、诉讼费、差旅费、担保费等费用）。

11.2 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天以书面形式通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

12 争议

12.1 甲乙双方因合同发生争议，由甲方所在地人民法院管辖诉讼。

12.2发生争议后，除出现以下情况或甲方要求终止的前提下，乙方应继续履行合同，保持养护的连续性：

(1) 双方协议停止养护作业；

(2) 仲裁机关要求停止养护作业；

(3) 法院要求停止养护作业。

五、合同终止

13承包范围内的养护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止养护承包合同的履行，乙方应按本合同第四条11.1项承担相应违约责任和赔偿责任；

六、其他

14.1 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

14.2 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，均由乙方解决。

14.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

七、合同生效与终止

双方在合同协议书中约定合同生效方式。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。

八、合同份数与解释

15.1本合同一式七份，并具同等法律效力。由甲方保存四份、乙方保存两份，见证方一份。

15.2本合同的解释权在惠山区城市管理局。

# 第五部分 附件

项目公开招标

投标文件

采购编号：

项目名称：

投标文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：                        （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

# 附件1                 响应函（格式）

致：江苏恒泰建设工程咨询有限公司

根据已收到的采购编号为             的    （采购项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场，投标报价大写        元（小写     元）。按招标文件及技术规范的条件承包本项目。

二、我方愿意提供江苏恒泰建设工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件由证明文件、响应函、报价文件、技术文件四部分组成（装订成一册），另提供电子光盘一张（电子光盘包含投标文件所有内容）

1.证明文件：

第一部分：资格证明文件

- 关于资格的声明函；

- 投标供应商有效期内企业法人营业执照副本复印件加盖公章；（投标时提供原件或公证件）

- 投标供应商法定代表人授权委托书；

- 投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

- 授权委托人与企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2019年2～4月份的缴费清单）或由社保机构出具的2019年2～4月份的缴费证明复印件并加盖公章（投标时携带原件备查）。

- 投标供应商的资质证书（城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质或机电设备安装工程专业承包二级及以上资质）和安全生产许可证、信用管理手册复印件加盖公章；（投标时提供原件或公证件）。

- 项目负责人的二级及以上注册建造师（市政或机电安装专业）和项目负责人安全考核B证复印件加盖公章；（投标时提供原件或公证件）

- 投标供应商在无锡市区范围内有300平方米及以上固定的养护办公及机械、设备、车辆停放场所的证明：租赁获得的，提供已承租一年以上的租赁协议、房产证及土地证；自有的，提供房产证及土地证；（投标文件中附复印件加盖公章，投标时提供原件或公证件）

- 投标供应商配备专门服务于本次招投标项目的自有专用巡查车和高空作业车(14米以上)，投标时必须提交自有且专门服务于本次项目的机械设备配备表、车辆行驶证（或车辆登记证）及车辆照片，车辆行驶证上（或车辆登记证）的所有人名称必须与投标供应商名称一致）（投标文件中附复印件加盖公章，投标时提供原件或公证件）

- 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方审计机构出具的2014年度的财务审计报告复印件加盖公章（投标时提供原件或公证件）

- 承诺书。

*上述资格证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交。投标供应商所提交的资格证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。

第二部分：补充证明文件

（1）中小企业声明函；

（2）投标供应商必须提供的其它资料；

2.响应函部分：

（1）响应函；

（2）响应函附录；

（3）投标供应商情况表；

（4）维护期间人员配备方案 （需提供维护人员的配备方案，并应体现相关的人员资格、人员职称、工作年限、所任职务等）。

（5）维护期间车辆及设备配备方案（需提供维护车辆及设备的配备方案，并提供设备清单，能够满足维护的需求）。

（6）服务承诺（由投标供应商根据招标文件要求自行编制）。

（7）投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料。

3.报价部分：

（1）维护报价汇总表；

（2）清单报价表；

（3）综合单价分析表

4.技术文件：

投标供应商应针对本次招标项目特点及具体情况编写中标后拟采取的维护包修方案，包括日常巡查计划及维修保障措施，重大安全运行故障、突发事件等应急响应保障措施，节庆活动、防汛抗台等应急保障预案，设施清洁、数据检测、隐患排查等专项维护工作计划方案，交办任务承诺等。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标通知书发出之日起45天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成施工任务。

五、我方认为你们有权决定中标人。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由江苏恒泰建设工程咨询有限公司协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁，

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、我方愿意按招标文件的规定交纳人民币     万元的投标保证金。如我放在报价截止期后撤回报价及成交拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则投标保证金将被贵方没收。

九、我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

附件2：                 响应函附录（格式）

| 序号 | 项 目 内 容 | 合 同 条款号 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 |  |  |  |
| 2 | 施工准备时间 |  | 签订合同后（ ）天 |  |
| 3 | 项目负责人 |  | 姓名： 专业： 注册建造师证书注册号： |  |
| 4 | 维护期 |  |  |  |
| 5 | 维护目标 |  | 设施完好率：≥96% 亮灯率：≥99% 修复及时率：100% 应急响应时间：<30分钟 |  |

### 附件3：          关于资格的声明函（格式）

采购编号：

日期：

江苏恒泰建设工程咨询有限公司：

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

附件4：

法定代表人授权委托书（格式）

采购编号：

日期：

江苏恒泰建设工程咨询有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价，参与谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附件5：                承诺书（格式）

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：

我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

我公司承诺中标后按采购方要求对每个维护分项制作项目基础资料。

单位：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

附件6:

维护报价汇总表

| 序号 | 内容 | 维护报价(万元) | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年度维护价格 | 维护年数 | 合计 |  |
|  |  |  | 2年 |  |  |

合计=年度维护价格* 2 年

附件7：      设施维护清单报价表

根据采购文件提供的维护清单报维护单价和合价、总价。维护单价是指按照每套灯具每年的维护费用，合价=维护单价×维护设施数量，总价=合价×3年。

（清单报价按照工程量清单格式填报）

附件：8

综合单价分析表

工程名称：                     标段：                 第  页 共  页

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价组成明细 |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单 价 | 合 价 |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 人工工日 | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 工日 | 未计价材料费 |  |
| 综合单价 |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价（元） | 暂估 合价（元） |
|  | 其它材料费 | — |  | — |  |
|  | 材料费小计 | — |  | — |  |

注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2、采购文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

3、未计价材料费是指安装、市政等工程中的主材费。

附件9：                  投标供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |

附件10：              公司人员情况介绍

10.1公司拥有中高级职称人员名单表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

10.2主要负责人情况介绍表

| 姓 名 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 籍 贯 |  |
| 身份证号码 |  | 职 称 |  |
| 联系电话 |  |
| 从事照明设施维护工作时间： |
| 从事照明设施维护的经验：（须写明项目甲方名称、项目名称、合同金额等） 1、 2、 3、 …… (本页不够填写，可另附纸说明) |
| 其他需要说明的情况 |

10.3为本次项目配备的人员一览表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称 | 在本项目中的岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

附件11       近三年完成过的照明设施维护项目一览表

投标供应商名称：_________________________

| 序号 | 项目名称 | 维护内容 （含合同金额） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应提供双方签订的合同复印件，原件备查。

# 附件12

### 中小企业声明函（格式）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

# 注：如投标供应商为小、微型企业，必须提供小、微型企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为小、微型企业的认定证明复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示；

附件13             维护组织计划方案

提示：

- 投标供应商应针对本次招标项目特点及具体情况编写公司中标后拟采取的维护包修方案，包括日常巡查计划及维修保障措施，重大安全运行故障、突发事件等应急响应保障措施，节庆活动、防汛抗台等应急保障预案，设施清洁、数据检测、隐患排查等专项维护工作计划方案，交办任务承诺等

2、投标供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

附件14

无锡市城市照明设施维护考核办法

# 总则

- 为进一步加强城市照明设施维护管理水平，提升城市照明设施完好，确保安全可靠运行，为城市经济和社会发展服务，结合本市实际情况，制定本办法。

- 城市照明设施的维护应严格遵循国家、省、市有关规章、规范、标准、制度等。

- 本办法所称城市照明设施，是指包括城市照明专用变电所、箱式变、配电室（箱、柜)、灯杆、灯具、管线、监控系统及照明附属设施等。包含功能照明和夜景照明。

- 本办法遵循公平、公正、公开及政府主管、社会参与的原则。

# 维护要求

- 从事我市城市照明设施维护的单位（以下简称维护单位）应具备相应资质，从业人员应具有相应资格。

- 维护单位应建立与所维护的照明设施数量、范围相匹配的的维护基地，配备合理的巡查、巡修、抢修人员和车辆机械，实行定人、定岗、定责开展维护作业。

- 维护单位必须按照维护区域或标段建立维护项目部，明确项目部负责人，其必须具备工程类中级或以上职称，并取得小型项目建设管理师或以上资格。项目部负责人及其他人员应报城市照明管理机构备案，不得随意变更。如确需变更的，需报城市照明管理机构同意。

- 维护单位应按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯具清洗、数据检测等专项计划。维护单位应于每月25日前上报次月维护计划。

- 维护单位应建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。巡查必须按计划执行一天一巡，并做好巡查记录，巡查结果应及时上报。

- 维护单位应按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报照明设施管理机构。

- 维护单位应加强维护档案管理，每月28日前上报当月维护档案，装订成册并实行电子化管理。维护档案主要内容包括：

- 月度维护作业计划：指经照明管理机构批准实施的计划。

- 月度维护技术文件：指维护单位实施的拆移、恢复、商请等指令性工作的技术文件。

- 月度维护管理台帐：指维护单位自行开展维护管理、考核的台账。

- 月度巡查、维修台帐：维护单位巡查、以及修复结果的台账。

- 月度安全工作台帐：维护单位开展安全检查、教育、考核等的台账。

- 维护单位对城市照明设施的巡查、维修作业应不低于下列频次：

- 每季度实施一次变电所、箱式变、配电室（箱、柜）巡修，每年进行一次全面检修，并应动态管理配电设施电压、电流、各分路负荷等数据。

- 每年实施一次配电设施、高杆灯、金属灯杆接地网的接地电阻测试。

- 每半年实施一次低压架空线的巡查。

- 每年实施一次电缆管线及人孔井、手孔井的全面巡查。

- 每季度实施一次高杆灯的常规巡修，每年不少于一次对升降传动机构进行检修。

- 一般路灯每周巡查一次。

- 每年进行一次重要场所、城市次干道及以上等级道路的照度测试。

- 夜景照明项目应每天夜间巡查一次，每月实施一次设施检查。

- 其他设施巡查要求不低于《城市道路照明技术规范》（DGJ32/TC 06-2011）。

- 维护单位不得擅自改变照明设施现状，确需变更的应事先书面报告城市照明管理机构批准。

- 禁止维护单位白天开灯巡修。因运行故障等特殊情况确需在白天送电抢修的，必须事先书面报告城市照明管理机构批准，原则上每次连续开灯不超过5分钟。

- 维护单位应严格执行社会承诺制度，一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复，确因无法完成修复的，应按时提出商请并经照明设施管理机构同意。

涉及重大安全运行故障或突发事件，维护单位应在接报半小时内赶至现场组织处理。

- 维护单位应做好安全管理工作，每月至少组织一次安全教育学习、安全检查、隐患排查，并做好安全工作台账。

- 维护单位应建立应急机制，编制应急预案，组织应急演练。在重大节庆活动，防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，维护单位应启动应急机制，增加设施巡检频次、加大隐患排查力度，做好应急保障工作。应急保障期内，接到故障抢修通知，应在半小时内赶至现场组织处理，并及时回复处理结果。

- 维护单位应建立故障报修紧急热线，确保24小时畅通。维护单位应建立统一调度机制，统筹故障抢修工作，并及时反馈修复结果。

# 考核

- 城市照明设施维护考核内容包括亮灯率、设施完好率、运行故障率、修复及时率、交办事项办理及时率、安全生产及文明施工、维护台帐资料等。

- 城市照明管理机构依据国家、省、市相关行业考核管理标准制定考核指标、编制评价内容、组织实施考核。

- 城市照明管理机构组织城市照明设施的考核，可采用日常考核、专项考核、随机抽查、行业考核及考核督查等方式进行。

- 日常考核：指由城市照明管理机构内设专业部门组织，每周至少一次。

- 专项考核：由城市照明管理机构内设专业部门组织特定照明设施的考核，每月至少一次。

- 随机抽查：由城市照明管理机构组织随机检查，每月至少一次。

- 行业考核：由市城市照明管理机构组织对各区开展行业考核，每季度一次。

- 考核督查：由市城市照明管理机构组织专项内容考核，每半年至少一次。

- 考核分为月度考核和年度考核两类。其中月度考核周期为上月26日至本月25日。

# 奖惩办法

- 城市照明管理机构每年对维护单位的维护质量进行考核评比，评比优胜者，在照明设施养护招标中给予加分。

- 城市照明管理机构应对维护单位加强信用管理。维护单位处理突发事件或应急保障不力、擅自迁移改动城市照明设施、擅自接用城市照明电源、发生重大安全责任事故等情况的，应按照相关法规制度予以处罚，并记入诚信档案。

# 附则

- 本办法自2013年7月1日起执行。

- 本办法由无锡市惠山区城市管理局负责解释。

附件1：《无锡市道路照明设施维护考核评分细则》

附件2：《无锡市夜景照明设施维护考核评分细则》

附件3：《无锡市传感控制系统维护考核评分细则》

附件4：各项指标及说明

附件5：配电设施评分表

附件6：高杆灯评分表

附件15：无锡市夜景照明设施维护考核评分细则

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亮灯率 | ≥99% | 20 | 1.月度亮灯率每低0.1%扣1分。 2.单个维护项目不合格，每发现一项扣5分。 3.运行故障除外。 |
| 2 | 设施完好率 | ≥96% | 30 | 1.月度设施完好率每低0.1%扣0.5分。 2.单个维护项目不合格，每发现一项扣3分。 3.未经批准擅自拆移、变更现有设施，每处扣3分。 4.未经批准擅自接用城市照明公共电源，每处扣5分。 5.因维护不当造成设施存在严重安全隐患一经发现每处扣2分，一般安全隐患每处扣1分。6.配电设施单处设施评分低于95分，每处扣1分。 |
| 3 | 运行故障率 | ≤0.8% | 10 | 1.每超0.1%扣1分。 2.未经批准白天开灯，每次扣5分。 |
| 4 | 修复及时率 | 100% | 10 | 1.每发现一次未按要求及时修复扣2分。 2.当月同一故障持续未修复，且未有书面合理解释，发现一次扣5分。 3.违反应急保障工作要求的，发现一次扣5分。 4.违反备品备件要求的，发现一次扣2分。 |
| 5 | 交办事项办理及时率 | 100% | 10 | 1、认真及时完成管理部门交办事项，交办事项未及时按要求完成的一次扣5分。 |
| 6 | 安全及文明施工 | 制度齐全 措施落实 无事故 无各类投诉 | 10 | 1.未经管理部门批准，随意更换项目经理、安全员或维护电工，每发现一人次扣5分。 2．维护车辆未按要求随车携带锥筒、三脚架、隔离栏等警示装置以及必需的维护设备，每发现一车次扣2分。 3.维护人员在巡检、维护作业时，未携带资格证，或未佩戴维护上岗工作证的，发现一人次扣1分。 4.作业区未合理设置安全警示标志的，发现一次扣2分。 5.维护人员未按规范使用安全帽、电工鞋、电工手套、安全带的，发现一次扣2分。 6.维护作业时安全员未在场的，发现一次扣2分。 7.维护作业后现场废料、垃圾未清理，发现一次扣1分。 8.因维护人员不文明施工产生投诉，经查实一次扣5分。 9.发生安全责任事故，本项不得分。 |
| 7 | 维护台帐 | 真实 完整 及时 | 10 | 按照规定格式要求填写。 1.维护台帐不完整或未按要求签章的，每发现缺一项扣2分。 2.维护台帐记录不真实的，每发现一处扣5分。 3.维护台帐未按时上交的，每迟交一天扣2分。 |

附件16

各项指标及说明

# 亮灯率

月亮灯率 =Min【日常考核亮灯率；随机抽查亮灯率】

（每次抽查灯盏总数应大于2000盏）

年亮灯率 = AVE【月亮灯率】

# 设施完好率

月设施完好率 = M1*0.5+M2*0.2+M3*0.2+M4*0.1

M1：一般设施完好率（普通路灯、中杆灯、亮化设施）

M2：管线（含架空线）设施完好率（含窨井）

M3：配电设施完好率

M4：特殊设施完好率（高杆灯、激光、灯光小品等）

年设施完好率 = AVE【月设施完好率】

计算方法：M1、M2基数为照明设施套数。

M3：基数不少于50处。

M4：每月不少于总数的三分之一。

2、M3:以每一处配电设施为一个单元评分，得分95分及以上为合格，低于95分为不合格，完好率为合格配电设施/检查配电设施总数。

3、高杆灯考评得分：以一处高杆灯设施为一个单元评分，得分95分及以上为合格，低于95分为不合格，完好率为合格配电设施/检查配电设施总数。

# 运行故障率

月运行故障率 =（当月运行故障总数/当月配电设施总数*当月天数 ）×100%

年运行故障率 = AVE【月运行故障率】

运行故障系指因运行因素造成的成片或成线夜间灭灯和白天亮灯故障。（指接触器或单路开关故障导致的成片、成线、缺相灭灯或白天亮灯）

# 故障修复及时率

月故障修复及时率=（故障及时修复数/月故障总数）×100%

年故障修复及时率 = AVE【月故障修复及时率】

“当月报修故障及时修复数”和“当月报修故障总数”均含单灯报修、运行故障及其他报修。

# 交办事项办理及时率

月交办事项办理及时率=（交办事项及时办理数/月交办事项总数）×100%

年交办事项办理及时率 = AVE【月交办事项办理及时率】

| 附件17 配电设施评分表 |
| --- |
| 序号 | 质量要求 | 扣分值 |
| 1 | 配电间门窗清洁完好，房屋无渗漏 | 1 |
| 2 | 室内整洁有序，无杂物 | 1 |
| 3 | 警示铭牌齐全 | 1 |
| 4 | 配电箱外观完整清洁，无渗水、锈蚀、变形 | 1 |
| 5 | 箱内无积灰 | 1 |
| 6 | 进、出电缆孔的橡皮圈或防火泥封堵良好 | 1 |
| 7 | 电缆标示齐全、准确、字迹清楚 | 1/处 |
| 8 | 室内符合消防安全要求，配备灭火设备 | 2 |
| 9 | 门锁完好 | 2 |
| 10 | 线路整齐、无断头、裸露头 | 2 |
| 11 | 无异响 | 2 |
| 12 | 箱内设施无烧毛、变形现象 | 2 |
| 13 | 电气设备间的电气间隙和爬电距离符合要求 | 2 |
| 14 | 配电仪表指示正确清晰明了 | 2 |
| 15 | 定时器走时误差≤5分钟 | 2 |
| 16 | 开关灯时间正确 | 2 |
| 17 | 箱内设施无锈蚀 | 2 |
| 18 | 三相电流平衡度定期检测，不平衡度≤20％ | 2 |
| 19 | 末端电压降低≤10％ | 2 |
| 20 | 箱体安装牢固规范 | 3 |
| 21 | 配电箱柜内部元器件良好牢固 | 3 |
| 22 | 二次回路图、负荷分配图齐全、准确 | 3 |
| 23 | 无漏电等现象 | 5 |
| 24 | 供电电源电缆部分安装规范良好 | 5 |
| 25 | 保护接地良好、定期检测，接地电阻≤4欧姆 | 5 |
| 26 | 无严重安全隐患 | 10 |
| 27 | 配电箱缺失、倒伏、外壳带电本配电箱不得分 |  |
| 得分 |  |
| 总评分（%） |  |