石家庄技冠环保设备有限公司

检测报告

TEST REPORT

报告编号：JG20130922

受检单位：     石家庄技冠环保设备有限公司

样品名称：     紫外线消毒器

检测性质：     厂家自检

签发日期：     2013-09-22

石家庄技冠环保设备有限公司

检测报告

技冠检字：JG20130922                        共2页  第1页

| 产品编号：JG20130922 | 样品名称：紫外线消毒器 |
| --- | --- |
| 收样日期： 2013-09-22 | 检验日期：2013-09-22 |
| 商 标： 技冠 样品数量：壹台 状态/包装： / 规格型号：JG-150-12 |
| 样品批号： JG20130922 / |
| 生产厂家：石家庄技冠环保设备有限公司 |
| 检测项目及检测方法 设备外壳箱体材质。 设备功率。 进出口径。 灯管品牌及寿命。 耐压力测试 |
| 检测结论： 该产品经检验符合 (CJ/T204-2000) 规定的标准要求，经检验该产品合格，以下空白。 检验专用章： 石家庄技冠环保设备有限公司 报告日期：2013-09-22 |

编制人： 付强     复审者：   王国强     签发人：周晓坤

石家庄技冠环保设备有限公司

检测报告

技冠检字：JG20130922                         共2页  第2页

检测结果：

检测项目                   检测结果

1、设备外壳箱体材质。            不锈钢 304

2、设备功率。                    1800W

3、进出口径。                    DN200

4、灯管品牌及寿命。              美国LightSources寿命13000小时

5、耐压力。                      16公斤耐压1小时无泄露点

编制人：   付强    复审者：   王国强      签发人：周晓坤