# ATS48软启动器

17 到 1000A 高性能,复杂应用软起动器

产品信息

-

产品信息

功率范围：4...900kW

电压：230... 415 V / 208... 690 V - 50/60 Hz
通过ATS48的转矩控制系统（TCS专利）

电机的热保护

机械的保护：欠载和过载，门槛值和时间可调的欠载和过载保护转子堵转，转向监控

对应用场合: 减少机械或液压的应力,降低电气配电系统中的负担,减少热损耗

出厂设定满足立即起动的需要
通过集成显示或SoMove软件，简化客户设置
旁路接触器控制以杜绝热量耗散
双重配置（2套电机参数）
诸多可配置输入/ 输出

多台电机的级联软起软停
Integrated集成Modbus、FIPIO、Profibus DP、DeviceNet、Ethernet

优势

ATS48借助其转矩控制系统（TCS）专利给您带来无尽的利益

立即起动，简易接线，扩展通讯功能，以其完备的简单理念集成于应用的核心

应用

建筑,食品饮料及化学工业,泵,风机,高惯量机械,压缩机,传送带

产品型号：

ATS48D17Y 17 A 
ATS48D22Y 22 A 
ATS48D32Y 32 A 
ATS48D38Y 38 A 
ATS48D47Y 47 A 
ATS48D62Y 62 A 
ATS48D75Y 75 A 
ATS48D88Y 88 A 
ATS48C11Y 110 A 
ATS48C14Y 140 A 
ATS48C17Y 170 A 
ATS48C21Y 210 A 
ATS48C25Y 250 A 
ATS48C32Y 320 A 
ATS48C41Y 410 A 
ATS48C48Y 480 A 
ATS48C59Y 590 A 
ATS48C66Y 660 A 
ATS48C79Y 790 A 
ATS48M10Y 1000 A 
ATS48M12Y 1200 A 
ATS48D17Q 17 A 
ATS48D22Q 22 A 
ATS48D32Q 32 A 
ATS48D38Q 38 A 
ATS48D47Q 47 A 
ATS48D62Q 62 A 
ATS48D75Q 75 A 
ATS48D88Q 88 A 
ATS48C11Q 110 A 
ATS48C14Q 140 A 
ATS48C17Q 170 A 
ATS48C21Q 210 A 
ATS48C25Q 250 A 
ATS48C32Q 320 A 
ATS48C41Q 410 A 
ATS48C48Q 480 A 
ATS48C59Q 590 A 
ATS48C66Q 660 A 
ATS48C79Q 790 A 
ATS48M10Q 1000 A