报名须知

各公司：

一、请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书、公司简介、主要业绩等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱并送达内科楼五楼招标采购办公室审核，以便做好采购评审前的准备工作。

二、须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

三、报名后请按第二部分《材料基本目录》准备一正五副报价文件，在评审时间（具体电话通知）携带材料准时参加采购评审。地点：内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）。

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2报价单格式

3.3合同格式（含付款方式）

第一部分　用户需求书

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

设备管理系统需求说明书

一、硬件设备清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号及配置 | 单位 | 参考数量 | 维保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 不低于如下配置： 机架式服务器，2颗E5-2625v4 2.3GHz CPU, 32GB内存, 3块1T 10K SAS硬盘,Raid 5, 550W白金双电源，集成四口千兆网卡,国内知名品牌 | 台 | 1 | 质保三年 |
| 2 | 标签打印机 | 不低于如下配置：打印不小于102mm*56mm规格的标签纸,国内知名品牌。 | 台 | 1 | 质保三年 |
| 3 | 文档扫描仪 | 不低于如下配置：双面扫描A4幅面的文档,国内知名品牌。 | 台 | 3 | 质保三年 |
| 4 | 设备状态采集器 | 不低于如下配置：可实时监测设备的各种工作状态，包括关机、开机、待机、运行状态及其对应的时间，可分析设备的开机次数、开机时长、运行次数和运行时长。不得与设备的接口连接，如为电源插座式数据采集器，必须采用电源端直通方式，不得以任何方式控制电源的通断。 | 个 | ≥220 | 质保三年 |
| 5 | 高清显示器 | 不低于如下配置：55吋4K高清液晶电视机,国内知名品牌。 | 台 | 3 | 质保三年 |

二、系统功能列表

| 模块 | 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 采购管理 | 采购申请 | 1.支持科室从软件系统按模板填写并提交设备采购申请，申请分为2类：年度计划和临时申购，同时可根据申请内容按相应的格式自动生成以下报表：设备购置评估表、可行性分析报告、设备申报书、设备论证参数表、独家声明报告等，报表可导出和打印。设备器材科可对不合规范的申报资料进行修改并保留修改痕迹。 2.支持从OA呈批件中抽取相应数据直接导入系统，自动生成相应的表格，可对采购进度进行实时维护更新并反馈至申购人。 3.支持上传设备立项依据。 |
|  | 项目管理 | 1. 年度计划管理：可根据设置条件自动汇总各科室的年度采购需求，根据实际审批情况，记录设备采购状态，并自动生成全院年度采购计划表并自动将采购计划表知会相应采购人。 2. 执行进程管理：可查阅年度计划项目实际采购执行情况和进程，便于设备器材科及相关院领导随时掌握整体进程，以及进行年度采购对比，价格对比情况。 |
|  | 招标参数 模板库 | 建立各类设备的招标参数模板库，选择设备类型，可自动生成WORD格式的招标参数表。 |
|  | 供应商管理 （可开放权限让供应商上传相关资料） | 1. 建立医院供应商档案库，包含供应商基本信息（名称、业务范围、地址、联系人、联系电话等），以及售后维护相关信息等，通过固话伴侣等硬件支持，可在台式电脑上直接拨打供应商的固话和手机。 2. 通过供应商查询其曾经提供的设备资产信息、维修维保情况等。 3. 通过产品查询可提供销售或维保服务的供应商。 4. 支持以多种方式录入供应商的三证信息、医疗器械注册证、经销商授权书、承诺书、委托书等，支持上传电子版扫描件，支持通过手机上传，支持对上传的器械注册证的图像识别并连接CFDA数据库进行数据校验。 5. 支持对证照的将到期和已过期提醒，将到期的时间提前量可由用户自行定义。 |
|  | 询价采购 管理 | 1. 询价计划制定：设备器材科可以根据立项的设备制定询价清单、填写相关参数要求并发布询价计划。 2. 供应商报名：供应商登录账号可以看到询价计划清单、对自己感兴趣的项目进行报名并提交密封报价和相关资料，具备导出和打印功能。 3. 询价开标：根据采购计划由设备器材科挑选系统里的用户成立询价小组并对询价小组成员发开标通知提醒，同时开封三家及以上密封报价，用户可以在PC端和移动端操作，填写中标理由并确认中标公司，具备网上签名功能，具备导出和打印功能。 |
|  | 院内调研 管理 | 1. 调研计划制定：设备器材科可以根据立项的设备制定调研清单、填写相关参数要求并发布调研计划。 2. 供应商报名：供应商登录账号可以看到调研计划清单、对自己感兴趣的项目进行报名并提供相关调研资料，具备导出和打印功能。 |
|  | 合同管理 | 1. 支持录入合同相关的信息，主要包含合同的供应商、合同号、联系人、产品明细等；合同类型包括采购合同、维保合同、维修合同、计量合同等。 2. 支持上传合同电子版扫描件或合同附件，支持通过手机上传照片和文件。 3. 支持数据的导入、导出。 4. 通过合同查询相关的设备资产信息。 5. 支持对过期合同进行提醒。 6. 支持数据的导入、导出 |
|  | 安装验收 | 1. 根据合同自动生成验收单，出库单、培训单等。 2. 支持上传验收报告的电子版及扫描件。 |
| 付款管理 | 发票管理 | 支持发票信息的录入及扫描件上传，可根据发票查询相关的设备信息或相关的维修工单，支持对供应商的税号进行管理。 |
|  | 付款管理 | 可根据合同及验收情况自动生成付款计划表、付款所需的各种表格等，有到期付款提醒功能。 |
| 资产管理 | 设备档案 管理 | 可通过手工逐个录入或以EXCEL表批量导入的方式录入资产及其配套设备详细信息，可上传设备的图片、采购合同、保修合同、使用手册、操作手册等设备相关资料。 |
|  | 设备资产 分类 | 支持按国家最新版68分类，可自定义资产分类，支持按照应急设备、计量设备、放射设备、特种设备、维保设备、急救设备、资金来源、免税与否的分类进行设备查询。 |
|  | 维修备件 管理 | 具备设备器材科备件入库、出库和库存查询等功能。 |
|  | 设备生命 树显示 | 通过树状图显示设备的从采购,安装验收,到使用中的维修,保养,不良事件到最终报废的整个生命周期的重要时间节点。 |
|  | 设备折旧 管理 | 可设置设备的折旧方式及折旧年限，自动计算折旧并显示当前残值。 |
|  | 设备报废 管理 | 可显示已报废设备清单，可在线填写报废申请单，选定欲报废设备后，可从数据库中自动调取数据生成报废申请表，报废流程可在线审批，具备网上签名功能。 |
|  | 设备标签 管理 | 可为每台设备自动生成唯一的带二维码标签，标签格式可根据医院要求定制，支持在界面上通过拖拽的方式定义标签样式，可通过标签打印机打印。 |
|  | 手机扫码 查询 | 支持通过手机APP和微信扫描设备标签查看设备的基础信息、技术文件等详细信息 |
|  | 设备转科 管理 | 选定欲转科的设备后，系统可从数据库中自动调取数据生成转科申请表，转科流程可在线审批，具备网上签名功能，并可自动生成调拨表。 |
|  | 设备盘点 管理 | 支持全盘和抽样盘点两种盘点方式，可自动生成盘点计划表，对设备进行盘点操作，支持安卓系统和苹果系统手机APP进行盘点，配合监测硬件可进行一键自动盘点。 |
|  | 设备综合 查询 | 可根据需求进行全院设备的组合条件模糊查询。 |
|  | 文档管理 | 建立各种文档库，可上传、查询各种法律法规、规章制度、各类工作表格模板、上级检查及自查资料、大型医用设备配置许可证、辐射安全许可证、放射诊疗许可证、特种设备使用登记证、医学装备使用说明书、维护说明书、电路图等资料。 |
| 调配管理 | 生命支持 设备管理 | 对全院生命支持类设备重点监控，全院生命类设备数量、类别、分布情况、故障情况、完好率数据一键获取，动态变化、分布图直观呈现。 |
|  | 设备转借 管理 | 可实现在线申请转借、转科、租借、审核、自动计时计费、逾期自动提高收费、到期提醒、归还登记等功能，可以按照设定条件查询和统计借用情况。 |
| 维修管理 | 在线报修 | 支持2种报修方式，既可在PC端点击设备也可在手机端扫码设备标签进行故障报修，报修记录需包含报修日期、设备名称、设备编号、故障描述、报修人等信息，可上传照片、语音、视频等，可打印维修单，可在PC端和手机端通知分管工程师、维修主管和设备器材科主任。 |
|  | 在线派工 | 根据报修申请，可自动在PC端和手机端对分管工程师进行派工，或通知维修主管和设备器材科主任对工程师进行派工。 |
|  | 在线接单 | 根据报修情况，可在PC端和手机端提醒分管工程师，工程师可确认是否接单或转单求助。 |
|  | 现场响应 | 工程师到达现场后，根据实际情况作出现场响应，并填写初步故障判断。 |
|  | 维修处理 | 维修过程中，工程师可随时编辑故障现象、维修情况、维修配件、维修预算等信息，如要外修可给设备科主任和院领导审批。 |
|  | 维修评价 | 支持报修科室人员对本次维修情况进行满意度评分、考核。 |
|  | 维修查询 | 可记录、查询每台设备的所有维修历史记录，可显示目前所有维修项目的列表和进程。 |
|  | 故障分类 管理 | 分类建立常见故障及处理方法描述的数据库，方便科室选取报障、医学工程师选取填写维修过程。 |
|  | 询价平台 | 具备第三方询价平台，可根据需要在平台进行采购、维修等初步询价。 |
|  | 报修项目 大屏显示 | 可在科室大屏实时显示目前所有维修项目的列表和进程，以做到维修过程的监控。 |
| 质控管理 | 不良事件 管理 | 科室可依据国家食品药品监督管理局制定的《可疑医疗器械不良事件报告表》上报不良事件,质控科、设备科和院领导可对科室上报的不良事件进行审核批示,并转发给设备对应的厂商进行处理。 |
|  | 计量管理（含特种设备检定、校验等管理） | 1. 计量模板管理：建立各种类型设备的计量模板库。 2. 计量设备档案管理：能按照计量监督局相关计量标准对设备进行分类管理，设备入库后自动分类，可查询各科室、各种类型的计量设备清单及计量报告。 3. 计量计划：记录计量证书编号、检测项目、检测费用、检测时间、检测周期等信息，并据此自动生成全年的计量计划表。 4. 计量提醒：按照计量处理状态进行分类显示，如、已联系、已通过、未通过，并按照近7天内、近30天内需要计量的设备进行提醒，提醒的提前量可由系统管理员自行设置。 5.支持上传计量、性能、防护各项检定和校验结果。 |
|  | 日常维护 | 1. 维护模板：制定各类设备的维护模板，维护时自动将对应的维护项目推送到PC端或手机端，逐项进行设备的日常维护。 2. 维护计划：支持制定针对不同科室和各类设备的日常维护计划。 3. 维护提醒：支持根据制定的维护计划表，到期自动向维护人员发送提醒。 4. 维护实施：支持在手机APP上和微信上提交日常维护报告，并支持报告的模板自定义和打印。 5. 维护查询：可按各种条件查询维护记录。 |
|  | PM管理 | 1. PM模板：制定各类设备的PM模板，保养时自动将对应的PM项目推送到PC端或手机端，逐项进行设备的保养。 2. PM计划：根据各种设备的风险等级、使用手册或行业规范要求的保养周期，系统自动为每台设备生成定时保养计划。 3. PM提醒：支持根据保养计划表，到期自动向执行人员发送提醒，提醒的提前量可由系统管理员自行设置。 4. PM实施：支持在PC端、手机APP端和微信端提交保养报告，并支持报告的模板自定义和打印。 5. PM查询：可按各种条件查询PM记录。 |
|  | 巡检管理 | 1. 巡检模板：制定各类设备和各片区的巡检模板。 2. 巡检任务发布：可将对应的巡检项目表推送到主管人员的PC端或手机端。 3. 巡检实施：支持在PC端、手机APP端和微信端提交巡检报告，并支持报告的模板自定义和打印。 4. 巡检查询：可按各种条件查询巡检记录。 |
| 物联管理 | 地图 | 提供2D室内地图建模，有定位标签的资产可在地图上显示位置。 |
|  | 数据统计 | 可实现多种报警数据统计。 |
|  | 物联网 管理控制 | 可对网关、定位器、标签等进行配置管理。 |
|  | 资产定位 | 可实现有定位标签的固定资产和可移动资产的实时定位。 |
|  | 轨迹查询 | 可实现有定位标签的资产轨迹点检索。 |
|  | 实时盘点 | 支持对有定位标签的资产进行自动实时盘点。 |
|  | 工作状态 实时监测 | 可实时监测设备的各种工作状态，包括关机、开机、待机、运行状态及其对应的时间，可分析设备的开机次数、开机时长、运行次数和运行时长，首次部署至少包含220个设备状态采集器。 |
|  | 非介入式 采集器 | 设备状态采集器不得与设备的接口连接，如为电源插座式数据采集器，必须采用电源端直通方式，不得以任何方式控制电源的通断。 |
|  | 使用率和闲置率 | 可自动计算资产使用率和闲置率。 |
|  | 资产分类 统计 | 支持普通资产、高值资产分别统计与查询。 |
|  | 一键报修 | 支持一键报修，支持报修状态保持。 |
| 报表分析 | 维修分析 | 1. 工程师工作成效分析：支持对每位工程师维修的工作量和工作效益、维修满意度等进行统计、分析，支持图形对比和排序。 2. 维修综合分析：支持对全院、各科室、各类设备的维修量和维修费用进行统计、分析，支持图形对比和排序。 3. 单机故障率分析：支持对单机各类故障故障率及维修费用的统计分析，支持图形对比和排序。 |
|  | 效益分析 | 1. 单机效益分析：通过从HIS、LIS、PACS等系统或数据集成平台取数据并结合物联网数据，实现不同时段单机效益分析。 2. 科室效益分析：通过从HIS、LIS、PACS等系统或数据集成平台取数据并结合物联网数据，实现不同时段科室设备效益分析。 3. 全院效益分析：通过从HIS、LIS、PACS等系统或数据集成平台取数据并结合物联网数据，实现不同时段全院设备效益分析。 4. 综合报表：支持各类效益分析报表以多种图形方式展示。 5. 基础数据关联：建立各种设备及其对应的收费编码和耗材的对应关系库。 |
| 决策分析 | 综合显示全院设备的采购、维修、保养、计量、巡检、配件、使用、维保、效益等情况，生成综合的分析报告，为采购立项提供依据。 |
| 知识库 | 全球设备维修知识库查询，提供全网维修故障码与维修知识库查询，维修完成后，维修工程师将检修过程进行记录，进行经验积累，通过平台故障快速检索技术，将日积月累的数据进行聚合，形成维修知识库，避免工程师以后在相似的问题上花费不必要的检修时间。根据医院需要，全国故障知识库应该能开放给医院，并形成学术交流圈。 |
| 系统管理 | 科室管理 | 医院科室手工添加，删除，修改，每个科室对应一个数字ID，便于科室名称维护。也可通过相关格式文件快捷导入科室分类。 |
|  | 用户管理 | 支持多用户对系统进行操作管理，灵活的对多用户进行帐户、密码、权限管理。 |
|  | 权限管理 | 支持权限按照功能自定义多级分配，方便操作人员管理，保障数据安全。 |

三、其他需求

1.网络部署：系统须支持医院内网部署，同时满足外网用户如：供应商、工程师通过系统自动、实时接收资料提交、设备维修、维护业务提醒，并通过系统移动端（app、微信）完成数据录入。

2、数据初始化：导入医院现有各类资产数据，自动初始化，并协助医院进行文档的扫描与处理，以及院内设备的盘点和新标签张贴。

3、第三方接口：包括但不限于实现医院HIS、LIS、PACS、集成平台等的接入。能满足信息系统集成平台、数据中心以及专业数据统计分析系统的数据采集。

4、移动端应用：支持安卓系统、苹果系统客户端，支持微信小程序。

5、网上签字：具备网上签字确认功能。

6、大屏显示：支持大屏(智能电视)显示全院设备概况、维修项目进程、采购项目进展、重要事件提醒等，可由用户选择放大局部窗口。

7、考勤管理：支持将“钉钉”智能考勤系统的数据导入系统。

8、共同开发：提供对院方软件开发工程师的培训与技术支持，提供部分软件开发技术文档（包括但不限于总体设计文档、详细的设计文档、API帮助手册、源代码、数据库表结构及字段说明等），以满足院方自行开发的个性化需求；双方可根据实际工作需要进行必要的软件功能修改和系统升级，共享修改和升级后的成果；双方必须严格遵守安全保密条款，不得泄漏对方的任何商业秘密，同时不得利用工作之便获取对方技术秘密。

四、售后服务

1. 软件中不设加密狗及其它加密，无任何使用期限限制。

2. 免费维护2年（含）以上，维护响应时间≤24小时，保修期内软件免费重装及升级。
3. 软硬件提供三年免费维保，维保期后每年软件维保费用不应高于软件金额的5%。

第二部分　材料基本目录

1、公司证件复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、产品销售授权委托书（进口产品需提供）

4、经销公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、经销公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

6、产品一览表（报价表）（详见第三部分  3.1材料格式）

7、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

8、服务方案

9、产品售后服务承诺

10、产品技术参数

11、产品彩页（如有）

12、近三年同类项目合同复印件

13、报价人认为需要提交的其他材料

说明：

1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

3、不作为医疗器械管理的产品免交第3项材料

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(**）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日期：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经销公司证件复印件 | 第( )页 |
| 2 | 生产厂家证件复印件 | 第( )页 |
| 3 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 4 | 产品销售授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 经销公司法定代表人资格证明书 | 第( )页 |
| 6 | 经销公司法定代表人授权委托书 | 第( )页 |
| 7 | 产品一览表（报价单） | 第( )页 |
| 8 | 用户需求偏离表 | 第( )页 |
| 9 | 服务方案 | 第( )页 |
| 10 | 产品售后服务承诺 | 第( )页 |
| 11 | 产品技术参数 | 第( )页 |
| 12 | 产品彩页（如有） | 第( )页 |
| 13 | 近期同类项目合同复印件 | 第( )页 |
| 14 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |

公司证件复印件

(复印件需清晰）

法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

产品一览表（报价单）

| 序号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| …… |  |  |

用户需求偏离表

一、技术参数偏离表

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

二、配置偏离表

| 序号 | 院方 配置需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

三、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

用户名单（填写汇总表并附相关合同复印件）

| 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

3.3合同格式（含付款方式）

购销合同

项

目

名

称

南方医科大学第三附属医院

购销合同

# （另册）

# Text boxes

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面