本文件已经我单位审核，请按此文件发布！

主管领导签字：

采购单位盖章：

民乐县供热管理中心两台29MW锅炉引风机改造项目

单一来源采购文件

项目编号：MLZC180709-178

采购单位：民乐县供热管理中心

代理机构：张掖市誉诚工程建设咨询有限公司

二〇一八年七月十八日

目  录

第一部分  单一来源采购公告	3

第二部分  单一来源采购邀请书	9

第三部分  供应商须知	11

一、供应商须知前附表	12

二、供应商须知	16

三、投标保证金递交说明	25

四、中小企业划型标准规定	26

第四部分  合同文件	29

第五部分  技术参数要求	34

第六部分  采购原则及办法	36

第七部分  单一来源采购响应文件格式	40

一、采购响应函	42

二、法定代表人身份证明	43

三、法定代表人授权委托书	44

四、保证金交纳证明	45

五、人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函	46

六、报价一览表	47

七、报价明细表	48

八、商务、技术偏离表	49

九、供应商资格申明	51

十、供应商近三年类似项目业绩一览表	53

十一、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表	54

十二、其它商务及技术证明材料	55

十三、无骗取入围和严重违约及重大质量问题声明	56

十四、质量保证承诺	57

十五、售后服务保证措施承诺	58

十六、虚假应标承担责任声明	59

十七、未被列入失信记录书面声明	60

十八、中小企业声明函	61

十九、小微企业价格评审优惠申请及承诺函	62

二十、附件	63

# 第一部分  单一来源采购公告

民乐县供热管理中心两台29MW锅炉引风机改造项目单一来源采购公示

民乐县供热管理中心两台29MW锅炉引风机改造项目拟采用单一来源方式进行采购，现将有关情况向潜在政府采购供应商予以公示。

一、交易登记号：MLZC180709-178

二、采购人：民乐县供热管理中心

三、采购内容：两台29MW锅炉引风机改造

四、项目预算：人民币陆拾玖万捌仟元整(¥698000.00)

五、实行单一采购来源采购的简要理由：

五、实行单一采购来源采购的简要理由：由于近几年环保要求的不断提升，2台29MW锅炉除尘设备的改造导致引风机不能满足新设备的需求，为了满足新设备的技术要求，我中心研究决定对2台29MW锅炉的引风机进行升级改造，主要采购内容包括引风机、电机、减震架、软连接等。由于该项目季节性强，时间紧工期短，为了保证本采暖期的正常供暖，以及与现有设备无缝连接,与原有设备保持一致性，需要从原供应商处添购。故根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定，本项目拟采用单一来源 方式采购。

六、拟定的唯一供应商：长春花园机械有限公司

七、专家论证意见：

专家一：

姓名：刘东善     工作单位：民乐县自来水公司        职称：高级工程师

引风机为锅炉配套专用设备，该项目既有锅炉引风机为长春花园机械公司生产，为使设备具有延续性，便与设备的安装和运行管理，充分发挥已有设备效能，建议采用单一来源采购。

专家二：

姓名：孟建军    工作单位：民乐县住房和城乡建设局   职称：工程师

引风机是锅炉配套的专用设备，长春花园机械有限公司生产的29MW的锅炉引风机已用于本县集中供热项目，产品质量可靠，设备运行稳定，采购该厂引风机可更好的与原锅炉对接，建议选用长春花园机械有限公司生产的引风机。

专家三：

姓名：田斌国    工作单位：民乐县自来水公司         职称：工程师

长春花园风机厂专业从事供热锅炉风机生产经营的厂家，具有很丰富的锅炉风机生产制造及安装经验，设备稳定性好，可靠性高，热源厂29MW锅炉引风机设备由长春花园风机厂提供，现在对设备升级改造，涉及到专业设备的衔接和后期的维护，长春花园风机厂能更好的完成该项目。故，我同意对于此项目采用单一来源采购。

八、公示期限：自发布之日起5个工作日

九、项目联系方式：

采购人：民乐县供热管理中心

联系人：吴锦              联系电话：18993658477

地  址：民乐县县城国道227线民联路口向东500米

十、监督部门：民乐县财政局

联系人：毛军民                联系电话：0936—4455423

十一、任何采购供应商、单位或者个人对该项目采用单一来源采购方式有异议的，可以在公示期内将书面意见反馈给采购人、采购代理机构，并同时抄送相关财政部门。

2018年07月11日

民乐县供热管理中心两台29MW锅炉引风机改造项目单一来源采购公告

交易登记号：MLZC180709-178

张掖市誉诚工程建设咨询有限公司受民乐县供热管理中心的委托，对其“民乐县供热管理中心两台29MW锅炉引风机改造项目”以单一来源方式进行采购。该项目公示期已于2018年07月11日-2018年07月17日在甘肃政府采购网发布，发布结果无质疑。按照政府采购法相关规定，现正式公告如下：

一、项目编号：MLZC180709-178

二、采购内容：两台29MW锅炉引风机改造（具体参数要求详见《单一来源采购文件》）

三、项目预算：人民币陆拾玖万捌仟元整(¥698000.00)

四、单一来源采购理由：由于近几年环保要求的不断提升，2台29MW锅炉除尘设备的改造导致引风机不能满足新设备的需求，为了满足新设备的技术要求，我中心研究决定对2台29MW锅炉的引风机进行升级改造，主要采购内容包括引风机、电机、减震架、软连接等。由于该项目季节性强，时间紧工期短，为了保证本采暖期的正常供暖，以及与现有设备无缝连接,与原有设备保持一致性，需要从原供应商处添购。故根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定，本项目拟采用单一来源方式采购。

五、拟定的唯一供应商：

长春花园机械有限公司

地址:长春市南关区净月开发区金宝街399号

联系人：尹祚臣                联系电话：13596162233

六、报名、获取《单一来源采购文件》时间及地点：

1.报名方式：2018年07月23日08:00时起至2018年07月25日18时00分 (节假日除外)止，供应商请登陆张掖市公共资源交易中心民乐县分中心网站（http://www.mlggzy.com/）网上报名，报名时须准确填报供应商名称、资质地址、营业执照及税务登记证号、法人姓名及联系电话、联系人姓名及联系电话等信息，可以在线免费下载《单一来源采购文件》。

2.网上报名须上传附件(均上传原件扫描件）：

（1）有效期内的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一）、法人身份证明、法人授权委托书；

（2）检察院机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》；

（3）待供应商报名通过后，点击“查看”凭“报名手机号”、“报名查询码”查看并下载采购文件；

注：如因填报信息有误或上传附件不全，产生的不利因素由供应商自行承担) ；网上报名完成后，请供应商随时关注甘肃政府采购网及张掖市公共资源交易中心民乐县分中心网站关于本项目相关变更及通知，否则由变更引起的相关责任自负。

七、递交《单一来源采购文件》时间、开标时间及地点：

1.递交文件时间：2018年08月03日14时30分至15时00分（北京时间），逾期不再受理。

2.开标时间：2018年08月03日15时00分（北京时间）。

3.开标地点：张掖市公共资源交易中心民乐县分中心开标室。

八、公告期限：2018年07月23日至2018年07月25日。

九、投标保证金：

保证金须于2018年08月02日12时00分前由供应商基本帐户划转（汇款）至张掖市公共资源交易中心民乐县分中心保证金专用帐户（单位名称：张掖市公共资源交易中心民乐县分中心，开户行：建设银行民乐县支行；账号：6205 0165 0301 0000 0062，不得以现金、分公司、办事处、其他机构或个人的名义缴纳）。

注：保证金递交后不再换取民乐县分中心收据，递交保证金的单位名称必须与供应商名称一致，供应商必须将所参加采购项目名称及分（包）段在用途栏注明，若因未及时到账、项目名称及分（标）段不清造成无法辨别保证金是否到帐的，后果由供应商负责。

十、监督单位：民乐县财政局     监督电话：0936-4455423

十一、采购项目联系人姓名及电话：

- 采购人：民乐县供热管理中心

联系人：吴锦                  联系电话：18993658477

地址：民乐县县城国道227线民联路口向东500米

- 代理机构：张掖市誉诚工程建设咨询有限公司

联系人：王晶晶                联系电话：18189612667

地  址：张掖市西二环路盛世锦园二楼

交易中心地址：张掖市公共资源交易中心民乐县分中心（民乐县锦绣家园东大门北侧）

民乐县公共资源交易中心联系电话：0936-4456522

张掖市公共资源交易中心网址：http://www.zyggzy.com

民乐县公共资源交易网：http://www.mlggzy.com

民乐县供热管理中心两台29MW锅炉引风机改造项目更正公告

交易登记号：MLZC180709-178

张掖市誉诚工程建设咨询有限公司受民乐县供热管理中心的委托，对“民乐县供热管理中心两台29MW锅炉引风机改造项目”以单一来源方式进行采购，首次公告日期为2018年07月20日，现做出如下变更：

一、预算金额：陆拾玖万捌仟元整（¥698000.00元）。

二、招标文件编号：MLZC180709-178

三、变更内容：

（一）原公告内容：

七、递交《单一来源采购文件》时间、开标时间及地点：

1.递交文件时间：2018年8月3日14时30分至15时00分（北京时间），逾期不再受理。

2.开标时间：2018年8月3日15时00分（北京时间）。

3.开标地点：张掖市公共资源交易中心民乐县分中心开标室。

现变更为：

七、递交《单一来源采购文件》时间、开标时间及地点：

1.递交文件时间：2018年8月6日14时30分至15时00分（北京时间），逾期不再受理。

2.开标时间：2018年8月6日15时00分（北京时间）。

3.开标地点：张掖市公共资源交易中心民乐县分中心开标室。

其他不变！

四、监督单位：民乐县财政局     监督电话：0936-4455423

五、采购项目联系人姓名及电话：

1.采购单位：民乐县供热管理中心

联系人：吴锦     联系电话：18993658477

地址：民乐县县城国道227线民联路口向东500米

2.招标代理机构：张掖市誉诚工程建设咨询有限公司

联系人：王晶晶     联系电话：18189612667

地址：张掖市甘州区盛世锦园北门

2018年8月1日

# 第二部分  单一来源采购邀请书

邀 请 书

长春花园机械有限公司：

张掖市誉诚工程建设咨询有限公司受民乐县供热管理中心委托，对其“民乐县供热管理中心两台29MW锅炉引风机改造项目”以单一来源方式进行采购。我方现拟邀请贵公司为单一来源采购供应商。

1、交易登记号：MLZC180709-178

2、采购内容：民乐县供热管理中心两台29MW锅炉引风机改造项目

3、实施单一来源采购的简要理由：

由于近几年环保要求的不断提升，2台29MW锅炉除尘设备的改造导致引风机不能满足新设备的需求，为了满足新设备的技术要求，我中心研究决定对2台29MW锅炉的引风机进行升级改造，主要采购内容包括引风机、电机、减震架、软连接等。由于该项目季节性强，时间紧工期短，为了保证本采暖期的正常供暖，以及与现有设备无缝连接,与原有设备保持一致性，需要从原供应商处添购。故根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定，本项目拟采用单一来源方式采购。

4、采购时间：2018年08月06日15时00分（北京时间）

5、采购地点：张掖市公共资源交易中心民乐县分中心

张掖市誉诚工程建设咨询有限公司

2018年08月05日

# 第三部分  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

（本表关于投标所需的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本附表为准）

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 民乐县供热管理中心 联系人：吴锦 联系电话：18993658477 地址：民乐县县城国道227线民联路口向东500米 |
| 2 | 招标代理机构 | 张掖市誉诚工程建设咨询有限公司 联系人：王晶晶 联系电话：18189612667 地 址：张掖市西二环路盛世锦园北门 |
| 3 | 项目名称 | 民乐县供热管理中心两台29MW锅炉引风机改造项目 |
| 4 | 采购内容 | 两台29MW锅炉引风机改造及临床路径（详见《单一来源采购文件》第四部分：技术参数要求） |
| 5 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 6 | 项目预算 | 人民币陆拾玖万捌仟元整(¥698000.00) |
| 7 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日起） |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 9 | 供货期 | 签订合同时协商 |
| 10 | 供货地点 | 民乐县供热管理中心 |
| 11 | 质量标准 | 满足《单一来源采购文件》第四部分：技术参数要求） |
| 12 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘，供应商如需踏勘，费用自理。 |
| 13 | 付款方式 | 签订合同时协商 |
| 14 | 单一来源采购响应 文件份数 | 正本一套、副本三套、电子版U盘文档一份(U盘内拷贝PDF格式文件一份，Word格式一份，必须与《单一来源采购响应文件》正本一致）提交不退。 |
| 15 | 采购小组 | 采购小组构成：评审专家3人及3人以上单数。 评标专家确定方式：交易中心专家库中随机抽取 监督单位：民乐县财政局 |
| 16 | 递交《单一来源采购响应文件》时间及地点 | 时间：2018年08月06日15时00分（北京时间）之前 地点：张掖市公共资源交易中心民乐县分中心 |
| 17 | 采购时间及地点 | 时间：2018年08月06日15时00分（北京时间） 地点：张掖市公共资源交易中心民乐县分中心 |
| 18 | 供应商资格条件 材料 | 1、供应商资格条件 1.供应商必须是中华人民共和国境内注册的，具有本次报价服务的经营范围； 2.供应商须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件和参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录； 3.供应商须提供法定代表人身份证（正、反面复印件加盖公章）或法人授权函（原件加盖公章）、被授权人身份证（正、反面复印件加盖公章）及法定代表人身份证（正、反面复印件加盖公章）；供应商须提供合法有效的营业执照、组织机构代码证、开户银行许可证、税务登记证或新版营业执照（三证合一）等资质证件（复印件加盖公章）； 4.供应商须提供住所地或业务发生地检察机关出具的且在有效期内（落款时间在截止开标时间2个月内）没有行贿犯罪记录的行贿犯罪档案查询结果告知函（复印件加盖公章）； 5.供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以投标截止日当天在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn ]、中国政府采购网[www.ccgp.gov.cn]及“信用甘肃”网站[www.gscredit.gov.cn]查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； 6.本项目不接受联合体投标,且拒绝失信被执行人参与投标。 2、供应商递交备查的其它证明文件及材料： 按单一来源采购文件要求自行提供，不提供的不利后果由供应商自行承担。注：供应商提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实。 |
| 19 | 评分办法 | 最低评标价法法（详见第五部分：采购原则及办法） |
| 20 | 保证金递交 | 金额：人民币柒仟元整（￥7000.00元） 递交方式：必须由供应商基本账户一次性转入《单一来源采购文件》指定的保证金递交账户。（注明项目名称） 账户名称：张掖市公共资源交易中心民乐县分中心 开 户 行：建设银行民乐县支行； 账 号：6205 0165 0301 0000 0062 到账查询地址：民乐县政务中心四楼 递交截止时间：2018年08月05日17：00前 |
| 21 | 保证金退付 | 1.供应商必须在《单一来源采购响应文件》中提供保证金退款账户，并且要求该退款账户必须与供应商转出保证金的账户一致； 2.成交供应商的保证金，于成交公示期满后向招标代理机构交纳足额代理服务费，且按照《单一来源采购文件》中规定的标准签订合同后无息退付。其质量保证金由采购人与成交供应商在合同中另行约定。 3.未成交投标供应商的保证金将在成交结果公示期满后退付。 4.如供应商有下列情况，投标保证金不予退付： 4.1在《单一来源采购响应文件》递交截止时间后撤回其文件； 4.2成交后无正当理由或未能在规定期限内与采购人签订合同； 4.3将成交项目转让给他人，或者在《单一来源采购响应文件》中未说明，且未经采购人和招标方同意，将成交项目分包给他人； 4.4未能在规定期限内签署合同，拒绝或不完全履行合同义务； 4.5成交后自愿放弃成交资格； 4.6未领取成交通知书与采购人签订合同； |
| 22 | 成交公告 | 供应商《单一来源采购响应文件》经过资格性、符合性检查、采用最低评标价法后最终确定的成交结果，将在甘肃政府采购网上予以公示。公示期为1天 |
| 23 | 成交通知书领取 | 请成交供应商凭有效身份证明证件，在公示期后2日内到张掖市誉诚工程建设咨询有限公司，缴纳代理服务费并领取成交通知书。 |
| 24 | 政府采购合同 备案公示 | 政府采购合同应在领取成交通知书后5日内签订，并送至招标代理公司盖章备案，且政府采购合同将在2个工作日内，在甘肃政府采购网上公示。 |
| 25 | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，采购小组应当要求其在采购现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或者代理人签字确认； 供应商提供书面说明后，采购小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，采购小组应当将其《单一来源采购响应文件》作为无效处理。 |
| 26 | 供应商质疑 | 对《单一来源采购文件》、采购过程、采购结果的质疑将由张掖市誉诚工程建设咨询有限公司在收到质疑后3日内负责答复。 联系电话：0936-8221933 地址：张掖市西二环路盛世锦园北门 邮编：734000 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 |
| 27 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即财政局。 |
| 28 | 其他 | 1、供应商需在采购现场提供公司所有执照及资质原件备查，未提供原件导致废标的由供应商自行承担。 2、如有包号，需分别注明包号，如因包号不明而导致废标等问题，由供应商自行承担。 3、本次采购共二轮报价。 |

## 二、供应商须知

1.说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理招标申请，并得到招标管理机构批准，现通过招标来择优选定供应商。本单一来源采购文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。供应商应认真阅读本单一来源采购文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。供应商被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉单一来源采购文件的格式、条件和范围。供应商没有按照单一来源采购文件的要求提交相关资料，或者供应商没有对单一来源采购文件相关内容做出实质性响应，可能导致其投标无效。

1.1适用范围

本《单一来源采购文件》仅适用于本单一来源采购公告中所列的投标范围。

1.2合格的供应商的基本条件：

详见“供应商须知前附表”。

1.3踏勘现场和答疑：

1）供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

2）采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3）经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险

1.4定义

1）“委托单位”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的委托单位为民乐县供热管理中心。

2）“招标代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构，本项目的招标代理机构为张掖市誉诚工程建设咨询有限公司。

3）“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4）“单一来源采购文件”是指由采购人发出的文本、文件，包括全部章节和附件。

5）“单一来源采购响应文件”是指供应商根据本单一来源采购文件向采购人提交的全部文件。

6）“货物”是指供应商成交后根据单一来源采购文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

7）“工程”是指供应商成交后根据单一来源采购文件和合同的规定建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

8）“服务”是指供应商成交后根据单一来源采购文件和合同的规定承担除货物和工程以外的其他政府采购对象。

9）“书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

1.5招标的费用

无论本项目的结果如何，供应商应承担其本身参加项目投标和招标的所有费用。

1.6签约及代理服务费

1）最终成交供应商须尽快向招标代理机构领取成交通知书。

2）成交供应商接到成交通知书后应在7日内与委托单位签订合同。

3）代理服务费币种与成交通知书成交价的币种相同；

4）代理服务费不列在《单一来源采购响应文件》中；

5）本项目招标代理费根据财政部、国家计委、国家物价局（2002）1980号文件，国家发改委(2003)857号文件、（2015）299号文件规定收取。

6）依据采购人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关条款本项目收取代理服务费为成交金额的1.5%。由最终成交供应商负责支付给招标代理机构；

2.单一来源采购文件

2.1《单一来源采购文件》的组成

单一来源采购文件是供应商准备单一来源采购响应文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。单一来源采购文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务 及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本单一来源采购文件包括以下内容：

第一部分：单一来源采购公告

第二部分：供应商须知

第三部分：合同文件

第四部分：技术参数要求

第五部分：采购原则及办法

第六部分：单一来源采购响应文件格式

2.2《单一来源采购文件》的澄清和修改

1）除上述内容外，采购人可以对已发出的单一来源采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响单一来源采购响应文件编制的，应当在投标截止时间5日前以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了单一来源采购文件的供应商，并在甘肃政府采购网上发布更正公告，对其具有约束力；供应商应在收到采购人发出的通知后1日内以电子邮件、传真形式确认已收到澄清或修改文件，该澄清或者修改的内容作为单一来源采购文件的组成部分。不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交单一来源采购响应文件的截止时间。

2）供应商获取单一来源采购文件后，应仔细检查单一来源采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得单一来源采购文件1日内向采购人提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅单一来源采购响应文件中所有事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的单一来源采购响应文件没有按单一来源采购文件要求提交全部资料或单一来源采购响应文件没有对单一来源采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该采购有可能被拒绝。

3）供应商若对单一来源采购文件有疑问，应将要求澄清的问题在投标截止日前5日内以文字形式提交招标代理机构。无论是采购人根据需要主动对单一来源采购文件进行必要的澄清，或是根据供应商的要求对单一来源采购文件做出澄清，采购人都将于1日内以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向供应商发送。供应商在收到该澄清文件后当日内以书面形式予以确认，该澄清作为单一来源采购文件的组成部分，具有约束作用。

3.采购总则

3.1《单一来源采购响应文件》编制要求

1）内容和格式

供应商应仔细阅读《单一来源采购文件》的所有内容，并按照《单一来源采购文件》中规定及要求的内容和格式，提交完整的《单一来源采购响应文件》。

2）采购语言和计量单位

单一来源采购响应文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（除非单一来源采购文件中另有规定）

3）供应商应按采购内容进行响应。

4）供应商应以人民币作为货币种类报价。

若由单价计算出的总价与单一来源采购总价不一致，以单价计算出的总价作为成交总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

3.2《单一来源采购响应文件》的组成

供应商提交的《单一来源采购响应文件》至少应包括以下部分且编制完整目录；

l）采购响应函；

2）法定代表人身份证明或法定代表人全权授权委托书；

3）保证金交纳证明；

4）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函；

5) 报价一览表

6）报价明细表

7）商务、技术偏离表；

8）供应商一般情况表；

9）供应商类似项目业绩一览表；

10）供应商本项目管理、技术、服务人员情况表；

11）其他商务及技术证明材料；

12）无骗取入围和严重违约及重大质量问题声明；

13）质量保证承诺；

14）售后服务保证措施承诺；

15）虚假应标承担责任声明；

16）未被列入失信记录书面声明；

17）中小企业声明函；

18）小微企业价格评审优惠申请及承诺函；

19）附件；

注： 缺以上1-16项任意项的将被视为无效采购。

3.2.1供应商可在满足“技术参数要求”中对项目的整体要求的前提下，对项目实施提出合理化建议。

3.3采购

3.3.1 采购报价

采购价格应包括完成单一来源采购文件规定的采购范围全部内容所需的全部费用。除非单一来源采购文件另有规定，投标报价应包括系统所需勘察、保险、利润、税金、劳保统筹、政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率、责任等各项应有费用。

采购价格采用唯一价格，即不得为某一范围价格。采购货币为人民币。

3.3.2 投标有效期

投标有效期为60天。在特殊情况下，代理机构可于投标有效期满之前以书面形式要求供应商同意延长有效期，供应商应以书面形式答复。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的供应商在原投标有效期内应享有的权利及责任相应顺延。

3.3.3 供应商投标时间提交的全部材料必须密封，具体包括:

1）单一来源采购响应文件一式4份（正本1份，副本3份）；

2）采购信封：报价一览表、电子U盘文档一份（U盘内拷贝PDF格式文件，Word格式一份）提交不退。

3）采购响应函信封（内放采购响应函、保证金缴纳凭证、法人身份证明、授权委托书、被授权人身份证明）；

《单一来源采购响应文件》正本、副本的内容应当一致，如果正本与副本不一致，以正本为准。《单一来源采购响应文件》应由供应商的法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的代表在《单一来源采购响应文件》上签字。被授权代表需将以书面形式出具的“法人全权委托授权书”附在《单一来源采购响应文件》中。

任何行间插字、涂改和增删，必须由单一来源采购响应文件签字人在旁边签字证明方有效。

3.3.4每本单一来源采购响应文件的内容应采用胶装方式装订成册，无脱页，有连续页码且逐页盖章。

3.3.5供应商应对投标内容提供完整的详细的技术说明，如果供应商对指定的技术要求建议做任何改动，应在单一来源采购响应文件中清楚的说明。供应商投标的内容与单一来源采购文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于委托单位，供应商都应该按照附件的格式如实填写技术偏离表和商务条款偏离表。

3.3.6 供应商应按照要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

3.3.7供应商应将《单一来源采购响应文件》的正、副本同时密封，一律使用牛皮纸包装，且开口以及拐角处用打印“封条”字样的密封纸进行密封，并加盖公章或写有“密封”字样的密封印章，并在封面上注明项目名称、项目编号及供应商名称以及“在2018年08月06日15时00分之前不得启封”的字样。

3.3.8供应商必须将“报价一览表”及“电子版U盘”单独密封，并在密封后标明“开标信封” 及“在2018年08月06日15时00分之前不得启封”字样。密封后粘贴密封条，加盖骑缝章。

3.3.9供应商应将“采购响应函”、“法定代表人身份证明”及“法定代表人授权书”（若法定代表人参加采购则不提交此项）单独密封于采购响应函信封后提交，用于采购前检查。密封后粘贴密封条，加盖骑缝章。

说明：3.3.8   3.3.9项单独统一用普通信封密封。

3.3.10如果外层封口处未按要求密封和加盖标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

3.3.11《单一来源采购响应文件》在每一文件的封面上写明：“正本”或“副本”、采购时间、项目编号、项目名称、供应商的名称并签字盖章。

3.3.12招标代理机构对因单一来源采购响应文件未装订成册而造成的单一来源采购响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.3.13招标代理机构对不可抗力造成的单一来源采购响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.4单一来源采购响应文件的修改

在规定的时间内，供应商可以修改其单一来源采购响应文件的内容，但必须以书面形式通知招标代理机构。在招标规定的修改截止时间后，供应商不可以修改其单一来源采购响应文件的内容。

3.5招标代理机构将在单一来源采购公告中规定的时间和地点接受采购。

3.6投标的撤回

在采购截止时间前供应商可以撤回其投标，撤消投标的应提交撤回说明，但在投标截止后不允许撤回投标。

3.7采购过程及评审

3.7.1采购小组只对确定为实质响应单一来源采购文件要求的单一来源采购响应文件进行评审。

3.7.2实质上没有响应单一来源采购文件要求的单一来源采购响应文件将视为无效投标。出现但不限于下列情况之一的，其投标将视为无效投标。

1）供应商未按单一来源采购文件要求的金额交纳投标保证金的；

2）超出经营范围投标的；

3）单一来源采购响应文件不完整的；

4）单一来源采购响应文件无法人代表签字或签字人未被法人授权的；

5）单一来源采购响应文件附有采购人不能接受条件的；

6）投标总价超出项目预算且采购人无法支付的；

7）单一来源采购响应文件有不符合单一来源采购文件内容的；

8）其他不符合单一来源采购文件的重要参数。

3.7.3 采购小组将按已定的原则及方法进行评审，详见评审办法。

3.7.4 采购小组在确定成交候选人以前有权按照有关法规拒绝任何或全部投标，对此造成对供应商的影响不负任何责任，并不做任何解释。

3.7.5 确定成交供应商后，采购人根据采购小组的评议结果，公布拟成交结果，在法定公示时间后且无质疑的情况下，该结果将做为是正式成交或签订供货合同的凭据。由招标代理机构将以书面形式通知成交的供应商其采购被接受。在该通知书中将给出成交供应商应按本合同实施、完成和维护项目的成交价（合同条件中称为“合同价格” ）、交货日期、地点以及其他相关事项。成交通知书将成为合同的组成部分。

3.7.6 代理机构没有义务向未成交的供应商解释未成交的理由。

3.8采购过程的保密性

3.8.1接受采购后，直至供应商与委托单位签订合同止，凡与采购、审查、澄清、评价、比较、授标意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

3.8.2从采购日起到确定最终成交人止，供应商不得与参加招标、评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果供应商试图在单一来源采购响应文件审查、澄清、比较及推荐成交人方面对参与评审的有关人员和委托单位施加任何影响，其评标被拒绝。

3.9采购程序

3.9.1采购会主持人按照单一来源采购文件规定的采购时间宣布采购，按照规定要求主持采购会。采购将按以下程序进行：

（1）宣布采购会开始。当众宣布参加采购会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据监督人或者供应商推选的代表对单一来源采购响应文件密封的检查结果，并由监督人当众宣布单一来源采购响应文件的密封情况。

（3） 采购小组只针对通过资格性、符合性审查且实质上响应《单一来源采购文件》要求的供应商进行采购

（4）采购小组所有成员集中与供应商进行采购。在采购中，采购的任何一方不得透露与采购有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（5）本次采购采用单一来源采购的方式进行，由采购小组与通过资格性、符合性审查且实质上响应《单一来源采购文件》要求的供应商进行面对面采购，在供应商均完全响应单一来源采购文件的前提下,各供应商在规定的时间内进行最终报价，最后一轮报价为供应商的最终报价，最低者为成交单位。

（4）宣布采购会结束。主持人宣布采购会结束，供应商代表应立即退场（单一来源采购文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有供应商应保持通讯设备的畅通。成交结果在甘肃政府采购网上查询。

4.质疑和投诉

4.1综合说明

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《甘肃省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在甘肃政府采购网政策法规模块查询）。

5．签订及履行合同和验收

5.1合同授予原则

1）采购人将把合同授予经采购小组评议推荐，在法定公示时间后，收到成交通知书的供应商。若因成交人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该供应商之后的下一个供应商。

2）采购人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购设备或材料数量的权力。

5.2合同的签署

1）成交供应商按成交通知书中，由法定代表人或被授权人与采购人签订合同。采购人与成交供应商是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标代理机构所发出的成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

2）成交通知书发出后，若成交供应商不能在规定时间内与采购人签订合同，或变相签订合同，采购人依监督职能可采取取消其成交资格并没收其投标保证金等措施，并可按照财政部令[2004]第18号第六十八条、第七十五条、第七十六条规定办理。此时可由采购人按照排名顺序与下一供应商签订合同。

3）《政府采购法实施条例》第四十九条：成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人也可以重新开展政府采购活动。

4）《采购小组和评标方法暂行规定》第四十八条：使用国有资金投资或者国家融资的项目，采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者单一来源采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

5.3履行合同

1）成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

2）在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

5.4验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

6.其他

成交后单一来源采购文件和单一来源采购响应文件未尽事宜另行商定。

## 三、投标保证金递交说明

1、保证金的递交

1.1供应商应递交保证金金额为人民币柒仟元整（￥7000.00元），须于采购前一天前到帐，逾期不再受理。未足额递交的，将视为无效保证金。保证金为《单一来源采购响应文件》的组成部分之一；

1.2保证金必须由投标单位基本账户一次性转入单一来源采购文件所指定的保证金递交账户。供应商投两个及以上标段或包号的，应该按每个标段或包号分别交纳投标保证金；保证金递交单位名称必须与供应商名称一致，并在银行电汇单附言栏上必须且只填写保证金对应的投标项目及标段名称，不填写或错填致无法确认保证金意向的按无效保证金处理。

1.3投标单位保证金递交后不再换取张掖市公共资源交易中心民乐县分中心保证金往来收据。由供应商银行进账单据或电汇凭证单据加盖投标单位公章，作为单一来源采购响应文件中保证金递交凭证。

1.4采购时保证金递交的有效性均以张掖市公共资源交易中心民乐县分中心财务科出具的保证金到帐查询清单为准。

1.5其他未尽事宜以单一来源采购文件要求

1.6保证金递交账户信息

账户名称：张掖市公共资源交易中心民乐县分中心

开 户 行：建设银行民乐县支行；

账    号：6205 0165 0301 0000 0062

到账查询地址：民乐县政务中心四楼

- 投标保证金的退付

详见“供应商须知前附表”

## 四、中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143号同时废止。

# 第四部分  合同文件

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲乙双方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。）

民乐县供热管理中心两台29MW锅炉引风机改造项目

项目编号：MLZC180709-178

政府采购合同

采购单位：民乐县供热管理中心

供应商：X X X X X X X X X X X X X X

招标代理机构：张掖市誉诚工程建设咨询有限公司

一、合同协议书

签订时间：

签订地点：

合同内容：

甲方：                                           （采购单位）

乙方：                                            （供应商）

监督方：民乐县财政局

甲乙双方根据       年    月    日签订文件的规定，经双方协商一致，达成本购销合同，以资共同遵守。

- 采购内容

名称：

质量指标、数量：按协商规定

本合同的采购总金额为：大写

（小写          元），该价格为含税费价。

- 质量要求和售后要求

- 乙方所供产品符合采购时确定的质量指标，如发生质量不达标和数量短缺问题，甲方有权拒收货物，拒付货款。

- 数量、质量的验收标准：严格按国标要求。

- 交货时间方式

- 交货时间：根据甲方规定时间（                   ）

- 交货地点：验收合格后按甲方要求运送至指定地点

- 验收

- 产品质量和数量的验收由甲方负责组织，甲方可以根据情况不定期要求进行检修，如果供应商表示疑义，可由有关权威部门进行鉴定，确保采购货物的质量要求，鉴定等一切费用由供应商承担。

- 如双方发生争议不能协商解决的，由监督方出面协调，并按照中华人民共和国合同法规定在合同签订地解决。

- 付款方式

付款根据实际供应材料数量，在全部货物供应、验收完毕后一次性付款。

- 违约责任

- 逾期交货或付款的，每天按合同额的5%对违约方进行罚款。

- 乙方所交的货物品种、指标、质量不符合规定标准的，甲方有权拒绝收货，乙方并向甲方偿付货物总值30%的违约金。

- 仲裁

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订所在地仲裁部门提交仲裁或法院起诉。

- 合同生效及其他

- 合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章，并经民乐县财政局政府采购办公室审核盖章后生效。

- 合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商并经民乐县财政局政府采购办公室同意后，另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割部分。

3、本合同具有法律效力，受国家法律保护。

4、本合同一式陆份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执贰份，代理机构壹份，行业监管部门壹份。合同附件作为《XXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目》政府采购合同的有效组成部分。

合同附件一：政府采购项目成交通知书

合同附件二：采购内容及参数：

合同附件三：商务偏离表

合同附件四：技术偏离表

合同附件五：质量及售后服务承诺书

| 甲方： 盖章： 地址： 电话： | 乙方： 盖章： 地址： 电话： |
| --- | --- |
| 法定代表人： 被授权人： 日 期： | 法定代表人： 被授权人： 日 期： |
| 账 号： 开户行： | 账 号： 开户行： |
| 监督单位： 民乐县财政局 （盖章） 监督人（签字）： 地 址:民乐县财政局 监督电话：0936-4455423 | 鉴证方： 张掖市誉诚工程建设咨询有限公司（盖章） 鉴证人（签字）： 地 址:张掖市盛世锦园售房部二楼 电 话: 0936-8221933 |

注：本合同的主要条款必须全部响应，但格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

# 第五部分  技术参数要求

一、项目名称：民乐县供热管理中心两台29MW锅炉引风机改造项目

二、项目编号：MLZC180709-178

三、采购内容及参数：

1.产品要求

该设备应满足国家和行业标准

2、风机参数

引风机（右135°）： Q=130000 m³/h  H=8000 Pa  t:150℃(性能参数在标准状态下,大气压力:101325Pa)  2台

配用变频电机、电压10kv、带减震架、软连接。含税含运费。

3、质保期：质保期2个采暖期

4.验收方式：

项目实施完毕，由实施单位提交项目验收申请；采购人依据《甘肃省省级政府采购验收单》自行组织验收,此验收单详见甘肃省政府采购网下载中心。

5.交货时间及交货地点：

1、交货时间：签订合同后60日内交货。

2、交货地点：民乐县供热管理中心指定地点。

3、交货方式：甲方为乙方完成工作提供必要条件外，其余工作由乙方自行完成。

6.售后服务及质量保证要求：

（1）乙方提供上述软件及设备的 2 年免费质量保证。2 年质保期内，若因非人为原因所造成设备损坏而产生的零配件及人工费用由乙方承担；超出质保期或者质保期内的人为原因造成的设备故障所产生的零配件费用以及人工费用，由甲方承担。

（2）甲方在系统使用过程中若发生各类故障，硬件及网络系统乙方须在接到甲方故障报修通知后 6 小时内到达现场检修，12 小时内解决故障；若在 24 小时内不能排除故障的，则应由乙方向甲方提供备用产品以保证系统的正常运行（但由于线路被破坏、电源供应故障等非产品本身因素造成的损坏不在上述预定时间范围内）。软件系统故障在接到甲方故障报修通知后 1 小时内远程检测，3 小时内解决故障。

（3）项目竣工后乙方应免费为甲方培训 1-2 名设备操作管理人员，须确保参加培训人员能正确使用与维护所提供的设备，并能解决简单的故障。

# 第六部分  采购原则及办法

为使此次评标工作顺利进行，确保评标活动客观、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，制定评标办法如下：

一、评标组织机构及职责

1.采购人

在监督部门监督下，根据《中华人民共和国政府采购法》规定构成评标小组成员之一。

2.采购小组

采购小组由技术、经济等专家组成，成员为三人及三人以上单数组成。

3.招标代理机构

依据《中国人民共和国采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及“财政部2012-69”号文件之规定，由张掖市誉诚工程建设咨询有限公司工作人员组成，负责《单一来源采购文件》的制作，对外联系，采购、评标的会务工作,整理并向采购小组成员分发招标资料和《单一来源采购文件》；做好采购和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料,对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

4.监督部门

根据国家有关法律、法规规定由行业监管部门对整个采购评标过程进行监督,其他任何单位和个人不得参与或非法干预正常的评审工作和评审结果，保证评标的公正性,防止违法行为的产生。

5.审核小组

由监督部门和张掖市誉诚工程建设咨询有限公司项目主持人、项目负责人共同组成，负责对采购小组填写的最终统计结果进行审核，审核无误后由采购小组签字确认。

二、评标原则、方法和程序

1.评标原则

坚持公平、公正、科学、择优和保密的原则。评标人员不能对任何供应商带有倾向性。任何单位和个人不得非法干预、影响评标过程及结果。

2.评标办法

本次评标采用最低评标价法。

3.评标程序

3.1 开标前，单一来源采购响应文件有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按单一来源采购文件要求密封的；

（3）供应商法定代表人或者授权的委托代理人未参加开标会议的或者授权的委托代理人不能出示授权委托书和居民身份证的。

3.2 单一来源采购响应文件有下列情形之一的，由采购小组初审后按废标处理

（1）无单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的；出现两个以上法人公章不一致或者法定代表人印章不一致的；

（2）企业法定代表人委托的代理人未参加采购会议的；

（3）未按规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）供应商递交两份或者多份内容不同的单一来源采购响应文件，或者在一份单一来源采购响应文件中对同一招标项目报有两个或者多个报价，且未声明哪一个有效的。

（5）供应商未提交完整的报价文件的；

（6）投标报价被认定为以低于企业成本价竞争的；

（7）法律、法规规定的其他条件。

3.3 投标报价计算正确性检查

初评阶段应对各项目报价计算的正确性进行检查。对出现的算术错误，由采购小组予以改正，并让供应商澄清确认。改正后的投标价对供应商起约束作用。如果供应商不接受改正后的投标报价，其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收，修正计算错误按如下原则进行：

单一来源采购响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单项单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本单一来源采购响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.4 澄清

对单一来源采购响应文件中的细微偏差经采购小组讨论，并得到三分之二以上委员同意后，可以要求供应商以书面形式予以澄清和说明，以确认正确的内容。

细微偏差是指单一来源采购响应文件在实质上响应采购文件的要求，不影响单一来源采购响应文件的有效性，但在个别地方存在漏项或者不完整内容不会对其他供应商造成不公平结果。

供应商对需要澄清和确认的问题应以书面形式回答，要由法定代表人或授权代理人签字，在规定时间内递交采购小组。澄清问题的答复函应作为单一来源采购响应文件的组成部分。但在澄清或说明问题时不允许更改采购响应文件中任何实质性内容。

3.5 详评

开标后，采购小组要审查每份单一来源采购响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和技术参数相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。采购小组决定投标的响应性只根据单一来源采购响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.6 采购

采购小组只针对通过符合性审查且实质上响应采购文件要求的投标人进行采购。

本次采购采用单一来源的方式进行，由采购小组与投标人进行面对面协商,在投标人完全响应单一来源采购文件的前提下,投标人在规定的时间内进行二次报价，二次报价为投标人的最终报价。

# 第七部分  单一来源采购响应文件格式

在此提交的《单一来源采购响应文件》，正本一份，副本叁份，采购响应函信封一份，采购信封（含电子文本）一份。包括如下等内容：

- 采购响应函；

- 法定代表人身份证明；

- 法定代表人授权委托书；

- 投标保证金递交凭证（复印件）；

- 人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（复印件）；

- 报价一览表；

- 报价明细表；

- 商务、技术偏离表；

- 供应商一般情况表；

- 供应商类似项目业绩一览表；

- 供应商本项目管理、技术、服务人员情况表；

- 其他商务及技术证明材料；

- 无骗取入围和严重违约及重大质量问题声明；

- 质量保证承诺；

- 售后服务保证措施承诺；

- 虚假应标承担责任声明；

- 中小企业声明函；

- 小微企业价格评审优惠申请及承诺函；

- 综合评分页码对照表

- 附件

## 一、采购响应函

致：张掖市誉诚工程建设咨询有限公司

我方确认收到贵方提供的项目编号：MLZC180709-178《单一来源采购文件》的全部内容，我方：（供应商名称）作为供应商正式授权           （授权代表全名、职务）代表我方进行有关本采购的一切事宜。

我方已完全明白《单一来源采购文件》的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：项目编号为MLZC180709-178的投标；

（二）本《单一来源采购响应文件》的有效期在投标截止日后60天有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（三）我方已详细研究了《单一来源采购文件》的所有内容包括正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（四）我方明白并愿意在规定的采购时间和日期之后、投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收。

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求提供与投标有关的任何数据或信息。

（六）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（七）我方如果成交，将保证履行单一来源采购文件及其补充文件中的全部责任和义务，保质、保量、按期完成合同中的全部任务。

（八）如我方成交，我方将在收到成交通知书之前，按《单一来源采购文件》中规定的标准一次性向张掖市誉诚工程建设咨询有限公司交纳足额的代理服务费。

（九）与本招标有关的函件请发往下列地址：

地址：

邮编：                         电话：

传真：                         电子函件：

供应商代表签字：

供应商名称：                   （盖章）

日期：

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：　　　年　　月　　日

经营期限：

姓名：　　　　　性别：　　　　年龄：　　　职务：

身份证号码：

系      （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

供应商：　　　　　　　　　（盖单位章）

年　　月　　日

法定代表人身份证明复印件：

正    面                                  反    面

注：此法定代表人身份证明须另提交一份，与法定代表人授权书、采购响应函、保证金交纳证明装入同一单独密封袋，于采购前接受检查。

## 三、法定代表人授权委托书

致：张掖市誉诚工程建设咨询有限公司

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（供应商名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的法定代表人，就〔项目编号为MLZC180709-178〕的《单一来源采购文件》中的民乐县供热管理中心两台29MW锅炉引风机改造项目的采购和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：

地址：

法定代表人（签名或盖章）：

职务：

被授权人（签名或盖章）：

职务：

被授权人身份证明复印件：

正    面                                 反    面

注：法定代表人与被授权人身份证（复印件）需附在《单一来源采购响应文件》中。同时，被授权人需携带身份证原件至采购现场

## 四、保证金交纳证明

| 项目编号 | MLZC180709-178 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 民乐县供热管理中心两台29MW锅炉引风机改造项目 |
| 单位名称 |  |
| 付款人 | 户名 |  |
|  | 账号 |  |
|  | 开户行 |  |
| 保证金金额 | 人民币陆仟元整（小写￥6000.00） |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 保证金缴纳凭据复印件粘贴处（加盖骑缝公章） |

特别说明：

1．付款人名称必须和投标单位名称完全一致，否则将视为无效保证金；

2．此证明作为保证金交纳和退付的唯一凭据，若因供应商提供的财务信息有误而导致保证金无法退付，招标代理机构不负任何责任。

## 五、人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函

## 六、报价一览表

项目名称：民乐县供热管理中心两台29MW锅炉引风机改造项目

项目编号：MLZC180709-178

供应商名称：                                    (加盖公章）                               价格单位：人民币/元

| 项目名称 | 投标总价 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 大写： 小写： |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：           年      月        日

注： 此采购信应按“供应商须知”的规定密封标记密封单独提交。此表每一包一份，单独分开递交。

七、报价明细表

项目名称：民乐县供热管理中心两台29MW锅炉引风机改造项目

项目编号：MLZC180709-178

供应商名称：                                    (加盖公章）                                         价格单位：人民币/元

| 项目名称 | 分项名称 | 投标单价 | 数量 | 投标总价 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 大写： 小写： |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：           年      月        日

备注：供应商须将单一来源采购文件详细技术参数中所有项逐一列明单价。

## 八、商务、技术偏离表

商务偏离表

〔说明〕供应商应根据其能够提供的工程质量，对照单一来源采购文件除“第四部分：技术参数要求”外的要求予以说明。有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。

供应商名称：                                项目编号：MLZC180709-178

| 序号 | 单一来源采购文件要求 | 单一来源采购响应文件内容 | 偏离情况 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

技术偏离表

〔说明〕供应商应按照《单一来源采购文件》要求，根据“第四部分：技术参数要求”内容做出全面响应。对响应有差异的，则说明差异的内容

供应商名称：                                项目编号：MLZC180709-178

| 序号 | 单一来源采购文件要求 | 单一来源采购响应文件内容 | 偏离情况 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请对《单一来源采购文件》技术参数要求内容逐条响应

供应商（盖章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

## 九、供应商资格申明

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 财务负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数 |  |
| 企业资质等级 |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 技工 |  |
| 帐 号 |  |  | 其他 |  |
| 经营范围 |  |
| 三年内有无 受各级管理 部门的处分 或处罚 | 年份 | 处分或处罚记录 | 处分单位 | 相关说明 |
|  | 2016 |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |
|  | 2018 |  |  |  |
| 备注 |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商：                                         （盖章）

授权代表签字：

日期：

后附：

1）企业简介、经营范围、职工人数、技术人员状况、所需设备等；

2）营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、开户行许可证、资质证书等（复印件加盖公章）；

3）企业财务状况及资信证明；（复印件加盖公章）；

4) 企业健全的财务会计制度；（格式自行编写，加盖公章）；

4）企业依法缴纳税收良好记录证明（复印件加盖公章）； 
5）企业依法缴纳社会保障资金证明（复印件加盖公章）；

6）其他证明材料（复印件，加盖供应商公章）

## 十、供应商近三年类似项目业绩一览表

| 年份 | 建设单位 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2.供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件。在建项目可不填写完成时间，需在备注栏说明情况。

供应商名称：（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

## 十一、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：后附上表所有人员执业或职业资格证明（复印件加盖单位公章）。

供应商名称：（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

## 十二、其它商务及技术证明材料

（格式自行设计编写）

## 十三、无骗取入围和严重违约及重大质量问题声明

本公司在最近三年（        年      月-至今）内承揽的工程中，无违法、违规的不良记录，未因申请人违规或违约介入诉讼或仲裁，不存在拖欠工资情况及重大质量问题、重大安全事故，未因申请人违规或违约解除合同。我公司在投标期间没有处于被责令停业、或财产被接管或冻结、或被暂停参加投标活动的处罚阶段。若在本次工程的招标投标的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格预审文件的要求，则采购人有权取消我公司的投标及成交资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果。

特此承诺。

法定代表人或被授权人签字：

职务：

承诺方名称（公章）：

日期：       年      月      日

## 十四、质量保证承诺

民乐县供热管理中心：

关于贵方2017年   月  日就民乐县供热管理中心两台29MW锅炉引风机改造项目政府采购项目单一来源采购（单一来源采购文件编号：MLZC180709-178）事宜，我公司作为供应商，作如下保证：保证所有技术参数完全符合采购方要求，完全响应贵方在单一来源采购文件中规定的技术参数及售后服务要求，并在规定的时间内交付使用。

若我公司未能履行上述承诺，你单位将有权解除合同，并拒付工程款，以作补偿；

附件：营业执照复印件、授权委托书、法人身份证复印件、联系人身份证复印件并加盖单位印章；

备注：此承诺由承建单位成交后产生法律效益。

承诺单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

2018年   月   日

## 十五、售后服务保证措施承诺

（自行编写）

## 十六、虚假应标承担责任声明

致:民乐县供热管理中心

我公司承诺所提供的单一来源采购响应文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评标、成交公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（或服务）与单一来源采购响应文件不一致，或发现我公司提供了不真实的单一来源采购响应文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构做出的取消成交人资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

供应商（公章）：

法定地址：

邮    编：           授权代表（签字或盖章）：

电    话：           传    真：

2018年XX月 XX日

## 十七、未被列入失信记录书面声明

## 十八、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日   期：

说明：

1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与采购一览表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

4、此项须另外提交一份与采购响应函密封在同一个密封袋内。

## 十九、小微企业价格评审优惠申请及承诺函

致：张掖市誉诚工程建设咨询有限公司

我（投标人名称）符合（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定，属于小微企业，现申请在本项目投标中享受相关的评审优惠政策，我（投标人名称）现郑重承诺我们提交的相关证明材料情况真实，无任何虚假证明文件，若有虚假，我公司为此承担全部法律责任。

附件1：本企业2017年度财务审计报告

附件2：企业基本情况说明

附件3：本企业员工花名册

附件4：若申请参加小微企业价格评审优惠，须依据中小企业划型标准规定，提供小微企业相关证明材料。

申请人：（盖章）

承诺人：（法人代表签字）

年 月 日

说明：此项正文及附件4（其它附件不另外提交）须另外提交一份与采购响应函密封在同一个密封袋内。

二十、附件

1.采购信封及采购响应函信封格式

请按以下内容填写采购信封及采购响应函信封抬头，并将黑框剪下，贴在采购信封及采购响应函信封外面，除非特殊情况，否则请不要更改信封格式:

| 开 标 信 封 |
| --- |
| 致： 张掖市誉诚工程建设咨询有限公司 项目名称： 项目编号： 请于××年×月×日×时×分前不得启封 |
| 供应商： | （盖章） |

| 采 购 响 应 函 信 封 |
| --- |
| 致： 张掖市誉诚工程建设咨询有限公司 |
| 项目名称： |  |
| 项目编号： |  |
| 供应商： （盖章） |

2、《单一来源采购响应文件》密封格式

项目名称：××××××××××××××

项目编号：XXXXXXXXXXXXX-XXX

单一来源采购响应文件

（请于××年×月×日×时×分前不得启封）

单位名称：×××××××（加盖公章）

采购日期：二〇一X年X月XX日

3、《单一来源采购响应文件》封面格式

项目名称：××××××××××××××

项目编号：XXXXXXXXXXXX-XXX

单一来源采购响应文件

（商务标和技术标）

单位名称：×××××××（加盖公章）

法人代表或被授权人代表：×××（签字)

采购日期：二〇一X年X月XX日

4、资质证件原件档案袋封面样式：

供应商资质证件原件递交单

| 供应商名称 （字体加大以方便辨认） |  |
| --- | --- |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
| 企业资质 |  | 其 他 资 质 |  |  |
| 营业执照 |  |  |  |  |
| 税务登记证 |  |  |  |  |
| 组织机构代码证 |  |  |  |  |
| 原件数量 |  |
| 供应商签字 |  | 接收人签字 |  |

说明：

（1）为了方便交接和采购评标现场对证件的保管，请供应商按照规定的牛皮纸档案袋包装方式提交，否则概不接收；

（2）原件与单一来源采购响应文件同时提交，供应商、接收人签字确认；

（3）如供应商认为表格内容不够完善时可自行添加；

（4）此单粘贴于档案袋封面上且加盖供应商公章。

5、工程竣工验收单

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  |
| 工作内容 |  | 承 包 范 围 |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 建筑面积 |  | 原预算价 |  | 合同价 |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  | 验收日期 |  |
| 交工验收意见 | 建设单位意见： 参加验收人员： |
|  | 施工单位意见： 参加验收人员： |
| 验收 结论 |  |
| 建设单位 签章 | 年 月 日 | 施工单位 签章 | 年 月 日 |

# Text boxes

正/副本