2018（43）

福建省水产研究所海洋环境与水产品质量安全检测中心需要

低速台式离心机一台和高速台式离心机一台

型号：一、北利DT5-5型低速台式离心机；二、北利GT16-3型高速台式离心机（总价最高限价￥：30000元）

仪器技术参数

一、DT5-5型低速台式离心机

1.最高转速Max Speed        5000r/min

2.最大相对离心力 Max RCF   5100×g

3.定时范围 Time Range       1－999min

4.外形尺寸 Dimension        670×560×450mm

5.重量 Weight                62kg

6.直流无刷电机，免维护；

7.微电脑控制，可预选转速、时间、离心力，液晶显示，按键操作、简便耐用；

8.具有记忆功能，自动记忆上次运行参数；10种升降速率供选择，可快速启动、快速停机；

9.具有自动平衡装置、内置风盾、有故障报警功能；

10.金属机箱、不锈钢容器室，电子安全门锁；

11.转子配置：

11.1  50ml×16	5000r/min	3400×g

11.2  100ml×8	5000r/min	3400×g

12.免费保修壹年，终身维护

二、GT16-3型高速台式离心机

1.最高转速Max Speed	        16000r/min

2.最大相对离心力 Max RCF	18000×g

3.定时范围 Time Range     	1~999min

4.外形尺寸 Dimension	        350×280×220mm

5.重量 Weight                15kg

6.直流无刷电机，免维护；

7.微电脑控制，可预选转速、时间、离心力，液晶显示，按键操作、简便耐用；

8.具有记忆功能，自动记忆上次运行参数；

9.10种升降速率供选择，可快速启动、快速停机；

10.内置自动平衡装置；

11.金属机箱、不锈钢容器室，电子安全门锁，离心机运行时，门锁不能打开，确保离心安全；

12.有故障报警功能；

13. 转子配置

13.1. 1.5 ml×24 角转子	16000 r/min	18000×g

5ml×12 角转子	    13000 r/min	13900×g

14.免费保修壹年，终身维护

投标文件需要正本和副本（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，售后服务承诺书，法定代表人授权书，法人营业执照，信用记录查询结果，厂家授权函。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2018年11月30日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592- 6013065），采购部门联系人：钱卓真，联系电话0592-5678301。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2018年11月22日