2018年香港润成(开平)整染厂

环境信息公开

# 一、企业基本情况

企业名称：香港润成(开平)整染厂

法人代表：吴荣治

统一社会信用代码：914407006177548813

所属行业：纺织印染业

生产周期：常年生产

地址：广东省开平市三埠长沙东郊东明路8号

联系电话：0750-2218333

生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模如下：

主要经营布料整染业务和针织胚布，年生产能力可染整布料7000吨，针织胚布3600吨。产品100%外销。

二、排污信息：

| 类型 | 监测点位 | 检测机构名称 | 报告编号 | 监测日期 | 污染因子 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | Ws- 170005 | 开平 市环 境监 测站 | （开）环境监测 字（2018）第0403123号 | 2018- 3-16 | PH | - | 7.4 | 6-9 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 15 | 50 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 32 | 80 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | mg/L | 9 | 20 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.432 | 10 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | mg/L | ＜0.005 | 0.5 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 色度 | 倍 | 4 | 50 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | mg/L | ＜0.004 | 0.5 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 苯胺类 | mg/L | 0.74 | 1.0 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.25 | 0.5 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 1.56 | 15 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
| 废水 | Ws- 170005 | 开平 市环 境监 测站 | （开）环境监测 字（2018）第0509105号 | 2018- 4-23 | PH | - | 7.2 | 6-9 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 | 50 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 26 | 80 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | mg/L | 9 | 20 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.162 | 10 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | mg/L | 0.09 | 0.5 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 色度 | 倍 | ＜2 | 50 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | mg/L | ＜0.004 | 0.5 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 苯胺类 | mg/L | 0.68 | 1.0 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.09 | 0.5 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 2.37 | 15 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
| 废水 | Ws- 170005 | 开平 市环 境监 测站 | （开）环境监测 字（2018）第0809113号 | 2018- 8-2 |  |  |  |  |  | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 14 | 80 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.676 | 10 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续排放 | 潭江 |
| 废水 | Ws- 170005 | 开平 市环 境监 测站 | （开）环境监测 字（2018）第0921115号 | 2018- 9-14 |  |  |  |  |  | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 6 | 80 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.086 | 10 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续排放 | 潭江 |

| 废水 | Ws- 170005 | 开平 市环 境监 测站 | （开）环境监测 字（2018）第1017108号 | 2018- 10-8 | PH | - | 7.8 | 6-9 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 20 | 50 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 33 | 80 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | mg/L | 12 | 20 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.768 | 10 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | mg/L | 0.021 | 0.5 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 色度 | 倍 | ＜2 | 50 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | mg/L | ＜0.004 | 0.5 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 苯胺类 | mg/L | 0.81 | 1.0 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.27 | 0.5 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 1.72 | 15 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |
|  |  |  |  |  | 二氧化氯 | mg/L | ＜0.09 | 0.5 | 达标 | 连续排放 | 潭江 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

污水处理工艺流程如下

本厂的废水全部排入水处理能力8400吨/天的废水处理系统, 废水经处理后达标外排，处理后的尾水经过废水排放口WS-170005排放到潭江。本厂的废水处理系统采用混凝－生物接触氧化为主的处理方法。

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

环境影响评估情况

| 许可文件 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 润成整染厂项目批复书 | 开平县环境保护局 | 1990年7月9日 | 开环批（90）12号 |
| 关于开平县润成整染环境保护审查意见 | 江门市环境保护局 | 1990年8月3日 | 江环技字【1990】138号 |
| 关于香港润成（开平）整染厂废水生化处理系统及深度处理项目竣工环境保护验收意见的函 | 开平市环境保护局 | 2013年2月1日 | 开环验【2013】17号 |
| 关于香港润成（开平）整染厂中水回用节水工程建设项目环境影响登记表审批意见的函 | 开平市环境保护局 | 2013年7月14日 | 开环批【2013】221号 |
| 关于香港润成（开平）整染厂中水回用节水工程建设项目竣工环境保护验收意见的函 | 开平市环境保护局 | 2013年10月24日 | 开环验【2013】74号 |
| 关于香港润成（开平）整染厂更新有机热载体炉项目环境影响报告表的批复 | 开平市环境保护局 | 2014年6月16日 | 开环批【2014】93号 |
| 关于香港润成（开平）整染厂更新有机热载体炉项目竣工环境保护验收意见的函 | 开平市环境保护局 | 2015年5月5日 | 开环验【2015】174号 |

排放许可证

# 五、突发环境事件应急预案

## 六、其他应当公开的环境信息

我厂为清洁生产企业，于2017年12月通过专家评审审核验收

# Text boxes

生产废水

集水池

污泥排放

加药系统

初沉池

压滤机

污泥池

接触氧化池

干泥外运

污泥排放

终沉池

砂滤池

清水池

标准排污口外排