白银市第一人民医院住院部综合楼

天然气接入工程

单一来源采购文件

采购编号: BGZJ-ZC17471

采购单位：白银市第一人民医院

招标机构：中昕国际项目管理有限公司

2017年10月

## 目  录

目  录	1

第一章  投标邀请书	6

须知前附表	7

第二章  供应商须知	11

第三章  工程量清单	22

第四章附件样本	36

附件1: 政府采购供销合同	37

附件2:投标函	40

附件3:法定代表人资格证明	41

附件4:法人授权函	42

附件5:投标报价表	43

附件6:商务条款说明	44

附件7：技术方案、项目实施方案	45

附件8: 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表	46

白银市第一人民医院住院部综合楼天然气接入工程单一来源公告

中昕国际项目管理有限公司受白银市第一人民医院的委托，对其所需白银市第一人民医院住院部综合楼天然气接入工程以单一来源形式进行采购。(2017年10月09日-10月13日在甘肃政府采购网进行单一来源公示，公示5个工作日期间无任何质疑。)

一、采购文件编号：BGZJ-ZC17471

二、采购方式：单一来源采购

三、项目简介：

（一）采购内容：白银市第一人民医院住院部综合楼天然气接入工程（具体内容详见工程量清单）

（二）采购预算：78.62万元

四、实施单一来源采购的简要理由：

本项目申请采购的住院部综合楼天然气管道接入安装工程由于天然气行业的特殊性，白银市天然气供应只有白银市天然气有限公司一家，为确保采购人正常使用，故申请对住院部综合楼天然气管道接入安装工程项目采取单一来源采购方式进行采购。

五、拟定的唯一供应商：

白银市天然气有限公司

地址：白银市白银区冶金路90号

六、供应商资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本；

3、提供法定代表人资格证明、身份证（法定代表人参与投标时提供）；

4、提供法定代表人资格证明、身份证复印件及法人授权函、被授权人身份证复印件（非法定代表人参与投标时提供）；

5、提供由供应商住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件，（需在有效期内）；（原件装入投标文件正本，并作为资格审查的必要条件）；

6、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（原件装入投标文件正本，并作为资格审查的必要条件）

7、提供财务状况报告和依法缴纳税收及社会保障资金的相关材料；

8、提供售后服务承诺函。

七、网上报名时间：

2017年10月27日0：00:00至2017年10月31日23:59:59，请登录白银市公共资源交易中心网站报名。

八、招标文件获取时间及方式：

（一）时间：2017年10月27日0：00:00至2017年10月31日23:59:59。

（二）方式：登录甘肃政府采购网或白银市公共资源交易中心网站免费下载。

（三）网址：甘肃政府采购网www.gszfcg.gansu.gov.cn；白银市公共资源交易中心网站www.bygzjy.cn。

九、投标截止时间：

（一）投标截止时间：2017年11月03日09时整（北京时间，逾期不予受理）

（二）开标时间：2017年11月03日09时整（北京时间，逾期不予受理）

（三）开标地点：白银市公共资源交易中心二楼西侧第二开标室。

十、报名须知：

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与白银市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在白银市公共资源交易网上注册，注册信息审核通过后，方可登陆系统进行项目投标登记，并依据系统生成的投标“登记号”交纳投标保证金，投标“登记号”系统会实时发送到投标人手机。（注：填写信息必须真实有效。若有问题，请电话咨询：0943-8287909）

十一、投标保证金递交截止时间：递交投标文件截止时间

（一）投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。

（二）投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

（三）投标人在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段（包）的8位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段（包）的，将导致投标无效；未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致投标无效。

投标保证金其他问题，可登录白银市公共资源交易中心网站查看“网上缴纳投标保证金操作指南”。

十二、采购项目联系人及电话：

采购人：白银市第一人民医院

联系人：吕鹏辰      联系电话：0943-8813372

联系地址：白银市白银区四龙路222号

代理机构：中昕国际项目管理有限公司

联系人：张  磊     联系电话：18993385547

联系地址：白银市白银区四龙路135号

白银市公共资源交易中心

联系人：付  蓉      联系电话：0943-8287900

中昕国际项目管理有限公司

2017年10月26日

## 第一章  投标邀请书

白银市天然气有限公司：

中昕国际项目管理有限公司受白银市第一人民医院的委托，对白银市第一人民医院住院部综合楼天然气接入工程以单一来源方式采购。我们现通知贵公司（企业）前来参加采购活动，并请按单一来源采购文件的要求认真准备和按时提交响应文件。

一、采购文件编号：BGZJ-ZC17471

二、采购内容：白银市第一人民医院住院部综合楼天然气接入工程（具体内容详见工程量清单）

三、采购预算：78.62万元

四、响应文件递交时间：2017年11月03日09时整

五、采购时间：2017年11月03日09时整

六、采购地点：白银市高科技产业园2楼西侧第2开标室

七、采购项目联系人及电话：

采购单位：白银市第一人民医院

联 系 人：吕鹏辰     联系电话：0943-8813372

单位地址：白银市白银区四龙路222号

代理机构：中昕国际项目管理有限公司

联 系 人：张  磊     联系电话：18993385547

联系地址：白银市白银区四龙路135号

白银市公共资源交易中心

联 系 人：付  蓉     联系电话：09438287900

联系地址：白银市高新技术产业园区创业大厦

## 须知前附表

下述关于要采购的内容的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本资料为准。

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
|  | 综合说明： 1）采购项目名称：白银市第一人民医院住院部综合楼天然气接入工程 2）交货时间及地点：依据合同签订内容 3) 采购内容：白银市第一人民医院住院部综合楼天然气接入工程（具体内容详见工程量清单） 4）采购预算：78.62万元 5）采购方式：单一来源采购 6）评审方法：在保证项目技术要求、质量、服务等基础上进行谈判，商定合理的价格及成交事项。 |
|  | 采购人： 1）单位名称：白银市第一人民医院 2）联 系 人：吕鹏辰 3）联系电话：0943-8813372 |
|  | 集中采购机构： 单位名称：中昕国际项目管理有限公司 2）联 系 人：张 磊 3）联系电话：18993385547 |
|  | 付款方式： 本项目合同签订，进场后一周支付合同价款20%的工程预付款。工程进度款按每月已确定的计量工程量的80%支付。 工程款付到合同价款的60%时，开始扣除工程预付款。在工程款付到合同价款的85%时，暂停支付剩余工程款，待竣工结算办理后，预留合同价款的5%作为工程质保金，保修期满后三个月内付清。 |
|  | 投标人资质文件要求：(原件携带备查) （一）、符合《政府采购法》第二十二条规定； （二）、提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本； （三）、提供法定代表人资格证明、身份证（法定代表人参与投标时提供）； （四）、提供法定代表人资格证明、身份证复印件及法人授权函、被授权人身份证复印件（非法定代表人参与投标时提供）； （五）、提供由供应商住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件，（需在有效期内）；（原件装入投标文件正本，并作为资格审查的必要条件）； （六）、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（原件装入投标文件正本，并作为资格审查的必要条件） （七）、提供财务状况报告和依法缴纳税收及社会保障资金的相关材料； （八）、提供售后服务承诺函。 以上条款为所有采购项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内，且（二）项应按规定通过上年度年检或复审，所有证书复印件必须加盖投标人公章。证书未按规定年检、复审或未按上述要求制作响应文件的，将视为无效响应。 |
| 6 | 谈判有效期： 60 天 |
| 7 | 注册信息须知： 为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与白银市公共资源交易中心活动的采购人、采购代理机构、供应商需先在市公共资源交易网上注册，注册信息审核通过后，方可登录系统进行项目投标登记， “登记号”系统会实时发送到供应商手机。 注：填写信息必须真实有效。若有问题，请电话咨询：0943-8287909。 注意事项： 保证金应当以支票、汇票、网上银行等非现金形式提交。 供应商必须通过基本账户交纳保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。 供应商在办理投标保证金电汇手续时，必须在银行电汇单附言栏上必须且只填写保证金对应的投标项目标段或包号的“登记号”（8位数字），以便网上退还。 注：供应商投两个及以上标段或包号的，应该按每个标段或包号分别交纳投标保 证金。 投标保证金数额及交纳方式： 供应商应于开标前将保证金14000.00（大写：壹万肆仟元整）足额进账到白银市公共资源交易中心指定的账号，过期视为无效响应。同时供应商须在响应文件中提交本项目保证金进帐单或电汇凭证等银行证明文件（复印件）。 (开户名称：白银市公共资源交易中心，开户行：甘肃银行股份有限公司白银区支行，帐号：6622 0201 2635 5000 20) |
| 8 | 响应文件份数： 供应商制作响应文件(有分包按分包制作、无分包按整包制作)正本 1 份，副本2 份，电子版1份（U盘存储、word格式），另需单独密封一份投标报价表用于唱标。 未按该要求制作分装标书的，响应文件将被拒绝，对投标人产生的不利因素由其自行承担。 |
| 9 | 该采购项目不分包，不接受联合体投标。 |
| 10 | 发布媒体：《甘肃政府采购网》《白银市公共资源交易中心》网站 按照《政府采购信息公告管理办法》中华人民共和国财政部令第19号第三章第十八 条在各政府采购信息指定发布媒体上公告同一政府采购信息的时间不一致的，以在财 政部指定的政府采购信息发布媒体上最早公告信息的时间为公告时间和政府采购当事人对有关事项应当知道的时间。本项目时间安排以《甘肃政府采购网》发布信息为准。 |
| 11 | 1、中标供应商按照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和发改办价格[2003]857号文件及双方协商缴纳收取。 2、代理服务费由成交供应商支付 3、除中标服务费外，代理机构不再向采购人和中标人收取其他任何费用。 |
| 12 | 本次询价采购活动是按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规组织和实施。 |

## 第二章  供应商须知

一、 说  明

1、适用范围

本次采购适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》；本采购文件仅适用于白银市第一人民医院住院部综合楼天然气接入工程的采购。

2、定义

2.1“采购人”系指白银市第一人民医院。

2.2“招标人”系指白银市第一人民医院及中昕国际项目管理有限公司。

2.3“投标人”系指响应采购文件、参加投标的具有法人资格的制造商或代理商。

2.4“标的物”系指投标人按采购文件要求，向采购人提供所需商品及相关的材料、手册及其它技术资料。

2.5“服务”系指按采购文件规定，投标人须承担的供货、验收、技术协助、培训以及其它类似的义务。

3、合格的投标人

3.1符合供应商资格条件中要求的相应条款。

3.2 法律、行政法规规定的其他条件。

4、投标费用

4.1无论采购过程中的作法和结果如何，供应商自行承担本次采购活动中所发生的全部费用。

二、 采购文件

5、采购文件的构成

5.1采购文件由采购文件总目录所列内容及在采购过程中发出的修正和补充文件（若有的话）组成：

第一章  投标邀请书；

第二章  供应商须知；

第三章  技术要求；

第四章  附件样本；

第五章  修正和补充文件（若有的话）。

5.2投标人应详细阅读采购文件的全部内容。不按采购文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致投标被拒绝。

5.3 投标人收到采购文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告之采购代理机构补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，采购代理机构不承担责任。

6、采购文件的澄清

6.1投标人对采购文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购方进行技术交流时，可用书面、传真等形式通知采购方，但通知不得迟于开标日期前3天使采购方收到，采购方将用书面、传真等形式做出答复。

6.2投标人可对项目现场和周围环境进行现场考察，但考察的费用由投标人自行负担。

7、采购文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购方无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

7.2 对采购文件的修改，将以书面、电报或传真的形式通知已购买采购文件的投标人。补充文件将作为采购文件的组成部分，对投标人有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正响应文件，采购方可酌情推迟投标截止日期和开标日期。

三、 响应文件的编写

8、投标要求

投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性的响应；否则，其投标可能被拒绝。任何对采购文件的忽略或误解不能作为响应文件没有完全响应采购文件的有效理由。

9、投标语言及计量单位

9.1投标人提交的响应文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文；投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

9.2除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制定和国家选定的其它计量单位）。

10、响应文件的组成

10.1 法定代表人参加投标的，应提供法定代表人身份证2份（复印件)，1份装入响应文件正本，1份带至开标现场验明身份。

非法定代表人参加投标的，应提供2份由法定代表人授权并完整地填写的《法定代表人授权书》及被授权人身份证复印件，1份装入响应文件正本，1份带至开标现场验明身份。

10.2 投标函

10.3 投标报价表

10.4技术方案、项目实施方案；

10.5工程验收标准和验收方法

10.6商务条款说明

包含付款方式、合同特殊条款、验收条款、商务条款偏离情况及违约责任等商务条款。

10.7公司简介

10.8 投标商应提供以下资质证件（未特殊说明的均为副本复印件加盖公章，须在本年度年检有效期内）

（1）提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本；

（2）提供法定代表人资格证明、身份证（法定代表人参与投标时提供）；

（3）提供法定代表人资格证明、身份证复印件及法人授权函、被授权人身份证复印件（非法定代表人参与投标时提供）；

（4）提供由供应商住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件，（需在有效期内）；（原件装入投标文件正本，并作为资格审查的必要条件）

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（原件装入投标文件正本，并作为资格审查的必要条件）

（6）提供财务状况报告和依法缴纳税收及社会保障资金的相关材料；

（7）提供售后服务承诺函。

10.9 投标人认为需提供的其它资料。

11、投标报价

11.1 所有投标报价货币为人民币。

11.2 投标人应按投标函及投标报价表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

11.3投标人所提供的产品的交货价，应包括制造、包装及产品本身已支付和将要支付的各类税费（其各类税费可不分别填写，计入交货价内即可）。

11.4投标报价必须是到达采购单位各指定地点的“交钥匙价”。包含本采购文件范围的包装、运输、保险、质保期内的调换、包赔及其它附带服务的费用。

11.5采购方不接受选择报价，每次报价对一种标的物只允许有一个报价。

11.6本次采购为多次报价，投标函中的报价为第一次报价，成交价以最终报价为准，在采购文件无实质性变动的情况下，后一次报价均不得超过前一次报价，否则视为无效报价。

12、投标人资格的证明文件

12.1供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。

若供应商提供的标的物不是投标人设计或拥有的，所投主要产品应该得到制造商（进口品牌要有该品牌制造商在中国相应机构）提供的销售该种标的物的正式授权。

供应商必须具备履行合同所需的财务、技术和服务能力。

供应商应有能力履行采购文件中商务和技术条款要求规定的，由投标人履行的维护、修复、测试、优化、软件升级和其它技术服务的义务。

13、证明标的物符合采购文件规定的文件

13.1 投标人须提交证明其拟供标的物及其服务符合采购文件规定的响应性文件，作为响应文件的一部分。

13.2 标的物及其服务合格性的证明文件，包括对标的物及其服务来源地的声明，并要求在交付时出具来源地证书证实。

13.3 上述证明文件可以是文字资料、彩页和数据，并须提供：

13.4 投标人应对采购文件技术规格及要求做出实质性响应，如有异议必须逐条提出或填写技术偏离表，并提供证明材料，不得直接复制采购文件的技术参数作为所投标的物的技术参数。

14、投标保证金

14.1投标保证金为响应文件的组成部分之一。

14.2供应商应于开标前将保证金14000.00（大写：壹万肆仟元整）足额进账到白银市公共资源交易中心指定的账号，过期视为无效响应。同时供应商须在响应文件中提交本项目保证金进帐单或电汇凭证等银行证明文件（复印件）。

(开户名称：白银市公共资源交易中心，开户行：甘肃银行股份有限公司白银区支行，帐号：6622 0201 2635 5000 20)。

14.3投标保证金应当以支票、汇票、网上银行等非现金形式提交。

14.4供应商必须通过基本账户交纳保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义提交。

14.5发生以下情况投标保证金将不予退还：

开标后投标人在投标有效期内撤回投标书。

由于成交人的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同。

由于成交人的原因未能按照采购文件的规定交纳履约质量保证金。

投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。

公示期内成交人放弃成交结果的；

15、投标有效期

响应文件从开标日起有效期为60天。如果响应文件有效期不足60天，将有可能导致其投标无效。特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

16、响应文件的签署及规定

16.1响应文件为1正2副1电子版。在每一份响应文件要明确注明“正本”和“副本”的字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准，大小写不一致时以合计为准。投标人应填写全称，同时加盖印章。

16.2 响应文件正本必须用不褪色的墨水填写或打印，并由法定代表人或经正式授权的投标人代表签字，副本可以用复印件。

16.3 除投标人对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂沫或改写，特别是技术部分，若有修改须由签署响应文件的人进行签字或盖章。

16.4 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

四、 响应文件的递交

17、响应文件的密封和标记

供应商应将响应文件正、副本和电子版分别用标有“正本”、“副本”和“电子版”字样的信封独立密封，并在信封上标明“项目名称”、“采购编号”、“供应商名称”（盖公章）“详细地址”和“请勿于2017年X月X日XX: XX之前启封”的提示警句，在封口处加盖骑缝章。如果外层包封没有按上述规定密封并加注标志，将被视为无效响应，且采购人将不承担响应文件错放或提前开封的责任。

为方便采购人唱标，供应商请另做一份由投标人法定代表人或被授权人签字、盖投 标人公章的书面投标报价表（格式见附件3)，单独密封于一小信封内，（密封要求与响应文件密封要求相同），同响应文件一同单独递交。

18、递交响应文件的截止时间

所有响应文件都必须按中昕国际项目管理有限公司在采购文件规定的响应文件递交截止时间之前送至指定的地点。

19、迟交的响应文件

中昕国际项目管理有限公司将拒绝在响应文件递交截止时间后收到的响应文件。

20、响应文件的修改和撤销

20.1 投标人在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤销，但代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。投标人对响应文件修改的书面材料或撤销的通知应按第16和17条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”或“撤消投标”字样。

20.2 投标截止时间以后不得修改响应文件。

20.3 投标人不得在开标时间起至响应文件有效期期满前撤销响应文件。否则采购代理机构将按14.6款的规定不予退还其投标保证金。

五、开标和评标

21、开标程序

21.1 采购方、投标人签到；

21.2 投标人递交响应文件（一正2副，电子版一份，响应文件及资料不退还)；

21.3 投标人递交投标保证金证明资料；

21.4 开标；

21.5 响应文件审查、质疑、咨询、澄清；

21.6 商务、技术及价格谈判；

21.7 最终报价；

21.8 定标。

22、采购小组

22.1 采购方将根据《政府采购法》依法抽取组建采购小组，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人的代表共3人以上的单数组成。采购小组负责对响应文件进行审查、质疑、评审。

23、评标工作的基本原则

23.1 认真贯彻国家有关法律、法规、维护国家利益。

23.2 保护买方的各项合法利益。

23.3 客观、公正地对待采购、投标双方。

23.4 采购文件是评标的唯一依据。

24、对响应文件的初审和响应性的确定

24.1 开标后，采购小组将组织审查响应文件是否符合采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全，要求的保证金是否已提供。

24.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）如果单价乘以数量不等于总价，应以单价为准修正总价；

（2）如果以文字表示的数据与数字表示有差别，应以文字为准修正数字；

（3）投标方不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

24.3 在对响应文件进行详细评审之前，采购小组将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和服务能力；如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.4 采购小组将确定是否对采购文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离，否则其投标将被拒绝。

（1）实质性响应的投标是指响应文件符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留；与采购文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。

（2）重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的合同范围、质量和性能，投标标的物的数量及工期明显不能满足采购文件的要求，或限制了买方的权力和投标人义务的规定。

24.5 采购小组对响应文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后任何外来证明。

24.6 采购小组将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

24.7 采购小组将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、不一致或不规则的地方。

25、响应文件的澄清

25.1 为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，采购小组有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

25.2 重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

26、对响应文件的评估和比较

26.1采购小组将对实质性响应的响应文件进行评估和比较。

26.2评标时除考虑投标报价以外，还将考虑以下因素：

投标人的资格及相关证书；

投标产品的可靠性、合理性、先进性、并具有很好的前瞻性；

标的物备件和辅料的选择；

权威机构出具的检验报告；

技术规格的偏差；

与规定的商务条款的偏差；

交付验收时间；

相关的服务费用；

经营信誉及业绩；

采购文件规定的其它特殊要求。

27、评标原则及方法

27.1 评标严格按照采购文件的要求和条件进行。

27.2 评标方法：在满足项目资质、技术要求、质量、服务等基础上由采购人代表及具有相关经验的专业人员同时与单一来源供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。

28、评标过程的保密性

28.1 在评标过程中及评标结束后，采购小组的研究情况和投标人的商业秘密都属于保密内容。

28.2 有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给投标人或与上述评标工作无关的人员。

28.3 投标人不得干扰采购小组的评标活动，否则将撤消其投标资格，并没收投标保证金。

六、 定   标

29、资格条件的核实

29.1 采购小组将审查投标人是否有资格能圆满地履行合同，如果投标人被确定为无资格履行合同，其投标将被拒绝。

29.2 上述确认将考虑投标人的财务、技术和生产能力，并基于投标人按采购文件规定提供的资格文件以及采购人认为必要的合适的其它文件资料。

30、中标通知

30.1 评标结束确定中标后，将以书面形式发出成交通知书，《成交通知书》一经发出，即发生法律效力。

30.2《成交通知书》是合同文件的组成部分。

31、授予合同时变更数量的权力

采购人在授予合同时有权对采购文件中的标的物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它条款和条件做任何实质性改变。

32、签订合同

32.1 成交方依据《成交通知书》与采购人签订合同。

32.2 采购文件、成交方的响应文件、澄清文件及其在评标中的书面承诺等均为签订经济合同的依据。

32.3 成交单位应当按照合同约定履行义务，完成成交项目。成交单位不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包。

## 第三章  工程量清单

| 单位工程清单表 |
| --- |
| 工程名称: 白银市第一人民医院住院部综合楼天然气接入工程 |  | 第1页 总10页 |
| 序号 | 编码 | 名称及说明 | 工程量 | 基价 | 合价 | 人工 | 材料 | 机械 | 主材设备 |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
|  |  | 热水锅炉4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4-1161 | 调压箱 进口管径(mm以内)50 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2169272@1 | 调压箱Q50 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3-312 | 低压管道 塑料管(热风焊) 管外径(mm以内)75 | 10m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1431311@1 | 塑料管 de63 | m | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3-1032 | 低压管件 塑料管件(热风焊) 管外径(mm以内)75 | 10个 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1516031@1 | 塑料管件 de63 | 个 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3-1034 | 低压管件 塑料管件(热风焊) 管外径(mm以内)110 | 10个 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1516031@2 | 塑料管件 de110 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 借5-292换 | 钢塑转换件 管外径(mm以内) 108×75 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WC0340F@1 | 钢塑过度接头de63*57*1.5 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4-504 | 塑料法兰阀 公称直径(mm以内)65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1638003@1 | 塑料法兰阀门 de63 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1709002 | 塑料法兰(带螺栓) | 片 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人: | 编制单位（盖章）： | 编制日期: |
| 单位工程清单表 |
| 工程名称: 白银市第一人民医院住院部综合楼天然气接入工程 |  | 第2页 总10页 |
| 序号 | 编码 | 名称及说明 | 工程量 | 基价 | 合价 | 人工 | 材料 | 机械 | 主材设备 |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 7 | 借6-371 | 检查井安装 混凝土井盖、座 | 10套 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WC0840F | 混凝土井盖井座 | 套 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4-400 | 焊接法兰阀 公称直径(mm以内)32 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1600021@1 | 铸钢法兰球阀 Q41F-16DN25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4-402 | 焊接法兰阀 公称直径(mm以内)50 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1600021@2 | 铸钢法兰球阀 Q41F-16 DN50 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4-203 | 室外管道 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)32 | 10m | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充主材003 | 无缝弯头 DN34*3 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1401151@1 | 镀锌钢管 DN25 | m | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4-205 | 室外管道 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)50 | 10m | 14.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充主材002 | 无缝弯头 DN50 | 个 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1401151@2 | 无缝钢管DN57*4 | m | 146.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-57 | 涡轮式流量计 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 补充主材011 | CPU卡流量计 TBQC-50A | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 6-346 | 高效过滤器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 195101 | 燃气过滤器 DN50 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人: | 编制单位（盖章）： | 编制日期: |
| 单位工程清单表 |
| 工程名称: 白银市第一人民医院住院部综合楼天然气接入工程 |  | 第3页 总10页 |
| 序号 | 编码 | 名称及说明 | 工程量 | 基价 | 合价 | 人工 | 材料 | 机械 | 主材设备 |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
|  | 9@1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-516 | 压力表 | 块 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 补充主材003@1 | 压力表 0-16KPa | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-650 | 压力表弯安装 | 10套 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2111121@1 | 压力表表弯 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 4-385 | 螺纹阀 公称直径(mm以内)15 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1600001@1 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 8-883 | 入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 泄漏电缆探测器(不含线缆) | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 补充主材004 | 探头 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 7-219 | 管道上安装电磁阀 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 补充主材005 | 紧急切断阀 DN50 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 7-225 | 防爆阀门控制箱 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2159001@1 | 报警器控制箱 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 4-384 | 制作安装一般管架 | 100kg | 0.3715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0100001-1@1 | 型钢 | kg | 37.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 3-3247 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人: | 编制单位（盖章）： | 编制日期: |
| 单位工程清单表 |
| 工程名称: 白银市第一人民医院住院部综合楼天然气接入工程 |  | 第4页 总10页 |
| 序号 | 编码 | 名称及说明 | 工程量 | 基价 | 合价 | 人工 | 材料 | 机械 | 主材设备 |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 26 | 补充主材004@1 | 焊接钢管 DN90 | m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 3-1172 | 低压管件 金属软管 公称直径(mm以内)80 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1423062@1 | 金属软管 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 7-581 | 金属穿线盒 防爆型 | 根 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2169431@1 | 金属穿线盒 | 根 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 11-14 | 动力工具除锈 金属面中锈 | m2 | 26.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 11-33 | 管道刷油 红丹防锈漆第一遍 | m2 | 26.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1111063 | 醇酸防锈漆G53-1 | kg | 3.96018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 11-34 | 管道刷油 红丹防锈漆第二遍 | m2 | 26.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1111063 | 醇酸防锈漆G53-1 | kg | 3.5022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 11-44 | 管道刷油 磁漆第一遍 | m2 | 26.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1111067 | 酚醛磁漆各色 | kg | 2.64012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 11-45 | 管道刷油 磁漆第二遍 | m2 | 26.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1111067 | 酚醛磁漆各色 | kg | 2.50542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 3-2819 | X光片射线探伤 80mm·300mm 管壁厚(mm以内)16 | 10张 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人: | 编制单位（盖章）： | 编制日期: |
| 单位工程清单表 |
| 工程名称: 白银市第一人民医院住院部综合楼天然气接入工程 |  | 第5页 总10页 |
| 序号 | 编码 | 名称及说明 | 工程量 | 基价 | 合价 | 人工 | 材料 | 机械 | 主材设备 |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 35 | 借7-811 | 管道试压、吹扫、探伤 强度试验 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 借7-833 | 气密性试验 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 借7-853换 | 管道吹扫 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WC0926F@1 | 平焊法兰 | 片 | 1.936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锅炉2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3-314 | 低压管道 塑料管(热风焊) 管外径(mm以内)110 | 10m | 19.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1431311@2 | 塑料管 DE110 | m | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3-317 | 低压管道 塑料管(热风焊) 管外径(mm以内)180 | 10m | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1431311@3 | 塑料管 DE160 | m | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3-319 | 低压管道 塑料管(热风焊) 管外径(mm以内)250 | 10m | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1431311@4 | 塑料管 DE250 | m | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 借7-110 | 对接熔接 管外径(mm以内) 300 | 100m | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WC2010F@1 | 塑料管 D315 | m | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3-1034 | 低压管件 塑料管件( | 10个 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人: | 编制单位（盖章）： | 编制日期: |
| 单位工程清单表 |
| 工程名称: 白银市第一人民医院住院部综合楼天然气接入工程 |  | 第6页 总10页 |
| 序号 | 编码 | 名称及说明 | 工程量 | 基价 | 合价 | 人工 | 材料 | 机械 | 主材设备 |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
|  |  | 热风焊) 管外径(mm以内)110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1516031@2 | 塑料管件 de110 | 个 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3-1037 | 低压管件 塑料管件(热风焊) 管外径(mm以内)180 | 10个 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1516031@3 | 塑料管件 DE160 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 借5-294 | 钢塑转换件 管外径(mm以内) 108×110 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WC0340F@2 | 钢塑过度接头DE110*108 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 借5-296 | 钢塑转换件 管外径(mm以内) 159×150 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WC0340F@3 | 钢塑过度接头DE110*108 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 补充主材001 | 焊管DN150 | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 借5-414 | 刚性套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4-1162 | 调压柜安装 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5519021@1 | 调压柜 Q800 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4-203 | 室外管道 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)32 | 10m | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1401151@3 | 无缝钢管 DN25 | m | 12.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充主材006 | 无缝弯头 DN34*3 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人: | 编制单位（盖章）： | 编制日期: |
| 单位工程清单表 |
| 工程名称: 白银市第一人民医院住院部综合楼天然气接入工程 |  | 第7页 总10页 |
| 序号 | 编码 | 名称及说明 | 工程量 | 基价 | 合价 | 人工 | 材料 | 机械 | 主材设备 |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 13 | 4-207 | 室外管道 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)80 | 10m | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充主材008 | 无缝弯头 DN80 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1401151@4 | 无缝钢管 DN80 | m | 30.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 4-208 | 室外管道 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)100 | 10m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1401151@6 | 无缝钢管 DN100 | m | 10.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充主材009 | 无缝弯头 DN100 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 4-210 | 室外管道 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)150 | 10m | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充主材007 | 无缝管件 DN150 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1401151@5 | 无缝钢管 DE150 | m | 12.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-57 | 涡轮式流量计 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 补充主材010 | 涡轮流量计 TBQC-80B | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 6-346 | 高效过滤器 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1951019@2 | 燃气过滤器 DN80 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 4-400 | 焊接法兰阀 公称直径(mm以内)32 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1600021@3 | 铸钢法兰球阀 Q41F-16 DN25 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人: | 编制单位（盖章）： | 编制日期: |
| 单位工程清单表 |
| 工程名称: 白银市第一人民医院住院部综合楼天然气接入工程 |  | 第8页 总10页 |
| 序号 | 编码 | 名称及说明 | 工程量 | 基价 | 合价 | 人工 | 材料 | 机械 | 主材设备 |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 20 | 4-404 | 焊接法兰阀 公称直径(mm以内)80 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1600021@4 | 铸钢法兰球阀 Q41F-16 DN80 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 4-405 | 焊接法兰阀 公称直径(mm以内)100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1600021@5 | 铸钢法兰球阀 Q41F-16 DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 7-309 | 安全监测装置 可燃气体报警器 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 补充主材010@1 | 报警器 单点 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2-589 | 防爆型控制箱 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 补充主材011@1 | 防爆阀门控制箱 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 8-886 | 入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 报警声音复核装置(声音探头) | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 补充主材012 | 探头 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 7-219 | 管道上安装电磁阀 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 补充主材013 | 紧急切断阀 DN80 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 7-41 | 隔膜/膜片式压力表 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2165001@1 | 压力表 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 215900 | 仪表接头 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人: | 编制单位（盖章）： | 编制日期: |
| 单位工程清单表 |
| 工程名称: 白银市第一人民医院住院部综合楼天然气接入工程 |  | 第9页 总10页 |
| 序号 | 编码 | 名称及说明 | 工程量 | 基价 | 合价 | 人工 | 材料 | 机械 | 主材设备 |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
|  | 1@2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1731001 | 垫片 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 7-650换 | 压力表弯安装 | 10套 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2111121@2 | 压力表表弯 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 4-385 | 螺纹阀 公称直径(mm以内)15 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1600001@2 | 螺纹阀门DN15 | 个 | 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2-1159 | 金属软管敷设 公称管径(mm以内)20每根管长(m)1.0以上 | 10m | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1855088@1 | 金属软管 DN20 | m | 41.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 借6-907 | 管道支架制作安装 一般管架 | 100kg | 4.8474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Z211F@1 | 管道支架 | kg | 4.8474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 借6-861 | 管道焊缝无损探伤 X光射线探伤 80×300mm 管壁厚(mm以内) 16 | 10张 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 11-13 | 动力工具除锈 金属面轻锈 | m2 | 20.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 11-33 | 管道刷油 红丹防锈漆第一遍 | m2 | 20.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1111063@2 | 醇酸防锈漆G53-1 | kg | 2.95029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 11-34 | 管道刷油 红丹防 | m2 | 20.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人: | 编制单位（盖章）： | 编制日期: |
| 单位工程清单表 |
| 工程名称: 白银市第一人民医院住院部综合楼天然气接入工程 |  | 第10页 总10页 |
| 序号 | 编码 | 名称及说明 | 工程量 | 基价 | 合价 | 人工 | 材料 | 机械 | 主材设备 |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
|  |  | 锈漆第二遍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1111063@2 | 醇酸防锈漆G53-1 | kg | 2.6091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 11-44 | 管道刷油 磁漆第一遍 | m2 | 20.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1111067@2 | 酚醛磁漆各色 | kg | 1.96686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 11-45 | 管道刷油 磁漆第二遍 | m2 | 20.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1111067@2 | 酚醛磁漆各色 | kg | 1.86651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 借7-811换 | 管道试压、吹扫、探伤 强度试验 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 2.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 借7-833换 | 气密性试验 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 2.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 借7-853换 | 管道吹扫 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 2.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WC0926F@2 | 平焊法兰 | 片 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人: | 编制单位（盖章）： | 编制日期: |

|  | 单位工程费用计算表 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：白银市第一人民医院住院部综合楼天然气接入工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名称 | 费用代号 | 费率(%) | 取费基数 | 费用金额 | 备注 |
| 一 | 分部分项工程费及定额措施项目费 | A |  | A1+A2+A3 |  |  |
|  | 其中：人工费 | A1 |  | RGF+JSCS_RGF |  |  |
|  | 其中：材料费 | A2 |  | CLF+ZCF+SBF+JSCS_CLF+JSCS_ZCF+JSCS_SBF |  |  |
|  | 其中：机械费 | A3 |  | JXF+JSCS_JXF |  |  |
| 二 | 措施项目费用（费率措施费） | B |  | ZZCSF |  |  |
| 三 | 企业管理费 | C | 33.16 | A1 |  | 一类工程：39.26%；二类工程：35.40%；三类工程：33.16%； |
| 四 | 利润 | D | 18.28 | A1 |  | 一类工程：33.88%；二类工程：27.62%；三类工程：18.28%； |
| 五 | 价差调整 | E |  | E1+E2+E3 |  |  |
|  | 人工费调整 | E1 |  | RGJC |  |  |
|  | 材料价差 | E2 |  | E21+E22 |  |  |
|  | 其中：实物法材料价差 | E21 |  | CLJC |  |  |
|  | 其中：系数法材料价差 | E22 | 0 | CLF+ZCF+SBF+JSCS_CLF+JSCS_ZCF+JSCS_SBF |  |  |
|  | 机械费调整 | E3 | 0 | JXF+JSCS_JXF |  |  |
| 六 | 规费 | F |  | F1+F2+F3 |  |  |
|  | 其中：社会保险费 | F1 | 18 | A1 |  |  |
|  | 其中：住房公积金 | F2 | 7 | A1 |  |  |
|  | 其中：工程排污费 | F3 | 0.21 | A1 |  |  |
| 七 | 税金 | G | 3.48 | A + B + C + D + E + F |  |  |
| 八 | 设计费 | H | 3.2 | A + B + C + D + E + F+G |  |  |
| 九 | 管道监检费 | I |  | 295*8 |  |  |
| 十 | 燃气设施配套费 | J |  | (196*2+40)*600 |  |  |
| 十一 | 工程造价 | K |  | A + B + C + D + E + F + G+H+I+J |  |  |
| 法定代表人: | 编制单位(盖章): | 编制日期: |

## 第四章附件样本

附件1:政府采购供销合同

附件2:投标函

附件3:法定代表人资格证明

附件4:法人授权函

附件5:投标报价表

附件6:商务条款偏离表

附件7: 技术方案、项目实施方案

附件8:投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

(以上附件内容详见后附件）

附件1: 政府采购供销合同

合同编号： BGZJ-ZC17471

需方：（采购人）：

供方：（供应商）：

集中采购机构或(代理机构）：

为了保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关法规和政府采购招标文件、政府采购投标文件承诺的相关规定，签订本合同，以便共同遵照执行：

一、采购品目、型号、数量及金额（注：填写不下时，可按此表格自行打印清单）

| 项目 | 型号及主要技术指标 | 采购预算（万元） | 中标价（万元） | 节约资金（万元） | 节约率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、交货地点、时间：

交货时间：于     年   月   日到     年   月   日前交货完毕。

收货单位名称：                           指定地点：

收货联系人：                             联系电话：

交货方式：

1、供货方送货上门，供方将货物送到指定地点，交由指定收货人验收。此外，供方应在交货前向需方提供交货计划；运输、保险和装箱的费用由供方承担。

2、供方有权要求需方在收到货物时在收货清单上加盖公章或由合同约定的收货联系人签字并提供身份证明进行签收，否则可以不交接货物并不承担可能造成的延期供货责任。

三、质量与验收标准及提出异议时间：

质量和验收标准依据以装箱单和国家有关法规规定。

（一）验收标准：1、招投标文件要求和承诺质量标准； 2、合格证；3、供方保证一次性合格率大于98%（百分之九十八）。

（二）提出异议时间截止7天。

四、质量保证金：

中标供应商签订合同前必须向采购人（需方）交纳中标价5% 的质量保证金, 一年期满经需方验收合格后予以无息退还。

五、售后服务：

以《装箱单》和国家有关法规规定为依据。产品服务标准以招标文件承诺服务标准提供服务。供方与需方另可补充达成如下条款：

1、供方必须按需方要求清单所需要的配置、参数、保质保量供货。

2、所提供的产品必须符合国家统一质量标准。

六、付款方式：

货物安装、调试、运行、验收合格后需方按财政国库支付方式支付货款。

七、违约责任：

1、供方未能按供货合同的约定近期完成交货或需方延期付款，每逾期一天，违约方应按合同总额1%向对方支付违约金，但违约金最高金额不超过合同金额的5%，逾期超过5日，有权解除合同。

2、如因供方供应的设备质量问题，造成需方损失，供方应承担全部责任。

八、变更解除合同及解决纠纷方式：

1、供需双方如变更或解除本合同，需经同级政府采购办公室书面同意。

2、纠纷方式：双方协商□；向授权厂商投诉□；向财政部门投诉□；提请仲裁□；向人民法院提起诉讼□。

九、其他事项：

1、招标文件、投标文件和中标供应商承诺书、补充协议是本合同不可分割的部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力，本合同未尽事宜，按相关法律规定办理。

2、本合同为供应商与采购人买卖合同。一式五份，双方各执一份，财政部门政府采购办公室备案一份、白银市公共资源交易中心备案一份，代理公司一份(如有代理公司)。

| 供方:（章） 地址: 电话: 邮编: | 需方:（章） 地址: 电话: 邮编: |
| --- | --- |
| 法定代表人: 签字日期: | 法定代表人: (或委托代理人) 签字日期: |
| 经办人: 签字日期: | 经办人: 签字日期: |
| 开户行: 账号: | 开户行: 账号: |
| 集中采购机构或代理机构:（见证盖章或代理公司盖章） 分管领导签字: 签字日期: |

附件2:投标函

致：

根据已收到的招标编号招标编号为      的	  （单位名称）所需	     项目招标文件，我单位经认真研宄上述招标文件，决定参加本次投标。我方提交投标文件正本1份、副本1份，电子版1份并保证其真实性。我方愿承担该项目的实施和保修任务，履行招标文件中对中标单位的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明：

1、我方完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行责任、义务。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其 他不明事项。

3、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

4、如果我方中标，我方将按《中标通知书》要求签订、履行合同，承担责任、 义务。

5、我方同意所递交的投标文件在60天的投标有效期内有效，在此期间我方将受 此约束。

6、我们理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、投标有关的一切资金往来请使用以下帐户：

开户行：

户名：

账号：

8、与投标有关的一切正式信函请使用以下地址：

地址：

邮编：

电话：

传真：

单位公章：

法定代表人或授权代表人签字：

日期：	年_月_日

附件3:法定代表人资格证明

致：

姓名：             ，性别：       ，年龄：        ，职务：            ，身份证号码：                  ，系       （供应商名称）       的法定代表人/负责人。为招标编号为               的XXXX单位所需XXXX项目投标活动签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：（公章）

投标人地址：

日期：       年    月    日

附件4:法人授权函

致 ：

本授权函声明：            （投标人全称）         任命 （被授权人姓名、职务）   为我公司的授权代表人，参与招标编号为               的XXXX单位所需XXXX项目投标活动，以投标人的名义签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

投标人名称：（公章）

投标人地址：

法定代表人：（签字或印章）

被授权人：（签字或印章）：

授权日期：         年    月    日

法定代表人身份复印件：

授权人身份证复印件：

附件5:投标报价表

项目名称：

招标文件编号:

| 分包号 | 品目号 | 货物名称 | 商标 | 型号规格 | 生产厂家 | 数量 （单位） | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |
| 合计：（大写） |  |
| …… |
| 合计：（大写） |  |
| …… |
| 合计：（大写） |  |
| …… |

注：1、为方便唱标，请将所投货物的商标、生产厂家为非中文名称的译为中文名称。

2、此次投标报价（须标明每各品目报价及合计报价，否则视为无效投标）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

日期：       年     月    日

附件6:商务条款说明

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）:

日期：	年_月_日

附件7：技术方案、项目实施方案

（格式自拟）

## 附件8: 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标文件编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：        年     月    日

# Text boxes

背面

正面

背面

正面