| 型号 | 名称 | 性能 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 过滤精度 | 除水率 | 除油雾率 |  |
| FQ系列 | 气液分离器 | 5μ | 99% | 40% | 后部冷却器的分离器，冷冻式干燥机的分离器，主路管前置过滤器 |
| FC系列 | 离心式油水分离器 | 3μ |  |  |  |
| FT系列 | 主路管过滤器 | 1μ | 100% | 70% | 气动工具前置过滤器，精密过滤器前置过滤器，吸附式干燥剂前、后置过滤器，空气系统主管过滤器 |
| FA系列 | 微油过滤器 | 0.01μ | 100% | 99.999% | 对使用有油润滑空压机提供无油空气，满足精密仪器，喷漆、食品和食物包装及电子工业的需要。 |
| FH系列 | 活性炭吸附过滤器 | 0.01μ | 残油率：0.003ppm | 食品、医院及药物工厂，潜水保护呼吸用气，高效除油器的后置过滤器。活性炭吸附过滤器能除去油蒸汽。 |

特性及应用

技术参数

| 工作介质 | 压缩空气或无腐蚀性气体 |
| --- | --- |
| 进气温度 | ＜66℃ |
| 工作压力 | 标准0.7Mpa,最高0.95Mpa（4.0Mpa以下接受订货） |
| 初始降压 | ＞0.015Mpa |
| 工作寿命 | FC/FT/FA:8000h;FH:2000h（以压降达0.07Mpa为准） |
| 水分负载 | FC:25000ppm，FT:2000ppm，FA：100ppm |
| 选择附件 | 自动排水器，电子排水器，差压表 |